## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-07-07 06:17 | Wait | 467.6 | 467.5 | 467.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.6 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 6.5 | 121705.8 | 21192 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-07 06:19 | Wait | 480.8 | 480.6 | 480.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.3 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 7.7 | 121705.8 | 21192 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-07 06:19 | Wait | 481.8 | 481.8 | 481.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.3 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 7.9 | 121705.8 | 21192 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-07 06:20 | Wait | 480 | 480 | 480 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.3 | 132.7 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 0 | 0 | 7.5 | 121705.8 | 21192 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-07 06:24 | Normal | 330.3 | 320.5 | 314.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.8 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 1 | 10.2 | 121705.8 | 21192 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 06:29 | Normal | 330.7 | 328.5 | 322.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.8 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 11 | 1 | 12.4 | 121705.8 | 21193 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 06:34 | Normal | 450.8 | 465.8 | 487.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.9 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 48 | 1 | 14.1 | 121705.9 | 21193 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 06:38 | Wait | 464.3 | 464.1 | 464.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.6 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 6.4 | 121705.8 | 21192 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-07 06:39 | Normal | 489.7 | 448.5 | 444.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 133.1 | 133.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 127 | 1 | 15.4 | 121705.9 | 21193 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 06:44 | Normal | 489.9 | 408 | 397.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 133.3 | 133.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.06 | 60.07 | 124 | 1 | 16.4 | 121705.9 | 21193 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 06:49 | Normal | 504.3 | 485.6 | 489.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 133.4 | 133.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 59.98 | 59.94 | 276 | 1 | 17.4 | 121705.9 | 21193 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 06:54 | Normal | 513.3 | 489 | 453.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 133.6 | 134.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 60.07 | 391 | 1 | 18.2 | 121705.9 | 21193 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 06:59 | Normal | 507.6 | 449.5 | 502.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.9 | 133.6 | 134.2 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 60.02 | 60.13 | 60.12 | 429 | 1 | 18.8 | 121705.9 | 21193 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 07:04 | Normal | 497.5 | 430.4 | 476.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133.6 | 134.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 405 | 1 | 19.3 | 121706 | 21193 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 07:09 | Normal | 500.5 | 422.6 | 470.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 133.5 | 134 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60.01 | 60.03 | 335 | 1 | 19.7 | 121706 | 21193 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 07:14 | Normal | 515 | 418.5 | 508.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133.5 | 134.3 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 485 | 1 | 20 | 121706 | 21193 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 07:19 | Normal | 519.5 | 491.5 | 515.5 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 133.9 | 133.9 | 134.1 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 60 | 60 | 60.01 | 878 | 1 | 20.5 | 121706.1 | 21193 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 07:24 | Normal | 520.6 | 490 | 488.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.6 | 133.6 | 134 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 693 | 1 | 20.8 | 121706.2 | 21193 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 07:29 | Normal | 521.6 | 503.3 | 488.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.7 | 133.6 | 134.2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 685 | 1 | 21.2 | 121706.2 | 21194 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 07:34 | Normal | 520.9 | 500.6 | 497.8 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 133.8 | 133.8 | 134.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 60.09 | 60.05 | 60.05 | 835 | 1 | 21.5 | 121706.3 | 21194 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 07:39 | Normal | 517.2 | 505.4 | 529.3 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 133.7 | 133.7 | 134 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 59.98 | 60.04 | 59.96 | 951 | 1 | 21.8 | 121706.4 | 21194 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 07:44 | Normal | 517.5 | 515.8 | 524.6 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 133.6 | 133.8 | 134.2 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 1178 | 1 | 22.2 | 121706.5 | 21194 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 07:49 | Normal | 529.6 | 524 | 529.5 | 1.8 | 1 | 1 | 133.9 | 134.1 | 134.4 | 3.9 | 4 | 3.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1502 | 1 | 22.5 | 121706.6 | 21194 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 07:54 | Normal | 531 | 499.8 | 525.3 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | 133.9 | 133.9 | 134.2 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 59.98 | 60.01 | 60.05 | 1189 | 1 | 18.5 | 121706.7 | 21194 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 07:59 | Normal | 528.9 | 521.6 | 523.6 | 1.8 | 0.9 | 1 | 134.1 | 134 | 134.5 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 59.99 | 59.99 | 60.05 | 1437 | 1 | 21 | 121706.8 | 21194 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 08:04 | Normal | 523.3 | 520.5 | 532.5 | 1.9 | 1 | 1 | 134.2 | 134 | 134.5 | 3.9 | 4 | 4 | 60.1 | 60.04 | 60.07 | 1548 | 1 | 22.1 | 121706.9 | 21194 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 08:09 | Normal | 529.4 | 538.6 | 533.3 | 2.2 | 1.1 | 1.2 | 133.9 | 133.9 | 134.2 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 59.95 | 60.01 | 59.96 | 1875 | 1 | 16.6 | 121707.1 | 21194 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 08:14 | Normal | 531.2 | 527.4 | 539.8 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 134.3 | 134.3 | 134.7 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 59.95 | 60.08 | 60.12 | 2035 | 1 | 16.4 | 121707.2 | 21194 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 08:19 | Normal | 531.1 | 539.4 | 539.4 | 2.8 | 1.4 | 1.4 | 134.5 | 134.5 | 134.8 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 2436 | 1 | 16.8 | 121707.4 | 21194 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.2 | 1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 08:24 | Normal | 530.4 | 528.6 | 538.8 | 3 | 1.5 | 1.5 | 134.7 | 134.8 | 135 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 60 | 60.14 | 60.04 | 2628 | 1 | 17.5 | 121707.6 | 21194 | 1 | 2 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 08:29 | Normal | 534 | 533.5 | 542.2 | 4.1 | 2.1 | 2 | 134.9 | 134.8 | 135.2 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 60.06 | 60 | 60.1 | 3787 | 1 | 18.1 | 121707.9 | 21195 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.2 | 1.5 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 08:34 | Normal | 530.1 | 531.8 | 542.6 | 3.1 | 1.6 | 1.5 | 134.6 | 134.6 | 135 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 60.14 | 59.99 | 59.91 | 2789 | 1 | 18.7 | 121708.2 | 21195 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 08:39 | Normal | 531.2 | 533.5 | 538.3 | 3.6 | 1.8 | 1.7 | 135 | 134.9 | 135.3 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | 60.11 | 60 | 59.97 | 3206 | 1 | 19.2 | 121708.4 | 21195 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 08:44 | Normal | 539.1 | 528.8 | 543.1 | 3.7 | 2 | 1.6 | 135.1 | 135 | 135.2 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 3369 | 1 | 19.7 | 121708.7 | 21195 | 1.3 | 2.4 | 1.6 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 08:49 | Normal | 546.3 | 534 | 541.7 | 5.5 | 3.1 | 2.5 | 135.6 | 135.8 | 135.9 | 13.3 | 13.5 | 13.4 | 60.01 | 59.98 | 60.05 | 5387 | 1 | 20.8 | 121709 | 21195 | 2.1 | 3.4 | 2.7 | 0.3 | 2.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 08:54 | Normal | 529.1 | 528.3 | 537 | 4 | 2 | 1.8 | 135.4 | 135.5 | 135.5 | 8.9 | 9 | 8.9 | 59.96 | 59.98 | 60.02 | 3581 | 1 | 21.8 | 121709.4 | 21195 | 1.4 | 2.5 | 1.7 | 0.3 | 1.4 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 08:59 | Normal | 534 | 521.4 | 511.6 | 4.1 | 2.2 | 1.8 | 135.8 | 135.8 | 135.8 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 59.97 | 60.02 | 59.95 | 3724 | 1 | 22.9 | 121709.8 | 21195 | 1.4 | 2.7 | 1.9 | 0.3 | 1.5 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 09:04 | Normal | 543 | 526.3 | 533.4 | 7.4 | 4.5 | 3.3 | 136.8 | 136.8 | 136.9 | 18.4 | 18.6 | 18.5 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 7563 | 1 | 24 | 121710.1 | 21195 | 2.5 | 5 | 4.1 | 0.3 | 3 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 09:09 | Normal | 534.8 | 520.8 | 525.6 | 7 | 4.2 | 3.2 | 136.6 | 136.3 | 136.6 | 17.1 | 17.4 | 17.3 | 60 | 59.97 | 59.97 | 7063 | 1 | 27.3 | 121710.8 | 21195 | 2.3 | 4.8 | 3.8 | 0.3 | 2.8 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 09:14 | Normal | 529.3 | 514.2 | 521 | 6.9 | 4.1 | 3.2 | 136.7 | 136.7 | 137 | 16.8 | 17 | 17 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 6906 | 1 | 30.1 | 121711.3 | 21195 | 2.2 | 4.7 | 3.8 | 0.3 | 2.8 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 09:19 | Normal | 529.5 | 511 | 511.2 | 6.9 | 4.1 | 3.3 | 136.9 | 137 | 136.9 | 16.8 | 17.1 | 17 | 59.96 | 60 | 59.95 | 6955 | 1 | 32.3 | 121711.9 | 21195 | 2.3 | 4.7 | 3.8 | 0.3 | 3 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 09:24 | Normal | 525.4 | 505.9 | 518.1 | 6.9 | 4.2 | 3.3 | 137 | 136.8 | 137 | 16.7 | 17 | 16.9 | 59.99 | 60.05 | 60.01 | 6914 | 1 | 34.4 | 121712.5 | 21195 | 2.2 | 4.7 | 3.8 | 0.3 | 2.9 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 09:29 | Normal | 520 | 498.3 | 512.7 | 7.5 | 4.5 | 3.6 | 137 | 136.7 | 137 | 18.2 | 18.4 | 18.4 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 7487 | 1 | 36 | 121713.1 | 21196 | 2.5 | 5.1 | 4.1 | 0.3 | 3.2 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 09:34 | Normal | 471.6 | 495.9 | 515 | 9.3 | 4.5 | 3.6 | 137.1 | 137 | 137 | 19.2 | 19.5 | 19.4 | 60 | 59.98 | 60 | 7937 | 1 | 37.2 | 121713.7 | 21196 | 4 | 5.3 | 4.1 | 0.3 | 3.2 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 09:39 | Normal | 478.7 | 495.5 | 511.8 | 9.3 | 4.6 | 3.7 | 136.8 | 137 | 136.9 | 19.5 | 19.8 | 19.8 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 8078 | 1 | 38 | 121714.4 | 21196 | 4 | 5.3 | 4.2 | 0.3 | 3.3 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 09:44 | Normal | 477.1 | 496.3 | 519.1 | 9.5 | 4.6 | 3.8 | 136.9 | 137.1 | 136.9 | 20.1 | 20.3 | 20.2 | 60.02 | 59.99 | 60 | 8242 | 1 | 38.8 | 121715.1 | 21196 | 4.1 | 5.5 | 4.3 | 0.3 | 3.4 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 09:49 | Normal | 478.6 | 496.4 | 517.2 | 9.6 | 4.7 | 3.8 | 137.1 | 137.1 | 136.9 | 20.3 | 20.6 | 20.5 | 60.02 | 59.97 | 60 | 8359 | 1 | 39.7 | 121715.7 | 21196 | 4.1 | 5.5 | 4.3 | 0.3 | 3.5 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 09:54 | Normal | 478.1 | 501.2 | 514.4 | 9.6 | 4.6 | 4 | 136.8 | 137.3 | 136.9 | 20.4 | 20.6 | 20.6 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 8404 | 1 | 40.8 | 121716.4 | 21196 | 4.1 | 5.6 | 4.3 | 0.3 | 3.6 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 09:59 | Normal | 471 | 506.6 | 511.3 | 9.9 | 4.7 | 4 | 137 | 137.2 | 137 | 20.8 | 21.1 | 21 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 8559 | 1 | 41.7 | 121717.2 | 21196 | 4.3 | 5.6 | 4.3 | 0.3 | 3.6 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 10:04 | Normal | 505.9 | 491.5 | 509 | 10 | 4.9 | 4.1 | 137.1 | 137 | 137 | 21.7 | 22.1 | 22 | 60 | 60.04 | 60.01 | 8977 | 1 | 42.3 | 121717.9 | 21196 | 4.4 | 5.6 | 4.5 | 0.3 | 3.7 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 10:09 | Normal | 507.8 | 492.6 | 520 | 10 | 5 | 4 | 137.3 | 137.5 | 137.1 | 21.9 | 22.2 | 22.1 | 60 | 60.01 | 59.96 | 9048 | 1 | 42.7 | 121718.6 | 21196 | 4.5 | 5.6 | 4.5 | 0.3 | 3.6 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 10:14 | Normal | 502.5 | 510.4 | 521.6 | 10.2 | 4.8 | 4 | 137.1 | 137.1 | 137.2 | 21.9 | 22.3 | 22.2 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 9075 | 1 | 43.2 | 121719.4 | 21196 | 4.6 | 5.7 | 4.4 | 0.3 | 3.6 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 10:19 | Normal | 505.5 | 494.8 | 524.2 | 10.3 | 5 | 3.9 | 137.3 | 137 | 137.1 | 22.2 | 22.6 | 22.4 | 60.04 | 59.97 | 60.02 | 9154 | 1 | 43.2 | 121720.1 | 21196 | 4.6 | 5.8 | 4.6 | 0.3 | 3.5 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 10:24 | Normal | 503.3 | 484.4 | 532.8 | 10.3 | 5.1 | 3.7 | 137.2 | 137 | 137 | 22.1 | 22.5 | 22.4 | 60.09 | 60.03 | 60.05 | 9094 | 1 | 43 | 121720.9 | 21196 | 4.7 | 5.8 | 4.8 | 0.3 | 3.3 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 10:29 | Normal | 505.9 | 485.8 | 529.4 | 10.5 | 5.1 | 3.6 | 137 | 137 | 136.9 | 22.3 | 22.6 | 22.5 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 9183 | 1 | 43.1 | 121721.7 | 21197 | 4.7 | 5.8 | 4.8 | 0.3 | 3.3 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 10:34 | Normal | 500.1 | 486.7 | 528.7 | 10.6 | 5.1 | 3.5 | 136.9 | 137 | 136.7 | 22.1 | 22.4 | 22.4 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 9124 | 1 | 42.7 | 121722.4 | 21197 | 4.8 | 5.9 | 4.8 | 0.3 | 3.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 10:39 | Normal | 503.3 | 487.8 | 484.6 | 10.6 | 5.2 | 4.6 | 137 | 136.9 | 136.8 | 23.4 | 23.7 | 23.5 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 9628 | 1 | 42.6 | 121723.2 | 21197 | 4.8 | 6 | 4.8 | 0.3 | 4.3 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 10:44 | Normal | 496.5 | 500.1 | 484.8 | 10.8 | 5.1 | 4.7 | 136.9 | 136.9 | 136.7 | 23.4 | 23.8 | 23.7 | 60.03 | 60 | 59.98 | 9730 | 1 | 42.2 | 121724 | 21197 | 4.9 | 6 | 4.7 | 0.3 | 4.3 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 10:49 | Normal | 497.9 | 511.1 | 479.1 | 10.8 | 5 | 4.8 | 136.9 | 136.9 | 136.8 | 23.5 | 23.8 | 23.7 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 9689 | 1 | 41.8 | 121724.8 | 21197 | 4.9 | 6 | 4.6 | 0.3 | 4.5 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 10:54 | Normal | 498.9 | 486.3 | 485.8 | 10.8 | 5.3 | 4.8 | 137 | 136.9 | 136.7 | 23.6 | 24 | 24 | 60 | 60.01 | 60 | 9746 | 1 | 41.8 | 121725.6 | 21197 | 4.9 | 6 | 4.9 | 0.3 | 4.5 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 10:59 | Normal | 493.1 | 497.1 | 484.1 | 10.9 | 5.3 | 4.8 | 136.9 | 137.2 | 136.9 | 23.7 | 24.1 | 24 | 60.1 | 60.1 | 60.11 | 9774 | 1 | 41.5 | 121726.4 | 21197 | 5 | 6 | 4.9 | 0.3 | 4.5 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 11:04 | Normal | 495.5 | 495.2 | 483.6 | 10.9 | 5.3 | 4.9 | 136.9 | 137 | 137 | 23.8 | 24.2 | 24.1 | 60.01 | 59.98 | 59.97 | 9792 | 1 | 41.4 | 121727.3 | 21197 | 5 | 6 | 4.9 | 0.3 | 4.5 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 11:09 | Normal | 494 | 497.9 | 482.2 | 10.9 | 5.3 | 4.9 | 136.8 | 136.9 | 136.7 | 23.9 | 24.3 | 24.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 9845 | 1 | 41.6 | 121728.1 | 21197 | 5 | 6.1 | 4.9 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 11:14 | Normal | 498.7 | 493.7 | 493 | 10.9 | 5.3 | 4.8 | 136.8 | 137 | 136.8 | 24 | 24.3 | 24.3 | 59.94 | 60.01 | 59.98 | 9884 | 1 | 41.4 | 121728.9 | 21197 | 5 | 6.1 | 5 | 0.3 | 4.4 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 11:19 | Normal | 502.9 | 493.3 | 488.5 | 10.8 | 5.3 | 4.8 | 136.7 | 137 | 136.7 | 24 | 24.3 | 24.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 9882 | 1 | 41.4 | 121729.7 | 21197 | 4.9 | 6 | 5 | 0.3 | 4.4 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 11:24 | Normal | 502.3 | 497 | 471.9 | 10.8 | 5.3 | 5 | 136.6 | 137 | 136.6 | 24 | 24.4 | 24.3 | 60.05 | 60.05 | 60.01 | 9928 | 1 | 41.5 | 121730.5 | 21197 | 4.9 | 6.1 | 4.9 | 0.3 | 4.6 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 11:29 | Normal | 494.8 | 494.5 | 463.3 | 11 | 5.3 | 5.1 | 136.5 | 136.7 | 136.7 | 24.2 | 24.5 | 24.4 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 9916 | 1 | 41.4 | 121731.4 | 21198 | 5 | 6.1 | 5 | 0.3 | 4.8 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 11:34 | Normal | 492.6 | 490.3 | 458.5 | 11 | 5.3 | 5.1 | 136.5 | 136.5 | 136.4 | 24.1 | 24.4 | 24.3 | 60.01 | 59.97 | 60 | 9871 | 1 | 41.6 | 121732.2 | 21198 | 5 | 6.1 | 4.9 | 0.3 | 4.8 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 11:39 | Normal | 489.5 | 481 | 464.3 | 11.1 | 5.3 | 5.1 | 136.5 | 136.8 | 136.7 | 23.9 | 24.2 | 24.2 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 9817 | 1 | 41.4 | 121733 | 21198 | 5 | 6.1 | 4.9 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 11:44 | Normal | 491.6 | 476.9 | 459.8 | 10.7 | 5.2 | 5.1 | 136.4 | 136.8 | 136.6 | 23.3 | 23.6 | 23.5 | 59.95 | 60 | 59.99 | 9576 | 1 | 41.5 | 121733.8 | 21198 | 4.8 | 6 | 4.8 | 0.3 | 4.7 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 11:49 | Normal | 486.6 | 454.1 | 457.9 | 10.8 | 5.4 | 5 | 136.5 | 136.7 | 136.6 | 23.1 | 23.5 | 23.3 | 60.03 | 59.98 | 60.01 | 9423 | 1 | 41.5 | 121734.6 | 21198 | 5 | 6 | 5 | 0.3 | 4.6 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 11:54 | Normal | 491.4 | 477 | 452.6 | 10 | 4.8 | 4.6 | 136.4 | 136.7 | 136.4 | 21.4 | 21.8 | 21.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 8768 | 1 | 41.5 | 121735.4 | 21198 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 0.3 | 4.3 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 11:59 | Normal | 491.6 | 466 | 448 | 10.8 | 5.3 | 5.1 | 136.2 | 136.5 | 136.3 | 23.3 | 23.7 | 23.6 | 59.99 | 59.94 | 59.99 | 9588 | 1 | 41.9 | 121736.2 | 21198 | 4.9 | 6 | 5 | 0.3 | 4.8 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 12:04 | Normal | 485.5 | 475.8 | 429.2 | 10.5 | 5 | 5.1 | 136.2 | 136.5 | 136.2 | 22.3 | 22.6 | 22.6 | 59.9 | 59.93 | 59.93 | 9141 | 1 | 41.8 | 121737 | 21198 | 4.8 | 5.8 | 4.6 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 12:09 | Normal | 486.5 | 480.6 | 439.1 | 10.7 | 5.1 | 5.2 | 136.3 | 136.7 | 136.2 | 23.2 | 23.4 | 23.4 | 60 | 60.03 | 59.99 | 9503 | 1 | 42 | 121737.8 | 21198 | 4.9 | 6 | 4.8 | 0.3 | 4.9 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 12:14 | Normal | 489.7 | 486.6 | 445.1 | 10.7 | 5 | 5.1 | 136.1 | 136.4 | 136.1 | 23.2 | 23.6 | 23.5 | 60.02 | 59.98 | 60 | 9520 | 1 | 41.9 | 121738.6 | 21198 | 4.9 | 6 | 4.7 | 0.3 | 4.9 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 12:19 | Normal | 488.3 | 466.1 | 439.8 | 9 | 4.4 | 4.5 | 135.7 | 136.2 | 135.7 | 19.6 | 19.7 | 19.6 | 60.07 | 60.01 | 60.06 | 8069 | 1 | 42.1 | 121739.4 | 21198 | 4 | 5.1 | 4 | 0.3 | 4.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 12:24 | Normal | 490.5 | 466.8 | 441.9 | 10.4 | 5.1 | 5.1 | 136.1 | 136.5 | 136.3 | 22.5 | 22.8 | 22.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 9264 | 1 | 42.1 | 121740.1 | 21198 | 4.7 | 5.8 | 4.7 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 12:29 | Normal | 495.7 | 489.2 | 447.8 | 9.6 | 4.5 | 4.8 | 136 | 136.3 | 136 | 21.1 | 21.3 | 21.3 | 60 | 60.02 | 59.97 | 8676 | 1 | 41.9 | 121740.9 | 21199 | 4.3 | 5.4 | 4.1 | 0.3 | 4.4 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 12:34 | Normal | 489.7 | 464.6 | 443.6 | 10.2 | 5 | 5.1 | 136.2 | 136.5 | 136.2 | 22.1 | 22.5 | 22.4 | 59.95 | 60 | 59.98 | 9084 | 1 | 42.2 | 121741.6 | 21199 | 4.6 | 5.7 | 4.6 | 0.3 | 4.7 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 12:39 | Normal | 494 | 482.3 | 440.9 | 10.3 | 5 | 5.1 | 136.2 | 136.4 | 136.1 | 22.7 | 23 | 22.9 | 60.02 | 60.03 | 60.06 | 9290 | 1 | 42.1 | 121742.4 | 21199 | 4.6 | 5.8 | 4.6 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 12:44 | Normal | 490.3 | 485.4 | 443.6 | 9.7 | 4.5 | 4.8 | 136.3 | 136.6 | 136.1 | 20.9 | 21.2 | 21.1 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 8557 | 1 | 42.2 | 121743.1 | 21199 | 4.3 | 5.5 | 4.1 | 0.3 | 4.4 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 12:49 | Normal | 495.6 | 486.8 | 451.1 | 9.9 | 4.6 | 4.6 | 136.2 | 136.3 | 136.1 | 21.3 | 21.5 | 21.4 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 8675 | 1 | 42.3 | 121743.9 | 21199 | 4.4 | 5.5 | 4.3 | 0.3 | 4.2 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 12:54 | Normal | 494.5 | 486.6 | 435.6 | 9.7 | 4.5 | 4.8 | 136.1 | 136.2 | 136 | 21.1 | 21.3 | 21.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 8600 | 1 | 42.1 | 121744.6 | 21199 | 4.3 | 5.5 | 4.2 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 12:59 | Normal | 496.4 | 480.7 | 437.2 | 9.6 | 4.5 | 4.6 | 135.9 | 136.2 | 135.8 | 20.5 | 20.8 | 20.8 | 59.96 | 59.97 | 59.94 | 8380 | 1 | 42.4 | 121745.3 | 21199 | 4.3 | 5.3 | 4.1 | 0.3 | 4.2 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 13:04 | Normal | 497.2 | 477.4 | 419.7 | 9.5 | 4.5 | 4.9 | 135.8 | 136 | 135.9 | 20.7 | 20.9 | 20.8 | 60.01 | 59.99 | 59.97 | 8417 | 1 | 42.3 | 121746 | 21199 | 4.2 | 5.3 | 4.1 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 13:09 | Normal | 492.3 | 474.3 | 412.1 | 9.9 | 4.8 | 5.1 | 135.7 | 135.8 | 135.8 | 21.3 | 21.6 | 21.6 | 59.99 | 59.95 | 59.95 | 8702 | 1 | 42.3 | 121746.7 | 21199 | 4.4 | 5.5 | 4.4 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 13:14 | Normal | 494.3 | 485 | 415.3 | 9.5 | 4.3 | 4.9 | 135.7 | 135.9 | 135.6 | 20.3 | 20.6 | 20.6 | 60.02 | 60.05 | 60.08 | 8276 | 1 | 42.6 | 121747.4 | 21199 | 4.2 | 5.3 | 4 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 13:19 | Normal | 490.9 | 468.8 | 420.3 | 6.3 | 3.1 | 3.3 | 134.8 | 134.9 | 134.8 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 60.07 | 60.09 | 60.09 | 5652 | 1 | 42.4 | 121748.1 | 21199 | 2.6 | 3.8 | 2.7 | 0.3 | 2.9 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 13:24 | Normal | 488.1 | 456 | 411.1 | 8.6 | 4.2 | 4.6 | 134.9 | 135.2 | 135.1 | 18.5 | 18.7 | 18.6 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 7582 | 1 | 42.5 | 121748.7 | 21199 | 3.8 | 4.8 | 3.8 | 0.3 | 4.2 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 13:29 | Normal | 496.1 | 439 | 421 | 7.5 | 3.7 | 3.9 | 134.8 | 134.9 | 134.9 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6545 | 1 | 42.2 | 121749.3 | 21200 | 3.2 | 4.3 | 3.4 | 0.3 | 3.5 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 13:34 | Normal | 500.5 | 473.5 | 421.5 | 8.8 | 4.2 | 4.6 | 135.3 | 135.4 | 135.2 | 19.3 | 19.6 | 19.4 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 7879 | 1 | 41.7 | 121749.9 | 21200 | 3.8 | 5 | 3.9 | 0.3 | 4.3 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 13:39 | Normal | 493.1 | 467.2 | 425.6 | 8.4 | 4.1 | 4.3 | 135.2 | 135.3 | 135.1 | 18.3 | 18.6 | 18.5 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 7309 | 1 | 41.9 | 121750.5 | 21200 | 3.7 | 4.8 | 3.8 | 0.3 | 4 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 13:44 | Normal | 497.3 | 486.3 | 429 | 8.1 | 3.9 | 4 | 135 | 135.2 | 135 | 17.7 | 18 | 17.9 | 60 | 60.02 | 60.03 | 7203 | 1 | 42.1 | 121751.2 | 21200 | 3.6 | 4.6 | 3.6 | 0.3 | 3.6 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 13:49 | Normal | 502.5 | 489.5 | 401.9 | 7.7 | 3.7 | 4.3 | 134.9 | 134.7 | 134.9 | 17.1 | 17.4 | 17.3 | 59.95 | 59.93 | 59.98 | 6996 | 1 | 41.8 | 121751.7 | 21200 | 3.3 | 4.4 | 3.4 | 0.3 | 3.9 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 13:54 | Normal | 502.3 | 491.5 | 424.4 | 7.6 | 3.7 | 3.8 | 134.9 | 134.8 | 134.8 | 16.8 | 17.1 | 17 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 6831 | 1 | 41.5 | 121752.3 | 21200 | 3.3 | 4.4 | 3.3 | 0.3 | 3.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 13:59 | Normal | 502.5 | 490.1 | 395 | 7.5 | 3.6 | 4.1 | 134.9 | 134.8 | 135.1 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 60.06 | 60.01 | 60.05 | 6738 | 1 | 41.7 | 121752.9 | 21200 | 3.3 | 4.3 | 3.3 | 0.3 | 3.8 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 14:04 | Normal | 506.4 | 490.2 | 396.6 | 7.3 | 3.5 | 4.1 | 134.7 | 134.6 | 134.9 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 60.08 | 60.05 | 60.05 | 6578 | 1 | 42 | 121753.4 | 21200 | 3.1 | 4.2 | 3.2 | 0.3 | 3.6 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 14:09 | Normal | 509.4 | 492 | 400.8 | 7 | 3.4 | 3.9 | 134.5 | 134.7 | 134.8 | 15.7 | 16 | 16 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 6400 | 1 | 41.8 | 121754 | 21200 | 3 | 4.1 | 3.1 | 0.3 | 3.6 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 14:14 | Normal | 502.6 | 494.5 | 397.6 | 6.8 | 3.3 | 3.8 | 134.3 | 134.5 | 134.6 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 59.93 | 59.96 | 59.93 | 6169 | 1 | 41.3 | 121754.5 | 21200 | 2.9 | 4 | 3 | 0.3 | 3.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 14:19 | Normal | 509.4 | 494 | 402.6 | 6.5 | 3.1 | 3.6 | 134.1 | 134.1 | 134.3 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | 59.98 | 60.04 | 60.02 | 5854 | 1 | 41.3 | 121755 | 21200 | 2.7 | 3.8 | 2.8 | 0.3 | 3.2 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 14:24 | Normal | 510.5 | 500 | 380.5 | 6.1 | 2.9 | 3.6 | 134.3 | 134.2 | 134.4 | 13.7 | 14 | 13.9 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 5574 | 1 | 41.3 | 121755.5 | 21200 | 2.6 | 3.6 | 2.6 | 0.3 | 3.2 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 14:29 | Normal | 513.3 | 478.2 | 401.9 | 6 | 2.9 | 3.2 | 134.2 | 134.3 | 134.3 | 13.2 | 13.4 | 13.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 5345 | 1 | 41.4 | 121755.9 | 21201 | 2.5 | 3.6 | 2.5 | 0.3 | 2.8 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 14:34 | Normal | 517.3 | 477.5 | 371.1 | 5.8 | 2.8 | 3.5 | 134 | 134.2 | 134.2 | 12.7 | 12.9 | 12.9 | 60.01 | 60.02 | 60 | 5136 | 1 | 41.4 | 121756.4 | 21201 | 2.4 | 3.5 | 2.4 | 0.3 | 3.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 14:39 | Normal | 517.4 | 470 | 373.4 | 5.5 | 2.6 | 3.3 | 134.1 | 133.8 | 134 | 12.1 | 12.3 | 12.3 | 60.01 | 60 | 60.06 | 4872 | 1 | 41.2 | 121756.8 | 21201 | 2.3 | 3.3 | 2.3 | 0.3 | 2.9 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 14:44 | Normal | 511.3 | 472.2 | 378.8 | 4.6 | 2.2 | 2.8 | 133.8 | 133.7 | 133.9 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 4035 | 1 | 41.1 | 121757.1 | 21201 | 1.8 | 2.8 | 1.9 | 0.3 | 2.4 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 14:49 | Normal | 517.6 | 473.6 | 381.8 | 5.2 | 2.5 | 3 | 133.8 | 133.7 | 133.9 | 11.3 | 11.6 | 11.6 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 4585 | 1 | 40.9 | 121757.5 | 21201 | 2.1 | 3.1 | 2.1 | 0.3 | 2.6 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 14:54 | Normal | 518.5 | 474.9 | 379 | 5 | 2.3 | 2.6 | 133.8 | 133.6 | 133.8 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | 60 | 59.98 | 60 | 4254 | 1 | 40.8 | 121757.8 | 21201 | 2 | 3 | 2 | 0.3 | 2.3 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 14:59 | Normal | 488.6 | 413.3 | 382.4 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.7 | 132.4 | 132.7 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.98 | 60 | 60.02 | 691 | 1 | 41.4 | 121758.1 | 21201 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 15:04 | Normal | 498.4 | 381.9 | 384.1 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 132.7 | 132.6 | 132.8 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 767 | 1 | 43.6 | 121758.2 | 21201 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 15:09 | Normal | 528.5 | 471 | 341.6 | 4 | 2 | 2.6 | 133.3 | 133.3 | 133.6 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 59.94 | 59.95 | 59.91 | 3491 | 1 | 39.8 | 121758.4 | 21201 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0.3 | 2.2 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 15:14 | Normal | 478.1 | 399.5 | 400.7 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.8 | 133 | 132.9 | 1.9 | 2 | 2 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 632 | 1 | 40.9 | 121758.6 | 21201 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 15:19 | Normal | 417.6 | 461.6 | 370.9 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 132.7 | 132.6 | 132.9 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 1592 | 1 | 41.6 | 121758.7 | 21201 | 0.7 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 15:24 | Normal | 525.5 | 468.3 | 310.3 | 3.4 | 1.6 | 2.3 | 132.9 | 132.7 | 133.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 2805 | 1 | 38.5 | 121758.9 | 21201 | 1.2 | 2.2 | 1.3 | 0.3 | 1.9 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 15:29 | Normal | 527.1 | 459.1 | 317.3 | 3.1 | 1.5 | 2.2 | 132.7 | 132.8 | 132.9 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 59.92 | 59.96 | 59.91 | 2624 | 1 | 38.1 | 121759.1 | 21202 | 1.1 | 2.1 | 1.1 | 0.3 | 1.8 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 15:34 | Normal | 523.5 | 461.5 | 331.3 | 3 | 1.4 | 1.6 | 132.8 | 132.7 | 133 | 5.9 | 6 | 6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 2323 | 1 | 37.7 | 121759.3 | 21202 | 1 | 2 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 15:39 | Normal | 514.5 | 456.6 | 345.9 | 1.6 | 0.8 | 1 | 132.2 | 132.4 | 132.7 | 2.9 | 3 | 3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1104 | 1 | 37.9 | 121759.5 | 21202 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 15:44 | Normal | 522.1 | 435.4 | 405.8 | 2.7 | 1.3 | 0.8 | 132.3 | 132.3 | 132.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 60.02 | 59.95 | 60 | 1886 | 1 | 39.2 | 121759.6 | 21202 | 0.8 | 1.8 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 15:49 | Normal | 518.8 | 448 | 356.6 | 2.4 | 1 | 1.3 | 132.4 | 132.3 | 132.6 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 59.98 | 60 | 59.93 | 1706 | 1 | 36.8 | 121759.8 | 21202 | 0.7 | 1.7 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 15:54 | Normal | 520.5 | 430.5 | 343.5 | 2.2 | 1 | 1.2 | 132 | 132.2 | 132.3 | 4.1 | 4.1 | 4 | 60.02 | 59.98 | 60.02 | 1545 | 1 | 36.3 | 121759.9 | 21202 | 0.6 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 15:59 | Normal | 521.2 | 432.8 | 327.3 | 2.1 | 0.8 | 1.2 | 132 | 131.8 | 132.4 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 60.04 | 60.03 | 59.98 | 1437 | 1 | 37.8 | 121760 | 21202 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 16:04 | Normal | 519.8 | 388.4 | 331.4 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 131.9 | 131.8 | 132.4 | 3 | 3 | 3 | 60 | 59.98 | 59.98 | 1121 | 1 | 40 | 121760.1 | 21202 | 0.4 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 16:09 | Normal | 504.6 | 336.2 | 297.5 | 1.6 | 0.7 | 1 | 131.8 | 131.5 | 132 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 59.98 | 59.98 | 60 | 934 | 1 | 41.2 | 121760.2 | 21202 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 16:14 | Normal | 504.8 | 386.1 | 308.3 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 131.6 | 131.8 | 131.9 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.96 | 60.01 | 59.97 | 737 | 1 | 41.7 | 121760.3 | 21202 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 16:19 | Normal | 499.3 | 265.5 | 314.3 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 131.5 | 131.5 | 131.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 591 | 1 | 41.9 | 121760.4 | 21202 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 16:24 | Normal | 498.6 | 200 | 296.5 | 1 | 0.5 | 0.7 | 131.4 | 131.3 | 131.9 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 453 | 1 | 41.9 | 121760.4 | 21202 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 16:29 | Normal | 494.9 | 208.8 | 301.5 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 131.4 | 131.1 | 131.8 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 360 | 1 | 41.8 | 121760.4 | 21203 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 16:34 | Normal | 490.9 | 200 | 257.7 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 131.6 | 131.1 | 131.7 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 236 | 1 | 41.6 | 121760.5 | 21203 | 0 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 16:39 | Normal | 482.3 | 201 | 490.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.3 | 131.1 | 131.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60 | 184 | 1 | 41.3 | 121760.5 | 21203 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 16:44 | Normal | 486.4 | 200 | 439.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.1 | 131 | 131.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 60.01 | 59.97 | 146 | 1 | 41 | 121760.5 | 21203 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 16:49 | Normal | 483.8 | 199.8 | 426.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131 | 130.7 | 131.4 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 108 | 1 | 40.6 | 121760.5 | 21203 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 16:54 | Normal | 471.1 | 198.3 | 370.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 130.9 | 130.9 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 76 | 1 | 40.2 | 121760.5 | 21203 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 16:59 | Normal | 394.1 | 200 | 349.8 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 131 | 130.9 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 49 | 1 | 39.8 | 121760.5 | 21203 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 17:04 | Normal | 441.7 | 390 | 392.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.5 | 130.9 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 29 | 1 | 39.4 | 121760.5 | 21203 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 17:09 | Normal | 344.4 | 382.3 | 361.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.3 | 131 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60.01 | 60 | 4 | 1 | 39 | 121760.5 | 21203 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 17:14 | Normal | 325.3 | 272.3 | 317.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131 | 130.9 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 38.6 | 121760.5 | 21203 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 17:19 | Normal | 400.1 | 415.2 | 412.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.9 | 130.8 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 38.2 | 121760.5 | 21203 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 17:24 | Normal | 435.8 | 394.1 | 407 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.9 | 130.7 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.03 | 60 | 0 | 1 | 37.8 | 121760.5 | 21203 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 17:29 | Normal | 382.9 | 371 | 386.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.8 | 130.2 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 60 | 0 | 1 | 37.4 | 121760.5 | 21204 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-07 17:34 | Normal | 262.6 | 197.9 | 268.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.7 | 130.2 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 0 | 1 | 37 | 121760.5 | 21204 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0