## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-07-08 06:09 | Normal | 338.8 | 323.5 | 338.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 133 | 133.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 1 | 7.7 | 121760.5 | 21204 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-08 06:09 | Normal | 344 | 320.5 | 324.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 133 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 8 | 121760.5 | 21204 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-08 06:12 | Normal | 321.2 | 305 | 305.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.9 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.03 | 60.01 | 0 | 1 | 9.7 | 121760.5 | 21204 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-08 06:14 | Normal | 312.6 | 287.6 | 311.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.9 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 10.3 | 121760.5 | 21204 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-08 06:15 | Normal | 513.4 | 425.7 | 424.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133 | 133.1 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 11.1 | 121760.5 | 21204 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-08 06:16 | Normal | 479 | 459.7 | 523.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 133.1 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.07 | 60.02 | 0 | 1 | 11.7 | 121760.5 | 21204 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-08 06:16 | Normal | 434 | 419.6 | 482.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 133.2 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 2 | 1 | 12.3 | 121760.5 | 21204 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 06:17 | Normal | 457 | 448.6 | 512 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 133.2 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 59.9 | 0 | 1 | 12 | 121760.5 | 21204 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-08 06:17 | Normal | 430.6 | 413.7 | 471.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 133.1 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.98 | 60 | 5 | 1 | 12.4 | 121760.5 | 21204 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-08 06:18 | Normal | 465.9 | 395.4 | 470 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 133.1 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 15 | 1 | 12.9 | 121760.5 | 21204 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-08 06:23 | Normal | 500.9 | 504.6 | 487.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133.1 | 133.7 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.01 | 59.96 | 81 | 1 | 14.8 | 121760.5 | 21204 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-08 06:26 | Normal | 490.9 | 495.5 | 475.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.6 | 134 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 120 | 1 | 15.5 | 121760.5 | 21204 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-08 06:29 | Normal | 495 | 425.5 | 446.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133.4 | 133.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 127 | 1 | 16.1 | 121760.5 | 21204 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-08 06:29 | Normal | 490.9 | 425.6 | 436.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.6 | 133.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.94 | 59.98 | 59.97 | 127 | 1 | 16.4 | 121760.5 | 21204 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-08 06:33 | Normal | 508.1 | 440.7 | 447.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.6 | 134.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.01 | 59.99 | 134 | 1 | 17.6 | 121760.5 | 21204 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 06:38 | Normal | 497.8 | 495.5 | 413.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 133.7 | 133.9 | 134.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 169 | 1 | 18.6 | 121760.6 | 21204 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 06:43 | Normal | 493.8 | 493.7 | 468.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 134 | 133.8 | 134.6 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 233 | 1 | 19.4 | 121760.6 | 21204 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 06:48 | Normal | 520.1 | 471.9 | 513.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 134 | 134.3 | 134.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.05 | 60.06 | 281 | 1 | 20 | 121760.6 | 21204 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 06:53 | Normal | 515 | 549.3 | 490.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.1 | 134.4 | 134.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.15 | 60.11 | 60.11 | 317 | 1 | 20.5 | 121760.6 | 21204 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 06:58 | Normal | 526.8 | 569 | 508.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.6 | 134.4 | 135 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60.08 | 60.06 | 60.1 | 364 | 1 | 21.1 | 121760.6 | 21204 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 07:03 | Normal | 531.8 | 452.1 | 495.8 | 0.8 | 1 | 0.5 | 134.1 | 134.1 | 134.6 | 1.9 | 2 | 1.9 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 644 | 1 | 21.6 | 121760.7 | 21204 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 07:08 | Normal | 528.8 | 550.8 | 519 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 133.9 | 134 | 134.7 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.87 | 59.98 | 59.96 | 703 | 1 | 22.8 | 121760.7 | 21205 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 07:13 | Normal | 531.9 | 575.1 | 500.7 | 1 | 1.1 | 0.6 | 134.3 | 134 | 134.6 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 59.97 | 59.99 | 60 | 916 | 1 | 24.3 | 121760.8 | 21205 | 0 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 07:18 | Normal | 547.3 | 560.5 | 513.5 | 1 | 1.2 | 0.6 | 134.2 | 134.3 | 134.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.98 | 59.99 | 60 | 970 | 1 | 26.1 | 121760.9 | 21205 | 0 | 1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 07:23 | Normal | 540.1 | 554.6 | 525.7 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 133.9 | 134 | 134.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.01 | 60.07 | 60 | 842 | 1 | 27.6 | 121761 | 21205 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 07:28 | Normal | 539.1 | 570.9 | 512.8 | 1 | 1.1 | 0.6 | 134.3 | 134.3 | 134.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.08 | 60.02 | 60.02 | 989 | 1 | 28.7 | 121761.1 | 21205 | 0 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 07:33 | Normal | 558 | 568.1 | 523.8 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 134.2 | 134.2 | 134.7 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 59.98 | 60 | 60 | 996 | 1 | 29.9 | 121761.1 | 21205 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 07:38 | Normal | 552.8 | 468.4 | 527.5 | 1.1 | 2 | 0.6 | 134.6 | 134.4 | 134.8 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 1394 | 1 | 30.9 | 121761.2 | 21205 | 0 | 1.1 | 1.7 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 07:43 | Normal | 553.8 | 489.5 | 520.7 | 1.2 | 2.2 | 0.6 | 134.6 | 134.6 | 134.8 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.99 | 59.93 | 59.99 | 1603 | 1 | 28.9 | 121761.3 | 21205 | 0 | 1.1 | 1.9 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 07:48 | Normal | 550.8 | 506.1 | 506.8 | 1 | 1.8 | 0.5 | 134.4 | 134.3 | 134.7 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 1256 | 1 | 30.8 | 121761.4 | 21205 | 0 | 1.1 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 07:53 | Normal | 562 | 550.6 | 508.8 | 1.1 | 2.2 | 0.6 | 134.7 | 134.6 | 134.9 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60 | 60 | 60.02 | 1657 | 1 | 29.8 | 121761.6 | 21205 | 0 | 1.1 | 1.9 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 07:58 | Normal | 536.2 | 542.3 | 538.6 | 2 | 2.6 | 0.7 | 135 | 134.9 | 135.2 | 5.9 | 6 | 6 | 60.03 | 59.95 | 59.97 | 2343 | 1 | 29 | 121761.7 | 21205 | 0.2 | 1.8 | 2.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 08:03 | Normal | 560.1 | 545.1 | 521.8 | 3 | 2.8 | 0.8 | 135 | 134.9 | 135.2 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 60.04 | 60.03 | 60.17 | 3105 | 1 | 29.9 | 121761.9 | 21205 | 0.3 | 2.7 | 2.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 08:08 | Normal | 544.5 | 533.2 | 533.5 | 3.3 | 2.7 | 0.6 | 134.6 | 134.8 | 134.9 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 59.96 | 60.13 | 59.91 | 3083 | 1 | 30.8 | 121762.2 | 21206 | 0.1 | 3.3 | 2.4 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 08:13 | Normal | 542.5 | 537 | 515.5 | 3.6 | 3 | 0.6 | 135 | 135.2 | 135.5 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 60.02 | 59.92 | 59.93 | 3343 | 1 | 31.4 | 121762.4 | 21206 | 0 | 3.6 | 2.6 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 08:18 | Normal | 541.1 | 535.1 | 551.4 | 4 | 3.2 | 0.7 | 135.3 | 135.2 | 135.6 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 59.93 | 59.99 | 60.01 | 3682 | 1 | 33 | 121762.7 | 21206 | 0.1 | 3.8 | 2.9 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 08:23 | Normal | 508.8 | 538.6 | 552.6 | 4.1 | 2.6 | 0.7 | 135.2 | 135.1 | 135.3 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 60.06 | 59.98 | 60 | 3398 | 1 | 34.2 | 121762.9 | 21206 | 0.9 | 3.3 | 2.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 08:28 | Normal | 502.7 | 518.2 | 537.8 | 2.6 | 1.6 | 0.6 | 134.4 | 134.5 | 134.9 | 5 | 5 | 5 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 2013 | 1 | 34.3 | 121763.2 | 21206 | 0.5 | 2.1 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 08:33 | Normal | 529.9 | 531.6 | 566.7 | 5.1 | 3.1 | 0.6 | 135.3 | 135.4 | 135.7 | 10.3 | 10.5 | 10.4 | 60 | 60.01 | 60.11 | 4152 | 1 | 35.2 | 121763.5 | 21206 | 1.5 | 3.7 | 2.7 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 08:38 | Normal | 539.5 | 526.9 | 489 | 5.8 | 3.5 | 1.5 | 135.8 | 135.9 | 136 | 12.7 | 12.8 | 12.8 | 59.98 | 60.05 | 60.04 | 5170 | 1 | 36.6 | 121763.9 | 21206 | 1.7 | 4.1 | 3.1 | 0.3 | 1 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 08:43 | Normal | 530.5 | 485.5 | 487 | 4.6 | 2.8 | 1.8 | 135.1 | 135.3 | 135.6 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 59.99 | 60.02 | 60 | 4293 | 1 | 37.7 | 121764.3 | 21206 | 1.3 | 3.4 | 2.5 | 0.3 | 1.4 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 08:48 | Normal | 534.8 | 525.1 | 527.8 | 6.2 | 3.8 | 2.6 | 136 | 136.2 | 136 | 15.2 | 15.5 | 15.3 | 60.05 | 60.04 | 60.02 | 6233 | 1 | 37.8 | 121764.7 | 21206 | 1.9 | 4.4 | 3.5 | 0.3 | 2.3 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 08:53 | Normal | 529.1 | 519.8 | 528.9 | 6.4 | 3.9 | 2.8 | 136.2 | 136.1 | 136.1 | 15.6 | 15.8 | 15.8 | 60.01 | 60.04 | 60.04 | 6378 | 1 | 39.5 | 121765.2 | 21206 | 2 | 4.5 | 3.5 | 0.3 | 2.3 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 08:58 | Normal | 524.9 | 521.5 | 532.1 | 6.9 | 4.1 | 3 | 136.2 | 136.4 | 136.1 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 59.94 | 60.03 | 60.02 | 6840 | 1 | 40.7 | 121765.8 | 21206 | 2.2 | 4.8 | 3.7 | 0.3 | 2.6 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 09:03 | Normal | 532.4 | 520.3 | 523.6 | 6.9 | 4.1 | 3.1 | 136.2 | 136.5 | 136.2 | 16.9 | 17.1 | 17 | 60.07 | 60.06 | 60.05 | 6908 | 1 | 41.6 | 121766.3 | 21206 | 2.3 | 4.6 | 3.7 | 0.3 | 2.7 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 09:08 | Normal | 527.1 | 508.2 | 537.1 | 4.9 | 2.9 | 2.1 | 135.1 | 135.2 | 135.3 | 11.5 | 11.7 | 11.7 | 59.97 | 59.95 | 59.93 | 4526 | 1 | 41.9 | 121766.8 | 21207 | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 0.3 | 1.7 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 09:13 | Normal | 523.1 | 507.2 | 528 | 6.7 | 4 | 3 | 136.2 | 136.1 | 136.2 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 60 | 59.92 | 59.97 | 6635 | 1 | 42 | 121767.3 | 21207 | 2.1 | 4.6 | 3.6 | 0.3 | 2.6 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 09:18 | Normal | 512 | 483.2 | 520.7 | 5.8 | 3.5 | 2.6 | 135.8 | 135.9 | 135.9 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 59.99 | 60 | 60 | 5584 | 1 | 42.9 | 121767.9 | 21207 | 1.8 | 4.1 | 3.1 | 0.3 | 2.3 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 09:23 | Normal | 510.5 | 494.6 | 512.3 | 5.7 | 3.3 | 2.6 | 135.4 | 135.5 | 135.5 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 60.03 | 60.06 | 60.02 | 5460 | 1 | 43.6 | 121768.4 | 21207 | 1.8 | 4 | 3 | 0.3 | 2.3 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 09:28 | Normal | 519.5 | 505.6 | 511.2 | 6.8 | 4 | 3.2 | 136.2 | 136.1 | 136.1 | 16.5 | 16.7 | 16.7 | 60.03 | 60 | 60.04 | 6743 | 1 | 43.7 | 121768.9 | 21207 | 2.2 | 4.7 | 3.6 | 0.3 | 2.8 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 09:33 | Normal | 470.9 | 491.8 | 512.8 | 9.3 | 4.6 | 3.6 | 136.3 | 136.3 | 136.3 | 19.4 | 19.7 | 19.6 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 7987 | 1 | 44.5 | 121769.6 | 21207 | 4 | 5.4 | 4.2 | 0.3 | 3.2 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 09:38 | Normal | 462.9 | 497.2 | 505.5 | 9.6 | 4.6 | 3.8 | 136.3 | 136.3 | 136.3 | 19.8 | 20.1 | 20 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 8099 | 1 | 45.2 | 121770.2 | 21207 | 4.1 | 5.5 | 4.2 | 0.3 | 3.3 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 09:43 | Normal | 467 | 492.7 | 512.3 | 9.7 | 4.7 | 3.8 | 136.6 | 136.7 | 136.5 | 20.1 | 20.4 | 20.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 8251 | 1 | 45.7 | 121770.9 | 21207 | 4.1 | 5.6 | 4.3 | 0.3 | 3.4 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 09:48 | Normal | 465.6 | 497.3 | 499.5 | 9.8 | 4.7 | 4 | 136.4 | 136.4 | 136.5 | 20.3 | 20.6 | 20.5 | 59.99 | 60 | 59.98 | 8330 | 1 | 45.4 | 121771.6 | 21207 | 4.2 | 5.6 | 4.3 | 0.3 | 3.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 09:53 | Normal | 469.6 | 485.8 | 498.9 | 9.8 | 4.8 | 4 | 136.6 | 136.6 | 136.4 | 20.7 | 21 | 20.9 | 60.05 | 60.01 | 60.02 | 8490 | 1 | 45.1 | 121772.3 | 21207 | 4.2 | 5.7 | 4.5 | 0.3 | 3.6 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 09:58 | Normal | 464.1 | 487.1 | 508.5 | 10.1 | 5 | 4.1 | 136.6 | 136.7 | 136.4 | 21.2 | 21.4 | 21.3 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 8646 | 1 | 44.2 | 121772.9 | 21207 | 4.4 | 5.8 | 4.6 | 0.3 | 3.7 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 10:03 | Normal | 503.5 | 486 | 502.8 | 10.1 | 5 | 4.2 | 136.4 | 136.6 | 136.3 | 22.3 | 22.6 | 22.5 | 59.98 | 60.02 | 60.01 | 9142 | 1 | 43.9 | 121773.7 | 21207 | 4.5 | 5.7 | 4.6 | 0.3 | 3.8 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 10:08 | Normal | 501.3 | 513.5 | 508.8 | 10.3 | 4.8 | 4.1 | 136.4 | 136.7 | 136.3 | 22.3 | 22.7 | 22.6 | 59.98 | 59.95 | 59.94 | 9191 | 1 | 44.1 | 121774.4 | 21208 | 4.6 | 5.8 | 4.4 | 0.3 | 3.8 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 10:13 | Normal | 500.9 | 483.5 | 514.8 | 9.5 | 4.7 | 3.7 | 136 | 136.3 | 135.9 | 20.5 | 20.8 | 20.8 | 60.02 | 60.01 | 60 | 8381 | 1 | 44.3 | 121775.2 | 21208 | 4.1 | 5.3 | 4.3 | 0.3 | 3.3 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 10:18 | Normal | 498.8 | 484.8 | 486.3 | 10.6 | 5.2 | 4.5 | 136.3 | 136.4 | 136.2 | 23.1 | 23.5 | 23.4 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 9510 | 1 | 44.4 | 121775.9 | 21208 | 4.8 | 6 | 4.9 | 0.3 | 4.1 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 10:23 | Normal | 497.6 | 479.5 | 492.3 | 10.2 | 5 | 4.3 | 136.1 | 136.3 | 136.3 | 22.2 | 22.6 | 22.5 | 59.99 | 60 | 59.97 | 9190 | 1 | 44.5 | 121776.7 | 21208 | 4.6 | 5.8 | 4.7 | 0.3 | 3.9 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 10:28 | Normal | 496.7 | 482.9 | 485 | 10.9 | 5.3 | 4.6 | 136.3 | 136.4 | 136.4 | 23.8 | 24.1 | 24 | 60.03 | 60 | 60.03 | 9734 | 1 | 43.9 | 121777.4 | 21208 | 4.9 | 6.1 | 5 | 0.3 | 4.3 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 10:33 | Normal | 486.2 | 467.3 | 486 | 6.8 | 3.4 | 2.8 | 134.8 | 134.9 | 134.8 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 5844 | 1 | 43.6 | 121778.1 | 21208 | 2.8 | 4 | 3 | 0.3 | 2.5 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 10:38 | Normal | 497.6 | 489.6 | 488.9 | 11.2 | 5.5 | 4.8 | 136.5 | 136.5 | 136.3 | 24.5 | 24.8 | 24.8 | 60.01 | 60.02 | 59.98 | 10069 | 1 | 43 | 121778.8 | 21208 | 5.1 | 6.3 | 5.1 | 0.3 | 4.4 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 10:43 | Normal | 497.6 | 497.2 | 485.6 | 10.5 | 5.1 | 4.6 | 136.3 | 136.3 | 136.1 | 23.2 | 23.4 | 23.4 | 60.06 | 60.04 | 60.03 | 9005 | 1 | 42.9 | 121779.6 | 21208 | 4.7 | 5.9 | 4.7 | 0.3 | 4.2 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 10:48 | Normal | 494.6 | 486.5 | 487.7 | 11.3 | 5.6 | 4.9 | 136.3 | 136.5 | 136.3 | 24.7 | 25 | 25 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 10118 | 1 | 42.8 | 121780.4 | 21208 | 5.1 | 6.3 | 5.2 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 10:53 | Normal | 492.5 | 480.8 | 478.4 | 11.3 | 5.6 | 5 | 136.5 | 136.5 | 136.3 | 24.5 | 24.8 | 24.8 | 60.04 | 60.05 | 60.07 | 10098 | 1 | 42.3 | 121781.3 | 21208 | 5.1 | 6.3 | 5.2 | 0.3 | 4.6 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 10:58 | Normal | 474.5 | 481.6 | 464.1 | 10.6 | 5.1 | 4.7 | 136 | 136.2 | 135.9 | 22.3 | 22.7 | 22.6 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 9183 | 1 | 42.2 | 121782.1 | 21208 | 4.8 | 5.9 | 4.8 | 0.3 | 4.3 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 11:03 | Normal | 490.8 | 489.7 | 481.1 | 11.1 | 5.4 | 4.9 | 136.4 | 136.4 | 136.2 | 24.2 | 24.5 | 24.5 | 59.96 | 59.94 | 59.99 | 9928 | 1 | 42.2 | 121782.9 | 21208 | 5 | 6.2 | 5 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 11:08 | Normal | 486.5 | 497.3 | 480.6 | 11.4 | 5.5 | 5 | 136.4 | 136.5 | 136.2 | 24.7 | 25.1 | 25 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 10146 | 1 | 41.9 | 121783.7 | 21209 | 5.2 | 6.3 | 5.1 | 0.3 | 4.7 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 11:13 | Normal | 474.3 | 484 | 451.6 | 10.6 | 5.1 | 4.8 | 136.2 | 136.2 | 135.7 | 22.4 | 22.7 | 22.7 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 8972 | 1 | 42 | 121784.6 | 21209 | 4.8 | 5.9 | 4.8 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 11:18 | Normal | 488.7 | 489.8 | 481.5 | 11.1 | 5.5 | 4.9 | 136.2 | 136.3 | 136 | 24.3 | 24.7 | 24.7 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 9972 | 1 | 42 | 121785.4 | 21209 | 5.1 | 6.2 | 5.1 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 11:23 | Normal | 487.8 | 493.3 | 496.9 | 11.2 | 5.4 | 4.6 | 136.1 | 136.1 | 135.9 | 24.1 | 24.4 | 24.4 | 60 | 59.97 | 59.99 | 9861 | 1 | 41.8 | 121786.2 | 21209 | 5.1 | 6.2 | 5 | 0.3 | 4.3 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 11:28 | Normal | 488.7 | 488.3 | 493.9 | 11.1 | 5.5 | 4.5 | 135.9 | 136 | 135.8 | 23.9 | 24.3 | 24.2 | 59.97 | 60.02 | 60 | 9768 | 1 | 41.9 | 121787 | 21209 | 5.1 | 6.2 | 5.1 | 0.3 | 4.1 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 11:33 | Normal | 487.1 | 494 | 465.3 | 11.1 | 5.3 | 5.1 | 136.1 | 136.3 | 135.8 | 24 | 24.3 | 24.2 | 59.92 | 59.96 | 59.97 | 9818 | 1 | 41.5 | 121787.9 | 21209 | 5 | 6.1 | 4.9 | 0.3 | 4.7 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 11:38 | Normal | 491.2 | 495.5 | 464 | 11 | 5.1 | 5.1 | 136.1 | 136 | 135.8 | 23.8 | 24.2 | 24.1 | 60.03 | 59.98 | 59.96 | 9760 | 1 | 41.6 | 121788.7 | 21209 | 5 | 6.1 | 4.8 | 0.3 | 4.8 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 11:43 | Normal | 489.2 | 493.5 | 459.1 | 11 | 5.1 | 5.1 | 136.3 | 136.2 | 136.1 | 23.8 | 24.1 | 24 | 60 | 59.99 | 59.97 | 9746 | 1 | 42 | 121789.5 | 21209 | 5 | 6.1 | 4.8 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 11:48 | Normal | 489 | 491.1 | 467.1 | 10.9 | 5 | 5 | 136.1 | 136.1 | 136 | 23.4 | 23.8 | 23.7 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 9593 | 1 | 41.7 | 121790.3 | 21209 | 4.9 | 6.1 | 4.6 | 0.3 | 4.6 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 11:53 | Normal | 489 | 470.8 | 468.7 | 10.8 | 5.3 | 4.9 | 136 | 136.1 | 136 | 23.3 | 23.7 | 23.6 | 59.97 | 59.99 | 60.01 | 9559 | 1 | 41.8 | 121791.1 | 21209 | 4.9 | 6.1 | 5 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 11:58 | Normal | 485.9 | 473.1 | 475.1 | 10.9 | 5.3 | 4.6 | 136 | 136 | 136 | 23 | 23.5 | 23.4 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 9455 | 1 | 41.9 | 121791.9 | 21209 | 5 | 6.1 | 5 | 0.3 | 4.2 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 12:03 | Normal | 490.5 | 471.4 | 444.5 | 10.7 | 5.2 | 5.1 | 136 | 135.9 | 135.8 | 23.2 | 23.6 | 23.4 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 9489 | 1 | 41.5 | 121792.7 | 21209 | 4.8 | 6 | 4.9 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 12:08 | Normal | 493.3 | 477 | 450.1 | 10.7 | 5.3 | 5.1 | 136 | 136 | 135.9 | 23.4 | 23.8 | 23.7 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 9602 | 1 | 41.2 | 121793.5 | 21210 | 4.8 | 6 | 4.9 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 12:13 | Normal | 490 | 489.6 | 446.2 | 10.7 | 5 | 5.1 | 135.9 | 136.1 | 135.9 | 23.2 | 23.7 | 23.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 9518 | 1 | 41.6 | 121794.3 | 21210 | 4.9 | 6 | 4.6 | 0.3 | 4.8 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 12:18 | Normal | 486.6 | 468.5 | 442.4 | 10.8 | 5.2 | 5.2 | 136.2 | 136.3 | 136 | 23.2 | 23.6 | 23.5 | 60.04 | 60.01 | 59.98 | 9515 | 1 | 42 | 121795.1 | 21210 | 4.9 | 6 | 4.9 | 0.3 | 4.9 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 12:23 | Normal | 485.7 | 464.9 | 446.3 | 10.7 | 5.2 | 5.1 | 135.9 | 136.2 | 135.8 | 23.1 | 23.5 | 23.3 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 9447 | 1 | 41.7 | 121795.8 | 21210 | 4.9 | 6 | 4.9 | 0.3 | 4.8 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 12:28 | Normal | 490.2 | 486 | 446.2 | 10.6 | 5 | 5.1 | 135.9 | 136.2 | 135.8 | 23.2 | 23.5 | 23.4 | 60.02 | 60.01 | 60 | 9467 | 1 | 41.9 | 121796.6 | 21210 | 4.8 | 6 | 4.6 | 0.3 | 4.8 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 12:33 | Normal | 469.5 | 450.2 | 457.8 | 9.6 | 4.8 | 4.4 | 135.6 | 135.7 | 135.5 | 20.1 | 20.4 | 20.4 | 59.99 | 60.04 | 59.98 | 8004 | 1 | 42 | 121797.4 | 21210 | 4.3 | 5.3 | 4.4 | 0.3 | 4.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 12:38 | Normal | 504.1 | 492.6 | 435.3 | 10.2 | 5 | 5.3 | 136.2 | 136.2 | 135.9 | 22.8 | 23.1 | 23.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 9250 | 1 | 41.5 | 121798.1 | 21210 | 4.6 | 5.7 | 4.6 | 0.3 | 5 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 12:43 | Normal | 489.8 | 483.5 | 456 | 10.3 | 4.8 | 5 | 135.9 | 136.1 | 135.8 | 22.2 | 22.6 | 22.6 | 59.96 | 59.99 | 60 | 9123 | 1 | 41.7 | 121798.8 | 21210 | 4.6 | 5.8 | 4.5 | 0.3 | 4.6 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 12:48 | Normal | 484.6 | 451 | 426.5 | 8.2 | 4 | 4.1 | 135.6 | 135.6 | 135.4 | 17.4 | 17.6 | 17.6 | 59.94 | 60 | 59.98 | 7148 | 1 | 42 | 121799.5 | 21210 | 3.6 | 4.6 | 3.7 | 0.3 | 3.7 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 12:53 | Normal | 490 | 483.8 | 430.5 | 10 | 4.7 | 5 | 136 | 136.2 | 136 | 21.5 | 21.8 | 21.8 | 60.02 | 59.99 | 60.03 | 8817 | 1 | 41.9 | 121800.3 | 21210 | 4.5 | 5.6 | 4.4 | 0.3 | 4.6 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 12:58 | Normal | 489.8 | 485 | 437 | 9.8 | 4.5 | 4.7 | 136 | 136 | 135.6 | 20.9 | 21.1 | 21 | 59.99 | 59.99 | 60 | 8503 | 1 | 42.1 | 121801 | 21210 | 4.4 | 5.5 | 4.1 | 0.3 | 4.3 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 13:03 | Normal | 491.4 | 482.4 | 443.8 | 9.6 | 4.5 | 4.3 | 135.8 | 136 | 135.4 | 20.3 | 20.5 | 20.4 | 59.91 | 60.01 | 59.98 | 8234 | 1 | 42.2 | 121801.7 | 21210 | 4.3 | 5.3 | 4.1 | 0.3 | 3.9 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 13:08 | Normal | 491.4 | 475.2 | 414.3 | 9.3 | 4.5 | 4.8 | 135.7 | 135.5 | 135.2 | 20.3 | 20.5 | 20.4 | 60.01 | 60 | 59.98 | 8247 | 1 | 41.9 | 121802.4 | 21211 | 4.1 | 5.3 | 4.1 | 0.3 | 4.5 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 13:13 | Normal | 486.7 | 485.8 | 418.6 | 9.3 | 4.2 | 4.8 | 135.4 | 135.5 | 135.4 | 19.9 | 20.1 | 20 | 60.01 | 59.97 | 60 | 8095 | 1 | 41.9 | 121803.1 | 21211 | 4.1 | 5.2 | 3.8 | 0.3 | 4.4 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 13:18 | Normal | 489.9 | 496 | 425.6 | 9.1 | 4.1 | 4.6 | 135.6 | 135.6 | 135.4 | 19.6 | 19.8 | 19.7 | 60.04 | 60.06 | 60.03 | 7985 | 1 | 41.8 | 121803.7 | 21211 | 4.1 | 5.1 | 3.8 | 0.3 | 4.3 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 13:23 | Normal | 494.6 | 477.9 | 417.7 | 8.8 | 4.1 | 4.6 | 135.3 | 135.4 | 135.3 | 19.1 | 19.4 | 19.3 | 59.99 | 60.02 | 59.98 | 7793 | 1 | 41.8 | 121804.4 | 21211 | 3.9 | 5 | 3.7 | 0.3 | 4.3 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 13:28 | Normal | 491.8 | 454.9 | 414.4 | 8.7 | 4.2 | 4.6 | 135.3 | 135.3 | 135.1 | 18.8 | 19 | 18.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 7654 | 1 | 41.9 | 121805 | 21211 | 3.8 | 4.9 | 3.8 | 0.3 | 4.3 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 13:33 | Normal | 498.5 | 473.5 | 414.3 | 8.3 | 4 | 4.6 | 134.9 | 134.9 | 134.7 | 18.4 | 18.7 | 18.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7506 | 1 | 41.6 | 121805.7 | 21211 | 3.6 | 4.7 | 3.7 | 0.3 | 4.1 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 13:38 | Normal | 502.5 | 474.4 | 424.6 | 8.1 | 4 | 4.4 | 134.8 | 135 | 134.9 | 18.2 | 18.4 | 18.4 | 59.98 | 60 | 59.97 | 7421 | 1 | 41.2 | 121806.3 | 21211 | 3.5 | 4.6 | 3.6 | 0.3 | 4 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 13:43 | Normal | 502.5 | 486.2 | 430.7 | 8 | 3.9 | 4.1 | 135 | 134.9 | 134.8 | 17.7 | 17.9 | 17.9 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 7220 | 1 | 41.2 | 121806.9 | 21211 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0.3 | 3.7 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 13:48 | Normal | 496.5 | 487.5 | 437.8 | 7.8 | 3.8 | 3.5 | 134.8 | 134.7 | 134.7 | 16.8 | 17.1 | 17 | 60.05 | 60.03 | 59.99 | 6847 | 1 | 41.5 | 121807.5 | 21211 | 3.4 | 4.5 | 3.5 | 0.3 | 3.2 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 13:53 | Normal | 498.2 | 489.6 | 421 | 7.6 | 3.7 | 3.9 | 134.4 | 134.7 | 134.6 | 16.8 | 17 | 17 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 6824 | 1 | 41.7 | 121808.1 | 21211 | 3.3 | 4.4 | 3.3 | 0.3 | 3.5 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 13:58 | Normal | 497.3 | 487.5 | 431 | 7.4 | 3.6 | 3.4 | 134.5 | 134.5 | 134.5 | 16 | 16.2 | 16.1 | 60.02 | 60.01 | 60 | 6480 | 1 | 41.8 | 121808.6 | 21211 | 3.2 | 4.3 | 3.3 | 0.3 | 3 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 14:03 | Normal | 494.2 | 485.6 | 394.2 | 7.3 | 3.5 | 4 | 134.4 | 134.4 | 134.4 | 15.9 | 16.1 | 16.1 | 59.99 | 60 | 60 | 6445 | 1 | 42 | 121809.1 | 21211 | 3.1 | 4.2 | 3.2 | 0.3 | 3.6 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 14:08 | Normal | 499.6 | 483.5 | 388.7 | 7 | 3.4 | 4 | 134.3 | 134.4 | 134.3 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 6231 | 1 | 42 | 121809.7 | 21212 | 3 | 4 | 3.1 | 0.3 | 3.6 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 14:13 | Normal | 502.2 | 488.5 | 393.5 | 6.7 | 3.3 | 3.8 | 134.3 | 134.2 | 134.4 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 6047 | 1 | 42.1 | 121810.2 | 21212 | 2.8 | 3.9 | 3 | 0.3 | 3.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 14:18 | Normal | 498.5 | 487.7 | 394.2 | 6.5 | 3.1 | 3.8 | 134 | 134.1 | 134.2 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 59.92 | 59.91 | 59.92 | 5861 | 1 | 41.6 | 121810.7 | 21212 | 2.8 | 3.8 | 2.8 | 0.3 | 3.3 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 14:23 | Normal | 501.6 | 491.7 | 395.3 | 6.3 | 3 | 3.5 | 133.8 | 133.8 | 133.9 | 13.8 | 14.1 | 14 | 60.01 | 59.97 | 59.97 | 5607 | 1 | 41.1 | 121811.1 | 21212 | 2.6 | 3.6 | 2.7 | 0.3 | 3.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 14:28 | Normal | 504.5 | 497.6 | 390.3 | 6.1 | 2.8 | 3.5 | 133.9 | 133.8 | 133.9 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 5428 | 1 | 40.8 | 121811.6 | 21212 | 2.6 | 3.6 | 2.5 | 0.3 | 3.1 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 14:33 | Normal | 501.6 | 470.6 | 367 | 5.8 | 2.8 | 3.5 | 133.6 | 133.4 | 133.6 | 12.7 | 12.9 | 12.9 | 60 | 59.95 | 59.96 | 5114 | 1 | 40.7 | 121812 | 21212 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 0.3 | 3.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 14:38 | Normal | 507.8 | 462 | 369.3 | 5.6 | 2.7 | 3.4 | 133.8 | 133.2 | 133.5 | 12.1 | 12.4 | 12.3 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 4881 | 1 | 40.5 | 121812.5 | 21212 | 2.3 | 3.3 | 2.3 | 0.3 | 3 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 14:43 | Normal | 505.5 | 459.5 | 354.8 | 5.4 | 2.6 | 3.3 | 133.8 | 133.6 | 133.5 | 11.6 | 11.8 | 11.8 | 59.96 | 59.92 | 59.91 | 4651 | 1 | 40.4 | 121812.9 | 21212 | 2.2 | 3.2 | 2.3 | 0.3 | 2.9 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 14:48 | Normal | 504.7 | 462.3 | 367.8 | 5.1 | 2.5 | 3.1 | 133.4 | 133 | 133.5 | 11 | 11.2 | 11.1 | 59.99 | 59.98 | 60.03 | 4404 | 1 | 40.3 | 121813.2 | 21212 | 2.1 | 3.1 | 2.1 | 0.3 | 2.7 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 14:53 | Normal | 509.6 | 470.8 | 362.8 | 4.8 | 2.3 | 2.9 | 133.3 | 132.8 | 133.4 | 10.4 | 10.6 | 10.5 | 60 | 59.96 | 60.04 | 4126 | 1 | 40.1 | 121813.6 | 21212 | 1.9 | 2.9 | 1.9 | 0.3 | 2.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 14:58 | Normal | 503.1 | 470.7 | 383 | 4.6 | 2.1 | 2.2 | 133.3 | 133.2 | 133.5 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 3728 | 1 | 39.7 | 121813.9 | 21212 | 1.8 | 2.8 | 1.8 | 0.3 | 1.8 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 15:03 | Normal | 510.6 | 468.5 | 381.6 | 4.4 | 2.1 | 1.8 | 133.1 | 132.6 | 133.1 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 3454 | 1 | 39.5 | 121814.2 | 21212 | 1.7 | 2.7 | 1.8 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 15:08 | Normal | 510 | 469.8 | 335.9 | 4.1 | 2 | 2.6 | 133.1 | 132.8 | 133.2 | 8.9 | 9 | 8.9 | 59.9 | 59.86 | 59.91 | 3506 | 1 | 39.2 | 121814.5 | 21213 | 1.6 | 2.6 | 1.6 | 0.3 | 2.3 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 15:13 | Normal | 506.5 | 463.4 | 331.9 | 3.9 | 1.8 | 2.6 | 132.7 | 132.4 | 133 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 3273 | 1 | 39 | 121814.8 | 21213 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 0.3 | 2.2 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 15:18 | Normal | 514.6 | 458.2 | 337.8 | 3.6 | 1.7 | 2 | 132.8 | 132.4 | 132.6 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 59.99 | 60.06 | 59.94 | 2875 | 1 | 38.7 | 121815 | 21213 | 1.3 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 1.6 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 15:23 | Normal | 506.2 | 447.8 | 327.8 | 3.4 | 1.6 | 2.2 | 132.5 | 132.2 | 132.7 | 6.9 | 7.1 | 7 | 59.96 | 59.88 | 59.9 | 2741 | 1 | 38.4 | 121815.3 | 21213 | 1.2 | 2.2 | 1.3 | 0.3 | 1.7 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 15:28 | Normal | 514 | 446.7 | 299.8 | 3.1 | 1.5 | 2.3 | 132.2 | 132.2 | 132.6 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 60.1 | 60.04 | 60.07 | 2560 | 1 | 38.3 | 121815.5 | 21213 | 1.1 | 2.1 | 1.2 | 0.3 | 1.9 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 15:33 | Normal | 510.7 | 452.3 | 312.6 | 3 | 1.4 | 1.6 | 132.2 | 132.1 | 132.5 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 59.99 | 59.99 | 60 | 2244 | 1 | 38.2 | 121815.7 | 21213 | 1 | 2 | 1 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 15:38 | Normal | 506.8 | 435.8 | 343.9 | 2.9 | 1.4 | 1.4 | 132.2 | 131.6 | 132.1 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 2152 | 1 | 37.9 | 121815.9 | 21213 | 1 | 2 | 1 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 15:43 | Normal | 511.6 | 410.8 | 335.8 | 2.5 | 1.2 | 1.2 | 131.9 | 131.4 | 132.1 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 1769 | 1 | 37.6 | 121816 | 21213 | 0.8 | 1.7 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 15:48 | Normal | 512.8 | 424.3 | 352 | 2.2 | 1 | 1.1 | 131.7 | 131.4 | 131.8 | 4 | 4.1 | 4.1 | 59.97 | 59.96 | 60 | 1533 | 1 | 37.3 | 121816.2 | 21213 | 0.6 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 15:53 | Normal | 508.2 | 388.8 | 339.4 | 2 | 0.8 | 1.1 | 131.5 | 131.1 | 131.7 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60.02 | 60.01 | 60.06 | 1299 | 1 | 39.4 | 121816.3 | 21213 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 15:58 | Normal | 509.1 | 421.7 | 344.9 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 131.4 | 131.1 | 131.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60 | 60 | 60.02 | 1065 | 1 | 41.3 | 121816.4 | 21213 | 0.4 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 16:03 | Normal | 502.8 | 340.1 | 323 | 1.6 | 0.6 | 0.9 | 131.3 | 130.8 | 131.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 922 | 1 | 42.3 | 121816.5 | 21213 | 0.3 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 16:08 | Normal | 501.6 | 344.6 | 304.6 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 131.1 | 130.6 | 131.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 784 | 1 | 42.8 | 121816.5 | 21214 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 16:13 | Normal | 511.4 | 267.5 | 279.6 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 131 | 130.5 | 131.3 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.95 | 59.99 | 59.99 | 584 | 1 | 43 | 121816.6 | 21214 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 16:18 | Normal | 497.1 | 199.9 | 306.5 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 131 | 130.5 | 131.3 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.97 | 60.01 | 60 | 531 | 1 | 43 | 121816.6 | 21214 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 16:23 | Normal | 501.6 | 200 | 288.7 | 1 | 0.5 | 0.7 | 132 | 131.4 | 132.1 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 418 | 1 | 42.9 | 121816.7 | 21214 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 16:28 | Normal | 486.2 | 221.8 | 296 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 131.7 | 131.6 | 132.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60 | 60.02 | 348 | 1 | 42.7 | 121816.7 | 21214 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 16:33 | Normal | 479 | 200 | 294.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.7 | 131.5 | 132 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 227 | 1 | 42.4 | 121816.7 | 21214 | 0 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 16:38 | Normal | 477.7 | 200.1 | 314.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 131.7 | 131.2 | 132 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 170 | 1 | 42.2 | 121816.8 | 21214 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 16:43 | Normal | 477.7 | 200 | 348.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.5 | 131.3 | 132.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 59.99 | 60.02 | 59.98 | 131 | 1 | 41.9 | 121816.8 | 21214 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 16:48 | Normal | 466.9 | 200.5 | 382 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.5 | 131.4 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 91 | 1 | 41.6 | 121816.8 | 21214 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 16:53 | Normal | 454 | 199.5 | 446.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.9 | 132.8 | 1 | 1.2 | 1.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 69 | 1 | 41.3 | 121816.8 | 21214 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 16:58 | Normal | 455.6 | 214.1 | 400.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.2 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 59.97 | 25 | 1 | 41 | 121816.8 | 21214 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 17:03 | Normal | 465 | 431.7 | 483.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 132.1 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 16 | 1 | 40.7 | 121816.8 | 21214 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 17:08 | Normal | 418.1 | 320.6 | 368.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.3 | 132.3 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60 | 2 | 1 | 40.3 | 121816.8 | 21215 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 17:13 | Normal | 326.9 | 278 | 325.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.1 | 131.8 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 39.8 | 121816.8 | 21215 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 17:18 | Normal | 297.1 | 398.3 | 441.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.9 | 131.8 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 1 | 39.4 | 121816.8 | 21215 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 17:23 | Normal | 441.1 | 382.8 | 417.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.8 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 59.99 | 0 | 1 | 38.9 | 121816.8 | 21215 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 17:28 | Normal | 381.5 | 381.3 | 381.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.5 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 38.5 | 121816.8 | 21215 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-08 17:33 | Normal | 262.1 | 200.5 | 288.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 130.9 | 131.3 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 37.9 | 121816.8 | 21215 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0