## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-07-09 06:12 | Normal | 332.5 | 324.1 | 348.9 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 13.1 | 121816.8 | 21215 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-09 06:12 | Normal | 338.5 | 319.1 | 329.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132 | 132.6 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 1 | 13.3 | 121816.8 | 21215 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-09 06:15 | Normal | 490 | 415.5 | 481 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.9 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 0 | 1 | 15.3 | 121816.8 | 21215 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-09 06:16 | Normal | 431.6 | 382.5 | 411 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.8 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60 | 60 | 1 | 1 | 16.1 | 121816.8 | 21215 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-09 06:21 | Normal | 474.3 | 450.8 | 403.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132.6 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 24 | 1 | 18.5 | 121816.8 | 21215 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 06:26 | Normal | 430.8 | 484.8 | 467.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.6 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 73 | 1 | 20 | 121816.8 | 21215 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 06:31 | Normal | 490.5 | 466.9 | 459.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.8 | 133.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 136 | 1 | 21 | 121816.8 | 21215 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 06:36 | Normal | 497.9 | 457.5 | 401.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 132.7 | 132.9 | 133.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60.1 | 60.04 | 180 | 1 | 21.8 | 121816.8 | 21215 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 06:41 | Normal | 489.6 | 428.1 | 440.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 133 | 133.2 | 133.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 207 | 1 | 22.5 | 121816.8 | 21215 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 06:46 | Normal | 485.6 | 488.8 | 412.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 133.2 | 133.2 | 133.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 199 | 1 | 23.1 | 121816.9 | 21216 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 06:51 | Normal | 502 | 454.8 | 492.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 133.5 | 133.3 | 134 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 60 | 60.03 | 60.02 | 208 | 1 | 23.6 | 121816.9 | 21216 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 06:56 | Normal | 479.5 | 377.8 | 472.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 133.2 | 134 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 230 | 1 | 24.1 | 121816.9 | 21216 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 07:01 | Normal | 501.7 | 305.9 | 517.1 | 0.6 | 1 | 0.4 | 133.4 | 133.4 | 133.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 60.03 | 60.03 | 380 | 1 | 24.5 | 121816.9 | 21216 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 07:06 | Normal | 483.5 | 406.9 | 508.7 | 0.7 | 1 | 0.5 | 133.6 | 133.4 | 134.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 500 | 1 | 25.2 | 121817 | 21216 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 07:11 | Normal | 499.7 | 467.3 | 517.4 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 133.7 | 133.6 | 133.9 | 1.9 | 2 | 1.9 | 60.01 | 60.1 | 60 | 630 | 1 | 26.6 | 121817 | 21216 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 07:16 | Normal | 528.6 | 446.8 | 490.5 | 0.7 | 1.3 | 0.5 | 133.6 | 133.7 | 133.9 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 697 | 1 | 28.1 | 121817.1 | 21216 | 0 | 0.9 | 1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 07:21 | Normal | 510.8 | 434.8 | 508.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 133.6 | 133.3 | 133.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60 | 60.08 | 377 | 1 | 29.6 | 121817.1 | 21216 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 07:26 | Normal | 512.5 | 422.6 | 475.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 133.3 | 133.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 59.98 | 59.89 | 357 | 1 | 29.9 | 121817.1 | 21216 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 07:31 | Normal | 534.4 | 555.6 | 505.3 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 133.7 | 133.4 | 133.8 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60 | 60 | 60.01 | 678 | 1 | 30.1 | 121817.2 | 21216 | 0 | 1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 07:36 | Normal | 532.7 | 537.1 | 498.5 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 133.6 | 133.6 | 133.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 60.03 | 60 | 59.99 | 581 | 1 | 30.9 | 121817.2 | 21216 | 0 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 07:41 | Normal | 531 | 434.1 | 500.9 | 1 | 0.8 | 0.5 | 133.5 | 133.5 | 134 | 1.8 | 2 | 1.9 | 59.94 | 59.93 | 59.98 | 607 | 1 | 32 | 121817.3 | 21216 | 0 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 07:46 | Normal | 556 | 527.5 | 510.7 | 1 | 1.5 | 0.5 | 134 | 133.6 | 134.1 | 2.9 | 3.1 | 3 | 60.02 | 60 | 60.02 | 1103 | 1 | 32.4 | 121817.4 | 21217 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 07:51 | Normal | 560.2 | 516.8 | 509.3 | 1.4 | 2.2 | 0.6 | 133.8 | 133.9 | 134.3 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 60 | 60 | 60.03 | 1748 | 1 | 32.3 | 121817.5 | 21217 | 0 | 1.3 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 07:56 | Normal | 555.5 | 496.9 | 534.5 | 1.8 | 1.7 | 0.7 | 134 | 133.9 | 134.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 60.07 | 60.13 | 60.07 | 1705 | 1 | 31.3 | 121817.6 | 21217 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 08:01 | Normal | 538.3 | 533.5 | 521.5 | 2 | 1.3 | 0.8 | 133.6 | 133.6 | 133.9 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 60.12 | 60.05 | 59.98 | 1697 | 1 | 28.7 | 121817.8 | 21217 | 0.3 | 1.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 08:06 | Normal | 533.2 | 517.6 | 520.8 | 2 | 1.2 | 0.9 | 133.5 | 133.8 | 133.9 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 59.98 | 60.04 | 60.04 | 1664 | 1 | 28.6 | 121817.9 | 21217 | 0.3 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 08:11 | Normal | 542.3 | 510 | 523.5 | 2 | 1.2 | 1 | 133.6 | 133.5 | 133.9 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 60.05 | 59.99 | 60.01 | 1723 | 1 | 28.3 | 121818 | 21217 | 0.5 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 08:16 | Normal | 533.5 | 519.7 | 524.3 | 2.5 | 1.5 | 1 | 133.9 | 133.9 | 134.1 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 60.03 | 59.86 | 60.02 | 2160 | 1 | 28.6 | 121818.2 | 21217 | 0.6 | 2 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 08:21 | Normal | 535.5 | 508.6 | 527.3 | 3.1 | 1.9 | 1.1 | 134.1 | 134.4 | 134.5 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 60.05 | 59.9 | 60.2 | 2688 | 1 | 30 | 121818.5 | 21217 | 0.7 | 2.3 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 08:26 | Normal | 533 | 513.4 | 521.2 | 2.8 | 1.6 | 1.2 | 133.8 | 133.9 | 134.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 60.07 | 59.98 | 60.09 | 2459 | 1 | 30.5 | 121818.8 | 21217 | 0.8 | 2 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 08:31 | Normal | 512.8 | 509.3 | 518.7 | 2.8 | 1.5 | 1.1 | 134 | 134.1 | 134.4 | 6 | 6.1 | 6.1 | 60.06 | 59.98 | 59.98 | 2354 | 1 | 31.9 | 121819.1 | 21217 | 0.7 | 2.1 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 08:36 | Normal | 537 | 515.1 | 528.7 | 3.9 | 2.3 | 1.1 | 134.5 | 134.5 | 134.7 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 60 | 59.94 | 59.94 | 3432 | 1 | 32.2 | 121819.3 | 21217 | 1.1 | 2.8 | 1.9 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 08:41 | Normal | 535.7 | 541.3 | 539.1 | 6.4 | 3.8 | 2 | 135.3 | 135.3 | 135.4 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 59.91 | 59.99 | 60 | 5906 | 1 | 32.9 | 121819.6 | 21217 | 2 | 4.5 | 3.4 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 08:46 | Normal | 530.1 | 520.6 | 529.8 | 6.6 | 4 | 2.6 | 135.6 | 135.7 | 135.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 60 | 59.95 | 60 | 6408 | 1 | 35.5 | 121820.1 | 21218 | 2.1 | 4.5 | 3.6 | 0.3 | 2.2 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 08:51 | Normal | 522.5 | 518.8 | 519.8 | 6.5 | 3.8 | 2.8 | 135.4 | 135.5 | 135.6 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 6481 | 1 | 37.4 | 121820.7 | 21218 | 2.1 | 4.5 | 3.5 | 0.3 | 2.4 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 08:56 | Normal | 521.6 | 514.8 | 515.5 | 7 | 4.1 | 3 | 135.6 | 135.8 | 135.6 | 16.8 | 17 | 16.9 | 60.04 | 60.03 | 60.07 | 6855 | 1 | 39 | 121821.2 | 21218 | 2.3 | 4.8 | 3.8 | 0.3 | 2.6 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 09:01 | Normal | 511.8 | 511.7 | 505.5 | 7 | 4.1 | 3.1 | 135.5 | 135.8 | 135.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 6789 | 1 | 40.6 | 121821.8 | 21218 | 2.3 | 4.8 | 3.8 | 0.3 | 2.6 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 09:06 | Normal | 514.1 | 511.3 | 513.8 | 6.9 | 4.1 | 3.1 | 135.4 | 135.4 | 135.6 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 6765 | 1 | 42.1 | 121822.3 | 21218 | 2.2 | 4.8 | 3.7 | 0.3 | 2.6 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 09:11 | Normal | 514 | 503.1 | 510.6 | 6.8 | 4.1 | 3.1 | 135.5 | 135.7 | 135.7 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 60 | 60.02 | 60.05 | 6689 | 1 | 43.1 | 121822.9 | 21218 | 2.1 | 4.7 | 3.7 | 0.3 | 2.7 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 09:16 | Normal | 509.9 | 498.3 | 516.1 | 7 | 4.2 | 3.1 | 135.4 | 135.5 | 135.8 | 16.8 | 17 | 17 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 6856 | 1 | 43.7 | 121823.5 | 21218 | 2.2 | 4.9 | 3.8 | 0.3 | 2.8 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 09:21 | Normal | 515.2 | 494.8 | 509.4 | 7.1 | 4.3 | 3.3 | 135.7 | 135.6 | 135.7 | 17.2 | 17.5 | 17.4 | 60.01 | 59.97 | 60.02 | 7053 | 1 | 43.9 | 121824 | 21218 | 2.3 | 5 | 4 | 0.3 | 3 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 09:26 | Normal | 507 | 489.6 | 499.1 | 7.6 | 4.5 | 3.6 | 135.9 | 135.8 | 135.9 | 18.1 | 18.4 | 18.3 | 60.04 | 60.01 | 60 | 7416 | 1 | 44.5 | 121824.6 | 21218 | 2.5 | 5.2 | 4.1 | 0.3 | 3.2 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 09:31 | Normal | 505.9 | 498.6 | 505.5 | 8.5 | 4.8 | 4 | 136.2 | 136.2 | 136.3 | 20 | 20.3 | 20.1 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 8201 | 1 | 45.1 | 121825.3 | 21218 | 2.9 | 5.6 | 4.5 | 0.3 | 3.6 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 09:36 | Normal | 500.8 | 484.9 | 498.3 | 9 | 5.1 | 4.3 | 135.9 | 136 | 136 | 21.1 | 21.4 | 21.4 | 60.01 | 60 | 60 | 8631 | 1 | 46.1 | 121826 | 21218 | 3.2 | 5.9 | 4.8 | 0.3 | 3.9 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 09:41 | Normal | 507.2 | 494.9 | 492.8 | 9.3 | 5.3 | 4.5 | 135.9 | 136.1 | 136 | 22 | 22.4 | 22.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 9023 | 1 | 46.9 | 121826.7 | 21218 | 3.3 | 6 | 5 | 0.3 | 4.1 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 09:46 | Normal | 497.7 | 481.6 | 497.3 | 9.6 | 5.5 | 4.6 | 136.1 | 136 | 136 | 22.5 | 22.8 | 22.8 | 59.93 | 60 | 60 | 9203 | 1 | 47.2 | 121827.5 | 21219 | 3.5 | 6.2 | 5.2 | 0.3 | 4.2 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 09:51 | Normal | 508.9 | 497 | 512.3 | 8.3 | 4.8 | 3.7 | 136 | 136.1 | 136 | 19.6 | 19.8 | 19.7 | 60 | 60.04 | 60 | 7699 | 1 | 46.1 | 121828.1 | 21219 | 3 | 5.3 | 4.5 | 0.2 | 3.3 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 09:56 | Normal | 463.1 | 509.2 | 499.1 | 11.6 | 5.4 | 4.8 | 136.4 | 136.4 | 136.4 | 24.3 | 24.6 | 24.6 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 10011 | 1 | 45.2 | 121828.8 | 21219 | 5 | 6.6 | 5 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 10:01 | Normal | 501.2 | 492.6 | 489.9 | 10.9 | 5.5 | 4.8 | 136.1 | 136.2 | 136.2 | 24.5 | 24.8 | 24.8 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 10059 | 1 | 45 | 121829.6 | 21219 | 4.8 | 6.3 | 5.1 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 10:06 | Normal | 483.9 | 497 | 490.8 | 10.8 | 5.1 | 4.5 | 136.1 | 136.1 | 135.9 | 23 | 23.4 | 23.3 | 60.05 | 59.98 | 60.02 | 9481 | 1 | 45.2 | 121830.4 | 21219 | 4.8 | 6.1 | 4.7 | 0.3 | 4.1 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 10:11 | Normal | 469.9 | 477.9 | 468.8 | 11.9 | 5.8 | 5.1 | 136.1 | 136.1 | 135.9 | 25 | 25.3 | 25.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 10136 | 1 | 44.9 | 121831.2 | 21219 | 5.5 | 6.5 | 5.4 | 0.3 | 4.7 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 10:16 | Normal | 464.5 | 443.8 | 479.6 | 12.6 | 6.4 | 5.1 | 135.9 | 136 | 135.9 | 25.8 | 26.2 | 26.1 | 59.99 | 59.97 | 60.01 | 10373 | 1 | 44.1 | 121831.9 | 21219 | 5.8 | 7 | 6 | 0.3 | 4.6 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 10:21 | Normal | 486.6 | 489.2 | 477.6 | 7.9 | 3.8 | 3.4 | 135.1 | 135.2 | 135.3 | 16.8 | 17.1 | 17.1 | 60.01 | 60 | 60 | 6973 | 1 | 44 | 121832.7 | 21219 | 3.3 | 4.6 | 3.4 | 0.3 | 3 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 10:26 | Normal | 490.8 | 501.6 | 514.7 | 13.1 | 6.2 | 5.1 | 136.3 | 136.3 | 136.2 | 28.3 | 28.6 | 28.5 | 60.09 | 60.03 | 60.08 | 11600 | 1 | 42.8 | 121833.3 | 21219 | 6 | 7.2 | 5.8 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 10:31 | Normal | 482.5 | 476.5 | 453.1 | 12.4 | 6.1 | 5.5 | 136.1 | 136.4 | 136.1 | 26.5 | 26.9 | 26.7 | 60.01 | 60.03 | 60.04 | 10810 | 1 | 43.3 | 121834.2 | 21219 | 5.7 | 6.8 | 5.8 | 0.3 | 5.1 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 10:36 | Normal | 490.1 | 470.1 | 478.6 | 5 | 2.6 | 2.1 | 134.7 | 134.5 | 134.8 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 60.01 | 59.97 | 60.04 | 4066 | 1 | 43.4 | 121834.8 | 21219 | 1.9 | 3.1 | 2.3 | 0.3 | 1.6 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 10:41 | Normal | 491.9 | 485.4 | 473.5 | 12.3 | 6 | 5.5 | 136.4 | 136.3 | 136.3 | 26.8 | 27.2 | 27.1 | 60 | 59.99 | 60 | 11047 | 1 | 43.6 | 121835.6 | 21219 | 5.6 | 6.8 | 5.6 | 0.3 | 5.1 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 10:46 | Normal | 490.5 | 487.9 | 469.1 | 4 | 2 | 2 | 134.2 | 134.4 | 134.2 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 60 | 60.02 | 60.06 | 3495 | 1 | 43.4 | 121836.3 | 21220 | 1.5 | 2.6 | 1.6 | 0.3 | 1.6 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 10:51 | Normal | 491 | 490.5 | 482.6 | 12.1 | 6.1 | 5.2 | 136.3 | 135.9 | 135.9 | 26.6 | 27 | 26.9 | 60.03 | 59.97 | 59.98 | 10386 | 1 | 42.8 | 121837 | 21220 | 5.5 | 6.6 | 5.7 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 10:56 | Normal | 482.2 | 485.2 | 452.3 | 3.4 | 1.6 | 1.7 | 134.3 | 134.2 | 134.2 | 7 | 7.1 | 7.1 | 60.08 | 60.13 | 60.03 | 2789 | 1 | 42.8 | 121837.7 | 21220 | 1.1 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 11:01 | Normal | 489 | 495.9 | 477 | 6.9 | 3.3 | 3 | 135.1 | 135.1 | 135.2 | 14.8 | 15 | 14.9 | 59.99 | 60.02 | 59.97 | 6141 | 1 | 42.7 | 121838.5 | 21220 | 2.9 | 4.1 | 2.9 | 0.3 | 2.6 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 11:06 | Normal | 487.1 | 493.9 | 476 | 11.5 | 5.5 | 5.1 | 136.1 | 135.7 | 136 | 24.9 | 25.3 | 25.1 | 60 | 60 | 59.97 | 10193 | 1 | 42.5 | 121839.3 | 21220 | 5.2 | 6.3 | 5.1 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 11:11 | Normal | 486.8 | 489.8 | 469.3 | 11.1 | 5.5 | 5.1 | 135.8 | 135.9 | 136.3 | 24.4 | 24.7 | 24.6 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 9979 | 1 | 42.4 | 121840.2 | 21220 | 5 | 6.2 | 5.1 | 0.3 | 4.7 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 11:16 | Normal | 485.5 | 493.1 | 478.6 | 11.1 | 5.3 | 5 | 135.9 | 136 | 136.1 | 24.1 | 24.5 | 24.4 | 59.98 | 60.02 | 60.01 | 9856 | 1 | 42.6 | 121841 | 21220 | 5 | 6.2 | 5 | 0.3 | 4.6 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 11:21 | Normal | 485 | 489.8 | 473.6 | 11.1 | 5.5 | 5 | 135.9 | 135.8 | 136 | 24.1 | 24.6 | 24.5 | 59.98 | 60 | 60.01 | 9877 | 1 | 42.8 | 121841.8 | 21220 | 5 | 6.2 | 5.1 | 0.3 | 4.6 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 11:26 | Normal | 483.5 | 489.3 | 478 | 11.1 | 5.4 | 4.8 | 135.8 | 135.9 | 135.9 | 23.9 | 24.2 | 24.1 | 60.07 | 60.04 | 60.03 | 9766 | 1 | 42.6 | 121842.6 | 21220 | 5 | 6.2 | 5 | 0.3 | 4.4 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 11:31 | Normal | 484 | 489.6 | 484.5 | 11.1 | 5.4 | 4.6 | 135.8 | 136 | 135.9 | 23.7 | 24 | 23.9 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 9655 | 1 | 42.7 | 121843.4 | 21220 | 5 | 6.1 | 5 | 0.3 | 4.1 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 11:36 | Normal | 481.9 | 486.6 | 456.6 | 11.1 | 5.3 | 5.1 | 135.6 | 135.6 | 135.9 | 23.8 | 24.1 | 24.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 9705 | 1 | 42.6 | 121844.2 | 21220 | 5 | 6.2 | 4.9 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 11:41 | Normal | 482.5 | 486.1 | 450.7 | 11 | 5.2 | 5.1 | 135.8 | 136 | 136 | 23.7 | 24 | 23.9 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 9664 | 1 | 42.5 | 121845 | 21220 | 5 | 6.1 | 4.8 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 11:46 | Normal | 484.8 | 493.5 | 455.3 | 11.1 | 5.1 | 5.2 | 135.8 | 135.9 | 136.1 | 24 | 24.4 | 24.2 | 60 | 59.99 | 60.03 | 9833 | 1 | 42.6 | 121845.9 | 21221 | 5 | 6.2 | 4.8 | 0.3 | 4.9 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 11:51 | Normal | 483.6 | 462.8 | 444.1 | 10.3 | 4.8 | 4.9 | 135.7 | 135.6 | 135.5 | 21.7 | 22.1 | 22 | 60 | 59.99 | 60 | 9093 | 1 | 42.9 | 121846.6 | 21221 | 4.6 | 5.8 | 4.5 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 11:56 | Normal | 481.5 | 468.1 | 445.8 | 10.8 | 5.3 | 5.1 | 135.8 | 135.7 | 135.7 | 23.2 | 23.5 | 23.5 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 9485 | 1 | 42.8 | 121847.4 | 21221 | 4.9 | 6.1 | 5 | 0.3 | 4.7 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 12:01 | Normal | 482.3 | 463.7 | 440.1 | 10.8 | 5.3 | 5.1 | 136.1 | 135.7 | 135.8 | 23.1 | 23.5 | 23.4 | 59.98 | 60.01 | 60 | 9457 | 1 | 42.8 | 121848.2 | 21221 | 4.9 | 6 | 5 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 12:06 | Normal | 485.2 | 471.8 | 438.5 | 10.7 | 5.2 | 5.1 | 135.8 | 135.7 | 135.8 | 23.1 | 23.4 | 23.3 | 60 | 59.98 | 60 | 9442 | 1 | 43 | 121849 | 21221 | 4.8 | 6 | 4.8 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 12:11 | Normal | 484.3 | 471.6 | 437.1 | 10.7 | 5.2 | 5.2 | 135.9 | 135.9 | 135.7 | 23 | 23.4 | 23.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 9418 | 1 | 42.9 | 121849.8 | 21221 | 4.8 | 6 | 4.8 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 12:16 | Normal | 480.8 | 457.3 | 441.8 | 10.6 | 5.2 | 5.1 | 135.9 | 135.5 | 135.8 | 22.6 | 22.9 | 22.8 | 59.96 | 60 | 59.99 | 9234 | 1 | 43.1 | 121850.6 | 21221 | 4.8 | 5.9 | 4.8 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 12:21 | Normal | 481.6 | 456.8 | 442.1 | 10.4 | 5.1 | 5.1 | 135.7 | 135.4 | 135.6 | 22.3 | 22.7 | 22.5 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 9113 | 1 | 43.3 | 121851.3 | 21221 | 4.7 | 5.8 | 4.8 | 0.3 | 4.7 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 12:26 | Normal | 485.6 | 479.1 | 439.3 | 10.3 | 4.9 | 5.1 | 135.7 | 135.7 | 135.6 | 22.2 | 22.6 | 22.5 | 60 | 60.01 | 59.99 | 9076 | 1 | 42.9 | 121852.1 | 21221 | 4.6 | 5.8 | 4.6 | 0.3 | 4.7 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 12:31 | Normal | 485.2 | 456.6 | 438.9 | 10.2 | 5 | 5.1 | 135.9 | 135.6 | 135.7 | 22 | 22.3 | 22.2 | 60.01 | 60.05 | 60.02 | 8975 | 1 | 43.1 | 121852.8 | 21221 | 4.6 | 5.7 | 4.7 | 0.3 | 4.7 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 12:36 | Normal | 482.6 | 459.1 | 436.6 | 10.2 | 5 | 5.1 | 135.6 | 135.7 | 135.8 | 21.9 | 22.3 | 22.1 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 8941 | 1 | 43.3 | 121853.6 | 21221 | 4.6 | 5.7 | 4.6 | 0.3 | 4.7 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 12:41 | Normal | 483.7 | 479.3 | 434.5 | 10 | 4.7 | 5.1 | 135.8 | 135.6 | 135.6 | 21.6 | 21.9 | 21.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8830 | 1 | 43 | 121854.3 | 21221 | 4.5 | 5.6 | 4.4 | 0.3 | 4.7 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 12:46 | Normal | 484.6 | 457 | 448.6 | 9.8 | 4.8 | 4.8 | 135.5 | 135.5 | 135.5 | 21.2 | 21.4 | 21.4 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 8611 | 1 | 43 | 121855.1 | 21222 | 4.4 | 5.5 | 4.5 | 0.3 | 4.4 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 12:51 | Normal | 485.6 | 464.8 | 447.6 | 9.7 | 4.7 | 4.6 | 135.5 | 135.5 | 135.6 | 20.8 | 21.1 | 20.9 | 59.99 | 59.99 | 60 | 8452 | 1 | 43 | 121855.8 | 21222 | 4.3 | 5.5 | 4.4 | 0.3 | 4.1 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 12:56 | Normal | 481.6 | 481.3 | 426.6 | 9.6 | 4.5 | 4.8 | 135.5 | 135.7 | 135.7 | 20.6 | 20.8 | 20.7 | 60.02 | 60.02 | 59.98 | 8362 | 1 | 43.3 | 121856.5 | 21222 | 4.3 | 5.4 | 4.1 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 13:01 | Normal | 481.2 | 475 | 434 | 9.5 | 4.4 | 4.5 | 135.5 | 135.1 | 135.5 | 20 | 20.2 | 20.2 | 60.05 | 60.07 | 60.05 | 8172 | 1 | 43.1 | 121857.2 | 21222 | 4.2 | 5.3 | 4 | 0.3 | 4.1 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 13:06 | Normal | 486.5 | 464.3 | 417.1 | 9.3 | 4.6 | 4.8 | 135.2 | 135.2 | 135.4 | 20.1 | 20.4 | 20.3 | 60 | 59.99 | 59.96 | 8195 | 1 | 42.9 | 121857.8 | 21222 | 4.1 | 5.3 | 4.2 | 0.3 | 4.4 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 13:11 | Normal | 484.5 | 481.6 | 408.8 | 9.2 | 4.1 | 4.8 | 135.1 | 135 | 135.2 | 19.6 | 19.8 | 19.7 | 60.01 | 59.97 | 60 | 7972 | 1 | 43.1 | 121858.5 | 21222 | 4.1 | 5.1 | 3.8 | 0.3 | 4.4 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 13:16 | Normal | 483.3 | 493.5 | 414.5 | 9.1 | 4 | 4.6 | 134.9 | 134.9 | 135.2 | 19.1 | 19.4 | 19.3 | 59.99 | 59.98 | 60.03 | 7790 | 1 | 43.2 | 121859.2 | 21222 | 4 | 5.1 | 3.6 | 0.3 | 4.3 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 13:21 | Normal | 489.3 | 480.4 | 416.5 | 8.8 | 4.1 | 4.6 | 134.8 | 134.7 | 135 | 19 | 19.3 | 19.2 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 7744 | 1 | 43 | 121859.8 | 21222 | 3.9 | 5 | 3.8 | 0.3 | 4.1 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 13:26 | Normal | 486.3 | 476.8 | 413.8 | 8.7 | 3.9 | 4.6 | 134.7 | 134.8 | 134.8 | 18.6 | 18.8 | 18.7 | 59.97 | 60 | 59.97 | 7532 | 1 | 43.2 | 121860.5 | 21222 | 3.8 | 4.9 | 3.6 | 0.3 | 4.2 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 13:31 | Normal | 486.3 | 470 | 412.6 | 8.5 | 3.9 | 4.5 | 134.6 | 134.5 | 134.6 | 18.1 | 18.5 | 18.3 | 60.05 | 60 | 60.01 | 7388 | 1 | 43.4 | 121861.1 | 21222 | 3.7 | 4.8 | 3.6 | 0.3 | 4.1 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 13:36 | Normal | 486.6 | 458.4 | 409.8 | 8.3 | 4.1 | 4.5 | 134.5 | 134.7 | 134.8 | 18.1 | 18.3 | 18.3 | 59.91 | 60.01 | 59.98 | 7345 | 1 | 43 | 121861.7 | 21222 | 3.6 | 4.7 | 3.7 | 0.3 | 4.1 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 13:41 | Normal | 486.4 | 466.8 | 419.3 | 8.2 | 4 | 4.3 | 134.4 | 134.4 | 134.8 | 17.7 | 18 | 17.9 | 60.02 | 60.04 | 60.05 | 7212 | 1 | 43.1 | 121862.3 | 21222 | 3.6 | 4.6 | 3.6 | 0.3 | 3.9 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 13:46 | Normal | 490.3 | 474.4 | 425.1 | 8 | 3.9 | 4 | 134.2 | 134.3 | 134.5 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 7019 | 1 | 43.3 | 121862.9 | 21223 | 3.5 | 4.6 | 3.6 | 0.3 | 3.6 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 13:51 | Normal | 494.1 | 479.8 | 404.3 | 8.3 | 4.1 | 4.6 | 134.4 | 134.5 | 134.6 | 18.4 | 18.7 | 18.7 | 59.99 | 60.02 | 60 | 7479 | 1 | 43.3 | 121863.5 | 21223 | 3.6 | 4.8 | 3.8 | 0.3 | 4.1 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 13:56 | Normal | 487.6 | 480.1 | 408.2 | 8.3 | 4 | 4.3 | 133.9 | 134.2 | 134.2 | 18 | 18.3 | 18.2 | 59.97 | 60.02 | 59.99 | 7299 | 1 | 43.2 | 121864.1 | 21223 | 3.6 | 4.7 | 3.7 | 0.3 | 3.9 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 14:01 | Normal | 489.5 | 478.1 | 421.5 | 8.6 | 4.2 | 4 | 134 | 133.9 | 134.2 | 18.6 | 18.8 | 18.7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 7471 | 1 | 43.2 | 121864.7 | 21223 | 3.8 | 4.9 | 3.8 | 0.3 | 3.6 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 14:06 | Normal | 486.4 | 474 | 382.5 | 8.6 | 4.2 | 4.8 | 134.4 | 134.4 | 134.6 | 18.7 | 18.9 | 18.8 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 7549 | 1 | 43.6 | 121865.3 | 21223 | 3.8 | 4.8 | 3.8 | 0.3 | 4.4 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 14:11 | Normal | 486.2 | 474.8 | 376.4 | 8.1 | 3.9 | 4.6 | 133.9 | 134 | 134.3 | 17.4 | 17.8 | 17.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7078 | 1 | 43.2 | 121866 | 21223 | 3.5 | 4.6 | 3.6 | 0.3 | 4.1 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 14:16 | Normal | 479.3 | 472.6 | 346.5 | 2.5 | 1.1 | 1.5 | 132.7 | 132.6 | 133 | 4.9 | 5 | 4.9 | 60 | 59.99 | 60.01 | 1985 | 1 | 43.1 | 121866.5 | 21223 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 14:21 | Normal | 492.3 | 480.8 | 390 | 7.4 | 3.6 | 4.1 | 133.8 | 133.8 | 134.1 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 59.99 | 59.96 | 60 | 6515 | 1 | 43.2 | 121867 | 21223 | 3.1 | 4.3 | 3.3 | 0.3 | 3.7 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 14:26 | Normal | 490.2 | 481.5 | 370.6 | 7.1 | 3.5 | 4.1 | 133.6 | 133.3 | 133.7 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 6278 | 1 | 43.3 | 121867.5 | 21223 | 3.1 | 4.1 | 3.1 | 0.3 | 3.7 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 14:31 | Normal | 493.3 | 487.1 | 379.6 | 6.8 | 3.2 | 3.8 | 133.6 | 133.5 | 133.9 | 14.8 | 15 | 14.9 | 60.01 | 60.02 | 60.04 | 5976 | 1 | 43.5 | 121868 | 21223 | 2.9 | 4 | 2.9 | 0.3 | 3.4 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 14:36 | Normal | 498.3 | 483.6 | 410 | 6.5 | 3 | 2.6 | 133.3 | 133.3 | 133.8 | 13.3 | 13.5 | 13.4 | 60.09 | 60.07 | 60.09 | 5363 | 1 | 43 | 121868.5 | 21223 | 2.7 | 3.8 | 2.6 | 0.3 | 2.2 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 14:41 | Normal | 493.1 | 452.1 | 362.8 | 6.3 | 3.1 | 3.6 | 133.4 | 133.4 | 133.7 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 60.1 | 60.12 | 60.08 | 5415 | 1 | 42.9 | 121868.9 | 21223 | 2.6 | 3.7 | 2.7 | 0.3 | 3.3 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 14:46 | Normal | 495 | 459.3 | 365.7 | 6 | 2.9 | 3.5 | 133.3 | 133.1 | 133.5 | 12.9 | 13.1 | 13 | 59.98 | 59.96 | 59.95 | 5166 | 1 | 42.8 | 121869.4 | 21224 | 2.5 | 3.6 | 2.5 | 0.3 | 3.1 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 14:51 | Normal | 500.3 | 459.8 | 363.8 | 5.5 | 2.6 | 3.1 | 132.7 | 132.7 | 133.2 | 11.8 | 12 | 12 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 4712 | 1 | 42.7 | 121869.8 | 21224 | 2.3 | 3.3 | 2.3 | 0.3 | 2.8 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 14:56 | Normal | 502.1 | 461.8 | 362 | 5.3 | 2.5 | 2.9 | 132.6 | 132.5 | 133 | 11.2 | 11.4 | 11.3 | 59.98 | 59.98 | 60 | 4450 | 1 | 42.7 | 121870.2 | 21224 | 2.1 | 3.2 | 2.2 | 0.3 | 2.5 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 15:01 | Normal | 498.6 | 455.8 | 335.1 | 5.4 | 2.6 | 3.3 | 132.5 | 132.5 | 132.6 | 11.6 | 11.8 | 11.7 | 60.02 | 60 | 60 | 4599 | 1 | 42.8 | 121870.5 | 21224 | 2.2 | 3.3 | 2.3 | 0.3 | 2.9 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 15:06 | Normal | 493 | 458.8 | 333.9 | 5.1 | 2.5 | 3.2 | 132.3 | 132.1 | 132.5 | 10.9 | 11.2 | 11.1 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 4355 | 1 | 42.9 | 121870.9 | 21224 | 2.1 | 3.1 | 2.1 | 0.3 | 2.8 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 15:11 | Normal | 504.3 | 456.9 | 322.4 | 4.7 | 2.3 | 3 | 132 | 132.2 | 132.4 | 10 | 10.1 | 10.1 | 60 | 59.97 | 59.95 | 3953 | 1 | 42.8 | 121871.2 | 21224 | 1.8 | 2.9 | 2 | 0.3 | 2.6 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 15:16 | Normal | 500 | 450 | 329.6 | 4.3 | 2.1 | 2.6 | 132 | 131.9 | 132.2 | 9 | 9.2 | 9.1 | 60.03 | 60.04 | 60.08 | 3561 | 1 | 42.6 | 121871.6 | 21224 | 1.6 | 2.7 | 1.8 | 0.3 | 2.3 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 15:21 | Normal | 503.1 | 437.8 | 403.5 | 4 | 1.9 | 1.3 | 131.3 | 131.4 | 131.9 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 59.99 | 60 | 60 | 2889 | 1 | 42.4 | 121871.8 | 21224 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 15:26 | Normal | 505.9 | 453.1 | 510.1 | 3.5 | 1.6 | 0.6 | 131.2 | 131.2 | 131.8 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 59.99 | 59.98 | 60 | 2379 | 1 | 42.7 | 121871.9 | 21224 | 1.2 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 15:31 | Normal | 506.5 | 452.1 | 522.3 | 3.2 | 1.5 | 0.6 | 131.1 | 131 | 131.6 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 60.06 | 60.08 | 60.02 | 2150 | 1 | 42.2 | 121872.1 | 21224 | 1.1 | 2.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 15:36 | Normal | 487.2 | 394.6 | 464.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 130.7 | 130.4 | 131.1 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 587 | 1 | 43.4 | 121872.2 | 21224 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 15:41 | Normal | 505 | 434 | 511.2 | 2.8 | 1.3 | 0.6 | 130.7 | 130.6 | 131.2 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 60 | 60 | 59.99 | 1834 | 1 | 40.9 | 121872.3 | 21224 | 0.8 | 1.9 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 15:46 | Normal | 483.6 | 416.3 | 489.6 | 1 | 0.6 | 0.5 | 130.4 | 130.1 | 130.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 573 | 1 | 43.1 | 121872.4 | 21225 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 15:51 | Normal | 475.7 | 398.5 | 413.9 | 1 | 0.6 | 0.6 | 130.2 | 129.9 | 130.7 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 547 | 1 | 44.6 | 121872.5 | 21225 | 0 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 15:56 | Normal | 492.3 | 433.9 | 473.3 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 129.9 | 129.7 | 130.6 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.99 | 60.02 | 60 | 736 | 1 | 45.5 | 121872.5 | 21225 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 16:01 | Normal | 510.4 | 424.6 | 510.9 | 2.3 | 1 | 0.8 | 130.3 | 130.2 | 130.8 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 60 | 60.03 | 60.07 | 1597 | 1 | 45.6 | 121872.6 | 21225 | 0.6 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 16:06 | Normal | 512 | 416.9 | 500.3 | 2.1 | 0.9 | 0.8 | 130.1 | 130.3 | 130.9 | 3.9 | 4 | 3.9 | 59.95 | 59.97 | 59.99 | 1464 | 1 | 40.8 | 121872.7 | 21225 | 0.6 | 1.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 16:11 | Normal | 514.7 | 383.8 | 525.3 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 130.4 | 129.9 | 130.6 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60 | 59.95 | 59.86 | 1186 | 1 | 42.8 | 121872.9 | 21225 | 0.3 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 16:16 | Normal | 494.6 | 410.9 | 489.4 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 130 | 129.9 | 130.6 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.95 | 59.97 | 60 | 862 | 1 | 44 | 121872.9 | 21225 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 16:21 | Normal | 501.3 | 356.6 | 476.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 129.6 | 129.5 | 130.3 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 728 | 1 | 44.6 | 121873 | 21225 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 16:26 | Normal | 485 | 315 | 514.3 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 129.8 | 129.4 | 130.2 | 2 | 2.1 | 2 | 60.05 | 60.02 | 60.02 | 650 | 1 | 44.9 | 121873.1 | 21225 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 16:31 | Normal | 491.5 | 281.9 | 515.4 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 130 | 129.6 | 130.3 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.01 | 60 | 60.03 | 582 | 1 | 45 | 121873.1 | 21225 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 16:36 | Normal | 493.6 | 218.1 | 498.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 131.3 | 132.1 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 431 | 1 | 44.9 | 121873.1 | 21225 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 16:41 | Normal | 486.1 | 200.3 | 455.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.9 | 131.5 | 132.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.05 | 60.01 | 60 | 302 | 1 | 44.8 | 121873.2 | 21225 | 0 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 16:46 | Normal | 478.1 | 200 | 401.2 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 131.7 | 131 | 132.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 210 | 1 | 44.6 | 121873.2 | 21226 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 16:51 | Normal | 463.3 | 200 | 424.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.2 | 132.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 182 | 1 | 44.4 | 121873.2 | 21226 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 16:56 | Normal | 468.5 | 200 | 347.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.2 | 132.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 137 | 1 | 44.1 | 121873.2 | 21226 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 17:01 | Normal | 457.7 | 200.1 | 392.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.4 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 98 | 1 | 44 | 121873.2 | 21226 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 17:06 | Normal | 447.5 | 201.5 | 340.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.5 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 47 | 1 | 43.7 | 121873.2 | 21226 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 17:11 | Normal | 421.4 | 321.8 | 382.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132 | 131.5 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60.02 | 7 | 1 | 43.3 | 121873.2 | 21226 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 17:16 | Normal | 316.6 | 290.3 | 319.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.2 | 132.2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 42.7 | 121873.2 | 21226 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 17:21 | Normal | 423.3 | 411.8 | 401.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 131.1 | 132.1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 42.4 | 121873.2 | 21226 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 17:26 | Normal | 413.4 | 366.4 | 401 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 130.8 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 41.9 | 121873.2 | 21226 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 17:31 | Normal | 349.9 | 355.7 | 359.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 130.9 | 131.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 41.4 | 121873.2 | 21226 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-09 17:36 | Normal | 220 | 200 | 198.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.4 | 130.5 | 131.3 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 40.9 | 121873.2 | 21226 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0