## S3_BL11_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-12-01 04:46 | Wait | 616.5 | 616.8 | 581.6 | 591.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 227.6 | 219 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 32.7 | 12635.2 | 2251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 04:51 | Normal | 199.7 | 589.3 | 562.3 | 572.4 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 226.6 | 231.4 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 60.06 | 60.01 | 60.01 | 647 | 1 | 37 | 12635.2 | 2251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 04:56 | Normal | 209.7 | 505.1 | 510.1 | 555.4 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 228.6 | 226.8 | 232.2 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 59.98 | 59.96 | 59.93 | 760 | 1 | 39.8 | 12635.3 | 2251 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 05:01 | Normal | 200.8 | 563.4 | 536.2 | 532.8 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 230.6 | 228.8 | 232.8 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 59.96 | 59.94 | 60.05 | 982 | 1 | 41.7 | 12635.3 | 2251 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 05:06 | Normal | 376.7 | 638.9 | 530.7 | 584.3 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.3 | 227.4 | 229.6 | 229.4 | 2.1 | 2 | 2.1 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 1288 | 1 | 43.1 | 12635.4 | 2251 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 05:11 | Normal | 377.7 | 634.4 | 552.5 | 607.6 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.3 | 227.4 | 228 | 229.4 | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 1321 | 1 | 44.3 | 12635.6 | 2251 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 05:16 | Normal | 367 | 634.9 | 595.7 | 603.1 | 0.4 | 1 | 0.2 | 0.3 | 227.8 | 229.8 | 229.6 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1399 | 1 | 45.1 | 12635.7 | 2252 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 05:21 | Normal | 417.9 | 660.6 | 601.6 | 594.5 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 226.8 | 231.8 | 229.6 | 2 | 2.3 | 2.8 | 59.97 | 59.94 | 59.93 | 1621 | 1 | 45.7 | 12635.8 | 2252 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 05:26 | Normal | 413.4 | 643.5 | 613.1 | 625.1 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 227.4 | 235.4 | 229.8 | 2.1 | 2.7 | 3.3 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 1752 | 1 | 46.3 | 12635.9 | 2252 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 05:31 | Normal | 454.9 | 652.4 | 594.9 | 577 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 228.4 | 236.8 | 229.8 | 2.3 | 2.9 | 3.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1941 | 1 | 46.8 | 12636.1 | 2252 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 05:36 | Normal | 474.9 | 670.9 | 614.3 | 545.5 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 228.2 | 235.8 | 229.8 | 2.4 | 2.9 | 3.7 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 2027 | 1 | 47.3 | 12636.2 | 2252 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 05:41 | Normal | 528 | 673 | 561.4 | 601.8 | 0.8 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 229 | 238.4 | 230 | 2.8 | 3.2 | 4.1 | 59.91 | 60 | 60.01 | 2233 | 1 | 47.7 | 12636.4 | 2252 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 05:46 | Normal | 530.4 | 695.7 | 553.9 | 596.7 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 229.2 | 238.4 | 229.8 | 2.7 | 3.4 | 3.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2165 | 1 | 48.1 | 12636.6 | 2252 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 05:51 | Normal | 540.5 | 708.2 | 538.3 | 578.2 | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 228.4 | 236.4 | 230 | 2.7 | 3.1 | 3.9 | 60.01 | 59.96 | 59.99 | 2186 | 1 | 48.6 | 12636.8 | 2252 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 05:56 | Wait | 726.7 | 726.7 | 674.4 | 689.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 218.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 48.8 | 12637 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 06:01 | Wait | 733 | 729.6 | 675.6 | 694.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226 | 218.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.3 | 12637 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 06:06 | Wait | 728.8 | 728.9 | 675.5 | 691.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.8 | 216.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 49.4 | 12637 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 06:11 | Wait | 736.7 | 738.6 | 688.6 | 697.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226 | 218.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 0 | 0 | 49.5 | 12637 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 06:16 | Wait | 739.6 | 739.6 | 683.1 | 701.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.6 | 215.8 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 49.5 | 12637 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 06:21 | Wait | 719.2 | 723.4 | 675.1 | 682.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 226.2 | 218.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.5 | 12637 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 06:26 | Wait | 743.9 | 743.8 | 684.9 | 704.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.2 | 219.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.08 | 60.04 | 0 | 0 | 49.3 | 12637.1 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 06:31 | Wait | 752.3 | 752.1 | 687.1 | 710.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.2 | 217 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 60 | 60.04 | 0 | 0 | 49.5 | 12637.1 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 06:36 | Wait | 728.2 | 728.8 | 680.4 | 690.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.4 | 219.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.1 | 60.08 | 0 | 0 | 49.4 | 12637.1 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 06:41 | Wait | 755.7 | 755.3 | 696.4 | 711.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224 | 218.6 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.16 | 60.12 | 60.07 | 0 | 0 | 49.5 | 12637.1 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 06:46 | Wait | 755.9 | 756 | 702.8 | 711.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 226.2 | 221.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.4 | 12637.1 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 06:51 | Wait | 753.7 | 754.2 | 706.7 | 709.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.8 | 216.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.4 | 12637.1 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 06:56 | Wait | 749.8 | 750.9 | 706.9 | 706.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 219 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49.5 | 12637.1 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 07:01 | Wait | 745.4 | 747.3 | 704.1 | 701.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 227.6 | 219.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 49.5 | 12637.1 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 07:06 | Wait | 741.6 | 743.5 | 699.9 | 697.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.8 | 218.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 0 | 0 | 49.5 | 12637.1 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 07:11 | Wait | 736.5 | 738.5 | 695.3 | 693.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.2 | 219.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 0 | 0 | 49.4 | 12637.1 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 07:16 | Wait | 739.1 | 740.9 | 697.1 | 695.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 225.4 | 217.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.4 | 12637.1 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 07:21 | Wait | 739.1 | 740.4 | 696.4 | 696.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228.6 | 220.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.4 | 12637.1 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 07:26 | Wait | 734.2 | 736.2 | 692.5 | 692.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.4 | 221.2 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.5 | 12637.1 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 07:31 | Wait | 736.7 | 738.8 | 695.4 | 694 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.6 | 220.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.7 | 12637.1 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 07:36 | Wait | 734 | 735.7 | 693 | 691.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230 | 221 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.8 | 12637.1 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 07:41 | Wait | 729.5 | 731.9 | 689.7 | 686.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.6 | 220.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.9 | 12637.1 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 07:46 | Wait | 722.7 | 725.1 | 684.1 | 680.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.4 | 220.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 46.6 | 12637.1 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 07:51 | Wait | 725.3 | 727.7 | 686.5 | 683.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.4 | 219.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49 | 12637.1 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 07:56 | Wait | 722.2 | 724.5 | 683.7 | 681.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.8 | 221.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 49.7 | 12637.1 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 08:01 | Wait | 723.8 | 725.8 | 685 | 682.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.2 | 219.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 46.2 | 12637.1 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 08:06 | Wait | 726.2 | 728.1 | 686.7 | 684.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 229.8 | 221.4 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49 | 12637.1 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 08:11 | Wait | 716.8 | 719 | 679.4 | 676.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.2 | 219.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.9 | 12637.1 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 08:16 | Wait | 719.6 | 722.5 | 683.2 | 679.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.8 | 220.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 48.1 | 12637.1 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 08:21 | Wait | 716.1 | 718.7 | 679.8 | 676.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 226 | 218 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.6 | 12637.1 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 08:26 | Wait | 703.3 | 707.2 | 669.8 | 665.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228 | 219.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.1 | 12637.1 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 08:31 | Wait | 700.8 | 704.7 | 666.7 | 662.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227 | 221.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 49.4 | 12637.1 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 08:36 | Wait | 701.8 | 707.1 | 665.5 | 665.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.6 | 220.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.06 | 60.02 | 0 | 0 | 45.7 | 12637.1 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 08:41 | Wait | 728.5 | 729.1 | 687.2 | 688.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 218.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49 | 12637.1 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 08:46 | Wait | 711.1 | 715.2 | 672.5 | 672.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.8 | 218.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.8 | 12637.1 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 08:51 | Wait | 745.4 | 745.2 | 702.6 | 701.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.6 | 217.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.6 | 12637.1 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 08:56 | Wait | 719 | 719 | 678.4 | 679.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.8 | 223 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 49.3 | 12637.1 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 09:01 | Wait | 704.5 | 706.9 | 665.4 | 667.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 218 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60 | 60.04 | 0 | 0 | 49.9 | 12637.1 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 09:06 | Wait | 726.4 | 729.9 | 682.3 | 684.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.2 | 217 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 59.93 | 60.03 | 0 | 0 | 47.8 | 12637.1 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 09:11 | Wait | 741.1 | 742.2 | 697.2 | 696.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.2 | 214.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.4 | 12637.1 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 09:16 | Wait | 748.6 | 748.7 | 705.2 | 703.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.6 | 218 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 50 | 12637.1 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 09:21 | Wait | 747.2 | 746.9 | 704.4 | 701.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.2 | 218.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.5 | 12637.1 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 09:26 | Wait | 739.2 | 738.5 | 697.6 | 694.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.6 | 219 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49.7 | 12637.1 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 09:31 | Wait | 726.4 | 725.8 | 686.4 | 682.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.8 | 219.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.3 | 12637.1 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 09:36 | Wait | 699.6 | 703 | 662.7 | 659.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.8 | 217.8 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.5 | 12637.1 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 09:41 | Wait | 724.7 | 727.3 | 686.2 | 679.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.4 | 216.2 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.1 | 12637.1 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 09:46 | Wait | 725.1 | 727.7 | 687.4 | 679.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 218.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.5 | 12637.1 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 09:51 | Wait | 718.6 | 720.2 | 680 | 673.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.4 | 215.8 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 47.4 | 12637.1 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 09:56 | Wait | 723.7 | 725.7 | 686.1 | 678 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 218.2 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.7 | 12637.1 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 10:01 | Wait | 720 | 722.6 | 683.3 | 673.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.4 | 215.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 48 | 12637.1 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 10:06 | Wait | 724.8 | 726.4 | 688.4 | 677.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228 | 220.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 50 | 12637.1 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 10:11 | Wait | 714 | 714.7 | 676.9 | 668.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225 | 216.6 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 48.8 | 12637.1 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 10:16 | Wait | 710.7 | 711.9 | 674.4 | 664.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 219 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46 | 12637.1 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 10:21 | Wait | 702.8 | 704.6 | 668.9 | 658.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 218.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 49.6 | 12637.1 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 10:26 | Wait | 698.9 | 700.1 | 663.9 | 654.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 219 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.3 | 12637.1 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 10:31 | Wait | 706 | 707.1 | 669.7 | 659.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.6 | 218.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 46.1 | 12637.1 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 10:36 | Wait | 699.8 | 702.6 | 665.8 | 653.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 219.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.8 | 12637.1 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 10:41 | Fault | 696.4 | 699 | 662.8 | 651.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.8 | 219 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 49.1 | 12637.1 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 10:46 | Wait | 694.4 | 698.7 | 661.2 | 648.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 219.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48 | 12637.1 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 10:51 | Wait | 691 | 693.3 | 657.8 | 645.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.8 | 218.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 46.3 | 12637.1 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 10:56 | Wait | 693.2 | 694.5 | 656.9 | 647.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 229 | 219.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.5 | 12637.1 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 11:01 | Wait | 695.6 | 697.5 | 660.4 | 650.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.4 | 219.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.7 | 12637.1 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 11:06 | Wait | 694.9 | 697 | 658.6 | 651 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.2 | 219 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.2 | 12637.1 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 11:11 | Wait | 671.5 | 675.6 | 636 | 631.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.8 | 224.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.5 | 12637.1 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 11:16 | Wait | 677.8 | 702 | 666 | 638.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 219 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.7 | 12637.1 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 11:21 | Wait | 718.2 | 720.6 | 680.5 | 672.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.4 | 219.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.4 | 12637.1 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 11:26 | Wait | 711.4 | 715.7 | 675.6 | 664.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.2 | 220.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 46 | 12637.1 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 11:31 | Wait | 697 | 701.1 | 662.3 | 651.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.2 | 219.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 50 | 12637.1 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 11:36 | Wait | 698.6 | 702.6 | 664.8 | 651.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.2 | 220 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.6 | 12637.1 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 11:41 | Wait | 647.8 | 653.9 | 616 | 607.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.6 | 221.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 59.99 | 60.03 | 0 | 0 | 49.2 | 12637.1 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 11:46 | Wait | 701.3 | 703.9 | 666.2 | 654.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.6 | 217.2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 48.8 | 12637.1 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 11:51 | Wait | 651 | 656.5 | 616.5 | 609.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.6 | 217.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.4 | 12637.1 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 11:56 | Wait | 670.8 | 676.6 | 636.7 | 633.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.8 | 217.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.8 | 12637.1 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 12:01 | Wait | 656.6 | 662 | 624.3 | 615 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.6 | 216.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 47.1 | 12637.1 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 12:06 | Wait | 689 | 693.8 | 654 | 645.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 225.6 | 216.6 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 46.3 | 12637.1 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 12:11 | Wait | 737.4 | 737.8 | 698.1 | 689.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 227.2 | 218.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 45.1 | 12637.1 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 12:16 | Wait | 680.1 | 680.1 | 641.1 | 639.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226 | 217.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 47 | 12637.1 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 12:21 | Wait | 675.9 | 679.4 | 638 | 634.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225 | 218.2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.92 | 59.91 | 0 | 0 | 49.9 | 12637.2 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 12:26 | Wait | 710.4 | 715.7 | 672.5 | 666 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 225.2 | 218.6 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.88 | 59.95 | 59.92 | 0 | 0 | 49.7 | 12637.2 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 12:31 | Wait | 721.5 | 725.9 | 682.9 | 676.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.8 | 217.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.5 | 12637.2 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 12:36 | Wait | 726.3 | 730.7 | 687.1 | 680.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226.2 | 217.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 49.2 | 12637.2 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 12:41 | Wait | 727.3 | 731.7 | 688.6 | 681.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.6 | 218.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.9 | 12637.2 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 12:46 | Wait | 729 | 733 | 690 | 682.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.4 | 216.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 48.5 | 12637.2 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 12:51 | Wait | 727 | 729.7 | 687.3 | 680.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.4 | 218.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 48.1 | 12637.2 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 12:56 | Wait | 742 | 744.1 | 702.3 | 693.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 218.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 47.6 | 12637.2 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 13:01 | Wait | 719.4 | 723.2 | 682.2 | 674 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226.6 | 218.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 46.9 | 12637.2 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 13:06 | Wait | 721 | 726.2 | 685 | 674.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.4 | 218 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 46 | 12637.2 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 13:11 | Wait | 724.1 | 727.6 | 684.8 | 678.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.2 | 224.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 45.6 | 12637.2 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 13:16 | Wait | 747.1 | 747.2 | 706.6 | 698.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 227.6 | 219 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.4 | 12637.2 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 13:21 | Wait | 730.4 | 735.5 | 693 | 682.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.2 | 219.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 49.8 | 12637.2 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 13:26 | Wait | 715.5 | 719.3 | 675.7 | 667.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.2 | 217 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 49.5 | 12637.2 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 13:31 | Wait | 718.4 | 729.5 | 687.9 | 668.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.4 | 215.4 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.1 | 12637.2 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 13:36 | Wait | 720.2 | 723.2 | 683.3 | 671.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.2 | 218 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 48.8 | 12637.2 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 13:41 | Wait | 719 | 721.4 | 678.7 | 671.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.8 | 218 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.3 | 12637.2 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 13:46 | Wait | 699.1 | 704.5 | 661.6 | 656 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226.4 | 219.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 47.9 | 12637.2 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 13:51 | Wait | 718.5 | 721.7 | 678.3 | 674.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 220.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.4 | 12637.2 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 13:56 | Wait | 719.1 | 723.2 | 679.4 | 673.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 225.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.8 | 12637.2 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 14:01 | Wait | 738 | 740.9 | 699.7 | 691.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.8 | 219.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 46.1 | 12637.2 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 14:06 | Wait | 709.7 | 714.3 | 672.9 | 662.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225 | 217.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 44.8 | 12637.2 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 14:11 | Wait | 705.6 | 713.6 | 679 | 659.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.2 | 220.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.3 | 12637.2 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 14:16 | Wait | 703.8 | 708.7 | 665.9 | 658.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 218.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 50 | 12637.2 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 14:21 | Wait | 710 | 714 | 671.9 | 664.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.6 | 220.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 49.8 | 12637.2 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 14:26 | Wait | 728.4 | 729.5 | 686.9 | 683.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.4 | 215.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 49.6 | 12637.2 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 14:31 | Wait | 729.8 | 724.5 | 677.6 | 686 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.8 | 218.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.2 | 12637.2 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 14:36 | Wait | 741.4 | 745 | 703.7 | 695.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.6 | 217.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49 | 12637.2 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 14:41 | Wait | 725.5 | 728.1 | 687 | 678.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.4 | 218.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.7 | 12637.2 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 14:46 | Wait | 696.6 | 709.8 | 675.5 | 650.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 228.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.94 | 59.99 | 0 | 0 | 48.5 | 12637.2 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 14:51 | Wait | 725.8 | 729.2 | 686.7 | 677.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 227 | 219 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 48.3 | 12637.2 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 14:56 | Wait | 690.5 | 695.3 | 653 | 644 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.6 | 217.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48 | 12637.2 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 15:01 | Wait | 712.8 | 716.6 | 674.5 | 667.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.8 | 218.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 47.6 | 12637.2 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 15:06 | Wait | 706.2 | 710.3 | 667.7 | 662 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226 | 217.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 47.3 | 12637.2 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 15:11 | Wait | 709 | 712.9 | 669.8 | 665.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.4 | 217.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.8 | 12637.2 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 15:16 | Wait | 725 | 728 | 686.2 | 681.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.8 | 217.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46 | 12637.2 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 15:21 | Fault | 716 | 718.2 | 675.6 | 673.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.6 | 219 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 0 | 2 | 44.8 | 12637.2 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 15:26 | Wait | 710.4 | 713.2 | 669.7 | 668.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.8 | 217.4 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 0 | 0 | 48 | 12637.2 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 15:31 | Wait | 714.4 | 717.6 | 674.4 | 672.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.2 | 217 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 50 | 12637.2 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 15:36 | Wait | 719.5 | 722 | 678.9 | 677.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 224.2 | 218 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 49.6 | 12637.2 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 15:41 | Wait | 728.4 | 730.7 | 688.1 | 687.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 218.4 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.96 | 59.99 | 0 | 0 | 49.2 | 12637.2 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 15:46 | Wait | 732.8 | 734.7 | 691.9 | 691 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.8 | 219 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 60.01 | 59.98 | 0 | 0 | 48.8 | 12637.2 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 15:51 | Wait | 733.4 | 734.2 | 691.7 | 691.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224 | 218.4 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 0 | 0 | 48.1 | 12637.2 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 15:56 | Fault | 729.6 | 730.6 | 688.2 | 688.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 217.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 47.2 | 12637.2 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 16:01 | Wait | 741.2 | 742.7 | 700.6 | 698.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.6 | 216.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 46.1 | 12637.2 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 16:06 | Wait | 731.5 | 733.4 | 690.9 | 686.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 216.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 45.6 | 12637.2 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 16:11 | Wait | 727.6 | 730.8 | 687.9 | 681.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.8 | 217 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 50.1 | 12637.2 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 16:16 | Wait | 721 | 724.9 | 682.5 | 675.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.6 | 219.2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 60.02 | 0 | 0 | 49.8 | 12637.2 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 16:21 | Wait | 723.8 | 727.7 | 684.7 | 676 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225 | 219.2 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 0 | 0 | 49.5 | 12637.2 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 16:26 | Wait | 722.5 | 725.6 | 682.3 | 673.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.6 | 217.2 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 49.2 | 12637.2 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 16:31 | Wait | 720.1 | 723.6 | 680.3 | 670.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.8 | 216.6 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.96 | 59.96 | 4 | 0 | 48.7 | 12637.2 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 16:36 | Wait | 717.7 | 721.7 | 679.2 | 667.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.4 | 217.6 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 48.1 | 12637.2 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 16:41 | Wait | 713.3 | 717.4 | 674.7 | 663.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.4 | 217.4 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.91 | 59.93 | 0 | 0 | 47.3 | 12637.2 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 16:46 | Wait | 718 | 721.4 | 678.9 | 665.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.6 | 217.6 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.06 | 60.07 | 0 | 0 | 46.1 | 12637.2 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 16:51 | Wait | 716 | 719.8 | 677.5 | 663.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.8 | 215.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 60.03 | 60 | 0 | 0 | 47.2 | 12637.2 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 16:56 | Wait | 713.8 | 718.9 | 677 | 664.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 218.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 0 | 0 | 49.8 | 12637.2 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 17:01 | Wait | 710.9 | 718.6 | 676.8 | 667.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225 | 218.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 49.5 | 12637.2 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 17:06 | Wait | 707.6 | 715.7 | 674.4 | 667.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.8 | 217.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 48.9 | 12637.2 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 17:11 | Wait | 706.1 | 712.5 | 671.4 | 666.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225 | 218 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 682 | 0 | 48.1 | 12637.2 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 17:16 | Normal | 627.4 | 689.6 | 496.4 | 558.7 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 226.8 | 241 | 228.4 | 2.9 | 3.8 | 4.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 2423 | 1 | 46.7 | 12637.3 | 2252 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 17:21 | Normal | 547.2 | 685.6 | 564.4 | 578.2 | 1 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 226.4 | 238.4 | 228 | 2.6 | 3.4 | 4.4 | 59.94 | 59.98 | 59.95 | 2415 | 1 | 45.6 | 12637.5 | 2252 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 17:26 | Normal | 540.2 | 668.1 | 570.6 | 572.9 | 0.9 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 227.2 | 239 | 228.2 | 2.8 | 3.6 | 4.4 | 60.09 | 59.99 | 60.04 | 2453 | 1 | 50.1 | 12637.7 | 2253 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 17:31 | Normal | 468.9 | 616.3 | 596.3 | 586.7 | 0.8 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 227 | 238.2 | 228.2 | 2.6 | 3.3 | 4 | 60.01 | 60.1 | 60.05 | 2251 | 1 | 49.8 | 12637.9 | 2253 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 17:36 | Normal | 482.9 | 608.1 | 548.2 | 560 | 0.6 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 226.6 | 235 | 227.8 | 2.5 | 3 | 3.6 | 60.09 | 60.07 | 60.08 | 2017 | 1 | 49.7 | 12638.1 | 2253 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 17:41 | Normal | 415.4 | 606.4 | 566.5 | 587.5 | 0.4 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 225.8 | 232.6 | 228 | 2.3 | 2.5 | 3.1 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 1678 | 1 | 49.7 | 12638.2 | 2253 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 17:46 | Normal | 304.1 | 626.1 | 508.1 | 565.5 | 0.2 | 0.9 | 0 | 0.3 | 225 | 228.2 | 227.8 | 1.9 | 2 | 2.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 1265 | 1 | 49.7 | 12638.3 | 2253 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 17:51 | Normal | 240 | 607.1 | 510.3 | 566.5 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.3 | 224.8 | 225.2 | 227.8 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 60 | 60 | 60 | 1016 | 1 | 47.6 | 12638.4 | 2253 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 17:56 | Normal | 204.6 | 629.1 | 507.3 | 553.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 223.8 | 224.6 | 227.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 60.02 | 59.86 | 59.94 | 910 | 1 | 46.4 | 12638.5 | 2253 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 18:01 | Normal | 201.5 | 597.8 | 485.5 | 494.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 224.4 | 221.2 | 227.4 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 693 | 1 | 45.4 | 12638.6 | 2253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 18:06 | Normal | 212.8 | 522.5 | 376.7 | 505.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 223.6 | 222.8 | 227.6 | 1.7 | 1 | 1.6 | 60.05 | 60.06 | 60.03 | 680 | 1 | 44.9 | 12638.6 | 2253 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 18:11 | Normal | 199.9 | 591.9 | 293.8 | 388.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.2 | 221.6 | 227.6 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60 | 640 | 1 | 45.5 | 12638.7 | 2253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 18:16 | Normal | 214.7 | 557.6 | 270.7 | 506.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224 | 221.2 | 227.2 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 60.04 | 60.01 | 59.99 | 557 | 1 | 45.8 | 12638.7 | 2253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 18:21 | Normal | 219.7 | 541 | 453 | 524.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.8 | 220.4 | 227.2 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 60 | 59.97 | 60.02 | 500 | 1 | 45.5 | 12638.8 | 2253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 18:26 | Normal | 201.6 | 447.5 | 275.2 | 424 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.6 | 219.8 | 227.2 | 1.6 | 1.3 | 0.9 | 60.03 | 60.11 | 59.99 | 477 | 1 | 45 | 12638.8 | 2254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 18:31 | Normal | 202.5 | 307.2 | 258.1 | 286.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.6 | 219.8 | 227 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 60 | 59.97 | 59.97 | 490 | 1 | 45.4 | 12638.9 | 2254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-01 18:36 | Normal | 176.5 | 202 | 166.8 | 187.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.2 | 218 | 227.2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 463 | 1 | 46.7 | 12638.9 | 2254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0