## S3_BL11_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-12-01 04:45 | Wait | 614.7 | 615.1 | 586.6 | 585.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 31.2 | 51569.6 | 4143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 04:50 | Normal | 524.8 | 516.5 | 523.3 | 563.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 227.2 | 230.6 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 60.05 | 60.06 | 60.08 | 549 | 1 | 35.5 | 51569.6 | 4143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 04:52 | Normal | 528.3 | 533.1 | 534.7 | 515.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 227.8 | 231.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 59.93 | 60.01 | 60 | 573 | 1 | 36.1 | 51569.7 | 4143 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 04:52 | Normal | 518.5 | 501.5 | 492.3 | 491.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 230.6 | 230.8 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 60 | 60 | 60.01 | 581 | 1 | 36.7 | 51569.7 | 4143 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 04:54 | Normal | 493.6 | 479.1 | 512.9 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 229 | 231.6 | 2 | 1.4 | 2.4 | 59.9 | 59.87 | 59.89 | 612 | 1 | 37.3 | 51569.7 | 4143 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 04:55 | Normal | 486.8 | 476.8 | 552 | 389.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 228.4 | 232 | 2.6 | 1.5 | 1.8 | 60.02 | 60.02 | 59.95 | 637 | 1 | 37.7 | 51569.7 | 4143 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 04:56 | Normal | 485.4 | 495.3 | 546 | 372.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 230.2 | 227.6 | 231.8 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 60.03 | 59.92 | 59.96 | 682 | 1 | 38.2 | 51569.7 | 4143 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 04:56 | Normal | 478.6 | 457.2 | 514.9 | 386.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 229.6 | 229.4 | 231.2 | 1.6 | 1.4 | 2 | 60.07 | 59.97 | 59.94 | 718 | 1 | 38.6 | 51569.7 | 4143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 04:57 | Normal | 465.2 | 385.1 | 489.4 | 422.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 230.4 | 230.6 | 231.6 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 59.99 | 60.03 | 60 | 720 | 1 | 39 | 51569.7 | 4143 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 04:59 | Normal | 472.5 | 373.7 | 452.5 | 334.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 229.6 | 227.2 | 230.6 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 60.01 | 59.96 | 59.98 | 755 | 1 | 39.4 | 51569.7 | 4143 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:00 | Normal | 435.6 | 320.7 | 459.8 | 305.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 230.4 | 229.2 | 231.6 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 760 | 1 | 39.7 | 51569.7 | 4143 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:01 | Normal | 414.1 | 310 | 445.1 | 224.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 230.6 | 229.2 | 232 | 1.9 | 1.4 | 2.1 | 60.09 | 59.95 | 60.03 | 796 | 1 | 40 | 51569.8 | 4143 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:02 | Normal | 407.7 | 293.5 | 366.5 | 199.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 230.2 | 226.6 | 231.8 | 1.9 | 1.4 | 2.1 | 60.03 | 59.98 | 60 | 812 | 1 | 40.1 | 51569.8 | 4143 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:03 | Normal | 381.9 | 280.3 | 252.5 | 209.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 230.6 | 228.6 | 231.6 | 2.4 | 1.5 | 2.5 | 60.03 | 60.01 | 60 | 818 | 1 | 40.4 | 51569.8 | 4143 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:04 | Normal | 342.6 | 286.5 | 210.5 | 201 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 230 | 231 | 231.6 | 2.1 | 1.5 | 2.1 | 59.99 | 60 | 60.02 | 829 | 1 | 40.7 | 51569.8 | 4143 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:05 | Normal | 321.3 | 286.8 | 212.1 | 201.6 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 227.2 | 225.6 | 228.6 | 1.7 | 1.4 | 1.9 | 60.02 | 59.97 | 60.04 | 812 | 1 | 40.9 | 51569.8 | 4143 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:05 | Wait | 603.2 | 603.6 | 579 | 578.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 29.6 | 51569.6 | 4143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:06 | Normal | 340.4 | 272.9 | 200 | 221.9 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 228.2 | 226 | 229.8 | 1.6 | 1.4 | 2.4 | 60.02 | 60.07 | 60.04 | 825 | 1 | 41.2 | 51569.8 | 4143 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:07 | Normal | 315.1 | 251.7 | 199.9 | 211.9 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 227.6 | 225.4 | 229.2 | 2.1 | 1.3 | 2.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 821 | 1 | 41.4 | 51569.8 | 4143 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:08 | Normal | 338.1 | 312.8 | 211.4 | 199.8 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 227.2 | 226.4 | 228.2 | 1.7 | 1.3 | 2.3 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 853 | 1 | 41.6 | 51569.9 | 4143 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:09 | Normal | 320.5 | 325.1 | 213.9 | 201.7 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 228 | 227.8 | 230 | 2.8 | 1.4 | 3 | 60.04 | 60.04 | 60 | 875 | 1 | 41.8 | 51569.9 | 4143 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:10 | Normal | 326.1 | 392.7 | 199.6 | 202.7 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 227.8 | 226 | 228.2 | 2.2 | 1.4 | 1.5 | 60.01 | 60.05 | 60.01 | 931 | 1 | 42.1 | 51569.9 | 4143 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:11 | Normal | 316.6 | 428.2 | 202.8 | 214.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 227.8 | 225.8 | 228.6 | 1.8 | 1.4 | 2.4 | 60.06 | 60.04 | 60.07 | 955 | 1 | 42.2 | 51569.9 | 4143 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:12 | Normal | 327.4 | 497.8 | 208.8 | 209.9 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 228.2 | 228 | 229.8 | 2.2 | 1.4 | 2.3 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 1028 | 1 | 42.4 | 51569.9 | 4143 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:13 | Normal | 303.5 | 524.8 | 202 | 213.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 227.8 | 226.2 | 228.8 | 2.7 | 1.5 | 2.5 | 60 | 60.04 | 60.02 | 1025 | 1 | 42.6 | 51569.9 | 4143 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:14 | Normal | 343.8 | 527.6 | 216.4 | 206.1 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 227.8 | 227 | 230.8 | 2.6 | 1.4 | 2.8 | 59.96 | 60.05 | 60 | 1063 | 1 | 42.8 | 51570 | 4143 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:15 | Normal | 397 | 530.9 | 199.3 | 217.4 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 226.8 | 227.2 | 229 | 2.6 | 1.4 | 2.4 | 59.97 | 60.01 | 60.02 | 1090 | 1 | 42.9 | 51570 | 4143 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:16 | Normal | 539 | 567.3 | 199.6 | 222.8 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 227.4 | 228.6 | 228.6 | 2.9 | 1.3 | 3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 1242 | 1 | 43.1 | 51570 | 4143 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:17 | Normal | 593.1 | 574.7 | 230.1 | 226.5 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 228.4 | 226.2 | 229.6 | 3 | 1.3 | 3.5 | 60.07 | 59.96 | 60.03 | 1329 | 1 | 43.2 | 51570 | 4143 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:18 | Normal | 609.8 | 588.3 | 235.2 | 247.3 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 228.2 | 226.2 | 229 | 3.4 | 1.5 | 3.5 | 60 | 60 | 60 | 1428 | 1 | 43.4 | 51570 | 4143 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:19 | Normal | 571.9 | 592.2 | 211.1 | 245.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 227.2 | 224.8 | 229.2 | 3.9 | 1.4 | 4.1 | 60.01 | 59.95 | 59.95 | 1448 | 1 | 43.5 | 51570.1 | 4143 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:20 | Normal | 584.8 | 612.6 | 200.8 | 254.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.1 | 228.4 | 225.6 | 228.8 | 3.8 | 1.5 | 3.9 | 59.86 | 59.92 | 59.89 | 1507 | 1 | 43.6 | 51570.1 | 4143 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:21 | Normal | 619.7 | 619.6 | 204.1 | 255.2 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.1 | 227.6 | 226.4 | 229.4 | 3.6 | 1.5 | 3.8 | 59.92 | 59.97 | 59.93 | 1595 | 1 | 43.7 | 51570.1 | 4143 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:22 | Normal | 620.8 | 622.4 | 199.9 | 260.1 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.1 | 227.8 | 226.2 | 229 | 3.8 | 1.5 | 3.8 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 1618 | 1 | 43.9 | 51570.1 | 4143 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:23 | Normal | 595.5 | 628.8 | 228.6 | 244.7 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.1 | 227.6 | 225.6 | 229 | 4.1 | 1.5 | 4.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 1675 | 1 | 44 | 51570.2 | 4143 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:24 | Normal | 622.8 | 610.4 | 214.4 | 241.5 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.1 | 228 | 226.4 | 229.8 | 4.2 | 1.4 | 4.1 | 59.95 | 59.98 | 60 | 1695 | 1 | 44.1 | 51570.2 | 4143 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:25 | Normal | 582.6 | 610.8 | 207 | 220.8 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.1 | 228 | 226 | 229.4 | 4 | 1.5 | 3.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1651 | 1 | 44.2 | 51570.2 | 4143 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:26 | Normal | 563.4 | 595.4 | 211.5 | 222.9 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.1 | 227.4 | 226.6 | 230.2 | 4.2 | 1.4 | 4.2 | 60.05 | 60.03 | 60.06 | 1665 | 1 | 44.4 | 51570.3 | 4143 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:27 | Normal | 557.4 | 570.8 | 202.8 | 234.7 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.1 | 228 | 225.8 | 229.6 | 4.4 | 1.5 | 4.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 1663 | 1 | 44.5 | 51570.3 | 4143 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:28 | Normal | 536.7 | 547 | 200.3 | 200.8 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.1 | 227.8 | 227 | 229.2 | 4.6 | 1.5 | 4.5 | 60.13 | 60.04 | 60.05 | 1628 | 1 | 44.5 | 51570.3 | 4143 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:29 | Normal | 523.4 | 517.4 | 199.9 | 208.6 | 0.7 | 1 | 0 | 0.1 | 228.6 | 227.4 | 230.4 | 3.9 | 1.4 | 3.8 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 1628 | 1 | 44.7 | 51570.3 | 4143 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:30 | Normal | 457.7 | 519.1 | 228.5 | 202.5 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 227.4 | 226.4 | 229.4 | 3.6 | 1.4 | 3.7 | 60.04 | 59.97 | 60.04 | 1569 | 1 | 44.8 | 51570.4 | 4143 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:31 | Normal | 502.6 | 557.7 | 199.5 | 199 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 227.6 | 229 | 229 | 4.6 | 1.4 | 4.7 | 59.93 | 60.02 | 59.97 | 1662 | 1 | 44.9 | 51570.4 | 4144 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:32 | Normal | 500.1 | 513.8 | 201.7 | 199.3 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 228.4 | 225.8 | 230.4 | 4.4 | 1.4 | 4.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1679 | 1 | 45 | 51570.4 | 4144 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:33 | Normal | 544.6 | 616.2 | 214.2 | 245.6 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 227.8 | 225.6 | 229.6 | 4.2 | 1.5 | 4.3 | 59.98 | 60.04 | 60 | 1857 | 1 | 45.1 | 51570.4 | 4144 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:34 | Normal | 543 | 569 | 210.5 | 199.8 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 227.6 | 226.6 | 228.8 | 4.5 | 1.4 | 4.5 | 60.02 | 60 | 60 | 1783 | 1 | 45.2 | 51570.5 | 4144 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:35 | Normal | 564.2 | 602.2 | 199.6 | 233.7 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 228 | 226.2 | 230 | 4.7 | 1.4 | 4.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1868 | 1 | 45.3 | 51570.5 | 4144 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:36 | Normal | 584.4 | 645.2 | 212.9 | 228.2 | 0.8 | 1 | 0 | 0.2 | 227.8 | 224.4 | 230 | 4.8 | 1.5 | 4.6 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 2003 | 1 | 45.4 | 51570.5 | 4144 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:37 | Normal | 641.5 | 654.4 | 213.7 | 208 | 0.8 | 1 | 0 | 0.2 | 228.4 | 226.2 | 230.2 | 5.3 | 1.6 | 5.2 | 60.11 | 60.03 | 60.07 | 2112 | 1 | 45.5 | 51570.6 | 4144 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:38 | Normal | 625.6 | 640.6 | 203.1 | 240.2 | 0.9 | 1 | 0 | 0.2 | 227.8 | 226.2 | 230.2 | 5.1 | 1.5 | 5.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2125 | 1 | 45.6 | 51570.6 | 4144 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:39 | Normal | 625.4 | 657.4 | 211.6 | 286.7 | 0.9 | 1 | 0 | 0.2 | 228.4 | 227 | 229.4 | 5.3 | 1.6 | 5.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 2190 | 1 | 45.7 | 51570.6 | 4144 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:40 | Normal | 672.9 | 675.5 | 201.1 | 282.8 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.2 | 228 | 225.4 | 230.6 | 5.1 | 1.7 | 4.9 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 2217 | 1 | 45.8 | 51570.7 | 4144 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:41 | Normal | 629 | 634.5 | 202.6 | 276.8 | 1 | 1.1 | 0 | 0.2 | 227.4 | 227.4 | 229.8 | 5.6 | 1.6 | 5.4 | 60.06 | 60.04 | 60.03 | 2243 | 1 | 45.9 | 51570.7 | 4144 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:42 | Normal | 646.1 | 615.9 | 202.9 | 287.3 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.2 | 228.2 | 227.4 | 230 | 5.9 | 1.6 | 5.4 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 2263 | 1 | 46 | 51570.8 | 4144 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:43 | Normal | 631.4 | 624.1 | 214.2 | 220.1 | 1 | 1.1 | 0 | 0.3 | 228.8 | 224.2 | 231 | 5.8 | 1.6 | 5.7 | 60.05 | 60.08 | 60.09 | 2233 | 1 | 46.1 | 51570.8 | 4144 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:44 | Normal | 634.9 | 629.2 | 200.1 | 214.4 | 1 | 1.1 | 0 | 0.3 | 227.6 | 228 | 229 | 5.9 | 1.5 | 5.8 | 60.05 | 60.07 | 60.07 | 2294 | 1 | 46.1 | 51570.8 | 4144 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:45 | Normal | 636.8 | 648.4 | 199.7 | 228.7 | 1 | 1.1 | 0 | 0.3 | 228.2 | 227 | 229.6 | 5.7 | 1.7 | 5.8 | 60.06 | 60.03 | 60.07 | 2341 | 1 | 46.2 | 51570.9 | 4144 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:46 | Normal | 632.8 | 649.4 | 209.8 | 211.8 | 1 | 1.1 | 0 | 0.3 | 227.8 | 226.8 | 229.6 | 5.8 | 1.6 | 5.8 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 2365 | 1 | 46.3 | 51570.9 | 4144 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:47 | Normal | 638 | 631.6 | 199.9 | 211.9 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.3 | 227.8 | 224.2 | 230 | 5.7 | 1.6 | 5.6 | 59.92 | 59.97 | 59.97 | 2395 | 1 | 46.4 | 51570.9 | 4144 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:48 | Normal | 644.8 | 639.3 | 199.4 | 223.5 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.3 | 227.6 | 226.8 | 230 | 5.9 | 1.7 | 5.9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 2444 | 1 | 46.4 | 51571 | 4144 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:49 | Normal | 639.9 | 658.6 | 205.1 | 230.5 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.3 | 227.8 | 225.4 | 230 | 5.8 | 1.6 | 5.7 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 2509 | 1 | 46.5 | 51571 | 4144 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:50 | Normal | 651.8 | 649.4 | 240.5 | 251.6 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.3 | 227.8 | 227.8 | 229.8 | 6.3 | 1.7 | 6.2 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 2547 | 1 | 46.6 | 51571.1 | 4144 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:51 | Normal | 638.1 | 642.8 | 247.2 | 249.1 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.3 | 228 | 225.6 | 230.2 | 6.3 | 1.7 | 6.2 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 2551 | 1 | 46.7 | 51571.1 | 4144 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:52 | Normal | 637.9 | 646.5 | 201.9 | 228 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.3 | 227.8 | 226.2 | 229.8 | 6.3 | 1.7 | 6.2 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 2529 | 1 | 46.7 | 51571.2 | 4144 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:53 | Normal | 620.4 | 605 | 225.6 | 242.5 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.3 | 227.8 | 228 | 229.8 | 6 | 1.5 | 6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 2436 | 1 | 46.8 | 51571.2 | 4144 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:54 | Normal | 636.3 | 655.8 | 221.6 | 232.5 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.3 | 228 | 226.2 | 230 | 6.1 | 1.7 | 6.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2578 | 1 | 47 | 51571.2 | 4144 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:55 | Normal | 648.7 | 635.2 | 226.8 | 249.9 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.3 | 228 | 227.4 | 229.8 | 6.4 | 1.7 | 6.3 | 60 | 60.05 | 60.01 | 2610 | 1 | 47.1 | 51571.3 | 4144 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:56 | Normal | 662.5 | 645.1 | 228.6 | 256.9 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.3 | 227.8 | 227.8 | 229.6 | 6.2 | 1.8 | 6.1 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 2682 | 1 | 47.1 | 51571.3 | 4144 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:57 | Normal | 649.8 | 664.5 | 221.2 | 255.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.4 | 228 | 226.8 | 230.2 | 6.7 | 1.8 | 6.7 | 59.99 | 60.03 | 59.99 | 2713 | 1 | 47.2 | 51571.4 | 4144 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:58 | Normal | 641.1 | 650.8 | 208.6 | 265.6 | 1.5 | 1.4 | 0 | 0.4 | 227.6 | 226.4 | 230.6 | 6.7 | 1.7 | 6.6 | 60 | 60 | 60 | 2799 | 1 | 47.3 | 51571.4 | 4144 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 05:59 | Normal | 637.9 | 662.4 | 221.1 | 301.1 | 1.5 | 1.4 | 0 | 0.4 | 227.8 | 225.6 | 229.8 | 7.2 | 1.6 | 7.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2832 | 1 | 47.4 | 51571.5 | 4144 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 06:00 | Normal | 612 | 658 | 215.8 | 301.2 | 1.6 | 1.4 | 0 | 0.5 | 227.8 | 227.8 | 229.6 | 7.2 | 1.6 | 7.1 | 60.02 | 59.99 | 60 | 2896 | 1 | 47.4 | 51571.5 | 4144 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 06:01 | Normal | 633.6 | 641.9 | 233.5 | 371.3 | 1.7 | 1.5 | 0 | 0.5 | 228 | 226.4 | 229.8 | 7.8 | 1.6 | 7.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3044 | 1 | 47.5 | 51571.6 | 4144 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 06:02 | Normal | 634.1 | 651.8 | 202.7 | 392.5 | 1.7 | 1.5 | 0 | 0.5 | 227.2 | 226.2 | 230 | 7.8 | 1.6 | 7.7 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 3084 | 1 | 47.7 | 51571.6 | 4144 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 06:03 | Normal | 633.4 | 669.1 | 207.8 | 375.9 | 1.6 | 1.4 | 0 | 0.5 | 227.6 | 226.2 | 229.6 | 7.7 | 1.7 | 7.6 | 60.02 | 59.99 | 60 | 3095 | 1 | 47.7 | 51571.7 | 4144 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 06:04 | Normal | 643 | 659.4 | 198.4 | 346.3 | 1.6 | 1.5 | 0 | 0.4 | 227.6 | 227.2 | 228.8 | 7.6 | 1.6 | 7.4 | 60 | 60.04 | 60.01 | 2948 | 1 | 47.7 | 51571.7 | 4144 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 06:05 | Normal | 625.8 | 653.3 | 213.4 | 329.5 | 1.6 | 1.5 | 0 | 0.5 | 228.2 | 225.4 | 229.6 | 7.7 | 1.6 | 7.6 | 59.97 | 60.05 | 60.02 | 3030 | 1 | 47.9 | 51571.8 | 4144 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 06:06 | Normal | 607.9 | 657.5 | 208.7 | 327.9 | 1.6 | 1.5 | 0 | 0.5 | 227.4 | 227 | 229.8 | 7.6 | 1.6 | 7.4 | 60 | 60.03 | 60.01 | 3001 | 1 | 47.9 | 51571.8 | 4144 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 06:07 | Normal | 638.3 | 661.5 | 227.6 | 310.6 | 1.5 | 1.4 | 0 | 0.4 | 227.2 | 226.4 | 229.8 | 7.1 | 1.6 | 7 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 2885 | 1 | 48 | 51571.9 | 4144 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 06:08 | Normal | 653.2 | 638.9 | 208.8 | 333.4 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0.5 | 228 | 227.2 | 229.8 | 7.7 | 1.7 | 7.6 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 3068 | 1 | 48.1 | 51571.9 | 4144 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 06:09 | Normal | 655.1 | 663.7 | 229.5 | 349 | 1.8 | 1.6 | 0 | 0.5 | 227.2 | 226.6 | 230.2 | 8.4 | 1.8 | 8.2 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 3229 | 1 | 48.1 | 51572 | 4144 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 06:10 | Normal | 649.2 | 659.5 | 252.8 | 349.4 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 0.5 | 227.6 | 227.4 | 230 | 8.6 | 1.7 | 8.5 | 59.97 | 59.98 | 60.01 | 3370 | 1 | 48.2 | 51572 | 4144 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 06:11 | Normal | 634.3 | 653.5 | 229.9 | 355.3 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 0.6 | 227.4 | 226.8 | 229.2 | 9.6 | 1.5 | 9.5 | 60.02 | 59.94 | 59.99 | 3648 | 1 | 48.3 | 51572.1 | 4144 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 06:12 | Normal | 609.8 | 626.9 | 252.6 | 287.8 | 1.9 | 2 | 0.2 | 0.5 | 227.2 | 226.8 | 230 | 8.6 | 1.5 | 8.6 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 3493 | 1 | 48.3 | 51572.1 | 4144 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 06:13 | Normal | 632.7 | 633.1 | 240.3 | 302.2 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 0.5 | 228 | 227 | 230 | 8.5 | 1.5 | 8.4 | 60.01 | 59.95 | 59.98 | 3183 | 1 | 48.5 | 51572.2 | 4144 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 06:14 | Normal | 628.2 | 628.5 | 199.5 | 258.6 | 2 | 2 | 0.2 | 0.6 | 227.6 | 225.8 | 230.6 | 8.6 | 1.5 | 8.6 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 3422 | 1 | 48.5 | 51572.3 | 4144 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 06:15 | Normal | 652.8 | 607.6 | 199.8 | 242.2 | 1.9 | 2 | 0.1 | 0.6 | 228.6 | 225.6 | 230.2 | 8.6 | 1.5 | 8.5 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 3277 | 1 | 48.6 | 51572.3 | 4144 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 06:16 | Normal | 617 | 650.5 | 211 | 381.5 | 3 | 2.4 | 0.3 | 0.9 | 227.6 | 226.8 | 230.4 | 11.5 | 1.5 | 11.5 | 60.02 | 60.03 | 60 | 4467 | 1 | 48.7 | 51572.4 | 4144 | 1 | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 06:17 | Normal | 641.1 | 639.7 | 200.2 | 257.2 | 2.6 | 2.5 | 0.3 | 0.8 | 227.4 | 226.4 | 229.4 | 10.9 | 1.5 | 10.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3982 | 1 | 48.7 | 51572.4 | 4144 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 06:18 | Normal | 660.7 | 652.3 | 323.6 | 416.5 | 2.6 | 2.6 | 0.3 | 0.8 | 227.6 | 226 | 231 | 11.7 | 1.6 | 11.6 | 59.99 | 60 | 60 | 4960 | 1 | 48.8 | 51572.5 | 4144 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 06:19 | Normal | 656.4 | 650 | 305.4 | 430.3 | 2.6 | 2.5 | 0.3 | 0.8 | 227.4 | 227 | 230.2 | 11.5 | 1.6 | 11.4 | 60.02 | 60.06 | 59.99 | 4608 | 1 | 48.9 | 51572.6 | 4144 | 0.7 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 06:20 | Normal | 638.2 | 655.6 | 308.5 | 396.7 | 2 | 2 | 0.3 | 0.5 | 227.2 | 228.6 | 229.6 | 9.1 | 1.5 | 9.1 | 60.06 | 60.04 | 60.07 | 3755 | 1 | 49 | 51572.7 | 4144 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 06:21 | Normal | 612.6 | 635.4 | 268.2 | 386.5 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 0.3 | 227.8 | 226.8 | 230 | 7.2 | 1.5 | 7.2 | 60.05 | 60.06 | 60.11 | 2941 | 1 | 49 | 51572.7 | 4144 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 06:22 | Normal | 639.7 | 650.3 | 273.7 | 330.5 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.3 | 227.4 | 226.6 | 229.8 | 6.7 | 1.7 | 6.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2651 | 1 | 49 | 51572.8 | 4144 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 06:23 | Normal | 646.5 | 690.3 | 273.7 | 334.8 | 1.2 | 0.9 | 0 | 0.3 | 228.2 | 226 | 230.2 | 5.9 | 1.8 | 5.7 | 60.06 | 60.03 | 60.07 | 2584 | 1 | 49.2 | 51572.8 | 4144 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 06:24 | Normal | 604.5 | 668.2 | 258.8 | 268.6 | 1.4 | 1.3 | 0 | 0.4 | 227.8 | 228 | 230 | 6.7 | 1.7 | 6.5 | 60.05 | 60.02 | 60.05 | 2689 | 1 | 49.2 | 51572.9 | 4144 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 06:25 | Normal | 650 | 655.4 | 273.4 | 304.3 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 0.5 | 227.4 | 226.8 | 229.2 | 8.4 | 1.6 | 8.2 | 60.1 | 60.01 | 60.02 | 3171 | 1 | 49.2 | 51572.9 | 4144 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 06:26 | Normal | 640.2 | 638.6 | 216.1 | 251.2 | 2.5 | 2.3 | 0.2 | 0.8 | 227.8 | 226.6 | 229.4 | 10.1 | 1.5 | 10 | 60.09 | 60.05 | 60.08 | 4030 | 1 | 49.3 | 51573 | 4144 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 06:27 | Normal | 680.7 | 653.9 | 271.4 | 450.6 | 4.1 | 3.4 | 0.3 | 1.4 | 228 | 227.8 | 231 | 17.1 | 1.6 | 16.9 | 60.06 | 60 | 60.02 | 6200 | 1 | 49.4 | 51573 | 4144 | 1.4 | 1.7 | 0.9 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0 | 1.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 06:28 | Normal | 637.3 | 660.6 | 297.5 | 477 | 4.6 | 3.5 | 0.3 | 1.4 | 228 | 226.6 | 231 | 17.7 | 1.5 | 17.6 | 60.06 | 60.17 | 60.06 | 6472 | 1 | 49.5 | 51573.2 | 4144 | 1.6 | 1.8 | 1 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 0.7 | 0 | 1.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 06:29 | Normal | 671.3 | 635.1 | 275 | 493.1 | 3.8 | 3.4 | 0.2 | 1.2 | 227.4 | 225 | 231.8 | 16.1 | 1.6 | 15.9 | 60.02 | 60.08 | 59.97 | 5816 | 1 | 49.6 | 51573.3 | 4144 | 1.4 | 1.6 | 0.7 | 1.5 | 1.3 | 0.4 | 0.8 | 0 | 1.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 06:30 | Normal | 637.7 | 620.7 | 246.6 | 392.1 | 4 | 3.3 | 0.2 | 1.3 | 227.8 | 225.6 | 231.4 | 15.9 | 1.4 | 15.8 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 5813 | 1 | 49.7 | 51573.4 | 4144 | 1.4 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 06:31 | Normal | 650.7 | 613.6 | 230.8 | 466.6 | 4.3 | 3.7 | 0.3 | 1.3 | 228.2 | 225.6 | 231.4 | 17 | 1.5 | 17 | 60.09 | 60.06 | 60.07 | 6187 | 1 | 49.8 | 51573.5 | 4145 | 1.5 | 1.7 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 0 | 1.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 06:32 | Normal | 651.1 | 640 | 214.7 | 475.6 | 3.3 | 3.4 | 0.4 | 1.1 | 227.6 | 225.4 | 231.4 | 14.8 | 1.5 | 14.8 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 6510 | 1 | 49.8 | 51573.6 | 4145 | 1 | 1.4 | 0.7 | 1.2 | 1.4 | 0.5 | 0.8 | 0 | 1.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 06:33 | Normal | 645.7 | 665.2 | 203.8 | 551.2 | 3.4 | 3.2 | 0.5 | 1 | 228 | 226.2 | 231.2 | 14.8 | 1.6 | 14.7 | 60.03 | 60.08 | 60.05 | 5634 | 1 | 49.9 | 51573.7 | 4145 | 1.1 | 1.4 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-01 06:38 | Normal | 644.9 | 665.1 | 212.6 | 569.6 | 5.8 | 4.5 | 0.5 | 1.8 | 227.8 | 226.2 | 233.2 | 23.5 | 1.5 | 23.4 | 60.14 | 60.14 | 60.15 | 8162 | 1 | 47.7 | 51574.2 | 4145 | 2 | 2.1 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 0.7 | 1 | 0 | 1.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 06:43 | Normal | 651.5 | 628.4 | 257 | 581.3 | 6.6 | 6 | 1 | 2.1 | 227.6 | 227.6 | 233.4 | 28.4 | 1.5 | 28.4 | 60.09 | 60.09 | 60.11 | 9735 | 1 | 49.4 | 51575 | 4145 | 2.2 | 2.4 | 1.8 | 2.3 | 2.4 | 1.1 | 1.5 | 0 | 2.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 06:48 | Normal | 621 | 597.3 | 218.4 | 539.5 | 8.6 | 8.1 | 2.3 | 2.8 | 227.6 | 227 | 234.2 | 38.2 | 1.4 | 38 | 59.98 | 59.88 | 59.99 | 11990 | 1 | 46.9 | 51575.9 | 4145 | 2.8 | 3.2 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 2 | 2.5 | 0 | 2.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 06:53 | Wait | 753.3 | 758.3 | 709.3 | 708.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 224.8 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.7 | 51575.9 | 4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 06:58 | Wait | 745.2 | 750.4 | 706.1 | 701.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 226.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 47.8 | 51575.9 | 4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 07:03 | Wait | 741.6 | 747.2 | 705.3 | 697.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 49.7 | 51576 | 4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 07:08 | Wait | 736.8 | 742 | 702.4 | 693.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.88 | 59.88 | 59.9 | 0 | 0 | 47.5 | 51576 | 4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 07:13 | Wait | 732.5 | 737 | 698 | 689.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 49.5 | 51576 | 4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 07:18 | Wait | 736.9 | 741 | 701.3 | 694.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 226.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 46.3 | 51576 | 4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 07:23 | Wait | 736.7 | 739.9 | 699.7 | 693.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49 | 51576 | 4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 07:28 | Wait | 737 | 740.2 | 699 | 694.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.8 | 51576 | 4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 07:33 | Wait | 731.8 | 735.2 | 694.1 | 689.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 228.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 47.3 | 51576 | 4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 07:38 | Wait | 729.9 | 732.6 | 691.1 | 688.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 229.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 49.2 | 51576 | 4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 07:43 | Wait | 726.5 | 729.4 | 687.7 | 685.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 49.9 | 51576 | 4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 07:48 | Wait | 718.6 | 720.4 | 677.7 | 678.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48 | 51576 | 4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 07:53 | Wait | 716.7 | 718.7 | 675.9 | 677.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.5 | 51576 | 4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 07:58 | Wait | 722.3 | 724.9 | 682.1 | 683.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 229 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 45.3 | 51576.1 | 4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 08:03 | Wait | 725 | 727.8 | 685.1 | 685.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 229.2 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 48.7 | 51576.1 | 4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 08:08 | Wait | 721.2 | 724 | 681.3 | 681.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 232.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 253 | 0 | 49.8 | 51576.1 | 4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 08:13 | Wait | 714.6 | 716.6 | 674.2 | 674.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.2 | 51576.1 | 4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 08:18 | Wait | 719.7 | 721.7 | 678.9 | 680.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.3 | 51576.1 | 4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 08:23 | Wait | 686.9 | 689.3 | 647.3 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 228 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.5 | 51576.1 | 4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 08:28 | Wait | 700.5 | 704 | 661.8 | 662.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 48.8 | 51576.1 | 4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 08:33 | Wait | 703.9 | 706.9 | 663.6 | 665.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 227 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 49.8 | 51576.6 | 4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 08:38 | Normal | 575.7 | 575.1 | 547.2 | 533.3 | 6.9 | 7 | 1.6 | 2.1 | 227.2 | 228.8 | 233 | 32.5 | 1.4 | 32.4 | 60.12 | 60.08 | 60.05 | 10319 | 1 | 47.4 | 51577.1 | 4145 | 2.3 | 2.6 | 1.8 | 2.3 | 2.7 | 1.8 | 2 | 0 | 2.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 08:43 | Normal | 678.4 | 678.7 | 636.8 | 638.1 | 5.4 | 5.9 | 1.3 | 1.7 | 228 | 227 | 235.2 | 31.3 | 1.7 | 31.1 | 60.04 | 60.02 | 59.99 | 871 | 1 | 49.6 | 51577.3 | 4145 | 1.8 | 1.9 | 1.4 | 1.9 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 08:48 | Normal | 600.5 | 611 | 511.5 | 566.1 | 6.3 | 6.3 | 1.5 | 1.8 | 228.2 | 228.4 | 233.6 | 29.1 | 1.4 | 29.2 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 9628 | 1 | 47.4 | 51577.6 | 4145 | 2 | 2.2 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 08:53 | Wait | 725.3 | 727.6 | 682.9 | 684.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 227 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.7 | 51577.8 | 4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 08:58 | Normal | 570.2 | 618.1 | 562.1 | 526.4 | 5.3 | 5 | 1 | 2 | 227.8 | 227.8 | 233.8 | 23.7 | 1.4 | 23.8 | 59.98 | 60.01 | 60 | 8208 | 1 | 47.8 | 51578.1 | 4145 | 1.7 | 2.1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 1.3 | 1.4 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 09:03 | Normal | 574.3 | 545.6 | 447.9 | 402.2 | 3.3 | 3.5 | 0.7 | 1.2 | 225.4 | 224.8 | 228.8 | 13.6 | 1.3 | 13.6 | 60.03 | 60.08 | 60.04 | 5036 | 1 | 49.3 | 51578.6 | 4145 | 1 | 1.4 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 09:08 | Wait | 743.4 | 744.1 | 698.4 | 697.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.9 | 51579.2 | 4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 09:13 | Wait | 736.9 | 740.3 | 694.2 | 692.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 224.6 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 46.9 | 51579.2 | 4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 09:18 | Wait | 745.5 | 748 | 703.2 | 702.5 | 5.4 | 5.9 | 1.4 | 1.7 | 227.4 | 226.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 373 | 0 | 50 | 51579.2 | 4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 09:23 | Wait | 739.8 | 741.9 | 698.4 | 697.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 228.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49 | 51579.2 | 4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 09:28 | Wait | 730.3 | 732.9 | 690.7 | 687.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 226.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 47.1 | 51579.2 | 4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 09:33 | Wait | 720.6 | 722.2 | 680.7 | 678.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 227 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.8 | 51579.2 | 4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 09:38 | Wait | 721.7 | 722.3 | 677.9 | 680.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 226.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.4 | 51579.2 | 4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 09:43 | Wait | 715.5 | 720.1 | 677.9 | 673.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 227 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 45.4 | 51579.3 | 4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 09:48 | Wait | 710.2 | 713.6 | 670.6 | 668.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.1 | 51579.3 | 4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 09:53 | Wait | 706 | 709.3 | 666.1 | 664.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 226 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.3 | 51579.3 | 4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 09:58 | Wait | 723.7 | 727.5 | 685.1 | 681.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.4 | 51579.3 | 4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 10:03 | Wait | 717.6 | 719.6 | 676.7 | 675.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 226.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 146 | 0 | 47.1 | 51579.3 | 4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 10:08 | Wait | 717 | 719 | 677.7 | 675.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.6 | 51579.3 | 4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 10:13 | Wait | 710.2 | 712 | 670.4 | 669.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 226.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 47.7 | 51579.3 | 4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 10:18 | Wait | 704.1 | 706 | 665.2 | 663.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 49.8 | 51579.3 | 4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 10:23 | Wait | 698.7 | 701 | 661 | 657.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 48.1 | 51579.3 | 4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 10:28 | Wait | 696.7 | 699.6 | 659 | 655.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 50 | 51579.3 | 4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 10:33 | Wait | 700.5 | 701.7 | 660 | 658.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 48.7 | 51579.3 | 4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 10:38 | Wait | 695 | 697.3 | 655.2 | 653.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 225.2 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 45.1 | 51579.3 | 4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 10:43 | Wait | 691.8 | 694.2 | 652.9 | 650.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.3 | 51579.3 | 4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 10:48 | Normal | 659.2 | 661.6 | 642 | 640 | 8.8 | 8.3 | 0.4 | 0.6 | 226.4 | 228.6 | 233.6 | 35.1 | 1.4 | 35 | 60.01 | 60.02 | 60.05 | 5143 | 1 | 47.2 | 51579.4 | 4145 | 2.9 | 3 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 10:53 | Wait | 651.9 | 663.7 | 634.6 | 610.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 49.8 | 51579.4 | 4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 10:58 | Wait | 650.9 | 653.8 | 612.3 | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 226.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 48.2 | 51579.4 | 4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 11:03 | Wait | 692.1 | 694.1 | 650.2 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 45.5 | 51579.6 | 4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 11:08 | Wait | 684.4 | 687.3 | 644.5 | 644.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.3 | 51579.6 | 4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 11:13 | Wait | 707.9 | 712 | 667.7 | 666.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.9 | 51579.7 | 4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 11:18 | Normal | 528.3 | 546.1 | 533.2 | 532.2 | 7.5 | 7.4 | 1.6 | 2.2 | 228 | 227.8 | 234.2 | 31.1 | 1.4 | 31.2 | 59.94 | 60.06 | 60 | 10236 | 1 | 45.1 | 51579.8 | 4145 | 2.4 | 2.7 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 11:23 | Wait | 719.9 | 722.5 | 677.3 | 677.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 228.2 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.4 | 51580 | 4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 11:28 | Wait | 704.8 | 708.2 | 664.3 | 661.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 227.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.8 | 51580 | 4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 11:33 | Normal | 602.8 | 605.2 | 565.3 | 563.3 | 4.1 | 4.5 | 1 | 1.4 | 228.4 | 229.2 | 234.6 | 23.4 | 1.4 | 23.4 | 59.85 | 59.96 | 59.87 | 680 | 1 | 46.4 | 51580 | 4145 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 11:38 | Wait | 694.1 | 696.4 | 653.3 | 651.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 227 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.4 | 51580.2 | 4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 11:43 | Wait | 705.7 | 706.6 | 661.9 | 663.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.8 | 51580.3 | 4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 11:48 | Wait | 700.4 | 701.7 | 657.5 | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 45 | 51580.3 | 4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 11:53 | Wait | 676.3 | 670.4 | 625.2 | 631.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 226.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.5 | 51580.3 | 4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 11:58 | Wait | 673 | 673.9 | 630 | 631.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 228.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.2 | 51580.3 | 4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 12:03 | Normal | 527.7 | 529.4 | 517 | 464.5 | 8.2 | 8.3 | 1.9 | 2.6 | 227.2 | 228.2 | 234.2 | 33.2 | 1.4 | 33.2 | 60.05 | 59.88 | 60.02 | 10914 | 1 | 45 | 51580.5 | 4145 | 2.6 | 3 | 2.4 | 2.8 | 3 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 12:08 | Wait | 694.5 | 697.9 | 654.5 | 652.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 226.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1124 | 0 | 49.6 | 51580.8 | 4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 12:13 | Wait | 720.6 | 723.1 | 680.5 | 677.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 227.4 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.3 | 51580.8 | 4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 12:18 | Wait | 668.9 | 670.5 | 626.9 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 0 | 0 | 46.4 | 51580.8 | 4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 12:23 | Wait | 691.1 | 693.8 | 650.2 | 647.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 225.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 50 | 51581.3 | 4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 12:28 | Wait | 717.9 | 721.2 | 675.9 | 674.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 222.6 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.9 | 51581.4 | 4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 12:33 | Wait | 727.6 | 731.5 | 685.7 | 685.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 47.6 | 51581.5 | 4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 12:38 | Wait | 727.1 | 730.5 | 684.9 | 683.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.5 | 51581.5 | 4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 12:43 | Wait | 726.9 | 730.7 | 685.6 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.5 | 51581.5 | 4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 12:48 | Wait | 726.9 | 729.8 | 685.3 | 683.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 48.3 | 51581.5 | 4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 12:53 | Wait | 720.6 | 723.5 | 679.8 | 677.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 224.2 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.5 | 51581.5 | 4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 12:58 | Wait | 723.7 | 727.2 | 683.6 | 680 | 3.6 | 4 | 0.8 | 1.1 | 228.2 | 226.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 672 | 0 | 49.9 | 51581.5 | 4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 13:03 | Wait | 709.3 | 712.9 | 669.4 | 666.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.5 | 51581.5 | 4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 13:08 | Wait | 722.3 | 725.8 | 681.5 | 678.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 225.8 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 45.7 | 51581.5 | 4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 13:13 | Wait | 743.3 | 744.9 | 699.9 | 699.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.5 | 51581.6 | 4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 13:18 | Wait | 721.1 | 724.3 | 680.6 | 677.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 47.7 | 51581.6 | 4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 13:23 | Wait | 719.7 | 722.8 | 678.9 | 675.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 225.2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 46.8 | 51581.6 | 4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 13:28 | Wait | 730.4 | 733.8 | 689.6 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 224.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.1 | 51581.6 | 4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 13:33 | Wait | 702.7 | 706 | 663.5 | 657.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 3110 | 0 | 46.9 | 51581.6 | 4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 13:38 | Wait | 709.7 | 712.5 | 669.7 | 665.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 226.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.8 | 51581.6 | 4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 13:43 | Wait | 696.4 | 699.9 | 656.9 | 652.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.4 | 51581.8 | 4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 13:48 | Normal | 597.1 | 596.8 | 475.1 | 541.2 | 5.9 | 6 | 1.4 | 1.9 | 227 | 226.6 | 232.8 | 27 | 1.4 | 27 | 60.07 | 60.07 | 60.08 | 9019 | 1 | 46.6 | 51582.3 | 4146 | 1.9 | 2.2 | 1.5 | 2 | 2.2 | 1.6 | 1.8 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 13:53 | Wait | 725.7 | 726.2 | 680.8 | 684.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.9 | 51582.9 | 4146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 13:58 | Wait | 741.1 | 744.8 | 699.7 | 696.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 228 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.1 | 51582.9 | 4146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 14:03 | Wait | 710.6 | 713.1 | 670.2 | 664.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 47.7 | 51583.1 | 4146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 14:08 | Wait | 734.6 | 738 | 693.2 | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 45 | 51583.1 | 4146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 14:13 | Normal | 654.6 | 656.9 | 619.3 | 613.3 | 4.1 | 4.7 | 0.8 | 1.2 | 228.4 | 228 | 234 | 25 | 1.6 | 24.8 | 59.98 | 60.12 | 60.07 | 661 | 1 | 49.8 | 51583.1 | 4146 | 1 | 1.5 | 1 | 1.4 | 1.7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 14:18 | Wait | 708.9 | 712.7 | 669.5 | 663.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.9 | 51583.5 | 4146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 14:23 | Normal | 585.9 | 570.2 | 511.7 | 580.5 | 7.6 | 8 | 1.9 | 2.1 | 227 | 226 | 233.8 | 34.9 | 1.4 | 34.9 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 11240 | 1 | 48.1 | 51584.4 | 4146 | 2.4 | 2.9 | 2.1 | 2.7 | 2.9 | 2.2 | 2.7 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 14:28 | Wait | 741.3 | 743.4 | 695 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 36 | 0 | 46.2 | 51584.7 | 4146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 14:33 | Wait | 705.2 | 709.6 | 666 | 661.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.2 | 51584.7 | 4146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 14:38 | Wait | 733.5 | 736.4 | 692.4 | 689.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 226.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 50 | 51584.7 | 4146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 14:43 | Wait | 717.3 | 719.1 | 677.3 | 671.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.4 | 51584.7 | 4146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 14:48 | Wait | 738.7 | 740.5 | 695 | 693.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.3 | 51585 | 4146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 14:53 | Wait | 724.1 | 726.6 | 683.6 | 677.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 0 | 0 | 47.2 | 51585 | 4146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 14:58 | Normal | 558.4 | 563.6 | 537.1 | 528.3 | 7 | 7.3 | 1.6 | 2.2 | 225.8 | 225.8 | 233 | 32.2 | 1.5 | 32.1 | 60.04 | 59.98 | 60.01 | 10358 | 1 | 45 | 51585.1 | 4146 | 2.1 | 2.7 | 2 | 2.3 | 2.7 | 2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 15:03 | Wait | 726.1 | 729.1 | 685.1 | 681.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 0 | 0 | 50 | 51585.5 | 4146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 15:08 | Normal | 586.2 | 603.8 | 538.6 | 581.6 | 7.5 | 7.7 | 1.6 | 2.3 | 225.4 | 225.6 | 231.6 | 35.9 | 1.4 | 35.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 11399 | 1 | 49.6 | 51585.7 | 4146 | 2.2 | 2.9 | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 2 | 2.4 | 0 | 2.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 15:13 | Wait | 722.9 | 726.3 | 683.1 | 678.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 224.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 3151 | 0 | 49 | 51586 | 4146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 15:18 | Wait | 719.2 | 722.2 | 678.5 | 674.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 224.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 48 | 51586 | 4146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 15:23 | Normal | 606.6 | 599 | 594.4 | 574.2 | 6.1 | 6.6 | 1 | 2.1 | 225.4 | 224.6 | 230.8 | 29.9 | 1.3 | 30 | 59.85 | 59.89 | 59.88 | 9988 | 1 | 47.1 | 51586.5 | 4146 | 2.1 | 2.1 | 1.7 | 2.2 | 2.3 | 1.8 | 1.7 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 15:28 | Normal | 598.3 | 610.6 | 329.3 | 543.7 | 5 | 5.1 | 1.1 | 1.6 | 225.4 | 223.4 | 229.4 | 23 | 1.3 | 23 | 59.97 | 59.95 | 59.94 | 7916 | 1 | 45.5 | 51587.2 | 4146 | 1.6 | 2 | 1.2 | 1.7 | 2 | 1.2 | 1.7 | 0 | 1.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 15:33 | Normal | 604.1 | 587.4 | 436.2 | 490.6 | 5.2 | 5.6 | 1.3 | 1.8 | 224.4 | 225.2 | 229.6 | 24.1 | 1.4 | 24.1 | 59.92 | 60.09 | 60.02 | 8255 | 1 | 46 | 51587.9 | 4146 | 1.7 | 1.9 | 1.4 | 2 | 2 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 15:38 | Normal | 602.8 | 605.2 | 419.7 | 531.5 | 5.3 | 5.8 | 1.3 | 1.9 | 225.2 | 225.4 | 229.8 | 26.4 | 1.3 | 26.4 | 59.96 | 59.93 | 59.91 | 8797 | 1 | 47.4 | 51588.6 | 4146 | 1.6 | 2 | 1.5 | 2 | 2.1 | 1.6 | 2 | 0 | 1.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 15:43 | Normal | 605.7 | 599.8 | 413.2 | 551.7 | 6.4 | 7.1 | 1.5 | 2.5 | 225.8 | 224 | 231.4 | 31.1 | 1.3 | 31.1 | 59.97 | 59.97 | 60.04 | 10357 | 1 | 48.7 | 51589.4 | 4146 | 1.9 | 2.6 | 1.7 | 2.3 | 2.6 | 2 | 2.1 | 0 | 2.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 15:48 | Normal | 583.3 | 590.4 | 448.5 | 507.6 | 7.6 | 8.2 | 1.6 | 3.2 | 224.4 | 225.4 | 233 | 41.2 | 1.6 | 41.2 | 59.97 | 59.88 | 59.98 | 11893 | 1 | 50 | 51590.3 | 4146 | 2.2 | 3 | 2.2 | 2.7 | 3 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 15:53 | Normal | 607.1 | 609.9 | 416.9 | 456.8 | 7.3 | 7.8 | 1.6 | 3.3 | 224.8 | 226.2 | 232.6 | 40.9 | 1.5 | 40.9 | 59.88 | 59.85 | 60.04 | 11598 | 1 | 49.6 | 51591.3 | 4146 | 2.2 | 2.8 | 2.1 | 2.6 | 2.8 | 2.1 | 2.4 | 0 | 3.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 15:58 | Wait | 736.8 | 740.1 | 691.1 | 696.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 225 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.2 | 51591.5 | 4146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 16:03 | Wait | 738.6 | 742.8 | 694.6 | 696.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 226 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 48.7 | 51591.5 | 4146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 16:08 | Wait | 730.5 | 733.8 | 688.4 | 686.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 224.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 0 | 0 | 48.4 | 51591.5 | 4146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 16:13 | Wait | 725.1 | 728.6 | 683.8 | 680.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 225 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 47.6 | 51591.5 | 4146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 16:18 | Normal | 578.1 | 607.2 | 495.9 | 533.8 | 3.8 | 4.5 | 0.4 | 2 | 225.6 | 226.8 | 229 | 19.7 | 1.4 | 19.7 | 59.95 | 59.92 | 59.93 | 6911 | 1 | 47.1 | 51592.1 | 4147 | 1 | 1.6 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 1 | 0 | 1.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 16:23 | Normal | 499.4 | 598.7 | 289.1 | 469.3 | 6.3 | 7 | 1.8 | 3.8 | 224.2 | 225 | 230.4 | 31.2 | 1.4 | 31.2 | 59.99 | 60.07 | 60.04 | 10064 | 1 | 45.5 | 51593 | 4147 | 1.5 | 2.8 | 1.8 | 2.4 | 2.5 | 1.9 | 2.5 | 0.1 | 3.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 16:28 | Normal | 489.6 | 599.9 | 307.5 | 420.6 | 5.5 | 6.1 | 1.2 | 3.3 | 224.8 | 225 | 230.6 | 26.6 | 1.3 | 26.5 | 59.92 | 60 | 59.98 | 8496 | 1 | 45.5 | 51593.7 | 4147 | 1.5 | 2.4 | 1.5 | 2 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 0 | 3.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 16:33 | Normal | 547.8 | 626.1 | 326.3 | 460.8 | 4.8 | 5.5 | 1.1 | 3.3 | 224.6 | 225 | 229.2 | 23.5 | 1.3 | 23.5 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 8246 | 1 | 46.2 | 51594.4 | 4147 | 1.3 | 2 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 0 | 3.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 16:38 | Normal | 570.9 | 608.6 | 296.1 | 367.1 | 3.6 | 4.5 | 0.9 | 2.8 | 224.2 | 223.6 | 228.8 | 18.8 | 1.3 | 18.9 | 60 | 59.98 | 60 | 6627 | 1 | 47.1 | 51595 | 4147 | 0.9 | 1.7 | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 0 | 2.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 16:43 | Normal | 591.1 | 614.9 | 220 | 392.3 | 2.8 | 3.4 | 0.6 | 2.1 | 225.2 | 222.8 | 228.8 | 14.5 | 1.4 | 14.6 | 60.03 | 59.95 | 59.99 | 5274 | 1 | 48.2 | 51595.5 | 4147 | 0.7 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 0 | 2.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 16:48 | Normal | 561.4 | 643.8 | 221.9 | 404.3 | 3.1 | 3.5 | 0.8 | 2.6 | 226 | 224.6 | 230 | 14.9 | 1.4 | 14.9 | 59.96 | 60.03 | 60 | 5541 | 1 | 49.7 | 51596 | 4147 | 0.7 | 1.4 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 0 | 2.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 16:53 | Normal | 593.2 | 610.2 | 231.6 | 401.8 | 2.5 | 3 | 0.4 | 2.2 | 226.2 | 225.6 | 229.6 | 13.3 | 1.3 | 13.3 | 60.04 | 60.09 | 60.05 | 4933 | 1 | 49.8 | 51596.4 | 4147 | 0.7 | 1 | 0.5 | 1 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 0 | 2.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 16:58 | Normal | 621.8 | 612.7 | 203.8 | 401.9 | 2.1 | 2.7 | 0.3 | 2.1 | 226.2 | 223.8 | 230.2 | 12.4 | 1.4 | 12.4 | 60.02 | 60 | 59.98 | 4646 | 1 | 49.4 | 51596.8 | 4147 | 0.5 | 1 | 0.4 | 1 | 1 | 0.5 | 0.9 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 17:03 | Normal | 622.8 | 619.6 | 207.9 | 504.2 | 1.8 | 2.3 | 0.2 | 1.7 | 226.4 | 226 | 229.4 | 11.2 | 1.4 | 11.2 | 59.96 | 60 | 59.98 | 4284 | 1 | 48.9 | 51597.2 | 4147 | 0.5 | 1 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 0 | 1.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 17:08 | Normal | 594.6 | 619.6 | 212.8 | 586.6 | 1.8 | 2.2 | 0.1 | 1.6 | 226 | 225.6 | 229.6 | 11.1 | 1.4 | 11.1 | 59.93 | 59.92 | 59.98 | 4209 | 1 | 48.6 | 51597.6 | 4147 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 17:13 | Normal | 577.7 | 584.4 | 207.5 | 462.6 | 1.5 | 2 | 0 | 1.5 | 226.2 | 224 | 228.6 | 9.3 | 1.3 | 9.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 3536 | 1 | 48.1 | 51597.9 | 4147 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0 | 1.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 17:18 | Normal | 619.7 | 588.5 | 236.4 | 357.4 | 1.1 | 1.7 | 0 | 1.2 | 225.6 | 225.2 | 228.2 | 7.6 | 1.4 | 7.6 | 59.89 | 59.91 | 59.92 | 2931 | 1 | 47.6 | 51598.2 | 4148 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0 | 1.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 17:23 | Normal | 603.1 | 627.4 | 207.2 | 362.7 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0.9 | 226 | 224.4 | 228.6 | 6.4 | 1.4 | 6.4 | 60.06 | 60.05 | 60.07 | 2581 | 1 | 47.1 | 51598.4 | 4148 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 17:28 | Normal | 575.9 | 641 | 208.1 | 443.6 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.8 | 225.8 | 226 | 227.8 | 6 | 1.5 | 5.8 | 60 | 60.06 | 60.02 | 2373 | 1 | 46.5 | 51598.6 | 4148 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 17:33 | Normal | 531.7 | 623.1 | 217.9 | 498.7 | 0.6 | 1 | 0 | 0.4 | 226 | 224.2 | 229 | 4.9 | 1.5 | 4.9 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 1954 | 1 | 45.3 | 51598.8 | 4148 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 17:38 | Normal | 384.6 | 529.8 | 199.1 | 519.7 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.5 | 226 | 226.8 | 228 | 4 | 1.3 | 4 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 1697 | 1 | 45.7 | 51598.9 | 4148 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 17:43 | Normal | 282.2 | 508.2 | 280.6 | 446.3 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.1 | 226.6 | 223.8 | 227.2 | 3.5 | 1.5 | 3.6 | 60.12 | 60.01 | 60.08 | 1234 | 1 | 47.7 | 51599.1 | 4148 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 17:48 | Normal | 213.5 | 443.6 | 204.6 | 314.4 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 225.8 | 223.8 | 227 | 2.4 | 1.4 | 2 | 59.96 | 60.04 | 60.01 | 845 | 1 | 49.9 | 51599.1 | 4148 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 17:53 | Normal | 206.5 | 373.3 | 200.2 | 199.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.6 | 224.2 | 227.2 | 1.9 | 1.5 | 2.3 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 675 | 1 | 49.4 | 51599.2 | 4148 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 17:58 | Normal | 222.8 | 236.1 | 208.2 | 239 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 226.2 | 225.6 | 227.2 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 517 | 1 | 48.7 | 51599.3 | 4148 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 18:03 | Normal | 200.5 | 292.2 | 199.2 | 200.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 226.4 | 226.6 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 59.9 | 60.03 | 59.96 | 437 | 1 | 47.7 | 51599.3 | 4148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 18:08 | Normal | 199 | 492 | 150.6 | 291.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 223.6 | 228 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 59.99 | 60 | 59.97 | 473 | 1 | 46.4 | 51599.3 | 4148 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 18:13 | Normal | 200.8 | 581.2 | 191.6 | 190.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 224 | 227.2 | 1.4 | 1.4 | 2.2 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 400 | 1 | 46.4 | 51599.4 | 4148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 18:18 | Normal | 174.2 | 530.6 | 204.9 | 168.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 223.8 | 226 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 349 | 1 | 49.8 | 51599.4 | 4149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 18:23 | Normal | 231.3 | 487.1 | 258.3 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 223.4 | 225.8 | 1 | 1.4 | 1.1 | 59.96 | 59.96 | 59.99 | 323 | 1 | 48.8 | 51599.4 | 4149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 18:28 | Normal | 207.9 | 200 | 201.3 | 193.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 223.4 | 226.8 | 0.7 | 1.4 | 1 | 59.98 | 60.01 | 60 | 323 | 1 | 47.4 | 51599.5 | 4149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-01 18:33 | Normal | 195.6 | 200.9 | 198.3 | 198.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 222.8 | 225.8 | 1.2 | 1.4 | 1 | 60.07 | 60.03 | 59.95 | 309 | 1 | 45.1 | 51599.5 | 4149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0