## S3_BL11_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-12-10 04:57 | Wait | 562.4 | 563.1 | 554.3 | 560.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 226.6 | 218.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 30.8 | 12668.1 | 2276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 05:02 | Wait | 624.8 | 625.3 | 590.7 | 595.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 226.8 | 218.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 34.2 | 12668.1 | 2276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 05:07 | Normal | 199.5 | 607.6 | 573 | 590.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 228.4 | 223.6 | 230.8 | 1.7 | 1.4 | 1 | 59.88 | 59.91 | 60 | 669 | 1 | 36.7 | 12668.1 | 2276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 05:12 | Normal | 215.1 | 536.9 | 540.6 | 551.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0.1 | 226.4 | 227.6 | 230.8 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 60.04 | 60 | 736 | 1 | 39.3 | 12668.2 | 2276 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 05:17 | Normal | 207.2 | 605.7 | 515.4 | 559.7 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 227 | 226.8 | 230 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 60.02 | 59.94 | 59.99 | 863 | 1 | 40.1 | 12668.3 | 2276 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 05:22 | Normal | 199.8 | 618.4 | 425.6 | 572.8 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 228 | 225.6 | 230.6 | 2 | 1.4 | 1.5 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 980 | 1 | 41.5 | 12668.3 | 2277 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 05:27 | Normal | 247.8 | 608.2 | 348.1 | 578.1 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.3 | 228.2 | 228.8 | 230.6 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 1090 | 1 | 42.4 | 12668.4 | 2277 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 05:32 | Normal | 265 | 596 | 344.4 | 589.1 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.3 | 228.6 | 230.2 | 230.6 | 1.8 | 1.7 | 2.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 1218 | 1 | 43.2 | 12668.5 | 2277 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 05:37 | Normal | 427.8 | 623.5 | 402.2 | 592.4 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 228.2 | 233.6 | 230.2 | 2 | 2.3 | 2.7 | 60.03 | 60.08 | 60.04 | 1505 | 1 | 43.9 | 12668.6 | 2277 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 05:42 | Normal | 369.8 | 639.8 | 413.2 | 558.2 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 229.4 | 233.4 | 230.6 | 2.4 | 2.5 | 2.9 | 60.09 | 60.13 | 60.03 | 1650 | 1 | 44.4 | 12668.8 | 2277 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 05:47 | Normal | 399.8 | 629 | 478.4 | 573.3 | 0.8 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 228.8 | 237.6 | 230.6 | 2.3 | 3.1 | 3.5 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 1956 | 1 | 44.9 | 12668.9 | 2277 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 05:52 | Normal | 504.2 | 665.4 | 472.9 | 576.5 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 229.4 | 241 | 230.4 | 2.6 | 3.4 | 4.2 | 60.05 | 60 | 60.02 | 2124 | 1 | 45.4 | 12669.1 | 2277 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 05:57 | Normal | 513.7 | 694.6 | 547.8 | 591.4 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 230 | 241.2 | 229.8 | 2.7 | 3.7 | 4 | 60.1 | 60.05 | 60.08 | 2121 | 1 | 45.9 | 12669.3 | 2277 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 06:02 | Normal | 566.9 | 713.6 | 500.4 | 584.3 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 229 | 239.8 | 230.4 | 2.5 | 3.4 | 4.1 | 59.97 | 59.95 | 59.99 | 2181 | 1 | 46.4 | 12669.5 | 2277 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 06:07 | Normal | 524.5 | 717.4 | 409.9 | 563.2 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0.7 | 229 | 240.4 | 230 | 2.6 | 3.4 | 4.4 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 2291 | 1 | 46.9 | 12669.6 | 2277 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 06:12 | Wait | 732.4 | 736.3 | 687.7 | 693 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 226 | 218.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 0 | 0 | 47.2 | 12669.8 | 2277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 06:17 | Wait | 734.5 | 738.4 | 689.8 | 694.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 225.8 | 219 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.93 | 59.96 | 0 | 0 | 47.6 | 12669.8 | 2277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 06:22 | Wait | 736.5 | 740.4 | 691.6 | 696.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 223.8 | 216.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.95 | 59.93 | 0 | 0 | 47.8 | 12669.9 | 2277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 06:27 | Wait | 737.6 | 741.6 | 692.8 | 697.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 226.4 | 219 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48 | 12669.9 | 2277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 06:32 | Wait | 738.5 | 742.4 | 693.6 | 698.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 226.6 | 218.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 48.1 | 12669.9 | 2277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 06:37 | Wait | 738.5 | 742.3 | 693.7 | 697.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.8 | 225 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.92 | 59.96 | 0 | 0 | 48.1 | 12669.9 | 2277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 06:42 | Wait | 739 | 742.7 | 694 | 698.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 224.4 | 226.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.1 | 12669.9 | 2277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 06:47 | Wait | 739.2 | 742.9 | 694.1 | 698.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.4 | 225.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.06 | 60.04 | 0 | 0 | 48.1 | 12670 | 2277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 06:52 | Wait | 740.2 | 743.7 | 694.6 | 699.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.4 | 219.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.97 | 60.02 | 0 | 0 | 48 | 12670 | 2277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 06:57 | Wait | 742.1 | 745.2 | 696.2 | 701.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224 | 226.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 48 | 12670 | 2277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 07:02 | Wait | 742.1 | 745.4 | 696.3 | 701.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 225.8 | 219 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48 | 12670 | 2277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 07:07 | Wait | 743.2 | 746.3 | 697.8 | 702.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 225.6 | 218.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.95 | 59.97 | 0 | 0 | 48 | 12670 | 2277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 07:12 | Wait | 741.5 | 744.9 | 696.4 | 700.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 225.4 | 219 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.93 | 59.95 | 0 | 0 | 48 | 12670 | 2277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 07:17 | Wait | 738.9 | 742.4 | 694.2 | 697.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.4 | 219.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.9 | 12670 | 2277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 07:22 | Fault | 736.7 | 740.1 | 692 | 695.2 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 225.2 | 219 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.96 | 59.98 | 19 | 2 | 47.9 | 12670 | 2277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 07:27 | Wait | 736.1 | 739.1 | 692 | 694.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 222.2 | 217 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.8 | 12670 | 2277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 07:32 | Wait | 736 | 738.8 | 691.9 | 694.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 225.2 | 218.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 0 | 0 | 47.9 | 12670 | 2277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 07:37 | Wait | 737.9 | 740.5 | 693.8 | 696.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 224 | 218 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 60.03 | 0 | 0 | 47.9 | 12670 | 2277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 07:42 | Wait | 742.8 | 744.7 | 698.4 | 701.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 224.4 | 218 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 47.9 | 12670 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 07:47 | Wait | 748.3 | 749.8 | 703.4 | 705.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.6 | 219.2 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 47.9 | 12670 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 07:52 | Wait | 752.4 | 753.1 | 706.4 | 707.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 225 | 216.6 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48 | 12670 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 07:57 | Wait | 743.7 | 745.6 | 699.2 | 700.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 219 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60 | 60.03 | 0 | 0 | 48 | 12670 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 08:02 | Wait | 735.9 | 737.9 | 692 | 693.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.4 | 218.8 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60.03 | 60 | 0 | 0 | 48 | 12670 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 08:07 | Wait | 735.2 | 736.4 | 690.8 | 694.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.2 | 218.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.11 | 60 | 60.06 | 0 | 0 | 48 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 08:12 | Wait | 748 | 748.4 | 702.8 | 705.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 224.6 | 219.6 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 48 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 08:17 | Wait | 748.6 | 748.9 | 702.9 | 705.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.8 | 216.6 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 08:22 | Wait | 758.1 | 757.3 | 711.5 | 712.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 224.6 | 216.4 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 08:27 | Wait | 757.7 | 756.7 | 711.9 | 711.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 224.8 | 217 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 47.9 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 08:32 | Wait | 726 | 726.2 | 684.3 | 684.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 224.8 | 216 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.1 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 08:37 | Wait | 724.7 | 725.3 | 682.9 | 684 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.6 | 219.2 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 48 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 08:42 | Wait | 732 | 732.5 | 689.6 | 690.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.8 | 216 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 48 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 08:47 | Wait | 745.6 | 744.6 | 702.3 | 703.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.4 | 217.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 48 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 08:52 | Wait | 729.7 | 729.9 | 689.1 | 687.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.4 | 218.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 48.2 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 08:57 | Wait | 737.5 | 726.1 | 682.4 | 697.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222 | 214.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.4 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 09:07 | Wait | 718.4 | 719.4 | 678.8 | 679 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 224.6 | 222.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.5 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 09:12 | Wait | 724.3 | 724.3 | 684.2 | 684.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.4 | 216.8 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 48.5 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 09:17 | Wait | 697.6 | 699.5 | 658.3 | 661.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 221.2 | 215.6 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.93 | 59.99 | 0 | 0 | 48.5 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 09:22 | Wait | 714 | 714.6 | 672.9 | 678.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.8 | 215.4 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 48.4 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 09:27 | Wait | 734.2 | 735.7 | 692.5 | 694.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.4 | 216 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.5 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 09:32 | Wait | 740.5 | 740.2 | 697.4 | 698.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224 | 215.8 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 48.6 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 09:37 | Wait | 736 | 730.2 | 690.2 | 698.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.6 | 216.6 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 48.7 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 09:42 | Wait | 702.6 | 705 | 662.5 | 665.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.6 | 216.6 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.7 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 09:47 | Wait | 724.9 | 725.9 | 684 | 686.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 225 | 219.4 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60.02 | 60 | 0 | 0 | 48.7 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 09:52 | Wait | 756.3 | 763.5 | 723.3 | 709.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 222.8 | 215.2 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 48.7 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 09:57 | Wait | 728.3 | 729.1 | 686 | 687.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.6 | 214.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.8 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 10:02 | Wait | 728.8 | 729.9 | 685.6 | 689 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.2 | 215.4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.8 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 10:07 | Wait | 769.4 | 768.3 | 726.2 | 723.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 217.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 48.9 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 10:12 | Wait | 731.8 | 729.1 | 690 | 686.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.4 | 216.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 10:17 | Wait | 689.7 | 695.4 | 667 | 645.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.6 | 214.8 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.2 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 10:22 | Wait | 692.2 | 690.7 | 652.2 | 650 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 221.2 | 222.8 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.4 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 10:27 | Wait | 703.6 | 702.7 | 662.5 | 663.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.8 | 216.6 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.5 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 10:32 | Wait | 725.6 | 723.4 | 684.9 | 680.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 221.8 | 214.2 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.6 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 10:37 | Wait | 689.9 | 687.1 | 647.5 | 652.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 220.4 | 221.2 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.7 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 10:42 | Wait | 711.7 | 713.5 | 672 | 673.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 221.2 | 213.6 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.7 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 10:47 | Wait | 740.2 | 740.2 | 698.9 | 698.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.4 | 214 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.04 | 60.02 | 0 | 0 | 49.9 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 10:52 | Wait | 709.6 | 710.4 | 670.8 | 670.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 222.4 | 214 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.9 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 10:57 | Fault | 732.4 | 730.7 | 690.4 | 690.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.6 | 218.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 0 | 2 | 50 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 11:02 | Wait | 710.5 | 709.6 | 669.8 | 671.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 221.4 | 213.4 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 46.5 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 11:07 | Wait | 711.6 | 711.5 | 670.6 | 673.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.8 | 215.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.08 | 60.04 | 0 | 0 | 48.8 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 11:12 | Wait | 722.3 | 722.8 | 682.1 | 683 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.4 | 216.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.5 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 11:17 | Wait | 722 | 721.9 | 681.6 | 682.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.2 | 216 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 49.8 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 11:22 | Wait | 720.3 | 720.6 | 680.2 | 680.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.4 | 214.6 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 44.8 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 11:27 | Wait | 714.6 | 714 | 673.5 | 675.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.6 | 214.6 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 48.7 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 11:32 | Wait | 712.8 | 712.5 | 672.5 | 673.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.8 | 216.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49.6 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 11:37 | Wait | 701.9 | 700.6 | 660.6 | 663.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.8 | 223 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 48 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 11:42 | Wait | 674.1 | 675.8 | 636.2 | 639.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.8 | 215.8 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.7 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 11:47 | Wait | 704.3 | 704.2 | 661.1 | 666.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.6 | 215.4 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 0 | 0 | 49.9 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 11:52 | Wait | 697.2 | 697.8 | 655.9 | 659.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.8 | 216 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.2 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 11:57 | Wait | 736.2 | 736.4 | 695.5 | 695.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.6 | 217 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.7 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 12:02 | Wait | 716.1 | 711.4 | 671.9 | 683.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.4 | 217.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.3 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 12:07 | Wait | 717.3 | 724.1 | 685.3 | 679 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 217.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.4 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 12:12 | Wait | 726.6 | 727.9 | 687.6 | 685.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.6 | 214.4 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 45.6 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 12:17 | Wait | 692 | 694.3 | 654.1 | 654.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.8 | 217.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.1 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 12:22 | Wait | 692.9 | 694.5 | 652.9 | 655.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.6 | 217.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.2 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 12:27 | Wait | 719.4 | 720.1 | 679.9 | 678 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.8 | 215.4 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 49.3 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 12:32 | Wait | 706.2 | 708.2 | 667.5 | 667.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.6 | 216.2 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 46.7 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 12:37 | Wait | 710.6 | 712.6 | 671.6 | 672 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.4 | 215.6 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.5 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 12:42 | Wait | 715.1 | 717.5 | 675.5 | 676.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223 | 216.2 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 47.2 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 12:47 | Wait | 725.7 | 728 | 685.5 | 685.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.6 | 216 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.5 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 12:52 | Wait | 725.8 | 727.8 | 685.7 | 685.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.6 | 217.2 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.1 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 12:57 | Wait | 728.6 | 730.5 | 689.1 | 688 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.8 | 216.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.4 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 13:02 | Wait | 730.4 | 731.5 | 689.6 | 689.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.4 | 216.8 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.2 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 13:07 | Wait | 728.9 | 729.7 | 688.3 | 687.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223 | 216 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49.2 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 13:12 | Wait | 731.1 | 731.6 | 689.9 | 689.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 221.6 | 214.2 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 44.9 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 13:17 | Wait | 724.3 | 725.7 | 684.6 | 683.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.6 | 216 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.1 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 13:22 | Wait | 727.4 | 729.2 | 686.9 | 685.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 222.8 | 215.4 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 0 | 0 | 46.4 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 13:27 | Wait | 735.7 | 736 | 693.7 | 693.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 221.2 | 223.2 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 49.1 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 13:32 | Wait | 729.3 | 729.7 | 688.6 | 687.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 222.4 | 215.4 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 45.8 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 13:37 | Wait | 726.2 | 726.7 | 686 | 684.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.4 | 215.6 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.1 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 13:42 | Wait | 721.5 | 722.9 | 681.6 | 680.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.4 | 222.2 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 45.8 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 13:47 | Wait | 721 | 722.1 | 680.7 | 681.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 222.8 | 215 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.2 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 13:52 | Wait | 712.3 | 714 | 671.8 | 674.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 223.2 | 215.8 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.4 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 13:57 | Wait | 740.8 | 741.6 | 699.6 | 698.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 220.6 | 213.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 49.1 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 14:02 | Wait | 725.7 | 726 | 685.5 | 684 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 223.4 | 216.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 44.9 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 14:07 | Wait | 720.1 | 720.1 | 679.5 | 677.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.8 | 215.4 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49.1 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 14:12 | Wait | 712 | 712.3 | 672.4 | 670.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223 | 215.4 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 46.3 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 14:17 | Wait | 708.6 | 708.6 | 667 | 667.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223 | 216.2 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49.5 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 14:22 | Wait | 709.4 | 710.3 | 669.4 | 668.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.4 | 215.4 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.8 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 14:27 | Wait | 714.9 | 715.3 | 674.3 | 673.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.8 | 216 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.9 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 14:32 | Wait | 717.7 | 718.2 | 677.4 | 675.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 222.6 | 215.6 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.8 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 14:37 | Wait | 716.4 | 716.5 | 674.6 | 672.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.2 | 215.4 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 14:42 | Wait | 710.2 | 710.8 | 668.7 | 667.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 222.6 | 215 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.5 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 14:47 | Wait | 714.7 | 715.1 | 672.2 | 670.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222 | 215 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 48.2 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 14:52 | Wait | 721.4 | 722.9 | 680.3 | 677.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 221.6 | 214.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 47.2 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 14:57 | Wait | 720.9 | 721.8 | 679.3 | 676.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 221.6 | 214.4 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 49.3 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 15:02 | Wait | 719.3 | 720.5 | 678.3 | 675.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222 | 214.4 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.8 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 15:07 | Wait | 708.8 | 711 | 668 | 665.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 221.4 | 214.2 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 50 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 15:12 | Wait | 710.2 | 712.2 | 668.7 | 668.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 221.4 | 216.6 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.04 | 0 | 0 | 49.2 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 15:17 | Wait | 720.2 | 722 | 678.3 | 679.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 220.8 | 217.4 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.3 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 15:22 | Wait | 724.6 | 725.3 | 681 | 684 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 219.6 | 213.8 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49.9 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 15:27 | Wait | 721.7 | 724.3 | 680.4 | 681.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 215.8 | 209.6 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 48.8 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 15:32 | Wait | 721.9 | 724.5 | 679.9 | 681.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 218.8 | 214.6 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 46.2 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 15:37 | Wait | 733.3 | 735.4 | 690.6 | 693.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 220 | 213.2 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.7 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 15:42 | Wait | 732.5 | 734.5 | 689.6 | 692.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 220.4 | 214.2 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.4 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 15:47 | Wait | 727.2 | 729.2 | 684.8 | 687.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 219.6 | 212.4 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 44.8 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 15:52 | Wait | 723.8 | 725.7 | 680.6 | 683.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 219 | 214.8 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49.4 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 15:57 | Wait | 725.5 | 727.6 | 683.1 | 685.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 217.6 | 214.6 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 59.98 | 60.1 | 0 | 0 | 47.9 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 16:02 | Wait | 725.3 | 727.9 | 683.1 | 686.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 221.2 | 216.4 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 50 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 16:07 | Wait | 731.1 | 733.5 | 688.2 | 692.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.6 | 218.6 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60 | 0 | 0 | 49 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 16:12 | Wait | 740 | 742.6 | 697.1 | 700.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.6 | 218.2 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.97 | 60.01 | 0 | 0 | 46.7 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 16:17 | Wait | 735.6 | 737.9 | 693.2 | 695.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.2 | 218.8 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.7 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 16:22 | Wait | 728.6 | 731.6 | 686.5 | 687.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.8 | 218.2 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.97 | 59.95 | 0 | 0 | 48.4 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 16:27 | Wait | 723.7 | 727 | 682 | 684.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 221.6 | 215.6 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.92 | 59.94 | 0 | 0 | 50 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 16:32 | Wait | 723.4 | 727 | 682.1 | 684.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224 | 217.6 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 49 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 16:37 | Wait | 719.9 | 723.9 | 678.7 | 681.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.2 | 217.8 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 46 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 16:42 | Wait | 719 | 722.9 | 677.1 | 681.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 221.6 | 215.2 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.93 | 0 | 0 | 49.3 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 16:47 | Wait | 718.7 | 722.6 | 676.8 | 681.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 223.6 | 217.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 1287 | 0 | 47.2 | 12670.1 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 16:52 | Normal | 677.9 | 716.5 | 639 | 647.9 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 226 | 241 | 227.8 | 2.8 | 3.9 | 5 | 60.02 | 60.13 | 60.08 | 2549 | 1 | 49.7 | 12670.2 | 2278 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 16:57 | Wait | 717 | 721.1 | 675.1 | 680.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 224.4 | 217.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 47.9 | 12670.2 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 17:02 | Wait | 715.5 | 719.3 | 673.7 | 679 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.4 | 218 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 49.8 | 12670.2 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 17:07 | Wait | 713 | 717.4 | 671.8 | 677.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.6 | 217.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.5 | 12670.2 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 17:12 | Wait | 711.3 | 715.7 | 669.7 | 675.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.4 | 218.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 50 | 12670.2 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 17:17 | Normal | 571.4 | 700.4 | 589.1 | 584 | 0.9 | 1 | 0.3 | 0.7 | 227.8 | 237.4 | 228.8 | 2.7 | 3.2 | 4 | 59.95 | 60.01 | 59.98 | 2376 | 1 | 48.6 | 12670.3 | 2278 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 17:22 | Normal | 534.9 | 681.1 | 592.8 | 570 | 0.9 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 228 | 239.2 | 229 | 3 | 3.4 | 4.4 | 60.01 | 60.07 | 60.04 | 2305 | 1 | 48.2 | 12670.5 | 2278 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 17:27 | Normal | 483.4 | 642.9 | 518.6 | 558.6 | 0.8 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 228.4 | 239.2 | 229 | 2.7 | 3.6 | 4.3 | 60.02 | 59.96 | 59.99 | 2369 | 1 | 49.1 | 12670.7 | 2278 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 17:32 | Normal | 481.8 | 647.3 | 515.9 | 581.9 | 0.6 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 227.8 | 237.6 | 229.4 | 2.6 | 3.2 | 3.9 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 2125 | 1 | 47.6 | 12670.9 | 2278 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 17:37 | Normal | 470 | 616.7 | 480.3 | 540.3 | 0.5 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 227 | 235.6 | 228.8 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 59.99 | 60.01 | 60.04 | 1860 | 1 | 45.1 | 12671.1 | 2278 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 17:42 | Normal | 370 | 637.3 | 356.6 | 581.2 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 226.6 | 232.2 | 229.2 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 1547 | 1 | 49.8 | 12671.2 | 2278 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 17:47 | Normal | 508.9 | 627 | 495.9 | 559.8 | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 229.6 | 233.8 | 232.4 | 2 | 2.1 | 2.4 | 60 | 60 | 60.02 | 1414 | 1 | 49.2 | 12671.3 | 2278 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 17:52 | Normal | 458.9 | 572.8 | 453.2 | 583.3 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.3 | 230.4 | 231.8 | 232.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 59.95 | 59.98 | 59.99 | 1137 | 1 | 48.5 | 12671.4 | 2278 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 17:57 | Normal | 348.3 | 565.2 | 491.2 | 580.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 229.8 | 229.6 | 232.2 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 60 | 59.96 | 59.98 | 916 | 1 | 47.8 | 12671.5 | 2278 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 18:02 | Normal | 397.7 | 590.3 | 465.9 | 511.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 229.2 | 227.8 | 232.2 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 60.06 | 59.98 | 755 | 1 | 46.5 | 12671.6 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 18:07 | Normal | 341.2 | 557.6 | 456.2 | 534.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228.6 | 224.6 | 233 | 1.6 | 1.3 | 1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 577 | 1 | 47.3 | 12671.6 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 18:12 | Normal | 226.9 | 464.8 | 549.4 | 572.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.2 | 226.6 | 233 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 59.94 | 60 | 59.96 | 561 | 1 | 49.8 | 12671.7 | 2279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 18:17 | Normal | 188.6 | 551.3 | 184.7 | 517.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.6 | 224.6 | 232.2 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 60 | 59.91 | 59.93 | 542 | 1 | 49.2 | 12671.7 | 2279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 18:22 | Normal | 208.3 | 573.6 | 394.9 | 545.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.2 | 224.6 | 232.2 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 59.96 | 59.95 | 59.99 | 523 | 1 | 48.4 | 12671.8 | 2279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 18:27 | Normal | 218.5 | 485.8 | 202.4 | 473.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.8 | 224.2 | 231 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 59.92 | 60 | 59.96 | 505 | 1 | 47.3 | 12671.8 | 2279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 18:32 | Normal | 198.5 | 377.8 | 273.5 | 350.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.6 | 223.4 | 230.2 | 1.7 | 1.3 | 1.7 | 60.02 | 60.03 | 59.99 | 505 | 1 | 45.1 | 12671.9 | 2279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-10 18:37 | Normal | 189.9 | 204.9 | 181 | 197.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.4 | 224 | 231.4 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 60.05 | 59.99 | 60.02 | 506 | 1 | 49.9 | 12671.9 | 2279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0