## S3_BL11_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-12-11 04:41 | Wait | 560.4 | 560.5 | 550.1 | 560.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 226.2 | 218 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 31.2 | 12671.9 | 2279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 04:46 | Wait | 606.9 | 606.9 | 573.1 | 589.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 226.6 | 218.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 35.4 | 12671.9 | 2279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 04:51 | Normal | 581.3 | 617.6 | 557.6 | 571.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 227 | 225 | 231 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 59.98 | 60.04 | 60.01 | 544 | 1 | 35.9 | 12671.9 | 2279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 04:56 | Normal | 199.9 | 608.7 | 575.8 | 599.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 228.2 | 225.6 | 231.2 | 1.7 | 1.4 | 1 | 60.04 | 59.97 | 60.01 | 679 | 1 | 39.3 | 12672 | 2279 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 05:01 | Normal | 209.6 | 612.6 | 534.3 | 583 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 228.8 | 227 | 231.8 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 60.09 | 60.03 | 60.06 | 812 | 1 | 40.5 | 12672 | 2279 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 05:06 | Normal | 219.5 | 602.3 | 506.7 | 611 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 228 | 228.8 | 231 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 59.97 | 59.85 | 59.94 | 955 | 1 | 42 | 12672.1 | 2279 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 05:11 | Normal | 199.6 | 618.1 | 479.2 | 595.7 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 227 | 227.8 | 230.6 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 60 | 59.96 | 59.97 | 1014 | 1 | 42.8 | 12672.2 | 2279 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 05:16 | Normal | 344.8 | 647.8 | 479.3 | 578.1 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.3 | 227.8 | 229.4 | 230.8 | 1.9 | 2 | 2.2 | 60.03 | 59.87 | 59.99 | 1262 | 1 | 43.7 | 12672.3 | 2279 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 05:21 | Normal | 350.8 | 640.7 | 528.8 | 593.8 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 227.8 | 232.2 | 230.6 | 2.1 | 2.2 | 2.8 | 60.02 | 59.97 | 60.02 | 1517 | 1 | 44.3 | 12672.4 | 2279 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 05:26 | Normal | 403.7 | 654.1 | 597.9 | 608.9 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 229 | 235.6 | 230.2 | 2.3 | 2.6 | 3.1 | 60.05 | 60.1 | 60.07 | 1712 | 1 | 44.9 | 12672.5 | 2280 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 05:31 | Normal | 445.7 | 650.6 | 586.6 | 567.7 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 228.8 | 236 | 230.4 | 2.4 | 2.6 | 3.4 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 1878 | 1 | 45.4 | 12672.7 | 2280 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 05:36 | Normal | 473.8 | 647.2 | 634.8 | 586.2 | 0.8 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 228.6 | 238.8 | 230.2 | 2.5 | 3.3 | 3.9 | 60.04 | 59.96 | 59.97 | 2047 | 1 | 45.9 | 12672.8 | 2280 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 05:41 | Normal | 525.3 | 698.1 | 576.5 | 588.9 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 228 | 238.6 | 231 | 2.3 | 3.4 | 4 | 60.08 | 60.04 | 60.06 | 2124 | 1 | 46.4 | 12673 | 2280 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 05:46 | Normal | 518.6 | 698.5 | 477.6 | 536.9 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 229.6 | 239.8 | 230.8 | 2.5 | 3.4 | 3.9 | 60.03 | 60 | 60.04 | 2108 | 1 | 46.7 | 12673.2 | 2280 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 05:51 | Wait | 735.7 | 727.1 | 674.7 | 698.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 220.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 47.1 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 05:56 | Wait | 745.3 | 728.9 | 676.4 | 707.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.2 | 218.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.96 | 0 | 0 | 47.6 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 06:01 | Wait | 752.5 | 733.7 | 679 | 710.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 224.8 | 219.4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 47.8 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 06:06 | Wait | 755.9 | 741.7 | 681.9 | 711.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.6 | 220.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.91 | 59.97 | 0 | 0 | 47.8 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 06:11 | Wait | 754.4 | 747.8 | 683.9 | 710.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.4 | 219.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.99 | 0 | 0 | 47.8 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 06:21 | Wait | 752.2 | 752.7 | 686.8 | 707.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 226.6 | 220.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 60 | 59.95 | 0 | 0 | 47.8 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 06:26 | Wait | 752 | 754.2 | 687.9 | 707 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226 | 219.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.7 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 06:31 | Wait | 752 | 755.5 | 689.9 | 706.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 225.2 | 219.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 60.04 | 59.98 | 0 | 0 | 47.7 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 06:36 | Wait | 748.4 | 751.8 | 693.4 | 703.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 225.2 | 219.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.99 | 60.06 | 0 | 0 | 47.7 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 06:41 | Wait | 747.1 | 750.5 | 697.9 | 702.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 224.4 | 217.2 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 60 | 0 | 0 | 47.7 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 06:46 | Wait | 746.5 | 749.7 | 701.7 | 701.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 224.2 | 217.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.7 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 06:51 | Wait | 741.7 | 744.1 | 701.1 | 697.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 227 | 220.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.14 | 60.07 | 60.08 | 0 | 0 | 47.8 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 06:56 | Wait | 745.2 | 747 | 705.2 | 700.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 226.2 | 219.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.05 | 60.02 | 0 | 0 | 47.8 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 07:01 | Wait | 746.4 | 747.7 | 706.6 | 701.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 223.8 | 224 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 47.8 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 07:06 | Wait | 747.8 | 748.8 | 707.3 | 703.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 218.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 47.7 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 07:11 | Wait | 744.9 | 745.8 | 703.6 | 700.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.4 | 217.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 47.7 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 07:16 | Wait | 740.1 | 741.5 | 698.6 | 695.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 223.8 | 216.4 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.8 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 07:21 | Wait | 739.5 | 741.2 | 698.3 | 694.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.2 | 217 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 07:26 | Wait | 734.9 | 736.6 | 694 | 691.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226 | 217.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.1 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 07:31 | Wait | 736.7 | 738.1 | 695.1 | 692.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 225.8 | 217.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 48.2 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 07:36 | Wait | 734.8 | 736.3 | 693.4 | 691.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.6 | 216 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.3 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 07:41 | Wait | 735.3 | 737 | 693.4 | 691.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.8 | 216.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.4 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 07:46 | Wait | 731.4 | 733.1 | 690.5 | 687.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 224.8 | 216.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 48.6 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 07:51 | Wait | 729.1 | 732.2 | 690.2 | 686.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 224 | 215.2 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.7 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 07:56 | Wait | 728.4 | 731.5 | 689.4 | 685 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 224.4 | 217.2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.8 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 08:01 | Wait | 729.3 | 731.9 | 689.8 | 685.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 216.8 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.8 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 08:06 | Wait | 734.4 | 736.5 | 694 | 690.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 216.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 08:11 | Wait | 730 | 732.6 | 690.6 | 686.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.6 | 214.2 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 08:16 | Wait | 733.5 | 736 | 694.1 | 689.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.6 | 217.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.1 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 08:21 | Wait | 729.8 | 731.7 | 689.8 | 686.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223 | 229.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 49.3 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 08:26 | Wait | 728.3 | 730.7 | 688.3 | 685.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.8 | 216.8 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.4 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 08:31 | Wait | 725.5 | 727.6 | 686.1 | 682.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 224.8 | 217 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.5 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 08:36 | Wait | 722.7 | 725.2 | 684 | 679.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 225 | 217.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49.6 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 08:41 | Wait | 718.4 | 719.7 | 679.5 | 675.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225 | 217.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.8 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 08:46 | Wait | 713.4 | 714.9 | 675.3 | 671.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 224.2 | 216.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 50 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 08:51 | Wait | 714.3 | 716.5 | 677 | 671.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.4 | 216 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.5 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 08:56 | Fault | 716.4 | 717.4 | 679 | 673.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 225.2 | 217 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 49.2 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 09:01 | Wait | 717.7 | 717.8 | 678.6 | 675 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.6 | 216 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.8 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 09:06 | Wait | 709.2 | 710 | 672.7 | 667.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.6 | 216.2 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.1 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 09:11 | Wait | 700.1 | 703.2 | 668.2 | 658.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.2 | 213.8 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 09:16 | Wait | 703.7 | 711.5 | 678.8 | 661.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.6 | 216 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49.8 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 09:21 | Wait | 721.5 | 725.2 | 687.3 | 676.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 223.6 | 215.4 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.7 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 09:26 | Wait | 715.7 | 716.4 | 677.9 | 670.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.4 | 215 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.4 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 09:31 | Wait | 706 | 699.1 | 664 | 664.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.8 | 215.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 45.6 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 09:36 | Wait | 717 | 717 | 679.6 | 672.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.4 | 213.6 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.1 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 09:41 | Wait | 690.5 | 692.4 | 653 | 650.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 222.8 | 214.2 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 0 | 0 | 45 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 09:46 | Wait | 740.6 | 740 | 701.1 | 693.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.6 | 215.8 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 49.1 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 09:51 | Wait | 720 | 720.7 | 682.5 | 674.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.2 | 215.2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 45.6 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 09:56 | Wait | 688.4 | 686.4 | 647 | 651.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.8 | 214.4 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.3 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 10:01 | Wait | 690.9 | 693.1 | 653.7 | 651 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223 | 214.8 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 47.4 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 10:06 | Wait | 679.3 | 680.9 | 643.1 | 640.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.8 | 214.6 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.8 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 10:11 | Wait | 728.2 | 727.9 | 690.1 | 684.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.4 | 213.8 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.4 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 10:16 | Wait | 708.7 | 708.6 | 670.5 | 665.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 222 | 214.2 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 10:21 | Wait | 706.2 | 707.5 | 669.4 | 664.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.8 | 215.2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 49.3 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 10:26 | Wait | 706.9 | 708.8 | 669.1 | 666.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.2 | 213.6 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 47.9 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 10:31 | Wait | 701.7 | 703.8 | 662.1 | 661.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 221 | 215.8 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 50 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 10:36 | Wait | 701 | 703.4 | 661.2 | 660.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 220.4 | 214 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 0 | 0 | 49.1 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 10:46 | Wait | 711.5 | 713.6 | 673 | 671 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 220.2 | 214.4 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.02 | 60.04 | 0 | 0 | 49.7 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 10:51 | Wait | 715.8 | 718.8 | 676.2 | 675 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 220 | 214 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.01 | 60.06 | 0 | 0 | 48.4 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 10:56 | Wait | 725 | 727.2 | 683.9 | 682.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 220 | 213.4 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 60.06 | 60.08 | 0 | 0 | 46.6 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 11:01 | Wait | 724.1 | 726.8 | 683.7 | 682.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222 | 216.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 60.12 | 60.09 | 0 | 0 | 49.2 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 11:06 | Wait | 745.2 | 746.2 | 712.5 | 701.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 223.2 | 215.4 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 0 | 0 | 47.5 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 11:11 | Wait | 723.3 | 723.2 | 682.1 | 681.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 223.2 | 215.8 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 50 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 11:16 | Fault | 712.2 | 712.4 | 672 | 671.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.4 | 214.6 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 49 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 11:21 | Wait | 703.1 | 704.3 | 665.5 | 660.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.4 | 214.8 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60.01 | 59.97 | 0 | 0 | 47.3 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 11:26 | Wait | 707.2 | 706.5 | 666.5 | 666.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.2 | 215.6 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 50 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 11:31 | Wait | 726.4 | 725.4 | 687.4 | 681 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.8 | 214.4 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 49.3 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 11:36 | Wait | 683 | 683.5 | 644.2 | 644.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.2 | 214 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 48.1 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 11:41 | Wait | 733.3 | 732.6 | 693.7 | 690.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.8 | 215.2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 45.9 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 11:46 | Wait | 698.6 | 699.7 | 659.2 | 661.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223 | 216 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.8 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 11:51 | Wait | 729.5 | 735.2 | 696.6 | 685.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 221.6 | 214.2 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 48.9 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 11:56 | Wait | 723.7 | 725.9 | 688 | 679.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.2 | 215.8 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.5 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 12:01 | Wait | 690.8 | 692 | 650.5 | 652 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 221.6 | 214.2 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 47.9 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 12:06 | Wait | 700 | 702.3 | 659.2 | 660.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 219.6 | 214.4 | 220 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 0 | 0 | 49.5 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 12:11 | Wait | 705.9 | 708.3 | 665.9 | 666.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223 | 217.2 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 59.92 | 59.97 | 0 | 0 | 48.5 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 12:16 | Wait | 722 | 723.5 | 680.7 | 680.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223 | 215.4 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.7 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 12:21 | Wait | 736.6 | 734.9 | 697.9 | 691 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.8 | 216 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 50 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 12:26 | Wait | 727.9 | 725 | 685.1 | 682.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225 | 217.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.4 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 12:31 | Wait | 713.1 | 711.1 | 672.4 | 666.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.2 | 216 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 48.4 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 12:36 | Wait | 657.9 | 657.5 | 618.4 | 618.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.2 | 216.6 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.1 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 12:41 | Wait | 689.5 | 687.5 | 647.7 | 648.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 220.4 | 214.2 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 44.9 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 12:46 | Wait | 682.1 | 683.5 | 643.5 | 644.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.6 | 217 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 59.99 | 0 | 0 | 49.9 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 12:51 | Wait | 695.2 | 697.3 | 656.3 | 656.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 221.8 | 215.2 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.97 | 59.94 | 0 | 0 | 49.4 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 12:56 | Wait | 700.8 | 704.2 | 661.5 | 662.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 221.2 | 214.6 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 0 | 0 | 48.5 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 13:01 | Normal | 697.3 | 700.3 | 630.5 | 633.2 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 1 | 225 | 244.4 | 225 | 3.2 | 4.6 | 5.9 | 59.97 | 60.08 | 60.03 | 169 | 1 | 47 | 12673.4 | 2280 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 13:06 | Wait | 740.8 | 747.6 | 705.1 | 697.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 221.2 | 213.4 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 46.9 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 13:11 | Wait | 752.5 | 752.4 | 710.2 | 707.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223 | 214.8 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.8 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 13:16 | Wait | 734.7 | 734.5 | 694.1 | 689.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.8 | 214.8 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.1 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 13:21 | Wait | 712.7 | 716.2 | 676.6 | 661.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226 | 217.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 0 | 0 | 48.4 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 13:26 | Wait | 708.1 | 706.9 | 666.9 | 665.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.2 | 214.4 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 0 | 0 | 47.5 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 13:31 | Wait | 701.3 | 700 | 661 | 659.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 225.4 | 216.4 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 46.5 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 13:36 | Fault | 700.3 | 698.5 | 659.4 | 656.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 216.2 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 2 | 44.9 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 13:41 | Wait | 701.5 | 700.9 | 662.1 | 658 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 224.4 | 215.8 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.6 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 13:46 | Wait | 700.9 | 701.3 | 662.8 | 658.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.4 | 216.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 49.9 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 13:51 | Wait | 699.6 | 699.9 | 660.8 | 657.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.4 | 216.6 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.7 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 13:56 | Wait | 702.3 | 702.1 | 662.8 | 662.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.4 | 216.2 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.4 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 14:01 | Wait | 700.8 | 700.7 | 661.3 | 660.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.2 | 216.2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.1 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 14:06 | Wait | 687.4 | 689.9 | 650.3 | 644.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.4 | 214.8 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.8 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 14:11 | Wait | 665 | 667.3 | 626.6 | 628.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 221.4 | 214 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 17 | 0 | 48.6 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 14:16 | Wait | 687.8 | 692.4 | 647.5 | 651.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.2 | 214.2 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 48.2 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 14:21 | Wait | 734.1 | 735.2 | 694.1 | 692.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 223.4 | 214.8 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 47.6 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 14:26 | Wait | 678.5 | 680.4 | 637.7 | 639.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223 | 216.6 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 59.99 | 60.03 | 0 | 0 | 47 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 14:31 | Wait | 731.9 | 733.3 | 692.5 | 688.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223 | 214.4 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.3 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 14:36 | Wait | 716.9 | 718 | 677.6 | 673.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 220 | 213.4 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 45.6 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 14:41 | Wait | 711.8 | 712.5 | 672 | 670.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 220.6 | 215.2 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 45 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 14:46 | Wait | 711.4 | 713.1 | 671.9 | 672 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 220.2 | 213.2 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 46 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 14:51 | Wait | 711.5 | 711.8 | 670.5 | 670.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.2 | 215.8 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.1 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 14:56 | Wait | 710.6 | 711.7 | 670.8 | 670.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222 | 215 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 48 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 15:01 | Wait | 711.8 | 711.7 | 670.9 | 669.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.6 | 215 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 50.1 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 15:06 | Wait | 712.7 | 714.1 | 671.9 | 672.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.2 | 214.6 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 50 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 15:11 | Wait | 689.3 | 705 | 674.2 | 654.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 221.6 | 214.2 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 50 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 15:16 | Wait | 722 | 723.8 | 682.3 | 681.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 221.6 | 214.2 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 0 | 0 | 50 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 15:21 | Wait | 719.1 | 720.9 | 679.6 | 676.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 221.4 | 214.2 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 50 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 15:26 | Wait | 719.6 | 720.1 | 677.9 | 677 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 220.8 | 214 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 49.9 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 15:31 | Wait | 712.7 | 706.5 | 659.5 | 680.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 220.6 | 215.4 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49.8 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 15:36 | Wait | 695.9 | 696.8 | 655 | 652.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 219.2 | 213.8 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.03 | 60.05 | 0 | 0 | 49.8 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 15:41 | Wait | 706.8 | 708.8 | 664.8 | 667.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 219.6 | 214.6 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 60.05 | 60 | 0 | 0 | 49.7 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 15:46 | Wait | 708.3 | 709.5 | 665 | 668.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 218.8 | 211.8 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.5 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 15:51 | Wait | 697.5 | 697.4 | 655.2 | 659.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 218.8 | 213.6 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.2 | 12673.4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 15:56 | Wait | 706 | 704.6 | 658.6 | 670.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 218.2 | 213.4 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60.04 | 60.01 | 0 | 0 | 48.9 | 12673.5 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 16:01 | Wait | 726.4 | 726.3 | 681.3 | 689.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 219.2 | 214.6 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 48.6 | 12673.5 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 16:06 | Wait | 728.4 | 729.7 | 686.7 | 691.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 219 | 214.8 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.89 | 59.94 | 59.91 | 0 | 0 | 48.4 | 12673.5 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 16:11 | Wait | 732.3 | 733.2 | 689.6 | 694.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 219.6 | 214.8 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.96 | 60 | 0 | 0 | 48 | 12673.5 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 16:16 | Wait | 739.3 | 741 | 697.4 | 699.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 219 | 215.4 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 60 | 59.97 | 0 | 0 | 47.5 | 12673.5 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 16:21 | Wait | 740.4 | 741.2 | 696.7 | 700.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 218 | 211.2 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 47 | 12673.5 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 16:26 | Wait | 740.6 | 741.3 | 697.4 | 699.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 220.4 | 214 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 46.2 | 12673.5 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 16:31 | Wait | 737.1 | 737.1 | 693.1 | 694.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 221.4 | 215 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 45 | 12673.5 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 16:36 | Wait | 730.2 | 730.7 | 686.4 | 687.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 221.4 | 214.6 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.1 | 12673.5 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 16:41 | Wait | 730.1 | 730.1 | 686.4 | 687.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 217.8 | 215 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.93 | 59.98 | 0 | 0 | 50 | 12673.5 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 16:46 | Wait | 728.1 | 728.1 | 684 | 685.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 221.8 | 216.4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.6 | 12673.5 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 16:51 | Wait | 724.3 | 724.4 | 680.4 | 681.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.6 | 218.4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.2 | 12673.5 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 16:56 | Wait | 718.5 | 718.5 | 673.4 | 673.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 221.6 | 216 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.11 | 60.04 | 60.08 | 0 | 0 | 48.5 | 12673.5 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 17:01 | Wait | 711.5 | 712.2 | 668.6 | 666.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 220.8 | 215.4 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 48 | 12673.5 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 17:06 | Normal | 633.3 | 698.5 | 602.4 | 610 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 223.6 | 240.6 | 224.8 | 2.8 | 3.8 | 4.9 | 59.97 | 59.93 | 60.02 | 2541 | 1 | 46.8 | 12673.6 | 2280 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 17:11 | Normal | 512.3 | 684 | 599.7 | 586.1 | 1 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 224 | 237.2 | 224.6 | 2.9 | 3.9 | 5 | 59.99 | 60.04 | 60.02 | 2592 | 1 | 45 | 12673.8 | 2280 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 17:16 | Normal | 533.9 | 666 | 554.9 | 604.6 | 0.9 | 1.7 | 0.5 | 0.5 | 224.6 | 238.8 | 225.2 | 3.1 | 3.8 | 5 | 60.05 | 59.97 | 60.02 | 2672 | 1 | 46.8 | 12674 | 2280 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 17:21 | Normal | 456.8 | 608.6 | 471 | 566.4 | 0.5 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 222.8 | 230.4 | 224.4 | 2.4 | 2.4 | 3.3 | 59.96 | 59.99 | 59.92 | 1761 | 1 | 48 | 12674.2 | 2280 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 17:26 | Normal | 379.5 | 610.2 | 435.2 | 603.7 | 0.6 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 221.8 | 228 | 224.4 | 2.2 | 2.2 | 2.9 | 60.06 | 60.01 | 60.04 | 1566 | 1 | 49.1 | 12674.3 | 2280 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 17:31 | Normal | 409.4 | 632.1 | 492 | 599.4 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 224.6 | 232.4 | 226.2 | 2.4 | 2.7 | 3.3 | 60.07 | 59.99 | 60.03 | 1735 | 1 | 48.2 | 12674.5 | 2280 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 17:36 | Normal | 491.9 | 637.8 | 516.6 | 545.7 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 224.6 | 232.2 | 226.4 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1661 | 1 | 46.8 | 12674.6 | 2281 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 17:41 | Normal | 488 | 632.2 | 502 | 568.5 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.3 | 225.6 | 228.6 | 227.2 | 2.2 | 2 | 2.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 1489 | 1 | 45.4 | 12674.8 | 2281 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 17:46 | Normal | 404.6 | 630.2 | 385.1 | 570.2 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 224 | 227.8 | 226.4 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 59.95 | 59.99 | 59.99 | 1308 | 1 | 45.6 | 12674.9 | 2281 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 17:51 | Normal | 359.7 | 606.6 | 403.5 | 552.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0.2 | 224.2 | 223.2 | 227 | 2 | 1.4 | 1.6 | 60 | 59.89 | 59.97 | 987 | 1 | 46.5 | 12675 | 2281 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 17:56 | Normal | 272.6 | 576.9 | 480.2 | 530.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 224.2 | 223.2 | 227.2 | 1.9 | 1.4 | 1.5 | 59.98 | 60 | 59.97 | 809 | 1 | 47.6 | 12675 | 2281 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 18:01 | Normal | 246.9 | 553.9 | 415.9 | 528.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 223.4 | 223.8 | 226.8 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 60 | 60.07 | 60.02 | 723 | 1 | 48.1 | 12675.1 | 2281 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 18:06 | Normal | 211.3 | 569.1 | 465.8 | 538.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 223.8 | 222.4 | 227.6 | 1.6 | 1 | 1.4 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 643 | 1 | 48.5 | 12675.2 | 2281 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 18:11 | Normal | 488.6 | 598.2 | 416.8 | 558.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 223.2 | 222.2 | 227.2 | 1.4 | 1.4 | 1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 604 | 1 | 49.5 | 12675.2 | 2281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 18:16 | Normal | 189.6 | 537.7 | 474.4 | 555.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.6 | 220.6 | 227 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 59.95 | 59.96 | 60.01 | 534 | 1 | 49.7 | 12675.3 | 2281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 18:21 | Normal | 211.7 | 586.6 | 175.4 | 546.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.6 | 220.2 | 227.2 | 1.5 | 1.2 | 1 | 60.01 | 60.04 | 59.98 | 499 | 1 | 49.9 | 12675.3 | 2281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 18:26 | Normal | 222.1 | 508.1 | 212.5 | 515.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223 | 219.8 | 226.2 | 1.5 | 1.7 | 1.1 | 60.04 | 60 | 60 | 487 | 1 | 50 | 12675.3 | 2281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 18:31 | Normal | 205.3 | 429.6 | 205.1 | 388.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.8 | 221 | 226.8 | 1.7 | 1.3 | 1.7 | 60.02 | 59.93 | 60.04 | 476 | 1 | 50 | 12675.4 | 2281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 18:36 | Normal | 198.5 | 283.9 | 198.5 | 271.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 221.2 | 219.6 | 225.6 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 478 | 1 | 50 | 12675.4 | 2282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0