## S3_BL11_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-12-11 04:41 | Wait | 573 | 573.1 | 561 | 565.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 226.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 29.8 | 51883.6 | 4211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 04:46 | Wait | 614.7 | 614.7 | 584.3 | 587.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 225.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 33.7 | 51883.6 | 4211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 04:51 | Normal | 530.2 | 533.7 | 527.4 | 526.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228.2 | 228.4 | 1 | 1.5 | 1.7 | 59.96 | 59.95 | 60.02 | 465 | 1 | 35.9 | 51883.6 | 4211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 04:56 | Normal | 511 | 456.4 | 439.9 | 509.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.2 | 230.6 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 59.96 | 60.14 | 60.05 | 565 | 1 | 38 | 51883.6 | 4211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 05:01 | Normal | 420.1 | 328.4 | 285.2 | 359.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 230 | 227.8 | 230.8 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 60.05 | 60.1 | 60.08 | 642 | 1 | 39.5 | 51883.7 | 4211 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 05:06 | Normal | 348.7 | 296 | 205.3 | 208.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229 | 227.4 | 230.8 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 60.03 | 60 | 60.03 | 693 | 1 | 40.3 | 51883.7 | 4211 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 05:11 | Normal | 209.6 | 285.9 | 198.5 | 199.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.8 | 226.6 | 229.2 | 2 | 1.4 | 2.1 | 59.99 | 59.94 | 59.96 | 661 | 1 | 41.2 | 51883.8 | 4211 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 05:16 | Normal | 246.9 | 252.7 | 211.1 | 216 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 228.2 | 226.6 | 229.6 | 1.9 | 1.5 | 2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 775 | 1 | 42 | 51883.9 | 4211 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 05:21 | Normal | 322 | 407.8 | 200 | 250.1 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.1 | 228.6 | 227.4 | 231 | 2.7 | 1.4 | 2.7 | 60.03 | 60.05 | 60.01 | 1073 | 1 | 42.6 | 51883.9 | 4211 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 05:26 | Normal | 558.8 | 632.3 | 199.1 | 328.3 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.1 | 228.8 | 228.4 | 230.6 | 4 | 1.6 | 3.9 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 1620 | 1 | 43.1 | 51884.1 | 4211 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 05:31 | Normal | 612.7 | 625.6 | 199.8 | 311.9 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.1 | 228.8 | 228.8 | 229.6 | 4.5 | 1.6 | 4.4 | 60.05 | 60.02 | 60 | 1781 | 1 | 43.7 | 51884.2 | 4211 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 05:36 | Normal | 557.2 | 578.3 | 201.9 | 244.4 | 0.8 | 1 | 0 | 0.2 | 228 | 226.2 | 230 | 4.1 | 1.3 | 4.1 | 59.94 | 59.98 | 59.97 | 1777 | 1 | 44.2 | 51884.3 | 4212 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 05:41 | Normal | 636.9 | 648.8 | 207.8 | 223.5 | 1 | 1.1 | 0 | 0.3 | 228.6 | 228 | 229.6 | 5.5 | 1.7 | 5.4 | 60.04 | 60 | 60.02 | 2289 | 1 | 44.7 | 51884.5 | 4212 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 05:46 | Normal | 647.3 | 652.1 | 241.2 | 255 | 1 | 1.1 | 0 | 0.3 | 229.2 | 226.6 | 231.2 | 6.2 | 1.7 | 6.1 | 59.98 | 59.99 | 60 | 2370 | 1 | 45.1 | 51884.7 | 4212 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 05:51 | Normal | 622.4 | 649.3 | 208.8 | 207.1 | 1.6 | 1.2 | 0 | 0.6 | 228.6 | 227.2 | 231 | 6.6 | 1.5 | 6.6 | 59.98 | 60 | 60.01 | 2706 | 1 | 45.4 | 51884.9 | 4212 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 05:56 | Normal | 649.9 | 659.8 | 199.9 | 301.1 | 2.4 | 1.3 | 0 | 0.8 | 228.8 | 227.8 | 231.8 | 8.6 | 1.7 | 8.4 | 60.02 | 59.95 | 59.99 | 3401 | 1 | 45.8 | 51885.2 | 4212 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 06:01 | Normal | 640.4 | 660 | 199.5 | 349 | 3.6 | 1.5 | 0 | 1.1 | 228.2 | 226.8 | 231.6 | 11.4 | 1.5 | 11.4 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 4324 | 1 | 46.2 | 51885.5 | 4212 | 1.3 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 06:06 | Normal | 651 | 664.3 | 210.3 | 465.9 | 4.6 | 1.8 | 0.1 | 1.4 | 227.6 | 227.8 | 232 | 14.6 | 1.5 | 14.5 | 59.93 | 59.89 | 59.93 | 5483 | 1 | 46.6 | 51885.9 | 4212 | 1.5 | 1.8 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 06:11 | Normal | 652.7 | 574.9 | 206.9 | 458 | 5 | 3 | 0.1 | 1.6 | 228 | 225.8 | 231.2 | 16.9 | 1.4 | 17 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 6233 | 1 | 47 | 51886.4 | 4212 | 1.7 | 2 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 06:16 | Normal | 641.2 | 548.8 | 248.2 | 534.4 | 5.5 | 3.9 | 0.1 | 1.8 | 228 | 227 | 232.6 | 19.9 | 1.4 | 20 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 7114 | 1 | 47.5 | 51886.9 | 4212 | 1.7 | 2.1 | 1.4 | 1.7 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 0 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 06:21 | Normal | 641.1 | 547.9 | 207.9 | 534.2 | 5.9 | 4.7 | 0.2 | 1.9 | 227.6 | 224.8 | 232.4 | 23 | 1.4 | 23.1 | 60.04 | 59.99 | 60.06 | 7932 | 1 | 48 | 51887.6 | 4212 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 0.9 | 0.6 | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 06:26 | Normal | 637.5 | 554.3 | 200.2 | 566.6 | 6.6 | 5.5 | 0.3 | 2.1 | 228 | 225.2 | 233.2 | 24.7 | 1.4 | 24.7 | 60.03 | 59.98 | 59.96 | 8734 | 1 | 48.6 | 51888.3 | 4212 | 2.2 | 2.4 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 06:31 | Normal | 635.4 | 630.6 | 215.8 | 375.4 | 7.4 | 5.8 | 0.5 | 2.5 | 227.8 | 226.2 | 233.2 | 27.2 | 1.4 | 27.2 | 59.96 | 59.89 | 59.92 | 9420 | 1 | 49.3 | 51889 | 4212 | 2.5 | 2.7 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 1 | 0.8 | 0 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 06:36 | Normal | 635.8 | 621.7 | 217.6 | 386.1 | 7.5 | 6.1 | 0.6 | 2.5 | 228 | 226.2 | 234.4 | 27.9 | 1.4 | 27.9 | 60.03 | 60.04 | 60.07 | 9684 | 1 | 46 | 51889.8 | 4213 | 2.5 | 2.6 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 1.2 | 0.9 | 0 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 06:41 | Normal | 623.2 | 597.9 | 228.3 | 398.1 | 7.7 | 6.8 | 1 | 2.5 | 227 | 227.2 | 234 | 31.2 | 1.4 | 31.3 | 60.1 | 60.01 | 60.07 | 10107 | 1 | 48.6 | 51890.6 | 4213 | 2.5 | 2.8 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 1.6 | 1.4 | 0 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 06:46 | Normal | 599 | 583.4 | 330.1 | 400.8 | 8.6 | 7.8 | 1.2 | 2.8 | 227.2 | 228 | 233.4 | 36 | 1.4 | 36 | 59.93 | 59.91 | 60.01 | 11388 | 1 | 45.7 | 51891.5 | 4213 | 2.8 | 3.1 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 1.9 | 1.8 | 0 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 06:51 | Normal | 607.1 | 600 | 279.6 | 426.8 | 7.7 | 7.2 | 1.7 | 2.5 | 227.2 | 226.4 | 233 | 35.4 | 1.4 | 35.5 | 60.08 | 60.12 | 60.13 | 10386 | 1 | 49.5 | 51892.4 | 4213 | 2.5 | 2.7 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 1.9 | 2 | 0 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 06:56 | Normal | 590.9 | 591.9 | 360.8 | 383 | 8.4 | 8 | 1.8 | 2.8 | 227.6 | 226.8 | 233 | 38.4 | 1.5 | 38.2 | 60.02 | 59.89 | 60.06 | 11480 | 1 | 48.2 | 51893.3 | 4213 | 2.8 | 3 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 07:01 | Wait | 748.5 | 751.1 | 707.6 | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 45.8 | 51893.4 | 4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 07:06 | Wait | 748.7 | 750.9 | 709.3 | 703.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.5 | 51893.4 | 4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 07:11 | Wait | 745 | 746.8 | 706.3 | 699.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 226.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 47.5 | 51893.4 | 4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 07:16 | Wait | 740.3 | 741.4 | 700.8 | 695.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 225.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.7 | 51893.4 | 4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 07:21 | Wait | 739.4 | 741.4 | 699.6 | 694.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 225.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.9 | 51893.4 | 4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 07:26 | Wait | 734.8 | 736.4 | 694.2 | 690.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 228.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.4 | 51893.4 | 4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 07:31 | Normal | 690.3 | 691.1 | 650 | 646.2 | 5.5 | 5.8 | 1.5 | 1.8 | 226.2 | 225.4 | 231.6 | 33.2 | 1.7 | 32.8 | 59.99 | 59.97 | 59.93 | 574 | 1 | 47.5 | 51893.4 | 4213 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 07:36 | Wait | 733.5 | 734.7 | 691.6 | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 224.8 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.4 | 51893.4 | 4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 07:41 | Wait | 734.7 | 736.3 | 692.1 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 222.6 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.4 | 51893.5 | 4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 07:46 | Wait | 730.5 | 732.4 | 688 | 686.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 223.8 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.8 | 51893.5 | 4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 07:51 | Wait | 728.8 | 730.9 | 686 | 684.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 224.2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 0 | 0 | 47 | 51893.5 | 4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 07:56 | Wait | 728.5 | 730.8 | 685.4 | 684.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 224 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 48.8 | 51893.5 | 4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 08:01 | Wait | 728.8 | 731.3 | 686 | 685.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222.6 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.3 | 51893.5 | 4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 08:06 | Wait | 733.5 | 735 | 690.1 | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 224.6 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.6 | 51893.5 | 4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 08:11 | Wait | 729.9 | 732 | 686.5 | 685.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 223.8 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.8 | 51893.5 | 4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 08:16 | Normal | 701.4 | 702.2 | 659 | 657.5 | 4.3 | 4.6 | 1.2 | 1.3 | 226.2 | 223.2 | 232.4 | 31.1 | 1.8 | 30.8 | 59.98 | 60 | 60.05 | 353 | 1 | 50 | 51893.5 | 4213 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 08:21 | Wait | 730.4 | 730.9 | 686.1 | 685.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 224.6 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48 | 51893.5 | 4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 08:26 | Wait | 729.2 | 730.1 | 684.6 | 684.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 224.2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.1 | 51893.5 | 4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 08:31 | Wait | 725.4 | 726.7 | 682.7 | 682.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 224.4 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 49.5 | 51893.5 | 4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 08:36 | Wait | 721.5 | 723.9 | 679.1 | 678.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.8 | 51893.5 | 4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 08:41 | Wait | 715.5 | 717.1 | 673.3 | 674.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 225 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 50 | 51893.5 | 4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 08:46 | Wait | 710.8 | 712.7 | 668.7 | 670.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 223 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.3 | 51893.5 | 4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 08:51 | Wait | 712.8 | 714.1 | 670 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 224.4 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49 | 51893.5 | 4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 08:56 | Wait | 713.8 | 714.8 | 671.6 | 673.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 224.4 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.6 | 51893.5 | 4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 09:01 | Wait | 715.1 | 715.4 | 671.4 | 674.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 224 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.4 | 51893.6 | 4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 09:06 | Wait | 707.3 | 708 | 664.4 | 666.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 223 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 48.2 | 51893.6 | 4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 09:11 | Wait | 697.2 | 699.5 | 656.3 | 660.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 223.4 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.4 | 51893.6 | 4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 09:16 | Wait | 702.2 | 706.9 | 667.5 | 661.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 223.4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.8 | 51893.6 | 4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 09:21 | Wait | 715.7 | 721.2 | 679.8 | 672.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 222.8 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47 | 51893.6 | 4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 09:26 | Wait | 713.2 | 714.1 | 670.4 | 670.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 223.6 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 48.9 | 51893.6 | 4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 09:31 | Wait | 696.7 | 698.3 | 662.1 | 655.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 223.2 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49.6 | 51893.6 | 4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 09:36 | Wait | 715.1 | 715.5 | 673.2 | 673.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 222.8 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.5 | 51893.6 | 4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 09:41 | Wait | 690.8 | 691.8 | 648.8 | 650.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.8 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 48.4 | 51893.6 | 4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 09:46 | Wait | 737.7 | 739.7 | 696.3 | 693.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222.4 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 128 | 0 | 49.5 | 51893.7 | 4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 09:51 | Wait | 718.1 | 720.3 | 676.9 | 675.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 50 | 51893.7 | 4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 09:56 | Wait | 684.9 | 685 | 642.3 | 647.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.4 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 48 | 51893.7 | 4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 10:01 | Wait | 689.7 | 692.2 | 649.3 | 651.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.2 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60.02 | 60 | 0 | 0 | 49.5 | 51893.7 | 4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 10:06 | Wait | 677.5 | 680 | 638.6 | 640.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 222.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 45.4 | 51893.7 | 4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 10:11 | Wait | 726.8 | 728.9 | 686.5 | 686.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 221.2 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 48.8 | 51893.7 | 4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 10:16 | Wait | 706.1 | 707.9 | 665.7 | 665.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 221.2 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.9 | 51893.7 | 4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 10:21 | Wait | 704.6 | 706.6 | 664.2 | 664.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 221.2 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 48 | 51893.7 | 4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 10:26 | Wait | 706.3 | 708.2 | 666 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 221.6 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.99 | 59.97 | 0 | 0 | 49.5 | 51893.7 | 4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 10:31 | Normal | 643.9 | 645.1 | 605.5 | 604.3 | 5.6 | 5.8 | 1.5 | 1.8 | 221.6 | 220.6 | 226.8 | 30.3 | 1.5 | 30.1 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 1523 | 1 | 45.7 | 51893.7 | 4213 | 1.7 | 2 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 10:36 | Normal | 580 | 593.8 | 572.8 | 534.8 | 6.3 | 6.1 | 1.3 | 2 | 220 | 223.2 | 226 | 29.9 | 1.3 | 30 | 59.99 | 59.93 | 59.98 | 9537 | 1 | 49 | 51894 | 4213 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 2 | 2.2 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 10:41 | Normal | 591.7 | 572.7 | 431.5 | 519 | 5.6 | 5.8 | 1.3 | 1.8 | 221 | 220.8 | 225.4 | 26.3 | 1.3 | 26.3 | 59.95 | 60.01 | 59.99 | 8488 | 1 | 46.5 | 51894.7 | 4213 | 1.8 | 2.1 | 1.4 | 2 | 2.1 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 10:46 | Normal | 608.1 | 609.9 | 445.7 | 511.2 | 5.3 | 5.4 | 1.3 | 1.8 | 220.6 | 221.2 | 224.4 | 25 | 1.3 | 25 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 8265 | 1 | 49 | 51895.4 | 4213 | 1.8 | 2 | 1.4 | 1.8 | 2 | 1.4 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 10:51 | Normal | 600.5 | 602.8 | 463.8 | 581.5 | 5.5 | 5.6 | 1.4 | 1.6 | 220.6 | 219.6 | 226 | 26.7 | 1.3 | 26.6 | 60.02 | 60.08 | 60.02 | 8750 | 1 | 47.2 | 51896.1 | 4213 | 1.7 | 2 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 10:56 | Normal | 592.3 | 626.9 | 508.3 | 545.8 | 7.1 | 7 | 1.8 | 2.1 | 220.6 | 222.8 | 227.2 | 33.2 | 1.4 | 33.1 | 59.96 | 60.14 | 59.99 | 10724 | 1 | 45.6 | 51896.9 | 4213 | 2.3 | 2.6 | 2 | 2.3 | 2.4 | 1.9 | 2.3 | 0 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 11:01 | Normal | 611.4 | 587.1 | 508.1 | 554.2 | 6.8 | 7.3 | 1.8 | 2.2 | 222.2 | 221.8 | 227.8 | 32.3 | 1.3 | 32.3 | 60.09 | 60.18 | 60.09 | 10388 | 1 | 49.4 | 51897.7 | 4213 | 2.2 | 2.4 | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 11:06 | Wait | 745.3 | 752.4 | 718.4 | 702.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 222.4 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 49.7 | 51898 | 4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 11:11 | Wait | 721.1 | 723.5 | 679.9 | 680.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 222.8 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.2 | 51898 | 4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 11:16 | Wait | 710.8 | 713.4 | 670.8 | 671.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 222.6 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.6 | 51898 | 4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 11:21 | Wait | 700.5 | 703.8 | 662.6 | 660.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 222.8 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 47.6 | 51898 | 4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 11:26 | Wait | 703.4 | 705.8 | 662.7 | 664.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 223.2 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 46 | 51898 | 4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 11:31 | Wait | 722.6 | 725.3 | 683.5 | 682.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 223.2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47 | 51898 | 4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 11:36 | Wait | 682.8 | 685.1 | 644.4 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 222 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.7 | 51898 | 4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 11:41 | Wait | 732.1 | 734.1 | 691.8 | 693.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 222.4 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 17 | 0 | 48.8 | 51898.1 | 4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 11:46 | Wait | 699.1 | 701.2 | 658.2 | 663.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 222.4 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 47.1 | 51898.1 | 4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 11:51 | Wait | 720.8 | 727.2 | 687.6 | 681.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 222.8 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 47.2 | 51898.1 | 4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 11:56 | Wait | 721.1 | 724.3 | 682.1 | 681.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 221.4 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 49.3 | 51898.1 | 4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 12:01 | Wait | 687.9 | 690.2 | 648.3 | 650.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 221.6 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 47.7 | 51898.1 | 4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 12:06 | Normal | 568.6 | 592.3 | 543.3 | 549.3 | 8.2 | 7.8 | 2 | 2.3 | 221.6 | 222.4 | 229.6 | 39.2 | 1.4 | 39.3 | 59.96 | 60.02 | 59.99 | 11671 | 1 | 46.2 | 51898.3 | 4213 | 2.7 | 3 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 12:11 | Normal | 577.3 | 599.6 | 540.7 | 566.9 | 7.3 | 7.1 | 1.7 | 2.1 | 223.2 | 224.2 | 229.8 | 33.4 | 1.3 | 33.3 | 60.02 | 60.08 | 60.07 | 10706 | 1 | 49.4 | 51899.2 | 4214 | 2.3 | 2.7 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 1.9 | 2.2 | 0 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 12:16 | Wait | 723.6 | 726.7 | 682.3 | 682.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 222.2 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.5 | 51899.6 | 4214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 12:21 | Wait | 731.9 | 734.7 | 693.7 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 223.4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.1 | 51899.6 | 4214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 12:26 | Wait | 726 | 726.4 | 683.4 | 685.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 224.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 45 | 51899.6 | 4214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 12:31 | Wait | 710.1 | 710.2 | 669.4 | 668.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 224 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 50 | 51899.6 | 4214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 12:36 | Wait | 657.4 | 658.2 | 618.7 | 619.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 222.8 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.4 | 51899.6 | 4214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 12:41 | Wait | 689.1 | 688.7 | 646.6 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 223.2 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 48.5 | 51899.7 | 4214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 12:46 | Normal | 555.8 | 567.6 | 517.2 | 522.2 | 6.1 | 6 | 1.2 | 2.1 | 222.2 | 222.4 | 227.4 | 28.2 | 1.3 | 28.3 | 60.1 | 60.01 | 60.04 | 9081 | 1 | 47.4 | 51899.9 | 4214 | 1.9 | 2.3 | 1.7 | 2 | 2.2 | 1.7 | 1.6 | 0 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 12:51 | Normal | 584.4 | 561.3 | 440.7 | 517.5 | 5.6 | 5.8 | 1.3 | 2 | 222.2 | 220.6 | 226.6 | 25.8 | 1.3 | 25.9 | 59.98 | 60.01 | 60 | 8509 | 1 | 44.9 | 51900.6 | 4214 | 1.8 | 2 | 1.5 | 2 | 2.1 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 12:56 | Normal | 586.8 | 585.6 | 400.4 | 515.5 | 5.1 | 5.3 | 1.2 | 1.8 | 221.8 | 222 | 226.2 | 23.9 | 1.3 | 23.9 | 59.95 | 59.98 | 60.03 | 7967 | 1 | 48.2 | 51901.3 | 4214 | 1.5 | 2 | 1.4 | 1.7 | 2 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 13:01 | Normal | 584.7 | 594.7 | 383.7 | 524.3 | 4.7 | 4.9 | 1 | 1.6 | 222.6 | 223 | 226.6 | 22 | 1.3 | 21.9 | 59.96 | 59.91 | 59.94 | 7472 | 1 | 49.7 | 51901.9 | 4214 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 13:06 | Wait | 757.5 | 764.5 | 717.7 | 715.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 218.6 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 49.2 | 51902.5 | 4214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 13:11 | Wait | 751.7 | 753.9 | 709.3 | 709.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 222.2 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.6 | 51902.6 | 4214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 13:16 | Wait | 731.4 | 734 | 692.2 | 689.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 220.4 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 48.1 | 51902.6 | 4214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 13:21 | Wait | 711.6 | 716.9 | 676 | 670.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 225.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 0 | 0 | 47.5 | 51902.6 | 4214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 13:26 | Wait | 705 | 706 | 664.3 | 665.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 225.4 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.09 | 60.1 | 362 | 0 | 46.7 | 51902.6 | 4214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 13:31 | Wait | 698.7 | 698.5 | 656.6 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 224.6 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 45.5 | 51902.6 | 4214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 13:36 | Wait | 698.2 | 698.9 | 657.1 | 660.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 224.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 46.1 | 51902.6 | 4214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 13:41 | Wait | 697.2 | 698.1 | 657 | 658.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 222.6 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.2 | 51902.6 | 4214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 13:46 | Wait | 700.5 | 701.4 | 659 | 663.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 223.8 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.7 | 51902.6 | 4214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 13:51 | Wait | 698.4 | 699.9 | 657.3 | 661.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 223.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49.1 | 51902.6 | 4214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 13:56 | Wait | 700.5 | 700.9 | 657.3 | 663.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 223.8 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.3 | 51902.6 | 4214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 14:01 | Wait | 698.4 | 699.3 | 656.9 | 660.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 223.2 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.2 | 51902.6 | 4214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 14:06 | Wait | 681.3 | 681.7 | 641.5 | 642.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 221.2 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 46 | 51902.7 | 4214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 14:11 | Wait | 668.2 | 669.1 | 628.5 | 629.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 221 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.8 | 51902.7 | 4214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 14:16 | Wait | 691.7 | 692.8 | 647.1 | 654.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 221.8 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.8 | 51903 | 4214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 14:21 | Wait | 732.4 | 733.5 | 687.6 | 693.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 223.2 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49 | 51903.3 | 4214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 14:26 | Normal | 564.6 | 546.7 | 504.6 | 518.8 | 6.1 | 6.6 | 1.3 | 2 | 223.8 | 224.4 | 226.8 | 27.9 | 1.3 | 28 | 59.94 | 59.96 | 59.97 | 9198 | 1 | 48.4 | 51903.4 | 4214 | 1.9 | 2.2 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 1.8 | 1.9 | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 14:31 | Wait | 728.5 | 730.5 | 685.3 | 688.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 223.6 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.4 | 51903.9 | 4214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 14:36 | Wait | 714.2 | 715.9 | 673.9 | 673.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 223 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 29 | 0 | 46.3 | 51903.9 | 4214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 14:41 | Wait | 709.4 | 710.5 | 668.1 | 670.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 222.8 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 45 | 51903.9 | 4214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 14:46 | Wait | 710.3 | 710.8 | 665.5 | 672.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 222 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 47.7 | 51903.9 | 4214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 14:51 | Wait | 708.9 | 709.4 | 665.1 | 669.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 222.6 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.8 | 51903.9 | 4214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 14:56 | Wait | 708.3 | 708.5 | 663.5 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 221.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 49.2 | 51903.9 | 4214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 15:01 | Wait | 707 | 707 | 662.7 | 668.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 221.8 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 48.5 | 51903.9 | 4214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 15:06 | Wait | 710.5 | 709.9 | 664.1 | 672.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 220.4 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.5 | 51903.9 | 4214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 15:11 | Wait | 708.9 | 717.9 | 672.8 | 673.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 221.4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 45.6 | 51903.9 | 4214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 15:16 | Wait | 720.4 | 721.9 | 674.2 | 682.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 221.4 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.9 | 59.91 | 0 | 0 | 48.7 | 51903.9 | 4214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 15:21 | Wait | 717.7 | 719.2 | 672.2 | 678.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 220.6 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 49.4 | 51903.9 | 4214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 15:26 | Wait | 716.6 | 716.9 | 669.9 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 220.6 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.4 | 51903.9 | 4214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 15:31 | Wait | 713.6 | 706.4 | 659 | 681.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 221.2 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 47.3 | 51904.1 | 4214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 15:36 | Normal | 594 | 600.7 | 552.8 | 545.7 | 6.1 | 6.3 | 1.3 | 2 | 220 | 220.4 | 225.2 | 30.7 | 1.3 | 30.7 | 59.98 | 59.94 | 59.95 | 9532 | 1 | 44.9 | 51904.1 | 4214 | 1.9 | 2.3 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 1.7 | 1.7 | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 15:41 | Normal | 566 | 591.3 | 491.9 | 370.4 | 6.5 | 6.5 | 1.5 | 2.3 | 220.8 | 220.2 | 225 | 28.7 | 1.4 | 28.7 | 60.04 | 60.09 | 60.05 | 9070 | 1 | 49.4 | 51904.9 | 4214 | 2.1 | 2.4 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 0 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 15:46 | Wait | 708.9 | 710.1 | 665.3 | 669.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 218.4 | 221 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 49.6 | 51905.2 | 4214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 15:51 | Normal | 586.9 | 587.2 | 472 | 444.2 | 2.8 | 3 | 0.4 | 1 | 220 | 219.8 | 223.4 | 13.5 | 1.3 | 13.6 | 59.99 | 59.99 | 60 | 4858 | 1 | 49.1 | 51905.7 | 4214 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 1 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 15:56 | Normal | 608.7 | 592.2 | 317.2 | 555.3 | 2.1 | 2.6 | 0.3 | 0.8 | 219.6 | 218.8 | 222.8 | 11.1 | 1.4 | 11.1 | 60.12 | 60.09 | 60.06 | 4303 | 1 | 48.4 | 51906.1 | 4214 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 16:01 | Normal | 639.1 | 607.5 | 216.2 | 545.1 | 4 | 4.5 | 0.9 | 1.7 | 220.4 | 219 | 224.6 | 19.8 | 1.3 | 19.8 | 59.93 | 59.88 | 59.93 | 6393 | 1 | 47.8 | 51906.4 | 4214 | 1.2 | 1.7 | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 16:06 | Normal | 606.7 | 615.2 | 298.1 | 516.8 | 4 | 5 | 1 | 2 | 220.4 | 218.8 | 224.8 | 21.2 | 1.3 | 21.1 | 59.92 | 59.88 | 59.96 | 7249 | 1 | 46.9 | 51907 | 4215 | 0.8 | 1.9 | 1 | 1.6 | 2 | 1.1 | 1.7 | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 16:11 | Normal | 601.4 | 632.8 | 305.8 | 602.3 | 4.7 | 5.5 | 1.3 | 2.1 | 220.8 | 219.8 | 226.6 | 25 | 1.4 | 24.9 | 59.98 | 59.91 | 59.92 | 7952 | 1 | 45.8 | 51907.7 | 4215 | 1.2 | 2 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 0 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 16:16 | Normal | 585 | 603.5 | 280.6 | 595.3 | 7 | 8.5 | 2.3 | 3.5 | 220 | 221.4 | 227.6 | 42.9 | 1.4 | 42.8 | 60.06 | 60.01 | 59.96 | 11747 | 1 | 45.4 | 51908.6 | 4215 | 1.7 | 3.1 | 2.1 | 2.6 | 3.2 | 2.5 | 2.7 | 0 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 16:21 | Wait | 742 | 744.1 | 696.2 | 704.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 219.8 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 46.9 | 51908.9 | 4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 16:26 | Wait | 739.9 | 741 | 695.3 | 700.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 220.8 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.1 | 51908.9 | 4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 16:31 | Wait | 735 | 735.6 | 691.5 | 695.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 220.6 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.9 | 51908.9 | 4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 16:36 | Wait | 726.8 | 727.9 | 684.1 | 687.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 221 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.5 | 51909 | 4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 16:41 | Normal | 556.6 | 601.6 | 561.3 | 515.1 | 7.3 | 7.8 | 0.9 | 3.8 | 222.4 | 223.6 | 227.8 | 35.8 | 1.3 | 35.8 | 60.05 | 59.92 | 59.95 | 11337 | 1 | 48.8 | 51909.5 | 4215 | 2 | 3 | 2.1 | 2.6 | 2.8 | 2.1 | 1.7 | 0 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 16:46 | Normal | 585.7 | 593.2 | 558.8 | 484.2 | 6.7 | 7.3 | 0.9 | 3.6 | 220.6 | 221.8 | 227 | 38.8 | 1.4 | 38.7 | 59.94 | 59.92 | 59.92 | 10740 | 1 | 48.2 | 51910.4 | 4215 | 1.8 | 2.7 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 1.6 | 0 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 16:51 | Normal | 585.5 | 565.1 | 497.8 | 442.2 | 5.6 | 6.3 | 0.8 | 3.2 | 222 | 222 | 228.4 | 28.7 | 1.3 | 28.7 | 60.16 | 59.94 | 60.07 | 9252 | 1 | 47.3 | 51911.2 | 4215 | 1.6 | 2.2 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.3 | 0 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 16:56 | Normal | 601.8 | 621 | 375.9 | 400.1 | 4.1 | 4.3 | 0.5 | 2.7 | 222.8 | 221.6 | 227 | 19.6 | 1.4 | 19.6 | 60.02 | 59.94 | 59.97 | 7096 | 1 | 46.3 | 51911.9 | 4215 | 1.1 | 1.8 | 1 | 1.5 | 1.7 | 1.1 | 0.9 | 0 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 17:01 | Normal | 594.2 | 594.6 | 239.1 | 359.5 | 3 | 3.3 | 0.3 | 2.3 | 222.6 | 221.8 | 226.2 | 14.5 | 1.3 | 14.6 | 60.01 | 59.96 | 59.99 | 5263 | 1 | 45 | 51912.4 | 4215 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 17:06 | Normal | 582.9 | 585.2 | 222.7 | 545.3 | 2 | 2.5 | 0 | 1.8 | 222 | 222.6 | 226 | 11.9 | 1.3 | 12 | 59.91 | 60 | 59.95 | 4380 | 1 | 45.5 | 51912.8 | 4215 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 17:11 | Normal | 534.5 | 612 | 211.3 | 499.9 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.6 | 223.2 | 220.4 | 225.4 | 9.4 | 1.4 | 9.4 | 59.98 | 60.05 | 60 | 3583 | 1 | 46.2 | 51913.2 | 4215 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 17:16 | Normal | 632.4 | 508.5 | 201 | 532 | 1.1 | 1.8 | 0 | 1.5 | 223.2 | 222.4 | 225 | 8.3 | 1.4 | 8.3 | 60.01 | 59.91 | 59.95 | 3210 | 1 | 47.3 | 51913.4 | 4215 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 17:21 | Normal | 544.6 | 562 | 201.5 | 539.5 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.2 | 222.6 | 221.4 | 223.8 | 4.3 | 1.3 | 4.3 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 1828 | 1 | 49.3 | 51913.7 | 4215 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 17:26 | Normal | 350.7 | 607 | 204 | 487.4 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.1 | 222.4 | 221.2 | 224.6 | 3.8 | 1.4 | 3.8 | 59.93 | 60.03 | 59.96 | 1512 | 1 | 49.8 | 51913.8 | 4216 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 17:31 | Normal | 280.8 | 605.9 | 200.6 | 484.3 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.8 | 224.8 | 222.8 | 226.4 | 4.4 | 1.4 | 4.4 | 60.1 | 60.03 | 60.04 | 1772 | 1 | 49.2 | 51914 | 4216 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 17:36 | Normal | 256.3 | 483 | 200.6 | 551.7 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.6 | 224.6 | 223.8 | 226.4 | 3.8 | 1.3 | 3.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1415 | 1 | 48.8 | 51914.1 | 4216 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 17:41 | Normal | 222.4 | 501.7 | 215.4 | 583.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 225.2 | 223.6 | 226.6 | 3.6 | 1.4 | 3.5 | 60.03 | 59.94 | 59.99 | 1285 | 1 | 48.2 | 51914.2 | 4216 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 17:46 | Normal | 201.9 | 464.8 | 220 | 544.9 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 224.4 | 223 | 226.6 | 2.4 | 1.4 | 2.3 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 1057 | 1 | 47.5 | 51914.3 | 4216 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 17:51 | Normal | 259.9 | 383.3 | 204.3 | 288.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225 | 223 | 226.6 | 2.4 | 1.5 | 2.5 | 59.94 | 59.99 | 59.97 | 739 | 1 | 46.6 | 51914.4 | 4216 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 17:56 | Normal | 203.3 | 251.6 | 220.4 | 233.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 225.6 | 222.8 | 226.6 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 59.92 | 59.98 | 59.93 | 527 | 1 | 45 | 51914.4 | 4216 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 18:01 | Normal | 200.1 | 198.8 | 212.4 | 202.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 225.6 | 223.2 | 227.2 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 59.94 | 59.98 | 59.93 | 455 | 1 | 48.4 | 51914.5 | 4216 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 18:06 | Normal | 200.1 | 391.5 | 228.6 | 199.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 223.6 | 226 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 60.05 | 59.97 | 452 | 1 | 49.6 | 51914.5 | 4216 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 18:11 | Normal | 202.4 | 432.8 | 285.2 | 171.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 223.6 | 226.4 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 60.06 | 59.99 | 59.98 | 414 | 1 | 48.8 | 51914.6 | 4216 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 18:16 | Normal | 200 | 293.6 | 199.7 | 234.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 222.4 | 227 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 60.01 | 59.96 | 60.04 | 368 | 1 | 47.8 | 51914.6 | 4216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 18:21 | Normal | 207.2 | 439.9 | 175.6 | 221.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 223 | 226.4 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 60.03 | 60.05 | 60.01 | 347 | 1 | 46.2 | 51914.6 | 4216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 18:26 | Normal | 172.5 | 392.3 | 316.1 | 180.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 223 | 226.4 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 60.05 | 59.97 | 60.03 | 318 | 1 | 47.5 | 51914.7 | 4217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 18:31 | Normal | 204.8 | 376.3 | 262.5 | 196.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 222 | 225.2 | 0.8 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60 | 60.04 | 310 | 1 | 49.5 | 51914.7 | 4217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-11 18:36 | Normal | 196.8 | 194.7 | 196.9 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 222 | 224.2 | 1.1 | 1.4 | 1 | 60.01 | 60 | 60.04 | 310 | 1 | 48.3 | 51914.7 | 4217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0