## S3_BL11_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-12-12 04:41 | Wait | 616.3 | 616.3 | 575.2 | 595.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228.4 | 219.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 32 | 12675.5 | 2282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 04:46 | Normal | 206.4 | 528.2 | 393.7 | 537.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 228.6 | 224.4 | 232.2 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 623 | 1 | 36.6 | 12675.5 | 2282 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 04:51 | Normal | 202.4 | 572.6 | 489.6 | 501.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 229.8 | 226.6 | 232.4 | 1.7 | 1.3 | 1 | 59.96 | 60.04 | 59.99 | 675 | 1 | 39.3 | 12675.5 | 2282 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 04:56 | Normal | 208.1 | 591 | 432 | 560.4 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 228.8 | 225.2 | 231.6 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 738 | 1 | 40.9 | 12675.6 | 2282 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 05:01 | Normal | 238.5 | 600.9 | 450.3 | 552.7 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 228.8 | 228 | 231.6 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 60.03 | 59.96 | 59.99 | 879 | 1 | 42.4 | 12675.7 | 2282 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 05:06 | Normal | 231.8 | 626.7 | 425.5 | 600.7 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 229 | 230 | 231.2 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 59.94 | 59.98 | 59.92 | 1078 | 1 | 43.5 | 12675.8 | 2282 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 05:11 | Normal | 320.8 | 613.3 | 530.1 | 603.7 | 0.4 | 1 | 0.2 | 0.3 | 229.6 | 233.2 | 231.4 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 59.96 | 60 | 59.97 | 1317 | 1 | 44.4 | 12675.9 | 2282 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 05:16 | Normal | 440.8 | 658.2 | 595.9 | 545.2 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 230.2 | 236.4 | 232.8 | 2.1 | 2.6 | 2.9 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 1651 | 1 | 45 | 12676 | 2282 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 05:21 | Normal | 457.6 | 661.3 | 614.8 | 575.4 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 231.4 | 237.6 | 232.2 | 2.5 | 2.8 | 3.4 | 59.93 | 59.97 | 60.01 | 1962 | 1 | 45.5 | 12676.1 | 2282 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 05:26 | Normal | 471.8 | 711.2 | 465.7 | 590.1 | 1.1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 231.8 | 238.6 | 232.6 | 2.5 | 3 | 3.5 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 2139 | 1 | 46.1 | 12676.3 | 2282 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 05:31 | Normal | 673.4 | 720.2 | 630.8 | 643 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 232 | 239.8 | 233.2 | 2.6 | 3 | 3.5 | 60.04 | 60.08 | 60.07 | 2143 | 1 | 46.6 | 12676.4 | 2282 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 05:36 | Normal | 648.6 | 706.7 | 622.7 | 606.2 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 232.4 | 241.8 | 232.6 | 2.6 | 3.5 | 4 | 60.07 | 60.09 | 60.08 | 2167 | 1 | 46.8 | 12676.5 | 2282 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 05:41 | Wait | 726.6 | 727.1 | 676.7 | 687.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 229.2 | 221.2 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 60.05 | 60.08 | 0 | 0 | 47.1 | 12676.6 | 2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 05:46 | Wait | 732 | 730.2 | 677.2 | 691.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.4 | 220.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.4 | 12676.6 | 2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 05:51 | Wait | 741.1 | 731.6 | 679.9 | 701.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 220.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 47.5 | 12676.6 | 2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 05:56 | Normal | 727.6 | 710.1 | 658.2 | 691.4 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 228.4 | 242 | 229 | 2.9 | 3.7 | 4.6 | 60.03 | 60.02 | 59.98 | 2466 | 1 | 47.7 | 12676.6 | 2283 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 06:01 | Wait | 748.4 | 729.2 | 675.4 | 705.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.4 | 219 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.6 | 12676.6 | 2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 06:06 | Wait | 752.8 | 738 | 678.8 | 708.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.6 | 218.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.92 | 59.91 | 0 | 0 | 47.5 | 12676.6 | 2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 06:11 | Wait | 746.9 | 742.9 | 683.1 | 703.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225 | 218.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.88 | 59.88 | 59.88 | 0 | 0 | 47.5 | 12676.6 | 2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 06:16 | Wait | 748.1 | 748 | 687.7 | 703.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.2 | 217.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.9 | 59.95 | 0 | 0 | 47.5 | 12676.6 | 2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 06:21 | Wait | 751 | 752.4 | 691.9 | 706.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.4 | 218.8 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 47.6 | 12676.6 | 2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 06:26 | Wait | 754.4 | 756.8 | 694.3 | 708.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226 | 219.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60.02 | 59.96 | 0 | 0 | 47.6 | 12676.6 | 2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 06:31 | Wait | 751.4 | 754.7 | 693.1 | 705.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.2 | 220.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 60.01 | 60.06 | 0 | 0 | 47.5 | 12676.6 | 2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 06:36 | Wait | 738.4 | 743.3 | 692.1 | 694.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.6 | 219.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.1 | 60.03 | 0 | 0 | 47.5 | 12676.6 | 2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 06:41 | Wait | 749.7 | 753 | 699.3 | 704 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.8 | 219.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.11 | 60.15 | 60.04 | 0 | 0 | 47.5 | 12676.6 | 2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 06:46 | Wait | 745.3 | 748.4 | 702.3 | 700.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.6 | 217.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.5 | 12676.6 | 2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 06:51 | Wait | 756.1 | 757.9 | 711.8 | 710.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225 | 216.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.07 | 60.05 | 0 | 0 | 47.5 | 12676.6 | 2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 06:56 | Wait | 741.6 | 744.7 | 704 | 698.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225 | 216.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.06 | 0 | 0 | 47.5 | 12676.6 | 2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 07:01 | Wait | 737.8 | 741 | 699.1 | 694 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 223.8 | 215.8 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 0 | 0 | 47.4 | 12676.6 | 2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 07:06 | Wait | 740.4 | 744.5 | 702 | 695.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 224 | 214.4 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 47.4 | 12676.6 | 2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 07:11 | Wait | 732.9 | 736.9 | 694.4 | 689.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 223.8 | 218.4 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 0 | 0 | 47.4 | 12676.6 | 2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 07:16 | Wait | 739 | 743 | 699.5 | 695.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 223 | 218.2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.89 | 59.92 | 0 | 0 | 47.4 | 12676.6 | 2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 07:21 | Wait | 743.5 | 747.4 | 702.6 | 698.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 222.8 | 215.4 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 0 | 0 | 47.4 | 12676.6 | 2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 07:26 | Wait | 744.1 | 747.6 | 702.2 | 698.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 223.2 | 218.4 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 60.01 | 59.95 | 0 | 0 | 47.4 | 12676.6 | 2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 07:31 | Wait | 744.9 | 748.6 | 703.3 | 699.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 222.6 | 216.4 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 47.4 | 12676.6 | 2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 07:36 | Wait | 746.4 | 750.1 | 704.1 | 701.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 223.6 | 216.2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 47.4 | 12676.6 | 2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 07:41 | Wait | 747.6 | 750.1 | 703.8 | 701.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 224.6 | 217.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.5 | 12676.6 | 2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 07:46 | Wait | 756.4 | 760.7 | 713.9 | 708.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 224.4 | 216.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 47.4 | 12676.6 | 2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 07:51 | Wait | 743.8 | 747 | 701.1 | 699.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.8 | 217.6 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 47.4 | 12676.6 | 2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 07:56 | Wait | 743.6 | 746.5 | 699.7 | 698.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 223.2 | 216.4 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.4 | 12676.6 | 2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 08:01 | Wait | 744.3 | 747.1 | 700.5 | 699.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.6 | 217 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 47.4 | 12676.6 | 2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 08:06 | Wait | 741.6 | 744.3 | 699 | 695.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 224 | 217 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 47.5 | 12676.6 | 2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 08:11 | Wait | 741.7 | 743.2 | 697.8 | 696.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222 | 216.6 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 47.5 | 12676.6 | 2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 08:16 | Wait | 749.6 | 753 | 709.2 | 702.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 218.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.7 | 12676.6 | 2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 08:21 | Wait | 729.6 | 731.5 | 688.8 | 685.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 221 | 214 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.7 | 12676.6 | 2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 08:26 | Wait | 740.3 | 743.3 | 699.9 | 693.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224 | 217.2 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 47.8 | 12676.6 | 2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 08:31 | Wait | 738.9 | 741.5 | 697.3 | 692.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223 | 214.6 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.8 | 12676.6 | 2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 08:36 | Wait | 725.7 | 728.4 | 684.3 | 681.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 223.6 | 215.8 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 47.9 | 12676.6 | 2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 08:41 | Wait | 730.7 | 733 | 688.2 | 686.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.4 | 215.2 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 48 | 12676.6 | 2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 08:46 | Wait | 771.6 | 774 | 726.8 | 722.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 225.6 | 217.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.1 | 12676.6 | 2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 08:51 | Wait | 751.3 | 753.3 | 708.6 | 703.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 223.8 | 225.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.2 | 12676.6 | 2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 08:56 | Wait | 736.6 | 740.2 | 697.9 | 688.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 225.8 | 217.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.4 | 12676.6 | 2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 09:01 | Wait | 726.2 | 731.4 | 689.9 | 679.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 225.2 | 217.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.6 | 12676.6 | 2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 09:06 | Wait | 720.7 | 725.5 | 684.9 | 674.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.4 | 217.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 48.9 | 12676.6 | 2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 09:11 | Wait | 717.4 | 722.8 | 682.7 | 671 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 223.6 | 216.4 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.1 | 12676.6 | 2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 09:16 | Wait | 715.4 | 720.3 | 680.4 | 670 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225 | 217.6 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.3 | 12676.6 | 2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 09:21 | Wait | 713.4 | 717 | 677.5 | 668.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 216.8 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.5 | 12676.6 | 2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 09:26 | Fault | 709.8 | 713.7 | 673.7 | 665.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.8 | 217.2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 49.7 | 12676.6 | 2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 09:31 | Wait | 708.7 | 712.7 | 672.7 | 665.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 216.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.9 | 12676.6 | 2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 09:36 | Wait | 708.6 | 712.4 | 671.5 | 666.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.2 | 215.4 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 50 | 12676.6 | 2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 09:41 | Wait | 704.9 | 708.1 | 668.1 | 662.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.2 | 215.6 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 0 | 0 | 48.4 | 12676.6 | 2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 09:46 | Wait | 705.6 | 709 | 669.8 | 661.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 220.8 | 215.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 49.6 | 12676.6 | 2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 09:51 | Wait | 704.9 | 710 | 669.7 | 660.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.2 | 215.4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 46.3 | 12676.6 | 2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 09:56 | Wait | 706.4 | 711.6 | 669.5 | 664.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.6 | 220.2 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49.1 | 12676.6 | 2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 10:01 | Wait | 706.6 | 710.4 | 669.8 | 664.7 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 228.4 | 219.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.6 | 12676.6 | 2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 10:06 | Wait | 699.8 | 704.6 | 663.9 | 657.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.4 | 220.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.8 | 12676.6 | 2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 10:11 | Wait | 655.5 | 677.6 | 652.4 | 628 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.2 | 220.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.8 | 12676.6 | 2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 10:16 | Wait | 667.5 | 670.7 | 627.8 | 632.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.6 | 217.8 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60.04 | 59.98 | 0 | 0 | 49.1 | 12676.6 | 2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 10:21 | Wait | 701.2 | 704.1 | 659.4 | 662.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.8 | 217.8 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.01 | 0 | 0 | 45.6 | 12676.6 | 2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 10:26 | Wait | 723.3 | 725.7 | 682 | 680.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.4 | 219.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49.2 | 12676.6 | 2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 10:31 | Wait | 726.9 | 731 | 686.5 | 682 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.4 | 220.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.4 | 12676.6 | 2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 10:36 | Wait | 712.9 | 716.7 | 675 | 669.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225 | 216.8 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.2 | 12676.6 | 2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 10:41 | Wait | 703.2 | 706.8 | 663 | 661.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.2 | 217.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.8 | 12676.6 | 2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 10:46 | Wait | 703.2 | 707.1 | 662.5 | 662.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226 | 219 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 60 | 0 | 0 | 49.5 | 12676.6 | 2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 10:51 | Wait | 710.3 | 713.6 | 667.1 | 669.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.6 | 218.2 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.5 | 12676.6 | 2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 10:56 | Wait | 713.9 | 716.2 | 670.3 | 672.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.8 | 218.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 49.6 | 12676.6 | 2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 11:01 | Wait | 717.6 | 719.7 | 674.1 | 676 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.2 | 217.2 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.06 | 60.07 | 0 | 0 | 47.5 | 12676.6 | 2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 11:06 | Wait | 715.9 | 717.8 | 672.1 | 674.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.8 | 217.6 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.6 | 12676.6 | 2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 11:11 | Wait | 723.7 | 727.1 | 679.4 | 682.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225 | 218.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 47.2 | 12676.6 | 2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 11:16 | Wait | 733 | 736.3 | 688.3 | 689.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.8 | 218 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.5 | 12676.6 | 2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 11:21 | Wait | 747.8 | 752.9 | 702.4 | 704.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225 | 220.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 46.7 | 12676.6 | 2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 11:26 | Wait | 754.1 | 758.4 | 708.3 | 710.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.4 | 220.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 49.4 | 12676.6 | 2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 11:31 | Wait | 749.4 | 751.8 | 702.4 | 706 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.4 | 219.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 46.8 | 12676.6 | 2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 11:36 | Wait | 746.6 | 748.4 | 701.1 | 702.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.8 | 219.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 60.02 | 59.95 | 0 | 0 | 49.4 | 12676.6 | 2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 11:41 | Wait | 716.9 | 718 | 671.2 | 675 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.2 | 218.2 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 0 | 0 | 47.3 | 12676.6 | 2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 11:46 | Wait | 715.8 | 716.6 | 671.1 | 674.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.6 | 217.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.3 | 12676.7 | 2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 11:51 | Wait | 694.4 | 694.6 | 652.1 | 657.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 218.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 0 | 0 | 46.5 | 12676.7 | 2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 11:56 | Normal | 470.1 | 553.1 | 490.8 | 529.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 226.6 | 223.4 | 229.2 | 1.8 | 1.2 | 1.4 | 59.97 | 60 | 60.01 | 835 | 1 | 49.3 | 12676.8 | 2283 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 12:01 | Normal | 509.4 | 558 | 464.1 | 534.7 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.3 | 227 | 228.4 | 229.8 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1118 | 1 | 47.2 | 12676.9 | 2283 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 12:06 | Normal | 286.2 | 594 | 464.9 | 550.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0.2 | 226.8 | 226.8 | 229.4 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 59.92 | 59.97 | 59.93 | 937 | 1 | 49.5 | 12677 | 2283 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 12:11 | Normal | 256.5 | 620.2 | 389.1 | 518.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 227 | 223.4 | 230 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 713 | 1 | 47.9 | 12677.1 | 2283 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 12:16 | Normal | 238.6 | 539.5 | 427.4 | 541.9 | 0 | 0.7 | 0 | 0.1 | 227.4 | 223.8 | 230.4 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 767 | 1 | 49.8 | 12677.1 | 2283 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 12:21 | Normal | 291 | 632.9 | 396.5 | 575.2 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.3 | 227.6 | 229.8 | 230.6 | 1.8 | 1.8 | 2 | 60 | 60.07 | 60.02 | 1081 | 1 | 48.4 | 12677.2 | 2283 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 12:26 | Normal | 359.5 | 637.2 | 396.9 | 576.5 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.3 | 228.2 | 232 | 230.8 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 60 | 60 | 60.04 | 1351 | 1 | 45.6 | 12677.3 | 2283 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 12:31 | Normal | 336.5 | 607.4 | 420.2 | 578.1 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.3 | 228 | 228.6 | 230.6 | 1.9 | 1.9 | 2 | 60 | 60 | 60 | 1157 | 1 | 49.2 | 12677.4 | 2283 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 12:36 | Normal | 428.6 | 633.6 | 394.1 | 584.5 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.3 | 229.6 | 230.8 | 231 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 59.9 | 60 | 59.97 | 1362 | 1 | 47.2 | 12677.5 | 2283 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 12:41 | Normal | 425.7 | 640.3 | 421.4 | 602.6 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 229.8 | 233.6 | 231.6 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 1594 | 1 | 49.7 | 12677.6 | 2283 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 12:46 | Normal | 419.5 | 635.3 | 448.6 | 571.8 | 0.6 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 230.4 | 235.8 | 231.4 | 2.5 | 2.7 | 3.3 | 59.97 | 59.99 | 60.01 | 1868 | 1 | 48.2 | 12677.8 | 2283 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 12:51 | Normal | 549.7 | 676.5 | 383.9 | 565.8 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 230.8 | 239.4 | 231.4 | 2.6 | 3.4 | 3.8 | 59.88 | 59.96 | 59.95 | 2135 | 1 | 47.7 | 12677.9 | 2284 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 12:56 | Normal | 498 | 707.7 | 398.2 | 592.1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.6 | 230 | 242.4 | 232.4 | 2.2 | 3.8 | 4.1 | 60.12 | 59.98 | 60.04 | 2231 | 1 | 49 | 12678.1 | 2284 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 13:01 | Normal | 572.2 | 708.6 | 356.5 | 586.7 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 231.2 | 239.6 | 232 | 2.6 | 3.6 | 4 | 60.01 | 59.86 | 59.93 | 2227 | 1 | 47.1 | 12678.3 | 2284 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 13:06 | Wait | 732.5 | 733 | 686.2 | 694.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.8 | 220 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.8 | 12678.4 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 13:11 | Wait | 736.9 | 737.5 | 691.6 | 700.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.8 | 219.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 709 | 0 | 48.7 | 12678.4 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 13:16 | Wait | 741.2 | 742 | 695.1 | 703.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 219.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 44.8 | 12678.4 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 13:21 | Wait | 742.8 | 743.7 | 697.1 | 704.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 220 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 48.9 | 12678.4 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 13:26 | Wait | 744.4 | 745.1 | 698.2 | 706.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 219.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 49.9 | 12678.4 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 13:31 | Wait | 746.7 | 747.2 | 700.2 | 709.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 227.2 | 218.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 48 | 12678.4 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 13:36 | Wait | 751.1 | 751.4 | 704.1 | 712.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 219 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.3 | 12678.4 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 13:41 | Wait | 752 | 752.8 | 705.7 | 711.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228 | 219.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49.8 | 12678.4 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 13:46 | Wait | 752.5 | 753.7 | 706.8 | 709.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.6 | 220.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 50 | 12678.4 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 13:51 | Wait | 748.8 | 750.5 | 705 | 705.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.4 | 218.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 48.2 | 12678.4 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 13:56 | Wait | 743.7 | 745.8 | 699.8 | 700.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.4 | 218.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.2 | 12678.4 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 14:01 | Wait | 737.5 | 740.2 | 694.3 | 695.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.4 | 218.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.5 | 12678.4 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 14:06 | Wait | 729.7 | 733.1 | 686.4 | 687.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 218.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.6 | 12678.4 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 14:11 | Normal | 678.1 | 696.1 | 650.6 | 636.5 | 0.5 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 230.6 | 238.2 | 230.6 | 2.5 | 3.3 | 3.9 | 60.05 | 59.96 | 60 | 173 | 1 | 49.7 | 12678.4 | 2284 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 14:16 | Normal | 497.2 | 683.4 | 526.3 | 601.3 | 0.9 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 229.8 | 240 | 230.4 | 2.6 | 3.6 | 4.1 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 2224 | 1 | 49.7 | 12678.6 | 2284 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 14:21 | Normal | 529.6 | 622.9 | 544.4 | 560.1 | 0.6 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 230.4 | 237.8 | 230.2 | 2.5 | 3.4 | 3.7 | 59.98 | 59.99 | 60.02 | 2116 | 1 | 49.9 | 12678.8 | 2284 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 14:26 | Normal | 440.4 | 634.5 | 533.7 | 587.9 | 0.6 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 229 | 234.8 | 230.6 | 2.2 | 2.8 | 3.3 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 1852 | 1 | 47.8 | 12679 | 2284 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 14:31 | Normal | 384.3 | 624.9 | 395.4 | 597.3 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 228.6 | 233 | 230.8 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 59.98 | 60.11 | 60.01 | 1487 | 1 | 49.4 | 12679.1 | 2284 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 14:36 | Normal | 392.5 | 641.2 | 239.1 | 545.7 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 228.4 | 231.2 | 230.2 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 60.01 | 60.08 | 60.04 | 1307 | 1 | 44.8 | 12679.2 | 2284 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 14:41 | Normal | 291.4 | 615.1 | 267.5 | 565.5 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 228.4 | 228.6 | 230.2 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 59.98 | 60 | 59.98 | 1149 | 1 | 48.8 | 12679.3 | 2284 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 14:46 | Normal | 238.4 | 601.6 | 202.7 | 525.6 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 227.8 | 228.4 | 230.2 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 59.97 | 60.08 | 60.04 | 1067 | 1 | 50 | 12679.4 | 2284 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 14:51 | Normal | 235.5 | 587.4 | 255.7 | 540.7 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 228.6 | 229.2 | 230.4 | 1.6 | 2 | 1.6 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 1059 | 1 | 48.7 | 12679.5 | 2284 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 14:56 | Normal | 273.5 | 620.5 | 232.1 | 586 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.3 | 228 | 228.6 | 230.8 | 1.8 | 1.9 | 2 | 59.98 | 59.98 | 59.95 | 1175 | 1 | 45 | 12679.6 | 2285 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 15:01 | Normal | 240 | 624.3 | 219 | 596.4 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 228.6 | 228.2 | 231.2 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 1058 | 1 | 49.1 | 12679.7 | 2285 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 15:06 | Normal | 252.4 | 629.7 | 200.5 | 593.5 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 228.4 | 228 | 230.8 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 60 | 59.93 | 59.96 | 1026 | 1 | 47.2 | 12679.8 | 2285 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 15:11 | Normal | 219.4 | 615.3 | 216.2 | 592.7 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.2 | 227.8 | 226.8 | 231.4 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 59.99 | 59.92 | 59.94 | 946 | 1 | 49.6 | 12679.8 | 2285 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 15:16 | Normal | 213.2 | 570.5 | 259.4 | 456.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 227.8 | 223.6 | 230.6 | 1.7 | 1.1 | 1.3 | 59.94 | 60.01 | 59.97 | 672 | 1 | 48.1 | 12679.9 | 2285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 15:21 | Normal | 219.6 | 607.3 | 241.4 | 529.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 228.4 | 227 | 231.2 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 59.96 | 59.84 | 59.87 | 833 | 1 | 50 | 12680 | 2285 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 15:26 | Normal | 244.9 | 580.3 | 252.2 | 574.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 228.6 | 227.2 | 230.4 | 1.9 | 1.2 | 1.4 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 856 | 1 | 48.8 | 12680 | 2285 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 15:31 | Normal | 205.3 | 560.5 | 249.6 | 550.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 227.4 | 226.8 | 230.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60 | 60.02 | 849 | 1 | 45.4 | 12680.1 | 2285 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 15:36 | Normal | 216.4 | 603.1 | 270.4 | 506 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 227.4 | 226.8 | 230.4 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 59.95 | 59.97 | 59.99 | 809 | 1 | 49.1 | 12680.2 | 2285 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 15:41 | Normal | 206.7 | 557.3 | 254.2 | 477 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 228.2 | 226.8 | 230.8 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 60.01 | 59.87 | 59.97 | 783 | 1 | 47.2 | 12680.2 | 2285 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 15:46 | Normal | 205.9 | 572.6 | 312.8 | 470 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 227.4 | 226.6 | 230.8 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 60 | 59.9 | 59.96 | 747 | 1 | 49.6 | 12680.3 | 2285 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 15:51 | Normal | 201.8 | 567.4 | 276.7 | 517.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 228.6 | 225.8 | 231.6 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.88 | 59.95 | 743 | 1 | 48 | 12680.4 | 2285 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 15:56 | Normal | 216.5 | 613.2 | 307.6 | 525.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 229.2 | 227.2 | 231.6 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.06 | 60.04 | 770 | 1 | 49.9 | 12680.4 | 2286 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 16:01 | Normal | 213.1 | 612.4 | 372.4 | 472.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 229 | 227.8 | 232 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 60.04 | 59.98 | 59.98 | 758 | 1 | 48.6 | 12680.5 | 2286 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 16:06 | Normal | 215.6 | 606.3 | 215.1 | 530.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 228.8 | 225.4 | 231.4 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 59.97 | 59.94 | 59.94 | 779 | 1 | 46.2 | 12680.6 | 2286 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 16:11 | Normal | 226.1 | 562.4 | 199.8 | 535.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 228.8 | 225.2 | 231.6 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 768 | 1 | 49.1 | 12680.6 | 2286 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 16:16 | Normal | 221.2 | 536.2 | 243.4 | 502.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 228.8 | 227.8 | 231.2 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 59.92 | 59.9 | 59.91 | 766 | 1 | 46.5 | 12680.7 | 2286 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 16:21 | Normal | 206.5 | 559.9 | 223.9 | 549.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 229 | 227.2 | 231.6 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 60 | 59.93 | 59.96 | 803 | 1 | 49.4 | 12680.8 | 2286 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 16:26 | Normal | 199.9 | 576.1 | 242.1 | 573.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 228.6 | 227 | 231.6 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 60.05 | 59.96 | 59.96 | 815 | 1 | 47.4 | 12680.8 | 2286 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 16:31 | Normal | 206.8 | 605.3 | 269.6 | 558.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 229.2 | 229 | 232.2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 59.98 | 60.02 | 852 | 1 | 49.4 | 12680.9 | 2286 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 16:36 | Normal | 200.1 | 567.4 | 230.3 | 551.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 229.8 | 227 | 232.2 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 59.99 | 60 | 59.96 | 851 | 1 | 47.2 | 12681 | 2286 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 16:41 | Normal | 205 | 612.2 | 246.8 | 561.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 229.2 | 229.2 | 232.6 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.05 | 896 | 1 | 49.2 | 12681 | 2286 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 16:46 | Normal | 198.9 | 635.2 | 214.7 | 557.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 228.8 | 228 | 232.2 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 60 | 60.05 | 60.04 | 878 | 1 | 45.6 | 12681.1 | 2286 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 16:51 | Normal | 220.8 | 613.4 | 285.1 | 540.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 229.8 | 227.8 | 232.8 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 59.94 | 59.92 | 59.96 | 846 | 1 | 48.9 | 12681.2 | 2286 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 16:56 | Normal | 199.4 | 601 | 275.4 | 457.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 230.2 | 227.4 | 233.2 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 780 | 1 | 50 | 12681.2 | 2287 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 17:01 | Normal | 200.1 | 570.1 | 352 | 480.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 230 | 228.6 | 233.4 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 60.06 | 59.99 | 60.02 | 768 | 1 | 48.6 | 12681.3 | 2287 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 17:06 | Normal | 205.2 | 547.7 | 337.1 | 517.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 230.4 | 228.8 | 233.6 | 1.7 | 1.6 | 1 | 60 | 59.92 | 59.96 | 744 | 1 | 49.8 | 12681.4 | 2287 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 17:11 | Normal | 218.5 | 580.6 | 440.9 | 505.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 230 | 228.8 | 232.8 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 729 | 1 | 48.1 | 12681.4 | 2287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 17:16 | Normal | 199.6 | 609.2 | 492.1 | 520.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 229.8 | 227.2 | 233.4 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 60.03 | 59.97 | 59.97 | 738 | 1 | 49.6 | 12681.5 | 2287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 17:21 | Normal | 199.2 | 571.2 | 460.2 | 485.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 230.4 | 228 | 233.6 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 714 | 1 | 47.4 | 12681.6 | 2287 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 17:26 | Normal | 201 | 617.9 | 388.5 | 461.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 227.8 | 225.8 | 231.8 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 714 | 1 | 49.3 | 12681.6 | 2287 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 17:31 | Normal | 199.3 | 591.3 | 419.9 | 434.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228.4 | 226.4 | 231.8 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 60.04 | 60.08 | 60.05 | 690 | 1 | 45.2 | 12681.7 | 2287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 17:36 | Normal | 217.1 | 538.3 | 362.6 | 496.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 228.8 | 225 | 231.6 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 59.99 | 674 | 1 | 48.9 | 12681.7 | 2287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 17:41 | Normal | 216.1 | 536.9 | 355.7 | 521.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228.8 | 227.2 | 232 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.04 | 60 | 671 | 1 | 50 | 12681.8 | 2287 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 17:46 | Normal | 200.2 | 570.1 | 347.5 | 360.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228.4 | 225.2 | 232.2 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 60 | 59.98 | 60 | 659 | 1 | 48.4 | 12681.8 | 2287 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 17:51 | Normal | 220.1 | 614.6 | 276.3 | 492.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228 | 225.4 | 232 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 60 | 59.99 | 60.02 | 635 | 1 | 49.8 | 12681.9 | 2287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 17:56 | Normal | 554.2 | 576.5 | 413.1 | 574.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 229 | 226.2 | 231.8 | 1.6 | 1.2 | 1 | 60 | 60.04 | 60.02 | 598 | 1 | 47.9 | 12681.9 | 2288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 18:01 | Normal | 220.7 | 599.3 | 363.4 | 476.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.2 | 227.4 | 232.2 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 60.04 | 59.9 | 60.01 | 568 | 1 | 49.5 | 12682 | 2288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 18:06 | Normal | 184.3 | 585.7 | 333.3 | 503.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 231 | 225.4 | 233.4 | 1.8 | 1.2 | 1 | 59.96 | 59.82 | 59.89 | 558 | 1 | 46.6 | 12682 | 2288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 18:11 | Normal | 184.2 | 510.6 | 343.3 | 532.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.6 | 224.6 | 234.2 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 59.95 | 59.87 | 59.97 | 537 | 1 | 49 | 12682.1 | 2288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 18:16 | Normal | 226.6 | 455.3 | 484.5 | 483.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 230 | 225.4 | 233.4 | 1.6 | 1.4 | 1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 524 | 1 | 49.9 | 12682.1 | 2288 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 18:21 | Normal | 197.5 | 451.2 | 411.3 | 418.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.6 | 227 | 232.4 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 59.95 | 59.89 | 59.92 | 525 | 1 | 48 | 12682.2 | 2288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 18:26 | Normal | 199.8 | 309 | 266.1 | 278.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.4 | 223.6 | 232.4 | 2.1 | 1.6 | 1.8 | 60.05 | 59.88 | 59.95 | 523 | 1 | 49.4 | 12682.2 | 2288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 18:31 | Normal | 181 | 205.9 | 172.9 | 186.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229 | 223.6 | 232.2 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 60.03 | 59.93 | 59.99 | 511 | 1 | 50 | 12682.3 | 2288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0