## S3_BL11_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-12-12 04:41 | Wait | 621.8 | 621.7 | 586 | 591.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 227.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 30.3 | 51914.7 | 4217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 04:46 | Normal | 596.6 | 587.2 | 524.9 | 563.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228.4 | 232 | 2.1 | 1.4 | 2.3 | 59.99 | 59.94 | 59.95 | 523 | 1 | 34.7 | 51914.8 | 4217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 04:51 | Normal | 521.5 | 504.4 | 459.6 | 527.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.6 | 231.2 | 2.1 | 1.5 | 1.8 | 60.05 | 60.03 | 60.06 | 603 | 1 | 37.5 | 51914.8 | 4217 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 04:56 | Normal | 401.8 | 263.3 | 363.2 | 381.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 229.8 | 228 | 231 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.05 | 59.96 | 60 | 575 | 1 | 39.3 | 51914.9 | 4217 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 05:01 | Normal | 329.6 | 236.1 | 437.3 | 275.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 229.6 | 227.4 | 231.6 | 2.1 | 1.4 | 1.6 | 59.99 | 59.91 | 59.95 | 636 | 1 | 40.4 | 51914.9 | 4217 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 05:06 | Normal | 215.2 | 267.9 | 201.3 | 205.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 229.6 | 227.2 | 231 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 59.91 | 59.93 | 59.93 | 697 | 1 | 41.4 | 51915 | 4217 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 05:11 | Normal | 319 | 584.9 | 235.6 | 228.2 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 230 | 227.8 | 231 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 59.92 | 59.92 | 59.99 | 1069 | 1 | 42.1 | 51915 | 4217 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 05:16 | Normal | 579.1 | 611.1 | 207.8 | 294.2 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.1 | 230.6 | 230.2 | 232 | 4 | 1.5 | 4 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 1598 | 1 | 42.8 | 51915.1 | 4217 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 05:21 | Normal | 598.1 | 586.9 | 200 | 265.6 | 0.7 | 1 | 0 | 0.1 | 230.2 | 228.6 | 232 | 4.5 | 1.4 | 4.6 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 1903 | 1 | 43.4 | 51915.3 | 4217 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 05:26 | Normal | 633.2 | 629.7 | 220.7 | 275.1 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.3 | 230.4 | 230.4 | 232.2 | 6.4 | 1.6 | 6.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 2549 | 1 | 44 | 51915.5 | 4218 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 05:31 | Normal | 625.2 | 526.4 | 260.2 | 325.4 | 1.4 | 1.6 | 0 | 0.3 | 230.8 | 229.2 | 233.4 | 6.8 | 1.5 | 6.8 | 60.07 | 59.98 | 60.05 | 2720 | 1 | 44.5 | 51915.7 | 4218 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 05:36 | Normal | 618 | 606.7 | 228 | 428.9 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0.3 | 230.4 | 228.4 | 232.4 | 6.6 | 1.4 | 6.6 | 60 | 60.01 | 60.03 | 2716 | 1 | 44.9 | 51915.9 | 4218 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 05:41 | Normal | 635.5 | 634.3 | 200.2 | 383.2 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 0.4 | 230.4 | 230.4 | 233.2 | 7.8 | 1.6 | 7.7 | 60.04 | 60.08 | 60.08 | 2961 | 1 | 45.3 | 51916.2 | 4218 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 05:46 | Normal | 654.8 | 632.4 | 226.7 | 331.4 | 2.1 | 2 | 0.1 | 0.5 | 229.6 | 228.6 | 232.8 | 9.2 | 1.5 | 9.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 3632 | 1 | 45.6 | 51916.4 | 4218 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 05:51 | Normal | 661.4 | 630.4 | 209.5 | 471.7 | 2.8 | 2.1 | 0.2 | 0.7 | 229.6 | 227.2 | 232.4 | 11.1 | 1.5 | 11 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 4292 | 1 | 46 | 51916.8 | 4218 | 1.1 | 1 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 05:56 | Normal | 599.1 | 536.9 | 202.7 | 541.3 | 3.7 | 1.8 | 0.1 | 0.8 | 227.8 | 225.6 | 229.4 | 11.5 | 1.3 | 11.5 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 4295 | 1 | 46.5 | 51917.1 | 4218 | 1.3 | 1.4 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 06:01 | Normal | 638.2 | 596.7 | 204.9 | 576.4 | 4.2 | 1.9 | 0.1 | 1.1 | 226.6 | 225.4 | 229.2 | 13.7 | 1.4 | 13.7 | 59.92 | 59.96 | 59.94 | 5021 | 1 | 47 | 51917.5 | 4218 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 06:06 | Normal | 633.8 | 646.2 | 200.2 | 465.9 | 5.3 | 2.1 | 0.1 | 1.6 | 226.6 | 226.2 | 230 | 16.3 | 1.6 | 16.1 | 59.92 | 59.9 | 59.92 | 6130 | 1 | 47.4 | 51918 | 4218 | 1.8 | 2.1 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 06:11 | Normal | 645.5 | 630.2 | 220.1 | 479.2 | 4.8 | 2.8 | 0.2 | 1.5 | 226.4 | 227.6 | 230.8 | 16.6 | 1.5 | 16.4 | 59.89 | 59.83 | 59.85 | 6025 | 1 | 47.7 | 51918.5 | 4218 | 1.6 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 06:16 | Normal | 649.8 | 548.6 | 236.9 | 542.8 | 5.4 | 4.3 | 0.4 | 1.7 | 226.2 | 226.2 | 230.2 | 20.8 | 1.4 | 20.8 | 59.91 | 59.9 | 59.91 | 7297 | 1 | 48.1 | 51919.1 | 4218 | 1.8 | 2 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 1 | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 06:21 | Normal | 630 | 552.2 | 205 | 610.6 | 6.8 | 5.5 | 0.6 | 1.8 | 226.6 | 225 | 231.8 | 24.9 | 1.5 | 24.8 | 60 | 60 | 60 | 8699 | 1 | 48.7 | 51919.8 | 4218 | 2.1 | 2.4 | 2 | 2.2 | 2.1 | 1 | 1 | 0 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 06:26 | Normal | 621.3 | 553.4 | 203.4 | 615.7 | 8.6 | 7.1 | 0.7 | 2.3 | 226.2 | 226.2 | 231.6 | 32.9 | 1.4 | 32.7 | 59.94 | 59.97 | 60.07 | 10574 | 1 | 49.1 | 51920.6 | 4219 | 2.8 | 3 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 1.6 | 1.3 | 0 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 06:31 | Normal | 599.1 | 590.9 | 232 | 567.2 | 9 | 7.3 | 0.8 | 2.6 | 225.8 | 226 | 233.4 | 35.8 | 1.5 | 35.8 | 60.19 | 60.08 | 60.12 | 11475 | 1 | 49.9 | 51921.5 | 4219 | 2.9 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 1.5 | 1.3 | 0 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 06:36 | Normal | 647 | 593.3 | 232 | 555.7 | 5.8 | 5.6 | 0.8 | 1.8 | 226.8 | 226.8 | 232 | 24.6 | 1.4 | 24.6 | 60.04 | 60.09 | 60.01 | 8772 | 1 | 48.3 | 51922.4 | 4219 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 2 | 2.1 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 06:41 | Normal | 608 | 601.6 | 268.3 | 554.2 | 8.8 | 7.8 | 1.1 | 2.7 | 226 | 227.6 | 232.2 | 36.3 | 1.4 | 36.3 | 60.06 | 60.16 | 60.09 | 11730 | 1 | 46.5 | 51923.3 | 4219 | 2.9 | 3.1 | 2.6 | 2.7 | 3 | 1.9 | 1.5 | 0 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 06:46 | Wait | 750.1 | 751 | 705.1 | 703.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.9 | 51923.8 | 4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 06:51 | Wait | 758 | 758.6 | 713.1 | 711.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 46.1 | 51923.9 | 4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 06:56 | Wait | 744.8 | 744.5 | 703.9 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 225 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 0 | 0 | 49 | 51923.9 | 4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 07:01 | Wait | 740.6 | 740.4 | 698.8 | 695.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 225 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 0 | 0 | 49.9 | 51923.9 | 4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 07:06 | Wait | 743.4 | 744.4 | 700.9 | 697.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 222.8 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 47.6 | 51924 | 4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 07:11 | Normal | 597.2 | 596.5 | 567.7 | 536.5 | 6.6 | 6.3 | 1.4 | 2 | 223.2 | 223.4 | 230.2 | 30.5 | 1.4 | 30.6 | 59.99 | 59.81 | 59.91 | 9977 | 1 | 48.9 | 51924.3 | 4219 | 2.2 | 2.5 | 1.6 | 2.1 | 2.4 | 1.7 | 1.9 | 0 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 07:16 | Normal | 584.5 | 579.6 | 529.6 | 580.3 | 7.5 | 7.2 | 1.7 | 2.2 | 223.4 | 224.6 | 229.6 | 34 | 1.4 | 34 | 59.88 | 59.88 | 59.88 | 10935 | 1 | 49.5 | 51925.2 | 4219 | 2.5 | 2.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 1.9 | 2.2 | 0 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 07:21 | Wait | 748.2 | 749.3 | 703 | 701.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 222.6 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 0 | 0 | 49 | 51925.7 | 4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 07:26 | Normal | 605.1 | 606.9 | 563.5 | 599.4 | 8 | 7.7 | 1.9 | 2.1 | 221.8 | 224.4 | 230.8 | 39.6 | 1.4 | 39.6 | 60.03 | 60.04 | 59.9 | 11933 | 1 | 48.5 | 51926.5 | 4219 | 2.7 | 2.8 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 07:31 | Wait | 749.5 | 751 | 703.7 | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 222.2 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 50 | 51927 | 4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 07:36 | Normal | 682.8 | 683.2 | 636.9 | 637.1 | 6.5 | 6.6 | 1.7 | 2.1 | 225 | 225.2 | 232.2 | 33.2 | 1.7 | 32.9 | 59.89 | 59.95 | 59.92 | 2708 | 1 | 48.4 | 51927.1 | 4219 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 1.6 | 2.1 | 0 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 07:41 | Wait | 748.3 | 748.3 | 701.8 | 701.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 223.6 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 49.8 | 51927.1 | 4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 07:46 | Wait | 758.4 | 759.4 | 712.5 | 709.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 47.1 | 51927.1 | 4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 07:51 | Wait | 746.9 | 746.3 | 698.8 | 700.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 220.8 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.8 | 51927.1 | 4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 07:56 | Wait | 746 | 745.3 | 698.3 | 699.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 222.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 49.3 | 51927.1 | 4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 08:01 | Wait | 746.5 | 746.1 | 699.4 | 700.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 223 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 49.5 | 51927.2 | 4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 08:06 | Wait | 742.1 | 742.7 | 697.1 | 696.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 223.6 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 49.5 | 51927.2 | 4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 08:11 | Normal | 740.5 | 740.4 | 696.3 | 696.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225.2 | 227.4 | 4.1 | 1.5 | 3 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 1 | 49.5 | 51927.2 | 4219 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 08:16 | Wait | 749.5 | 750.5 | 704.5 | 702.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 223.6 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.4 | 51927.2 | 4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 08:21 | Wait | 729.8 | 730.6 | 685.4 | 685.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 229 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.3 | 51927.2 | 4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 08:26 | Wait | 739.7 | 742.2 | 697.9 | 693.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 223.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.2 | 51927.5 | 4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 08:31 | Wait | 739.7 | 741.1 | 694.6 | 693.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 223.8 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 49.3 | 51927.5 | 4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 08:36 | Wait | 726.6 | 726.9 | 681.2 | 682.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 223.4 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.3 | 51927.5 | 4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 08:41 | Wait | 733.3 | 733.7 | 687.3 | 688.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 223.4 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.2 | 51928 | 4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 08:46 | Wait | 772.7 | 773.6 | 726.6 | 723.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 225 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.4 | 51928.3 | 4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 08:51 | Wait | 751.8 | 752 | 706 | 704.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 224.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.9 | 51928.3 | 4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 08:56 | Wait | 737.6 | 739.7 | 692 | 691.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 224 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 45.3 | 51928.3 | 4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 09:01 | Wait | 727.8 | 730.8 | 683.5 | 682.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 224 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.3 | 51928.3 | 4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 09:06 | Wait | 721.6 | 724 | 676.5 | 676.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 223.8 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.3 | 51928.3 | 4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 09:11 | Wait | 718.8 | 720.7 | 673.7 | 674.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 224.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 49.8 | 51928.3 | 4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 09:16 | Wait | 717.8 | 718.6 | 670.9 | 673.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 224 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 44.9 | 51928.3 | 4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 09:21 | Wait | 715.3 | 715 | 668.7 | 672.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 224.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.3 | 51928.3 | 4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 09:26 | Wait | 711.6 | 711.5 | 665.1 | 668.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 228.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 576 | 0 | 49.3 | 51928.3 | 4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 09:31 | Wait | 710.6 | 710 | 664.4 | 667.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 224.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.8 | 51928.3 | 4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 09:36 | Wait | 710.8 | 709.8 | 663.2 | 667.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 230 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.2 | 51928.3 | 4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 09:41 | Wait | 708.2 | 707.5 | 660.4 | 664.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 0 | 0 | 49 | 51928.3 | 4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 09:46 | Wait | 708.6 | 707.3 | 661.5 | 665.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 223.4 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 49.8 | 51928.3 | 4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 09:51 | Wait | 708.4 | 709 | 662.6 | 665.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 223.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 45.7 | 51928.3 | 4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 09:56 | Wait | 710.8 | 708.9 | 661.9 | 666.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.6 | 51928.3 | 4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 10:01 | Wait | 706.2 | 704.6 | 658.4 | 663.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 229 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.7 | 51928.3 | 4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 10:06 | Wait | 702.9 | 702.3 | 656.1 | 660.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 228.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 46.6 | 51928.4 | 4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 10:11 | Wait | 680 | 687.7 | 647.1 | 642.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 227.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 49.1 | 51928.4 | 4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 10:16 | Normal | 547.6 | 548.4 | 504.5 | 512.4 | 6.4 | 6.5 | 1.6 | 2 | 225.4 | 225.4 | 230.6 | 27.8 | 1.3 | 27.8 | 60.01 | 60 | 60.06 | 9246 | 1 | 45.5 | 51928.7 | 4219 | 2.1 | 2.4 | 1.7 | 2 | 2.5 | 1.7 | 1.9 | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 10:21 | Normal | 584.7 | 570.5 | 391.3 | 560.8 | 8.3 | 8.6 | 2.4 | 2.6 | 225.8 | 226.2 | 233.6 | 38.2 | 1.5 | 38.1 | 60.02 | 59.98 | 60.04 | 11777 | 1 | 48.9 | 51929.5 | 4219 | 2.6 | 3 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 10:26 | Wait | 726.9 | 726.9 | 679.1 | 682.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 227 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 45.1 | 51929.7 | 4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 10:31 | Wait | 727.6 | 727.4 | 679.5 | 683.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 228 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 49.1 | 51929.7 | 4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 10:36 | Wait | 716 | 715.9 | 669.3 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 227.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 46.4 | 51929.7 | 4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 10:41 | Wait | 706.2 | 704.9 | 659.6 | 662.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 225.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.3 | 51929.7 | 4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 10:46 | Normal | 593.2 | 581 | 429.3 | 491.2 | 5.7 | 5.8 | 1.5 | 1.9 | 224.4 | 225.6 | 230.4 | 25.8 | 1.3 | 25.9 | 59.98 | 59.96 | 60 | 8602 | 1 | 47.6 | 51930.3 | 4219 | 1.9 | 2.1 | 1.5 | 2 | 2.1 | 1.5 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 10:51 | Normal | 590.2 | 591 | 359 | 556.7 | 5.2 | 5.3 | 1.3 | 1.6 | 224.2 | 225.2 | 230 | 23 | 1.4 | 23.1 | 59.94 | 60.04 | 59.99 | 7883 | 1 | 49.9 | 51930.9 | 4220 | 1.7 | 2.1 | 1.2 | 1.8 | 2.1 | 1.2 | 1.7 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 10:56 | Normal | 608.1 | 577 | 362.6 | 531.8 | 4.5 | 4.8 | 1.1 | 1.4 | 225 | 224.4 | 230 | 20.3 | 1.4 | 20.3 | 60.03 | 60 | 60.01 | 7186 | 1 | 49 | 51931.6 | 4220 | 1.6 | 1.7 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 11:01 | Normal | 626.3 | 584.2 | 329.5 | 492.5 | 4.2 | 4.6 | 1 | 1.3 | 225.2 | 224.4 | 229.8 | 18.9 | 1.4 | 18.9 | 60.1 | 60.08 | 60.08 | 6924 | 1 | 47.4 | 51932.2 | 4220 | 1.3 | 1.8 | 0.9 | 1.4 | 1.9 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 11:06 | Normal | 605.6 | 597.4 | 225.8 | 377.8 | 3.6 | 3.8 | 0.7 | 1.1 | 224.6 | 224.8 | 229.2 | 15.2 | 1.3 | 15.3 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 5538 | 1 | 44.9 | 51932.7 | 4220 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 11:11 | Normal | 628.5 | 630.2 | 240.6 | 415.4 | 3.9 | 4.1 | 0.8 | 1.2 | 225.6 | 224.8 | 229.4 | 17.2 | 1.4 | 17.2 | 60 | 60.04 | 60.02 | 6283 | 1 | 49.9 | 51933.2 | 4220 | 1.4 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 1 | 1.4 | 0 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 11:16 | Normal | 624.5 | 643.4 | 386.1 | 337.3 | 4.3 | 4.3 | 1 | 1.3 | 225.8 | 225.4 | 229.4 | 18.8 | 1.5 | 18.7 | 60 | 59.91 | 59.92 | 6895 | 1 | 49.2 | 51933.7 | 4220 | 1.4 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1 | 1.4 | 0 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 11:21 | Normal | 618.9 | 611.6 | 392.4 | 555.6 | 5.8 | 6 | 1.5 | 1.6 | 226.2 | 225.2 | 233 | 27 | 1.4 | 26.9 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 9200 | 1 | 48.2 | 51934.4 | 4220 | 1.9 | 2.1 | 1.5 | 2 | 2.2 | 1.6 | 2.1 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 11:26 | Normal | 596.9 | 621.8 | 606.4 | 633.1 | 7.1 | 7.1 | 1.6 | 1.5 | 227 | 225.8 | 234.4 | 32.2 | 1.4 | 32.2 | 60 | 60.06 | 60 | 11052 | 1 | 46.7 | 51934.6 | 4220 | 2.2 | 2.6 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 1.9 | 2.2 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 11:31 | Normal | 615 | 591.2 | 431.6 | 600.5 | 6.1 | 6.3 | 1.5 | 1.6 | 225.8 | 226.2 | 233 | 28.1 | 1.3 | 28.2 | 60.06 | 60 | 60.02 | 9436 | 1 | 45.8 | 51935.5 | 4220 | 1.9 | 2.2 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 2.1 | 0 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 11:36 | Normal | 586.4 | 585.1 | 486.4 | 461.5 | 6 | 6.2 | 1.5 | 1.7 | 225.2 | 225.8 | 233.2 | 27.9 | 1.3 | 27.9 | 59.96 | 59.92 | 59.93 | 9240 | 1 | 48.5 | 51936.3 | 4220 | 1.9 | 2.3 | 1.6 | 2.1 | 2.3 | 1.6 | 2 | 0 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 11:41 | Normal | 634.6 | 629.8 | 466.4 | 546.4 | 2.1 | 2.5 | 0.3 | 0.6 | 225.8 | 225.8 | 229 | 11.4 | 1.5 | 11.4 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 4407 | 1 | 49.9 | 51936.9 | 4220 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 11:46 | Normal | 581.5 | 597.7 | 288.5 | 462 | 2 | 2.3 | 0.2 | 0.5 | 225.2 | 225.4 | 229 | 9.5 | 1.3 | 9.4 | 60.05 | 60 | 60.03 | 3670 | 1 | 49.4 | 51937.2 | 4220 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 11:51 | Normal | 571.8 | 624 | 200.8 | 358.4 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.1 | 226.6 | 225.6 | 229 | 4.9 | 1.6 | 4.8 | 59.99 | 60.03 | 60.02 | 1925 | 1 | 48.9 | 51937.5 | 4220 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 11:56 | Normal | 343.8 | 403.6 | 218.6 | 208.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 226.8 | 225.6 | 227.6 | 2 | 1.4 | 1.6 | 60.02 | 59.97 | 59.98 | 643 | 1 | 47.8 | 51937.5 | 4221 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 12:01 | Normal | 230.5 | 308.6 | 205.6 | 201.4 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 227.6 | 225 | 229 | 1.8 | 1.5 | 2.1 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 744 | 1 | 46.5 | 51937.6 | 4221 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 12:06 | Normal | 226.4 | 281.9 | 271 | 220.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.4 | 226.4 | 229.6 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 59.88 | 59.94 | 59.94 | 616 | 1 | 46.3 | 51937.7 | 4221 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 12:11 | Normal | 199 | 304.9 | 199.1 | 199.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226.2 | 228.2 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 60.05 | 59.98 | 59.97 | 460 | 1 | 49.5 | 51937.7 | 4221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 12:16 | Normal | 199.9 | 456.2 | 214.9 | 200 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 228.4 | 226.2 | 229.8 | 2 | 1.4 | 1.7 | 60 | 60 | 60.01 | 555 | 1 | 48.3 | 51937.7 | 4221 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 12:21 | Normal | 199.8 | 293.4 | 210.7 | 199.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.8 | 227 | 229.8 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 60.02 | 60 | 59.99 | 660 | 1 | 46 | 51937.8 | 4221 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 12:26 | Normal | 281.6 | 335.1 | 199.1 | 211.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 229.2 | 230 | 229.4 | 2.5 | 1.4 | 2.4 | 60.04 | 59.98 | 60.01 | 844 | 1 | 49.6 | 51937.9 | 4221 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 12:31 | Normal | 215.9 | 323 | 202.8 | 202.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.6 | 226.4 | 229.2 | 1.7 | 1.5 | 2.1 | 59.95 | 60.01 | 59.98 | 702 | 1 | 48.2 | 51937.9 | 4221 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 12:36 | Normal | 289.7 | 318.8 | 199.7 | 225.8 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 228.8 | 228 | 229.4 | 2.2 | 1.4 | 2.8 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 834 | 1 | 46.3 | 51938 | 4221 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 12:41 | Normal | 371.5 | 375.5 | 199.8 | 257.2 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 229.2 | 228 | 230.2 | 2.9 | 1.5 | 3.1 | 60.01 | 59.96 | 59.97 | 1052 | 1 | 49 | 51938.1 | 4221 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 12:46 | Normal | 632.3 | 551 | 202.3 | 308.9 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.1 | 229.6 | 228.2 | 230.2 | 4.2 | 1.6 | 4.2 | 60.03 | 59.89 | 60 | 1641 | 1 | 46.5 | 51938.2 | 4221 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 12:51 | Normal | 624.1 | 613.9 | 207.9 | 250.6 | 0.7 | 1 | 0 | 0.2 | 229.8 | 229.2 | 230.4 | 4.8 | 1.5 | 4.7 | 59.9 | 59.95 | 59.9 | 1915 | 1 | 49.4 | 51938.3 | 4221 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 12:56 | Normal | 624.9 | 641.7 | 199.1 | 227.3 | 1 | 1.1 | 0 | 0.3 | 230 | 228.6 | 230.8 | 5.7 | 1.5 | 5.7 | 60.03 | 60.04 | 60 | 2268 | 1 | 47.1 | 51938.5 | 4222 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 13:01 | Normal | 637.8 | 655.8 | 216 | 228.9 | 1 | 1.1 | 0 | 0.3 | 229.4 | 229.6 | 230.4 | 5.6 | 1.6 | 5.6 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 2291 | 1 | 49.5 | 51938.7 | 4222 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 13:06 | Normal | 635 | 642.9 | 229.7 | 263.4 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 0.4 | 229.8 | 228.4 | 232.2 | 6.5 | 1.6 | 6.4 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 2623 | 1 | 47.2 | 51938.9 | 4222 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 13:11 | Normal | 577.8 | 587.9 | 203.7 | 223.7 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 0.6 | 229.2 | 228.2 | 231.2 | 7.3 | 1.4 | 7.4 | 60.03 | 60 | 60.05 | 2813 | 1 | 49.5 | 51939.1 | 4222 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 13:16 | Normal | 630.1 | 613.2 | 238 | 244.3 | 2 | 2 | 0.2 | 0.7 | 229.2 | 228 | 230.6 | 8.7 | 1.5 | 8.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3390 | 1 | 46.8 | 51939.4 | 4222 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 13:21 | Normal | 641.8 | 631.7 | 337 | 299.1 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 0.8 | 229.2 | 227.2 | 232 | 10 | 1.5 | 10 | 60.04 | 59.98 | 60.02 | 3768 | 1 | 49.3 | 51939.7 | 4222 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 13:26 | Normal | 649.5 | 608.4 | 216.8 | 391.2 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 0.9 | 228.6 | 228.6 | 230.2 | 10.2 | 1.5 | 10.2 | 59.94 | 59.97 | 59.93 | 3971 | 1 | 46.2 | 51940 | 4222 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 13:31 | Normal | 647.1 | 571.6 | 225 | 485 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 1 | 228.6 | 227.8 | 229.8 | 11.4 | 1.4 | 11.5 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 4370 | 1 | 49.1 | 51940.4 | 4222 | 0.8 | 1 | 0.4 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 13:36 | Normal | 643.5 | 658.3 | 377.9 | 411.7 | 3.1 | 2.7 | 0.5 | 1.3 | 228.4 | 227.8 | 231.6 | 13.8 | 1.5 | 13.8 | 60 | 60.02 | 60.02 | 5150 | 1 | 46.1 | 51940.8 | 4222 | 1 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 13:41 | Normal | 628.4 | 679.4 | 374.6 | 494.1 | 3.4 | 2.9 | 0.6 | 1.3 | 228.4 | 229.2 | 231.4 | 14.9 | 1.6 | 14.8 | 60.02 | 59.93 | 60.03 | 5739 | 1 | 49.2 | 51941.2 | 4222 | 1 | 1.4 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 0 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 13:46 | Normal | 645.5 | 680.3 | 473.6 | 437.3 | 3.8 | 3.5 | 0.8 | 1.4 | 228.8 | 230 | 231.4 | 17 | 1.5 | 16.9 | 60 | 60.01 | 60 | 6385 | 1 | 47.1 | 51941.7 | 4222 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 0.6 | 1.2 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 13:51 | Normal | 658.6 | 645.6 | 539.9 | 519.8 | 3.7 | 3.8 | 0.7 | 1.3 | 228.8 | 228.6 | 231.6 | 17.8 | 1.6 | 17.7 | 60.03 | 60.08 | 60.05 | 6787 | 1 | 49.8 | 51942.3 | 4222 | 1.3 | 1.4 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 13:56 | Normal | 652.8 | 639.4 | 205.7 | 407.3 | 3.4 | 3.6 | 0.8 | 1.1 | 229.2 | 227 | 230.6 | 15.6 | 1.4 | 15.5 | 59.99 | 60.02 | 59.98 | 5651 | 1 | 48.3 | 51942.8 | 4223 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 14:01 | Normal | 628.7 | 635.7 | 213.7 | 411.6 | 3 | 3.1 | 0.6 | 1 | 228.2 | 227.8 | 229.8 | 12.9 | 1.5 | 12.9 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 4961 | 1 | 45.5 | 51943.2 | 4223 | 1 | 1.3 | 0.5 | 1 | 1.3 | 0.5 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 14:06 | Normal | 624 | 650.1 | 208.1 | 230.1 | 2.2 | 2.4 | 0.4 | 0.6 | 228.8 | 227.4 | 230 | 10 | 1.5 | 9.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 3863 | 1 | 49.4 | 51943.6 | 4223 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 14:11 | Normal | 601.7 | 624.7 | 227.2 | 227.6 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 0.3 | 228.8 | 228.6 | 229.8 | 6.9 | 1.5 | 6.8 | 59.94 | 59.96 | 60.01 | 2731 | 1 | 47.8 | 51943.9 | 4223 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 14:16 | Normal | 600 | 640 | 199.4 | 208.6 | 1 | 1.3 | 0 | 0.2 | 228.6 | 227.4 | 229.6 | 5.5 | 1.5 | 5.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 2293 | 1 | 45.6 | 51944.1 | 4223 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 14:21 | Normal | 542.5 | 638.2 | 215.8 | 229.5 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 228.8 | 227.6 | 229.4 | 4.9 | 1.5 | 4.9 | 59.93 | 60.01 | 59.98 | 1917 | 1 | 49.1 | 51944.3 | 4223 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 14:26 | Normal | 415.6 | 605 | 209.5 | 203.6 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.1 | 228.6 | 226.6 | 229.2 | 3.6 | 1.4 | 3.6 | 60.01 | 59.96 | 59.97 | 1542 | 1 | 47.2 | 51944.4 | 4223 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 14:31 | Normal | 500.7 | 580.5 | 218.4 | 242.5 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 229 | 226.6 | 229.6 | 3 | 1.4 | 3.4 | 60.05 | 60.01 | 60.06 | 1321 | 1 | 49.8 | 51944.5 | 4223 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 14:36 | Normal | 568.1 | 547.8 | 199.8 | 212.2 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 228 | 228.2 | 228.2 | 3.1 | 1.5 | 3.1 | 60.02 | 60 | 60.02 | 1203 | 1 | 48 | 51944.6 | 4223 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 14:41 | Normal | 433.4 | 526.7 | 200 | 241.9 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 228.2 | 227.6 | 229.8 | 2.5 | 1.5 | 2.4 | 60.06 | 59.97 | 60.04 | 1004 | 1 | 50 | 51944.7 | 4223 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 14:46 | Normal | 244.7 | 446.8 | 211.9 | 222.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 228.8 | 230.6 | 228.6 | 2.1 | 1.5 | 2.1 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 817 | 1 | 48.4 | 51944.8 | 4223 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 14:51 | Normal | 228.7 | 384.4 | 198.6 | 204 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 228.6 | 230.2 | 228.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 59.97 | 59.98 | 779 | 1 | 50 | 51944.9 | 4223 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 14:56 | Normal | 272 | 337.9 | 199.4 | 200.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 228.6 | 228.2 | 229.6 | 2.4 | 1.5 | 2.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 808 | 1 | 48.5 | 51944.9 | 4224 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 15:01 | Normal | 224.5 | 283.7 | 201.8 | 200.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 229.2 | 227.4 | 230.4 | 1.9 | 1.4 | 1.8 | 59.95 | 59.99 | 60.01 | 715 | 1 | 50 | 51945 | 4224 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 15:06 | Normal | 218.9 | 222 | 200.4 | 215.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229 | 227 | 230.4 | 2 | 1.5 | 1.2 | 60.03 | 59.97 | 60 | 616 | 1 | 48.2 | 51945 | 4224 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 15:11 | Normal | 214.8 | 223.6 | 199.4 | 202.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229 | 229 | 229.2 | 2.4 | 1.5 | 1.9 | 59.94 | 60.01 | 59.98 | 602 | 1 | 49.8 | 51945.1 | 4224 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 15:16 | Normal | 199.9 | 201.9 | 226.7 | 200.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.4 | 230 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 443 | 1 | 47.9 | 51945.1 | 4224 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 15:21 | Normal | 199.3 | 316.3 | 509.5 | 205.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 229 | 230 | 230.8 | 2.1 | 1.5 | 1.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 588 | 1 | 49.5 | 51945.2 | 4224 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 15:26 | Normal | 208 | 283 | 284.7 | 231.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 229 | 228.6 | 229.4 | 2.4 | 1.5 | 1.6 | 59.84 | 60.04 | 59.94 | 575 | 1 | 46.9 | 51945.2 | 4224 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 15:31 | Normal | 209.3 | 208.8 | 206.5 | 197.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 229.6 | 227.6 | 231.4 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 60.05 | 59.98 | 60.04 | 539 | 1 | 49.1 | 51945.3 | 4224 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 15:36 | Normal | 219.9 | 282.9 | 219.1 | 250.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 228.8 | 228 | 229.8 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 546 | 1 | 44.9 | 51945.3 | 4224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 15:41 | Normal | 231.1 | 236.5 | 197.1 | 232 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 229.8 | 226.2 | 230.4 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 60.01 | 60 | 60 | 533 | 1 | 48.6 | 51945.4 | 4224 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 15:46 | Normal | 199.3 | 337 | 211.1 | 214.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 229 | 228.4 | 230.6 | 2.3 | 1.4 | 2 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 511 | 1 | 49.8 | 51945.4 | 4224 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 15:51 | Normal | 198.7 | 427.3 | 222.1 | 200.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 230.2 | 227.8 | 231.2 | 2 | 1.5 | 2.5 | 59.97 | 60.04 | 60.03 | 544 | 1 | 47.4 | 51945.4 | 4224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 15:56 | Normal | 199.8 | 492 | 184.1 | 198.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 229.4 | 229.2 | 231 | 2.1 | 1.5 | 2.2 | 60.08 | 60.05 | 60.04 | 555 | 1 | 49.1 | 51945.5 | 4225 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 16:01 | Normal | 199.7 | 585.9 | 210 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.8 | 230.6 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 60.1 | 60.01 | 60.03 | 579 | 1 | 50 | 51945.5 | 4225 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 16:06 | Normal | 250.4 | 587.7 | 234.1 | 275 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 229.8 | 228.4 | 231.4 | 2.2 | 1.5 | 1.6 | 59.88 | 59.96 | 59.92 | 607 | 1 | 48 | 51945.6 | 4225 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 16:11 | Normal | 199.7 | 560.4 | 243 | 215.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 230.2 | 228.2 | 231 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 59.93 | 60.01 | 59.97 | 599 | 1 | 49.3 | 51945.6 | 4225 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 16:16 | Normal | 206.1 | 575.1 | 218.8 | 242.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 229.6 | 227.6 | 230.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.93 | 59.93 | 59.9 | 600 | 1 | 50 | 51945.7 | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 16:21 | Normal | 199.8 | 382.6 | 230.8 | 277 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 229.8 | 228.2 | 231.4 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 575 | 1 | 47.8 | 51945.7 | 4225 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 16:26 | Normal | 280.5 | 340 | 219.8 | 204.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 229.8 | 227.2 | 230.6 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 60.03 | 59.94 | 60.01 | 604 | 1 | 49.2 | 51945.8 | 4225 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 16:31 | Normal | 377.8 | 426.2 | 200.9 | 279.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 229.8 | 228.8 | 231.2 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 60 | 60.03 | 60.02 | 681 | 1 | 49.9 | 51945.8 | 4225 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 16:36 | Normal | 338.8 | 337.7 | 193.3 | 209.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 230 | 228.2 | 231.8 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 60.12 | 59.96 | 60.04 | 650 | 1 | 47 | 51945.9 | 4225 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 16:41 | Normal | 316.5 | 260.7 | 228.7 | 196.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 230.2 | 230.2 | 231.2 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 59.98 | 60.06 | 60.02 | 615 | 1 | 48.8 | 51946 | 4225 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 16:46 | Normal | 199.6 | 200 | 202.1 | 235.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 231 | 228.4 | 232 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 60.01 | 59.99 | 60.04 | 537 | 1 | 49.6 | 51946 | 4225 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 16:51 | Normal | 203.7 | 231.2 | 196.8 | 202.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 230.8 | 229.4 | 233.2 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 518 | 1 | 49 | 51946 | 4225 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 16:56 | Normal | 199.6 | 277.9 | 286.3 | 219.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 231.8 | 230.2 | 231.8 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 60.09 | 60.04 | 60.04 | 528 | 1 | 47.9 | 51946.1 | 4226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 17:01 | Normal | 200.3 | 306.8 | 254.1 | 281.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 231 | 230 | 232.6 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 60.13 | 60.03 | 60.07 | 528 | 1 | 49.2 | 51946.1 | 4226 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 17:06 | Normal | 199.1 | 362.1 | 308.8 | 200.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 231.2 | 229.6 | 232.4 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 60.04 | 59.98 | 60.01 | 520 | 1 | 49.8 | 51946.2 | 4226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 17:11 | Normal | 312.9 | 582.7 | 197.7 | 199.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 232.8 | 233 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 60.01 | 59.96 | 59.98 | 570 | 1 | 45.5 | 51946.2 | 4226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 17:16 | Normal | 199.8 | 577.5 | 198.4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230 | 232.4 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 519 | 1 | 48.3 | 51946.3 | 4226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 17:21 | Normal | 200.2 | 579.8 | 199.7 | 199.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 230 | 232.8 | 1.4 | 1.5 | 2.2 | 60.03 | 60.01 | 60 | 529 | 1 | 49.3 | 51946.3 | 4226 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 17:26 | Normal | 198.8 | 597.7 | 201.5 | 200.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 227.4 | 230.8 | 2.4 | 1.6 | 3.6 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 517 | 1 | 49.8 | 51946.4 | 4226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 17:31 | Normal | 200.5 | 590.8 | 199.3 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 227.2 | 230.4 | 1.5 | 1.5 | 2 | 59.82 | 60.07 | 59.95 | 513 | 1 | 45.2 | 51946.4 | 4226 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 17:36 | Normal | 201.2 | 616.8 | 182.5 | 215.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.8 | 231.2 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 60.05 | 60.02 | 60.01 | 489 | 1 | 48.2 | 51946.4 | 4226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 17:41 | Normal | 210.2 | 570.7 | 249.9 | 266.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.8 | 231.8 | 1.5 | 1.5 | 2 | 60 | 60 | 60 | 501 | 1 | 49.2 | 51946.5 | 4226 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 17:46 | Normal | 199.6 | 571 | 245.1 | 187.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229 | 231.8 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 59.98 | 60 | 59.98 | 491 | 1 | 49.6 | 51946.5 | 4226 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 17:51 | Normal | 200.2 | 547.9 | 244.3 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 227.8 | 231.2 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 462 | 1 | 45.3 | 51946.6 | 4226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 17:56 | Normal | 200 | 532.5 | 257.9 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 226.4 | 231.2 | 0.7 | 1.5 | 1.7 | 60.06 | 60.01 | 60.04 | 411 | 1 | 48.2 | 51946.6 | 4227 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 18:01 | Normal | 199.9 | 591.9 | 301.6 | 256.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229.4 | 231.4 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 396 | 1 | 49.1 | 51946.6 | 4227 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 18:06 | Normal | 203.4 | 556.5 | 222.9 | 246.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.4 | 232.6 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60 | 60.03 | 391 | 1 | 49.5 | 51946.7 | 4227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 18:11 | Normal | 230.7 | 469.9 | 330.2 | 178.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 230 | 230.2 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 380 | 1 | 49.8 | 51946.7 | 4227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 18:16 | Normal | 167.4 | 456.4 | 281.5 | 249.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 229.6 | 232.8 | 0.9 | 1.5 | 1.6 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 347 | 1 | 49.9 | 51946.7 | 4227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 18:21 | Normal | 176.9 | 330.9 | 208.9 | 190.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 227.8 | 231.2 | 0.9 | 1.5 | 1.6 | 60 | 59.93 | 59.96 | 341 | 1 | 50 | 51946.8 | 4227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 18:26 | Normal | 201.5 | 202.2 | 198.3 | 198.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 230 | 231.4 | 1.5 | 1.5 | 1 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 336 | 1 | 47.6 | 51946.8 | 4227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-12 18:31 | Normal | 197.6 | 198.4 | 149.9 | 174.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 227.8 | 230 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 59.96 | 59.96 | 60.01 | 352 | 1 | 48.7 | 51946.8 | 4227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0