## S3_BL11_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-12-13 04:52 | Wait | 505.5 | 505.9 | 505.4 | 505.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 226.8 | 218.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 29.6 | 12682.3 | 2288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 04:57 | Wait | 591.5 | 591.9 | 569.5 | 574.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 227 | 218.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 34.2 | 12682.3 | 2288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 05:02 | Normal | 540.8 | 611.7 | 554.5 | 510.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 227.4 | 223.8 | 230.8 | 1.6 | 1.2 | 1 | 59.94 | 59.99 | 59.96 | 635 | 1 | 35 | 12682.3 | 2288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 05:07 | Normal | 416.3 | 603.7 | 599.2 | 559.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228.2 | 223.8 | 231 | 1.7 | 1.4 | 1 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 623 | 1 | 38.1 | 12682.3 | 2288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 05:12 | Normal | 200 | 608 | 588 | 613.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 227.6 | 222.6 | 231 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 59.91 | 60 | 59.95 | 658 | 1 | 39.4 | 12682.4 | 2288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 05:17 | Normal | 200.1 | 554.9 | 577.2 | 585.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 228 | 225.4 | 230.8 | 1.8 | 1.3 | 1.1 | 59.98 | 59.92 | 59.95 | 682 | 1 | 40.7 | 12682.4 | 2288 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 05:22 | Normal | 231 | 503.1 | 549.6 | 555.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 226.8 | 226.6 | 230.2 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 60.06 | 60 | 60.01 | 777 | 1 | 41.3 | 12682.5 | 2289 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 05:27 | Normal | 228.5 | 571.4 | 465.8 | 575.6 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 228 | 225.6 | 230.6 | 2 | 1.2 | 1.6 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 889 | 1 | 42 | 12682.6 | 2289 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 05:32 | Normal | 243.1 | 606.7 | 401.5 | 582.4 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 227 | 228.2 | 230.4 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 60.05 | 60.08 | 60.07 | 1060 | 1 | 42.8 | 12682.7 | 2289 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 05:37 | Normal | 296.8 | 633.9 | 342.1 | 563.6 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 227.8 | 229.8 | 230.2 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 1290 | 1 | 43.2 | 12682.8 | 2289 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 05:42 | Normal | 377.4 | 628.1 | 448.2 | 571.6 | 0.7 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 228.8 | 236.4 | 230.2 | 2.2 | 3 | 3.3 | 60 | 60.16 | 60.08 | 1867 | 1 | 43.7 | 12682.9 | 2289 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 05:47 | Normal | 559.9 | 715.1 | 481.7 | 574.7 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.6 | 228.8 | 238.6 | 230.6 | 2.5 | 3.2 | 4 | 60.13 | 60.02 | 60.08 | 2132 | 1 | 44.2 | 12683.1 | 2289 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 05:52 | Wait | 734.3 | 737.2 | 689.8 | 694.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 225.6 | 218 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60.06 | 60.03 | 0 | 0 | 44.7 | 12683.2 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 05:57 | Wait | 736.4 | 739.2 | 691.3 | 696.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 223.8 | 215.8 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.09 | 60.06 | 0 | 0 | 45 | 12683.2 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 06:02 | Wait | 737 | 739.3 | 691.3 | 696.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 227 | 219.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 45.2 | 12683.2 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 06:07 | Wait | 742.4 | 744.5 | 695.8 | 701.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 225.8 | 219.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.97 | 59.98 | 145 | 0 | 45.4 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 06:12 | Wait | 747.4 | 749.1 | 700.3 | 706.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 226.4 | 219.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.6 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 06:17 | Wait | 749.9 | 752 | 702.8 | 708.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 226 | 218.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.9 | 59.93 | 0 | 0 | 45.7 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 06:22 | Wait | 751.6 | 753.6 | 704 | 709.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 224.8 | 217.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.7 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 06:27 | Wait | 752.4 | 754.9 | 706.1 | 710.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 225.6 | 218.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 45.8 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 06:34 | Wait | 750.6 | 753.6 | 705.3 | 708.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 224.4 | 225.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.88 | 59.9 | 59.88 | 0 | 0 | 45.8 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-13 06:38 | Wait | 750 | 753.1 | 704.8 | 708 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 220 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 45.7 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-12-13 06:38 | Wait | 750.3 | 753.5 | 704.5 | 707.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 226.4 | 220 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.92 | 59.89 | 0 | 0 | 45.7 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-12-13 06:39 | Wait | 754.5 | 756.8 | 706.6 | 711.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 219.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.89 | 59.86 | 59.88 | 0 | 0 | 45.8 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 06:39 | Wait | 754.3 | 756.6 | 706.4 | 711.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 220.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.91 | 59.91 | 0 | 0 | 45.8 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-13 06:43 | Wait | 752 | 754.9 | 706.6 | 709.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 226.4 | 221.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.06 | 60.03 | 0 | 0 | 46 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-13 06:48 | Wait | 753.6 | 757.4 | 709.1 | 711.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 227.6 | 220.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 60.01 | 59.97 | 0 | 0 | 45.9 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 06:52 | Wait | 754.6 | 758.4 | 710.1 | 711.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 227.4 | 220.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 0 | 0 | 45.9 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-12-13 06:57 | Wait | 752.5 | 756.2 | 708.8 | 709.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 225 | 217.2 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 45.9 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-13 06:58 | Wait | 752.1 | 756.3 | 708.3 | 708.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 219.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 45.9 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-12-13 06:59 | Wait | 751.9 | 756.2 | 707.9 | 708.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 226 | 218.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 59.97 | 60.02 | 0 | 0 | 45.9 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-12-13 07:00 | Wait | 752.1 | 756.4 | 708.2 | 708.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 219 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.96 | 0 | 0 | 45.9 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-12-13 07:04 | Wait | 752.4 | 757.1 | 709 | 708.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.6 | 219.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 59.95 | 60.03 | 0 | 0 | 45.9 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-12-13 07:04 | Wait | 752.5 | 757.1 | 708.8 | 708.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 226.6 | 219.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.99 | 59.95 | 0 | 0 | 46 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-12-13 07:04 | Wait | 753.3 | 757.8 | 709.5 | 708.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.2 | 217.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 46 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-12-13 07:04 | Wait | 756 | 760.2 | 711.7 | 711 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 226.6 | 219.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 45.9 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-12-13 07:04 | Wait | 752.8 | 757.4 | 709.2 | 708.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 219.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.94 | 59.98 | 0 | 0 | 46 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-13 07:05 | Wait | 751.8 | 756.6 | 708.8 | 707.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 221.8 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.95 | 59.91 | 0 | 0 | 45.9 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-13 07:06 | Wait | 751.4 | 756.1 | 708.1 | 706.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 226.6 | 219.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 59.95 | 59.99 | 0 | 0 | 45.9 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-13 07:07 | Wait | 750.3 | 754.9 | 707.3 | 705.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 226.2 | 219 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.96 | 59.99 | 0 | 0 | 45.9 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-13 07:09 | Wait | 749.9 | 754.6 | 707.2 | 705.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 226 | 218.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.89 | 59.96 | 59.92 | 0 | 0 | 45.9 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-13 07:09 | Wait | 749.9 | 754.6 | 707.3 | 705.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 224.2 | 215.8 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 45.9 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-13 07:11 | Wait | 749.5 | 754.1 | 707.3 | 705.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 224.6 | 216.6 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 45.9 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-13 07:11 | Wait | 750.4 | 755 | 707.6 | 705.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 226 | 219 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.99 | 0 | 0 | 45.9 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-13 07:12 | Wait | 749.1 | 753.8 | 706.8 | 704.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225 | 216.8 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 45.9 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-13 07:17 | Wait | 748.2 | 752.9 | 706.3 | 703.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 225.4 | 217.2 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 59.94 | 59.96 | 0 | 0 | 46 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 07:18 | Wait | 747.8 | 752.5 | 706.2 | 703 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 226.2 | 219 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 46 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-13 07:19 | Wait | 747.6 | 752.3 | 705.9 | 702.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226 | 218.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.11 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 46 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-13 07:20 | Wait | 747.7 | 752.5 | 705.8 | 702.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 224.2 | 216.4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.96 | 60 | 0 | 0 | 46 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-13 07:21 | Wait | 747.8 | 752.5 | 706 | 702.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 225.4 | 218.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 46 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-13 07:22 | Wait | 747.9 | 752.6 | 706.2 | 703.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 224.8 | 216.6 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 0 | 0 | 45.9 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-13 07:27 | Wait | 748 | 752.6 | 706.3 | 702.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 225.8 | 223.2 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60 | 59.97 | 0 | 0 | 46 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 07:32 | Wait | 749.7 | 754.1 | 707.8 | 703.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 224.4 | 217.4 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.04 | 60.02 | 0 | 0 | 46 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 07:37 | Wait | 750.2 | 754.9 | 708.2 | 704.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 225.2 | 217 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 46 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 07:42 | Wait | 749.2 | 753.6 | 707.3 | 702.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 227.6 | 219.8 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 60.03 | 60.06 | 0 | 0 | 46.1 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 07:47 | Wait | 748.4 | 752.6 | 706.8 | 701.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 220.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.12 | 60.04 | 60.11 | 0 | 0 | 46.1 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 07:52 | Wait | 747.1 | 751.2 | 705.8 | 700.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 228.6 | 220.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.11 | 60.01 | 60.09 | 0 | 0 | 46.2 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 07:57 | Wait | 747.6 | 751.4 | 706.1 | 701 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 226.6 | 218.4 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 46.2 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 08:02 | Wait | 749 | 753.4 | 707.6 | 701.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.4 | 218.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 46.4 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 08:07 | Wait | 750.2 | 754.1 | 708.9 | 702.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 218.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 46.5 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 08:12 | Wait | 746.6 | 750.6 | 706.6 | 699 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 225.8 | 215.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 46.6 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 08:17 | Wait | 746 | 749.9 | 705.9 | 698.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 225.6 | 226.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 46.6 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 08:22 | Wait | 746.6 | 750.6 | 706.3 | 698.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 218 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 46.7 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 08:27 | Wait | 746.5 | 750.2 | 706.4 | 697.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 218.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 46.8 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 08:32 | Wait | 743.5 | 747 | 704.3 | 694.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228 | 217.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 47 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 08:37 | Wait | 745.8 | 748.5 | 706.4 | 696.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.6 | 219.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.1 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 08:42 | Wait | 741.2 | 743.3 | 702.3 | 692.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 217.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.1 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 08:47 | Wait | 746.4 | 748.5 | 708 | 696.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227 | 217.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.3 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 08:52 | Fault | 735 | 736.8 | 698.6 | 687.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 228 | 219.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 47.4 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 08:57 | Wait | 726.2 | 727.6 | 690.4 | 679.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224 | 216.2 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.5 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 09:02 | Wait | 730.5 | 732.4 | 695.1 | 683.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 226.6 | 218.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.7 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 09:07 | Wait | 720.5 | 724.2 | 685.8 | 675.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.6 | 218.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 47.8 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 09:12 | Wait | 728.9 | 731.5 | 692.9 | 682.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.8 | 218.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.9 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 09:17 | Wait | 729.1 | 731.9 | 693.6 | 683.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.6 | 213.8 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 09:22 | Wait | 732 | 734.6 | 694.7 | 685.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.8 | 217.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.1 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 09:27 | Wait | 732.4 | 734 | 694.1 | 686.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 227.4 | 218.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 48.1 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 09:32 | Wait | 730.8 | 731.9 | 692.7 | 684.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 221.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.2 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 09:37 | Wait | 730.6 | 733.3 | 693 | 683.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 226.2 | 217.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 48.3 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 09:42 | Wait | 730 | 733.4 | 693 | 683.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.8 | 218.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 48.4 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 09:47 | Wait | 726.4 | 730.2 | 689.5 | 678.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.6 | 217 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.5 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 09:52 | Wait | 729.7 | 732.5 | 692.5 | 681.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.6 | 216 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.6 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 09:57 | Wait | 724.6 | 727 | 688.7 | 678 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.4 | 218.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 48.7 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 10:02 | Wait | 722.8 | 724.6 | 686.5 | 676.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228 | 219 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 48.9 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 10:07 | Wait | 719.2 | 720 | 682 | 673.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 219.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 10:12 | Wait | 719.4 | 719.7 | 681.6 | 673.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225 | 215.8 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.1 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 10:17 | Wait | 712.8 | 713.2 | 674.4 | 668.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 226 | 217.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.3 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 10:22 | Wait | 717.4 | 717.4 | 678 | 673.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 218 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 49.4 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 10:27 | Wait | 724 | 723.2 | 683.9 | 678.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.4 | 215.2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.5 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 10:32 | Wait | 730.4 | 729.3 | 690.9 | 685.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228 | 218.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 0 | 0 | 49.5 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 10:37 | Wait | 722.5 | 722.6 | 685 | 677.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.8 | 219.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.6 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 10:42 | Wait | 714.2 | 715.6 | 678.1 | 669.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 218.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 49.8 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 10:47 | Wait | 711.4 | 712.2 | 673.7 | 668.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.8 | 220 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 50 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 10:52 | Wait | 713.6 | 714.8 | 675.8 | 671.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 219 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 0 | 0 | 46.3 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 10:57 | Wait | 714 | 715.3 | 675.4 | 671.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 218.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.8 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 11:02 | Wait | 709.7 | 709.8 | 670.3 | 668.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 227.8 | 218.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.6 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 11:07 | Wait | 705.8 | 706.7 | 669.8 | 664.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228 | 219.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 50 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 11:12 | Wait | 702.3 | 702.3 | 665.8 | 661.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.6 | 216.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 48.6 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 11:17 | Wait | 706.5 | 705.2 | 668.2 | 665.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.4 | 218.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.8 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 11:22 | Wait | 701.8 | 701.3 | 663.5 | 660.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226 | 219.4 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.4 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 11:27 | Wait | 703.4 | 705 | 667.9 | 661.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 227.6 | 218.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.5 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 11:32 | Wait | 699.6 | 702.9 | 665.3 | 656.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228 | 219.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 47.1 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 11:37 | Wait | 701.1 | 703.8 | 665.7 | 657.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.6 | 217.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.5 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 11:42 | Wait | 700.9 | 705.2 | 668.4 | 657.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226 | 217.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.6 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 11:47 | Wait | 698.6 | 701.3 | 665.2 | 657.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226 | 217 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.8 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 11:52 | Wait | 691.5 | 693.6 | 656.3 | 650.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.4 | 218.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.4 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 11:57 | Fault | 703.4 | 705.1 | 666.3 | 661.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228.2 | 219.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 46.1 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 12:02 | Wait | 711.4 | 713.4 | 673.9 | 667.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.6 | 219.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.2 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 12:07 | Wait | 696.1 | 696.7 | 655.7 | 654.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 227.8 | 219.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 47.5 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 12:12 | Wait | 723.8 | 725 | 685.8 | 678.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.6 | 216.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 50 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 12:17 | Wait | 717 | 717 | 678.5 | 672.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 218.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 48.9 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 12:22 | Wait | 709.4 | 708.8 | 670.9 | 666.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 219 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.84 | 59.84 | 59.84 | 0 | 0 | 46.5 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 12:27 | Wait | 672.9 | 671.2 | 632.4 | 634.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.8 | 218.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 49.8 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 12:32 | Wait | 700 | 699.4 | 660.9 | 658.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.2 | 217.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.8 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 12:37 | Wait | 707 | 707.6 | 669.1 | 666 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.6 | 219.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 47 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 12:42 | Wait | 664.1 | 665.8 | 626.1 | 629 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.4 | 216.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.9 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 12:47 | Wait | 711 | 711.9 | 672.5 | 668.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.8 | 216 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.9 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 12:52 | Wait | 702.2 | 691.4 | 664.6 | 660.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 219.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.4 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 12:57 | Wait | 713.3 | 715 | 675.3 | 667.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 226.8 | 218.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 50.1 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 13:02 | Wait | 705.8 | 706.5 | 666.8 | 660.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.6 | 218.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49.4 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 13:07 | Wait | 712.8 | 714.9 | 674.3 | 668.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223 | 215.6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 48.2 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 13:12 | Wait | 659.6 | 662.2 | 621.3 | 621.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.4 | 216.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 0 | 0 | 46.4 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 13:17 | Wait | 714.3 | 711.1 | 670 | 671.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.4 | 216.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 50 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 13:22 | Wait | 709.2 | 709.3 | 668.8 | 666.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 225.6 | 217.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.3 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 13:27 | Wait | 706.5 | 706 | 665.5 | 662.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.8 | 218 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.5 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 13:32 | Wait | 699 | 699 | 659.7 | 654.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.4 | 218 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 47.3 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 13:37 | Wait | 704.3 | 706.4 | 666.6 | 662.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 225.6 | 216.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 45.7 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 13:42 | Wait | 728.8 | 729 | 686.9 | 685.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.6 | 218 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.8 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 13:47 | Wait | 730.7 | 731.2 | 689.9 | 686.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.6 | 218.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.2 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 13:52 | Wait | 722.8 | 718.2 | 675.1 | 682.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227 | 218.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.4 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 13:57 | Wait | 709.5 | 709.5 | 669.1 | 668.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.8 | 218.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.2 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 14:02 | Wait | 728 | 728.5 | 686.8 | 686.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 226.2 | 227.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 45.6 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 14:07 | Wait | 715.8 | 716.6 | 674.7 | 674.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.4 | 219.6 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.8 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 14:12 | Wait | 722.6 | 723.6 | 680.9 | 678.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.8 | 217 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 49.1 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 14:17 | Wait | 715.6 | 715.9 | 673.6 | 670.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229 | 220 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.1 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 14:22 | Wait | 696.9 | 697.8 | 656.1 | 652.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226 | 218 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 46.6 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 14:27 | Wait | 718.5 | 719.3 | 677.3 | 673 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 229 | 220.4 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 45.8 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 14:32 | Wait | 710.3 | 711.7 | 670.9 | 663.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.4 | 218.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.8 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 14:37 | Fault | 707.6 | 708.5 | 667 | 661.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.8 | 219.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 49.3 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 14:42 | Wait | 692.1 | 693 | 651.6 | 647.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.6 | 217.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.6 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 14:47 | Wait | 723.5 | 724.5 | 682.5 | 680 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.4 | 216.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.8 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 14:52 | Wait | 697.9 | 699.7 | 656.5 | 654.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 218.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 0 | 0 | 46.2 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 14:57 | Wait | 700.3 | 701.9 | 658.6 | 659.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.8 | 218.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 50.1 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 15:02 | Wait | 691.3 | 695.7 | 649.7 | 652.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.6 | 217.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60.05 | 59.97 | 0 | 0 | 49.5 | 12683.3 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 15:07 | Normal | 509.1 | 659.8 | 516 | 555.6 | 0.9 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 227.8 | 239.4 | 228.2 | 3 | 3.6 | 4.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 2487 | 1 | 48.7 | 12683.4 | 2289 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 15:12 | Normal | 505.7 | 663.8 | 462.3 | 552.3 | 0.9 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 227.6 | 239.4 | 228.6 | 3.1 | 3.8 | 4.6 | 60.04 | 60 | 60.01 | 2463 | 1 | 47.7 | 12683.6 | 2289 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 15:17 | Normal | 404 | 626.8 | 487.1 | 572.3 | 0.5 | 1.1 | 0 | 0.3 | 228.8 | 233 | 230.2 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 59.98 | 59.91 | 59.94 | 1579 | 1 | 46.6 | 12683.8 | 2289 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 15:22 | Normal | 434.7 | 588.8 | 539.6 | 543.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 227.4 | 224.6 | 230.6 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 59.96 | 60.02 | 60 | 783 | 1 | 44.8 | 12683.9 | 2289 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 15:27 | Normal | 479.9 | 574.9 | 511.4 | 502.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.8 | 223.4 | 231.4 | 1.5 | 1.4 | 1 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 555 | 1 | 49.9 | 12683.9 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 15:32 | Normal | 199.2 | 584.8 | 208.1 | 581.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 229 | 225 | 232.8 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 59.98 | 60.03 | 60.03 | 595 | 1 | 49.4 | 12683.9 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 15:37 | Normal | 199.5 | 545 | 562 | 601.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 229 | 226.4 | 232.8 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 60 | 60.01 | 60.03 | 638 | 1 | 48.4 | 12684 | 2290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 15:42 | Normal | 202.5 | 571.6 | 172.8 | 542.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.2 | 224.6 | 232.6 | 1.7 | 1.3 | 1 | 59.97 | 59.94 | 60 | 570 | 1 | 47.1 | 12684.1 | 2290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 15:47 | Normal | 184.9 | 566.6 | 179.4 | 555.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.2 | 223.6 | 233 | 1.5 | 1.2 | 1 | 60.05 | 59.95 | 59.98 | 525 | 1 | 49.8 | 12684.1 | 2290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 15:52 | Normal | 192.7 | 569.7 | 192.5 | 572.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.4 | 226.2 | 233.4 | 1.6 | 1.3 | 0.9 | 60.01 | 60.07 | 59.97 | 560 | 1 | 49.4 | 12684.1 | 2290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 15:57 | Normal | 529.3 | 592.8 | 483.7 | 520.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230.2 | 225.6 | 233.2 | 1.6 | 1.1 | 1 | 59.97 | 60.07 | 60.06 | 568 | 1 | 48 | 12684.2 | 2290 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 16:02 | Normal | 315.2 | 521.3 | 219 | 589.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228.8 | 227.8 | 232.6 | 1.9 | 1.3 | 1.7 | 60.1 | 60.04 | 59.97 | 632 | 1 | 46.1 | 12684.2 | 2290 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 16:07 | Normal | 619.7 | 575.9 | 165.9 | 545.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 229.2 | 225.8 | 233 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 59.96 | 60 | 59.99 | 708 | 1 | 50 | 12684.3 | 2290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 16:12 | Normal | 281.3 | 563.4 | 298.4 | 585.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 229 | 226.2 | 232 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 59.93 | 60.01 | 655 | 1 | 49.1 | 12684.3 | 2290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 16:17 | Normal | 471.3 | 621.5 | 349.1 | 615.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 229 | 226.4 | 232.4 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 696 | 1 | 47.6 | 12684.4 | 2290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 16:22 | Normal | 225.3 | 618.2 | 334.7 | 587.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 230 | 226.4 | 232.8 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.86 | 59.92 | 682 | 1 | 47.8 | 12684.5 | 2290 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 16:27 | Normal | 408.8 | 524.5 | 244.6 | 527.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 230.4 | 226.6 | 232.8 | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 60.05 | 60 | 60.03 | 712 | 1 | 49 | 12684.5 | 2290 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 16:32 | Normal | 243 | 595.2 | 306.2 | 561.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229 | 225.4 | 232.6 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 60.06 | 59.95 | 60.03 | 549 | 1 | 47 | 12684.6 | 2290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 16:37 | Normal | 200 | 578.9 | 336.6 | 571.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 229.6 | 227.2 | 233.2 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 59.97 | 60.05 | 59.99 | 627 | 1 | 49.7 | 12684.6 | 2291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 16:42 | Normal | 601.7 | 582.3 | 259.1 | 578.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 230.2 | 227.6 | 232.8 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 60 | 60 | 60 | 696 | 1 | 48.7 | 12684.7 | 2291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 16:47 | Normal | 531.1 | 563.3 | 312.3 | 604.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 229.2 | 226.6 | 233 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 59.99 | 59.89 | 59.94 | 632 | 1 | 45.5 | 12684.7 | 2291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 16:52 | Normal | 211.3 | 539.8 | 262.7 | 541.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230.4 | 225.8 | 233 | 1.6 | 1.6 | 1 | 59.99 | 59.94 | 59.98 | 518 | 1 | 49.2 | 12684.8 | 2291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 16:57 | Normal | 201.1 | 580.8 | 370.5 | 581.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 230.2 | 226.6 | 233.2 | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 60.09 | 60.13 | 60.11 | 570 | 1 | 47 | 12684.8 | 2291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 17:02 | Normal | 198.2 | 573.2 | 432.1 | 581.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 231.4 | 225 | 234.2 | 1.7 | 1.2 | 0.9 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 576 | 1 | 49.4 | 12684.9 | 2291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 17:07 | Normal | 200.2 | 551.7 | 374 | 591.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 231.6 | 227.8 | 234.4 | 1.8 | 1.7 | 1.2 | 59.97 | 60 | 60.05 | 703 | 1 | 47.9 | 12684.9 | 2291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 17:12 | Normal | 232.8 | 627.3 | 452 | 581.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 232 | 229.6 | 233.8 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 59.92 | 59.96 | 59.98 | 947 | 1 | 49.6 | 12685 | 2291 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 17:17 | Normal | 248.8 | 621.3 | 468.9 | 567.9 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.3 | 232.8 | 234.4 | 234.8 | 2 | 2.1 | 2 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 1243 | 1 | 47.8 | 12685.1 | 2291 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 17:22 | Normal | 516.5 | 682.5 | 535.2 | 591.3 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.5 | 233.4 | 239.4 | 235.4 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 1878 | 1 | 49.5 | 12685.2 | 2291 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 17:27 | Wait | 726.9 | 728.9 | 685.1 | 690.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 231.4 | 223.2 | 235 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47 | 12685.3 | 2291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 17:32 | Wait | 734.1 | 736.1 | 691.3 | 695.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 232.8 | 225 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.95 | 59.92 | 0 | 0 | 49.4 | 12685.3 | 2291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 17:37 | Wait | 731.9 | 734.5 | 689.3 | 693 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 231.2 | 223 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 45.7 | 12685.3 | 2291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 17:42 | Wait | 722.5 | 725.2 | 679.1 | 682.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 232 | 223.8 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 48.7 | 12685.4 | 2291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 17:47 | Normal | 568.7 | 642.4 | 538.5 | 586.2 | 0.3 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 229.4 | 234 | 232 | 2.1 | 2.4 | 2.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1645 | 1 | 49.7 | 12685.5 | 2291 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 17:52 | Normal | 402 | 639.9 | 383.1 | 563.8 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.5 | 230.4 | 230.2 | 233.4 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 59.95 | 59.89 | 59.92 | 1116 | 1 | 49.2 | 12685.6 | 2292 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 17:57 | Normal | 336.6 | 559 | 422.4 | 557.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 230.2 | 228.6 | 233 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 60 | 59.99 | 60 | 828 | 1 | 48.5 | 12685.7 | 2292 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 18:02 | Normal | 225.1 | 587.5 | 416 | 497.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 229.8 | 226.6 | 233.2 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.94 | 59.99 | 698 | 1 | 49.7 | 12685.7 | 2292 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 18:07 | Normal | 290 | 602.9 | 467.5 | 551.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.4 | 226.8 | 232.2 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 60.06 | 60 | 60.02 | 595 | 1 | 47.7 | 12685.8 | 2292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 18:12 | Normal | 203.6 | 578.9 | 564.9 | 557.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229 | 226.6 | 232.4 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 60.03 | 59.95 | 59.99 | 528 | 1 | 49.5 | 12685.8 | 2292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 18:17 | Normal | 212.9 | 538.6 | 526.7 | 527 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.2 | 224.2 | 232.4 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 60.02 | 59.93 | 59.97 | 518 | 1 | 45.3 | 12685.9 | 2292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 18:22 | Normal | 204.9 | 487.8 | 449.8 | 457.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228 | 224.6 | 232.2 | 1.4 | 1.4 | 1 | 60.01 | 60.04 | 60 | 510 | 1 | 48.7 | 12685.9 | 2292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 18:27 | Normal | 194.4 | 349.8 | 287.9 | 327.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227 | 223.8 | 231 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 504 | 1 | 49.8 | 12685.9 | 2292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-13 18:32 | Normal | 197.9 | 238.8 | 200.1 | 202.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 224.2 | 230.2 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 60.03 | 59.97 | 59.96 | 486 | 1 | 47.8 | 12686 | 2292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0