## S3_BL11_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-12-13 04:52 | Wait | 520.7 | 520.4 | 520.9 | 520.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 226.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 27.9 | 51946.8 | 4227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 04:57 | Wait | 587.1 | 586.7 | 573.7 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 32.3 | 51946.8 | 4227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 05:02 | Normal | 514.4 | 588.7 | 553 | 552.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 226.8 | 228.8 | 1.3 | 1.5 | 2 | 59.96 | 60.02 | 60.01 | 426 | 1 | 33.3 | 51946.8 | 4227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 05:07 | Normal | 408.7 | 480.1 | 496.2 | 509.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.4 | 229.4 | 1.3 | 1.5 | 2 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 470 | 1 | 35.7 | 51946.9 | 4227 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 05:12 | Normal | 384.2 | 443.1 | 416.4 | 442.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 228.4 | 229.2 | 2 | 1.4 | 1.9 | 59.97 | 59.95 | 59.99 | 512 | 1 | 37.4 | 51946.9 | 4227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 05:17 | Normal | 285.5 | 386.6 | 242 | 498.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.2 | 229.2 | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 60.01 | 59.98 | 59.96 | 512 | 1 | 38.6 | 51946.9 | 4227 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 05:22 | Normal | 264.9 | 292.7 | 347.7 | 437.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 229.2 | 226.8 | 229.4 | 1.2 | 1.4 | 1.9 | 59.95 | 59.97 | 59.89 | 544 | 1 | 39.6 | 51947 | 4227 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 05:27 | Normal | 320.8 | 278.7 | 234.7 | 303.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 228 | 226.2 | 229.8 | 2 | 1.5 | 2 | 60.09 | 59.94 | 60.01 | 627 | 1 | 40 | 51947 | 4228 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 05:32 | Normal | 230.5 | 265.4 | 198.4 | 199.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.4 | 226.4 | 229 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 60.15 | 60.02 | 60.09 | 659 | 1 | 40.7 | 51947.1 | 4228 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 05:37 | Normal | 206.4 | 201.8 | 210.7 | 205.4 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 228.4 | 227.2 | 228.2 | 1.4 | 1.5 | 2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 715 | 1 | 41.2 | 51947.1 | 4228 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 05:42 | Normal | 521.9 | 543 | 211.6 | 285.9 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.1 | 228.2 | 227.2 | 229.8 | 4.2 | 1.4 | 4.1 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 1538 | 1 | 41.7 | 51947.2 | 4228 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 05:47 | Normal | 635 | 664.4 | 209.3 | 211.2 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.3 | 228.8 | 226.8 | 229.2 | 5.9 | 1.6 | 5.8 | 60.02 | 60.01 | 60 | 2359 | 1 | 42.2 | 51947.4 | 4228 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 05:52 | Normal | 647.2 | 640.3 | 199.6 | 264 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.4 | 228 | 225.2 | 229.8 | 7.2 | 1.7 | 7.1 | 60.11 | 60.09 | 60.01 | 2822 | 1 | 42.7 | 51947.6 | 4228 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 05:57 | Normal | 645.7 | 650.8 | 214.5 | 294.9 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | 0.5 | 228 | 227.8 | 230 | 7.8 | 1.6 | 7.7 | 60.1 | 60.02 | 60.07 | 3081 | 1 | 43.2 | 51947.9 | 4228 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 06:02 | Normal | 630.8 | 647.1 | 205.8 | 397.8 | 1.6 | 1.9 | 0.1 | 0.5 | 228 | 227.2 | 230 | 8.4 | 1.6 | 8.4 | 60 | 60.01 | 60 | 3313 | 1 | 43.7 | 51948.1 | 4228 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 06:07 | Normal | 634.5 | 624.5 | 284 | 220.9 | 2.1 | 2.3 | 0.3 | 0.6 | 227.6 | 225.8 | 229.4 | 9.8 | 1.5 | 9.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 3750 | 1 | 44.1 | 51948.4 | 4228 | 0.7 | 1 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 06:12 | Normal | 664 | 640.5 | 243.1 | 299.4 | 2.5 | 2.8 | 0.4 | 0.8 | 227.4 | 226.6 | 231 | 11.7 | 1.5 | 11.7 | 59.89 | 59.96 | 59.95 | 4521 | 1 | 44.5 | 51948.8 | 4228 | 0.7 | 1.2 | 0.4 | 1 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 06:17 | Normal | 640 | 654.7 | 227.7 | 387.8 | 3.1 | 3.2 | 0.6 | 1 | 227.8 | 227.4 | 230.2 | 14.1 | 1.4 | 14 | 59.99 | 60.01 | 60 | 5248 | 1 | 45.1 | 51949.2 | 4228 | 0.9 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | 1 | 0.8 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 06:22 | Normal | 646.2 | 682.2 | 235 | 391.2 | 3.6 | 3.4 | 0.7 | 1.2 | 227.4 | 224.8 | 230.8 | 15.2 | 1.5 | 15.1 | 60 | 60.11 | 60.05 | 5918 | 1 | 45.6 | 51949.6 | 4228 | 1 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 06:27 | Normal | 630.2 | 604.7 | 248.3 | 514.3 | 4 | 4.1 | 0.8 | 1.3 | 227.2 | 227.6 | 231.6 | 17.6 | 1.4 | 17.6 | 60 | 60.03 | 59.99 | 6321 | 1 | 46.1 | 51950.1 | 4229 | 1.3 | 1.6 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 06:32 | Normal | 635.4 | 663.8 | 272.3 | 508.6 | 4.2 | 4 | 0.9 | 1.3 | 227.4 | 228 | 231.6 | 18.2 | 1.4 | 18.1 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 6743 | 1 | 46.8 | 51950.7 | 4229 | 1.4 | 1.7 | 0.9 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 06:37 | Normal | 633.2 | 657.4 | 345.4 | 501.7 | 4.9 | 4.6 | 1.1 | 1.5 | 227.8 | 227.2 | 231.2 | 21.4 | 1.5 | 21.2 | 59.9 | 59.86 | 59.87 | 7890 | 1 | 47.5 | 51951.3 | 4229 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 06:42 | Normal | 654.1 | 656.1 | 383.4 | 549.1 | 5 | 5 | 1.1 | 1.6 | 228 | 226.8 | 232.2 | 22.8 | 1.5 | 22.7 | 60.01 | 59.9 | 59.95 | 8155 | 1 | 48.2 | 51952 | 4229 | 1.7 | 2 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 06:47 | Normal | 650.7 | 649.5 | 377 | 508.3 | 5.3 | 5.3 | 1.3 | 1.7 | 228 | 226.8 | 233 | 23.6 | 1.4 | 23.5 | 59.96 | 60.03 | 59.99 | 8694 | 1 | 48.9 | 51952.7 | 4229 | 1.6 | 2.1 | 1.4 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 06:52 | Normal | 636.4 | 651.3 | 410.6 | 557.1 | 6 | 5.8 | 1.5 | 1.9 | 228.6 | 226.4 | 233 | 27.2 | 1.5 | 27 | 60 | 60.01 | 59.95 | 9581 | 1 | 49.7 | 51953.5 | 4229 | 1.9 | 2.2 | 1.7 | 2 | 2 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 07:02 | Normal | 597.2 | 612.2 | 523.3 | 547.8 | 6.2 | 6.1 | 1.5 | 1.9 | 226.8 | 226.8 | 232.2 | 29.3 | 1.3 | 29.3 | 59.96 | 59.98 | 60.02 | 9602 | 1 | 49.5 | 51955.1 | 4229 | 1.9 | 2.4 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 07:07 | Normal | 627.4 | 605.2 | 535.5 | 501 | 6.1 | 6.3 | 1.5 | 1.9 | 226.8 | 229.2 | 231.2 | 28.9 | 1.4 | 28.9 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 9784 | 1 | 47.5 | 51955.9 | 4229 | 2 | 2.3 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 07:12 | Normal | 596.5 | 605.5 | 451.7 | 474.2 | 6.2 | 6.3 | 1.6 | 1.9 | 226.2 | 226.4 | 232.4 | 28.3 | 1.4 | 28.4 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 9305 | 1 | 49.8 | 51956.7 | 4229 | 2 | 2.3 | 1.7 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 2 | 0.1 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 07:17 | Normal | 612.3 | 623.4 | 481 | 568.7 | 6.1 | 6.1 | 1.5 | 1.8 | 227 | 226.4 | 231 | 28.2 | 1.3 | 28.3 | 60.01 | 60 | 60 | 9501 | 1 | 48.4 | 51957.5 | 4229 | 1.9 | 2.2 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 07:22 | Normal | 620.8 | 618.1 | 535.2 | 553.3 | 6 | 6.2 | 1.5 | 1.9 | 226 | 226.2 | 230.4 | 29.6 | 1.4 | 29.7 | 59.87 | 59.91 | 59.96 | 9852 | 1 | 45.4 | 51958.3 | 4229 | 1.9 | 2.2 | 1.8 | 2 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 07:27 | Normal | 624.2 | 608.4 | 542.8 | 609.9 | 6.1 | 6.3 | 1.5 | 1.8 | 226 | 228 | 230.2 | 29.6 | 1.4 | 29.6 | 59.9 | 59.97 | 60 | 9913 | 1 | 49.4 | 51959.1 | 4230 | 1.8 | 2.4 | 1.6 | 2.1 | 2.3 | 1.7 | 2 | 0 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 07:32 | Normal | 639.3 | 620.3 | 573.9 | 441.3 | 6.3 | 6.8 | 1.6 | 2.2 | 226.6 | 227.6 | 231.6 | 31.3 | 1.4 | 31.3 | 60.03 | 60 | 60.07 | 10405 | 1 | 47.9 | 51960 | 4230 | 2 | 2.5 | 1.5 | 2.2 | 2.6 | 1.8 | 1.9 | 0 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 07:37 | Normal | 637.2 | 603.6 | 549 | 373.1 | 6.5 | 7.2 | 1.8 | 2.3 | 225.4 | 224.8 | 230.8 | 33.5 | 1.4 | 33.5 | 60.06 | 60.02 | 60.06 | 10803 | 1 | 45.5 | 51960.9 | 4230 | 2.1 | 2.4 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.3 | 0 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 07:42 | Normal | 619 | 635.9 | 603.3 | 369.6 | 7.3 | 7.2 | 1.6 | 2.5 | 228 | 228 | 231.6 | 34.3 | 1.5 | 34.3 | 60.01 | 60.07 | 60 | 11223 | 1 | 49.7 | 51961.8 | 4230 | 2.4 | 2.8 | 2 | 2.4 | 2.6 | 2 | 2 | 0 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 07:47 | Normal | 611.9 | 615.9 | 580.3 | 383.9 | 7.5 | 7.6 | 1.8 | 2.5 | 227.4 | 226.8 | 232.8 | 36.7 | 1.5 | 36.8 | 60.07 | 60.06 | 60.03 | 11383 | 1 | 48.6 | 51962.7 | 4230 | 2.4 | 2.8 | 2.1 | 2.7 | 2.6 | 2 | 2.3 | 0 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 07:52 | Normal | 613.1 | 626.6 | 585.2 | 398.8 | 7.4 | 7.3 | 1.7 | 2.5 | 228.2 | 229.4 | 233.6 | 34.8 | 1.4 | 34.9 | 60.03 | 59.99 | 60 | 11269 | 1 | 47.3 | 51963.7 | 4230 | 2.4 | 2.8 | 2 | 2.5 | 2.6 | 1.9 | 2.2 | 0 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 07:57 | Normal | 608 | 626.2 | 521.5 | 420.9 | 8.1 | 7.9 | 2 | 2.7 | 227.2 | 228 | 233 | 37.7 | 1.4 | 37.6 | 60.02 | 59.95 | 59.98 | 11889 | 1 | 45.8 | 51964.7 | 4230 | 2.5 | 3.1 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 08:02 | Wait | 753.6 | 757.6 | 712.4 | 705.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 50.1 | 51965.5 | 4230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 08:07 | Wait | 752.6 | 756.7 | 712 | 705.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 228.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 49.2 | 51965.5 | 4230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 08:12 | Wait | 747.9 | 752 | 707.5 | 701.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.6 | 51965.5 | 4230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 08:17 | Wait | 746.1 | 750.4 | 706.2 | 699.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 49.8 | 51965.5 | 4230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 08:22 | Normal | 727 | 729.3 | 685 | 678.7 | 1.1 | 1.6 | 0.1 | 0.3 | 229 | 231.2 | 232 | 18.5 | 2 | 18.2 | 60.02 | 60 | 60.02 | 43 | 1 | 48 | 51965.5 | 4230 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 08:27 | Wait | 745.1 | 748.9 | 705.1 | 698.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 49.3 | 51965.5 | 4230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 08:32 | Wait | 743.3 | 747.1 | 703.1 | 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 49.9 | 51965.5 | 4230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 08:37 | Wait | 744 | 748.6 | 705.1 | 697.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 228.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 47.8 | 51965.5 | 4230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 08:42 | Wait | 735.7 | 739.3 | 697 | 690.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 49 | 51965.5 | 4230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 08:47 | Wait | 742.6 | 745.4 | 703.4 | 697.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 225 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.5 | 51965.6 | 4230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 08:52 | Wait | 735.8 | 737.2 | 696.2 | 692.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.7 | 51965.6 | 4230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 08:57 | Wait | 723.5 | 725.5 | 685.1 | 681.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 227.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.9 | 51965.6 | 4230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 09:02 | Wait | 726.5 | 728.9 | 688.8 | 683.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 231.8 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 46.3 | 51965.6 | 4230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 09:07 | Wait | 721.5 | 724.3 | 682.7 | 677.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 854 | 0 | 48.5 | 51965.6 | 4230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 09:12 | Wait | 728.9 | 731.3 | 690.9 | 685.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 226.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.1 | 51965.6 | 4230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 09:17 | Wait | 726.3 | 729.9 | 689.1 | 682.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.4 | 51965.6 | 4230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 09:22 | Wait | 729.6 | 732.6 | 691 | 686.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.5 | 51965.6 | 4230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 09:27 | Wait | 729.5 | 732 | 689.6 | 686.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 49.6 | 51965.6 | 4230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 09:32 | Wait | 728.5 | 730.6 | 688.4 | 685.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.5 | 51965.6 | 4230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 09:37 | Wait | 728.8 | 732.4 | 690.3 | 685.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 49.5 | 51965.6 | 4230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 09:42 | Wait | 729.2 | 732 | 690.5 | 685.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 49.6 | 51965.6 | 4230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 09:47 | Wait | 725.1 | 728.8 | 687.3 | 681.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 225.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.6 | 51965.6 | 4230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 09:52 | Wait | 726.8 | 729.9 | 689.2 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 225.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.6 | 51965.6 | 4230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 09:57 | Wait | 723.7 | 726.1 | 684.7 | 680.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 49.6 | 51965.6 | 4230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 10:02 | Wait | 719.1 | 720.9 | 680.6 | 676.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 49.7 | 51965.6 | 4230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 10:07 | Wait | 716.5 | 718.3 | 676.8 | 673.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 224.6 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 49.6 | 51965.6 | 4230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 10:12 | Wait | 717.2 | 719.1 | 677.4 | 675.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 226.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 49.7 | 51965.6 | 4230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 10:17 | Wait | 710.3 | 711.6 | 670 | 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 226.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.7 | 51965.6 | 4230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 10:22 | Wait | 718.2 | 719.5 | 677.2 | 674.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 226 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.7 | 51965.6 | 4230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 10:27 | Wait | 723.1 | 723.9 | 681.7 | 679.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 227.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 0 | 0 | 49.7 | 51965.6 | 4230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 10:32 | Wait | 729.6 | 731.7 | 689.7 | 687.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 227.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 49.7 | 51965.7 | 4230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 10:37 | Wait | 722.7 | 724.1 | 683.4 | 680.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 225.2 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.7 | 51965.7 | 4230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 10:42 | Wait | 718.3 | 718.5 | 675.9 | 675.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 226.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.8 | 51965.7 | 4230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 10:47 | Wait | 717.7 | 717.9 | 676.4 | 675.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 594 | 0 | 49.5 | 51965.7 | 4230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 10:52 | Wait | 717.1 | 717.7 | 674.7 | 674.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.12 | 60.13 | 60.12 | 0 | 0 | 48 | 51965.7 | 4230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 10:57 | Wait | 717.4 | 717.1 | 674.5 | 674.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 49.1 | 51965.7 | 4230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 11:02 | Wait | 716.9 | 716.4 | 673.8 | 673.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 227 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49.5 | 51965.7 | 4230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 11:07 | Wait | 710.4 | 711.5 | 669.2 | 667.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.9 | 51965.7 | 4230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 11:12 | Wait | 707.8 | 709 | 667.8 | 665.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 44.8 | 51965.7 | 4230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 11:17 | Wait | 709.3 | 707.9 | 665 | 667.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 224.6 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 48.4 | 51965.7 | 4230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 11:22 | Wait | 707.8 | 706.4 | 664.7 | 666.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.5 | 51965.7 | 4230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 11:27 | Wait | 709.2 | 707.8 | 667.3 | 666.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 227.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 50 | 51965.7 | 4230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 11:32 | Normal | 698.4 | 696.4 | 655.4 | 654.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 230 | 231.8 | 12.6 | 1.9 | 12.3 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 0 | 1 | 47.8 | 51965.7 | 4230 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 11:37 | Wait | 671.7 | 670.4 | 630.8 | 632.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 226.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.3 | 51965.7 | 4230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 11:42 | Wait | 705.5 | 704.8 | 664.7 | 664.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 226.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 50 | 51965.7 | 4230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 11:47 | Wait | 706.7 | 703.9 | 663.5 | 664.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 224.6 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 48.2 | 51965.8 | 4230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 11:52 | Wait | 693.3 | 693.3 | 652.9 | 651.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 227 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.6 | 51965.8 | 4230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 11:57 | Wait | 704.4 | 704.9 | 664.6 | 661.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.4 | 51965.9 | 4230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 12:02 | Wait | 717.4 | 718.5 | 677.7 | 673.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 226.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49 | 51965.9 | 4230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 12:07 | Wait | 694.7 | 697 | 656.2 | 650.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.9 | 51965.9 | 4230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 12:12 | Wait | 727.5 | 728.9 | 686.7 | 682.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 225.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 48.3 | 51965.9 | 4230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 12:17 | Wait | 722.5 | 722.7 | 679.9 | 678.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 227 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.7 | 51965.9 | 4230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 12:22 | Wait | 698.5 | 699.2 | 657.8 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 227 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.84 | 59.84 | 59.84 | 0 | 0 | 46.5 | 51965.9 | 4230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 12:27 | Wait | 708.7 | 710.1 | 668.7 | 665.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49.1 | 51965.9 | 4230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 12:32 | Wait | 705.4 | 706.9 | 665.7 | 661.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 224.2 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 1208 | 0 | 48.6 | 51965.9 | 4230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 12:37 | Wait | 708.3 | 709.8 | 668.4 | 668.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 226.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.5 | 51965.9 | 4230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 12:42 | Wait | 709.1 | 710.7 | 670.2 | 670.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 226.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 0 | 0 | 49.9 | 51965.9 | 4230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 12:47 | Wait | 714 | 714.7 | 674.2 | 674.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 226.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 47.7 | 51965.9 | 4230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 12:52 | Wait | 717.2 | 718.6 | 677.7 | 675.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 225 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.6 | 51965.9 | 4230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 12:57 | Wait | 715.6 | 717.3 | 676.4 | 673.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 46.8 | 51965.9 | 4230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 13:02 | Wait | 711 | 711.5 | 671.5 | 666.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.4 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49.3 | 51965.9 | 4230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 13:07 | Wait | 697.3 | 710.9 | 677.7 | 652.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 224.6 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.2 | 51966 | 4230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 13:12 | Wait | 660.1 | 660.4 | 620.6 | 617.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 223.2 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.2 | 51966 | 4230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 13:17 | Wait | 702.3 | 701.1 | 657.8 | 667.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 222.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.02 | 330 | 0 | 45.8 | 51966 | 4230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 13:22 | Wait | 713.8 | 712.8 | 671.1 | 668.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 224.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.1 | 51966 | 4230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 13:27 | Wait | 710.8 | 711 | 668.8 | 665.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 223.8 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 45.3 | 51966 | 4230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 13:32 | Wait | 699 | 700 | 660 | 654.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 225.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.1 | 51966 | 4230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 13:37 | Normal | 561.8 | 558.5 | 551 | 553.5 | 6 | 6.1 | 1.1 | 2 | 226.8 | 229 | 231.4 | 26.5 | 1.4 | 26.4 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 8236 | 1 | 46.7 | 51966.3 | 4230 | 1.9 | 2.2 | 1.6 | 2 | 2.3 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 13:42 | Wait | 726.5 | 726.4 | 683.3 | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.5 | 51966.4 | 4230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 13:47 | Wait | 735.4 | 735.5 | 693 | 689.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 226.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 47.5 | 51966.4 | 4230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 13:52 | Wait | 713.8 | 713.1 | 670.5 | 671.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.9 | 51966.4 | 4230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 13:57 | Wait | 714.2 | 714.8 | 673.6 | 673.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 226.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.2 | 51966.4 | 4230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 14:02 | Wait | 715.2 | 714.9 | 673.2 | 667.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 226.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47 | 51966.5 | 4230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 14:07 | Wait | 721.5 | 722.4 | 680.8 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 48.9 | 51966.5 | 4230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 14:12 | Wait | 724.2 | 724.5 | 683 | 680 | 6.1 | 6.8 | 1 | 2.1 | 229 | 228.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 36 | 0 | 45.4 | 51966.5 | 4230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 14:17 | Wait | 719 | 718.6 | 678 | 673.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 0 | 0 | 49.2 | 51966.5 | 4230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 14:22 | Wait | 701.1 | 701.7 | 663.2 | 654.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.8 | 51966.5 | 4230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 14:27 | Wait | 721.4 | 721.7 | 681.7 | 675.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 233.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.6 | 51966.5 | 4230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 14:32 | Wait | 712.5 | 712.6 | 673.8 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.5 | 51966.5 | 4230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 14:37 | Wait | 710.3 | 711 | 672.1 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.8 | 51966.5 | 4230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 14:42 | Wait | 696.4 | 697.2 | 658.4 | 651.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 225.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 48.1 | 51966.5 | 4230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 14:47 | Wait | 719.2 | 723.6 | 682.4 | 674.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 227.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 47.7 | 51966.5 | 4230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 14:52 | Normal | 568.9 | 589.5 | 471.7 | 547.4 | 7 | 6.8 | 1.8 | 2.1 | 225.6 | 225.6 | 231.2 | 30.6 | 1.4 | 30.6 | 60.02 | 59.96 | 59.99 | 10220 | 1 | 49.1 | 51966.9 | 4230 | 2.3 | 2.7 | 1.9 | 2.2 | 2.9 | 1.5 | 2.1 | 0 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 14:57 | Normal | 575.6 | 581.2 | 384.2 | 511.7 | 5.3 | 5.5 | 1.3 | 1.8 | 227.4 | 225.6 | 231.8 | 23.8 | 1.4 | 23.8 | 60.01 | 60.06 | 60.07 | 8164 | 1 | 47.2 | 51967.6 | 4230 | 1.6 | 2.1 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 1.3 | 1.7 | 0 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 15:02 | Normal | 587.9 | 581.7 | 261.2 | 399.6 | 3.4 | 3.5 | 0.7 | 1 | 226.2 | 226.6 | 229.6 | 14.3 | 1.4 | 14.3 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 5252 | 1 | 47.2 | 51968.2 | 4231 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 15:07 | Normal | 568.2 | 597.6 | 203.9 | 414.4 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | 0.3 | 226.4 | 224.2 | 227.8 | 7.6 | 1.4 | 7.6 | 59.94 | 59.99 | 59.96 | 2952 | 1 | 49.5 | 51968.5 | 4231 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 15:12 | Normal | 590.6 | 592.6 | 233.5 | 281.7 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.3 | 226.4 | 226.2 | 227.8 | 6.7 | 1.4 | 6.7 | 59.99 | 60 | 60.01 | 2636 | 1 | 48.7 | 51968.7 | 4231 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 15:17 | Normal | 570.7 | 611.3 | 244.3 | 267.8 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 228 | 227.6 | 229.8 | 3.8 | 1.5 | 3.8 | 59.95 | 59.93 | 59.93 | 1560 | 1 | 47.5 | 51968.9 | 4231 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 15:22 | Normal | 456.1 | 499 | 206.8 | 201.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 228.4 | 227.4 | 229.6 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 60.04 | 59.95 | 59.97 | 646 | 1 | 45.6 | 51969 | 4231 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 15:27 | Normal | 587.9 | 512.9 | 206.5 | 240.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.4 | 229.4 | 1.4 | 1.5 | 2.5 | 60.02 | 60.07 | 60.05 | 390 | 1 | 49.9 | 51969 | 4231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 15:32 | Normal | 200.3 | 433.6 | 161.8 | 238.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 228.6 | 232.8 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 59.98 | 60 | 59.96 | 408 | 1 | 48.7 | 51969.1 | 4231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 15:37 | Normal | 199.3 | 420.3 | 244.2 | 220.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229 | 231.8 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 59.94 | 60.02 | 59.98 | 452 | 1 | 46.6 | 51969.1 | 4231 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 15:42 | Normal | 201.1 | 522.2 | 260.5 | 199.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 227.6 | 231.6 | 1 | 1.6 | 1.1 | 60 | 59.93 | 60 | 413 | 1 | 49.7 | 51969.1 | 4231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 15:47 | Normal | 217.3 | 436.5 | 247.4 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229.2 | 231.8 | 2.1 | 1.5 | 1.6 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 360 | 1 | 48.2 | 51969.2 | 4231 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 15:52 | Normal | 198.8 | 466.6 | 167.6 | 235.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 231.2 | 231 | 1.3 | 1.6 | 1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 397 | 1 | 46.8 | 51969.2 | 4231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 15:57 | Normal | 554.4 | 533.7 | 525.9 | 534.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 229.4 | 232.2 | 2 | 1.5 | 1.3 | 59.97 | 60.08 | 60.04 | 433 | 1 | 48.8 | 51969.2 | 4231 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 16:02 | Normal | 486.9 | 507.3 | 456.1 | 462.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 228.2 | 231.4 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 60.05 | 60.01 | 490 | 1 | 45.1 | 51969.3 | 4232 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 16:07 | Normal | 493.3 | 463.7 | 395.3 | 411.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 228.6 | 232.4 | 1.2 | 1.6 | 2 | 59.96 | 60.01 | 60.01 | 542 | 1 | 48.9 | 51969.3 | 4232 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 16:12 | Normal | 458.9 | 384.2 | 412.4 | 407.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 228.4 | 232.2 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 60.04 | 59.99 | 60.03 | 507 | 1 | 46.8 | 51969.4 | 4232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 16:17 | Normal | 448.8 | 330 | 267.7 | 350.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 230.2 | 231.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.87 | 60.02 | 59.93 | 495 | 1 | 48.5 | 51969.4 | 4232 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 16:22 | Normal | 435.8 | 325.9 | 195.2 | 428.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 229.4 | 232.2 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 59.98 | 59.93 | 59.94 | 523 | 1 | 49.9 | 51969.4 | 4232 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 16:27 | Normal | 465.2 | 414.8 | 172.1 | 362.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 230.6 | 231.8 | 1.8 | 1.4 | 2.7 | 60.04 | 60 | 60.03 | 551 | 1 | 48.1 | 51969.5 | 4232 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 16:32 | Normal | 378.8 | 346.1 | 197.8 | 417.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 228.6 | 232.4 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 60.09 | 60.06 | 60.08 | 398 | 1 | 49.6 | 51969.5 | 4232 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 16:37 | Normal | 258.9 | 368.5 | 247.3 | 307.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 231 | 231.4 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 59.98 | 60.01 | 59.97 | 439 | 1 | 46.5 | 51969.6 | 4232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 16:42 | Normal | 289.2 | 364.4 | 282.6 | 382.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.4 | 232.8 | 1.9 | 1.5 | 2.2 | 60.14 | 59.98 | 60.06 | 491 | 1 | 48.9 | 51969.6 | 4232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 16:47 | Normal | 200 | 490.1 | 232 | 370.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 230.4 | 232.6 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 450 | 1 | 49.8 | 51969.6 | 4232 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 16:52 | Normal | 184.6 | 492.2 | 255.5 | 338.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 230.8 | 232.2 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 60.13 | 60 | 60.09 | 358 | 1 | 47.6 | 51969.7 | 4232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 16:57 | Normal | 200.1 | 343.8 | 219.7 | 353.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 230 | 232.8 | 2 | 1.5 | 3.1 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 390 | 1 | 49.2 | 51969.7 | 4232 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 17:02 | Normal | 200.6 | 361.7 | 203 | 305.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.4 | 232.2 | 1.2 | 1.4 | 1 | 60.02 | 59.98 | 59.94 | 406 | 1 | 49.8 | 51969.7 | 4233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 17:07 | Normal | 202.7 | 313.4 | 212 | 437.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.6 | 234 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 60.09 | 60.03 | 60.02 | 469 | 1 | 46.5 | 51969.8 | 4233 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 17:12 | Normal | 257.7 | 269.3 | 207.3 | 325.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 232.2 | 231.8 | 233.2 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 59.96 | 59.9 | 60 | 586 | 1 | 48.5 | 51969.8 | 4233 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 17:17 | Normal | 327.1 | 287.6 | 228.5 | 219.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 233 | 231.8 | 234 | 2.1 | 1.5 | 3.3 | 59.93 | 59.94 | 59.88 | 759 | 1 | 49.2 | 51969.9 | 4233 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 17:22 | Normal | 519.6 | 460.2 | 216.7 | 323.7 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.1 | 233 | 233 | 234.6 | 3.1 | 1.5 | 3.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1359 | 1 | 49.6 | 51970 | 4233 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 17:27 | Normal | 611.9 | 620 | 201.8 | 334.7 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.3 | 233.8 | 230.8 | 235.6 | 5.2 | 1.5 | 5.2 | 59.96 | 60.04 | 60 | 2140 | 1 | 50 | 51970.1 | 4233 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 17:32 | Normal | 629.3 | 639.3 | 215.3 | 336.9 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 233.6 | 230.8 | 236.2 | 6.8 | 1.5 | 6.7 | 59.96 | 59.92 | 59.93 | 2750 | 1 | 47.7 | 51970.3 | 4233 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 17:37 | Normal | 628.1 | 660 | 201.9 | 302.8 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 233 | 232.4 | 235.8 | 6.8 | 1.6 | 6.7 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 2839 | 1 | 49.1 | 51970.5 | 4233 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 17:42 | Normal | 640.6 | 619.7 | 201 | 242 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.2 | 233.4 | 232.4 | 235.8 | 5.4 | 1.6 | 5.2 | 60.03 | 60.09 | 60.07 | 2246 | 1 | 49.7 | 51970.8 | 4233 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 17:47 | Normal | 552.8 | 625.6 | 204.6 | 209.9 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 229.2 | 229.4 | 230.8 | 3.5 | 1.5 | 3.4 | 59.93 | 59.97 | 59.95 | 1522 | 1 | 46.3 | 51970.9 | 4233 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 17:52 | Normal | 430 | 561.9 | 200.5 | 199.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 230.8 | 228.6 | 232.6 | 2 | 1.5 | 2.3 | 59.82 | 60.01 | 59.9 | 950 | 1 | 48.7 | 51971 | 4233 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 17:57 | Normal | 270.5 | 323 | 196.6 | 199.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 230.6 | 228.8 | 231.4 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 59.94 | 59.99 | 60.01 | 584 | 1 | 49.5 | 51971.1 | 4233 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 18:02 | Normal | 544.5 | 403.9 | 200.3 | 199.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 228.6 | 233.2 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 555 | 1 | 50 | 51971.1 | 4234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 18:07 | Normal | 634.3 | 505.2 | 192.9 | 235.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.4 | 231.2 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 415 | 1 | 47.7 | 51971.2 | 4234 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 18:12 | Normal | 488.5 | 262.7 | 221.6 | 213.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.4 | 231.6 | 1.3 | 1.5 | 2 | 60 | 60.05 | 60.03 | 383 | 1 | 49.1 | 51971.2 | 4234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 18:17 | Normal | 203.6 | 299.4 | 220.5 | 209.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229 | 233 | 2.1 | 1.5 | 1.2 | 59.98 | 60.08 | 60.03 | 361 | 1 | 49.8 | 51971.2 | 4234 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 18:22 | Normal | 275.7 | 179.7 | 206.6 | 234.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 229.6 | 231.4 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 60.03 | 60 | 338 | 1 | 45.7 | 51971.3 | 4234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 18:27 | Normal | 206.7 | 200 | 203.8 | 204.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229 | 232 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 60.05 | 59.99 | 60.02 | 338 | 1 | 48.4 | 51971.3 | 4234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-13 18:32 | Normal | 196.3 | 203.1 | 177.2 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227 | 231.4 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 59.99 | 60.02 | 60 | 364 | 1 | 49.2 | 51971.3 | 4234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0