## S3_BL11_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-12-14 05:07 | Wait | 592.9 | 592.6 | 577.7 | 575.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 231.2 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 28 | 51971.3 | 4234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-14 05:12 | Normal | 454.9 | 534.4 | 466.3 | 566.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 232.4 | 233.8 | 2.4 | 1.4 | 1.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 439 | 1 | 30.9 | 51971.3 | 4234 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 05:17 | Normal | 480.4 | 444 | 431.3 | 446.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 232 | 233.4 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 59.94 | 60 | 60 | 565 | 1 | 33.9 | 51971.4 | 4234 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 05:22 | Normal | 523.7 | 340.8 | 459.8 | 345.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 233.4 | 232.8 | 234.8 | 1.5 | 1.4 | 2 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 654 | 1 | 35.8 | 51971.4 | 4234 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 05:27 | Normal | 450.7 | 272.7 | 335.7 | 383.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 232.4 | 231 | 234 | 2.1 | 1.4 | 2.3 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 666 | 1 | 37.2 | 51971.5 | 4234 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 05:32 | Normal | 448.1 | 208.7 | 195.6 | 347.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 232.6 | 230 | 233.4 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 59.93 | 59.95 | 641 | 1 | 38.3 | 51971.5 | 4234 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 05:37 | Normal | 394.8 | 214.2 | 211.2 | 309.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 232.8 | 230.2 | 234.2 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 59.99 | 60 | 60.05 | 610 | 1 | 39.2 | 51971.6 | 4234 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 05:42 | Normal | 259.7 | 209.1 | 206.4 | 245.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 233 | 231.4 | 233 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 60 | 60.03 | 60 | 554 | 1 | 39.8 | 51971.6 | 4235 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 05:47 | Normal | 367.3 | 308.9 | 205.7 | 203.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 233.2 | 232.8 | 233.2 | 2.2 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.04 | 60.04 | 757 | 1 | 40.2 | 51971.7 | 4235 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 05:52 | Normal | 410.5 | 402.8 | 199.6 | 241.2 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 232.6 | 232.4 | 234.2 | 2.6 | 1.5 | 2.4 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 1084 | 1 | 40.7 | 51971.8 | 4235 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 05:57 | Normal | 596.7 | 644.4 | 199.8 | 209.7 | 1 | 1.3 | 0 | 0.3 | 232.8 | 233.2 | 233.8 | 5.9 | 1.5 | 5.9 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 2257 | 1 | 41.2 | 51971.9 | 4235 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 06:02 | Normal | 650.7 | 664.6 | 208.4 | 234.5 | 2.1 | 2.4 | 0.3 | 0.6 | 232.8 | 231.6 | 235 | 10 | 1.7 | 9.9 | 60.02 | 59.98 | 60 | 3847 | 1 | 41.7 | 51972.2 | 4235 | 0.6 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 06:07 | Normal | 642.3 | 652.4 | 303.9 | 214.7 | 2.2 | 2.5 | 0.3 | 0.7 | 233.2 | 230.2 | 236 | 10.4 | 1.6 | 10.4 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 4072 | 1 | 42.3 | 51972.5 | 4235 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 06:12 | Normal | 646 | 661.4 | 284.8 | 245.1 | 2.3 | 2.5 | 0.3 | 0.7 | 233 | 231.4 | 236.4 | 10.7 | 1.6 | 10.6 | 60.04 | 59.86 | 59.95 | 4185 | 1 | 42.8 | 51972.8 | 4235 | 0.8 | 1 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 06:17 | Normal | 641.2 | 676.9 | 275.4 | 263 | 2.5 | 2.6 | 0.4 | 0.8 | 233 | 232.6 | 235.6 | 11.3 | 1.6 | 11.4 | 60.01 | 60.04 | 60.05 | 4418 | 1 | 43.2 | 51973.2 | 4235 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 06:22 | Normal | 663.7 | 672.2 | 202.5 | 400.5 | 4 | 3.6 | 0.5 | 1.3 | 232.8 | 232.6 | 237.4 | 16.3 | 1.6 | 16.1 | 60 | 60.06 | 60.02 | 5988 | 1 | 43.8 | 51973.6 | 4235 | 1.3 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 1 | 0 | 1.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 06:27 | Normal | 653 | 653.6 | 202.7 | 548.8 | 5.1 | 4.6 | 0.6 | 1.6 | 232.8 | 232 | 237.6 | 20.7 | 1.6 | 20.7 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 7701 | 1 | 44.4 | 51974.2 | 4235 | 1.6 | 2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 06:32 | Normal | 647.8 | 664 | 326.2 | 617.9 | 7.8 | 6.6 | 1.1 | 2.4 | 233.2 | 233.8 | 239 | 32.6 | 1.5 | 32.5 | 60 | 59.9 | 59.95 | 11560 | 1 | 45 | 51974.9 | 4235 | 2.6 | 2.7 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 1.7 | 1.6 | 0 | 2.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 06:37 | Normal | 629.7 | 657.9 | 235.6 | 623 | 3.7 | 3.5 | 0.7 | 1 | 233 | 232.2 | 237.2 | 16.1 | 1.5 | 16 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5935 | 1 | 45.8 | 51975.7 | 4235 | 1.2 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 06:42 | Normal | 638.6 | 570.3 | 200 | 627.6 | 3.4 | 3.6 | 0.6 | 0.9 | 232.6 | 232.6 | 236.4 | 14.7 | 1.5 | 14.7 | 60.04 | 59.97 | 60.08 | 5499 | 1 | 46.6 | 51976.2 | 4236 | 1 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 06:47 | Normal | 588.4 | 459.5 | 200.8 | 641.2 | 3.1 | 3.3 | 0.6 | 0.8 | 233.4 | 232.2 | 236.4 | 11.8 | 1.4 | 11.9 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 4629 | 1 | 47.4 | 51976.6 | 4236 | 1 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 06:52 | Normal | 571 | 508.9 | 211.1 | 603.5 | 3.5 | 3.6 | 0.7 | 1 | 232.8 | 232.2 | 236.2 | 13.6 | 1.3 | 13.7 | 59.98 | 60.1 | 59.99 | 4851 | 1 | 48 | 51977 | 4236 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 06:57 | Normal | 553.9 | 421.1 | 212.2 | 576.1 | 2.9 | 3 | 0.5 | 0.8 | 233.4 | 231.4 | 236 | 10.3 | 1.3 | 10.3 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 4045 | 1 | 48.6 | 51977.4 | 4236 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 07:02 | Wait | 768.3 | 771.2 | 720.4 | 723.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231.6 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 49.1 | 51977.7 | 4236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 07:07 | Wait | 781.2 | 783.7 | 737.5 | 734.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 233 | 235.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.5 | 51977.9 | 4236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 07:12 | Wait | 765.6 | 769.4 | 726.2 | 717.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 232 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.8 | 51978 | 4236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 07:17 | Normal | 581.3 | 624.9 | 600.8 | 593.8 | 7.1 | 6.5 | 1.5 | 2 | 231.4 | 231 | 238.6 | 33 | 1.5 | 33 | 59.84 | 59.95 | 59.9 | 9867 | 1 | 46.2 | 51978.1 | 4236 | 2.3 | 2.4 | 2 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 07:22 | Normal | 614.7 | 634.6 | 344.1 | 473.9 | 5.2 | 5 | 1.3 | 1.5 | 232.8 | 233.4 | 236.4 | 21.4 | 1.5 | 21.4 | 60 | 59.91 | 59.95 | 7932 | 1 | 47.9 | 51978.8 | 4236 | 1.7 | 1.9 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 1.8 | 0 | 1.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 07:27 | Normal | 626.2 | 630.9 | 351.5 | 493.2 | 5 | 4.9 | 1.2 | 1.5 | 232.6 | 230.6 | 237.8 | 21.7 | 1.4 | 21.6 | 59.88 | 59.95 | 59.94 | 7666 | 1 | 49.1 | 51979.5 | 4236 | 1.5 | 2 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 07:32 | Normal | 743.2 | 746.7 | 702.5 | 695.7 | 2.9 | 3.4 | 0.8 | 1 | 233.4 | 233.8 | 238.6 | 26.6 | 2 | 26.2 | 60.01 | 59.96 | 60.08 | 270 | 1 | 49.9 | 51979.7 | 4236 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 07:37 | Normal | 601.2 | 616.3 | 522.7 | 537.8 | 6.4 | 6.3 | 1.5 | 1.9 | 232.6 | 232.6 | 237.6 | 30 | 1.5 | 30 | 60.1 | 60.02 | 60.03 | 9755 | 1 | 47.5 | 51980 | 4236 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 07:42 | Wait | 756.5 | 759.1 | 715.7 | 711.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 233 | 235.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.2 | 51980.3 | 4236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 07:47 | Wait | 756.8 | 759.9 | 717.3 | 711.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 231.8 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 50 | 51980.3 | 4236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 07:52 | Wait | 744.3 | 746.8 | 705.1 | 699.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 232.2 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 47.5 | 51980.3 | 4236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 07:57 | Wait | 730 | 731.5 | 689.9 | 686.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 231.4 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 0 | 0 | 49 | 51980.4 | 4236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 08:02 | Wait | 746.2 | 748.4 | 706.9 | 702.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 232.4 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 0 | 0 | 49.5 | 51980.5 | 4236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 08:07 | Wait | 758.6 | 760.9 | 719.1 | 713.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232.6 | 235.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.7 | 51980.5 | 4236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 08:12 | Wait | 748.3 | 751.1 | 710.6 | 704.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231.8 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 49.8 | 51980.8 | 4236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 08:17 | Wait | 752 | 755.3 | 715.8 | 707.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 233 | 235 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 44.9 | 51980.9 | 4236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 08:22 | Wait | 728.7 | 730.2 | 691.2 | 685.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 231.4 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.9 | 51980.9 | 4236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 08:27 | Wait | 723.6 | 725.3 | 685.4 | 681.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230.6 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.7 | 51980.9 | 4236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 08:32 | Normal | 607.3 | 594.5 | 539.7 | 583.9 | 7.5 | 7.6 | 2 | 2.1 | 230.8 | 230.4 | 237.2 | 36 | 1.6 | 36 | 59.88 | 59.97 | 59.98 | 11476 | 1 | 49.1 | 51981.8 | 4236 | 2.4 | 2.7 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 08:37 | Wait | 745 | 747 | 704.8 | 699.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 231.6 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 2040 | 0 | 49.5 | 51982.1 | 4236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 08:42 | Normal | 757.7 | 748.6 | 674.8 | 653.2 | 0 | 1.8 | 3.7 | 4.8 | 234.2 | 234 | 240.4 | 24.6 | 2 | 24.2 | 59.98 | 60 | 60.01 | 8675 | 1 | 50 | 51982.3 | 4236 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 4.1 | 0 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 08:47 | Normal | 733.2 | 732.3 | 668.1 | 676.4 | 2.3 | 3 | 3.3 | 2.5 | 233.8 | 235.2 | 240.6 | 28.1 | 2 | 27.7 | 60.02 | 60.07 | 60.03 | 8719 | 1 | 47.9 | 51983.1 | 4236 | 1 | 1 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 3.5 | 0 | 2.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 08:52 | Wait | 726.8 | 728.1 | 690.8 | 687.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 232.2 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.6 | 51983.3 | 4236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 08:57 | Wait | 728.6 | 729.7 | 690.9 | 689.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231.8 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 46.9 | 51983.3 | 4236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 09:02 | Wait | 734.4 | 735.2 | 695 | 694.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 232.6 | 236 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.2 | 51983.3 | 4236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 09:07 | Normal | 722.1 | 722.3 | 654.1 | 630.7 | 1.3 | 2.5 | 3.7 | 5.5 | 234.8 | 233.2 | 240 | 20.5 | 1.8 | 20.2 | 60.11 | 59.96 | 59.98 | 8693 | 1 | 45.4 | 51984 | 4237 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 4 | 0 | 5.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 09:12 | Normal | 717.9 | 722 | 637.6 | 639.3 | 0.2 | 0 | 4.5 | 4.3 | 234.6 | 235.6 | 239 | 17.8 | 1.9 | 17.5 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 8964 | 1 | 49.1 | 51984.8 | 4237 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 3.8 | 0 | 3.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 09:17 | Wait | 718.1 | 718.6 | 682.4 | 684.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 233.6 | 235.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 46.9 | 51985.3 | 4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 09:22 | Wait | 710.4 | 711.2 | 675.8 | 676.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 233.2 | 235.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 50 | 51985.7 | 4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 09:27 | Wait | 705.5 | 707.7 | 671.7 | 670.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 231.8 | 235.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.6 | 51985.8 | 4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 09:32 | Wait | 708.3 | 709.4 | 671.5 | 673.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 231.6 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46 | 51985.8 | 4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 09:37 | Normal | 674.4 | 693.8 | 628.9 | 628.7 | 6.8 | 2.2 | 3 | 3 | 234 | 233.6 | 239.8 | 26.9 | 1.7 | 26.6 | 60.22 | 60.07 | 60.09 | 9945 | 1 | 49.6 | 51986 | 4237 | 2.2 | 2 | 1.4 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 09:42 | Wait | 707.2 | 708.1 | 666.9 | 667.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 232.2 | 235 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.3 | 51986.1 | 4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 09:47 | Wait | 703.6 | 704.7 | 665 | 663.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 230.6 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.7 | 51986.1 | 4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 09:52 | Wait | 707.2 | 708 | 667.4 | 667.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.2 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48 | 51986.1 | 4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 09:57 | Wait | 714.9 | 715.1 | 673.8 | 674.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 230.4 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.4 | 51986.1 | 4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 10:02 | Normal | 688.5 | 689.1 | 649.6 | 649.9 | 3.9 | 4.3 | 1 | 1.2 | 232.2 | 231.6 | 237.6 | 25.7 | 1.7 | 25.4 | 59.95 | 60 | 60 | 364 | 1 | 50 | 51986.2 | 4237 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 10:07 | Wait | 733.8 | 734.8 | 692.5 | 693.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 231.4 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 46 | 51986.2 | 4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 10:12 | Wait | 742.7 | 744 | 701.9 | 700.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 237.2 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 48.4 | 51986.2 | 4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 10:17 | Wait | 741 | 743.3 | 701 | 698.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231.2 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49 | 51986.2 | 4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 10:22 | Wait | 733.8 | 734.9 | 692.9 | 690.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.3 | 51986.2 | 4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 10:27 | Wait | 734 | 735.3 | 692.5 | 690.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 231 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.3 | 51986.2 | 4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 10:32 | Wait | 734.3 | 736.4 | 694.4 | 690.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 231.6 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.2 | 51986.2 | 4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 10:37 | Wait | 735.5 | 737.1 | 694.8 | 692.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230.2 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.2 | 51986.2 | 4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 10:42 | Wait | 753.3 | 754.8 | 711.2 | 708.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231.6 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.1 | 51986.2 | 4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 10:47 | Wait | 739.9 | 740.9 | 698.4 | 695.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 232 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 105 | 0 | 48.9 | 51986.2 | 4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 10:52 | Wait | 734.8 | 734.4 | 693.1 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231.6 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.7 | 51986.2 | 4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 10:57 | Wait | 730.3 | 731.1 | 689.9 | 687.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.7 | 51986.2 | 4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 11:02 | Wait | 732.5 | 734.9 | 692.7 | 689.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 231.4 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 48.5 | 51986.3 | 4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 11:07 | Wait | 723.8 | 726.4 | 684.2 | 681.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.6 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.4 | 51986.3 | 4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 11:12 | Wait | 750.8 | 753 | 709.3 | 706.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 231.8 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 48.4 | 51986.3 | 4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 11:17 | Wait | 723.9 | 725.6 | 683.8 | 681.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 230 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 48.3 | 51986.3 | 4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 11:22 | Normal | 601.9 | 595.8 | 473.5 | 584.5 | 7.1 | 7.1 | 1.8 | 2.1 | 229.8 | 230.4 | 236.8 | 34.3 | 1.5 | 34.3 | 59.91 | 59.87 | 59.95 | 10634 | 1 | 48.5 | 51986.9 | 4237 | 2.3 | 2.6 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 11:27 | Wait | 743.9 | 745.4 | 701.1 | 700.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 231.6 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 48.8 | 51987.6 | 4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 11:32 | Wait | 733 | 735.2 | 691.8 | 689.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 49.3 | 51987.6 | 4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 11:37 | Wait | 741.2 | 743.3 | 699.5 | 695.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.6 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.6 | 51987.7 | 4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 11:42 | Wait | 747.2 | 749.9 | 706.9 | 701.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 230.6 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.6 | 51987.7 | 4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 11:47 | Wait | 745.1 | 747.2 | 703.4 | 700.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 231.2 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 558 | 0 | 49.7 | 51987.7 | 4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 11:52 | Wait | 758.8 | 760.4 | 716.4 | 712.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 232.4 | 235 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.6 | 51987.7 | 4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 11:57 | Wait | 733.8 | 734.6 | 691.4 | 689.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 232.4 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 49.7 | 51987.7 | 4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 12:02 | Wait | 723.6 | 724.5 | 682 | 679.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.6 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.6 | 51987.7 | 4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 12:07 | Wait | 745.8 | 746.7 | 705.1 | 701.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 232.2 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.5 | 51987.7 | 4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 12:12 | Wait | 736.3 | 737.2 | 695.4 | 692.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231.6 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.4 | 51987.7 | 4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 12:17 | Wait | 734.6 | 735.4 | 694.1 | 689.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231.6 | 235 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.2 | 51987.7 | 4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 12:22 | Wait | 722.7 | 724 | 683.8 | 676.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 231 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.2 | 51987.8 | 4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 12:27 | Normal | 603.6 | 588.5 | 523.3 | 522.5 | 5.3 | 5.6 | 1.3 | 1.6 | 231.4 | 232.4 | 235.8 | 24.1 | 1.5 | 24.2 | 60.01 | 60.03 | 60.06 | 8466 | 1 | 49.2 | 51988 | 4237 | 1.6 | 2.1 | 1.3 | 1.9 | 2 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 12:32 | Normal | 584.4 | 602.3 | 500.4 | 426.6 | 7.1 | 7 | 1.6 | 2.5 | 231.4 | 230.4 | 237.4 | 31.5 | 1.5 | 31.5 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 10706 | 1 | 49.2 | 51988.9 | 4237 | 2.4 | 2.6 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2 | 2.1 | 0 | 2.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 12:37 | Normal | 622.7 | 631.5 | 508.5 | 359.1 | 5.8 | 5.9 | 1.4 | 2 | 232 | 232.2 | 236.8 | 26.2 | 1.4 | 26.2 | 60.01 | 59.94 | 59.94 | 9181 | 1 | 49.7 | 51989.7 | 4237 | 1.8 | 2.2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.6 | 1.7 | 0 | 2.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 12:42 | Wait | 774.9 | 777.7 | 730.2 | 729.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 46 | 51990.4 | 4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 12:47 | Wait | 770.4 | 773.4 | 727.4 | 724.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 231.2 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49 | 51990.4 | 4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 12:52 | Wait | 769.6 | 772.1 | 726.3 | 723.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 231 | 234 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1651 | 0 | 49.2 | 51990.4 | 4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 12:57 | Wait | 767.6 | 770.2 | 725.4 | 721.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 232 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.1 | 51990.4 | 4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 13:02 | Wait | 755.8 | 758.1 | 714.9 | 709.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231.2 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.3 | 51990.4 | 4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 13:07 | Wait | 758.1 | 759.9 | 717.1 | 711.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231.6 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 49.8 | 51990.5 | 4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 13:12 | Wait | 744.5 | 747.1 | 705.2 | 698.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.9 | 51990.5 | 4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 13:17 | Normal | 582.8 | 596.8 | 598.1 | 579.1 | 7.5 | 7.5 | 1.6 | 2 | 231.4 | 231 | 237 | 34.9 | 1.6 | 34.9 | 60.02 | 59.89 | 59.96 | 11489 | 1 | 47.6 | 51990.6 | 4237 | 2.4 | 2.8 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 2 | 0 | 2.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 13:22 | Wait | 741 | 743.6 | 701.8 | 695.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 231 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.7 | 51991.1 | 4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 13:27 | Wait | 745.6 | 747.3 | 705.3 | 700.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.8 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.4 | 51991.4 | 4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 13:32 | Normal | 621 | 647.3 | 596.3 | 588.7 | 7.2 | 6.8 | 1.8 | 2 | 230.6 | 231.8 | 236.6 | 33.5 | 1.5 | 33.5 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 11344 | 1 | 49.9 | 51991.5 | 4237 | 2.2 | 2.8 | 2 | 2.2 | 2.5 | 1.8 | 2.1 | 0 | 2.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 13:37 | Normal | 609.4 | 640.6 | 450.7 | 557.9 | 5.5 | 5.3 | 1.3 | 1.7 | 231.2 | 230.8 | 236.2 | 24.8 | 1.5 | 24.8 | 60.06 | 59.98 | 60.01 | 8449 | 1 | 47 | 51992.3 | 4237 | 1.7 | 2.1 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 13:42 | Normal | 586.7 | 612.5 | 503.7 | 407.1 | 7.3 | 7.1 | 1.8 | 2.4 | 231.4 | 231.2 | 236.2 | 32.7 | 1.5 | 32.7 | 59.97 | 59.99 | 59.94 | 10943 | 1 | 49.1 | 51993.1 | 4238 | 2.3 | 2.8 | 2 | 2.4 | 2.5 | 2 | 2.2 | 0 | 2.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 13:47 | Normal | 635.4 | 622.4 | 628.6 | 376.4 | 6.3 | 6.6 | 1.2 | 2.2 | 231.2 | 230.4 | 237.4 | 28.9 | 1.4 | 28.9 | 59.98 | 60 | 59.98 | 9915 | 1 | 46 | 51993.9 | 4238 | 2 | 2.4 | 1.7 | 2.3 | 2.2 | 2 | 1.6 | 0 | 2.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 13:52 | Wait | 751.9 | 754.4 | 710.9 | 706.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.5 | 51994.7 | 4238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 13:57 | Normal | 631.2 | 593.6 | 543.7 | 606.4 | 7.6 | 8 | 1.9 | 2.4 | 230.8 | 230 | 237.6 | 36 | 1.5 | 36 | 59.94 | 59.96 | 59.99 | 11922 | 1 | 48 | 51995.1 | 4238 | 2.4 | 2.9 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 14:02 | Wait | 746.2 | 749.2 | 706.6 | 700.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 230 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 44.8 | 51995.2 | 4238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 14:07 | Normal | 618 | 610.3 | 543.5 | 610.5 | 7.7 | 8 | 1.9 | 2.1 | 231.4 | 232.2 | 236.8 | 36.3 | 1.5 | 36.2 | 60.06 | 60.02 | 60.04 | 11991 | 1 | 49.3 | 51995.7 | 4238 | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 14:12 | Wait | 744.1 | 746.4 | 703.6 | 699.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 230.2 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 46.9 | 51995.8 | 4238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 14:17 | Wait | 763.9 | 765.5 | 721.4 | 718.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.6 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 49.6 | 51995.8 | 4238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 14:22 | Wait | 744 | 746.4 | 704.3 | 697.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.2 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 47.2 | 51995.8 | 4238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 14:27 | Wait | 742.3 | 744.1 | 701.7 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 229.6 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 49.3 | 51995.8 | 4238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 14:32 | Normal | 618.4 | 586.3 | 562 | 573.7 | 6.8 | 7.3 | 1.6 | 2.1 | 231.4 | 231.2 | 237.2 | 32.1 | 1.5 | 32 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 10666 | 1 | 46.6 | 51996.5 | 4238 | 2.2 | 2.5 | 2 | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 14:37 | Wait | 736.6 | 738.5 | 696.3 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 230 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49 | 51996.6 | 4238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 14:42 | Wait | 745 | 747.3 | 704.3 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.4 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 5911 | 0 | 44.8 | 51997 | 4238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 14:47 | Wait | 742.6 | 744.4 | 700.1 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.4 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.5 | 51997 | 4238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 14:52 | Wait | 751.8 | 754 | 710 | 706.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.8 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.7 | 51997 | 4238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 14:57 | Wait | 743.5 | 745.5 | 703.3 | 697.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 230.8 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 45.5 | 51997 | 4238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 15:02 | Wait | 729.5 | 731.3 | 689.5 | 682.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.4 | 51997.1 | 4238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 15:07 | Normal | 594.5 | 587.9 | 433.5 | 423 | 3.6 | 3.7 | 0.7 | 1 | 230.2 | 229.8 | 234.4 | 15.6 | 1.4 | 15.7 | 59.92 | 59.99 | 59.98 | 5671 | 1 | 49.2 | 51997.6 | 4238 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 15:12 | Normal | 607.6 | 611 | 339.7 | 259.8 | 2.7 | 3 | 0.6 | 0.7 | 230 | 228.6 | 234 | 11.9 | 1.4 | 12 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 4419 | 1 | 49.8 | 51998 | 4238 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 15:17 | Normal | 613.1 | 604.8 | 477.5 | 503.7 | 2.3 | 2.6 | 0.5 | 0.6 | 230.2 | 231.6 | 233.4 | 11.3 | 1.4 | 11.4 | 59.98 | 59.93 | 59.96 | 4380 | 1 | 46.7 | 51998.4 | 4238 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 15:22 | Normal | 619.4 | 623.8 | 325.7 | 352.9 | 1.8 | 2.1 | 0.3 | 0.5 | 230 | 228.8 | 232.6 | 8.7 | 1.4 | 8.7 | 59.94 | 59.97 | 59.94 | 3420 | 1 | 49 | 51998.7 | 4238 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 15:27 | Normal | 610.1 | 630.7 | 262 | 331.9 | 1.8 | 2 | 0.3 | 0.5 | 230.2 | 229.2 | 232.8 | 8.6 | 1.5 | 8.6 | 59.96 | 59.99 | 60 | 3296 | 1 | 50 | 51998.9 | 4238 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 15:32 | Normal | 584.7 | 635.8 | 240.9 | 233.2 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 230.2 | 230.8 | 231.4 | 4.7 | 1.6 | 4.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2048 | 1 | 48 | 51999.1 | 4238 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 15:37 | Normal | 528.3 | 637.3 | 199.6 | 269.1 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 230.4 | 227.6 | 231.2 | 5.1 | 1.6 | 4.9 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 1968 | 1 | 49.6 | 51999.3 | 4238 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 15:42 | Normal | 578.9 | 626 | 205.6 | 206.7 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.1 | 230.2 | 229.2 | 231.8 | 4.4 | 1.5 | 4.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1821 | 1 | 46.6 | 51999.5 | 4239 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 15:47 | Normal | 496.1 | 645.5 | 225.4 | 237.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 230.2 | 229.6 | 231 | 3.3 | 1.5 | 3.4 | 59.98 | 60 | 59.93 | 1164 | 1 | 49 | 51999.6 | 4239 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 15:52 | Normal | 564.1 | 553.1 | 255.8 | 217.9 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 230 | 228.8 | 232.4 | 3.4 | 1.4 | 3.4 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 1387 | 1 | 49.9 | 51999.7 | 4239 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 15:57 | Normal | 591.4 | 604.4 | 200.2 | 295.2 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.1 | 230.8 | 227.4 | 231.6 | 4 | 1.5 | 4.1 | 59.88 | 59.89 | 59.91 | 1741 | 1 | 47.1 | 51999.8 | 4239 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 16:02 | Normal | 640.5 | 660 | 415.8 | 323.1 | 2.1 | 2.3 | 0.4 | 0.6 | 229.8 | 230.4 | 233.2 | 10.4 | 1.6 | 10.4 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 3971 | 1 | 49.1 | 52000.1 | 4239 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 16:07 | Normal | 643.2 | 670.6 | 436.1 | 407.8 | 3 | 3.1 | 0.7 | 0.9 | 230.2 | 229.2 | 233.4 | 14 | 1.5 | 13.9 | 59.95 | 59.95 | 60 | 5369 | 1 | 49.9 | 52000.5 | 4239 | 1 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 16:12 | Normal | 630 | 633.7 | 390.1 | 429.4 | 2.2 | 2.4 | 0.4 | 0.6 | 229.8 | 230.8 | 232.8 | 10.9 | 1.5 | 10.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 4120 | 1 | 47.8 | 52000.9 | 4239 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 16:17 | Normal | 626.4 | 628.9 | 245 | 253.8 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.2 | 230.2 | 229 | 232.6 | 5.5 | 1.6 | 5.4 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 2222 | 1 | 49.5 | 52001.2 | 4239 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 16:22 | Normal | 550.3 | 599.6 | 233 | 260.1 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 230.8 | 227.6 | 231 | 4 | 1.5 | 3.9 | 59.89 | 59.89 | 59.93 | 1503 | 1 | 46.2 | 52001.4 | 4239 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 16:27 | Normal | 606.1 | 610.7 | 200.2 | 264.7 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.1 | 230 | 229 | 230.8 | 3.9 | 1.5 | 4 | 59.94 | 59.89 | 59.91 | 1742 | 1 | 48.8 | 52001.5 | 4239 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 16:32 | Normal | 609.4 | 651.9 | 199.7 | 208.9 | 1 | 1.2 | 0 | 0.3 | 230.8 | 230 | 232.6 | 5.8 | 1.6 | 5.8 | 59.95 | 59.95 | 59.93 | 2350 | 1 | 49.8 | 52001.6 | 4239 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 16:37 | Normal | 597.7 | 564.8 | 220.3 | 200.4 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 230 | 229 | 231.4 | 5 | 1.5 | 5 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 1876 | 1 | 47.5 | 52001.8 | 4239 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 16:42 | Normal | 589.4 | 572.7 | 227.5 | 208.3 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | 229.8 | 229.6 | 231.8 | 4 | 1.5 | 4 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 1602 | 1 | 49.2 | 52002 | 4240 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 16:47 | Normal | 539.4 | 507.7 | 199.6 | 200.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 230 | 228.4 | 230.8 | 2.4 | 1.5 | 2.2 | 59.89 | 59.93 | 59.91 | 1039 | 1 | 49.9 | 52002.1 | 4240 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 16:52 | Normal | 597.1 | 576.3 | 220.1 | 214.8 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 230.4 | 227.2 | 232.4 | 3.6 | 1.4 | 3.6 | 59.94 | 60.03 | 59.99 | 1257 | 1 | 47.5 | 52002.2 | 4240 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 16:57 | Normal | 399.6 | 575.8 | 198.9 | 201.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 230.2 | 230.8 | 231.4 | 1.7 | 1.4 | 2 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 813 | 1 | 49.1 | 52002.2 | 4240 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 17:02 | Normal | 273 | 389.4 | 231 | 212.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 229.8 | 229.8 | 231.2 | 1.7 | 1.4 | 2.1 | 60.08 | 60.09 | 60.06 | 652 | 1 | 49.8 | 52002.3 | 4240 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 17:07 | Normal | 281.2 | 352.1 | 200.3 | 208.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 230.2 | 230 | 231.4 | 2.7 | 1.4 | 3 | 60.03 | 60.02 | 59.99 | 898 | 1 | 45.5 | 52002.4 | 4240 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 17:12 | Normal | 259.8 | 374.3 | 212.7 | 201.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 230.4 | 228.8 | 231.8 | 2.2 | 1.4 | 2.2 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 795 | 1 | 48.3 | 52002.4 | 4240 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 17:17 | Normal | 273.4 | 308.7 | 205.3 | 207.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 230.4 | 228.4 | 232 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 60.05 | 60 | 60.04 | 723 | 1 | 49.3 | 52002.5 | 4240 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 17:22 | Normal | 211.2 | 280.7 | 239.1 | 203.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 230 | 228.6 | 231.2 | 1.9 | 1.4 | 2.1 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 708 | 1 | 49.8 | 52002.6 | 4240 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 17:27 | Normal | 320 | 361.3 | 206.2 | 252.4 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 229.8 | 227.2 | 233.2 | 2.4 | 1.5 | 2.4 | 59.99 | 60 | 60 | 1033 | 1 | 50 | 52002.6 | 4240 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 17:32 | Normal | 592.9 | 650.2 | 225.3 | 218.4 | 1 | 1.1 | 0 | 0.1 | 230 | 231 | 233 | 5.5 | 1.6 | 5.5 | 59.99 | 60.03 | 60 | 2107 | 1 | 47.8 | 52002.8 | 4240 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 17:37 | Normal | 558.6 | 610.1 | 199.6 | 202.8 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | 230.4 | 227.4 | 231.6 | 3.5 | 1.4 | 3.7 | 60.02 | 59.99 | 60 | 1577 | 1 | 49 | 52002.9 | 4240 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 17:42 | Normal | 575.7 | 522.2 | 200.8 | 228.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 230.2 | 229.6 | 230.6 | 1.6 | 1.4 | 2.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 987 | 1 | 49.5 | 52003 | 4241 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 17:47 | Normal | 199.6 | 503.2 | 207.8 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 226.6 | 230.8 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60.15 | 59.99 | 60.02 | 531 | 1 | 49.9 | 52003.1 | 4241 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 17:52 | Normal | 199.5 | 537.2 | 217.2 | 174.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 226.8 | 231 | 2.2 | 1.5 | 2 | 59.91 | 59.96 | 59.95 | 499 | 1 | 46.5 | 52003.1 | 4241 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 17:57 | Normal | 199.7 | 581.7 | 616.1 | 199.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 229.2 | 231.4 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60.05 | 60 | 60.02 | 511 | 1 | 48.5 | 52003.2 | 4241 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 18:02 | Normal | 199.3 | 589.7 | 238.6 | 268.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228 | 230.8 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 464 | 1 | 49.2 | 52003.2 | 4241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 18:07 | Normal | 198.5 | 361.2 | 187.3 | 164.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 227.8 | 230.6 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 402 | 1 | 49.6 | 52003.2 | 4241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 18:12 | Normal | 211.5 | 431.7 | 230.8 | 185.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 229 | 231.2 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 59.95 | 60.03 | 59.99 | 395 | 1 | 49.8 | 52003.3 | 4241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 18:17 | Normal | 242.8 | 315.4 | 273.1 | 189.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 229 | 230 | 0.9 | 1.6 | 1.7 | 60.05 | 59.98 | 59.96 | 374 | 1 | 50 | 52003.3 | 4241 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 18:22 | Normal | 190.7 | 342.7 | 216 | 204.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 227.8 | 231.2 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 334 | 1 | 47.9 | 52003.3 | 4241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 18:27 | Normal | 175.1 | 271.2 | 281.3 | 210.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.8 | 230 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 60 | 60 | 59.99 | 357 | 1 | 47.7 | 52003.4 | 4241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 18:32 | Normal | 209.8 | 212.4 | 201.9 | 200.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 228.4 | 229.8 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 59.97 | 59.96 | 60.01 | 353 | 1 | 48.7 | 52003.4 | 4241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-14 18:37 | Normal | 199.6 | 197.2 | 195.8 | 199.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 225.8 | 229.6 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 351 | 1 | 49 | 52003.4 | 4241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0