## S3_BL11_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-12-15 04:45 | Wait | 567.8 | 567.5 | 564.6 | 567.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 226.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 27.6 | 52003.4 | 4242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 04:50 | Wait | 613.7 | 613.4 | 590.1 | 591.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 31 | 52003.4 | 4242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 04:55 | Normal | 551.2 | 570.1 | 520.8 | 561.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228 | 230 | 2 | 1.4 | 1.8 | 59.89 | 59.97 | 59.99 | 477 | 1 | 33.2 | 52003.5 | 4242 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 05:00 | Normal | 511.9 | 504.4 | 455.6 | 476.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228 | 231.4 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 59.95 | 59.97 | 60.03 | 538 | 1 | 35.5 | 52003.5 | 4242 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 05:05 | Normal | 481.5 | 338.4 | 373.3 | 405.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 229.4 | 227.4 | 230.2 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 627 | 1 | 37.1 | 52003.6 | 4242 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 05:10 | Normal | 369.4 | 321 | 205.8 | 206 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 229.6 | 228.4 | 230 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 59.94 | 59.92 | 59.92 | 679 | 1 | 38.2 | 52003.6 | 4242 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 05:15 | Normal | 255.8 | 293 | 201.5 | 205.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 230 | 229.8 | 230.8 | 1.8 | 1.5 | 2 | 60.21 | 60.06 | 60.1 | 657 | 1 | 39.2 | 52003.7 | 4242 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 05:20 | Normal | 321.5 | 439.1 | 199.5 | 223.5 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 229.6 | 228.4 | 231 | 2.7 | 1.5 | 2.7 | 60.14 | 60.01 | 60.01 | 1069 | 1 | 39.9 | 52003.7 | 4242 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 05:25 | Normal | 535.9 | 626.8 | 205 | 199.8 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.2 | 229.8 | 228 | 231.6 | 4.9 | 1.5 | 4.8 | 60 | 60 | 60 | 1940 | 1 | 40.3 | 52003.9 | 4242 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 05:30 | Normal | 646 | 659.2 | 212.4 | 214.5 | 1 | 1.3 | 0 | 0.3 | 230.2 | 228.6 | 232 | 6.1 | 1.6 | 6 | 59.97 | 60 | 59.99 | 2443 | 1 | 40.9 | 52004.1 | 4242 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 05:35 | Normal | 633.4 | 650.8 | 202.3 | 229.6 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.1 | 229.8 | 230 | 231.6 | 5.3 | 1.7 | 5.1 | 59.93 | 59.98 | 59.97 | 2236 | 1 | 41.5 | 52004.2 | 4242 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 05:40 | Normal | 597.9 | 577.8 | 199.5 | 221.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 230 | 229 | 232.2 | 3.7 | 1.4 | 3.5 | 59.94 | 60.02 | 60 | 1427 | 1 | 42.1 | 52004.4 | 4242 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 05:45 | Normal | 409.4 | 550.3 | 202 | 203.8 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 229.4 | 228.4 | 230.8 | 2.9 | 1.4 | 2.7 | 60.06 | 60.02 | 60.04 | 1036 | 1 | 42.6 | 52004.5 | 4242 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 05:50 | Normal | 463.8 | 553.7 | 202 | 237.8 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 229.8 | 228.4 | 231 | 3.3 | 1.5 | 3.3 | 59.99 | 59.98 | 59.95 | 1147 | 1 | 43.1 | 52004.6 | 4242 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 05:55 | Normal | 570.8 | 605 | 200 | 318.9 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.1 | 230.6 | 228.4 | 231.6 | 3.7 | 1.4 | 3.7 | 60.04 | 59.95 | 60 | 1526 | 1 | 43.5 | 52004.7 | 4243 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 06:00 | Normal | 538.5 | 620.7 | 214.5 | 277.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.3 | 229.6 | 228.2 | 231.8 | 5 | 1.5 | 4.9 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 2077 | 1 | 43.8 | 52004.8 | 4243 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 06:05 | Normal | 631 | 664.3 | 201.5 | 319.4 | 1 | 1.2 | 0 | 0.3 | 230.6 | 229.4 | 231.4 | 6 | 1.6 | 5.9 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 2439 | 1 | 44.2 | 52005 | 4243 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 06:10 | Normal | 622.7 | 631 | 202.1 | 289.2 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.3 | 230.8 | 229.2 | 232 | 6.3 | 1.5 | 6.2 | 60 | 60.05 | 60.02 | 2487 | 1 | 44.5 | 52005.2 | 4243 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 06:15 | Normal | 634 | 658.8 | 202.3 | 236.8 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.3 | 230.4 | 228.8 | 231.8 | 6.4 | 1.6 | 6.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 2561 | 1 | 44.8 | 52005.5 | 4243 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 06:20 | Normal | 628.4 | 633 | 205.4 | 283.5 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 0.4 | 229.6 | 228.6 | 231.4 | 7.9 | 1.5 | 7.8 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 3084 | 1 | 45.1 | 52005.7 | 4243 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 06:25 | Normal | 644.7 | 455.2 | 199.7 | 241.8 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0.2 | 229.4 | 228.4 | 230.8 | 5.1 | 1.5 | 4.9 | 60.06 | 60.02 | 60.04 | 2007 | 1 | 45.5 | 52005.9 | 4243 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 06:30 | Normal | 644.1 | 654.7 | 202 | 220 | 1 | 1.2 | 0 | 0.2 | 229.2 | 227.6 | 231.6 | 5.8 | 1.7 | 5.7 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 2333 | 1 | 45.8 | 52006.1 | 4243 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 06:35 | Normal | 614.5 | 648.3 | 213.7 | 280.2 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.1 | 228.8 | 228.8 | 230.4 | 5.2 | 1.5 | 5.2 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 2121 | 1 | 46.1 | 52006.3 | 4243 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 06:40 | Normal | 578.5 | 619.7 | 204.4 | 274.3 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 229 | 226.4 | 230.4 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | 59.86 | 59.98 | 59.9 | 1480 | 1 | 46.4 | 52006.4 | 4243 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 06:45 | Normal | 631.7 | 642.2 | 208 | 236 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.3 | 229.2 | 228.8 | 230.6 | 6.1 | 1.6 | 6 | 59.99 | 59.99 | 60 | 2448 | 1 | 46.7 | 52006.6 | 4243 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 06:50 | Normal | 654.9 | 645.3 | 217.7 | 222.6 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.3 | 229.6 | 228.4 | 231.2 | 6 | 1.6 | 6 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 2520 | 1 | 46.9 | 52006.8 | 4243 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 06:55 | Normal | 642.2 | 658.4 | 207.4 | 295.2 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 0.4 | 228.6 | 225.8 | 231.2 | 7 | 1.7 | 6.9 | 60.02 | 59.97 | 59.98 | 2786 | 1 | 47.1 | 52007 | 4244 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 07:00 | Normal | 601.3 | 425 | 201.1 | 396.4 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.1 | 229 | 227.6 | 230.8 | 5.1 | 1.4 | 5 | 60 | 60.02 | 60.03 | 1928 | 1 | 47.3 | 52007.2 | 4244 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 07:05 | Normal | 634.2 | 666.6 | 208.5 | 385.9 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 0.8 | 229 | 228 | 231.6 | 10.7 | 1.5 | 10.5 | 60.02 | 60.08 | 60.08 | 4179 | 1 | 47.5 | 52007.4 | 4244 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 07:10 | Normal | 664.8 | 659.2 | 245.1 | 399 | 3.7 | 3.8 | 0.8 | 1.2 | 229.6 | 228.6 | 232.8 | 16.4 | 1.6 | 16.2 | 60.02 | 60.04 | 60.06 | 6252 | 1 | 47.7 | 52007.9 | 4244 | 1.1 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 1 | 1.4 | 0 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 07:15 | Normal | 644.4 | 661.8 | 369.6 | 565.6 | 5.6 | 5.5 | 1.4 | 1.8 | 229 | 228.4 | 234.8 | 25 | 1.7 | 25 | 59.9 | 60.15 | 60.02 | 9158 | 1 | 48 | 52008.5 | 4244 | 1.8 | 2.1 | 1.4 | 1.9 | 2 | 1.4 | 1.8 | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 07:20 | Normal | 617 | 628.2 | 525.7 | 506.7 | 7.6 | 7.3 | 1.8 | 2.5 | 229 | 228.2 | 235.6 | 35.1 | 1.4 | 35.1 | 59.88 | 59.97 | 60.01 | 11697 | 1 | 48.5 | 52009.4 | 4244 | 2.5 | 2.7 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 07:25 | Wait | 774.3 | 776 | 728.9 | 727.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.1 | 52009.9 | 4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 07:30 | Wait | 767.8 | 769.7 | 723 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 227.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.8 | 52010 | 4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 07:35 | Wait | 774.1 | 774 | 727.9 | 726.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 227.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 46 | 52010 | 4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 07:40 | Wait | 751.5 | 753.4 | 709.6 | 705.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 48.2 | 52010 | 4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 07:45 | Wait | 755.5 | 757.9 | 714.4 | 709.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49 | 52010 | 4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 07:50 | Wait | 746.6 | 749.7 | 707.6 | 702.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 229 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 49.2 | 52010 | 4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 08:00 | Wait | 728.1 | 731.6 | 690.8 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.2 | 52010 | 4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 08:05 | Normal | 575.6 | 613.4 | 560.8 | 565.9 | 7.1 | 6.5 | 1.5 | 2 | 228.2 | 227.6 | 233.8 | 32 | 1.4 | 31.9 | 60.11 | 59.99 | 59.96 | 10383 | 1 | 49.2 | 52010.1 | 4244 | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2 | 1.9 | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 08:10 | Wait | 744.8 | 746.8 | 705.1 | 701.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.4 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49 | 52010.8 | 4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 08:15 | Wait | 749.9 | 750.9 | 709.7 | 708.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.3 | 52010.8 | 4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 08:20 | Wait | 727.6 | 730.1 | 689.6 | 687.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.4 | 52010.9 | 4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 08:25 | Wait | 730 | 731.9 | 692.3 | 690.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 227.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.3 | 52010.9 | 4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 08:30 | Wait | 737.3 | 739.8 | 699.7 | 695.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 723 | 0 | 49.2 | 52010.9 | 4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 08:35 | Wait | 737.1 | 739.7 | 700.5 | 697.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 230.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.1 | 52010.9 | 4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 08:40 | Wait | 726.3 | 727.3 | 686.9 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49 | 52010.9 | 4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 08:45 | Wait | 724 | 725.2 | 685.2 | 684.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 225.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 48.9 | 52010.9 | 4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 08:50 | Wait | 725.4 | 727.1 | 687.6 | 686.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 228.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.8 | 52010.9 | 4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 08:55 | Wait | 724.2 | 724.1 | 682.7 | 685.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.6 | 52010.9 | 4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 09:00 | Wait | 732.4 | 732.8 | 691.4 | 691.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.5 | 52010.9 | 4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 09:05 | Wait | 738.9 | 740.8 | 701 | 697.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 48.4 | 52010.9 | 4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 09:10 | Wait | 729.7 | 731.4 | 690.8 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.3 | 52010.9 | 4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 09:15 | Wait | 725.9 | 727 | 686.5 | 685.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 228 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 623 | 0 | 48.3 | 52011 | 4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 09:20 | Wait | 737.7 | 740.1 | 699.9 | 697.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.1 | 52011 | 4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 09:25 | Wait | 727.5 | 728.5 | 688.1 | 689.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48 | 52011 | 4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 09:30 | Wait | 722.5 | 724.1 | 683.9 | 683.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.8 | 52011 | 4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 09:35 | Wait | 719.6 | 721.7 | 681.8 | 679.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.8 | 52011 | 4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 09:40 | Wait | 718.4 | 719.6 | 678.6 | 679.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 47.7 | 52011 | 4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 09:45 | Wait | 732.2 | 733.6 | 692.2 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.5 | 52011 | 4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 09:50 | Wait | 735 | 735.2 | 693.4 | 694.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 47.4 | 52011 | 4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 09:55 | Wait | 730 | 730.4 | 689.6 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.7 | 52011 | 4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 10:00 | Wait | 725 | 724.3 | 683.8 | 687.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.8 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 373 | 0 | 47.8 | 52011 | 4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 10:05 | Wait | 707.3 | 707.7 | 666.4 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.7 | 52011 | 4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 10:10 | Wait | 712.3 | 713 | 671.9 | 674.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.8 | 52011 | 4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 10:15 | Wait | 714.6 | 716.2 | 675.1 | 675.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 227 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.7 | 52011 | 4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 10:20 | Wait | 721.6 | 722.3 | 680.7 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 227 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.7 | 52011 | 4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 10:25 | Wait | 724.3 | 724 | 680.6 | 685.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 226.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.7 | 52011 | 4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 10:30 | Wait | 720.2 | 721.4 | 682.3 | 681.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.6 | 52011.1 | 4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 10:35 | Wait | 716.4 | 715.6 | 673.7 | 678.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 224.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 47.6 | 52011.1 | 4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 10:40 | Wait | 709.4 | 709.7 | 669.1 | 670.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 227.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 47.6 | 52011.1 | 4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 10:45 | Wait | 711.7 | 711.9 | 671.4 | 673.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 227.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 47.6 | 52011.1 | 4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 10:50 | Wait | 716.9 | 717.5 | 676.9 | 678.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.7 | 52011.1 | 4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 10:55 | Wait | 723 | 722.9 | 680.7 | 685.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 225.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.7 | 52011.1 | 4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 11:00 | Wait | 716 | 717.3 | 673.9 | 678.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 226.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.6 | 52011.1 | 4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 11:05 | Wait | 721 | 722 | 680.2 | 682.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 229.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 47.7 | 52011.1 | 4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 11:10 | Wait | 721.2 | 721.8 | 680.2 | 681.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 0 | 0 | 47.6 | 52011.1 | 4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 11:15 | Wait | 720.4 | 721.4 | 679.4 | 681.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 47.6 | 52011.1 | 4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 11:20 | Wait | 712.5 | 714 | 672.2 | 674.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 226.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.6 | 52011.1 | 4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 11:25 | Wait | 714.3 | 716 | 674.6 | 674.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 223.4 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 47.6 | 52011.1 | 4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 11:30 | Normal | 577.5 | 574.2 | 570 | 580.5 | 8.1 | 8.3 | 1.9 | 2 | 225.6 | 224 | 232.2 | 38.6 | 1.5 | 38.6 | 60.07 | 59.94 | 60.01 | 11743 | 1 | 47.8 | 52011.2 | 4244 | 2.6 | 2.9 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 2.6 | 0 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 11:35 | Normal | 589.6 | 604.1 | 319 | 475.2 | 4.6 | 4.5 | 1.1 | 1.3 | 227 | 223.6 | 230 | 19.4 | 1.4 | 19.5 | 60.01 | 59.95 | 59.98 | 6898 | 1 | 47.7 | 52011.9 | 4244 | 1.4 | 1.8 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 11:40 | Normal | 593.6 | 597.2 | 450.1 | 515.5 | 5.5 | 5.6 | 1.3 | 1.9 | 225.8 | 225.4 | 232.2 | 26.5 | 1.4 | 26.4 | 59.96 | 59.97 | 60.02 | 8551 | 1 | 48.2 | 52012.5 | 4244 | 1.8 | 2.3 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | 1.5 | 1.7 | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 11:45 | Wait | 756.6 | 756.8 | 710 | 716.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 48.7 | 52013.2 | 4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 11:50 | Wait | 750.4 | 752.4 | 708.6 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 49.3 | 52013.2 | 4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 11:55 | Wait | 744.6 | 746.5 | 703.2 | 702.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 49.5 | 52013.2 | 4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 12:00 | Wait | 741.9 | 743.6 | 701.4 | 698.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.7 | 52013.2 | 4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 12:05 | Wait | 735.9 | 737.4 | 695.1 | 692.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 49.8 | 52013.2 | 4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 12:10 | Wait | 737.9 | 739.1 | 696.8 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 49.7 | 52013.2 | 4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 12:15 | Wait | 736 | 737.2 | 695.2 | 693.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.7 | 52013.3 | 4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 12:20 | Wait | 735.6 | 737.3 | 695.9 | 693.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.6 | 52013.3 | 4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 12:25 | Wait | 730.7 | 731.7 | 690.3 | 690.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 223.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.5 | 52013.3 | 4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 12:30 | Wait | 737.9 | 739.2 | 697.3 | 697.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.4 | 52013.3 | 4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 12:35 | Wait | 728 | 728.7 | 687.4 | 687.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 227.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.3 | 52013.3 | 4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 12:40 | Wait | 723.6 | 724.3 | 683.4 | 684.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 227.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.2 | 52013.3 | 4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 12:45 | Wait | 740.3 | 740.9 | 699.2 | 699.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229.2 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.1 | 52013.3 | 4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 12:50 | Wait | 723.7 | 724.8 | 685.4 | 682.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49 | 52013.3 | 4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 12:55 | Wait | 728.4 | 729.9 | 691 | 686.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 49.1 | 52013.3 | 4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 13:00 | Wait | 707.9 | 712.4 | 676.1 | 666.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229.2 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.2 | 52013.3 | 4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 13:05 | Wait | 713 | 713.2 | 674 | 671.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49.1 | 52013.3 | 4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 13:10 | Wait | 700.1 | 701.1 | 662 | 657.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 228.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49.1 | 52013.3 | 4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 13:15 | Wait | 696.5 | 697.6 | 657.2 | 654.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.1 | 52013.4 | 4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 13:20 | Wait | 664.1 | 665.8 | 624.6 | 625.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.1 | 52013.4 | 4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 13:25 | Wait | 707.2 | 707.6 | 666.8 | 664.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 224.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 49.1 | 52013.4 | 4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 13:30 | Wait | 663.8 | 663.5 | 621.7 | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 225 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 49.1 | 52013.4 | 4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 13:35 | Wait | 688 | 687.4 | 649.6 | 644.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60 | 544 | 0 | 49.2 | 52013.4 | 4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 13:40 | Wait | 691 | 703.6 | 672.3 | 648.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 225.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.1 | 52013.4 | 4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 13:45 | Wait | 719.5 | 702.3 | 642.8 | 678.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 226.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 49.2 | 52013.4 | 4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 13:50 | Wait | 730.1 | 731 | 688.4 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.1 | 52013.5 | 4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 13:55 | Wait | 719.4 | 719.2 | 676.2 | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 227.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.1 | 52013.5 | 4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 14:00 | Wait | 704.7 | 704.5 | 664.9 | 662.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 49.2 | 52013.5 | 4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 14:05 | Wait | 700.1 | 686.2 | 647 | 663.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 49.2 | 52013.5 | 4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 14:10 | Wait | 714.6 | 713 | 670.6 | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 225.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.4 | 52013.6 | 4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 14:15 | Normal | 573.4 | 562.8 | 512.7 | 557.2 | 6.7 | 7.1 | 1.6 | 2.1 | 227.8 | 226.8 | 234 | 30.4 | 1.4 | 30.5 | 59.95 | 59.93 | 59.93 | 9907 | 1 | 49.5 | 52013.8 | 4244 | 2 | 2.5 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 0 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 14:20 | Wait | 720 | 719.2 | 677.2 | 679.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.4 | 52013.9 | 4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 14:25 | Wait | 721.2 | 720.8 | 680.7 | 678.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 0 | 0 | 49.4 | 52014.1 | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 14:30 | Wait | 719.3 | 719 | 678.4 | 676.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 49.6 | 52014.1 | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 14:35 | Normal | 566.6 | 553.6 | 543.1 | 474.2 | 4.9 | 5.2 | 1 | 1.7 | 227.2 | 225.4 | 233 | 21.4 | 1.4 | 21.3 | 59.94 | 59.91 | 59.92 | 7559 | 1 | 49.8 | 52014.2 | 4245 | 1.4 | 2.1 | 1.2 | 1.8 | 1.9 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 14:40 | Wait | 732.2 | 732.2 | 689.1 | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 225.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 0 | 0 | 49.9 | 52014.5 | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 14:45 | Wait | 719.7 | 719.7 | 678.9 | 675.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 226.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.8 | 52014.5 | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 14:50 | Wait | 726.1 | 726.6 | 684.8 | 682.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.1 | 52014.8 | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 14:55 | Wait | 667.1 | 666.9 | 630 | 622.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 224.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.8 | 52014.8 | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 15:00 | Wait | 734.7 | 735.4 | 690.5 | 694.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 225.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 47.5 | 52015 | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 15:05 | Wait | 730.2 | 730 | 685.9 | 688.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 225.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 49.2 | 52015 | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 15:10 | Wait | 728.3 | 726.9 | 684.1 | 685.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 225.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 50 | 52015 | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 15:15 | Wait | 724.2 | 723.1 | 680.5 | 680.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 47.3 | 52015 | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 15:20 | Wait | 721.5 | 720.3 | 676.6 | 679.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 225 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 619 | 0 | 49.1 | 52015.1 | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 15:25 | Wait | 720.7 | 720.2 | 675.5 | 679.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 225.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 49.8 | 52015.1 | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 15:30 | Wait | 674.2 | 673.9 | 636.8 | 630.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 224.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.88 | 59.89 | 59.89 | 0 | 0 | 47.3 | 52015.1 | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 15:35 | Wait | 727.5 | 729.1 | 681 | 687.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 225.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49 | 52015.2 | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 15:40 | Wait | 724.8 | 726.9 | 680.6 | 684.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.6 | 52015.2 | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 15:45 | Wait | 717.4 | 718.9 | 673.1 | 675.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 225.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.8 | 52015.2 | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 15:50 | Wait | 724.9 | 727.1 | 680.8 | 684.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 226 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 44.9 | 52015.2 | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 15:55 | Wait | 726 | 728.4 | 681 | 685.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 225.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.4 | 52015.3 | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 16:00 | Wait | 725.8 | 728.2 | 680.6 | 685.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 223.2 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.4 | 52015.3 | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 16:05 | Wait | 726.9 | 728.8 | 681.2 | 686.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 223.6 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.7 | 52015.3 | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 16:10 | Wait | 730.1 | 731.6 | 685 | 689.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 224.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.9 | 52015.3 | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 16:15 | Normal | 584.4 | 599.8 | 510.8 | 450.7 | 2.3 | 2.5 | 0.3 | 0.8 | 226.2 | 224.8 | 230 | 11.1 | 1.3 | 11.2 | 59.99 | 59.94 | 60 | 3967 | 1 | 47.9 | 52015.6 | 4245 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 16:20 | Normal | 567.1 | 567.4 | 569.3 | 598.4 | 3.1 | 3.3 | 0.5 | 0.9 | 226 | 225 | 229 | 14.6 | 1.3 | 14.7 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 5316 | 1 | 49.3 | 52016.1 | 4245 | 1 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 16:25 | Wait | 743.7 | 747.9 | 700.6 | 706.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 222 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 45.7 | 52016.4 | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 16:30 | Normal | 632.6 | 648.7 | 578.5 | 570.2 | 3 | 3 | 0.5 | 1 | 225.8 | 225.6 | 229.6 | 14.3 | 1.5 | 14.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 5416 | 1 | 49 | 52016.7 | 4245 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 16:35 | Normal | 606.8 | 624.1 | 616.5 | 582.5 | 6.7 | 7.8 | 0.6 | 4 | 228.2 | 227.6 | 234 | 30.8 | 1.6 | 30.7 | 59.98 | 60 | 59.94 | 11953 | 1 | 45.3 | 52017.4 | 4245 | 1.6 | 2.8 | 2.1 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 1.2 | 0 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 16:40 | Normal | 553 | 635.8 | 571.2 | 552.6 | 6.9 | 7 | 0.7 | 4 | 228 | 225.8 | 233.4 | 29.4 | 1.8 | 29.3 | 59.95 | 59.93 | 59.97 | 11370 | 1 | 49.2 | 52018.4 | 4245 | 1.8 | 3 | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 1.2 | 0 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 16:45 | Normal | 602.1 | 610.9 | 501.9 | 470.7 | 5.6 | 6.3 | 0.6 | 3.6 | 228.4 | 226.2 | 232.8 | 25.8 | 1.6 | 25.7 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 9781 | 1 | 47.8 | 52019.3 | 4245 | 1.5 | 2.4 | 1.4 | 2.1 | 2.3 | 1.7 | 1.1 | 0 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 16:50 | Normal | 621.2 | 578.7 | 246.1 | 579.8 | 2.5 | 3 | 0.5 | 1.2 | 226.8 | 225.6 | 230.8 | 13 | 1.7 | 13 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 4924 | 1 | 46 | 52019.9 | 4245 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 1 | 1.1 | 0.7 | 1 | 0 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 16:55 | Normal | 603.7 | 642.8 | 214.6 | 412.1 | 1.4 | 1.8 | 0.2 | 0.8 | 227.2 | 225.6 | 230 | 8.9 | 1.7 | 8.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2871 | 1 | 47.5 | 52020.2 | 4245 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 17:00 | Normal | 595.1 | 610 | 200 | 600.2 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.1 | 227 | 225.2 | 229.2 | 5.9 | 1.6 | 5.8 | 59.98 | 59.96 | 60.01 | 2077 | 1 | 49.6 | 52020.4 | 4245 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 17:05 | Normal | 503.1 | 613.9 | 199.7 | 348 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.3 | 226.6 | 224.4 | 229 | 5.2 | 1.6 | 5.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 1983 | 1 | 48.8 | 52020.5 | 4246 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 17:10 | Normal | 530.4 | 618.9 | 199.4 | 235.4 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.3 | 226.2 | 224 | 228.6 | 5.5 | 1.6 | 5.4 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 2040 | 1 | 47.6 | 52020.7 | 4246 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 17:15 | Normal | 588.3 | 629.1 | 203.6 | 316.7 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.3 | 226.8 | 225.8 | 228 | 6.3 | 1.6 | 6.3 | 60.02 | 59.89 | 59.94 | 2508 | 1 | 45.7 | 52020.9 | 4246 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 17:20 | Normal | 626.1 | 619.1 | 200.3 | 560.3 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 226.2 | 223.6 | 229.6 | 9.8 | 1.7 | 9.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 3861 | 1 | 50 | 52021.2 | 4246 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 17:25 | Normal | 612.7 | 613.4 | 212.8 | 543.3 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | 0.5 | 226 | 223.6 | 228.6 | 8.7 | 1.6 | 8.7 | 59.87 | 59.93 | 59.88 | 3291 | 1 | 49.2 | 52021.5 | 4246 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 17:30 | Normal | 599.5 | 592.8 | 199.8 | 464 | 1.5 | 1.9 | 0.2 | 0.5 | 225.8 | 226 | 228 | 8.5 | 1.6 | 8.5 | 60.02 | 60.01 | 59.98 | 3202 | 1 | 48 | 52021.8 | 4246 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 17:35 | Normal | 602 | 607.9 | 199.3 | 317.3 | 0.6 | 1 | 0 | 0.1 | 226.6 | 224.4 | 228.8 | 4.8 | 1.6 | 4.9 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 1848 | 1 | 46.5 | 52022 | 4246 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 17:40 | Normal | 570.7 | 617.5 | 224.5 | 218.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 226.4 | 224.2 | 227.2 | 3.4 | 1.5 | 3.5 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 1246 | 1 | 49.4 | 52022.1 | 4246 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 17:45 | Normal | 370 | 484.5 | 199.3 | 240.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.2 | 224.2 | 227.2 | 2.4 | 1.5 | 2.6 | 60.04 | 60.08 | 60.06 | 829 | 1 | 49 | 52022.2 | 4246 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 17:50 | Normal | 220.1 | 443.7 | 207 | 205.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 226 | 224.2 | 227.8 | 2.3 | 1.5 | 2.2 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 645 | 1 | 47.5 | 52022.2 | 4246 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 17:55 | Normal | 211.5 | 274.8 | 197.2 | 207.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 226.4 | 224 | 227.4 | 1.9 | 1.6 | 2.7 | 60.02 | 60 | 60 | 520 | 1 | 45.8 | 52022.3 | 4246 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 18:00 | Normal | 200.8 | 198.8 | 190.9 | 208.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 226.4 | 225 | 227.6 | 1.6 | 1.5 | 2.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 485 | 1 | 49.3 | 52022.3 | 4246 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 18:05 | Normal | 201.1 | 328.2 | 207.1 | 198.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 224.6 | 228.2 | 1.7 | 1.4 | 1.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 443 | 1 | 47.5 | 52022.4 | 4247 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 18:10 | Normal | 265.1 | 398 | 185.1 | 208.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225 | 228 | 2 | 1.5 | 2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 403 | 1 | 46.8 | 52022.4 | 4247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 18:15 | Normal | 198.6 | 405.8 | 174.8 | 288.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225 | 227.8 | 1.8 | 1.4 | 2.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 355 | 1 | 49 | 52022.4 | 4247 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 18:20 | Normal | 249.1 | 352 | 225.2 | 189.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 225 | 228.2 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 60.07 | 60.02 | 60.05 | 324 | 1 | 46.6 | 52022.5 | 4247 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 18:25 | Normal | 189.3 | 313.7 | 210.5 | 169.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 224.8 | 228.6 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 60 | 60 | 60 | 330 | 1 | 49.6 | 52022.5 | 4247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 18:30 | Normal | 226 | 174.2 | 306.3 | 220.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 224.6 | 227.6 | 2 | 1.4 | 1.9 | 60.03 | 60.08 | 60.06 | 320 | 1 | 47.8 | 52022.5 | 4247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 18:35 | Normal | 209.3 | 207.8 | 199.6 | 191.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 224.4 | 227 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 304 | 1 | 49.9 | 52022.5 | 4247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 18:40 | Normal | 205.6 | 198.8 | 196.7 | 197.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225 | 226.8 | 1.8 | 1.5 | 2.1 | 60.03 | 60 | 60.03 | 305 | 1 | 48.1 | 52022.6 | 4247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-15 18:45 | Normal | 198.7 | 199.9 | 170.5 | 200.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 224.2 | 226 | 2.4 | 1.4 | 1.9 | 60 | 60 | 60 | 328 | 1 | 49.8 | 52022.6 | 4247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0