## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-12-15 04:47 | Wait | 276.6 | 272.3 | 276.9 | 276.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.4 | 223.4 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 34.5 | 568.7 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 100 | 0 | 0 | 44 | 0
2024-12-15 04:49 | Check | 252.9 | 262.3 | 339.6 | 335.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 222 | 226.6 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 4 | 36.6 | 568.7 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 492
2024-12-15 04:50 | Check | 428.6 | 434.6 | 433.6 | 431.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222.2 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 4 | 35.7 | 568.7 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 498
2024-12-15 04:51 | Check | 445 | 447.1 | 445.7 | 443.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 223 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 4 | 35.4 | 568.7 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 462
2024-12-15 04:52 | Check | 342.6 | 363.6 | 396.9 | 391.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221.8 | 223 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 4 | 34.2 | 568.7 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 318
2024-12-15 04:53 | Check | 459.7 | 459.2 | 457.1 | 454.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 219.2 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 4 | 36.1 | 568.7 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 764
2024-12-15 04:54 | Normal | 211.5 | 432.5 | 196.2 | 415.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223 | 224.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 18 | 1 | 37.6 | 568.7 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.025 | 0.634 | 13 | 764
2024-12-15 04:55 | Normal | 193.8 | 417.9 | 177.1 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.2 | 224.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 19 | 1 | 38.6 | 568.7 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.032 | 0.632 | 13 | 764
2024-12-15 04:56 | Normal | 200.5 | 390.1 | 226.3 | 435.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.2 | 224.8 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 24 | 1 | 39.4 | 568.7 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.041 | 0.632 | 13 | 764
2024-12-15 04:57 | Normal | 199 | 400.5 | 196 | 395.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 223 | 223.6 | 224.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 34 | 1 | 40 | 568.7 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.057 | 0.633 | 13 | 764
2024-12-15 04:58 | Normal | 199.6 | 368.1 | 200.5 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.8 | 223.4 | 224.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 59.99 | 60 | 36 | 1 | 38 | 568.7 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.059 | 0.634 | 13 | 764
2024-12-15 04:59 | Normal | 199 | 394.8 | 200.6 | 389.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 223.2 | 223.6 | 225 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 44 | 1 | 36.9 | 568.7 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.073 | 0.633 | 13 | 764
2024-12-15 05:00 | Normal | 200.6 | 398.3 | 199.2 | 419.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 223.2 | 223.8 | 224.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 51 | 1 | 36.2 | 568.7 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.083 | 0.632 | 13 | 764
2024-12-15 05:01 | Normal | 200 | 414.8 | 199.1 | 363.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 223.6 | 224 | 224.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60 | 63 | 1 | 35.8 | 568.7 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.105 | 0.632 | 13 | 764
2024-12-15 05:02 | Normal | 199.5 | 418.4 | 199.8 | 380.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.8 | 223.4 | 224.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 76 | 1 | 35.6 | 568.7 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.125 | 0.631 | 13 | 764
2024-12-15 05:03 | Normal | 199.5 | 408.5 | 199.6 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 223 | 223.2 | 224.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 90 | 1 | 35.4 | 568.7 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.149 | 0.632 | 13 | 764
2024-12-15 05:04 | Normal | 199.6 | 403.6 | 199.8 | 431.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.6 | 222.8 | 223.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 106 | 1 | 35.4 | 568.7 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.176 | 0.631 | 13 | 764
2024-12-15 05:05 | Normal | 199.7 | 426.7 | 200.1 | 470.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 223 | 222.6 | 224.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 120 | 1 | 35.3 | 568.7 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.197 | 0.63 | 13 | 764
2024-12-15 05:06 | Normal | 200 | 438.7 | 204.4 | 476.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 222.6 | 222.8 | 224.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 149 | 1 | 35.4 | 568.7 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.234 | 0.63 | 13 | 764
2024-12-15 05:07 | Normal | 199.8 | 457.6 | 199.8 | 465.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 222.4 | 222.8 | 223.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 150 | 1 | 35.4 | 568.7 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.278 | 0.631 | 13 | 764
2024-12-15 05:08 | Normal | 199.7 | 465.7 | 199.8 | 475 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 222.8 | 222.8 | 224 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 186 | 1 | 35.4 | 568.7 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.312 | 0.631 | 13 | 764
2024-12-15 05:09 | Normal | 199.7 | 455.6 | 216.9 | 451.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 222.6 | 223.2 | 223.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 216 | 1 | 35.5 | 568.7 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.352 | 0.631 | 13 | 764
2024-12-15 05:10 | Normal | 199.8 | 436.6 | 260.4 | 448.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 222.8 | 223.4 | 224.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 241 | 1 | 35.5 | 568.7 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.387 | 0.631 | 13 | 764
2024-12-15 05:11 | Normal | 200.1 | 423.6 | 265.7 | 492.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 222.4 | 223 | 224.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 250 | 1 | 35.6 | 568.7 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.323 | 0.631 | 13 | 764
2024-12-15 05:12 | Normal | 199.9 | 459.5 | 321.4 | 488.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 222.6 | 223 | 224.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 265 | 1 | 35.7 | 568.7 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.392 | 0.632 | 13 | 764
2024-12-15 05:13 | Normal | 199.7 | 452.6 | 315.4 | 471 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 223 | 222.8 | 224 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 252 | 1 | 35.8 | 568.7 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.437 | 0.631 | 13 | 764
2024-12-15 05:14 | Normal | 199.8 | 481.7 | 351.8 | 486.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 222.8 | 223.4 | 224.2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 273 | 1 | 35.8 | 568.7 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0.444 | 0.633 | 13 | 764
2024-12-15 05:15 | Normal | 199.6 | 453.4 | 356.7 | 470.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 223.2 | 223.2 | 224.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 368 | 1 | 35.8 | 568.7 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0.525 | 0.631 | 13 | 764
2024-12-15 05:16 | Normal | 206.6 | 481.6 | 387.6 | 488.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 222.8 | 222.8 | 224.2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 60 | 60 | 59.99 | 403 | 1 | 36 | 568.8 | 97 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0.548 | 0.634 | 13 | 764
2024-12-15 05:17 | Normal | 201.6 | 493.8 | 436.7 | 492.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 223.2 | 223.2 | 224.4 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 60 | 59.99 | 60 | 431 | 1 | 36 | 568.8 | 97 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0.572 | 0.632 | 13 | 764
2024-12-15 05:18 | Normal | 205.7 | 465.6 | 477.9 | 486.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 223.4 | 223 | 224.6 | 2 | 2 | 2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 557 | 1 | 36 | 568.8 | 97 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.693 | 0.621 | 11 | 764
2024-12-15 05:19 | Normal | 211.8 | 473.4 | 450.4 | 488.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 223 | 223.2 | 224.6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 60 | 60 | 60 | 639 | 1 | 36.1 | 568.8 | 97 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0.744 | 0.618 | 11 | 764
2024-12-15 05:20 | Normal | 252.9 | 501.8 | 444.8 | 458.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 222.8 | 223 | 224.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 59.99 | 60 | 60 | 735 | 1 | 36.2 | 568.8 | 97 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 100 | 0.791 | 0.613 | 11 | 764
2024-12-15 05:21 | Normal | 347.9 | 498.3 | 486.1 | 488.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 223.2 | 222.8 | 224.4 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 885 | 1 | 36.2 | 568.8 | 97 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0.829 | 0.614 | 11 | 764
2024-12-15 05:22 | Normal | 465.6 | 475.5 | 505.8 | 514.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 223 | 223.6 | 224.6 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 1007 | 1 | 36.3 | 568.8 | 97 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0.853 | 0.633 | 11 | 764
2024-12-15 05:23 | Normal | 496.4 | 471 | 509.9 | 508.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 222.8 | 223 | 224.4 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 1122 | 1 | 36.4 | 568.8 | 97 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 100 | 0.889 | 0.618 | 11 | 764
2024-12-15 05:24 | Normal | 510 | 509.6 | 485.6 | 477.9 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 223.4 | 223.6 | 224.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1240 | 1 | 36.5 | 568.9 | 97 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 100 | 0.909 | 0.615 | 11 | 764
2024-12-15 05:25 | Normal | 489.6 | 497.4 | 484.9 | 461.2 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 222.8 | 223.4 | 224.8 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 1363 | 1 | 36.5 | 568.9 | 97 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0.93 | 0.614 | 11 | 764
2024-12-15 05:26 | Normal | 516.6 | 487.7 | 482.9 | 476.4 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 222.6 | 223.6 | 224.2 | 4 | 3.9 | 3.9 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 1419 | 1 | 36.6 | 568.9 | 97 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0.932 | 0.614 | 11 | 764
2024-12-15 05:27 | Normal | 488.5 | 490.5 | 470.6 | 465 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 222.8 | 223.4 | 224.6 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 59.99 | 60 | 60 | 1469 | 1 | 36.6 | 568.9 | 98 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0.931 | 0.615 | 11 | 764
2024-12-15 05:28 | Normal | 524.9 | 499.7 | 515.7 | 478 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 222.6 | 223.8 | 224.8 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 60 | 59.99 | 60.01 | 1510 | 1 | 36.7 | 569 | 98 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 100 | 0.936 | 0.616 | 11 | 764
2024-12-15 05:29 | Normal | 506.3 | 495.3 | 495.4 | 498.8 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 223 | 222.8 | 224.6 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1572 | 1 | 36.8 | 569 | 98 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0.935 | 0.615 | 11 | 764
2024-12-15 05:30 | Normal | 500.6 | 490.5 | 495.7 | 500.2 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 222.8 | 223.2 | 224.6 | 4.5 | 4.2 | 4.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1501 | 1 | 36.8 | 569 | 98 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0.934 | 0.614 | 11 | 764
2024-12-15 05:31 | Normal | 497.8 | 483.6 | 469.8 | 496.1 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 222.8 | 223 | 224.6 | 4 | 3.9 | 3.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 1425 | 1 | 36.9 | 569 | 98 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0.932 | 0.615 | 11 | 764
2024-12-15 05:32 | Normal | 500.9 | 480.8 | 466.8 | 483.8 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 223 | 223 | 224.6 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 1372 | 1 | 37 | 569.1 | 98 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0.919 | 0.614 | 11 | 764
2024-12-15 05:33 | Normal | 468.7 | 514.6 | 480.7 | 466 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 223 | 223.6 | 224.6 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1348 | 1 | 37.1 | 569.1 | 98 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0.921 | 0.615 | 11 | 764
2024-12-15 05:34 | Normal | 508.8 | 473.7 | 485.9 | 506.2 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 223 | 223.6 | 224.8 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1307 | 1 | 37.1 | 569.1 | 98 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 100 | 0.914 | 0.614 | 11 | 764
2024-12-15 05:35 | Normal | 453.6 | 498.3 | 492.5 | 491.8 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 223.2 | 224 | 224 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1301 | 1 | 37.2 | 569.1 | 98 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0.917 | 0.615 | 11 | 764
2024-12-15 05:36 | Normal | 496.9 | 505.5 | 468.8 | 472.2 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 223 | 223.2 | 224.4 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1174 | 1 | 37.2 | 569.1 | 98 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0.892 | 0.619 | 13 | 764
2024-12-15 05:37 | Normal | 478.9 | 485.5 | 471.9 | 487 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 223 | 223 | 224.4 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1056 | 1 | 37.3 | 569.2 | 98 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 100 | 0.879 | 0.631 | 13 | 764
2024-12-15 05:38 | Normal | 471.8 | 487.5 | 491.8 | 466.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 223.4 | 223.8 | 224.6 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 923 | 1 | 37.4 | 569.2 | 98 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0.848 | 0.615 | 13 | 764
2024-12-15 05:39 | Normal | 456.3 | 508.8 | 509 | 500.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 223.2 | 223 | 224.6 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 777 | 1 | 37.4 | 569.2 | 98 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.778 | 0.615 | 13 | 764
2024-12-15 05:40 | Normal | 427.5 | 463.6 | 447.8 | 478 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 222.8 | 223.4 | 224.6 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 663 | 1 | 37.4 | 569.2 | 98 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.754 | 0.615 | 13 | 764
2024-12-15 05:41 | Normal | 372 | 440.6 | 478.4 | 492.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 223.6 | 223.2 | 225.2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 581 | 1 | 37.5 | 569.2 | 98 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0.689 | 0.622 | 16 | 764
2024-12-15 05:42 | Normal | 272 | 482.4 | 406.8 | 484.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 223.2 | 222.8 | 224.4 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 464 | 1 | 37.5 | 569.2 | 98 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0.64 | 0.63 | 18 | 764
2024-12-15 05:43 | Normal | 219.9 | 468.6 | 471.9 | 491.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 222.8 | 223.8 | 224.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 455 | 1 | 37.6 | 569.2 | 98 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0.625 | 0.631 | 18 | 764
2024-12-15 05:48 | Normal | 218.7 | 480.3 | 491.8 | 504.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 223.4 | 223 | 224.4 | 2 | 1.9 | 1.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 571 | 1 | 37.7 | 569.3 | 98 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 05:53 | Normal | 301.6 | 489.7 | 491.1 | 490.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 223 | 223.2 | 224.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 817 | 1 | 37.7 | 569.3 | 98 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 05:58 | Normal | 495.7 | 471.5 | 511.6 | 500.9 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 223 | 223.6 | 224.6 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1315 | 1 | 37.8 | 569.4 | 98 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 06:03 | Normal | 483.8 | 492.6 | 487.7 | 489 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 1 | 223 | 224.2 | 224.8 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1746 | 1 | 37.9 | 569.5 | 98 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 06:08 | Normal | 499 | 496.7 | 515.8 | 504.2 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 223.2 | 223.4 | 224.4 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1674 | 1 | 38 | 569.7 | 98 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 06:13 | Normal | 498.7 | 483.5 | 492.8 | 483.2 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 1 | 223 | 223.4 | 224.4 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1697 | 1 | 38.2 | 569.8 | 98 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 06:18 | Normal | 477.8 | 506.4 | 497.4 | 507.8 | 0.7 | 1 | 0.9 | 1.1 | 222.6 | 222.6 | 223.4 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2123 | 1 | 38.4 | 570 | 98 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 06:23 | Normal | 503.1 | 491.9 | 513.5 | 504 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 222.2 | 222.8 | 223.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1640 | 1 | 38.5 | 570.2 | 98 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 06:28 | Normal | 494.5 | 495.5 | 498 | 496.3 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 222 | 222.6 | 223.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 60 | 59.99 | 60 | 1538 | 1 | 38.7 | 570.3 | 99 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 06:33 | Normal | 471.5 | 489.2 | 499.7 | 476.1 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 222.4 | 222.6 | 223.6 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1500 | 1 | 38.8 | 570.4 | 99 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 06:38 | Normal | 457.1 | 483.7 | 467.1 | 486.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 222 | 222.4 | 222.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 867 | 1 | 38.9 | 570.5 | 99 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 06:43 | Normal | 489.4 | 508.4 | 488.9 | 500.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 221.8 | 222.2 | 223 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1315 | 1 | 38.8 | 570.6 | 99 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 06:48 | Normal | 503.9 | 495.7 | 509.8 | 491.1 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 1 | 222.4 | 222.8 | 223.6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 60 | 60 | 59.99 | 1753 | 1 | 38.8 | 570.7 | 99 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 06:53 | Normal | 508.5 | 469.6 | 513.6 | 498.9 | 0.6 | 1 | 0.7 | 1 | 222.4 | 222.6 | 223.2 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 1929 | 1 | 38.8 | 570.9 | 99 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 06:58 | Normal | 497.5 | 514.5 | 504 | 492.8 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 1 | 222 | 222.6 | 223.6 | 5 | 5.1 | 5 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 1891 | 1 | 38.9 | 571.1 | 99 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 07:03 | Normal | 489.6 | 512.5 | 510.7 | 508.9 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 222.4 | 222.6 | 223.6 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 60.07 | 60.09 | 60.07 | 1852 | 1 | 38.9 | 571.2 | 99 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 07:08 | Normal | 520.1 | 512.5 | 533.9 | 512.8 | 1.7 | 2 | 1.8 | 2.2 | 223.2 | 223.2 | 224 | 11.3 | 11.2 | 11.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4205 | 1 | 38.9 | 571.5 | 99 | 1 | 0.6 | 0 | 1 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0.6 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 07:13 | Normal | 524.7 | 530.5 | 510.8 | 521.2 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 223.8 | 223.4 | 224.6 | 16 | 15.9 | 15.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 5784 | 1 | 39.1 | 571.9 | 99 | 1.4 | 1 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 07:18 | Normal | 524.8 | 520.6 | 506.8 | 530.2 | 4 | 4.4 | 4 | 4.1 | 224.2 | 224 | 225.6 | 22.7 | 22.6 | 22.6 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 8375 | 1 | 39.5 | 572.5 | 99 | 2 | 1.8 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.2 | 1.6 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 07:23 | Normal | 535.6 | 528.6 | 506.3 | 523.7 | 4.6 | 5.1 | 4.3 | 4.6 | 224.4 | 224.8 | 225.8 | 25.3 | 25.2 | 25.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 9330 | 1 | 38.5 | 573.2 | 99 | 2.3 | 2.1 | 0 | 2.3 | 2.6 | 0 | 2.3 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 07:28 | Normal | 531 | 524.7 | 524.1 | 521.3 | 5.9 | 6.8 | 5.1 | 5.4 | 224.8 | 225.2 | 226.2 | 31.2 | 31.1 | 31.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 11866 | 1 | 37.7 | 574.3 | 100 | 3.1 | 2.7 | 0 | 2.8 | 3.7 | 0 | 2.7 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 07:33 | Normal | 557.4 | 534 | 525.9 | 540.5 | 8.5 | 10.6 | 7.6 | 7.4 | 225.8 | 225.6 | 226.8 | 46.9 | 46.7 | 46.8 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 16647 | 1 | 38.2 | 575.2 | 100 | 4.6 | 3.8 | 0 | 4 | 6.3 | 0 | 3.9 | 3.4 | 3.8 | 3.4 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 07:38 | Normal | 533.1 | 512.3 | 521.3 | 521.7 | 8.1 | 8.9 | 6.4 | 6.5 | 225.6 | 225.2 | 226.6 | 39.9 | 39.8 | 39.8 | 60 | 60 | 60.01 | 15848 | 1 | 39.3 | 576.8 | 100 | 4.7 | 3 | 0.1 | 3.4 | 5.2 | 0.2 | 3.4 | 3 | 3.4 | 3.1 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 07:43 | Normal | 517.9 | 502.4 | 514.5 | 521.7 | 12.8 | 14 | 10 | 10 | 227.2 | 227.4 | 228 | 59.3 | 59 | 59 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 20924 | 1 | 39.9 | 578.1 | 100 | 7.5 | 4.8 | 0 | 5 | 8.4 | 0.3 | 5.1 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 07:48 | Normal | 509.6 | 501.5 | 511.9 | 499.2 | 6.3 | 6.6 | 5.3 | 5.5 | 225.2 | 225.2 | 226.8 | 30 | 29.9 | 30 | 60.01 | 60 | 60.01 | 11630 | 1 | 42.2 | 579.8 | 100 | 3.5 | 2.8 | 0 | 2.7 | 3.7 | 0.1 | 2.8 | 2.4 | 2.9 | 2.6 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 07:53 | Normal | 502.3 | 481.9 | 506.4 | 500.7 | 7.6 | 8.5 | 6.8 | 7 | 225.2 | 225.6 | 226.6 | 37.2 | 37 | 37.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 14017 | 1 | 42.8 | 581.3 | 100 | 3.8 | 3.6 | 0 | 3.6 | 4.3 | 0.3 | 3.5 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 07:58 | Normal | 500.8 | 488.7 | 498.4 | 500.7 | 5.8 | 6.4 | 5.3 | 5.6 | 224.6 | 224.6 | 226.2 | 29.3 | 29.2 | 29.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 11087 | 1 | 42.8 | 582.4 | 100 | 3 | 2.6 | 0 | 2.8 | 3.1 | 0.3 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 08:03 | Normal | 496.4 | 488.4 | 486.5 | 501.9 | 4.1 | 4.6 | 3.9 | 4.1 | 223.8 | 224.6 | 225.4 | 21.6 | 21.5 | 21.6 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 8115 | 1 | 42.7 | 583.2 | 100 | 2.1 | 1.9 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 08:08 | Normal | 510 | 493.6 | 508.9 | 499.2 | 3.9 | 4.6 | 3.5 | 4.1 | 224.4 | 224.6 | 225.8 | 21.4 | 21.3 | 21.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 7787 | 1 | 42.5 | 583.9 | 100 | 1.9 | 1.8 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0.1 | 2 | 1.4 | 2.1 | 1.8 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 08:13 | Normal | 508.1 | 511.9 | 503.2 | 505.6 | 9.5 | 10 | 7.7 | 8 | 227.4 | 227.2 | 228.4 | 44.7 | 44.6 | 44.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 17430 | 1 | 42.7 | 585.1 | 100 | 4.9 | 4.4 | 0 | 4.7 | 5 | 0.1 | 3.9 | 3.6 | 4.1 | 3.8 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 08:18 | Normal | 497.4 | 493.4 | 505.6 | 499 | 5.3 | 6 | 5.1 | 5.6 | 225.6 | 225.8 | 226.6 | 27.9 | 27.7 | 27.8 | 60 | 59.99 | 60 | 10388 | 1 | 43.1 | 586.6 | 100 | 2.8 | 2.4 | 0 | 2.6 | 3 | 0.1 | 2.6 | 2.4 | 2.9 | 2.7 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 08:23 | Normal | 500.6 | 498.6 | 513.4 | 501.7 | 6.6 | 7.1 | 5.8 | 6.4 | 225.2 | 225.8 | 226.6 | 33.5 | 33.4 | 33.4 | 60 | 60 | 60 | 12096 | 1 | 43 | 587.6 | 100 | 3.4 | 3 | 0 | 3.1 | 3.5 | 0.3 | 3 | 2.7 | 3.3 | 3 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 08:28 | Normal | 500.8 | 503.6 | 496.8 | 499.2 | 7.4 | 7.7 | 6.6 | 7 | 225.4 | 225.8 | 226.8 | 36.4 | 36.3 | 36.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 14129 | 1 | 43 | 588.6 | 101 | 3.8 | 3.4 | 0 | 3.7 | 3.8 | 0 | 3.4 | 3.1 | 3.7 | 3.3 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 08:33 | Normal | 509.1 | 501.8 | 498.5 | 499.8 | 7.8 | 8.5 | 7.1 | 7.6 | 225.8 | 225.8 | 227 | 38.9 | 38.7 | 38.6 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 14866 | 1 | 43.1 | 589.8 | 101 | 3.9 | 3.5 | 0.1 | 3.8 | 4.1 | 0.3 | 3.5 | 3.5 | 3.9 | 3.6 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 08:38 | Normal | 503.9 | 488.7 | 509.8 | 494.1 | 9.2 | 10.1 | 8.1 | 8.8 | 226 | 226.4 | 227.2 | 45.1 | 44.9 | 44.9 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 16586 | 1 | 43.6 | 591.3 | 101 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | 4.6 | 5 | 0.3 | 4 | 3.9 | 4.4 | 4.1 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 08:43 | Normal | 512.9 | 496.4 | 503.6 | 497.9 | 8.1 | 8.8 | 7.4 | 7.8 | 225.2 | 225.2 | 226.2 | 40 | 39.9 | 39.9 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 17051 | 1 | 44.3 | 592.8 | 101 | 4.3 | 3.8 | 0 | 4.1 | 4.5 | 0.1 | 3.7 | 3.6 | 4.1 | 3.6 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 08:48 | Normal | 494 | 491.7 | 508.9 | 498.2 | 7.5 | 8 | 6.8 | 7.4 | 225 | 224.8 | 226 | 37.1 | 36.9 | 37 | 60 | 60 | 60 | 14326 | 1 | 44.5 | 594.1 | 101 | 3.8 | 3.6 | 0 | 3.7 | 4 | 0.1 | 3.6 | 3.1 | 3.8 | 3.6 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 08:53 | Normal | 493.7 | 493.5 | 485.8 | 494.1 | 6.2 | 6.6 | 6.1 | 6.5 | 223.8 | 224 | 225 | 32 | 31.9 | 32 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 12114 | 1 | 44.4 | 595.3 | 101 | 3.2 | 2.9 | 0 | 2.9 | 3.3 | 0.2 | 3.1 | 2.8 | 3.3 | 2.9 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 08:58 | Normal | 498.5 | 501.2 | 508.1 | 501.9 | 7.6 | 8.1 | 7.2 | 7.6 | 224.8 | 224.8 | 225.4 | 38.8 | 38.6 | 38.7 | 60.01 | 59.98 | 60 | 14498 | 1 | 44.2 | 596.3 | 101 | 3.8 | 3.5 | 0.1 | 3.8 | 3.9 | 0.2 | 3.7 | 3.4 | 3.9 | 3.6 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 09:03 | Normal | 498.9 | 495.6 | 493.5 | 494.3 | 7.7 | 8.4 | 7.5 | 7.8 | 224.4 | 225.2 | 226 | 39.5 | 39.7 | 39.4 | 59.99 | 60 | 60 | 14710 | 1 | 44.1 | 597.5 | 101 | 3.9 | 3.5 | 0.1 | 3.8 | 4.2 | 0.1 | 3.7 | 3.6 | 4 | 3.7 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 09:08 | Normal | 502.8 | 491.6 | 493.3 | 493.8 | 9.9 | 10.6 | 9.1 | 9.6 | 225 | 225 | 226.4 | 48.4 | 48.2 | 48.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 17778 | 1 | 44.5 | 599 | 101 | 5 | 4.5 | 0.2 | 4.9 | 5.2 | 0.3 | 4.5 | 4.4 | 4.8 | 4.6 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 09:13 | Normal | 502.4 | 486 | 495.8 | 492.1 | 8.3 | 9.3 | 8 | 8.5 | 225.6 | 225.4 | 226.2 | 42.1 | 41.9 | 41.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 15886 | 1 | 45 | 600.5 | 101 | 4.3 | 3.8 | 0.1 | 4.2 | 4.6 | 0.3 | 3.9 | 4 | 4.2 | 4 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 09:18 | Normal | 503.6 | 495.7 | 493.2 | 491.6 | 7 | 7.6 | 6.9 | 7.4 | 224.8 | 224.4 | 225.8 | 36.3 | 36.2 | 36.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 13493 | 1 | 45.1 | 601.7 | 101 | 3.6 | 3.1 | 0.1 | 3.5 | 3.8 | 0.2 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 3.5 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 09:23 | Normal | 507.5 | 499.2 | 507 | 494.2 | 10.6 | 11.3 | 10.1 | 10.8 | 225.8 | 225.8 | 226.6 | 54 | 53.9 | 53.8 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 18943 | 1 | 45.3 | 603.2 | 101 | 5.4 | 5 | 0 | 5.2 | 5.6 | 0.3 | 5.1 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 09:28 | Normal | 493.1 | 489.9 | 485.2 | 494.4 | 9 | 9.5 | 8.8 | 9.1 | 224.6 | 225.2 | 226 | 44.7 | 44.6 | 44.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 16885 | 1 | 45.9 | 604.8 | 102 | 4.5 | 4.1 | 0.1 | 4.4 | 4.7 | 0.1 | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 09:33 | Normal | 494 | 487.8 | 486 | 489.3 | 7.3 | 7.8 | 7.3 | 7.8 | 224.8 | 224.6 | 225.4 | 37.5 | 37.4 | 37.5 | 60.01 | 60 | 60 | 14140 | 1 | 45.9 | 606.1 | 102 | 3.7 | 3.3 | 0 | 3.5 | 3.7 | 0.3 | 3.7 | 3.5 | 4 | 3.8 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 09:38 | Normal | 488.8 | 496.6 | 478.7 | 487 | 5.8 | 6.2 | 6.1 | 6.6 | 224.6 | 224.2 | 225.4 | 30.8 | 30.7 | 30.7 | 60 | 59.99 | 60 | 11671 | 1 | 45.6 | 607.2 | 102 | 2.9 | 2.5 | 0.2 | 2.8 | 3 | 0.2 | 3.1 | 2.9 | 3.3 | 3.1 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 09:43 | Normal | 494.9 | 495.9 | 510.7 | 493 | 7.5 | 8 | 7.1 | 7.8 | 225 | 225.2 | 225.4 | 38.5 | 38.3 | 38.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 14267 | 1 | 45.1 | 608.2 | 102 | 3.8 | 3.5 | 0 | 3.6 | 3.9 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.8 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 09:48 | Normal | 495.8 | 501.6 | 507.9 | 498.2 | 10.4 | 10.9 | 9.6 | 10.3 | 225.4 | 226 | 226.4 | 51.4 | 51.2 | 51.2 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 19215 | 1 | 45.2 | 609.7 | 102 | 5.1 | 5 | 0.1 | 5.3 | 5.4 | 0 | 4.9 | 4.8 | 5.4 | 4.9 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 09:53 | Normal | 483.9 | 488.5 | 498.8 | 493.1 | 13 | 13.5 | 11.8 | 12.6 | 226.4 | 227.2 | 227.8 | 62.1 | 61.9 | 61.9 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 23440 | 1 | 46.2 | 611.6 | 102 | 6.6 | 6.2 | 0.1 | 6.4 | 6.6 | 0.1 | 6 | 5.8 | 6.5 | 6.1 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 09:58 | Normal | 532.8 | 522.3 | 528.6 | 520.1 | 15.8 | 17.5 | 15.3 | 16.3 | 227.4 | 227.4 | 228.8 | 82.5 | 82.5 | 82.4 | 60.02 | 60.04 | 60 | 29800 | 1 | 47.2 | 613.5 | 102 | 8 | 7.7 | 0.1 | 8.5 | 8.7 | 0.1 | 7.8 | 7.6 | 8.3 | 7.9 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 10:03 | Normal | 480.5 | 474.3 | 473.8 | 474.1 | 12.5 | 13.1 | 11.8 | 12.3 | 226.2 | 225.6 | 226.8 | 57.9 | 57.7 | 57.8 | 59.99 | 59.98 | 60 | 23126 | 1 | 49.3 | 615.9 | 102 | 6.3 | 5.8 | 0.3 | 6.3 | 6.5 | 0.2 | 5.9 | 5.9 | 6.3 | 6 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 10:08 | Normal | 479.8 | 480.7 | 480.8 | 478.1 | 9 | 9.7 | 8.9 | 9.5 | 225.4 | 225.2 | 226.2 | 45 | 44.9 | 44.8 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 16837 | 1 | 49.4 | 617.3 | 102 | 4.6 | 4.1 | 0 | 4.4 | 4.9 | 0.2 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 4.6 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 10:13 | Normal | 487.3 | 489.8 | 480.1 | 485.7 | 8.3 | 8.7 | 8.2 | 8.6 | 224.2 | 224.6 | 225.4 | 41 | 40.9 | 40.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 15738 | 1 | 48.7 | 618.7 | 102 | 4.2 | 3.6 | 0.3 | 4.1 | 4.2 | 0.3 | 4 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 10:18 | Normal | 485.3 | 490.2 | 490.2 | 482.5 | 9.8 | 10.1 | 9.4 | 10 | 224.6 | 224.2 | 225.6 | 47.8 | 47.8 | 47.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 17694 | 1 | 48.2 | 620.1 | 102 | 4.9 | 4.5 | 0.1 | 4.7 | 5 | 0.2 | 4.6 | 4.6 | 5.1 | 4.8 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 10:23 | Normal | 494.9 | 486.9 | 484.8 | 485.2 | 9 | 9.5 | 8.8 | 9.4 | 224.6 | 224.8 | 225.4 | 44.6 | 44.4 | 44.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 16776 | 1 | 47.9 | 621.5 | 102 | 4.5 | 4.2 | 0 | 4.4 | 4.7 | 0.1 | 4.5 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 10:28 | Normal | 489.7 | 482.7 | 494.5 | 481.5 | 11.2 | 12 | 10.5 | 11.3 | 225.2 | 225.8 | 227.2 | 54.5 | 54.4 | 54.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 20241 | 1 | 48.1 | 623.2 | 103 | 5.4 | 5.1 | 0.3 | 5.5 | 5.7 | 0.3 | 5.2 | 5.1 | 5.5 | 5.4 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 10:33 | Normal | 495.7 | 475.7 | 502.3 | 484 | 13 | 14.1 | 12.5 | 13.6 | 225.8 | 225.8 | 227 | 64.1 | 64 | 63.9 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 23811 | 1 | 48.7 | 625.1 | 103 | 6.4 | 6.1 | 0.3 | 6.7 | 7 | 0.2 | 6.2 | 6.2 | 6.8 | 6.6 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 10:38 | Normal | 487.7 | 477.7 | 487.6 | 476 | 13 | 13.2 | 12.5 | 13.3 | 225.8 | 225.8 | 227 | 62.3 | 62.1 | 62.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 23543 | 1 | 49.5 | 627 | 103 | 6.6 | 5.9 | 0.3 | 6.3 | 6.5 | 0.2 | 6.3 | 6 | 6.8 | 6.4 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 10:43 | Normal | 484.3 | 484.1 | 483.3 | 482.6 | 8.5 | 9 | 8.6 | 9.2 | 224.4 | 224.2 | 225.4 | 42.7 | 42.6 | 42.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 16161 | 1 | 49.6 | 628.5 | 103 | 4.2 | 3.9 | 0.1 | 4.1 | 4.5 | 0.2 | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 10:48 | Normal | 483.5 | 488.2 | 480.9 | 482.2 | 10.1 | 10.5 | 10 | 10.5 | 224.4 | 224.8 | 225.6 | 49.5 | 49.4 | 49.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 18598 | 1 | 49.1 | 630 | 103 | 5 | 4.6 | 0.3 | 4.9 | 5.1 | 0.2 | 4.8 | 5 | 5.2 | 5.1 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 10:53 | Normal | 484.1 | 479 | 491 | 488.4 | 11.8 | 12.5 | 11.8 | 12.4 | 226 | 225.6 | 226.2 | 58.7 | 58.5 | 58.6 | 60 | 60.04 | 59.99 | 21559 | 1 | 48.9 | 631.5 | 103 | 5.9 | 5.5 | 0.2 | 5.9 | 6.1 | 0.3 | 5.8 | 5.8 | 6.2 | 6.1 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 10:58 | Normal | 489.7 | 481.4 | 499.7 | 482.5 | 8.6 | 9.2 | 8.6 | 9.3 | 224.2 | 224.6 | 225.8 | 43.4 | 43.3 | 43.3 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 16420 | 1 | 49.3 | 633.3 | 103 | 4.1 | 3.9 | 0.3 | 4.2 | 4.5 | 0.2 | 4.4 | 4.1 | 4.6 | 4.5 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 11:03 | Normal | 499.3 | 485 | 497.7 | 484.4 | 10.8 | 11.6 | 10.9 | 11.6 | 224.6 | 224.8 | 225.6 | 54.6 | 54.5 | 54.5 | 60 | 59.97 | 60 | 21309 | 1 | 49 | 634.8 | 103 | 5.4 | 5.2 | 0.1 | 5.5 | 5.8 | 0.2 | 5.4 | 5.4 | 5.8 | 5.7 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 11:08 | Normal | 483.4 | 488.2 | 496.6 | 492.9 | 9.6 | 10 | 9.5 | 10.1 | 224.6 | 224.8 | 226 | 48.3 | 48.2 | 48.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 18093 | 1 | 49.1 | 636.3 | 103 | 4.9 | 4.4 | 0.1 | 4.7 | 4.8 | 0.2 | 4.8 | 4.6 | 5.1 | 4.9 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 11:13 | Normal | 490.6 | 485.4 | 497.6 | 481.9 | 11 | 11.7 | 11 | 12 | 225.8 | 225.6 | 226.2 | 55.2 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 21788 | 1 | 49.2 | 638 | 103 | 5.5 | 5.1 | 0.2 | 5.5 | 5.8 | 0.2 | 5.5 | 5.5 | 6 | 5.8 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 11:18 | Normal | 486.2 | 479 | 488.8 | 490.1 | 11 | 11.3 | 10.8 | 11.3 | 225.2 | 225.4 | 226.4 | 53.4 | 53.3 | 53.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 19838 | 1 | 49.5 | 639.7 | 103 | 5.3 | 5.1 | 0.3 | 5.3 | 5.5 | 0.1 | 5.2 | 5.3 | 5.7 | 5.4 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 11:23 | Normal | 490.7 | 484.5 | 484.7 | 481 | 8 | 8.4 | 8.1 | 8.6 | 223.6 | 223.8 | 225 | 40.2 | 40.1 | 40.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 15135 | 1 | 49.3 | 641.1 | 103 | 4 | 3.5 | 0.2 | 3.9 | 4.1 | 0.2 | 4 | 4 | 4.3 | 4.1 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 11:28 | Normal | 488 | 475.9 | 481.6 | 487.9 | 5.2 | 5.8 | 5.5 | 5.9 | 222.6 | 222.4 | 223.8 | 27.7 | 27.6 | 27.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 10370 | 1 | 48.6 | 642.2 | 104 | 2.6 | 2.2 | 0.2 | 2.6 | 2.7 | 0.3 | 2.7 | 2.7 | 3 | 2.8 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 11:33 | Normal | 492 | 466.7 | 483.2 | 480.3 | 2.5 | 3.1 | 2.7 | 3.1 | 220.4 | 220.8 | 221.6 | 15 | 14.9 | 14.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 5524 | 1 | 47.6 | 642.9 | 104 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0.4 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 11:38 | Normal | 494.8 | 491.7 | 513.3 | 490.6 | 2.6 | 3 | 2.6 | 3.2 | 220.8 | 221.4 | 222.2 | 15.3 | 15.1 | 15.3 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 5529 | 1 | 46.6 | 643.3 | 104 | 1.3 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 11:43 | Normal | 519.8 | 515.5 | 504.9 | 518 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 4.9 | 222.4 | 221.6 | 223.2 | 24.6 | 24.5 | 24.6 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 8860 | 1 | 45.7 | 643.9 | 104 | 2.2 | 1.9 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 11:48 | Normal | 506.1 | 509.5 | 533.3 | 516.6 | 5.7 | 6.1 | 5.6 | 6.3 | 223.2 | 223 | 224.8 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11692 | 1 | 45.3 | 644.8 | 104 | 2.8 | 2.6 | 0 | 2.8 | 2.9 | 0.2 | 2.9 | 2.6 | 3.2 | 2.9 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 11:53 | Normal | 506.1 | 510.8 | 501.5 | 504.8 | 6.1 | 6.4 | 6.3 | 6.8 | 223.4 | 223.8 | 225 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 60 | 60.04 | 60 | 12309 | 1 | 45.2 | 645.8 | 104 | 3 | 2.7 | 0.1 | 2.9 | 3.1 | 0.1 | 3.2 | 3 | 3.4 | 3.2 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 11:58 | Normal | 506.9 | 510.7 | 511.3 | 510.7 | 6.8 | 7.1 | 6.8 | 7.5 | 223.8 | 224.4 | 225.2 | 36.4 | 36.3 | 36.4 | 60 | 60 | 60 | 13651 | 1 | 45.2 | 646.9 | 104 | 3.4 | 3.2 | 0 | 3.4 | 3.5 | 0.1 | 3.5 | 3.3 | 3.8 | 3.6 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 12:03 | Normal | 509.1 | 503.9 | 506.6 | 506.9 | 5.9 | 6.5 | 5.9 | 6.5 | 223.2 | 223 | 224.2 | 31.8 | 31.7 | 31.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 11959 | 1 | 45.2 | 647.9 | 104 | 2.9 | 2.8 | 0 | 2.8 | 3.1 | 0.3 | 2.9 | 2.9 | 3.3 | 3.1 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 12:08 | Normal | 511 | 508.8 | 500.9 | 500.3 | 6.3 | 6.9 | 6.5 | 7.2 | 223.8 | 223.6 | 225.4 | 34.7 | 34.5 | 34.6 | 59.99 | 60 | 60 | 12948 | 1 | 45 | 648.9 | 104 | 3.2 | 3.1 | 0 | 3 | 3.4 | 0.2 | 3.3 | 3.1 | 3.6 | 3.4 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 12:13 | Normal | 504 | 501.8 | 501.7 | 500.1 | 6.8 | 7.5 | 7 | 7.5 | 224.2 | 224.2 | 225 | 36.5 | 36.4 | 36.5 | 60 | 60.04 | 60 | 13657 | 1 | 45.1 | 650.1 | 104 | 3.6 | 3.1 | 0 | 3.4 | 3.6 | 0.3 | 3.5 | 3.4 | 3.9 | 3.5 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 12:18 | Normal | 501 | 510.9 | 501.3 | 496.6 | 7.3 | 7.5 | 7.2 | 7.8 | 224 | 224.2 | 225 | 37.7 | 37.6 | 37.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 14135 | 1 | 45.1 | 651.2 | 104 | 3.7 | 3.3 | 0.1 | 3.5 | 3.8 | 0.1 | 3.7 | 3.4 | 3.9 | 3.6 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 12:23 | Normal | 501.8 | 499.6 | 503.7 | 504 | 7 | 7.4 | 7 | 7.4 | 223.8 | 223.8 | 225 | 36.1 | 36 | 36 | 60 | 60.01 | 60.02 | 13680 | 1 | 45.2 | 652.4 | 104 | 3.6 | 3.1 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 3.5 | 3.4 | 3.8 | 3.5 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 12:29 | Normal | 512.1 | 508.9 | 514.1 | 509.4 | 9.9 | 10.4 | 10.3 | 11 | 225.6 | 225.6 | 226.8 | 52.9 | 52.8 | 52.8 | 60.01 | 60 | 60.02 | 19371 | 1 | 45.3 | 653.7 | 105 | 5 | 4.7 | 0 | 5 | 5.3 | 0 | 5.2 | 4.8 | 5.6 | 5.4 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 12:33 | Normal | 494.8 | 494.6 | 510.9 | 494.2 | 9.3 | 9.8 | 9.3 | 10.1 | 226.8 | 226.2 | 227 | 47.4 | 47.3 | 47.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 18177 | 1 | 45.9 | 655.3 | 105 | 4.7 | 4.3 | 0.1 | 4.6 | 4.9 | 0.1 | 4.7 | 4.5 | 5.1 | 4.9 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 12:38 | Normal | 502.2 | 495.2 | 492.1 | 495.5 | 6.8 | 7.3 | 7 | 7.6 | 224.8 | 225.4 | 226.4 | 35.5 | 35.3 | 35.4 | 59.99 | 60 | 60 | 13460 | 1 | 46.1 | 656.6 | 105 | 3.5 | 3.1 | 0 | 3.3 | 3.5 | 0.3 | 3.5 | 3.4 | 3.8 | 3.7 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 12:43 | Normal | 495.5 | 491.3 | 499.2 | 491.5 | 9.1 | 9.5 | 9.5 | 10.2 | 226.4 | 226.4 | 227.8 | 46.9 | 46.7 | 46.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 17387 | 1 | 45.9 | 657.8 | 105 | 4.5 | 4.2 | 0.1 | 4.5 | 4.6 | 0.2 | 4.8 | 4.6 | 5.1 | 4.9 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 12:49 | Normal | 482 | 483.7 | 498 | 480.2 | 11 | 11.3 | 11.2 | 12.1 | 227.2 | 227.8 | 228 | 54.8 | 54.6 | 54.6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 20718 | 1 | 46.9 | 659.8 | 105 | 5.5 | 5 | 0.1 | 5.3 | 5.5 | 0.4 | 5.5 | 5.6 | 6.1 | 5.8 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 12:53 | Normal | 490.3 | 488.1 | 489.1 | 476.5 | 9.8 | 10.3 | 10.5 | 11 | 226.6 | 227.2 | 228 | 50 | 49.8 | 49.8 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 19085 | 1 | 47.9 | 661.7 | 105 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 5 | 5.1 | 0.1 | 5.2 | 5.1 | 5.6 | 5.4 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 12:58 | Normal | 479.3 | 473.1 | 480.3 | 468.7 | 7.6 | 8 | 7.8 | 8.4 | 226 | 226.6 | 227.4 | 37.8 | 37.7 | 37.7 | 60 | 60 | 60 | 14652 | 1 | 48.7 | 663.5 | 105 | 3.7 | 3.5 | 0.1 | 3.7 | 3.9 | 0.1 | 3.8 | 3.9 | 4.2 | 4 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 13:03 | Normal | 512.6 | 506.4 | 493.5 | 505.8 | 15.2 | 16 | 19 | 17 | 228 | 228.2 | 228.8 | 82.8 | 82.7 | 82.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 31613 | 1 | 49.1 | 665.5 | 105 | 7.5 | 7.1 | 0.4 | 8 | 7.8 | 0 | 9.4 | 9.4 | 8.7 | 8.1 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 13:08 | Normal | 508 | 515.5 | 512.2 | 495.2 | 9.6 | 8.5 | 8.8 | 11 | 226.4 | 226.8 | 227.6 | 44.8 | 44.6 | 44.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 22452 | 1 | 50.8 | 668 | 105 | 5.2 | 4.8 | 0.1 | 4.3 | 4.2 | 0.2 | 5.1 | 4.4 | 6.1 | 5.4 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 13:14 | Normal | 459.1 | 460 | 451.2 | 446.5 | 15.7 | 15.6 | 18.7 | 18.7 | 228.2 | 228.2 | 230 | 76.2 | 76.1 | 75.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 29133 | 1 | 52.3 | 670.4 | 105 | 7.5 | 7.6 | 0.4 | 7.7 | 7.7 | 0.1 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 9.1 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 13:19 | Normal | 471.4 | 456 | 455.9 | 432.2 | 5.8 | 6.3 | 7.6 | 8.3 | 225.2 | 225.2 | 226.4 | 33 | 32.9 | 32.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 15376 | 1 | 53.5 | 672.8 | 105 | 2.6 | 2.7 | 0.2 | 2.9 | 2.8 | 0.3 | 3.8 | 3.6 | 4.1 | 3.9 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 13:24 | Normal | 484.9 | 525.3 | 509.8 | 473.1 | 15.9 | 10.6 | 14.1 | 19.1 | 227.2 | 226.6 | 227.8 | 73.4 | 73.2 | 73.2 | 60.1 | 60.09 | 60.09 | 24186 | 1 | 53 | 674.3 | 105 | 7.8 | 7.6 | 0.3 | 5.1 | 4.7 | 0.3 | 6.9 | 6.9 | 9.8 | 9.3 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 13:28 | Normal | 517.8 | 548.6 | 513 | 528.8 | 10 | 1.3 | 7.8 | 5 | 223 | 223.2 | 224.6 | 27.6 | 27.4 | 27.5 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 15294 | 1 | 53.4 | 676.3 | 106 | 4.9 | 4.7 | 0.4 | 1.6 | 1.1 | 0.2 | 5.7 | 4.5 | 3.2 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 13:34 | Normal | 518.7 | 496.1 | 510.5 | 498.9 | 14.1 | 17.3 | 17.1 | 18.6 | 226.6 | 226.6 | 227.8 | 82.5 | 82.3 | 82.4 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 30580 | 1 | 52.3 | 677.6 | 106 | 7.2 | 6.6 | 0.2 | 8.4 | 8.3 | 0.3 | 8.4 | 8.7 | 9.7 | 8.9 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 13:39 | Normal | 479.1 | 473.3 | 471.9 | 467.3 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8.1 | 224.2 | 224.2 | 225 | 34.3 | 34.2 | 34.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 12978 | 1 | 52.2 | 679.4 | 106 | 3 | 2.9 | 0.3 | 3.2 | 3.1 | 0.3 | 3.9 | 3.6 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 13:44 | Normal | 470.8 | 477.9 | 462 | 464.4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 4.6 | 223.2 | 223 | 224.6 | 20.4 | 20.3 | 20.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 8692 | 1 | 52.4 | 681.3 | 106 | 1.7 | 1.6 | 0.3 | 1.7 | 1.6 | 0.3 | 2.3 | 2 | 2.3 | 2.1 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 13:48 | Normal | 462.8 | 466.2 | 453 | 458.4 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4.5 | 223.6 | 223.2 | 224.8 | 19 | 18.9 | 18.9 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 6954 | 1 | 51.6 | 682.3 | 106 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0.4 | 2 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 13:54 | Normal | 484.2 | 476.3 | 482.7 | 476.9 | 10.2 | 9.5 | 11.5 | 12.4 | 225.4 | 225 | 226.8 | 53.3 | 53.2 | 53.1 | 60.04 | 60.07 | 60.02 | 22746 | 1 | 51.6 | 684.3 | 106 | 5.3 | 4.4 | 0.2 | 4.4 | 4.5 | 0.5 | 6 | 5.4 | 7 | 5.2 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 13:58 | Normal | 445.2 | 475.2 | 484 | 475.3 | 17.3 | 16.5 | 18.5 | 19.3 | 227 | 226.6 | 228.6 | 82.5 | 82.2 | 82.3 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 31407 | 1 | 53.2 | 686.8 | 106 | 8.4 | 8.2 | 0.4 | 8.2 | 8 | 0 | 9.1 | 9.1 | 9.7 | 9.3 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 14:04 | Normal | 479.8 | 474.8 | 447.8 | 461.5 | 8.4 | 8 | 9.9 | 9.7 | 223.8 | 223.6 | 225 | 41 | 40.9 | 40.9 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 23503 | 1 | 54.9 | 689.2 | 106 | 3.8 | 4.9 | 0 | 5.2 | 4.9 | 0 | 5.4 | 5.1 | 4.5 | 5.7 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 14:08 | Normal | 477.6 | 496 | 474 | 462.3 | 11.8 | 10.3 | 14.8 | 15.5 | 225.8 | 225.8 | 227.4 | 66 | 65.9 | 65.9 | 59.95 | 60.05 | 59.95 | 22958 | 1 | 55.3 | 691.3 | 106 | 5.8 | 5.4 | 0.4 | 4.9 | 4.8 | 0.4 | 7.3 | 7.5 | 8 | 7.4 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 14:13 | Normal | 475 | 467.3 | 474 | 463.2 | 3.5 | 3.8 | 4 | 4.6 | 223.4 | 223.4 | 224.2 | 19.4 | 19.2 | 19.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 7019 | 1 | 54.1 | 692.3 | 106 | 1.6 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 1.9 | 2 | 2.3 | 2.2 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 14:19 | Normal | 484 | 484.3 | 477 | 474.4 | 13.8 | 13.8 | 18 | 18.2 | 225.6 | 225.2 | 227.4 | 75.3 | 75.1 | 75.1 | 59.94 | 59.93 | 59.98 | 28585 | 1 | 53 | 693.9 | 106 | 6.6 | 6.5 | 0.4 | 6.9 | 6.6 | 0.1 | 9 | 8.9 | 9.4 | 8.9 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 14:24 | Normal | 486.9 | 470.2 | 477.8 | 462.1 | 4 | 4.6 | 5.2 | 5.6 | 222.8 | 223.4 | 224.4 | 23.7 | 23.6 | 23.7 | 60 | 60 | 60 | 7922 | 1 | 52.8 | 695.2 | 106 | 1.7 | 1.9 | 0.2 | 1.9 | 1.9 | 0.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 14:29 | Normal | 485.3 | 474.4 | 474.3 | 462.6 | 12.5 | 13.1 | 17 | 17.6 | 225 | 224.6 | 226.6 | 70.4 | 70.1 | 70.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 26900 | 1 | 52.5 | 697.1 | 107 | 6.1 | 6 | 0.3 | 6.3 | 6.3 | 0.3 | 8.5 | 8.5 | 8.9 | 8.6 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 14:34 | Normal | 467.5 | 481.6 | 473.5 | 463 | 3 | 3.2 | 3.2 | 4 | 221.4 | 221.4 | 221.8 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 6006 | 1 | 52.8 | 698.7 | 107 | 1.5 | 1.2 | 0 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 1.7 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 14:39 | Normal | 495.8 | 486.9 | 483.3 | 476.6 | 12.9 | 13.2 | 17.5 | 17.9 | 226.2 | 225.4 | 227.4 | 73.9 | 73.8 | 73.8 | 59.94 | 59.94 | 59.97 | 27923 | 1 | 51.2 | 699.6 | 107 | 6.3 | 6.3 | 0.2 | 6.4 | 6.3 | 0.2 | 8.7 | 8.6 | 9 | 8.6 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 14:44 | Normal | 477.4 | 487.5 | 473.5 | 466.9 | 12.3 | 12.3 | 16.8 | 17.1 | 226 | 225.6 | 227.4 | 68.5 | 68.4 | 68.3 | 59.99 | 60.07 | 59.98 | 26006 | 1 | 52 | 701.8 | 107 | 5.8 | 5.7 | 0.6 | 5.9 | 5.8 | 0.4 | 8.4 | 8.3 | 8.6 | 8.4 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 14:49 | Normal | 475.4 | 468.5 | 454.4 | 463.7 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 3.8 | 222.6 | 222.2 | 223.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5603 | 1 | 52.6 | 703.4 | 107 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 14:54 | Normal | 484.3 | 487.5 | 476.6 | 469 | 10.4 | 10.5 | 15 | 15.3 | 223.4 | 223.6 | 224.4 | 60.9 | 60.8 | 60.9 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 22950 | 1 | 52.2 | 705.2 | 107 | 5 | 4.9 | 0.3 | 5.1 | 5 | 0.2 | 7.5 | 7.4 | 7.9 | 7.4 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 14:59 | Normal | 467.9 | 464.2 | 471.2 | 474.5 | 1.6 | 2 | 2.1 | 2.5 | 221.2 | 222 | 223 | 10.9 | 10.8 | 10.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 3951 | 1 | 51.2 | 705.8 | 107 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 15:04 | Normal | 499.9 | 490 | 490 | 482.3 | 8.4 | 9 | 13.1 | 13.5 | 223.8 | 224.8 | 225.6 | 53.7 | 53.5 | 53.5 | 60.04 | 60 | 60.01 | 19639 | 1 | 50.6 | 707.3 | 107 | 3.9 | 3.9 | 0.4 | 4.3 | 4.1 | 0.3 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 15:09 | Normal | 500 | 493.1 | 491.1 | 479.4 | 8.5 | 9 | 12.9 | 13.5 | 224.6 | 224.4 | 226.4 | 53.7 | 53.6 | 53.6 | 60.02 | 59.97 | 60 | 20154 | 1 | 50.5 | 708.9 | 107 | 4.1 | 4.1 | 0.1 | 4.4 | 4.2 | 0.2 | 6.5 | 6.3 | 6.7 | 6.6 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 15:14 | Normal | 491.9 | 491.1 | 480.5 | 475.8 | 9.6 | 9.8 | 14.7 | 15 | 224.4 | 224.4 | 225.6 | 59 | 58.9 | 58.9 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 22368 | 1 | 50.7 | 710.7 | 107 | 4.7 | 4.7 | 0.1 | 4.6 | 4.5 | 0.4 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.2 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 15:19 | Normal | 492 | 491.1 | 479.2 | 473.5 | 8.8 | 9 | 13.9 | 14.3 | 224.2 | 224.2 | 225.2 | 55 | 54.9 | 54.9 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 20689 | 1 | 51 | 712.5 | 107 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 4.3 | 4.1 | 0.4 | 6.9 | 6.9 | 7.2 | 7 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 15:24 | Normal | 490.3 | 488.4 | 477.2 | 474.5 | 8.4 | 8.6 | 13.4 | 13.9 | 224.2 | 224.2 | 225.4 | 53.2 | 52.9 | 53 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 20032 | 1 | 51.1 | 714.2 | 107 | 4 | 4 | 0.1 | 4.2 | 4 | 0.3 | 6.6 | 6.6 | 7 | 6.8 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 15:29 | Normal | 492.3 | 491.4 | 497.3 | 484.5 | 7.8 | 8 | 11.3 | 13.4 | 223.4 | 223.8 | 223.6 | 49.9 | 49.7 | 49.8 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 18585 | 1 | 51 | 715.8 | 108 | 3.7 | 3.7 | 0.1 | 3.8 | 3.7 | 0.2 | 5.9 | 5.4 | 6.7 | 6.6 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 15:34 | Normal | 499.2 | 494.4 | 502.6 | 492 | 7.1 | 7.5 | 8.1 | 12.5 | 223.8 | 223.4 | 224.8 | 44 | 43.8 | 44 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 16590 | 1 | 50.2 | 716.7 | 108 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 3.6 | 3.3 | 0.3 | 4.2 | 3.8 | 6.4 | 6.1 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 15:39 | Normal | 498.3 | 494.5 | 494.3 | 493.6 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 11.8 | 223 | 223.6 | 225 | 39.6 | 39.5 | 39.5 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 14871 | 1 | 49.9 | 718 | 108 | 3 | 3.1 | 0.2 | 3.2 | 3.1 | 0.3 | 3.5 | 3.1 | 5.8 | 5.8 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 15:44 | Normal | 502.2 | 502.3 | 494.6 | 501.9 | 6.1 | 6.4 | 6.5 | 10.2 | 222.6 | 223.8 | 224.8 | 36.9 | 36.8 | 36.8 | 60 | 60 | 60 | 13812 | 1 | 49.4 | 719.2 | 108 | 2.7 | 2.9 | 0.3 | 3.1 | 2.9 | 0.1 | 3.4 | 2.9 | 4.6 | 5.5 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 15:49 | Normal | 505.1 | 486.3 | 496.1 | 497.4 | 5.5 | 5.9 | 6.1 | 8.7 | 222.2 | 222.6 | 223.8 | 33 | 32.9 | 32.9 | 60.02 | 60 | 60.02 | 12340 | 1 | 48.8 | 720.2 | 108 | 2.7 | 2.6 | 0 | 2.7 | 2.6 | 0.4 | 3.1 | 2.9 | 3.3 | 5.4 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 15:54 | Normal | 502.2 | 487.4 | 497.4 | 496.5 | 5.1 | 5.5 | 5.9 | 8.5 | 222.4 | 222.6 | 224 | 31.8 | 31.6 | 31.7 | 59.99 | 60 | 60 | 11848 | 1 | 48.3 | 721.2 | 108 | 2.3 | 2.4 | 0.1 | 2.7 | 2.5 | 0.2 | 3.1 | 2.8 | 3.1 | 5.2 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 15:59 | Normal | 503.2 | 482.9 | 498.3 | 496.5 | 4.9 | 5.3 | 5.8 | 8.3 | 222.2 | 222.8 | 223.6 | 30.6 | 30.5 | 30.5 | 60.01 | 60 | 60 | 11409 | 1 | 47.9 | 722.2 | 108 | 2.3 | 2.2 | 0.1 | 2.5 | 2.2 | 0.3 | 3 | 2.6 | 3.1 | 5.1 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 16:04 | Normal | 509.6 | 485.1 | 506.5 | 503.7 | 4.6 | 5 | 5.6 | 8 | 222 | 221.8 | 223.4 | 30 | 29.8 | 29.8 | 60 | 60 | 59.99 | 11113 | 1 | 47.5 | 723.1 | 108 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 2.3 | 2.2 | 0.2 | 2.9 | 2.5 | 3 | 4.9 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 16:09 | Normal | 493.1 | 480.3 | 485.3 | 507.6 | 3.1 | 3.2 | 4.1 | 5.3 | 221.2 | 221.2 | 222.8 | 21.1 | 21 | 21 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 6518 | 1 | 47.2 | 724 | 108 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 2 | 1.8 | 2.1 | 2.9 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 16:14 | Normal | 491 | 454.2 | 462.3 | 496.6 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 220.4 | 220.2 | 221.6 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2714 | 1 | 46.6 | 724.4 | 108 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 16:19 | Normal | 495.2 | 481.2 | 482.1 | 470.4 | 1.6 | 1.9 | 2 | 2.5 | 220.4 | 220.2 | 221.8 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 3943 | 1 | 45.9 | 724.7 | 108 | 1 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 1 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 16:24 | Normal | 504.1 | 510.3 | 496.5 | 495.7 | 2 | 2.3 | 2.5 | 3.1 | 220.8 | 220.4 | 222.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 4577 | 1 | 45.4 | 725 | 108 | 0.8 | 1 | 0 | 1 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 16:29 | Normal | 488.6 | 475 | 490.4 | 501.7 | 1.7 | 2 | 2 | 2.4 | 220 | 220.4 | 221.8 | 11.2 | 11.1 | 11.1 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 4137 | 1 | 45.2 | 725.6 | 109 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 16:34 | Normal | 512 | 465.2 | 492.1 | 526.5 | 3.6 | 4.1 | 5.5 | 7 | 223.2 | 223 | 224 | 26.4 | 26.3 | 26.3 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 9681 | 1 | 44.9 | 726 | 109 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.9 | 1.8 | 0.2 | 2.8 | 2.5 | 2.9 | 4 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 16:39 | Normal | 516.1 | 457.3 | 495.1 | 480.5 | 3.4 | 3.9 | 5.3 | 7.3 | 222.4 | 223.2 | 224.4 | 25.1 | 25 | 25 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 9293 | 1 | 44.9 | 726.8 | 109 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 2.8 | 2.4 | 2.9 | 4.3 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 16:44 | Normal | 503.8 | 468.9 | 476.1 | 485.4 | 3.1 | 3.4 | 5 | 6.7 | 222.2 | 222.2 | 224 | 22.9 | 22.8 | 22.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8475 | 1 | 44.9 | 727.6 | 109 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 3.9 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 16:49 | Normal | 493.8 | 474.1 | 461.2 | 483.6 | 2.1 | 2.2 | 3.8 | 5.3 | 221.8 | 221.4 | 222.8 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 6578 | 1 | 44.8 | 728.2 | 109 | 1.1 | 1 | 0 | 1 | 0.9 | 0.1 | 2.1 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 16:54 | Normal | 460.2 | 493.3 | 474.1 | 486.4 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 220 | 220.4 | 221.6 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 60 | 59.99 | 60 | 1846 | 1 | 44.6 | 728.4 | 109 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 16:59 | Normal | 485.6 | 468.2 | 487.9 | 457.1 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 219.8 | 219.8 | 221.8 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1388 | 1 | 44.3 | 728.6 | 109 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 17:04 | Normal | 480.2 | 502.5 | 495.2 | 494.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 220.2 | 220.4 | 221.8 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1277 | 1 | 44 | 728.7 | 109 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 17:09 | Normal | 504.5 | 479.1 | 463.4 | 489.6 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 220 | 219.6 | 221.2 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 1387 | 1 | 43.7 | 728.8 | 109 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 17:14 | Normal | 500.2 | 490.3 | 493.7 | 498.1 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 219.2 | 220 | 221.2 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1647 | 1 | 43.4 | 728.9 | 109 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 17:19 | Normal | 501.2 | 506.8 | 509.7 | 450.3 | 0.7 | 1 | 0.7 | 2.6 | 219.6 | 219.4 | 221.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 2627 | 1 | 43.2 | 729.1 | 109 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 1.9 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 17:24 | Normal | 486.3 | 479.3 | 514.6 | 462.2 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 2.4 | 219.4 | 219.8 | 221.2 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2838 | 1 | 43 | 729.3 | 109 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 17:29 | Normal | 499.2 | 480.2 | 515 | 507.4 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.4 | 219 | 219.2 | 221.2 | 7 | 6.8 | 6.8 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 2553 | 1 | 42.9 | 729.5 | 110 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 17:34 | Normal | 467.4 | 477.3 | 474.2 | 467.6 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 219.4 | 219.8 | 221.6 | 4 | 3.9 | 3.9 | 60.01 | 60 | 60 | 1406 | 1 | 42.9 | 729.7 | 110 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 17:39 | Normal | 403.9 | 469.2 | 484.3 | 479.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 219.2 | 220.2 | 221.2 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 725 | 1 | 42.8 | 729.8 | 110 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 17:44 | Normal | 206.7 | 467.5 | 398.3 | 473.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 219.2 | 219.8 | 221.4 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 60 | 60.01 | 60 | 402 | 1 | 42.6 | 729.8 | 110 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 17:49 | Normal | 199.7 | 464.3 | 362 | 487.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.2 | 219.6 | 221.4 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 295 | 1 | 42.6 | 729.8 | 110 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 17:54 | Normal | 200 | 424.8 | 254.9 | 482.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.4 | 219.6 | 221.2 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 238 | 1 | 42.4 | 729.9 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 17:59 | Normal | 199.8 | 419.6 | 213.9 | 475.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.4 | 219.6 | 221.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 218 | 1 | 42.2 | 729.9 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 18:04 | Normal | 199.5 | 448.7 | 199.7 | 437.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.2 | 220.4 | 222.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 121 | 1 | 42.1 | 729.9 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 18:09 | Normal | 200 | 350 | 199.9 | 450.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220.2 | 222 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 52 | 1 | 42 | 729.9 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 18:14 | Normal | 193.9 | 169.2 | 198.5 | 459.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 220 | 221.8 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 60 | 60 | 5 | 1 | 41.9 | 729.9 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 18:19 | Normal | 182.1 | 238.4 | 165.6 | 391.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 220 | 221.2 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 41.8 | 729.9 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 18:24 | Normal | 214.3 | 193.3 | 187.7 | 363.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 220.2 | 221.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 41.8 | 729.9 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-15 18:29 | Normal | 197.4 | 187.4 | 191.4 | 292.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 220.2 | 221.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 41.6 | 729.9 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0