## S3_BL11_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-12-16 04:44 | Wait | 609.4 | 609.5 | 585.1 | 592.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 26.1 | 52022.6 | 4247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-16 04:49 | Normal | 540.2 | 344.8 | 493.4 | 613.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 230 | 232 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 59.88 | 59.96 | 59.96 | 447 | 1 | 29.1 | 52022.6 | 4247 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 04:51 | Normal | 545.9 | 249.4 | 538.4 | 587.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 228.6 | 232.2 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 59.92 | 59.95 | 59.94 | 472 | 1 | 30.6 | 52022.6 | 4247 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 04:54 | Normal | 461.1 | 324 | 603.5 | 536.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230 | 232.8 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 493 | 1 | 32.5 | 52022.6 | 4247 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 04:59 | Normal | 394.5 | 230.3 | 455 | 437.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 231.8 | 228.4 | 232.8 | 1.6 | 1.4 | 2.2 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 544 | 1 | 34.5 | 52022.7 | 4247 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 05:04 | Normal | 328.7 | 231.3 | 305 | 420.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 231.8 | 229.8 | 233.4 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 580 | 1 | 36 | 52022.7 | 4248 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 05:09 | Normal | 276 | 263 | 256.7 | 311.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 232 | 231.8 | 232.4 | 1.5 | 1.4 | 2 | 60.03 | 59.99 | 59.94 | 642 | 1 | 37 | 52022.8 | 4248 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-16 05:14 | Normal | 218.8 | 328.9 | 217.3 | 210.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 231.8 | 230.2 | 232.8 | 2.1 | 1.5 | 2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 684 | 1 | 37.9 | 52022.8 | 4248 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 05:19 | Normal | 204.8 | 245.6 | 202.8 | 202.9 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 232 | 230.2 | 233.2 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 679 | 1 | 38.7 | 52022.9 | 4248 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-16 05:24 | Normal | 276 | 388.7 | 200.1 | 201.3 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 232.2 | 228.8 | 232.6 | 2.2 | 1.5 | 2 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 876 | 1 | 39.2 | 52023 | 4248 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-16 05:29 | Normal | 467.1 | 415.9 | 200.1 | 250.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 231.6 | 230.2 | 233.4 | 2.6 | 1.4 | 2.6 | 59.99 | 60.01 | 60 | 1116 | 1 | 39.8 | 52023 | 4248 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 05:34 | Normal | 640.5 | 515.4 | 199.6 | 207.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.1 | 232 | 231 | 233 | 3.4 | 1.6 | 3.5 | 59.95 | 60.04 | 59.95 | 1400 | 1 | 40.1 | 52023.1 | 4248 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-16 05:39 | Normal | 451.8 | 419.4 | 201.6 | 200.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.1 | 232 | 232 | 233.4 | 3.4 | 1.5 | 3.3 | 60.02 | 60.12 | 60.09 | 1287 | 1 | 40.6 | 52023.2 | 4248 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 05:44 | Normal | 466.5 | 454.3 | 200.7 | 251.7 | 1 | 0.7 | 0 | 0.1 | 231.4 | 231.6 | 233.2 | 3.8 | 1.4 | 3.8 | 60.05 | 59.95 | 60 | 1573 | 1 | 41.1 | 52023.4 | 4248 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 05:49 | Normal | 396 | 470.4 | 209.5 | 319.2 | 2.1 | 0.8 | 0 | 0.4 | 231.8 | 229 | 233.6 | 5.2 | 1.4 | 5.2 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 1943 | 1 | 41.6 | 52023.5 | 4248 | 1 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 05:54 | Normal | 447.7 | 653.4 | 201.7 | 305.7 | 3 | 0.8 | 0 | 0.8 | 231.4 | 230.2 | 233.4 | 7 | 1.5 | 6.9 | 60.06 | 60.01 | 60.01 | 2748 | 1 | 42.1 | 52023.7 | 4248 | 1.2 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 05:59 | Normal | 502.8 | 616.7 | 202.6 | 309.7 | 3.8 | 0.9 | 0 | 1.2 | 231.4 | 229.2 | 233.8 | 8.9 | 1.4 | 8.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 3416 | 1 | 42.6 | 52024 | 4248 | 1.3 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 1.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 06:04 | Normal | 686.2 | 689.9 | 206.1 | 369.5 | 4 | 0.9 | 0 | 1.4 | 231 | 228.6 | 234.4 | 11.4 | 1.8 | 11.3 | 59.98 | 59.93 | 59.96 | 4658 | 1 | 43.2 | 52024.3 | 4249 | 1.4 | 1.7 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-16 06:09 | Normal | 688.5 | 643.7 | 217.4 | 538.6 | 4.6 | 1.4 | 0 | 1.5 | 230.6 | 230 | 234 | 14.4 | 1.6 | 14.3 | 59.96 | 59.94 | 59.98 | 5468 | 1 | 43.7 | 52024.7 | 4249 | 1.6 | 1.8 | 1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0 | 1.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 06:14 | Normal | 677.9 | 516.3 | 202.1 | 464.2 | 5.2 | 3.1 | 0 | 1.7 | 230.8 | 230 | 234.8 | 16.7 | 1.5 | 16.6 | 59.99 | 60.08 | 60.03 | 6427 | 1 | 44.2 | 52025.2 | 4249 | 1.7 | 2 | 1.2 | 1.8 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0 | 1.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 06:18 | Normal | 665.3 | 528.3 | 223.3 | 599.6 | 5.7 | 3.9 | 0 | 1.6 | 231 | 232.4 | 235.8 | 19.8 | 1.5 | 19.8 | 59.97 | 60.03 | 60 | 7269 | 1 | 44.6 | 52025.6 | 4249 | 1.9 | 2.2 | 1.4 | 1.9 | 1.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 06:21 | Normal | 666 | 540.2 | 201.4 | 607.2 | 6.1 | 4.6 | 0 | 1.9 | 230.4 | 231 | 235.8 | 22.1 | 1.5 | 22 | 59.99 | 59.94 | 59.96 | 8048 | 1 | 44.9 | 52026.1 | 4249 | 2 | 2.4 | 1.5 | 2 | 1.9 | 0.5 | 0.3 | 0 | 1.8 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 06:22 | Normal | 662 | 568.7 | 213.7 | 577.3 | 6.2 | 4.5 | 0 | 2 | 231.4 | 230 | 236.2 | 22.7 | 1.4 | 22.7 | 60 | 60 | 59.99 | 8125 | 1 | 45 | 52026.1 | 4249 | 1.9 | 2.4 | 1.6 | 2 | 1.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 06:25 | Normal | 664.7 | 566.1 | 203.1 | 574 | 6.3 | 4.8 | 0 | 2 | 231 | 228 | 235.6 | 23.2 | 1.4 | 23.2 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 8344 | 1 | 45.1 | 52026.3 | 4249 | 2 | 2.4 | 1.7 | 2.3 | 2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 1.9 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 06:26 | Normal | 668.1 | 603.9 | 203 | 507.3 | 6.6 | 5 | 0 | 2.2 | 230.2 | 229.4 | 235.8 | 24.6 | 1.5 | 24.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 8829 | 1 | 45.4 | 52026.7 | 4249 | 2.1 | 2.6 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 0.6 | 0.4 | 0 | 2.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 06:30 | Normal | 639.4 | 641.4 | 233 | 393.7 | 7.5 | 5.3 | 0 | 2.5 | 231 | 230 | 235.4 | 26.9 | 1.5 | 26.8 | 59.99 | 60.07 | 60.03 | 9396 | 1 | 46.2 | 52027.4 | 4249 | 2.4 | 2.8 | 2 | 2.3 | 2.2 | 0.5 | 0.4 | 0 | 2.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 06:31 | Normal | 645 | 628.9 | 213.1 | 366.5 | 7.5 | 5.5 | 0 | 2.5 | 231 | 228.6 | 237 | 26.8 | 1.5 | 26.6 | 59.98 | 60.01 | 60 | 9475 | 1 | 46.3 | 52027.6 | 4249 | 2.4 | 2.8 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 0.6 | 0.4 | 0 | 2.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 06:36 | Normal | 629.3 | 626.3 | 207.9 | 413.5 | 8.5 | 6.5 | 0.3 | 2.8 | 230 | 231.2 | 236.4 | 32 | 1.5 | 31.9 | 59.97 | 60.02 | 60 | 10621 | 1 | 47.1 | 52028.4 | 4249 | 2.6 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 1 | 0.7 | 0 | 2.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 06:41 | Wait | 775 | 780.6 | 731.3 | 729.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 229.8 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 48 | 52028.9 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 06:42 | Normal | 739.7 | 743.3 | 697 | 694.5 | 4.8 | 4.7 | 0.5 | 1.6 | 231.6 | 230.4 | 236.8 | 27.3 | 2 | 26.8 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 404 | 1 | 48.2 | 52028.9 | 4249 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 06:46 | Wait | 757.1 | 765.4 | 727 | 711.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5939 | 0 | 48.7 | 52028.9 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 06:49 | Wait | 744.6 | 753.8 | 718.5 | 698.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.9 | 52028.9 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 06:49 | Wait | 744.3 | 752.9 | 717.5 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.9 | 52028.9 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 06:52 | Normal | 630.7 | 623.5 | 574 | 548.1 | 5.1 | 5 | 0.9 | 1.5 | 230.8 | 230.8 | 235.4 | 23 | 1.4 | 23 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 8241 | 1 | 49.1 | 52029.2 | 4249 | 1.7 | 1.9 | 1.3 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 06:53 | Normal | 638.4 | 647.3 | 604.5 | 496.7 | 5.2 | 5 | 0.9 | 1.6 | 231.2 | 230.8 | 236.8 | 23.6 | 1.5 | 23.5 | 60.08 | 60.11 | 60.05 | 8655 | 1 | 49.1 | 52029.4 | 4249 | 1.7 | 2 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.7 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 06:57 | Normal | 709.2 | 713.8 | 686.7 | 672 | 2 | 2.5 | 0 | 0.4 | 231.6 | 231.6 | 235.2 | 13.1 | 1.9 | 12.8 | 60.04 | 60.12 | 60.08 | 126 | 1 | 49.3 | 52029.5 | 4249 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 07:01 | Wait | 766.5 | 775.4 | 731.1 | 718.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 229 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 0 | 0 | 49.5 | 52029.6 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 07:01 | Normal | 623.5 | 596 | 572.4 | 569.8 | 7.7 | 6.6 | 0.8 | 2.5 | 230.2 | 230.6 | 236.8 | 33.7 | 1.5 | 33.7 | 59.98 | 60.06 | 60 | 8907 | 1 | 49.4 | 52029.6 | 4249 | 2.5 | 2.7 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 1.3 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 07:02 | Wait | 766.5 | 775.4 | 731.1 | 718.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 229 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 0 | 0 | 49.5 | 52029.6 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 07:06 | Wait | 763.5 | 771.2 | 729.7 | 719.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.5 | 52029.7 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 07:09 | Wait | 763.8 | 771.5 | 732.3 | 719.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 448 | 0 | 49.5 | 52029.7 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 07:10 | Wait | 715.8 | 723.5 | 688.2 | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 0 | 0 | 49.4 | 52029.7 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 07:11 | Wait | 720.8 | 727.4 | 691.8 | 681.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.5 | 52029.7 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 07:12 | Wait | 763.4 | 766 | 724.3 | 720.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 235.6 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.4 | 52029.7 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 07:13 | Wait | 766.5 | 773.7 | 735.5 | 722.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 49.5 | 52029.8 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 07:14 | Wait | 763.1 | 769.8 | 732.2 | 719.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 230 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.4 | 52029.8 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 07:15 | Wait | 761.4 | 767.7 | 730.6 | 717.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 229.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.4 | 52029.8 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 07:16 | Wait | 759.4 | 765.7 | 729.5 | 715.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.3 | 52029.8 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 07:17 | Wait | 758.2 | 764 | 728.5 | 715.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.3 | 52029.8 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 07:18 | Wait | 756.6 | 762.2 | 727 | 713.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.3 | 52029.8 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 07:19 | Wait | 755.3 | 760.7 | 725 | 712.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 229.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.3 | 52029.8 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 07:20 | Wait | 754.3 | 759.3 | 723.2 | 711.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.4 | 52029.8 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 07:21 | Wait | 752.8 | 757.5 | 721.7 | 710.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 234.6 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.3 | 52029.8 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 07:22 | Wait | 751.6 | 756.3 | 720.3 | 709.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.2 | 52029.8 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 07:23 | Normal | 743.5 | 746.7 | 710.3 | 699.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 230.8 | 233 | 9.7 | 2.2 | 9.4 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 0 | 1 | 49.3 | 52029.8 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 07:24 | Wait | 749.7 | 753.3 | 717.2 | 707.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.2 | 52029.8 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 07:25 | Wait | 748.9 | 752.6 | 716.2 | 707.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 227.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 49.2 | 52029.8 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 07:26 | Wait | 748.3 | 751.8 | 714.8 | 706.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 229 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 49.2 | 52029.8 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 07:27 | Wait | 748 | 751.3 | 713.9 | 706.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.1 | 52029.8 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 07:28 | Wait | 746.8 | 749.7 | 712.5 | 706.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 229.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 49.1 | 52029.8 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 07:29 | Wait | 745.5 | 748.2 | 710.7 | 704.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.1 | 52029.8 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 07:30 | Wait | 745.3 | 748.1 | 710 | 704.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 229.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 181 | 0 | 49.1 | 52029.8 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 07:31 | Wait | 744.5 | 747.5 | 709.3 | 703.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49 | 52029.8 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 07:32 | Wait | 737.7 | 742.3 | 704.4 | 698.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49 | 52029.8 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 07:33 | Wait | 743.1 | 746.2 | 707.2 | 702.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 226.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 49 | 52029.8 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 07:34 | Wait | 741.2 | 743.8 | 704.2 | 700.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 229 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 49 | 52029.8 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 07:35 | Wait | 744 | 746.6 | 706.7 | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 227.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 49 | 52029.8 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 07:36 | Wait | 740.7 | 738.9 | 696.1 | 701.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 0 | 0 | 48.9 | 52029.8 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 07:37 | Wait | 739.5 | 742.1 | 701.8 | 698.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 165 | 0 | 48.9 | 52029.8 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 07:38 | Wait | 737 | 739.8 | 699.1 | 695.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 48.9 | 52029.8 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 07:39 | Wait | 737.3 | 737.8 | 696.7 | 696.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 48.9 | 52029.8 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 07:40 | Wait | 730.8 | 735.4 | 695.1 | 689.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.9 | 52029.8 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 07:41 | Wait | 741.9 | 744.1 | 702.8 | 700.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 48.9 | 52029.8 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 07:42 | Wait | 738.5 | 740.3 | 700.1 | 696.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 225.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 48.8 | 52029.8 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 07:43 | Wait | 739.9 | 742.6 | 701.5 | 698.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 229.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.8 | 52029.8 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 07:44 | Wait | 736.3 | 738.8 | 697.8 | 694.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 229.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.9 | 52029.8 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 07:45 | Wait | 736.2 | 738.8 | 697.6 | 694.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 229.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.9 | 52029.8 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 07:46 | Wait | 733.9 | 736.4 | 694.9 | 692.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 229.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.8 | 52029.8 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 07:47 | Wait | 734.4 | 736.5 | 695 | 692.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 48.9 | 52029.8 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 07:48 | Wait | 737.8 | 739.9 | 698 | 695.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.8 | 52029.8 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 07:49 | Wait | 736.5 | 738.5 | 696.7 | 694.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 235.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 48.7 | 52029.8 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 07:50 | Wait | 733.7 | 735.6 | 694.1 | 691.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 48.7 | 52029.8 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 07:51 | Wait | 739.8 | 741.3 | 699.1 | 697.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 227.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 48.8 | 52029.8 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 07:52 | Wait | 720.8 | 722.4 | 681.2 | 676.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 229 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 48.7 | 52029.8 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 07:53 | Wait | 735.2 | 738.3 | 695.8 | 692.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 229.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 48.7 | 52029.8 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 07:54 | Wait | 733.7 | 736.1 | 694.4 | 691.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 48.7 | 52029.8 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 07:55 | Wait | 735.9 | 737.6 | 695.7 | 693.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 229 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 48.7 | 52029.8 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 07:56 | Wait | 735.3 | 736.6 | 694.7 | 693.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 229 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 48.6 | 52029.8 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 07:57 | Wait | 735.6 | 737.5 | 695.6 | 694.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 227.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 48.6 | 52029.8 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 07:58 | Wait | 734.9 | 736.5 | 694.7 | 694.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 229.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 48.6 | 52029.8 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 07:59 | Wait | 735.1 | 736.6 | 694.3 | 694.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 228 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 0 | 0 | 48.6 | 52029.8 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 08:00 | Wait | 734 | 735.6 | 693.4 | 693.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 229 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 48.5 | 52029.8 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 08:01 | Wait | 733.6 | 735.3 | 693.1 | 693.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 228.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 52 | 0 | 48.6 | 52029.8 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 08:02 | Wait | 732.4 | 734.3 | 692.4 | 692.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 48.5 | 52029.8 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 08:03 | Wait | 732.4 | 734.3 | 691.8 | 692.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 48.6 | 52029.8 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 08:04 | Wait | 731.9 | 733.7 | 691 | 691.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 229 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 0 | 0 | 48.5 | 52029.8 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 08:05 | Wait | 731.2 | 732.9 | 690.4 | 690.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 48.6 | 52029.8 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 08:06 | Wait | 730.7 | 732.2 | 689.4 | 690.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 230.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 48.6 | 52029.8 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 08:07 | Wait | 730.1 | 731.3 | 688.8 | 689.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 48.6 | 52029.8 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 08:08 | Wait | 729.2 | 730.3 | 687.3 | 688.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 48.6 | 52029.8 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 08:09 | Wait | 730.2 | 731 | 688.2 | 689.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 0 | 0 | 48.6 | 52029.8 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 08:10 | Wait | 729.9 | 730.9 | 687.8 | 689.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 48.6 | 52029.8 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 08:11 | Wait | 729.5 | 730.3 | 687.4 | 689.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 48.7 | 52029.8 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 08:12 | Wait | 729.5 | 729.8 | 686.8 | 689.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.6 | 52029.8 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 08:13 | Wait | 728.7 | 729 | 686 | 688.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 229.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 48.6 | 52029.8 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 08:14 | Wait | 728.1 | 728.2 | 685 | 687.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.5 | 52029.8 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 08:15 | Wait | 727.7 | 727.9 | 684.5 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 230.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 48.6 | 52029.8 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 08:16 | Wait | 727.2 | 727.2 | 683.8 | 687.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 227.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.5 | 52029.8 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 08:17 | Wait | 726.3 | 726.7 | 683.4 | 686.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 226.6 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 48.5 | 52029.8 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 08:18 | Wait | 726.7 | 727.1 | 683.6 | 686.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 227.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.6 | 52029.8 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 08:19 | Wait | 726.6 | 726.7 | 683.3 | 686.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.5 | 52029.8 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 08:20 | Wait | 726 | 726.2 | 682.7 | 685.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 48.5 | 52029.8 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 08:21 | Wait | 725.6 | 726.5 | 683.2 | 685.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.5 | 52029.8 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 08:22 | Wait | 725.3 | 726 | 682.5 | 684.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 227.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 48.5 | 52029.8 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 08:23 | Wait | 725.1 | 725.5 | 682 | 684.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 224 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.5 | 52029.8 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 08:24 | Wait | 724.7 | 725.3 | 681.6 | 684.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.5 | 52029.8 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 08:25 | Wait | 724.3 | 724.8 | 681.1 | 684.2 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 230 | 228.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 242 | 0 | 48.5 | 52029.8 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 08:26 | Wait | 723.7 | 724.2 | 680.5 | 684.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 227.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 48.5 | 52029.8 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 08:27 | Wait | 723.2 | 723.6 | 680 | 683.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 226.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.5 | 52029.8 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 08:28 | Wait | 722.7 | 723.2 | 679.6 | 683.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 48.5 | 52029.8 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 08:29 | Wait | 722 | 722.3 | 678.6 | 682.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.5 | 52029.8 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 08:30 | Wait | 721.4 | 722 | 678.6 | 682.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.5 | 52029.8 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 08:31 | Wait | 721.3 | 720.9 | 677.7 | 682.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 48.5 | 52029.8 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 08:32 | Wait | 721.5 | 721.2 | 677.6 | 683.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 576 | 0 | 48.5 | 52029.8 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 08:33 | Wait | 721.5 | 721 | 677.3 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 226.2 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 48.5 | 52029.8 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 08:34 | Wait | 721.3 | 720.5 | 677.1 | 684.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 48.6 | 52029.8 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 08:35 | Wait | 721.5 | 720.3 | 676.8 | 684.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 226.2 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.5 | 52029.8 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 08:36 | Wait | 721.2 | 720.1 | 676.4 | 683.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 229 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.6 | 52029.8 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 08:37 | Wait | 720.7 | 719.5 | 675.7 | 683.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 48.6 | 52029.8 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 08:38 | Wait | 720.1 | 718.8 | 675.2 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.6 | 52029.8 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 08:39 | Wait | 719.7 | 718.4 | 674.3 | 682.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.6 | 52029.8 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 08:40 | Wait | 719.4 | 718 | 674 | 681.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 227.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 48.5 | 52029.8 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 08:41 | Wait | 719 | 717.7 | 673.9 | 681.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 229 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.5 | 52029.8 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 08:42 | Wait | 719 | 717.6 | 673.7 | 680.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.6 | 52029.8 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 08:43 | Wait | 719.1 | 718.5 | 674.5 | 680.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.6 | 52029.8 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 08:44 | Wait | 718.4 | 718.1 | 674 | 679.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 229.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 48.5 | 52029.8 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 08:45 | Wait | 718 | 717.4 | 673.7 | 679.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 228.8 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.5 | 52029.8 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 08:46 | Wait | 717.4 | 716.9 | 672.9 | 678.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 227.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.6 | 52029.9 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 08:47 | Wait | 716.7 | 716.3 | 672.6 | 678.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.2 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 48.6 | 52029.9 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 08:48 | Wait | 716.3 | 716.1 | 672.6 | 678.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.6 | 52029.9 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 08:49 | Wait | 715.7 | 715.5 | 671.7 | 677.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 227.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.7 | 52029.9 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 08:50 | Wait | 715.7 | 715.3 | 671.7 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.7 | 52029.9 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 08:51 | Wait | 715.4 | 715.1 | 671.6 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 229.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.7 | 52029.9 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 08:52 | Wait | 714.4 | 714.3 | 670.8 | 676.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.7 | 52029.9 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 08:53 | Wait | 705.1 | 705.1 | 662 | 667.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.7 | 52029.9 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-16 08:58 | Wait | 715.4 | 715.3 | 671.3 | 678.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 225.8 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.8 | 52029.9 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 09:03 | Wait | 713.4 | 712.8 | 668.8 | 676.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 229 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 273 | 0 | 48.9 | 52029.9 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 09:08 | Wait | 711.1 | 710.5 | 666.4 | 674.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 49 | 52029.9 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 09:13 | Wait | 708.6 | 708.5 | 664.9 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 49 | 52029.9 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 09:18 | Wait | 707.1 | 707.5 | 664.4 | 669.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 229.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49 | 52029.9 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 09:23 | Wait | 706.7 | 707.2 | 663.8 | 667.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.1 | 52029.9 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 09:28 | Wait | 703.9 | 705 | 661.7 | 664.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.1 | 52029.9 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 09:33 | Wait | 703 | 704.1 | 661.1 | 664.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 227.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.3 | 52029.9 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 09:38 | Wait | 702.8 | 704 | 660.6 | 663.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.4 | 52029.9 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 09:43 | Wait | 703.8 | 705.9 | 661.9 | 663.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.4 | 52029.9 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 09:48 | Wait | 700.8 | 703.6 | 660.5 | 661.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 418 | 0 | 49.5 | 52029.9 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 09:53 | Wait | 704.5 | 707.6 | 653.6 | 665.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.6 | 52029.9 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 09:58 | Wait | 700.3 | 701.9 | 659.1 | 662.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49.7 | 52030 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 10:03 | Wait | 711.8 | 711.7 | 665.8 | 674.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 0 | 0 | 49.8 | 52030.1 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 10:08 | Wait | 709.4 | 710 | 666 | 671.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 226.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.8 | 52030.1 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 10:13 | Wait | 666.4 | 666.2 | 621.1 | 631.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 50 | 52030.1 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 10:18 | Wait | 731.4 | 732.7 | 684 | 696.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48 | 52030.2 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 10:23 | Wait | 715.2 | 718.5 | 658.6 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 226.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.1 | 52030.2 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 10:28 | Wait | 705.2 | 706.6 | 664.1 | 670.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 225 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 49.6 | 52030.2 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 10:33 | Wait | 696.1 | 680.6 | 635 | 665.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.9 | 52030.2 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 10:38 | Wait | 702.9 | 702.4 | 658.3 | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 47.7 | 52030.2 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 10:43 | Wait | 696.6 | 696.7 | 653.4 | 662.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 227.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.1 | 52030.2 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 10:48 | Wait | 691.8 | 692.3 | 648.9 | 656.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 225.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.8 | 52030.5 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 10:53 | Wait | 654.1 | 653.8 | 610.8 | 620.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 226.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.6 | 52030.5 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 10:58 | Wait | 670.2 | 688.1 | 656.4 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49.3 | 52030.6 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 11:03 | Wait | 680.5 | 679.6 | 644.4 | 646.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 50 | 52030.6 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 11:08 | Normal | 616.9 | 615.7 | 573.3 | 583.9 | 5.8 | 6 | 1.5 | 1.6 | 228.2 | 228.2 | 233.4 | 29.3 | 1.4 | 29.3 | 60.09 | 60.11 | 60.06 | 2310 | 1 | 48 | 52030.8 | 4249 | 1.7 | 2 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 1.7 | 0.1 | 1.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 11:13 | Wait | 740.9 | 740.5 | 695.9 | 703.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 49.3 | 52031.3 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 11:18 | Wait | 718.3 | 716.3 | 671.2 | 683.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 226.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 271 | 0 | 46.2 | 52031.3 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 11:23 | Wait | 717 | 717.3 | 673.1 | 680.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 225.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.2 | 52031.4 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 11:28 | Wait | 664.8 | 664.9 | 623.2 | 630.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.4 | 52031.4 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 11:33 | Wait | 719.5 | 720.2 | 677.1 | 683.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 225 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.2 | 52031.4 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 11:38 | Wait | 704.7 | 702.5 | 658.5 | 668.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 45.9 | 52031.4 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 11:43 | Wait | 698.1 | 684.1 | 638.6 | 676.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 227.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 0 | 0 | 49.2 | 52031.5 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 11:48 | Wait | 696.7 | 696.4 | 651 | 659.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 226.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 46.3 | 52031.5 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 11:53 | Wait | 705.2 | 705 | 661 | 668.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 224.8 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.1 | 52031.5 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 11:58 | Wait | 706 | 706.9 | 663.5 | 668.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 45.4 | 52031.6 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 12:03 | Wait | 713.7 | 715.2 | 671.8 | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 228 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.8 | 52031.6 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 12:08 | Wait | 760.5 | 757.3 | 706.7 | 718.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 228.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 49.9 | 52031.6 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 12:13 | Wait | 700.6 | 701.8 | 658.2 | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 227.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 47.9 | 52031.6 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 12:18 | Wait | 711.6 | 712.8 | 668.5 | 670.9 | 7.5 | 7.7 | 2 | 2.2 | 229 | 227.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2261 | 0 | 49.6 | 52031.6 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 12:23 | Wait | 715.6 | 717.1 | 672.8 | 676.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 46 | 52031.7 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 12:28 | Wait | 750.5 | 748.4 | 702.9 | 711.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 0 | 0 | 49 | 52031.7 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 12:33 | Wait | 688.1 | 688.9 | 643.7 | 651.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 50 | 52031.7 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 12:38 | Wait | 709 | 724.7 | 680.7 | 674.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 227.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 48 | 52031.7 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 12:43 | Wait | 721.2 | 722.7 | 679.6 | 682.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 49.6 | 52031.7 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 12:48 | Wait | 702.9 | 700.4 | 661.6 | 670.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.8 | 52031.7 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 12:53 | Wait | 703.3 | 705.2 | 661.5 | 666.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.2 | 52031.7 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 12:58 | Wait | 702.5 | 703.5 | 660.1 | 665.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 46.4 | 52031.7 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 13:03 | Normal | 668.2 | 668.5 | 652.1 | 658.1 | 7.4 | 8 | 0 | 0.4 | 227.6 | 227.6 | 235.6 | 36.9 | 1.6 | 36.8 | 60.02 | 60.3 | 59.89 | 873 | 1 | 48.8 | 52031.7 | 4249 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 2.4 | 2.1 | 2 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 13:08 | Wait | 704.1 | 705 | 659.7 | 668.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 231.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 50 | 52031.7 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 13:13 | Wait | 708 | 707.9 | 660.4 | 673.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 48 | 52031.7 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 13:18 | Wait | 707.9 | 706.2 | 658 | 672.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 227.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.6 | 52031.7 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 13:23 | Wait | 709.3 | 707.2 | 660.2 | 672.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 226.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.1 | 52031.7 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 13:28 | Wait | 709.1 | 708.1 | 661.1 | 673.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 49.3 | 52031.8 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 13:33 | Wait | 707.7 | 707.6 | 661.1 | 670.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 45.2 | 52031.8 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 13:38 | Wait | 659.4 | 700.9 | 664.1 | 619.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 226 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.8 | 52031.8 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 13:43 | Wait | 671.2 | 671.2 | 624.6 | 638.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.9 | 52031.8 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 13:48 | Normal | 634.5 | 635 | 598.6 | 606 | 1.8 | 2.1 | 0.1 | 0.5 | 227.4 | 227.8 | 230.4 | 11.8 | 1.5 | 11.7 | 59.97 | 60 | 59.98 | 178 | 1 | 48 | 52031.8 | 4249 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 13:53 | Wait | 725 | 726 | 679.5 | 685.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.6 | 52031.9 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 13:58 | Wait | 720 | 719.6 | 673.7 | 680.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 226.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 46.6 | 52031.9 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 14:03 | Normal | 699.2 | 698.7 | 650 | 659.5 | 2.3 | 2.7 | 0.3 | 0.8 | 227.2 | 226.6 | 232 | 23.7 | 1.8 | 23.4 | 59.98 | 60.11 | 59.97 | 39 | 1 | 49.3 | 52031.9 | 4249 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 14:08 | Wait | 718.5 | 719.1 | 672.1 | 681.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 223.4 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 46 | 52032 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 14:13 | Wait | 715.9 | 716.5 | 670 | 677.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49 | 52032 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 14:18 | Wait | 713.5 | 712 | 666.8 | 673.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 225.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 50 | 52032 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 14:23 | Wait | 715 | 714 | 666.7 | 675.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 48.5 | 52032 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 14:28 | Wait | 714.7 | 713.8 | 666.8 | 675.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.9 | 52032 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 14:33 | Wait | 716.3 | 714.7 | 668.7 | 673.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 225.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 47.8 | 52032 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 14:38 | Normal | 701.2 | 701 | 655.4 | 659.9 | 4.4 | 5.3 | 0.8 | 1.6 | 227 | 225.8 | 232.8 | 27.8 | 1.8 | 27.4 | 59.9 | 59.91 | 60.02 | 76 | 1 | 49.7 | 52032.1 | 4249 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 14:43 | Wait | 717.4 | 717.6 | 672.7 | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 224.6 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 46.9 | 52032.1 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 14:48 | Wait | 714.6 | 714.1 | 669.9 | 672.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 224.2 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 49.3 | 52032.1 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 14:53 | Wait | 657.6 | 657 | 615.2 | 617.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 224 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 45.7 | 52032.1 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 14:58 | Normal | 653.6 | 523.4 | 466 | 611.6 | 6.3 | 7.5 | 1 | 3.5 | 225.2 | 228 | 233.4 | 34.9 | 1.4 | 34.9 | 59.94 | 60 | 59.92 | 7777 | 1 | 49.1 | 52032.4 | 4250 | 1.7 | 2.4 | 1.5 | 2.5 | 2.4 | 1.9 | 1.4 | 0 | 3.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 15:03 | Wait | 730.9 | 731.4 | 685.2 | 687.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 225 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 45.9 | 52032.4 | 4250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 15:08 | Wait | 692.2 | 692 | 647.6 | 651.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 224.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.1 | 52032.4 | 4250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 15:13 | Wait | 739 | 740.1 | 691.7 | 698.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 44.7 | 52032.5 | 4250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 15:18 | Wait | 729.8 | 730.7 | 682.8 | 688.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 223.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.9 | 52032.5 | 4250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 15:23 | Wait | 726.9 | 728.7 | 679.8 | 685.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 626 | 0 | 45.7 | 52032.5 | 4250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 15:28 | Wait | 725.4 | 726.6 | 676.9 | 684.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 221.6 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 48.9 | 52032.5 | 4250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 15:33 | Wait | 730.6 | 730.5 | 678.8 | 690.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 224.6 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.5 | 52032.5 | 4250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 15:38 | Wait | 726 | 725.8 | 675.8 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 224.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 48.5 | 52032.5 | 4250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 15:43 | Wait | 726.3 | 726.2 | 676.5 | 684.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 224.8 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 50 | 52032.5 | 4250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 15:48 | Wait | 727.6 | 727.3 | 677 | 686.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 224.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 48.3 | 52032.6 | 4250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 15:53 | Wait | 728 | 728 | 678.2 | 686.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 225 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.8 | 52032.6 | 4250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 15:58 | Wait | 728.2 | 728.3 | 678.3 | 686.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 224.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 3892 | 0 | 48 | 52032.6 | 4250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 16:03 | Wait | 728.8 | 729.1 | 678.3 | 689.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 224.2 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.7 | 52032.6 | 4250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 16:08 | Normal | 629.1 | 609.7 | 307.4 | 577.3 | 2.6 | 4.5 | 1.1 | 1.7 | 225.2 | 225.2 | 228 | 17.1 | 1.5 | 17.2 | 59.99 | 59.92 | 60.01 | 7422 | 1 | 47.5 | 52033 | 4250 | 0.4 | 1.4 | 0.6 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 16:13 | Wait | 734 | 735.8 | 684.4 | 696.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 223.4 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.7 | 52033.2 | 4250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 16:18 | Normal | 567.1 | 583.3 | 493.3 | 452.3 | 6.2 | 8 | 0 | 4.1 | 225 | 223.4 | 230.2 | 31.4 | 1.4 | 31.4 | 59.98 | 60.01 | 59.92 | 10303 | 1 | 48.3 | 52034.1 | 4250 | 1.1 | 3 | 1.9 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 0.4 | 0 | 4.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 16:23 | Normal | 522.4 | 610.5 | 307.5 | 448.6 | 6.4 | 7 | 1.6 | 4 | 224.6 | 223.8 | 231 | 31.1 | 1.4 | 31.1 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 9956 | 1 | 46.2 | 52034.9 | 4250 | 1.7 | 2.7 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 2 | 1.9 | 0 | 3.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 16:28 | Normal | 525.7 | 614.8 | 272.1 | 384.2 | 5.7 | 6.3 | 1.7 | 3.8 | 224.2 | 223.6 | 230.6 | 26.9 | 1.4 | 26.8 | 60.07 | 59.95 | 59.96 | 9031 | 1 | 47.7 | 52035.7 | 4250 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.1 | 2.3 | 1.8 | 2.3 | 0 | 3.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 16:33 | Normal | 519.5 | 599.6 | 291.1 | 396.4 | 5.3 | 5.9 | 1.4 | 3.6 | 224.8 | 222.8 | 229.8 | 25.7 | 1.3 | 25.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 8529 | 1 | 49.9 | 52036.4 | 4250 | 1.4 | 2.2 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 1.7 | 0 | 3.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 16:38 | Normal | 544.2 | 635.6 | 273 | 443.8 | 4.6 | 5 | 1.3 | 3.3 | 224.2 | 225.8 | 229.2 | 22.9 | 1.4 | 23 | 59.91 | 60.01 | 59.96 | 7956 | 1 | 49.5 | 52037.1 | 4250 | 1.1 | 2 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 1.2 | 1.7 | 0 | 3.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 16:43 | Normal | 581.2 | 626.3 | 280.8 | 450 | 3.8 | 4.3 | 1.1 | 3.1 | 225.2 | 223.2 | 230.2 | 20.8 | 1.3 | 20.9 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 7199 | 1 | 49.2 | 52037.7 | 4250 | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 0 | 2.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 16:48 | Normal | 582.4 | 617.2 | 223.1 | 394.9 | 3.3 | 3.8 | 0.8 | 2.8 | 224.4 | 225.8 | 228.4 | 16.9 | 1.4 | 17 | 59.97 | 59.93 | 59.94 | 6199 | 1 | 48.8 | 52038.3 | 4250 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 0 | 2.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 16:53 | Normal | 571.2 | 611 | 229.1 | 382.1 | 2.8 | 3.3 | 0.6 | 2.6 | 225.6 | 223.2 | 228.2 | 14.7 | 1.4 | 14.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5426 | 1 | 48.4 | 52038.8 | 4250 | 0.7 | 1.4 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 1 | 0 | 2.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 16:58 | Normal | 553.8 | 603.7 | 200.3 | 388.1 | 2.4 | 2.9 | 0.5 | 2.5 | 225.4 | 225 | 227.6 | 13.1 | 1.4 | 13.1 | 59.98 | 60 | 59.97 | 4753 | 1 | 48 | 52039.2 | 4250 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0 | 2.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 17:03 | Normal | 611.8 | 632.2 | 212.1 | 359.3 | 1.8 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 225.4 | 224.4 | 228.4 | 10.9 | 1.4 | 10.8 | 59.98 | 60.02 | 60 | 4113 | 1 | 47.3 | 52039.6 | 4250 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0 | 2.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 17:08 | Normal | 573.9 | 595.9 | 199.6 | 513.8 | 1.5 | 2 | 0 | 1.9 | 225.8 | 225.6 | 228.8 | 10.2 | 1.3 | 10.2 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 3763 | 1 | 46.7 | 52039.9 | 4251 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0 | 1.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 17:13 | Normal | 590 | 566.7 | 205.2 | 543.9 | 1.1 | 1.6 | 0 | 1.6 | 226.6 | 226 | 228.4 | 8.4 | 1.4 | 8.4 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 3236 | 1 | 46 | 52040.2 | 4251 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0 | 1.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 17:18 | Normal | 599.3 | 551.5 | 206.2 | 525.2 | 0.8 | 1.3 | 0 | 1.5 | 227 | 225.2 | 228 | 7 | 1.4 | 6.9 | 59.94 | 59.97 | 59.94 | 2760 | 1 | 44.9 | 52040.4 | 4251 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 1.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 17:23 | Normal | 401.8 | 641.3 | 207.7 | 445.9 | 0.7 | 1 | 0 | 1.3 | 226.6 | 225.8 | 227.2 | 5.7 | 1.6 | 5.6 | 60.08 | 60 | 60.07 | 2287 | 1 | 46.1 | 52040.6 | 4251 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 1.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 17:28 | Normal | 344.7 | 634.6 | 203.8 | 342.7 | 0.5 | 0.8 | 0 | 1.1 | 226.6 | 224.6 | 229.8 | 4.3 | 1.6 | 4.3 | 59.95 | 60.06 | 60.01 | 1799 | 1 | 48.5 | 52040.8 | 4251 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 1.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 17:33 | Normal | 354.6 | 610.6 | 200 | 385.4 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.9 | 226.8 | 227 | 227.4 | 4.1 | 1.5 | 4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 1591 | 1 | 49.7 | 52040.9 | 4251 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 17:38 | Normal | 353.2 | 515.1 | 200.1 | 324.6 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.7 | 226.8 | 225.8 | 228 | 2.9 | 1.4 | 2.9 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 1312 | 1 | 49.1 | 52041.1 | 4251 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 17:43 | Normal | 253.1 | 543.4 | 199.6 | 226.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.6 | 227.4 | 225.8 | 227.8 | 3.2 | 1.5 | 3.1 | 59.88 | 59.99 | 59.92 | 1063 | 1 | 48.3 | 52041.2 | 4251 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 17:48 | Normal | 215.7 | 471.5 | 200.2 | 199.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227 | 225 | 229.4 | 2.8 | 1.5 | 2.6 | 60.03 | 59.99 | 60 | 780 | 1 | 47.2 | 52041.2 | 4251 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 17:53 | Normal | 203.8 | 407.5 | 203.3 | 208.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.2 | 226.6 | 227.8 | 1.9 | 1.5 | 2.3 | 60.04 | 59.93 | 59.98 | 693 | 1 | 45.2 | 52041.3 | 4251 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 17:58 | Normal | 229.8 | 279.1 | 221.2 | 274.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227 | 228 | 228.4 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 59.88 | 59.98 | 59.93 | 588 | 1 | 49.3 | 52041.3 | 4251 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 18:03 | Normal | 207.3 | 200.8 | 195 | 201.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 227.8 | 227.6 | 227.6 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 60.04 | 59.98 | 60 | 503 | 1 | 49.4 | 52041.4 | 4251 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 18:08 | Normal | 199.9 | 203.5 | 199.8 | 201.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226.2 | 228 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 60.01 | 60 | 60 | 458 | 1 | 48.2 | 52041.4 | 4252 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 18:13 | Normal | 199.6 | 387.5 | 178.9 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 225.4 | 229.8 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 59.87 | 59.96 | 59.93 | 421 | 1 | 46.4 | 52041.5 | 4252 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 18:18 | Normal | 200.5 | 338.4 | 180.9 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.4 | 228.8 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 59.98 | 59.95 | 350 | 1 | 48.5 | 52041.5 | 4252 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 18:23 | Normal | 247.2 | 334 | 273 | 189.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 225 | 229 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 60.04 | 60 | 60.03 | 358 | 1 | 49.2 | 52041.5 | 4252 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 18:28 | Normal | 185.7 | 569.4 | 313.3 | 170.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 224 | 228.2 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 359 | 1 | 47.7 | 52041.6 | 4252 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 18:33 | Normal | 224.4 | 449.3 | 291.2 | 244.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 226 | 227.6 | 0.9 | 1.4 | 1.9 | 59.93 | 59.98 | 59.98 | 332 | 1 | 45.9 | 52041.6 | 4252 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 18:38 | Normal | 201.9 | 194.2 | 238.8 | 201.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 223.4 | 227.4 | 1.9 | 1.5 | 1.1 | 59.94 | 60.06 | 60 | 338 | 1 | 49.2 | 52041.6 | 4252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-16 18:43 | Normal | 196.7 | 197.4 | 199.5 | 196.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 224 | 226.8 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 59.94 | 60.01 | 59.98 | 319 | 1 | 47.2 | 52041.6 | 4252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0