## S3_BL11_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-12-17 04:45 | Wait | 602.7 | 603.1 | 573.8 | 595.9 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 229 | 219.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 28.2 | 12698.9 | 2302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 04:50 | Wait | 636.9 | 637.2 | 598.1 | 614.8 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 229.6 | 220.8 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 31.7 | 12698.9 | 2302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 04:55 | Normal | 199.5 | 636.8 | 605.3 | 598 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0 | 230.6 | 227.6 | 233.8 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 60 | 59.89 | 59.94 | 632 | 1 | 34.4 | 12699 | 2302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 05:00 | Normal | 221.5 | 617.6 | 502 | 465 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 230.2 | 228.6 | 233.8 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 60.02 | 59.92 | 59.97 | 732 | 1 | 36.5 | 12699 | 2302 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 05:05 | Normal | 218.3 | 603.8 | 465.5 | 489.4 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 231.6 | 228 | 234.2 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 60.05 | 60.03 | 59.98 | 820 | 1 | 38.1 | 12699.1 | 2302 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 05:10 | Normal | 202.9 | 640.3 | 482 | 573.1 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 231 | 231.2 | 234.2 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 60.01 | 59.94 | 59.99 | 906 | 1 | 39.3 | 12699.1 | 2303 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 05:15 | Normal | 205.5 | 647.4 | 493.7 | 579.8 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 231.2 | 229.4 | 233.8 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 60.07 | 59.93 | 60 | 976 | 1 | 40.2 | 12699.2 | 2303 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 05:20 | Normal | 217.5 | 562.3 | 444.7 | 579.6 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 230.6 | 230.2 | 233.4 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 991 | 1 | 41.1 | 12699.3 | 2303 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 05:25 | Normal | 218.6 | 652.7 | 290.8 | 611.1 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 230.6 | 231.6 | 233 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 60.03 | 60.12 | 60.06 | 1053 | 1 | 41.7 | 12699.4 | 2303 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 05:30 | Normal | 296.7 | 649.9 | 256.2 | 604.1 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.3 | 230.4 | 232.6 | 233.2 | 2 | 2 | 2 | 60.05 | 59.97 | 59.99 | 1235 | 1 | 42.2 | 12699.5 | 2303 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 05:35 | Normal | 408.8 | 665 | 262.1 | 587.1 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 231.8 | 234.4 | 233 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 60.07 | 60.02 | 60 | 1434 | 1 | 42.7 | 12699.6 | 2303 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 05:40 | Normal | 443.1 | 669.5 | 281.8 | 594.1 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 230.6 | 235 | 233.4 | 2.2 | 2.3 | 2.9 | 60.04 | 60.07 | 60.04 | 1579 | 1 | 43.3 | 12699.7 | 2303 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 05:45 | Normal | 515.6 | 642.8 | 286.9 | 617 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 231.2 | 236.8 | 233.2 | 2.4 | 2.3 | 3.2 | 59.99 | 59.97 | 60.02 | 1741 | 1 | 43.8 | 12699.9 | 2303 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 05:50 | Normal | 488.4 | 682.8 | 528.3 | 633.8 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 232.4 | 239 | 233 | 2.5 | 2.9 | 3.4 | 59.95 | 60.01 | 60 | 1932 | 1 | 44.2 | 12700 | 2303 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 05:55 | Wait | 757.8 | 732 | 678.7 | 723.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.2 | 221 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 44.8 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 06:00 | Wait | 766.1 | 734.1 | 679.7 | 727.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.6 | 222 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 45.1 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 06:05 | Wait | 770.1 | 740.5 | 680.9 | 727.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229 | 221.6 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 0 | 0 | 45.2 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 06:10 | Wait | 771.1 | 750.2 | 682 | 727.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 229.6 | 223 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.93 | 59.97 | 0 | 0 | 45.2 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 06:15 | Wait | 769.9 | 758.1 | 683.1 | 725.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 229.4 | 222.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 45.1 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 06:20 | Wait | 768.1 | 767.6 | 683.9 | 723.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 229.2 | 221.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.11 | 60 | 60.05 | 0 | 0 | 45.1 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 06:25 | Wait | 766.4 | 770.4 | 685 | 721.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 226 | 219.6 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 45.1 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 06:30 | Wait | 764.2 | 771.7 | 686.3 | 720.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 229.6 | 222.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.1 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 06:35 | Fault | 761.5 | 771.1 | 688.9 | 717.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 229.8 | 223.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.13 | 60.04 | 60.09 | 0 | 2 | 45.1 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 06:40 | Wait | 758.8 | 769.1 | 699 | 714.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 229.8 | 221.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 45.1 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 06:45 | Wait | 757.7 | 769.1 | 712.4 | 713 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 225.2 | 217.2 | 235.4 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 0 | 0 | 45.1 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 06:50 | Wait | 747.6 | 758.2 | 723.7 | 704.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 228.8 | 219.2 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 0 | 0 | 45.1 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 06:55 | Wait | 738.5 | 745.8 | 711.7 | 697.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 229.4 | 219.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 45.1 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 07:00 | Wait | 754.2 | 761.4 | 725.3 | 709.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 218.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 45.1 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 07:05 | Wait | 752.3 | 757.7 | 722.7 | 708.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 229.6 | 220 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 45.1 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 07:10 | Wait | 745.8 | 750.8 | 714.2 | 701.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 228.8 | 219.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 0 | 0 | 45 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 07:15 | Wait | 757.8 | 761.6 | 722.5 | 712.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 225.6 | 216.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 45 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 07:20 | Wait | 748.9 | 752.3 | 712.3 | 704.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 218.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 45.3 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 07:25 | Wait | 745.6 | 749.1 | 707 | 700.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 227 | 218 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 45.4 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 07:30 | Wait | 744.2 | 747.1 | 704.8 | 700.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 218.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.6 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 07:35 | Wait | 732 | 734.9 | 694.1 | 690.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 218.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 45.7 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 07:40 | Wait | 741.6 | 746.8 | 704.4 | 698.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 218.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 45.9 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 07:45 | Wait | 746.4 | 749.5 | 706.8 | 701.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 229 | 219.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.1 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 07:50 | Wait | 717.2 | 719 | 676.8 | 674.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 227.4 | 217.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 46.2 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 07:55 | Wait | 718.6 | 720.9 | 678.8 | 677.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 226.4 | 216.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.3 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 08:00 | Wait | 718.9 | 721.8 | 682.2 | 682.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 218 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.5 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 08:05 | Wait | 735.7 | 729.7 | 684.8 | 693.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.4 | 217.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.6 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 08:10 | Wait | 735.2 | 734 | 690.5 | 698 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 228.4 | 218.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.7 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 08:15 | Wait | 724.7 | 716.7 | 673.7 | 682 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227 | 218.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.8 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 08:20 | Wait | 742 | 741.5 | 699.2 | 697 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 224.8 | 217.4 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 08:25 | Wait | 718.9 | 724.2 | 687.6 | 680.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 226 | 217.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.1 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 08:30 | Wait | 727.5 | 727.3 | 685.8 | 684.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.4 | 217.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 47.3 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 08:35 | Wait | 727.2 | 728 | 685.6 | 683.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 218 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 47.5 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 08:40 | Wait | 727.1 | 728.9 | 686.4 | 683.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.6 | 219 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 47.7 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 08:45 | Wait | 721 | 723.2 | 681.5 | 677.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 227.4 | 218.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.9 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 08:50 | Wait | 716.2 | 718.5 | 677.1 | 673.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228.4 | 219.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 08:55 | Fault | 717.2 | 719 | 678 | 676.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228.8 | 219.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 48.2 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 09:00 | Wait | 715.5 | 717 | 675.7 | 676.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228.2 | 219.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 48.4 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 09:05 | Wait | 711.3 | 713 | 672.7 | 672.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 227.8 | 219.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 48.6 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 09:10 | Wait | 708.5 | 711.5 | 670.5 | 669.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228 | 219.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.8 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 09:15 | Wait | 706.8 | 709.8 | 669.3 | 667.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 226.4 | 218.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 09:20 | Wait | 704.8 | 707.4 | 668 | 665.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 227.4 | 218.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.2 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 09:25 | Wait | 704.4 | 706 | 666.8 | 664.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 227.2 | 218 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.4 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 09:30 | Wait | 702.7 | 704.3 | 664.4 | 662.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 218 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.6 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 09:35 | Wait | 701 | 702.5 | 663.3 | 660.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 218.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.8 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 09:40 | Wait | 700 | 703 | 662.8 | 660.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 226.6 | 218 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 50 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 09:45 | Wait | 698.5 | 701 | 661.3 | 658 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.6 | 218.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 48.3 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 09:50 | Wait | 697.3 | 699.6 | 659.7 | 660.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 218 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.4 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 09:55 | Wait | 696.6 | 698 | 657.8 | 657.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.6 | 219.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 50 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 10:00 | Wait | 695 | 696 | 656 | 659.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 218.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 10:05 | Wait | 652.2 | 664.2 | 619.6 | 617.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226 | 217.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 49.6 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 10:10 | Wait | 692.7 | 694 | 654.4 | 657 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 218.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 46.9 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 10:15 | Wait | 688.5 | 689 | 650.2 | 654 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 218.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 49.4 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 10:20 | Wait | 687.1 | 688.1 | 649.3 | 652.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 218.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 46.6 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 10:25 | Wait | 686.9 | 688.3 | 649.3 | 650.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.8 | 219.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 49.5 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 10:30 | Wait | 697.7 | 699.1 | 660.5 | 661.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.4 | 218 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 47.4 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 10:35 | Wait | 697.8 | 701.5 | 662.5 | 660.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 218.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.8 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 10:40 | Wait | 691.6 | 694.4 | 657.5 | 655.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.2 | 217.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.5 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 10:45 | Wait | 650.2 | 650.8 | 610 | 616.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 226.4 | 219.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.1 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 10:50 | Wait | 715.7 | 719.2 | 679.5 | 673.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 227 | 218.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.3 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 10:55 | Wait | 703.3 | 708 | 667.4 | 661.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.4 | 220.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 47.5 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 11:00 | Wait | 641.7 | 648 | 608.8 | 606.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.8 | 220.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 50 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 11:05 | Wait | 723.5 | 725.8 | 681.5 | 678.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 228.4 | 223.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 11:10 | Wait | 721.1 | 724 | 682.1 | 676.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.2 | 220.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.1 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 11:15 | Wait | 706.1 | 708.3 | 665.8 | 664.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.2 | 220 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 50 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 11:20 | Wait | 697.8 | 698.7 | 658.5 | 658.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.6 | 220.2 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.1 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 11:25 | Wait | 689.1 | 690.5 | 650.1 | 650 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.4 | 222.4 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 47.7 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 11:30 | Wait | 647 | 650.1 | 610.1 | 614 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 225 | 219.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 59.97 | 60.01 | 0 | 0 | 45 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 11:35 | Wait | 725.2 | 722.9 | 668.1 | 689.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.2 | 221 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.7 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 11:40 | Wait | 681.7 | 682.7 | 643.5 | 645.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.4 | 220.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 48.8 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 11:45 | Wait | 665.7 | 669.5 | 630.4 | 632 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 227.6 | 220.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 47.5 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 11:50 | Wait | 682.6 | 686.1 | 644.9 | 647.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 226.6 | 220.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.88 | 59.93 | 0 | 0 | 45.4 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 11:55 | Wait | 731.4 | 734.2 | 692.7 | 688.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230 | 221.8 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 49.7 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 12:00 | Fault | 708.5 | 710.5 | 669.7 | 667.2 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 230 | 221.6 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 49 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 12:05 | Wait | 675 | 692.5 | 653.7 | 630.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.4 | 219.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 47.9 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 12:10 | Wait | 666.5 | 670.5 | 629.8 | 632.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 229 | 223.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 0 | 0 | 46.3 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 12:15 | Wait | 685 | 688.1 | 644.9 | 648.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229 | 220.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 50.1 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 12:20 | Wait | 695.2 | 699.4 | 661.4 | 658.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.6 | 220.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.5 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 12:25 | Wait | 738.4 | 740.9 | 698.9 | 693.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.6 | 220.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 48.7 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 12:30 | Wait | 732 | 733 | 690.3 | 690.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 229 | 220 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 47.5 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 12:35 | Wait | 691.3 | 691.7 | 648.5 | 650.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225 | 217.2 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1 | 0 | 44.8 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 12:40 | Wait | 721.7 | 721.5 | 678.9 | 678.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.8 | 220.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.8 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 12:45 | Wait | 705 | 706.8 | 665.3 | 662.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229 | 220 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 49.2 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 12:50 | Wait | 698.5 | 699 | 657.3 | 655.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.8 | 218.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.5 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 12:55 | Wait | 696.7 | 697.4 | 655.2 | 654.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 227.8 | 219 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 47.6 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 13:00 | Wait | 690.9 | 691.4 | 649.8 | 648.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.6 | 220 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.4 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 13:05 | Wait | 689.2 | 689.9 | 648.5 | 647.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 218.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 45.7 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 13:10 | Wait | 689.1 | 691.1 | 650.8 | 647.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.2 | 222 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 0 | 0 | 50 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 13:15 | Wait | 691.7 | 693 | 651.5 | 650.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.6 | 226.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.8 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 13:20 | Wait | 652.4 | 654.1 | 612.7 | 616.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.2 | 221.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.89 | 59.94 | 59.91 | 0 | 0 | 49.3 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 13:25 | Wait | 679.9 | 682 | 641.5 | 641.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.2 | 221.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 59.97 | 60.02 | 0 | 0 | 48.8 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 13:30 | Wait | 695.8 | 698.5 | 655.6 | 657.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228 | 220.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 48.1 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 13:35 | Wait | 699.6 | 707.5 | 663.4 | 655.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230 | 221 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.2 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 13:40 | Wait | 740.4 | 745 | 702.2 | 694.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.8 | 219.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 46.2 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 13:45 | Wait | 721.8 | 725.2 | 683.1 | 677.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 230 | 223 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 45.9 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 13:50 | Wait | 711.9 | 715.5 | 673.3 | 667.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.4 | 217.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 50 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 13:55 | Wait | 708.4 | 711.2 | 669.1 | 664.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.8 | 219.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 49.8 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 14:00 | Wait | 707 | 709.3 | 667.5 | 663.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.6 | 219.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 49.4 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 14:05 | Wait | 705.8 | 708.1 | 665.6 | 663.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.6 | 220 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.1 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 14:10 | Wait | 706.8 | 709 | 666.5 | 665.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.6 | 219.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 48.7 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 14:15 | Wait | 708.5 | 710 | 666.9 | 668.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228.6 | 219.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 48.2 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 14:20 | Wait | 711.8 | 714 | 670.6 | 671.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.8 | 216.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 47.7 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 14:25 | Wait | 710.6 | 713 | 670.7 | 671.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.8 | 218.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.1 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 14:30 | Wait | 711.4 | 714.7 | 672.4 | 671.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.6 | 221.6 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 46.3 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 14:35 | Wait | 710.9 | 714 | 672.1 | 671 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.8 | 219.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 44.8 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 14:40 | Wait | 712.5 | 713.7 | 671.2 | 672.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 227.2 | 218.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 47.8 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 14:45 | Wait | 712.7 | 713.7 | 671.2 | 672.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228.4 | 220 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 50 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 14:50 | Wait | 713.2 | 713.5 | 670.4 | 672.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.8 | 218 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.7 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 14:55 | Wait | 714.1 | 714.8 | 671.3 | 672.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.8 | 218.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 49.4 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 15:00 | Wait | 716.3 | 717 | 673.6 | 674.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228 | 219.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 15:05 | Wait | 716.3 | 718 | 674.1 | 674.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.4 | 226.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 48.5 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 15:10 | Wait | 716.3 | 717.9 | 674.7 | 674.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.6 | 219.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.8 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 15:15 | Wait | 717.2 | 719.1 | 676.1 | 675.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.6 | 217.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 46.9 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 15:20 | Wait | 718.4 | 721.7 | 678.7 | 676.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228 | 219.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 45.5 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 15:25 | Wait | 720.1 | 722.6 | 680.5 | 680 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 227.6 | 218.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.1 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 15:30 | Wait | 720.2 | 722.5 | 679.9 | 679.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.6 | 218.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.8 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 15:35 | Wait | 721.3 | 724 | 681.3 | 681.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.4 | 219.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 0 | 0 | 49.4 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 15:40 | Fault | 720.2 | 722.5 | 678.9 | 678.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229 | 220.4 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 49 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 15:45 | Wait | 720.1 | 722.7 | 679 | 678 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.4 | 217.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.3 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 15:50 | Wait | 721.4 | 724.4 | 681.2 | 679.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228.2 | 220 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.6 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 15:55 | Wait | 722.3 | 725 | 681.3 | 679.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228.2 | 219.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 46.5 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 16:00 | Wait | 721.3 | 723.8 | 679.7 | 675.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 227.2 | 219.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 45 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 16:05 | Wait | 721.1 | 723.7 | 679.7 | 676.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 222.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.06 | 60.03 | 0 | 0 | 50 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 16:10 | Wait | 722 | 724.6 | 680.7 | 677.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.6 | 220.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.12 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 49.7 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 16:15 | Wait | 723.3 | 725.9 | 681.6 | 678.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 221.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 49.2 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 16:20 | Wait | 722.6 | 725.5 | 680.8 | 676 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.8 | 221.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.99 | 59.9 | 0 | 0 | 48.6 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 16:25 | Wait | 723 | 725.9 | 681.2 | 674.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228.2 | 222.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.98 | 59.96 | 0 | 0 | 47.9 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 16:30 | Wait | 723.9 | 726.9 | 682.4 | 673.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.2 | 222.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.02 | 60.05 | 0 | 0 | 47 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 16:35 | Wait | 723.9 | 725.8 | 682 | 671.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 230.6 | 223.2 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 44.9 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 16:40 | Wait | 723.5 | 725.2 | 681.1 | 670 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230.4 | 224.2 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.94 | 59.99 | 0 | 0 | 50 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 16:45 | Wait | 722.7 | 724.7 | 680.5 | 668 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230.4 | 223.6 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 49.5 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 16:50 | Wait | 721.6 | 723.6 | 679.5 | 666 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230.4 | 223.8 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 49 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 16:55 | Wait | 720.1 | 722 | 677.9 | 664 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.4 | 220.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 0 | 0 | 48.1 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 17:00 | Wait | 718 | 720.5 | 676 | 662.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.2 | 222.2 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.07 | 60.02 | 0 | 0 | 47 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 17:05 | Wait | 713.2 | 718 | 674.1 | 661.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 229.8 | 222.6 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 0 | 0 | 45.1 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 17:10 | Wait | 705.8 | 715.1 | 671.7 | 660 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230.6 | 222.6 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 50 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 17:15 | Wait | 701 | 710.9 | 669.3 | 658.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 231.8 | 223.8 | 235.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.5 | 12700.1 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 17:20 | Normal | 637.1 | 687.3 | 614.3 | 616.6 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.3 | 234.4 | 242.4 | 235.8 | 2.6 | 3.2 | 3.5 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 2014 | 1 | 48.9 | 12700.2 | 2303 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 17:25 | Normal | 595.8 | 677.9 | 592.5 | 590.2 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 234.2 | 241.2 | 236 | 2.5 | 3.1 | 3.3 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 1993 | 1 | 48.2 | 12700.4 | 2303 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 17:30 | Normal | 517 | 671.5 | 495.5 | 583.6 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 233.2 | 240.6 | 235.4 | 2.2 | 2.9 | 3.2 | 59.97 | 59.87 | 59.96 | 1836 | 1 | 47.7 | 12700.5 | 2304 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 17:35 | Normal | 520.3 | 641.8 | 551.4 | 604.3 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 234.2 | 238.8 | 236 | 2.3 | 2.6 | 3.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1755 | 1 | 47.3 | 12700.7 | 2304 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 17:40 | Normal | 446 | 620.4 | 527.5 | 602.8 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 234 | 238.6 | 236 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 60.06 | 60 | 60.01 | 1594 | 1 | 47.1 | 12700.8 | 2304 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 17:45 | Normal | 495.4 | 595.7 | 443.4 | 591.4 | 0.3 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 234.6 | 237 | 236.4 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 59.96 | 59.91 | 59.97 | 1450 | 1 | 47.1 | 12700.9 | 2304 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 17:50 | Normal | 397.9 | 593 | 453.6 | 565.9 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.3 | 233.8 | 234.6 | 236.2 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 60.02 | 59.93 | 59.98 | 1272 | 1 | 47.4 | 12701 | 2304 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 17:55 | Normal | 391.7 | 588.5 | 345.6 | 568.2 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 233.6 | 234.6 | 236.6 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 59.99 | 59.89 | 59.95 | 1140 | 1 | 47.7 | 12701.1 | 2304 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 18:00 | Normal | 242.4 | 601.3 | 274 | 563.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 233.6 | 235 | 237 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 943 | 1 | 48 | 12701.2 | 2304 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 18:05 | Normal | 206.7 | 576.4 | 243.1 | 568.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 233.8 | 232.8 | 237 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 60.09 | 59.93 | 60.01 | 819 | 1 | 48.2 | 12701.3 | 2304 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 18:10 | Normal | 204.3 | 577.7 | 322.6 | 507.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 233 | 231.4 | 236.6 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 60.05 | 59.85 | 59.98 | 726 | 1 | 48.5 | 12701.4 | 2304 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 18:15 | Normal | 210.1 | 594.6 | 375 | 537 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 234 | 229.6 | 236.6 | 1.8 | 1.5 | 1 | 60.02 | 59.91 | 59.98 | 659 | 1 | 48.6 | 12701.4 | 2304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 18:20 | Normal | 200.6 | 474.2 | 407.6 | 563.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 234 | 229.4 | 237.4 | 1.8 | 1.5 | 1 | 60.01 | 59.9 | 59.95 | 612 | 1 | 49 | 12701.5 | 2304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 18:25 | Normal | 241.7 | 585.3 | 403.6 | 523.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 232.4 | 227.4 | 236 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 59.95 | 60.05 | 60.01 | 559 | 1 | 49.3 | 12701.5 | 2304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 18:30 | Normal | 224 | 539.3 | 412.4 | 539 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 231.8 | 225.4 | 236.6 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 60.07 | 59.96 | 60.01 | 549 | 1 | 49.2 | 12701.6 | 2305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 18:35 | Normal | 207.1 | 499.8 | 414.8 | 464.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 233 | 228.8 | 236.2 | 1.8 | 1.3 | 1.2 | 60.01 | 59.98 | 59.96 | 536 | 1 | 49.2 | 12701.6 | 2305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 18:40 | Normal | 203.3 | 332.2 | 201.1 | 289.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 232.8 | 226.4 | 235.4 | 1.8 | 1.2 | 1.3 | 59.96 | 59.94 | 60 | 537 | 1 | 49 | 12701.7 | 2305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 18:45 | Normal | 182.1 | 199.9 | 181 | 194.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 233 | 228.8 | 236.2 | 1.7 | 1.6 | 1 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 539 | 1 | 48.8 | 12701.7 | 2305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0