## S3_BL11_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-12-17 04:44 | Wait | 607.5 | 607.1 | 583.8 | 590.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 27 | 52041.7 | 4252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 04:49 | Wait | 642 | 641.6 | 607.1 | 609.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 29.9 | 52041.7 | 4252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 04:54 | Normal | 573.4 | 512.2 | 464.6 | 569.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 229.2 | 234 | 1.9 | 1.4 | 1.7 | 59.9 | 59.99 | 59.93 | 516 | 1 | 33.4 | 52041.7 | 4252 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 04:59 | Normal | 477.3 | 545.1 | 449.2 | 528.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.2 | 233.2 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 589 | 1 | 35.2 | 52041.7 | 4252 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 05:04 | Normal | 388.5 | 349.3 | 349.8 | 340.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 232.2 | 231.8 | 233.2 | 2 | 1.5 | 1.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 609 | 1 | 36.7 | 52041.8 | 4252 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 05:09 | Normal | 429.5 | 362.1 | 304.7 | 270.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 231.8 | 232 | 233.4 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 59.97 | 60.02 | 60.01 | 707 | 1 | 37.8 | 52041.8 | 4252 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 05:14 | Normal | 380.8 | 201.8 | 205.2 | 225.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 232.6 | 233.6 | 233 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 673 | 1 | 38.7 | 52041.9 | 4253 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 05:19 | Normal | 201.9 | 213.9 | 215.5 | 199.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 231 | 230.4 | 232.4 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 634 | 1 | 39.4 | 52041.9 | 4253 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 05:24 | Normal | 221.6 | 288.5 | 203.5 | 202.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 230.6 | 229.2 | 232.2 | 1.7 | 1.5 | 2 | 60.11 | 60.01 | 60.02 | 688 | 1 | 40 | 52042 | 4253 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 05:29 | Normal | 237 | 264.8 | 199.6 | 204.8 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 231.4 | 231.8 | 231.8 | 1.8 | 1.4 | 2 | 60.04 | 60 | 60.04 | 756 | 1 | 40.3 | 52042.1 | 4253 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 05:34 | Normal | 346.3 | 430.4 | 199.9 | 262.4 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.1 | 231.8 | 232.2 | 232.2 | 2.6 | 1.5 | 3 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 1126 | 1 | 40.8 | 52042.1 | 4253 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 05:39 | Normal | 305.9 | 627.6 | 199.5 | 333.3 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.1 | 231.8 | 230.2 | 232.8 | 3.6 | 1.5 | 3.4 | 60.11 | 60.01 | 60.05 | 1418 | 1 | 41.3 | 52042.3 | 4253 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 05:44 | Normal | 444.5 | 615.3 | 207.2 | 238.3 | 1 | 0.7 | 0 | 0.1 | 230.8 | 231 | 232.6 | 4 | 1.4 | 3.9 | 59.95 | 60.02 | 59.98 | 1655 | 1 | 41.9 | 52042.4 | 4253 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 05:49 | Normal | 575 | 594.5 | 207.1 | 208.1 | 1.3 | 0.8 | 0 | 0.6 | 231 | 229.6 | 232.4 | 5 | 1.4 | 5 | 59.94 | 59.92 | 59.97 | 2035 | 1 | 42.4 | 52042.5 | 4253 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 05:54 | Normal | 510.5 | 645.9 | 200.5 | 265.3 | 2.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 231 | 230.6 | 232.8 | 6.2 | 1.4 | 6 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 2774 | 1 | 42.9 | 52042.7 | 4253 | 1 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 05:59 | Normal | 602.8 | 599.3 | 207.6 | 296.6 | 3.5 | 0.9 | 0 | 1.2 | 231.2 | 229.2 | 233.2 | 9.1 | 1.4 | 9.2 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 3590 | 1 | 43.4 | 52043 | 4253 | 1.1 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 06:04 | Normal | 675.6 | 657.1 | 218.6 | 396.9 | 4.1 | 1 | 0 | 1.3 | 230.8 | 230 | 233.6 | 11.7 | 1.7 | 11.6 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 4552 | 1 | 43.8 | 52043.4 | 4253 | 1.4 | 1.7 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 06:09 | Normal | 658.9 | 641.7 | 213.3 | 496.4 | 4.8 | 1.4 | 0 | 1.5 | 230.8 | 230.8 | 234 | 13.5 | 1.5 | 13.4 | 59.96 | 59.91 | 59.95 | 5280 | 1 | 44.3 | 52043.8 | 4253 | 1.5 | 1.9 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 06:14 | Normal | 665.2 | 521.7 | 199.8 | 486.6 | 5.2 | 3 | 0 | 1.6 | 231 | 229.8 | 233.8 | 16.9 | 1.4 | 16.8 | 59.98 | 59.91 | 59.98 | 6342 | 1 | 44.8 | 52044.3 | 4254 | 1.7 | 2.1 | 1.2 | 1.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 06:19 | Normal | 667.8 | 559.2 | 202.9 | 489.3 | 5.6 | 4 | 0 | 1.9 | 230.4 | 231.6 | 234.6 | 19.9 | 1.5 | 19.9 | 59.99 | 59.94 | 59.97 | 7421 | 1 | 45.2 | 52044.8 | 4254 | 1.8 | 2.2 | 1.4 | 1.9 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 06:24 | Normal | 643.2 | 528.7 | 198.7 | 552.9 | 6.4 | 5 | 0 | 2.1 | 230.2 | 230.2 | 234.6 | 23.8 | 1.4 | 23.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 8328 | 1 | 45.8 | 52045.5 | 4254 | 2.1 | 2.4 | 1.7 | 2.1 | 2 | 0.6 | 0.3 | 0 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 06:29 | Normal | 647.4 | 633.4 | 217.3 | 625.2 | 7.3 | 5.2 | 0 | 2.1 | 230.2 | 229.2 | 236.4 | 27.6 | 1.4 | 27.5 | 60.01 | 60.07 | 60 | 9414 | 1 | 46.5 | 52046.2 | 4254 | 2.3 | 2.7 | 2.1 | 2.3 | 2 | 0.6 | 0.4 | 0 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 06:34 | Normal | 644 | 664.9 | 220.3 | 627.9 | 7.8 | 5.4 | 0.1 | 2.1 | 230 | 229.4 | 235.2 | 29.3 | 1.5 | 29.2 | 59.94 | 60.03 | 60 | 10173 | 1 | 47.4 | 52047.1 | 4254 | 2.5 | 2.9 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 06:39 | Normal | 614.2 | 591.5 | 202.6 | 629.6 | 8.6 | 6.9 | 0.5 | 2.1 | 229.8 | 229.8 | 235 | 32.2 | 1.4 | 32.1 | 60.13 | 60.01 | 60.07 | 10930 | 1 | 48.2 | 52047.9 | 4254 | 2.8 | 3 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 1.5 | 1.1 | 0 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 06:44 | Wait | 766.6 | 774.7 | 721 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.11 | 60.1 | 60.1 | 0 | 0 | 49.1 | 52048.7 | 4254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 06:49 | Wait | 760.9 | 770.8 | 731.3 | 713.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 231.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 49.3 | 52048.7 | 4254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 06:54 | Wait | 740.5 | 752.4 | 715.7 | 695.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 229 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 47.9 | 52049 | 4254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 06:59 | Wait | 761.1 | 772.6 | 730.9 | 714.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 49.2 | 52049.1 | 4254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 07:04 | Wait | 752.3 | 763.6 | 724.7 | 706.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 226 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 49.8 | 52049.1 | 4254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 07:09 | Wait | 738.3 | 747.4 | 713.7 | 691.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 228 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.89 | 59.88 | 59.89 | 0 | 0 | 49.9 | 52049.1 | 4254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 07:14 | Wait | 746.2 | 754.8 | 722 | 702.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 0 | 0 | 45.9 | 52049.2 | 4254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 07:19 | Wait | 749.6 | 755.6 | 721.6 | 704.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 225.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.1 | 52049.2 | 4254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 07:24 | Wait | 743.5 | 747.5 | 712.8 | 698.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 225.6 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.9 | 52049.2 | 4254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 07:29 | Wait | 745 | 748.7 | 712.2 | 699.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 226.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.1 | 52049.2 | 4254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 07:34 | Wait | 728.2 | 734.8 | 697.3 | 679.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 228.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1574 | 0 | 49.2 | 52049.2 | 4254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 07:39 | Wait | 725.8 | 726.6 | 686.7 | 683.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 227 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.1 | 52049.3 | 4254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 07:44 | Wait | 744.6 | 746.3 | 706.1 | 699.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 49.1 | 52049.3 | 4254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 07:49 | Wait | 719.5 | 718.6 | 676.1 | 676.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 225.2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.1 | 52049.3 | 4254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 07:54 | Wait | 717.7 | 719.4 | 677.1 | 674.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.4 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49 | 52049.3 | 4254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 07:59 | Wait | 739.3 | 745.6 | 707 | 697.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 227.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.9 | 52049.4 | 4254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 08:04 | Wait | 715.1 | 717.3 | 677.9 | 673.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 229.8 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 48.8 | 52049.4 | 4254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 08:09 | Wait | 744.1 | 744.2 | 700.8 | 699.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.8 | 52049.4 | 4254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 08:14 | Wait | 729.5 | 735.6 | 695.1 | 684.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 48.9 | 52049.4 | 4254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 08:19 | Wait | 716.4 | 720.9 | 675.9 | 671.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 226.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.1 | 52049.4 | 4254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 08:24 | Wait | 716.2 | 704.5 | 654.9 | 673.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 226.2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49 | 52049.4 | 4254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 08:29 | Wait | 726.8 | 726.6 | 683.7 | 685.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 227.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49 | 52049.4 | 4254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 08:34 | Wait | 725.5 | 726 | 683.6 | 684.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 227.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49 | 52049.4 | 4254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 08:39 | Wait | 725.2 | 724.7 | 681.6 | 683.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 231 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.1 | 52049.4 | 4254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 08:44 | Wait | 719.5 | 720 | 676.5 | 677.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 226.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 49 | 52049.4 | 4254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 08:49 | Wait | 716.2 | 716.5 | 672.9 | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 228.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49 | 52049.4 | 4254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 08:54 | Wait | 716.2 | 717.5 | 673.6 | 675.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 423 | 0 | 49.1 | 52049.5 | 4254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 08:59 | Wait | 715.6 | 715.1 | 672.2 | 676.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 228.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 0 | 0 | 49.2 | 52049.5 | 4254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 09:04 | Wait | 710.2 | 709.8 | 666.7 | 670.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 49.4 | 52049.5 | 4254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 09:09 | Wait | 707.5 | 708.2 | 665.4 | 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 226.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.5 | 52049.5 | 4254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 09:14 | Wait | 707.3 | 707 | 664 | 666.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60 | 0 | 0 | 49.6 | 52049.5 | 4254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 09:19 | Wait | 705 | 704.6 | 662.2 | 664.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 49.8 | 52049.5 | 4254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 09:24 | Wait | 704.1 | 703.6 | 660.9 | 664.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 227 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 49.9 | 52049.5 | 4254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 09:29 | Wait | 702.3 | 702.2 | 659.3 | 662.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 227.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 47.7 | 52049.5 | 4254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 09:34 | Wait | 700.5 | 700.6 | 658.5 | 660.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.1 | 52049.5 | 4254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 09:39 | Wait | 699.6 | 701.1 | 659.1 | 659.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 227.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.3 | 52049.5 | 4254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 09:44 | Wait | 697.6 | 699.2 | 658.2 | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 227 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.7 | 52049.6 | 4254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 09:49 | Wait | 697 | 697.3 | 655.9 | 660.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 230.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 0 | 0 | 47.9 | 52049.6 | 4254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 09:54 | Wait | 696.1 | 695.7 | 654.4 | 659.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 48.3 | 52049.6 | 4254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 09:59 | Wait | 694.7 | 694 | 653.3 | 658.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.5 | 52049.6 | 4254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 10:04 | Wait | 692.8 | 693.2 | 652.2 | 656.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 226.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 45.5 | 52049.6 | 4254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 10:09 | Wait | 691.6 | 692.3 | 650.6 | 656.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 48.6 | 52049.7 | 4254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 10:14 | Normal | 686 | 686 | 643.5 | 651.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 228.8 | 226.6 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 60.04 | 59.97 | 60 | 0 | 1 | 49.9 | 52049.7 | 4254 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 10:19 | Wait | 685.7 | 685.6 | 644.6 | 652.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 47.5 | 52049.7 | 4254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 10:24 | Wait | 685.8 | 687.4 | 646.4 | 651.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.5 | 52049.7 | 4254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 10:29 | Wait | 695.6 | 681.9 | 639 | 660.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 46.9 | 52049.8 | 4254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 10:34 | Wait | 694.8 | 698.8 | 658.6 | 657.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 49.4 | 52049.8 | 4254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 10:39 | Wait | 694 | 696.3 | 654.6 | 658.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 226.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.9 | 52049.9 | 4254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 10:44 | Wait | 651.8 | 651.6 | 609.5 | 614.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 226 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 49.4 | 52049.9 | 4254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 10:49 | Wait | 715.4 | 719.1 | 678 | 675.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 47.4 | 52049.9 | 4254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 10:54 | Wait | 703.1 | 706.5 | 666.7 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49.6 | 52049.9 | 4254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 10:59 | Wait | 654.8 | 661.1 | 623.1 | 616.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.06 | 0 | 0 | 47.3 | 52049.9 | 4254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 11:04 | Wait | 723.3 | 728.3 | 685.9 | 676.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.5 | 52050.2 | 4254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 11:09 | Wait | 723.2 | 725.4 | 683.4 | 680.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.9 | 52050.5 | 4254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 11:14 | Wait | 709.8 | 711.4 | 669.6 | 667.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 227 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.4 | 52050.5 | 4254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 11:19 | Wait | 699.8 | 702.3 | 661.3 | 658.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 227 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49 | 52050.5 | 4254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 11:24 | Wait | 690.7 | 692.7 | 652.1 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.8 | 52050.5 | 4254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 11:29 | Normal | 508 | 528.2 | 514 | 501.3 | 7.9 | 7.9 | 1.9 | 2.6 | 228 | 227.2 | 233 | 32.3 | 1.5 | 32.2 | 59.97 | 60.02 | 60.04 | 10338 | 1 | 49 | 52050.7 | 4254 | 2.5 | 2.9 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 2.3 | 2.1 | 0 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 11:34 | Normal | 556.8 | 554.4 | 524.8 | 557.6 | 8.1 | 7.7 | 1.6 | 2.4 | 229 | 228.2 | 235.6 | 35.5 | 1.4 | 35.5 | 60.01 | 60.11 | 60.03 | 10648 | 1 | 49.1 | 52051.5 | 4254 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 2.1 | 0 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 11:39 | Wait | 685.2 | 696.3 | 655.7 | 647.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.4 | 52051.6 | 4254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 11:44 | Wait | 672.8 | 682.1 | 641.3 | 633.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 226.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.6 | 52051.6 | 4254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 11:49 | Normal | 552.3 | 584.8 | 513.4 | 529.8 | 7.2 | 6.9 | 1.5 | 2.5 | 229.2 | 227.6 | 234 | 33.5 | 1.5 | 33.4 | 60.02 | 59.89 | 59.95 | 10325 | 1 | 49.8 | 52051.8 | 4254 | 2.4 | 2.7 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 1.8 | 2 | 0 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 11:54 | Wait | 737.6 | 741.7 | 699.6 | 693.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.7 | 52052.2 | 4254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 11:59 | Wait | 712.2 | 714.4 | 673.4 | 669.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.1 | 52052.2 | 4254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 12:04 | Wait | 702.5 | 703.4 | 662.3 | 658.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 45.3 | 52052.2 | 4254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 12:09 | Normal | 536.4 | 537.3 | 542.9 | 538.9 | 5.7 | 6 | 1.1 | 1.6 | 229.8 | 231.6 | 234.4 | 24.4 | 1.4 | 24.4 | 59.91 | 60 | 59.95 | 4872 | 1 | 49.9 | 52052.3 | 4254 | 1.8 | 2.1 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 12:14 | Wait | 686.8 | 687.9 | 645.5 | 647.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 229.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.1 | 52052.6 | 4254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 12:19 | Wait | 736 | 728.2 | 687 | 698.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.91 | 59.92 | 0 | 0 | 48.2 | 52052.9 | 4255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 12:24 | Wait | 744.6 | 746.3 | 701.8 | 702.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 228 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 46.4 | 52052.9 | 4255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 12:29 | Wait | 739.8 | 740.8 | 698.5 | 696.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 0 | 0 | 49.1 | 52052.9 | 4255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 12:34 | Normal | 549.7 | 556.6 | 493.3 | 500 | 7.5 | 7.5 | 1.7 | 2.6 | 228.4 | 229.4 | 234.2 | 33.1 | 1.4 | 33.1 | 59.97 | 60.01 | 60.04 | 10095 | 1 | 49.4 | 52053 | 4255 | 2.4 | 2.8 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 12:39 | Wait | 721.2 | 696.9 | 652.3 | 677.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 48 | 52053 | 4255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 12:44 | Wait | 708.9 | 708.5 | 667.4 | 666.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 45.9 | 52053 | 4255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 12:49 | Wait | 700.3 | 699.7 | 659 | 659.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 227.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 50 | 52053.1 | 4255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 12:54 | Wait | 699.6 | 698.8 | 658.2 | 657.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 227.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.9 | 52053.1 | 4255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 12:59 | Wait | 693.9 | 693.4 | 651.8 | 650.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.5 | 52053.1 | 4255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 13:04 | Wait | 692.1 | 692.4 | 651.1 | 648.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 228.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 45.4 | 52053.1 | 4255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 13:09 | Wait | 690.7 | 691 | 650.2 | 649.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 0 | 0 | 49.7 | 52053.2 | 4255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 13:14 | Normal | 668.4 | 668.4 | 643.7 | 643.3 | 7.3 | 8.2 | 0.1 | 0.6 | 228.2 | 229.8 | 235.4 | 37 | 1.5 | 36.9 | 60.04 | 59.93 | 60.02 | 10916 | 1 | 49 | 52054 | 4255 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 13:19 | Normal | 541.9 | 538.4 | 517.1 | 509.3 | 4 | 4.3 | 0.6 | 1.3 | 229.4 | 228.8 | 233.8 | 17.3 | 1.4 | 17.3 | 59.95 | 59.92 | 59.93 | 3721 | 1 | 47.9 | 52054.3 | 4255 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1 | 0 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 13:24 | Normal | 576.2 | 564.7 | 532 | 461.6 | 4.1 | 4.6 | 0.7 | 1.5 | 229.8 | 230.4 | 233.8 | 18.7 | 1.4 | 18.8 | 60.01 | 59.89 | 59.95 | 7054 | 1 | 46.6 | 52054.9 | 4255 | 1.3 | 1.8 | 0.8 | 1.6 | 1.7 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 13:29 | Normal | 578.9 | 580.2 | 419.5 | 538.7 | 4.3 | 4.5 | 0.9 | 1.5 | 230.6 | 229.8 | 234.6 | 19.2 | 1.4 | 19.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 6879 | 1 | 45.1 | 52055.5 | 4255 | 1.3 | 1.7 | 1 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 13:34 | Normal | 605.3 | 633 | 510.2 | 514.6 | 6.1 | 6.6 | 1.1 | 2.5 | 230.4 | 229.2 | 235.2 | 30.9 | 1.5 | 31 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 8637 | 1 | 47.7 | 52055.7 | 4255 | 1.7 | 2.5 | 1.4 | 2.2 | 2.4 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 13:39 | Wait | 744.6 | 747.6 | 702.8 | 698.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 229 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 0 | 0 | 49.8 | 52055.7 | 4255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 13:44 | Wait | 723.8 | 725.6 | 682.6 | 678.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.9 | 59.91 | 0 | 0 | 49.2 | 52055.7 | 4255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 13:49 | Wait | 713.8 | 715.2 | 672.9 | 669.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.4 | 52055.7 | 4255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 13:54 | Wait | 710.4 | 710.7 | 669.5 | 665.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 47.5 | 52055.7 | 4255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 13:59 | Wait | 710.1 | 709.4 | 667.8 | 664.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46 | 52055.7 | 4255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 14:04 | Wait | 709 | 708.6 | 667.4 | 664.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 47.6 | 52055.7 | 4255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 14:09 | Wait | 707.6 | 708 | 666.2 | 664.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 0 | 0 | 49.6 | 52055.7 | 4255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 14:14 | Wait | 708.8 | 708.4 | 666 | 666.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 48.7 | 52055.7 | 4255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-17 14:23 | Wait | 712.6 | 711.9 | 666.5 | 670.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 49.7 | 52055.7 | 4255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-17 14:24 | Wait | 712.9 | 712.4 | 667.6 | 670.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.8 | 52055.7 | 4255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-12-17 14:29 | Wait | 712.9 | 712.9 | 667.9 | 671.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.4 | 52055.7 | 4255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-17 14:30 | Wait | 712.9 | 713.3 | 668.7 | 671.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 50 | 52055.7 | 4255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-17 14:32 | Wait | 712.6 | 712.2 | 666.9 | 671.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 186 | 0 | 47.4 | 52055.7 | 4255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-17 14:33 | Wait | 712.3 | 713.3 | 669.5 | 670.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 228 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 46.8 | 52055.7 | 4255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-17 14:33 | Wait | 712.1 | 713.3 | 669.5 | 670.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 750 | 0 | 47.4 | 52055.7 | 4255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-17 14:38 | Wait | 712.6 | 713.3 | 668.9 | 671.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 228 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.4 | 52055.7 | 4255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-17 14:38 | Wait | 712.9 | 712.7 | 668.2 | 671.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 0 | 0 | 45.9 | 52055.8 | 4255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-17 14:43 | Wait | 714.2 | 714.1 | 669.5 | 673.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.6 | 52055.8 | 4255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-17 14:48 | Wait | 712.7 | 713.8 | 669.4 | 671.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 227.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 48.3 | 52055.8 | 4255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-17 14:50 | Wait | 712.6 | 713.5 | 669.5 | 671.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 48.7 | 52055.8 | 4255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-12-17 14:55 | Wait | 712.5 | 713.6 | 670.1 | 670.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.7 | 52055.8 | 4255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-17 14:59 | Wait | 713.2 | 714.4 | 670.8 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225.2 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 48.6 | 52055.8 | 4255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-17 15:00 | Wait | 714.5 | 715.1 | 671.6 | 672.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 46 | 52055.8 | 4255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-17 15:05 | Wait | 715.7 | 717.6 | 673 | 674.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 224 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.5 | 52055.8 | 4255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-17 15:10 | Wait | 716.4 | 718.2 | 673.6 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.1 | 52055.8 | 4255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-17 15:15 | Wait | 717.9 | 719.8 | 675.3 | 676.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 224 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 44.9 | 52055.8 | 4255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-17 15:20 | Wait | 720.2 | 722.9 | 676.7 | 679.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.5 | 52055.8 | 4255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-17 15:25 | Wait | 721.1 | 723.2 | 674.9 | 680.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 48.1 | 52055.8 | 4255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-17 15:30 | Wait | 721.2 | 723.4 | 675.3 | 680.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 45.6 | 52055.8 | 4255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-17 15:35 | Wait | 722.7 | 725.6 | 676.3 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.6 | 52055.9 | 4255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-17 15:40 | Wait | 721.3 | 723.8 | 675 | 679.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 227.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.2 | 52055.9 | 4255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-17 15:45 | Wait | 720.9 | 723.8 | 675.3 | 678.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 44.8 | 52055.9 | 4255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-17 15:50 | Wait | 722.5 | 725.1 | 676.4 | 681.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49.5 | 52055.9 | 4255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-17 15:55 | Wait | 722.5 | 725 | 676.5 | 680.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48 | 52055.9 | 4255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-17 16:00 | Wait | 721.5 | 724.1 | 675.7 | 679.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 232.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 46.1 | 52056 | 4255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-17 16:05 | Normal | 557.9 | 573.7 | 531.1 | 520.9 | 7 | 9 | 0 | 4.5 | 227 | 228.4 | 233.6 | 39.5 | 1.5 | 39.5 | 60.13 | 60.13 | 60.13 | 11855 | 1 | 49.5 | 52056.2 | 4255 | 1.1 | 3.6 | 2.1 | 3 | 3.2 | 2.6 | 0.6 | 0 | 4.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-17 16:10 | Normal | 566.7 | 593.9 | 278.5 | 495.9 | 6.8 | 8.6 | 2.4 | 4.5 | 227.6 | 227.6 | 232.6 | 37 | 1.5 | 37 | 60.11 | 60.1 | 60.11 | 11658 | 1 | 48.2 | 52057.2 | 4255 | 0.9 | 3.4 | 2.1 | 2.8 | 3.2 | 2.5 | 3 | 0 | 4.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-17 16:15 | Normal | 475.3 | 587.7 | 250.1 | 469.6 | 7.5 | 8 | 2.2 | 4.3 | 228 | 226.4 | 233.6 | 32.8 | 1.4 | 32.8 | 60.01 | 60.06 | 59.92 | 10864 | 1 | 47 | 52058.1 | 4255 | 2 | 3 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 2.3 | 2.6 | 0 | 4.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-17 16:20 | Normal | 485.4 | 578.8 | 260.6 | 394.8 | 6.8 | 7.5 | 2 | 4.1 | 228.6 | 226.4 | 234.2 | 29.9 | 1.4 | 30 | 60.03 | 59.99 | 60.05 | 9934 | 1 | 45.8 | 52059 | 4255 | 1.8 | 2.9 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | 2.1 | 2.6 | 0.1 | 4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-17 16:25 | Normal | 523.7 | 628.7 | 269.7 | 390.5 | 6 | 6.6 | 1.8 | 3.9 | 230 | 230.2 | 233.2 | 27.3 | 1.4 | 27.2 | 59.98 | 59.92 | 60 | 9350 | 1 | 45.1 | 52059.8 | 4255 | 1.4 | 2.7 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 1.8 | 2.4 | 0 | 3.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-17 16:30 | Normal | 546.9 | 615.9 | 278.5 | 424.8 | 5.1 | 6.1 | 1.5 | 3.6 | 231.6 | 230 | 236.4 | 25.1 | 1.4 | 25.2 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 8778 | 1 | 45.7 | 52060.5 | 4255 | 1.2 | 2.3 | 1.4 | 2 | 2.1 | 1.8 | 2 | 0 | 3.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-17 16:35 | Normal | 530.8 | 603.2 | 300.1 | 481.9 | 5 | 5.7 | 1.1 | 3.4 | 232.2 | 231.4 | 237.2 | 23.6 | 1.4 | 23.7 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 8361 | 1 | 46.3 | 52061.3 | 4255 | 1.3 | 2.2 | 1.3 | 1.9 | 2 | 1.6 | 1.7 | 0 | 3.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-17 16:40 | Normal | 566.9 | 624.3 | 228.1 | 461.8 | 4.1 | 4.8 | 1.1 | 3.2 | 232 | 229.8 | 235.6 | 20.9 | 1.5 | 20.9 | 60 | 59.98 | 60.02 | 7639 | 1 | 47 | 52061.9 | 4255 | 1 | 1.9 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 0 | 3.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-17 16:45 | Normal | 572.5 | 603.2 | 265.8 | 453.8 | 3.7 | 4.4 | 0.9 | 3 | 231.4 | 231 | 235.8 | 19 | 1.5 | 19.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 6898 | 1 | 47.6 | 52062.5 | 4256 | 0.9 | 1.8 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 0 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-17 16:50 | Normal | 555.8 | 623.9 | 254.2 | 418.6 | 3.3 | 3.7 | 0.7 | 2.8 | 232 | 231.8 | 235.2 | 16.6 | 1.4 | 16.7 | 60.07 | 60.04 | 60.07 | 5977 | 1 | 48.7 | 52063.1 | 4256 | 0.9 | 1.5 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 1 | 1.2 | 0 | 2.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-17 16:55 | Normal | 547.8 | 628.2 | 203.7 | 410 | 2.8 | 3 | 0.6 | 2.6 | 231.8 | 230.6 | 235.6 | 13.7 | 1.4 | 13.7 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 5233 | 1 | 50 | 52063.5 | 4256 | 0.7 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 1.2 | 0 | 2.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-17 17:00 | Normal | 623 | 604.6 | 223 | 368 | 2 | 2.8 | 0.3 | 2.3 | 231.2 | 228.2 | 234 | 12 | 1.4 | 12.1 | 60 | 60.07 | 60.01 | 4601 | 1 | 49.7 | 52063.9 | 4256 | 0.5 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0 | 2.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-17 17:05 | Normal | 627.4 | 615.7 | 199.7 | 375 | 1.6 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 231 | 228.2 | 235 | 10.1 | 1.4 | 10.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 3954 | 1 | 49.3 | 52064.3 | 4256 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 2.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-17 17:10 | Normal | 633.8 | 601.4 | 224.9 | 547.1 | 1.2 | 1.8 | 0 | 1.8 | 233 | 233.2 | 236.2 | 9.5 | 1.5 | 9.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3698 | 1 | 48.8 | 52064.6 | 4256 | 0.3 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0 | 1.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-17 17:15 | Normal | 626.6 | 584 | 208.3 | 478.6 | 0.9 | 1.5 | 0 | 1.6 | 233.2 | 230.8 | 236 | 7.8 | 1.4 | 7.8 | 59.98 | 59.97 | 60 | 3089 | 1 | 48.4 | 52064.9 | 4256 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 1.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-17 17:20 | Normal | 557.3 | 644.9 | 199.7 | 512.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | 1.5 | 234.6 | 232.2 | 236.2 | 6.7 | 1.6 | 6.6 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 2724 | 1 | 48.2 | 52065.1 | 4256 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 1.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-17 17:25 | Normal | 315.8 | 597.8 | 217.9 | 446.7 | 0.6 | 1 | 0 | 1.3 | 234.2 | 232.8 | 235.4 | 5 | 1.4 | 5 | 60 | 60.04 | 60.03 | 2050 | 1 | 47.8 | 52065.3 | 4256 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 1.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-17 17:30 | Normal | 218.5 | 603.8 | 216.2 | 380.8 | 0.5 | 0.8 | 0 | 1.1 | 234 | 232.8 | 235 | 3.8 | 1.5 | 3.8 | 60 | 59.95 | 60.03 | 1644 | 1 | 47.2 | 52065.5 | 4256 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 1.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-17 17:35 | Normal | 396.5 | 580.4 | 204.4 | 409.9 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.9 | 234 | 233.4 | 235 | 3.7 | 1.5 | 3.8 | 59.98 | 60.02 | 59.96 | 1578 | 1 | 46.4 | 52065.6 | 4256 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-17 17:40 | Normal | 264.4 | 461.9 | 204.9 | 355.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.8 | 233.8 | 232.8 | 235.6 | 3.1 | 1.5 | 3.1 | 60 | 59.97 | 59.99 | 1227 | 1 | 45.6 | 52065.7 | 4256 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-17 17:45 | Normal | 226.9 | 361.9 | 200.1 | 530.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 234.4 | 231.8 | 234.8 | 2.9 | 1.6 | 3 | 60.09 | 60 | 60.04 | 1140 | 1 | 45.2 | 52065.8 | 4257 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-17 17:50 | Normal | 227.5 | 339.8 | 199.4 | 497.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 234.8 | 232.4 | 235.2 | 2.8 | 1.6 | 3.4 | 59.98 | 59.95 | 60.04 | 903 | 1 | 46.7 | 52065.9 | 4257 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-17 17:55 | Normal | 227.1 | 252.3 | 202.8 | 251.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 234 | 232.6 | 235.6 | 1.9 | 1.6 | 2.8 | 59.97 | 60.04 | 59.92 | 645 | 1 | 48.8 | 52066 | 4257 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-17 18:00 | Normal | 205.5 | 222.6 | 203.6 | 201.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 234.8 | 233 | 236 | 1.8 | 1.6 | 2.2 | 60.11 | 60.07 | 60.09 | 586 | 1 | 49.8 | 52066 | 4257 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-17 18:05 | Normal | 199.9 | 227 | 213.1 | 200.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 235.2 | 234 | 235.8 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60.09 | 60.06 | 60.06 | 516 | 1 | 49.2 | 52066.1 | 4257 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-17 18:10 | Normal | 198.9 | 229.2 | 199.7 | 201.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 232.6 | 235.6 | 2 | 1.5 | 2.1 | 60.07 | 60.05 | 60 | 479 | 1 | 48.5 | 52066.1 | 4257 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-17 18:15 | Normal | 241.5 | 390.1 | 162.8 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 232.4 | 236 | 1.8 | 1.6 | 3.1 | 60.04 | 59.99 | 60.02 | 454 | 1 | 47.7 | 52066.2 | 4257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-17 18:20 | Normal | 201.7 | 297.3 | 172.9 | 241.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 233.4 | 235.8 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 59.91 | 59.95 | 59.9 | 399 | 1 | 46.2 | 52066.2 | 4257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-17 18:25 | Normal | 208.5 | 265.3 | 188.3 | 186.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 232.4 | 235.2 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 59.9 | 60.01 | 59.98 | 373 | 1 | 46.3 | 52066.2 | 4257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-17 18:30 | Normal | 198 | 460.6 | 189.3 | 227.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 232 | 235 | 1 | 1.6 | 1.8 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 360 | 1 | 49.7 | 52066.2 | 4257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-17 18:35 | Normal | 209.5 | 440.3 | 281.4 | 215.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232 | 234.6 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 60.13 | 60.02 | 60.01 | 384 | 1 | 48.7 | 52066.3 | 4257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-17 18:40 | Normal | 195 | 206.5 | 196.8 | 204.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232 | 233.8 | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 60.03 | 59.99 | 60 | 352 | 1 | 46.9 | 52066.3 | 4257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-17 18:45 | Normal | 200.5 | 200.5 | 161.8 | 198.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 232.2 | 234.8 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 351 | 1 | 48.5 | 52066.3 | 4258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0