## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-12-17 04:50 | Normal | 510.2 | 492.9 | 501.5 | 499.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224.6 | 224.8 | 225.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 4 | 1 | 32 | 933.4 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 04:55 | Normal | 199.9 | 496.3 | 217.4 | 408.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 225.4 | 225.4 | 226.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 22 | 1 | 37.9 | 933.4 | 124 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 05:00 | Normal | 199.7 | 496.5 | 199.4 | 499.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 224.6 | 225.4 | 225.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 26 | 1 | 38.7 | 933.4 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 05:05 | Normal | 199.5 | 484.5 | 200.1 | 486.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 225 | 225.4 | 226.2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 136 | 1 | 38.1 | 933.4 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 05:10 | Normal | 199.6 | 499.4 | 218.5 | 489.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 225 | 225.2 | 226.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 178 | 1 | 36 | 933.4 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 05:15 | Normal | 199.8 | 505.5 | 304.6 | 517.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 225.2 | 225.4 | 226.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 285 | 1 | 39.2 | 933.4 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 05:20 | Normal | 199.6 | 505.4 | 401.8 | 498.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 224.6 | 225.2 | 226 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 369 | 1 | 35.7 | 933.5 | 125 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 05:25 | Normal | 200 | 509.2 | 453.8 | 485.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 224.4 | 225.4 | 225 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 409 | 1 | 35 | 933.5 | 125 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 05:30 | Normal | 205.6 | 508.2 | 453.8 | 503.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 224 | 225 | 225.4 | 2 | 1.9 | 1.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 572 | 1 | 35.1 | 933.5 | 125 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 05:35 | Normal | 233.7 | 528.3 | 521.7 | 464.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 224.6 | 224.2 | 225.6 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 706 | 1 | 35.2 | 933.6 | 125 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 05:40 | Normal | 260.1 | 522.6 | 512.9 | 512.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 224.4 | 224.4 | 225.2 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 814 | 1 | 35.4 | 933.6 | 125 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 05:45 | Normal | 264.9 | 517.5 | 514.9 | 522.9 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 224 | 225.2 | 225.4 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 908 | 1 | 35.7 | 933.7 | 125 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 05:50 | Normal | 271 | 528.4 | 537.9 | 505.6 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 224.2 | 224.4 | 225.2 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 60 | 60 | 60.01 | 1000 | 1 | 35.9 | 933.8 | 125 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 05:55 | Normal | 271.2 | 527.4 | 532.9 | 500.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 224.8 | 224.8 | 226 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 60.07 | 60.07 | 60.05 | 1113 | 1 | 36.1 | 933.9 | 125 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 06:00 | Normal | 233 | 530.6 | 523.7 | 521.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 224 | 225 | 225.6 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 1184 | 1 | 36.4 | 934 | 125 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 06:05 | Normal | 200 | 524.3 | 513.9 | 515.5 | 1.9 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 224.2 | 224.4 | 225.4 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 1519 | 1 | 36.7 | 934.1 | 126 | 1 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 06:10 | Normal | 201.1 | 543.5 | 536.8 | 515.6 | 3.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 224 | 224.4 | 225.2 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 1981 | 1 | 37 | 934.2 | 126 | 1.6 | 1.9 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 06:15 | Normal | 203.8 | 544.3 | 533.4 | 499 | 5.1 | 0.5 | 1 | 1 | 223.8 | 224.6 | 225.8 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2454 | 1 | 37.3 | 934.4 | 126 | 2.8 | 2.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 06:20 | Normal | 214.4 | 520.2 | 536.7 | 536 | 6.3 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 224.2 | 224.8 | 225.6 | 8 | 7.9 | 8 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 2949 | 1 | 37.7 | 934.7 | 126 | 3 | 3.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 06:25 | Normal | 243.8 | 433.3 | 513.4 | 517.1 | 6.8 | 2.3 | 1.4 | 1.5 | 225 | 225 | 225.8 | 11 | 10.9 | 11 | 60 | 60 | 60 | 4098 | 1 | 38.1 | 935 | 126 | 3.3 | 3.2 | 0.1 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 06:30 | Normal | 253 | 499.2 | 525.6 | 528.9 | 7.3 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 224.4 | 224.8 | 226 | 12.7 | 12.6 | 12.6 | 60 | 59.99 | 60 | 4687 | 1 | 38.6 | 935.3 | 126 | 3.5 | 3.6 | 0 | 0.1 | 2.1 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 06:35 | Normal | 254.1 | 552.7 | 529.7 | 531.2 | 7.8 | 2.6 | 1.9 | 1.9 | 224.8 | 225.4 | 226.4 | 14.1 | 14 | 14 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 5197 | 1 | 39.1 | 935.7 | 126 | 3.8 | 3.9 | 0 | 0 | 2.3 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 06:40 | Normal | 249.7 | 546.7 | 534 | 529.7 | 8.1 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 224.6 | 225.6 | 226.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 5690 | 1 | 39.7 | 936.2 | 126 | 4 | 4.2 | 0 | 0.2 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 06:45 | Normal | 253.7 | 507.3 | 534.1 | 537.7 | 8.7 | 4.8 | 2.8 | 2.8 | 225.6 | 225.8 | 226.6 | 19.6 | 19.5 | 19.6 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 7235 | 1 | 40.1 | 936.7 | 126 | 4.4 | 4.5 | 0 | 0.3 | 4.1 | 0 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 06:50 | Normal | 244.8 | 501.3 | 519.1 | 526.8 | 6.5 | 4.6 | 3 | 3.1 | 225.2 | 225 | 225.6 | 18.4 | 18.3 | 18.4 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 7052 | 1 | 40.4 | 937.4 | 126 | 3 | 3.1 | 0 | 1.3 | 3 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 06:55 | Normal | 249 | 512.3 | 515.4 | 509.1 | 5.9 | 3.5 | 2.3 | 2.4 | 224.8 | 225.2 | 225.6 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 5433 | 1 | 40.7 | 937.9 | 126 | 2.8 | 2.6 | 0 | 0.8 | 1.9 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 1 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 07:00 | Normal | 248.5 | 499.6 | 523.5 | 523.5 | 10 | 7.6 | 3.9 | 3.9 | 225.8 | 225.8 | 227 | 26.9 | 26.7 | 26.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 9360 | 1 | 40.8 | 938.6 | 126 | 5 | 5.3 | 0 | 2.3 | 5 | 0.1 | 2.1 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 07:05 | Normal | 244.8 | 510.4 | 524.4 | 533 | 10.6 | 8 | 4.3 | 4.1 | 225.8 | 225.6 | 226.4 | 28.2 | 28.1 | 28.2 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 10614 | 1 | 41.1 | 939.4 | 127 | 5.1 | 5.4 | 0 | 2.7 | 5.2 | 0 | 2.1 | 2 | 2 | 1.9 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 07:10 | Normal | 251.2 | 507.6 | 518.9 | 520.4 | 8.1 | 5.7 | 3.3 | 3.5 | 224.8 | 225 | 226 | 22.3 | 22.2 | 22.2 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 6946 | 1 | 41.3 | 940.2 | 127 | 4 | 3.8 | 0 | 1.8 | 3.4 | 0.2 | 1.8 | 1.4 | 1.9 | 1.4 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 07:15 | Normal | 242.5 | 503.3 | 521.7 | 524.5 | 12.6 | 10.1 | 5.8 | 5.7 | 225.4 | 225.4 | 225.8 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 13471 | 1 | 41.4 | 940.9 | 127 | 6.2 | 6.1 | 0 | 3.5 | 6.4 | 0.1 | 3.1 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 07:20 | Normal | 248.1 | 502.6 | 524.1 | 525.7 | 11.5 | 9 | 5.4 | 5.2 | 224.4 | 225 | 225 | 33 | 32.9 | 33 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 12580 | 1 | 41.7 | 941.8 | 127 | 5.6 | 5.5 | 0.1 | 3.1 | 5.6 | 0.1 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 07:25 | Normal | 245.7 | 496.4 | 515.8 | 521.5 | 12.1 | 9.2 | 5.7 | 5.6 | 224.4 | 225.2 | 225.6 | 34 | 33.8 | 34 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 12749 | 1 | 42 | 942.8 | 127 | 5.9 | 5.9 | 0.1 | 3.1 | 5.7 | 0.2 | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 07:30 | Normal | 243 | 495.2 | 521.1 | 522.8 | 12.4 | 9.7 | 6.1 | 5.9 | 224.8 | 225.2 | 226 | 35.5 | 35.4 | 35.5 | 60.01 | 60 | 60 | 13382 | 1 | 42.4 | 943.8 | 127 | 6.1 | 6.2 | 0 | 3.2 | 6.2 | 0.1 | 3.2 | 2.9 | 3.1 | 2.7 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 07:35 | Normal | 250.8 | 513.1 | 497.3 | 517 | 8.4 | 7.1 | 5 | 4.8 | 224.6 | 225 | 225.2 | 27.1 | 27 | 27 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 8922 | 1 | 42.6 | 944.8 | 127 | 4.4 | 4.7 | 0 | 2.6 | 4.6 | 0 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 07:40 | Normal | 258.4 | 490.6 | 522.2 | 514.7 | 9.8 | 8 | 5.3 | 5.6 | 225 | 225.2 | 226.4 | 30.6 | 30.5 | 30.6 | 59.98 | 60 | 60.01 | 12696 | 1 | 42.6 | 945.6 | 127 | 5.1 | 4.6 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2.8 | 2.4 | 3 | 2.5 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 07:45 | Normal | 237.2 | 488.7 | 515.5 | 508 | 14.5 | 10.8 | 8.5 | 8.1 | 225.6 | 226 | 226.4 | 45 | 44.9 | 45 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 16667 | 1 | 43 | 946.9 | 127 | 6.9 | 6.5 | 0.4 | 3.8 | 6.4 | 0.2 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 07:50 | Normal | 241 | 485.2 | 504.4 | 492 | 5.6 | 5.3 | 3.7 | 4 | 223 | 223.6 | 224.2 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 8434 | 1 | 43 | 948.1 | 127 | 2.8 | 2.9 | 0 | 2.3 | 2.9 | 0 | 1.9 | 1.6 | 2 | 1.9 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 07:55 | Normal | 238.9 | 496.6 | 480.1 | 485.8 | 5.6 | 5.1 | 4 | 4.1 | 223 | 223.6 | 224.8 | 20.6 | 20.5 | 20.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 7462 | 1 | 43.1 | 948.8 | 127 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2.1 | 2.7 | 0.1 | 2 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 08:00 | Normal | 485.1 | 496.4 | 506.3 | 497.9 | 16.9 | 13.5 | 10.5 | 10.5 | 225.4 | 225.8 | 226 | 65.5 | 65.2 | 65.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 23088 | 1 | 43.7 | 950.2 | 127 | 8.9 | 7.5 | 0.3 | 6.1 | 6.9 | 0.2 | 5.7 | 4.6 | 5.9 | 4.5 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 08:05 | Normal | 492.1 | 494 | 505.3 | 517 | 8 | 9.1 | 6.1 | 6.1 | 224.6 | 224.8 | 225.6 | 36.4 | 36.2 | 36.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 22211 | 1 | 44.5 | 951.7 | 128 | 4.4 | 4.3 | 0 | 4.9 | 5.3 | 0 | 3.2 | 3.2 | 3 | 3.3 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 08:10 | Normal | 493.5 | 486.8 | 509.2 | 510.1 | 11.7 | 14.3 | 8.2 | 8 | 225 | 225.2 | 226.2 | 46.6 | 46.4 | 46.5 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 26536 | 1 | 45 | 953.2 | 128 | 7.3 | 7.6 | 0 | 7.9 | 8.4 | 0 | 5.1 | 4.8 | 4.5 | 4.9 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 08:15 | Normal | 473.6 | 480.2 | 490.9 | 480.4 | 17.7 | 13.6 | 11.3 | 11.3 | 225.6 | 226 | 226.6 | 66.7 | 66.6 | 66.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 14980 | 1 | 46.1 | 955.1 | 128 | 8.9 | 8.3 | 0.3 | 6.4 | 6.8 | 0.3 | 6.2 | 5 | 6.5 | 4.8 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 08:20 | Normal | 501.7 | 493 | 513.1 | 476.5 | 16.3 | 14.6 | 11 | 11.7 | 225.8 | 225.8 | 226.6 | 70.5 | 70.3 | 70.4 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 23413 | 1 | 46.3 | 956.4 | 128 | 8.1 | 7.5 | 0.4 | 7 | 7.2 | 0.2 | 5.5 | 5.2 | 6.2 | 5.3 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 08:25 | Normal | 519.7 | 501.5 | 497.6 | 512.3 | 10.9 | 12.3 | 10.5 | 10 | 225.6 | 226 | 226.4 | 61.2 | 61.1 | 61.3 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 15497 | 1 | 46.9 | 958.1 | 128 | 4.3 | 4.2 | 0.2 | 4.3 | 4.9 | 0.8 | 3.8 | 4.6 | 4 | 4 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 08:30 | Normal | 493.6 | 464.4 | 474.1 | 495.8 | 14.1 | 14.1 | 9.9 | 9.6 | 225 | 225.8 | 226.2 | 56.2 | 56.1 | 56.1 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 23761 | 1 | 47.6 | 959.9 | 128 | 7.2 | 7.1 | 0.1 | 7.1 | 7.4 | 0 | 5.2 | 4.8 | 5.2 | 4.6 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 08:35 | Normal | 470.7 | 484.4 | 500.8 | 501.5 | 16.5 | 15.3 | 11.3 | 11.2 | 225.6 | 226.4 | 227.2 | 65.9 | 65.7 | 65.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 23436 | 1 | 48.2 | 961.6 | 128 | 8 | 8.1 | 0.1 | 7.3 | 7.7 | 0.2 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.3 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 08:40 | Normal | 479.9 | 473.5 | 496.8 | 491.5 | 15.9 | 16 | 11.2 | 11.2 | 226.2 | 226.4 | 226.2 | 65 | 64.8 | 64.9 | 60.01 | 60.01 | 60 | 24596 | 1 | 48.8 | 963.5 | 128 | 7.7 | 7.7 | 0.2 | 7.7 | 8.1 | 0.1 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 08:45 | Normal | 476.9 | 470.4 | 483.4 | 489.2 | 15.9 | 15.8 | 11.6 | 11.3 | 225.8 | 226.2 | 226.8 | 64.6 | 64.5 | 64.6 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 24463 | 1 | 50 | 965.5 | 128 | 7.8 | 7.7 | 0.2 | 7.6 | 7.8 | 0.2 | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 5.4 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 08:50 | Normal | 470.9 | 468.4 | 487.2 | 485.8 | 16.3 | 15.8 | 11.8 | 11.5 | 226.4 | 226.4 | 228 | 65.4 | 65.4 | 65.2 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 24538 | 1 | 51.5 | 967.5 | 128 | 7.9 | 7.7 | 0.4 | 7.8 | 7.9 | 0 | 6 | 5.7 | 5.8 | 5.5 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 08:55 | Normal | 469.9 | 467.4 | 487.8 | 485.6 | 16.9 | 16.8 | 12.3 | 12.3 | 226.8 | 226.2 | 228 | 68.3 | 68.2 | 68.3 | 59.95 | 59.95 | 60 | 25424 | 1 | 53.2 | 969.5 | 128 | 8.2 | 8.1 | 0.4 | 8.1 | 8.4 | 0.2 | 6.2 | 5.9 | 6.3 | 6 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 09:00 | Normal | 462.5 | 462 | 477.4 | 480.1 | 16.7 | 16.8 | 12.6 | 12.3 | 226.8 | 226.8 | 227.8 | 67.9 | 67.8 | 67.8 | 59.97 | 60.1 | 59.98 | 25924 | 1 | 54.8 | 971.5 | 128 | 7.9 | 7.9 | 0.7 | 8.1 | 8.3 | 0.1 | 6.4 | 6 | 6.3 | 5.9 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 09:05 | Normal | 464.2 | 454.4 | 475.5 | 479.1 | 16.6 | 17 | 12.6 | 12.6 | 226.4 | 226.8 | 227 | 68.2 | 68 | 68.2 | 60.11 | 59.97 | 60.1 | 25864 | 1 | 56.4 | 973.6 | 129 | 8 | 8.1 | 0.4 | 8.2 | 8.4 | 0.1 | 6.6 | 5.9 | 6.3 | 6.1 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 09:10 | Normal | 461.8 | 451.5 | 478.9 | 473.7 | 16.9 | 17.2 | 12.9 | 12.9 | 226.6 | 226.8 | 227.4 | 69.1 | 69 | 69 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 26228 | 1 | 57.7 | 975.8 | 129 | 8.2 | 8.2 | 0.3 | 8.2 | 8.6 | 0.2 | 6.6 | 6.2 | 6.6 | 6.2 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 09:15 | Normal | 461.2 | 454.8 | 474 | 473.7 | 17 | 17.1 | 13.2 | 13.1 | 226 | 226.4 | 227.2 | 69.5 | 69.4 | 69.3 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 26369 | 1 | 58.7 | 977.9 | 129 | 8.4 | 8.2 | 0.2 | 8.1 | 8.4 | 0.4 | 6.7 | 6.3 | 6.7 | 6.4 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 09:20 | Normal | 458.9 | 452.4 | 468 | 467.7 | 17.2 | 17.4 | 13.6 | 13.6 | 226.2 | 226.6 | 226.8 | 70.6 | 70.3 | 70.5 | 59.94 | 59.94 | 60 | 26716 | 1 | 59.8 | 980.1 | 129 | 8.5 | 8.4 | 0.1 | 8.3 | 8.5 | 0.3 | 7 | 6.5 | 6.9 | 6.6 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 09:25 | Normal | 461 | 455.9 | 469 | 475.9 | 17.5 | 17.6 | 14.2 | 14 | 225.6 | 226.2 | 226.2 | 72.4 | 72.3 | 72.4 | 59.94 | 59.96 | 59.99 | 27369 | 1 | 60.7 | 982.3 | 129 | 8.5 | 8.5 | 0.2 | 8.5 | 8.6 | 0.4 | 7.2 | 6.7 | 7.1 | 6.8 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 09:30 | Normal | 455 | 446.7 | 465.2 | 468 | 17.5 | 17.7 | 14.1 | 14 | 225.2 | 226.4 | 226.4 | 71.8 | 71.6 | 71.8 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 27214 | 1 | 61.7 | 984.6 | 129 | 8.4 | 8.5 | 0.4 | 8.4 | 8.7 | 0.4 | 7.3 | 6.8 | 7.1 | 6.8 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 09:35 | Normal | 450.5 | 447.1 | 458.8 | 470.6 | 17.8 | 17.8 | 14.8 | 14.3 | 226 | 226.8 | 227 | 72.6 | 72.7 | 72.6 | 60.08 | 59.97 | 60.08 | 27534 | 1 | 62.5 | 986.9 | 129 | 8.7 | 8.8 | 0.1 | 8.5 | 8.7 | 0.3 | 7.5 | 7.1 | 7.3 | 6.9 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 09:40 | Normal | 461.6 | 445.2 | 460.6 | 469.3 | 17.8 | 18.3 | 15.1 | 14.6 | 225.8 | 226.4 | 227.4 | 73.9 | 73.7 | 73.8 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 28065 | 1 | 63.1 | 989.2 | 129 | 8.6 | 8.7 | 0.3 | 8.8 | 9.1 | 0.4 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.1 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 09:45 | Normal | 458.5 | 450 | 465.3 | 458 | 18.2 | 18.5 | 15.3 | 15.2 | 226 | 227.4 | 226.6 | 75.2 | 75.1 | 75.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 28538 | 1 | 63.7 | 991.5 | 129 | 8.9 | 8.8 | 0.4 | 8.8 | 9 | 0.4 | 7.8 | 7.5 | 7.8 | 7.4 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 09:50 | Normal | 459.3 | 450.8 | 459.3 | 467.1 | 18 | 18.5 | 15.8 | 15.3 | 226.2 | 227 | 227.4 | 75.5 | 75.2 | 75.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 28564 | 1 | 64.2 | 993.9 | 129 | 8.8 | 8.7 | 0.3 | 8.8 | 9 | 0.5 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 7.4 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 09:55 | Normal | 455 | 446.6 | 462.9 | 455.6 | 18.8 | 19.1 | 16.3 | 16.3 | 225.8 | 226.2 | 226.8 | 78 | 77.8 | 77.9 | 59.96 | 59.98 | 60.02 | 29525 | 1 | 64.7 | 996.3 | 129 | 9.1 | 9.1 | 0.4 | 9.2 | 9.2 | 0.5 | 8.1 | 8 | 8.2 | 8 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 10:00 | Normal | 469.5 | 474.1 | 487.1 | 481.8 | 18.6 | 17.6 | 15.3 | 15.6 | 226.2 | 226.8 | 226.4 | 78.9 | 78.7 | 78.8 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 30095 | 1 | 65.5 | 998.8 | 129 | 9.2 | 9.3 | 0.2 | 8.7 | 8.7 | 0.2 | 7.8 | 7.6 | 8.1 | 7.4 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 10:05 | Normal | 516.2 | 498.6 | 483 | 508.8 | 12 | 11.7 | 14.4 | 11.8 | 224.2 | 225.2 | 225 | 61.2 | 61 | 61.1 | 59.99 | 60.04 | 59.99 | 21084 | 1 | 66.2 | 1001.2 | 130 | 5.8 | 4.9 | 0.9 | 4.8 | 4.6 | 1.2 | 7.1 | 7 | 6.5 | 4.9 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 10:10 | Normal | 492 | 470.5 | 469.8 | 484.5 | 16.2 | 18.4 | 17.5 | 16 | 225.4 | 226.8 | 226.4 | 79 | 78.7 | 78.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 30078 | 1 | 66.2 | 1003.5 | 130 | 7.9 | 7.6 | 0.7 | 9 | 8.9 | 0.5 | 8.7 | 8.7 | 8.2 | 7.7 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 10:15 | Normal | 480.5 | 458.8 | 464.1 | 472.9 | 16.5 | 18.6 | 17.1 | 16.1 | 226 | 226 | 225.8 | 79.5 | 79.3 | 79.4 | 60.09 | 60.08 | 60.05 | 30058 | 1 | 66.5 | 1006 | 130 | 8.1 | 8.1 | 0.3 | 9.1 | 9.1 | 0.3 | 8.6 | 8.6 | 8.3 | 7.8 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 10:20 | Normal | 443.4 | 460.8 | 453.6 | 453.3 | 19.5 | 18.1 | 17.6 | 17.3 | 225.8 | 226.8 | 226.4 | 79.9 | 79.7 | 79.7 | 59.97 | 60.07 | 60.02 | 30072 | 1 | 66.6 | 1008.4 | 130 | 9.4 | 9.4 | 0.5 | 8.7 | 8.6 | 0.4 | 8.6 | 8.9 | 8.7 | 8.4 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 10:25 | Normal | 460 | 447.6 | 460.3 | 461 | 18.6 | 19.1 | 17.3 | 17 | 225.6 | 226.2 | 226.4 | 79.9 | 79.6 | 79.6 | 60.08 | 59.98 | 60.03 | 30073 | 1 | 66.8 | 1010.9 | 130 | 8.9 | 8.7 | 0.6 | 9.1 | 9.4 | 0.4 | 8.4 | 8.7 | 8.5 | 8.3 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 10:30 | Normal | 458.3 | 501 | 481.5 | 467.2 | 20 | 13.6 | 16.3 | 17 | 225.8 | 226.2 | 226.2 | 79.4 | 79.1 | 79.2 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 24262 | 1 | 66.9 | 1013.1 | 130 | 9.4 | 9 | 1.2 | 6 | 5.7 | 0.7 | 8.3 | 7.8 | 9.1 | 7.7 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 10:35 | Normal | 476 | 481.5 | 486.2 | 480.8 | 18 | 16.8 | 16 | 16.3 | 225.2 | 226.4 | 226.6 | 78.6 | 78.2 | 78.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 30371 | 1 | 66.3 | 1015.2 | 130 | 8.9 | 8.7 | 0.3 | 8.4 | 8.1 | 0.4 | 8 | 8.1 | 8.5 | 7.9 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 10:40 | Normal | 492.3 | 477.7 | 477.6 | 480.2 | 16 | 17.1 | 17 | 16.4 | 224.8 | 226.2 | 225.8 | 79.7 | 79.5 | 79.6 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 29993 | 1 | 66.5 | 1017.8 | 130 | 7.6 | 7.3 | 0.9 | 8.4 | 8.1 | 0.3 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 7.8 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 10:45 | Normal | 456.4 | 460 | 456.2 | 464 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 224.6 | 225 | 226.2 | 17.7 | 17.6 | 17.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5459 | 1 | 66.5 | 1019.9 | 130 | 1.5 | 1.7 | 0.4 | 1.4 | 1.6 | 0.6 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.9 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 10:50 | Normal | 501.6 | 514.2 | 481.4 | 477.2 | 16.6 | 13.9 | 18 | 18.3 | 227.6 | 228.8 | 228.4 | 80.2 | 79.9 | 80 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 30349 | 1 | 64.3 | 1021.2 | 130 | 8 | 7.9 | 0.4 | 6.8 | 6.2 | 0.5 | 8.9 | 8.9 | 9.2 | 8.9 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 10:55 | Normal | 498.6 | 513 | 504.4 | 496.5 | 10.6 | 12 | 11.9 | 12.1 | 226.6 | 227 | 227 | 54 | 53.8 | 53.9 | 60.08 | 60.08 | 60.03 | 18904 | 1 | 64.6 | 1023.7 | 130 | 4.6 | 5.8 | 0.1 | 5.9 | 5.2 | 0.6 | 5.3 | 6.5 | 4.9 | 7.2 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 11:00 | Normal | 443.2 | 436.7 | 453.9 | 454.6 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 225.6 | 225.6 | 226 | 19.9 | 19.9 | 20 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 7105 | 1 | 64.9 | 1025.9 | 130 | 1.8 | 1.9 | 0.3 | 1.7 | 1.9 | 0.6 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 11:05 | Normal | 512.3 | 515.6 | 502 | 492.6 | 13.8 | 13.6 | 12.6 | 14.6 | 226 | 227.4 | 227 | 64.2 | 64 | 64.1 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 27701 | 1 | 62.4 | 1027.2 | 131 | 7.7 | 7.1 | 0 | 6.9 | 6.4 | 0.3 | 6.7 | 6.5 | 8.2 | 7.3 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 11:10 | Normal | 547.7 | 480 | 490.1 | 489.8 | 8.5 | 19.7 | 18.1 | 18.5 | 227.4 | 228.4 | 227.8 | 80 | 79.8 | 79.7 | 60.09 | 59.99 | 60.08 | 30279 | 1 | 60.9 | 1028.7 | 131 | 4.4 | 4.1 | 0.1 | 9.6 | 9.5 | 0.3 | 9.4 | 8.6 | 9.6 | 8.8 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 11:15 | Normal | 535.1 | 467.8 | 478.5 | 478.1 | 9.6 | 20 | 18.8 | 19.1 | 227.8 | 229 | 228.4 | 80.2 | 80 | 80.2 | 59.96 | 60.09 | 60.03 | 30347 | 1 | 62.1 | 1031.2 | 131 | 4.7 | 4.2 | 0.1 | 9.5 | 9.6 | 0.6 | 9.5 | 8.9 | 9.9 | 9.1 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 11:20 | Normal | 536.2 | 469.3 | 479.8 | 481.5 | 8.8 | 20 | 18.8 | 19.2 | 227.8 | 228.8 | 229.6 | 78 | 77.8 | 77.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 30303 | 1 | 63.1 | 1033.8 | 131 | 4.5 | 4.1 | 0.2 | 9.7 | 9.6 | 0.6 | 9.8 | 9 | 10.1 | 9.1 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 11:25 | Normal | 499.6 | 470.8 | 487.3 | 475 | 14.8 | 18.8 | 16.6 | 18.6 | 228.2 | 229.2 | 229.4 | 80.4 | 80.1 | 80.2 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 30356 | 1 | 63.8 | 1036.2 | 131 | 7 | 6.8 | 0.3 | 8.9 | 8.9 | 0.4 | 8.5 | 7.5 | 9.5 | 8.6 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 11:30 | Normal | 446.8 | 447 | 452.2 | 445.9 | 4.3 | 4.8 | 4.6 | 5 | 224.2 | 225.2 | 226 | 21 | 20.9 | 20.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 7734 | 1 | 63.9 | 1037.9 | 131 | 1.9 | 2.1 | 0.2 | 1.9 | 2.2 | 0.5 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 11:35 | Normal | 496.2 | 486.3 | 474.6 | 476.4 | 13 | 9.8 | 11.6 | 13.8 | 226.8 | 227.6 | 227.4 | 58.2 | 58.1 | 58.2 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 16058 | 1 | 60.7 | 1038.6 | 131 | 6.6 | 5.7 | 0.3 | 4.5 | 4.6 | 0.4 | 6.8 | 4.6 | 8.5 | 4.8 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 11:40 | Normal | 546.2 | 540.5 | 558.9 | 548.7 | 10.6 | 11.3 | 6.5 | 10.3 | 227.2 | 227.8 | 227.8 | 53.5 | 53.3 | 53.5 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 14457 | 1 | 59.8 | 1040.5 | 131 | 5 | 4.9 | 0.1 | 5.2 | 4.8 | 0.8 | 4 | 2.6 | 5.7 | 4.6 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 11:45 | Normal | 467.8 | 475.1 | 467.4 | 479 | 6 | 7.3 | 6.4 | 6.8 | 225.4 | 225.4 | 226.4 | 31.7 | 31.6 | 31.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 11340 | 1 | 60.1 | 1042.7 | 131 | 2.7 | 2.8 | 0.2 | 3.1 | 3.3 | 0.5 | 3.2 | 3 | 3.2 | 3.5 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 11:50 | Normal | 483.7 | 468.9 | 477.7 | 475.3 | 4.7 | 5.3 | 4.8 | 5.5 | 225.2 | 225.2 | 225.6 | 25 | 24.8 | 25 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9029 | 1 | 58.4 | 1043.5 | 131 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.4 | 0.6 | 2.5 | 2.2 | 2.7 | 2.6 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 11:55 | Normal | 528.8 | 527 | 526.6 | 531.2 | 15.7 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 228.4 | 229.4 | 230.2 | 80.8 | 80.6 | 80.7 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 30467 | 1 | 57 | 1044.9 | 131 | 7.5 | 7.4 | 0.4 | 7.6 | 7.2 | 0.2 | 7.9 | 6.9 | 8.1 | 6.9 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 12:00 | Normal | 507.7 | 506 | 505.1 | 509.9 | 16.4 | 16 | 16 | 16.1 | 227.8 | 228.2 | 228.8 | 79.6 | 79.3 | 79.5 | 60.07 | 59.94 | 60.01 | 30336 | 1 | 58.1 | 1047.4 | 131 | 8 | 7.9 | 0.3 | 7.8 | 7.6 | 0.5 | 8.3 | 7.5 | 8.6 | 7.5 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 12:05 | Normal | 469.8 | 460.5 | 459 | 448.3 | 8.6 | 10.5 | 11.7 | 12.6 | 225.6 | 226.4 | 227.6 | 52.6 | 52.4 | 52.4 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 15670 | 1 | 59.2 | 1049.7 | 132 | 4.2 | 4 | 0.1 | 4.8 | 5.2 | 0.4 | 5.3 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 12:10 | Normal | 474 | 466.2 | 463.7 | 463.5 | 3.6 | 4 | 3.7 | 4.2 | 225.4 | 225.4 | 226.4 | 18.7 | 18.6 | 18.7 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 6840 | 1 | 57.7 | 1050.5 | 132 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 0.4 | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 2 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 12:15 | Normal | 475.7 | 470.9 | 475.2 | 473 | 4.1 | 4.3 | 4 | 4.6 | 225.4 | 225.6 | 226.2 | 20.6 | 20.5 | 20.6 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 7737 | 1 | 56.1 | 1051.6 | 132 | 1.7 | 1.9 | 0.2 | 1.7 | 2 | 0.5 | 2 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 12:20 | Normal | 570.5 | 548 | 548.2 | 524.8 | 4.3 | 9.6 | 8.3 | 12.3 | 227.4 | 226.8 | 228.2 | 45.8 | 45.7 | 45.7 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 16942 | 1 | 54.4 | 1052.5 | 132 | 1.6 | 1.5 | 0 | 5 | 4.7 | 0.1 | 4.7 | 4 | 6.3 | 6.2 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 12:25 | Normal | 521.3 | 545.2 | 542 | 539.6 | 18.1 | 13.1 | 13.6 | 15.3 | 227.2 | 227.4 | 228.6 | 78.5 | 78.4 | 78.5 | 59.95 | 60.1 | 60.02 | 26263 | 1 | 53.8 | 1054 | 132 | 8.6 | 8.6 | 0.6 | 6.6 | 6 | 0.2 | 7.2 | 6.2 | 8.2 | 7 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 12:30 | Normal | 534.2 | 539.4 | 523.2 | 529.9 | 15.1 | 13.2 | 16.5 | 16.4 | 227.6 | 227.8 | 229 | 80.8 | 80.7 | 80.8 | 60.08 | 60.09 | 60.03 | 30406 | 1 | 53.9 | 1055.6 | 132 | 7.4 | 7.1 | 0.2 | 6.5 | 6.2 | 0.1 | 8.5 | 7.7 | 8.7 | 7.4 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 12:35 | Normal | 487.4 | 495.5 | 483 | 489.8 | 5.4 | 5.4 | 5.9 | 6.2 | 225 | 225.2 | 226.2 | 28.3 | 28.1 | 28.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 10990 | 1 | 53.6 | 1056.8 | 132 | 2.4 | 2.7 | 0.1 | 2.3 | 2.4 | 0.5 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 12:40 | Normal | 546.9 | 522.7 | 519 | 517.6 | 11.7 | 15 | 16.6 | 17.5 | 229 | 229.6 | 230.4 | 80.4 | 80.2 | 80.4 | 60.08 | 59.96 | 60.01 | 30176 | 1 | 53.8 | 1058.7 | 132 | 6 | 6 | 0 | 7.5 | 7.4 | 0.2 | 8.9 | 7.8 | 9.4 | 8.1 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 12:45 | Normal | 522.6 | 481 | 476.2 | 492 | 12.5 | 16.6 | 18.5 | 17.2 | 228.4 | 228.8 | 229 | 79.8 | 79.3 | 79.7 | 60.09 | 60.1 | 60.02 | 30264 | 1 | 55.2 | 1061.2 | 132 | 6 | 5.9 | 0.3 | 8.2 | 8.1 | 0.2 | 9.6 | 8.8 | 9.1 | 8.1 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 12:50 | Normal | 526.6 | 474.7 | 471.1 | 468.8 | 11.1 | 17.1 | 18.8 | 19.3 | 227.6 | 228.2 | 228.8 | 79.3 | 79.4 | 79.3 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 30296 | 1 | 56.8 | 1063.7 | 132 | 5.4 | 5.4 | 0.1 | 8.3 | 8.4 | 0.1 | 9.8 | 9 | 10 | 9.2 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 12:55 | Normal | 489.1 | 482.8 | 459.5 | 462.2 | 11.8 | 5.5 | 9 | 12.3 | 225.6 | 226 | 227.2 | 43.7 | 43.5 | 43.6 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 24246 | 1 | 58 | 1066.1 | 132 | 7.5 | 5.1 | 0 | 2.3 | 2.6 | 0.3 | 6.4 | 2.9 | 9.8 | 2.9 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 13:00 | Normal | 466.3 | 468.8 | 467.7 | 479.4 | 17.3 | 17.2 | 18.9 | 18.3 | 228 | 228.8 | 228.8 | 83 | 82.6 | 82.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 31634 | 1 | 58.5 | 1068.2 | 132 | 8.5 | 8.6 | 0.1 | 8.3 | 8.4 | 0.3 | 9.6 | 9.2 | 9.4 | 8.8 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 13:05 | Normal | 475 | 473.5 | 467.4 | 472.1 | 15.8 | 15.8 | 18 | 18.2 | 227 | 228.4 | 228.2 | 78.9 | 78.7 | 78.8 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 30321 | 1 | 59.4 | 1070.8 | 133 | 7.6 | 7.8 | 0.2 | 7.6 | 7.7 | 0.2 | 9.2 | 8.6 | 9.4 | 8.7 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 13:10 | Normal | 476.8 | 475.3 | 465.5 | 465.1 | 15.8 | 15.8 | 18.3 | 19 | 226.6 | 227.4 | 227.4 | 79.1 | 78.8 | 78.9 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 30219 | 1 | 60.2 | 1073.3 | 133 | 7.5 | 7.8 | 0.3 | 7.7 | 7.8 | 0.2 | 9.5 | 8.8 | 9.7 | 9.2 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 13:15 | Normal | 483 | 480.5 | 462 | 468.7 | 15.7 | 15.8 | 19 | 19.1 | 227.6 | 229.6 | 228.8 | 79.5 | 79.2 | 79.3 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 30363 | 1 | 61.1 | 1075.8 | 133 | 7.7 | 7.7 | 0.2 | 7.6 | 7.7 | 0.3 | 9.9 | 9.1 | 9.9 | 9.1 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 13:20 | Normal | 461.2 | 460.6 | 462.5 | 458.1 | 2.6 | 3 | 2.9 | 3.6 | 224.4 | 225.4 | 225.6 | 14.6 | 14.4 | 14.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 5205 | 1 | 59.5 | 1076.6 | 133 | 1 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 13:25 | Normal | 469.4 | 466.6 | 473.9 | 458.7 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 3.1 | 224.2 | 225 | 225.8 | 13.4 | 13.3 | 13.4 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 4975 | 1 | 56.8 | 1077.1 | 133 | 1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1 | 0.2 | 1.5 | 0.9 | 1.5 | 1.4 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 13:30 | Normal | 505 | 494.7 | 504.5 | 514.2 | 8.1 | 6.1 | 8.7 | 10.2 | 226.4 | 226.4 | 227.8 | 41.5 | 41.4 | 41.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 17278 | 1 | 54.6 | 1077.6 | 133 | 5.3 | 3.7 | 0 | 2.9 | 2.8 | 0.2 | 5.7 | 3.5 | 7.3 | 3.4 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 13:35 | Normal | 483.6 | 491 | 480.8 | 478.5 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 225.4 | 225.4 | 226.2 | 15.1 | 14.9 | 15.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 5643 | 1 | 53.4 | 1078.5 | 133 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 13:40 | Normal | 489.6 | 488.9 | 480.2 | 480.8 | 14.8 | 14.8 | 18.1 | 18.3 | 229.4 | 228.6 | 230.4 | 78.5 | 78.1 | 78.4 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 30136 | 1 | 53.6 | 1080.4 | 133 | 7 | 7.2 | 0.5 | 7.3 | 7.3 | 0.1 | 9.1 | 8.9 | 9.4 | 8.9 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 13:45 | Normal | 486 | 478.3 | 468.6 | 472.4 | 13.8 | 14 | 17.5 | 17.6 | 227.4 | 228.2 | 229 | 73.5 | 73.3 | 73.3 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 28057 | 1 | 55.2 | 1082.8 | 133 | 6.6 | 6.7 | 0.3 | 6.8 | 6.8 | 0.3 | 8.9 | 8.5 | 9 | 8.5 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 13:50 | Normal | 477.6 | 478 | 465.1 | 465.8 | 13.6 | 13.6 | 17.2 | 17.3 | 226 | 226.8 | 227.6 | 71.8 | 71.3 | 71.5 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 27223 | 1 | 56.6 | 1085.1 | 133 | 6.5 | 6.8 | 0.1 | 6.7 | 6.7 | 0.1 | 8.8 | 8.5 | 8.8 | 8.4 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 13:55 | Normal | 479.4 | 468.8 | 459.2 | 458 | 13.3 | 13.6 | 17.1 | 17.5 | 225.8 | 227 | 227.8 | 70.7 | 70.5 | 70.6 | 60.07 | 59.95 | 60.07 | 26836 | 1 | 57.3 | 1087.4 | 133 | 6.4 | 6.4 | 0.2 | 6.5 | 6.6 | 0.3 | 8.7 | 8.3 | 9 | 8.4 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 14:00 | Normal | 474.1 | 469.6 | 457.8 | 461.6 | 13 | 13.1 | 17 | 17.1 | 225.8 | 227 | 227.4 | 69 | 68.9 | 68.9 | 59.95 | 59.94 | 60.02 | 26175 | 1 | 57.9 | 1089.6 | 133 | 6.2 | 6.3 | 0.2 | 6.3 | 6.2 | 0.4 | 8.6 | 8.3 | 8.7 | 8.3 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 14:05 | Normal | 470.7 | 469.1 | 456.4 | 467 | 12.7 | 12.9 | 16.6 | 16.5 | 226.2 | 226.4 | 227.2 | 67.8 | 67.6 | 67.6 | 59.94 | 59.94 | 59.99 | 25702 | 1 | 58.2 | 1091.8 | 134 | 5.9 | 6.3 | 0.2 | 6.2 | 6.3 | 0.2 | 8.3 | 8.1 | 8.5 | 8 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 14:10 | Normal | 476.2 | 474.7 | 467.2 | 463.8 | 12.3 | 12.6 | 16.2 | 16.6 | 225.4 | 225.8 | 226.2 | 67.3 | 66.9 | 67.1 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 25426 | 1 | 58.5 | 1093.9 | 134 | 5.9 | 6 | 0.3 | 6.1 | 6 | 0.4 | 8.2 | 7.9 | 8.4 | 8.1 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 14:15 | Normal | 475.4 | 479.8 | 457.4 | 470.9 | 12.1 | 12.3 | 16.3 | 16.4 | 225.4 | 226.2 | 226.6 | 66.1 | 65.9 | 65.9 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 25052 | 1 | 58.6 | 1096 | 134 | 5.7 | 5.9 | 0.2 | 5.9 | 5.9 | 0.4 | 8.2 | 7.9 | 8.3 | 7.9 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 14:20 | Normal | 479.2 | 473.7 | 465.1 | 470.8 | 11.7 | 12 | 16 | 16 | 225.4 | 225.8 | 227.4 | 65.3 | 64.9 | 64.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 24645 | 1 | 58.5 | 1098.1 | 134 | 5.5 | 5.6 | 0.3 | 5.7 | 5.7 | 0.4 | 8 | 7.7 | 8.1 | 7.9 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 14:25 | Normal | 481.9 | 476.2 | 466 | 465.7 | 11.3 | 11.7 | 15.6 | 15.9 | 225.2 | 225.8 | 226.6 | 64.2 | 63.9 | 64.1 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 24304 | 1 | 58.4 | 1100.1 | 134 | 5.4 | 5.7 | 0.2 | 5.6 | 5.6 | 0.3 | 7.9 | 7.6 | 8 | 7.7 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 14:30 | Normal | 483.5 | 482.1 | 463.2 | 466.9 | 11 | 11.3 | 15.5 | 15.6 | 225 | 226 | 226.8 | 62.9 | 62.7 | 62.7 | 60.1 | 60.08 | 60.09 | 23767 | 1 | 58.2 | 1102.1 | 134 | 5.1 | 5.4 | 0.3 | 5.4 | 5.3 | 0.4 | 7.7 | 7.6 | 7.9 | 7.6 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 14:35 | Normal | 482.4 | 485.8 | 465.4 | 472 | 10.7 | 10.9 | 15.3 | 15.4 | 225.4 | 225.6 | 227.4 | 61.8 | 61.6 | 61.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 23381 | 1 | 58.1 | 1104.1 | 134 | 5.1 | 5.2 | 0.1 | 5.2 | 5.2 | 0.3 | 7.7 | 7.5 | 7.8 | 7.5 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 14:40 | Normal | 483.1 | 481.5 | 466.7 | 466.4 | 10.5 | 10.8 | 14.9 | 15.3 | 225.2 | 225 | 226.4 | 60.7 | 60.6 | 60.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 22911 | 1 | 57.9 | 1106 | 134 | 4.9 | 5.2 | 0.1 | 4.9 | 5.1 | 0.5 | 7.3 | 7.4 | 7.8 | 7.3 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 14:45 | Normal | 481.2 | 478.7 | 473.3 | 469 | 10.1 | 10.4 | 14.5 | 15 | 225.2 | 225.6 | 226.8 | 59.2 | 59 | 59 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 22355 | 1 | 57.7 | 1107.9 | 134 | 4.7 | 5 | 0.2 | 4.9 | 4.9 | 0.4 | 7.4 | 7 | 7.6 | 7.3 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 14:50 | Normal | 486.4 | 489.8 | 469.6 | 472.3 | 9.7 | 9.8 | 14.3 | 14.6 | 224.4 | 225 | 226 | 57.7 | 57.5 | 57.5 | 59.96 | 59.94 | 60 | 21766 | 1 | 57.5 | 1109.7 | 134 | 4.5 | 4.7 | 0.2 | 4.6 | 4.6 | 0.5 | 7.2 | 7 | 7.4 | 7.2 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 14:55 | Normal | 482.9 | 482.2 | 466.1 | 469.8 | 9.4 | 9.6 | 14.2 | 14.5 | 224 | 225.2 | 226 | 56.5 | 56.4 | 56.4 | 59.95 | 60.05 | 60 | 21294 | 1 | 57.2 | 1111.5 | 134 | 4.4 | 4.8 | 0 | 4.3 | 4.4 | 0.7 | 7.2 | 6.9 | 7.3 | 7 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 15:00 | Normal | 487.8 | 482.2 | 466.4 | 471.1 | 9 | 9.3 | 13.9 | 14.2 | 224.8 | 224.8 | 226.8 | 55 | 54.8 | 54.9 | 59.94 | 59.94 | 59.99 | 20756 | 1 | 57 | 1113.3 | 134 | 4.1 | 4.4 | 0.3 | 4.3 | 4.3 | 0.5 | 7.1 | 6.7 | 7.2 | 6.9 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 15:05 | Normal | 486.2 | 480.7 | 473 | 478.6 | 8.6 | 8.9 | 13.5 | 13.8 | 224.2 | 224.8 | 225.4 | 53.7 | 53.5 | 53.5 | 59.95 | 59.96 | 60 | 20188 | 1 | 56.7 | 1115 | 135 | 4 | 4.3 | 0 | 4.2 | 4.3 | 0.2 | 6.7 | 6.7 | 7 | 6.7 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 15:10 | Normal | 493.2 | 486.6 | 475.9 | 476.7 | 8.2 | 8.6 | 13.2 | 13.4 | 224.2 | 224.4 | 226.8 | 52.3 | 52.1 | 52.1 | 59.95 | 59.95 | 60.01 | 19694 | 1 | 56.2 | 1116.7 | 135 | 3.9 | 4.1 | 0.1 | 4.2 | 4.1 | 0.1 | 6.6 | 6.5 | 6.8 | 6.6 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 15:15 | Normal | 494.7 | 492.1 | 480.7 | 480.5 | 7.9 | 8.1 | 12.8 | 13.2 | 223.8 | 224 | 225.8 | 51.1 | 51 | 51 | 59.98 | 60.07 | 59.97 | 19250 | 1 | 55.8 | 1118.3 | 135 | 3.6 | 4 | 0.1 | 3.9 | 3.9 | 0.2 | 6.5 | 6.3 | 6.7 | 6.4 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 15:20 | Normal | 489.2 | 487.7 | 478 | 484.7 | 7.6 | 7.9 | 12.6 | 12.8 | 224.4 | 224.2 | 226.4 | 49.9 | 49.6 | 49.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 18755 | 1 | 55.3 | 1119.9 | 135 | 3.5 | 3.7 | 0.1 | 3.9 | 3.6 | 0.2 | 6.4 | 6.1 | 6.4 | 6.2 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 15:25 | Normal | 491.3 | 496.6 | 486.2 | 480.9 | 7.3 | 7.5 | 12.1 | 12.6 | 224 | 223.4 | 226 | 48.5 | 48.4 | 48.4 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 18247 | 1 | 54.8 | 1121.4 | 135 | 3.3 | 3.6 | 0.2 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 6.1 | 6 | 6.4 | 6 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 15:30 | Normal | 501.1 | 493.8 | 479.2 | 481.9 | 6.8 | 7.2 | 10.5 | 12.4 | 224.4 | 224.6 | 227 | 45.2 | 44.9 | 45 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 17072 | 1 | 54.3 | 1122.9 | 135 | 3.2 | 3.3 | 0.1 | 3.4 | 3.2 | 0.4 | 5.6 | 4.9 | 6.3 | 6 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 15:35 | Normal | 489.3 | 487.7 | 499.8 | 484.5 | 6.5 | 6.9 | 7.3 | 12 | 225.2 | 225.8 | 227.2 | 40.2 | 40 | 40.2 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 15293 | 1 | 53.7 | 1124.2 | 135 | 3 | 3.3 | 0 | 3.2 | 3.1 | 0.3 | 3.8 | 3.4 | 6 | 5.8 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 15:40 | Normal | 503.1 | 501.6 | 498.4 | 489 | 6 | 6.3 | 6.3 | 11.6 | 224.6 | 225 | 225.6 | 37.7 | 37.5 | 37.6 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 14230 | 1 | 53.1 | 1125.4 | 135 | 2.6 | 2.8 | 0.4 | 2.9 | 2.8 | 0.5 | 3.4 | 2.8 | 5.7 | 5.6 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 15:45 | Normal | 505.1 | 497.6 | 489.9 | 492.6 | 5.6 | 6 | 6.1 | 10 | 224.6 | 225 | 225.6 | 34.5 | 34.4 | 34.5 | 60.01 | 59.99 | 60.03 | 13065 | 1 | 52.3 | 1126.6 | 135 | 2.6 | 2.6 | 0.2 | 2.7 | 2.6 | 0.5 | 3.2 | 2.8 | 4.4 | 5.5 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 15:50 | Normal | 502.4 | 479.7 | 496.2 | 493.7 | 5.3 | 5.8 | 6 | 8.7 | 223.6 | 224.2 | 225.4 | 32 | 31.9 | 32 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 12028 | 1 | 51.5 | 1127.6 | 135 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.7 | 2.7 | 0.2 | 3.1 | 2.8 | 3.2 | 5.4 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 15:55 | Normal | 505.3 | 490.6 | 500 | 489.7 | 5 | 5.3 | 5.8 | 8.4 | 224.2 | 225 | 225.2 | 30.3 | 30.2 | 30.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 11409 | 1 | 50.8 | 1128.6 | 135 | 2.2 | 2.5 | 0 | 2.3 | 2.5 | 0.3 | 2.9 | 2.7 | 3.1 | 5.3 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 16:00 | Normal | 507.2 | 487.7 | 494.6 | 498.2 | 4.5 | 5 | 5.6 | 8 | 223.6 | 224.2 | 224.6 | 28.9 | 28.8 | 28.8 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 10860 | 1 | 50.1 | 1129.5 | 135 | 1.9 | 2.2 | 0.2 | 2.2 | 2.2 | 0.4 | 2.9 | 2.6 | 2.9 | 5 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 16:05 | Normal | 501.1 | 475.5 | 496.3 | 490.8 | 4.2 | 4.6 | 5.3 | 7.8 | 223.6 | 224.2 | 224.2 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 10152 | 1 | 49.8 | 1130.4 | 136 | 1.9 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0.2 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 4.8 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 16:10 | Normal | 508.5 | 480.6 | 493.3 | 493.1 | 3.8 | 4.3 | 5 | 7.5 | 222.4 | 223.2 | 224.4 | 26 | 25.9 | 26 | 60 | 60 | 60 | 9594 | 1 | 49.3 | 1131.2 | 136 | 1.6 | 1.9 | 0.1 | 1.9 | 1.8 | 0.4 | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 4.7 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 16:15 | Normal | 497.2 | 472.7 | 484.9 | 499.6 | 3.5 | 3.9 | 5 | 7.1 | 222.4 | 222.8 | 223.4 | 24.5 | 24.4 | 24.5 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 9030 | 1 | 48.8 | 1132 | 136 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 1.6 | 0.4 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 4.4 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 16:20 | Normal | 507.7 | 470.4 | 488.1 | 496.8 | 3 | 3.5 | 4.7 | 6.8 | 223.2 | 224.4 | 224.2 | 23 | 22.9 | 23 | 60 | 60.01 | 60 | 8491 | 1 | 48.4 | 1132.7 | 136 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 0.3 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 4.2 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 16:25 | Normal | 507 | 466.5 | 479.7 | 497.4 | 2.8 | 3.2 | 4.6 | 6.5 | 224 | 224.4 | 225.2 | 21.6 | 21.5 | 21.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7989 | 1 | 48 | 1133.4 | 136 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0.3 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 4 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 16:30 | Normal | 511.2 | 484.5 | 493.1 | 500.8 | 2.4 | 2.8 | 4.2 | 6.2 | 226.2 | 226.4 | 227.8 | 19.9 | 19.8 | 19.8 | 60 | 60 | 59.99 | 7462 | 1 | 47.6 | 1134 | 136 | 1 | 1 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 2.1 | 2 | 2.2 | 3.9 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 16:35 | Normal | 496.1 | 465.6 | 469 | 488.7 | 2.1 | 2.5 | 4.1 | 5.9 | 226.2 | 226.6 | 227.8 | 18.3 | 18.2 | 18.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 6868 | 1 | 47.3 | 1134.6 | 136 | 0.8 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1 | 0.2 | 2 | 2 | 2.1 | 3.6 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 16:40 | Normal | 497.6 | 455.7 | 469.3 | 474 | 1.8 | 2.2 | 3.8 | 5.7 | 226.2 | 226.4 | 227.2 | 16.8 | 17.1 | 16.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6345 | 1 | 47 | 1135.2 | 136 | 0.7 | 1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 2 | 1.7 | 2 | 3.5 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 16:45 | Normal | 490.5 | 451.7 | 479.3 | 487.2 | 1.5 | 2 | 3.6 | 5.4 | 226 | 226.8 | 227.8 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 5833 | 1 | 46.7 | 1135.7 | 136 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 3.4 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 16:50 | Normal | 501.1 | 451.7 | 461.1 | 479.8 | 1.1 | 1.6 | 3.3 | 5 | 225.4 | 226.2 | 227 | 14.1 | 14 | 14.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5285 | 1 | 46.5 | 1136.2 | 136 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 3.1 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 16:55 | Normal | 494.9 | 440.1 | 410.7 | 469.4 | 1 | 1.3 | 0.7 | 4.7 | 226.4 | 226.6 | 228 | 10.1 | 9.9 | 10 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3828 | 1 | 46.2 | 1136.5 | 136 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 1.6 | 3 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 17:00 | Normal | 484.3 | 446.7 | 514.1 | 464.7 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 4.4 | 224.2 | 225.2 | 225.6 | 8.9 | 8.7 | 8.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3304 | 1 | 46 | 1136.8 | 136 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 1.5 | 2.7 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 17:05 | Normal | 493 | 458.7 | 521.4 | 464.8 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 2.9 | 225 | 225.2 | 225.8 | 6.7 | 6.5 | 6.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2469 | 1 | 45.6 | 1137.1 | 137 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 2.5 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 17:10 | Normal | 509.3 | 420.5 | 524.5 | 465.8 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 2.6 | 226.4 | 227.4 | 228.2 | 5.9 | 5.7 | 5.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2186 | 1 | 45.4 | 1137.3 | 137 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 2.3 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 17:15 | Normal | 499.2 | 458.3 | 491.2 | 472.9 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 2.3 | 226.6 | 227.2 | 228 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1977 | 1 | 45.2 | 1137.4 | 137 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 2 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 17:20 | Normal | 495.2 | 512.5 | 483.3 | 444.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 2.3 | 227 | 227 | 228 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 1751 | 1 | 45 | 1137.6 | 137 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1.9 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 17:25 | Normal | 480.1 | 502.4 | 510.3 | 425.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 2 | 226.6 | 227 | 228.2 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1581 | 1 | 44.8 | 1137.7 | 137 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1.6 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 17:30 | Normal | 489.4 | 486.6 | 501.9 | 425.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 1.6 | 226.4 | 227.6 | 227.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1396 | 1 | 44.6 | 1137.9 | 137 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1.4 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 17:35 | Normal | 476.2 | 485.7 | 500.1 | 451.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1 | 227.6 | 227.8 | 228.2 | 3.1 | 3 | 3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1069 | 1 | 44.4 | 1138 | 137 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.7 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 17:40 | Normal | 458.3 | 434.8 | 467 | 439.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 227.6 | 227.8 | 228.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 954 | 1 | 44.2 | 1138 | 137 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 17:45 | Normal | 428.1 | 511.6 | 501.9 | 414.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 226.8 | 227.4 | 228.8 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 60 | 59.99 | 60 | 772 | 1 | 44 | 1138.1 | 137 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.5 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 17:50 | Normal | 361.5 | 492.6 | 448.2 | 368.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 227 | 228 | 228.8 | 2 | 2 | 1.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 594 | 1 | 43.8 | 1138.2 | 137 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 17:55 | Normal | 200.7 | 494.7 | 425 | 503.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 227.8 | 228.4 | 229.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 341 | 1 | 43.7 | 1138.2 | 137 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 18:00 | Normal | 199.6 | 438.5 | 389.8 | 496.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 227.8 | 228.6 | 229.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 305 | 1 | 43.6 | 1138.2 | 137 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 18:05 | Normal | 199.8 | 465 | 204.7 | 488.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 228 | 228.8 | 229.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 179 | 1 | 43.4 | 1138.3 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 18:10 | Normal | 199.8 | 422.6 | 199.6 | 445.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 228.2 | 228 | 229.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 134 | 1 | 43.2 | 1138.3 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 18:15 | Normal | 198.8 | 294 | 200.1 | 451.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 228 | 229.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 68 | 1 | 43 | 1138.3 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 18:20 | Normal | 233.9 | 186.5 | 200.5 | 416.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 227.8 | 228.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 60 | 60 | 24 | 1 | 42.8 | 1138.3 | 138 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 18:25 | Normal | 182.3 | 211.8 | 212.4 | 440.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 227.4 | 228 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6 | 1 | 42.7 | 1138.3 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-12-17 18:30 | Normal | 201.6 | 186.4 | 195.1 | 310.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 227.4 | 228.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1 | 1 | 42.5 | 1138.3 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0