## S3_BL11_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-12-19 04:50 | Wait | 591.2 | 590.8 | 568.5 | 571.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 225.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 31.7 | 52101.2 | 4264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 04:55 | Normal | 467.4 | 592.5 | 544.8 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.2 | 229.2 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 60 | 60 | 435 | 1 | 34.8 | 52101.2 | 4264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 05:00 | Normal | 479.2 | 573.5 | 608.4 | 542.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 229.2 | 228.8 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 60.07 | 60.03 | 60.04 | 514 | 1 | 38 | 52101.2 | 4264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 05:05 | Normal | 471.2 | 559.7 | 488 | 383 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 228.6 | 227.6 | 228.8 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.09 | 59.91 | 668 | 1 | 39.9 | 52101.3 | 4264 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 05:10 | Normal | 508.6 | 489.4 | 435 | 330.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 228.8 | 226.6 | 230.4 | 2 | 1.4 | 1.9 | 59.93 | 59.93 | 59.98 | 759 | 1 | 41.1 | 52101.4 | 4264 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 05:15 | Normal | 411.2 | 290.2 | 199.6 | 205.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.4 | 226 | 229.2 | 1.6 | 1.5 | 2.2 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 767 | 1 | 42.2 | 52101.4 | 4264 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 05:20 | Normal | 271.4 | 270.4 | 209.6 | 219 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 228.2 | 227.4 | 228.2 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 60.13 | 60.04 | 60.08 | 749 | 1 | 43 | 52101.5 | 4264 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 05:25 | Normal | 390.1 | 432.9 | 257.3 | 212.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 227.8 | 227 | 228.4 | 2.5 | 1.5 | 2.9 | 60.02 | 60.06 | 60.01 | 1033 | 1 | 43.8 | 52101.6 | 4264 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 05:30 | Normal | 533.1 | 550.8 | 294.3 | 205.2 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 228.4 | 225.6 | 229.4 | 3.4 | 1.3 | 3.5 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 1233 | 1 | 44.4 | 52101.7 | 4265 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 05:35 | Normal | 623.7 | 607.6 | 262.9 | 214.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 228.4 | 228 | 228.6 | 3.2 | 1.5 | 3.3 | 60.16 | 60.08 | 60.13 | 1386 | 1 | 45 | 52101.8 | 4265 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 05:40 | Normal | 607.3 | 620.8 | 203.5 | 256.1 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.1 | 227.6 | 225.6 | 229.4 | 4.3 | 1.5 | 4.2 | 60.06 | 60.11 | 60.09 | 1562 | 1 | 45.5 | 52101.9 | 4265 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 05:45 | Normal | 536.5 | 570.6 | 199.5 | 199.6 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.1 | 228.2 | 227.8 | 228.2 | 3.5 | 1.3 | 3.6 | 60.05 | 60.01 | 60.04 | 1551 | 1 | 45.9 | 52102 | 4265 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 05:50 | Normal | 642.8 | 642.8 | 227.2 | 228.7 | 1 | 0.8 | 0 | 0.3 | 227.8 | 226.8 | 229 | 5.4 | 1.7 | 5.3 | 60.02 | 59.94 | 60 | 2096 | 1 | 46.4 | 52102.2 | 4265 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 05:55 | Normal | 653.8 | 667.6 | 207 | 293.6 | 1.1 | 1 | 0 | 0.3 | 228 | 225.6 | 229.4 | 5.6 | 1.7 | 5.5 | 60.02 | 60 | 60 | 2348 | 1 | 46.8 | 52102.3 | 4265 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 06:00 | Normal | 644.7 | 650.7 | 230.4 | 230.6 | 2.1 | 1.4 | 0 | 0.7 | 227.6 | 228.4 | 230 | 8.1 | 1.6 | 8 | 60.01 | 59.9 | 59.95 | 3124 | 1 | 47.2 | 52102.6 | 4265 | 0.7 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 06:05 | Normal | 663.2 | 646.1 | 202.1 | 389.4 | 3.8 | 1.8 | 0.1 | 1.3 | 227.6 | 226.8 | 231.2 | 12.5 | 1.5 | 12.4 | 59.91 | 59.98 | 59.95 | 4780 | 1 | 47.6 | 52102.9 | 4265 | 1.2 | 1.7 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 06:10 | Normal | 665.7 | 642.8 | 199.9 | 369.8 | 4.1 | 2.2 | 0.1 | 1.4 | 228 | 227.6 | 231 | 14.1 | 1.5 | 14 | 59.98 | 59.96 | 59.95 | 5226 | 1 | 48.1 | 52103.3 | 4265 | 1.4 | 1.5 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 06:15 | Normal | 661.4 | 651.2 | 199.9 | 507.5 | 5.6 | 2.8 | 0.2 | 1.8 | 227.8 | 227 | 231.8 | 18.8 | 1.6 | 18.7 | 59.94 | 59.91 | 59.9 | 7013 | 1 | 48.5 | 52103.8 | 4265 | 1.9 | 2 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 06:20 | Normal | 642 | 630.1 | 200.9 | 458.8 | 6.4 | 3.7 | 0.2 | 2.1 | 227.6 | 227.4 | 232.4 | 21.9 | 1.5 | 21.7 | 60.07 | 60.09 | 60.08 | 7858 | 1 | 49 | 52104.5 | 4265 | 2.1 | 2.3 | 1.7 | 1.9 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 0 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 06:25 | Normal | 635.9 | 574.8 | 270.9 | 382.2 | 6.8 | 5.1 | 0.2 | 2.2 | 227 | 225.8 | 232.6 | 24.1 | 1.4 | 24.1 | 60.05 | 60.08 | 60.01 | 8411 | 1 | 49.6 | 52105.1 | 4265 | 2.3 | 2.6 | 1.8 | 2.3 | 2.1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 06:30 | Normal | 608.4 | 568.4 | 207 | 375.2 | 6.6 | 5.1 | 0.3 | 2.1 | 226.4 | 227.2 | 232.8 | 24.9 | 1.4 | 25 | 60.03 | 59.96 | 60 | 8096 | 1 | 46.4 | 52105.8 | 4266 | 2.2 | 2.4 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 0.5 | 0.7 | 0 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 06:35 | Normal | 612.7 | 606.8 | 243.4 | 452 | 5.9 | 4.7 | 0.2 | 1.8 | 228.6 | 225.2 | 231.6 | 23.1 | 1.4 | 23.2 | 60.05 | 60 | 59.97 | 7789 | 1 | 49.3 | 52106.5 | 4266 | 1.9 | 2.2 | 1.5 | 1.9 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 06:40 | Normal | 627.3 | 638.3 | 232.7 | 481.8 | 5.9 | 4.6 | 0.4 | 1.9 | 227.6 | 225.6 | 232.4 | 22.6 | 1.5 | 22.6 | 60.06 | 59.96 | 60.04 | 8179 | 1 | 47.3 | 52107.2 | 4266 | 2 | 2.2 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 06:45 | Normal | 625.6 | 629 | 334.9 | 495.8 | 8.3 | 7 | 0.6 | 2.7 | 227 | 226.2 | 231.8 | 34 | 1.4 | 34.1 | 59.96 | 60.17 | 59.97 | 11051 | 1 | 47.4 | 52108 | 4266 | 2.6 | 3.2 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | 1.3 | 1 | 0 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 06:50 | Normal | 593.2 | 587.2 | 293.2 | 419.1 | 8.3 | 7.6 | 1.5 | 2.7 | 227 | 226 | 232.6 | 35.6 | 1.4 | 35.6 | 59.9 | 60.03 | 59.98 | 11135 | 1 | 49.3 | 52108.9 | 4266 | 2.8 | 3 | 2.4 | 2.5 | 3 | 2 | 2.1 | 0 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 06:55 | Normal | 607.3 | 594.4 | 284.8 | 374.6 | 7.3 | 7 | 1.6 | 2.5 | 226.8 | 227 | 231.4 | 31.7 | 1.4 | 31.7 | 59.95 | 60 | 59.99 | 10229 | 1 | 48.1 | 52109.8 | 4266 | 2.4 | 2.7 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 1.6 | 2.2 | 0 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 07:00 | Normal | 607.3 | 632.4 | 388 | 496.3 | 7.3 | 6.6 | 1.5 | 2.3 | 226.8 | 226.6 | 232 | 31 | 1.5 | 31 | 59.93 | 60.03 | 60.02 | 10355 | 1 | 46.8 | 52110.6 | 4266 | 2.3 | 2.7 | 2 | 2.3 | 2.5 | 1.5 | 1.9 | 0 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 07:05 | Wait | 754.8 | 758 | 712.2 | 708.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 225.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 45.7 | 52110.9 | 4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 07:10 | Wait | 752.3 | 755.2 | 711.9 | 706.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.7 | 52110.9 | 4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 07:15 | Wait | 749.1 | 752.2 | 710.5 | 703.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 225.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.5 | 52110.9 | 4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 07:20 | Wait | 737.3 | 740.3 | 699.5 | 692.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 225.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 45.8 | 52110.9 | 4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 07:25 | Wait | 744.4 | 747 | 705.9 | 698.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 49.4 | 52110.9 | 4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 07:30 | Wait | 738.9 | 741.9 | 700 | 693.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 224.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.6 | 52110.9 | 4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 07:35 | Wait | 742.8 | 745 | 702.5 | 698.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 225.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.8 | 52110.9 | 4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 07:40 | Wait | 739.9 | 742.1 | 699.8 | 695.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 224.6 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.9 | 52110.9 | 4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 07:45 | Wait | 738 | 739.6 | 697.4 | 695.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 225.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.7 | 52110.9 | 4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 07:50 | Wait | 735.5 | 736.6 | 694 | 694.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 224.4 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.7 | 52110.9 | 4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 07:55 | Wait | 735.1 | 736.1 | 694.5 | 693.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 225.4 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 49.5 | 52110.9 | 4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 08:00 | Wait | 732.8 | 733.9 | 692.1 | 690.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 224.2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.5 | 52111 | 4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 08:05 | Wait | 728.3 | 730.7 | 688.4 | 685.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 224.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.5 | 52111 | 4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 08:10 | Wait | 728.2 | 730.2 | 687.5 | 684.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 224.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 47.2 | 52111 | 4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 08:15 | Wait | 730.8 | 732.4 | 689.5 | 687.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 222.4 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.4 | 52111 | 4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 08:20 | Wait | 727.1 | 729.2 | 686.4 | 684.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 224.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 45.8 | 52111 | 4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 08:25 | Wait | 724.2 | 721.3 | 667.9 | 681.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 224.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49 | 52111 | 4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 08:30 | Wait | 718.3 | 717.9 | 664.5 | 678.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.2 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 48.2 | 52111 | 4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 08:35 | Wait | 731.2 | 732.6 | 690.2 | 687.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 224.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.6 | 52111 | 4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 08:40 | Wait | 732.3 | 733 | 690.5 | 689.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 224.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 49.8 | 52111 | 4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 08:45 | Wait | 732.2 | 735 | 696.3 | 691.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 224.8 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 47.7 | 52111 | 4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 08:50 | Wait | 693.5 | 697.2 | 656.7 | 654.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 224.2 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.5 | 52111 | 4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 08:55 | Wait | 742.4 | 743.6 | 701 | 701.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 224.8 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.5 | 52111 | 4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 09:00 | Wait | 746.8 | 748.3 | 705.1 | 704.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 225.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 48.8 | 52111.1 | 4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 09:05 | Wait | 719.5 | 700.4 | 656.5 | 693.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 223.2 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 49.8 | 52111.1 | 4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 09:10 | Wait | 729.3 | 732.6 | 691.8 | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 224.8 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 136 | 0 | 47.7 | 52111.1 | 4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 09:15 | Wait | 721.4 | 721.6 | 681.1 | 679.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 224.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.5 | 52111.1 | 4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 09:20 | Wait | 723.5 | 724.6 | 683.5 | 681.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 224.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.2 | 52111.1 | 4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 09:25 | Wait | 686.2 | 685.6 | 643.7 | 645.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 224.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.1 | 52111.3 | 4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 09:30 | Wait | 726.7 | 724 | 677.5 | 684.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 224.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 46.7 | 52111.3 | 4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 09:35 | Normal | 586.3 | 650.8 | 606 | 548 | 9.1 | 4.9 | 1.3 | 2.8 | 223.8 | 226.6 | 231 | 34.3 | 1.4 | 34.3 | 60.07 | 59.91 | 60.03 | 7363 | 1 | 48.8 | 52111.3 | 4266 | 2.9 | 3.2 | 2.5 | 1.6 | 2 | 1.1 | 1.8 | 0 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 09:40 | Wait | 717.1 | 725.2 | 678.6 | 670.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.2 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 50 | 52111.3 | 4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 09:45 | Wait | 734 | 734.2 | 692.1 | 692.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 223.4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.4 | 52111.3 | 4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 09:50 | Wait | 685 | 685 | 643.6 | 646.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 221.6 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 50 | 52111.6 | 4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 09:55 | Wait | 694.8 | 695.2 | 653.8 | 652.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 229 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 48.5 | 52111.6 | 4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 10:00 | Wait | 746.7 | 749.1 | 706.5 | 702.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 225.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 50 | 52111.6 | 4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 10:05 | Wait | 682.1 | 685.1 | 645.4 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.6 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 48.6 | 52111.6 | 4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 10:10 | Wait | 726.6 | 727.5 | 685.9 | 683.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 224.8 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 50 | 52111.6 | 4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 10:15 | Wait | 715.7 | 715.8 | 674.5 | 675.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 221.6 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.7 | 52111.6 | 4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 10:20 | Wait | 702.9 | 701.4 | 665.3 | 664.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 224.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 46.1 | 52111.6 | 4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 10:25 | Wait | 676.7 | 681.9 | 660.5 | 640.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 223.4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.1 | 52111.6 | 4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 10:30 | Wait | 723.9 | 723.3 | 681 | 683.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 222.6 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 46.1 | 52111.7 | 4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 10:35 | Wait | 717.8 | 717.5 | 675.1 | 677.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 224.2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.4 | 52111.7 | 4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 10:40 | Wait | 736.7 | 737.9 | 695.8 | 696.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 224 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.8 | 52112.1 | 4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 10:45 | Wait | 737.3 | 738.1 | 696 | 696.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 223.8 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 50.1 | 52112.1 | 4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 10:50 | Wait | 693.5 | 695.1 | 652.1 | 652.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 225 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.9 | 52112.1 | 4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 10:55 | Wait | 692.2 | 695 | 653.1 | 651.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 223.6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 46.1 | 52112.1 | 4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 11:00 | Wait | 746.4 | 748.8 | 705.4 | 703.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 227.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 93 | 0 | 49.6 | 52112.3 | 4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 11:05 | Wait | 734.5 | 734.5 | 692.3 | 691.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 227.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 47.7 | 52112.4 | 4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 11:10 | Wait | 709.8 | 707.4 | 666 | 670.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 226 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 50.1 | 52112.4 | 4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 11:15 | Wait | 721.7 | 722.3 | 681.3 | 680.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 225.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 48.9 | 52112.4 | 4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 11:20 | Wait | 725 | 724.7 | 681.8 | 685.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 47.1 | 52112.4 | 4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 11:25 | Wait | 708 | 706.9 | 669.3 | 672.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 226.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 50 | 52112.5 | 4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 11:30 | Wait | 674.9 | 675.1 | 634.2 | 637.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 223 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.7 | 52112.5 | 4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 11:35 | Wait | 762 | 761.8 | 717.8 | 718.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 226.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 46.9 | 52112.9 | 4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 11:40 | Wait | 737.7 | 737 | 695 | 694.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 227.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 59.98 | 60.02 | 0 | 0 | 50 | 52112.9 | 4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 11:45 | Wait | 731.5 | 731.2 | 688.7 | 688.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 48.8 | 52112.9 | 4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 11:50 | Wait | 717.2 | 716.2 | 675.5 | 674.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 224.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.8 | 52112.9 | 4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 11:55 | Wait | 713 | 714.5 | 673.7 | 673.4 | 7.8 | 8.7 | 0 | 0.1 | 230.6 | 229.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 199 | 0 | 50 | 52112.9 | 4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 12:00 | Wait | 715.5 | 718.2 | 676.3 | 678.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.6 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 49 | 52112.9 | 4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 12:05 | Wait | 683.3 | 685.4 | 642.4 | 649.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.9 | 52112.9 | 4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 12:10 | Wait | 726.8 | 728.1 | 686.2 | 688.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 227.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.9 | 52113 | 4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 12:15 | Wait | 706.6 | 708 | 667.6 | 668.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.5 | 52113 | 4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 12:20 | Wait | 711.5 | 712.7 | 670.9 | 670.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 227.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 45.9 | 52113 | 4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 12:25 | Wait | 700.8 | 702.2 | 660 | 661.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.6 | 52113 | 4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 12:30 | Wait | 722.7 | 721.3 | 673.8 | 684.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 227.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 48.1 | 52113 | 4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 12:35 | Wait | 714.4 | 720.8 | 681.1 | 675.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 226.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 48 | 52113 | 4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 12:40 | Wait | 707.6 | 710 | 667.1 | 670.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 227.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.9 | 52113.1 | 4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 12:45 | Wait | 728.6 | 730.2 | 686.7 | 689.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 226.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 46.1 | 52113.1 | 4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 12:50 | Wait | 714.5 | 716.1 | 675.2 | 674.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49.4 | 52113.1 | 4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 12:55 | Wait | 700.6 | 703 | 660.4 | 663.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 223.2 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.2 | 52113.1 | 4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 13:00 | Wait | 716.8 | 719.1 | 676.9 | 677.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 224.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.7 | 52113.1 | 4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 13:05 | Normal | 591.8 | 571.3 | 447.8 | 489.7 | 4.8 | 5.3 | 1.2 | 1.3 | 225.8 | 226 | 229.8 | 22.3 | 1.4 | 22.4 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 7501 | 1 | 48.1 | 52113.7 | 4266 | 1.5 | 2 | 1.1 | 1.6 | 2.1 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 13:10 | Wait | 745.4 | 747.8 | 702 | 706.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 224.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.6 | 52114 | 4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 13:15 | Wait | 743.8 | 744.4 | 697.7 | 706.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 225.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49 | 52114.1 | 4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 13:20 | Wait | 737.4 | 740.2 | 694.3 | 698.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 46.5 | 52114.1 | 4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 13:25 | Normal | 707.4 | 708.2 | 666 | 669.6 | 3.7 | 4.1 | 0.8 | 1.3 | 228.6 | 228 | 234 | 29.6 | 1.9 | 29.3 | 60.06 | 59.93 | 60 | 345 | 1 | 49.7 | 52114.1 | 4266 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 13:30 | Wait | 749.8 | 751.9 | 707.3 | 708.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 48 | 52114.1 | 4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 13:35 | Wait | 742.6 | 744.2 | 700.2 | 702.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 225.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.3 | 52114.1 | 4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 13:40 | Wait | 716.3 | 717.4 | 676.5 | 676.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.9 | 52114.1 | 4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 13:45 | Wait | 688.1 | 692.4 | 653.9 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 222.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 46.3 | 52114.1 | 4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 13:50 | Wait | 726.2 | 728.9 | 686.1 | 687.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 224.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.6 | 52114.5 | 4267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 13:55 | Wait | 722.5 | 725.2 | 682.7 | 681.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 224.8 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 48 | 52114.5 | 4267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 14:00 | Wait | 729.2 | 731.7 | 688.2 | 689.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 221.8 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 48.8 | 52114.5 | 4267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 14:05 | Wait | 729.7 | 732.5 | 689.1 | 689.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 224 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49 | 52114.5 | 4267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 14:10 | Wait | 727.1 | 729.9 | 687.2 | 686.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 223.4 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 46 | 52114.6 | 4267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 14:15 | Normal | 590.8 | 584.4 | 517.2 | 576.3 | 7.4 | 7.6 | 1.8 | 2.2 | 223 | 223.6 | 229.4 | 39 | 1.5 | 39 | 59.93 | 60.06 | 60 | 11243 | 1 | 49.5 | 52115 | 4267 | 2.3 | 2.8 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 2.1 | 2.4 | 0 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 14:20 | Normal | 589.5 | 594.2 | 424.5 | 595.8 | 6.5 | 6.6 | 1.6 | 1.8 | 224.2 | 223.2 | 228.8 | 32 | 1.4 | 31.9 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 9617 | 1 | 47.7 | 52115.8 | 4267 | 2 | 2.3 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 14:25 | Wait | 740.3 | 741.6 | 702.1 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 222.4 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 46 | 52116.1 | 4267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 14:30 | Wait | 755.1 | 757.1 | 713 | 713.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 228.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.6 | 52116.1 | 4267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 14:35 | Wait | 734.4 | 737.6 | 693.7 | 695.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 227 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 48.4 | 52116.1 | 4267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 14:40 | Wait | 721.5 | 724.5 | 682.9 | 680.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 227 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 46.4 | 52116.1 | 4267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 14:45 | Wait | 717.4 | 719.1 | 676.5 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 225.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 50 | 52116.1 | 4267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 14:50 | Wait | 722.9 | 719.4 | 667.8 | 684.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 48.8 | 52116.2 | 4267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 14:55 | Wait | 689.7 | 691.9 | 651.6 | 650.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 47 | 52116.2 | 4267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 15:00 | Wait | 738.5 | 740.6 | 696.3 | 699.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 222.8 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.9 | 52116.3 | 4267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 15:05 | Wait | 736.2 | 738.4 | 694.3 | 695.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 231.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.7 | 52116.3 | 4267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 15:10 | Wait | 730.9 | 735.6 | 691.8 | 691.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 226.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 46.3 | 52116.3 | 4267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 15:15 | Wait | 725.5 | 727.8 | 683.4 | 685.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 226 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.7 | 52116.3 | 4267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 15:20 | Wait | 724.5 | 727.8 | 682.4 | 684.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.9 | 52116.3 | 4267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 15:25 | Wait | 721.6 | 725.2 | 680.2 | 682.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 223.8 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.9 | 52116.3 | 4267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 15:30 | Wait | 725 | 728.4 | 683.4 | 684.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 225.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 48.9 | 52116.3 | 4267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 15:35 | Wait | 724.2 | 727.2 | 682.2 | 683.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 224.4 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 45.2 | 52116.3 | 4267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 15:40 | Wait | 726 | 728.1 | 682.8 | 684.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225.6 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49.1 | 52116.4 | 4267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 15:45 | Wait | 724.6 | 727.7 | 682.7 | 683.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 224 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.9 | 52116.4 | 4267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 15:50 | Normal | 673.1 | 675.4 | 648.3 | 632.7 | 4.8 | 6.4 | 0.3 | 2.5 | 225.8 | 227 | 231.6 | 30 | 1.7 | 29.8 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 1375 | 1 | 49.4 | 52116.6 | 4267 | 1.1 | 2.2 | 1.4 | 2 | 2.5 | 1.7 | 0.8 | 0 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 15:55 | Wait | 727.9 | 731.4 | 685.6 | 687.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 225.2 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 46.5 | 52116.6 | 4267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 16:00 | Wait | 727.7 | 730.5 | 685.2 | 687.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 224.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 49.4 | 52116.7 | 4267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 16:05 | Normal | 682.8 | 683.6 | 654 | 650.9 | 1.4 | 2 | 0 | 0.2 | 225.2 | 223.8 | 227.8 | 10.9 | 1.9 | 10.5 | 60.03 | 59.98 | 60.01 | 32 | 1 | 48 | 52116.8 | 4267 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 16:10 | Normal | 594.9 | 614.3 | 587.2 | 566.2 | 5 | 5.9 | 0.5 | 2.5 | 227.2 | 227.4 | 231.8 | 25.1 | 1.4 | 25.1 | 60.04 | 60.11 | 60.05 | 8102 | 1 | 49.2 | 52117.3 | 4267 | 1.2 | 2.3 | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 1.6 | 0.8 | 0 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 16:15 | Normal | 615.3 | 629.2 | 603.2 | 578.7 | 3.1 | 3.6 | 0.3 | 1.2 | 227.8 | 226.2 | 231.4 | 16.3 | 1.5 | 16.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 2424 | 1 | 48.9 | 52117.6 | 4267 | 0.8 | 1.4 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | 0 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 16:20 | Normal | 611.4 | 613.6 | 561.4 | 613.4 | 4.9 | 6 | 0.5 | 2.3 | 227.4 | 228.8 | 232 | 26.5 | 1.4 | 26.4 | 60.05 | 60.09 | 60 | 8969 | 1 | 46.9 | 52118.2 | 4267 | 1.1 | 2.1 | 1.5 | 2 | 2.2 | 1.6 | 0.9 | 0 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 16:25 | Normal | 621.7 | 562.2 | 459 | 604.4 | 2.6 | 3.2 | 0.4 | 0.8 | 227.8 | 225.6 | 231 | 13.3 | 1.4 | 13.4 | 59.94 | 60 | 60.04 | 4967 | 1 | 48.5 | 52118.7 | 4267 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 1 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 16:30 | Normal | 550.5 | 593.6 | 408.1 | 544 | 3.2 | 3.7 | 0.4 | 1.4 | 227.6 | 227.6 | 230.4 | 15.5 | 1.4 | 15.6 | 60.04 | 59.98 | 60.03 | 5686 | 1 | 49.4 | 52119.2 | 4267 | 0.9 | 1.5 | 0.7 | 1.3 | 1.5 | 0.7 | 1.2 | 0 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 16:35 | Normal | 594.8 | 627.4 | 361.1 | 587.1 | 4.5 | 5.3 | 0.9 | 2.3 | 227.8 | 228 | 232.6 | 23.1 | 1.4 | 23.1 | 60 | 60 | 60 | 8416 | 1 | 48.3 | 52119.7 | 4267 | 1.2 | 1.9 | 1.2 | 1.7 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 0 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 16:40 | Normal | 553.1 | 600 | 267.2 | 599.3 | 2.5 | 2.9 | 0.4 | 0.8 | 227.8 | 226.4 | 229.8 | 12 | 1.4 | 12.1 | 59.98 | 60.03 | 60.01 | 4458 | 1 | 47 | 52120.2 | 4267 | 0.7 | 1 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 1 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 16:45 | Normal | 592.4 | 646 | 256.7 | 532.8 | 2.3 | 2.6 | 0.3 | 0.8 | 227.6 | 226.4 | 229.4 | 11.3 | 1.4 | 11.3 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 4328 | 1 | 45 | 52120.5 | 4267 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 16:50 | Normal | 627.7 | 618.7 | 253.2 | 441.3 | 2.1 | 2.6 | 0.3 | 0.8 | 227.6 | 226.4 | 230.6 | 11.1 | 1.5 | 11 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 4228 | 1 | 47.9 | 52120.9 | 4267 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 16:55 | Normal | 583.8 | 645.3 | 260.4 | 388 | 1.8 | 2 | 0.2 | 0.6 | 227.8 | 226 | 229.6 | 9 | 1.5 | 9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 3484 | 1 | 49.7 | 52121.2 | 4268 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 17:00 | Normal | 586.5 | 570.7 | 199.9 | 405.8 | 1.5 | 1.9 | 0.1 | 0.5 | 229 | 227.4 | 229.4 | 7.6 | 1.4 | 7.7 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 2986 | 1 | 49.1 | 52121.5 | 4268 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 17:05 | Normal | 614.1 | 597.1 | 201.4 | 377.1 | 1 | 1.5 | 0 | 0.3 | 228 | 227 | 229.6 | 6.1 | 1.4 | 6.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 2506 | 1 | 48.4 | 52121.7 | 4268 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 17:10 | Normal | 603.5 | 618.1 | 238.5 | 325.2 | 1 | 1.3 | 0 | 0.3 | 227.8 | 228.2 | 229.6 | 6.1 | 1.5 | 6.1 | 59.96 | 60 | 59.99 | 2386 | 1 | 47.5 | 52121.9 | 4268 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 17:15 | Normal | 619.1 | 609.1 | 211.3 | 254.7 | 1 | 1.4 | 0 | 0.3 | 228.6 | 228.6 | 229.8 | 6 | 1.5 | 6 | 60.07 | 59.99 | 60.01 | 2329 | 1 | 46.2 | 52122.1 | 4268 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 17:20 | Normal | 564.9 | 597.9 | 221.1 | 247.4 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.2 | 228.6 | 228.4 | 230.4 | 5.5 | 1.4 | 5.5 | 60 | 60 | 60 | 2038 | 1 | 46.6 | 52122.3 | 4268 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 17:25 | Normal | 578.3 | 625.9 | 199.4 | 350.5 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.2 | 228.8 | 229.8 | 229.2 | 5.3 | 1.6 | 5.2 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 2151 | 1 | 49.8 | 52122.5 | 4268 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 17:30 | Normal | 538.4 | 650.7 | 209.8 | 365.4 | 0.8 | 1 | 0 | 0.2 | 228.8 | 228.4 | 230 | 5.2 | 1.6 | 5.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2119 | 1 | 49.1 | 52122.6 | 4268 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 17:35 | Normal | 462.6 | 589.6 | 207 | 287.2 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.1 | 229.2 | 228.2 | 230.4 | 3.9 | 1.5 | 3.9 | 60.06 | 59.99 | 60 | 1658 | 1 | 48 | 52122.8 | 4268 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 17:40 | Normal | 448.4 | 556.4 | 198.8 | 250 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.1 | 228.8 | 227.6 | 230 | 4 | 1.4 | 3.9 | 60.02 | 60 | 60 | 1470 | 1 | 46.5 | 52122.9 | 4268 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 17:45 | Normal | 581.7 | 605 | 200.3 | 269.1 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0 | 229.4 | 227.8 | 231.2 | 3.6 | 1.4 | 3.6 | 60.06 | 59.98 | 60.05 | 1493 | 1 | 47.1 | 52123.1 | 4268 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 17:50 | Normal | 547.7 | 595.2 | 218.5 | 211.6 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 230 | 227.8 | 230.8 | 3 | 1.4 | 3.2 | 60.02 | 60.06 | 60.03 | 1234 | 1 | 49.6 | 52123.2 | 4268 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 17:55 | Normal | 423.7 | 533.3 | 200 | 225.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 230 | 227.4 | 230.6 | 3.2 | 1.5 | 3.1 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 963 | 1 | 48.5 | 52123.3 | 4269 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 18:00 | Normal | 300.3 | 431.5 | 196.9 | 200.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 229 | 230.4 | 231.8 | 2.4 | 1.4 | 1.8 | 60.05 | 59.99 | 60.01 | 667 | 1 | 47.1 | 52123.3 | 4269 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 18:05 | Normal | 202 | 470.7 | 202.4 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 230 | 232 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 59.98 | 60.01 | 60.02 | 503 | 1 | 46 | 52123.4 | 4269 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 18:10 | Normal | 199.9 | 425.7 | 161.9 | 243.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 225.2 | 228.2 | 1.4 | 1.4 | 2.4 | 60.02 | 59.94 | 59.98 | 412 | 1 | 49.6 | 52123.4 | 4269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 18:15 | Normal | 214.8 | 191.1 | 205.3 | 178.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226.2 | 229.2 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 60.06 | 59.96 | 59.95 | 351 | 1 | 48.6 | 52123.4 | 4269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 18:20 | Normal | 166.1 | 259.4 | 183 | 222.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.8 | 228.4 | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 60.16 | 60 | 60.07 | 348 | 1 | 46.8 | 52123.5 | 4269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 18:25 | Normal | 171.9 | 458.9 | 205.2 | 328.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 225.2 | 227.6 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 60.05 | 59.99 | 60.05 | 318 | 1 | 48.9 | 52123.5 | 4269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 18:30 | Normal | 210.1 | 186.1 | 202.5 | 197.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 223 | 229 | 0.8 | 1.5 | 1.3 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 324 | 1 | 49.1 | 52123.5 | 4269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-19 18:35 | Normal | 197.3 | 203.7 | 200 | 197.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.4 | 227.8 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 60.06 | 60 | 59.99 | 326 | 1 | 47.3 | 52123.6 | 4269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0