## S3_BL11_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-12-20 05:22 | Wait | 604.2 | 604.4 | 580.3 | 576.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 31.5 | 52123.6 | 4269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 05:27 | Normal | 511.7 | 514.9 | 540.4 | 444.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 231.2 | 231.6 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 438 | 1 | 35.2 | 52123.6 | 4269 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 05:32 | Normal | 426.1 | 489.3 | 506.7 | 343.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.4 | 231.6 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 60.02 | 60.04 | 60.07 | 392 | 1 | 37.8 | 52123.6 | 4269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 05:37 | Normal | 499.3 | 432.8 | 446 | 320.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 229.4 | 233 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 60.12 | 60 | 60.05 | 382 | 1 | 39.6 | 52123.7 | 4269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 05:42 | Normal | 466.4 | 417.8 | 466.5 | 322.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 230.4 | 232 | 1.5 | 1.5 | 1 | 60.17 | 60.13 | 60.13 | 399 | 1 | 40.5 | 52123.7 | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 05:47 | Normal | 480.5 | 425.5 | 474.3 | 264.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 230.6 | 232.2 | 2 | 1.4 | 1.8 | 60.01 | 60.03 | 60 | 412 | 1 | 41.5 | 52123.7 | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 05:52 | Normal | 517.1 | 381.3 | 517.2 | 288.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.4 | 231.8 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 60.03 | 59.96 | 60.01 | 433 | 1 | 42.2 | 52123.8 | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 05:57 | Normal | 578.7 | 500.6 | 456.3 | 345.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 229.8 | 233 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 423 | 1 | 42.8 | 52123.8 | 4270 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 06:02 | Normal | 552.5 | 436.2 | 422.5 | 354.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 229.4 | 232.4 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 59.98 | 59.93 | 59.95 | 500 | 1 | 43.3 | 52123.8 | 4270 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 06:07 | Normal | 627 | 454.4 | 387.3 | 307.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 229.6 | 231.8 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 59.98 | 60.04 | 60 | 588 | 1 | 43.8 | 52123.9 | 4270 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 06:12 | Normal | 599.5 | 525.2 | 322.3 | 272.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 230.6 | 230 | 232.8 | 2.1 | 1.5 | 2.2 | 59.96 | 60.01 | 59.98 | 843 | 1 | 44.3 | 52123.9 | 4270 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 06:17 | Normal | 423.4 | 342.5 | 211.6 | 208.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 230.8 | 230.2 | 230.8 | 1.5 | 1.5 | 2 | 59.95 | 59.9 | 59.99 | 671 | 1 | 44.6 | 52124 | 4270 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 06:22 | Normal | 271 | 218.2 | 201.2 | 212.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 230.4 | 231.4 | 230.8 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 650 | 1 | 45 | 52124.1 | 4270 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 06:27 | Normal | 222.8 | 310.3 | 199.9 | 204.7 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 231.2 | 229.8 | 231.2 | 1.6 | 1.5 | 2.1 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 795 | 1 | 45.4 | 52124.1 | 4270 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 06:32 | Normal | 468.8 | 640.4 | 234.8 | 216.8 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.1 | 230.4 | 229 | 232 | 4.3 | 1.5 | 4.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1770 | 1 | 45.7 | 52124.2 | 4270 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 06:37 | Normal | 641.5 | 655.7 | 269.1 | 241 | 2.5 | 2.7 | 0.4 | 0.8 | 230.4 | 229 | 232.6 | 11 | 1.6 | 10.9 | 60.01 | 60 | 60 | 4205 | 1 | 46 | 52124.5 | 4270 | 0.7 | 1 | 0.5 | 0.9 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 06:42 | Normal | 651.2 | 659.3 | 249.7 | 298.4 | 2.6 | 2.7 | 0.5 | 0.8 | 230.8 | 230.8 | 234.6 | 11.3 | 1.6 | 11.2 | 60.02 | 60 | 60 | 4461 | 1 | 46.5 | 52124.8 | 4271 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 06:47 | Normal | 656 | 671.9 | 229 | 386.9 | 4 | 4 | 0.9 | 1.3 | 230.2 | 230.4 | 234.2 | 17.2 | 1.6 | 17 | 59.97 | 60 | 60.01 | 6433 | 1 | 47 | 52125.3 | 4271 | 1.3 | 1.7 | 0.8 | 1.4 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 06:52 | Normal | 665.4 | 640 | 245.8 | 357.7 | 3.6 | 3.8 | 0.8 | 1.1 | 230.6 | 230.4 | 233 | 15.8 | 1.5 | 15.8 | 59.97 | 60.02 | 60 | 5908 | 1 | 47.3 | 52125.8 | 4271 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 06:57 | Normal | 638 | 638.7 | 257.5 | 475.2 | 4 | 4 | 0.9 | 1.3 | 230.6 | 228.8 | 234.6 | 17 | 1.5 | 17 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 6445 | 1 | 47.8 | 52126.3 | 4271 | 1.2 | 1.7 | 0.8 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 07:02 | Normal | 637.5 | 644.9 | 524.4 | 511.2 | 5.6 | 5.7 | 1.3 | 1.8 | 230.4 | 232.6 | 235 | 26.3 | 1.5 | 26.2 | 59.93 | 60.04 | 59.99 | 9060 | 1 | 48.5 | 52127 | 4271 | 1.7 | 2.3 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 07:07 | Normal | 633.3 | 607.6 | 391.7 | 442.7 | 6.3 | 6.4 | 1.6 | 2 | 229.6 | 231.2 | 234.4 | 28.5 | 1.5 | 28.6 | 60 | 59.97 | 60.04 | 9599 | 1 | 49.1 | 52127.7 | 4271 | 2 | 2.3 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 1.7 | 2 | 0 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 07:12 | Normal | 613.8 | 649.5 | 468.4 | 572.7 | 5.5 | 5.3 | 1.3 | 1.5 | 230.4 | 228.6 | 235.2 | 24.3 | 1.5 | 24.2 | 60 | 60.02 | 59.99 | 8851 | 1 | 49.8 | 52128.6 | 4271 | 1.8 | 2.1 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 07:17 | Normal | 632 | 630 | 424.4 | 362.1 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 0.4 | 230 | 228.4 | 232.4 | 8.4 | 1.5 | 8.4 | 60.04 | 59.98 | 60.02 | 3344 | 1 | 48 | 52129 | 4271 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 07:22 | Normal | 641.9 | 583.1 | 205.8 | 296.2 | 1 | 1.3 | 0 | 0.3 | 230.6 | 229.4 | 231.2 | 5.6 | 1.5 | 5.6 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 2254 | 1 | 49.7 | 52129.2 | 4271 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 07:27 | Normal | 629.3 | 606.2 | 212.3 | 283.2 | 2.7 | 2.9 | 0.6 | 0.7 | 229.6 | 228.6 | 232.6 | 11.8 | 1.4 | 11.8 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 4374 | 1 | 47.6 | 52129.6 | 4271 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 07:32 | Normal | 616.1 | 653.3 | 277.3 | 199.2 | 1.9 | 2 | 0.3 | 0.5 | 229.4 | 228.4 | 231.8 | 8.3 | 1.5 | 8.2 | 60.04 | 59.93 | 59.98 | 3442 | 1 | 49.6 | 52129.9 | 4271 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 07:37 | Normal | 633.8 | 634.8 | 227.8 | 204.5 | 2 | 2.1 | 0.3 | 0.5 | 229.6 | 228 | 231.4 | 8.6 | 1.5 | 8.5 | 60.08 | 60.04 | 60.06 | 3513 | 1 | 47.1 | 52130.2 | 4271 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 07:42 | Normal | 625.6 | 636.7 | 218.5 | 215.3 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | 229.8 | 228.6 | 231 | 6.4 | 1.6 | 6.2 | 59.97 | 59.98 | 60 | 2542 | 1 | 49.4 | 52130.4 | 4272 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 07:47 | Normal | 649.2 | 653.2 | 275.5 | 379.9 | 2 | 2.2 | 0.4 | 0.6 | 230.2 | 228.4 | 231.8 | 9.9 | 1.6 | 9.8 | 59.96 | 60.02 | 60 | 3684 | 1 | 45.7 | 52130.7 | 4272 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 07:52 | Normal | 647.2 | 661.6 | 220.2 | 225.4 | 2.3 | 2.5 | 0.5 | 0.6 | 230 | 228.8 | 232 | 10.6 | 1.7 | 10.4 | 59.96 | 59.99 | 60 | 3946 | 1 | 48.8 | 52131 | 4272 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 07:57 | Normal | 662.1 | 673.6 | 319.4 | 467.6 | 3.8 | 4 | 1 | 1.1 | 229.8 | 229 | 233.4 | 17.3 | 1.6 | 17.2 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 6481 | 1 | 50 | 52131.4 | 4272 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1.4 | 0 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 08:02 | Normal | 638.2 | 665.9 | 360.2 | 490.5 | 4.9 | 4.9 | 1.3 | 1.5 | 229.8 | 228.2 | 233.8 | 22 | 1.5 | 21.9 | 60.04 | 59.86 | 60.02 | 8007 | 1 | 48.2 | 52132 | 4272 | 1.6 | 2 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 1.2 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 08:07 | Normal | 634.6 | 657.4 | 486.4 | 520.3 | 5.6 | 5.7 | 1.5 | 1.7 | 230.2 | 229.6 | 235 | 26.3 | 1.5 | 26.3 | 60.03 | 60.08 | 60.01 | 9391 | 1 | 49.9 | 52132.7 | 4272 | 1.9 | 2.1 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 08:12 | Normal | 651.4 | 634.6 | 486.1 | 570 | 5.4 | 5.7 | 1.4 | 1.6 | 229.8 | 228.6 | 234.4 | 25.2 | 1.5 | 25.2 | 59.97 | 60.09 | 59.99 | 9229 | 1 | 48.4 | 52133.5 | 4272 | 1.6 | 2.1 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 08:17 | Normal | 628.6 | 645.9 | 479.8 | 496.6 | 5.2 | 5.1 | 1.4 | 1.5 | 228.8 | 229.4 | 234.4 | 24.6 | 1.4 | 24.6 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 8573 | 1 | 45.7 | 52134.2 | 4272 | 1.6 | 2 | 1.4 | 1.6 | 2 | 1.4 | 1.7 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 08:22 | Normal | 634.9 | 643.6 | 563.8 | 571.4 | 6.5 | 6.6 | 1.6 | 2 | 229.2 | 228.8 | 235.6 | 31 | 1.5 | 31 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 10598 | 1 | 49.7 | 52135 | 4272 | 2.2 | 2.4 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 1.9 | 1.9 | 0 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 08:27 | Wait | 765.5 | 768.6 | 722.1 | 719.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 229 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.5 | 52135.4 | 4272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 08:32 | Wait | 752.8 | 755.5 | 710.1 | 708.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 46.3 | 52135.4 | 4272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 08:37 | Wait | 750.6 | 754.2 | 709.1 | 706.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.5 | 52135.4 | 4272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 08:42 | Wait | 756.7 | 759.4 | 715.3 | 712.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 230.4 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.3 | 52135.4 | 4272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 08:47 | Wait | 738.9 | 742.3 | 699.1 | 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.4 | 52135.4 | 4272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 08:52 | Wait | 741.3 | 745 | 701.9 | 698.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 230.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 45 | 52135.4 | 4272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 08:57 | Wait | 737.9 | 742 | 699.6 | 695.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.3 | 52135.4 | 4272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 09:02 | Normal | 731.5 | 733.4 | 692.8 | 688.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 229.2 | 233.6 | 10.5 | 2.1 | 10.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 49.4 | 52135.4 | 4272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 09:07 | Wait | 736.3 | 739.8 | 697.6 | 693.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49.6 | 52135.5 | 4272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 09:12 | Wait | 741.8 | 742.2 | 699.6 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 0 | 0 | 49.7 | 52135.5 | 4272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 09:17 | Wait | 751.7 | 755.4 | 713.1 | 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 231.2 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.8 | 52135.5 | 4272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 09:22 | Wait | 728.1 | 729.8 | 688.1 | 685.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 49.8 | 52135.5 | 4272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 09:27 | Wait | 730.3 | 732.6 | 691.8 | 687.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 230.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.7 | 52135.5 | 4272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 09:32 | Wait | 728 | 729.9 | 689.4 | 685.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.7 | 52135.5 | 4272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 09:37 | Wait | 718.5 | 720.4 | 679.2 | 675.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 229.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.7 | 52135.5 | 4272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 09:42 | Wait | 723.8 | 726.7 | 685.7 | 680.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 227 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 49.4 | 52135.5 | 4272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 09:47 | Wait | 731.7 | 733.3 | 692.4 | 688.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 229.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 345 | 0 | 49.4 | 52135.5 | 4272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 09:52 | Wait | 719.7 | 722 | 680.3 | 677.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 229.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.2 | 52135.5 | 4272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 09:57 | Wait | 736.6 | 739.3 | 697.1 | 693.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.1 | 52135.5 | 4272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 10:02 | Wait | 748.4 | 749.9 | 706.4 | 705.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.9 | 52135.5 | 4272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 10:07 | Wait | 749.5 | 750.8 | 708.1 | 707.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 229.8 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 48.9 | 52135.5 | 4272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 10:12 | Wait | 710.9 | 712.6 | 670.6 | 673.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 228.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.1 | 52135.5 | 4272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 10:17 | Wait | 726.6 | 730.7 | 682.7 | 688.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 226.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49 | 52135.5 | 4272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 10:22 | Wait | 708.2 | 710.8 | 669.6 | 669.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.1 | 52135.5 | 4272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 10:27 | Wait | 709.8 | 712 | 669.1 | 671.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 227.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49 | 52135.6 | 4272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 10:32 | Wait | 709.4 | 712.2 | 669.2 | 670.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 2743 | 0 | 49 | 52135.6 | 4272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 10:37 | Wait | 720.1 | 721.8 | 678.3 | 677.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 225.4 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 4750 | 0 | 48.8 | 52135.8 | 4272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 10:42 | Wait | 738.5 | 740.9 | 701.3 | 699.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.9 | 52135.8 | 4272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 10:47 | Wait | 727.8 | 722.8 | 683.8 | 686.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 229.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.1 | 52135.8 | 4272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 10:52 | Wait | 701.1 | 715.5 | 675.2 | 661.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 229.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.2 | 52135.8 | 4272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 10:57 | Wait | 678.4 | 677.4 | 637.6 | 642.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 229 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 49.2 | 52135.9 | 4272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 11:02 | Wait | 684.8 | 684.8 | 644.6 | 646.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 229.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.3 | 52135.9 | 4272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 11:07 | Wait | 695.8 | 697 | 656.1 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 49.3 | 52135.9 | 4272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 11:12 | Wait | 733.7 | 737.4 | 687.3 | 689.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.09 | 60.09 | 0 | 0 | 49.3 | 52135.9 | 4272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 11:17 | Wait | 709.5 | 713.8 | 674.1 | 665.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 229.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.3 | 52135.9 | 4272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 11:22 | Wait | 719.7 | 722.2 | 679.9 | 674.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 229.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 78 | 0 | 49.3 | 52135.9 | 4272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 11:27 | Wait | 731.1 | 731.7 | 689 | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 228.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 49.3 | 52135.9 | 4272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 11:32 | Wait | 698.8 | 700.9 | 659.1 | 657.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 229 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 49.3 | 52135.9 | 4272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 11:37 | Wait | 716.5 | 721.4 | 683.6 | 678.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.4 | 52136 | 4272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 11:42 | Wait | 707.9 | 709.7 | 667.5 | 663.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 227.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.3 | 52136 | 4272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 11:47 | Wait | 713.8 | 715.4 | 673.8 | 671.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 227.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.4 | 52136 | 4272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 11:52 | Wait | 719.9 | 720.7 | 678 | 679.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 228.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 49.3 | 52136 | 4272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 11:57 | Normal | 603.5 | 605.1 | 592.6 | 587 | 5.5 | 5.5 | 1.1 | 1.5 | 228.6 | 229.2 | 234.2 | 26.7 | 1.4 | 26.6 | 60.01 | 60.04 | 59.94 | 3827 | 1 | 49.4 | 52136 | 4272 | 1.8 | 1.9 | 1.3 | 1.6 | 2 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 12:02 | Wait | 768.6 | 771.1 | 723.2 | 723.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 230.2 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.1 | 52136.2 | 4272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 12:07 | Wait | 766 | 768.3 | 723.6 | 719.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 0 | 0 | 49.3 | 52136.2 | 4272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 12:12 | Wait | 738.5 | 741.3 | 698 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231.6 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 119 | 0 | 49.4 | 52136.2 | 4272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 12:17 | Wait | 721.6 | 723.5 | 682.6 | 677.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231.4 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.4 | 52136.2 | 4272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 12:22 | Wait | 718.6 | 721.8 | 681 | 674.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 230 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.5 | 52136.2 | 4272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 12:27 | Wait | 713.5 | 711.9 | 676.6 | 673.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 49.5 | 52136.2 | 4272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 12:32 | Wait | 716.5 | 717.2 | 679.2 | 673.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 230.4 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.5 | 52136.2 | 4272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 12:37 | Wait | 687.5 | 691.5 | 654.9 | 646.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 230.4 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.5 | 52136.3 | 4272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 12:42 | Wait | 712.8 | 712.7 | 674.4 | 668.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230.6 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.6 | 52136.3 | 4272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 12:47 | Normal | 653.7 | 653.6 | 637.2 | 637 | 6.4 | 5.8 | 0.3 | 1 | 228.8 | 230.8 | 235.6 | 28.6 | 1.4 | 28.6 | 59.91 | 60.1 | 59.97 | 6825 | 1 | 49.7 | 52136.3 | 4272 | 2.5 | 2.1 | 1.8 | 2 | 1.9 | 1.6 | 0.7 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 12:52 | Normal | 549.3 | 547.1 | 572.1 | 502.4 | 3.1 | 3.2 | 0.4 | 1 | 228.6 | 227.8 | 230.8 | 13.3 | 1.3 | 13.4 | 60.08 | 60.04 | 60.06 | 5123 | 1 | 49.8 | 52136.5 | 4272 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 1 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 12:57 | Normal | 605.9 | 618 | 468 | 468.6 | 3.8 | 4 | 0.8 | 1.1 | 228.6 | 227.4 | 231.6 | 17.5 | 1.3 | 17.6 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 6167 | 1 | 49.7 | 52136.9 | 4272 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 13:02 | Normal | 647.4 | 653.1 | 433.6 | 415.8 | 4.3 | 4.4 | 1 | 1.4 | 229 | 229.4 | 232.6 | 19.5 | 1.5 | 19.4 | 59.99 | 59.93 | 59.97 | 7104 | 1 | 50 | 52137.4 | 4273 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 0 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 13:07 | Normal | 650.5 | 648.4 | 405.7 | 385.4 | 4.9 | 5 | 1.2 | 1.5 | 228.2 | 230 | 231.8 | 21.4 | 1.5 | 21.3 | 59.94 | 60 | 59.97 | 7776 | 1 | 47.8 | 52138 | 4273 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 1.2 | 1.7 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 13:12 | Normal | 651.7 | 605.8 | 423.1 | 426.4 | 3.4 | 3.8 | 0.8 | 1 | 228 | 227.4 | 230.4 | 16.1 | 1.4 | 16 | 59.97 | 59.87 | 59.92 | 5943 | 1 | 49.4 | 52138.6 | 4273 | 1.1 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 13:17 | Normal | 639.5 | 625.4 | 515 | 430.8 | 3.8 | 3.9 | 0.8 | 1.2 | 227.4 | 227 | 230.6 | 16.9 | 1.5 | 16.8 | 59.93 | 59.85 | 59.94 | 6564 | 1 | 46.9 | 52139.1 | 4273 | 1.3 | 1.7 | 0.6 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 0 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 13:22 | Normal | 639.7 | 642.5 | 489.3 | 251.4 | 2.2 | 2.4 | 0.4 | 0.7 | 227.2 | 225.2 | 229.6 | 10.6 | 1.5 | 10.5 | 60.01 | 59.94 | 59.96 | 4086 | 1 | 49.4 | 52139.5 | 4273 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 13:27 | Normal | 623.9 | 648.6 | 606 | 537.9 | 4.6 | 4.5 | 0.9 | 1.5 | 227.2 | 226.4 | 231.6 | 21.8 | 1.4 | 21.7 | 59.94 | 60.03 | 59.98 | 7816 | 1 | 47.2 | 52140 | 4273 | 1.5 | 1.8 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 13:32 | Normal | 626.4 | 650 | 546 | 441.5 | 3.1 | 3.1 | 0.6 | 1 | 226.8 | 225.8 | 230.4 | 15 | 1.4 | 14.9 | 60.03 | 60.06 | 60.01 | 5677 | 1 | 49.8 | 52140.6 | 4273 | 1 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 13:37 | Normal | 602.6 | 670.3 | 412 | 519.9 | 3.1 | 3 | 0.6 | 1 | 227.2 | 224.6 | 229.8 | 14.4 | 1.5 | 14.4 | 60.04 | 60.15 | 60.08 | 5451 | 1 | 48.2 | 52141 | 4273 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 13:42 | Normal | 593.3 | 670.3 | 471.6 | 609.8 | 3.3 | 3.1 | 0.6 | 0.9 | 226.8 | 226.2 | 229.8 | 14.8 | 1.5 | 14.7 | 60.03 | 60.06 | 59.98 | 5603 | 1 | 45.6 | 52141.5 | 4273 | 1 | 1.3 | 0.7 | 1 | 1.1 | 0.7 | 1 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 13:47 | Normal | 592.8 | 634.1 | 383.8 | 623.5 | 3.1 | 3.3 | 0.6 | 0.8 | 226.8 | 225 | 229.4 | 14.5 | 1.4 | 14.5 | 60.01 | 59.95 | 59.98 | 5281 | 1 | 49.5 | 52141.9 | 4273 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 1 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 13:52 | Normal | 646.4 | 543.9 | 213.5 | 588.5 | 3 | 3.5 | 0.6 | 0.9 | 226.6 | 226 | 229.4 | 14.1 | 1.4 | 14.1 | 60 | 59.95 | 59.99 | 5240 | 1 | 48.1 | 52142.4 | 4273 | 1 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 13:57 | Normal | 630.1 | 562.3 | 217.9 | 615.8 | 3.6 | 4 | 0.8 | 1 | 227 | 224.6 | 230 | 15.9 | 1.4 | 15.8 | 59.98 | 60.07 | 59.97 | 5821 | 1 | 45.7 | 52142.8 | 4273 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 1 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 14:02 | Normal | 656.4 | 567.3 | 303.7 | 609.8 | 3.8 | 4.4 | 1 | 1.2 | 226.6 | 225.4 | 230 | 18.3 | 1.5 | 18.3 | 60.09 | 60.1 | 60.03 | 6556 | 1 | 49.6 | 52143.3 | 4274 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 14:07 | Normal | 628.2 | 610.1 | 328.4 | 573.6 | 4.5 | 4.8 | 1.1 | 1.4 | 226.8 | 226.8 | 231 | 21.4 | 1.4 | 21.3 | 60 | 60.06 | 60.02 | 7337 | 1 | 48.5 | 52143.9 | 4274 | 1.3 | 1.7 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 14:12 | Normal | 627.6 | 651.2 | 408 | 537.3 | 5.1 | 5.1 | 1.3 | 1.6 | 227.4 | 227 | 231 | 23.9 | 1.3 | 23.9 | 59.96 | 60.25 | 59.95 | 8362 | 1 | 46.6 | 52144.6 | 4274 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 1.3 | 1.8 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 14:17 | Normal | 635.1 | 636.8 | 468.9 | 583.9 | 5.9 | 6.3 | 1.5 | 2 | 228 | 227 | 232.4 | 28.3 | 1.4 | 28.3 | 60.02 | 59.97 | 60 | 9827 | 1 | 47 | 52145.3 | 4274 | 1.8 | 2.3 | 1.6 | 2 | 2.4 | 1.7 | 2.1 | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 14:22 | Normal | 630.2 | 632.2 | 586.7 | 472.6 | 7.5 | 7.8 | 1.7 | 2.6 | 226.2 | 227.6 | 233 | 42 | 1.5 | 42 | 60.1 | 60.03 | 60.06 | 11854 | 1 | 49.7 | 52146.2 | 4274 | 2.4 | 2.8 | 2.1 | 2.6 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 14:27 | Wait | 757.6 | 760.5 | 713.9 | 713.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 0 | 0 | 48.8 | 52146.3 | 4274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 14:32 | Wait | 744.6 | 747.4 | 703.8 | 699.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 227 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 47.7 | 52146.3 | 4274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 14:37 | Normal | 574.5 | 611.8 | 559.8 | 578.5 | 7.7 | 7.4 | 1.8 | 2 | 227.6 | 226.2 | 234.8 | 37.7 | 1.5 | 37.6 | 60.04 | 59.96 | 59.93 | 11605 | 1 | 44.9 | 52146.5 | 4274 | 2.6 | 2.7 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 14:42 | Wait | 751.2 | 754.2 | 709.1 | 708.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 232 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.5 | 52147.2 | 4274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 14:47 | Wait | 736.2 | 739.5 | 697.1 | 692.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 48.2 | 52147.2 | 4274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 14:52 | Normal | 603.5 | 603.4 | 521.1 | 526.5 | 6.4 | 6.6 | 1.5 | 2.1 | 228 | 225.2 | 233.2 | 31.3 | 1.4 | 31.3 | 60.01 | 60.05 | 60.05 | 10138 | 1 | 46.5 | 52148 | 4274 | 2.1 | 2.5 | 1.7 | 2 | 2.6 | 1.8 | 1.9 | 0 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 14:57 | Wait | 741.6 | 745 | 701.5 | 699.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 50 | 52148.5 | 4274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 15:02 | Normal | 627.2 | 629.4 | 606.8 | 600.1 | 7.2 | 7.5 | 1.5 | 2.3 | 227.4 | 229 | 233.4 | 38.7 | 1.5 | 38.6 | 60.11 | 59.97 | 60.11 | 5822 | 1 | 49.2 | 52148.5 | 4274 | 2.2 | 2.6 | 2 | 2.4 | 2.6 | 2.1 | 2 | 0 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 15:07 | Normal | 600.1 | 578.9 | 586.4 | 590.3 | 7.4 | 7.6 | 1.6 | 2.3 | 227.2 | 226 | 232.8 | 35.4 | 1.5 | 35.4 | 60.1 | 60.13 | 60.09 | 11434 | 1 | 47.7 | 52148.8 | 4274 | 2.4 | 2.7 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 2.2 | 2.1 | 0 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 15:12 | Normal | 602 | 599.8 | 475.2 | 589.7 | 6.9 | 7 | 1.6 | 2.1 | 227.6 | 227.4 | 231.8 | 33.8 | 1.3 | 33.8 | 59.97 | 60 | 60.01 | 10638 | 1 | 45 | 52149.7 | 4274 | 2.1 | 2.6 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2 | 2.2 | 0 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 15:17 | Normal | 604 | 596.8 | 376.6 | 553.8 | 5.9 | 6 | 1.4 | 1.9 | 227.6 | 226.8 | 233 | 27.4 | 1.4 | 27.4 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 9228 | 1 | 49.9 | 52150.6 | 4274 | 2.1 | 2.2 | 1.4 | 2 | 2.3 | 1.5 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 15:22 | Normal | 618.4 | 641.1 | 469.3 | 555.8 | 5.2 | 5 | 1.3 | 1.7 | 227.6 | 226.8 | 232.4 | 24.5 | 1.4 | 24.5 | 60.09 | 59.95 | 60.02 | 8648 | 1 | 49.3 | 52151.3 | 4274 | 1.7 | 1.9 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 1.3 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 15:27 | Normal | 583.1 | 611.7 | 312.7 | 456.7 | 4.4 | 4.4 | 0.9 | 1.3 | 227.6 | 229.2 | 231 | 19 | 1.4 | 19.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 6775 | 1 | 48.7 | 52152 | 4274 | 1.4 | 1.7 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 1 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 15:32 | Normal | 599 | 633.6 | 199.6 | 469.3 | 3.3 | 3.3 | 0.6 | 1 | 226.8 | 225.2 | 229.8 | 14.5 | 1.3 | 14.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 5343 | 1 | 48 | 52152.5 | 4275 | 1 | 1.3 | 0.7 | 1 | 1.4 | 0.7 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 15:37 | Normal | 618.2 | 623.9 | 207.5 | 524 | 2.6 | 2.7 | 0.4 | 0.8 | 227 | 224.8 | 229.8 | 12 | 1.4 | 12 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4510 | 1 | 46.9 | 52152.9 | 4275 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 15:42 | Normal | 622.8 | 638.3 | 219.5 | 440.9 | 2 | 2.1 | 0.3 | 0.6 | 227 | 225.2 | 228.4 | 9.7 | 1.5 | 9.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 3714 | 1 | 45.1 | 52153.2 | 4275 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 15:47 | Normal | 591.6 | 605.4 | 217.3 | 407.6 | 1.8 | 2 | 0.3 | 0.6 | 226.4 | 226 | 228.8 | 8.3 | 1.3 | 8.4 | 59.94 | 60 | 60.03 | 3119 | 1 | 49.2 | 52153.5 | 4275 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 15:52 | Normal | 618.5 | 599.2 | 203.3 | 379.9 | 1.4 | 1.7 | 0.1 | 0.5 | 227.2 | 225.8 | 228.2 | 7.5 | 1.4 | 7.5 | 60.06 | 60.13 | 60.02 | 2924 | 1 | 49.4 | 52153.7 | 4275 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 15:57 | Normal | 592.5 | 595.2 | 210.2 | 471.2 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.4 | 226.6 | 225.6 | 229 | 6.8 | 1.3 | 6.8 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 2711 | 1 | 48.2 | 52154 | 4275 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 16:02 | Normal | 620.7 | 623 | 199.3 | 385.9 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 0.4 | 227 | 228 | 227.6 | 6.9 | 1.5 | 6.8 | 60.08 | 60.09 | 60.02 | 2743 | 1 | 46.3 | 52154.2 | 4275 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 16:07 | Normal | 621.5 | 625.7 | 204.7 | 367.6 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 0.5 | 227.2 | 226 | 230 | 7.1 | 1.5 | 7 | 60.11 | 60.01 | 60.04 | 2810 | 1 | 49.9 | 52154.4 | 4275 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 16:12 | Normal | 612.1 | 625.6 | 222.4 | 425.5 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 0.5 | 227.2 | 225.8 | 229.2 | 7.7 | 1.4 | 7.8 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 2942 | 1 | 48.7 | 52154.7 | 4275 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 16:17 | Normal | 611.8 | 641.9 | 207.5 | 372.3 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 0.5 | 227.4 | 224.8 | 230 | 7.7 | 1.4 | 7.7 | 59.93 | 59.97 | 59.94 | 3095 | 1 | 46.6 | 52154.9 | 4275 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 16:22 | Normal | 604.8 | 632.2 | 200 | 353.8 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | 0.5 | 227.6 | 227.4 | 229.2 | 7.6 | 1.5 | 7.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 3008 | 1 | 49.8 | 52155.2 | 4275 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 16:27 | Normal | 633 | 636.9 | 201.1 | 438.7 | 2.6 | 3 | 0.6 | 1 | 227.4 | 227.2 | 229.8 | 12.5 | 1.5 | 12.5 | 59.93 | 60 | 59.98 | 4828 | 1 | 48.3 | 52155.5 | 4275 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.7 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 16:32 | Normal | 627.7 | 574.5 | 214.8 | 629.8 | 3.3 | 3.6 | 0.7 | 1.1 | 228.2 | 228.2 | 231.8 | 15.2 | 1.4 | 15.2 | 60 | 59.97 | 59.99 | 5616 | 1 | 45.5 | 52156 | 4276 | 1 | 1.4 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 16:37 | Normal | 619.9 | 627.5 | 323.2 | 580.4 | 4.4 | 4.7 | 1 | 1.8 | 228.4 | 229 | 232.2 | 21.3 | 1.4 | 21.2 | 59.98 | 59.97 | 60 | 7612 | 1 | 49.5 | 52156.6 | 4276 | 1.4 | 1.7 | 1 | 1.6 | 1.8 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 16:42 | Normal | 638 | 639.7 | 260 | 565.5 | 3.8 | 4.1 | 0.9 | 1.4 | 227.8 | 228.2 | 231.4 | 18.2 | 1.4 | 18.1 | 60 | 59.89 | 59.98 | 6800 | 1 | 48.2 | 52157.2 | 4276 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 1.4 | 1.6 | 1 | 1.3 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 16:47 | Normal | 629.9 | 631.7 | 213.3 | 400.2 | 3.6 | 3.8 | 0.8 | 1.3 | 227.8 | 225.2 | 231.4 | 16.1 | 1.4 | 16 | 60.02 | 59.95 | 59.94 | 5958 | 1 | 45.8 | 52157.7 | 4276 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 16:52 | Normal | 609.5 | 619.3 | 228.5 | 416.5 | 3.2 | 3.5 | 0.6 | 1.1 | 227.8 | 226.8 | 231 | 14.4 | 1.4 | 14.5 | 60.08 | 60.05 | 60.06 | 5306 | 1 | 49.8 | 52158.2 | 4276 | 1 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 16:57 | Normal | 598.2 | 632.8 | 264.7 | 483.3 | 2.8 | 3 | 0.5 | 0.9 | 227.8 | 226 | 231.2 | 12.6 | 1.4 | 12.6 | 60.04 | 60.03 | 60 | 4797 | 1 | 48.8 | 52158.6 | 4276 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 17:02 | Normal | 626.3 | 640 | 211.1 | 532 | 2.3 | 2.5 | 0.4 | 0.7 | 227.4 | 227.6 | 230.6 | 11.1 | 1.4 | 11 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 4253 | 1 | 47.3 | 52159 | 4276 | 0.7 | 1 | 0.4 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 17:07 | Normal | 574.9 | 631.8 | 270.8 | 444 | 2.1 | 2.3 | 0.3 | 0.6 | 227.6 | 226.6 | 230.4 | 9.7 | 1.3 | 9.8 | 60.01 | 59.97 | 60 | 3679 | 1 | 45.5 | 52159.3 | 4276 | 0.7 | 1 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 17:12 | Normal | 627.3 | 623.1 | 239.4 | 379.9 | 1.7 | 2 | 0.2 | 0.5 | 227.6 | 225.4 | 230.2 | 8.7 | 1.5 | 8.7 | 59.93 | 59.98 | 59.96 | 3417 | 1 | 49.6 | 52159.6 | 4276 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 17:17 | Normal | 562.1 | 595.9 | 199.3 | 390.5 | 1.6 | 1.9 | 0.2 | 0.5 | 227.6 | 226.4 | 230.2 | 7.8 | 1.3 | 7.9 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 3013 | 1 | 48.4 | 52159.9 | 4276 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 17:22 | Normal | 612.1 | 619.5 | 226.4 | 357.9 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 0.3 | 227.6 | 228.4 | 229.8 | 6.7 | 1.4 | 6.7 | 59.94 | 60.02 | 60.05 | 2765 | 1 | 46.4 | 52160.1 | 4276 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 17:27 | Normal | 638.6 | 633.2 | 208.8 | 439.9 | 1.2 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 228 | 227.8 | 231.4 | 7.2 | 1.6 | 7.2 | 59.98 | 59.89 | 59.96 | 2788 | 1 | 49.9 | 52160.3 | 4276 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 17:32 | Normal | 631.4 | 615.1 | 235.4 | 327.9 | 1.2 | 1.6 | 0.1 | 1 | 227.8 | 227.6 | 230.8 | 7.4 | 1.5 | 7.4 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 2868 | 1 | 48.7 | 52160.6 | 4277 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 17:37 | Normal | 611.3 | 608 | 397 | 383.2 | 1.1 | 1.5 | 0 | 1 | 227.8 | 228 | 231 | 7.3 | 1.4 | 7.3 | 60.01 | 60.01 | 60 | 2757 | 1 | 46.5 | 52160.8 | 4277 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 17:42 | Normal | 638.2 | 521.4 | 220.8 | 375.9 | 1 | 1.6 | 0.1 | 1.1 | 228.2 | 227.8 | 230.2 | 7 | 1.4 | 7 | 60.01 | 59.97 | 60 | 2793 | 1 | 49.8 | 52161 | 4277 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 17:47 | Normal | 602.6 | 607.3 | 199.6 | 451.9 | 0.7 | 1 | 0 | 0.2 | 228.4 | 228 | 230.2 | 5.2 | 1.4 | 5.2 | 59.95 | 59.99 | 59.98 | 2028 | 1 | 48.5 | 52161.2 | 4277 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 17:52 | Normal | 496.3 | 555.5 | 202.7 | 202.7 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.1 | 229.2 | 228.2 | 231.6 | 3.7 | 1.5 | 3.6 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 1363 | 1 | 46 | 52161.4 | 4277 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 17:57 | Normal | 427 | 485 | 251.3 | 246.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 229.8 | 228.6 | 231.6 | 2.7 | 1.5 | 2.5 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 1034 | 1 | 49.5 | 52161.5 | 4277 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 18:02 | Normal | 409.1 | 486.5 | 201.7 | 221.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.4 | 229.4 | 230.2 | 1.9 | 1.4 | 2 | 59.93 | 59.98 | 59.98 | 894 | 1 | 47.7 | 52161.5 | 4277 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 18:07 | Normal | 310.6 | 439.4 | 203.3 | 203.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.4 | 227.8 | 231 | 2 | 1.4 | 2.2 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 770 | 1 | 50 | 52161.6 | 4277 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 18:12 | Normal | 257.3 | 275 | 201.5 | 202.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.2 | 228.2 | 231.2 | 1.6 | 1.5 | 2.1 | 59.92 | 59.99 | 59.96 | 661 | 1 | 48.6 | 52161.7 | 4277 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 18:17 | Normal | 207.7 | 223.6 | 191.8 | 222.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 229.4 | 228.4 | 230.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 60.01 | 60 | 524 | 1 | 45.6 | 52161.7 | 4277 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 18:22 | Normal | 170.9 | 174.9 | 206.7 | 255.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.6 | 230.2 | 0.9 | 1.4 | 1 | 59.97 | 60.01 | 60 | 351 | 1 | 49.2 | 52161.8 | 4277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 18:27 | Normal | 305.4 | 224.9 | 198.7 | 311.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.6 | 229.8 | 1.2 | 1.5 | 2 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 373 | 1 | 46.6 | 52161.8 | 4277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 18:32 | Normal | 249.6 | 179.8 | 235 | 192.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.8 | 229.2 | 0.9 | 1.4 | 1.7 | 59.97 | 59.95 | 59.94 | 345 | 1 | 49.4 | 52161.8 | 4278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 18:37 | Normal | 206.3 | 206.6 | 200.9 | 196.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227 | 228.8 | 1.6 | 1.5 | 2.2 | 59.99 | 59.96 | 60.05 | 338 | 1 | 46.8 | 52161.9 | 4278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 18:42 | Normal | 196.5 | 199.8 | 183.6 | 200.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 226.6 | 229.2 | 2.1 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 353 | 1 | 49.3 | 52161.9 | 4278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0