## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-12-20 05:25 | Normal | 193.9 | 376.5 | 187.4 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 225 | 225 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 24 | 1 | 38.3 | 1517.6 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 05:30 | Normal | 184.5 | 244.3 | 231.1 | 337.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 225 | 225.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 1 | 1 | 37.5 | 1517.6 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 05:35 | Normal | 197.9 | 218.3 | 176.9 | 324.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.4 | 226 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 1 | 37.5 | 1517.6 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 05:40 | Normal | 198 | 204 | 225.1 | 395.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 225 | 226.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.11 | 60.11 | 60.11 | 1 | 1 | 37.8 | 1517.6 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 05:45 | Normal | 180.3 | 283.7 | 200.9 | 383.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 225.4 | 226.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.12 | 60.11 | 60.11 | 5 | 1 | 38.1 | 1517.6 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 05:50 | Normal | 195.6 | 227.1 | 166 | 357.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 225 | 226 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 3 | 1 | 38.4 | 1517.6 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 05:55 | Normal | 234.2 | 186 | 159.5 | 358.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.6 | 225.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 11 | 1 | 38.6 | 1517.6 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 06:00 | Normal | 192.1 | 194.3 | 221.9 | 331.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 224 | 224.6 | 226 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 18 | 1 | 38.8 | 1517.6 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 06:05 | Normal | 200.1 | 262.4 | 200.4 | 393.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 224 | 224.6 | 225.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 78 | 1 | 39 | 1517.6 | 166 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 06:10 | Normal | 200 | 428.8 | 199.7 | 455.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 223.8 | 224.8 | 225.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 141 | 1 | 39.2 | 1517.7 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 06:15 | Normal | 200 | 430.9 | 204.8 | 475.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 223 | 224 | 224.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 195 | 1 | 39.3 | 1517.7 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 06:20 | Normal | 199.8 | 421.8 | 278.7 | 491.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 223.4 | 223.8 | 224.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 216 | 1 | 39.5 | 1517.7 | 166 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 06:25 | Normal | 199.7 | 448.8 | 391 | 479.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 222.6 | 224 | 224.2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 282 | 1 | 39.7 | 1517.7 | 166 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 06:30 | Normal | 498.9 | 486.8 | 485.9 | 493.4 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 223 | 224 | 224.8 | 4 | 3.9 | 3.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1386 | 1 | 39.8 | 1517.8 | 166 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 06:35 | Normal | 482.9 | 489.7 | 495.9 | 511.4 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 223.4 | 224 | 225 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 60 | 60 | 60 | 2397 | 1 | 39.9 | 1517.9 | 167 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 06:40 | Normal | 519.6 | 508.1 | 532.9 | 491.5 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 223.6 | 224.4 | 225.8 | 9.4 | 9.1 | 9.2 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 3492 | 1 | 40.2 | 1518.2 | 167 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 06:45 | Normal | 504.7 | 501.7 | 507.9 | 522.3 | 2 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 224 | 224.8 | 225.2 | 12.2 | 12 | 12.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 4545 | 1 | 40.2 | 1518.5 | 167 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 06:50 | Normal | 515.9 | 514 | 513.8 | 515.2 | 2 | 2.5 | 2 | 2.3 | 224.8 | 224.8 | 225.8 | 12.6 | 12.4 | 12.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 4665 | 1 | 40.4 | 1518.9 | 167 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 0.3 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 06:55 | Normal | 507.6 | 502.7 | 498.5 | 506.1 | 2 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 224.6 | 225 | 225.8 | 12.5 | 12.3 | 12.4 | 60 | 60 | 59.99 | 4577 | 1 | 40.5 | 1519.3 | 167 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 07:00 | Normal | 520.9 | 517.9 | 497.8 | 515.3 | 2.7 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | 224.8 | 225.4 | 226.2 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5998 | 1 | 40.5 | 1519.7 | 167 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.7 | 1 | 1.6 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 07:05 | Normal | 522.8 | 507.8 | 514 | 516.4 | 2.8 | 3.3 | 2.9 | 3.3 | 224.2 | 225.2 | 226.2 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6212 | 1 | 40.8 | 1520.3 | 167 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 07:10 | Normal | 516.1 | 518.9 | 505.4 | 505 | 3.1 | 3.5 | 3.1 | 3.5 | 224.6 | 224.8 | 225.8 | 18.3 | 18.1 | 18.2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 6732 | 1 | 40.9 | 1520.8 | 167 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.3 | 1.7 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 07:15 | Normal | 497 | 509 | 490 | 497.5 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 222.6 | 223.6 | 224.6 | 8.4 | 8.2 | 8.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 3258 | 1 | 41 | 1521.3 | 167 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 07:20 | Normal | 492.9 | 477.9 | 478.8 | 490.3 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 1 | 222.8 | 223.4 | 224.2 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 1824 | 1 | 41 | 1521.4 | 167 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 07:25 | Normal | 508.3 | 496 | 510.9 | 514.4 | 1.6 | 2 | 1.7 | 2 | 223.2 | 223.6 | 224.6 | 10.5 | 10.3 | 10.4 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 3982 | 1 | 40.9 | 1521.6 | 167 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 07:30 | Normal | 496 | 508 | 485.9 | 510.5 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.3 | 222.6 | 223.8 | 224.2 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 2327 | 1 | 40.9 | 1521.9 | 167 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 07:35 | Normal | 503.8 | 505.7 | 512 | 496.6 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 222.8 | 223.4 | 224 | 7 | 6.9 | 7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 2577 | 1 | 40.8 | 1522.1 | 168 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 07:40 | Normal | 496.8 | 527.6 | 512.9 | 490.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 222.4 | 223 | 224 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1483 | 1 | 40.7 | 1522.3 | 168 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 07:45 | Normal | 474.8 | 494.8 | 496.1 | 509.5 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1.1 | 223.2 | 223.6 | 224.4 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2037 | 1 | 40.7 | 1522.4 | 168 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 07:50 | Normal | 477.8 | 495.8 | 509.5 | 496.1 | 0.9 | 1.2 | 1 | 1.4 | 222.6 | 223.6 | 224.4 | 7 | 6.9 | 6.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2574 | 1 | 40.5 | 1522.6 | 168 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 07:55 | Normal | 511.5 | 507.8 | 519.1 | 510.4 | 1.6 | 2 | 1.9 | 2.4 | 223.2 | 224 | 224.8 | 11.3 | 11.2 | 11.3 | 60 | 59.99 | 60 | 4165 | 1 | 40.4 | 1522.9 | 168 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 08:00 | Normal | 510.9 | 510.9 | 513.5 | 520.1 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 3 | 223.6 | 224.2 | 224.6 | 14.6 | 14.3 | 14.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 5380 | 1 | 40.4 | 1523.3 | 168 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 08:05 | Normal | 527.4 | 516.7 | 534.8 | 519.5 | 2.6 | 3 | 2.8 | 3.4 | 224 | 224.2 | 224.6 | 16.6 | 16.4 | 16.5 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 6111 | 1 | 40.4 | 1523.8 | 168 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 08:10 | Normal | 531 | 512.7 | 523.6 | 525 | 2.8 | 3.3 | 3 | 3.5 | 223.8 | 224.4 | 225.2 | 17.5 | 17.3 | 17.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 6465 | 1 | 40.6 | 1524.3 | 168 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 08:15 | Normal | 528.2 | 514.7 | 510 | 519.3 | 2.3 | 2.8 | 2.6 | 3 | 224 | 224.2 | 225.2 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 5514 | 1 | 40.8 | 1524.8 | 168 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 08:20 | Normal | 527 | 514.9 | 519.6 | 512.2 | 2.5 | 2.9 | 2.8 | 3.3 | 224.4 | 224.8 | 225.6 | 16.2 | 16 | 16.1 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 5909 | 1 | 40.9 | 1525.3 | 168 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 08:25 | Normal | 526.8 | 521.7 | 519.5 | 522 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 225 | 225.6 | 226.2 | 26.8 | 26.7 | 26.8 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 9860 | 1 | 41 | 1526 | 168 | 2.5 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 0.3 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 08:30 | Normal | 528.8 | 525.9 | 526.5 | 517.1 | 6.6 | 6.8 | 5.8 | 6.5 | 225.6 | 226 | 226.8 | 33.9 | 33.8 | 33.8 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 14591 | 1 | 41.5 | 1527.3 | 168 | 3.4 | 3.1 | 0 | 3 | 3.3 | 0.3 | 3 | 2.7 | 3.3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 08:35 | Normal | 512 | 505.8 | 516.6 | 518.1 | 6.4 | 7 | 6 | 6.5 | 225.6 | 227 | 227.2 | 33.8 | 33.6 | 33.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 12931 | 1 | 41.9 | 1528.3 | 169 | 3.4 | 3.2 | 0 | 3 | 3.5 | 0.3 | 3 | 2.9 | 3.4 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 08:40 | Normal | 510.1 | 513.1 | 512.9 | 513.4 | 7.9 | 8.3 | 7.2 | 7.8 | 226.6 | 227.2 | 227.8 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 60 | 59.98 | 60 | 15633 | 1 | 42.2 | 1529.4 | 169 | 4 | 3.9 | 0 | 3.8 | 4.2 | 0.2 | 3.7 | 3.4 | 3.9 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 08:45 | Normal | 511.9 | 504.3 | 514 | 509.5 | 6.8 | 7.3 | 6.3 | 6.9 | 226 | 227.2 | 227.6 | 35.1 | 34.9 | 35 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 13358 | 1 | 42.8 | 1530.9 | 169 | 3.4 | 3.3 | 0 | 3.2 | 3.7 | 0.3 | 3.1 | 3 | 3.5 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 08:50 | Normal | 505.7 | 503.8 | 507.7 | 508.3 | 5.9 | 6.3 | 5.5 | 6 | 225.4 | 226.4 | 226.6 | 31 | 30.8 | 30.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 11473 | 1 | 42.9 | 1531.8 | 169 | 3 | 3 | 0 | 2.7 | 3.1 | 0.3 | 2.8 | 2.6 | 3.1 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 08:55 | Normal | 512.6 | 508.7 | 505.6 | 506.1 | 7.5 | 7.8 | 7 | 7.3 | 226 | 226.2 | 227.2 | 38.2 | 38 | 38 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 14347 | 1 | 43 | 1532.9 | 169 | 3.8 | 3.6 | 0 | 3.6 | 3.8 | 0.1 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 09:00 | Normal | 522.7 | 507.7 | 497.8 | 510.4 | 6.4 | 7.1 | 6.3 | 6.8 | 225.4 | 226.8 | 227 | 33.9 | 33.8 | 33.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 13170 | 1 | 43 | 1534 | 169 | 3.2 | 3.3 | 0 | 3.1 | 3.6 | 0.2 | 3.2 | 3 | 3.5 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 09:05 | Normal | 517.9 | 503.9 | 509.4 | 521 | 7.5 | 7.7 | 7 | 7.1 | 226.4 | 227.4 | 228.2 | 38.9 | 38.7 | 38.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 13718 | 1 | 43.1 | 1535.1 | 169 | 3.8 | 3.7 | 0 | 3.6 | 3.9 | 0 | 3.7 | 3.2 | 3.7 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 09:10 | Normal | 516 | 501.9 | 500.7 | 501.3 | 7.3 | 8.1 | 7.3 | 7.7 | 226.8 | 227.4 | 227.6 | 39 | 39 | 39 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 15330 | 1 | 43.1 | 1536.4 | 169 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.6 | 4 | 0.4 | 3.6 | 3.5 | 3.9 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 09:15 | Normal | 505.8 | 492.7 | 490.5 | 505 | 6.6 | 7.2 | 6.6 | 6.9 | 227.4 | 227.6 | 228.6 | 34.4 | 34.2 | 34.3 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 13249 | 1 | 44.2 | 1537.7 | 169 | 3.4 | 3.2 | 0 | 3.2 | 3.7 | 0.2 | 3.4 | 3.1 | 3.5 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 09:20 | Normal | 510.6 | 502.6 | 508.4 | 506.9 | 14.2 | 14.4 | 12.3 | 12.7 | 227.8 | 228.4 | 229 | 66.8 | 66.5 | 66.6 | 59.98 | 60 | 59.98 | 23598 | 1 | 45.3 | 1539.6 | 169 | 7 | 7 | 0 | 6.9 | 7.2 | 0.1 | 6.3 | 5.8 | 6.6 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 09:25 | Normal | 503.6 | 493.6 | 495 | 494.5 | 14.8 | 15.1 | 13.1 | 13.5 | 228.4 | 229 | 229.4 | 68.6 | 68.4 | 68.5 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 26314 | 1 | 46.5 | 1541.4 | 169 | 7.3 | 7.2 | 0 | 7.1 | 7.6 | 0.3 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 09:30 | Normal | 502 | 489.9 | 494.6 | 491.4 | 11.9 | 12.4 | 10.8 | 11.3 | 227.4 | 228.6 | 228.6 | 56.1 | 56 | 56 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 21970 | 1 | 47.5 | 1543.3 | 169 | 5.9 | 5.7 | 0.1 | 5.7 | 6.2 | 0.3 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 09:35 | Normal | 496.1 | 499 | 494.4 | 501.2 | 10.1 | 10.5 | 9.6 | 9.8 | 226.4 | 227 | 227.4 | 49.2 | 49 | 49.1 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 18506 | 1 | 47.9 | 1545 | 170 | 4.9 | 4.9 | 0 | 4.8 | 5.3 | 0.2 | 4.8 | 4.6 | 5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 09:40 | Normal | 493.7 | 494.6 | 493.8 | 497.2 | 7.2 | 7.6 | 7 | 7.5 | 225.6 | 226.2 | 226.6 | 36.2 | 36.1 | 36.2 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 14466 | 1 | 47.6 | 1546.3 | 170 | 3.6 | 3.4 | 0 | 3.5 | 3.7 | 0.3 | 3.5 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 09:45 | Normal | 506.6 | 502.7 | 497.9 | 499.4 | 7.8 | 8.3 | 7.5 | 7.8 | 226 | 226.2 | 226.6 | 39.6 | 39.4 | 39.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 14763 | 1 | 47.1 | 1547.4 | 170 | 3.9 | 4 | 0 | 3.8 | 4.2 | 0.1 | 3.7 | 3.7 | 4 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 09:50 | Normal | 508.6 | 499.7 | 489.5 | 507 | 7.5 | 8.1 | 7.1 | 7.4 | 225.2 | 226.2 | 226.8 | 37.6 | 37.4 | 37.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 14278 | 1 | 46.8 | 1548.6 | 170 | 3.7 | 3.7 | 0 | 3.7 | 4.1 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 09:55 | Normal | 507.9 | 489.8 | 502.1 | 488.6 | 4.5 | 5 | 4.4 | 5 | 224.2 | 225 | 226 | 24.2 | 24.1 | 24.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 8882 | 1 | 46.4 | 1549.4 | 170 | 2.2 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2.4 | 0.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 10:00 | Normal | 525.7 | 507.6 | 510.8 | 525.4 | 7.2 | 8 | 6.5 | 6.6 | 225.8 | 227.2 | 227.4 | 35.6 | 35.4 | 35.5 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 17092 | 1 | 46 | 1550.5 | 170 | 3.7 | 3.7 | 0 | 4 | 4.1 | 0.1 | 3.5 | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 10:05 | Normal | 499.8 | 507 | 497 | 506.5 | 15 | 15.1 | 13.6 | 13.7 | 228.4 | 229 | 229.6 | 70.2 | 70 | 70 | 60 | 60.01 | 59.99 | 27035 | 1 | 46.6 | 1552.2 | 170 | 7.3 | 7.2 | 0.2 | 7.3 | 7.5 | 0.1 | 6.8 | 6.8 | 7 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 10:10 | Normal | 545.2 | 550.3 | 548 | 534.5 | 15.6 | 13.8 | 13.3 | 16.4 | 228.6 | 230 | 230 | 79.5 | 79.3 | 79.4 | 59.99 | 59.96 | 60 | 30052 | 1 | 48.2 | 1554.1 | 170 | 7.9 | 7.8 | 0.1 | 6.9 | 6.7 | 0.2 | 7.1 | 6.4 | 8.7 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 10:15 | Normal | 545.6 | 531.9 | 523.8 | 547.1 | 6.5 | 7.6 | 8.3 | 6.2 | 226 | 226.6 | 226.8 | 39.1 | 39 | 39.1 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 24991 | 1 | 48.6 | 1555.6 | 170 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 3.7 | 3.6 | 0.3 | 4.2 | 3.8 | 3.2 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 10:20 | Normal | 497.3 | 480.3 | 495.7 | 485 | 8.6 | 9.3 | 8.3 | 9.3 | 226.4 | 227.4 | 227.8 | 42.9 | 42.6 | 42.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 17286 | 1 | 49.3 | 1557.4 | 170 | 4.4 | 4.1 | 0 | 4.2 | 4.7 | 0.2 | 4.1 | 4.1 | 4.7 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 10:25 | Normal | 489.3 | 481.2 | 489.4 | 489 | 7.9 | 8.5 | 7.7 | 8.3 | 226 | 226.8 | 227.6 | 39.2 | 39 | 39.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 15247 | 1 | 49.2 | 1558.6 | 170 | 3.8 | 3.9 | 0 | 3.7 | 4.3 | 0.3 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 10:30 | Normal | 483 | 484 | 487.9 | 492.4 | 6 | 6.5 | 5.9 | 6.4 | 224.4 | 225.8 | 225.8 | 30.2 | 30.1 | 30.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 11609 | 1 | 49.1 | 1560 | 170 | 2.9 | 2.7 | 0.1 | 2.9 | 3.2 | 0.3 | 2.9 | 2.9 | 3.3 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 10:35 | Normal | 500.5 | 469.2 | 472.3 | 489.8 | 3.5 | 4.1 | 3.7 | 4.1 | 224.2 | 225.2 | 225.6 | 19 | 18.9 | 19.1 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 7338 | 1 | 48.3 | 1560.9 | 171 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.6 | 2 | 0.3 | 1.7 | 1.9 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 10:40 | Normal | 537.3 | 551.8 | 544.6 | 547.2 | 17.5 | 14.5 | 14.6 | 14.9 | 229.6 | 230 | 230.2 | 80.4 | 80.1 | 80.2 | 60.03 | 60.07 | 60.02 | 29745 | 1 | 47.7 | 1561.9 | 171 | 8.6 | 8.5 | 0.1 | 7.1 | 6.9 | 0.3 | 7.4 | 7 | 7.8 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 10:45 | Normal | 549.1 | 562.6 | 557.6 | 564.4 | 12.8 | 7.7 | 8 | 7.8 | 227.4 | 228.4 | 228.6 | 50.6 | 50.4 | 50.5 | 59.99 | 59.94 | 59.97 | 16397 | 1 | 49 | 1563.7 | 171 | 6.1 | 6.1 | 0 | 4.1 | 3.6 | 0.4 | 3.8 | 2.7 | 4.3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 10:50 | Normal | 533.5 | 506.2 | 528.8 | 522.7 | 2.6 | 4.6 | 2.8 | 4 | 226.2 | 227 | 227.4 | 19.4 | 19.2 | 19.4 | 60 | 60 | 60.01 | 12497 | 1 | 50.8 | 1565.9 | 171 | 1.2 | 1 | 0.1 | 1.9 | 1.9 | 0.6 | 1.7 | 1 | 2.3 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 10:55 | Normal | 517.1 | 506.8 | 518.1 | 515.9 | 16.1 | 16.8 | 14.3 | 15.8 | 229.6 | 230.4 | 231.4 | 80.7 | 80.5 | 80.6 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 30976 | 1 | 52 | 1567.9 | 171 | 7.8 | 7.7 | 0.4 | 8.3 | 7.9 | 0.3 | 7.8 | 6.4 | 8.6 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 11:00 | Normal | 505.5 | 491.7 | 499.1 | 510.2 | 11.3 | 14.8 | 13.5 | 11.3 | 228.8 | 229.4 | 231.4 | 61.7 | 61.7 | 61.4 | 59.97 | 59.96 | 60.02 | 29910 | 1 | 53.8 | 1570.2 | 171 | 5.1 | 6 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 6.2 | 5.8 | 5.6 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 11:05 | Normal | 487.7 | 479.3 | 481.4 | 494.2 | 6.8 | 7.5 | 7.1 | 7.4 | 226 | 226 | 227 | 35.1 | 34.9 | 35 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 12929 | 1 | 53.4 | 1571.6 | 171 | 3.5 | 3.2 | 0 | 3.3 | 3.6 | 0.3 | 3.5 | 3.4 | 3.9 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 11:10 | Normal | 486.7 | 484.3 | 485.8 | 486.6 | 8.3 | 8.8 | 8.1 | 8.6 | 226 | 227.4 | 228 | 41 | 40.8 | 40.8 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 15407 | 1 | 52 | 1572.9 | 171 | 4.1 | 4 | 0 | 3.9 | 4.3 | 0.4 | 4 | 4 | 4.4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 11:15 | Normal | 554.9 | 566.2 | 566.8 | 570.6 | 16 | 11.5 | 10.3 | 11.1 | 229.2 | 228.8 | 229.8 | 69.9 | 69.7 | 69.8 | 60.09 | 60.1 | 60.05 | 23841 | 1 | 51.1 | 1574.1 | 171 | 8.1 | 7.6 | 0.1 | 6 | 5.3 | 0 | 6.2 | 4.1 | 6.6 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 11:20 | Normal | 506.2 | 498.3 | 518.2 | 498.7 | 12.7 | 14.2 | 12 | 14.1 | 228.6 | 229.2 | 229.8 | 68.6 | 68.4 | 68.5 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 24564 | 1 | 51.1 | 1575.9 | 171 | 5.8 | 6.2 | 0.3 | 6.3 | 6.5 | 0.5 | 6 | 5.7 | 6.6 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 11:25 | Normal | 506.5 | 478.9 | 487.2 | 474.3 | 11.5 | 12.5 | 12.6 | 13.5 | 228.4 | 228 | 229.6 | 60.4 | 60.2 | 60.2 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 20087 | 1 | 52.3 | 1577.9 | 171 | 5.5 | 5.4 | 0.5 | 5.8 | 6.2 | 0.6 | 6.3 | 6.2 | 6.8 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 11:30 | Normal | 487 | 486.6 | 490.3 | 485 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 8.1 | 226.6 | 227.2 | 228 | 35.4 | 35.2 | 35.3 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 15500 | 1 | 53.2 | 1579.9 | 171 | 3.3 | 3.2 | 0.2 | 3.2 | 3.4 | 0.4 | 3.6 | 3.5 | 4 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 11:35 | Normal | 501.8 | 479.3 | 494.3 | 510 | 10.1 | 11.2 | 10.3 | 10.1 | 226.6 | 227.4 | 228.6 | 50.7 | 50.5 | 50.7 | 60.01 | 60.06 | 60 | 18965 | 1 | 52.7 | 1581.2 | 172 | 5 | 5.2 | 0 | 5.2 | 5.7 | 0.3 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 11:40 | Normal | 502.8 | 495.4 | 498.5 | 504.2 | 6.8 | 7.2 | 6.8 | 7.3 | 224.8 | 226 | 226 | 35.1 | 34.9 | 35 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 13353 | 1 | 51.7 | 1582.5 | 172 | 3.4 | 3.2 | 0.1 | 3.2 | 3.4 | 0.3 | 3.4 | 3.2 | 3.7 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 11:45 | Normal | 582.3 | 587.4 | 568.8 | 569.6 | 8.5 | 5.3 | 10.5 | 12 | 228 | 227.6 | 229.6 | 50 | 49.9 | 50 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 15464 | 1 | 50.9 | 1583.8 | 172 | 4 | 3.5 | 0.2 | 2.4 | 1.5 | 0.5 | 5.8 | 4.1 | 6.8 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 11:50 | Normal | 492.2 | 476.8 | 477.6 | 491.4 | 5.1 | 5.6 | 5.3 | 5.6 | 225.2 | 225.8 | 227 | 26.3 | 26.2 | 26.3 | 60.02 | 60 | 60.02 | 9910 | 1 | 50.6 | 1585.2 | 172 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.4 | 2.7 | 0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 11:55 | Normal | 485 | 481.7 | 482.4 | 492.2 | 4.7 | 5.1 | 4.9 | 5.2 | 224.2 | 225 | 226 | 24.4 | 24.3 | 24.4 | 60 | 60.01 | 60 | 9262 | 1 | 50.1 | 1586.5 | 172 | 2.1 | 2.2 | 0.2 | 2.2 | 2.3 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 12:00 | Normal | 524.2 | 524.8 | 526.7 | 530.5 | 4.4 | 4.8 | 4.9 | 5.3 | 226.2 | 227 | 226.8 | 26 | 25.8 | 26 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 9051 | 1 | 48.4 | 1587.1 | 172 | 2.1 | 2 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0.2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 12:05 | Normal | 572 | 552.6 | 574.4 | 564.1 | 13.8 | 16.4 | 12.3 | 15.1 | 230.2 | 230.8 | 232.4 | 79.7 | 79.3 | 79.3 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 30786 | 1 | 48.4 | 1589.1 | 172 | 6.9 | 6.8 | 0 | 7.9 | 8.2 | 0.1 | 6.6 | 5.7 | 8 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 12:10 | Normal | 543 | 524.4 | 545.5 | 535.1 | 14.6 | 16.6 | 13.4 | 15.9 | 230.6 | 231.4 | 232.4 | 80.1 | 79.8 | 79.9 | 59.95 | 59.94 | 60 | 30735 | 1 | 50.1 | 1591.7 | 172 | 7.3 | 7.1 | 0.1 | 8.2 | 8.3 | 0.1 | 7.3 | 6.2 | 8.5 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 12:15 | Normal | 529.9 | 507.7 | 530.3 | 524.6 | 11.8 | 15.3 | 11.6 | 13.5 | 229.8 | 229.6 | 231.2 | 64.5 | 64.3 | 64.3 | 59.97 | 59.93 | 59.98 | 30575 | 1 | 51.8 | 1594.3 | 172 | 5.2 | 7.2 | 0 | 8.8 | 9 | 0.3 | 7.4 | 6.5 | 6.5 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 12:20 | Normal | 490.1 | 479.4 | 484.6 | 481.5 | 13.1 | 13.2 | 14.2 | 14.6 | 229.6 | 229.6 | 231.2 | 65.1 | 64.7 | 64.9 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 23616 | 1 | 52.6 | 1596.3 | 172 | 6.3 | 6.6 | 0.1 | 6.1 | 6.5 | 0.4 | 7.1 | 7 | 7.4 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 12:25 | Normal | 494.1 | 485.7 | 470.7 | 487.4 | 6.7 | 6.7 | 7.5 | 8 | 227.2 | 227.8 | 229 | 35.8 | 35.6 | 35.7 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 12392 | 1 | 53.3 | 1598.5 | 172 | 3.1 | 3.3 | 0 | 2.8 | 3.1 | 0.5 | 3.7 | 3.5 | 4.1 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 12:30 | Normal | 515 | 573.3 | 548.8 | 580.6 | 16.6 | 5.3 | 10.1 | 2.5 | 227 | 228 | 228.8 | 35.9 | 35.6 | 35.8 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 19417 | 1 | 53.2 | 1600.3 | 172 | 8.4 | 9 | 0.2 | 2.6 | 1.9 | 0.3 | 6.5 | 5.2 | 2.1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 12:35 | Normal | 534.1 | 533.5 | 510.6 | 535.3 | 15 | 14 | 18.6 | 15.1 | 229.6 | 230.4 | 230.4 | 80.5 | 80.3 | 80.3 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 30643 | 1 | 53 | 1602.3 | 173 | 7.1 | 7 | 0.3 | 6.7 | 6.4 | 0.3 | 9.7 | 8.5 | 8.2 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 12:40 | Normal | 485.2 | 476.9 | 469.7 | 473.6 | 15.7 | 15.9 | 17.6 | 17.8 | 229.6 | 229.6 | 231.2 | 77.3 | 77.1 | 77.2 | 59.93 | 59.94 | 59.99 | 29520 | 1 | 53.8 | 1604.5 | 173 | 7.5 | 7.8 | 0.2 | 7.6 | 7.9 | 0.1 | 8.9 | 8.6 | 9.1 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 12:45 | Normal | 546.7 | 551.1 | 545.8 | 533.8 | 8.2 | 6.5 | 7.5 | 11.1 | 227.6 | 227.4 | 230.2 | 46.3 | 46.2 | 46.2 | 59.98 | 59.94 | 59.97 | 19072 | 1 | 54.8 | 1606.8 | 173 | 3.1 | 3.3 | 0.2 | 3 | 2.7 | 0.6 | 4.3 | 3 | 5.1 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 12:50 | Normal | 480.4 | 466.8 | 484.7 | 479.5 | 3.3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 223 | 224 | 224 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6425 | 1 | 53.8 | 1607.9 | 173 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 12:55 | Normal | 488.1 | 496.5 | 472.8 | 502.5 | 1.7 | 2 | 2 | 2.2 | 222.4 | 223.6 | 224.2 | 10.8 | 10.6 | 10.7 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 3958 | 1 | 51.4 | 1608.2 | 173 | 0.6 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 1 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 13:00 | Normal | 510.9 | 504.8 | 517.5 | 519.2 | 1.8 | 2.2 | 2 | 2.3 | 222.8 | 223.4 | 224.2 | 11.8 | 11.7 | 11.8 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 4463 | 1 | 48.7 | 1608.6 | 173 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 13:05 | Normal | 512 | 515.8 | 520.8 | 513.6 | 2 | 2.5 | 2.1 | 2.5 | 222 | 222.8 | 224 | 12.9 | 12.8 | 12.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4698 | 1 | 46.6 | 1609 | 173 | 1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 1 | 1 | 1.3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 13:10 | Normal | 507.5 | 511.7 | 511.2 | 490 | 2 | 2.4 | 2 | 2.4 | 222 | 221.8 | 222.8 | 12.3 | 12.2 | 12.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 4610 | 1 | 45.6 | 1609.4 | 173 | 0.9 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 0.2 | 1 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 13:15 | Normal | 510.2 | 503.7 | 507 | 512.8 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 221.4 | 222.2 | 222.6 | 14.1 | 13.9 | 14 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 5048 | 1 | 45 | 1609.8 | 173 | 1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1 | 1.5 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 13:20 | Normal | 522.3 | 510.8 | 481.7 | 511.4 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 218.6 | 219.6 | 220.6 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2614 | 1 | 44.6 | 1610.1 | 173 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 13:25 | Normal | 524.2 | 525.7 | 503.5 | 511.3 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 219 | 219.8 | 221.4 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 5156 | 1 | 44.2 | 1610.4 | 173 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 13:30 | Normal | 518.4 | 528.7 | 501.5 | 518.2 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 218.8 | 219.4 | 221.2 | 13.6 | 13.4 | 13.5 | 60 | 60 | 59.99 | 4961 | 1 | 43.9 | 1610.8 | 173 | 1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 13:35 | Normal | 517.4 | 509.7 | 497 | 509.7 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 2 | 218 | 219.4 | 220.4 | 10.4 | 10.2 | 10.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 3730 | 1 | 43.7 | 1611.2 | 174 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0.6 | 1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 13:40 | Normal | 509.4 | 510.7 | 507.5 | 508.9 | 1.7 | 2 | 1.8 | 2.1 | 218.6 | 218.8 | 220.6 | 11.2 | 11 | 11.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4077 | 1 | 43.5 | 1611.5 | 174 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 13:45 | Normal | 511.4 | 504.4 | 487.5 | 514.8 | 1.5 | 2 | 1.7 | 2 | 218.2 | 219 | 220.4 | 10.6 | 10.4 | 10.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 3857 | 1 | 43.3 | 1611.8 | 174 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 13:50 | Normal | 510.4 | 510.7 | 511.9 | 518.6 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 218.2 | 218.6 | 220.2 | 10.7 | 10.6 | 10.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3909 | 1 | 43.2 | 1612.1 | 174 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 1 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 13:55 | Normal | 519.6 | 510.8 | 524.6 | 515.4 | 1.7 | 2.1 | 1.8 | 2.3 | 218.4 | 218.8 | 220.2 | 11.8 | 11.6 | 11.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 4293 | 1 | 43.1 | 1612.5 | 174 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 1 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 14:00 | Normal | 515.5 | 516.8 | 527.7 | 514.5 | 2 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 218.6 | 219.4 | 220.8 | 13.2 | 13 | 13.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 4737 | 1 | 43.1 | 1612.9 | 174 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 14:05 | Normal | 507.5 | 503.9 | 514.3 | 509 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 3 | 219 | 219.4 | 221.2 | 14.5 | 14.3 | 14.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 5209 | 1 | 43 | 1613.3 | 174 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 1 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 14:10 | Normal | 514.3 | 508.6 | 515.3 | 525 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 3.2 | 218.6 | 219.8 | 221.4 | 16 | 15.9 | 15.9 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 5777 | 1 | 43 | 1613.7 | 174 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 14:15 | Normal | 510 | 511.3 | 531.2 | 524.9 | 3 | 3.3 | 3.1 | 3.8 | 219.4 | 220.6 | 220.8 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 60 | 60 | 60.01 | 6701 | 1 | 43.1 | 1614.3 | 174 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 14:20 | Normal | 510.6 | 513.9 | 521.1 | 517.9 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 4.8 | 220.6 | 221.4 | 222.4 | 23.2 | 23.1 | 23.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 8400 | 1 | 43.1 | 1614.9 | 174 | 2 | 1.9 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0 | 2.3 | 1.8 | 2.4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 14:25 | Normal | 508.3 | 516.7 | 526.1 | 519.9 | 5.1 | 5.3 | 5.6 | 6.2 | 221.2 | 222.4 | 223.4 | 30 | 29.8 | 29.8 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 11121 | 1 | 43.1 | 1615.7 | 174 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2.4 | 2.5 | 0.2 | 2.9 | 2.5 | 3.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 14:30 | Normal | 521.3 | 510.6 | 519.7 | 515.5 | 6.3 | 6.9 | 7.1 | 7.6 | 222.4 | 222.8 | 224.2 | 35.7 | 35.5 | 35.5 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 16383 | 1 | 43.3 | 1616.8 | 174 | 3.1 | 3.2 | 0 | 3.1 | 3.5 | 0.2 | 3.5 | 3.5 | 3.9 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 14:35 | Normal | 506.7 | 504.8 | 510 | 511.7 | 4 | 4.5 | 4.2 | 4.7 | 220.6 | 222 | 222.8 | 23.2 | 23.1 | 23.2 | 60 | 60 | 60 | 8448 | 1 | 43.9 | 1617.5 | 175 | 2 | 1.9 | 0 | 1.9 | 2 | 0.3 | 2.2 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 14:40 | Normal | 514.4 | 503.7 | 512.9 | 514.6 | 4 | 4.5 | 4.3 | 4.9 | 221.2 | 222.2 | 223.2 | 23.7 | 23.6 | 23.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 8504 | 1 | 43.9 | 1618.2 | 175 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2.1 | 0.1 | 2.2 | 2 | 2.4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 14:45 | Normal | 508.4 | 504.7 | 515.6 | 507.4 | 4.9 | 5.3 | 5.1 | 5.5 | 221.4 | 221.6 | 222.6 | 27.6 | 27.4 | 27.4 | 60.06 | 60.04 | 60.07 | 10125 | 1 | 44.1 | 1619.2 | 175 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.4 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 2.3 | 2.8 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 14:50 | Normal | 491.6 | 498.9 | 506 | 508.7 | 3.8 | 4.2 | 3.8 | 4.3 | 220.6 | 220.8 | 221.8 | 21.4 | 21.3 | 21.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7867 | 1 | 44.2 | 1619.9 | 175 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 14:55 | Normal | 505.6 | 503.9 | 503.2 | 511.9 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | 5 | 220.8 | 221.6 | 222 | 25 | 24.8 | 24.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9121 | 1 | 44.2 | 1620.6 | 175 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0.2 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 15:00 | Normal | 507.9 | 509.8 | 520 | 514.3 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 5.3 | 220.6 | 221.4 | 221.6 | 26.2 | 26.2 | 26.1 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 9547 | 1 | 44.2 | 1621.4 | 175 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0.1 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 15:05 | Normal | 506.7 | 506.6 | 510 | 511 | 4.2 | 4.6 | 4.5 | 4.8 | 220.6 | 221.2 | 222.8 | 24.4 | 24.3 | 24.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 8895 | 1 | 44.2 | 1622.2 | 175 | 2.1 | 2 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0.3 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 15:10 | Normal | 495.6 | 503.8 | 491.3 | 509 | 4.1 | 4.4 | 4.3 | 4.6 | 221.6 | 222.2 | 223 | 22.9 | 22.7 | 22.8 | 60 | 59.99 | 60 | 8372 | 1 | 44.2 | 1622.9 | 175 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0.2 | 2.3 | 1.9 | 2.4 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 15:15 | Normal | 512.4 | 502.6 | 490.6 | 501.3 | 3.5 | 3.9 | 3.6 | 3.9 | 220 | 221 | 221.2 | 19.9 | 19.7 | 19.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 7286 | 1 | 44.1 | 1623.6 | 175 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 1.9 | 1.6 | 2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 15:20 | Normal | 511.4 | 509.8 | 497.8 | 504.6 | 3.1 | 3.5 | 3.1 | 3.5 | 220 | 220.6 | 221.8 | 18 | 17.8 | 17.9 | 60 | 59.99 | 60.01 | 6542 | 1 | 44 | 1624.1 | 175 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.7 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 15:25 | Normal | 509 | 511.7 | 503.2 | 508 | 2.5 | 2.9 | 2.5 | 2.7 | 219.6 | 220 | 220.6 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 5420 | 1 | 43.9 | 1624.6 | 175 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 15:31 | Normal | 504.6 | 499.9 | 475.8 | 498.6 | 1.9 | 2.3 | 2 | 2.1 | 219 | 219.4 | 220.2 | 11.7 | 11.6 | 11.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4310 | 1 | 43.8 | 1625 | 175 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 15:35 | Normal | 494.2 | 493.4 | 491.1 | 481.8 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 218.6 | 219.6 | 220.6 | 9.6 | 9.4 | 9.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3485 | 1 | 43.6 | 1625.3 | 176 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 15:40 | Normal | 520.6 | 491.3 | 483.2 | 471.9 | 1 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 219.2 | 219.6 | 221.2 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 2818 | 1 | 43.5 | 1625.6 | 176 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 15:45 | Normal | 495.2 | 516.8 | 495.7 | 483 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 217.8 | 218.6 | 219.6 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 2392 | 1 | 43.3 | 1625.8 | 176 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 15:50 | Normal | 481.4 | 502.6 | 505.7 | 505.2 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 217.8 | 218.8 | 220.2 | 5.9 | 5.7 | 5.9 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 2144 | 1 | 43.2 | 1626 | 176 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 15:56 | Normal | 509.6 | 479.8 | 492.9 | 469.6 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1.1 | 217.8 | 218.4 | 219.6 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 2015 | 1 | 43 | 1626.2 | 176 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 16:00 | Normal | 511.4 | 493.7 | 490.6 | 507.4 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1 | 217.2 | 219 | 220.4 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 1990 | 1 | 42.9 | 1626.3 | 176 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 16:05 | Normal | 500.4 | 514.7 | 495.5 | 490.3 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 218.6 | 219 | 220.4 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 2016 | 1 | 42.8 | 1626.5 | 176 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 16:10 | Normal | 502.6 | 515.8 | 493.9 | 503.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 218.2 | 218.8 | 219.8 | 6 | 5.8 | 5.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2133 | 1 | 42.7 | 1626.7 | 176 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 16:16 | Normal | 489.4 | 479.5 | 477.5 | 505.4 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.2 | 219 | 219.8 | 220.8 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2313 | 1 | 42.6 | 1626.9 | 176 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 16:20 | Normal | 512.5 | 508.8 | 495 | 521.8 | 0.6 | 1 | 0.9 | 1.1 | 218.4 | 219.2 | 220.8 | 6 | 5.8 | 5.9 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 2169 | 1 | 42.6 | 1627.1 | 176 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 16:25 | Normal | 496.5 | 516.9 | 527 | 490.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.9 | 219.8 | 220.2 | 221.4 | 8.7 | 8.5 | 8.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 3085 | 1 | 42.5 | 1627.3 | 176 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 16:30 | Normal | 502.7 | 501.8 | 523.2 | 511.9 | 1.8 | 2 | 2 | 2.4 | 219.8 | 220.6 | 222.2 | 12 | 11.9 | 11.9 | 60.01 | 60 | 60 | 4407 | 1 | 42.5 | 1627.6 | 176 | 0.9 | 1 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 16:36 | Normal | 506 | 509.8 | 518.9 | 525.6 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3.3 | 221 | 222 | 222.4 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5681 | 1 | 42.6 | 1628 | 177 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 16:41 | Normal | 507.7 | 497.8 | 515.4 | 513.2 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 3 | 220 | 221 | 222.2 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 60 | 60 | 60 | 5399 | 1 | 42.7 | 1628.5 | 177 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 16:46 | Normal | 509.2 | 504.7 | 522.9 | 509.8 | 2 | 2.3 | 2.1 | 2.7 | 220.6 | 220.8 | 222 | 13.2 | 13 | 13 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4774 | 1 | 42.7 | 1628.9 | 177 | 1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 1.4 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 16:51 | Normal | 503.1 | 501.5 | 491 | 495.8 | 1.7 | 2 | 1.9 | 2.3 | 219 | 220.6 | 221.2 | 11.4 | 11.2 | 11.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4169 | 1 | 42.8 | 1629.3 | 177 | 0.9 | 1 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.7 | 1.2 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 16:56 | Normal | 501.3 | 491.6 | 494.1 | 514.9 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 2 | 219.6 | 220.8 | 221.6 | 10.2 | 10 | 10.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3765 | 1 | 42.8 | 1629.6 | 177 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 1 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 17:01 | Normal | 491.2 | 500.7 | 513 | 498.8 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 220.8 | 221.2 | 222.6 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 3199 | 1 | 42.8 | 1629.9 | 177 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 17:06 | Normal | 477.4 | 508.8 | 479.5 | 499.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 219 | 220.4 | 221.6 | 7.8 | 7.5 | 7.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 2835 | 1 | 42.7 | 1630.2 | 177 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 17:11 | Normal | 487.6 | 477.8 | 500.7 | 491.2 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 219.8 | 220.8 | 222.4 | 7.1 | 6.9 | 7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2562 | 1 | 42.7 | 1630.4 | 177 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 17:16 | Normal | 482.3 | 487.4 | 514.9 | 492.1 | 0.8 | 1 | 1 | 1.3 | 220 | 221 | 222 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2346 | 1 | 42.7 | 1630.6 | 177 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 17:21 | Normal | 482.3 | 501.4 | 495.8 | 479.6 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1.1 | 219.8 | 220.4 | 222.2 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 2109 | 1 | 42.6 | 1630.8 | 177 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 17:26 | Normal | 486.5 | 471.8 | 515.8 | 502.5 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 1 | 219.6 | 220.4 | 222 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 59.98 | 59.94 | 59.97 | 1930 | 1 | 42.5 | 1631 | 177 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 17:31 | Normal | 484.3 | 488.7 | 507 | 433.5 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 1.8 | 220.2 | 221 | 222.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 2209 | 1 | 42.5 | 1631.1 | 177 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 17:36 | Normal | 493.8 | 494.7 | 517.4 | 503.7 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 221 | 221.4 | 222.2 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 1990 | 1 | 42.5 | 1631.3 | 178 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 17:41 | Normal | 496 | 466.1 | 480.7 | 440.5 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 1.5 | 221.6 | 222.2 | 222.8 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2093 | 1 | 42.4 | 1631.5 | 178 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 17:46 | Normal | 488.4 | 506.7 | 518 | 421 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 1.2 | 220.8 | 221.4 | 222.2 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1716 | 1 | 42.4 | 1631.7 | 178 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 17:51 | Normal | 491.2 | 488.5 | 488.5 | 463.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 222 | 222.8 | 223.6 | 3.1 | 3 | 3 | 60.01 | 60 | 60 | 1066 | 1 | 42.4 | 1631.8 | 178 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 17:56 | Normal | 413.5 | 502.9 | 451.9 | 489.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 222.8 | 222.8 | 224 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 750 | 1 | 42.3 | 1631.8 | 178 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 18:01 | Normal | 372.8 | 476.8 | 439.5 | 493.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 222.4 | 223 | 225 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 527 | 1 | 42.3 | 1631.9 | 178 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 18:06 | Normal | 203.8 | 462.5 | 406 | 477.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 222.2 | 223.2 | 224.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 447 | 1 | 42.2 | 1631.9 | 178 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 18:11 | Normal | 199.8 | 477.8 | 472.2 | 471.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 222.2 | 222.6 | 224.2 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 422 | 1 | 42.2 | 1632 | 178 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 18:16 | Normal | 199.7 | 426 | 383.9 | 477.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 222.2 | 223 | 224.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 297 | 1 | 42.1 | 1632 | 178 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 18:21 | Normal | 205.9 | 238.6 | 213.4 | 441.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222.8 | 223.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 12 | 1 | 42 | 1632 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 18:26 | Normal | 193 | 250.4 | 221 | 328.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.4 | 223.2 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 6 | 1 | 41.9 | 1632 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 18:31 | Normal | 199.7 | 209.9 | 219.2 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.2 | 223.8 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 41.9 | 1632 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 18:36 | Normal | 201.8 | 203.4 | 201 | 275.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 222 | 222.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 41.8 | 1632 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-20 18:41 | Normal | 201.5 | 199 | 196.6 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 222.4 | 222.6 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 41.6 | 1632 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0