## S3_BL11_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-12-21 04:50 | Wait | 599.3 | 599.5 | 575.9 | 582.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 28.7 | 52161.9 | 4278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 04:55 | Wait | 621 | 621.2 | 590.7 | 594.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 32 | 52161.9 | 4278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 05:00 | Normal | 556 | 619.9 | 534.7 | 504.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230 | 233.2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60.07 | 59.97 | 60.02 | 543 | 1 | 34.6 | 52161.9 | 4278 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 05:05 | Normal | 526.2 | 509.7 | 526.7 | 366.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 232.4 | 230.4 | 233.8 | 1.4 | 1.5 | 2 | 59.89 | 60 | 59.94 | 733 | 1 | 36.9 | 52162 | 4278 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 05:10 | Normal | 452.6 | 366.5 | 406.5 | 289.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 233 | 233 | 233.8 | 2.4 | 1.5 | 2.9 | 60.06 | 59.94 | 60.03 | 864 | 1 | 38.5 | 52162 | 4278 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 05:15 | Normal | 441.5 | 415.3 | 205.5 | 202 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 233.4 | 232.4 | 235.4 | 2.6 | 1.5 | 2.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1013 | 1 | 39.7 | 52162.1 | 4278 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 05:20 | Normal | 613.8 | 555.1 | 199.3 | 258.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.1 | 234 | 231.8 | 234.6 | 3.7 | 1.5 | 3.7 | 59.99 | 60 | 60 | 1444 | 1 | 40.5 | 52162.2 | 4278 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 05:25 | Normal | 626 | 630.4 | 199.8 | 256.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.1 | 232.6 | 231.2 | 233.4 | 3.6 | 1.5 | 3.6 | 60.03 | 59.98 | 59.99 | 1576 | 1 | 41.2 | 52162.3 | 4278 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 05:30 | Normal | 516 | 519.6 | 202.9 | 200.9 | 0.6 | 1 | 0 | 0.1 | 232.8 | 231.4 | 233.4 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1589 | 1 | 41.9 | 52162.5 | 4278 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 05:35 | Normal | 510 | 663.3 | 201.7 | 248.8 | 0.8 | 1 | 0 | 0.2 | 233.2 | 232 | 234 | 5 | 1.6 | 4.9 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 2012 | 1 | 42.5 | 52162.6 | 4278 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 05:40 | Normal | 643.4 | 638.1 | 214.6 | 300 | 1 | 1.3 | 0 | 0.3 | 233 | 231.8 | 233.8 | 5.9 | 1.6 | 5.8 | 59.99 | 60.1 | 60.02 | 2470 | 1 | 43.1 | 52162.8 | 4278 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 05:45 | Normal | 634.3 | 635.7 | 226.2 | 297.2 | 1 | 1.3 | 0 | 0.3 | 232.6 | 231.4 | 233.8 | 5.9 | 1.5 | 5.7 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 2476 | 1 | 43.8 | 52163 | 4279 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 05:50 | Normal | 630.7 | 663.2 | 239.2 | 331.6 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 0.5 | 232.8 | 231 | 234.8 | 8.3 | 1.6 | 8.3 | 60.07 | 60.06 | 60.02 | 3203 | 1 | 44.2 | 52163.2 | 4279 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 05:55 | Normal | 644.2 | 661.1 | 253.5 | 222.3 | 2.3 | 2.5 | 0.3 | 0.7 | 232.6 | 230.4 | 234.2 | 9.9 | 1.6 | 9.8 | 60 | 59.95 | 59.97 | 4055 | 1 | 44.8 | 52163.6 | 4279 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 06:00 | Normal | 643.3 | 667.9 | 209.7 | 275.1 | 2.4 | 2.5 | 0.5 | 0.8 | 232.2 | 231.4 | 234.6 | 10.6 | 1.5 | 10.5 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 4182 | 1 | 45.4 | 52163.9 | 4279 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 06:05 | Normal | 634.4 | 653.6 | 236 | 234 | 2.4 | 2.5 | 0.4 | 0.7 | 232.6 | 230.6 | 235.6 | 10.3 | 1.6 | 10.2 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 4087 | 1 | 45.9 | 52164.3 | 4279 | 0.6 | 1 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 06:10 | Normal | 643.6 | 667.1 | 257.5 | 421.5 | 4 | 3.8 | 0.8 | 1.3 | 232.4 | 232.8 | 236 | 17.2 | 1.4 | 17.3 | 59.99 | 60.02 | 60.04 | 6357 | 1 | 46.4 | 52164.7 | 4279 | 1.3 | 1.5 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 06:15 | Normal | 629 | 601.7 | 343.1 | 534.9 | 4.6 | 4.6 | 1 | 1.5 | 232 | 234.6 | 237.2 | 20.5 | 1.4 | 20.6 | 60.01 | 60.02 | 59.98 | 7229 | 1 | 47 | 52165.3 | 4279 | 1.4 | 1.8 | 1.2 | 1.7 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 06:20 | Normal | 664.5 | 653.1 | 300 | 615.6 | 7.5 | 5.8 | 1 | 2.1 | 232.2 | 232 | 237.8 | 29 | 1.5 | 29 | 59.94 | 59.89 | 59.97 | 10416 | 1 | 47.7 | 52166 | 4279 | 2.6 | 2.6 | 2.1 | 2.3 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 0 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 06:25 | Normal | 650.4 | 677.9 | 207.8 | 489.1 | 3.7 | 3.4 | 0.7 | 1.1 | 232 | 230.6 | 235.8 | 15.2 | 1.5 | 15.2 | 59.94 | 60.04 | 59.99 | 6184 | 1 | 48.4 | 52166.7 | 4279 | 1.2 | 1.3 | 1 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 06:30 | Normal | 628.4 | 651.4 | 353.6 | 488.5 | 2.8 | 2.7 | 0.5 | 0.8 | 232 | 229.6 | 235 | 12.4 | 1.4 | 12.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 4780 | 1 | 49.1 | 52167.1 | 4279 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 06:35 | Normal | 610.5 | 635.3 | 331.9 | 261 | 2.3 | 2.4 | 0.3 | 0.6 | 232 | 231.8 | 234.6 | 9.7 | 1.4 | 9.7 | 59.97 | 60.03 | 59.99 | 3879 | 1 | 49.9 | 52167.5 | 4279 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 06:40 | Normal | 653.2 | 653.6 | 391 | 288.6 | 2.8 | 3 | 0.6 | 0.9 | 231.8 | 230.6 | 234.6 | 12.5 | 1.5 | 12.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 4925 | 1 | 47.3 | 52167.8 | 4279 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 1.1 | 1 | 0.7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 06:45 | Normal | 643.2 | 632.8 | 264.1 | 408.9 | 3.5 | 3.6 | 0.8 | 1 | 231.6 | 231.4 | 235.4 | 15 | 1.4 | 14.9 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 5665 | 1 | 49.2 | 52168.3 | 4280 | 1 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 06:50 | Normal | 634.9 | 645.8 | 473.8 | 401.5 | 4.7 | 4.7 | 1.1 | 1.4 | 232.2 | 231.2 | 236 | 20.8 | 1.5 | 20.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 7613 | 1 | 45.7 | 52168.8 | 4280 | 1.5 | 1.9 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 06:55 | Normal | 636.7 | 646.8 | 243.2 | 412.4 | 3.5 | 3.6 | 0.8 | 1 | 232.4 | 231.8 | 235.4 | 15.2 | 1.5 | 15.2 | 59.95 | 60.01 | 59.99 | 5853 | 1 | 49 | 52169.4 | 4280 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 07:00 | Normal | 631.8 | 644.4 | 270.8 | 322.9 | 3.2 | 3.3 | 0.8 | 0.9 | 231.4 | 231.2 | 236 | 13.9 | 1.5 | 13.9 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 5283 | 1 | 45.9 | 52169.9 | 4280 | 1 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 07:05 | Normal | 632.7 | 635.3 | 316.1 | 448.6 | 4 | 4.2 | 1 | 1.2 | 230.8 | 230.6 | 235.6 | 18 | 1.4 | 18.1 | 59.94 | 59.94 | 59.91 | 6762 | 1 | 49.2 | 52170.3 | 4280 | 1.3 | 1.6 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.4 | 0 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 07:10 | Normal | 641.8 | 615.5 | 364.4 | 432.3 | 4.5 | 4.7 | 1.1 | 1.4 | 231.4 | 231 | 235.6 | 19.8 | 1.4 | 19.9 | 59.95 | 59.97 | 59.93 | 7239 | 1 | 47.1 | 52170.9 | 4280 | 1.4 | 1.7 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 07:15 | Normal | 629.3 | 637.9 | 325.7 | 462.9 | 4.4 | 4.5 | 1.1 | 1.4 | 231.4 | 230.8 | 237 | 19.5 | 1.4 | 19.6 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 7048 | 1 | 49.8 | 52171.4 | 4280 | 1.4 | 1.7 | 1 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-21 07:20 | Normal | 631.3 | 634.1 | 439.7 | 538.7 | 5.8 | 5.8 | 1.5 | 1.9 | 231.2 | 232 | 237 | 27.5 | 1.4 | 27.4 | 59.94 | 59.97 | 60.03 | 9302 | 1 | 48.5 | 52172.1 | 4280 | 2 | 2.2 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 1.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-21 07:25 | Wait | 755.7 | 759.7 | 713.3 | 709.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 230.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 46.3 | 52172.9 | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 07:30 | Wait | 750.9 | 755 | 709.6 | 705.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 49.8 | 52172.9 | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 07:35 | Wait | 746.1 | 749.9 | 705.3 | 701.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 48.4 | 52172.9 | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 07:40 | Wait | 744.4 | 747.7 | 704.2 | 700.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.2 | 52172.9 | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 07:45 | Wait | 762.6 | 766 | 722.5 | 717.1 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 231 | 229.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 207 | 0 | 48.5 | 52172.9 | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 07:50 | Wait | 755.2 | 759.5 | 717.1 | 710.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.8 | 52172.9 | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 07:55 | Wait | 734.8 | 740.2 | 699.6 | 690.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 47.6 | 52172.9 | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-21 08:00 | Wait | 745.9 | 747 | 702.9 | 704.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49.2 | 52172.9 | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-21 08:05 | Wait | 729.1 | 733.2 | 691.6 | 686.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 49.8 | 52172.9 | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-21 08:10 | Wait | 730.1 | 734.5 | 694 | 687.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 229 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 44.9 | 52172.9 | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 08:15 | Wait | 738.5 | 740.1 | 698.3 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.2 | 52173 | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 08:20 | Wait | 718.7 | 721.5 | 680.5 | 678.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 227.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 0 | 0 | 49.1 | 52173 | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 08:25 | Wait | 721.3 | 724.3 | 683.8 | 679.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.4 | 52173 | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 08:30 | Wait | 722.6 | 725.6 | 684.5 | 681.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 49.5 | 52173 | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 08:35 | Wait | 732.9 | 735.6 | 693.3 | 690.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.4 | 52173 | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 08:40 | Normal | 595.1 | 622 | 486.2 | 513.1 | 5.8 | 5.5 | 1.4 | 1.8 | 228.8 | 229.2 | 234 | 25.6 | 1.3 | 25.7 | 60.01 | 59.93 | 59.98 | 8805 | 1 | 49.5 | 52173.5 | 4280 | 1.8 | 2.4 | 1.4 | 1.9 | 2 | 1.4 | 1.8 | 0 | 1.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 08:45 | Normal | 593.6 | 604.5 | 444.8 | 547.5 | 5.8 | 6 | 1.5 | 1.6 | 228.8 | 227.6 | 233 | 27 | 1.3 | 26.9 | 60.04 | 59.89 | 59.96 | 8703 | 1 | 49.7 | 52174.2 | 4280 | 1.9 | 2.3 | 1.4 | 2 | 2.1 | 1.7 | 2 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-21 08:50 | Wait | 741.5 | 744.2 | 700.1 | 697.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 226.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 49.4 | 52174.5 | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-21 08:55 | Normal | 590.4 | 607.2 | 478.6 | 530 | 7.5 | 7.2 | 2 | 2.5 | 226.6 | 230 | 234.2 | 40.8 | 1.5 | 40.8 | 60.04 | 60.03 | 60.13 | 11024 | 1 | 48.3 | 52175.3 | 4280 | 2.3 | 2.7 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 1.9 | 2.4 | 0 | 2.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 09:00 | Wait | 752.4 | 753.9 | 709.8 | 708.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 49.8 | 52175.4 | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-21 09:05 | Wait | 729.2 | 731.2 | 688.5 | 687.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 229.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 47.9 | 52175.4 | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-21 09:10 | Wait | 752.7 | 752.9 | 711.2 | 709.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.7 | 52175.4 | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 09:15 | Wait | 713.4 | 715.1 | 674.8 | 671.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 226.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47 | 52175.4 | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-21 09:20 | Wait | 723.6 | 725.2 | 682.6 | 682.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 49 | 52176 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-21 09:25 | Wait | 735.3 | 735.9 | 692.7 | 695.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 48.6 | 52176 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 09:30 | Wait | 717.4 | 720.1 | 678.1 | 675.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.5 | 52176 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 09:35 | Wait | 723.4 | 725.7 | 684.1 | 681.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 230.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 49.7 | 52176 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 09:40 | Wait | 712.6 | 714.4 | 670.8 | 671.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 47.4 | 52176.1 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 09:45 | Wait | 722.4 | 724.8 | 682 | 680.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 49.1 | 52176.4 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 09:50 | Wait | 734.5 | 736.9 | 694.3 | 692.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 49.8 | 52176.4 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 09:55 | Wait | 737.9 | 738 | 696.6 | 697.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.9 | 52176.4 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-21 10:00 | Wait | 742.3 | 747 | 706.6 | 699.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49 | 52176.4 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 10:03 | Wait | 723.7 | 728.9 | 688.5 | 680.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49.4 | 52176.4 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-21 10:08 | Wait | 719.2 | 720.1 | 676.9 | 680.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.9 | 52176.4 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-21 10:13 | Wait | 719.1 | 721.1 | 679.4 | 680.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.2 | 52176.4 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 10:18 | Wait | 709.1 | 711.3 | 670.7 | 669.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49 | 52176.5 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 10:23 | Normal | 668.7 | 668.7 | 646.2 | 655.5 | 7.1 | 7.1 | 0.4 | 1.1 | 228.6 | 228.8 | 235.2 | 33.9 | 1.4 | 33.9 | 59.94 | 60 | 60.12 | 9516 | 1 | 49.7 | 52176.9 | 4281 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 1.9 | 0.7 | 0 | 1.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 10:28 | Wait | 709.2 | 716.9 | 668.7 | 670.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 45.9 | 52176.9 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 10:32 | Wait | 712.3 | 713.7 | 672.7 | 674.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 46.9 | 52176.9 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-12-21 10:33 | Wait | 681.8 | 683.1 | 639.7 | 647.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 228.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.8 | 52176.9 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 10:38 | Wait | 686.6 | 687.6 | 644.7 | 649.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.7 | 52177 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-21 10:43 | Wait | 718.5 | 720.7 | 678.4 | 681.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 226.6 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 46.7 | 52177 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 10:48 | Wait | 693.4 | 710.6 | 669.8 | 652.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 49 | 52177 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-21 10:53 | Wait | 698.2 | 698.4 | 656.2 | 663.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228.6 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.8 | 52177 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 10:58 | Wait | 699.7 | 700.2 | 657.2 | 665.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 47.6 | 52177 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 11:03 | Wait | 660.7 | 675.1 | 651.9 | 627.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.3 | 52177 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-21 11:08 | Wait | 682.2 | 684 | 641.1 | 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.8 | 52177.3 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-21 11:13 | Wait | 731 | 733 | 689.4 | 691.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.4 | 52177.3 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 11:18 | Wait | 710.8 | 712.1 | 668.2 | 673.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.2 | 52177.3 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-21 11:23 | Wait | 701.1 | 702.7 | 660.7 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.9 | 52177.3 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-12-21 11:28 | Wait | 671.3 | 671.7 | 629 | 633.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 48 | 52177.3 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 11:33 | Wait | 706.8 | 707.5 | 665.9 | 666.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 49.4 | 52177.3 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 11:38 | Wait | 696.8 | 697 | 655.1 | 659.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 0 | 0 | 47.2 | 52177.3 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 11:43 | Wait | 692.7 | 693.7 | 651.3 | 656.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.5 | 52177.4 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 11:48 | Wait | 690.7 | 691.3 | 648.2 | 656.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229.6 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.8 | 52177.4 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 11:53 | Wait | 689.2 | 689.9 | 647.3 | 655.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 229.8 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 47.3 | 52177.5 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 11:54 | Wait | 689.7 | 690.3 | 647.4 | 654.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.4 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.8 | 52177.5 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-21 11:59 | Wait | 689.5 | 690.3 | 646.6 | 655.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.6 | 52177.5 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
2024-12-21 11:59 | Wait | 690.2 | 690.9 | 647.8 | 655.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 234.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.4 | 52177.5 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-21 12:00 | Wait | 689.4 | 690.2 | 646.4 | 655.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.6 | 52177.5 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -0.001 | -0.001
2024-12-21 12:00 | Wait | 688.9 | 689.9 | 645.4 | 655.2 | 6.3 | 6.8 | 0.5 | 0.8 | 231 | 230 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 5163 | 0 | 49.7 | 52177.5 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-12-21 12:05 | Wait | 692.9 | 693.9 | 651.5 | 659.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.1 | 52177.5 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-21 12:10 | Wait | 659.2 | 658.8 | 613.9 | 628.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.3 | 52177.6 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-21 12:14 | Wait | 679.8 | 679.1 | 631.9 | 648.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 46.4 | 52177.7 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-12-21 12:19 | Wait | 718 | 719.7 | 675.9 | 682.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.6 | 52177.7 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 12:23 | Wait | 709.4 | 710.3 | 667.4 | 673.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.7 | 52177.7 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-21 12:28 | Wait | 697.1 | 697.8 | 655.5 | 658.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 229.4 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60 | 0 | 0 | 47.8 | 52177.7 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 12:32 | Wait | 692.7 | 693 | 650 | 656.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.3 | 52177.8 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-21 12:37 | Wait | 691.7 | 692.2 | 649 | 656.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229.6 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 46.8 | 52177.8 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-12-21 12:42 | Normal | 512.5 | 515.6 | 541.7 | 504.6 | 6.5 | 6.6 | 1 | 2.1 | 231.2 | 231.2 | 234.8 | 25.4 | 1.3 | 25.5 | 59.96 | 60 | 59.98 | 5424 | 1 | 49.4 | 52177.8 | 4281 | 2.1 | 2.4 | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 1.6 | 1.5 | 0 | 2.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 12:47 | Wait | 710.1 | 710.1 | 665.3 | 673.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 230.2 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 45.8 | 52178 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 12:48 | Wait | 705.5 | 705.6 | 661.6 | 669.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 46.9 | 52178 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-21 12:53 | Normal | 669 | 668.5 | 646.3 | 654.3 | 8.1 | 8.3 | 0 | 0.6 | 228.8 | 231.6 | 235 | 36.4 | 1.5 | 36.3 | 60.13 | 60.06 | 59.92 | 1127 | 1 | 49.6 | 52178 | 4281 | 2.4 | 2.3 | 2 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 12:56 | Wait | 697.2 | 696.4 | 651.3 | 661.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 230.2 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 50 | 52178 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-21 12:57 | Wait | 697.1 | 695.5 | 649.2 | 661.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 230 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60.02 | 60 | 0 | 0 | 45 | 52178 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-21 12:58 | Wait | 696.8 | 696.3 | 651.1 | 660.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 46.6 | 52178 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-21 12:59 | Wait | 695.9 | 695.4 | 650.3 | 659.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 230.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.5 | 52178 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-21 13:00 | Wait | 695.1 | 695 | 649.9 | 658.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.2 | 52178 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-21 13:01 | Normal | 521.7 | 504 | 506.9 | 525.8 | 8.3 | 8.6 | 1.6 | 2.6 | 229.6 | 230.2 | 235.6 | 32.8 | 1.4 | 32.7 | 60.07 | 60.01 | 60 | 10874 | 1 | 48.8 | 52178.1 | 4281 | 2.7 | 3 | 2.4 | 3 | 3 | 2.4 | 2 | 0 | 2.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-21 13:02 | Wait | 671.9 | 671.9 | 625.6 | 638.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.1 | 52178.2 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-21 13:03 | Wait | 692.5 | 683.3 | 633.8 | 666.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 49.4 | 52178.2 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-21 13:06 | Wait | 698.8 | 701.1 | 657.9 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 45.1 | 52178.2 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-21 13:07 | Wait | 695.1 | 687 | 645.5 | 660.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 46.7 | 52178.2 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-21 13:08 | Wait | 653.9 | 655.7 | 613.4 | 620.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.5 | 52178.2 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-21 13:10 | Normal | 529.4 | 531.3 | 447.4 | 541.1 | 6.5 | 6.5 | 1.5 | 2 | 229.2 | 228.2 | 234 | 25.9 | 1.3 | 26 | 59.99 | 59.94 | 59.97 | 9066 | 1 | 49 | 52178.5 | 4281 | 2.1 | 2.5 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 1.9 | 1.9 | 0 | 2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-21 13:11 | Normal | 534.6 | 534.4 | 458.8 | 534.9 | 6.3 | 6.3 | 1.4 | 2 | 229.8 | 228.8 | 234.2 | 26.2 | 1.4 | 26.2 | 59.95 | 59.96 | 59.98 | 8854 | 1 | 49.3 | 52178.6 | 4281 | 2 | 2.4 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 1.7 | 2.1 | 0 | 2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-21 13:12 | Normal | 551 | 561 | 434.9 | 534.5 | 6.5 | 6.5 | 1.5 | 2.1 | 229.4 | 229.4 | 235.6 | 27.8 | 1.4 | 27.7 | 60.02 | 59.93 | 59.99 | 9154 | 1 | 49.6 | 52178.7 | 4281 | 2 | 2.5 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 1.6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-21 13:13 | Normal | 560.5 | 533.1 | 445.4 | 537.8 | 7 | 7.2 | 1.6 | 2.4 | 230 | 230.4 | 235.2 | 30.3 | 1.4 | 30.4 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 9880 | 1 | 49.9 | 52178.9 | 4281 | 2.1 | 2.7 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-21 13:14 | Wait | 695.3 | 695.9 | 651 | 660.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 46.2 | 52179 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-21 13:15 | Wait | 694.7 | 695.6 | 651.4 | 660.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.1 | 52179 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-21 13:16 | Wait | 736.6 | 737.7 | 693 | 698.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 47.2 | 52179 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-21 13:17 | Normal | 634.1 | 636.2 | 598.4 | 600 | 6.6 | 6.8 | 1.5 | 2.3 | 229.4 | 231.2 | 236 | 34 | 1.4 | 33.9 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 1897 | 1 | 48.1 | 52179 | 4281 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.9 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-21 13:18 | Wait | 699.1 | 699.9 | 655.1 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.7 | 52179 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-21 13:19 | Wait | 737.5 | 737.8 | 691.9 | 698.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.2 | 52179 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-21 13:20 | Wait | 730.4 | 730.6 | 685.5 | 691.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.7 | 52179 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-21 13:21 | Wait | 724.4 | 725.2 | 680.3 | 685.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 50 | 52179 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-21 13:22 | Wait | 720.2 | 721.3 | 676 | 681.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 45.2 | 52179 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-21 13:23 | Wait | 717.3 | 718 | 674.1 | 679.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229.8 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 46.4 | 52179 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-21 13:24 | Wait | 713.1 | 715.1 | 671.1 | 675.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 230 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 155 | 0 | 47.6 | 52179 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-21 13:25 | Wait | 709.5 | 711.6 | 667.8 | 671.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 230 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 48.3 | 52179 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-21 13:26 | Wait | 706.1 | 708.2 | 664.5 | 668.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.1 | 52179 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-21 13:27 | Wait | 701.2 | 706.5 | 663.2 | 662.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 49.4 | 52179 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-21 13:28 | Wait | 670.6 | 684.4 | 659.1 | 634.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 229 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.8 | 52179 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-21 13:29 | Wait | 707.7 | 708 | 664.4 | 670.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49 | 52179 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-21 13:30 | Wait | 705.7 | 706.3 | 663.2 | 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 45.1 | 52179 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-21 13:35 | Wait | 699.8 | 699.8 | 655.9 | 663.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.5 | 52179.1 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 13:40 | Wait | 676.7 | 676.9 | 630.9 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 228 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 47.8 | 52179.1 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 13:45 | Wait | 712.7 | 712.2 | 660.7 | 678.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.2 | 52179.2 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 13:50 | Wait | 705.6 | 706.2 | 662.7 | 667.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.91 | 59.92 | 0 | 0 | 49 | 52179.2 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 13:55 | Wait | 709.4 | 710.5 | 666.7 | 671.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 227.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 47.3 | 52179.2 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 14:00 | Wait | 701.5 | 702 | 658.9 | 661.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 50 | 52179.2 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 14:05 | Wait | 691.6 | 692.4 | 647.6 | 654.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.7 | 52179.2 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 14:10 | Wait | 710.6 | 712.3 | 666.8 | 674.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 45.9 | 52179.2 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 14:15 | Wait | 714.8 | 716.8 | 670.8 | 678.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 224.2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49.4 | 52179.2 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 14:20 | Wait | 727 | 728.2 | 682.6 | 688.7 | 5.2 | 5.8 | 1 | 1.9 | 229.2 | 227.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 106 | 0 | 47.4 | 52179.2 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 14:25 | Wait | 723.1 | 723.9 | 679.7 | 682.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 229.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 49.8 | 52179.2 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 14:30 | Wait | 721.1 | 717.9 | 671.9 | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.1 | 52179.2 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 14:35 | Wait | 700.1 | 701.3 | 658.3 | 660.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 50 | 52179.2 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 14:40 | Wait | 721 | 722.7 | 678.1 | 682.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.5 | 52179.2 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 14:45 | Wait | 713.9 | 715.4 | 671.3 | 675.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 45.2 | 52179.2 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 14:50 | Wait | 714.5 | 716.4 | 672.2 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 226.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49 | 52179.2 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 14:55 | Wait | 715 | 717.1 | 673.4 | 677.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 226.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 45.4 | 52179.3 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 15:00 | Wait | 712.2 | 714.9 | 671.8 | 672.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 225.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.1 | 52179.3 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 15:05 | Wait | 727.4 | 730.8 | 686.4 | 688.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 226 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 46.1 | 52179.3 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 15:10 | Wait | 719.9 | 722.4 | 678.8 | 679.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 226.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 49.2 | 52179.3 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 15:15 | Wait | 733.5 | 736.5 | 691.6 | 694.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 226.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 46.2 | 52179.3 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 15:20 | Wait | 727.2 | 729.6 | 686 | 687.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 230.4 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.2 | 52179.4 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 15:25 | Wait | 722.3 | 724.5 | 681.3 | 681.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 46.8 | 52179.4 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 15:30 | Wait | 724.6 | 727.2 | 683.6 | 684.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 224.4 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8302 | 0 | 49.5 | 52179.4 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 15:35 | Normal | 581.2 | 593.9 | 503.8 | 570.6 | 7.8 | 7.9 | 1.8 | 2.5 | 226.8 | 225.6 | 232 | 36.3 | 1.4 | 36.4 | 59.88 | 59.91 | 59.96 | 11793 | 1 | 46.1 | 52179.8 | 4281 | 2.3 | 3 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 2.3 | 2.1 | 0 | 2.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 15:40 | Normal | 599.3 | 589.2 | 467 | 575.1 | 7.3 | 7.6 | 1.8 | 2.4 | 227.2 | 225.2 | 232.6 | 34.4 | 1.3 | 34.5 | 59.97 | 60.02 | 59.93 | 11181 | 1 | 49.3 | 52180.7 | 4281 | 2.3 | 2.7 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 15:45 | Normal | 570.7 | 633 | 411.4 | 564.7 | 7.1 | 6.5 | 1.8 | 2.3 | 226.4 | 225.2 | 232.8 | 31.7 | 1.5 | 31.6 | 60.11 | 59.93 | 59.95 | 10657 | 1 | 47.9 | 52181.6 | 4281 | 2.2 | 2.7 | 2 | 2.3 | 2.6 | 1.5 | 2.2 | 0 | 2.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 15:50 | Normal | 590.5 | 577.3 | 463.4 | 576.5 | 6.8 | 7.1 | 1.6 | 2.2 | 226 | 227.4 | 232.4 | 31.4 | 1.4 | 31.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 10386 | 1 | 46.4 | 52182.5 | 4281 | 2.1 | 2.6 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 2 | 2 | 0 | 2.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 15:55 | Normal | 593.3 | 596.2 | 488.5 | 574.1 | 6.5 | 6.8 | 1.5 | 2.2 | 225.8 | 225.4 | 232 | 31.4 | 1.4 | 31.4 | 59.97 | 59.82 | 59.96 | 10153 | 1 | 45.2 | 52183.3 | 4281 | 2 | 2.5 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 1.8 | 2 | 0.2 | 2.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 16:00 | Normal | 610.2 | 617.1 | 400.6 | 601.8 | 6 | 6.3 | 1.5 | 1.9 | 225.8 | 227.2 | 231.8 | 28.6 | 1.3 | 28.7 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 9577 | 1 | 46.4 | 52184.2 | 4281 | 1.9 | 2.3 | 1.6 | 2 | 2.3 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 16:05 | Normal | 608.7 | 594 | 416.7 | 555.6 | 5.5 | 6 | 1.3 | 1.9 | 226.6 | 226.2 | 230.8 | 26.8 | 1.3 | 26.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8942 | 1 | 47.4 | 52184.9 | 4281 | 1.7 | 2 | 1.5 | 2 | 2.2 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 16:10 | Normal | 621.9 | 594.5 | 446.6 | 518 | 5 | 5.5 | 1.1 | 1.8 | 225.4 | 225.2 | 230.4 | 23.9 | 1.4 | 24 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 8157 | 1 | 48.3 | 52185.6 | 4282 | 1.5 | 2.1 | 1 | 1.7 | 2.1 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 16:15 | Normal | 616 | 646.9 | 350.3 | 572.9 | 4.7 | 4.7 | 1.1 | 1.6 | 226 | 226.8 | 231.2 | 21.9 | 1.4 | 21.8 | 59.96 | 60 | 59.96 | 7775 | 1 | 50 | 52186.3 | 4282 | 1.4 | 1.9 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 1.1 | 1.7 | 0 | 1.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 16:20 | Normal | 611.9 | 637.6 | 554.8 | 530.8 | 4.3 | 4.3 | 0.8 | 1.5 | 225.8 | 225.8 | 230.4 | 21.5 | 1.3 | 21.4 | 60.06 | 60 | 60.03 | 7363 | 1 | 49.7 | 52186.9 | 4282 | 1.4 | 1.6 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 16:25 | Normal | 617 | 617.6 | 475.5 | 491.9 | 4 | 4.3 | 0.7 | 1.3 | 226.4 | 225.2 | 230.6 | 19.6 | 1.4 | 19.6 | 60.07 | 60.07 | 60.04 | 6772 | 1 | 49.4 | 52187.5 | 4282 | 1.3 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 1 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 16:30 | Normal | 601.7 | 620.3 | 489.9 | 428.7 | 3.7 | 3.9 | 0.6 | 1.2 | 225.8 | 225.2 | 228.6 | 17.2 | 1.4 | 17.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 6297 | 1 | 49 | 52188.1 | 4282 | 1.1 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 16:35 | Normal | 615.3 | 623.1 | 389.3 | 379.7 | 3.4 | 3.7 | 0.6 | 1.1 | 226.6 | 225 | 229.4 | 15.9 | 1.4 | 15.8 | 60 | 59.97 | 59.97 | 5806 | 1 | 48.5 | 52188.6 | 4282 | 1.1 | 1.4 | 0.7 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 16:40 | Normal | 612 | 611.9 | 358.7 | 354.9 | 3.1 | 3.5 | 0.6 | 1 | 225.8 | 225 | 229 | 14.6 | 1.3 | 14.7 | 60.06 | 60.02 | 60.02 | 5339 | 1 | 48 | 52189 | 4282 | 1 | 1.3 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 16:45 | Normal | 626.9 | 633.8 | 201 | 383.6 | 2.7 | 3 | 0.5 | 0.8 | 226.2 | 224.4 | 230 | 12.6 | 1.5 | 12.5 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 4751 | 1 | 47.2 | 52189.5 | 4282 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 1 | 1.1 | 0.7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 16:50 | Normal | 646 | 593.4 | 307.3 | 550.5 | 2.3 | 2.9 | 0.4 | 0.7 | 225.8 | 225.4 | 229.4 | 12 | 1.4 | 12 | 59.95 | 59.97 | 60.03 | 4532 | 1 | 46.2 | 52189.8 | 4282 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 16:55 | Normal | 611 | 645.8 | 199.2 | 388.6 | 2.2 | 2.5 | 0.4 | 0.6 | 226 | 225.4 | 229 | 10.4 | 1.4 | 10.4 | 60.1 | 60.03 | 60.05 | 4006 | 1 | 45 | 52190.2 | 4282 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.8 | 1 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 17:00 | Normal | 604 | 578.9 | 243.7 | 437.7 | 2 | 2.4 | 0.3 | 0.5 | 225.8 | 225 | 228.2 | 9.3 | 1.3 | 9.4 | 60.07 | 59.99 | 60.02 | 3578 | 1 | 46.2 | 52190.5 | 4282 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 17:05 | Normal | 588.6 | 592.6 | 217.4 | 390.3 | 1.6 | 2.1 | 0.1 | 0.5 | 225.4 | 224.6 | 228 | 8.4 | 1.3 | 8.4 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 3194 | 1 | 49 | 52190.8 | 4282 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 17:10 | Normal | 604.7 | 626.7 | 201.1 | 325.8 | 1.4 | 1.8 | 0.1 | 0.4 | 226 | 226.8 | 228 | 7.5 | 1.5 | 7.5 | 59.94 | 59.89 | 60 | 2956 | 1 | 49.6 | 52191.1 | 4283 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 17:15 | Normal | 604.9 | 628.5 | 233 | 387.1 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0.3 | 226.4 | 225.2 | 227.8 | 7.2 | 1.4 | 7.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 2732 | 1 | 48.9 | 52191.3 | 4283 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 17:20 | Normal | 620.4 | 646.3 | 208.3 | 403.5 | 1 | 1.3 | 0 | 0.3 | 225.6 | 225.4 | 227.4 | 6.4 | 1.5 | 6.3 | 59.89 | 59.93 | 59.92 | 2479 | 1 | 48.1 | 52191.5 | 4283 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 17:25 | Normal | 598.6 | 650.8 | 212.6 | 310.2 | 0.8 | 1 | 0 | 0.2 | 225.8 | 225.2 | 227 | 5.4 | 1.6 | 5.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 2129 | 1 | 46.9 | 52191.7 | 4283 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 17:30 | Normal | 550.3 | 639.7 | 219.9 | 199.6 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.1 | 225.6 | 224.6 | 228 | 4.4 | 1.6 | 4.3 | 60.05 | 60.09 | 60.07 | 1836 | 1 | 45.2 | 52191.9 | 4283 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 17:35 | Normal | 515.6 | 527.9 | 210.8 | 245.4 | 0.6 | 1 | 0 | 0.2 | 226.6 | 226.4 | 228.4 | 3.5 | 1.4 | 3.5 | 60.04 | 60 | 60.02 | 1533 | 1 | 49.4 | 52192 | 4283 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 17:40 | Normal | 566.4 | 637.2 | 199.9 | 283.3 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 227 | 226.2 | 228.8 | 3.6 | 1.6 | 3.6 | 60.04 | 60.02 | 60.05 | 1561 | 1 | 49.3 | 52192.1 | 4283 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 17:45 | Normal | 569.5 | 608.2 | 238.9 | 238.9 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 226.8 | 229.6 | 228 | 3 | 1.5 | 3.4 | 59.92 | 59.98 | 59.96 | 1399 | 1 | 48.1 | 52192.3 | 4283 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 17:50 | Normal | 565.8 | 593.7 | 199.9 | 206.8 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 226.4 | 225.6 | 228.6 | 2.9 | 1.5 | 2.9 | 59.95 | 60.06 | 60 | 1211 | 1 | 46.4 | 52192.4 | 4283 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 17:55 | Normal | 423.2 | 490.4 | 229.5 | 200.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226.4 | 224.8 | 228 | 2.5 | 1.5 | 2.3 | 59.92 | 60.03 | 59.98 | 923 | 1 | 48.4 | 52192.5 | 4283 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 18:00 | Normal | 247.5 | 309.8 | 198.9 | 210.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 227 | 224.6 | 228.2 | 1.8 | 1.5 | 2.6 | 60 | 60.01 | 60.1 | 609 | 1 | 49.2 | 52192.5 | 4283 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 18:05 | Normal | 269.3 | 352.4 | 193.9 | 207.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225.4 | 227.8 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 60.06 | 59.96 | 60.02 | 491 | 1 | 47.9 | 52192.6 | 4283 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 18:10 | Normal | 199.5 | 408.7 | 172.3 | 234.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.6 | 227.2 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 59.88 | 60.02 | 59.96 | 482 | 1 | 45.6 | 52192.6 | 4284 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 18:15 | Normal | 202.7 | 380.1 | 429.9 | 271.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 224.8 | 227.6 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 60.09 | 60 | 60.03 | 437 | 1 | 49.6 | 52192.7 | 4284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 18:20 | Normal | 187.2 | 350.3 | 395 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 224.6 | 227.2 | 1.2 | 1.4 | 2.1 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 372 | 1 | 48.2 | 52192.7 | 4284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 18:25 | Normal | 235.2 | 379.4 | 402 | 294.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 224.8 | 226.8 | 1.4 | 1.5 | 2.2 | 60 | 60.06 | 60.09 | 342 | 1 | 45.6 | 52192.7 | 4284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 18:30 | Normal | 215.8 | 504.7 | 477.2 | 324.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226 | 226 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 59.92 | 59.95 | 60.03 | 325 | 1 | 49.5 | 52192.7 | 4284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 18:35 | Normal | 192.7 | 199.3 | 202.8 | 201.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 224.2 | 225.4 | 3 | 1.4 | 2.1 | 59.97 | 60.03 | 59.99 | 309 | 1 | 47.7 | 52192.8 | 4284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-21 18:40 | Normal | 198.6 | 200.8 | 198.9 | 197.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 225 | 225.2 | 2.5 | 1.4 | 1.6 | 59.94 | 60.05 | 60 | 319 | 1 | 50 | 52192.8 | 4284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0