## S3_BL11_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-12-23 04:51 | Wait | 602.3 | 602.8 | 570.9 | 588.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 226.6 | 218.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 30.3 | 12717.8 | 2317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 04:56 | Wait | 634.1 | 634.6 | 593.2 | 609.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 226.6 | 218.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 33.3 | 12717.8 | 2317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 05:01 | Normal | 199.5 | 621.6 | 569.6 | 600.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 227.4 | 225.8 | 230.8 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 59.98 | 59.94 | 60.01 | 667 | 1 | 36.3 | 12717.9 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 05:06 | Normal | 199.9 | 582.9 | 467.4 | 529.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0.1 | 227.8 | 224.6 | 231.2 | 1.7 | 1.1 | 1.6 | 59.97 | 60 | 59.95 | 724 | 1 | 38.4 | 12717.9 | 2318 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 05:11 | Normal | 201.6 | 617.5 | 471 | 594.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0.2 | 228 | 226.6 | 231.6 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 842 | 1 | 39.9 | 12718 | 2318 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 05:16 | Normal | 214.9 | 601 | 449.2 | 589.8 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 228.2 | 227.2 | 231.4 | 1.7 | 1.3 | 1.7 | 59.95 | 59.91 | 59.94 | 932 | 1 | 41.2 | 12718.1 | 2318 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 05:21 | Normal | 229 | 659.3 | 332.8 | 573.5 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 229 | 229 | 231.4 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 59.92 | 60.03 | 60.01 | 985 | 1 | 42.1 | 12718.2 | 2318 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 05:26 | Normal | 232.8 | 630.3 | 250.5 | 571.1 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.3 | 228.8 | 230 | 231.4 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 60.04 | 60.01 | 60 | 1105 | 1 | 42.8 | 12718.2 | 2318 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 05:31 | Normal | 315.2 | 633.3 | 323.8 | 583.8 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.3 | 229.6 | 231 | 231.6 | 2.1 | 1.9 | 2 | 59.97 | 60.04 | 59.97 | 1233 | 1 | 43.4 | 12718.3 | 2318 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 05:36 | Normal | 326.3 | 631.8 | 331.2 | 607.9 | 0.4 | 1 | 0.2 | 0.3 | 229.2 | 232.4 | 231.8 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 1319 | 1 | 44.1 | 12718.5 | 2318 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 05:41 | Normal | 380 | 644.9 | 331.6 | 609.1 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.3 | 229 | 233.4 | 231.6 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 59.99 | 60.03 | 60 | 1457 | 1 | 44.5 | 12718.6 | 2318 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 05:46 | Normal | 431.6 | 640.5 | 397.1 | 550.6 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 229 | 234.8 | 231.6 | 2.4 | 2.2 | 2.8 | 59.95 | 59.92 | 59.98 | 1627 | 1 | 45 | 12718.7 | 2318 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 05:51 | Normal | 550.5 | 644.2 | 482.6 | 582.7 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 229.6 | 236.8 | 231.6 | 2.2 | 2.8 | 3.3 | 59.96 | 59.89 | 59.99 | 1858 | 1 | 45.5 | 12718.8 | 2318 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 05:56 | Normal | 701.4 | 662.6 | 500.6 | 594.9 | 1 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 230.6 | 241.6 | 230.6 | 2.8 | 3.4 | 4.3 | 59.95 | 59.94 | 59.97 | 2262 | 1 | 45.9 | 12719 | 2318 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 06:01 | Wait | 755.8 | 721.9 | 667.8 | 717.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 224.6 | 217.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.87 | 59.96 | 59.91 | 0 | 0 | 46.4 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 06:06 | Wait | 760.1 | 727.3 | 669.2 | 717.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 221.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 0 | 0 | 46.7 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 06:11 | Wait | 762.3 | 737 | 670.3 | 717.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 220 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.8 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 06:16 | Wait | 762 | 744.7 | 671.3 | 717.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 220.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 0 | 0 | 46.8 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 06:21 | Wait | 761.7 | 756.7 | 673.5 | 716.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 226 | 219 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 46.9 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 06:26 | Wait | 760.6 | 760.2 | 673.8 | 715.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 228 | 221.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60.05 | 60.01 | 0 | 0 | 46.9 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 06:31 | Wait | 759.3 | 762.1 | 674.6 | 714.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 228.4 | 221.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 46.9 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 06:36 | Wait | 759.8 | 763.8 | 675.8 | 716.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 228.6 | 222.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.12 | 60.07 | 60.08 | 0 | 0 | 47 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 06:41 | Wait | 760.2 | 764.5 | 684.5 | 717 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 228 | 221.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 46.9 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 06:46 | Wait | 759.6 | 763.1 | 693.2 | 715.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 227 | 221 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 46.9 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 06:51 | Wait | 757.1 | 760.5 | 702.2 | 713.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 227.6 | 219.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.9 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 06:56 | Wait | 756.4 | 760.5 | 710.8 | 712.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 228 | 220.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 47 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 07:01 | Wait | 754.1 | 759.3 | 715.7 | 708.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 228.8 | 220 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 47 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 07:06 | Wait | 750.8 | 756.8 | 716.2 | 705.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 227.6 | 219.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 47 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 07:11 | Wait | 748 | 754 | 714.5 | 702.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 218.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 07:16 | Wait | 745.6 | 750.9 | 712.5 | 699.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 225.2 | 225.8 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 07:21 | Wait | 743.1 | 747.7 | 709.7 | 696.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 228.8 | 221.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 47.1 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 07:26 | Wait | 740.7 | 744.8 | 706.1 | 693.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 227 | 218.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 47.2 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 07:31 | Wait | 738 | 741.5 | 703.2 | 692.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 219.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.3 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 07:36 | Wait | 736 | 738.9 | 699.8 | 690.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 226 | 217.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 47.5 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 07:41 | Wait | 733.5 | 736.5 | 697.1 | 688.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 227.6 | 220 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.7 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 07:46 | Wait | 731.3 | 733.8 | 694 | 686.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 227.8 | 219.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.9 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 07:51 | Wait | 729.5 | 732.2 | 691.9 | 684.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 225.8 | 217 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 48.1 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 07:56 | Wait | 727.3 | 729.8 | 689.6 | 682.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228.2 | 219.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.2 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 08:01 | Wait | 725.7 | 728.3 | 687.9 | 682.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 227.6 | 219.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.4 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 08:06 | Wait | 724.7 | 727.3 | 686.3 | 681.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 227.6 | 218.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.6 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 08:11 | Wait | 723.8 | 726.5 | 685.8 | 680.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228.6 | 220.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 48.8 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 08:16 | Wait | 720.9 | 723.3 | 683.5 | 678.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 226.6 | 219.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 48.9 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 08:21 | Wait | 719.8 | 722 | 682 | 676.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 227.6 | 219.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.1 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 08:26 | Wait | 718 | 720.2 | 679.7 | 675.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 227.8 | 219.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.2 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 08:31 | Wait | 717.3 | 719.1 | 678.8 | 675.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.8 | 219.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 49.4 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 08:36 | Wait | 715.1 | 716.6 | 677.2 | 672.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 216 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.5 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 08:41 | Wait | 713.2 | 715.2 | 676.8 | 671.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.6 | 218.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.7 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 08:46 | Fault | 710.9 | 713.2 | 674.4 | 668.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.6 | 219.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 49.8 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 08:51 | Wait | 702.7 | 718.1 | 681 | 653.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 220.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.13 | 60.09 | 60.11 | 0 | 0 | 49.9 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 08:56 | Wait | 709.5 | 711.4 | 673.8 | 669.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.8 | 219.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.6 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 09:01 | Wait | 705.9 | 707.2 | 670 | 666.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.6 | 217 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.1 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 09:06 | Wait | 702.6 | 673.2 | 614.8 | 664.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.6 | 218.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.8 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 09:11 | Wait | 708 | 711.8 | 674.1 | 667.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228 | 218.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 46.3 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 09:16 | Wait | 710.9 | 710.8 | 671.5 | 669.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.4 | 219.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 09:21 | Wait | 702.6 | 703.8 | 664.9 | 661.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.6 | 219.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.8 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 09:26 | Wait | 698.2 | 699.2 | 661.7 | 657.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.8 | 218.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 47.6 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 09:31 | Wait | 695.6 | 697 | 658.9 | 654.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 227.8 | 219.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.6 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 09:36 | Wait | 700.4 | 709.7 | 671.5 | 654.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.6 | 218.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.1 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 09:41 | Wait | 700.1 | 699 | 660.6 | 659.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.8 | 219 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 49.5 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 09:46 | Wait | 696.8 | 694.4 | 654.7 | 655.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.4 | 219.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.3 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 09:51 | Wait | 693.4 | 694 | 655.6 | 653.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.6 | 217 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.7 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 09:56 | Wait | 691.1 | 691.8 | 653.4 | 650 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.6 | 218.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 48.2 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 10:01 | Wait | 694.1 | 694.1 | 651.7 | 655.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 229.2 | 221.2 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 10:06 | Wait | 666.9 | 677.9 | 638.1 | 628.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.8 | 219.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 49.2 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 10:11 | Wait | 709 | 713.1 | 674 | 666.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.6 | 219.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 0 | 0 | 47.7 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 10:16 | Wait | 701.5 | 703.5 | 664.4 | 661.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 229.6 | 221.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.1 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 10:21 | Wait | 692.3 | 695.3 | 655.9 | 651.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.8 | 217.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.3 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 10:26 | Wait | 689.1 | 691.7 | 651.8 | 648.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.6 | 221 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.1 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 10:31 | Wait | 686.6 | 687.9 | 648.6 | 646.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.2 | 219.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 46 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 10:36 | Wait | 685.2 | 686.4 | 647.2 | 644.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226 | 217.2 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.9 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 10:41 | Wait | 683.4 | 683.9 | 646.8 | 641.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230.2 | 222.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 49.2 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 10:46 | Wait | 685.7 | 684.2 | 647.6 | 640.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.8 | 220.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 48 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 10:51 | Wait | 686.5 | 685.4 | 648.3 | 642.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.8 | 217.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.4 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 10:56 | Wait | 680.4 | 679.9 | 642.5 | 638.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.8 | 221.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 47.6 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 11:01 | Wait | 689.7 | 692.9 | 660.6 | 645.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.8 | 219 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 49.7 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 11:06 | Wait | 681.1 | 679.9 | 638.2 | 646.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.4 | 219.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 49.1 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 11:11 | Wait | 723.7 | 722.1 | 682.6 | 682.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.2 | 217.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 48.3 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 11:16 | Wait | 685.5 | 685.1 | 646.9 | 649.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.4 | 221.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 47 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 11:21 | Wait | 677.6 | 679.4 | 640.7 | 639.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 225.8 | 217.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.1 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 11:26 | Wait | 693.7 | 695.3 | 654.4 | 653.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 218.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 49.7 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 11:31 | Wait | 696.8 | 698.1 | 656.8 | 658.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.4 | 219.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60.11 | 60.04 | 0 | 0 | 49.1 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 11:36 | Wait | 705.3 | 707.2 | 664 | 665.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.4 | 222 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 48.2 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 11:41 | Wait | 706 | 708.1 | 665 | 666.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.4 | 220.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.02 | 0 | 0 | 46.7 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 11:46 | Wait | 708.7 | 710.2 | 666.6 | 669.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 225.8 | 218.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 0 | 0 | 49.5 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 11:51 | Wait | 697.5 | 700.1 | 657.1 | 660.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.8 | 218.4 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.04 | 60.02 | 0 | 0 | 49.5 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 11:56 | Wait | 704.5 | 706.8 | 664.5 | 668.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.8 | 216.6 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 48.6 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 12:01 | Wait | 713.4 | 715.6 | 672 | 675.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.2 | 219.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 47.2 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 12:06 | Wait | 719.3 | 722.6 | 676.9 | 679.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 225.4 | 218.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 46 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 12:11 | Wait | 725.2 | 728.7 | 682.8 | 684.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 225.8 | 219.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.94 | 0 | 0 | 49.6 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 12:16 | Wait | 733.7 | 736.2 | 690.8 | 691.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.4 | 220.4 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 0 | 0 | 48.8 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 12:21 | Wait | 732 | 734.5 | 689.6 | 690 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.6 | 218 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.94 | 59.96 | 0 | 0 | 47.4 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 12:26 | Wait | 731.8 | 734.3 | 689.6 | 689.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.4 | 221.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 0 | 0 | 47.2 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 12:31 | Wait | 725.8 | 728.3 | 682.3 | 684.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.8 | 220 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.98 | 60.03 | 0 | 0 | 49.5 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 12:36 | Wait | 732.5 | 733.4 | 688.3 | 690.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226 | 220.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 59.94 | 59.99 | 0 | 0 | 48.5 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 12:41 | Wait | 726.4 | 728.1 | 683.6 | 684.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.4 | 218.8 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.13 | 60.03 | 60.06 | 0 | 0 | 46.3 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 12:46 | Wait | 735.3 | 737 | 691.8 | 691.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.8 | 224 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 49.8 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 12:51 | Wait | 745.2 | 745.2 | 702.7 | 700.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.8 | 230.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.04 | 60.06 | 0 | 0 | 49 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 12:56 | Wait | 732.9 | 733.2 | 690.3 | 689.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 219 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.07 | 60.03 | 0 | 0 | 47.5 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 13:01 | Wait | 733.7 | 733.6 | 690.6 | 691.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.4 | 218 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 47.5 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 13:06 | Wait | 742.8 | 741.8 | 699.3 | 694.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.4 | 219 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 49.5 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 13:11 | Wait | 714.8 | 713.5 | 672.7 | 672.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 218.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 48.5 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 13:16 | Wait | 709.7 | 710 | 668.5 | 667.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 217.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 46.8 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 13:21 | Wait | 722.7 | 722.7 | 681.4 | 678.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.2 | 215.4 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 50 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 13:26 | Wait | 740.7 | 741.3 | 700.4 | 695.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228 | 219.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.2 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 13:31 | Wait | 711.4 | 713 | 671.2 | 668.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226 | 220.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 0 | 0 | 48.1 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 13:36 | Wait | 716 | 717.2 | 674.4 | 672.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228 | 219 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60.04 | 60.01 | 0 | 0 | 45.6 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 13:41 | Wait | 735.7 | 736.1 | 695 | 688.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.2 | 220.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.91 | 59.98 | 0 | 0 | 49.8 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 13:46 | Wait | 720.5 | 719.8 | 679.6 | 673.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228 | 220.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 13:51 | Wait | 706.3 | 706.8 | 667.4 | 660.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.6 | 219.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 47.9 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 13:56 | Wait | 718.8 | 719 | 679.3 | 673.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228 | 219.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.7 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 14:01 | Wait | 713.3 | 713.5 | 673.6 | 667.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.2 | 220.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.9 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 14:06 | Wait | 693.8 | 697.6 | 658.6 | 646.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228 | 219.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.1 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 14:11 | Wait | 698.7 | 701.1 | 662.1 | 651.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228 | 219.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.2 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 14:16 | Wait | 695 | 697.6 | 657.5 | 649.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.8 | 219 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 46.6 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 14:21 | Wait | 712.7 | 715.2 | 675.1 | 666.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 228.2 | 219.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 48.9 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 14:26 | Wait | 718.2 | 720.1 | 680.1 | 671.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.4 | 219.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.6 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 14:31 | Wait | 711.4 | 713.4 | 673.8 | 665.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.8 | 219.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.8 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 14:36 | Wait | 705.6 | 707.4 | 667.4 | 656.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.4 | 216.4 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 47.7 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 14:41 | Wait | 697.9 | 699.2 | 660 | 648.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.4 | 219.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 45.7 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 14:46 | Wait | 696.2 | 697 | 657.7 | 646.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.8 | 218 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 50 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 14:51 | Wait | 692.4 | 692.8 | 654.4 | 644.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.4 | 221.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.5 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 14:56 | Wait | 693.9 | 695.7 | 657.3 | 645.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.4 | 219.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 49 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 15:01 | Wait | 699.7 | 701 | 661.9 | 651.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 219 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 48.4 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 15:06 | Wait | 704.8 | 706.5 | 666.9 | 657.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225 | 218.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.5 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 15:11 | Wait | 702.3 | 703.5 | 662.4 | 653.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 227 | 219.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.2 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 15:16 | Wait | 702.6 | 704.1 | 663.6 | 653 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 226.2 | 218.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 45.6 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 15:21 | Wait | 690.9 | 691.4 | 649.7 | 644.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.6 | 219.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 50 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 15:26 | Wait | 708.7 | 703.7 | 658.2 | 663.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.6 | 218.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.7 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 15:31 | Wait | 696.5 | 697.9 | 652.7 | 658.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.4 | 217.4 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60.04 | 60.01 | 0 | 0 | 49.1 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 15:36 | Wait | 723.8 | 723.6 | 679.8 | 684.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.8 | 217.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.2 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 15:41 | Wait | 718.4 | 718.2 | 673.5 | 679.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.2 | 219.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.98 | 0 | 0 | 46.5 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 15:46 | Wait | 719.8 | 719.5 | 674.7 | 679 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.4 | 218.8 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.07 | 60 | 0 | 0 | 50 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 15:51 | Wait | 715.3 | 715.4 | 669.8 | 673.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.6 | 216.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 49.3 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 15:56 | Wait | 709.6 | 710.1 | 664 | 668.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.6 | 219.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.5 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 16:01 | Wait | 706 | 707.4 | 661.5 | 666.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.6 | 219.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.03 | 0 | 0 | 47.1 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 16:06 | Wait | 715.2 | 716.8 | 671.1 | 674.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 222.6 | 216.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.99 | 60.03 | 0 | 0 | 48.4 | 12719.1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 16:11 | Wait | 714.6 | 717.5 | 671.8 | 675.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222 | 217.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.5 | 12719.1 | 2319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 16:16 | Wait | 718 | 721.5 | 674.2 | 678.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.6 | 219 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 0 | 0 | 48.1 | 12719.1 | 2319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 16:21 | Wait | 708 | 711.8 | 664.7 | 671.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 226.2 | 219.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.91 | 59.94 | 0 | 0 | 44.8 | 12719.1 | 2319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 16:26 | Wait | 716.9 | 719.7 | 674.8 | 679 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 219.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.02 | 60.05 | 0 | 0 | 49.5 | 12719.2 | 2319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 16:31 | Wait | 722.9 | 725.8 | 680.4 | 684.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.4 | 219 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 47.9 | 12719.2 | 2319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 16:36 | Wait | 726.4 | 729.5 | 683.1 | 686.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.2 | 217.6 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 50 | 12719.2 | 2319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 16:41 | Wait | 724.3 | 727.6 | 680.7 | 684.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226 | 220 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60.02 | 60 | 0 | 0 | 49.1 | 12719.2 | 2319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 16:46 | Wait | 724.8 | 727.9 | 680.7 | 684.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.6 | 219.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 47 | 12719.3 | 2319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 16:51 | Wait | 721.3 | 724.7 | 677.6 | 681.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.6 | 219.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 49.7 | 12719.3 | 2319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 16:56 | Wait | 716.2 | 720.2 | 673.2 | 676.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.6 | 227 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 48.6 | 12719.3 | 2319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 17:01 | Wait | 713.5 | 718.4 | 671.3 | 674.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.4 | 220 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 0 | 0 | 45.7 | 12719.3 | 2319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 17:06 | Wait | 712.6 | 717.7 | 670.4 | 674 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 220.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 49.4 | 12719.3 | 2319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 17:11 | Normal | 610.6 | 702.7 | 605.5 | 577.1 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 229.6 | 240.8 | 231.4 | 2.7 | 3.5 | 4.3 | 59.99 | 59.95 | 60 | 2325 | 1 | 47.9 | 12719.4 | 2319 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 17:16 | Fault | 714.3 | 718.6 | 672.5 | 677 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 227.4 | 220.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 1911 | 2 | 45.4 | 12719.5 | 2319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 17:21 | Wait | 716.2 | 719.3 | 674 | 678.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 227 | 220.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 49.4 | 12719.5 | 2319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 17:26 | Normal | 651.3 | 704.8 | 627.2 | 636.4 | 0.9 | 1 | 0.2 | 0.6 | 229.6 | 240.4 | 231 | 2.7 | 3.2 | 4.2 | 60.04 | 60.06 | 60.02 | 2261 | 1 | 48 | 12719.6 | 2319 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 17:31 | Normal | 593.4 | 687.5 | 563.4 | 579.9 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 229.6 | 239.4 | 231.8 | 2.6 | 3.1 | 4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 2134 | 1 | 45.2 | 12719.7 | 2319 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 17:36 | Normal | 417.9 | 620.9 | 498.8 | 565.3 | 0.6 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 230 | 237 | 231.2 | 2.5 | 2.7 | 3.4 | 59.99 | 59.93 | 59.99 | 1923 | 1 | 49.4 | 12719.8 | 2319 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 17:41 | Normal | 457.5 | 597.7 | 466.1 | 567.9 | 0.5 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 229.4 | 233.4 | 231.4 | 2.2 | 2.1 | 3.3 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 1746 | 1 | 48.2 | 12720 | 2319 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 17:46 | Normal | 411.4 | 593 | 456.3 | 574.2 | 0.5 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 228.6 | 239.8 | 231.8 | 2.1 | 3.1 | 3.6 | 59.98 | 59.97 | 60.03 | 1684 | 1 | 47 | 12720.1 | 2319 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 17:51 | Normal | 431 | 629.4 | 439.4 | 498.2 | 0.3 | 1 | 0 | 0.3 | 228.6 | 233.4 | 231.4 | 2 | 2.1 | 2.6 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 1471 | 1 | 45.4 | 12720.3 | 2319 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 17:56 | Normal | 325.8 | 538.6 | 363.8 | 596.3 | 0.2 | 0.9 | 0 | 0.3 | 229.4 | 231.2 | 231 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 1127 | 1 | 47.8 | 12720.4 | 2319 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 18:01 | Normal | 244.9 | 621.2 | 276.2 | 582.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 228.8 | 226.6 | 231.6 | 1.9 | 1.3 | 1.5 | 60 | 59.87 | 59.99 | 906 | 1 | 50 | 12720.5 | 2319 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 18:06 | Normal | 202.9 | 586.6 | 199 | 534.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 229.2 | 228 | 232 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 60.02 | 59.97 | 59.99 | 746 | 1 | 49.6 | 12720.5 | 2319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 18:11 | Normal | 209.1 | 589.1 | 168.2 | 430.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 229.4 | 226.6 | 232 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 59.96 | 59.92 | 59.99 | 669 | 1 | 49.1 | 12720.6 | 2319 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 18:16 | Normal | 201.6 | 521.2 | 163.2 | 507.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228.2 | 227 | 232.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.92 | 59.96 | 603 | 1 | 48.5 | 12720.6 | 2319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 18:21 | Normal | 199.1 | 560.5 | 166.9 | 562.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228.6 | 226 | 232.6 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 59.94 | 59.97 | 60.01 | 571 | 1 | 48.3 | 12720.7 | 2320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 18:26 | Normal | 209.2 | 573.1 | 182.3 | 543.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.2 | 225.2 | 232 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 540 | 1 | 47.5 | 12720.7 | 2320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 18:31 | Normal | 229.4 | 553.9 | 455.6 | 515.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.8 | 227 | 231.4 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 59.93 | 59.96 | 521 | 1 | 46.2 | 12720.8 | 2320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 18:36 | Normal | 188.2 | 503.2 | 240.8 | 470.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.6 | 225.6 | 231.6 | 1.8 | 0.9 | 1.4 | 59.97 | 60.03 | 59.98 | 487 | 1 | 47.9 | 12720.8 | 2320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 18:41 | Normal | 199.2 | 336.9 | 197 | 330 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228 | 224 | 231 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.92 | 59.96 | 517 | 1 | 49.7 | 12720.9 | 2320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-23 18:46 | Normal | 188.1 | 203.6 | 172.3 | 190.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.6 | 222.4 | 231.8 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 60 | 59.96 | 59.98 | 509 | 1 | 49.1 | 12720.9 | 2320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0