## S3_BL11_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-12-25 05:05 | Wait | 594.6 | 594.8 | 576.5 | 576.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 226.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 26.9 | 52291.8 | 4304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 05:10 | Normal | 532.9 | 558 | 553.9 | 580.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 229.8 | 232.2 | 1.7 | 1.4 | 2 | 60.04 | 60.07 | 60.04 | 431 | 1 | 30.2 | 52291.8 | 4304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 05:15 | Normal | 543.6 | 577.7 | 512.5 | 521.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 229 | 232.8 | 1.9 | 1.5 | 2.1 | 60.01 | 60.05 | 59.98 | 501 | 1 | 33.6 | 52291.9 | 4304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 05:20 | Normal | 500 | 522.8 | 445.8 | 430.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 230 | 232.6 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 60.02 | 59.98 | 60 | 571 | 1 | 35.8 | 52291.9 | 4304 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 05:25 | Normal | 475.3 | 504.1 | 416.8 | 472 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 231.6 | 230 | 232.2 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 60.03 | 60.11 | 60.07 | 621 | 1 | 37.3 | 52292 | 4304 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 05:30 | Normal | 475.5 | 503.5 | 253.9 | 408.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 231.6 | 230.6 | 232 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 642 | 1 | 38.4 | 52292 | 4304 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 05:35 | Normal | 385.2 | 557.4 | 209.3 | 370.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 232 | 230 | 233.2 | 2 | 1.5 | 1.9 | 59.92 | 59.95 | 60 | 657 | 1 | 39.2 | 52292.1 | 4304 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 05:40 | Normal | 423.5 | 558.5 | 296.6 | 298.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 232 | 230.4 | 233.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.95 | 60.08 | 60.02 | 680 | 1 | 39.9 | 52292.1 | 4304 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 05:45 | Normal | 334.8 | 503.4 | 271.1 | 330.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 229.6 | 227.4 | 229.2 | 2 | 1.4 | 2.5 | 59.9 | 60 | 59.95 | 690 | 1 | 40.2 | 52292.2 | 4304 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 05:50 | Normal | 257.7 | 505.1 | 224.7 | 244.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 228.4 | 227 | 229.2 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 59.99 | 60.06 | 60 | 717 | 1 | 40.8 | 52292.2 | 4304 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 05:55 | Normal | 200.8 | 313.1 | 199.4 | 199.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.4 | 226.6 | 231.8 | 1.9 | 1.5 | 2.6 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 648 | 1 | 41.3 | 52292.3 | 4305 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 06:00 | Normal | 201.1 | 280.5 | 198.9 | 198.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 228.8 | 226.6 | 229.6 | 2.5 | 1.4 | 1.8 | 60.07 | 60.04 | 59.98 | 659 | 1 | 41.7 | 52292.3 | 4305 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 06:05 | Normal | 203.1 | 213.2 | 200.2 | 206.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 228.8 | 225.8 | 231.4 | 1.7 | 1.5 | 2.1 | 60.04 | 59.97 | 60.05 | 648 | 1 | 42.2 | 52292.4 | 4305 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 06:10 | Normal | 264 | 301.9 | 205.9 | 211.8 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 229.2 | 224.4 | 230.6 | 2.1 | 1.4 | 2 | 59.92 | 59.98 | 59.92 | 790 | 1 | 42.7 | 52292.5 | 4305 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 06:15 | Normal | 360.1 | 503.4 | 200.9 | 204.7 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 228.4 | 226.2 | 231 | 2.6 | 1.4 | 3 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 1073 | 1 | 43.1 | 52292.5 | 4305 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 06:20 | Normal | 584 | 616 | 199.8 | 250.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 227.4 | 227 | 229.2 | 3.4 | 1.5 | 3.5 | 60.07 | 60.01 | 60.03 | 1408 | 1 | 43.5 | 52292.6 | 4305 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 06:25 | Normal | 611.8 | 628.2 | 199.6 | 256.7 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.1 | 228.2 | 227 | 228.4 | 3.8 | 1.5 | 3.8 | 59.95 | 60.01 | 59.98 | 1568 | 1 | 43.8 | 52292.8 | 4305 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 06:30 | Normal | 605.5 | 612.6 | 200.2 | 301.9 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.1 | 227.6 | 225.6 | 230.2 | 4.1 | 1.5 | 4 | 60.01 | 60 | 60.02 | 1642 | 1 | 44.1 | 52292.9 | 4305 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 06:35 | Normal | 601.7 | 631.6 | 199.7 | 310.1 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.1 | 228.2 | 225.4 | 230.4 | 4.2 | 1.5 | 4.2 | 59.86 | 60 | 59.93 | 1749 | 1 | 44.5 | 52293 | 4305 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 06:40 | Normal | 607.4 | 633.5 | 199.8 | 346.2 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.1 | 227.8 | 227 | 229.2 | 4.6 | 1.5 | 4.5 | 59.98 | 60.05 | 60.04 | 1874 | 1 | 44.7 | 52293.2 | 4305 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 06:45 | Normal | 545.5 | 640.7 | 207.4 | 246.8 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 229 | 226.2 | 229.8 | 4.7 | 1.5 | 4.6 | 60.03 | 60 | 60.01 | 1924 | 1 | 44.9 | 52293.4 | 4305 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 06:50 | Normal | 543.8 | 621.4 | 209.4 | 232.3 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.2 | 228.6 | 227.2 | 230 | 5.1 | 1.5 | 5 | 59.98 | 59.97 | 60 | 1990 | 1 | 45.2 | 52293.5 | 4305 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 06:55 | Normal | 641.8 | 686.4 | 199.8 | 213.7 | 1 | 1 | 0 | 0.3 | 228.8 | 228.2 | 231 | 5.6 | 1.7 | 5.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2323 | 1 | 45.4 | 52293.7 | 4306 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 07:00 | Normal | 626.3 | 637.3 | 201.6 | 243.6 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.3 | 228.4 | 227.8 | 229.4 | 6.3 | 1.6 | 6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 2504 | 1 | 45.6 | 52293.9 | 4306 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 07:05 | Normal | 633.8 | 550 | 213.7 | 368.9 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 0.3 | 228.2 | 227.2 | 230.4 | 6.7 | 1.4 | 6.7 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 2657 | 1 | 45.8 | 52294.1 | 4306 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 07:10 | Normal | 624.6 | 653 | 240.9 | 282.6 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 0.4 | 228.2 | 226.2 | 232 | 7.5 | 1.5 | 7.4 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 2994 | 1 | 46.1 | 52294.4 | 4306 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 07:15 | Normal | 648.4 | 653.5 | 216.7 | 343 | 1.6 | 2 | 0.2 | 0.5 | 228.4 | 227 | 231.2 | 8.5 | 1.6 | 8.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3325 | 1 | 46.3 | 52294.6 | 4306 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 07:20 | Normal | 647.4 | 645.4 | 245.6 | 363.3 | 2 | 2.2 | 0.3 | 0.6 | 228.8 | 226.6 | 231 | 9.5 | 1.6 | 9.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 3637 | 1 | 46.6 | 52294.9 | 4306 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 07:25 | Normal | 616 | 600 | 290.9 | 410.6 | 2.2 | 2.5 | 0.3 | 0.6 | 228.6 | 226.6 | 231.8 | 10.2 | 1.4 | 10.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 3873 | 1 | 46.8 | 52295.2 | 4306 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 07:30 | Normal | 648.7 | 659.6 | 336.8 | 232.8 | 2.5 | 2.6 | 0.5 | 0.7 | 228.2 | 228 | 231.6 | 11.2 | 1.5 | 11.2 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 4286 | 1 | 47.1 | 52295.6 | 4306 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 07:35 | Normal | 656.3 | 658.3 | 205.6 | 349.3 | 2.6 | 2.8 | 0.5 | 0.8 | 228.4 | 228.8 | 231.2 | 11.9 | 1.6 | 11.8 | 59.98 | 60 | 60 | 4630 | 1 | 47.3 | 52295.9 | 4306 | 0.8 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 07:40 | Normal | 641.6 | 667.2 | 335.7 | 328.3 | 3 | 3 | 0.6 | 0.9 | 228.6 | 226.8 | 232.2 | 13.1 | 1.5 | 13.1 | 59.99 | 60.07 | 60.04 | 5041 | 1 | 47.5 | 52296.3 | 4306 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 1 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 07:45 | Normal | 624.3 | 692.7 | 225.8 | 553.2 | 3.1 | 2.8 | 0.7 | 1 | 228.6 | 227.8 | 232.6 | 13.3 | 1.7 | 13.2 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 5343 | 1 | 47.8 | 52296.8 | 4306 | 1 | 1.3 | 0.6 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 07:50 | Normal | 640.7 | 598.8 | 216.4 | 630.8 | 3.3 | 3.5 | 0.7 | 0.9 | 228.4 | 228.4 | 232.2 | 14.9 | 1.5 | 14.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 5552 | 1 | 48.1 | 52297.2 | 4306 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 07:55 | Normal | 648.5 | 492.5 | 213.6 | 620.7 | 3.5 | 3.8 | 0.8 | 1 | 229.2 | 230.2 | 232.4 | 14.6 | 1.5 | 14.6 | 60.03 | 60.02 | 60.05 | 5493 | 1 | 48.5 | 52297.7 | 4307 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 08:00 | Normal | 656.9 | 550.7 | 271.3 | 650.9 | 3.8 | 4.1 | 0.9 | 1 | 230 | 229.2 | 234 | 16.3 | 1.5 | 16.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6157 | 1 | 48.8 | 52298.2 | 4307 | 1.1 | 1.4 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 08:05 | Normal | 647.5 | 624.8 | 331.4 | 654.3 | 4.2 | 4.3 | 1 | 1.1 | 229 | 228.8 | 233.8 | 18.5 | 1.5 | 18.4 | 60.03 | 59.97 | 60 | 6834 | 1 | 49.2 | 52298.7 | 4307 | 1.4 | 1.5 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 08:10 | Normal | 636.5 | 666.1 | 357.9 | 393.6 | 4.5 | 4.3 | 1.1 | 1.5 | 229.6 | 228.2 | 234.8 | 19.5 | 1.5 | 19.5 | 59.98 | 59.91 | 59.96 | 7245 | 1 | 49.6 | 52299.3 | 4307 | 1.5 | 1.7 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 08:15 | Normal | 643.6 | 635.5 | 386.7 | 536.4 | 4.8 | 4.9 | 1.1 | 1.5 | 229.2 | 229 | 233.2 | 21.8 | 1.5 | 21.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 7936 | 1 | 45.8 | 52299.9 | 4307 | 1.6 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 08:20 | Normal | 672.6 | 651.5 | 444.6 | 544.3 | 4.6 | 5 | 1.2 | 1.6 | 229.8 | 227.6 | 234.2 | 22.5 | 1.6 | 22.5 | 59.98 | 59.93 | 59.99 | 8425 | 1 | 48.1 | 52300.6 | 4307 | 1.4 | 1.8 | 1.1 | 1.6 | 1.9 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 08:25 | Normal | 633.4 | 651.3 | 418.2 | 589.8 | 5.1 | 5.1 | 1.3 | 1.6 | 229.6 | 227.4 | 234.6 | 23.6 | 1.5 | 23.5 | 60.04 | 59.91 | 59.97 | 8638 | 1 | 49.7 | 52301.3 | 4307 | 1.6 | 1.9 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 08:30 | Normal | 659.3 | 628.3 | 422.8 | 609.6 | 5.2 | 5.4 | 1.3 | 1.6 | 229.2 | 229 | 234.2 | 24.9 | 1.5 | 24.9 | 59.92 | 59.96 | 59.93 | 8789 | 1 | 47.4 | 52302 | 4307 | 1.6 | 2 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 08:35 | Normal | 632.3 | 653.9 | 423.2 | 523.5 | 5.4 | 5.3 | 1.5 | 1.8 | 229.6 | 228.2 | 234.2 | 25.2 | 1.5 | 25.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 8935 | 1 | 49.6 | 52302.8 | 4307 | 1.7 | 2.1 | 1.3 | 2 | 1.7 | 1.4 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 08:40 | Normal | 644.9 | 668.8 | 479 | 599.8 | 5.6 | 5.4 | 1.5 | 1.8 | 229.6 | 228.4 | 235.2 | 26.2 | 1.6 | 26.1 | 59.94 | 60 | 59.95 | 9408 | 1 | 47.7 | 52303.5 | 4307 | 1.7 | 2.4 | 1.2 | 1.8 | 2.1 | 1.4 | 1.7 | 0 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 08:45 | Normal | 656.1 | 668.7 | 481.8 | 591.1 | 5.7 | 5.6 | 1.6 | 1.9 | 229.2 | 228.4 | 234.8 | 27.7 | 1.4 | 27.6 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 9741 | 1 | 50 | 52304.3 | 4307 | 1.8 | 2.2 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 08:50 | Normal | 640.2 | 621.1 | 474 | 567.4 | 6.1 | 6.3 | 1.6 | 2 | 228.8 | 230.2 | 234.8 | 28.8 | 1.4 | 28.9 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 9907 | 1 | 48.6 | 52305.2 | 4307 | 1.9 | 2.3 | 1.7 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 0 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 08:55 | Normal | 633.5 | 624.5 | 529.2 | 527 | 6.3 | 6.5 | 1.6 | 2.1 | 228.8 | 229.4 | 235.6 | 30.2 | 1.5 | 30.2 | 59.96 | 59.96 | 60 | 10390 | 1 | 46.4 | 52306 | 4308 | 1.9 | 2.4 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 1.7 | 2 | 0 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 09:00 | Normal | 623 | 607.8 | 579.2 | 462.5 | 6.7 | 6.9 | 1.6 | 2.2 | 228.8 | 228.8 | 235.6 | 33.1 | 1.5 | 32.9 | 59.96 | 60.04 | 60 | 10507 | 1 | 49.7 | 52306.9 | 4308 | 2 | 2.6 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | 2 | 2 | 0 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 09:05 | Normal | 659 | 657 | 534.4 | 396.8 | 6.6 | 6.9 | 1.7 | 2.3 | 230 | 229 | 235.6 | 30.8 | 1.5 | 30.8 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 10945 | 1 | 48.5 | 52307.8 | 4308 | 2.1 | 2.6 | 1.7 | 2.3 | 2.4 | 2 | 2.1 | 0 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 09:10 | Normal | 625.5 | 625.6 | 605.1 | 379.5 | 7.3 | 7.4 | 1.6 | 2.5 | 229.4 | 229.4 | 235 | 33.6 | 1.4 | 33.6 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 11384 | 1 | 46.5 | 52308.7 | 4308 | 2.3 | 2.9 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | 2 | 2.1 | 0 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-25 09:15 | Normal | 621.9 | 638 | 543.2 | 394.3 | 7.8 | 7.7 | 2 | 2.6 | 229.4 | 229 | 236.4 | 35.7 | 1.4 | 35.7 | 59.94 | 60.11 | 60.02 | 11986 | 1 | 50 | 52309.7 | 4308 | 2.3 | 3 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-25 09:20 | Wait | 766 | 769.2 | 721.6 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 225.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 48.9 | 52309.9 | 4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-25 09:25 | Wait | 762.6 | 765.4 | 718.7 | 716.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 46.7 | 52309.9 | 4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-12-25 09:30 | Wait | 760.7 | 762.6 | 716.2 | 714.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.3 | 52309.9 | 4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-25 09:35 | Wait | 760.8 | 762.4 | 716.3 | 714.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 229 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 50 | 52310 | 4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-25 09:40 | Wait | 757 | 758 | 712.5 | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.9 | 52310 | 4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-12-25 09:45 | Wait | 754.3 | 756.3 | 710.7 | 709.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.9 | 52310 | 4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-25 09:50 | Wait | 752.4 | 754.5 | 709.7 | 707.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.1 | 52310 | 4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-25 09:55 | Wait | 749.2 | 751.6 | 707.2 | 704.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.1 | 52310 | 4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-25 10:00 | Wait | 748 | 750.6 | 706.3 | 702.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.8 | 52310 | 4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-25 10:05 | Normal | 715.8 | 716.7 | 675.5 | 672.2 | 3.8 | 4.1 | 0.9 | 1.1 | 230.4 | 229.8 | 235.2 | 23.7 | 1.8 | 23.4 | 60.02 | 59.93 | 59.97 | 216 | 1 | 48.8 | 52310 | 4308 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-25 10:10 | Wait | 746.8 | 749.3 | 704.4 | 701.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.5 | 52310 | 4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-25 10:15 | Wait | 746.5 | 747.9 | 703.4 | 701.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229.4 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.3 | 52310 | 4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-25 10:20 | Wait | 745 | 746.4 | 702.3 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229.8 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.1 | 52310.1 | 4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-25 10:25 | Wait | 744.5 | 745.4 | 701.3 | 699.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.9 | 52310.1 | 4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-25 10:30 | Wait | 743.4 | 744.5 | 700.4 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.6 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 47.8 | 52310.1 | 4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-25 10:35 | Wait | 742 | 743.2 | 699.1 | 696.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 47.7 | 52310.1 | 4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-25 10:40 | Wait | 740.4 | 741.4 | 697.5 | 694.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229.4 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 47.6 | 52310.1 | 4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-25 10:45 | Wait | 738.1 | 740 | 696.1 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 47.4 | 52310.1 | 4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-25 10:50 | Wait | 736.9 | 739.2 | 695.6 | 691.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 229.6 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 47.4 | 52310.1 | 4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-25 10:55 | Wait | 735.1 | 737.6 | 694.3 | 690.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 230 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 47.2 | 52310.1 | 4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-25 11:00 | Wait | 733.3 | 735.3 | 692.5 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 47.2 | 52310.1 | 4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-25 11:05 | Wait | 730.6 | 732 | 689.7 | 686.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.1 | 52310.1 | 4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-25 11:10 | Wait | 728.1 | 729.9 | 688 | 684.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 47 | 52310.1 | 4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-25 11:15 | Wait | 727.7 | 729.8 | 687.5 | 683.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 227.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47 | 52310.2 | 4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-25 11:20 | Wait | 726.1 | 728.4 | 686 | 682.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.8 | 52310.2 | 4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-25 11:25 | Normal | 587.5 | 612.8 | 551 | 545.9 | 7 | 6.9 | 1.7 | 2.1 | 229 | 228.8 | 235.6 | 32.2 | 1.4 | 32 | 60.06 | 59.96 | 60.01 | 10696 | 1 | 47 | 52310.8 | 4308 | 2.2 | 2.6 | 2 | 2.3 | 2.4 | 2 | 2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-25 11:30 | Normal | 582.2 | 567.2 | 445.7 | 587.9 | 6.5 | 6.7 | 1.6 | 1.8 | 229.2 | 227.8 | 234.8 | 27.9 | 1.4 | 28 | 60.04 | 60 | 60 | 9556 | 1 | 47.3 | 52311.7 | 4308 | 2.2 | 2.4 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 2 | 2.1 | 0 | 1.9 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-25 11:35 | Normal | 597.1 | 604.2 | 496.7 | 501.9 | 5.8 | 6 | 1.4 | 1.8 | 229 | 229 | 234.8 | 26.9 | 1.3 | 26.8 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 9099 | 1 | 48 | 52312.5 | 4308 | 1.9 | 2.3 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-25 11:40 | Normal | 614.1 | 626.3 | 401.8 | 550.3 | 4.7 | 4.8 | 1.1 | 1.5 | 229.4 | 227.4 | 234.2 | 21.6 | 1.4 | 21.5 | 59.99 | 59.93 | 59.94 | 7626 | 1 | 48.8 | 52313.2 | 4308 | 1.3 | 1.9 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-25 11:45 | Normal | 618.3 | 597.5 | 237.2 | 443.6 | 3.6 | 3.9 | 0.8 | 1.2 | 228.8 | 227.2 | 233.8 | 16 | 1.3 | 15.9 | 60.04 | 60.08 | 60.06 | 5843 | 1 | 49.7 | 52313.7 | 4308 | 1 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-25 11:50 | Normal | 640.7 | 608.9 | 264.4 | 424.6 | 3.8 | 4.2 | 1 | 1.3 | 229.6 | 228.4 | 233.8 | 16.9 | 1.4 | 17 | 59.97 | 60.03 | 60.04 | 6310 | 1 | 47.2 | 52314.2 | 4308 | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-25 11:55 | Normal | 626.1 | 626.8 | 441.5 | 518.9 | 4.8 | 5.1 | 1.3 | 1.5 | 229 | 228.4 | 233.8 | 22.8 | 1.4 | 22.8 | 60 | 60.06 | 60.05 | 7919 | 1 | 49.5 | 52314.8 | 4308 | 1.5 | 1.9 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-25 12:00 | Normal | 614.6 | 624.7 | 402.2 | 439.8 | 5.1 | 5.3 | 1.3 | 1.7 | 229 | 229.8 | 234.2 | 23.3 | 1.4 | 23.3 | 59.96 | 60.01 | 60.01 | 8269 | 1 | 47.6 | 52315.5 | 4309 | 1.5 | 2 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-25 12:05 | Normal | 610.9 | 621.1 | 470.4 | 542.4 | 5.1 | 5.2 | 1.3 | 1.6 | 229.4 | 229.8 | 233.4 | 23.7 | 1.4 | 23.7 | 60.02 | 60.11 | 59.98 | 8323 | 1 | 48.4 | 52316.2 | 4309 | 1.6 | 1.9 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-25 12:10 | Normal | 632.5 | 667 | 314.4 | 416.1 | 4 | 3.8 | 1 | 1.3 | 229 | 228.6 | 234 | 17.4 | 1.4 | 17.4 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 6559 | 1 | 49 | 52316.8 | 4309 | 1.2 | 1.6 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1.4 | 0 | 1.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-25 12:15 | Normal | 640.1 | 650.4 | 345.1 | 438.7 | 4.6 | 4.6 | 1.2 | 1.3 | 229.2 | 228.6 | 233.6 | 20.3 | 1.4 | 20.3 | 59.96 | 60 | 59.98 | 7387 | 1 | 47.2 | 52317.4 | 4309 | 1.4 | 1.8 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-25 12:20 | Normal | 630.3 | 615.2 | 471.6 | 510.2 | 5.6 | 6 | 1.5 | 1.6 | 229.2 | 228.8 | 236 | 25.7 | 1.3 | 25.8 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 9038 | 1 | 47.1 | 52318.1 | 4309 | 1.9 | 2 | 1.5 | 2 | 2.1 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-25 12:25 | Normal | 603.9 | 589.2 | 471.3 | 530.1 | 6.5 | 6.7 | 1.6 | 1.9 | 230.4 | 231 | 235.4 | 29.5 | 1.4 | 29.5 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 10002 | 1 | 49.4 | 52318.8 | 4309 | 2.1 | 2.4 | 1.7 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 2 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-25 12:30 | Normal | 601.2 | 587.6 | 554.2 | 575.5 | 7.3 | 7.6 | 1.8 | 2 | 229 | 229 | 235.8 | 34.8 | 1.5 | 34.8 | 60 | 60.04 | 60.05 | 11429 | 1 | 48.4 | 52319.7 | 4309 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-25 12:35 | Wait | 749.6 | 752.4 | 706.5 | 703.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 229.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 47.1 | 52320.3 | 4309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-25 12:40 | Wait | 748.9 | 751.2 | 706.1 | 704.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 816 | 0 | 46.5 | 52320.3 | 4309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-25 12:45 | Wait | 748.3 | 750.7 | 705.9 | 704.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 229.8 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.1 | 52320.3 | 4309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-25 12:50 | Wait | 744 | 746.1 | 701.6 | 700.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 229 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 46.3 | 52320.3 | 4309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-25 12:55 | Wait | 737.2 | 739.7 | 696.1 | 694.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 229 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 49.2 | 52320.3 | 4309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-25 13:00 | Wait | 733.9 | 736.6 | 693.6 | 691.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.4 | 52320.3 | 4309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-25 13:05 | Wait | 729.2 | 731.7 | 688.9 | 686.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 230.6 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.3 | 52320.4 | 4309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-25 13:10 | Wait | 725.2 | 727 | 684.9 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230.2 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.4 | 52320.4 | 4309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-25 13:15 | Wait | 724.8 | 727.4 | 685.4 | 682.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.8 | 52320.4 | 4309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-25 13:20 | Wait | 726.5 | 727.9 | 685.5 | 684.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229.6 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.5 | 52320.4 | 4309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-25 13:25 | Wait | 724.7 | 726.9 | 684.5 | 682.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 232.2 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.5 | 52320.4 | 4309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-25 13:30 | Wait | 727.2 | 729 | 686.7 | 685.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 230.2 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.1 | 52320.4 | 4309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-25 13:35 | Wait | 726.4 | 728.2 | 686.2 | 684.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 229.2 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.3 | 52320.4 | 4309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-25 13:40 | Wait | 721.7 | 723.3 | 681.3 | 679.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 230.2 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.3 | 52320.4 | 4309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-25 13:45 | Wait | 719.1 | 720.8 | 678.5 | 676.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229.6 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 49.3 | 52320.4 | 4309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-25 13:50 | Wait | 728.3 | 730.4 | 688 | 686.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 229.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.3 | 52320.4 | 4309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-25 13:55 | Wait | 728.4 | 730.5 | 687.4 | 685.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 228.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.1 | 52320.4 | 4309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-25 14:00 | Wait | 726.6 | 728.6 | 685.4 | 683.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.1 | 52320.4 | 4309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-25 14:05 | Wait | 714.3 | 716.7 | 673.5 | 672.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.9 | 52320.5 | 4309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-25 14:10 | Normal | 573.5 | 600 | 425.3 | 584.2 | 5.3 | 5.1 | 1.2 | 1.6 | 230.4 | 228.2 | 235.4 | 22.4 | 1.4 | 22.4 | 59.99 | 60.03 | 60 | 8060 | 1 | 49 | 52321 | 4309 | 1.8 | 2 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-25 14:15 | Normal | 604 | 599.3 | 323.1 | 597.7 | 5.1 | 5.2 | 1.3 | 1.3 | 229.4 | 229.2 | 234.8 | 22.3 | 1.4 | 22.3 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 7798 | 1 | 49.4 | 52321.6 | 4309 | 1.5 | 2 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-25 14:20 | Normal | 597.8 | 597.1 | 385.8 | 503.1 | 6.1 | 6.1 | 1.6 | 2 | 230 | 229.4 | 234.2 | 26.4 | 1.4 | 26.4 | 60 | 60.01 | 59.96 | 9199 | 1 | 49.7 | 52322.4 | 4309 | 1.9 | 2.3 | 1.6 | 2 | 2.2 | 1.7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-25 14:25 | Normal | 599.2 | 629.5 | 431.4 | 471.4 | 5.7 | 5.6 | 1.4 | 1.8 | 229.8 | 229.8 | 234.4 | 25.6 | 1.4 | 25.7 | 59.98 | 59.93 | 59.99 | 8803 | 1 | 47.3 | 52323.1 | 4309 | 1.9 | 2.1 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-25 14:30 | Normal | 613.2 | 615.5 | 558.3 | 580.6 | 7.3 | 7.3 | 1.8 | 2.1 | 228.4 | 231.2 | 236.6 | 33.6 | 1.5 | 33.6 | 59.91 | 59.98 | 60.04 | 11305 | 1 | 49.5 | 52323.9 | 4310 | 2.2 | 2.7 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-25 14:35 | Wait | 744.8 | 746.3 | 700.4 | 700.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.2 | 52324.2 | 4310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-25 14:40 | Wait | 738.9 | 740.3 | 695.4 | 694.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 229.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.7 | 52324.2 | 4310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-25 14:45 | Normal | 602.3 | 588 | 539.2 | 582.4 | 7 | 7.1 | 1.6 | 2 | 229 | 230.4 | 235.8 | 31.6 | 1.4 | 31.6 | 60 | 59.97 | 60 | 10656 | 1 | 47.7 | 52324.8 | 4310 | 2.2 | 2.7 | 1.9 | 2.4 | 2.5 | 2 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-25 14:50 | Normal | 592.4 | 591.2 | 553.4 | 499.4 | 7.3 | 7.3 | 1.7 | 2.3 | 229.6 | 228.6 | 235.4 | 33.6 | 1.4 | 33.6 | 60.03 | 59.99 | 60.03 | 11104 | 1 | 49.9 | 52325.7 | 4310 | 2.4 | 2.7 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-25 14:55 | Normal | 613.9 | 599.8 | 577 | 373.7 | 7.1 | 7.3 | 1.6 | 2.5 | 229.2 | 230.4 | 235 | 32.8 | 1.4 | 32.7 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 10929 | 1 | 48.8 | 52326.6 | 4310 | 2.2 | 2.7 | 2 | 2.4 | 2.7 | 2 | 2 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-25 15:00 | Normal | 608.2 | 592.2 | 493.7 | 390.7 | 6.4 | 6.7 | 1.6 | 2.3 | 229 | 231 | 235.8 | 29.4 | 1.3 | 29.4 | 59.94 | 59.93 | 60.01 | 9927 | 1 | 47.4 | 52327.5 | 4310 | 2 | 2.4 | 1.8 | 2.3 | 2.4 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-25 15:05 | Normal | 614.6 | 595 | 534.6 | 385.3 | 6 | 6.2 | 1.3 | 2.1 | 229.2 | 227.2 | 234.2 | 27.6 | 1.4 | 27.5 | 60.01 | 60 | 60.02 | 9238 | 1 | 45.4 | 52328.3 | 4310 | 1.9 | 2.3 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-25 15:10 | Normal | 624.9 | 640.6 | 578.1 | 547.5 | 5.6 | 5.7 | 1.3 | 2.1 | 229.6 | 228.8 | 235.2 | 25.7 | 1.4 | 25.6 | 60.01 | 59.96 | 59.97 | 9118 | 1 | 49.2 | 52329 | 4310 | 1.8 | 2.4 | 1.2 | 1.9 | 2 | 1.6 | 1.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-25 15:15 | Normal | 617.3 | 589.1 | 616.1 | 508.8 | 5.3 | 5.6 | 0.9 | 1.8 | 229.6 | 230.6 | 234.2 | 24.6 | 1.4 | 24.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8675 | 1 | 49.4 | 52329.8 | 4310 | 1.6 | 2.2 | 1.3 | 1.8 | 2 | 1.5 | 1.2 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-25 15:20 | Normal | 608.3 | 632.5 | 611.6 | 567.3 | 5.7 | 5.6 | 1 | 1.9 | 229.6 | 228.4 | 234.8 | 26.7 | 1.4 | 26.5 | 59.95 | 59.9 | 59.97 | 9356 | 1 | 48.8 | 52330.5 | 4310 | 1.8 | 2.2 | 1.5 | 1.9 | 2 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-25 15:25 | Normal | 611.7 | 574.7 | 616.6 | 504.4 | 5.8 | 6.1 | 1 | 2 | 229.2 | 227.6 | 234.8 | 26.8 | 1.4 | 26.7 | 59.95 | 59.97 | 60 | 9329 | 1 | 48 | 52331.3 | 4310 | 1.9 | 2.3 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 1.7 | 1.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-25 15:30 | Normal | 619.4 | 612 | 572.8 | 405.9 | 5.9 | 6.1 | 1.1 | 2.1 | 229 | 230 | 234.4 | 27.3 | 1.4 | 27.3 | 60.02 | 60.06 | 60.04 | 9377 | 1 | 46.9 | 52332.1 | 4310 | 1.9 | 2.3 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 1.6 | 1.7 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-25 15:35 | Normal | 619 | 619.3 | 585.5 | 406.3 | 5.6 | 6 | 1.1 | 2 | 228 | 229.6 | 233.8 | 27.9 | 1.5 | 28 | 60.03 | 60.08 | 60.01 | 9128 | 1 | 45.5 | 52332.9 | 4310 | 1.7 | 2.2 | 1.4 | 2 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-25 15:40 | Normal | 625.4 | 598 | 595.1 | 519.8 | 5.4 | 5.8 | 1.1 | 1.8 | 229.2 | 230.6 | 235.2 | 26.3 | 1.4 | 26.3 | 60 | 60.04 | 60.03 | 8981 | 1 | 46.7 | 52333.6 | 4311 | 1.6 | 2.2 | 1.3 | 2 | 2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-25 15:45 | Normal | 622.1 | 636.7 | 572.5 | 540.2 | 6 | 6.1 | 1.4 | 2 | 229 | 228.6 | 234.8 | 28.7 | 1.4 | 28.7 | 59.93 | 59.99 | 59.98 | 9887 | 1 | 50 | 52334.4 | 4311 | 1.9 | 2.3 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-25 15:50 | Normal | 606.7 | 607 | 520.6 | 432.6 | 7.3 | 7.5 | 1.8 | 2.5 | 229.2 | 229.2 | 235.8 | 34.5 | 1.4 | 34.5 | 60.02 | 59.95 | 59.97 | 11354 | 1 | 49.5 | 52335.3 | 4311 | 2.4 | 2.8 | 2 | 2.5 | 2.7 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-25 15:55 | Normal | 606.4 | 610.1 | 544 | 453 | 7.7 | 7.9 | 1.8 | 2.7 | 229.6 | 229 | 234.4 | 35.7 | 1.4 | 35.7 | 59.95 | 59.98 | 59.9 | 11787 | 1 | 48.9 | 52336.3 | 4311 | 2.4 | 2.9 | 2.2 | 2.7 | 2.8 | 2.2 | 2.5 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-25 16:00 | Normal | 619.7 | 622.6 | 562.2 | 432 | 7.3 | 7.5 | 1.6 | 2.6 | 229.4 | 229 | 236.2 | 34.2 | 1.4 | 34.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 11313 | 1 | 48.2 | 52337.2 | 4311 | 2.3 | 2.8 | 2 | 2.5 | 2.7 | 2 | 2.2 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-25 16:05 | Normal | 598.8 | 606.4 | 500.8 | 426.7 | 7.1 | 7.2 | 1.6 | 2.6 | 229.4 | 227.8 | 236.8 | 33.8 | 1.4 | 33.8 | 59.95 | 60 | 59.97 | 10851 | 1 | 47.4 | 52338.1 | 4311 | 2.1 | 2.8 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 2 | 2.2 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-25 16:10 | Normal | 598 | 626.7 | 492.5 | 406.4 | 6.6 | 6.6 | 1.5 | 2.4 | 229.4 | 228.4 | 234.8 | 29.6 | 1.4 | 29.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 10131 | 1 | 46.5 | 52339.1 | 4311 | 2.2 | 2.6 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 1.8 | 1.9 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-25 16:15 | Normal | 614.9 | 619.7 | 516.3 | 351.4 | 6.3 | 6.4 | 1.3 | 2.3 | 228.6 | 228.4 | 235 | 29.8 | 1.4 | 29.9 | 59.85 | 59.91 | 59.95 | 9636 | 1 | 45.4 | 52339.9 | 4311 | 2 | 2.4 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-25 16:20 | Normal | 630 | 617.4 | 498.2 | 385.2 | 5.5 | 5.8 | 1.2 | 2 | 228.6 | 228.8 | 235.2 | 24.9 | 1.3 | 25 | 59.92 | 59.95 | 59.93 | 8761 | 1 | 46 | 52340.6 | 4311 | 1.7 | 2.1 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-25 16:25 | Normal | 642 | 626.8 | 396.7 | 533 | 5 | 5.4 | 1.2 | 1.8 | 228.4 | 230.4 | 234.4 | 23.6 | 1.4 | 23.6 | 59.98 | 60.04 | 60.01 | 8462 | 1 | 48.6 | 52341.4 | 4311 | 1.5 | 2.1 | 1.3 | 2 | 1.9 | 1.3 | 1.7 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-25 16:30 | Normal | 624.8 | 617.4 | 357 | 588.5 | 5.1 | 5.5 | 1.2 | 1.7 | 229.4 | 228 | 235 | 23.5 | 1.4 | 23.6 | 60 | 60.02 | 60.01 | 8477 | 1 | 49.8 | 52342.1 | 4311 | 1.6 | 2 | 1.4 | 1.7 | 2 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-25 16:35 | Normal | 596.9 | 611.5 | 432.1 | 555.8 | 5.5 | 5.6 | 1.2 | 1.8 | 229.4 | 228.8 | 234.6 | 25.3 | 1.3 | 25.4 | 59.98 | 59.94 | 59.94 | 8835 | 1 | 49.4 | 52342.8 | 4311 | 1.7 | 2.1 | 1.5 | 1.8 | 2 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-25 16:40 | Normal | 620 | 615.6 | 344.6 | 500 | 4.5 | 4.8 | 1 | 1.5 | 229 | 227.6 | 234.4 | 20.9 | 1.4 | 20.9 | 60.06 | 59.98 | 60.02 | 7404 | 1 | 48.9 | 52343.5 | 4312 | 1.4 | 1.9 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-25 16:45 | Normal | 614.6 | 625.2 | 530.1 | 432 | 3.5 | 3.7 | 0.6 | 1.1 | 228.8 | 227.4 | 233.6 | 16.5 | 1.4 | 16.4 | 60 | 60.06 | 60 | 6131 | 1 | 48.2 | 52344 | 4312 | 1.1 | 1.5 | 0.7 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-25 16:50 | Normal | 624.7 | 621.4 | 560.3 | 443.2 | 2 | 2.3 | 0.1 | 0.6 | 228.4 | 228.2 | 232.8 | 10.5 | 1.4 | 10.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4023 | 1 | 47.4 | 52344.4 | 4312 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-25 16:55 | Normal | 608.2 | 602.7 | 479.6 | 382.4 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.3 | 228.6 | 227.4 | 231.6 | 7.1 | 1.3 | 7.2 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 2894 | 1 | 46.2 | 52344.7 | 4312 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-25 17:00 | Normal | 596.5 | 639.8 | 217.4 | 268.3 | 0.8 | 1 | 0 | 0.2 | 228.4 | 228.4 | 230.2 | 4.9 | 1.6 | 4.9 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 2026 | 1 | 46.6 | 52344.9 | 4312 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-25 17:05 | Normal | 447.7 | 592.2 | 199.3 | 199.8 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.1 | 228.6 | 225.6 | 230.4 | 3.7 | 1.4 | 4 | 59.94 | 59.99 | 59.96 | 1486 | 1 | 49.5 | 52345.1 | 4312 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-25 17:10 | Normal | 563.2 | 608.8 | 242 | 257.5 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0 | 229 | 226 | 230.8 | 3.7 | 1.4 | 3.6 | 59.99 | 60 | 60.01 | 1496 | 1 | 48.2 | 52345.2 | 4312 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-25 17:15 | Normal | 615.6 | 620.2 | 199.9 | 309.9 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 228.2 | 228.6 | 229.6 | 4.2 | 1.5 | 4.2 | 59.98 | 59.98 | 59.95 | 1755 | 1 | 46 | 52345.3 | 4312 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-25 17:20 | Normal | 601.1 | 602.2 | 218.4 | 304.7 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0 | 228.4 | 226.8 | 230 | 4 | 1.3 | 4 | 59.96 | 60.01 | 59.94 | 1714 | 1 | 49.6 | 52345.4 | 4312 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-25 17:25 | Normal | 609.6 | 615.1 | 205.9 | 278.8 | 0.6 | 1 | 0 | 0.1 | 228.6 | 228 | 230.4 | 4.8 | 1.4 | 4.8 | 60.05 | 60.05 | 60.01 | 1931 | 1 | 48 | 52345.6 | 4312 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-25 17:30 | Normal | 466.6 | 601.2 | 208.6 | 261.2 | 0.6 | 1 | 0 | 0.1 | 228.2 | 227.2 | 231 | 3.9 | 1.4 | 3.8 | 60.01 | 60.01 | 60.04 | 1603 | 1 | 48.1 | 52345.8 | 4312 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-25 17:35 | Normal | 461 | 550.6 | 229 | 251.2 | 0.6 | 1 | 0 | 0.1 | 228.2 | 225.2 | 230 | 4.1 | 1.4 | 4.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 1557 | 1 | 48.8 | 52345.9 | 4312 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-25 17:40 | Normal | 495.6 | 578.1 | 203.2 | 202.7 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 228.2 | 226.2 | 229.4 | 2.8 | 1.4 | 2.9 | 59.99 | 59.96 | 59.95 | 1168 | 1 | 45.5 | 52346 | 4313 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-25 17:45 | Normal | 501.6 | 536.1 | 200.2 | 210.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 228 | 227.4 | 229.4 | 2.6 | 1.4 | 2.9 | 59.93 | 60.01 | 59.99 | 1142 | 1 | 49.2 | 52346.1 | 4313 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-25 17:50 | Normal | 393.9 | 497.5 | 202.6 | 202.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 228.2 | 226.8 | 229.4 | 2.3 | 1.5 | 2.6 | 59.94 | 59.92 | 59.94 | 965 | 1 | 46.2 | 52346.2 | 4313 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-25 17:55 | Normal | 216.3 | 528.7 | 266.9 | 221.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.2 | 224.2 | 229.8 | 2.2 | 1.4 | 2 | 60.04 | 60 | 60.05 | 776 | 1 | 49.2 | 52346.2 | 4313 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-25 18:00 | Normal | 221.8 | 350.3 | 201.9 | 208 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 228.2 | 226.2 | 230 | 2 | 1.4 | 2.2 | 60.02 | 60.06 | 60.03 | 567 | 1 | 46.2 | 52346.3 | 4313 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-25 18:05 | Normal | 199.6 | 422.7 | 199 | 207.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226 | 230.4 | 1.7 | 1.5 | 2.2 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 462 | 1 | 49 | 52346.3 | 4313 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-25 18:10 | Normal | 238.5 | 457.6 | 211.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 225.6 | 228.4 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 327 | 1 | 46.7 | 52346.4 | 4313 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-25 18:15 | Normal | 208.1 | 382.6 | 200.2 | 194.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 224.8 | 229.2 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 438 | 1 | 48.3 | 52346.4 | 4313 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-25 18:20 | Normal | 224 | 480.1 | 194.6 | 182.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 225.8 | 228.8 | 2.4 | 1.5 | 1.5 | 59.95 | 60.07 | 60.01 | 345 | 1 | 49.4 | 52346.4 | 4313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-25 18:25 | Normal | 194.5 | 439 | 188.2 | 188.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 225 | 228.4 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 337 | 1 | 49.9 | 52346.5 | 4313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-25 18:30 | Normal | 188.4 | 200.5 | 202.8 | 198.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 224.4 | 228.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 60.1 | 59.98 | 60.03 | 328 | 1 | 45.2 | 52346.5 | 4313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-25 18:35 | Normal | 192.3 | 203.8 | 198.2 | 200.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 225.8 | 228 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 60 | 60.05 | 59.98 | 329 | 1 | 48.1 | 52346.5 | 4313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-25 18:40 | Normal | 202 | 195.6 | 198 | 201.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.2 | 230.8 | 1.4 | 1.5 | 2 | 60.15 | 59.99 | 60.04 | 339 | 1 | 49 | 52346.5 | 4314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0