## S3_BL11_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-12-26 04:52 | Wait | 628.8 | 629.1 | 595.5 | 601.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 26.1 | 52346.6 | 4314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 04:57 | Normal | 598.4 | 603.2 | 527.1 | 587.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 229.8 | 232.2 | 1.8 | 1.5 | 2.3 | 60.15 | 60.07 | 60.11 | 528 | 1 | 30.3 | 52346.6 | 4314 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 05:02 | Normal | 566.5 | 555 | 578.5 | 510.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.2 | 233 | 2.1 | 1.5 | 1.8 | 60 | 59.99 | 59.96 | 682 | 1 | 33.2 | 52346.6 | 4314 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 05:07 | Normal | 605.6 | 609.3 | 519.6 | 576.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 231.8 | 229 | 232.6 | 2.1 | 1.5 | 2.7 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 837 | 1 | 35.2 | 52346.7 | 4314 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 05:12 | Normal | 600.4 | 599.5 | 527 | 570.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 231.6 | 232 | 233.6 | 3 | 1.4 | 2.9 | 59.92 | 59.97 | 60 | 975 | 1 | 36.6 | 52346.8 | 4314 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 05:17 | Normal | 642.1 | 645.6 | 484.5 | 601.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 232.4 | 232.2 | 232.8 | 2.8 | 1.6 | 2.6 | 59.98 | 60.04 | 60 | 1225 | 1 | 37.7 | 52346.9 | 4314 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 05:22 | Normal | 657.3 | 657.3 | 509.5 | 553.4 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 232 | 231.2 | 233.6 | 3.4 | 1.5 | 3.4 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 1356 | 1 | 38.5 | 52347 | 4314 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 05:27 | Normal | 652.7 | 652.6 | 597 | 584.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 232 | 231.2 | 233.8 | 3.8 | 1.5 | 3.8 | 59.94 | 60 | 59.97 | 1609 | 1 | 39.1 | 52347.1 | 4314 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 05:32 | Normal | 657.3 | 657.3 | 579.2 | 627.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 231.4 | 230 | 234.4 | 3.9 | 1.6 | 3.8 | 60.09 | 60.04 | 60.04 | 1718 | 1 | 39.7 | 52347.2 | 4314 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 05:37 | Normal | 649.5 | 649.4 | 600.6 | 606.1 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 232 | 232.2 | 233 | 4 | 1.5 | 4 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 1650 | 1 | 40.2 | 52347.4 | 4314 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 05:42 | Normal | 648 | 647.9 | 601.2 | 612.9 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.1 | 232.8 | 230 | 234 | 4.6 | 1.5 | 4.6 | 60.05 | 60.04 | 60.02 | 1907 | 1 | 40.4 | 52347.5 | 4314 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 05:47 | Normal | 666.8 | 666.8 | 606.5 | 622.7 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.2 | 232.4 | 232.8 | 234.2 | 6 | 1.7 | 5.9 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 2404 | 1 | 40.8 | 52347.7 | 4314 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 05:52 | Normal | 676.3 | 676.2 | 618.9 | 627.2 | 1.5 | 1.2 | 0 | 0.3 | 232 | 233.4 | 234.8 | 8 | 1.7 | 7.9 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 3156 | 1 | 41.2 | 52347.9 | 4315 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 05:57 | Normal | 677.4 | 677.2 | 610.1 | 660.6 | 2 | 1.3 | 0 | 0.4 | 229.4 | 228.4 | 232.4 | 9.2 | 1.6 | 9.2 | 59.99 | 60 | 60 | 3600 | 1 | 41.7 | 52348.2 | 4315 | 1 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 06:02 | Normal | 675.5 | 675.4 | 610.2 | 617.1 | 2.5 | 1.8 | 0 | 0.6 | 229.8 | 228 | 232.4 | 11 | 1.6 | 10.8 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 4342 | 1 | 42.1 | 52348.6 | 4315 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 06:07 | Normal | 679.9 | 679.8 | 609.7 | 628 | 3 | 1.7 | 0 | 0.8 | 229.8 | 229.2 | 232.8 | 12.3 | 1.5 | 12.2 | 60.01 | 59.96 | 59.98 | 4799 | 1 | 42.5 | 52348.9 | 4315 | 1 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 06:12 | Normal | 683.4 | 683.3 | 562.9 | 511.8 | 4.8 | 1.4 | 0 | 1.5 | 230 | 228 | 234.4 | 15.2 | 1.5 | 15.2 | 59.98 | 60 | 59.98 | 5902 | 1 | 43 | 52349.4 | 4315 | 1.6 | 1.9 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 06:17 | Normal | 627.2 | 622.9 | 640.7 | 512.6 | 5.3 | 2.1 | 0 | 1.7 | 229.8 | 229.4 | 233.6 | 16.8 | 1.4 | 16.8 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 6188 | 1 | 43.4 | 52349.9 | 4315 | 1.8 | 2.1 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 06:22 | Normal | 644 | 643.8 | 621.8 | 575.2 | 5.7 | 2.7 | 0 | 1.6 | 228.8 | 228.6 | 233.6 | 19.9 | 1.4 | 19.9 | 59.98 | 60.06 | 60.03 | 7021 | 1 | 43.8 | 52350.5 | 4315 | 1.8 | 2.2 | 1.4 | 1.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 06:27 | Normal | 645.9 | 640.7 | 667.4 | 577.8 | 6.5 | 3.8 | 0 | 2 | 229.4 | 228.4 | 235.2 | 22.1 | 1.6 | 21.9 | 60.05 | 59.97 | 60.02 | 8191 | 1 | 44.5 | 52351.1 | 4315 | 2 | 2.5 | 1.8 | 1.9 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 06:32 | Normal | 637.7 | 637.9 | 528.1 | 570.5 | 7.3 | 4.9 | 0 | 2.3 | 228.6 | 228.8 | 234 | 27.3 | 1.4 | 27.2 | 60.06 | 60.11 | 60.08 | 9402 | 1 | 44.9 | 52351.8 | 4315 | 2.5 | 2.6 | 2 | 2.3 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 06:37 | Normal | 646.2 | 645.6 | 578.8 | 590.2 | 8 | 5.8 | 0 | 2.5 | 228.2 | 228.2 | 234.4 | 31.7 | 1.5 | 31.7 | 60.02 | 60.1 | 60.13 | 10603 | 1 | 45.7 | 52352.7 | 4315 | 2.7 | 2.8 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 0.9 | 0.4 | 0 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 06:42 | Normal | 646.1 | 646.8 | 595.7 | 596.3 | 8.9 | 6.9 | 0.1 | 2.8 | 229 | 227.6 | 234.4 | 35.4 | 1.5 | 35.4 | 60.05 | 60.15 | 60.01 | 11847 | 1 | 46.5 | 52353.6 | 4315 | 3 | 3.1 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 1.3 | 0.6 | 0 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 06:47 | Normal | 685.9 | 685.8 | 646.6 | 641.4 | 7.6 | 6.5 | 0.3 | 2.4 | 228.6 | 228.4 | 234.6 | 33.4 | 1.6 | 33.2 | 60.06 | 60.04 | 60.03 | 9847 | 1 | 47.5 | 52353.9 | 4315 | 2.4 | 2.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 1 | 0.6 | 0 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 06:52 | Wait | 760.8 | 767.4 | 723.7 | 715.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.09 | 60.08 | 0 | 0 | 48 | 52353.9 | 4315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 06:57 | Wait | 756.7 | 762.8 | 725.3 | 710.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 48.1 | 52354 | 4315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 07:02 | Wait | 757.8 | 762.3 | 725 | 714.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 225.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 48.1 | 52354 | 4315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 07:07 | Wait | 739.3 | 742.3 | 706.2 | 697.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 226.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 48.1 | 52354.1 | 4315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 07:12 | Wait | 760.9 | 764.2 | 724.6 | 718.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 229.8 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.9 | 52354.5 | 4315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 07:17 | Wait | 755.3 | 758 | 721 | 714.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 228.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.1 | 52354.5 | 4315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 07:22 | Normal | 682 | 681.9 | 646.7 | 643.5 | 6.5 | 6.3 | 1 | 2.1 | 230.4 | 230.8 | 237.4 | 31.2 | 1.6 | 31.1 | 59.95 | 59.96 | 59.93 | 7492 | 1 | 48.2 | 52354.6 | 4315 | 2.2 | 2.2 | 1.7 | 2 | 2.1 | 1.8 | 1.3 | 0 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 07:27 | Wait | 749 | 752.4 | 715.4 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.2 | 52354.8 | 4315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 07:32 | Wait | 751.5 | 753.9 | 715.5 | 710.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.1 | 52354.8 | 4315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 07:37 | Normal | 694.4 | 694.3 | 655 | 657 | 5.9 | 6.5 | 1.6 | 1.8 | 231.4 | 231.2 | 237.2 | 32 | 1.6 | 31.8 | 59.96 | 59.93 | 59.92 | 5421 | 1 | 48.1 | 52354.8 | 4316 | 1.8 | 2.1 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 07:42 | Wait | 748.3 | 748.9 | 707.8 | 707.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 48 | 52354.9 | 4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 07:47 | Wait | 741.3 | 742.6 | 701.5 | 701.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.9 | 52354.9 | 4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 07:52 | Wait | 739.6 | 739.8 | 696.8 | 699.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.9 | 52354.9 | 4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 07:57 | Wait | 729.6 | 730.6 | 688.7 | 689.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229.6 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.8 | 52354.9 | 4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 08:02 | Wait | 739.2 | 741.4 | 698.8 | 698.9 | 6.1 | 7 | 2 | 2.1 | 232.4 | 230.6 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3416 | 0 | 47.7 | 52355 | 4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 08:07 | Wait | 736.4 | 737.6 | 694.7 | 696.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230.2 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.5 | 52355 | 4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 08:12 | Wait | 728.1 | 728.6 | 685.9 | 687.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.4 | 52355 | 4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 08:17 | Wait | 752 | 755.8 | 711.5 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 47.3 | 52355.1 | 4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 08:22 | Wait | 729.1 | 730.1 | 688.8 | 690.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 229.8 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.2 | 52355.1 | 4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 08:27 | Normal | 697.9 | 697.9 | 656.3 | 659.1 | 5.8 | 6.5 | 2.1 | 1.8 | 231.4 | 230.8 | 237.4 | 34.2 | 1.7 | 34.1 | 60.03 | 59.93 | 59.98 | 3085 | 1 | 47.1 | 52355.1 | 4316 | 1.8 | 1.9 | 1.4 | 2 | 2 | 1.7 | 2.1 | 0 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 08:32 | Wait | 714.2 | 716.2 | 674.1 | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 231.2 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.1 | 52355.1 | 4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 08:37 | Wait | 721.4 | 722.8 | 680.5 | 681.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47 | 52355.2 | 4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 08:42 | Wait | 728.6 | 730.6 | 687.3 | 688.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 230.4 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4277 | 0 | 47.1 | 52355.3 | 4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 08:47 | Wait | 729.6 | 731.6 | 687.8 | 689.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 47 | 52355.4 | 4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 08:52 | Wait | 733.9 | 736.4 | 693.1 | 692.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.9 | 52355.4 | 4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 08:57 | Wait | 727.7 | 729.5 | 686.6 | 686.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 230.6 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.8 | 52355.4 | 4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 09:02 | Wait | 728.3 | 729.3 | 685.8 | 687.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 229.6 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.8 | 52355.5 | 4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 09:07 | Wait | 745.8 | 748.7 | 705 | 703.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 230 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2249 | 0 | 46.7 | 52355.5 | 4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 09:12 | Wait | 728.2 | 728.5 | 685.1 | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230.2 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 46.7 | 52355.5 | 4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 09:17 | Wait | 738.9 | 742.9 | 701 | 695.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 230.6 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 46.8 | 52355.5 | 4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 09:22 | Wait | 738.8 | 740.6 | 696.8 | 695.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 229.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 46.9 | 52355.6 | 4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 09:27 | Wait | 724.7 | 727.3 | 683.5 | 680.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.8 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47 | 52355.6 | 4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 09:32 | Wait | 722 | 722.4 | 678.3 | 679.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 230.6 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 4378 | 0 | 47.1 | 52355.6 | 4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 09:37 | Wait | 727.1 | 727.5 | 683.8 | 686.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 227.6 | 236.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 47 | 52355.6 | 4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 09:42 | Wait | 709.8 | 710.8 | 668 | 668.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229.8 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.1 | 52355.7 | 4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 09:47 | Normal | 667.9 | 668.1 | 614 | 567.5 | 6 | 6.2 | 2.3 | 4.5 | 230 | 229.2 | 237.8 | 37.7 | 1.5 | 37.6 | 59.88 | 59.85 | 59.96 | 11480 | 1 | 47.3 | 52355.9 | 4316 | 2 | 2.3 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 1.6 | 2.5 | 0 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 09:52 | Wait | 720.8 | 722.4 | 680 | 679.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 229.8 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 47.4 | 52355.9 | 4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 09:57 | Wait | 718.1 | 720.8 | 681.5 | 674.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 227.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.4 | 52355.9 | 4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 10:02 | Wait | 719.4 | 721.7 | 679.1 | 676.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 230.4 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 47.5 | 52356 | 4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 10:07 | Wait | 701.6 | 701.6 | 658.7 | 664.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 230.2 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.7 | 52356 | 4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 10:12 | Wait | 704.1 | 708.1 | 666 | 663.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 1221 | 0 | 47.8 | 52356 | 4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 10:17 | Wait | 701.2 | 709.5 | 666.7 | 662.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 230 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.9 | 52356.1 | 4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 10:22 | Wait | 709.2 | 713.6 | 674.9 | 670.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 230.2 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.9 | 52356.3 | 4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 10:27 | Wait | 693.7 | 696.7 | 656.7 | 656.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.2 | 52356.3 | 4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 10:32 | Normal | 669.5 | 668.9 | 605.6 | 586.1 | 5.2 | 5.3 | 3 | 4.7 | 229.2 | 231.8 | 236.2 | 35.9 | 1.5 | 35.9 | 59.98 | 59.93 | 59.97 | 11361 | 1 | 48.5 | 52356.5 | 4316 | 1.9 | 2.1 | 0.8 | 2 | 1.6 | 1.3 | 3.2 | 0 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 10:37 | Wait | 696.7 | 699.4 | 662.3 | 659.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7903 | 0 | 48.7 | 52356.8 | 4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 10:42 | Wait | 695.4 | 697.8 | 657.5 | 657.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 230 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.8 | 52356.8 | 4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 10:47 | Wait | 698.7 | 698.9 | 657.8 | 660.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 0 | 0 | 49 | 52356.8 | 4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 10:52 | Wait | 702.9 | 704.1 | 662.6 | 664.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 229.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 9264 | 0 | 49.1 | 52357 | 4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 10:57 | Wait | 709.4 | 710.4 | 667.9 | 671.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49 | 52357 | 4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 11:02 | Wait | 716.3 | 716.5 | 674.7 | 678.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 229.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49.1 | 52357.1 | 4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 11:07 | Wait | 712.6 | 713.3 | 671.4 | 674.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.2 | 52357.1 | 4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 11:12 | Wait | 704 | 706.4 | 665.6 | 665.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 229.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.3 | 52357.1 | 4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 11:17 | Wait | 708 | 710.5 | 669.3 | 668.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 49.3 | 52357.3 | 4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 11:22 | Wait | 711.8 | 714.6 | 673.3 | 671.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 229 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.4 | 52357.4 | 4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 11:27 | Wait | 708.2 | 713.2 | 672.6 | 668.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.5 | 52357.4 | 4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 11:32 | Wait | 702.4 | 704.4 | 663.1 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.7 | 52357.5 | 4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 11:37 | Wait | 716.7 | 718.4 | 677.5 | 677.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 2711 | 0 | 49.7 | 52357.7 | 4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 11:42 | Wait | 708.5 | 708.8 | 666.5 | 669.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.8 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.8 | 52357.7 | 4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 11:47 | Wait | 701.5 | 704.5 | 664.7 | 663.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.9 | 52357.8 | 4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 11:52 | Wait | 708.8 | 725.1 | 690.3 | 673.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.5 | 52358.2 | 4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 11:57 | Wait | 719.9 | 713.7 | 665.3 | 677.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.9 | 52358.4 | 4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 12:02 | Wait | 729.2 | 724.1 | 677.9 | 688.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.7 | 52358.8 | 4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 12:07 | Wait | 721.1 | 724.7 | 682.2 | 679.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 47.3 | 52358.8 | 4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 12:12 | Wait | 692.3 | 692.6 | 650.4 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 228 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 59.98 | 5919 | 0 | 49.2 | 52359 | 4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 12:17 | Wait | 700.8 | 711.1 | 673.3 | 660.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 50 | 52359.1 | 4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 12:22 | Wait | 685.8 | 685.1 | 642.6 | 649.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48 | 52359.5 | 4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 12:27 | Wait | 702 | 702.3 | 658.8 | 666.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 225 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 49.6 | 52359.6 | 4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 12:32 | Normal | 672.7 | 672.7 | 541.9 | 556.5 | 5.2 | 5.5 | 2.8 | 3.8 | 228 | 229.8 | 233 | 31.8 | 1.5 | 31.7 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 10700 | 1 | 47.2 | 52360.1 | 4316 | 1.8 | 2 | 1.3 | 2.1 | 1.9 | 1.3 | 3.2 | 0 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 12:37 | Wait | 721.1 | 720.6 | 676.7 | 682.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.5 | 52360.6 | 4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 12:42 | Wait | 744.5 | 747.4 | 701.5 | 700.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.4 | 52360.7 | 4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 12:47 | Wait | 692.1 | 699.1 | 659.1 | 651.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 230.2 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.7 | 52360.7 | 4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 12:52 | Wait | 709.4 | 711.2 | 668.3 | 669.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 47.9 | 52360.8 | 4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 12:57 | Normal | 593.3 | 593.5 | 588.2 | 576.8 | 7.6 | 7.8 | 1.3 | 2.3 | 227.6 | 227.4 | 235 | 36 | 1.4 | 36 | 60.04 | 60 | 60.05 | 11784 | 1 | 49.9 | 52360.9 | 4316 | 2.4 | 3 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 2.3 | 1.8 | 0 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 13:02 | Wait | 718.3 | 718.7 | 674.3 | 677.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 226.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.3 | 52361 | 4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 13:07 | Wait | 721 | 721.9 | 677.3 | 680.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 227 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.8 | 52361.1 | 4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 13:12 | Wait | 723.5 | 723.6 | 678.8 | 683.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 224.6 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48 | 52361.4 | 4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 13:17 | Normal | 583.4 | 580.6 | 580.9 | 562.3 | 6.4 | 6.5 | 1.4 | 1.9 | 226.4 | 226.2 | 231.6 | 28.7 | 1.4 | 28.8 | 60.02 | 59.96 | 60.02 | 9608 | 1 | 49.7 | 52362.2 | 4316 | 2 | 2.6 | 1.6 | 2.1 | 2.4 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 13:22 | Normal | 609.4 | 607 | 570.5 | 591.9 | 5.8 | 6 | 1.3 | 1.6 | 226.4 | 226 | 231.6 | 28 | 1.4 | 28.1 | 59.91 | 60.14 | 60.03 | 9303 | 1 | 48.1 | 52363 | 4316 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 2 | 2 | 1.8 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 13:27 | Normal | 592.5 | 589.1 | 552.3 | 542.5 | 5.1 | 5.3 | 1.1 | 1.5 | 226.4 | 225.4 | 231.6 | 23.4 | 1.4 | 23.5 | 60.06 | 60.08 | 60.05 | 8136 | 1 | 45.4 | 52363.7 | 4316 | 1.6 | 2 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 13:32 | Normal | 604.3 | 603.9 | 579 | 610.8 | 4.8 | 5 | 1 | 1.3 | 228.6 | 228.6 | 233.6 | 21 | 1.7 | 21 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 8007 | 1 | 49.6 | 52364.4 | 4317 | 1.5 | 1.9 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 13:37 | Normal | 639.9 | 639.9 | 576.2 | 601.1 | 4.6 | 4.7 | 1.1 | 1.3 | 227.8 | 228.4 | 232.2 | 21.5 | 1.6 | 21.3 | 60.03 | 59.99 | 60 | 8248 | 1 | 48.7 | 52365 | 4317 | 1.6 | 1.7 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 13:42 | Normal | 626.5 | 628.1 | 563 | 586.8 | 4.3 | 4.5 | 1 | 1.1 | 227.4 | 228 | 232.4 | 20 | 1.7 | 19.9 | 60.01 | 59.95 | 59.94 | 7654 | 1 | 47.6 | 52365.7 | 4317 | 1.3 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 13:47 | Normal | 628.4 | 629.9 | 586.7 | 598.9 | 4 | 4.1 | 0.8 | 1 | 227.8 | 226.2 | 231.6 | 18.5 | 1.8 | 18.6 | 59.97 | 59.91 | 59.94 | 7158 | 1 | 46.5 | 52366.3 | 4317 | 1.2 | 1.7 | 0.8 | 1.5 | 1.6 | 0.9 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 13:52 | Normal | 640.5 | 640.6 | 576.1 | 606.6 | 2.5 | 2.8 | 0.5 | 0.6 | 227.2 | 226.8 | 230.8 | 13 | 1.7 | 13 | 60.01 | 59.94 | 59.98 | 5056 | 1 | 45.5 | 52366.8 | 4317 | 0.8 | 1 | 0.4 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 13:57 | Normal | 636.7 | 638.6 | 564.3 | 576.5 | 1.4 | 1.7 | 0 | 0.3 | 227.2 | 225.6 | 230 | 8.8 | 1.7 | 8.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 3375 | 1 | 50 | 52367.2 | 4317 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 14:02 | Normal | 646.8 | 646.7 | 557.9 | 595.6 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0.3 | 228.2 | 228 | 230.4 | 8.2 | 1.7 | 8.3 | 60 | 60.04 | 60.02 | 3252 | 1 | 49.1 | 52367.4 | 4317 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 14:07 | Normal | 646.4 | 646.4 | 610.5 | 625.3 | 1.6 | 1.9 | 0.1 | 0.5 | 227.8 | 226.2 | 230.6 | 9.9 | 1.7 | 9.8 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 3791 | 1 | 48 | 52367.7 | 4317 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 14:12 | Normal | 652.6 | 652.6 | 580.7 | 613.1 | 2.4 | 2.6 | 0.3 | 0.8 | 227.8 | 226 | 232 | 13 | 1.8 | 13 | 60 | 60.03 | 60.03 | 4986 | 1 | 46.1 | 52368.1 | 4317 | 0.7 | 1 | 0.4 | 0.9 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 14:17 | Normal | 659.9 | 659.9 | 605.6 | 597.6 | 4 | 4.3 | 0.8 | 1.5 | 228.2 | 227.8 | 232.4 | 20.3 | 1.8 | 20.3 | 60.02 | 60.08 | 60.01 | 7712 | 1 | 50 | 52368.6 | 4317 | 1.2 | 1.6 | 1 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 1 | 0 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 14:22 | Wait | 769 | 770.5 | 722.3 | 725.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 227.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 48.9 | 52369.2 | 4317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 14:27 | Wait | 764.4 | 767.3 | 719.6 | 721.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 47.5 | 52369.4 | 4317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 14:32 | Wait | 758.7 | 762 | 716.2 | 715.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.9 | 52369.5 | 4317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 14:37 | Normal | 670.6 | 670.5 | 650.3 | 645.6 | 6.5 | 6.9 | 1.1 | 1.9 | 228 | 229 | 233.2 | 33.5 | 1.5 | 33.5 | 60.08 | 60.04 | 60.13 | 11225 | 1 | 49.2 | 52369.7 | 4317 | 2.2 | 2.3 | 1.8 | 2.3 | 2.4 | 2 | 1.4 | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 14:42 | Normal | 630.3 | 632.1 | 603.6 | 587.6 | 5 | 5.1 | 1 | 1.6 | 227.8 | 229.6 | 233 | 24.4 | 1.4 | 24.4 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 8580 | 1 | 47.6 | 52370.5 | 4317 | 1.6 | 1.9 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 14:47 | Normal | 631.3 | 632.7 | 589.2 | 521.4 | 5.9 | 6.1 | 1.3 | 2.1 | 228.2 | 227.2 | 234 | 28.4 | 1.4 | 28.4 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 9725 | 1 | 46.1 | 52371.3 | 4318 | 2 | 2.4 | 1.4 | 2 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 14:52 | Normal | 630.8 | 630.1 | 555.9 | 585.3 | 6.8 | 7.1 | 1.6 | 2.3 | 229.2 | 227.4 | 234.4 | 35.6 | 1.4 | 35.6 | 60.15 | 59.96 | 60.05 | 11306 | 1 | 49.6 | 52372.2 | 4318 | 2.1 | 2.6 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 2 | 2 | 0 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 14:57 | Wait | 751.3 | 754.5 | 708.3 | 709.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 232.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 48.7 | 52372.5 | 4318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 15:02 | Wait | 748.8 | 751.4 | 705.3 | 707.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 226.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.2 | 52372.6 | 4318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 15:07 | Normal | 616.8 | 616.6 | 578.8 | 561.8 | 7 | 7.1 | 1.5 | 2.5 | 226.8 | 225.8 | 233 | 35.6 | 1.5 | 35.5 | 60.01 | 60.03 | 60.08 | 11074 | 1 | 45.2 | 52373 | 4318 | 2.3 | 2.6 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 2 | 1.9 | 0 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 15:12 | Normal | 594.2 | 593.8 | 603.8 | 558.7 | 6.6 | 6.7 | 1.1 | 2.2 | 228 | 228.2 | 233 | 30.6 | 1.4 | 30.7 | 59.99 | 60.07 | 59.92 | 10329 | 1 | 49.7 | 52373.9 | 4318 | 2.1 | 2.4 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 1.6 | 0.1 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 15:17 | Normal | 613.4 | 612.7 | 519.5 | 589.7 | 6.1 | 6.3 | 1.3 | 2 | 228 | 225.8 | 233 | 30.5 | 1.4 | 30.5 | 59.92 | 60 | 59.98 | 9945 | 1 | 49.1 | 52374.8 | 4318 | 2 | 2.3 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 15:22 | Normal | 621.1 | 622.8 | 596.1 | 582.7 | 5.3 | 5.4 | 0.9 | 1.8 | 227.2 | 228.2 | 231.8 | 26 | 1.4 | 26.1 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 8848 | 1 | 48.4 | 52375.5 | 4318 | 1.7 | 2.1 | 1.2 | 1.8 | 2 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 15:27 | Normal | 627.4 | 628.6 | 589.2 | 577 | 5.2 | 5.3 | 1 | 1.8 | 227.4 | 226.6 | 232.2 | 25.5 | 1.5 | 25.5 | 60.14 | 60.02 | 60.13 | 8793 | 1 | 47.6 | 52376.3 | 4318 | 1.8 | 2 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 15:32 | Normal | 638.5 | 640.2 | 601.9 | 607.1 | 4.5 | 4.6 | 0.8 | 1.5 | 227.6 | 225.2 | 233.2 | 21.9 | 1.5 | 21.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 7900 | 1 | 46.7 | 52376.9 | 4318 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 15:37 | Normal | 651 | 651 | 584.8 | 585.4 | 4 | 4.1 | 0.8 | 1.4 | 227.4 | 227.8 | 231.8 | 20 | 1.5 | 20 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 7329 | 1 | 45.8 | 52377.6 | 4318 | 1.4 | 1.5 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1 | 0 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 15:42 | Normal | 629.9 | 631.4 | 581.6 | 590.5 | 4 | 4.1 | 0.6 | 1.3 | 227.8 | 226.8 | 231 | 19.7 | 1.5 | 19.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 7033 | 1 | 46 | 52378.2 | 4318 | 1.3 | 1.5 | 1 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 15:47 | Normal | 628.9 | 631.1 | 619.5 | 585.6 | 3.7 | 3.8 | 0.5 | 1.2 | 227.4 | 226.2 | 231.8 | 17.9 | 1.5 | 17.9 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 6599 | 1 | 50 | 52378.7 | 4318 | 1.1 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1 | 0.9 | 0 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 15:52 | Normal | 641.5 | 641.5 | 598 | 588.2 | 3.3 | 3.5 | 0.5 | 1 | 226.8 | 227 | 230.8 | 16.9 | 1.4 | 16.9 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 6222 | 1 | 49.4 | 52379.3 | 4318 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 1 | 1.3 | 1 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 15:57 | Normal | 650 | 649.9 | 608.4 | 580.8 | 2.9 | 3.1 | 0.5 | 0.9 | 227.4 | 226.6 | 229.4 | 15.4 | 1.4 | 15.4 | 60.05 | 60.13 | 60.09 | 5675 | 1 | 48.6 | 52379.8 | 4319 | 1 | 1.2 | 0.5 | 1 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 16:02 | Normal | 636.7 | 638.3 | 622.8 | 584.9 | 2.4 | 2.6 | 0.2 | 0.7 | 227.2 | 225.4 | 230.6 | 12.5 | 1.4 | 12.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 4742 | 1 | 47.5 | 52380.2 | 4319 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 16:07 | Normal | 636.8 | 636.8 | 594.6 | 583.7 | 2.2 | 2.5 | 0.3 | 0.6 | 227.6 | 226.4 | 229.6 | 11.8 | 1.4 | 11.8 | 59.89 | 59.97 | 59.93 | 4475 | 1 | 45.7 | 52380.6 | 4319 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 16:12 | Normal | 638.2 | 638.2 | 576.7 | 582.9 | 2 | 2.4 | 0.3 | 0.6 | 227.2 | 227.2 | 229.4 | 11.4 | 1.4 | 11.4 | 60.06 | 59.97 | 60.01 | 4330 | 1 | 50 | 52381 | 4319 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 16:17 | Normal | 644.7 | 644.7 | 598.3 | 592.6 | 1.6 | 2 | 0.1 | 0.5 | 228 | 227.4 | 230.6 | 9.9 | 1.5 | 9.9 | 59.98 | 59.99 | 60 | 3766 | 1 | 49 | 52381.3 | 4319 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 16:22 | Normal | 642.5 | 644.4 | 626.4 | 603 | 2 | 2.3 | 0.1 | 0.6 | 228 | 226.8 | 230.4 | 11 | 1.5 | 10.9 | 59.91 | 59.92 | 59.94 | 4214 | 1 | 47.5 | 52381.6 | 4319 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 16:27 | Normal | 636.8 | 636.9 | 613.9 | 591.4 | 2.1 | 2.5 | 0.3 | 0.6 | 228.4 | 229.8 | 230.8 | 11.7 | 1.4 | 11.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4361 | 1 | 45.6 | 52382 | 4319 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 16:32 | Normal | 640.8 | 640.8 | 605.8 | 593.4 | 1.8 | 2.1 | 0.2 | 0.5 | 228.4 | 227.4 | 230.8 | 10.1 | 1.5 | 10.2 | 59.98 | 59.96 | 59.92 | 3977 | 1 | 49.4 | 52382.3 | 4319 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 16:37 | Normal | 637.8 | 637.8 | 600.3 | 614.7 | 1.6 | 2 | 0.1 | 0.4 | 228.2 | 227 | 231.8 | 9.4 | 1.4 | 9.4 | 59.91 | 59.99 | 59.94 | 3647 | 1 | 47.8 | 52382.6 | 4319 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 16:42 | Normal | 642.3 | 642.2 | 613.9 | 604.6 | 1.4 | 1.8 | 0.1 | 0.4 | 228.4 | 227.6 | 230.8 | 8.6 | 1.4 | 8.6 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 3354 | 1 | 45.5 | 52382.9 | 4319 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 16:47 | Normal | 648.1 | 648.1 | 546.7 | 608.6 | 1.1 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 228.6 | 226.6 | 230.4 | 7.6 | 1.5 | 7.6 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 2997 | 1 | 49.1 | 52383.2 | 4319 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 16:52 | Normal | 633.5 | 635.6 | 586.8 | 541.9 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.3 | 228.2 | 228.4 | 229.8 | 7.2 | 1.6 | 7.2 | 59.93 | 60.03 | 60.06 | 2826 | 1 | 47.1 | 52383.4 | 4319 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 16:57 | Normal | 636.9 | 636.9 | 570.2 | 601.8 | 1 | 1.3 | 0 | 0.2 | 228.6 | 228.4 | 232.2 | 6.4 | 1.5 | 6.4 | 60.02 | 60.03 | 60.05 | 2653 | 1 | 49.8 | 52383.7 | 4320 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 17:02 | Normal | 651.6 | 651.6 | 551 | 595 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.2 | 229.2 | 228.6 | 230.8 | 6 | 1.6 | 6 | 60.01 | 60.03 | 60 | 2488 | 1 | 48.1 | 52383.9 | 4320 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 17:07 | Normal | 649.7 | 649.7 | 590.1 | 566.4 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.3 | 229.4 | 229.4 | 231.6 | 5.7 | 1.5 | 5.6 | 60 | 59.95 | 59.96 | 2350 | 1 | 49.9 | 52384.1 | 4320 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 17:12 | Normal | 633.9 | 636.1 | 611.8 | 595.2 | 0.7 | 1 | 0 | 0.1 | 229 | 228.8 | 231.4 | 5.5 | 1.6 | 5.5 | 59.99 | 59.98 | 59.95 | 2218 | 1 | 48.6 | 52384.3 | 4320 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 17:17 | Normal | 636.7 | 639.1 | 577.9 | 552.7 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.1 | 228.4 | 229.2 | 231 | 4.9 | 1.6 | 4.7 | 59.91 | 59.95 | 59.94 | 1996 | 1 | 44.9 | 52384.4 | 4320 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 17:22 | Normal | 641.6 | 644.5 | 614.1 | 580.1 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0 | 229.6 | 227.4 | 230.6 | 4.8 | 1.6 | 4.4 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 1817 | 1 | 49 | 52384.6 | 4320 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 17:27 | Normal | 628.1 | 630.7 | 601.1 | 521 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 229.2 | 227.4 | 230.6 | 4.2 | 1.6 | 4.2 | 59.94 | 60.02 | 59.97 | 1671 | 1 | 46 | 52384.7 | 4320 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 17:32 | Normal | 612.4 | 615.3 | 578 | 462.5 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 229 | 228.2 | 231 | 3.8 | 1.5 | 3.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1526 | 1 | 49.1 | 52384.9 | 4320 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 17:37 | Normal | 610.6 | 613.8 | 548.3 | 484.8 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 229.4 | 226.8 | 230.2 | 3.4 | 1.4 | 3.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1446 | 1 | 46.1 | 52385 | 4320 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 17:42 | Normal | 621.3 | 626.9 | 552.6 | 547.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.4 | 227.2 | 230.6 | 2.9 | 1.5 | 3 | 60 | 60 | 60 | 1201 | 1 | 49.1 | 52385.1 | 4320 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 17:47 | Normal | 566.1 | 584.3 | 520.8 | 425.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 229 | 227.6 | 231.2 | 2.1 | 1.5 | 2.3 | 60.03 | 60 | 60.04 | 865 | 1 | 46.1 | 52385.2 | 4320 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 17:52 | Normal | 525.6 | 559.5 | 573.3 | 381.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 229 | 228.8 | 230 | 1.9 | 1.5 | 2.3 | 59.97 | 59.93 | 60.02 | 938 | 1 | 49 | 52385.3 | 4320 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 17:57 | Normal | 390.6 | 482.1 | 578.5 | 465.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 229 | 227.4 | 230.2 | 2.1 | 1.5 | 2 | 60.01 | 60.04 | 60.08 | 760 | 1 | 44.8 | 52385.3 | 4321 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 18:02 | Normal | 586.6 | 603.8 | 604.2 | 456.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 229 | 225.2 | 230.2 | 2.6 | 1.5 | 2.2 | 60.14 | 60.05 | 60.1 | 803 | 1 | 48.7 | 52385.4 | 4321 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 18:07 | Normal | 462.9 | 533.9 | 584.2 | 432 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 228.6 | 228 | 229.8 | 2.4 | 1.4 | 2.3 | 60.05 | 60.02 | 60.15 | 690 | 1 | 50 | 52385.5 | 4321 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 18:12 | Normal | 440.8 | 506.3 | 543.2 | 398.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227 | 231.6 | 1 | 1.4 | 1.2 | 60.13 | 60.01 | 60.02 | 544 | 1 | 48.3 | 52385.5 | 4321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 18:17 | Normal | 470.4 | 546.1 | 564.1 | 322.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.2 | 230.8 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 60.14 | 60.1 | 60.03 | 428 | 1 | 49.7 | 52385.6 | 4321 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 18:22 | Normal | 361.3 | 495.4 | 563.4 | 344.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.8 | 229.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 60.01 | 59.98 | 378 | 1 | 47 | 52385.6 | 4321 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 18:27 | Normal | 359.7 | 493.9 | 514.2 | 288.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227 | 230 | 1.2 | 1.5 | 1 | 59.99 | 60 | 60 | 357 | 1 | 49.1 | 52385.6 | 4321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 18:32 | Normal | 469.3 | 545 | 516.3 | 331.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 226.8 | 230.6 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 60 | 60.07 | 60.03 | 345 | 1 | 50 | 52385.7 | 4321 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 18:37 | Normal | 350.2 | 482.7 | 339.7 | 264.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228 | 230.2 | 2.2 | 1.5 | 1.4 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 338 | 1 | 48 | 52385.7 | 4321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 18:42 | Normal | 352.3 | 351.5 | 293.6 | 207.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 226.8 | 229.8 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 332 | 1 | 49.4 | 52385.7 | 4321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-26 18:47 | Normal | 232.2 | 234.9 | 193.7 | 199.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 225.6 | 228 | 2 | 1.4 | 1.3 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 354 | 1 | 50 | 52385.7 | 4321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0