## S3_BL11_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-12-27 04:54 | Wait | 616.9 | 616.5 | 589.4 | 594.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 26.6 | 52385.8 | 4321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 04:59 | Normal | 575.4 | 597.5 | 617.9 | 619.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 228.4 | 231.8 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 60.05 | 59.99 | 60.04 | 450 | 1 | 29.9 | 52385.8 | 4321 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 05:04 | Normal | 560.7 | 557.6 | 497.7 | 600.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 230.6 | 229.8 | 2.4 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 60.03 | 59.98 | 580 | 1 | 33.3 | 52385.8 | 4321 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 05:09 | Normal | 493 | 483.5 | 428.6 | 357.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 231 | 228.6 | 232.4 | 1.8 | 1.5 | 2.2 | 60 | 59.95 | 59.97 | 670 | 1 | 35.3 | 52385.9 | 4322 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 05:14 | Normal | 477.1 | 461.5 | 418.4 | 225.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 231.2 | 228.6 | 232.4 | 2 | 1.4 | 2.2 | 59.91 | 59.96 | 59.96 | 733 | 1 | 36.7 | 52385.9 | 4322 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 05:19 | Normal | 291.9 | 368 | 205 | 204.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 231.4 | 228.4 | 233 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 685 | 1 | 37.8 | 52386 | 4322 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 05:24 | Normal | 202.7 | 208.6 | 199.7 | 201.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 231.2 | 230.4 | 232 | 2.2 | 1.5 | 1.4 | 60.1 | 60.01 | 60.06 | 613 | 1 | 38.7 | 52386 | 4322 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 05:29 | Normal | 223.1 | 239.1 | 200 | 208.9 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 231 | 229.2 | 233.2 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 59.91 | 59.92 | 59.93 | 681 | 1 | 39.5 | 52386.1 | 4322 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 05:34 | Normal | 281 | 339.2 | 199.9 | 202.2 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 230.4 | 227.6 | 231 | 2.1 | 1.4 | 2 | 59.89 | 59.97 | 59.96 | 829 | 1 | 40 | 52386.2 | 4322 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 05:39 | Normal | 386.3 | 490.9 | 338.2 | 234 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 230.4 | 229.2 | 231.4 | 2.7 | 1.5 | 2.6 | 60.19 | 60.04 | 60.11 | 1109 | 1 | 40.3 | 52386.2 | 4322 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 05:44 | Normal | 437.1 | 472.5 | 199.3 | 232.4 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.1 | 230.2 | 229 | 232 | 3.5 | 1.5 | 3.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1197 | 1 | 40.9 | 52386.3 | 4322 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 05:49 | Normal | 393 | 347.6 | 198.6 | 219.4 | 1 | 0.7 | 0 | 0.1 | 231.2 | 229.2 | 231.8 | 3 | 1.5 | 2.8 | 60.14 | 60.11 | 60.07 | 1291 | 1 | 41.4 | 52386.4 | 4322 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 05:54 | Normal | 620.9 | 337.7 | 203.6 | 273.6 | 1.1 | 0.8 | 0 | 0.5 | 230.2 | 229.4 | 232 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 60.04 | 60 | 60.02 | 1813 | 1 | 42 | 52386.6 | 4322 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 05:59 | Normal | 585.2 | 468.9 | 200.4 | 262.8 | 2.1 | 0.8 | 0 | 0.8 | 230.4 | 229.8 | 232.2 | 6.1 | 1.4 | 6.1 | 59.91 | 60 | 59.94 | 2472 | 1 | 42.5 | 52386.7 | 4322 | 0.9 | 1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 06:04 | Normal | 650 | 610.6 | 203 | 317.8 | 3 | 0.8 | 0 | 1.1 | 230.2 | 228.8 | 232.2 | 8.8 | 1.4 | 8.8 | 59.91 | 59.9 | 59.89 | 3485 | 1 | 43 | 52387 | 4322 | 1.1 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 06:09 | Normal | 655.5 | 618.7 | 219.3 | 370.1 | 3.9 | 0.9 | 0 | 1.3 | 230 | 230 | 233.2 | 11.2 | 1.5 | 11.2 | 60 | 59.97 | 59.98 | 4334 | 1 | 43.4 | 52387.3 | 4323 | 1.4 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 06:14 | Normal | 674.7 | 678.6 | 207.1 | 446.6 | 4.6 | 1 | 0 | 1.5 | 231 | 230.6 | 233.4 | 12.7 | 1.7 | 12.6 | 59.95 | 60.07 | 59.96 | 4967 | 1 | 43.8 | 52387.7 | 4323 | 1.6 | 1.9 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 06:19 | Normal | 673.7 | 541.8 | 199.8 | 467.2 | 5 | 2.6 | 0 | 1.7 | 230 | 230.6 | 234 | 16.2 | 1.5 | 16 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 6133 | 1 | 44.3 | 52388.2 | 4323 | 1.7 | 1.9 | 1.3 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 06:24 | Normal | 656.4 | 486.3 | 202.2 | 477 | 5.8 | 4.2 | 0 | 1.9 | 230.4 | 229.8 | 234.4 | 19.6 | 1.4 | 19.7 | 59.99 | 59.95 | 59.99 | 7129 | 1 | 44.8 | 52388.7 | 4323 | 1.9 | 2.2 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 0.5 | 0.3 | 0 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 06:29 | Normal | 632.7 | 532.2 | 199 | 529.3 | 6.6 | 4.8 | 0 | 2.1 | 230.2 | 229.6 | 235.4 | 23.1 | 1.5 | 23.1 | 59.98 | 60 | 60.04 | 8214 | 1 | 45.3 | 52389.4 | 4323 | 2 | 2.6 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 06:34 | Normal | 656 | 627.9 | 205.4 | 428.4 | 7.2 | 5.1 | 0 | 2.3 | 230.2 | 229.6 | 235.6 | 25.2 | 1.5 | 25.2 | 59.94 | 59.86 | 59.9 | 9035 | 1 | 46 | 52390.1 | 4323 | 2.3 | 2.7 | 2 | 2.2 | 2.1 | 0.5 | 0.4 | 0 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 06:39 | Normal | 638.3 | 639.1 | 215.9 | 404.2 | 8 | 5.7 | 0 | 2.6 | 230.6 | 229.6 | 236 | 28.4 | 1.4 | 28.4 | 60.01 | 59.9 | 60.03 | 9748 | 1 | 46.7 | 52390.9 | 4323 | 2.5 | 3.1 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 06:44 | Normal | 617.4 | 626.2 | 208.5 | 409.6 | 8.7 | 6.5 | 0.2 | 2.8 | 229.8 | 228.8 | 235.4 | 32.4 | 1.5 | 32.3 | 59.91 | 60.04 | 59.94 | 10655 | 1 | 47.5 | 52391.7 | 4323 | 2.8 | 3.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 1.2 | 0.9 | 0 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 06:49 | Normal | 611.1 | 625 | 217.4 | 435.5 | 9.3 | 7.3 | 0.9 | 3 | 229.4 | 230 | 236.6 | 36.5 | 1.5 | 36.5 | 59.85 | 60.03 | 59.92 | 11536 | 1 | 48.5 | 52392.6 | 4323 | 2.9 | 3.4 | 2.7 | 2.9 | 3 | 1.4 | 1.3 | 0 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 06:54 | Wait | 757.4 | 762 | 713.6 | 711.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.5 | 52393.1 | 4323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 06:59 | Wait | 754.6 | 759.3 | 716.2 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.7 | 52393.2 | 4323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 07:04 | Wait | 752.9 | 756.8 | 716.1 | 708.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 227.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 48.8 | 52393.2 | 4323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 07:09 | Wait | 749.7 | 753 | 714.8 | 705.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 228.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.5 | 52393.2 | 4323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 07:14 | Wait | 747.1 | 750.2 | 713.5 | 704.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 49.7 | 52393.2 | 4323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 07:19 | Wait | 744.6 | 747.1 | 711.1 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.8 | 52393.2 | 4323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 07:24 | Wait | 743.6 | 745.5 | 708.6 | 701.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 228.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.7 | 52393.2 | 4323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 07:29 | Wait | 742 | 743.6 | 705.4 | 700.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.7 | 52393.2 | 4323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 07:34 | Wait | 741.3 | 742.6 | 703 | 699.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.6 | 52393.2 | 4323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 07:39 | Wait | 740.3 | 741.6 | 700.8 | 698.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.5 | 52393.2 | 4323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 07:44 | Wait | 738.9 | 740.1 | 698 | 697.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 229.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.4 | 52393.3 | 4323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 07:49 | Wait | 736.8 | 738.3 | 696 | 694.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 225.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.3 | 52393.3 | 4323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 07:54 | Wait | 735.8 | 736.8 | 693.9 | 694.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49.2 | 52393.3 | 4323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 07:59 | Wait | 734.3 | 735.2 | 692 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 228.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.1 | 52393.3 | 4323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 08:04 | Wait | 732.1 | 732.9 | 689.8 | 692.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 229 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49 | 52393.3 | 4323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 08:09 | Wait | 731 | 731.8 | 688.2 | 691.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 227.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49 | 52393.3 | 4323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 08:14 | Wait | 730 | 729.9 | 686.3 | 691.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.1 | 52393.3 | 4323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 08:19 | Wait | 728 | 727.2 | 683.8 | 690.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.1 | 52393.3 | 4323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 08:24 | Wait | 727.4 | 727.3 | 683.3 | 688.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49.1 | 52393.3 | 4323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 08:29 | Wait | 725.6 | 725.4 | 681.4 | 686.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49 | 52393.3 | 4323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 08:34 | Wait | 723 | 723.3 | 679.7 | 684.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49 | 52393.3 | 4323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 08:39 | Wait | 720.8 | 720.7 | 677.4 | 682.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 143 | 0 | 49.1 | 52393.3 | 4323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 08:44 | Wait | 719.9 | 719.5 | 676 | 681.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.1 | 52393.3 | 4323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 08:49 | Wait | 717.6 | 717.5 | 674 | 679.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49 | 52393.3 | 4323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 08:54 | Wait | 717.5 | 717.4 | 673.2 | 678.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.1 | 52393.3 | 4323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 08:59 | Wait | 715.8 | 716.2 | 672.2 | 676.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.1 | 52393.3 | 4323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 09:04 | Wait | 714.6 | 715.4 | 671.4 | 675.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 226.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.1 | 52393.3 | 4323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 09:09 | Wait | 712.5 | 713.4 | 669.6 | 673.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.2 | 52393.3 | 4323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 09:14 | Wait | 711.3 | 712.3 | 668.2 | 673.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 229 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.2 | 52393.3 | 4323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 09:19 | Wait | 710.2 | 710.1 | 666.4 | 673.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.4 | 52393.4 | 4323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 09:24 | Wait | 708.5 | 708.9 | 664.9 | 670.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 49.5 | 52393.4 | 4323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 09:29 | Wait | 706.8 | 707.4 | 664.1 | 669.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 49.5 | 52393.4 | 4323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 09:34 | Wait | 705.6 | 706.1 | 662.7 | 667.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.6 | 52393.4 | 4323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 09:39 | Wait | 704.9 | 704.8 | 661.5 | 665.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.6 | 52393.4 | 4323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 09:44 | Wait | 703.4 | 703.5 | 660.1 | 665.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 232.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49.7 | 52393.4 | 4323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 09:49 | Wait | 701.6 | 702.3 | 659.3 | 662.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.7 | 52393.4 | 4323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 09:54 | Wait | 700.6 | 701.3 | 658.1 | 663.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.9 | 52393.4 | 4323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 09:59 | Wait | 700.7 | 701 | 657.1 | 665.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 46.2 | 52393.4 | 4323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 10:04 | Wait | 699.5 | 699.6 | 655.5 | 663.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 48.2 | 52393.4 | 4323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 10:09 | Wait | 697.1 | 697.5 | 654 | 660.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2604 | 0 | 49.2 | 52393.5 | 4323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 10:14 | Wait | 699.1 | 699.7 | 654.5 | 663.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 229 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 49.7 | 52393.7 | 4323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 10:19 | Wait | 697.9 | 697.7 | 654.4 | 662.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 50 | 52393.7 | 4323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 10:24 | Wait | 696.5 | 697.3 | 654.4 | 660.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.2 | 52393.8 | 4323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 10:29 | Wait | 694.8 | 696.2 | 653.7 | 658.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.5 | 52393.9 | 4323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 10:34 | Wait | 696.2 | 695.7 | 652 | 660.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230.2 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 46.8 | 52393.9 | 4323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 10:39 | Normal | 666 | 665.3 | 642 | 648.2 | 7.3 | 7.6 | 0.1 | 0.7 | 229.8 | 231.2 | 236.8 | 35.7 | 1.6 | 35.7 | 60.12 | 59.91 | 60 | 10920 | 1 | 49.2 | 52394 | 4323 | 2.3 | 2.7 | 2.1 | 2.8 | 2.3 | 2.2 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 10:44 | Normal | 665.8 | 665.4 | 644.8 | 648.3 | 7.4 | 7.8 | 0.3 | 0.7 | 231.2 | 232 | 237 | 33.7 | 1.5 | 33.7 | 59.93 | 59.9 | 59.98 | 10721 | 1 | 46.3 | 52394.2 | 4323 | 2.3 | 2.7 | 2.2 | 2.9 | 2.5 | 2.3 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 10:49 | Wait | 698.8 | 697.6 | 652.1 | 662.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 231.4 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.7 | 52394.8 | 4323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 10:54 | Wait | 697.7 | 696.9 | 652.7 | 661.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.8 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 44.9 | 52395 | 4323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 10:59 | Wait | 696.7 | 694.8 | 650.9 | 659.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 231.2 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 4428 | 0 | 49.3 | 52395.1 | 4323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 11:04 | Wait | 697.2 | 694.7 | 651.2 | 661.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 231.2 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.1 | 52395.1 | 4323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 11:09 | Wait | 696.7 | 695.4 | 652.7 | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 228.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.8 | 52395.1 | 4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 11:14 | Wait | 697.6 | 695.7 | 652.4 | 662.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228.6 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 48.2 | 52395.1 | 4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 11:19 | Wait | 697.8 | 695 | 650.9 | 662.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 228.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 50 | 52395.2 | 4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 11:24 | Wait | 695.5 | 693.5 | 650 | 659.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 229.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 48.7 | 52395.2 | 4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 11:29 | Wait | 646.1 | 646.9 | 625.5 | 617.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 228.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 46.1 | 52395.2 | 4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 11:34 | Wait | 706.7 | 702.9 | 658.7 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 228 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.86 | 59.97 | 59.92 | 0 | 0 | 49 | 52395.2 | 4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 11:39 | Wait | 703.6 | 699.6 | 656.4 | 670.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 228.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 45.9 | 52395.2 | 4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 11:44 | Wait | 697.1 | 696.7 | 654.9 | 661.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 229 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 49.2 | 52395.3 | 4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 11:49 | Wait | 695.6 | 694.3 | 651.2 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 45.9 | 52395.3 | 4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 11:54 | Wait | 693.2 | 692.2 | 650 | 658.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 226.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.2 | 52395.3 | 4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 11:59 | Normal | 660.7 | 659.4 | 636.7 | 644.1 | 7.8 | 7.6 | 0.1 | 0.8 | 228.6 | 229.6 | 235.6 | 40.1 | 1.7 | 40 | 59.65 | 59.88 | 59.77 | 11103 | 1 | 46.3 | 52395.4 | 4324 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 2.9 | 2.5 | 2.1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 12:04 | Wait | 697.9 | 694.5 | 647.3 | 663.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 226.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 2262 | 0 | 49.5 | 52396.3 | 4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 12:09 | Wait | 693.8 | 691.8 | 646.7 | 658.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 234.2 | 234 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 47.8 | 52396.6 | 4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 12:14 | Wait | 696.3 | 693.7 | 647.4 | 661.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 45.7 | 52396.8 | 4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 12:19 | Wait | 696.5 | 695.2 | 650.5 | 660.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.9 | 52396.8 | 4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 12:24 | Wait | 695.5 | 694.1 | 650.3 | 657.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 229 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 2286 | 0 | 48.9 | 52396.8 | 4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 12:29 | Wait | 695.9 | 693.3 | 649 | 658.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 229 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 47.1 | 52396.9 | 4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 12:34 | Wait | 698.8 | 697 | 653.2 | 664.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 49.2 | 52396.9 | 4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 12:39 | Normal | 662 | 661.4 | 641.7 | 646.4 | 7.6 | 7.9 | 0.1 | 0.9 | 228.8 | 229.4 | 235 | 35 | 1.5 | 34.9 | 60.02 | 60.07 | 60.04 | 10916 | 1 | 49.2 | 52397.1 | 4324 | 2.6 | 2.6 | 2.1 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 0.4 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 12:44 | Wait | 696.1 | 694.7 | 651.3 | 659.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 227.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.4 | 52397.2 | 4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 12:49 | Wait | 695.3 | 694.3 | 651.8 | 658.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.3 | 52397.2 | 4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 12:54 | Wait | 695.6 | 695.4 | 652.9 | 660.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.2 | 52397.2 | 4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 12:59 | Wait | 698 | 697.9 | 653.4 | 662.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 47.6 | 52397.2 | 4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 13:04 | Wait | 699.9 | 698.2 | 652.3 | 664.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1542 | 0 | 47.6 | 52397.2 | 4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 13:09 | Wait | 700.1 | 699 | 655.2 | 664.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.1 | 52397.3 | 4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 13:14 | Wait | 708.2 | 707.6 | 664.2 | 670.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.8 | 52397.3 | 4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 13:19 | Wait | 704.9 | 705.3 | 662.3 | 667.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 226.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 48.9 | 52397.3 | 4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 13:24 | Wait | 727.8 | 728.7 | 683 | 689.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 48.9 | 52397.5 | 4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 13:29 | Wait | 711.3 | 709.1 | 664.5 | 672.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 47.1 | 52397.5 | 4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 13:34 | Wait | 703.6 | 702.7 | 660.9 | 666.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 225 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 50 | 52397.5 | 4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 13:39 | Wait | 701.4 | 700.9 | 658.8 | 663.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 226.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60 | 0 | 0 | 48.8 | 52397.6 | 4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 13:44 | Wait | 691.4 | 680.3 | 634.4 | 654.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.5 | 52397.6 | 4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 13:49 | Wait | 724.8 | 724.1 | 680.8 | 685.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 49.7 | 52397.6 | 4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 13:54 | Wait | 670.8 | 669.5 | 626.3 | 634.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 225.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.2 | 52397.6 | 4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 13:59 | Normal | 571.5 | 558.4 | 554 | 533.9 | 6 | 6.3 | 1.1 | 2.1 | 230.4 | 231 | 235.2 | 26.6 | 1.5 | 26.6 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 8838 | 1 | 46.1 | 52397.8 | 4324 | 1.9 | 2.4 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 14:04 | Wait | 736.2 | 735.1 | 690 | 696.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.2 | 52398.2 | 4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 14:09 | Normal | 550.7 | 569.4 | 532.3 | 531.6 | 6.1 | 6.1 | 1.1 | 2 | 229 | 228.8 | 234.4 | 27.6 | 1.4 | 27.5 | 59.98 | 60.08 | 60.03 | 9188 | 1 | 47.6 | 52398.4 | 4324 | 1.8 | 2.4 | 1.7 | 2 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 0 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 14:14 | Wait | 713.2 | 712.7 | 666.8 | 675.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 227.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60 | 0 | 0 | 49.9 | 52398.8 | 4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 14:19 | Wait | 743.5 | 742.9 | 697.3 | 703.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.1 | 52398.8 | 4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 14:24 | Wait | 723.2 | 722.2 | 677.9 | 684.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.7 | 52398.8 | 4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 14:29 | Wait | 702.8 | 703 | 659.3 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 46.1 | 52398.8 | 4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 14:34 | Wait | 725.6 | 728.6 | 686.5 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 22 | 0 | 49.4 | 52399.1 | 4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 14:39 | Wait | 706.1 | 706.3 | 665.8 | 667.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48 | 52399.2 | 4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 14:44 | Wait | 731.2 | 731.6 | 686.5 | 690.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 45.4 | 52399.2 | 4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 14:49 | Wait | 719 | 718.1 | 673.8 | 677.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 49.5 | 52399.2 | 4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 14:54 | Wait | 714.1 | 712.7 | 669.2 | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.1 | 52399.2 | 4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 14:59 | Wait | 712.9 | 711.6 | 667.1 | 671.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 44.9 | 52399.2 | 4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 15:04 | Wait | 716.1 | 716.5 | 671.4 | 676.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 49.4 | 52399.2 | 4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 15:09 | Wait | 717.6 | 717.8 | 672.7 | 676.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.9 | 52399.2 | 4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 15:14 | Wait | 720.7 | 720.2 | 673.3 | 680.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 48.3 | 52399.2 | 4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 15:19 | Wait | 729.8 | 729.2 | 681.6 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 224.4 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 49 | 52399.2 | 4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 15:24 | Wait | 723.3 | 723.4 | 678 | 680.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 226 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.3 | 52399.2 | 4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 15:29 | Wait | 721.1 | 721.9 | 676.6 | 679.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.5 | 52399.3 | 4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 15:34 | Wait | 725.1 | 728.2 | 679.4 | 686.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225.4 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 47.5 | 52399.3 | 4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 15:39 | Wait | 725.3 | 726.7 | 676.9 | 684.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 232.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 49.8 | 52399.3 | 4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 15:44 | Normal | 580.3 | 577.9 | 591.1 | 588.3 | 2.6 | 3.1 | 0.1 | 0.8 | 227.8 | 228 | 231.2 | 12.6 | 1.4 | 12.7 | 59.94 | 59.87 | 59.95 | 3108 | 1 | 48.1 | 52399.3 | 4324 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 15:49 | Wait | 734.3 | 734.7 | 684.8 | 694.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.9 | 52399.4 | 4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 15:54 | Wait | 694.4 | 694.2 | 653.7 | 652.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 223.2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 48.2 | 52399.5 | 4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 15:59 | Wait | 748.8 | 748.7 | 695.6 | 711.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.2 | 52399.8 | 4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 16:04 | Wait | 736.6 | 738.4 | 690.4 | 695.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 224.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49 | 52399.8 | 4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 16:09 | Wait | 731.3 | 733 | 685.3 | 689.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 231.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 45.9 | 52399.8 | 4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 16:14 | Normal | 513.8 | 588.9 | 495.9 | 575 | 1.8 | 2.1 | 0.1 | 0.3 | 226.8 | 225.8 | 228.8 | 8.9 | 1.4 | 8.9 | 60.07 | 59.97 | 60.02 | 3372 | 1 | 49.5 | 52399.9 | 4324 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 16:19 | Normal | 573.4 | 579.2 | 308.4 | 363.2 | 1.8 | 2.4 | 0.3 | 0.7 | 228 | 225.4 | 229.4 | 8.8 | 1.4 | 8.9 | 59.95 | 59.93 | 59.97 | 3655 | 1 | 47.3 | 52400.2 | 4324 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 16:24 | Wait | 744 | 747.2 | 695.5 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 226.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.9 | 52400.4 | 4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 16:29 | Normal | 545.9 | 594.3 | 579.9 | 541.4 | 7.1 | 8.2 | 0.3 | 4.1 | 226 | 226.2 | 231.6 | 36.2 | 1.4 | 36.3 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 11596 | 1 | 48.6 | 52401.1 | 4324 | 1.5 | 3.1 | 2.2 | 2.7 | 2.8 | 2.4 | 0.9 | 0 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 16:34 | Normal | 559.2 | 597.6 | 317.9 | 575.6 | 6.3 | 7.3 | 1.4 | 3.7 | 227.2 | 227.6 | 233.2 | 32.6 | 1.5 | 32.5 | 60.04 | 60.03 | 59.93 | 10047 | 1 | 46.9 | 52401.8 | 4324 | 1.5 | 2.8 | 1.7 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 2 | 0 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 16:39 | Normal | 558.1 | 627 | 279 | 598.2 | 5.8 | 6.7 | 1.8 | 3.5 | 227.4 | 228 | 233 | 31.5 | 1.4 | 31.6 | 60.02 | 59.97 | 59.97 | 9938 | 1 | 45.2 | 52402.6 | 4324 | 1.4 | 2.6 | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 1.9 | 2.3 | 0 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 16:44 | Normal | 555.4 | 623.3 | 270.6 | 461.9 | 5.9 | 6.5 | 1.6 | 3.7 | 227 | 226.4 | 233.4 | 28.5 | 1.4 | 28.6 | 59.95 | 59.99 | 59.92 | 9575 | 1 | 47.8 | 52403.4 | 4324 | 1.5 | 2.4 | 1.7 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 2.2 | 0 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 16:49 | Normal | 599.4 | 582.3 | 327.2 | 577 | 4.9 | 5.6 | 1 | 3 | 227.8 | 226.4 | 232.6 | 25.4 | 1.4 | 25.5 | 60.07 | 59.99 | 59.97 | 7671 | 1 | 49.4 | 52404.1 | 4325 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 1.7 | 2 | 1.6 | 1.2 | 0 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 16:54 | Normal | 617 | 606.2 | 289.5 | 454.3 | 4.3 | 4.9 | 1 | 2.6 | 227.4 | 225.6 | 232 | 21.5 | 1.4 | 21.4 | 60.02 | 59.95 | 59.99 | 7723 | 1 | 49.9 | 52404.8 | 4325 | 1.1 | 1.8 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 0 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 16:59 | Normal | 610.1 | 613.3 | 292.9 | 468.3 | 4.2 | 4.8 | 0.9 | 3 | 227 | 225.8 | 232.2 | 22 | 1.4 | 21.9 | 60 | 59.96 | 60.04 | 7746 | 1 | 49.6 | 52405.5 | 4325 | 1.1 | 1.9 | 0.9 | 1.5 | 1.8 | 1.1 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 17:04 | Normal | 605.5 | 597 | 216.3 | 604.4 | 2.1 | 2.8 | 0.4 | 1.1 | 227.4 | 226.6 | 229.8 | 11.9 | 1.4 | 11.9 | 59.94 | 59.96 | 59.99 | 5018 | 1 | 49.2 | 52405.9 | 4325 | 0.5 | 1 | 0.3 | 1 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 17:09 | Normal | 615.5 | 626.8 | 223.4 | 593.5 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0.3 | 227.2 | 227.6 | 230 | 6.7 | 1.6 | 6.6 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 2569 | 1 | 48.8 | 52406.2 | 4325 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 17:14 | Normal | 633.5 | 645.7 | 203 | 615.8 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.3 | 228.8 | 226.8 | 230.6 | 5.7 | 1.7 | 5.6 | 59.94 | 59.97 | 59.93 | 2425 | 1 | 48.3 | 52406.4 | 4325 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 17:19 | Normal | 617.3 | 557.3 | 225.3 | 489.7 | 1.4 | 2 | 0 | 1.7 | 228.8 | 225.8 | 231.8 | 9.4 | 1.4 | 9.5 | 59.99 | 60.02 | 60.03 | 3622 | 1 | 47.7 | 52406.6 | 4325 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 17:24 | Normal | 586 | 618.1 | 198.8 | 609.5 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.3 | 228.4 | 226.6 | 230 | 5.6 | 1.5 | 5.6 | 59.97 | 59.91 | 59.96 | 2230 | 1 | 47.1 | 52406.9 | 4325 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 17:29 | Normal | 619.1 | 624.4 | 205.4 | 466.7 | 1.1 | 1.6 | 0 | 1.3 | 228.4 | 226.6 | 230.8 | 8.1 | 1.5 | 8.1 | 59.99 | 60.04 | 60.05 | 3031 | 1 | 46.2 | 52407.1 | 4325 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 17:34 | Normal | 630.3 | 625.6 | 234 | 511.2 | 1.1 | 1.6 | 0 | 1.3 | 229 | 226.6 | 231.2 | 8.3 | 1.5 | 8.3 | 60 | 60.04 | 60.02 | 3154 | 1 | 45.3 | 52407.4 | 4325 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 17:39 | Normal | 635.3 | 626.7 | 205.7 | 512.5 | 0.9 | 1.4 | 0 | 1.1 | 229 | 227 | 230.6 | 7.4 | 1.6 | 7.4 | 59.97 | 60.05 | 60.01 | 2854 | 1 | 48.9 | 52407.6 | 4325 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 17:44 | Normal | 621.4 | 622.6 | 204.7 | 352 | 0.7 | 1.2 | 0 | 1 | 228.2 | 227.4 | 230.6 | 6.1 | 1.5 | 6.1 | 60.02 | 59.97 | 59.98 | 2368 | 1 | 49.5 | 52407.9 | 4325 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 17:49 | Normal | 355.7 | 608.9 | 209.4 | 466.7 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.6 | 228.6 | 228.8 | 230.4 | 4.3 | 1.5 | 4.2 | 60.08 | 60.04 | 60.07 | 1823 | 1 | 48.7 | 52408 | 4326 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 17:54 | Normal | 411.9 | 564.3 | 217 | 378 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.3 | 230 | 229.4 | 230.6 | 3.4 | 1.5 | 3.4 | 59.94 | 60.04 | 59.96 | 1364 | 1 | 47.7 | 52408.2 | 4326 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 17:59 | Normal | 417 | 581.6 | 371.8 | 205.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 229.6 | 228.2 | 230.6 | 2.4 | 1.6 | 2.6 | 59.96 | 60.02 | 59.99 | 1031 | 1 | 46 | 52408.3 | 4326 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 18:04 | Normal | 354.1 | 424.8 | 206.9 | 255.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 230.2 | 227 | 231.2 | 2 | 1.5 | 2 | 60.07 | 60.01 | 60.02 | 735 | 1 | 47.7 | 52408.3 | 4326 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 18:09 | Normal | 199.7 | 204 | 186.2 | 226.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 229.6 | 228.4 | 230.2 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 60.1 | 59.98 | 60.01 | 512 | 1 | 49.5 | 52408.4 | 4326 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 18:14 | Normal | 199.4 | 210.7 | 199.7 | 211.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 227.6 | 232 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 452 | 1 | 48.4 | 52408.4 | 4326 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 18:19 | Normal | 200.1 | 367 | 231.2 | 170.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.2 | 231.4 | 2.3 | 1.5 | 1.8 | 59.87 | 59.95 | 60 | 442 | 1 | 46.4 | 52408.5 | 4326 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 18:24 | Normal | 200.2 | 365.7 | 214.8 | 208.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.4 | 229.2 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 60.06 | 59.95 | 60.06 | 394 | 1 | 50 | 52408.5 | 4326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 18:29 | Normal | 202 | 218.4 | 257.4 | 171.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 227 | 231 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 364 | 1 | 49 | 52408.5 | 4326 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 18:34 | Normal | 192.3 | 201.7 | 381.4 | 213.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 227.2 | 230.6 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 60.04 | 59.96 | 59.99 | 335 | 1 | 47.1 | 52408.6 | 4326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 18:39 | Normal | 216.2 | 202.2 | 328.6 | 200.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.2 | 230.4 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 59.94 | 60.04 | 60 | 343 | 1 | 50 | 52408.6 | 4326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 18:44 | Normal | 205.5 | 190.7 | 200.1 | 197.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.8 | 230.4 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 337 | 1 | 48.7 | 52408.6 | 4326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-27 18:49 | Normal | 199.3 | 198.8 | 176.5 | 198.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.4 | 229.8 | 2 | 1.5 | 1.3 | 59.9 | 60.03 | 59.98 | 358 | 1 | 46 | 52408.6 | 4327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0