## S3_BL11_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-12-28 04:52 | Wait | 603.2 | 603.4 | 581.6 | 582.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 225.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 26.5 | 52408.7 | 4327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 04:57 | Normal | 594.8 | 613.3 | 577.7 | 607.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227 | 230.2 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 416 | 1 | 29.8 | 52408.7 | 4327 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 05:02 | Normal | 561.6 | 572.4 | 440.1 | 626.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 225.2 | 230.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 59.9 | 59.98 | 59.96 | 547 | 1 | 33.2 | 52408.7 | 4327 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 05:07 | Normal | 597.6 | 608.3 | 549.3 | 603.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 230 | 230 | 1.7 | 1.5 | 2.2 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 699 | 1 | 35.4 | 52408.8 | 4327 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 05:12 | Normal | 590.8 | 598.7 | 600.8 | 588.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 229.2 | 230.4 | 230.4 | 2.1 | 1.5 | 2 | 60.15 | 60.11 | 60.03 | 876 | 1 | 37.1 | 52408.8 | 4327 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 05:17 | Normal | 616.2 | 620.1 | 516.1 | 560.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 230 | 229.2 | 230.8 | 2.8 | 1.4 | 2.8 | 60.05 | 60.11 | 60.08 | 1160 | 1 | 37.9 | 52408.9 | 4327 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 05:22 | Normal | 631 | 633.7 | 590 | 590 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 230.2 | 227.6 | 232 | 3.7 | 1.5 | 3.6 | 60.04 | 60.05 | 60 | 1404 | 1 | 38.9 | 52409 | 4327 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 05:27 | Normal | 633.2 | 635.8 | 622.5 | 593.4 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 230.2 | 228.2 | 230.4 | 3.7 | 1.5 | 3.8 | 60.09 | 60.01 | 60.05 | 1487 | 1 | 39.5 | 52409.1 | 4327 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 05:32 | Normal | 618.4 | 620.5 | 636.3 | 590.8 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 230 | 226.4 | 230.8 | 3.6 | 1.5 | 3.7 | 59.99 | 60 | 59.96 | 1540 | 1 | 40.2 | 52409.2 | 4327 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 05:37 | Normal | 651.7 | 651.6 | 605.3 | 605.5 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.1 | 229.6 | 227.2 | 230.8 | 4.3 | 1.5 | 4.2 | 60.01 | 59.96 | 60 | 1819 | 1 | 40.5 | 52409.4 | 4327 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 05:42 | Normal | 656.9 | 656.8 | 617.5 | 615.1 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.1 | 229.8 | 228.8 | 230.4 | 5.3 | 1.6 | 5.2 | 60.01 | 59.9 | 60 | 2126 | 1 | 41 | 52409.6 | 4327 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 05:47 | Normal | 656.9 | 656.8 | 561.5 | 613.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.2 | 229.4 | 228.4 | 231.8 | 5.9 | 1.6 | 5.7 | 59.96 | 60 | 59.98 | 2447 | 1 | 41.5 | 52409.7 | 4327 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 05:52 | Normal | 624.5 | 626.2 | 526.4 | 579.3 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.3 | 229.4 | 229 | 231.2 | 6.8 | 1.4 | 6.8 | 60.03 | 60.1 | 60.06 | 2791 | 1 | 41.9 | 52410 | 4328 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 05:57 | Normal | 661.2 | 661.2 | 547.9 | 601.5 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.3 | 229.8 | 228.2 | 231.8 | 7.8 | 1.6 | 7.7 | 60.01 | 59.95 | 59.98 | 3043 | 1 | 42.4 | 52410.2 | 4328 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 06:02 | Normal | 669.8 | 669.7 | 621.7 | 617 | 1.5 | 1.8 | 0 | 0.4 | 230 | 228.6 | 232 | 9.4 | 1.6 | 9.3 | 59.98 | 59.87 | 59.91 | 3621 | 1 | 42.9 | 52410.5 | 4328 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 06:07 | Normal | 665.6 | 665.5 | 620.9 | 635.5 | 1.8 | 2.1 | 0.1 | 0.5 | 229.6 | 229.2 | 231 | 10.8 | 1.5 | 10.6 | 59.97 | 59.94 | 59.99 | 4177 | 1 | 43.3 | 52410.8 | 4328 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 06:12 | Normal | 666.2 | 666.1 | 621.2 | 602.5 | 2.3 | 2.6 | 0.3 | 0.7 | 229.8 | 227.6 | 233.4 | 12.8 | 1.5 | 12.7 | 59.96 | 59.92 | 59.98 | 4845 | 1 | 43.7 | 52411.2 | 4328 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 06:17 | Normal | 654.1 | 654 | 587.4 | 591.5 | 2.7 | 2.9 | 0.3 | 0.8 | 229.6 | 227.8 | 232.8 | 14 | 1.4 | 14 | 59.88 | 60.01 | 59.97 | 5260 | 1 | 44.1 | 52411.6 | 4328 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 06:22 | Normal | 647.2 | 647.1 | 589.4 | 565.3 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 1 | 229.6 | 228.4 | 233.6 | 15.4 | 1.4 | 15.4 | 60.04 | 59.99 | 59.98 | 5684 | 1 | 44.6 | 52412.1 | 4328 | 1 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 06:27 | Normal | 657.3 | 657.1 | 618.4 | 613.5 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 0.8 | 229.6 | 230.8 | 232.4 | 14.3 | 1.4 | 14.3 | 60.07 | 59.99 | 60.03 | 5327 | 1 | 45.1 | 52412.6 | 4328 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 06:32 | Normal | 668.5 | 668.5 | 504.4 | 634.4 | 3 | 2.7 | 0.1 | 0.7 | 230.2 | 228.6 | 232.2 | 13.3 | 1.5 | 13.2 | 59.97 | 60.04 | 60 | 5364 | 1 | 45.7 | 52413.1 | 4328 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 06:37 | Normal | 591.7 | 585.6 | 444.3 | 487.8 | 6.8 | 4.8 | 0 | 2.1 | 230 | 228.6 | 233.8 | 24.2 | 1.3 | 24.2 | 60 | 60.03 | 60.01 | 7894 | 1 | 46.2 | 52413.5 | 4328 | 2.1 | 2.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 0.4 | 0.6 | 0 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 06:42 | Normal | 662.9 | 662.9 | 606.6 | 539.4 | 7.3 | 5.7 | 0 | 2.1 | 230 | 229.2 | 235.2 | 29.5 | 1.5 | 29.4 | 60.07 | 60.11 | 60.09 | 10719 | 1 | 46.8 | 52414.4 | 4328 | 2.3 | 2.8 | 2 | 2.4 | 2.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 06:47 | Wait | 768.6 | 772.4 | 709.9 | 721.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 47.4 | 52415.3 | 4328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 06:52 | Wait | 760.4 | 766.5 | 713.8 | 714.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 234.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 48.2 | 52415.4 | 4328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 06:57 | Wait | 758.5 | 765.5 | 721.9 | 713.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.5 | 52415.4 | 4328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 07:02 | Wait | 746.3 | 754.9 | 718.5 | 703.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.7 | 52415.4 | 4328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 07:07 | Wait | 750.1 | 753.2 | 712.5 | 708.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 48.8 | 52415.5 | 4328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 07:12 | Wait | 732.1 | 736.4 | 701.8 | 696.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 227.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 48.8 | 52415.5 | 4328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 07:17 | Wait | 747.6 | 752.3 | 713.5 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.8 | 52415.7 | 4328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 07:22 | Wait | 743.4 | 748.1 | 710.9 | 701.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.8 | 52415.7 | 4328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 07:27 | Normal | 731.3 | 731.6 | 694.7 | 690 | 1.3 | 2.4 | 0.3 | 0.5 | 230.8 | 231.2 | 234.2 | 13.1 | 1.9 | 12.8 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 0 | 1 | 49 | 52415.7 | 4328 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 07:32 | Wait | 740.5 | 744 | 704.8 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 49 | 52415.8 | 4328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 07:37 | Wait | 737.5 | 739.9 | 699.7 | 696.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 232 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.1 | 52415.8 | 4328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 07:42 | Wait | 736.3 | 738.5 | 696.2 | 695.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.1 | 52415.8 | 4328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 07:47 | Wait | 734.8 | 736.2 | 693.7 | 694.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.1 | 52415.8 | 4328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 07:52 | Wait | 731.2 | 733.4 | 690.4 | 690.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49.1 | 52415.9 | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 07:57 | Wait | 729.5 | 731.8 | 688.8 | 689.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 229.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 49.1 | 52415.9 | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 08:02 | Wait | 727.2 | 729.2 | 685.7 | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.1 | 52415.9 | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 08:07 | Wait | 727.1 | 729.2 | 685.3 | 686.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.2 | 52415.9 | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 08:12 | Wait | 725.4 | 726.9 | 683.5 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.2 | 52416 | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 08:17 | Wait | 723.9 | 724.9 | 681 | 684.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 2287 | 0 | 49.3 | 52416 | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 08:22 | Wait | 723.2 | 724.4 | 680.3 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 49.3 | 52416 | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 08:27 | Wait | 720.5 | 722.1 | 678.5 | 681.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 229.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 49.4 | 52416 | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 08:32 | Wait | 719.4 | 721.3 | 677.5 | 680.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.5 | 52416 | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 08:37 | Wait | 719 | 720 | 676.5 | 680.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.5 | 52416.1 | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 08:42 | Wait | 717.9 | 718.6 | 675 | 680.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49.6 | 52416.1 | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 08:47 | Wait | 715.6 | 716 | 672.4 | 677.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.7 | 52416.1 | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 08:52 | Wait | 714.7 | 715.1 | 671.1 | 677.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.8 | 52416.1 | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 08:57 | Wait | 714.7 | 713.5 | 669.2 | 679.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.8 | 52416.1 | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 09:02 | Wait | 713.7 | 713.4 | 668.9 | 676.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.9 | 52416.2 | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 09:07 | Wait | 712.3 | 712.3 | 667.2 | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 47.7 | 52416.2 | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 09:12 | Wait | 711.1 | 710.7 | 665.9 | 674.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 229 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49 | 52416.2 | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 09:17 | Wait | 709.5 | 709 | 664.1 | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.6 | 52416.2 | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 09:22 | Wait | 708.1 | 708.1 | 663.4 | 672.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.8 | 52416.2 | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 09:27 | Wait | 706.1 | 706.3 | 662.2 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 47.3 | 52416.3 | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 09:32 | Wait | 705.4 | 704.5 | 661 | 671.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 228.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 49 | 52416.3 | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 09:37 | Wait | 704.2 | 704.1 | 660.6 | 669.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49.7 | 52416.3 | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 09:42 | Wait | 703.7 | 703.4 | 659.5 | 669.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 235 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 45.5 | 52416.3 | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 09:47 | Wait | 702 | 701.9 | 658.7 | 667.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 48.4 | 52416.3 | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 09:52 | Wait | 701.3 | 701.5 | 658 | 667.2 | 6.3 | 6.8 | 2.7 | 2.4 | 230.4 | 229 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2184 | 0 | 49.6 | 52416.4 | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 09:57 | Wait | 701 | 700.6 | 656.9 | 665.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46 | 52416.4 | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 10:02 | Wait | 699.1 | 698 | 655.1 | 662.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 226 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.7 | 52416.4 | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 10:07 | Wait | 696 | 696.1 | 652.8 | 659.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.7 | 52416.4 | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 10:12 | Wait | 696 | 696 | 652.4 | 659.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 235 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 46.9 | 52416.4 | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 10:17 | Wait | 696 | 695.2 | 651.3 | 660.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.1 | 52416.5 | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 10:22 | Wait | 694.7 | 694.5 | 651.1 | 659.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 50 | 52416.5 | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 10:27 | Wait | 692.2 | 692.6 | 649.9 | 656.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48 | 52416.5 | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 10:32 | Wait | 694.2 | 694.5 | 651.2 | 656.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.7 | 52417 | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 10:37 | Normal | 684.8 | 685.2 | 638.6 | 641.5 | 1.3 | 2.1 | 0.8 | 0.8 | 230 | 228.6 | 232.8 | 14.9 | 1.6 | 14.7 | 60.01 | 60.06 | 60.05 | 54 | 1 | 48 | 52417 | 4329 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 10:42 | Wait | 692.4 | 692.9 | 650 | 656.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 50 | 52417.1 | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 10:47 | Wait | 692.3 | 692.4 | 649 | 656.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 229.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 48.4 | 52417.1 | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 10:52 | Wait | 692.3 | 691.9 | 649 | 657.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 229.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 45.2 | 52417.1 | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 10:57 | Wait | 693.8 | 692 | 647.6 | 659.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.1 | 52417.1 | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 11:02 | Wait | 691.4 | 691.1 | 647 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4021 | 0 | 46.7 | 52417.2 | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 11:07 | Wait | 692 | 691.1 | 646.9 | 657.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 226 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.6 | 52417.2 | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 11:12 | Wait | 691.8 | 692.3 | 648.2 | 657.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 47.9 | 52417.2 | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 11:17 | Wait | 690.6 | 690.8 | 647.2 | 656.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 229.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 50 | 52417.3 | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 11:22 | Wait | 693.2 | 692.8 | 647 | 659.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 48.8 | 52417.3 | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 11:27 | Wait | 694 | 692.9 | 646.4 | 660.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 46.1 | 52417.3 | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 11:32 | Wait | 693.5 | 692.6 | 646 | 660.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 226.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.5 | 52417.4 | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 11:37 | Wait | 693.9 | 693.9 | 647.9 | 661.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 227.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.9 | 52417.4 | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 11:42 | Wait | 691.6 | 691.9 | 646.9 | 657.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 229.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 45.2 | 52417.4 | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 11:47 | Wait | 689.8 | 688.7 | 644 | 654.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.3 | 52417.6 | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 11:52 | Wait | 691.6 | 690.3 | 645.9 | 656.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 47.8 | 52417.6 | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 11:57 | Wait | 693.1 | 692.5 | 647.1 | 659.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 45.3 | 52417.7 | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 12:02 | Wait | 693 | 693.6 | 649 | 657.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.4 | 52417.7 | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 12:07 | Wait | 692.8 | 694 | 649.7 | 658.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 226.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 48.2 | 52417.8 | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 12:12 | Wait | 695.6 | 695.9 | 650.5 | 662.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 45.2 | 52417.9 | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 12:17 | Wait | 696.1 | 695.7 | 648.9 | 663.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.6 | 52417.9 | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 12:22 | Normal | 674.6 | 674.4 | 628.4 | 642.6 | 3.9 | 4.3 | 1.5 | 1.6 | 229.6 | 228.8 | 235.6 | 27.3 | 1.5 | 27 | 59.99 | 60 | 60.01 | 981 | 1 | 48.4 | 52417.9 | 4329 | 1.6 | 1.2 | 1 | 1.8 | 1.4 | 1 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 12:27 | Wait | 697.4 | 695.1 | 647 | 664.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 227.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 45.8 | 52417.9 | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 12:32 | Wait | 698.1 | 695.3 | 647.3 | 666.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 49.7 | 52418 | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 12:37 | Wait | 699 | 695.9 | 647 | 666.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 48.7 | 52418 | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 12:42 | Wait | 704.7 | 699.9 | 638 | 665.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.1 | 52418 | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 12:47 | Wait | 704.5 | 698.9 | 649.3 | 672.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 50 | 52418 | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 12:52 | Wait | 699.3 | 695.9 | 647.4 | 661.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 226.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.8 | 52418 | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 12:57 | Wait | 701.6 | 699.9 | 653.5 | 667.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 227.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 46.7 | 52418.1 | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 13:02 | Wait | 704.3 | 701.1 | 652.1 | 670.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.8 | 52418.1 | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 13:07 | Wait | 706.6 | 704 | 654.8 | 673.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.5 | 52418.1 | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 13:12 | Wait | 683.8 | 673.3 | 619.4 | 652.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 229.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.4 | 52418.1 | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 13:17 | Wait | 736.6 | 733.4 | 681.1 | 703.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.6 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.5 | 52418.5 | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 13:22 | Wait | 678.7 | 674.9 | 624.4 | 647.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 229.2 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48 | 52418.5 | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 13:27 | Wait | 743.2 | 742.1 | 694.3 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 230.2 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 45.9 | 52418.7 | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 13:32 | Wait | 719.4 | 718.9 | 673.6 | 680.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 228.6 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.5 | 52418.7 | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 13:37 | Normal | 576.8 | 575.6 | 515.3 | 573.1 | 4.5 | 4.6 | 0.6 | 1.5 | 230.4 | 229.8 | 234.6 | 19.7 | 1.4 | 19.7 | 60 | 60 | 60.01 | 6993 | 1 | 48.3 | 52419 | 4329 | 1.4 | 1.7 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 13:42 | Normal | 716.2 | 716.1 | 671.6 | 678.4 | 4.8 | 5.3 | 1.1 | 1.9 | 230 | 230.8 | 236.2 | 28.3 | 1.8 | 28 | 59.97 | 59.98 | 59.92 | 1048 | 1 | 45.7 | 52419.2 | 4329 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 13:47 | Wait | 703.7 | 698.1 | 663.1 | 677.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 229 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 50 | 52419.2 | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 13:52 | Wait | 711.7 | 709.8 | 665.4 | 674.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 229.2 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 49.1 | 52419.2 | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 13:57 | Wait | 713.1 | 713 | 666.2 | 676.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.7 | 52419.2 | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 14:02 | Wait | 707.1 | 707.3 | 662 | 668.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 44.8 | 52419.3 | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 14:07 | Normal | 715.4 | 715.4 | 666.9 | 675.6 | 2.1 | 2.7 | 0.6 | 0.9 | 230.4 | 229 | 234.4 | 16.6 | 1.8 | 16.2 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 196 | 1 | 49.8 | 52419.3 | 4329 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 14:12 | Wait | 729.6 | 715.4 | 661.7 | 691.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 228.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2312 | 0 | 48.5 | 52419.6 | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 14:17 | Normal | 583.4 | 584.2 | 578.9 | 562.7 | 5.2 | 5.5 | 0.8 | 1.8 | 229.2 | 229.6 | 234.6 | 24.3 | 1.5 | 24.3 | 60.06 | 59.87 | 59.99 | 8257 | 1 | 46.5 | 52419.8 | 4329 | 1.5 | 2.1 | 1.4 | 1.8 | 2 | 1.5 | 1.1 | 0 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 14:22 | Wait | 739.4 | 740.1 | 692.1 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 50 | 52419.9 | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 14:27 | Wait | 726 | 726.3 | 679.2 | 686.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 49 | 52419.9 | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 14:32 | Normal | 641.7 | 643.5 | 624.8 | 608.4 | 5 | 5.8 | 0.3 | 1.3 | 230.8 | 228.2 | 235.6 | 24.6 | 1.5 | 24.5 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 9229 | 1 | 47.6 | 52420 | 4329 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 0.6 | 0 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 14:37 | Wait | 732 | 731.9 | 683.9 | 691.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 226.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 45.5 | 52420.1 | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 14:42 | Wait | 722.8 | 722.8 | 674.8 | 683.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 49.6 | 52420.1 | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 14:47 | Normal | 629.8 | 631.8 | 586.3 | 591 | 2.5 | 2.6 | 0.2 | 0.8 | 229.6 | 230.2 | 232.6 | 12.7 | 1.4 | 12.7 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 2220 | 1 | 48.7 | 52420.2 | 4329 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 14:52 | Wait | 726 | 725.9 | 678.9 | 686.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 228.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 46.6 | 52420.3 | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 14:57 | Wait | 732.7 | 734.8 | 687.1 | 693.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 50 | 52420.3 | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 15:02 | Normal | 707 | 707.3 | 660.3 | 661.6 | 3.9 | 5.7 | 0.6 | 1.6 | 228.6 | 230 | 234.6 | 25.7 | 1.7 | 25.4 | 59.93 | 60.05 | 59.94 | 1284 | 1 | 49.1 | 52420.3 | 4329 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 1.6 | 1.7 | 1.2 | 0.8 | 0 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 15:07 | Wait | 720.6 | 722.9 | 677.8 | 679.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 227.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 47.4 | 52420.4 | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 15:12 | Wait | 719 | 720.6 | 674.8 | 678.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.7 | 52420.4 | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 15:17 | Wait | 718.3 | 721.1 | 675.5 | 676.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 49.2 | 52420.4 | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 15:22 | Wait | 719.1 | 721.4 | 673.1 | 678.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 226.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.4 | 52420.5 | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 15:27 | Wait | 721 | 722.2 | 672.4 | 681.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 48.3 | 52420.5 | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 15:32 | Wait | 723.5 | 725 | 673.4 | 683.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.1 | 52420.6 | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 15:37 | Wait | 723.1 | 723.3 | 672.2 | 681.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.7 | 52420.6 | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 15:42 | Wait | 732.5 | 732.3 | 679.8 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 225.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.6 | 52420.7 | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 15:47 | Normal | 629.1 | 629 | 591.6 | 594 | 5.8 | 7.7 | 0.1 | 3.1 | 223.8 | 221.6 | 230.2 | 35 | 1.4 | 35 | 60.08 | 59.91 | 59.91 | 9805 | 1 | 49.3 | 52420.8 | 4329 | 1 | 2.8 | 1.7 | 2.5 | 2.7 | 2.2 | 0.7 | 0 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 15:52 | Wait | 727.8 | 728.4 | 676.5 | 691.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 222.8 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 48 | 52421.1 | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 15:57 | Wait | 737.7 | 738.2 | 686.4 | 698.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 223.8 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 45.5 | 52421.3 | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 16:02 | Wait | 734.6 | 734.3 | 683.5 | 695.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 223 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.5 | 52421.3 | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 16:07 | Wait | 730.6 | 730.8 | 682.2 | 691.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 222.4 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48 | 52421.4 | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 16:12 | Wait | 732.7 | 733.1 | 682.9 | 694.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 224.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 46 | 52421.6 | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 16:17 | Wait | 733 | 733.4 | 683 | 694.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 224 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.4 | 52421.8 | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 16:22 | Normal | 595.3 | 598.8 | 589.6 | 566.2 | 5.6 | 7.5 | 0.1 | 3.5 | 224.4 | 224.4 | 230.2 | 32.1 | 1.4 | 32 | 59.9 | 59.88 | 60.03 | 10273 | 1 | 47.9 | 52422.3 | 4329 | 0.8 | 2.9 | 1.7 | 2.4 | 2.8 | 2 | 0.7 | 0 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 16:27 | Normal | 578.8 | 584.4 | 614 | 556.4 | 5.9 | 7.6 | 0.1 | 3.6 | 225 | 225.8 | 231 | 31.5 | 1.4 | 31.6 | 59.87 | 59.85 | 59.86 | 10372 | 1 | 45.5 | 52423.1 | 4329 | 1 | 2.9 | 1.8 | 2.4 | 2.7 | 2.2 | 0.6 | 0 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 16:32 | Normal | 590.7 | 597 | 636.7 | 564.4 | 5.5 | 7.2 | 0 | 3.5 | 225 | 223.6 | 230.6 | 29 | 1.5 | 28.9 | 59.96 | 59.85 | 59.93 | 10081 | 1 | 48.6 | 52424 | 4329 | 1.1 | 2.5 | 1.7 | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 0.6 | 0 | 3.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 16:37 | Normal | 601.6 | 606.2 | 626.4 | 564.1 | 5.4 | 7 | 0.1 | 3.5 | 224.4 | 223.2 | 230.4 | 29.8 | 1.4 | 29.8 | 59.95 | 59.93 | 59.93 | 10071 | 1 | 49.8 | 52424.8 | 4330 | 1.1 | 2.6 | 1.5 | 2.3 | 2.5 | 2 | 0.7 | 0 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 16:42 | Normal | 587.7 | 594.8 | 647.2 | 568.5 | 5.2 | 6.6 | 0 | 3.3 | 225.2 | 223 | 230.8 | 27.2 | 1.4 | 27.1 | 59.93 | 59.97 | 59.98 | 9476 | 1 | 49.5 | 52425.6 | 4330 | 1.1 | 2.4 | 1.5 | 2.1 | 2.4 | 1.9 | 0.5 | 0 | 3.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 16:47 | Normal | 617.4 | 622.1 | 639.7 | 576 | 5.2 | 6.4 | 0.1 | 3.4 | 225 | 224.2 | 230.6 | 28.2 | 1.5 | 28.1 | 60.03 | 59.95 | 60.01 | 9680 | 1 | 49.3 | 52426.4 | 4330 | 1.1 | 2.3 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 0.7 | 0 | 3.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 16:52 | Normal | 614.1 | 618 | 633.9 | 569 | 4.7 | 5.7 | 0.1 | 3.3 | 224.6 | 225 | 229 | 25.9 | 1.5 | 25.9 | 60.02 | 60.06 | 60.04 | 9095 | 1 | 49.1 | 52427.2 | 4330 | 1.1 | 2.2 | 1.3 | 1.9 | 2 | 1.6 | 0.5 | 0 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 16:57 | Normal | 611 | 614.2 | 612.2 | 596.6 | 4.4 | 5 | 0.1 | 2.8 | 224.8 | 222.8 | 229.2 | 24.2 | 1.4 | 24.2 | 60.01 | 59.97 | 60.08 | 8279 | 1 | 48.8 | 52427.9 | 4330 | 1.1 | 2 | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 0.6 | 0 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 17:02 | Normal | 622.8 | 625.5 | 635.4 | 583.4 | 3.6 | 4.1 | 0 | 2.6 | 224.2 | 224.6 | 228.2 | 20.6 | 1.4 | 20.6 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 7308 | 1 | 48.5 | 52428.6 | 4330 | 0.9 | 1.7 | 0.9 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | 0 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 17:07 | Normal | 633.8 | 633.8 | 578.2 | 594.2 | 2.9 | 3.5 | 0.1 | 2.4 | 223.4 | 224.6 | 228 | 17.7 | 1.4 | 17.7 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 6404 | 1 | 48.2 | 52429.1 | 4330 | 0.9 | 1.4 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | 0 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 17:12 | Normal | 636.5 | 639.9 | 625.2 | 605.9 | 2.4 | 2.8 | 0 | 2.1 | 223.2 | 222.8 | 227.4 | 15.2 | 1.5 | 15.2 | 59.97 | 59.91 | 59.94 | 5585 | 1 | 47.8 | 52429.6 | 4330 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 17:17 | Normal | 616.9 | 618.7 | 583 | 583.1 | 1.9 | 2.3 | 0 | 1.9 | 224.2 | 223.2 | 227.4 | 12.5 | 1.4 | 12.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 4705 | 1 | 47.4 | 52430.1 | 4330 | 0.7 | 1 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 17:22 | Normal | 643.2 | 643.2 | 578.2 | 613.6 | 1.3 | 1.7 | 0 | 1.6 | 224 | 223.8 | 225.8 | 10.4 | 1.5 | 10.4 | 60.05 | 60.08 | 60.06 | 3945 | 1 | 46.8 | 52430.4 | 4330 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 17:27 | Normal | 636.9 | 639.2 | 619 | 622.4 | 0.9 | 1.3 | 0 | 1.3 | 224.6 | 222.6 | 225.8 | 8.8 | 1.6 | 8.6 | 60 | 59.97 | 59.99 | 3335 | 1 | 45.9 | 52430.7 | 4330 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 17:32 | Normal | 641.7 | 641.9 | 592.2 | 597 | 0.6 | 1.1 | 0 | 1.2 | 223.6 | 223 | 225.2 | 7.1 | 1.5 | 7 | 60.06 | 60.08 | 60.08 | 2770 | 1 | 45.3 | 52431 | 4330 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 17:37 | Normal | 630.6 | 630.6 | 556.1 | 594.8 | 0.3 | 0.8 | 0 | 1 | 223.4 | 223.2 | 225.6 | 5.7 | 1.5 | 5.6 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 2333 | 1 | 47.2 | 52431.2 | 4331 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 17:42 | Normal | 607.3 | 612 | 584.2 | 639.5 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.6 | 223.2 | 222.2 | 224.2 | 5.1 | 1.6 | 5 | 60 | 59.93 | 59.96 | 2044 | 1 | 49.8 | 52431.4 | 4331 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 17:47 | Normal | 600.4 | 608.1 | 595.8 | 632.4 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.4 | 223.4 | 220.6 | 226.2 | 4.2 | 1.5 | 4.2 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 1710 | 1 | 49.2 | 52431.5 | 4331 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 17:52 | Normal | 617.1 | 621 | 575.8 | 552.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 222.4 | 222.4 | 224.2 | 3.8 | 1.5 | 3.8 | 60 | 59.99 | 59.97 | 1524 | 1 | 48.3 | 52431.7 | 4331 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 17:57 | Normal | 588 | 598.9 | 624.1 | 594.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.2 | 222 | 223.6 | 2.7 | 1.5 | 3 | 60.14 | 60.1 | 60.09 | 1129 | 1 | 47.5 | 52431.8 | 4331 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 18:02 | Normal | 547 | 567.1 | 595.3 | 586.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223 | 224 | 225.4 | 2.2 | 1.4 | 2.5 | 59.95 | 60 | 59.95 | 948 | 1 | 46.1 | 52431.9 | 4331 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 18:07 | Normal | 589.7 | 604.9 | 593.3 | 559.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224.2 | 223 | 225.4 | 2.4 | 1.5 | 2 | 59.91 | 59.99 | 59.99 | 837 | 1 | 47.4 | 52431.9 | 4331 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 18:12 | Normal | 480.3 | 542.7 | 545.3 | 579.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224 | 223.4 | 225.8 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 60.04 | 60.04 | 60 | 668 | 1 | 49.6 | 52432 | 4331 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 18:17 | Normal | 586.7 | 625.8 | 530.8 | 528.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 222.2 | 225.4 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 566 | 1 | 48.7 | 52432 | 4331 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 18:22 | Normal | 514.1 | 565.2 | 560.5 | 453.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 221.8 | 224.8 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 60.04 | 59.96 | 59.95 | 460 | 1 | 47.1 | 52432.1 | 4331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 18:27 | Normal | 498.3 | 563.1 | 541.5 | 464.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 221.8 | 225 | 1.9 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 60.05 | 60.02 | 381 | 1 | 46.8 | 52432.1 | 4331 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 18:32 | Normal | 384.1 | 507.7 | 463.4 | 437.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 221 | 225.6 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 60.02 | 59.95 | 60.02 | 351 | 1 | 49.3 | 52432.2 | 4331 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 18:37 | Normal | 352.7 | 497.5 | 341.6 | 523.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.8 | 224 | 1 | 1.5 | 1 | 60.14 | 59.97 | 60.08 | 327 | 1 | 47.8 | 52432.2 | 4332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 18:42 | Normal | 316.7 | 438.3 | 399 | 440.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 219.2 | 224.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.97 | 60.01 | 59.97 | 326 | 1 | 46.3 | 52432.2 | 4332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 18:47 | Normal | 280 | 301.9 | 216.8 | 291.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 220.6 | 223 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 60.07 | 59.98 | 59.98 | 329 | 1 | 49.2 | 52432.2 | 4332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-28 18:52 | Wait | 183.9 | 195.6 | 0 | 186.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 220 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 245 | 0 | 47 | 52432.3 | 4332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0