## S3_BL11_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-12-03 05:03 | Wait | 608 | 608.6 | 579.7 | 584.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 228.2 | 219.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 29.8 | 12643.3 | 2257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 05:08 | Normal | 458.2 | 611.2 | 587.4 | 568.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 229.2 | 226.4 | 232 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 59.97 | 60.08 | 60.03 | 657 | 1 | 32.9 | 12643.4 | 2257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 05:13 | Normal | 440.7 | 583.3 | 541.5 | 501 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 229.2 | 227 | 232.8 | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 59.92 | 60 | 59.96 | 706 | 1 | 36.5 | 12643.4 | 2257 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 05:18 | Normal | 413 | 510.9 | 481.7 | 463.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 229 | 226.8 | 232.2 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 714 | 1 | 38.4 | 12643.5 | 2257 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 05:23 | Normal | 361.6 | 603 | 463.2 | 500 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.2 | 229.2 | 229 | 231.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 961 | 1 | 39.8 | 12643.5 | 2257 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 05:28 | Normal | 239.8 | 579.6 | 427.6 | 559.4 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.3 | 228.6 | 229.8 | 231.6 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 59.99 | 59.98 | 60.05 | 1051 | 1 | 40.9 | 12643.6 | 2257 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 05:33 | Normal | 305.9 | 610.3 | 428.9 | 547.6 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.3 | 228.8 | 229.2 | 231.8 | 1.9 | 1.6 | 2 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 1114 | 1 | 41.7 | 12643.7 | 2258 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 05:38 | Normal | 288.7 | 623.9 | 346.3 | 604.8 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.3 | 228.8 | 229.6 | 231.2 | 2 | 1.7 | 2.3 | 59.96 | 59.97 | 60.01 | 1255 | 1 | 42.7 | 12643.8 | 2258 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 05:43 | Normal | 361.7 | 634.7 | 343.4 | 567.2 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 229 | 234.2 | 231.4 | 2 | 2.6 | 2.9 | 60.04 | 59.94 | 60.02 | 1632 | 1 | 43.2 | 12643.9 | 2258 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 05:48 | Normal | 437.7 | 648.3 | 425.5 | 596 | 0.8 | 1.6 | 0.4 | 0.5 | 230.2 | 240.4 | 231.4 | 2.4 | 3.4 | 3.9 | 60.04 | 60.05 | 60.07 | 2105 | 1 | 43.7 | 12644.1 | 2258 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 05:53 | Normal | 486.7 | 700.4 | 496.1 | 585.6 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 229.2 | 240 | 231.6 | 2.4 | 3.1 | 3.9 | 59.96 | 59.98 | 60.05 | 2110 | 1 | 44.2 | 12644.3 | 2258 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 05:58 | Wait | 728.7 | 732.7 | 685.1 | 689.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 226.6 | 218 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 44.6 | 12644.4 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 06:03 | Wait | 734.8 | 738.4 | 690.8 | 695.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 227.4 | 219.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 45.1 | 12644.4 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 06:08 | Wait | 738.8 | 742.6 | 694.4 | 699 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 227 | 219.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 119 | 0 | 45.3 | 12644.4 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 06:13 | Normal | 596.3 | 703.8 | 596.2 | 552.8 | 0.7 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 229.4 | 239.2 | 230.2 | 2.7 | 3.4 | 4.1 | 59.92 | 59.96 | 59.96 | 2254 | 1 | 45.4 | 12644.5 | 2258 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 06:18 | Wait | 734.2 | 738.6 | 689.6 | 693.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 219.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 45.5 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 06:23 | Wait | 736.1 | 740.2 | 691.9 | 696.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 219.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 0 | 0 | 45.8 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 06:28 | Wait | 742.3 | 745.9 | 697.3 | 702.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 223.2 | 216.8 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 46 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 06:33 | Wait | 741.3 | 745 | 696 | 701.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 219.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 46 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 06:38 | Wait | 755.9 | 758.7 | 709.6 | 714.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 219.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 60.02 | 59.96 | 0 | 0 | 46 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 06:43 | Wait | 763.6 | 766.5 | 716.6 | 721.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 227.6 | 220.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.05 | 59.99 | 0 | 0 | 46 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 06:48 | Wait | 765.5 | 767.7 | 717.8 | 722.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 221 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60.07 | 60.03 | 0 | 0 | 46 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 06:53 | Wait | 761.2 | 762.9 | 714 | 717.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 223.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.05 | 59.97 | 0 | 0 | 46 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 06:58 | Wait | 753.4 | 755.5 | 707.7 | 710.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 220.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 45.9 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 07:03 | Wait | 750.2 | 752.3 | 704.4 | 707.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.6 | 220.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 0 | 0 | 45.9 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 07:08 | Wait | 745.9 | 747.8 | 701 | 703.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 223.2 | 216.6 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.93 | 59.97 | 0 | 0 | 45.9 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 07:13 | Wait | 751 | 752.8 | 704.8 | 707.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 225.8 | 219.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 45.9 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 07:18 | Wait | 752.1 | 753.8 | 706 | 709.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 225.2 | 219.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.94 | 59.97 | 0 | 0 | 45.8 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 07:23 | Wait | 750.2 | 752.2 | 704.9 | 707.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.8 | 218.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 45.8 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 07:28 | Wait | 751.6 | 753.4 | 706.3 | 708.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 224.6 | 218.4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 45.8 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 07:33 | Wait | 750.1 | 752.2 | 705.5 | 706.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 223.2 | 217.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60 | 0 | 0 | 45.8 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 07:38 | Wait | 750.1 | 752 | 705.9 | 706.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 224.8 | 219 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 45.8 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 07:43 | Wait | 757 | 758.1 | 711.9 | 712 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 226 | 217.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 45.8 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 07:48 | Wait | 758.8 | 759.4 | 713.3 | 713.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225 | 217 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 45.8 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 07:53 | Wait | 762 | 762.2 | 716.2 | 715 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 222.2 | 215.2 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.8 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 07:58 | Wait | 753.3 | 754.4 | 709.7 | 706.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 217 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 45.8 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 08:03 | Wait | 748.5 | 750 | 706.3 | 702.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 223 | 214.2 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 45.8 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 08:08 | Wait | 747.7 | 748.3 | 705.2 | 701.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 225.8 | 217 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 45.8 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 08:13 | Wait | 745.4 | 745.8 | 703.4 | 699.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 226.2 | 218 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 45.9 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 08:18 | Wait | 743.4 | 743.7 | 701.2 | 698.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 225.4 | 217.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 45.9 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 08:23 | Wait | 742.6 | 743 | 700.5 | 697.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 224.4 | 217.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 46 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 08:28 | Wait | 744 | 744.5 | 701.8 | 698.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 221.4 | 213.6 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 08:33 | Wait | 743.8 | 744.6 | 702.1 | 698.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 223.6 | 216 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 46 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 08:38 | Wait | 744.5 | 744.8 | 702.1 | 698.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 224.4 | 216.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 46 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 08:43 | Wait | 744 | 744.3 | 701.7 | 698 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 223.4 | 215.6 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 46 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 08:48 | Wait | 744.8 | 745.6 | 702.3 | 698.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 224.6 | 218.8 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 46.1 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 08:53 | Wait | 746.8 | 747.9 | 705.2 | 700.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 224.2 | 217 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.1 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 08:58 | Wait | 746.5 | 747.4 | 704.2 | 699.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 224 | 216.2 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 46.1 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 09:03 | Wait | 744.8 | 745.9 | 703.4 | 698.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 224.8 | 216.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 46.1 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 09:08 | Wait | 742.9 | 744.2 | 701.6 | 697.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 222.6 | 215.8 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.2 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 09:13 | Wait | 742.1 | 743.5 | 700.2 | 696.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 224.4 | 216.8 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.2 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 09:18 | Wait | 740.8 | 742.7 | 699.4 | 696.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 224.2 | 216 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.2 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 09:23 | Fault | 743.6 | 745.5 | 702.1 | 699.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 224.4 | 217.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 46.2 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 09:28 | Wait | 748.1 | 749.6 | 705.9 | 702.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 225.2 | 217 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 46.3 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 09:33 | Wait | 756.8 | 758.6 | 713.9 | 710.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 225.2 | 216.2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 46.4 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 09:38 | Wait | 763.1 | 764.6 | 719.9 | 716.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 223.2 | 214.8 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 46.4 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 09:43 | Wait | 760 | 760.9 | 716.9 | 713 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 224.8 | 216.6 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.5 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 09:48 | Wait | 756.5 | 757.9 | 713.5 | 710.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.2 | 216.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.5 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 09:53 | Wait | 756.4 | 758.1 | 714.1 | 710.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 224.6 | 215.8 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.5 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 09:58 | Wait | 753.9 | 755.8 | 711.4 | 708.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 226.2 | 217 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.5 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 10:03 | Wait | 757.3 | 758.7 | 713.9 | 711.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 226 | 217.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.6 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 10:08 | Wait | 761.1 | 762.2 | 718.1 | 714.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 222.2 | 214.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.7 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 10:13 | Wait | 759.3 | 760.2 | 716.5 | 713.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 225.8 | 217.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 46.7 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 10:18 | Wait | 757.4 | 758.1 | 715.3 | 710.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 226 | 217.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 46.8 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 10:23 | Wait | 751.1 | 751.2 | 709 | 705.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 226.4 | 217.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.8 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 10:28 | Wait | 746.4 | 746.3 | 704.7 | 700.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226 | 217 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.8 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 10:33 | Wait | 743.4 | 743.8 | 702.3 | 697 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.6 | 217.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 46.9 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 10:38 | Wait | 740.1 | 740.8 | 699.7 | 694.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 224.6 | 217 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 10:43 | Wait | 744.4 | 744.8 | 703.6 | 698.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 224 | 217.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 10:48 | Wait | 740.5 | 741.4 | 698.8 | 695.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 221.6 | 213.8 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 10:53 | Wait | 738.4 | 739.5 | 697.4 | 694.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 224.8 | 216.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 47 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 10:58 | Wait | 738.5 | 739.4 | 696.1 | 694.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 224.6 | 216.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 47 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 11:03 | Wait | 739.8 | 740.5 | 696.6 | 695.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 223.8 | 217 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 11:08 | Wait | 740.3 | 740.9 | 697.8 | 695.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 223.4 | 216.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 11:13 | Wait | 742 | 742.2 | 700 | 697.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 223.4 | 216.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 47.1 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 11:18 | Wait | 743 | 743.2 | 700.4 | 699 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 224.4 | 218.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 47.1 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 11:23 | Wait | 742.9 | 743.3 | 700 | 698.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 224.4 | 217.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.1 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 11:28 | Wait | 744.4 | 744.7 | 701.1 | 699.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 224.2 | 217.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.2 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 11:33 | Wait | 742.4 | 743.1 | 699.4 | 698.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 223 | 215.6 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 47.2 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 11:38 | Wait | 742.9 | 743.9 | 701 | 698.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 222 | 216.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.2 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 11:43 | Wait | 743.2 | 744.1 | 701 | 699.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 223 | 217.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.2 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 11:48 | Wait | 741.9 | 742.7 | 699.9 | 698 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 223.8 | 217.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.2 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 11:53 | Wait | 740.1 | 740.6 | 697.5 | 696 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 223.2 | 226.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 47.2 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 11:58 | Wait | 740.8 | 741.6 | 698.7 | 698.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 225.4 | 218.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.2 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 12:03 | Wait | 743.2 | 744.6 | 700.5 | 700.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 225.2 | 218.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 47.2 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 12:08 | Wait | 746 | 747.7 | 703.7 | 702.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.6 | 218 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 47.2 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 12:13 | Wait | 747.3 | 748 | 703.9 | 702.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 223.6 | 216 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.2 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 12:18 | Wait | 749 | 749.3 | 706.5 | 704.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.2 | 217.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.2 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 12:23 | Wait | 744.8 | 745.2 | 702.2 | 701.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 220.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.2 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 12:28 | Fault | 745.6 | 744.8 | 703.3 | 699.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.4 | 219.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 47.2 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 12:33 | Wait | 735 | 735.7 | 693.6 | 690.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 219 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 47.3 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 12:38 | Wait | 738.1 | 739.3 | 697 | 693.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227 | 218.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.3 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 12:43 | Wait | 736.8 | 738.5 | 694.7 | 692.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 218.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.2 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 12:48 | Wait | 752.2 | 750.9 | 708.7 | 706.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 219.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 47.4 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 12:53 | Wait | 730.6 | 728.8 | 686.6 | 686.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.6 | 217.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.3 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 12:58 | Wait | 741.2 | 738.8 | 696.7 | 696.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.4 | 217.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.4 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 13:03 | Wait | 740.9 | 740.4 | 697.3 | 696.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.4 | 217.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.3 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 13:08 | Wait | 723.4 | 722.2 | 679.6 | 682.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.4 | 217.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 47.4 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 13:13 | Wait | 729.2 | 731.1 | 686.6 | 686.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 225.4 | 218.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.97 | 59.95 | 0 | 0 | 47.3 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 13:18 | Wait | 735.4 | 735.9 | 691.7 | 693.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 224.8 | 216.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 47.3 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 13:23 | Wait | 727.8 | 728.6 | 685 | 686.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 224.6 | 218.4 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 47.2 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 13:28 | Wait | 722.3 | 724.7 | 680.4 | 682.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 224.4 | 217.2 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 47.2 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 13:33 | Wait | 745.3 | 747 | 701.8 | 703.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 220 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.73 | 60.01 | 59.85 | 0 | 0 | 47.2 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 13:38 | Wait | 753.1 | 753.6 | 708.9 | 710.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227 | 219.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.3 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 13:43 | Wait | 750 | 750.5 | 706.2 | 706.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.6 | 220 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 47.2 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 13:48 | Wait | 739.2 | 740.6 | 696.1 | 696.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.2 | 216.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 47.3 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 13:53 | Wait | 736.1 | 737.6 | 693 | 693.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.4 | 219.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 60.04 | 59.99 | 0 | 0 | 47.2 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 13:58 | Wait | 718.8 | 720.2 | 675.2 | 678.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 226 | 219.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60.02 | 60 | 0 | 0 | 47.1 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 14:03 | Wait | 729.4 | 731.9 | 686.7 | 688.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 219.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.05 | 0 | 0 | 47.2 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 14:08 | Wait | 739.1 | 740.8 | 695.7 | 697.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 220.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 0 | 0 | 47.2 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 14:13 | Wait | 746 | 747.7 | 702.5 | 704.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 221.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 47.2 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 14:18 | Wait | 743.1 | 745 | 699.5 | 701.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 222.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.08 | 60.06 | 0 | 0 | 47.2 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 14:23 | Wait | 743.2 | 744.9 | 699 | 701.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 219.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60 | 60.03 | 0 | 0 | 47.2 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 14:28 | Wait | 750.1 | 752 | 706 | 707.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227 | 218.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.2 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 14:33 | Wait | 749.7 | 751.4 | 705.6 | 707.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228 | 219.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.2 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 14:38 | Wait | 752.6 | 754.2 | 709.1 | 708.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 218.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.2 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 14:43 | Wait | 750.2 | 751.3 | 707.6 | 705.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227 | 219 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 0 | 0 | 47.3 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 14:48 | Wait | 742.9 | 744.3 | 700.6 | 697.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229 | 220.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 47.4 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 14:53 | Wait | 744.6 | 745.6 | 702.7 | 700.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.4 | 219.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 47.4 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 14:58 | Wait | 737.9 | 739.2 | 696.2 | 693.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.4 | 219.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 47.4 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 15:03 | Wait | 729.3 | 730.5 | 688 | 687.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.4 | 220.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60.07 | 60.03 | 0 | 0 | 47.4 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 15:08 | Wait | 726.3 | 728 | 685 | 686.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.4 | 219.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.08 | 60.06 | 0 | 0 | 47.3 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 15:13 | Wait | 720.4 | 723.5 | 680 | 679.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.4 | 218.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.08 | 0 | 0 | 47.3 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 15:18 | Wait | 728.7 | 731.4 | 687.7 | 687.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226 | 219 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 0 | 0 | 47.3 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 15:23 | Wait | 729.3 | 731.5 | 686.4 | 687.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226 | 219.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 47.4 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 15:28 | Wait | 729.3 | 732.1 | 686.5 | 688.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 224.8 | 217.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.4 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 15:33 | Wait | 731.6 | 734.9 | 688.6 | 690.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.2 | 219.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 60.02 | 0 | 0 | 47.5 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 15:38 | Wait | 725.8 | 728.7 | 682.5 | 685.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 221.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 47.5 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 15:43 | Wait | 725 | 728.5 | 681.8 | 684.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.2 | 218.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.88 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 47.4 | 12644.7 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 15:48 | Wait | 717.2 | 720.3 | 672.6 | 677.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.8 | 217.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 0 | 0 | 47.4 | 12644.8 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 15:53 | Normal | 467.7 | 626.6 | 559.2 | 582.1 | 0.6 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 228.2 | 235.8 | 228.6 | 2.4 | 3.2 | 3.8 | 60.01 | 60.05 | 60.05 | 2069 | 1 | 47.4 | 12644.9 | 2258 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 15:58 | Normal | 456.4 | 638.8 | 549.8 | 575.7 | 0.7 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 227.8 | 236.2 | 229.2 | 2.4 | 3.4 | 3.8 | 60.06 | 60.02 | 60.02 | 2055 | 1 | 47.7 | 12645.1 | 2258 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 16:03 | Normal | 542.8 | 703 | 570.9 | 585 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 227.2 | 239.2 | 228.8 | 2.6 | 3.5 | 4.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 2285 | 1 | 48 | 12645.3 | 2258 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 16:08 | Normal | 598.9 | 708.4 | 552.3 | 562.4 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 227.2 | 242 | 228.8 | 2.5 | 3.9 | 4.8 | 60.04 | 59.98 | 60 | 2437 | 1 | 48.3 | 12645.5 | 2258 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 16:13 | Normal | 558.7 | 713.7 | 404.4 | 490.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 228.2 | 238.6 | 229 | 2.4 | 3.5 | 4 | 59.99 | 59.95 | 59.95 | 2326 | 1 | 48.7 | 12645.7 | 2258 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 16:18 | Normal | 429.7 | 639.4 | 505.6 | 583.6 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 227.8 | 236.4 | 229.6 | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 60 | 60.03 | 60 | 1927 | 1 | 49 | 12645.8 | 2259 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 16:23 | Normal | 437 | 603.3 | 618.7 | 610.6 | 0.6 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 227.8 | 236 | 229.6 | 2.4 | 2.9 | 3.4 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 1929 | 1 | 49.2 | 12646 | 2259 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 16:28 | Normal | 381 | 617.9 | 584 | 581.9 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 228.4 | 233.4 | 230 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 59.9 | 60 | 59.97 | 1628 | 1 | 49.7 | 12646.1 | 2259 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 16:33 | Normal | 381.1 | 652.3 | 524 | 597 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 229 | 237.4 | 229.8 | 2.6 | 3 | 3.7 | 59.98 | 60.03 | 59.99 | 2020 | 1 | 49.9 | 12646.3 | 2259 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 16:38 | Normal | 373.8 | 627.5 | 597 | 596.8 | 0.8 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 228.6 | 235.8 | 229.6 | 2.5 | 3 | 3.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2015 | 1 | 47.7 | 12646.5 | 2259 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 16:43 | Normal | 438.4 | 633.3 | 579.6 | 594 | 0.5 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 228.4 | 235.8 | 230 | 2.2 | 2.9 | 3.2 | 59.95 | 59.99 | 59.99 | 1816 | 1 | 49.3 | 12646.6 | 2259 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 16:48 | Normal | 408.9 | 647.6 | 576 | 585.6 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 227.8 | 232.8 | 230 | 2.1 | 2.2 | 2.8 | 59.95 | 60 | 59.99 | 1613 | 1 | 46.4 | 12646.8 | 2259 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 16:53 | Normal | 387.9 | 653.5 | 463.7 | 548.8 | 0.4 | 1 | 0.2 | 0.4 | 228.2 | 232.6 | 230.2 | 2 | 2.3 | 2.5 | 60.03 | 60.03 | 59.98 | 1500 | 1 | 48.6 | 12646.9 | 2259 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 16:58 | Normal | 430.5 | 577.2 | 421.6 | 532.1 | 0.3 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 229 | 229.8 | 230.2 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 60.03 | 60.05 | 59.96 | 1400 | 1 | 49.8 | 12647 | 2259 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 17:03 | Normal | 422.7 | 606 | 342.4 | 590.4 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 227.2 | 228.8 | 231.2 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 59.99 | 60.05 | 60.04 | 1153 | 1 | 48.1 | 12647.1 | 2259 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 17:08 | Normal | 344.9 | 612.5 | 379.6 | 551.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 228.4 | 227.8 | 230.8 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 921 | 1 | 49.8 | 12647.2 | 2259 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 17:13 | Normal | 326.3 | 571.4 | 424.7 | 505.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 226 | 228 | 230.4 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 60 | 59.99 | 60 | 811 | 1 | 48.1 | 12647.3 | 2259 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 17:18 | Normal | 304.5 | 543.7 | 388 | 554.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 227 | 226.6 | 230.6 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 59.97 | 60.01 | 59.98 | 838 | 1 | 49.7 | 12647.4 | 2260 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 17:23 | Normal | 452.4 | 501.5 | 434.9 | 535.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 227.4 | 224.8 | 230.8 | 1.7 | 1 | 1.3 | 59.93 | 60 | 59.98 | 748 | 1 | 48.2 | 12647.4 | 2260 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 17:28 | Normal | 463.5 | 596.9 | 509.2 | 510 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 225.4 | 231 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 60.01 | 59.93 | 59.95 | 679 | 1 | 49.6 | 12647.5 | 2260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 17:33 | Normal | 437.8 | 616.1 | 589.5 | 484.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 223.6 | 231 | 1.9 | 1.3 | 1.2 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 628 | 1 | 47.2 | 12647.5 | 2260 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 17:38 | Normal | 390.4 | 604.8 | 545.2 | 473.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 222.6 | 231 | 1.7 | 1.2 | 1.1 | 59.96 | 60 | 59.97 | 603 | 1 | 49.2 | 12647.6 | 2260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 17:43 | Normal | 391.8 | 552.9 | 495.3 | 425 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.4 | 225.4 | 231.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.1 | 60 | 578 | 1 | 44.8 | 12647.6 | 2260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 17:48 | Normal | 348.2 | 554.6 | 527.9 | 392.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.4 | 224.4 | 232 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.94 | 577 | 1 | 48.7 | 12647.7 | 2260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 17:53 | Normal | 337.2 | 542 | 511.9 | 395.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.4 | 225 | 232.6 | 1.8 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 60.09 | 60.04 | 588 | 1 | 49.8 | 12647.7 | 2260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 17:58 | Normal | 292.7 | 606.9 | 525.2 | 476.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.6 | 224.4 | 232.6 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 585 | 1 | 47.9 | 12647.8 | 2260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 18:03 | Normal | 295.1 | 560.2 | 526.8 | 478.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.2 | 224.4 | 232.8 | 1.6 | 1.3 | 1 | 60.01 | 60.01 | 59.98 | 524 | 1 | 49.5 | 12647.8 | 2260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 18:08 | Normal | 236.4 | 561.4 | 498.1 | 531.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.4 | 224.6 | 232.6 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.93 | 59.98 | 531 | 1 | 45.8 | 12647.9 | 2260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 18:13 | Normal | 214.3 | 465.5 | 447.8 | 460.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.2 | 222.2 | 231.8 | 1.7 | 1.4 | 1 | 60.02 | 59.93 | 60.01 | 518 | 1 | 48.7 | 12647.9 | 2260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 18:18 | Normal | 212.4 | 412.7 | 368.2 | 384.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.4 | 223 | 232 | 1.5 | 1.4 | 1 | 60.01 | 60 | 59.99 | 519 | 1 | 49.7 | 12648 | 2261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 18:23 | Normal | 201.9 | 281.5 | 208.8 | 245 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.8 | 223 | 231.4 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 518 | 1 | 45.8 | 12648 | 2261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 18:28 | Normal | 163.4 | 189.6 | 154.1 | 167.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228 | 224.6 | 231.6 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 59.99 | 60.08 | 60.03 | 518 | 1 | 48.7 | 12648 | 2261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0