## S3_BL11_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-12-03 05:02 | Wait | 605.4 | 605.6 | 582 | 581.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 28.2 | 51634.4 | 4157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 05:07 | Normal | 594.3 | 578.9 | 529.9 | 531.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.6 | 231 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 487 | 1 | 31.4 | 51634.4 | 4157 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 05:12 | Normal | 536.9 | 597.2 | 498.5 | 516.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 230 | 230.2 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 560 | 1 | 34.7 | 51634.5 | 4157 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 05:17 | Normal | 508.8 | 454 | 408.3 | 366.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 227.8 | 231.4 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 60.05 | 59.95 | 60 | 541 | 1 | 36.8 | 51634.5 | 4157 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 05:22 | Normal | 467.8 | 278.1 | 344.3 | 411.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 229.8 | 230 | 230.6 | 2.4 | 1.5 | 2 | 59.99 | 60.05 | 60.05 | 739 | 1 | 38.2 | 51634.6 | 4157 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 05:27 | Normal | 355.9 | 200.1 | 319 | 201.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.6 | 230 | 230.2 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 742 | 1 | 39.3 | 51634.6 | 4157 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 05:32 | Normal | 202 | 225.9 | 210.1 | 201.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 229.4 | 226.6 | 231.2 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 60.01 | 60.04 | 60.04 | 674 | 1 | 40.2 | 51634.7 | 4157 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 05:37 | Normal | 200.9 | 200.7 | 200.1 | 211.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 229.4 | 228.2 | 229.8 | 1.7 | 1.5 | 2.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 672 | 1 | 40.6 | 51634.7 | 4158 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 05:42 | Normal | 414.4 | 465.9 | 200.5 | 261.7 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.1 | 229.4 | 228.6 | 231 | 2.9 | 1.4 | 2.8 | 60.1 | 60.12 | 60.12 | 1274 | 1 | 41.2 | 51634.8 | 4158 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 05:47 | Normal | 485.3 | 622.7 | 202 | 238.9 | 0.6 | 1 | 0 | 0.1 | 229.4 | 229.2 | 231.2 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 60.08 | 60.06 | 60.08 | 1797 | 1 | 41.8 | 51634.9 | 4158 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 05:52 | Normal | 576.1 | 657.6 | 201.8 | 232.9 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.3 | 229.4 | 228.6 | 231 | 5.5 | 1.6 | 5.4 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 2169 | 1 | 42.4 | 51635.1 | 4158 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 05:57 | Normal | 625.6 | 656.1 | 204.1 | 257.1 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.4 | 229.4 | 227 | 230.8 | 6.7 | 1.6 | 6.6 | 60.15 | 60.08 | 60.11 | 2702 | 1 | 42.9 | 51635.3 | 4158 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 06:02 | Normal | 664.6 | 649.6 | 215.9 | 226.8 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | 0.5 | 229 | 227.4 | 230.8 | 7.9 | 1.7 | 7.8 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 3102 | 1 | 43.4 | 51635.5 | 4158 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 06:07 | Normal | 647 | 645.9 | 226.9 | 309.1 | 1.6 | 1.9 | 0.1 | 0.5 | 228.8 | 228 | 230.4 | 8.2 | 1.6 | 8.2 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 3157 | 1 | 43.9 | 51635.8 | 4158 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 06:12 | Normal | 653.9 | 571.5 | 211 | 345.8 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.3 | 228.6 | 226.6 | 230.6 | 6.6 | 1.6 | 6.4 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 2605 | 1 | 44.3 | 51636.1 | 4158 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 06:17 | Normal | 647.7 | 680.7 | 203 | 278.2 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.4 | 228.2 | 228.2 | 230.2 | 7.1 | 1.7 | 7.1 | 59.95 | 59.98 | 59.93 | 2972 | 1 | 44.7 | 51636.3 | 4158 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 06:22 | Normal | 644.1 | 651.4 | 228.8 | 355.1 | 1.8 | 2 | 0.2 | 0.5 | 228.6 | 227.4 | 231 | 8.6 | 1.6 | 8.5 | 59.94 | 59.91 | 59.92 | 3438 | 1 | 45.2 | 51636.6 | 4158 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 06:27 | Normal | 652.2 | 663.4 | 250.8 | 435.9 | 2.8 | 3 | 0.6 | 0.9 | 229 | 228 | 231.8 | 13.2 | 1.5 | 13.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 4977 | 1 | 45.6 | 51636.9 | 4158 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 06:32 | Normal | 623.1 | 615 | 211.6 | 385.6 | 2.8 | 3 | 0.5 | 0.8 | 227.8 | 227.6 | 232.2 | 12.4 | 1.4 | 12.4 | 60.03 | 60.02 | 60 | 4739 | 1 | 46 | 51637.4 | 4158 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 06:37 | Normal | 657.8 | 654.9 | 304.9 | 469.5 | 4 | 4.1 | 0.8 | 1.3 | 228.6 | 227.6 | 232.4 | 17.5 | 1.5 | 17.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 6776 | 1 | 46.4 | 51637.9 | 4159 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 06:42 | Normal | 637.1 | 653.9 | 403.5 | 581.2 | 6 | 5.9 | 1.5 | 1.9 | 228.8 | 228.4 | 234.6 | 27.9 | 1.5 | 27.8 | 60.04 | 59.97 | 60 | 9834 | 1 | 46.9 | 51638.5 | 4159 | 1.9 | 2.2 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 06:47 | Normal | 621.6 | 618.7 | 427.3 | 574.4 | 6.9 | 6.9 | 1.6 | 2.1 | 228.2 | 228.8 | 233.8 | 33.2 | 1.4 | 33.1 | 59.91 | 59.96 | 60.02 | 10899 | 1 | 47.6 | 51639.4 | 4159 | 2.2 | 2.6 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 06:52 | Normal | 613.3 | 606.4 | 430 | 584.1 | 6.8 | 6.7 | 1.6 | 2 | 227.2 | 228 | 235.2 | 31.2 | 1.4 | 31.2 | 59.97 | 60.06 | 60.07 | 10493 | 1 | 48.3 | 51640.3 | 4159 | 2.1 | 2.5 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 06:57 | Normal | 633.7 | 640.7 | 444.3 | 513.6 | 5.5 | 5.5 | 1.3 | 1.8 | 228 | 228.4 | 233.4 | 24.8 | 1.5 | 24.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 9028 | 1 | 49.3 | 51641.1 | 4159 | 1.7 | 2.2 | 1.3 | 1.7 | 2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 07:02 | Normal | 650.1 | 654.8 | 463 | 539.1 | 5.2 | 5.3 | 1.3 | 1.7 | 227.6 | 228.2 | 233.8 | 24 | 1.5 | 24 | 59.95 | 59.92 | 59.93 | 8930 | 1 | 45.7 | 51641.8 | 4159 | 1.7 | 2.1 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 1.4 | 1.7 | 0 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 07:07 | Normal | 609.8 | 584.3 | 441.3 | 533.3 | 4.6 | 4.8 | 1.1 | 1.4 | 226.6 | 226.6 | 232.8 | 21.3 | 1.3 | 21.2 | 59.93 | 59.97 | 59.95 | 7520 | 1 | 48.8 | 51642.5 | 4159 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 07:12 | Normal | 643.6 | 621.2 | 383.6 | 550.3 | 4.7 | 5 | 1.1 | 1.5 | 226.8 | 224.8 | 231.2 | 23.2 | 1.4 | 23.2 | 60 | 60 | 60.01 | 7688 | 1 | 45.2 | 51643.1 | 4159 | 1.4 | 1.9 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 07:17 | Normal | 639.6 | 635.8 | 429.6 | 498.5 | 5.4 | 5.5 | 1.4 | 1.7 | 225.8 | 227.4 | 231.4 | 25.3 | 1.4 | 25.3 | 60 | 59.97 | 59.95 | 8965 | 1 | 48.9 | 51643.8 | 4159 | 1.6 | 2.2 | 1.4 | 1.9 | 2 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 07:22 | Normal | 634.9 | 666.8 | 337.4 | 544.1 | 5 | 4.6 | 1.3 | 1.5 | 226.6 | 227.2 | 231.2 | 21.9 | 1.5 | 21.8 | 60.06 | 60.1 | 60.02 | 7775 | 1 | 46.3 | 51644.5 | 4159 | 1.5 | 1.9 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.7 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 07:27 | Normal | 636.4 | 636.2 | 427.6 | 567.6 | 5.4 | 5.5 | 1.4 | 1.8 | 226.4 | 227 | 232.6 | 25.7 | 1.4 | 25.7 | 59.97 | 59.93 | 59.96 | 9008 | 1 | 49.5 | 51645.3 | 4159 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 07:32 | Normal | 623.9 | 630.6 | 548 | 566.2 | 5.7 | 5.8 | 1.4 | 1.8 | 227.4 | 227.4 | 232.4 | 27.3 | 1.4 | 27.2 | 59.92 | 60.03 | 59.98 | 9474 | 1 | 48 | 51646 | 4159 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 07:37 | Normal | 627 | 642.3 | 520.6 | 476.8 | 5 | 4.9 | 1.1 | 1.6 | 225.8 | 228 | 230.8 | 22.3 | 1.5 | 22.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 8057 | 1 | 44.8 | 51646.8 | 4160 | 1.6 | 2.1 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 07:42 | Normal | 632.3 | 635.3 | 509.5 | 625.2 | 7.7 | 7.6 | 2 | 2.1 | 224.8 | 226.4 | 233 | 37.2 | 1.4 | 37.1 | 59.98 | 60.05 | 59.99 | 12023 | 1 | 49.5 | 51647.8 | 4160 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 07:47 | Wait | 759.9 | 763.2 | 717.3 | 713.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.8 | 51647.8 | 4160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 07:52 | Wait | 759.9 | 764.1 | 719.1 | 713.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 225.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 47.7 | 51647.8 | 4160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 07:57 | Wait | 755.9 | 758.5 | 713.9 | 710.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 225.4 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 0 | 0 | 48.7 | 51647.8 | 4160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 08:02 | Wait | 748.7 | 751.9 | 708.2 | 703.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224.2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 50 | 51647.8 | 4160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 08:07 | Wait | 746.3 | 749.7 | 706.3 | 701.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 226.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 47.8 | 51647.8 | 4160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 08:12 | Wait | 744 | 747.9 | 705.1 | 699.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 225.8 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.1 | 51647.8 | 4160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 08:17 | Wait | 742.2 | 745.5 | 702.5 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 221 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 1220 | 0 | 49.6 | 51647.9 | 4160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 08:22 | Wait | 741.3 | 744.1 | 700.5 | 697.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 224.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.7 | 51647.9 | 4160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 08:27 | Wait | 742.5 | 745.2 | 701.8 | 698.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 223.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 49.6 | 51647.9 | 4160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 08:32 | Wait | 742.8 | 745.1 | 702.3 | 698.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 224.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.5 | 51647.9 | 4160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 08:37 | Wait | 743.4 | 745.2 | 702.8 | 698.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 224.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 49.3 | 51647.9 | 4160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 08:42 | Wait | 743.2 | 746.2 | 703.4 | 697.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 223.8 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.2 | 51647.9 | 4160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 08:47 | Wait | 744.3 | 747.5 | 704.3 | 699.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 223.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49 | 51647.9 | 4160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 08:52 | Wait | 746.3 | 749.3 | 706.2 | 701.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 224.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 1625 | 0 | 48.9 | 51648 | 4160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 08:57 | Wait | 745.8 | 749.3 | 705.9 | 700.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 224.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.7 | 51648 | 4160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 09:02 | Wait | 743.7 | 746.8 | 704 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 224.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.5 | 51648 | 4160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 09:07 | Wait | 742.3 | 745.8 | 703.1 | 697.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 223 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 48.4 | 51648 | 4160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 09:12 | Wait | 742.7 | 745.5 | 701.9 | 697.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 222.8 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.2 | 51648 | 4160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 09:17 | Wait | 743.2 | 745.3 | 701.1 | 697.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 224 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 48.1 | 51648 | 4160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 09:22 | Wait | 745.5 | 747.9 | 703.2 | 700.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 224.2 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48 | 51648.1 | 4160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 09:27 | Wait | 749 | 751.1 | 706.1 | 703.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 224.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 2430 | 0 | 47.9 | 51648.1 | 4160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 09:32 | Wait | 755.5 | 758.8 | 713.4 | 709.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 224.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.8 | 51648.1 | 4160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 09:37 | Wait | 763.7 | 766.7 | 721.3 | 717.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 224.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 47.7 | 51648.1 | 4160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 09:42 | Wait | 761.1 | 764.1 | 718.9 | 714.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.7 | 51648.1 | 4160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 09:47 | Wait | 757.1 | 760.2 | 715.2 | 711.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 223.4 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 47.5 | 51648.1 | 4160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 09:52 | Wait | 758 | 761 | 716.1 | 711.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 224.6 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.4 | 51648.1 | 4160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 09:57 | Wait | 755.4 | 758.4 | 713.5 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 226.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 47.4 | 51648.1 | 4160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 10:02 | Wait | 757.1 | 760.2 | 715.4 | 710.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 222.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 47.3 | 51648.2 | 4160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 10:07 | Wait | 760.9 | 763.9 | 718.8 | 714.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 227 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 47.1 | 51648.2 | 4160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 10:12 | Normal | 738.3 | 739.7 | 696.2 | 691.6 | 2.9 | 3.4 | 0.6 | 0.9 | 227.4 | 225.4 | 232 | 21.5 | 2 | 21.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 71 | 1 | 47.2 | 51648.2 | 4160 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 10:17 | Wait | 757.1 | 759.5 | 715.7 | 711.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 47 | 51648.2 | 4160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 10:22 | Wait | 751.3 | 753.8 | 710 | 706.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 47 | 51648.2 | 4160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 10:27 | Wait | 745.7 | 748.1 | 704.8 | 701.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.9 | 51648.2 | 4160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 10:32 | Wait | 742.2 | 745 | 702.8 | 698.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 0 | 0 | 46.8 | 51648.2 | 4160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 10:37 | Wait | 737.8 | 740.6 | 697.9 | 694.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 46.7 | 51648.2 | 4160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 10:42 | Wait | 743.5 | 746.5 | 702.4 | 699.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 224.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 47.1 | 51648.2 | 4160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 10:47 | Wait | 740.9 | 743.9 | 699.9 | 696.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 224.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.2 | 51648.2 | 4160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 10:52 | Wait | 740.3 | 743.1 | 699.1 | 694.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 223.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 46.8 | 51648.2 | 4160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 10:57 | Wait | 740.1 | 742.3 | 698.7 | 695.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 221.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 46.7 | 51648.2 | 4160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 11:02 | Wait | 740.6 | 742.8 | 699.7 | 696.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 224.2 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 46.6 | 51648.3 | 4160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 11:07 | Wait | 740.4 | 743 | 699.1 | 696.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 223.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 46.5 | 51648.3 | 4160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 11:12 | Wait | 741.5 | 743.4 | 698.8 | 697.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 223 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 46.6 | 51648.3 | 4160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 11:17 | Wait | 742.5 | 745.4 | 701 | 698.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 221.6 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 46.5 | 51648.3 | 4160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 11:22 | Wait | 742.9 | 746 | 701.9 | 699.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 222.8 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.6 | 51648.3 | 4160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 11:27 | Wait | 744.8 | 747.5 | 703.6 | 700.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 224 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 46.5 | 51648.3 | 4160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 11:32 | Wait | 743.1 | 745.6 | 701.9 | 699.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 223 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 46.5 | 51648.4 | 4160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 11:37 | Wait | 744.2 | 746.4 | 703.1 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 223.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.5 | 51648.4 | 4160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 11:42 | Wait | 744.4 | 746.8 | 703.1 | 699.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 222.2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 46.4 | 51648.4 | 4160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 11:47 | Wait | 743.8 | 746.6 | 703.4 | 698.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 223.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.4 | 51648.4 | 4160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 11:52 | Wait | 741 | 743.9 | 700.6 | 696.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 224.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.3 | 51648.4 | 4160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 11:57 | Wait | 741.9 | 744.9 | 700.8 | 697.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 225.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 46.2 | 51648.4 | 4160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 12:02 | Wait | 744.2 | 747.4 | 703.5 | 700.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 224.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.3 | 51648.4 | 4160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 12:07 | Normal | 699.4 | 701.8 | 658.6 | 655 | 6.2 | 6.5 | 1.7 | 2 | 226.8 | 228 | 233.8 | 35.3 | 1.8 | 35 | 60 | 60 | 59.89 | 1376 | 1 | 46.6 | 51648.5 | 4160 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 12:12 | Wait | 744.4 | 747.8 | 704.2 | 699.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 225.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.2 | 51648.5 | 4160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 12:17 | Wait | 744.7 | 747.5 | 704 | 702.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 46.5 | 51648.5 | 4160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 12:22 | Wait | 748.9 | 751.9 | 707.9 | 706.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 46.6 | 51648.5 | 4160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 12:27 | Wait | 743.2 | 745.8 | 702 | 699.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 46.6 | 51648.5 | 4160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 12:32 | Wait | 732.9 | 735.6 | 692.4 | 690.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 226.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 46.7 | 51648.5 | 4160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 12:37 | Wait | 736.2 | 737.7 | 693.6 | 694.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 225.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 46.6 | 51648.5 | 4160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 12:42 | Wait | 732.9 | 735.1 | 690.8 | 689.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 224.2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 46.6 | 51648.5 | 4160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 12:47 | Wait | 750.5 | 752.9 | 709.2 | 707.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 228 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 46.6 | 51648.5 | 4160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 12:52 | Wait | 730 | 732.3 | 690.1 | 688.5 | 4.9 | 5.3 | 1.3 | 1.6 | 228.2 | 226.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 270 | 0 | 46.7 | 51648.5 | 4160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 12:57 | Wait | 740.3 | 741.9 | 698.7 | 695.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 46.6 | 51648.5 | 4160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 13:02 | Wait | 738.2 | 739.7 | 695.6 | 694.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 226.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 46.6 | 51648.5 | 4160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 13:07 | Wait | 730.6 | 730.8 | 687.2 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 224.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 46.6 | 51648.5 | 4160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 13:12 | Normal | 579.7 | 587.4 | 601.5 | 567.4 | 6.6 | 6.7 | 1.2 | 1.8 | 225.4 | 225.2 | 232.8 | 30.3 | 1.3 | 30.3 | 59.92 | 59.94 | 59.94 | 9674 | 1 | 46.7 | 51648.9 | 4160 | 2.1 | 2.5 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 1.6 | 0 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 13:17 | Wait | 738.6 | 740 | 696 | 695.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 224.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 46.8 | 51649.2 | 4160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 13:22 | Normal | 601.7 | 618.1 | 493.6 | 481 | 5.8 | 5.7 | 1.4 | 1.8 | 224.4 | 225.4 | 229.8 | 26.2 | 1.4 | 26.2 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 9150 | 1 | 47 | 51649.4 | 4160 | 1.8 | 2.2 | 1.6 | 1.9 | 2 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 13:27 | Normal | 618 | 629.4 | 352.7 | 336.9 | 3.8 | 3.8 | 0.8 | 1.2 | 225 | 225.8 | 229.4 | 16.2 | 1.5 | 16.1 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 6066 | 1 | 47.2 | 51650.1 | 4160 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 13:32 | Normal | 622.3 | 625.6 | 477.6 | 549.6 | 6.5 | 6.5 | 1.6 | 2.1 | 227.4 | 227.2 | 233.4 | 30.9 | 1.4 | 30.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 10033 | 1 | 47.8 | 51650.8 | 4160 | 2.1 | 2.3 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 2.2 | 0 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 13:37 | Wait | 756.8 | 759.5 | 713.3 | 713.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 843 | 0 | 48.3 | 51651 | 4160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 13:42 | Wait | 753.3 | 756.2 | 710.7 | 709.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 226.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.7 | 51651.1 | 4160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 13:47 | Wait | 745.1 | 747.9 | 704 | 700.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.6 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49 | 51651.1 | 4160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 13:52 | Normal | 624.2 | 615.9 | 610.3 | 586.8 | 5.9 | 6 | 1.1 | 1.8 | 227.6 | 227.6 | 233.4 | 28.8 | 1.5 | 28.9 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 9391 | 1 | 49.2 | 51651.3 | 4160 | 2 | 2.2 | 1.5 | 2 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 13:57 | Normal | 601.7 | 598.1 | 245.8 | 402.6 | 3.8 | 3.8 | 0.8 | 1.2 | 227.8 | 226 | 230.8 | 16 | 1.4 | 15.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 5849 | 1 | 49.2 | 51651.9 | 4160 | 1.2 | 1.4 | 1 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 14:02 | Normal | 609.6 | 589.8 | 224.4 | 372.6 | 3.7 | 3.8 | 0.8 | 1.1 | 227.6 | 226 | 230.2 | 15.5 | 1.3 | 15.6 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 5567 | 1 | 49.6 | 51652.4 | 4160 | 1 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 14:07 | Normal | 637.8 | 643 | 387.8 | 545.6 | 5.1 | 5.2 | 1.3 | 1.7 | 227.8 | 225.6 | 232.6 | 23.8 | 1.5 | 23.8 | 60.06 | 60.12 | 60.09 | 8357 | 1 | 45.3 | 51653 | 4160 | 1.7 | 1.9 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 14:12 | Normal | 616.7 | 660.6 | 594.5 | 560.4 | 6.5 | 6 | 1.6 | 2.1 | 227.8 | 227.8 | 232.4 | 30.1 | 1.5 | 30 | 59.97 | 60.06 | 60.04 | 10368 | 1 | 48.4 | 51653.7 | 4160 | 2 | 2.4 | 1.8 | 2 | 2.2 | 1.7 | 1.8 | 0 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 14:17 | Normal | 618.6 | 632.9 | 353.7 | 516.5 | 5.7 | 5.8 | 1.6 | 1.9 | 228.2 | 228.2 | 232 | 25.8 | 1.4 | 25.8 | 60.07 | 60.07 | 60.02 | 9055 | 1 | 50 | 51654.5 | 4160 | 1.7 | 2.3 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 1.9 | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 14:22 | Normal | 613.2 | 612.8 | 402 | 369.6 | 6.1 | 6.3 | 1.6 | 2 | 227.8 | 226.4 | 232.4 | 29.7 | 1.3 | 29.7 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 9267 | 1 | 48.6 | 51655.3 | 4161 | 1.9 | 2.4 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2 | 0 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 14:27 | Wait | 757.6 | 760.4 | 713.9 | 711.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 226.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.3 | 51656 | 4161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 14:32 | Wait | 754.9 | 758 | 711.8 | 709.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 228 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49.7 | 51656 | 4161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 14:37 | Wait | 754.7 | 757.4 | 712.1 | 709.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.1 | 51656 | 4161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 14:42 | Wait | 751.7 | 754.5 | 710.1 | 707.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.9 | 51656 | 4161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 14:47 | Wait | 744.2 | 747.7 | 703.2 | 698.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 227.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 919 | 0 | 48.1 | 51656 | 4161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 14:52 | Wait | 744.7 | 748 | 703.4 | 700.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 228 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.5 | 51656 | 4161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 14:57 | Wait | 738.3 | 741 | 696.2 | 694.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 225.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 50 | 51656.1 | 4161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 15:02 | Normal | 589.2 | 615.7 | 533.4 | 570.5 | 7.1 | 6.7 | 1.6 | 2.4 | 227.4 | 227.4 | 234.4 | 34.8 | 1.3 | 34.8 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 10807 | 1 | 48.1 | 51656.3 | 4161 | 2.2 | 2.6 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 1.9 | 1.9 | 0 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 15:07 | Normal | 603.6 | 596.5 | 367.9 | 519.1 | 4.8 | 4.9 | 1.1 | 1.8 | 227.6 | 227.6 | 232.2 | 21.3 | 1.3 | 21.3 | 59.96 | 60.1 | 60.05 | 7480 | 1 | 49.2 | 51657 | 4161 | 1.4 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 15:12 | Normal | 632.3 | 651.8 | 294.5 | 530.9 | 3.8 | 3.8 | 0.9 | 1.3 | 227 | 224.8 | 230.8 | 17 | 1.5 | 17 | 60.07 | 60.11 | 60.06 | 6503 | 1 | 45.2 | 51657.6 | 4161 | 1.1 | 1.7 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 15:17 | Normal | 631.8 | 653.4 | 343.6 | 381.6 | 4.2 | 4.1 | 1 | 1.5 | 226.8 | 228.6 | 231.4 | 18.4 | 1.4 | 18.4 | 59.98 | 60.03 | 60.01 | 6712 | 1 | 48.8 | 51658.1 | 4161 | 1.3 | 1.7 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1 | 1.2 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 15:22 | Normal | 623.7 | 639 | 376.7 | 429.2 | 3.9 | 3.9 | 0.9 | 1.2 | 227.8 | 226.2 | 231.6 | 17.2 | 1.4 | 17.2 | 60 | 60.03 | 60.01 | 6432 | 1 | 45.1 | 51658.6 | 4161 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 15:27 | Normal | 608.4 | 604.1 | 215.7 | 349.5 | 3.4 | 3.5 | 0.8 | 1.1 | 226.8 | 225.4 | 232.4 | 14.4 | 1.3 | 14.5 | 59.97 | 60.04 | 59.97 | 5271 | 1 | 49 | 51659.1 | 4161 | 1 | 1.4 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 15:32 | Normal | 618.2 | 626.7 | 215 | 570.5 | 3.8 | 3.8 | 0.9 | 1.1 | 226.2 | 227 | 230.8 | 16.5 | 1.4 | 16.4 | 60.01 | 60.08 | 60.05 | 6080 | 1 | 46.6 | 51659.6 | 4161 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 15:37 | Normal | 627 | 657.6 | 240 | 603.6 | 2.9 | 2.9 | 0.6 | 0.8 | 227.2 | 227 | 230.8 | 13.5 | 1.5 | 13.5 | 60 | 60.01 | 59.95 | 4976 | 1 | 49.6 | 51660.1 | 4161 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 1 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 15:42 | Normal | 639.7 | 651.9 | 201.7 | 401.1 | 2.7 | 2.8 | 0.6 | 0.8 | 227 | 225.2 | 230 | 12.1 | 1.6 | 12 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 4623 | 1 | 48.1 | 51660.5 | 4161 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0.7 | 1 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 15:47 | Normal | 608.1 | 636.1 | 201.8 | 220.6 | 2.1 | 2.3 | 0.4 | 0.6 | 226.6 | 225.4 | 228.8 | 9.3 | 1.4 | 9.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 3658 | 1 | 45.7 | 51660.8 | 4161 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 15:52 | Normal | 565.6 | 599.4 | 212.6 | 300.8 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.1 | 227 | 225.6 | 228 | 5.1 | 1.4 | 5 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 1999 | 1 | 49.1 | 51661 | 4161 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 15:57 | Normal | 557.5 | 644.2 | 211.8 | 289.6 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.1 | 226.6 | 226.2 | 227.4 | 4.9 | 1.6 | 4.8 | 60 | 60.02 | 60.03 | 1916 | 1 | 47.1 | 51661.2 | 4162 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 16:02 | Normal | 524.1 | 653.6 | 212.8 | 284.9 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 227 | 225.4 | 228.4 | 5.8 | 1.6 | 5.7 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 2384 | 1 | 49.7 | 51661.4 | 4162 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 16:07 | Normal | 644.5 | 639 | 208.9 | 285 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 0.3 | 227 | 227 | 228.6 | 7.1 | 1.6 | 6.9 | 59.97 | 60.07 | 60.02 | 2866 | 1 | 47.9 | 51661.6 | 4162 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 16:12 | Normal | 619.2 | 653.2 | 199.7 | 327 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 0.3 | 227.2 | 226 | 229.2 | 7.5 | 1.5 | 7.5 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 2929 | 1 | 50 | 51661.9 | 4162 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 16:17 | Normal | 557 | 585.7 | 197.7 | 249.1 | 0.7 | 1 | 0 | 0.1 | 227.4 | 225.8 | 229 | 4.3 | 1.3 | 4.2 | 60 | 59.94 | 59.96 | 1757 | 1 | 48.3 | 51662.1 | 4162 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 16:22 | Normal | 453.9 | 623.3 | 199.5 | 263.6 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.1 | 227.4 | 227.4 | 228.8 | 4 | 1.5 | 4 | 59.97 | 59.97 | 59.92 | 1651 | 1 | 49.9 | 51662.2 | 4162 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 16:27 | Normal | 530.7 | 622.4 | 199.9 | 233.6 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 227.4 | 226.8 | 228.6 | 3.2 | 1.5 | 3.3 | 59.93 | 60.04 | 59.98 | 1412 | 1 | 48.1 | 51662.3 | 4162 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 16:32 | Normal | 585.1 | 602.3 | 207.9 | 305 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.1 | 228 | 225.2 | 229.6 | 4.4 | 1.4 | 4.3 | 59.94 | 59.97 | 59.97 | 1786 | 1 | 49.7 | 51662.5 | 4162 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 16:37 | Normal | 549.9 | 634.1 | 206.8 | 211.1 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 228 | 227.8 | 229 | 4.8 | 1.5 | 4.8 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 1912 | 1 | 47.4 | 51662.6 | 4162 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 16:42 | Normal | 490.4 | 643.2 | 207.6 | 222.8 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.1 | 228.2 | 226.6 | 229.4 | 4.2 | 1.5 | 4.1 | 60.05 | 60 | 60.03 | 1686 | 1 | 49.4 | 51662.8 | 4162 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 16:47 | Normal | 430.7 | 603.1 | 199.6 | 199.7 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0 | 227.8 | 226.2 | 229.2 | 3.4 | 1.4 | 3.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1354 | 1 | 46.2 | 51662.9 | 4162 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 16:52 | Normal | 542.4 | 619.7 | 199.8 | 257.9 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 227.8 | 226.2 | 229.8 | 3.3 | 1.5 | 3.3 | 59.97 | 59.97 | 60.02 | 1450 | 1 | 48.9 | 51663 | 4162 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 16:57 | Normal | 599.9 | 588 | 242.2 | 216.2 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 229 | 225.8 | 230 | 3 | 1.5 | 3.3 | 59.95 | 60 | 59.97 | 1327 | 1 | 49.9 | 51663.1 | 4163 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 17:03 | Normal | 444.7 | 522.1 | 201.4 | 199.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 228.6 | 227.8 | 229.6 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 59.94 | 59.97 | 59.98 | 1033 | 1 | 47.6 | 51663.2 | 4163 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 17:07 | Normal | 203.5 | 301 | 209.1 | 265.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 228.6 | 227.2 | 229.6 | 1.7 | 1.5 | 2.3 | 60.02 | 59.97 | 60.02 | 613 | 1 | 49.3 | 51663.3 | 4163 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 17:12 | Normal | 323.8 | 272.3 | 210.8 | 258.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 229 | 229.6 | 229.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 60.07 | 59.96 | 525 | 1 | 46.7 | 51663.3 | 4163 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 17:17 | Normal | 334.3 | 308.2 | 188.4 | 231.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 228.6 | 226.8 | 229.8 | 1.8 | 1.5 | 2.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 597 | 1 | 48.3 | 51663.4 | 4163 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 17:23 | Normal | 542.4 | 312.1 | 211.3 | 199.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 229 | 226.4 | 230.4 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 60.04 | 59.93 | 59.98 | 585 | 1 | 49.5 | 51663.4 | 4163 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 17:27 | Normal | 199 | 388.7 | 193.7 | 236.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227 | 229.8 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 449 | 1 | 46.4 | 51663.5 | 4163 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 17:33 | Normal | 200.6 | 504.1 | 248.4 | 264.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 226.8 | 230.2 | 1.2 | 1.4 | 2.1 | 59.95 | 59.97 | 59.99 | 435 | 1 | 48.7 | 51663.5 | 4163 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 17:38 | Normal | 203.7 | 328.9 | 300.3 | 207.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 226.6 | 230 | 0.9 | 1.5 | 1.4 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 413 | 1 | 49.5 | 51663.5 | 4163 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 17:42 | Normal | 199.9 | 460.9 | 420.4 | 197.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 226.8 | 230 | 1.7 | 1.5 | 2.7 | 60.03 | 59.95 | 60 | 397 | 1 | 49.9 | 51663.6 | 4163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 17:47 | Normal | 200.7 | 553.5 | 446.6 | 178.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 227.2 | 230.4 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 60 | 60 | 395 | 1 | 47.2 | 51663.6 | 4163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 17:52 | Normal | 199.7 | 564.3 | 368 | 173.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229 | 231.8 | 1.2 | 1.5 | 2.1 | 60.05 | 59.98 | 59.99 | 396 | 1 | 48.8 | 51663.6 | 4163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 17:58 | Normal | 200.9 | 524 | 409.4 | 197.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 228 | 232.8 | 1.1 | 1.5 | 2 | 60.05 | 59.96 | 60 | 399 | 1 | 49.5 | 51663.7 | 4164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 18:02 | Normal | 168.8 | 542.7 | 410 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 230 | 231.2 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 59.99 | 60.07 | 60.03 | 373 | 1 | 49.8 | 51663.7 | 4164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 18:08 | Normal | 183.8 | 536.1 | 483.7 | 170.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.6 | 230.4 | 1.3 | 1.4 | 2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 351 | 1 | 45.5 | 51663.7 | 4164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 18:12 | Normal | 181.7 | 473.6 | 349.1 | 213.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 228.2 | 231.2 | 2.3 | 1.5 | 1.3 | 59.95 | 60.01 | 59.98 | 350 | 1 | 48 | 51663.8 | 4164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 18:18 | Normal | 204.2 | 213.3 | 205.9 | 192.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 231.2 | 230.2 | 2.4 | 1.4 | 1.5 | 59.9 | 60.05 | 59.97 | 333 | 1 | 49 | 51663.8 | 4164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 18:23 | Normal | 196.4 | 193.2 | 196.6 | 196.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 229.6 | 230.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.85 | 59.89 | 59.97 | 339 | 1 | 49.4 | 51663.8 | 4164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-03 18:28 | Normal | 198.8 | 200.3 | 153.4 | 172.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 229.4 | 230.8 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 59.98 | 59.99 | 60.04 | 370 | 1 | 49.6 | 51663.8 | 4164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0