## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-12-03 05:04 | Fault | 475.2 | 472.8 | 471.9 | 472.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 224.8 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 25.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-03 05:06 | Fault | 476.2 | 473.7 | 473 | 473.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 224.2 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 27.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-03 05:07 | Fault | 483.4 | 480.9 | 480.2 | 480.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224.2 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 28.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-03 05:08 | Wait | 493.7 | 491.2 | 490.4 | 490.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.2 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 29.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-03 05:09 | Fault | 498.5 | 495.9 | 495.1 | 495.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 224.2 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 30 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-03 05:10 | Fault | 501.4 | 498.8 | 498.1 | 498.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.2 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 30.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-03 05:11 | Wait | 503.5 | 500.9 | 500.1 | 500.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224.6 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 30.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-03 05:12 | Fault | 504.7 | 502 | 501.4 | 501.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 224.2 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 31.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-03 05:13 | Fault | 507.5 | 504.9 | 504 | 504.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224.2 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 31.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-03 05:14 | Fault | 508.4 | 505.8 | 505.1 | 505.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 224.8 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 31.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-03 05:15 | Fault | 507 | 504.4 | 503.6 | 503.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 224.6 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 32.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-03 05:16 | Fault | 505.7 | 503.1 | 502.6 | 502.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 224.8 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 32.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-03 05:17 | Fault | 505.1 | 502.5 | 501.9 | 502.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 224.8 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 32.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-03 05:18 | Fault | 507.6 | 505 | 504.3 | 504.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.2 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 32.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-03 05:19 | Fault | 514.7 | 512 | 511.3 | 511.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 224.8 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 33.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-03 05:20 | Fault | 522.9 | 520.1 | 519.4 | 519.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 224.2 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 33.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-03 05:21 | Fault | 526.7 | 523.9 | 523.2 | 523.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 224.6 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 33.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-03 05:22 | Wait | 528.1 | 525.3 | 524.7 | 524.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.4 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 33.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-03 05:23 | Fault | 534.9 | 532.1 | 531.3 | 531.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 224 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 33.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-03 05:24 | Fault | 535.6 | 532.8 | 531.9 | 532.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.6 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 33.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-03 05:24 | Fault | 469 | 466.6 | 465.8 | 466.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.6 | 224.2 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 2 | 24.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-12-03 05:24 | Fault | 472.5 | 470 | 469.2 | 469.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224.6 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 24.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-12-03 05:25 | Wait | 534.9 | 532.1 | 531.3 | 531.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.8 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 33.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-03 05:26 | Fault | 539 | 536.2 | 535.5 | 535.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.2 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 34 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-03 05:27 | Fault | 541.6 | 538.7 | 537.9 | 538.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.4 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 34.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-03 05:28 | Fault | 542.2 | 539.4 | 538.5 | 538.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223.6 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 2 | 34.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-03 05:29 | Fault | 543.3 | 540.5 | 539.9 | 540.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.6 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 34.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-03 05:30 | Wait | 544.1 | 541.3 | 540.4 | 540.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.6 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 34.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-03 05:31 | Fault | 543.8 | 541 | 540 | 540.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.8 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 2 | 34.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-03 05:32 | Fault | 544.3 | 541.5 | 540.8 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.4 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 34.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-03 05:33 | Fault | 544.2 | 541.4 | 540.5 | 540.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.4 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 34.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-03 05:34 | Fault | 545.1 | 542.2 | 541.4 | 541.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 34.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-03 05:35 | Fault | 542.2 | 539.4 | 538.3 | 538.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.2 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 2 | 34.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-03 05:36 | Wait | 544.2 | 541.4 | 540.6 | 540.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223.8 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 34.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-03 05:37 | Fault | 543.2 | 540.3 | 539.4 | 539.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.2 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 2 | 34.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-03 05:38 | Fault | 547.9 | 545.2 | 544.4 | 544.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 34.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-03 05:39 | Fault | 552.4 | 549.6 | 548.8 | 548.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 35 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-03 05:40 | Fault | 556 | 553.2 | 552.3 | 552.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 35.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-03 05:41 | Fault | 557.1 | 554.3 | 553.3 | 553.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 222.8 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 35.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-03 05:42 | Fault | 558.3 | 555.4 | 554.6 | 554.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223.2 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 35.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-03 05:43 | Wait | 558.9 | 556.1 | 555.3 | 555.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223.6 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 35.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-03 05:44 | Wait | 559.3 | 556.5 | 555.9 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.4 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 35.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-03 05:45 | Fault | 561.6 | 558.8 | 557.9 | 558.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.4 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 2 | 35.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-03 05:46 | Fault | 563.6 | 560.7 | 559.8 | 559.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 222.8 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 35.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-03 05:47 | Fault | 565 | 562.2 | 561.4 | 561.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.4 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 2 | 35.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-03 05:48 | Fault | 563.9 | 561.1 | 560.3 | 560.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 2 | 35.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-03 05:49 | Fault | 567.1 | 564.4 | 563.6 | 563.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223.6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 0 | 2 | 35.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-03 05:50 | Fault | 565.9 | 563 | 562.1 | 562.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 35.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-03 05:51 | Fault | 566.9 | 564.1 | 563.2 | 563.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.4 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 35.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-03 05:52 | Fault | 567.3 | 564.8 | 564 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 35.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-03 05:53 | Fault | 569.9 | 567.2 | 566.2 | 566.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 35.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-03 05:54 | Fault | 568.8 | 566.1 | 565.2 | 565.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.2 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 35.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-03 05:55 | Fault | 570.9 | 568.4 | 567.6 | 567.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 35.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-03 05:56 | Fault | 573.3 | 570.7 | 569.7 | 569.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223.4 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 35.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-03 05:57 | Fault | 575 | 572.4 | 571.4 | 571.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 35.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-03 05:58 | Wait | 575.1 | 572.4 | 571.4 | 571.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223.4 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 35.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-03 05:59 | Fault | 573.9 | 571.4 | 570.4 | 570.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.4 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 35.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-03 06:00 | Fault | 575.9 | 573.5 | 572.8 | 572.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 223.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 35.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-03 06:01 | Fault | 576.6 | 574.4 | 573.5 | 573.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222.8 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 35.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-03 06:02 | Fault | 576.5 | 574.3 | 573.5 | 573.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 35.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-03 06:03 | Wait | 578.2 | 575.7 | 574.7 | 575.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.8 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 35.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-03 06:04 | Fault | 579.1 | 576.6 | 575.4 | 575.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 35.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-03 06:05 | Fault | 579.8 | 577.2 | 576 | 576.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.8 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 35.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-03 06:06 | Fault | 578.1 | 575.6 | 574.3 | 574.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.8 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 36 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-03 06:07 | Fault | 576.1 | 573.4 | 572.3 | 572.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.6 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 36 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-03 06:08 | Fault | 578.8 | 576.7 | 575.8 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.6 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 36 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-03 06:09 | Wait | 581.9 | 579.5 | 578 | 578.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 223 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 36 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-03 06:10 | Fault | 581.9 | 579.4 | 578.2 | 578.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.6 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 36.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-03 06:11 | Fault | 582.4 | 580 | 578.9 | 579.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.4 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 36.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-03 06:12 | Wait | 578.5 | 576 | 573.7 | 573.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 36.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-03 06:13 | Fault | 569.6 | 566.8 | 565.3 | 565.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.4 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.9 | 59.91 | 0 | 2 | 36.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-03 06:14 | Fault | 571.2 | 568.9 | 567.9 | 568.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.2 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 36.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-03 06:15 | Fault | 571 | 568.8 | 567.8 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.4 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 36.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-03 06:16 | Fault | 571.3 | 568.8 | 567.8 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.2 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 36.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-03 06:17 | Wait | 571.6 | 569.2 | 568.2 | 568.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 223 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 36.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-03 06:18 | Fault | 574.7 | 572.3 | 571.1 | 571.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.8 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 36.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-03 06:19 | Fault | 577.3 | 574.6 | 573.1 | 573.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.4 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 36.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-03 06:20 | Fault | 576.1 | 573.4 | 571.2 | 571.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.8 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 36.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-03 06:21 | Fault | 577.2 | 574.5 | 573 | 573.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.4 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 36.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-03 06:22 | Fault | 576.7 | 574 | 572.7 | 573.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 36.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-03 06:23 | Fault | 579.4 | 576.9 | 575.6 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.6 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 2 | 36.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-03 06:28 | Fault | 587.8 | 585.7 | 583.1 | 583.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.8 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 36.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 06:33 | Fault | 585.8 | 583.5 | 580.9 | 581.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.2 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 2 | 36.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 06:38 | Fault | 594.5 | 592.4 | 590.3 | 590.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223.2 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 36.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 06:43 | Fault | 602.1 | 600.4 | 596.7 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 36.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 06:48 | Fault | 602.2 | 600.5 | 595.9 | 596.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 36.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 06:53 | Fault | 597.5 | 595.9 | 591.9 | 592.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 222.8 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 2 | 36.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 06:58 | Fault | 593 | 590.8 | 587.5 | 588.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.2 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 37 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 07:03 | Wait | 592.3 | 589.9 | 586.5 | 587.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 37.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 07:08 | Fault | 587.8 | 585.3 | 582.6 | 583.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 37.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 07:13 | Fault | 588.9 | 586.6 | 584.4 | 585.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.8 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 37.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 07:18 | Fault | 591.7 | 589.1 | 586.4 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.8 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 37.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 07:23 | Wait | 589.5 | 587.1 | 584.8 | 585.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 222.4 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 37.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 07:28 | Fault | 592.1 | 589.8 | 587.5 | 588.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.6 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 37.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 07:33 | Fault | 591.1 | 588.8 | 586.7 | 587.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 222.2 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 37.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 07:38 | Fault | 587.2 | 584.9 | 583.3 | 584.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221.8 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 37.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 07:43 | Wait | 595.2 | 592.9 | 589.9 | 590.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 221.6 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 37.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 07:48 | Fault | 594.4 | 591.8 | 589.4 | 590.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 38 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 07:53 | Fault | 597.8 | 594.9 | 591 | 591.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222.4 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 2 | 38.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 07:58 | Fault | 592.5 | 589.6 | 587.1 | 588.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.8 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 38.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 08:03 | Fault | 587.7 | 584.8 | 583.7 | 584.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.2 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 38.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 08:08 | Fault | 588 | 585.2 | 583.5 | 585.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 38.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 08:13 | Fault | 587.6 | 584.4 | 582.5 | 584.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.8 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 39 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 08:18 | Fault | 585.1 | 582.4 | 580.1 | 582.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 221.8 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 39.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 08:23 | Fault | 585.4 | 582.5 | 580.4 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 222 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 39.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 08:28 | Fault | 585.6 | 582.9 | 580.6 | 583.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.4 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 39.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 08:33 | Fault | 587.2 | 584.1 | 581.8 | 584.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.4 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 39.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 08:38 | Fault | 587.7 | 584.7 | 581.6 | 584.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221.2 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 39.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 08:43 | Fault | 587.2 | 584.2 | 580.8 | 583.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221.6 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 2 | 39.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 08:48 | Fault | 588.7 | 585.2 | 582.4 | 585.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221.2 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 39.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 08:53 | Fault | 589.5 | 586.3 | 583.2 | 586.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 221.2 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 39.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 08:58 | Wait | 588.8 | 586.3 | 582.9 | 585.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221.2 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 40 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 09:03 | Fault | 589.9 | 587.1 | 583.7 | 586.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.2 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 40.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 09:08 | Fault | 588.2 | 584.9 | 581.4 | 584.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 221.6 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 40.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 09:13 | Fault | 587.1 | 583.8 | 580.7 | 583.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 220.8 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 40 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 09:18 | Wait | 587.2 | 583.6 | 581.1 | 583.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 221.2 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 40 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 09:23 | Fault | 587.9 | 584.4 | 582.5 | 584.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 221.2 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 40 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 09:28 | Fault | 590.4 | 587.1 | 585.1 | 586.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 220.6 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 40 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 09:33 | Wait | 595 | 591.7 | 589.7 | 591.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 40 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 09:38 | Fault | 600.5 | 597.3 | 595.2 | 596.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.2 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 40 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 09:43 | Fault | 597.6 | 594.6 | 592.2 | 593.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221.4 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 40.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 09:48 | Fault | 594.9 | 591.7 | 589.2 | 590.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221.2 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 40 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 09:53 | Fault | 595.7 | 592.5 | 590.3 | 591.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221.2 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 40 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 09:58 | Fault | 593.6 | 590.5 | 588.5 | 589.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 221.4 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 40.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 10:03 | Fault | 595.3 | 592.3 | 590.2 | 591.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 221.8 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 40.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 10:08 | Fault | 598.2 | 595.3 | 593.4 | 594.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221.6 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 40.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 10:13 | Fault | 597.2 | 594.1 | 592.2 | 593.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.4 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 40.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 10:18 | Fault | 595.6 | 592.5 | 590.6 | 591.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.8 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 40.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 10:23 | Fault | 592.4 | 589.3 | 586.9 | 588.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.6 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 40.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 10:28 | Fault | 589.1 | 585.7 | 583.9 | 586.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.6 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 40.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 10:33 | Fault | 586.1 | 582.6 | 580.5 | 582.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221.2 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 40.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 10:38 | Fault | 582.3 | 578.9 | 576.2 | 578.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 221.2 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 41 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 10:43 | Fault | 586 | 582.5 | 580.2 | 582.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 221 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 41.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 10:48 | Fault | 584.1 | 580.5 | 577.9 | 580.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 221 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 41.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 10:53 | Fault | 584.8 | 581.1 | 578.7 | 581.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 41.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 10:58 | Fault | 585.5 | 581.4 | 579.2 | 582.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 221 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 41.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 11:03 | Fault | 586.1 | 582.2 | 580 | 582.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 221 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 41.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 11:08 | Wait | 585.4 | 582.1 | 579.8 | 582.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 221 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 41.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 11:13 | Fault | 585.8 | 582.6 | 580.2 | 582.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 220.6 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 41.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 11:18 | Fault | 586.9 | 583.7 | 580.3 | 582.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221.4 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 41.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 11:23 | Fault | 586.9 | 583.5 | 580.4 | 583.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 221.6 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 41.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 11:28 | Wait | 588 | 584.8 | 581.1 | 584.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221.4 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 41.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 11:33 | Fault | 587.6 | 584.4 | 580.6 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221.6 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 41.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 11:38 | Fault | 588.1 | 584.6 | 581.8 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.6 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 41.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 11:43 | Fault | 587.5 | 584 | 581.7 | 584.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 222 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 41.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 11:48 | Wait | 586.7 | 583.6 | 581.3 | 583.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.6 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 41.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 11:53 | Fault | 585.6 | 582.3 | 579.6 | 582.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.6 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 2 | 41.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 11:58 | Fault | 585.4 | 582.6 | 579.9 | 583.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 41.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 12:03 | Fault | 588.4 | 586 | 582.9 | 586.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 221.8 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 41.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 12:08 | Fault | 589.9 | 587.3 | 583.9 | 587.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.2 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 41.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 12:13 | Fault | 587.9 | 585.1 | 582 | 585.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.8 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 41.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 12:18 | Fault | 590.7 | 587.5 | 585.6 | 588.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 222.4 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 2 | 41.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 12:23 | Fault | 592.1 | 588.8 | 586.1 | 589.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 41.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 12:28 | Fault | 590.4 | 587.6 | 584.3 | 587.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 41.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 12:33 | Fault | 580.8 | 578 | 574.1 | 578.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.6 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 41.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 12:38 | Fault | 584.9 | 581.9 | 577.7 | 582.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.6 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 42 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 12:43 | Fault | 584.3 | 580.9 | 578.4 | 583.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.8 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 42 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 12:48 | Fault | 595 | 590.1 | 587.5 | 592.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.8 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 42 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 12:53 | Fault | 580.4 | 576.9 | 572.5 | 576.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.8 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 42 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 12:58 | Fault | 585.1 | 581.5 | 578 | 581.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 223 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 42.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 13:03 | Wait | 586.3 | 583.1 | 580.7 | 585.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 222.6 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 42.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 13:08 | Fault | 579.3 | 575.9 | 572.3 | 576.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.6 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 42.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 13:13 | Fault | 576.7 | 573.3 | 571.3 | 575.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 220.8 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 42.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 13:18 | Fault | 585.6 | 582 | 578.8 | 582.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 220.6 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 42.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 13:23 | Wait | 580.8 | 577.4 | 574 | 577.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 219.6 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 41.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 13:28 | Fault | 574.1 | 570.9 | 568.3 | 571.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 219.8 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 41.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 13:33 | Fault | 590.1 | 587.1 | 584.8 | 587.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 41.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 13:38 | Wait | 597.9 | 595.2 | 592.4 | 594.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.8 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 41.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 13:43 | Fault | 594.9 | 592.3 | 589.6 | 592.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.4 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 41.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 13:48 | Fault | 588.5 | 585.6 | 582.1 | 584.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 41.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 13:53 | Fault | 581.5 | 578.4 | 576.1 | 578.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.8 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 41.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 13:58 | Fault | 571.9 | 569 | 565.8 | 568.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.8 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 41.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 14:03 | Fault | 576.8 | 573.8 | 571.7 | 573.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 222.4 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 41.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 14:08 | Fault | 585.8 | 582.9 | 580.4 | 582.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.4 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 41.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 14:13 | Fault | 590.1 | 587.5 | 585.7 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.8 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 2 | 41 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 14:18 | Fault | 587.7 | 584.9 | 583 | 585.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 40.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 14:23 | Fault | 588.5 | 585.7 | 583 | 585.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 40.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 14:28 | Fault | 592.9 | 590.4 | 588.2 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 223.2 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 40.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 14:33 | Fault | 592.9 | 590.4 | 588.4 | 590.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223.2 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 2 | 40.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 14:38 | Fault | 592.8 | 589.9 | 588.1 | 589.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.8 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 2 | 40.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 14:43 | Fault | 591.6 | 588.9 | 586.6 | 588.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.4 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 40.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 14:48 | Fault | 585.7 | 582.6 | 579.5 | 581.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223.2 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 40.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 14:53 | Fault | 587.9 | 584.5 | 582.5 | 584.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.4 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 40.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 14:58 | Fault | 584.1 | 580.4 | 578.2 | 580.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 2 | 41 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 15:03 | Fault | 577.5 | 574 | 571.7 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 41 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 15:08 | Fault | 575.3 | 572.3 | 569.6 | 572.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.2 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 41 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 15:13 | Wait | 572.1 | 569.1 | 565.9 | 568.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 40.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 15:18 | Fault | 577.4 | 574.5 | 571.4 | 573.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 222.4 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 40.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 15:23 | Fault | 576.2 | 573.4 | 569.7 | 572.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 222 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 40.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 15:28 | Fault | 576.6 | 573.7 | 570.7 | 572.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 222 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 40.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 15:33 | Wait | 579.3 | 576.7 | 573.5 | 575.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 221.6 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 40.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 15:38 | Fault | 574.1 | 572 | 569.3 | 571.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 221.6 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 40.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 15:43 | Fault | 574.8 | 572.7 | 569.7 | 571.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 221.8 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 40.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 15:48 | Fault | 570.1 | 567.6 | 563.5 | 565.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.6 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 40.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 15:53 | Wait | 554.9 | 552.1 | 548.6 | 550.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 40.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 15:58 | Fault | 555.3 | 552.5 | 550.3 | 551.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221.6 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 40.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 16:03 | Fault | 564.4 | 562.3 | 560.9 | 561.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 221.4 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 40.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 16:08 | Fault | 568.5 | 566.3 | 565 | 565.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 221.2 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 40.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 16:13 | Fault | 568.5 | 565.9 | 564.2 | 565.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 221.4 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 40.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 16:18 | Fault | 554.5 | 551.7 | 550.4 | 551.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221.2 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 40.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 16:23 | Fault | 555 | 552.2 | 550.9 | 551.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 221.6 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 40 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 16:28 | Fault | 549.7 | 547 | 545.9 | 546.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221.4 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 40 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 16:33 | Fault | 557.2 | 554.5 | 553.6 | 553.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 221.6 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 40.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 16:38 | Fault | 559.6 | 556.8 | 554.9 | 555.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.6 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 40.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 16:43 | Fault | 555.8 | 553 | 551.4 | 551.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 221.6 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 40 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 16:48 | Fault | 552.3 | 549.5 | 548 | 548.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 221.6 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 40 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 16:53 | Fault | 552.8 | 550 | 548.8 | 549.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.8 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 39.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 16:58 | Fault | 550.5 | 547.7 | 546.8 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.8 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 39.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 17:03 | Fault | 543.8 | 541 | 539.9 | 540.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 223 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 39.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 17:08 | Wait | 530.9 | 528.2 | 527.3 | 527.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 39.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 17:13 | Fault | 521.5 | 518.9 | 518 | 518.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 39.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 17:18 | Fault | 526.4 | 523.7 | 522.7 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.6 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 39.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 17:23 | Fault | 516.2 | 513.6 | 512.7 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 223.2 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 39.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 17:28 | Wait | 503.8 | 501.3 | 500.3 | 500.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223.2 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 39.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 17:33 | Fault | 493.7 | 491.3 | 490.5 | 490.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 39 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 17:38 | Fault | 483.9 | 481.5 | 480.8 | 481.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223.6 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 38.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 17:43 | Fault | 473.3 | 471 | 470.1 | 470.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.2 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 38.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 17:48 | Wait | 471.7 | 469.4 | 468.5 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 38.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 17:53 | Fault | 474.9 | 472.5 | 471.7 | 472.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 224.4 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 38.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 17:58 | Fault | 476.8 | 474.4 | 473.4 | 473.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 225 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 38.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 18:03 | Fault | 430.6 | 428.5 | 427.8 | 428.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 38.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-12-03 18:08 | Fault | 409.2 | 407.1 | 406.4 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.8 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 37.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2024-12-03 18:08 | Fault | 406.5 | 404.5 | 403.8 | 404.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.4 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 37.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2024-12-03 18:08 | Fault | 391.4 | 389.5 | 388.6 | 389.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 224.8 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 37.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001