## S3_BL11_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-12-30 04:52 | Wait | 607.6 | 608.1 | 582.5 | 588.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 26.8 | 52454.9 | 4337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-30 04:55 | Wait | 632.8 | 633.3 | 598.7 | 603.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 229.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 29.7 | 52454.9 | 4337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-30 04:57 | Normal | 584.8 | 618.4 | 560.8 | 583.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 231.2 | 232.8 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 59.98 | 60.03 | 60.01 | 468 | 1 | 30.6 | 52454.9 | 4337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-30 04:58 | Normal | 651.5 | 605.7 | 558.6 | 577.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 232.2 | 232 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 59.99 | 59.99 | 60 | 450 | 1 | 31.4 | 52454.9 | 4337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-30 04:59 | Normal | 611.2 | 620.3 | 540.3 | 558.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230.8 | 232.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.12 | 60.02 | 60.07 | 499 | 1 | 32.1 | 52454.9 | 4337 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-30 05:00 | Normal | 618 | 626.3 | 524 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 230.2 | 233.4 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 526 | 1 | 32.7 | 52454.9 | 4337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-30 05:01 | Normal | 631.3 | 646.3 | 547.3 | 483.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 230.6 | 233.4 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 59.98 | 60.03 | 60 | 532 | 1 | 33.2 | 52454.9 | 4337 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-30 05:02 | Normal | 624.9 | 577.8 | 491.7 | 492.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.4 | 233.2 | 1.6 | 1.5 | 2 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 580 | 1 | 33.7 | 52454.9 | 4337 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-30 05:03 | Normal | 580.5 | 587.3 | 461.7 | 463.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 232 | 233.6 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 60.02 | 60 | 60.05 | 610 | 1 | 34.1 | 52454.9 | 4337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-30 05:04 | Normal | 571 | 591.6 | 438.1 | 491.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 232.2 | 233.2 | 1.9 | 1.4 | 1.7 | 60.09 | 60.03 | 60.05 | 642 | 1 | 34.6 | 52454.9 | 4337 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-30 05:05 | Normal | 569.4 | 542.7 | 459.1 | 517.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 229.8 | 233.2 | 1.7 | 1.4 | 2.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 674 | 1 | 35 | 52454.9 | 4337 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-30 05:06 | Normal | 540.8 | 519.2 | 462.2 | 500.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 232.8 | 232.6 | 232.4 | 2 | 1.4 | 1.4 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 686 | 1 | 35.4 | 52455 | 4337 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-30 05:07 | Normal | 525.8 | 485.6 | 377.3 | 474.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 232.6 | 230.8 | 233 | 1.5 | 1.4 | 2.1 | 60.02 | 60.09 | 60.06 | 697 | 1 | 35.7 | 52455 | 4337 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-30 05:08 | Normal | 521.2 | 474.3 | 297 | 388 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 232.6 | 231.6 | 232.6 | 2.4 | 1.4 | 2.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 711 | 1 | 36 | 52455 | 4337 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-30 05:09 | Normal | 531.5 | 423.1 | 375.4 | 394.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 232.4 | 230.2 | 233.2 | 2 | 1.4 | 2.1 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 718 | 1 | 36.3 | 52455 | 4337 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-30 05:10 | Normal | 533.9 | 368 | 390.4 | 404 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 232.4 | 232.2 | 233.8 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 60.07 | 60.07 | 60.03 | 718 | 1 | 36.6 | 52455 | 4337 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-30 05:11 | Normal | 520.8 | 314.6 | 303 | 344.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 232.8 | 231.4 | 233.2 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 714 | 1 | 36.8 | 52455 | 4337 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-30 05:12 | Normal | 549.1 | 328.1 | 363.6 | 343.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 233.6 | 230.4 | 234 | 1.8 | 1.4 | 2.4 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 734 | 1 | 37.1 | 52455 | 4337 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-30 05:13 | Normal | 535.8 | 326 | 346.2 | 318.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 232.6 | 231.4 | 233.2 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 60.09 | 60.05 | 60.05 | 738 | 1 | 37.3 | 52455 | 4337 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-30 05:14 | Normal | 551.8 | 284.5 | 318.5 | 232.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 233 | 231 | 233.6 | 2 | 1.4 | 1.9 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 732 | 1 | 37.5 | 52455.1 | 4337 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-30 05:15 | Normal | 546.7 | 247.6 | 288.3 | 212.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 233.4 | 231 | 234 | 2.4 | 1.4 | 2.4 | 60.01 | 60.09 | 60.05 | 735 | 1 | 37.8 | 52455.1 | 4337 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-30 05:16 | Normal | 481.9 | 228.9 | 201.6 | 199.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 232.8 | 231.2 | 233.2 | 2 | 1.4 | 2.1 | 60.01 | 60.03 | 59.99 | 712 | 1 | 37.9 | 52455.1 | 4337 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-30 05:17 | Normal | 440.5 | 203 | 192.2 | 201.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 232.6 | 231.8 | 233 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 704 | 1 | 38.1 | 52455.1 | 4337 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-30 05:18 | Normal | 409.3 | 206.9 | 197.8 | 200.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 232.4 | 233.6 | 233 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 60.14 | 60.02 | 60.12 | 712 | 1 | 38.4 | 52455.1 | 4337 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-30 05:19 | Normal | 395.1 | 238.8 | 197.1 | 204.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 233.2 | 230.8 | 234 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 60.01 | 60.08 | 60 | 721 | 1 | 38.5 | 52455.1 | 4337 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-30 05:20 | Normal | 336.7 | 250.1 | 202.1 | 201.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 232.6 | 231.4 | 234.2 | 2 | 1.4 | 2.7 | 60.08 | 60 | 60.04 | 703 | 1 | 38.7 | 52455.1 | 4337 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-30 05:21 | Normal | 355.1 | 246.5 | 201.4 | 201.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 233.2 | 230.6 | 232.8 | 2.4 | 1.4 | 2.6 | 60.04 | 60.07 | 60.06 | 719 | 1 | 38.8 | 52455.1 | 4337 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-30 05:22 | Normal | 306.2 | 267.9 | 204.3 | 202 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 232.4 | 231.4 | 233.6 | 2.5 | 1.4 | 3.2 | 60.06 | 59.99 | 60.02 | 712 | 1 | 39 | 52455.2 | 4337 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-30 05:23 | Normal | 284 | 288.6 | 201.8 | 210.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 232.2 | 231.2 | 233 | 1.9 | 1.4 | 2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 715 | 1 | 39.1 | 52455.2 | 4337 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-30 05:24 | Normal | 240.6 | 339.8 | 206.3 | 204.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 232.8 | 231.6 | 234 | 2.3 | 1.4 | 2.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 732 | 1 | 39.3 | 52455.2 | 4337 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-30 05:25 | Normal | 215.5 | 300.7 | 200.3 | 207.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 232.4 | 232.2 | 233.6 | 1.6 | 1.4 | 1.9 | 59.97 | 60.03 | 60 | 725 | 1 | 39.4 | 52455.2 | 4337 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-30 05:26 | Normal | 205.8 | 277.4 | 205.2 | 200.8 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 233.4 | 230 | 233.4 | 2.2 | 1.4 | 2.5 | 60.04 | 60.07 | 60.04 | 732 | 1 | 39.5 | 52455.2 | 4337 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-30 05:27 | Normal | 207.8 | 274.5 | 201.9 | 205.9 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 233.2 | 231.8 | 233.6 | 2 | 1.4 | 2.5 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 748 | 1 | 39.6 | 52455.2 | 4337 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-30 05:28 | Normal | 219.1 | 259.1 | 200.1 | 203.6 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 232.6 | 231.4 | 233.4 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 60.02 | 60.07 | 60.06 | 755 | 1 | 39.7 | 52455.2 | 4338 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-30 05:29 | Normal | 238.2 | 313.3 | 199.8 | 208.8 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 233.4 | 231.6 | 235 | 2.1 | 1.4 | 2.2 | 60.13 | 60.07 | 60.11 | 822 | 1 | 39.9 | 52455.2 | 4338 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-30 05:30 | Normal | 250.5 | 318.2 | 203.5 | 215.9 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 233.4 | 230.2 | 234.2 | 2.2 | 1.4 | 2.4 | 60 | 60.02 | 60.06 | 871 | 1 | 40 | 52455.3 | 4338 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-30 05:31 | Normal | 311.1 | 387.1 | 202.3 | 222.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 233 | 229.6 | 234.4 | 2.7 | 1.5 | 2.5 | 60.11 | 60.15 | 60.09 | 967 | 1 | 40.1 | 52455.3 | 4338 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-30 05:32 | Normal | 368.2 | 437.4 | 205.3 | 221.1 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 232.4 | 231.2 | 234 | 3.2 | 1.5 | 3.2 | 60.05 | 60 | 60.06 | 1052 | 1 | 40.2 | 52455.3 | 4338 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-30 05:33 | Normal | 416 | 445.4 | 199.1 | 238.5 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 232.8 | 232.8 | 233.2 | 2.8 | 1.4 | 2.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1131 | 1 | 40.1 | 52455.3 | 4338 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-30 05:34 | Normal | 459.7 | 491.8 | 205.7 | 246.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 232.8 | 230.6 | 233.6 | 2.3 | 1.5 | 2.5 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 1211 | 1 | 40.2 | 52455.3 | 4338 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-30 05:35 | Normal | 432 | 508 | 199.7 | 232 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 232.6 | 233.2 | 234.2 | 2.9 | 1.5 | 2.9 | 59.97 | 60.02 | 60 | 1193 | 1 | 40.3 | 52455.3 | 4338 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-30 05:36 | Normal | 521.2 | 509.3 | 201.8 | 237.2 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 232.8 | 232 | 233.8 | 2.8 | 1.5 | 2.8 | 60.03 | 60.09 | 60.08 | 1250 | 1 | 40.4 | 52455.4 | 4338 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-30 05:37 | Normal | 557.4 | 552.6 | 200 | 235.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 233.2 | 230.4 | 233.8 | 3.5 | 1.4 | 3.5 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 1287 | 1 | 40.5 | 52455.4 | 4338 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-30 05:38 | Normal | 596.1 | 565.1 | 199.4 | 240.2 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 232.8 | 231.8 | 234.4 | 4.2 | 1.4 | 4.2 | 60.06 | 60.06 | 60.03 | 1329 | 1 | 40.6 | 52455.4 | 4338 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-30 05:39 | Normal | 620.7 | 587.1 | 201.5 | 222.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 233 | 230.8 | 234 | 3.7 | 1.4 | 3.8 | 59.94 | 60.02 | 59.98 | 1373 | 1 | 40.7 | 52455.4 | 4338 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-30 05:40 | Normal | 615.8 | 617.8 | 199.9 | 232.9 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 233.2 | 233.8 | 233 | 3.4 | 1.4 | 3.6 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 1432 | 1 | 40.8 | 52455.5 | 4338 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-30 05:41 | Normal | 638 | 627.5 | 201.4 | 253.4 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 233.2 | 229.6 | 233.8 | 3.5 | 1.6 | 3.6 | 60.03 | 60.04 | 60.07 | 1501 | 1 | 41 | 52455.5 | 4338 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-30 05:42 | Normal | 648.2 | 635.9 | 199.9 | 259.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.1 | 233 | 232.2 | 234.2 | 3.7 | 1.6 | 3.7 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 1543 | 1 | 41.1 | 52455.5 | 4338 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001