## S3_BL11_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-12-04 04:52 | Wait | 570.9 | 570.5 | 565.2 | 564.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 232.4 | 235.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 27.6 | 51663.8 | 4164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-04 04:57 | Wait | 614.4 | 614.1 | 589.6 | 586.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 30.9 | 51663.8 | 4164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-04 05:02 | Normal | 289.5 | 453.5 | 384.8 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 234.2 | 234.6 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 60.07 | 60.03 | 60.06 | 464 | 1 | 33.4 | 51663.9 | 4164 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-04 05:07 | Normal | 238.6 | 413.7 | 333 | 501.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 231.6 | 235.8 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 59.87 | 59.94 | 59.9 | 480 | 1 | 35.6 | 51663.9 | 4164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-04 05:12 | Normal | 217.5 | 369.3 | 227.6 | 445.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 233.2 | 236.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 515 | 1 | 37.2 | 51664 | 4164 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-04 05:17 | Normal | 206.4 | 406.2 | 323 | 440.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 231.8 | 236.2 | 1.9 | 1.5 | 2.5 | 60.05 | 60 | 60.05 | 530 | 1 | 38.4 | 51664 | 4164 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-04 05:22 | Normal | 209.1 | 377.9 | 172.9 | 416.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 230.2 | 234.8 | 1.5 | 1.5 | 2 | 59.95 | 60 | 59.97 | 529 | 1 | 39.3 | 51664 | 4164 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-04 05:27 | Normal | 199.8 | 386.4 | 207.1 | 439.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 234.6 | 233.2 | 235.8 | 2.1 | 1.5 | 1.8 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 586 | 1 | 40 | 51664.1 | 4165 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-04 05:32 | Normal | 203 | 448.3 | 217.6 | 361.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 235 | 231.2 | 236.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 59.93 | 59.98 | 59.94 | 585 | 1 | 40.4 | 51664.1 | 4165 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-04 05:37 | Normal | 199.6 | 493.3 | 220.3 | 200.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 233.8 | 232 | 234.2 | 1.7 | 1.5 | 2.1 | 60.03 | 60.09 | 60.04 | 706 | 1 | 40.9 | 51664.2 | 4165 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-04 05:42 | Normal | 198.7 | 390.4 | 210.4 | 202.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 234.2 | 233 | 235 | 1.9 | 1.5 | 2.6 | 60.02 | 60.01 | 59.98 | 709 | 1 | 41.4 | 51664.2 | 4165 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-04 05:47 | Normal | 200.8 | 342.4 | 207.8 | 208.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 233.8 | 232 | 236.4 | 1.7 | 1.5 | 2 | 60.05 | 59.98 | 60.01 | 774 | 1 | 42 | 51664.3 | 4165 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-04 05:52 | Normal | 228.3 | 293 | 206.8 | 202.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 233.2 | 230.6 | 234.4 | 1.8 | 1.4 | 2.3 | 59.97 | 60.08 | 59.91 | 739 | 1 | 42.4 | 51664.4 | 4165 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-04 05:57 | Normal | 263 | 211.3 | 202.8 | 199.9 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 233.8 | 233.4 | 235.2 | 2.2 | 1.5 | 2.2 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 765 | 1 | 42.9 | 51664.4 | 4165 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-04 06:02 | Normal | 320.7 | 452.5 | 229.1 | 230.9 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 234 | 233.4 | 235 | 2.6 | 1.5 | 2.5 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 1108 | 1 | 43.3 | 51664.5 | 4165 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-04 06:07 | Normal | 516.1 | 631.8 | 200.2 | 284.7 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.1 | 232.8 | 230.4 | 234 | 3.9 | 1.5 | 3.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1594 | 1 | 43.7 | 51664.6 | 4165 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-04 06:12 | Normal | 586.6 | 592.2 | 225.8 | 266.9 | 0.7 | 1 | 0 | 0.1 | 232.2 | 231.4 | 234.2 | 5.2 | 1.4 | 5 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 1908 | 1 | 44.1 | 51664.8 | 4165 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-04 06:17 | Normal | 616.7 | 598.7 | 202.1 | 300.3 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.2 | 232.2 | 230.2 | 235.4 | 5.5 | 1.4 | 5.4 | 60.01 | 59.95 | 60 | 2123 | 1 | 44.4 | 51664.9 | 4165 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-04 06:22 | Normal | 604 | 645.8 | 201.6 | 224.2 | 1 | 1.1 | 0 | 0.2 | 233 | 231.8 | 234.6 | 5.5 | 1.5 | 5.4 | 59.97 | 59.93 | 59.98 | 2198 | 1 | 44.7 | 51665.1 | 4165 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-04 06:27 | Normal | 639.8 | 544.2 | 213.6 | 330.6 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0.3 | 233 | 232 | 235.6 | 6.7 | 1.4 | 6.7 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 2626 | 1 | 45 | 51665.3 | 4166 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-04 06:32 | Normal | 628.7 | 635.7 | 201 | 410.9 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | 0.4 | 232.4 | 229.8 | 235 | 7.8 | 1.4 | 7.8 | 59.93 | 59.97 | 59.95 | 3035 | 1 | 45.4 | 51665.5 | 4166 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-04 06:37 | Normal | 628.1 | 652.2 | 285.1 | 327 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 0.5 | 232.4 | 230.4 | 235.2 | 8.2 | 1.4 | 8.2 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 3322 | 1 | 45.7 | 51665.8 | 4166 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-04 06:42 | Normal | 625 | 665.9 | 213.6 | 371.3 | 2.3 | 2.4 | 0.4 | 0.7 | 232.6 | 230.2 | 235 | 10.5 | 1.5 | 10.5 | 60 | 59.99 | 60 | 4025 | 1 | 46 | 51666.1 | 4166 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-04 06:47 | Normal | 638.5 | 647.3 | 266 | 245.8 | 2.5 | 2.6 | 0.4 | 0.8 | 232.4 | 232 | 235.8 | 11.1 | 1.5 | 11 | 60 | 60.04 | 60.04 | 4308 | 1 | 46.4 | 51666.4 | 4166 | 0.8 | 1 | 0.4 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-04 06:52 | Normal | 636.5 | 651.3 | 338.9 | 265.2 | 2.6 | 2.7 | 0.5 | 0.8 | 232.6 | 230.4 | 235.8 | 11.7 | 1.4 | 11.7 | 60.04 | 59.98 | 60.02 | 4392 | 1 | 46.7 | 51666.8 | 4166 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-04 06:57 | Normal | 651.9 | 637.9 | 405.8 | 413.1 | 3.5 | 3.7 | 0.7 | 1 | 231.6 | 229.8 | 236.4 | 15.3 | 1.5 | 15.3 | 59.98 | 60.05 | 60.01 | 5970 | 1 | 47.1 | 51667.3 | 4166 | 1 | 1.5 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-04 07:02 | Normal | 633.8 | 647.8 | 348.2 | 459 | 2.9 | 3 | 0.6 | 0.8 | 231.6 | 230.8 | 235.4 | 13.1 | 1.5 | 13 | 59.99 | 59.91 | 59.98 | 5050 | 1 | 47.5 | 51667.7 | 4166 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-04 07:07 | Normal | 607.4 | 656.8 | 322.6 | 359.6 | 2.2 | 2.3 | 0.3 | 0.6 | 231.8 | 229.8 | 233.8 | 9.6 | 1.5 | 9.6 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 3802 | 1 | 48 | 51668.1 | 4166 | 0.6 | 1 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-04 07:12 | Normal | 645.1 | 666.6 | 387.9 | 266.8 | 2.4 | 2.5 | 0.5 | 0.8 | 231.2 | 229.2 | 234.2 | 11.2 | 1.5 | 11.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 4367 | 1 | 48.4 | 51668.4 | 4166 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-04 07:17 | Normal | 629.8 | 629.9 | 269.8 | 419.3 | 3.8 | 4 | 0.9 | 1.1 | 230.4 | 230.6 | 233.8 | 16.7 | 1.4 | 16.6 | 59.98 | 59.98 | 60 | 6186 | 1 | 48.8 | 51668.8 | 4166 | 1.1 | 1.5 | 1 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-04 07:22 | Normal | 627.5 | 589.8 | 200.7 | 199.6 | 1.9 | 2.1 | 0.3 | 0.5 | 230.6 | 229 | 233.4 | 8.2 | 1.4 | 8.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3336 | 1 | 49.2 | 51669.2 | 4166 | 0.6 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-04 07:27 | Normal | 647.2 | 632.7 | 200.3 | 232.7 | 2.2 | 2.5 | 0.5 | 0.6 | 230.6 | 228.8 | 233.4 | 10.2 | 1.4 | 10.2 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 3832 | 1 | 49.5 | 51669.5 | 4167 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-04 07:32 | Normal | 653 | 636.4 | 239.3 | 401.7 | 2.9 | 3.2 | 0.6 | 1 | 230.2 | 227.6 | 233.8 | 13.3 | 1.4 | 13.3 | 60 | 59.94 | 59.97 | 5240 | 1 | 49.8 | 51669.9 | 4167 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 1 | 0.8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-04 07:37 | Normal | 639.9 | 646 | 218.5 | 419.6 | 2.5 | 2.6 | 0.5 | 0.6 | 230.2 | 229.8 | 234.2 | 11.1 | 1.5 | 10.9 | 60.05 | 60.01 | 60.01 | 4047 | 1 | 46.7 | 51670.2 | 4167 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-04 07:42 | Normal | 646.4 | 652.9 | 355 | 496.3 | 4.1 | 4.1 | 1 | 1.1 | 229.4 | 229.8 | 233 | 18 | 1.5 | 18 | 60 | 59.98 | 59.98 | 6678 | 1 | 48.6 | 51670.6 | 4167 | 1.3 | 1.6 | 1 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-04 07:47 | Normal | 645.1 | 622.8 | 383.7 | 420.7 | 4 | 4.1 | 0.9 | 1.3 | 229.6 | 230.6 | 233.8 | 18.3 | 1.3 | 18.3 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 6540 | 1 | 49.5 | 51671.2 | 4167 | 1.2 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-04 07:52 | Normal | 633.5 | 648.4 | 328.9 | 431.9 | 3.7 | 3.7 | 0.8 | 1.1 | 229.8 | 228.6 | 233 | 16 | 1.5 | 15.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 6032 | 1 | 45.7 | 51671.8 | 4167 | 1.2 | 1.5 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 1 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-04 07:57 | Normal | 638.1 | 649.1 | 208.8 | 280.7 | 2.5 | 2.7 | 0.5 | 0.8 | 230.2 | 228.6 | 233.2 | 10.9 | 1.5 | 10.8 | 60.04 | 60.01 | 60 | 4345 | 1 | 48.7 | 51672.2 | 4167 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-04 08:02 | Normal | 630.9 | 653.2 | 229.8 | 230.6 | 1.9 | 2.1 | 0.4 | 0.6 | 229.6 | 229.4 | 232.6 | 9 | 1.5 | 9 | 60.06 | 60.08 | 60.06 | 3431 | 1 | 49.9 | 51672.5 | 4167 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-04 08:07 | Normal | 657.1 | 625.3 | 216.4 | 426.6 | 3.2 | 3.4 | 0.8 | 1 | 229.8 | 226.8 | 233.6 | 14.2 | 1.4 | 14.3 | 59.99 | 60.06 | 60.03 | 5394 | 1 | 47.9 | 51672.9 | 4167 | 1 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-04 08:12 | Normal | 656.3 | 638.1 | 312.6 | 504 | 4.1 | 4.5 | 1.1 | 1.4 | 230.4 | 230.8 | 234.2 | 19.6 | 1.5 | 19.6 | 60 | 60.03 | 60.01 | 7092 | 1 | 49.5 | 51673.4 | 4167 | 1.3 | 1.7 | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-04 08:17 | Normal | 613.9 | 621 | 396.4 | 425.1 | 4.8 | 4.9 | 1.1 | 1.5 | 229.6 | 229 | 234.2 | 21.3 | 1.3 | 21.3 | 60.03 | 60.03 | 60.06 | 7687 | 1 | 47.1 | 51674.1 | 4167 | 1.5 | 1.9 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-04 08:22 | Normal | 644.9 | 648.9 | 311.9 | 424 | 4.6 | 4.7 | 1.2 | 1.5 | 230.2 | 230.2 | 235 | 20.6 | 1.5 | 20.5 | 59.98 | 60.01 | 60 | 7490 | 1 | 49.4 | 51674.6 | 4167 | 1.4 | 1.9 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-04 08:27 | Normal | 611.8 | 618.8 | 398.1 | 505.1 | 5.8 | 5.9 | 1.5 | 1.9 | 230.2 | 229.6 | 234.6 | 26.9 | 1.4 | 26.8 | 60.01 | 60.09 | 60.05 | 9356 | 1 | 47.5 | 51675.4 | 4168 | 1.9 | 2.2 | 1.5 | 2 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-04 08:32 | Normal | 635.3 | 640.9 | 459.8 | 587.6 | 5.8 | 6 | 1.5 | 2 | 229.2 | 228.8 | 235.2 | 28.6 | 1.4 | 28.6 | 60.14 | 60.07 | 60.19 | 9774 | 1 | 50 | 51676.1 | 4168 | 1.9 | 2.3 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 1.6 | 1.9 | 0 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-04 08:37 | Normal | 641.8 | 626.7 | 461.6 | 452.3 | 4.2 | 4.5 | 1 | 1.3 | 230.2 | 229.4 | 234.4 | 19.2 | 1.4 | 19.2 | 60.02 | 59.98 | 60 | 7254 | 1 | 48.9 | 51676.9 | 4168 | 1.3 | 1.8 | 1 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-04 08:42 | Normal | 651.8 | 667.8 | 563.3 | 586.1 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 1.5 | 230.2 | 226.6 | 235.6 | 21.3 | 1.5 | 21.1 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 7796 | 1 | 47.3 | 51677.4 | 4168 | 1.3 | 1.8 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-04 08:47 | Normal | 649.6 | 591.9 | 608.6 | 549.3 | 3.7 | 4.1 | 0.7 | 1.2 | 230 | 229.6 | 234.6 | 18.3 | 1.4 | 18.4 | 59.96 | 59.99 | 60.01 | 6848 | 1 | 47.3 | 51678.1 | 4168 | 1.2 | 1.6 | 0.7 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 1 | 0 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-04 08:52 | Normal | 655.9 | 579.3 | 464.9 | 553.6 | 4 | 4.4 | 1 | 1.2 | 230.8 | 228.8 | 234.6 | 19.2 | 1.4 | 19.2 | 60.02 | 60.07 | 59.99 | 6928 | 1 | 49.1 | 51678.7 | 4168 | 1.2 | 1.5 | 1 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-04 08:57 | Normal | 639.1 | 630.1 | 486.9 | 529.4 | 5.5 | 5.7 | 1.4 | 1.9 | 230 | 229.6 | 235.4 | 26.1 | 1.4 | 26.1 | 60.01 | 60.05 | 60.01 | 9239 | 1 | 47.4 | 51679.3 | 4168 | 1.7 | 2.1 | 1.4 | 1.9 | 2 | 1.6 | 1.9 | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-04 09:02 | Normal | 645.3 | 652.1 | 437.3 | 519.1 | 5.8 | 6 | 1.5 | 2 | 230.6 | 229.2 | 235.4 | 27.2 | 1.5 | 27.1 | 59.93 | 59.89 | 59.98 | 9731 | 1 | 45.3 | 51680.1 | 4168 | 1.9 | 2.3 | 1.5 | 2.1 | 2 | 1.6 | 1.9 | 0.1 | 2.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 09:07 | Normal | 625.2 | 598.5 | 497.8 | 488 | 6 | 6.4 | 1.5 | 2.1 | 230.8 | 230.6 | 235.6 | 28.6 | 1.4 | 28.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 10032 | 1 | 49.5 | 51681 | 4168 | 1.8 | 2.5 | 1.6 | 2.3 | 2.2 | 1.7 | 2 | 0 | 2.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 09:12 | Normal | 659.1 | 637.8 | 481.1 | 464.5 | 3.8 | 4.1 | 0.8 | 1.3 | 231.2 | 229.4 | 235.4 | 18.1 | 1.4 | 18.1 | 60.05 | 60.09 | 60.03 | 6746 | 1 | 48.4 | 51681.6 | 4168 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 09:17 | Normal | 621.4 | 669.4 | 289.6 | 487.9 | 4.1 | 4 | 1 | 1.3 | 230.6 | 229.2 | 235.6 | 17.8 | 1.5 | 17.8 | 60 | 59.99 | 60 | 6774 | 1 | 46.7 | 51682.2 | 4168 | 1.2 | 1.8 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 09:22 | Normal | 618.3 | 663.7 | 267.2 | 431.9 | 3.3 | 3.3 | 0.7 | 1.1 | 230.6 | 230.4 | 234.6 | 14.4 | 1.5 | 14.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5485 | 1 | 50 | 51682.7 | 4168 | 1 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 09:27 | Normal | 614 | 672.4 | 467.1 | 618.1 | 5.8 | 5.5 | 1.5 | 1.9 | 231.2 | 229.8 | 236.2 | 26.9 | 1.5 | 26.7 | 59.95 | 60.07 | 60.01 | 9519 | 1 | 49 | 51683.3 | 4169 | 1.7 | 2.2 | 1.7 | 1.8 | 2 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 09:32 | Wait | 769.7 | 772.3 | 725.5 | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.5 | 51683.9 | 4169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 09:37 | Wait | 763.7 | 767.2 | 721.9 | 715.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.2 | 51684.1 | 4169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 09:42 | Wait | 772.7 | 775.5 | 729.2 | 726.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 48.9 | 51684.3 | 4169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-04 09:47 | Wait | 782.4 | 784.4 | 738 | 734.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226.8 | 237.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 45.9 | 51684.3 | 4169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 09:52 | Wait | 767.3 | 769.6 | 725.9 | 721.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49 | 51684.3 | 4169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 09:57 | Wait | 749.9 | 752.5 | 711 | 704.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 229.8 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.7 | 51684.3 | 4169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 10:02 | Wait | 758.5 | 760.3 | 717.1 | 714.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 48.3 | 51684.3 | 4169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 10:07 | Wait | 740.6 | 740.6 | 696.8 | 698.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 231.2 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 195 | 0 | 49.4 | 51684.3 | 4169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 10:12 | Wait | 728.8 | 731.2 | 691.7 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.2 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49.8 | 51684.3 | 4169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 10:17 | Wait | 730.3 | 731.8 | 681.2 | 686.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 229 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.2 | 51684.3 | 4169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 10:22 | Wait | 699.5 | 701 | 663.1 | 660.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229.4 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 48.7 | 51684.3 | 4169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 10:27 | Wait | 690.4 | 693.5 | 656.2 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.2 | 51684.4 | 4169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 10:32 | Normal | 591.2 | 585.7 | 475.7 | 546.7 | 5.5 | 5.6 | 1.3 | 1.5 | 229.2 | 227.2 | 233.2 | 24.7 | 1.4 | 24.8 | 59.98 | 60.04 | 59.99 | 8361 | 1 | 49.5 | 51684.5 | 4169 | 1.8 | 2 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 10:37 | Normal | 593.5 | 589.9 | 346.3 | 515.6 | 5.6 | 5.8 | 1.5 | 1.5 | 229 | 229.4 | 232.2 | 24.2 | 1.4 | 24.3 | 59.98 | 60 | 60.04 | 8177 | 1 | 49.5 | 51685.1 | 4169 | 1.8 | 2.1 | 1.5 | 1.9 | 2 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 10:42 | Normal | 562.5 | 575.7 | 475.5 | 507.1 | 6 | 6.1 | 1.5 | 1.7 | 229.4 | 228.8 | 233.6 | 26 | 1.4 | 26 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 8771 | 1 | 49.8 | 51685.9 | 4169 | 1.9 | 2.2 | 1.6 | 2 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 10:47 | Wait | 737.3 | 739.9 | 697.1 | 697.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 230 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 47.3 | 51686.3 | 4169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 10:52 | Normal | 598.9 | 613.7 | 593 | 590.1 | 7.6 | 7.3 | 1.5 | 2.3 | 231.6 | 230.8 | 236.6 | 34.9 | 1.5 | 34.9 | 60.11 | 60.08 | 60.1 | 10931 | 1 | 49.4 | 51686.4 | 4169 | 2.5 | 2.8 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.1 | 1.6 | 0 | 2.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 10:57 | Wait | 750.3 | 752.3 | 711.4 | 707.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 229.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 0 | 0 | 50 | 51686.5 | 4169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 11:02 | Wait | 711.5 | 712.8 | 672.2 | 670.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 48.1 | 51686.5 | 4169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 11:07 | Wait | 723.6 | 724.9 | 683 | 681.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 49.4 | 51686.5 | 4169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 11:12 | Wait | 725.9 | 727.1 | 685.3 | 685.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 226.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.8 | 51686.6 | 4169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 11:17 | Wait | 726.9 | 728.1 | 686 | 687.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 227.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 48.1 | 51686.6 | 4169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 11:22 | Wait | 733.2 | 735.3 | 693.5 | 690.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 47.9 | 51686.6 | 4169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 11:27 | Wait | 764.8 | 767.8 | 725.2 | 719.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 225.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 48.8 | 51686.6 | 4169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 11:32 | Wait | 729.1 | 732 | 691.7 | 685.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 227.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 49.2 | 51686.6 | 4169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 11:37 | Wait | 700.6 | 705.9 | 668.9 | 659.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 227.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.4 | 51686.6 | 4169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 11:42 | Normal | 551.2 | 547.1 | 529.5 | 552.2 | 7.5 | 7.6 | 1.8 | 2 | 229 | 229.6 | 233.8 | 32.3 | 1.5 | 32.2 | 60.01 | 60.03 | 60.05 | 10698 | 1 | 49.6 | 51686.8 | 4169 | 2.3 | 2.7 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 0.1 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 11:47 | Wait | 716.3 | 717.2 | 674 | 677.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 228.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.6 | 51687.4 | 4169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 11:52 | Wait | 738.6 | 739 | 697.1 | 697.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 50 | 51687.4 | 4169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 11:57 | Wait | 701.6 | 704.6 | 665.8 | 660.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 47.9 | 51687.4 | 4169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 12:02 | Wait | 712 | 713.3 | 672.3 | 668.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 49.1 | 51687.7 | 4169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 12:07 | Wait | 722.2 | 722.4 | 681.4 | 681.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 224.8 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.6 | 51687.7 | 4169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 12:12 | Normal | 581.4 | 583.5 | 554.6 | 551.3 | 5.8 | 6 | 1.4 | 1.8 | 229.8 | 227.2 | 235.6 | 26.6 | 1.4 | 26.5 | 59.99 | 59.94 | 59.99 | 9183 | 1 | 49.9 | 51687.8 | 4169 | 1.8 | 2.1 | 1.7 | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 12:17 | Normal | 588.2 | 616.5 | 589.1 | 501.7 | 6.3 | 6.1 | 1.3 | 2.1 | 230.2 | 228.6 | 236.8 | 28.5 | 1.4 | 28.5 | 60.05 | 59.98 | 60.04 | 9521 | 1 | 47.1 | 51688.6 | 4169 | 2.1 | 2.3 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 1.6 | 1.7 | 0 | 2.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 12:22 | Wait | 751.2 | 749.5 | 704 | 706.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49 | 51689.1 | 4169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 12:27 | Normal | 583.2 | 613.8 | 589.4 | 579.6 | 7.3 | 6.8 | 1.6 | 2.1 | 229.4 | 229.2 | 236.2 | 33.5 | 1.5 | 33.5 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 8964 | 1 | 48.9 | 51689.1 | 4169 | 2.3 | 2.6 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 2 | 2 | 0 | 2.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 12:32 | Wait | 735.5 | 735.9 | 693.5 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 229 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.3 | 51689.4 | 4169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 12:37 | Normal | 563.3 | 587.2 | 513.8 | 572.6 | 6.8 | 6.6 | 1.6 | 2 | 229.6 | 227.8 | 234.4 | 30 | 1.4 | 30.1 | 59.98 | 59.94 | 60.01 | 10148 | 1 | 49.8 | 51689.7 | 4169 | 2.2 | 2.5 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 1.8 | 1.9 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 12:42 | Normal | 596.4 | 602.8 | 325.7 | 503.3 | 4.1 | 4.3 | 1 | 1.2 | 230.4 | 227.2 | 233.2 | 17.7 | 1.4 | 17.8 | 59.98 | 59.92 | 59.93 | 6430 | 1 | 47.7 | 51690.3 | 4169 | 1.3 | 1.6 | 1 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 12:47 | Normal | 601.1 | 609.3 | 406.5 | 425.1 | 5.2 | 5.3 | 1.3 | 1.5 | 229.2 | 228 | 234 | 23.1 | 1.4 | 23.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 7639 | 1 | 49.7 | 51690.8 | 4169 | 1.6 | 2 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 12:52 | Wait | 749.5 | 751.6 | 707.4 | 705.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 227.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 48.1 | 51691 | 4169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 12:57 | Normal | 629 | 608.4 | 618.9 | 572.6 | 4.6 | 4.8 | 0.6 | 1.7 | 228.8 | 229.4 | 233.4 | 22.3 | 1.4 | 22.2 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 8036 | 1 | 47.5 | 51691.3 | 4169 | 1.5 | 1.7 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 1.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 13:02 | Normal | 611.8 | 594.3 | 457.1 | 357 | 3.1 | 3.2 | 0.5 | 1.3 | 229.2 | 227.8 | 232.6 | 13.7 | 1.4 | 13.8 | 60 | 60.01 | 59.97 | 5130 | 1 | 48.7 | 51691.8 | 4169 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 0 | 1.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 13:07 | Normal | 630.5 | 641.1 | 546.8 | 579.5 | 5.2 | 5.3 | 1.1 | 1.6 | 229 | 227.4 | 232.4 | 25.3 | 1.5 | 25.2 | 59.99 | 60.06 | 59.98 | 8518 | 1 | 46 | 51692.2 | 4170 | 1.5 | 2 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 13:12 | Wait | 761.6 | 764.4 | 719.3 | 714.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.4 | 51692.5 | 4170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 13:17 | Wait | 744.4 | 747 | 702.7 | 700.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.1 | 51692.5 | 4170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 13:22 | Normal | 613.4 | 621.5 | 593.8 | 525.8 | 4.6 | 4.4 | 0.7 | 1.5 | 228.4 | 228.6 | 233.2 | 21.1 | 1.4 | 21.1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 7500 | 1 | 49.6 | 51693 | 4170 | 1.4 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 1 | 0 | 1.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 13:27 | Normal | 615.7 | 623.7 | 524.6 | 460.4 | 5.2 | 5.2 | 1.3 | 1.5 | 228.2 | 227.8 | 232.6 | 24 | 1.4 | 24 | 59.97 | 59.94 | 59.98 | 8059 | 1 | 47.8 | 51693.6 | 4170 | 1.6 | 2.1 | 1.3 | 1.7 | 2 | 1.3 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 13:32 | Normal | 604.5 | 614.5 | 522.6 | 552.6 | 6.7 | 6.8 | 1.8 | 2 | 228.2 | 228.6 | 233.2 | 32.4 | 1.4 | 32.3 | 60.12 | 60 | 60.03 | 10872 | 1 | 50 | 51694.4 | 4170 | 2.1 | 2.5 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 13:37 | Wait | 752.9 | 756 | 711.8 | 706.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 225.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 48.8 | 51695.1 | 4170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 13:42 | Wait | 759.7 | 761.8 | 717.5 | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.8 | 51695.1 | 4170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 13:47 | Wait | 743.9 | 745.7 | 703.3 | 699.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 224.4 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 49.9 | 51695.1 | 4170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 13:52 | Wait | 737.7 | 739.4 | 695.9 | 695.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 225.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 48.5 | 51695.1 | 4170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 13:57 | Wait | 740 | 742 | 698.9 | 696.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 50 | 51695.1 | 4170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 14:02 | Wait | 735.8 | 737.8 | 695.8 | 693.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 233.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.4 | 51695.2 | 4170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 14:07 | Wait | 738.8 | 740.4 | 698.2 | 696.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 227.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 49.7 | 51695.2 | 4170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 14:12 | Wait | 729.7 | 735 | 700.1 | 686.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 228.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.2 | 51695.2 | 4170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 14:17 | Wait | 742.4 | 744.3 | 703 | 697.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 226 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.7 | 51695.2 | 4170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 14:22 | Wait | 715.2 | 715.9 | 673.9 | 674.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 49.5 | 51695.2 | 4170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 14:27 | Wait | 739.4 | 741.3 | 698.5 | 695.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.8 | 51695.3 | 4170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 14:32 | Wait | 705.1 | 708.3 | 669 | 658.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 227.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 47.1 | 51695.3 | 4170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 14:37 | Wait | 732.1 | 733.1 | 689.3 | 688.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 224.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.8 | 51695.8 | 4170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 14:42 | Wait | 713.9 | 718.2 | 673.5 | 671.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.5 | 51695.8 | 4170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 14:47 | Wait | 709.3 | 710.3 | 667.6 | 664.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.9 | 51695.8 | 4170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 14:52 | Wait | 731.3 | 730.7 | 686.6 | 688.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 227.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.7 | 51695.9 | 4170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 14:57 | Wait | 740.7 | 746.6 | 701.9 | 696.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 228.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.6 | 51695.9 | 4170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 15:02 | Wait | 733.1 | 737.9 | 697.8 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 224.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.2 | 51695.9 | 4170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 15:07 | Wait | 707.3 | 707.3 | 666.7 | 659.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.4 | 51696 | 4170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 15:12 | Normal | 599.9 | 594.5 | 589.3 | 523.1 | 5.3 | 5.6 | 1 | 1.8 | 227.8 | 228 | 232.4 | 24.7 | 1.4 | 24.8 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 8450 | 1 | 49.7 | 51696.6 | 4170 | 1.7 | 2.1 | 1.3 | 1.8 | 2 | 1.5 | 1.3 | 0 | 1.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 15:17 | Normal | 599.8 | 622.6 | 491.5 | 491.9 | 5.5 | 5.5 | 1.4 | 1.8 | 227.2 | 227.8 | 232.4 | 25.7 | 1.4 | 25.8 | 59.98 | 59.99 | 60.03 | 8592 | 1 | 45.2 | 51697.3 | 4170 | 1.7 | 2.3 | 1.3 | 1.8 | 2 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 15:22 | Normal | 606.6 | 571.5 | 481 | 479.3 | 6.1 | 6.6 | 1.6 | 2.1 | 227.4 | 228.8 | 234.2 | 28.3 | 1.4 | 28.4 | 59.96 | 59.94 | 59.99 | 9529 | 1 | 48.7 | 51698 | 4170 | 1.8 | 2.3 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 2 | 0 | 2.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 15:27 | Normal | 627.8 | 643.2 | 571.7 | 368.8 | 6.2 | 6.3 | 1.5 | 2.3 | 227.8 | 229.6 | 234.2 | 28.4 | 1.5 | 28.4 | 60.08 | 59.85 | 60 | 9858 | 1 | 47.1 | 51698.9 | 4170 | 1.8 | 2.4 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 0 | 2.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 15:32 | Normal | 613.1 | 618.7 | 574.8 | 439.9 | 7.5 | 7.7 | 1.7 | 2.7 | 226.2 | 226.8 | 231.8 | 39.1 | 1.5 | 39.2 | 59.94 | 60 | 59.97 | 11578 | 1 | 49.1 | 51699.8 | 4170 | 2.2 | 3 | 2.1 | 2.6 | 2.7 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 15:37 | Normal | 593.1 | 605.5 | 522.7 | 349.8 | 6.9 | 7.1 | 1.6 | 2.4 | 228.2 | 226 | 232.6 | 31.8 | 1.4 | 31.7 | 60.02 | 60.02 | 59.99 | 10297 | 1 | 47.7 | 51700.7 | 4170 | 2 | 2.7 | 2 | 2.4 | 2.5 | 2 | 2.1 | 0 | 2.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 15:42 | Wait | 732.5 | 734.4 | 691.6 | 687.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 225.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 45.2 | 51701.1 | 4171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 15:47 | Wait | 732.2 | 734.7 | 691 | 689.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 225.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.9 | 51701.5 | 4171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 15:52 | Wait | 734.6 | 737 | 693.6 | 690.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 225.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.7 | 51701.6 | 4171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 15:57 | Normal | 611.6 | 603.8 | 576.2 | 587.7 | 6.9 | 7.4 | 1.4 | 2.4 | 228.4 | 228.4 | 233.6 | 34.9 | 1.5 | 34.9 | 60.01 | 60.09 | 60.06 | 11188 | 1 | 46.5 | 51701.8 | 4171 | 2.1 | 2.6 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.1 | 1.8 | 0 | 2.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 16:02 | Normal | 625.8 | 622.2 | 337.9 | 465.5 | 4.3 | 4.7 | 1 | 1.7 | 227.6 | 225.8 | 232.2 | 20.5 | 1.4 | 20.6 | 60.07 | 60.12 | 60.03 | 7405 | 1 | 49.8 | 51702.6 | 4171 | 1.3 | 1.7 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 1.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 16:07 | Normal | 632.7 | 580.2 | 318.1 | 529.2 | 4.7 | 5.5 | 1.2 | 1.8 | 228.6 | 229.6 | 232.4 | 22.4 | 1.5 | 22.4 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 8137 | 1 | 48.7 | 51703.3 | 4171 | 1.4 | 1.9 | 1.3 | 2 | 1.9 | 1.4 | 1.7 | 0 | 1.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 16:12 | Normal | 540.9 | 565.6 | 358.2 | 521.9 | 7.3 | 7.5 | 1.4 | 3.6 | 227.2 | 226.2 | 233.4 | 35.6 | 1.5 | 35.6 | 59.86 | 59.93 | 60.02 | 8961 | 1 | 46.9 | 51703.9 | 4171 | 1.8 | 3 | 2.1 | 2.7 | 2.4 | 2 | 1.8 | 0 | 3.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 16:17 | Wait | 734.8 | 737.7 | 692.9 | 691.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 223 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.4 | 51703.9 | 4171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 16:22 | Normal | 609 | 622.6 | 517.3 | 570.1 | 5.2 | 6.4 | 1 | 2.4 | 227.8 | 227 | 231.8 | 27.2 | 1.4 | 27.1 | 59.97 | 60.02 | 59.99 | 9857 | 1 | 49.3 | 51704.4 | 4171 | 1.3 | 2.2 | 1.4 | 2.1 | 2.4 | 1.8 | 1.5 | 0 | 2.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 16:27 | Normal | 605.8 | 614 | 477.2 | 577.3 | 5.1 | 5.9 | 0.7 | 3 | 227.4 | 229 | 232.4 | 29.2 | 1.4 | 29.3 | 59.98 | 59.91 | 59.98 | 8695 | 1 | 47.8 | 51705.1 | 4171 | 1.1 | 2.4 | 1.4 | 2 | 2.1 | 1.6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 16:32 | Wait | 743.7 | 747.8 | 698.4 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 225.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 45 | 51705.4 | 4171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 16:37 | Normal | 535.8 | 622.6 | 499.5 | 545.2 | 2.6 | 3 | 0.2 | 1.2 | 227.8 | 225.6 | 230.2 | 12.7 | 1.4 | 12.7 | 59.97 | 60 | 60 | 4685 | 1 | 49.7 | 51706 | 4171 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.6 | 0.7 | 0 | 1.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 16:42 | Normal | 567.4 | 615.6 | 261.3 | 529 | 2 | 2.3 | 0.3 | 0.8 | 228 | 225.4 | 230 | 10 | 1.4 | 10.1 | 60 | 60.03 | 59.99 | 3872 | 1 | 48.8 | 51706.6 | 4171 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 16:47 | Normal | 599.1 | 589.5 | 202.9 | 611.1 | 1.6 | 2 | 0.2 | 0.5 | 227.6 | 228.2 | 230 | 8.8 | 1.4 | 8.9 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 3361 | 1 | 47.4 | 51706.9 | 4171 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 16:52 | Normal | 511.3 | 573.2 | 209.2 | 510.9 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.5 | 228 | 226.2 | 231 | 6.2 | 1.3 | 6.2 | 60.04 | 60 | 60.04 | 2523 | 1 | 45.1 | 51707.1 | 4171 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 16:57 | Normal | 561.6 | 636.8 | 199.5 | 609.1 | 2.5 | 2.8 | 0.5 | 2.1 | 228.2 | 225.8 | 231.4 | 14 | 1.5 | 13.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 5204 | 1 | 49.8 | 51707.4 | 4171 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 0 | 2.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 17:02 | Normal | 643.7 | 612.9 | 200.6 | 448 | 1 | 1.5 | 0 | 0.5 | 228.2 | 225.8 | 230 | 6.7 | 1.5 | 6.6 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 2748 | 1 | 48.8 | 51707.8 | 4172 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 17:07 | Normal | 558.8 | 534.9 | 227.4 | 261.6 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.1 | 227.8 | 226.6 | 229 | 3.8 | 1.4 | 3.8 | 59.99 | 59.95 | 59.98 | 1524 | 1 | 47.2 | 51707.9 | 4172 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 17:12 | Normal | 528 | 632.1 | 225.1 | 402.4 | 0.8 | 1.1 | 0 | 1.3 | 228.4 | 229 | 230.2 | 6.1 | 1.6 | 6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 2340 | 1 | 47.5 | 51708.1 | 4172 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 17:17 | Normal | 612.2 | 610.4 | 236.6 | 494.1 | 1.1 | 1.6 | 0 | 1.4 | 228.2 | 226.8 | 230.4 | 7.8 | 1.4 | 7.8 | 59.91 | 60 | 59.94 | 3157 | 1 | 49.1 | 51708.3 | 4172 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | 1.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 17:22 | Normal | 582.1 | 641.5 | 211.8 | 394.7 | 0.5 | 0.8 | 0 | 1 | 228.6 | 227.8 | 230.6 | 5.1 | 1.5 | 5.1 | 60 | 59.98 | 60 | 2033 | 1 | 47.3 | 51708.5 | 4172 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 1.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 17:27 | Normal | 528 | 508.1 | 200 | 355.6 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.3 | 226.8 | 224.6 | 230 | 3.6 | 1.5 | 3.8 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 1307 | 1 | 50 | 51708.7 | 4172 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 17:32 | Normal | 428.9 | 438.9 | 240 | 236.6 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 227.6 | 227 | 229.6 | 2.2 | 1.5 | 2.6 | 59.99 | 60.01 | 60 | 955 | 1 | 48.7 | 51708.8 | 4172 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 17:37 | Normal | 560.2 | 477.9 | 210.1 | 245.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 228.6 | 226 | 230.8 | 2.8 | 1.4 | 2.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1106 | 1 | 45.6 | 51708.9 | 4172 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 17:42 | Normal | 447.4 | 487.5 | 225.3 | 309.1 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.3 | 228.4 | 226.6 | 229.8 | 3.6 | 1.5 | 3.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1323 | 1 | 49.2 | 51709 | 4172 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 17:48 | Normal | 452.3 | 597.5 | 235.4 | 325.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 228.2 | 227 | 230 | 2.9 | 1.4 | 2.9 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 1279 | 1 | 46.9 | 51709.1 | 4172 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 17:52 | Normal | 381.7 | 421.7 | 215.7 | 212.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 228 | 225.6 | 230.6 | 2.3 | 1.5 | 1.7 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 651 | 1 | 49.6 | 51709.1 | 4172 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 17:57 | Normal | 375.3 | 269.2 | 199.4 | 203 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 229.2 | 227.2 | 230.2 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.93 | 59.95 | 530 | 1 | 47.4 | 51709.2 | 4172 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 18:02 | Normal | 473 | 327.2 | 172.6 | 248.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 227.8 | 231.2 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 60.07 | 60 | 60.01 | 486 | 1 | 49.6 | 51709.2 | 4173 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 18:07 | Normal | 316.5 | 448.1 | 200.3 | 176.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 227 | 230.4 | 1.8 | 1.6 | 3 | 60.03 | 60 | 59.96 | 434 | 1 | 47.5 | 51709.3 | 4173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 18:12 | Normal | 197.3 | 431.3 | 192.8 | 239.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 229.4 | 230.2 | 1.4 | 1.4 | 2.3 | 59.92 | 59.93 | 59.96 | 376 | 1 | 49.6 | 51709.3 | 4173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 18:18 | Normal | 200.8 | 364.7 | 245.3 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.2 | 229.4 | 1.4 | 1.5 | 2 | 59.9 | 60.02 | 59.94 | 361 | 1 | 47.2 | 51709.3 | 4173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 18:22 | Normal | 186.6 | 521.4 | 385.5 | 207.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.8 | 228.6 | 1 | 1.5 | 1.1 | 59.99 | 59.97 | 60 | 341 | 1 | 49.3 | 51709.4 | 4173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 18:27 | Normal | 204.4 | 230.8 | 313.3 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 227.8 | 229.8 | 0.7 | 1.5 | 1.6 | 60.03 | 59.9 | 60.05 | 330 | 1 | 45.3 | 51709.4 | 4173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-04 18:32 | Normal | 195.7 | 196 | 200.9 | 202.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.4 | 229.8 | 2.5 | 1.5 | 1.6 | 59.95 | 59.94 | 59.93 | 337 | 1 | 48.6 | 51709.4 | 4173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0