## S3_BL11_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-12-06 04:44 | Wait | 559.9 | 560.5 | 549.8 | 560.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 229 | 220 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 31.4 | 12654.3 | 2266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 04:49 | Wait | 624.1 | 624.6 | 585.7 | 598.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 229.6 | 220.4 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 35.3 | 12654.3 | 2266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 04:54 | Normal | 561.1 | 596.4 | 492.8 | 532.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 230.2 | 226 | 233.8 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 59.95 | 60 | 59.98 | 664 | 1 | 37.7 | 12654.3 | 2266 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 04:59 | Normal | 466.5 | 482.8 | 509.7 | 526.8 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 230.4 | 228.6 | 234.2 | 1.5 | 1.2 | 1.8 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 797 | 1 | 39.5 | 12654.4 | 2266 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 05:04 | Normal | 343.3 | 641.9 | 552.1 | 514.7 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 231.4 | 230.4 | 234 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 59.93 | 59.94 | 972 | 1 | 40.8 | 12654.5 | 2266 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 05:09 | Normal | 223.3 | 570.1 | 511.3 | 573.7 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.3 | 231 | 230.2 | 234.6 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 59.92 | 59.95 | 59.89 | 1054 | 1 | 42.1 | 12654.6 | 2266 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 05:14 | Normal | 318.6 | 606.5 | 468.7 | 582.5 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.3 | 231 | 233 | 233.6 | 1.7 | 2.1 | 2 | 60.03 | 60.07 | 60.02 | 1227 | 1 | 43.2 | 12654.7 | 2266 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 05:19 | Normal | 341.1 | 642.9 | 540.3 | 601.6 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 230.8 | 236.2 | 234.4 | 1.8 | 2.3 | 2.6 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 1447 | 1 | 43.9 | 12654.8 | 2267 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 05:24 | Normal | 382 | 633.6 | 550.4 | 540.7 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 231.4 | 235.8 | 234 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 60.1 | 60.03 | 60.06 | 1554 | 1 | 44.6 | 12654.9 | 2267 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 05:29 | Normal | 322.2 | 609.8 | 525.8 | 540.9 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.3 | 231.6 | 233 | 233.8 | 1.9 | 2 | 2 | 60.02 | 60.11 | 60.06 | 1276 | 1 | 45.2 | 12655 | 2267 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 05:34 | Normal | 344.5 | 627.7 | 549.6 | 488.3 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 231.8 | 236 | 233.8 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 60.02 | 59.97 | 60 | 1441 | 1 | 45.7 | 12655.1 | 2267 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 05:39 | Normal | 372.5 | 640.3 | 576.5 | 579.5 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 232.2 | 237.6 | 233.8 | 2.3 | 2.6 | 3 | 60.02 | 59.94 | 59.96 | 1693 | 1 | 46.2 | 12655.3 | 2267 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 05:44 | Normal | 436 | 712.5 | 509.1 | 595.1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 231.6 | 238.4 | 233.4 | 2.2 | 2.7 | 3.3 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 1978 | 1 | 46.5 | 12655.4 | 2267 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 05:49 | Wait | 726.8 | 729.2 | 679.9 | 688.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 229.4 | 221.6 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 47 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-06 05:54 | Wait | 732 | 734.4 | 684.8 | 693.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 229 | 219.8 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60 | 60.02 | 679 | 0 | 47.3 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 05:59 | Wait | 737.7 | 740.2 | 690.3 | 697.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 228 | 220.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 47.4 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 06:04 | Wait | 739.9 | 742.5 | 692.8 | 699.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 229.2 | 222.2 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.91 | 59.93 | 0 | 0 | 47.4 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 06:09 | Wait | 742.8 | 744.9 | 695 | 701.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 229 | 221.8 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.86 | 59.87 | 59.86 | 0 | 0 | 47.4 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 06:14 | Wait | 744.4 | 746.6 | 696.6 | 702.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 229.4 | 222 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.4 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 06:19 | Wait | 744.2 | 746.4 | 696.9 | 701.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 229.8 | 223 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.01 | 60.05 | 0 | 0 | 47.4 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 06:24 | Wait | 745.9 | 748 | 697.1 | 702.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 228.8 | 222 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 47.5 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 06:29 | Fault | 743.5 | 746.2 | 697.5 | 700.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230.2 | 223.2 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.06 | 0 | 2 | 47.5 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 06:34 | Wait | 742.5 | 745.9 | 698 | 699.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 230.2 | 223.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 59.99 | 0 | 0 | 47.5 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 06:39 | Wait | 743.6 | 747.3 | 699.3 | 699.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 230.2 | 223 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.01 | 60.04 | 0 | 0 | 47.4 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 06:44 | Wait | 745.3 | 748.9 | 701.2 | 701 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 229.8 | 223.8 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 47.4 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 06:49 | Wait | 748.4 | 751.8 | 703.7 | 703.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230.4 | 222 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 47.5 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 06:54 | Wait | 742.4 | 745.6 | 700 | 696.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 231 | 223.4 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.5 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 06:59 | Wait | 747.9 | 751.5 | 707 | 701.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 229.8 | 221.4 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 47.6 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 07:04 | Wait | 740.3 | 743.5 | 701.3 | 694.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227 | 224.8 | 238.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 47.7 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 07:09 | Wait | 743.5 | 749 | 705.1 | 696.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 231.2 | 222.8 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 47.8 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 07:14 | Wait | 737.5 | 743.4 | 699.8 | 690.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228.6 | 220.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.9 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 07:19 | Wait | 732.3 | 737.4 | 695 | 686.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230.6 | 221.6 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 48.1 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 07:24 | Wait | 730.6 | 737.8 | 693.4 | 685.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 230 | 221.8 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.3 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 07:29 | Wait | 733.5 | 739.9 | 695.6 | 687.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230.2 | 219.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.5 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 07:34 | Wait | 730 | 734 | 689.4 | 685.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.2 | 219 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 48.6 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 07:39 | Wait | 732.9 | 739 | 694.9 | 687.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 226 | 215.6 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.8 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 07:44 | Wait | 703.7 | 710.3 | 669.8 | 663.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.4 | 220.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 07:49 | Wait | 727.3 | 735.6 | 694.8 | 682 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.4 | 217 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.2 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 07:54 | Wait | 732.4 | 736.4 | 692.2 | 688.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 218.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.2 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 07:59 | Wait | 725 | 729.8 | 686.1 | 682.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 218.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.2 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 08:04 | Wait | 729.5 | 733.8 | 689.5 | 686.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.2 | 218.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.1 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 08:09 | Wait | 735.4 | 739.9 | 695.6 | 692.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.6 | 218.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.2 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 08:14 | Wait | 743.1 | 746.8 | 702.5 | 698.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 218 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.1 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 08:19 | Wait | 748.8 | 751.1 | 708 | 702.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.4 | 218.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.1 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 08:24 | Wait | 744.2 | 745.1 | 701.8 | 697.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 217 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.2 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 08:29 | Wait | 762.3 | 763 | 718.1 | 713.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.8 | 218.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.3 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 08:34 | Wait | 734.6 | 736.4 | 694.6 | 689.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228 | 219 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.4 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 08:39 | Wait | 734.7 | 735.4 | 693.7 | 689.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.4 | 221.2 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.5 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 08:44 | Wait | 738.9 | 744 | 703 | 691 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 218.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.6 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 08:49 | Wait | 730.5 | 735.3 | 694.8 | 684.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 227.8 | 218 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.7 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 08:54 | Wait | 725.8 | 729.7 | 689.5 | 680.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.6 | 219.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 49.9 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 08:59 | Wait | 720.9 | 722.9 | 683.7 | 676.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.6 | 228.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.3 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 09:04 | Wait | 715.8 | 717.8 | 678.9 | 672.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.4 | 219.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 48.9 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 09:09 | Wait | 716.5 | 717.9 | 680 | 672.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.2 | 219.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49.8 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 09:14 | Wait | 716.4 | 716.9 | 680.2 | 672.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228 | 218.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 47.3 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 09:19 | Wait | 715.6 | 716.4 | 678.5 | 672.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.6 | 219.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.4 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 09:24 | Wait | 716.6 | 718.2 | 679.9 | 674.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.8 | 217.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 45.1 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 09:29 | Wait | 716.8 | 718.7 | 681.2 | 672.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228 | 218.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 49.1 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 09:34 | Fault | 716.2 | 718.1 | 680.1 | 672.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228 | 218.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 2 | 47.4 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 09:39 | Wait | 713.8 | 717.2 | 678 | 670.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.8 | 217.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 0 | 0 | 49 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 09:44 | Wait | 716 | 715.7 | 676.7 | 672.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.4 | 218.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 45 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 09:49 | Wait | 714.3 | 717.6 | 679 | 670.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.4 | 222.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 49.3 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 09:54 | Wait | 690.4 | 696.4 | 661.2 | 644.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.4 | 219.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 47.2 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 09:59 | Wait | 710 | 709.7 | 671.8 | 667.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227 | 218.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 49.8 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 10:04 | Wait | 708.8 | 709.7 | 672.4 | 665.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 218.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 48.5 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 10:09 | Wait | 702.4 | 701.8 | 664.8 | 652.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.2 | 218 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.5 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 10:14 | Wait | 711.8 | 709.6 | 671.5 | 667 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 217.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.6 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 10:19 | Wait | 697.6 | 690.3 | 648.1 | 656.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.4 | 215.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 48.5 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 10:24 | Wait | 718.1 | 717.9 | 679.8 | 675 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.4 | 219 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 46.3 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 10:29 | Wait | 734.7 | 733.5 | 692.3 | 691.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.8 | 218 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 49.7 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 10:34 | Wait | 716.8 | 716.1 | 677.5 | 674.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.4 | 216.8 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 48.7 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 10:39 | Wait | 669.6 | 671.6 | 634.6 | 633 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228 | 220.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.11 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 46.6 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 10:44 | Wait | 712.1 | 712.5 | 674.9 | 667.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.4 | 220 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.9 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 10:49 | Wait | 710.9 | 712.6 | 674.7 | 666.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.4 | 218.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.09 | 60.05 | 0 | 0 | 49 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 10:54 | Wait | 706.2 | 706.3 | 670.3 | 662.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.4 | 219.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.8 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 10:59 | Wait | 650.3 | 654 | 617.1 | 612.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.2 | 217.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 45.2 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 11:04 | Wait | 728.1 | 727.6 | 689.6 | 679.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226 | 218.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.8 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 11:09 | Wait | 683.6 | 688.1 | 648.1 | 642.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.6 | 217.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.1 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 11:14 | Wait | 692.9 | 696.8 | 655.7 | 655.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.6 | 218.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 60.02 | 0 | 0 | 48 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 11:19 | Wait | 737.4 | 738.4 | 698.1 | 691.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.4 | 216.8 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 45.9 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 11:24 | Wait | 719.5 | 719.1 | 679.6 | 677.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.8 | 218.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.9 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 11:29 | Wait | 702.3 | 702.3 | 665.7 | 664.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.6 | 220.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.2 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 11:34 | Wait | 698.3 | 698.6 | 660.6 | 657.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.6 | 219.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.2 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 11:39 | Wait | 699.1 | 700.1 | 662.5 | 655.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.8 | 219.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 47 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 11:44 | Wait | 654.8 | 661.6 | 623.4 | 615 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224 | 216 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 45.3 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 11:49 | Wait | 684.7 | 692.1 | 650.5 | 643.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.8 | 219.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 50 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 11:54 | Wait | 737.1 | 740.6 | 701.3 | 688.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.8 | 218.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.6 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 11:59 | Wait | 734.5 | 737.4 | 696.3 | 688.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226 | 218.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 48.9 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 12:04 | Wait | 699.7 | 703.6 | 662.4 | 656.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.8 | 219.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 48.1 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 12:09 | Wait | 723.3 | 722.2 | 677.1 | 672.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.4 | 216.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 46.8 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 12:14 | Wait | 700.4 | 703.2 | 665.6 | 656.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 226.2 | 217.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 46.2 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 12:19 | Wait | 723.3 | 721.8 | 683.5 | 678 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.6 | 218.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 49.9 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 12:24 | Wait | 702 | 701.8 | 664 | 658.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.2 | 217.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.3 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 12:29 | Wait | 693.2 | 692.6 | 653.6 | 649.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.2 | 220.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 48.6 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 12:34 | Wait | 692.6 | 693 | 654.2 | 649.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.2 | 220 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.8 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 12:39 | Fault | 704.2 | 705 | 666.8 | 659.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.4 | 220.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 2 | 46.9 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 12:44 | Wait | 661.8 | 664.3 | 626.3 | 621.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 217.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 45.8 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 12:49 | Wait | 665.8 | 669.5 | 631.1 | 624.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 218.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.7 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 12:54 | Wait | 725.8 | 725.1 | 685.1 | 679.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.6 | 217.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 50 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 12:59 | Wait | 711.3 | 712.7 | 673.7 | 667.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.6 | 220.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.7 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 13:04 | Wait | 706.2 | 707.2 | 666.9 | 661.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.6 | 219.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.3 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 13:09 | Wait | 699.9 | 700.3 | 661.1 | 658.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.6 | 218.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.9 | 59.91 | 0 | 0 | 48.9 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 13:14 | Wait | 699.4 | 699.5 | 661 | 657.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.2 | 217.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 48.5 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 13:19 | Wait | 700 | 702.8 | 664.3 | 655.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.8 | 216 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 48 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 13:24 | Wait | 684.5 | 686.4 | 642.3 | 643.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.8 | 216.6 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 47.5 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 13:29 | Wait | 732.1 | 731 | 689.4 | 690.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.2 | 217.2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 47 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 13:34 | Wait | 717.2 | 716.1 | 671.9 | 674.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.2 | 219.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.2 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 13:39 | Wait | 723.7 | 724.6 | 683 | 681.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.8 | 215.8 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 44.9 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 13:44 | Wait | 719.9 | 721 | 679.3 | 675.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 225 | 217.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.1 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 13:49 | Wait | 712.3 | 713.7 | 672.3 | 668.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.4 | 218 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 49.9 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 13:54 | Wait | 710.2 | 712.3 | 671.7 | 664.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.6 | 216.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.5 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 13:59 | Wait | 706.3 | 707.4 | 667.6 | 663.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224 | 217.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.2 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 14:04 | Wait | 715 | 718.2 | 677.7 | 668.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 221.4 | 214.8 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 48.9 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 14:09 | Wait | 717.4 | 720.7 | 679.3 | 669.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.6 | 217 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 48.4 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 14:14 | Wait | 711.3 | 714 | 673 | 665.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225 | 217.6 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.9 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 14:19 | Wait | 712.8 | 711.9 | 667 | 666.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.2 | 215.4 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.4 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 14:24 | Wait | 687.3 | 691.7 | 653.6 | 642.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 221.8 | 214.4 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.6 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 14:29 | Wait | 726.4 | 733.2 | 694.9 | 682.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.6 | 215.4 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 45.5 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 14:34 | Wait | 726.5 | 731.1 | 690.1 | 679.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226 | 217.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 45.6 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 14:39 | Wait | 722.5 | 725.4 | 684.4 | 676.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 224.6 | 215.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.8 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 14:44 | Wait | 716.7 | 720.3 | 678.6 | 669.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.8 | 214 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.9 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 14:49 | Wait | 700.3 | 704.2 | 662.4 | 652.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 217.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 49.6 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 14:54 | Wait | 690.5 | 693.6 | 651.7 | 645.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.4 | 215.4 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49.3 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 14:59 | Wait | 708.8 | 713.1 | 670.3 | 663.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.8 | 218.2 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49.2 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 15:04 | Wait | 713.9 | 717.6 | 674.3 | 671 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 219 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.8 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 15:09 | Wait | 723.6 | 726.5 | 683.4 | 679.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 221.2 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 60.02 | 59.98 | 0 | 0 | 48.2 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 15:14 | Wait | 729.2 | 730.8 | 687.8 | 686.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 220.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.99 | 59.95 | 0 | 0 | 47.5 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 15:19 | Wait | 719.3 | 719.8 | 677.7 | 676.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.6 | 221.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 46.7 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 15:24 | Wait | 734.2 | 736.7 | 693.6 | 690.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.8 | 219.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 46 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 15:29 | Wait | 722.8 | 725.8 | 682.7 | 677.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228 | 218.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 44.9 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 15:34 | Wait | 717.5 | 721.3 | 678 | 672.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.8 | 218.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 45.9 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 15:39 | Wait | 721.5 | 724.4 | 680.9 | 675.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.8 | 216.6 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 15:44 | Fault | 722.3 | 724.8 | 681.7 | 676.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 226.6 | 218.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 48.5 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 15:49 | Wait | 718.9 | 722 | 679.5 | 671.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.2 | 219 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 50.1 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 15:54 | Wait | 712.9 | 716.3 | 673.8 | 665.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 217.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 50 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 15:59 | Wait | 711.6 | 715.2 | 673 | 666.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.6 | 218.6 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 60.01 | 59.98 | 0 | 0 | 49.8 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 16:04 | Wait | 702.4 | 705.8 | 662.8 | 660.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.8 | 217.6 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.97 | 60.03 | 0 | 0 | 49.6 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 16:09 | Wait | 711 | 715.3 | 673.1 | 670.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.8 | 217.2 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.85 | 60.01 | 59.92 | 0 | 0 | 49.3 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 16:14 | Wait | 715.9 | 720.3 | 677.4 | 675.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224 | 216.6 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 48.9 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 16:19 | Wait | 720.3 | 724.6 | 681.2 | 678.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 218.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 48.6 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 16:24 | Wait | 717.7 | 722.2 | 678.2 | 677.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.2 | 218.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.1 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 16:29 | Wait | 718.4 | 722.6 | 677.5 | 677.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226.6 | 219.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 47.3 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 16:34 | Wait | 714.8 | 719.2 | 674.2 | 675.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.8 | 218.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 46.4 | 12655.5 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 16:39 | Wait | 713.5 | 718 | 672.8 | 674.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.8 | 217.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 44.9 | 12655.6 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 16:44 | Wait | 711.4 | 715.5 | 670.1 | 675.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 224.6 | 216.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.4 | 12655.6 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 16:49 | Wait | 707.9 | 713.1 | 666.1 | 670.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227 | 218.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.7 | 12655.6 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 16:54 | Wait | 705.6 | 710.3 | 663.5 | 668.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.8 | 219.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 49.1 | 12655.7 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 16:59 | Normal | 507.4 | 679 | 517.3 | 520.3 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 229.2 | 239.6 | 230.6 | 2.4 | 3.4 | 3.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 2195 | 1 | 48.4 | 12655.7 | 2267 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 17:04 | Normal | 416.1 | 598.2 | 501 | 569.8 | 0.5 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 229.2 | 234.2 | 230.6 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 60.09 | 60.07 | 60.03 | 1720 | 1 | 47.6 | 12655.9 | 2267 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 17:09 | Normal | 380.2 | 556.6 | 399.1 | 569 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 228.4 | 229 | 230.8 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 60.08 | 60.05 | 60.06 | 919 | 1 | 47.2 | 12656 | 2267 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 17:14 | Normal | 326.5 | 486 | 321.7 | 370.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 227.6 | 226.8 | 230.6 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 60 | 60 | 60.02 | 721 | 1 | 46.6 | 12656.1 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 17:19 | Normal | 304.5 | 431.2 | 427.4 | 492.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 228.6 | 225.4 | 230.8 | 1.7 | 1 | 1.5 | 60.1 | 59.91 | 60.03 | 679 | 1 | 45.8 | 12656.1 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 17:24 | Normal | 257.4 | 599.3 | 393.3 | 495 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 228.4 | 225.8 | 231.2 | 1.7 | 1 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 705 | 1 | 45.2 | 12656.2 | 2268 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 17:29 | Normal | 236.8 | 591.3 | 367.4 | 570.7 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.2 | 229 | 229.4 | 232 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 59.98 | 59.91 | 59.96 | 987 | 1 | 47.8 | 12656.2 | 2268 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 17:34 | Normal | 302.7 | 648.5 | 242 | 614.5 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.3 | 230.4 | 233.2 | 232.2 | 2.1 | 2 | 2.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1357 | 1 | 49.9 | 12656.3 | 2268 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 17:39 | Normal | 356.8 | 626.4 | 262.4 | 561.2 | 0.3 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 229.8 | 234.6 | 232 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 60.01 | 60.03 | 59.99 | 1464 | 1 | 49.5 | 12656.5 | 2268 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 17:44 | Normal | 389.7 | 648.7 | 228.1 | 620.8 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.3 | 230.4 | 232.6 | 232.6 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 60.04 | 59.95 | 60 | 1381 | 1 | 49.2 | 12656.6 | 2268 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 17:49 | Normal | 377.9 | 636.9 | 217.6 | 588.6 | 0.2 | 1 | 0 | 0.3 | 229.8 | 233 | 232.2 | 1.8 | 2.3 | 2 | 59.97 | 60.06 | 60.02 | 1269 | 1 | 48.7 | 12656.7 | 2268 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 17:54 | Normal | 264.1 | 609.4 | 221.6 | 587.6 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.2 | 231.8 | 232.6 | 234 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 1034 | 1 | 48.3 | 12656.8 | 2268 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 17:59 | Normal | 218.8 | 604.7 | 235.7 | 574.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 230.8 | 228.8 | 234 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 841 | 1 | 47.6 | 12656.9 | 2268 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 18:04 | Normal | 208.9 | 560.9 | 276.9 | 521.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 231.8 | 228.4 | 233.6 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 59.95 | 60.04 | 59.99 | 684 | 1 | 46.7 | 12656.9 | 2268 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 18:09 | Normal | 292.9 | 610.4 | 262.6 | 505.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 230.6 | 226.6 | 234 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 60.01 | 60.02 | 584 | 1 | 45 | 12657 | 2268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 18:14 | Normal | 223.2 | 527.6 | 197.9 | 549.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 231.4 | 225.8 | 233.8 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60.03 | 60.02 | 582 | 1 | 50 | 12657 | 2268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 18:19 | Normal | 207.3 | 581.5 | 207.1 | 561.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 231.2 | 225.6 | 233.8 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 59.89 | 59.97 | 551 | 1 | 49.6 | 12657.1 | 2268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 18:24 | Normal | 209.7 | 450.3 | 195 | 429.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 231 | 224.8 | 234 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 60.02 | 59.97 | 59.99 | 533 | 1 | 48.7 | 12657.1 | 2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 18:29 | Normal | 203.4 | 339.3 | 200.7 | 316.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 230 | 224.6 | 233.6 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 60.03 | 59.91 | 59.97 | 532 | 1 | 47.6 | 12657.2 | 2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-12-06 18:34 | Normal | 200 | 207.6 | 181.9 | 198.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230.6 | 223.8 | 233.4 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 517 | 1 | 45.4 | 12657.2 | 2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0