## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-12-06 04:48 | Fault | 476.3 | 473.9 | 472.8 | 473.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 28.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 04:50 | Fault | 490.3 | 487.8 | 486.6 | 487.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 30.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 04:51 | Fault | 492.9 | 490.5 | 489.4 | 489.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 225.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 31.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 04:52 | Fault | 495.8 | 493.3 | 491.9 | 492.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 225.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 31.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 04:53 | Wait | 498.8 | 496.4 | 495 | 495.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 32.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 04:54 | Fault | 502.2 | 499.8 | 498.5 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 225.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 32.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 04:55 | Fault | 506.3 | 503.8 | 502.6 | 503.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 226 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 33 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 04:56 | Fault | 510.4 | 507.9 | 506.6 | 507.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 226 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 33.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 04:57 | Fault | 514.3 | 511.7 | 510.4 | 510.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 33.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 04:58 | Fault | 518.8 | 516.2 | 514.9 | 515.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 33.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 04:59 | Fault | 523.2 | 520.6 | 519.4 | 519.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 226.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 34.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 05:00 | Fault | 527.1 | 524.5 | 523.3 | 523.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 226.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 34.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 05:01 | Fault | 530.4 | 527.7 | 526 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 226 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 2 | 34.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 05:02 | Fault | 533.5 | 530.7 | 528.4 | 528.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 225.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 34.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 05:03 | Fault | 535.7 | 533 | 530.7 | 530.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 226.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 35 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 05:04 | Fault | 537.4 | 534.7 | 532.1 | 532.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 226 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 35.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 05:05 | Fault | 539 | 536.3 | 533.7 | 533.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 225.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 35.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 05:06 | Fault | 541 | 538.2 | 535.5 | 535.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 225.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 2 | 35.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 05:07 | Wait | 542.8 | 540 | 537.2 | 537.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 225.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 35.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 05:08 | Fault | 466 | 463.7 | 462.4 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 225.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 27.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 05:08 | Fault | 469.2 | 466.9 | 465.7 | 466.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225.8 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 28 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 05:08 | Fault | 544.1 | 541.4 | 538.6 | 538.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 226.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 35.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 05:09 | Fault | 544.6 | 541.8 | 539.3 | 539.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 35.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 05:10 | Fault | 545.7 | 542.9 | 540.5 | 540.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 225.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 35.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 05:11 | Fault | 547.2 | 544.5 | 542.1 | 542.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 225.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 36 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 05:12 | Fault | 548 | 545.2 | 542.6 | 542.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 225.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 36.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 05:13 | Fault | 547.7 | 545 | 542.7 | 542.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 225.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 36.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 05:14 | Fault | 548.6 | 545.8 | 543.4 | 543.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 36.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 05:15 | Wait | 549.3 | 546.6 | 544.1 | 544.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 225.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 36.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 05:16 | Fault | 550 | 547.2 | 544.9 | 544.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 225.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 36.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 05:17 | Fault | 551.2 | 548.4 | 545.9 | 545.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 225.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 36.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 05:18 | Fault | 552.5 | 549.7 | 547.2 | 547.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 225.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 2 | 36.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 05:19 | Fault | 553.8 | 551.1 | 548.5 | 548.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 225.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 36.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 05:20 | Fault | 555 | 552.2 | 549.4 | 549.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 36.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 05:21 | Wait | 555.9 | 553.1 | 550.3 | 550.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 225.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 36.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 05:22 | Fault | 556.6 | 553.9 | 550.7 | 550.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 225.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 36.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 05:23 | Fault | 556.7 | 554 | 550.5 | 550.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 225.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 36.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 05:24 | Fault | 555.6 | 552.9 | 549.1 | 548.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 225.8 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 36.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 05:25 | Fault | 553.4 | 550.6 | 546.7 | 546.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 225.8 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 2 | 36.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 05:26 | Wait | 550.6 | 547.9 | 544.2 | 544.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 225.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 37 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 05:27 | Fault | 548.6 | 545.9 | 542.8 | 542.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 225.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 2 | 37 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 05:28 | Fault | 547.9 | 545.1 | 542.3 | 542.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 225.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 0 | 2 | 37.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 05:29 | Wait | 547.8 | 545.1 | 542.5 | 542.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 37.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 05:30 | Fault | 548.4 | 545.7 | 543.4 | 543.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 37.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 05:31 | Fault | 549.4 | 546.6 | 544.2 | 544.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 37.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 05:32 | Fault | 550.5 | 547.7 | 545.1 | 545.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 225 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 37.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 05:33 | Fault | 551.7 | 548.9 | 546.3 | 546.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 2 | 37.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 05:34 | Fault | 553.6 | 552.3 | 548.5 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 2 | 37.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 05:35 | Fault | 553.5 | 550.7 | 548 | 548.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 225.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 37.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 05:36 | Fault | 554.1 | 551.3 | 548.4 | 548.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 225.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 37.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 05:37 | Fault | 554.7 | 552 | 549.3 | 549.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 225 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 37.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 05:38 | Fault | 555.9 | 553.2 | 550.7 | 551.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 37.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 05:39 | Fault | 557.4 | 554.7 | 552.1 | 552.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 225 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 37.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 05:40 | Wait | 559.4 | 556.6 | 554 | 554.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 225.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 37.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 05:41 | Fault | 561.7 | 559 | 556.1 | 556.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 37.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 05:42 | Fault | 563.8 | 561.2 | 558.1 | 558.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 225 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 37.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 05:43 | Fault | 565.5 | 562.9 | 559.6 | 559.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 225.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 37.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 05:44 | Fault | 567.2 | 564.7 | 561 | 561.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 37.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 05:45 | Fault | 568.6 | 566.2 | 562.2 | 562.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 37.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 05:46 | Fault | 569.9 | 567.4 | 563.2 | 563.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 37.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 05:47 | Fault | 570.9 | 568.5 | 563.9 | 564.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 225 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 37.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 05:48 | Wait | 571.5 | 569.1 | 564.3 | 564.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 224.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 37.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 05:49 | Fault | 571.9 | 569.6 | 564.6 | 564.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 37.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 05:50 | Fault | 572.8 | 570.4 | 565.4 | 565.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 225 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 37.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 05:51 | Fault | 573.3 | 571 | 566.1 | 566.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 225 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 37.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 05:52 | Fault | 574.3 | 572.1 | 567 | 567.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 225 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 37.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 05:53 | Fault | 575.3 | 573 | 567.9 | 568.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 225.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 38 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 05:54 | Fault | 576.4 | 574.1 | 568.9 | 569.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 225.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 38 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 05:55 | Fault | 577.5 | 575.2 | 569.9 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 224.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 38 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 05:56 | Fault | 578.5 | 576.2 | 570.8 | 570.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 38 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 05:57 | Fault | 579.5 | 577.2 | 571.6 | 571.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 38 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 05:58 | Fault | 580.3 | 578 | 572.5 | 572.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 38.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 05:59 | Fault | 580.9 | 578.7 | 572.8 | 572.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 224.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 38.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 06:00 | Fault | 581.4 | 579.2 | 573.7 | 573.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 225 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 38.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 06:01 | Fault | 582 | 579.7 | 573.8 | 573.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 225.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 38.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 06:02 | Wait | 582.4 | 580.2 | 574.2 | 574.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 225 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 38.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 06:03 | Fault | 582.9 | 580.6 | 574.5 | 574.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 225 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 2 | 38.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 06:04 | Fault | 583.2 | 580.9 | 574.9 | 574.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 2 | 38.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 06:05 | Fault | 583.4 | 581.2 | 575.1 | 575.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 0 | 2 | 38.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 06:06 | Fault | 583.8 | 581.5 | 575.5 | 575.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 2 | 38.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 06:07 | Fault | 584 | 581.7 | 575.8 | 575.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.6 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 2 | 38.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 06:08 | Fault | 584.7 | 582.3 | 576.1 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.89 | 59.89 | 0 | 2 | 38.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 06:09 | Fault | 585 | 582.6 | 576.3 | 576.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 0 | 2 | 38.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 06:10 | Fault | 585.5 | 583.1 | 576.5 | 576.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.4 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 0 | 2 | 38.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 06:11 | Fault | 585.9 | 583.3 | 577 | 576.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.6 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.89 | 59.9 | 59.89 | 0 | 2 | 38.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 06:12 | Fault | 586 | 583.5 | 577 | 576.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.6 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.88 | 59.88 | 59.88 | 0 | 2 | 38.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 06:13 | Fault | 586.3 | 583.7 | 577.3 | 577.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 224.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 0 | 2 | 38.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 06:14 | Fault | 586.6 | 584 | 577.4 | 577.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 38.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 06:15 | Fault | 587.1 | 584.3 | 577.7 | 577.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225.2 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 38.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 06:16 | Wait | 591 | 587.9 | 579 | 578.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 224.8 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 38.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 06:17 | Fault | 590.7 | 587.6 | 579.2 | 578.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 224.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 38.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 06:18 | Fault | 586.5 | 583.9 | 577.5 | 577.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 225 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 38.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 06:19 | Fault | 586.5 | 583.9 | 577.7 | 577.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 224.8 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 38.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 06:20 | Fault | 586.5 | 583.8 | 577.4 | 577.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 224.6 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 38.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 06:21 | Wait | 586.5 | 583.8 | 577.5 | 577.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 225 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 38.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 06:22 | Fault | 586.8 | 584.1 | 577.8 | 577.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 225.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 38.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 06:23 | Fault | 587 | 584.3 | 577.8 | 577.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 224.8 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 38.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 06:24 | Wait | 587.6 | 584.7 | 578.1 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 225.2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 38.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 06:25 | Fault | 588.4 | 585.4 | 578.3 | 578.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 225.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 38.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 06:26 | Fault | 588.1 | 585.1 | 578.2 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225.2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 38.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 06:27 | Fault | 587.9 | 584.9 | 578.3 | 578.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 225.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 38.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 06:28 | Fault | 587.7 | 584.8 | 578.3 | 578.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 38.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 06:29 | Fault | 586.6 | 583.8 | 577.8 | 577.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 225.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 38.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 06:30 | Fault | 586.1 | 583.3 | 577.7 | 577.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 225.8 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 39 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 06:31 | Fault | 586.8 | 584 | 578.1 | 578.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 225 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 2 | 39 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 06:32 | Fault | 591.8 | 588.8 | 580.6 | 580.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 39 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 06:33 | Fault | 587.2 | 584.5 | 578.5 | 578.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 225.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 2 | 39 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 06:34 | Fault | 585.2 | 582.4 | 577.7 | 577.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225.2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 39.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 06:35 | Wait | 584.6 | 581.8 | 577.3 | 577.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 225.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 39.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 06:36 | Fault | 584.9 | 582 | 577.8 | 577.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 225 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 39.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 06:37 | Fault | 584.7 | 581.9 | 577.7 | 577.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 225.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 2 | 39.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 06:38 | Fault | 584.7 | 581.9 | 577.9 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 39.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 06:39 | Fault | 585.4 | 582.5 | 578.1 | 578.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 39.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 06:40 | Fault | 586.3 | 583.4 | 578.4 | 578.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 225 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 39.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 06:41 | Fault | 586.4 | 583.5 | 578.6 | 578.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 39.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 06:42 | Fault | 586.4 | 583.4 | 578.7 | 578.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 225.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 39.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 06:43 | Wait | 587.3 | 584.2 | 579.2 | 579.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 225.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 39.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 06:44 | Fault | 587.4 | 584.3 | 579.4 | 579.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 225.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 39.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 06:45 | Fault | 590.6 | 587.2 | 580.8 | 580.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 225.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 39.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 06:46 | Fault | 589.2 | 585.9 | 580.2 | 579.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 225.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 39.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 06:47 | Fault | 589.1 | 586 | 580.2 | 579.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 226 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 39.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 06:48 | Fault | 589 | 585.8 | 580.2 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 225.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 39.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 06:49 | Wait | 590.3 | 587.2 | 580.9 | 580.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 225.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 39.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 06:50 | Fault | 591.5 | 588 | 582 | 581.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 226.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 39.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 06:51 | Fault | 601.7 | 598.3 | 589.4 | 588.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 225.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 39.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 06:52 | Fault | 602.2 | 599.1 | 590.9 | 589.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 226 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 39.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 06:53 | Fault | 595.3 | 592.6 | 586.5 | 585.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 226.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 39.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 06:54 | Fault | 581.8 | 578.6 | 577.4 | 577.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 226.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 39.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 06:55 | Fault | 590.8 | 587.2 | 583.4 | 583.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 39.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 06:56 | Fault | 596.6 | 593 | 588.3 | 587.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 226 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 39.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 06:57 | Wait | 592.4 | 589 | 585.9 | 585.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 225.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 39.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 06:58 | Fault | 589.5 | 586.3 | 584.2 | 583.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 226 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 39.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 06:59 | Fault | 587.4 | 584.2 | 582.9 | 582.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 226.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 2 | 39.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 07:00 | Fault | 587.1 | 583.7 | 582.7 | 582.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 227.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 0 | 2 | 39.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 07:01 | Fault | 588.3 | 584.4 | 584.1 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 227.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 39.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-06 07:06 | Fault | 585.8 | 581.2 | 583.5 | 583.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 227 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 40.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 07:11 | Wait | 580.1 | 575.1 | 579.8 | 580.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 226.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 40.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 07:16 | Fault | 576.1 | 570.8 | 577.3 | 577.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 0 | 2 | 40.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 07:21 | Fault | 573.8 | 567.7 | 575.3 | 575.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 225.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 40.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 07:26 | Fault | 560 | 554.9 | 563.9 | 564.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 225.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 40.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 07:31 | Fault | 577.1 | 570.7 | 578.2 | 578.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 40.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 07:36 | Fault | 577.6 | 571.8 | 578.5 | 578.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 225 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 40.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 07:41 | Fault | 573.6 | 568.4 | 576.5 | 577.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 41.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 07:46 | Fault | 560 | 554.4 | 561.9 | 563.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.6 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 41.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 07:51 | Fault | 563.9 | 557.5 | 563.1 | 564.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 223.2 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 41.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 07:56 | Fault | 574.1 | 568.9 | 570.1 | 571.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 41.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 08:01 | Fault | 578.7 | 574 | 573.5 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 222.6 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 41.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 08:06 | Fault | 581.9 | 577.8 | 576.4 | 577.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.6 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 41.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 08:11 | Fault | 584.7 | 580.9 | 579.2 | 580.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222.4 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 41.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 08:16 | Fault | 590.5 | 587.2 | 584 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 41.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 08:21 | Fault | 589.1 | 585.7 | 583 | 584.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223.2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 42 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 08:26 | Wait | 581.7 | 578.1 | 576.2 | 577.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 222.8 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 42.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 08:31 | Fault | 582.9 | 578.1 | 578.3 | 580.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 223.8 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 42.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 08:36 | Fault | 576.4 | 571.1 | 572.7 | 574.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 223.4 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 42.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 08:41 | Fault | 593.1 | 588.5 | 589.1 | 591.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.6 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 43.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 08:46 | Wait | 580.6 | 576.2 | 580.1 | 582.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 224 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 44.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 08:51 | Fault | 574.1 | 568.6 | 573.8 | 575.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 45.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 08:56 | Fault | 571.1 | 565.2 | 571.5 | 574.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 223.6 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 46.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 09:01 | Fault | 569.6 | 563.7 | 570.1 | 573.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224.2 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 47.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 09:06 | Wait | 569 | 563 | 569.6 | 573.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 223.8 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 09:11 | Fault | 570.6 | 564.3 | 570.6 | 574.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 223.8 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 49.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 09:16 | Fault | 570.5 | 563.8 | 569.8 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 223.6 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 49.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 09:21 | Fault | 528.2 | 524.6 | 529.3 | 534.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.6 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 47.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 09:26 | Fault | 570.7 | 564.8 | 570.5 | 574.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 223.6 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 2 | 49.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 09:31 | Fault | 569.8 | 563.4 | 568.6 | 572.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.2 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 45.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 09:36 | Fault | 568.3 | 561.5 | 566.8 | 570.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 49.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 09:41 | Fault | 566.7 | 560.8 | 565.2 | 569.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 223.2 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 46.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 09:46 | Fault | 536.9 | 538.9 | 541 | 542.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.4 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 49.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 09:51 | Fault | 567.8 | 560.7 | 565.2 | 570.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 47.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 09:56 | Fault | 567.9 | 561.7 | 565.2 | 570.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.2 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 49.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 10:01 | Fault | 563.4 | 556.9 | 561.2 | 565.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.2 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 48.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 10:06 | Fault | 565.7 | 559.8 | 563.8 | 566.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 47.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 10:11 | Fault | 564.6 | 558.1 | 561.1 | 565.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223.2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 50 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 10:16 | Fault | 569.7 | 562.8 | 564.5 | 569.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 48.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 10:21 | Wait | 543.5 | 537.1 | 536.1 | 542.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 44.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 10:26 | Fault | 572.9 | 564.3 | 561.7 | 570.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.4 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 49 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 10:31 | Fault | 583.1 | 576.9 | 574.9 | 582.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 224 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 49.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 10:36 | Wait | 580.2 | 574.5 | 572.9 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223.8 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 10:41 | Wait | 572 | 567.1 | 566.5 | 572.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.2 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 10:46 | Fault | 565.7 | 560.2 | 560.6 | 567.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 47.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 10:51 | Fault | 565.4 | 559.5 | 560.2 | 566.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.4 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 49.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 10:56 | Wait | 561 | 554.5 | 555.5 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 223.8 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 48.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 11:01 | Fault | 538 | 531.8 | 532.2 | 539.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 44.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 11:06 | Fault | 578.7 | 573.4 | 571.4 | 576.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 222.8 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 49 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 11:11 | Fault | 556.4 | 550.8 | 547.6 | 553.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.6 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 49.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 11:16 | Fault | 597.4 | 593.5 | 589.2 | 594.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 49.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 11:21 | Fault | 579 | 575.6 | 571.2 | 577.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 223.6 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 49.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 11:26 | Fault | 572.5 | 566.8 | 564.2 | 571.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 225 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 47.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 11:31 | Fault | 563.7 | 557.5 | 554.9 | 563.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 224.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 49.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 11:36 | Fault | 558.1 | 551.5 | 550 | 556.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 224.4 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 47.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 11:41 | Fault | 559.5 | 552 | 550.5 | 554.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 224 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 2 | 49.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 11:46 | Fault | 537 | 528.5 | 528.7 | 530.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 46.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 11:51 | Fault | 570.8 | 565.1 | 563.1 | 565.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 48.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 11:56 | Fault | 552.9 | 546.7 | 546.1 | 548.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 49 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 12:01 | Fault | 585.9 | 579.5 | 577.6 | 579.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.4 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 48.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 12:06 | Fault | 562.3 | 556.1 | 553 | 557.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222.6 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 48.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 12:11 | Wait | 590.5 | 585.7 | 583.2 | 587.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 224 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 12:16 | Fault | 560.5 | 555.4 | 550.9 | 556.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 223.6 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 48.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 12:21 | Fault | 572.4 | 569.4 | 563.5 | 570.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 224.6 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 48.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 12:26 | Fault | 560.1 | 558.4 | 550.6 | 558.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 224.8 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 48.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 12:31 | Wait | 555.8 | 553.7 | 545.3 | 552.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224.8 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 12:36 | Fault | 556.5 | 552.2 | 546 | 552.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.8 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 48.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 12:41 | Fault | 559.6 | 554.9 | 548.9 | 555.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 48.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 12:46 | Fault | 561.7 | 555.1 | 552.8 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.8 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 48.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 12:51 | Wait | 551.9 | 547.3 | 540.7 | 547.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.2 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 12:56 | Fault | 576.1 | 571.4 | 566.3 | 573.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 224.2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 48.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 13:01 | Fault | 568.9 | 565.4 | 558.2 | 565.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.6 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 48.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 13:06 | Fault | 566.7 | 561.8 | 557 | 564.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.2 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 2 | 48.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 13:11 | Fault | 561.6 | 557.7 | 549.7 | 557.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.2 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 2 | 48.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 13:16 | Fault | 563.3 | 558.9 | 549.5 | 557.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.2 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 2 | 48.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 13:21 | Fault | 542.5 | 537.9 | 528.9 | 535.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 48.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 13:26 | Fault | 568.1 | 562.8 | 555.5 | 563.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220.4 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 48.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 13:31 | Fault | 584.3 | 579.4 | 574.6 | 580.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 221.6 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 48 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 13:36 | Fault | 565.8 | 560.2 | 554.8 | 562.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221.6 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 47.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 13:41 | Fault | 581.2 | 576.6 | 571.3 | 576.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 47.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 13:46 | Wait | 577.3 | 572.2 | 566.3 | 572.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 221.6 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 13:51 | Fault | 570.2 | 565.4 | 558.1 | 563.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221.2 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 47.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 13:56 | Fault | 567.9 | 563.3 | 554.4 | 560.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.6 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 47.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 14:01 | Fault | 571.7 | 566.8 | 558.1 | 563.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.2 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 47.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 14:06 | Wait | 562 | 556.6 | 547.9 | 552.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 47.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 14:11 | Fault | 574 | 569 | 560.6 | 565.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 221.8 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 47 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 14:16 | Fault | 569.1 | 564.4 | 555.1 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 220.6 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 47 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 14:21 | Fault | 567.6 | 564.6 | 553.4 | 557.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 219.6 | 221 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 47 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 14:26 | Wait | 549.6 | 544.3 | 538.3 | 541.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 218.6 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 14:31 | Fault | 587.3 | 582.4 | 578.4 | 579.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 220.8 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 2 | 46.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 14:36 | Fault | 578.3 | 573.3 | 567 | 568.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 220.6 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 46.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 14:41 | Fault | 575.1 | 569.8 | 562.8 | 564.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 219.8 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 46.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 14:46 | Fault | 573.4 | 568.6 | 558.1 | 560.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 220.2 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 46.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 14:51 | Fault | 578.2 | 573.4 | 564.8 | 568.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 46.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 14:56 | Fault | 560 | 555.6 | 546.6 | 550.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 46.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 15:01 | Fault | 568.4 | 564 | 556.6 | 560.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221.2 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 46.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 15:06 | Fault | 572.4 | 568.2 | 563 | 566.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 221.6 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 46.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 15:11 | Fault | 576.2 | 572.8 | 568.1 | 571.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.2 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 46.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 15:16 | Fault | 595.6 | 592.4 | 592.7 | 594.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.8 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 46.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 15:21 | Wait | 585.1 | 581.8 | 580.7 | 582.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 223.4 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 15:26 | Fault | 578.2 | 574.9 | 570 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 223.4 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 2 | 46.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 15:31 | Fault | 569.2 | 565.7 | 559.7 | 562.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.4 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 46.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 15:36 | Fault | 572.2 | 569 | 560.7 | 562.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223.2 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 46.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 15:41 | Wait | 571 | 567.6 | 558.7 | 561.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 222.6 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 15:46 | Fault | 571.1 | 567.8 | 559.2 | 563.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 46.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 15:51 | Fault | 573.2 | 569.6 | 561.1 | 564.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 46.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 15:56 | Fault | 565.6 | 561.6 | 554.6 | 557.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 221 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 46.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 16:01 | Wait | 562.5 | 558.7 | 554.4 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 220.2 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 46.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 16:06 | Fault | 559.9 | 555.8 | 553.6 | 556.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 219.6 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 2 | 46.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 16:11 | Fault | 566.5 | 562.7 | 564.2 | 567.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 219.4 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 46 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 16:16 | Fault | 567.7 | 564.3 | 566.5 | 570.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 45.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 16:21 | Fault | 567.9 | 564.9 | 566.5 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 45.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 16:26 | Fault | 566.7 | 563.9 | 564.6 | 567.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222.4 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 45.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 16:31 | Fault | 566.4 | 563.8 | 563.7 | 566.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.6 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 45.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 16:36 | Fault | 564.5 | 561.9 | 561.4 | 563.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 45.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 16:41 | Fault | 561.5 | 558.8 | 556.8 | 558.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 45.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 16:46 | Fault | 561.4 | 559.3 | 557 | 558.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.2 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 45.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 16:51 | Fault | 559.5 | 557.5 | 554.9 | 556.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 222.8 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 45.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 16:56 | Fault | 557.9 | 555.8 | 553.7 | 555.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222.4 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 2 | 45.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 17:01 | Fault | 549.2 | 546.4 | 542.6 | 544.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 2 | 45.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 17:06 | Fault | 534.4 | 531.5 | 527.6 | 529.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 45.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 17:11 | Fault | 505.4 | 502 | 504.3 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 223.2 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 45.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 17:16 | Fault | 504.5 | 500.6 | 510.1 | 521.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 223.4 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 45.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 17:21 | Fault | 499.3 | 496.1 | 495.5 | 496.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 2 | 44.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 17:26 | Fault | 522.6 | 519.4 | 521.3 | 521.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 224.6 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 44.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 17:31 | Fault | 544.6 | 542.1 | 545.5 | 546.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 224.8 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 43.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 17:36 | Wait | 551 | 548.6 | 551.9 | 552.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 225 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 42.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 17:41 | Fault | 550.7 | 548.4 | 551.1 | 551.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 224.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 42.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 17:46 | Fault | 549 | 546.5 | 548.7 | 549.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 41.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 17:51 | Wait | 544.7 | 542.1 | 543.5 | 544.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 226.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 41.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 17:56 | Fault | 536.1 | 533.1 | 534.6 | 535.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 226.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 41.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 18:01 | Fault | 522.3 | 518.9 | 520 | 520.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 226.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 41.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 18:06 | Fault | 499 | 496.3 | 495.5 | 496.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 226.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 40.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 18:11 | Wait | 476.2 | 473.8 | 472.4 | 473.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 226.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 40.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-12-06 18:16 | Fault | 476.7 | 474.2 | 473.1 | 473.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 40.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0