## S3_BL11_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-12-07 04:47 | Wait | 606.2 | 606.9 | 574.2 | 584 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228.4 | 219 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 31.6 | 12657.2 | 2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-07 04:52 | Normal | 547.1 | 590.2 | 558.9 | 536.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 229.2 | 228.6 | 233.2 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.03 | 59.95 | 60.04 | 727 | 1 | 34.6 | 12657.2 | 2269 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-07 04:54 | Normal | 503.8 | 526.8 | 530.7 | 543 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 229.6 | 227.2 | 233.2 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 743 | 1 | 36.4 | 12657.3 | 2269 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-07 04:58 | Normal | 418.7 | 594.8 | 439.2 | 558.6 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 229.8 | 228.8 | 233.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.02 | 60.07 | 826 | 1 | 38.8 | 12657.3 | 2269 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-07 04:59 | Normal | 384.2 | 617.7 | 478.6 | 564.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 230.4 | 228.4 | 233.6 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 843 | 1 | 39.2 | 12657.3 | 2269 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-07 05:00 | Normal | 386.9 | 604.5 | 471.2 | 533.4 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 230.4 | 228.2 | 233.4 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.03 | 60.04 | 833 | 1 | 39.5 | 12657.3 | 2269 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-07 05:01 | Normal | 334.7 | 539.6 | 420.5 | 555.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 230.4 | 227 | 233.6 | 1.5 | 1.3 | 1 | 60.05 | 60.08 | 60.07 | 808 | 1 | 39.9 | 12657.4 | 2269 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-07 05:02 | Normal | 296.7 | 540.6 | 433.3 | 563.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 230.2 | 227 | 233.2 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 60.07 | 59.99 | 60.03 | 823 | 1 | 40.1 | 12657.4 | 2269 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-07 05:03 | Normal | 285.3 | 552.9 | 436 | 566 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 231.6 | 227.4 | 233.4 | 1.8 | 1.4 | 0.9 | 60.03 | 60.06 | 60.01 | 849 | 1 | 40.4 | 12657.4 | 2269 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-07 05:04 | Normal | 238.5 | 550 | 445.3 | 577.9 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 231 | 229 | 233 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.93 | 857 | 1 | 40.7 | 12657.4 | 2269 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-07 05:05 | Normal | 214.9 | 526.4 | 437.2 | 582.9 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 230.4 | 229.2 | 233.4 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 60.03 | 59.98 | 59.98 | 866 | 1 | 41 | 12657.4 | 2269 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-07 05:06 | Normal | 199.6 | 572.4 | 388.4 | 548 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 229.6 | 230.4 | 233.4 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 60 | 60.06 | 59.97 | 896 | 1 | 41.4 | 12657.4 | 2269 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-07 05:07 | Normal | 209.9 | 612 | 367.4 | 561.7 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 231 | 228.4 | 233.4 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 59.93 | 59.91 | 59.92 | 946 | 1 | 41.6 | 12657.4 | 2269 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-07 05:08 | Normal | 226.9 | 599.7 | 403 | 568.4 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 230.2 | 231.6 | 233.2 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 1004 | 1 | 41.9 | 12657.5 | 2269 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-07 05:09 | Normal | 248.8 | 623.9 | 348.9 | 562.9 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.3 | 231 | 231.6 | 233.4 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 59.93 | 59.98 | 59.96 | 1126 | 1 | 42.1 | 12657.5 | 2269 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-07 05:10 | Normal | 294 | 630.1 | 388.2 | 573.1 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.3 | 230.8 | 233.6 | 233.6 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 1232 | 1 | 42.4 | 12657.5 | 2269 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-07 05:11 | Normal | 342.7 | 665.2 | 438.6 | 543 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 231.4 | 233.4 | 233.4 | 1.9 | 2.2 | 2 | 59.97 | 60.08 | 60.02 | 1312 | 1 | 42.6 | 12657.5 | 2269 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-07 05:12 | Normal | 357.4 | 628.7 | 445.1 | 522.1 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 231.6 | 232.6 | 234 | 2.1 | 2 | 2.3 | 59.98 | 59.98 | 60 | 1395 | 1 | 42.8 | 12657.5 | 2269 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-07 05:13 | Normal | 378 | 614.3 | 481.4 | 517.1 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 231.6 | 233.6 | 234 | 2.1 | 2 | 2.5 | 60.01 | 60.05 | 60 | 1444 | 1 | 43.1 | 12657.6 | 2269 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-07 05:14 | Normal | 374.5 | 616.6 | 513.9 | 573.2 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 232.2 | 235 | 233.6 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1496 | 1 | 43.2 | 12657.6 | 2269 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-07 05:15 | Normal | 382.8 | 633.2 | 528.5 | 592.6 | 0.5 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 231.6 | 233.8 | 233.8 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 60.03 | 60.03 | 60 | 1518 | 1 | 43.4 | 12657.6 | 2269 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-07 05:16 | Normal | 378.8 | 631.1 | 565.2 | 589.8 | 0.5 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 231.2 | 235 | 233.6 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 60.04 | 59.96 | 60.06 | 1552 | 1 | 43.6 | 12657.6 | 2269 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-07 05:17 | Normal | 434.9 | 654.7 | 543.2 | 615.9 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 231.2 | 236.4 | 233.8 | 2 | 2.4 | 3 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 1620 | 1 | 43.8 | 12657.7 | 2269 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-07 05:18 | Normal | 407.7 | 648.9 | 552.9 | 603.8 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 232.8 | 235.6 | 233.8 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 60.04 | 59.97 | 60.05 | 1659 | 1 | 44 | 12657.7 | 2269 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-07 05:19 | Normal | 397.7 | 634.7 | 519 | 584.7 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 232.4 | 238 | 233.2 | 2.4 | 2.6 | 3 | 60.07 | 59.99 | 60.04 | 1744 | 1 | 44.1 | 12657.7 | 2269 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-07 05:20 | Normal | 428.4 | 636.9 | 513.2 | 578.8 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 231.6 | 239.6 | 233.2 | 2.1 | 2.9 | 3.2 | 60.06 | 60.07 | 60.04 | 1836 | 1 | 44.3 | 12657.8 | 2269 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-07 05:21 | Normal | 445 | 656.7 | 523.9 | 597 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 232.6 | 238.4 | 234 | 2.5 | 2.8 | 3.3 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 1902 | 1 | 44.4 | 12657.8 | 2269 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-07 05:22 | Normal | 428 | 671.9 | 498.4 | 579.8 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 232 | 238.6 | 233.6 | 2.3 | 2.9 | 3.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1947 | 1 | 44.6 | 12657.8 | 2269 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-07 05:23 | Normal | 424.6 | 683.8 | 483.2 | 552.6 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 232.6 | 239.2 | 233.8 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 60.06 | 60 | 60.03 | 1927 | 1 | 44.7 | 12657.8 | 2269 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-07 05:24 | Normal | 423.9 | 689 | 535.4 | 594 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 232.2 | 238.6 | 234.2 | 2.4 | 2.8 | 3.3 | 59.98 | 60.05 | 60.01 | 1851 | 1 | 44.9 | 12657.9 | 2269 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-07 05:25 | Normal | 432.5 | 690.2 | 558.1 | 576.7 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 232.2 | 240.8 | 233.4 | 2.2 | 3.2 | 3.3 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 1858 | 1 | 45 | 12657.9 | 2269 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-07 05:26 | Normal | 426.7 | 690.7 | 522.3 | 591.3 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 232.4 | 239.8 | 233.8 | 2.3 | 3 | 3.4 | 60.03 | 60.14 | 60.08 | 1872 | 1 | 45.1 | 12657.9 | 2269 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-07 05:27 | Normal | 434.9 | 700 | 562.1 | 576.8 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 231.8 | 239.2 | 233.6 | 2.3 | 2.8 | 3.5 | 60.05 | 60.03 | 60.01 | 1888 | 1 | 45.2 | 12658 | 2269 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-07 05:28 | Normal | 446.9 | 702.8 | 597.1 | 594.1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.6 | 232 | 240.2 | 233.8 | 2.2 | 3.2 | 3.4 | 60.06 | 60 | 60.03 | 1895 | 1 | 45.3 | 12658 | 2269 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-07 05:29 | Normal | 445.8 | 708.6 | 567.6 | 559 | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 233.2 | 237.4 | 233.8 | 2.7 | 2.7 | 3.2 | 60.04 | 59.86 | 60.03 | 2014 | 1 | 45.5 | 12658 | 2269 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-07 05:30 | Normal | 438.6 | 700.5 | 543.2 | 552.2 | 1 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 233 | 240.2 | 233.8 | 2.6 | 3.2 | 3.7 | 60.09 | 60.14 | 60.12 | 2020 | 1 | 45.6 | 12658.1 | 2269 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-07 05:35 | Wait | 727.1 | 728.6 | 679.5 | 688 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 220 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 60.02 | 60.07 | 0 | 0 | 46.1 | 12658.2 | 2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 05:40 | Wait | 733.5 | 734.9 | 684.8 | 693.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.4 | 219.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 46.8 | 12658.3 | 2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 05:45 | Wait | 741.2 | 739.7 | 688.4 | 699.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.4 | 221 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 47 | 12658.3 | 2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 05:50 | Wait | 739.2 | 740.8 | 690.1 | 698.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 228.4 | 221 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.02 | 0 | 0 | 47.2 | 12658.3 | 2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 05:55 | Wait | 741.3 | 743.2 | 692.7 | 700.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 228 | 220.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.11 | 60.07 | 0 | 0 | 47.2 | 12658.3 | 2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 06:00 | Fault | 743.4 | 744.9 | 694 | 701.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 228.8 | 221.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.11 | 60.06 | 0 | 2 | 47.3 | 12658.3 | 2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 06:05 | Wait | 744.1 | 745.1 | 694.1 | 702.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 226.6 | 219.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.94 | 59.93 | 0 | 0 | 47.4 | 12658.3 | 2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 06:10 | Wait | 744.3 | 745.2 | 694.2 | 702.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 227 | 219.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.87 | 60.02 | 59.95 | 0 | 0 | 47.4 | 12658.3 | 2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 06:15 | Wait | 764.5 | 758.1 | 694 | 719.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.4 | 222.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.92 | 59.93 | 0 | 0 | 47.5 | 12658.3 | 2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 06:20 | Wait | 760.6 | 758.7 | 694.9 | 716.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.6 | 221.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.88 | 59.91 | 0 | 0 | 47.5 | 12658.3 | 2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 06:25 | Wait | 751.8 | 754 | 696.6 | 707.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230 | 223.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.97 | 59.88 | 0 | 0 | 47.5 | 12658.3 | 2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 06:30 | Wait | 743.5 | 748.3 | 699.7 | 700.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229 | 222.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.08 | 60.03 | 0 | 0 | 47.5 | 12658.3 | 2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 06:35 | Wait | 754 | 757.6 | 703.8 | 707.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.6 | 222.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.07 | 60.01 | 0 | 0 | 47.6 | 12658.3 | 2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 06:40 | Wait | 736.2 | 740.8 | 700.2 | 693.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229 | 221.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 60.05 | 0 | 0 | 47.5 | 12658.3 | 2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 06:45 | Wait | 753.2 | 755.3 | 707.9 | 707 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229 | 219.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 47.5 | 12658.3 | 2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 06:50 | Wait | 732.4 | 734.4 | 694.1 | 689.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.6 | 220.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.06 | 60.03 | 0 | 0 | 47.4 | 12658.3 | 2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 06:55 | Wait | 731.3 | 732.3 | 690.6 | 688.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.2 | 222 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60.03 | 60 | 0 | 0 | 47.4 | 12658.3 | 2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 07:00 | Fault | 737.3 | 738.3 | 693.9 | 691.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 231 | 248.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.03 | 60.08 | 0 | 2 | 47.6 | 12658.3 | 2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 07:05 | Wait | 736.9 | 737.5 | 694.2 | 693.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228 | 218.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.5 | 12658.3 | 2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 07:10 | Wait | 734.8 | 736.1 | 692.1 | 691.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.6 | 221 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 60.04 | 59.99 | 0 | 0 | 47.5 | 12658.3 | 2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 07:15 | Wait | 739.6 | 741.1 | 696.5 | 696.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.8 | 221 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.03 | 60.01 | 0 | 0 | 47.6 | 12658.3 | 2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 07:20 | Wait | 765.8 | 765.7 | 718.7 | 718.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.2 | 220 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.7 | 12658.3 | 2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 07:25 | Wait | 736.4 | 737.9 | 694.3 | 692 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 218.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 47.9 | 12658.3 | 2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 07:30 | Wait | 737.4 | 737.7 | 693.1 | 694.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.8 | 220 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48 | 12658.3 | 2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 07:35 | Wait | 757 | 757.7 | 712.7 | 709.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 229.6 | 220.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.1 | 12658.3 | 2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 07:40 | Wait | 748.6 | 750.9 | 708.2 | 702.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.4 | 220 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.2 | 12658.3 | 2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 07:45 | Wait | 743 | 745.6 | 704.4 | 696.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 229.2 | 220 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 48.4 | 12658.3 | 2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 07:50 | Wait | 720.5 | 723 | 684 | 677.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.6 | 219 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.5 | 12658.3 | 2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 07:55 | Wait | 730.1 | 732.8 | 694.1 | 684.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.4 | 220.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.06 | 60.04 | 0 | 0 | 48.7 | 12658.3 | 2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 08:00 | Wait | 734.9 | 735.2 | 694.8 | 691.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.2 | 219.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 48.8 | 12658.3 | 2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 08:05 | Wait | 726.3 | 728.6 | 689.6 | 683.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228 | 218.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49 | 12658.3 | 2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 08:10 | Wait | 735 | 735.9 | 695.7 | 690.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.6 | 218.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.1 | 12658.3 | 2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 08:15 | Wait | 730.8 | 732.4 | 692.1 | 686.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.8 | 220.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.07 | 59.95 | 0 | 0 | 49.2 | 12658.3 | 2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 08:20 | Wait | 733.1 | 734.6 | 694 | 688.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229 | 220.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 49.3 | 12658.3 | 2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 08:25 | Wait | 730 | 731.3 | 690.9 | 685.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.8 | 220.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.5 | 12658.3 | 2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 08:30 | Wait | 718.7 | 719.3 | 680.1 | 677.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.2 | 217.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.6 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 08:35 | Wait | 704.3 | 706.2 | 667.5 | 664.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.8 | 216.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 0 | 0 | 49.7 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 08:40 | Wait | 733.8 | 734.3 | 692.7 | 689.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.2 | 219 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 0 | 0 | 49.8 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 08:45 | Wait | 729.1 | 731 | 691.9 | 685.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.6 | 219.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.9 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 08:50 | Wait | 725 | 725.7 | 686.4 | 682.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.4 | 219.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 50 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 08:55 | Wait | 725.1 | 726.6 | 686.9 | 683.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.4 | 219.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 47.7 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 09:00 | Wait | 733.1 | 731.2 | 691.2 | 691.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.4 | 219.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 49.1 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 09:05 | Wait | 730.7 | 731.9 | 693.5 | 686.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228 | 220 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 49.7 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 09:10 | Wait | 724.8 | 725.3 | 687.9 | 680 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.8 | 220.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 50 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 09:15 | Wait | 713.1 | 712.8 | 674.8 | 672.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.8 | 218.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.93 | 59.97 | 0 | 0 | 48.2 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 09:20 | Wait | 728.3 | 720 | 678.5 | 687.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.4 | 219 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.6 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 09:25 | Wait | 714.8 | 716.6 | 681 | 671.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 226.8 | 218 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.4 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 09:30 | Wait | 690 | 690.7 | 652 | 651.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228.8 | 219.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 0 | 0 | 48.8 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 09:35 | Wait | 724.7 | 723.8 | 686.1 | 682.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.4 | 216.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 49.9 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 09:40 | Wait | 697.4 | 697.6 | 659.9 | 658 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.2 | 220 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 48.2 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 09:45 | Wait | 727.5 | 723.9 | 687.6 | 685.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.4 | 220 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.8 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 09:50 | Wait | 688.5 | 689.3 | 651.5 | 651.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228.4 | 220.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 47.7 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 09:55 | Wait | 705.6 | 706 | 667.6 | 666.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 224.8 | 215.6 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 49.6 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 10:00 | Wait | 703.1 | 703.9 | 664.3 | 665.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.4 | 218.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.2 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 10:05 | Fault | 724.4 | 722.3 | 684 | 683.4 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.2 | 228.4 | 219 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 49.5 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 10:10 | Wait | 746.2 | 744.1 | 706 | 699.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.2 | 219 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 46.8 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 10:15 | Wait | 731.7 | 725.7 | 690.6 | 689.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.2 | 219.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.4 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 10:20 | Wait | 738.7 | 737.8 | 701.9 | 690.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.2 | 219.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.1 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 10:25 | Wait | 701.3 | 702.6 | 664.8 | 659.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.4 | 216.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 0 | 0 | 49.6 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 10:30 | Wait | 713.4 | 715.3 | 673.5 | 671.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.4 | 217.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60.04 | 59.94 | 0 | 0 | 47.7 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 10:35 | Wait | 712.2 | 714.1 | 673.4 | 674.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.8 | 218.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.5 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 10:40 | Wait | 728.3 | 729.8 | 686.3 | 688.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.6 | 217.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 50 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 10:45 | Wait | 715.6 | 719.1 | 673.9 | 678.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226 | 219.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 46.6 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 10:50 | Wait | 715.1 | 719.4 | 673.9 | 678.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.8 | 218.2 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 0 | 0 | 48.8 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 10:55 | Wait | 718.5 | 722.1 | 677.3 | 681.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225 | 218.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 0 | 0 | 49.4 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 11:00 | Wait | 722.8 | 726.7 | 681.2 | 684.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.8 | 218 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 59.97 | 0 | 0 | 49.6 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 11:05 | Normal | 702.5 | 723.2 | 661.8 | 665.1 | 1 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 226.6 | 241 | 227.8 | 2.7 | 3.6 | 4.8 | 60.1 | 60.02 | 60.06 | 2459 | 1 | 49.9 | 12658.3 | 2270 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 11:10 | Wait | 727.7 | 732.7 | 684.8 | 688.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.2 | 218.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49.9 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 11:15 | Wait | 730.8 | 735.7 | 687.4 | 691.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225 | 218.2 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.04 | 60.06 | 0 | 0 | 50 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 11:20 | Wait | 732.6 | 736.6 | 689.5 | 693.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.2 | 217.2 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.01 | 60.05 | 0 | 0 | 45.6 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 11:25 | Wait | 734 | 737.7 | 691 | 694.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.6 | 218.6 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 0 | 0 | 48.5 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 11:30 | Wait | 736.3 | 739.5 | 692.8 | 696 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.2 | 217.2 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 49.4 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 11:35 | Wait | 739.1 | 741.5 | 695.3 | 698.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.8 | 220.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 0 | 0 | 49.8 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 11:40 | Wait | 741.5 | 743.1 | 697.3 | 699.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.4 | 221.2 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 50 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 11:45 | Wait | 744.1 | 745.5 | 699.6 | 701.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.8 | 220 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.4 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 11:50 | Wait | 746.7 | 747.6 | 702.5 | 703.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 218.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.5 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 11:55 | Wait | 753.7 | 754 | 709.6 | 708.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.8 | 220 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 50 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 12:00 | Wait | 742 | 742.6 | 698.1 | 697.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.2 | 220.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.93 | 59.95 | 0 | 0 | 48.3 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 12:05 | Wait | 741.7 | 742.4 | 698.6 | 698 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.6 | 220.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.5 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 12:10 | Wait | 742.2 | 742 | 698.9 | 697.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230.4 | 222.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 50 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 12:15 | Fault | 703.6 | 704.7 | 661.1 | 663.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.8 | 220 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.02 | 0 | 2 | 48.4 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 12:20 | Wait | 726.7 | 727.8 | 683.9 | 683.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.4 | 218.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.6 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 12:25 | Wait | 723.8 | 724.5 | 681.9 | 682.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.6 | 219.2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.95 | 59.92 | 0 | 0 | 50 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 12:30 | Wait | 742.4 | 745.9 | 700.4 | 700.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229 | 224.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.88 | 60 | 59.94 | 0 | 0 | 48.5 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 12:35 | Wait | 750.8 | 754.7 | 708.2 | 706.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228.6 | 220.4 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.6 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 12:40 | Wait | 756.5 | 757.1 | 712.4 | 710.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 229 | 220.4 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 44.8 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 12:45 | Wait | 747.8 | 747.8 | 703.9 | 701.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.8 | 220.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 0 | 0 | 48.8 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 12:50 | Wait | 741.7 | 741.8 | 697.7 | 696.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229 | 220.8 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.8 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 12:55 | Wait | 735.3 | 735.3 | 692.3 | 690.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.8 | 220.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 47.3 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 13:00 | Wait | 732.7 | 730.6 | 688.6 | 686.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.6 | 220.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.4 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 13:05 | Wait | 721.9 | 720.8 | 678.1 | 678.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.2 | 220.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 13:10 | Wait | 721.2 | 721.6 | 678.8 | 679.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228 | 220.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.8 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 13:15 | Wait | 740.6 | 741.1 | 698.5 | 696.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.2 | 219.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 0 | 0 | 49.9 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 13:20 | Wait | 730.8 | 730.9 | 688 | 688.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.2 | 220.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.1 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 13:25 | Wait | 719.8 | 720.8 | 676.6 | 677.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.2 | 220 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.6 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 13:30 | Wait | 723.6 | 723.6 | 680.7 | 683.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.2 | 221.2 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.9 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 13:35 | Wait | 750.1 | 750.8 | 703.2 | 704.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229 | 220.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.3 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 13:40 | Wait | 762.7 | 761.8 | 718.2 | 717.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.6 | 221.4 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 46.7 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 13:45 | Wait | 726.4 | 727.1 | 685 | 681.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.2 | 220.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.3 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 13:50 | Wait | 724.1 | 723.8 | 681.3 | 679.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.4 | 221 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 46.4 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 13:55 | Wait | 741.8 | 741.4 | 699.9 | 695.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 218 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 0 | 0 | 49.4 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 14:00 | Wait | 704.4 | 702.5 | 660 | 661 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.8 | 220 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 46.8 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 14:05 | Wait | 729.1 | 730.3 | 689.7 | 683.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230 | 221.2 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.6 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 14:10 | Wait | 726.4 | 727.7 | 686.7 | 681.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230.4 | 222.6 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.9 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 14:15 | Wait | 722.4 | 723.1 | 682.5 | 677 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.2 | 219.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.9 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 14:20 | Wait | 678.7 | 682.9 | 638.9 | 637.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.8 | 219.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.5 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 14:25 | Wait | 722.9 | 715.9 | 670.5 | 684.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.4 | 220.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.2 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 14:30 | Wait | 731.1 | 733.2 | 691.2 | 688.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.2 | 217.8 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.2 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 14:35 | Wait | 741.4 | 743.1 | 700.8 | 700 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 218 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.8 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 14:40 | Wait | 742 | 744.4 | 702.3 | 699 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.6 | 219.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.6 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 14:45 | Wait | 737.3 | 739.3 | 697.7 | 693 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 219 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 48.3 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 14:50 | Wait | 733.1 | 734.9 | 692.8 | 688 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 227 | 219.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 50 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 14:55 | Wait | 671.8 | 672.7 | 630.7 | 629.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.4 | 219.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.2 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 15:00 | Wait | 690.8 | 691.3 | 648.5 | 650 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230.4 | 222 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 47.2 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 15:05 | Wait | 733.9 | 734.5 | 691.2 | 688.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230.4 | 221.6 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.9 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 15:10 | Wait | 730 | 731.1 | 687.3 | 685.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.6 | 220.8 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.8 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 15:15 | Wait | 676.1 | 676.9 | 631.1 | 629.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228 | 219.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 46.7 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 15:20 | Wait | 689.6 | 691.1 | 645.9 | 648.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.8 | 222 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.7 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 15:25 | Wait | 687.1 | 690.3 | 644.3 | 647.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.6 | 220.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 60.07 | 60.02 | 0 | 0 | 48.3 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 15:30 | Wait | 752.3 | 755.1 | 710.8 | 711.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 226.4 | 218.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.4 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 15:35 | Fault | 696.7 | 699.3 | 653.7 | 658.4 | 1 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 228.2 | 219.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2136 | 2 | 49.2 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 15:40 | Wait | 704.7 | 708.3 | 662.3 | 667.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.2 | 219.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 46.7 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 15:45 | Wait | 705.6 | 708.7 | 663.5 | 666.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.4 | 220.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.7 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 15:50 | Wait | 703.1 | 706.2 | 660.8 | 664.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.6 | 218.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.3 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 15:55 | Wait | 741 | 749.6 | 709.7 | 702.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.2 | 220.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 50 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 16:00 | Wait | 744.5 | 745.5 | 699.2 | 702.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.4 | 219.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 49.2 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 16:05 | Wait | 739.2 | 741.7 | 697.6 | 696.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.8 | 219.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 47.5 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 16:10 | Wait | 736.3 | 738.2 | 694.6 | 691.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.8 | 222.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 50 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 16:15 | Wait | 710.4 | 712.7 | 668.3 | 667.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.2 | 217.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.2 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 16:20 | Wait | 728.1 | 731.3 | 687.5 | 683.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226 | 218.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 47.6 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 16:25 | Wait | 703.4 | 705.9 | 660.5 | 663.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.8 | 220.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 50 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 16:30 | Wait | 726.3 | 729.2 | 684.6 | 683.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.4 | 222 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 49 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 16:35 | Wait | 717.8 | 720.8 | 676.5 | 676.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.4 | 220.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 46.8 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 16:40 | Wait | 716.1 | 719.5 | 675 | 675.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 220.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.93 | 59.95 | 0 | 0 | 49.6 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 16:45 | Wait | 714.6 | 717.9 | 673.5 | 675 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.6 | 220 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 48.3 | 12658.3 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 16:50 | Wait | 717.7 | 720.6 | 676.3 | 676.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 227 | 219.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.91 | 59.94 | 0 | 0 | 45 | 12658.4 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 16:55 | Wait | 703.8 | 707.5 | 662.1 | 669.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 219.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.05 | 60.07 | 0 | 0 | 49.2 | 12658.4 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 17:00 | Normal | 504.3 | 674.7 | 561.2 | 579.8 | 1 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 229.6 | 241.8 | 231 | 3 | 3.8 | 4.5 | 59.97 | 59.98 | 60.02 | 2327 | 1 | 47.5 | 12658.5 | 2270 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 17:05 | Normal | 518.5 | 700.2 | 526.8 | 605.8 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 228.8 | 239.4 | 230.4 | 2.5 | 3.3 | 3.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 2254 | 1 | 49.4 | 12658.7 | 2270 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 17:10 | Normal | 486.8 | 695.6 | 443.4 | 565.3 | 1 | 1 | 0.3 | 0.6 | 228.6 | 239.2 | 231 | 2.3 | 3.2 | 3.7 | 60.03 | 60.05 | 60.07 | 2167 | 1 | 49.4 | 12658.9 | 2270 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 17:15 | Normal | 438.4 | 659 | 515.9 | 578.7 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 228.8 | 241.6 | 231 | 2.5 | 3.6 | 4.1 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 2215 | 1 | 48.5 | 12659.1 | 2270 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 17:20 | Normal | 438.9 | 613.6 | 519.7 | 593.3 | 0.7 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 230 | 238.6 | 231 | 2.7 | 3.2 | 3.8 | 59.97 | 60.01 | 59.97 | 2150 | 1 | 47.6 | 12659.2 | 2270 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 17:25 | Normal | 372.4 | 619.1 | 459.1 | 579.9 | 0.7 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 228.8 | 236.2 | 230.4 | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 1975 | 1 | 46.8 | 12659.4 | 2270 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 17:30 | Normal | 400.5 | 630.7 | 490 | 608.1 | 0.6 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 228.8 | 235 | 230.6 | 2.3 | 2.5 | 3.2 | 59.98 | 60.02 | 59.97 | 1818 | 1 | 46 | 12659.6 | 2270 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 17:35 | Normal | 424.7 | 634.8 | 480.4 | 594.5 | 0.5 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 229 | 233.2 | 231 | 2.3 | 2.2 | 2.9 | 60.07 | 59.98 | 60.03 | 1681 | 1 | 44.9 | 12659.7 | 2270 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 17:40 | Normal | 435.6 | 618.1 | 493.7 | 579.5 | 0.3 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 228 | 232 | 230.6 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1489 | 1 | 45.5 | 12659.9 | 2270 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 17:45 | Normal | 417.5 | 605.8 | 462 | 573.9 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.3 | 227.6 | 231 | 230.4 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 60.02 | 59.96 | 60 | 1246 | 1 | 46.5 | 12660 | 2270 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 17:50 | Normal | 332.8 | 565.5 | 458.3 | 576.9 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.3 | 228 | 228.4 | 230.6 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 1005 | 1 | 47.7 | 12660.1 | 2270 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 17:55 | Normal | 249.3 | 589.4 | 445.8 | 568.3 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 227.6 | 225 | 230.4 | 1.9 | 1.3 | 1.2 | 60 | 60.03 | 59.99 | 817 | 1 | 49.9 | 12660.1 | 2271 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 18:00 | Normal | 328.4 | 572.8 | 424.3 | 513.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 227.4 | 227 | 231.4 | 1.3 | 1.4 | 1 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 682 | 1 | 50 | 12660.2 | 2271 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 18:05 | Normal | 314.5 | 591 | 376.4 | 468.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.8 | 228 | 232 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 59.92 | 59.95 | 59.98 | 576 | 1 | 49.8 | 12660.3 | 2271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 18:10 | Normal | 397.1 | 587.1 | 279.7 | 542.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.8 | 223.2 | 231.2 | 1.7 | 1.2 | 1.1 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 544 | 1 | 49.6 | 12660.3 | 2271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 18:15 | Normal | 535.8 | 548.5 | 197.7 | 533.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.2 | 221.6 | 231.8 | 2.1 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.15 | 60.04 | 534 | 1 | 49.3 | 12660.3 | 2271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 18:20 | Normal | 201.2 | 505.4 | 189.4 | 469.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.2 | 223.6 | 231.6 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 60.02 | 59.98 | 513 | 1 | 49 | 12660.4 | 2271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 18:25 | Normal | 193.2 | 366.2 | 203.9 | 354.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.4 | 222.4 | 231 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 59.98 | 60.01 | 59.95 | 515 | 1 | 48.6 | 12660.4 | 2271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 18:30 | Normal | 196.7 | 246.6 | 198.4 | 229.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.2 | 222.4 | 231.2 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 59.93 | 59.98 | 520 | 1 | 48.2 | 12660.5 | 2271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0