## S3_BL11_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-12-07 04:46 | Wait | 604.8 | 604.4 | 578.2 | 578.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 30 | 51759.6 | 4184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 04:51 | Normal | 462.4 | 561.2 | 499.8 | 523.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 229.8 | 231.4 | 1.6 | 1.4 | 2.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 557 | 1 | 34.2 | 51759.7 | 4184 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 04:56 | Normal | 420 | 475.4 | 410.7 | 443.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 231 | 230 | 232.6 | 1.6 | 1.4 | 1.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 666 | 1 | 37.1 | 51759.7 | 4184 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 05:01 | Normal | 445.2 | 401.4 | 273.2 | 298.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 231.2 | 230 | 233 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 60.04 | 59.96 | 60 | 651 | 1 | 38.9 | 51759.8 | 4184 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 05:06 | Normal | 348.1 | 443.1 | 269.4 | 219.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 231.8 | 228.6 | 232.2 | 1.8 | 1.4 | 1.9 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 733 | 1 | 40 | 51759.8 | 4185 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 05:11 | Normal | 255.5 | 390.1 | 200.1 | 225.9 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 232 | 230.4 | 231.6 | 2 | 1.4 | 2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 914 | 1 | 41.1 | 51759.9 | 4185 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 05:16 | Normal | 507.9 | 578 | 200.1 | 232.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 231.8 | 229.4 | 232.8 | 4 | 1.4 | 4.1 | 60 | 60.08 | 60.04 | 1381 | 1 | 42 | 51760 | 4185 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 05:21 | Normal | 599.9 | 653.2 | 207.1 | 236.1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.1 | 231.4 | 230.2 | 232.8 | 4.3 | 1.5 | 4.3 | 60.09 | 60.14 | 60.11 | 1846 | 1 | 42.7 | 51760.1 | 4185 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 05:26 | Normal | 582.9 | 592.3 | 204.8 | 259 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.2 | 232 | 230.6 | 232.4 | 5 | 1.4 | 5 | 60.01 | 60.04 | 60.04 | 1992 | 1 | 43.4 | 51760.3 | 4185 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 05:31 | Normal | 646.4 | 662.9 | 201.6 | 261.7 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.3 | 230.6 | 228.4 | 232 | 6.2 | 1.8 | 6.2 | 60.06 | 60.07 | 60.04 | 2529 | 1 | 44 | 51760.5 | 4185 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 05:36 | Normal | 625.9 | 663.5 | 200.3 | 247.2 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0.3 | 229.4 | 228.8 | 231.2 | 6.7 | 1.6 | 6.8 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 2805 | 1 | 44.6 | 51760.7 | 4185 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 05:41 | Normal | 649.4 | 635.9 | 232.8 | 408.8 | 1.8 | 2 | 0.1 | 0.5 | 229.8 | 228.6 | 232 | 9.2 | 1.6 | 9.1 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 3482 | 1 | 45.1 | 51761 | 4185 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 05:46 | Normal | 665.5 | 637.1 | 231.1 | 293.1 | 2.6 | 2.4 | 0.3 | 0.9 | 229.8 | 229.4 | 232 | 10.9 | 1.5 | 10.8 | 60.06 | 60.06 | 60.08 | 4283 | 1 | 45.7 | 51761.3 | 4185 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 05:51 | Normal | 653.8 | 653.4 | 200.2 | 261.3 | 2.6 | 2.6 | 0.4 | 0.8 | 230 | 226 | 232.8 | 11 | 1.6 | 10.8 | 60.03 | 60.02 | 60.07 | 4328 | 1 | 46.3 | 51761.7 | 4185 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 05:56 | Normal | 636.7 | 639.1 | 290 | 471.3 | 3 | 3 | 0.5 | 0.9 | 229.8 | 228.4 | 232.8 | 13.2 | 1.5 | 13.1 | 60.08 | 60.07 | 60.06 | 5012 | 1 | 46.8 | 51762 | 4185 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 1 | 0.7 | 1 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 06:01 | Normal | 660.2 | 604.8 | 212 | 656.6 | 3.3 | 3.3 | 0.5 | 0.6 | 229.8 | 227.2 | 232.6 | 13.7 | 1.6 | 13.6 | 60.07 | 60.12 | 60.07 | 5317 | 1 | 47.3 | 51762.5 | 4185 | 1 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 1 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 06:06 | Normal | 615.6 | 569.8 | 201.8 | 587.9 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 1 | 230 | 227.6 | 233.6 | 14.8 | 1.4 | 14.8 | 59.98 | 60 | 59.98 | 5457 | 1 | 47.8 | 51762.9 | 4186 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 06:11 | Normal | 616.4 | 588.7 | 206.9 | 558.5 | 3.9 | 3.6 | 0.6 | 1.1 | 229.8 | 229 | 233.6 | 15.8 | 1.3 | 15.8 | 59.97 | 59.9 | 59.93 | 5772 | 1 | 48.4 | 51763.4 | 4186 | 1.2 | 1.5 | 1 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 06:16 | Normal | 616.7 | 557.9 | 200.5 | 566 | 8.1 | 5.8 | 0.6 | 2.6 | 228.8 | 227.8 | 235 | 30.8 | 1.4 | 30.8 | 59.82 | 59.93 | 59.88 | 9960 | 1 | 49.1 | 51764.1 | 4186 | 2.7 | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 1.9 | 1.3 | 1 | 0 | 2.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 06:21 | Normal | 638 | 641.5 | 260 | 487.5 | 8 | 5.5 | 0.6 | 2.6 | 229.2 | 229.6 | 235.6 | 29.6 | 1.5 | 29.5 | 59.91 | 59.86 | 59.89 | 10264 | 1 | 49.7 | 51764.9 | 4186 | 2.6 | 2.8 | 2.3 | 2.4 | 1.7 | 1.2 | 1.1 | 0 | 2.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 06:26 | Normal | 630.5 | 618.2 | 286.8 | 430.3 | 7.7 | 6.2 | 0.8 | 2.6 | 229.2 | 228.8 | 234.6 | 29.6 | 1.4 | 29.6 | 59.94 | 60 | 59.89 | 10474 | 1 | 47.5 | 51765.8 | 4186 | 2.6 | 2.7 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 1.4 | 1.2 | 0 | 2.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 06:31 | Normal | 635.4 | 638.8 | 312.1 | 467 | 5.5 | 5.2 | 1 | 1.8 | 230.2 | 228.8 | 234.8 | 23.8 | 1.4 | 23.8 | 59.91 | 59.98 | 59.96 | 8421 | 1 | 49.7 | 51766.5 | 4186 | 1.7 | 2.1 | 1.4 | 1.9 | 2 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 06:36 | Wait | 743.4 | 750.5 | 707.9 | 697.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 228.6 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.3 | 51766.6 | 4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 06:41 | Normal | 607.5 | 620.5 | 615.6 | 527.1 | 7.2 | 6.5 | 0.9 | 2.3 | 228.8 | 230.2 | 234.8 | 32.8 | 1.5 | 32.7 | 60 | 59.89 | 60.06 | 10316 | 1 | 47.2 | 51767 | 4186 | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 1.6 | 1.4 | 0 | 2.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 06:46 | Wait | 753.5 | 758.8 | 714.9 | 706.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.7 | 51767.1 | 4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 06:51 | Normal | 612.4 | 624.7 | 606.5 | 593.4 | 5.7 | 5.4 | 0.8 | 1.6 | 229.2 | 228.4 | 234.6 | 25.9 | 1.4 | 26 | 60.14 | 59.96 | 60.1 | 8678 | 1 | 45.4 | 51767.5 | 4186 | 1.8 | 2.2 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 1.2 | 0 | 1.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 06:56 | Normal | 603.1 | 618.1 | 632.9 | 512.7 | 5.2 | 4.8 | 0.6 | 1.6 | 229.4 | 229.8 | 234.2 | 22.2 | 1.4 | 22.1 | 60 | 60 | 60 | 7912 | 1 | 49 | 51768.2 | 4186 | 1.6 | 1.9 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 07:01 | Normal | 618.1 | 622.8 | 587.3 | 577.2 | 6.5 | 6.1 | 0.9 | 2 | 228.8 | 228.6 | 235.4 | 29 | 1.4 | 29.1 | 60.08 | 60 | 59.99 | 9534 | 1 | 46.2 | 51768.9 | 4186 | 2.1 | 2.4 | 1.7 | 2 | 2.3 | 1.5 | 1.3 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 07:06 | Wait | 747.3 | 750.8 | 707.8 | 701.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49.6 | 51769.4 | 4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 07:11 | Normal | 622.7 | 634.1 | 630.5 | 584.2 | 5.5 | 5.2 | 0.8 | 1.7 | 229 | 228.4 | 234.6 | 25 | 1.5 | 25 | 59.97 | 60.05 | 59.98 | 8855 | 1 | 48.2 | 51770 | 4186 | 1.8 | 2 | 1.5 | 1.7 | 2 | 1.4 | 1.2 | 0 | 1.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 07:16 | Normal | 611.1 | 613.6 | 556.6 | 589.8 | 7.5 | 7.2 | 1.6 | 2.2 | 229.6 | 227.6 | 234.8 | 35.5 | 1.4 | 35.5 | 59.94 | 59.91 | 60 | 11487 | 1 | 46.3 | 51770.8 | 4186 | 2.5 | 2.7 | 2 | 2.3 | 2.6 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 07:21 | Wait | 736.9 | 739.8 | 697.1 | 692.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 50 | 51770.9 | 4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 07:26 | Wait | 736.6 | 739.7 | 696.9 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 49 | 51770.9 | 4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 07:31 | Wait | 743 | 746.8 | 704 | 697.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.8 | 51771.2 | 4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 07:36 | Wait | 754.2 | 756.4 | 713.9 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 229.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47 | 51771.2 | 4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 07:41 | Wait | 746.8 | 748.7 | 708.2 | 701.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 49 | 51771.2 | 4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 07:46 | Wait | 741.3 | 743.1 | 702.7 | 696.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 280 | 0 | 46.7 | 51771.2 | 4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 07:51 | Wait | 726.8 | 729.5 | 689 | 683.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 227.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.5 | 51771.2 | 4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 07:56 | Wait | 741 | 745.3 | 704.9 | 695.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 229 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 47.5 | 51771.2 | 4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 08:01 | Wait | 739.2 | 742.1 | 701.3 | 693.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.5 | 51771.2 | 4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 08:06 | Wait | 730.4 | 733 | 691.9 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 47.3 | 51771.2 | 4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 08:11 | Wait | 738 | 740.5 | 699.1 | 692.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 60 | 59.97 | 0 | 0 | 49.4 | 51771.3 | 4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 08:16 | Wait | 737.1 | 738.9 | 697.1 | 691.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 227.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 50 | 51771.3 | 4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 08:21 | Wait | 733.9 | 735.5 | 694.1 | 689.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 48.4 | 51771.3 | 4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 08:26 | Wait | 732 | 734.2 | 692.5 | 687.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 49.7 | 51771.3 | 4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 08:31 | Wait | 728.8 | 730.9 | 689.2 | 684.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 46.6 | 51771.3 | 4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 08:36 | Wait | 711.2 | 712.8 | 670.8 | 668.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 227 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.1 | 51771.3 | 4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 08:41 | Wait | 729.9 | 732.1 | 690.4 | 686.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 228 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 49.9 | 51771.3 | 4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 08:46 | Wait | 727.8 | 730.6 | 689.2 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 227.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.1 | 51771.3 | 4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 08:51 | Wait | 719.6 | 722.2 | 681.2 | 678.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.2 | 51771.3 | 4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 08:56 | Wait | 735.7 | 736.8 | 695 | 693.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 228 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.9 | 51771.3 | 4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 09:01 | Wait | 728.3 | 729.4 | 688.1 | 686.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47 | 51771.3 | 4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 09:06 | Wait | 730 | 732.4 | 692.1 | 685.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.6 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 49 | 51771.3 | 4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 09:11 | Wait | 723.7 | 726.5 | 686.5 | 680.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.8 | 51771.3 | 4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 09:16 | Wait | 719.6 | 722 | 681.9 | 678.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 228 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 47.8 | 51771.3 | 4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 09:21 | Wait | 731.2 | 732.6 | 692 | 689.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 227.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.3 | 51771.3 | 4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 09:26 | Wait | 708.6 | 709.3 | 669.3 | 667.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 226.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 767 | 0 | 48.7 | 51771.3 | 4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 09:31 | Wait | 707.4 | 706.7 | 665.1 | 666.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.3 | 51771.3 | 4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 09:36 | Wait | 727.3 | 728.2 | 687.9 | 686.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 226 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 49.5 | 51771.3 | 4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 09:41 | Wait | 724.9 | 726.8 | 687.2 | 683.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 45.7 | 51771.3 | 4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 09:46 | Wait | 725.9 | 727 | 685.6 | 684.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 229.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.8 | 51771.4 | 4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 09:51 | Wait | 699.7 | 699.8 | 658.6 | 660.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 227.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49.8 | 51771.4 | 4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 09:56 | Wait | 712.9 | 713 | 671.4 | 674.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 46.9 | 51771.4 | 4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 10:01 | Wait | 722.6 | 723.4 | 682.9 | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 226 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49.1 | 51771.4 | 4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 10:06 | Wait | 717.1 | 716.9 | 675.1 | 674.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 49.9 | 51771.4 | 4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 10:11 | Wait | 741.4 | 743.9 | 702.8 | 696.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 15 | 0 | 47.7 | 51771.4 | 4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 10:16 | Wait | 709.8 | 710.1 | 669.5 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.02 | 60.04 | 0 | 0 | 49.2 | 51771.4 | 4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 10:21 | Wait | 707 | 708.6 | 668.5 | 663.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 0 | 0 | 49.9 | 51771.4 | 4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 10:26 | Wait | 691.9 | 693.1 | 652 | 651.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 225.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 48.2 | 51771.4 | 4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 10:31 | Wait | 723.8 | 726.2 | 683.8 | 682.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 224.8 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.5 | 51771.6 | 4187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 10:36 | Wait | 719.6 | 722.5 | 678.7 | 680.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 224.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 50 | 51771.6 | 4187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 10:41 | Wait | 730.4 | 734.4 | 690.2 | 689.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 223.8 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48 | 51771.7 | 4187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 10:46 | Normal | 592.5 | 611.9 | 563.6 | 488.1 | 4.8 | 4.8 | 1 | 1.3 | 225.8 | 226.2 | 231.4 | 21.7 | 1.4 | 21.7 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 7660 | 1 | 49.1 | 51772 | 4187 | 1.6 | 1.8 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 1.1 | 1.5 | 0 | 1.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 10:51 | Normal | 624.5 | 605 | 508.1 | 439.6 | 3.7 | 4 | 0.8 | 1 | 225.4 | 223.8 | 230.8 | 17.1 | 1.4 | 17.1 | 60.02 | 60.07 | 60 | 6257 | 1 | 49.8 | 51772.6 | 4187 | 1.1 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 10:56 | Normal | 632.3 | 617.7 | 432.6 | 420.6 | 3.5 | 3.6 | 0.7 | 1 | 227.4 | 225.6 | 230.4 | 15.8 | 1.5 | 15.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 5760 | 1 | 47.2 | 51773.1 | 4187 | 1.1 | 1.5 | 0.7 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 11:01 | Normal | 617.6 | 629.2 | 256.4 | 374.2 | 3.6 | 3.7 | 0.8 | 1 | 225.6 | 225 | 230.4 | 15.4 | 1.4 | 15.5 | 59.97 | 59.99 | 60.02 | 5636 | 1 | 49.5 | 51773.6 | 4187 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 11:06 | Normal | 616 | 614.5 | 321.4 | 430 | 3.6 | 3.8 | 0.8 | 1 | 225.4 | 226.4 | 231 | 16.1 | 1.4 | 16 | 60.05 | 60.07 | 60.04 | 5843 | 1 | 47.2 | 51774 | 4187 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 1.3 | 0 | 1.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 11:11 | Normal | 616.9 | 646.3 | 321.9 | 382.8 | 4.1 | 4.1 | 1 | 1.1 | 226 | 226.8 | 231.6 | 17.9 | 1.5 | 17.9 | 60.06 | 60.08 | 60.04 | 6464 | 1 | 49.9 | 51774.6 | 4187 | 1.4 | 1.5 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 11:16 | Normal | 618.1 | 640.3 | 384.9 | 360.9 | 4.5 | 4.5 | 1.1 | 1.3 | 226 | 225.8 | 232 | 19.9 | 1.4 | 19.9 | 59.98 | 59.9 | 59.95 | 7082 | 1 | 48.7 | 51775.1 | 4187 | 1.5 | 1.7 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 1.1 | 1.5 | 0 | 1.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 11:21 | Normal | 624.9 | 622.6 | 366.9 | 452.1 | 4.9 | 5 | 1.1 | 1.5 | 226 | 228.2 | 232.4 | 22 | 1.4 | 22 | 59.99 | 60.02 | 60 | 7681 | 1 | 46.8 | 51775.7 | 4187 | 1.5 | 1.9 | 1.2 | 1.6 | 2 | 1.2 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 11:26 | Normal | 626 | 636.6 | 400.9 | 527.1 | 5.1 | 5.2 | 1.3 | 1.6 | 225.4 | 227.4 | 232.6 | 23.3 | 1.5 | 23.3 | 60.03 | 60.08 | 60.02 | 8265 | 1 | 47 | 51776.4 | 4187 | 1.6 | 2.1 | 1.3 | 1.7 | 2 | 1.3 | 1.9 | 0 | 1.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 11:31 | Normal | 624.7 | 626.2 | 464.7 | 583.3 | 5.5 | 5.6 | 1.3 | 1.7 | 225.2 | 227.8 | 232 | 26.2 | 1.4 | 26.2 | 60 | 60.05 | 60.03 | 9014 | 1 | 49.8 | 51777.1 | 4187 | 1.8 | 2.1 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 1.5 | 1.9 | 0 | 1.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 11:36 | Normal | 613.4 | 622.8 | 424.7 | 580.4 | 6.1 | 6.2 | 1.5 | 2 | 225.6 | 227.6 | 233.8 | 28.6 | 1.4 | 28.6 | 60.06 | 60.01 | 59.97 | 9728 | 1 | 49.1 | 51777.9 | 4187 | 2 | 2.3 | 1.7 | 2 | 2.3 | 1.7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 11:41 | Normal | 604.4 | 591 | 493.3 | 537.9 | 6.8 | 7 | 1.7 | 2.3 | 225.2 | 227.6 | 234 | 32.8 | 1.5 | 32.7 | 60.02 | 60.08 | 60.06 | 10664 | 1 | 48.5 | 51778.8 | 4187 | 2.1 | 2.5 | 2 | 2.3 | 2.6 | 1.9 | 2.2 | 0 | 2.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 11:46 | Wait | 750.9 | 753.3 | 707.8 | 705.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 1211 | 0 | 47.8 | 51779.7 | 4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 11:51 | Wait | 750.9 | 753.1 | 708.3 | 705.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 225.6 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 47 | 51779.7 | 4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 11:56 | Wait | 751.2 | 753.8 | 710.1 | 704.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 229 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 45.4 | 51779.7 | 4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 12:01 | Wait | 742.9 | 745 | 701.5 | 697.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 50 | 51779.7 | 4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 12:06 | Wait | 742.7 | 745.1 | 701.8 | 698.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.2 | 51779.7 | 4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 12:11 | Wait | 743.7 | 744.9 | 701.8 | 699.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 230 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.8 | 51779.7 | 4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 12:16 | Wait | 709.9 | 712.1 | 669.6 | 667.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 226.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 47 | 51779.7 | 4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 12:21 | Normal | 668.8 | 669.9 | 629.4 | 627.6 | 6.6 | 7 | 1.7 | 2.2 | 228.4 | 229.8 | 234.4 | 34.2 | 1.6 | 34 | 59.91 | 59.87 | 60.02 | 2077 | 1 | 49.2 | 51779.8 | 4188 | 1.9 | 2 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 12:26 | Normal | 597.4 | 628.8 | 501.5 | 592.8 | 6.4 | 6.1 | 1.4 | 2 | 228.4 | 227.6 | 233.4 | 30.6 | 1.5 | 30.6 | 60.07 | 59.92 | 60 | 9875 | 1 | 46.8 | 51780.1 | 4188 | 2 | 2.3 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 1.4 | 1.9 | 0.1 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 12:31 | Normal | 588.2 | 595.3 | 407.2 | 577.1 | 7.6 | 7.8 | 1.9 | 2.5 | 227.6 | 230.2 | 234.6 | 38.4 | 1.5 | 38.4 | 60.06 | 60.05 | 59.98 | 11671 | 1 | 49.7 | 51781 | 4188 | 2.4 | 2.8 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 2.1 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 12:36 | Wait | 753.3 | 756.9 | 713.5 | 706.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 226.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 48.1 | 51781 | 4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 12:41 | Wait | 753.1 | 756.4 | 713.4 | 706.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 45.1 | 51781.1 | 4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 12:46 | Wait | 741.3 | 743.9 | 701.7 | 697.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 49.5 | 51781.1 | 4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 12:51 | Wait | 742.9 | 745.2 | 703.4 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.7 | 51781.1 | 4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 12:56 | Wait | 735.9 | 738 | 696.1 | 690.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.6 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.9 | 51781.1 | 4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 13:01 | Wait | 731.1 | 732.1 | 690.3 | 687.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.5 | 51781.1 | 4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 13:06 | Wait | 716.2 | 717.6 | 676.4 | 670.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 858 | 0 | 48.1 | 51781.1 | 4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 13:11 | Wait | 725.4 | 727.5 | 685.3 | 680.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.8 | 51781.1 | 4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 13:16 | Wait | 738 | 740 | 697.5 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 47.6 | 51781.1 | 4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 13:21 | Wait | 729.3 | 731.5 | 690.1 | 685.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.8 | 51781.1 | 4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 13:26 | Wait | 721 | 724 | 682 | 675.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 50 | 51781.1 | 4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 13:31 | Wait | 729.3 | 733 | 689.2 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 48.4 | 51781.2 | 4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 13:36 | Wait | 782.5 | 787 | 741.7 | 734.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 226.2 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.8 | 51781.3 | 4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 13:41 | Wait | 759.1 | 760.8 | 716.8 | 710.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 228.8 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.7 | 51781.3 | 4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 13:46 | Wait | 732.9 | 733.9 | 692.9 | 686.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 225.2 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 49.6 | 51781.3 | 4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 13:51 | Wait | 724.8 | 726.2 | 686.7 | 676.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 47.4 | 51781.3 | 4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 13:56 | Wait | 737.3 | 740.1 | 698.4 | 690.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 0 | 0 | 49.5 | 51781.3 | 4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 14:01 | Wait | 728.5 | 730.6 | 689.3 | 681.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.2 | 51781.3 | 4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 14:06 | Wait | 707.5 | 702.2 | 659.1 | 663.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 226.2 | 236 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.4 | 51781.3 | 4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 14:11 | Wait | 728 | 729.1 | 687.9 | 682.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 227.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 45.8 | 51781.3 | 4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 14:16 | Normal | 558.9 | 562.9 | 557.6 | 527.5 | 4.8 | 5 | 0.8 | 1.5 | 228.6 | 229.2 | 234.4 | 20.5 | 1.4 | 20.6 | 59.98 | 60.08 | 60.03 | 7248 | 1 | 49.2 | 51781.3 | 4188 | 1.4 | 1.9 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 14:21 | Normal | 659.7 | 660.1 | 622.2 | 618.1 | 2.3 | 2.6 | 0.3 | 0.6 | 228.4 | 228 | 231.8 | 14.9 | 1.6 | 14.7 | 59.98 | 60.14 | 60.07 | 230 | 1 | 50.1 | 51781.5 | 4188 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 14:26 | Wait | 743.7 | 744.4 | 701.1 | 699.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 48.6 | 51781.6 | 4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 14:31 | Wait | 706.1 | 715.2 | 677.2 | 660.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 50 | 51781.6 | 4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 14:36 | Wait | 742.5 | 744.4 | 700.1 | 698.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 30 | 0 | 48.3 | 51781.7 | 4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 14:41 | Wait | 739.6 | 743.3 | 701 | 694.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.7 | 51781.8 | 4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 14:46 | Wait | 739.5 | 741.2 | 698.4 | 693.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.3 | 51781.8 | 4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 14:51 | Wait | 733 | 734 | 691.3 | 686.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.5 | 51781.8 | 4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 14:56 | Wait | 722.6 | 722.2 | 678.6 | 682.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 228 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.9 | 51781.8 | 4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 15:01 | Wait | 743.3 | 746 | 702 | 698.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.4 | 51781.8 | 4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 15:06 | Wait | 735.1 | 736.7 | 692.9 | 689.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.5 | 51781.8 | 4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 15:11 | Wait | 733.3 | 734.2 | 690.5 | 686.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 227.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.2 | 51781.8 | 4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 15:16 | Wait | 687.3 | 688.1 | 649.9 | 636.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 228 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 45.9 | 51781.8 | 4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 15:21 | Wait | 741.6 | 738.9 | 687.4 | 701.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4491 | 0 | 49.1 | 51782.1 | 4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 15:26 | Normal | 563.9 | 625.4 | 600.6 | 518.4 | 2.6 | 2.5 | 0.2 | 0.8 | 229.2 | 227.8 | 232 | 11.7 | 1.5 | 11.7 | 60.01 | 60 | 60 | 4485 | 1 | 45.8 | 51782.2 | 4188 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 15:31 | Wait | 748.3 | 751.9 | 702.1 | 707.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 0 | 0 | 49.1 | 51782.4 | 4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 15:36 | Wait | 702.4 | 704 | 660.3 | 660.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 46.4 | 51782.5 | 4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 15:41 | Wait | 712.1 | 714.8 | 669.8 | 670.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.4 | 51782.6 | 4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 15:46 | Normal | 612 | 614.2 | 600.2 | 579.6 | 2.8 | 3.2 | 0.2 | 1.1 | 229.4 | 230.2 | 232.4 | 14.8 | 1.4 | 14.9 | 59.94 | 59.92 | 59.97 | 5158 | 1 | 47 | 51782.7 | 4188 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0 | 1.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 15:51 | Normal | 619.5 | 643 | 592.7 | 562.4 | 2.4 | 2.6 | 0.2 | 1 | 229.4 | 228.6 | 233.2 | 12.6 | 1.4 | 12.7 | 60.03 | 59.95 | 60 | 4739 | 1 | 49.7 | 51782.8 | 4188 | 0.7 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 15:56 | Wait | 740.2 | 735.6 | 686 | 699.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48 | 51783.2 | 4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 16:01 | Wait | 746.4 | 749.5 | 701.7 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 234.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 49.1 | 51783.2 | 4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 16:06 | Wait | 738.2 | 741.5 | 695 | 696.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 225.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.8 | 51783.4 | 4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 16:11 | Wait | 735.7 | 738.8 | 693.1 | 692.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 45.5 | 51783.7 | 4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 16:16 | Wait | 738.2 | 740.7 | 694.5 | 694.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.6 | 51783.9 | 4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 16:21 | Wait | 730.2 | 732 | 687.3 | 685.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 227.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 48 | 51783.9 | 4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 16:26 | Normal | 580.9 | 626.1 | 509 | 597.8 | 2.8 | 3 | 0.4 | 0.8 | 228.4 | 228.8 | 232 | 13.3 | 1.4 | 13.3 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 5052 | 1 | 45.4 | 51784.2 | 4188 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 1 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 16:31 | Normal | 546.3 | 649.3 | 429.9 | 566.8 | 4.6 | 4.5 | 0.6 | 2.2 | 229 | 228.4 | 232.6 | 20.8 | 1.5 | 20.8 | 60 | 60.02 | 60.03 | 7579 | 1 | 49.5 | 51784.7 | 4188 | 1.2 | 1.9 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 1.1 | 1 | 0 | 2.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 16:36 | Normal | 530 | 644.4 | 353.6 | 526.8 | 3.1 | 3.2 | 0.5 | 1.5 | 228.6 | 226.6 | 232.8 | 14 | 1.5 | 13.9 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 5307 | 1 | 48.4 | 51785.2 | 4188 | 0.8 | 1.4 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 0.9 | 0 | 1.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 16:41 | Normal | 540.9 | 589 | 321.8 | 473.6 | 2.8 | 3.1 | 0.4 | 1.4 | 228 | 228 | 231.4 | 12.8 | 1.4 | 12.8 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 4758 | 1 | 46.8 | 51785.7 | 4188 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 1 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 0 | 1.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 16:46 | Normal | 558.5 | 573.9 | 253.5 | 428.8 | 2.4 | 2.8 | 0.4 | 1.3 | 228 | 230.2 | 230.8 | 10.8 | 1.5 | 10.7 | 59.96 | 59.87 | 59.91 | 4225 | 1 | 45.9 | 51786 | 4189 | 0.7 | 1 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 0 | 1.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 16:51 | Normal | 558.8 | 654.6 | 238.6 | 475 | 2.6 | 2.6 | 0.5 | 1.5 | 228.4 | 228.6 | 231.4 | 12.3 | 1.5 | 12.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 4609 | 1 | 49.9 | 51786.4 | 4189 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0 | 1.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 16:56 | Normal | 507.9 | 509.5 | 205.3 | 572.6 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0.5 | 228.8 | 226.8 | 229.4 | 6.8 | 1.4 | 6.8 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 2747 | 1 | 49.2 | 51786.7 | 4189 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 17:01 | Normal | 619.2 | 536.9 | 201.4 | 486.4 | 1 | 1.4 | 0 | 0.3 | 228 | 229 | 229.2 | 6.1 | 1.5 | 6.2 | 60.02 | 60.08 | 60.07 | 2440 | 1 | 48.4 | 51786.9 | 4189 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 17:06 | Normal | 591.4 | 633.9 | 220.9 | 272.7 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.3 | 228.4 | 226.4 | 230.6 | 5.6 | 1.5 | 5.5 | 60.03 | 59.95 | 59.99 | 2236 | 1 | 47.4 | 51787.1 | 4189 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 17:11 | Normal | 619.7 | 500.4 | 206.6 | 408.2 | 1 | 1.5 | 0 | 0.5 | 228.6 | 228.4 | 229.8 | 5.9 | 1.5 | 5.9 | 60 | 59.97 | 60.03 | 2402 | 1 | 45.9 | 51787.3 | 4189 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 17:16 | Normal | 555.5 | 602.6 | 202 | 537.6 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.3 | 229 | 228.4 | 230.4 | 5.3 | 1.4 | 5.3 | 60.02 | 60 | 59.98 | 2127 | 1 | 47.5 | 51787.5 | 4189 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 17:21 | Normal | 532 | 621.2 | 208.9 | 574.9 | 0.6 | 1 | 0 | 0.2 | 229 | 226.8 | 230.2 | 5.3 | 1.5 | 5.2 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 2001 | 1 | 49.6 | 51787.7 | 4189 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 17:26 | Normal | 411.1 | 548.5 | 206.4 | 477.6 | 0.6 | 1 | 0 | 0.1 | 229.6 | 226 | 229.6 | 4.5 | 1.4 | 4.4 | 59.92 | 59.93 | 59.95 | 1629 | 1 | 48.9 | 51787.8 | 4189 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 17:31 | Normal | 230.5 | 579.2 | 201.8 | 317.2 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.1 | 228.4 | 227.4 | 230 | 3.4 | 1.5 | 3.6 | 60.07 | 59.97 | 60.02 | 1317 | 1 | 47.8 | 51787.9 | 4189 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 17:36 | Normal | 199.3 | 527.9 | 198.8 | 250.7 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.1 | 228.4 | 226.6 | 229.6 | 2.8 | 1.5 | 2.6 | 59.93 | 60.04 | 59.95 | 1144 | 1 | 46.2 | 51788 | 4189 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 17:41 | Normal | 213.6 | 553.7 | 202.5 | 224.8 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228.4 | 227 | 230.4 | 2.3 | 1.5 | 2.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1004 | 1 | 47.9 | 51788.1 | 4189 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 17:46 | Normal | 247.1 | 557.9 | 218.5 | 211.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.6 | 226.4 | 229.8 | 1.9 | 1.5 | 2.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 885 | 1 | 49.4 | 51788.2 | 4190 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 17:51 | Normal | 208.2 | 412.2 | 212.1 | 216.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.4 | 228.4 | 230.4 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 60.13 | 60.02 | 60.07 | 663 | 1 | 48.4 | 51788.3 | 4190 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 17:56 | Normal | 258.4 | 210.2 | 205.5 | 201.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 228.6 | 226.4 | 230.4 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 59.97 | 60.03 | 60 | 498 | 1 | 46.8 | 51788.3 | 4190 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 18:01 | Normal | 205.2 | 331.6 | 167.8 | 161.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 227.8 | 231 | 2 | 1.5 | 1.3 | 59.82 | 59.89 | 59.93 | 429 | 1 | 47.4 | 51788.4 | 4190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 18:06 | Normal | 201.8 | 488.9 | 224.8 | 176.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 227.8 | 230.8 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 59.96 | 60.01 | 60 | 398 | 1 | 49.4 | 51788.4 | 4190 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 18:11 | Normal | 238.6 | 387.2 | 204.5 | 171.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.2 | 230.2 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 363 | 1 | 48.2 | 51788.4 | 4190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 18:16 | Normal | 220.6 | 353.1 | 216.6 | 195.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.4 | 229.8 | 1.1 | 1.5 | 1 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 354 | 1 | 46.1 | 51788.5 | 4190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 18:21 | Normal | 184.6 | 393.9 | 204.4 | 200.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.2 | 228.8 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.95 | 60 | 59.98 | 350 | 1 | 49.9 | 51788.5 | 4190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 18:26 | Normal | 200.3 | 197.1 | 199.3 | 196.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.6 | 230.2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 60.01 | 59.95 | 59.98 | 329 | 1 | 48.7 | 51788.5 | 4190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-12-07 18:31 | Normal | 200.2 | 197.9 | 188.6 | 201.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 226.4 | 229.8 | 1.9 | 1.5 | 1.2 | 60 | 59.92 | 59.96 | 322 | 1 | 46.6 | 51788.5 | 4190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0