## S3_BL11_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-12-08 04:51 | Wait | 573.6 | 574 | 556.6 | 563.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 226.8 | 218.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 33.1 | 12660.5 | 2271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 04:56 | Wait | 621 | 621.3 | 586.1 | 593.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 227 | 218.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 0 | 0 | 36.5 | 12660.5 | 2271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 05:01 | Normal | 486.6 | 565.3 | 505.8 | 509.3 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 225.8 | 230.6 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 715 | 1 | 38.8 | 12660.5 | 2271 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 05:06 | Normal | 343 | 591.9 | 481 | 542.7 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 227.2 | 227.4 | 230.8 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 59.94 | 60.09 | 60.02 | 844 | 1 | 40.7 | 12660.6 | 2271 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 05:11 | Normal | 339.6 | 613.1 | 518.4 | 500.3 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 227.6 | 228.6 | 231.2 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 60.12 | 60.04 | 60.09 | 1051 | 1 | 42.3 | 12660.7 | 2271 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 05:16 | Normal | 298.4 | 624.6 | 573.7 | 560.8 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.3 | 227.8 | 231 | 231.6 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 60.08 | 60.08 | 60.06 | 1256 | 1 | 43.5 | 12660.8 | 2271 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 05:21 | Normal | 381.7 | 614.1 | 588.9 | 575.3 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 228.8 | 233.4 | 231.8 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 60.13 | 60.17 | 60.14 | 1514 | 1 | 44.6 | 12660.9 | 2272 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 05:26 | Normal | 361.2 | 632.6 | 547.6 | 597.3 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 229 | 235 | 231.2 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 60.17 | 60.16 | 60.15 | 1559 | 1 | 45.4 | 12661 | 2272 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 05:31 | Normal | 416.7 | 659.9 | 615.1 | 582.6 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 229.2 | 235 | 230.8 | 2.3 | 2.6 | 3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1726 | 1 | 46 | 12661.2 | 2272 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 05:36 | Normal | 441.2 | 641.6 | 607.9 | 577.5 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 229.8 | 237.2 | 230.8 | 2.4 | 2.8 | 3.3 | 60.01 | 59.97 | 59.96 | 1866 | 1 | 46.6 | 12661.3 | 2272 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 05:41 | Normal | 468.4 | 635 | 577.6 | 595.3 | 0.7 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 229.2 | 236.4 | 230.6 | 2.6 | 3.1 | 3.8 | 59.96 | 60.03 | 59.96 | 2123 | 1 | 47 | 12661.5 | 2272 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 05:46 | Normal | 496.7 | 690.1 | 587.8 | 584.3 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 228.6 | 241 | 231 | 2.6 | 3.6 | 4.3 | 60.03 | 59.97 | 60.02 | 2230 | 1 | 47.5 | 12661.7 | 2272 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 05:51 | Normal | 538.3 | 702.1 | 571.7 | 600.5 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 228.8 | 240.8 | 230.4 | 2.6 | 3.3 | 4.2 | 60 | 60.06 | 60.03 | 2170 | 1 | 47.9 | 12661.8 | 2272 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 05:56 | Wait | 722.9 | 726.8 | 680 | 683.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 227 | 219.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 48.2 | 12662 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 06:01 | Wait | 721.9 | 726 | 678.9 | 682.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227 | 219.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 48.6 | 12662 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 06:06 | Wait | 724.5 | 728.5 | 681.2 | 684.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 219.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.8 | 12662 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 06:11 | Wait | 726.4 | 730.7 | 682.8 | 686.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.6 | 219 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 48.9 | 12662 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 06:16 | Wait | 726.4 | 730.6 | 682.9 | 686.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 218.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.9 | 59.92 | 0 | 0 | 48.8 | 12662.1 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 06:21 | Wait | 724 | 728.1 | 680.8 | 684.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.8 | 218.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 48.8 | 12662.1 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 06:26 | Fault | 723.3 | 727.2 | 680.3 | 684 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.2 | 218.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60 | 60.01 | 2000 | 2 | 48.8 | 12662.1 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 06:31 | Wait | 723.4 | 727.3 | 680.3 | 683.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 225.6 | 218.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 48.7 | 12662.1 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 06:36 | Wait | 722.3 | 726.4 | 679.2 | 682.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 225.8 | 218.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 48.7 | 12662.1 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 06:41 | Normal | 636.4 | 709.5 | 581.4 | 607.5 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 228.2 | 239.6 | 229.6 | 2.8 | 3.4 | 4.4 | 60 | 60 | 60.03 | 2375 | 1 | 48.8 | 12662.1 | 2272 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 06:46 | Wait | 727.1 | 731.2 | 683.9 | 687.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 226.2 | 218.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 48.7 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 06:51 | Wait | 733.3 | 736.5 | 689.3 | 692.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 225.8 | 219 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 59.97 | 60 | 0 | 0 | 48.7 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 06:56 | Normal | 726 | 728.8 | 682.8 | 685.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 227 | 238.4 | 229.2 | 2.2 | 3.1 | 3.8 | 59.97 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 48.8 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 07:01 | Wait | 732.4 | 734.7 | 689 | 691.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 222.4 | 215.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 59.98 | 60.05 | 0 | 0 | 48.7 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 07:06 | Wait | 731.9 | 734.4 | 688.3 | 690.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 225.8 | 219.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 0 | 0 | 48.7 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 07:11 | Wait | 731.9 | 734.4 | 688.1 | 690.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 226.4 | 220.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 0 | 0 | 48.6 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 07:16 | Wait | 730.2 | 733 | 687 | 689.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.6 | 218.2 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 0 | 0 | 48.6 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 07:21 | Fault | 730.7 | 733.7 | 687.7 | 690.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.6 | 219.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60 | 228 | 2 | 48.5 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 07:26 | Wait | 729.4 | 732.7 | 686.2 | 689.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.4 | 218.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.94 | 59.98 | 0 | 0 | 48.4 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 07:31 | Wait | 731.1 | 734.4 | 688.3 | 691.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 225.4 | 218.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.9 | 59.94 | 0 | 0 | 48.4 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 07:36 | Wait | 733.7 | 736.4 | 690.1 | 693.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.4 | 218.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60.02 | 728 | 0 | 48.4 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 07:41 | Wait | 735.4 | 737.7 | 691.9 | 696 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.6 | 219.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.4 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 07:46 | Wait | 739.1 | 741.4 | 695.6 | 698.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.8 | 219.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 48.4 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 07:51 | Wait | 740 | 742.3 | 696.1 | 699.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226 | 220 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 48.4 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 07:56 | Wait | 742.9 | 744.5 | 698.7 | 701.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.2 | 220.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.12 | 60.08 | 0 | 0 | 48.5 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 08:01 | Wait | 744.6 | 746.4 | 700.7 | 702.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 219.2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 0 | 0 | 48.5 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 08:06 | Wait | 745.7 | 747.3 | 701.8 | 703.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.8 | 217 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 60 | 0 | 0 | 48.5 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 08:11 | Wait | 745.5 | 747.1 | 702.1 | 703.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.6 | 221 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 59.98 | 0 | 0 | 48.4 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 08:16 | Wait | 746.8 | 748 | 703 | 704.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 219.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.4 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 08:21 | Wait | 747.9 | 748.8 | 703.9 | 704.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.4 | 218.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 48.5 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 08:26 | Wait | 747.9 | 748.6 | 704.3 | 704.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228 | 218.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.4 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 08:31 | Wait | 748.1 | 748.6 | 704.4 | 703.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228.2 | 220.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.4 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 08:36 | Wait | 746.3 | 746.4 | 702.3 | 701.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228 | 219.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.4 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 08:41 | Wait | 745.5 | 745.3 | 702.4 | 701.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.4 | 219.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.4 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 08:46 | Wait | 744.3 | 744.4 | 701.3 | 700.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.8 | 219.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 48.5 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 08:51 | Wait | 742.3 | 742.2 | 699.3 | 697.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 228.4 | 220 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.5 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 08:56 | Wait | 741.8 | 741.2 | 699.2 | 696.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.8 | 220.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.7 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 09:01 | Wait | 739.6 | 739.6 | 697.3 | 695 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 227.6 | 220 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 48.7 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 09:06 | Wait | 740.8 | 740.3 | 698.7 | 695.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226.8 | 218.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 48.8 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 09:11 | Wait | 736.9 | 736.7 | 695.1 | 692.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228 | 223.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.8 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 09:16 | Wait | 738.9 | 737.9 | 696.5 | 693.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.4 | 219.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.8 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 09:21 | Wait | 737 | 736.5 | 696.5 | 691.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229 | 220.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 48.9 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 09:26 | Wait | 727.2 | 727.6 | 688.7 | 685 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.2 | 219.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 09:31 | Wait | 740.6 | 739.8 | 700.6 | 695.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 230 | 222.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.1 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 09:36 | Wait | 734.9 | 733.9 | 695.2 | 689.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.6 | 221.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 49.2 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 09:41 | Wait | 706.9 | 708.3 | 670.8 | 667 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229 | 221 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.4 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 09:46 | Wait | 716 | 717.4 | 680.6 | 673.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228 | 219.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.5 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 09:51 | Wait | 710.9 | 712 | 672.1 | 668.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226.4 | 218 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.6 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 09:56 | Wait | 717 | 717.1 | 678.2 | 673.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 218.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 49.7 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 10:01 | Wait | 725.7 | 726.1 | 686.9 | 680.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.8 | 216.4 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.8 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 10:06 | Fault | 715.3 | 716.2 | 676.7 | 672.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228 | 219.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 49.9 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 10:11 | Wait | 718.6 | 719.9 | 679.9 | 675.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.8 | 219.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 50 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 10:16 | Wait | 721.3 | 722.5 | 683.2 | 678 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.6 | 219.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 50 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 10:21 | Wait | 729.1 | 728.9 | 688.2 | 685.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 219.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 45.8 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 10:26 | Wait | 724.2 | 724.4 | 682.8 | 681.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228 | 215.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.7 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 10:31 | Wait | 732 | 730.8 | 690.6 | 688.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228 | 219.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.5 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 10:36 | Wait | 717.5 | 717.8 | 677.1 | 676.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228 | 219.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.8 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 10:41 | Wait | 717.8 | 718.2 | 677.5 | 676.7 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 227 | 218 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.9 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 10:46 | Wait | 726 | 726.8 | 685.7 | 685.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.4 | 219 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.4 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 10:51 | Wait | 742.1 | 741.7 | 700.8 | 695.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228 | 219.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.4 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 10:56 | Wait | 724.3 | 724.5 | 682.7 | 682.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.8 | 219.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.8 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 11:01 | Wait | 717.3 | 716.8 | 675.3 | 675.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225 | 216.4 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 50 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 11:06 | Wait | 717.3 | 716.7 | 674.9 | 674.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.4 | 217 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 48.4 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 11:11 | Wait | 723 | 722.8 | 686.4 | 680.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 221 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.92 | 59.96 | 0 | 0 | 49.5 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 11:16 | Wait | 722 | 725.5 | 686.8 | 677.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.4 | 219.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 50 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 11:21 | Wait | 734 | 734.1 | 692.5 | 689.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.6 | 219 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 46.9 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 11:26 | Wait | 721.9 | 721.2 | 680 | 679.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 219.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 11:31 | Wait | 733.4 | 729.7 | 689.8 | 688.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.8 | 220 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.8 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 11:36 | Wait | 714.4 | 715.9 | 674.2 | 673.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.4 | 218.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 46.5 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 11:41 | Wait | 736.6 | 735.5 | 695.3 | 691.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 217 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 11:46 | Wait | 717.4 | 718.4 | 677 | 675.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.6 | 219.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.8 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 11:51 | Wait | 722.7 | 723.5 | 681.9 | 680.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.6 | 219.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 47.4 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 11:56 | Wait | 733.4 | 732 | 691.4 | 687.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.6 | 217.4 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.4 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 12:01 | Wait | 712.5 | 713.2 | 671.6 | 671.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.6 | 217 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 50 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 12:06 | Wait | 719.5 | 719.1 | 677.1 | 678.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.6 | 219.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 48.6 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 12:11 | Wait | 701.6 | 703.1 | 660.5 | 662.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.4 | 219.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 0 | 0 | 49.8 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 12:16 | Wait | 702.2 | 703.2 | 660.4 | 663.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.6 | 218.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.6 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 12:21 | Wait | 729.5 | 728.1 | 688.8 | 686.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.8 | 219.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 49.5 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 12:26 | Wait | 684.1 | 686.2 | 644.1 | 645.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.4 | 219.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.4 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 12:31 | Wait | 742.2 | 741.8 | 701.8 | 697.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.2 | 220 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 49.3 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 12:36 | Wait | 726.2 | 738.1 | 699.7 | 681.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.6 | 217.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 45.3 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 12:41 | Wait | 737.3 | 737.7 | 698.5 | 690.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228 | 220.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.2 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 12:46 | Wait | 692.5 | 695.4 | 654.2 | 653.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228 | 219.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 45.7 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 12:51 | Wait | 734.5 | 735.1 | 694.1 | 691.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228 | 219.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.3 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 12:56 | Wait | 738.8 | 738.1 | 697 | 696.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.8 | 216.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 46.7 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 13:01 | Wait | 681.5 | 684.2 | 643.1 | 644 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.2 | 219.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.5 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 13:06 | Wait | 690.7 | 692.2 | 651.5 | 652.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.8 | 215.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 47.7 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 13:11 | Fault | 744.6 | 747.2 | 706 | 701.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228 | 219.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 2 | 49.9 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 13:16 | Wait | 739 | 740.8 | 700.6 | 694.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.6 | 218.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 48.7 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 13:21 | Wait | 710.1 | 726.7 | 697.2 | 663.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 225.8 | 217.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 45.2 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 13:26 | Wait | 752.8 | 754 | 712.5 | 709 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.8 | 219.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.3 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 13:31 | Wait | 700.7 | 703 | 660.3 | 661.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225 | 215.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 47.2 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 13:36 | Wait | 745.2 | 746.3 | 704.9 | 700.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.4 | 217.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.8 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 13:41 | Wait | 737.7 | 732.3 | 689.1 | 698.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.2 | 218.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.5 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 13:46 | Wait | 748 | 750 | 708.2 | 703.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.4 | 217.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 45.4 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 13:51 | Wait | 733 | 730.2 | 686.3 | 689.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.6 | 219.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 49.3 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 13:56 | Wait | 697.2 | 700.2 | 658.9 | 656.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.8 | 219.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 47.6 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 14:01 | Wait | 703.8 | 719.4 | 682.6 | 652.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.4 | 219.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 50 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 14:06 | Wait | 729.8 | 732.9 | 691.3 | 686.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.2 | 216.8 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 49.1 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 14:11 | Wait | 699.4 | 703.5 | 662.1 | 659.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.2 | 218 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 47.6 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 14:16 | Wait | 689.2 | 692.6 | 650.8 | 651.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.2 | 219.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.99 | 59.95 | 0 | 0 | 49.9 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 14:21 | Wait | 705.4 | 709.9 | 668.2 | 667 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.8 | 220.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.8 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 14:26 | Wait | 742.1 | 744.4 | 701.1 | 698.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.4 | 218.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 46.5 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 14:31 | Wait | 718.6 | 725.1 | 687 | 681.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.4 | 218 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 60.09 | 60.1 | 0 | 0 | 49.7 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 14:36 | Wait | 706.8 | 708.6 | 666.2 | 667.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.6 | 218.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 48.4 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 14:41 | Wait | 736.3 | 737.4 | 694.9 | 693.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225 | 216.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 45.3 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 14:46 | Wait | 698.1 | 701.1 | 657.2 | 659.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.4 | 217 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.5 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 14:51 | Wait | 709 | 711.8 | 668.3 | 670.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 218.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 59.99 | 0 | 0 | 48 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 14:56 | Fault | 714 | 717.4 | 672.2 | 673.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 229 | 247.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.06 | 60.02 | 0 | 2 | 50.1 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 15:01 | Wait | 726 | 728.4 | 684.5 | 683.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222 | 221.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.2 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 15:06 | Wait | 720 | 722.5 | 678 | 677 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.2 | 214.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.4 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 15:11 | Wait | 745.3 | 747.6 | 705.6 | 704.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 227.2 | 218.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.9 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 15:16 | Wait | 736.4 | 737.6 | 694.2 | 692.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225 | 216.4 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 48.7 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 15:21 | Wait | 732.4 | 733.5 | 690.5 | 687.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.6 | 216.6 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 46.3 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 15:26 | Wait | 731.3 | 733.3 | 690.7 | 684.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224 | 216.2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.7 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 15:31 | Wait | 731.4 | 732.2 | 690 | 684.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.4 | 218.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.6 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 15:36 | Wait | 729.6 | 729.7 | 687.8 | 682.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.4 | 218.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 45.9 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 15:41 | Wait | 730.2 | 729.6 | 687.5 | 683.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.8 | 218.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.7 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 15:46 | Wait | 725.8 | 725.2 | 683.8 | 679.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.4 | 218.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 48.5 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 15:51 | Wait | 721.3 | 720.6 | 678.8 | 674.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.4 | 218.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 46.3 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 15:56 | Wait | 721 | 721.7 | 680 | 675 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226 | 217.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 49.8 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 16:01 | Wait | 717.8 | 719.3 | 677.4 | 672.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.8 | 215 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.9 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 16:06 | Wait | 720.2 | 722.1 | 680.4 | 674.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 217.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 47.3 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 16:11 | Wait | 720.5 | 722.2 | 680.7 | 675.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 225 | 220.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 49.8 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 16:16 | Wait | 723.8 | 725 | 682 | 679.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.6 | 219 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.96 | 59.93 | 0 | 0 | 49.4 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 16:21 | Wait | 724.8 | 727.2 | 684.5 | 680.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.6 | 218.8 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.93 | 59.99 | 0 | 0 | 48.1 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 16:26 | Wait | 718.3 | 721.2 | 677.8 | 675.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.4 | 217.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 0 | 0 | 45 | 12662.2 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 16:31 | Wait | 722.7 | 725.4 | 681.8 | 679.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.8 | 219.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49.6 | 12662.3 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 16:36 | Wait | 725.1 | 728 | 684.5 | 680.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.6 | 219.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 48.5 | 12662.3 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 16:41 | Wait | 722.7 | 725.8 | 681.9 | 679.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 219.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 46.4 | 12662.3 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 16:46 | Wait | 720.6 | 724.2 | 681 | 678.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224 | 217.8 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 49.8 | 12662.3 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 16:51 | Wait | 717.4 | 721 | 677.1 | 677.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.4 | 217.6 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49 | 12662.3 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 16:56 | Wait | 712.7 | 716.7 | 673 | 675.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.8 | 217.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60.02 | 60 | 1267 | 0 | 47.2 | 12662.3 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 17:01 | Wait | 713.8 | 718.1 | 675 | 674.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.2 | 217.6 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 59.93 | 59.99 | 0 | 0 | 50 | 12662.3 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 17:06 | Wait | 710.2 | 714.8 | 670.9 | 673.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.2 | 216.8 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.95 | 59.98 | 0 | 0 | 49.1 | 12662.3 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 17:11 | Wait | 709.3 | 713.4 | 669.7 | 673.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 220.4 | 213.8 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.95 | 59.98 | 0 | 0 | 47.5 | 12662.3 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 17:16 | Normal | 624.8 | 704.1 | 588.6 | 614.3 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 225.6 | 240 | 227.4 | 2.8 | 3.8 | 4.7 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 2570 | 1 | 46 | 12662.4 | 2272 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 17:21 | Normal | 629.3 | 696.9 | 546.1 | 541.9 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 226.4 | 241 | 227.2 | 3 | 3.9 | 4.8 | 60.02 | 59.99 | 60 | 2468 | 1 | 49.5 | 12662.6 | 2272 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 17:26 | Normal | 552.1 | 681.2 | 589 | 542.9 | 1 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 226.6 | 240.8 | 227.8 | 2.8 | 4 | 4.8 | 59.96 | 59.93 | 60.01 | 2446 | 1 | 48.7 | 12662.8 | 2272 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 17:31 | Normal | 543.3 | 678.9 | 539.5 | 572.3 | 0.9 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 226.8 | 238.4 | 227.8 | 2.9 | 3.5 | 4.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 2444 | 1 | 48 | 12663 | 2273 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 17:36 | Normal | 498.8 | 610.1 | 534.3 | 582.7 | 0.6 | 1.6 | 0.2 | 0.5 | 226.8 | 236.4 | 227 | 2.6 | 3.1 | 3.9 | 59.97 | 60.05 | 59.98 | 2215 | 1 | 47.3 | 12663.2 | 2273 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 17:41 | Normal | 453 | 635.9 | 506.7 | 573.2 | 0.5 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 225.6 | 232 | 227.4 | 2.3 | 2.6 | 3.3 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 1819 | 1 | 46.7 | 12663.4 | 2273 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 17:46 | Normal | 382 | 625.5 | 396.7 | 601.5 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.3 | 224.4 | 229.4 | 227 | 2.1 | 2 | 2.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1453 | 1 | 46.4 | 12663.5 | 2273 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 17:51 | Normal | 341.5 | 602.6 | 413.4 | 574.2 | 0.2 | 0.9 | 0 | 0.3 | 224.6 | 228.6 | 227 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 60.02 | 60.05 | 60.01 | 1209 | 1 | 45.9 | 12663.6 | 2273 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 17:56 | Normal | 308.8 | 599.3 | 421.7 | 564 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 224.4 | 223.6 | 226.6 | 1.9 | 1.2 | 1.5 | 60.03 | 60.12 | 60.04 | 981 | 1 | 46.3 | 12663.7 | 2273 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 18:01 | Normal | 253.4 | 478.7 | 413.6 | 538.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 223 | 222.2 | 226.4 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 716 | 1 | 45.9 | 12663.8 | 2273 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 18:06 | Normal | 229.9 | 556 | 391.5 | 489 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 223.4 | 221.4 | 226 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 59.98 | 60.05 | 60.01 | 583 | 1 | 45.6 | 12663.8 | 2273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 18:11 | Normal | 588.8 | 590.1 | 181.3 | 554.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223 | 219.4 | 226.2 | 1.5 | 1 | 1 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 508 | 1 | 45.7 | 12663.9 | 2273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 18:16 | Normal | 201.2 | 566.5 | 249.1 | 518.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.8 | 218.4 | 226.8 | 1.7 | 1.1 | 1.3 | 59.98 | 60 | 60.03 | 484 | 1 | 44.9 | 12663.9 | 2273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 18:21 | Normal | 218.8 | 454.8 | 206.2 | 485 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.4 | 218.2 | 226.6 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 60 | 59.94 | 59.98 | 486 | 1 | 46.1 | 12664 | 2273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 18:26 | Normal | 202.8 | 413 | 204.4 | 380.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223 | 219.6 | 226.4 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 475 | 1 | 48.4 | 12664 | 2273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-12-08 18:31 | Normal | 199.5 | 283 | 196.7 | 228.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.2 | 218.8 | 227 | 1.7 | 1.3 | 1 | 60.03 | 59.94 | 59.98 | 492 | 1 | 50 | 12664 | 2274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0