## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-12-08 04:54 | Fault | 469.5 | 466.8 | 466.1 | 466.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 223 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 2 | 30.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 28 | -0.001 | -0.001
2024-12-08 04:56 | Fault | 481.7 | 479 | 478.3 | 478.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 222.2 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 0 | 2 | 32 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 28 | -0.001 | -0.001
2024-12-08 04:57 | Fault | 487.6 | 484.8 | 483.9 | 484.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 222.2 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 0 | 2 | 32.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 28 | -0.001 | -0.001
2024-12-08 04:58 | Fault | 492.6 | 489.8 | 489 | 489.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222.6 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 0 | 2 | 33.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 28 | -0.001 | -0.001
2024-12-08 04:59 | Fault | 497.3 | 494.4 | 493.3 | 493.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.8 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 0 | 2 | 33.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 28 | -0.001 | -0.001
2024-12-08 05:00 | Wait | 501.6 | 498.7 | 497.9 | 498.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 222.4 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 34.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 28 | -0.001 | -0.001
2024-12-08 05:01 | Fault | 505.8 | 502.9 | 502.1 | 502.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.6 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 34.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 28 | -0.001 | -0.001
2024-12-08 05:02 | Fault | 510.1 | 507.2 | 506.2 | 506.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.8 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 34.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 28 | -0.001 | -0.001
2024-12-08 05:07 | Fault | 525.3 | 522.3 | 521.3 | 521.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.6 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 36.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 05:12 | Fault | 536.7 | 533.6 | 532.6 | 532.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 2 | 36.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 05:16 | Fault | 461.1 | 458.5 | 457.7 | 458.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222.8 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 2 | 29.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-08 05:16 | Fault | 464 | 461.4 | 460.5 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 223.2 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 29.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-12-08 05:17 | Fault | 544.8 | 541.7 | 540.6 | 540.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 223 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 0 | 2 | 37.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 05:22 | Fault | 550.5 | 547.4 | 545.9 | 545.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.13 | 60.13 | 60.13 | 0 | 2 | 37.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 05:27 | Fault | 551.6 | 548.5 | 547.6 | 547.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.8 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.11 | 60.11 | 60.11 | 0 | 2 | 38.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 05:32 | Fault | 554.3 | 551.3 | 550.2 | 550.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 38.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 05:37 | Fault | 556.2 | 553.4 | 552.3 | 552.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.6 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 0 | 2 | 38.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 05:42 | Fault | 559.9 | 557.2 | 556.2 | 556.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 222.2 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 38.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 05:47 | Fault | 563.9 | 561.3 | 560.2 | 560.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 221.8 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 39 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 05:52 | Wait | 565.5 | 563.2 | 562.2 | 562.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222.4 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 39.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 05:57 | Fault | 568.8 | 566.3 | 564.9 | 565.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 39.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 06:02 | Fault | 568.6 | 566 | 564.6 | 565.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 39.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 06:07 | Fault | 570.7 | 568.2 | 566.7 | 567.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.6 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 2 | 39.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 06:12 | Wait | 572.4 | 569.8 | 568.1 | 568.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 39.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 06:17 | Fault | 572.3 | 569.8 | 568.1 | 568.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 221 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 39.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 06:22 | Fault | 570.7 | 568.1 | 566.4 | 567.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 221.4 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 39.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 06:27 | Fault | 570.3 | 567.9 | 566.2 | 567.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 221 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 39.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 06:32 | Wait | 571.1 | 568.7 | 566.6 | 567.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.4 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 40 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 06:37 | Fault | 569.8 | 567.3 | 565.2 | 566.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221.4 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 40 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 06:42 | Fault | 568.2 | 566 | 564.2 | 565.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221.4 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 40.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 06:47 | Fault | 573.7 | 571.5 | 569.8 | 570.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 40 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 06:52 | Fault | 578.2 | 576 | 573.6 | 574.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 40 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 06:57 | Fault | 579.7 | 577.7 | 575 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221.2 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 40.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 07:02 | Fault | 576.8 | 574.5 | 571.6 | 572.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221.6 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 40.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 07:07 | Fault | 576.9 | 574.5 | 571.8 | 573.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 220.8 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 40.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 07:12 | Fault | 576.1 | 573.7 | 570.9 | 572.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 221.2 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 40.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 07:17 | Fault | 575.8 | 573.1 | 570.8 | 572.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221.4 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 40.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 07:22 | Fault | 576.6 | 574.1 | 571.8 | 573.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 220.8 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 40.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 07:27 | Wait | 575.7 | 573.4 | 571.3 | 572.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 221.2 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 40.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 07:32 | Fault | 577.3 | 575.3 | 573.2 | 574.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 220.8 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 40.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 07:37 | Fault | 579.2 | 576.9 | 574.5 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 220.8 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 40.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 07:42 | Fault | 581.1 | 578.6 | 576 | 577.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 221.4 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 40.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 07:47 | Wait | 583.8 | 581.3 | 578.5 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.8 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 40.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 07:52 | Fault | 584.4 | 581.9 | 579.4 | 580.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221.4 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 40.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 07:57 | Fault | 586.6 | 584.1 | 581.4 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 40.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 08:02 | Fault | 588 | 585.4 | 582.6 | 584.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.8 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 40.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 08:07 | Wait | 588.5 | 585.9 | 583.1 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.2 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 40.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 08:12 | Fault | 587.8 | 585.5 | 582.1 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 41 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 08:17 | Fault | 589.1 | 586.5 | 583.1 | 585.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.6 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 41 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 08:22 | Fault | 589.8 | 587 | 583.9 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.6 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 41.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 08:27 | Fault | 590.1 | 587.2 | 583.4 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.6 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 41.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 08:32 | Fault | 589.2 | 586.4 | 582.5 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 222.8 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 41.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 08:37 | Fault | 588.4 | 585.7 | 582.1 | 584.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.4 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 41.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 08:42 | Fault | 587.6 | 584.7 | 581.4 | 584.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.2 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 41.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 08:47 | Fault | 587 | 584 | 581.2 | 583.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.2 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 2 | 42.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 08:52 | Fault | 585.4 | 582.5 | 579.9 | 582.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 42.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 08:57 | Fault | 585.2 | 581.6 | 579.3 | 582.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 42.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 09:02 | Fault | 582.6 | 580.2 | 577.4 | 580.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 42.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 09:07 | Fault | 582.8 | 579.7 | 577.1 | 580.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.4 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 43.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 09:12 | Fault | 582.7 | 579.1 | 576.6 | 580.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 223.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 43.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 09:17 | Fault | 584.4 | 580.4 | 577.6 | 581.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 223.4 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 43.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 09:22 | Fault | 586 | 581.6 | 579.1 | 582.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 223.6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 43.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 09:27 | Fault | 580.5 | 577.1 | 575.5 | 579.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 223.8 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 44.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 09:32 | Fault | 584 | 579.9 | 578.6 | 582.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 223.8 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 44.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 09:37 | Fault | 580.1 | 575.7 | 575.9 | 581.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 224 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 45.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 09:42 | Fault | 564.1 | 559.5 | 561 | 566.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 223.8 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 45.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 09:47 | Fault | 566.9 | 562.8 | 562.2 | 567.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.2 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 46.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 09:52 | Fault | 579.1 | 576.2 | 574.1 | 579.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 223.6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 46.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 09:57 | Wait | 564.6 | 560.3 | 560 | 565.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.2 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 46.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 10:02 | Fault | 578.5 | 573.1 | 572.9 | 578.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.8 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 46.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 10:07 | Fault | 571.5 | 566.4 | 565.6 | 571.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223.4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 46.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 10:12 | Fault | 577.7 | 572.5 | 571.2 | 576.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 46.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 10:17 | Wait | 573.9 | 568.9 | 568.5 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 46.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 10:22 | Fault | 581.8 | 577.9 | 575.6 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222.8 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 46.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 10:27 | Fault | 576.7 | 572.7 | 570.6 | 574.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.2 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 46.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 10:32 | Fault | 582.1 | 578.2 | 575.3 | 579.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.6 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 46.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 10:37 | Wait | 573 | 569.5 | 567.3 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 10:42 | Fault | 568.4 | 565.6 | 562.1 | 567.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222.2 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 46.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 10:47 | Fault | 578.2 | 574.9 | 571.9 | 576.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223.2 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 46.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 10:52 | Fault | 579.2 | 575.6 | 571.7 | 576.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.2 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 46.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 10:57 | Fault | 580.2 | 577 | 573 | 578.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.4 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 46.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 11:02 | Fault | 580.1 | 573.7 | 573 | 577.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222.8 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 46.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 11:07 | Fault | 575.2 | 569 | 566.8 | 573.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222.8 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 46.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 11:12 | Fault | 577 | 572.7 | 569.9 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 46.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 11:17 | Fault | 566.7 | 562.8 | 557.9 | 563.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.6 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 46.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 11:22 | Fault | 576.6 | 573.7 | 569.9 | 575.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.6 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 46.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 11:27 | Fault | 571.8 | 569.2 | 565.6 | 570.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 46.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 11:32 | Wait | 582.5 | 579 | 575.4 | 580.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.4 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 11:37 | Fault | 574.6 | 571.7 | 568.7 | 574.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 46.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 11:42 | Fault | 580.9 | 577.4 | 574.1 | 579.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 46.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 11:47 | Fault | 581.8 | 577.4 | 574.5 | 580.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.6 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 47 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 11:52 | Wait | 579.6 | 575.1 | 572.2 | 579.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.8 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 46.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 11:57 | Fault | 579.3 | 575.9 | 571.4 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 223.2 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 47 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 12:02 | Fault | 569.7 | 566.9 | 562.3 | 568.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.2 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 47 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 12:07 | Fault | 588.3 | 585.9 | 581.8 | 586.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 223.6 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 47 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 12:12 | Wait | 563.3 | 559.9 | 555.3 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 224 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 47 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 12:17 | Fault | 587.9 | 583.5 | 579.6 | 585.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 47 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 12:22 | Fault | 574.7 | 571.6 | 567.1 | 572.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.6 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 47 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 12:27 | Fault | 550.3 | 546.5 | 542.3 | 549.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.2 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 47.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 12:32 | Fault | 582.7 | 580.6 | 575.3 | 582.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 223.8 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 47.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 12:37 | Fault | 553.9 | 547.5 | 541.3 | 549.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222.6 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 47 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 12:42 | Fault | 575.6 | 570.1 | 564.7 | 571.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 47 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 12:47 | Fault | 552.5 | 547.8 | 541.9 | 549.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 47.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 12:52 | Fault | 565.9 | 576.8 | 561.4 | 566.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.6 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 47.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 12:57 | Fault | 589 | 584.9 | 581.7 | 587.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 224.2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 2 | 47.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 13:02 | Fault | 588.5 | 585.5 | 580 | 586.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 47.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 13:07 | Wait | 570.6 | 565.6 | 559.4 | 567.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 223.4 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 47.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 13:12 | Fault | 554.6 | 551.2 | 544.3 | 551.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.6 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 47.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 13:17 | Fault | 578.5 | 575.5 | 569.4 | 575.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.8 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 47.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 13:22 | Fault | 553.8 | 551.3 | 544.4 | 550.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 223.2 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 47.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 13:27 | Wait | 589.9 | 586.4 | 582 | 587.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.2 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 13:32 | Fault | 557.4 | 553.8 | 547.2 | 553.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 47.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 13:37 | Fault | 589.4 | 585.5 | 581.5 | 586.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.8 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 47.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 13:42 | Fault | 562.5 | 559.5 | 554 | 559.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.4 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 0 | 2 | 47.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 13:47 | Wait | 589.2 | 587.9 | 582.7 | 586.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 13:52 | Fault | 579.2 | 576.5 | 569.9 | 574.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 222.8 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 0 | 2 | 47 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 13:57 | Fault | 582.1 | 579.5 | 573 | 577.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.4 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 47.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 14:02 | Fault | 571.7 | 570 | 562.6 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.2 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 2 | 47.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 14:07 | Fault | 557 | 555.2 | 546.6 | 552.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 222.6 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 47.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 14:12 | Fault | 562.5 | 561.4 | 554.2 | 559.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222.2 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 47.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 14:17 | Fault | 553.4 | 551.6 | 545.2 | 551.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221.4 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 47.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 14:22 | Fault | 561.3 | 558.8 | 552.4 | 558.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 221.8 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 2 | 47 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 14:27 | Fault | 580.9 | 581.3 | 574.3 | 577.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.2 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 46.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 14:32 | Fault | 580.5 | 579.1 | 572.9 | 577.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.2 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 2 | 46.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 14:37 | Fault | 582.9 | 583 | 578.1 | 581.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.2 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 47 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 14:42 | Fault | 583.3 | 581.4 | 574.6 | 579.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 221 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 47.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 14:47 | Fault | 562.6 | 559.4 | 552 | 558.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 221 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 47.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 14:52 | Fault | 568.7 | 565.6 | 561.2 | 567.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.4 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 47.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 14:57 | Fault | 599.3 | 593.3 | 597.7 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222.6 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 46.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 15:02 | Wait | 574.1 | 570.7 | 563.4 | 568.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 221.2 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 46.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 15:07 | Fault | 573.1 | 570.5 | 562.8 | 567.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 46.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 15:12 | Fault | 588.6 | 586.2 | 583.5 | 587.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 46.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 15:17 | Wait | 582.1 | 579 | 574.1 | 578.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222.2 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 15:22 | Fault | 579.8 | 576.5 | 570.4 | 575.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 46.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 15:27 | Fault | 581.4 | 577.8 | 571.4 | 577.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222.4 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 46.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 15:32 | Fault | 581.7 | 577.6 | 569.7 | 575.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 46.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 15:37 | Wait | 580.5 | 576.6 | 567.9 | 573.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 15:42 | Fault | 582.2 | 578.2 | 570.8 | 576.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.2 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 46.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 15:47 | Fault | 579.9 | 575.8 | 567 | 572.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.2 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 46.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 15:52 | Fault | 575.5 | 571.5 | 562.2 | 566.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 221.8 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 46.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 15:57 | Fault | 573.4 | 569.8 | 561.1 | 566.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.8 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 46.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 16:02 | Fault | 572.9 | 568.4 | 561.4 | 567.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 221.6 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 2 | 46.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 16:07 | Fault | 574 | 569.6 | 563.8 | 569.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 221.2 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 46.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 16:12 | Fault | 568.6 | 564.9 | 559.3 | 564.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 220.4 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 46.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 16:17 | Fault | 573 | 569.1 | 566.2 | 571.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 220.2 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 46.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 16:22 | Fault | 573.8 | 570.3 | 568.2 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 219.8 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 46 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 16:27 | Fault | 558.9 | 555.5 | 549.4 | 552.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 221.2 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 46 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 16:32 | Fault | 570.2 | 567.1 | 566.8 | 570.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221.2 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 45.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 16:37 | Fault | 572 | 568.8 | 570.7 | 575.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 220.4 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 45.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 16:42 | Fault | 570.7 | 567.7 | 569.9 | 574.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 221 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 45.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 16:47 | Fault | 566.7 | 563.7 | 566.4 | 570.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 220.2 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 45.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 16:52 | Wait | 565.2 | 562.4 | 564.3 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 220.6 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 45.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 16:57 | Fault | 562.5 | 559.7 | 559.9 | 562.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 220 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 45.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 17:02 | Fault | 563.4 | 560.6 | 563.9 | 569.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 220 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 45.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 17:07 | Fault | 561.3 | 558.7 | 561 | 565.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 219.6 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 45.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 17:12 | Wait | 561.2 | 558.5 | 560.5 | 564.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 219.6 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 45.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 17:17 | Fault | 560.1 | 557.5 | 559.8 | 565.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 219 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 45.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 17:22 | Fault | 559.6 | 557 | 559.4 | 566.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 219 | 221 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 45 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 17:27 | Fault | 557.4 | 554.7 | 556.5 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 219.2 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 2 | 44.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 17:32 | Wait | 556.4 | 553.5 | 555.7 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219.4 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 44.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 17:37 | Fault | 550.9 | 548.3 | 549.5 | 551.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 219.4 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 44.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 17:42 | Fault | 545.8 | 543.3 | 544.6 | 545.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 219.4 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 44.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 17:47 | Fault | 539.7 | 537.1 | 539 | 539.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 218.6 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 2 | 44.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 17:52 | Fault | 532.8 | 530 | 532.8 | 533.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 218.8 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 44.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 17:57 | Fault | 522.8 | 519.6 | 522.3 | 522.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 219.2 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 44.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 18:02 | Fault | 506.4 | 502.5 | 504.9 | 505.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 218.6 | 220 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 44.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 18:07 | Fault | 478.9 | 475.6 | 475.2 | 475.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 218.4 | 220 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 44.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 18:12 | Fault | 443.3 | 440.8 | 439.9 | 440.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 219 | 220 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 0 | 2 | 44.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 28 | 0 | 0
2024-12-08 18:17 | Fault | 349.1 | 347.2 | 346.4 | 347.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.4 | 218.6 | 220 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 44.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 28 | 0 | 0