## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-12-09 04:54 | Fault | 454.1 | 451.5 | 450.7 | 451.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 2 | 29.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-12-09 04:59 | Fault | 486.3 | 483.5 | 482.7 | 483.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 222.2 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 33.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 05:04 | Fault | 513.6 | 510.6 | 509.8 | 510.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.6 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 35.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 05:09 | Fault | 528.1 | 525.1 | 524.2 | 524.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 220.8 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 2 | 36.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 05:14 | Fault | 444.2 | 441.7 | 440.8 | 441.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 221.8 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 27.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 28 | -0.001 | -0.001
2024-12-09 05:14 | Fault | 537.7 | 534.6 | 533.7 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 220.4 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 36.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 05:19 | Fault | 545.3 | 542.2 | 541.3 | 541.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 221 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 37.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 05:24 | Fault | 551.2 | 548 | 547.1 | 547.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 221 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 37.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 05:29 | Wait | 555.6 | 552.5 | 551.7 | 551.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 221 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 38 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 05:34 | Fault | 560 | 556.9 | 555.6 | 555.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221.2 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 38.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 05:39 | Fault | 564.1 | 561.2 | 559.1 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 220.6 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 38.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 05:44 | Fault | 567.8 | 565.1 | 562.5 | 562.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 220.4 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 0 | 2 | 38.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 05:49 | Wait | 571.2 | 568.7 | 565.5 | 565.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 220.4 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 38.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 05:54 | Fault | 574.5 | 572 | 568.2 | 568.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 220.6 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 2 | 39 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 05:59 | Fault | 577.3 | 574.9 | 570.9 | 570.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 220 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 39.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 06:04 | Fault | 579.3 | 577.1 | 572.9 | 572.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 219.8 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.87 | 59.87 | 59.87 | 0 | 2 | 39.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 06:09 | Wait | 580.9 | 578.7 | 574.5 | 574.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 220 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 39.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 06:14 | Fault | 582 | 579.7 | 575.6 | 575.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219.6 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 39.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 06:19 | Fault | 582.7 | 580.4 | 576.5 | 576.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 220 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 2 | 39.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 06:24 | Fault | 583.2 | 580.9 | 577.1 | 577.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 220 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 39.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 06:29 | Fault | 585.2 | 582.6 | 578.2 | 578.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 220.2 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 2 | 40 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 06:34 | Fault | 583.1 | 580.7 | 577.5 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 219.8 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 40.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 06:39 | Fault | 583.3 | 580.7 | 577.7 | 578.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 219.6 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 40.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 06:44 | Fault | 583.3 | 580.8 | 577.5 | 578.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 220.6 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 40.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 06:49 | Fault | 583.3 | 580.7 | 577.4 | 577.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220.6 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 40.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 06:54 | Fault | 583.9 | 581.3 | 577.8 | 578.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 220.2 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 40.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 06:59 | Fault | 583.6 | 581 | 577.5 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 220.6 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 0 | 2 | 40.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 07:04 | Fault | 585.2 | 582.4 | 578.2 | 578.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 219.6 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 40.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 07:09 | Fault | 582.2 | 579.7 | 576.8 | 577.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 219.6 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 41.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 07:14 | Fault | 583.4 | 580.6 | 577.5 | 578.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 219.4 | 221 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 41.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 07:19 | Fault | 584.1 | 581.2 | 577.8 | 579.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219.2 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 41.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 07:24 | Wait | 585.8 | 582.5 | 578.6 | 580.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 219.4 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 41.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 07:29 | Fault | 583.8 | 580.5 | 577.4 | 579.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 219.6 | 221 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 41.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 07:34 | Fault | 584.7 | 581.4 | 578.8 | 580.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 219.6 | 221 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 41.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 07:39 | Fault | 584.4 | 581.1 | 578.5 | 580.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 219.4 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 41.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 07:44 | Wait | 583.2 | 579.8 | 577.8 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 218.8 | 220 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 42 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 07:49 | Fault | 584.2 | 581.1 | 578.8 | 581.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 42.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 07:54 | Fault | 585.7 | 582.3 | 579.8 | 582.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 218.8 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 42.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 07:59 | Fault | 583.9 | 580.2 | 578.5 | 581.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 219 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 42.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 08:04 | Wait | 582.4 | 578.7 | 578 | 581.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 219.4 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 42.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 08:09 | Fault | 571.7 | 561.2 | 565.9 | 572.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 219 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 42.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 08:14 | Fault | 582.4 | 577.7 | 578.1 | 581.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 218.8 | 220 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 42.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 08:19 | Fault | 578.3 | 574 | 576.1 | 579.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 218.8 | 220 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 43 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 08:24 | Fault | 575.8 | 571.8 | 574.5 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 218.4 | 220 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 43.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 08:29 | Fault | 577 | 573 | 576.2 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 218.8 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 43.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 08:34 | Fault | 575.1 | 571.1 | 574.5 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 218.6 | 220 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 43.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 08:39 | Fault | 555.9 | 554.8 | 557 | 562.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 218.8 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 44.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 08:44 | Fault | 574.8 | 573 | 574.1 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 218.8 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 44.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 08:49 | Fault | 571.8 | 568.1 | 571.8 | 576.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 219.2 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 45.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 08:54 | Fault | 566.9 | 563.9 | 567.8 | 572.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 219.6 | 221 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 46.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 08:59 | Fault | 568.9 | 566.4 | 568.5 | 574.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220.6 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 47.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 09:04 | Fault | 563.9 | 559.3 | 568.1 | 569.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 218 | 220 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 48.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 09:09 | Fault | 584.3 | 580 | 579.9 | 586.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219.2 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 48.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 09:14 | Fault | 573.1 | 570.6 | 571.9 | 577.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 219.2 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 49.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 09:19 | Fault | 566.7 | 565.2 | 565.6 | 571.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 219.4 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 49.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 09:24 | Fault | 546.9 | 544.4 | 544.4 | 551.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 218.6 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 47.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 09:29 | Fault | 569.8 | 566.9 | 568.3 | 573.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 220.2 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 2 | 49.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 09:34 | Wait | 572.4 | 570 | 570.8 | 576.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 220 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 09:39 | Wait | 540.4 | 541.1 | 545.3 | 548.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 219.8 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 09:44 | Fault | 564.2 | 561.5 | 562.5 | 568.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 219.8 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 47.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 09:49 | Fault | 559.5 | 556.5 | 558.4 | 564.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 219.6 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 46.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 09:54 | Wait | 555.4 | 550.5 | 552.7 | 559.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 219.8 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 09:59 | Fault | 561.2 | 552.9 | 554.3 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 219.4 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 2 | 49.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 10:04 | Fault | 560 | 554.1 | 556.9 | 563.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 218.2 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 2 | 48.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 10:09 | Fault | 521.1 | 515.3 | 518.9 | 526.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 218 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 0 | 2 | 47.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 10:14 | Wait | 544.9 | 537.5 | 541.4 | 550.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219.6 | 221 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 0 | 0 | 46.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 10:19 | Fault | 563.1 | 558.6 | 559.6 | 565.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 219.4 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 46.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 10:24 | Fault | 559.6 | 554.2 | 555.4 | 561.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 219 | 220 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 49.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 10:29 | Fault | 557.9 | 551.7 | 553.4 | 559.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 219.6 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 49.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 10:34 | Fault | 556 | 550.6 | 550.8 | 557.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 220 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 2 | 49.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 10:39 | Fault | 554 | 548.6 | 549.9 | 555.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 219.8 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 48.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 10:44 | Fault | 560.7 | 555.8 | 556.6 | 561.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 219.4 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 47.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 10:49 | Fault | 522.6 | 516.4 | 518.4 | 526.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 218.4 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 46.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 10:54 | Fault | 562.2 | 555.9 | 556.1 | 561.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 219 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 48.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 10:59 | Fault | 556.5 | 551.8 | 550.5 | 556.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 219.4 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 49.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 11:04 | Fault | 562.5 | 558.8 | 556 | 561.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 219.4 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 2 | 49 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 11:09 | Wait | 561.5 | 556.9 | 553.9 | 558.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219.4 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 59.83 | 59.84 | 59.83 | 0 | 0 | 48 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 11:14 | Fault | 561.8 | 556.9 | 554.5 | 558.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 0 | 2 | 44.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 11:19 | Fault | 563.1 | 558.3 | 556.4 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 218.8 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.91 | 59.9 | 0 | 2 | 49.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 11:24 | Fault | 561.1 | 555.7 | 553.3 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219.6 | 221 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 48.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 11:29 | Wait | 565.1 | 559 | 557.5 | 561.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 219.2 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 44.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 11:34 | Fault | 562.2 | 554.8 | 553.5 | 557.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 220.4 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 49.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 11:39 | Fault | 524.9 | 519.2 | 517.7 | 521.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 219.2 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 48.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 11:44 | Fault | 558.8 | 554.5 | 548.5 | 554.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219.6 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 46.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 11:49 | Wait | 535.8 | 530.1 | 527.1 | 532.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 217.6 | 219 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 11:54 | Fault | 557.3 | 551.7 | 548.6 | 553.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 219.2 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 0 | 2 | 48.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 11:59 | Fault | 555.1 | 550.4 | 546.3 | 550.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 219 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 2 | 49.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 12:04 | Fault | 583.8 | 579.6 | 575.5 | 579.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 220.2 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 49.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 12:09 | Fault | 566.2 | 561.7 | 558 | 562.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 221 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 49.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 12:14 | Fault | 572.1 | 564.4 | 562.3 | 567.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 219.6 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 49.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 12:19 | Fault | 574.9 | 570.3 | 566.1 | 570.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 218.4 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 49.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 12:24 | Fault | 542.5 | 538.6 | 531.7 | 537.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 218 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 49.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 12:29 | Fault | 550.5 | 547.5 | 542.3 | 546.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.8 | 217.4 | 218.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 49.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 12:34 | Fault | 559.6 | 557.9 | 553.6 | 557.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.8 | 217.4 | 218.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 49.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 12:39 | Fault | 574.4 | 573 | 569.8 | 573.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2 | 218.2 | 219 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 49.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 12:44 | Wait | 581.7 | 580.3 | 576.8 | 579.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 218.2 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 49.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 12:49 | Fault | 571.2 | 571.2 | 568.1 | 570.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 218 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 49 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 12:54 | Fault | 581.4 | 581.8 | 578.7 | 580.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 218.6 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 48.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 12:59 | Fault | 578.4 | 578.7 | 574.9 | 576.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 218.4 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 48.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 13:04 | Wait | 578.7 | 579.5 | 575.8 | 577.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.4 | 218 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 13:09 | Fault | 579.1 | 579.9 | 575.8 | 577.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 218.8 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 48.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 13:14 | Fault | 576.7 | 576.6 | 572.1 | 574.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 218.6 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 48.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 13:19 | Fault | 573 | 573.1 | 567.9 | 569.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 218.4 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 48.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 13:24 | Wait | 551.7 | 552.8 | 545 | 546.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 216.8 | 218 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 13:29 | Fault | 551.7 | 552.4 | 547.2 | 549.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.8 | 215.8 | 217.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 48.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 13:34 | Fault | 563.7 | 563.7 | 561.5 | 563.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.4 | 216.2 | 217.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 48.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 13:39 | Fault | 574.5 | 574.5 | 571.7 | 573.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.8 | 216.4 | 217.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 48.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 13:44 | Fault | 573.2 | 573 | 568.9 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.2 | 216.6 | 217.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 2 | 48.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 13:49 | Fault | 581.5 | 581 | 577.6 | 578.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.4 | 217 | 217.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 0 | 2 | 48 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 13:54 | Fault | 591.3 | 590 | 587.3 | 588.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.2 | 216.6 | 218 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 47.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 13:59 | Fault | 593.6 | 591.9 | 589.8 | 590.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 218.2 | 219 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 47 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 14:04 | Fault | 605 | 604.1 | 603.2 | 603.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 220 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 46.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 14:09 | Fault | 590.9 | 588.8 | 586.4 | 586.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219.4 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 46.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 14:14 | Fault | 574.4 | 572.8 | 566.9 | 567.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.4 | 218.4 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 46.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 14:19 | Fault | 565.2 | 562.6 | 556.2 | 556.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.2 | 217.4 | 218.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 46 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 14:24 | Fault | 565 | 562.2 | 557.3 | 557.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 216.6 | 217.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 45.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 14:29 | Fault | 563.2 | 560.6 | 557.9 | 558.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.2 | 216.4 | 217.6 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 0 | 2 | 45.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 14:34 | Fault | 569.4 | 567 | 565.4 | 565.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.4 | 216.2 | 217.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 0 | 2 | 45.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 14:39 | Wait | 555.9 | 553.1 | 550.2 | 551.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.4 | 216.4 | 217.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 45.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 14:44 | Fault | 557.8 | 555.8 | 554.6 | 555.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.8 | 216.4 | 217.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 45.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 14:49 | Fault | 565.7 | 563.9 | 562.8 | 563.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 216.8 | 217.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 45.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 14:54 | Fault | 576.9 | 575.3 | 574.2 | 574.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.6 | 216.8 | 218.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 45.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 14:59 | Wait | 583.4 | 581.8 | 579.8 | 580.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 218 | 219 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 45.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 15:04 | Fault | 584 | 582.5 | 580.4 | 580.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.4 | 218 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 45.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 15:09 | Fault | 584.4 | 583 | 580.5 | 580.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 218 | 219 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 45 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 15:14 | Wait | 584.2 | 582.7 | 580.4 | 580.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2 | 218.2 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 44.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 15:19 | Fault | 574.8 | 573.4 | 570.9 | 571.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2 | 218.2 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 44.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 15:24 | Fault | 584.3 | 583.4 | 580.6 | 580.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.4 | 218.4 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 44.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 15:29 | Fault | 586 | 585.2 | 582.4 | 582.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 218 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 44.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 15:34 | Fault | 586.4 | 585.7 | 582.4 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219.6 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 44.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 15:39 | Fault | 585.4 | 584.3 | 580.9 | 581.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 219.8 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 44.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 15:44 | Fault | 584.1 | 583.1 | 579.8 | 580.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 219.2 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 44.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 15:49 | Fault | 583 | 581.7 | 578 | 579.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 219.6 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 44.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 15:54 | Fault | 580.5 | 578.8 | 575.6 | 576.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 219.8 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 2 | 44.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 15:59 | Fault | 578.5 | 576.5 | 573.1 | 574.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 219.8 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 44 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 16:04 | Fault | 576.6 | 574.6 | 571.3 | 572.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 219.8 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 43.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 16:09 | Fault | 574.7 | 572.4 | 569.2 | 570.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 219.4 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 0 | 2 | 43.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 16:14 | Fault | 572.5 | 570.4 | 567.4 | 568.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 219.4 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 2 | 43.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 16:19 | Fault | 571.6 | 569.4 | 566.7 | 567.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 219.6 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 0 | 2 | 43.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 16:24 | Fault | 570.8 | 568.5 | 566 | 566.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 219.6 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 43.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 16:29 | Fault | 570.4 | 568.1 | 566.3 | 567.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 220 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 2 | 43.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 16:34 | Fault | 570.4 | 568.2 | 566.5 | 567.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 220 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 2 | 43.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 16:39 | Fault | 570.1 | 567.7 | 566.4 | 567.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 220 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 43.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 16:44 | Fault | 571.1 | 568.9 | 567.4 | 568.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 220.4 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 2 | 43.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 16:49 | Wait | 572.2 | 570 | 568.4 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 220.8 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 43.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 16:54 | Fault | 572.2 | 570 | 568.4 | 569.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 220.4 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 43.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 16:59 | Fault | 571.7 | 569.5 | 567.8 | 568.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 221.4 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 43 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 17:04 | Fault | 570.1 | 567.9 | 566.3 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 222 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 43 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 17:09 | Wait | 567.8 | 565.4 | 563.9 | 564.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222.4 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 42.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 17:14 | Fault | 565.2 | 562.6 | 560.9 | 561.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 42.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 17:19 | Fault | 562.2 | 559.7 | 558.2 | 559.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.2 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 42.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 17:24 | Fault | 559.5 | 556.9 | 555.8 | 556.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.8 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 42.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 17:29 | Wait | 556.2 | 553.7 | 552.8 | 553.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.6 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 42.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 17:34 | Fault | 553.5 | 551.4 | 550.4 | 551.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.2 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 42.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 17:39 | Fault | 552.9 | 550.4 | 550.1 | 555.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 223 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 42.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 17:44 | Fault | 548.4 | 546 | 545.6 | 547.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 223.6 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 42.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 17:49 | Fault | 545.3 | 542.8 | 542.2 | 544.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 223.2 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 42.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 17:54 | Fault | 536.4 | 533.8 | 533.1 | 533.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.4 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 42.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 17:59 | Fault | 527.2 | 524 | 523.3 | 523.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221.4 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 42.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 18:04 | Fault | 514.2 | 511 | 510.3 | 510.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 221.4 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 42.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 18:09 | Fault | 484.9 | 481.9 | 481.2 | 481.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 220.8 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 42.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 18:14 | Fault | 428 | 425.5 | 424.7 | 425.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221.2 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 42 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0