## S1_BL15
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-02-17 05:26 | Wait | 482.2 | 482.4 | 481.7 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 23.1 | 43392.6 | 2572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 05:31 | Normal | 499.5 | 504 | 503.4 | 508.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 232.2 | 233 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 36 | 1 | 23.9 | 43392.6 | 2572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 05:36 | Normal | 438 | 202 | 206.6 | 200.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 235 | 232.2 | 232.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 165 | 1 | 24.4 | 43392.6 | 2572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 05:41 | Normal | 442.3 | 199.6 | 224.7 | 204.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 233.2 | 233.8 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 224 | 1 | 24.6 | 43392.6 | 2572 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 05:46 | Normal | 491.2 | 344.5 | 288 | 332 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234 | 232.2 | 232.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 331 | 1 | 24.8 | 43392.6 | 2572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 05:51 | Normal | 480 | 279.5 | 424.4 | 455.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 234.4 | 232.6 | 233.4 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 488 | 1 | 25.1 | 43392.7 | 2572 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 05:56 | Normal | 509.1 | 453.9 | 507 | 532.9 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 234.6 | 232.4 | 232.8 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 734 | 1 | 25.3 | 43392.7 | 2572 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 06:01 | Normal | 527.2 | 543.8 | 541.4 | 525.7 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 234.6 | 232.6 | 232.6 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 915 | 1 | 25.5 | 43392.8 | 2572 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 06:06 | Normal | 548.1 | 546.7 | 510.8 | 569.6 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 234.2 | 232.4 | 232.8 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 60 | 60 | 59.99 | 1693 | 1 | 25.7 | 43392.9 | 2572 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 06:11 | Normal | 438.4 | 568.9 | 547.5 | 577.6 | 3 | 0.6 | 1 | 0.5 | 234.4 | 232.8 | 232.8 | 7 | 7.1 | 6.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2772 | 1 | 26 | 43393.1 | 2572 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 06:16 | Normal | 473.5 | 571.5 | 569.6 | 587.7 | 3.4 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | 234.8 | 231.6 | 232.4 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 3450 | 1 | 26.3 | 43393.3 | 2573 | 1 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 06:21 | Normal | 526 | 542.7 | 571 | 573 | 2.3 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 234.6 | 232.4 | 231.6 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 3310 | 1 | 26.7 | 43393.6 | 2573 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 06:26 | Normal | 524.6 | 553.6 | 533 | 585.3 | 2.7 | 1.1 | 1.9 | 1 | 234.2 | 232.4 | 232.8 | 9.5 | 9.7 | 9.4 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 3812 | 1 | 27 | 43393.9 | 2573 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 06:31 | Normal | 499.3 | 576.9 | 549.4 | 595.5 | 4.7 | 1 | 1.7 | 0.8 | 234.6 | 232.6 | 232.8 | 11.1 | 11.3 | 11.1 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 4477 | 1 | 27.3 | 43394.3 | 2573 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 06:36 | Normal | 509.2 | 561.7 | 475.5 | 574.6 | 5 | 1.1 | 3 | 1 | 234.2 | 232.6 | 232.4 | 13.1 | 13.2 | 13 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 5211 | 1 | 27.7 | 43394.7 | 2573 | 1.7 | 0.5 | 1.7 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 06:41 | Normal | 528.2 | 569.9 | 499.8 | 576.7 | 4 | 0.8 | 2.4 | 0.7 | 235 | 232.8 | 232.6 | 11 | 11.1 | 10.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4242 | 1 | 28.1 | 43395.1 | 2573 | 1.3 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 06:46 | Normal | 519.1 | 576.7 | 500.9 | 587.9 | 4.8 | 1 | 2.8 | 0.8 | 235 | 233 | 233.2 | 12.6 | 12.6 | 12.5 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 5188 | 1 | 28.5 | 43395.5 | 2573 | 1.6 | 0.5 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 06:51 | Normal | 510 | 580.6 | 497.9 | 593 | 7.4 | 1.6 | 4.4 | 1.4 | 235.4 | 232.6 | 232.8 | 19.2 | 19.4 | 19.1 | 60.09 | 60.1 | 60.09 | 7492 | 1 | 28.9 | 43396 | 2573 | 2.4 | 1 | 2.4 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0.8 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 06:56 | Normal | 527.1 | 571.8 | 495.7 | 588.5 | 5.6 | 1.8 | 3.6 | 1.5 | 234.2 | 232.8 | 232.4 | 16.6 | 16.9 | 16.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 7230 | 1 | 29.4 | 43396.5 | 2573 | 1.7 | 0.9 | 1.7 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 07:01 | Normal | 508.1 | 554 | 546.1 | 603.1 | 2.8 | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 234.2 | 232.2 | 232.4 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 3707 | 1 | 29.8 | 43396.9 | 2573 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 07:06 | Normal | 516.8 | 590.4 | 505.8 | 601.8 | 8.6 | 1.8 | 5 | 1.5 | 235 | 232.6 | 233 | 22.1 | 22.2 | 22 | 59.99 | 60.02 | 60 | 8725 | 1 | 30.1 | 43397.4 | 2573 | 2.9 | 1.1 | 2.9 | 1.2 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 07:11 | Normal | 519.2 | 586.6 | 503 | 593.9 | 7.7 | 1.5 | 4.8 | 1.1 | 234.8 | 232.6 | 232.6 | 19.7 | 19.8 | 19.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 7641 | 1 | 30.5 | 43398 | 2573 | 2.9 | 0.6 | 3 | 0.7 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 07:16 | Normal | 513.1 | 502.7 | 459.7 | 574.8 | 7.5 | 3.5 | 5.8 | 1.1 | 234.8 | 232.8 | 233.2 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 60 | 59.95 | 60 | 8760 | 1 | 30.8 | 43398.7 | 2574 | 2.9 | 0.4 | 2.9 | 0.8 | 0.3 | 2.8 | 0 | 0.2 | 1.8 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 07:21 | Normal | 528.5 | 540.2 | 492.7 | 592.3 | 7.6 | 3.5 | 6.5 | 1 | 235 | 232.2 | 232.6 | 23.8 | 23.9 | 23.8 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 9300 | 1 | 31.2 | 43399.4 | 2574 | 3.1 | 0.4 | 3.1 | 0.6 | 0.1 | 3 | 0 | 0.3 | 2.6 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 07:26 | Normal | 523 | 569 | 508.8 | 456 | 8.1 | 3.8 | 7 | 2.3 | 235 | 233.6 | 233.4 | 27.1 | 27 | 26.9 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 10492 | 1 | 31.6 | 43400.2 | 2574 | 3.3 | 0.5 | 3.3 | 0.7 | 0.1 | 3.1 | 0 | 0.3 | 2.9 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 07:31 | Normal | 509.6 | 575.6 | 500.9 | 490.8 | 8.6 | 3.8 | 7.4 | 3.7 | 235.2 | 233.4 | 233.6 | 29.6 | 29.5 | 29.5 | 60.01 | 60.04 | 60.04 | 10392 | 1 | 32 | 43401.1 | 2574 | 3.3 | 0.9 | 3.3 | 0.7 | 0.1 | 3.1 | 0 | 0.3 | 3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 07:36 | Normal | 520.8 | 568.4 | 504.1 | 525.6 | 8.6 | 3.6 | 7.2 | 3.5 | 235.2 | 232.4 | 233.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 11657 | 1 | 32.3 | 43402 | 2574 | 3.3 | 1.2 | 3.2 | 0.5 | 0 | 3.1 | 0 | 0.3 | 3.2 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 07:41 | Normal | 494.3 | 567 | 499 | 545.9 | 10.1 | 4 | 8 | 3.8 | 235 | 233 | 233.2 | 32 | 31.9 | 31.8 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 12498 | 1 | 32.6 | 43403 | 2574 | 3.7 | 1.8 | 3.7 | 0.4 | 0 | 3.5 | 0 | 0.3 | 3.5 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 07:46 | Normal | 510.2 | 557 | 505.3 | 565.3 | 11.4 | 4.1 | 8.2 | 4.1 | 235 | 233.4 | 233 | 34.6 | 34.5 | 34.5 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 13468 | 1 | 33 | 43404.1 | 2574 | 3.8 | 2.8 | 3.8 | 0.4 | 0 | 3.7 | 0 | 0.2 | 3.7 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 07:51 | Normal | 488.9 | 556.6 | 508.5 | 557.6 | 12.5 | 4.3 | 8.8 | 4.3 | 235 | 233.2 | 233.4 | 36.8 | 36.6 | 36.7 | 60.07 | 60.07 | 60.04 | 14288 | 1 | 33.5 | 43405.3 | 2574 | 4 | 3.6 | 4.1 | 0.5 | 0 | 3.9 | 0 | 0.2 | 3.9 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 07:56 | Normal | 511.2 | 552.6 | 510.3 | 559.3 | 13.3 | 4.5 | 9.3 | 4.5 | 235.4 | 233.2 | 233.4 | 39.2 | 39.1 | 39.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 15224 | 1 | 33.9 | 43406.5 | 2574 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0.5 | 0.1 | 4 | 0 | 0.3 | 4 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 08:01 | Normal | 518.1 | 552.7 | 431.8 | 549.8 | 13.7 | 4.8 | 13.2 | 4.7 | 234 | 233 | 233.2 | 42.4 | 42.3 | 42.3 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 16472 | 1 | 34.4 | 43407.8 | 2574 | 4.2 | 4.2 | 4 | 0.8 | 0.1 | 4.1 | 0 | 0.3 | 4.5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 08:06 | Normal | 522.2 | 553.7 | 473.3 | 556.4 | 15 | 5.3 | 14.2 | 5.3 | 234.2 | 232 | 233.2 | 47.7 | 47.5 | 47.5 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 18835 | 1 | 35 | 43409.3 | 2574 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 1.1 | 0.3 | 4.5 | 0 | 0.4 | 5 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 08:11 | Normal | 468.4 | 553.2 | 511.3 | 558.5 | 20 | 5.8 | 15.5 | 5.8 | 235 | 232.6 | 233.4 | 55.1 | 55.4 | 55.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 21603 | 1 | 35.9 | 43411 | 2574 | 5 | 5 | 5.1 | 4.3 | 0.5 | 4.9 | 0 | 0.3 | 5.4 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 08:16 | Normal | 484 | 557.7 | 520.7 | 553.8 | 20.5 | 5.8 | 15.3 | 5.8 | 235.4 | 232.8 | 233.6 | 56.9 | 56.5 | 56.6 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 22298 | 1 | 36.4 | 43412.5 | 2575 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 4.5 | 0.5 | 5 | 0 | 0.3 | 5.5 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 08:21 | Normal | 497.9 | 548.6 | 523.2 | 545.3 | 25.4 | 8.1 | 18.8 | 8.1 | 234.8 | 233.6 | 233.2 | 73.1 | 72.6 | 72.7 | 60.02 | 60.01 | 60 | 27632 | 1 | 37.5 | 43414.5 | 2575 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.7 | 1.4 | 6.4 | 0 | 0.3 | 6.8 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 08:26 | Normal | 512 | 546.6 | 504.2 | 546.2 | 9.1 | 3.8 | 6.9 | 4 | 234.6 | 232.6 | 232.6 | 29.3 | 29.4 | 29.4 | 59.98 | 60 | 59.97 | 11552 | 1 | 37.9 | 43415.9 | 2575 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1.2 | 2.3 | 0 | 0.2 | 2.5 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 08:31 | Normal | 509 | 542.6 | 550.8 | 548.8 | 28.1 | 8.6 | 19.4 | 8.9 | 234.6 | 232.4 | 232.4 | 81.1 | 80.6 | 80.8 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 32013 | 1 | 38.2 | 43417.5 | 2575 | 7 | 6.9 | 7 | 6.6 | 1.5 | 6.9 | 0 | 0.2 | 7.2 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 08:36 | Normal | 516.4 | 536.2 | 535.7 | 539.7 | 7.8 | 2.8 | 5.4 | 2.9 | 234.6 | 232.4 | 232.6 | 23.4 | 23.5 | 23.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10079 | 1 | 39.3 | 43419.4 | 2575 | 2 | 1.8 | 2.1 | 1.7 | 0.8 | 1.7 | 0 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 08:41 | Normal | 512.3 | 543 | 517.2 | 494.2 | 23.6 | 6.6 | 17.7 | 8 | 234.4 | 233.6 | 233.4 | 67.3 | 67.1 | 67.3 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 26466 | 1 | 39.4 | 43421 | 2575 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 5.6 | 0.5 | 5.8 | 0 | 0.3 | 6.1 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 08:46 | Normal | 509.9 | 551.2 | 527.4 | 433.1 | 23.5 | 7.1 | 17.5 | 11.6 | 235.2 | 232.8 | 232.8 | 69.8 | 69.4 | 69.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 27594 | 1 | 40.4 | 43423.3 | 2575 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 5.7 | 1 | 5.8 | 0 | 0.4 | 6.1 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 08:51 | Normal | 502 | 489.7 | 522 | 446.7 | 24.3 | 8.1 | 17.7 | 11.6 | 235 | 234 | 233.8 | 72 | 71.6 | 71.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 28568 | 1 | 41.8 | 43425.6 | 2575 | 6 | 6.1 | 6.1 | 5.8 | 1.6 | 6 | 0 | 0.5 | 6.2 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 08:56 | Normal | 501.1 | 502 | 519.7 | 483.8 | 25.3 | 8.1 | 18.4 | 12.1 | 234.8 | 233.4 | 233.8 | 75.1 | 74.7 | 74.9 | 59.93 | 59.96 | 59.92 | 29808 | 1 | 42.9 | 43428.1 | 2575 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.1 | 1.4 | 6.2 | 0 | 0.4 | 6.5 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 09:01 | Normal | 492.3 | 515.8 | 510.4 | 520.4 | 27.3 | 9 | 20 | 13.3 | 235.4 | 233.4 | 234.4 | 82.1 | 81.5 | 81.7 | 60 | 60 | 59.97 | 32591 | 1 | 44.2 | 43430.7 | 2575 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 6.5 | 1.8 | 6.7 | 0 | 0.4 | 7 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 09:06 | Normal | 489 | 499.6 | 499.6 | 520.8 | 8.6 | 4 | 6.4 | 4.2 | 234.6 | 233 | 233.6 | 27.7 | 27.6 | 27.5 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 10969 | 1 | 45.7 | 43433.3 | 2575 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 1.5 | 2 | 0 | 0.5 | 2.3 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 09:11 | Normal | 492.4 | 481 | 505 | 533.9 | 9.6 | 4.3 | 7.1 | 4.4 | 234.4 | 233.2 | 232.8 | 30.2 | 30 | 30 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 12324 | 1 | 46.7 | 43435.9 | 2575 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 1.6 | 2.2 | 0 | 0.5 | 2.5 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 09:16 | Normal | 494.2 | 463.9 | 513.9 | 539.1 | 33.5 | 15.5 | 24.7 | 16.1 | 235.8 | 234 | 234.8 | 104.7 | 104.3 | 104.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 41871 | 1 | 45.9 | 43437.7 | 2576 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 8 | 6.5 | 8.4 | 0 | 0.3 | 8.5 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 09:21 | Normal | 511.3 | 528 | 534 | 553.2 | 12.3 | 5.6 | 9 | 5.9 | 235 | 233.4 | 233.4 | 40.7 | 40.6 | 40.7 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 17033 | 1 | 46.5 | 43439.9 | 2576 | 3 | 3 | 3.1 | 3 | 2.1 | 3.1 | 0 | 0.4 | 3.3 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 09:26 | Normal | 507.8 | 538.6 | 529.5 | 543.5 | 10.6 | 4.7 | 7.8 | 5 | 234.6 | 233.2 | 233 | 35.4 | 35.2 | 35.3 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 13741 | 1 | 45.3 | 43441.2 | 2576 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 1.7 | 2.5 | 0 | 0.5 | 2.7 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 09:31 | Normal | 512.6 | 532.2 | 532.5 | 552.6 | 14.3 | 6.7 | 10.6 | 6.9 | 233.8 | 233 | 233.4 | 47.8 | 47.6 | 47.6 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 18594 | 1 | 44.8 | 43443.1 | 2576 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 2.6 | 3.5 | 0 | 0.4 | 3.7 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 09:36 | Normal | 511.1 | 548.7 | 536.5 | 545 | 34.5 | 12.5 | 23.5 | 15.5 | 235.4 | 233.8 | 233.4 | 104.4 | 103.6 | 103.9 | 59.98 | 60 | 59.96 | 33511 | 1 | 44.5 | 43444.9 | 2576 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.1 | 5 | 7.5 | 0 | 0.1 | 8 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 09:41 | Normal | 498.1 | 524.7 | 519.8 | 556.3 | 38.9 | 16.1 | 26.5 | 15.3 | 235.8 | 233.6 | 233.8 | 119.4 | 118.8 | 119.3 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 48324 | 1 | 45.8 | 43447.8 | 2576 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | 8.8 | 7.2 | 8.5 | 0 | 0.2 | 8.6 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 09:46 | Normal | 504.8 | 525.8 | 524.3 | 536.3 | 14.9 | 6.8 | 11.1 | 7.1 | 234.8 | 232.8 | 233.2 | 49.5 | 49.3 | 49.2 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 19151 | 1 | 46.8 | 43449.9 | 2576 | 3.8 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 2.6 | 3.7 | 0 | 0.4 | 3.9 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 09:51 | Normal | 511.9 | 526.5 | 528.1 | 543.4 | 14.8 | 7 | 11.1 | 7.2 | 234.2 | 232.8 | 232.6 | 49.8 | 49.4 | 49.5 | 60.01 | 60 | 60.02 | 19643 | 1 | 46.7 | 43452.1 | 2576 | 3.8 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 2.6 | 3.8 | 0 | 0.5 | 3.9 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 09:56 | Normal | 507.1 | 520.5 | 514.4 | 543 | 15.8 | 7.3 | 11.8 | 7.6 | 234 | 233 | 233.6 | 54.1 | 53.4 | 54.1 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 21216 | 1 | 46 | 43453.8 | 2576 | 4 | 3.9 | 4 | 3.9 | 2.9 | 3.9 | 0 | 0.5 | 4.1 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 10:01 | Normal | 514 | 531.7 | 529.8 | 545.6 | 11.7 | 5.5 | 8.8 | 5.7 | 233.4 | 232.2 | 233 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 15361 | 1 | 45.6 | 43455.6 | 2576 | 2.9 | 2.8 | 3 | 2.9 | 2.1 | 2.8 | 0 | 0.5 | 3.1 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 10:06 | Normal | 518.2 | 535.8 | 539.5 | 553.3 | 13.9 | 6.6 | 10.2 | 6.8 | 233 | 231.8 | 232.2 | 47.2 | 47 | 47.2 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 18086 | 1 | 44.5 | 43456.9 | 2576 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 2.6 | 3.4 | 0 | 0.4 | 3.5 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 10:11 | Normal | 521.3 | 540 | 540.8 | 562.2 | 13 | 6.1 | 9.6 | 6.3 | 235.4 | 233.8 | 233.8 | 44.3 | 44.1 | 44.2 | 60 | 60 | 59.99 | 17226 | 1 | 43.8 | 43458.4 | 2576 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 2.5 | 3.2 | 0 | 0.5 | 3.5 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 10:16 | Normal | 527.4 | 541.9 | 537 | 554.4 | 17.5 | 8.4 | 13.1 | 8.8 | 235.4 | 233.2 | 233.6 | 60.4 | 60.1 | 60.3 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 22779 | 1 | 43.3 | 43460.1 | 2577 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 3.3 | 4.5 | 0 | 0.5 | 4.6 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 10:21 | Normal | 528.5 | 545.2 | 540.2 | 557.4 | 13.7 | 6.4 | 10.3 | 6.8 | 235 | 233.8 | 234.2 | 46.7 | 46.6 | 46.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 18502 | 1 | 43.2 | 43461.8 | 2577 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 2.5 | 3.5 | 0 | 0.3 | 3.6 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 10:26 | Normal | 522 | 540.7 | 540.6 | 561.6 | 13.1 | 6.2 | 9.7 | 6.3 | 235.2 | 233.4 | 233.2 | 44.6 | 44.5 | 44.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 17620 | 1 | 42.8 | 43463.3 | 2577 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 2.5 | 3.2 | 0 | 0.5 | 3.5 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 10:31 | Normal | 517 | 532.4 | 537.1 | 550.6 | 11 | 5.1 | 8.1 | 5.3 | 234 | 232.8 | 233.2 | 37.3 | 37.3 | 37.2 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 14795 | 1 | 42.4 | 43464.7 | 2577 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.1 | 2.6 | 0 | 0.4 | 2.8 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 10:36 | Normal | 528.1 | 533.7 | 538.5 | 563.1 | 9 | 4.2 | 6.6 | 4.3 | 234.8 | 233 | 233 | 31.3 | 31.3 | 31.2 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 12105 | 1 | 41.6 | 43465.8 | 2577 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1.7 | 2.2 | 0 | 0.3 | 2.5 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 10:41 | Normal | 527.1 | 537.6 | 543.1 | 566 | 13 | 6.1 | 9.5 | 6.3 | 234.4 | 232.8 | 233.4 | 44.5 | 44.5 | 44.4 | 60 | 60.01 | 59.99 | 17511 | 1 | 41 | 43467 | 2577 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 2.6 | 3.2 | 0 | 0.4 | 3.4 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 10:46 | Normal | 527.3 | 561.3 | 565.6 | 556.6 | 36.5 | 18.5 | 27.5 | 21 | 235.8 | 234.6 | 235 | 131.2 | 130.9 | 131.3 | 59.97 | 60 | 59.99 | 42325 | 1 | 41.1 | 43468.9 | 2577 | 8 | 9.1 | 7.9 | 9 | 7.2 | 10.4 | 0 | 0.2 | 10 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 10:51 | Normal | 518.1 | 522 | 527.2 | 537.8 | 11 | 5.3 | 8.3 | 5.5 | 235.2 | 233.2 | 233.6 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 14704 | 1 | 43.4 | 43471.3 | 2577 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2 | 2.8 | 0 | 0.5 | 3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 10:56 | Normal | 518.7 | 543.3 | 544.9 | 561.8 | 13.9 | 6.3 | 10.1 | 6.7 | 235.2 | 233.2 | 233.6 | 46.7 | 46.5 | 46.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 18497 | 1 | 42.8 | 43472.8 | 2577 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 2.5 | 3.4 | 0 | 0.4 | 3.6 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 11:01 | Normal | 523.8 | 541.4 | 543.6 | 561.6 | 13.4 | 6.2 | 9.8 | 6.5 | 235.6 | 234 | 234 | 45.3 | 45.1 | 45.1 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 17914 | 1 | 42.3 | 43474.3 | 2577 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 2.3 | 3.5 | 0 | 0.4 | 3.5 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 11:06 | Normal | 528.6 | 545.1 | 538 | 558.1 | 20.5 | 9.8 | 15.7 | 10.2 | 236.4 | 234.4 | 234.6 | 71.2 | 70.9 | 71.1 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 28462 | 1 | 42.2 | 43476.2 | 2577 | 5 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 4.2 | 5.3 | 0 | 0.3 | 5.5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 11:11 | Normal | 496.2 | 511.3 | 529.9 | 543.2 | 22.3 | 10 | 14.7 | 9.6 | 235.8 | 235 | 235.2 | 67.6 | 67.5 | 67.5 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 28083 | 1 | 45.5 | 43479.8 | 2577 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.3 | 4.5 | 4.8 | 0 | 0.4 | 5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 11:16 | Normal | 487.2 | 506.3 | 503.8 | 531 | 36.7 | 18.9 | 29.5 | 19.3 | 237 | 235.4 | 235 | 123.8 | 123.3 | 123.6 | 60.07 | 60.05 | 60.03 | 47018 | 1 | 48.8 | 43483.6 | 2578 | 8.8 | 8.6 | 8.8 | 9.1 | 7.5 | 10.6 | 0 | 0.4 | 10.7 | 8 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 11:21 | Normal | 501.7 | 557.2 | 524.4 | 534.6 | 36.3 | 12.1 | 25.3 | 17 | 236.8 | 234.6 | 235.2 | 109.2 | 108.4 | 108.7 | 60.05 | 60.08 | 60.08 | 51218 | 1 | 50 | 43486.3 | 2578 | 9 | 8.7 | 8.9 | 8.7 | 4.7 | 7.3 | 0 | 0.4 | 9.3 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 11:26 | Normal | 481.9 | 493.6 | 491.3 | 518.3 | 13.5 | 6.3 | 10 | 6.5 | 235.8 | 234 | 234.4 | 41.9 | 41.6 | 41.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 17033 | 1 | 51 | 43489.2 | 2578 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 2.5 | 3.3 | 0 | 0.5 | 3.4 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 11:31 | Normal | 500.1 | 508.1 | 513.7 | 536.7 | 13 | 6.1 | 9.7 | 6.4 | 236.2 | 234 | 234.8 | 42.3 | 42 | 42 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 16255 | 1 | 50.2 | 43491 | 2578 | 3.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 2.3 | 3.2 | 0 | 0.5 | 3.3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 11:36 | Normal | 505.4 | 500.2 | 505.1 | 548.7 | 20.3 | 10.5 | 16.6 | 10.1 | 236.6 | 234.2 | 234.4 | 67.8 | 67.6 | 67.7 | 60 | 60.01 | 60 | 38129 | 1 | 49.8 | 43493.8 | 2578 | 5 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 4.8 | 5.5 | 0 | 0.3 | 6 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 11:41 | Normal | 522.8 | 521.9 | 533.4 | 557.1 | 36.8 | 19.5 | 30 | 19.5 | 236.6 | 235.4 | 236 | 131.1 | 130.8 | 130.9 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 51147 | 1 | 50.5 | 43496.5 | 2578 | 8.8 | 9.4 | 8.8 | 9.9 | 8.4 | 11.1 | 0 | 0.2 | 11 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 11:46 | Normal | 502.5 | 515.1 | 515.7 | 534.7 | 15.1 | 7.1 | 11.2 | 7.3 | 235.4 | 234 | 234.4 | 48.7 | 48.6 | 48.7 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 19135 | 1 | 50.8 | 43498.8 | 2578 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 2.9 | 3.6 | 0 | 0.5 | 3.9 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 11:51 | Normal | 518.8 | 526.6 | 534.9 | 549.9 | 11 | 5.3 | 8.1 | 5.4 | 235.2 | 233.8 | 234.6 | 36.5 | 36.3 | 36.4 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 14291 | 1 | 49 | 43500.2 | 2578 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2 | 2.6 | 0 | 0.5 | 2.8 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 11:56 | Normal | 543.9 | 558.5 | 548.2 | 580.1 | 30.6 | 17.8 | 28.5 | 18.7 | 237 | 235.2 | 235.6 | 122.2 | 122.2 | 122 | 60.02 | 59.95 | 60.05 | 51748 | 1 | 47.6 | 43502 | 2578 | 6.5 | 8.5 | 6.6 | 9.8 | 6.8 | 11.2 | 0 | 0.3 | 11.5 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 12:01 | Normal | 521.2 | 494.3 | 508.9 | 587.3 | 30.7 | 17.1 | 27.1 | 11.5 | 237.6 | 235.2 | 236 | 99.9 | 99.4 | 99.6 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 44602 | 1 | 50.5 | 43506 | 2578 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 8.2 | 8.6 | 9.9 | 0 | 0.1 | 10.3 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 12:06 | Normal | 485.6 | 486.1 | 507.4 | 512.6 | 34 | 16.5 | 24 | 16.1 | 237.6 | 236 | 236.2 | 104.3 | 103.8 | 104 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 45811 | 1 | 53 | 43509.5 | 2578 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 8.1 | 7.9 | 8.2 | 0 | 0.2 | 8.3 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 12:11 | Normal | 491.2 | 504.8 | 508.3 | 532.1 | 12.3 | 5.8 | 8.9 | 5.8 | 236.4 | 235.6 | 235.6 | 38.6 | 38.6 | 38.5 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 15680 | 1 | 53.5 | 43511.9 | 2578 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.8 | 0 | 0.4 | 3.1 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 12:16 | Normal | 495 | 501.8 | 504.2 | 531.1 | 29.8 | 14.5 | 22.3 | 14.6 | 237.2 | 236.6 | 236.4 | 93.7 | 93.4 | 93.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 39713 | 1 | 52.7 | 43514.6 | 2579 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 6.8 | 7.4 | 0 | 0.2 | 7.6 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 12:21 | Normal | 497.3 | 494.8 | 493.1 | 517.5 | 16.4 | 7.9 | 12 | 8.1 | 236.4 | 235.2 | 236 | 52.2 | 51.9 | 52 | 60.01 | 60 | 60.01 | 20299 | 1 | 54.1 | 43517.9 | 2579 | 4 | 4.1 | 4 | 4.1 | 3.6 | 3.8 | 0 | 0.4 | 4 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 12:26 | Normal | 498.5 | 514.1 | 520.3 | 541 | 11.6 | 5.5 | 8.4 | 5.7 | 236 | 234 | 234.6 | 37.9 | 37.7 | 37.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 14493 | 1 | 53.1 | 43519.6 | 2579 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.1 | 2.7 | 0 | 0.5 | 3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 12:31 | Normal | 517.1 | 526.7 | 527.7 | 549.1 | 16.2 | 7.7 | 12 | 8 | 236 | 233.6 | 234.6 | 54.7 | 54.3 | 54.3 | 59.99 | 60 | 60 | 20881 | 1 | 51.1 | 43521.2 | 2579 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.3 | 3.8 | 0 | 0.5 | 4.2 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 12:36 | Normal | 514.2 | 524.9 | 532 | 550.5 | 20.5 | 9.8 | 15.1 | 10.1 | 235.4 | 234 | 235 | 68.3 | 68.1 | 68 | 60.02 | 60 | 60.01 | 27070 | 1 | 49.7 | 43523.2 | 2579 | 5.1 | 5 | 5.1 | 5 | 4.3 | 5 | 0 | 0.5 | 5.3 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 12:41 | Normal | 513.4 | 536.6 | 526.2 | 553.4 | 18.4 | 8.6 | 13.8 | 9 | 235.8 | 234.4 | 234.4 | 61.7 | 61.6 | 61.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 24248 | 1 | 49.2 | 43525.3 | 2579 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.7 | 4.5 | 0 | 0.5 | 4.7 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 12:46 | Normal | 518.2 | 526.8 | 521.5 | 546.1 | 37.8 | 18.6 | 29 | 18.9 | 237.6 | 236 | 235.8 | 126.3 | 125.7 | 126 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 43787 | 1 | 48.9 | 43527.7 | 2579 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 8.5 | 9.9 | 0 | 0.1 | 10.1 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 12:51 | Normal | 496.4 | 513.9 | 519.5 | 532 | 28.2 | 13.5 | 20.7 | 13.8 | 237.4 | 235.4 | 235.4 | 90.4 | 90 | 90.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 37422 | 1 | 51.3 | 43531.4 | 2579 | 7.1 | 7 | 7 | 6.8 | 6.1 | 7.1 | 0 | 0.1 | 7.2 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 12:56 | Normal | 514.1 | 522.7 | 533.9 | 548.1 | 18 | 8.7 | 13.2 | 8.8 | 236 | 234.2 | 234.6 | 60.3 | 60.1 | 60.2 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 23779 | 1 | 51.7 | 43533.9 | 2579 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 3.7 | 4.4 | 0 | 0.6 | 4.6 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 13:01 | Normal | 513.5 | 530.1 | 531 | 551.2 | 21.1 | 10 | 15.5 | 10.1 | 236.6 | 234.6 | 234.8 | 70 | 69.6 | 69.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 28324 | 1 | 50.5 | 43536 | 2579 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 4.4 | 5.1 | 0 | 0.5 | 5.4 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 13:06 | Normal | 510.4 | 515.1 | 524.2 | 544.4 | 26.6 | 12.8 | 19.6 | 12.9 | 237.2 | 235 | 235.2 | 86.9 | 86.6 | 86.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 35241 | 1 | 50.2 | 43538.6 | 2579 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 5.8 | 6.6 | 0 | 0.4 | 6.7 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 13:11 | Normal | 486.1 | 510.7 | 513.6 | 526.6 | 37.9 | 18.1 | 27.5 | 18.3 | 237 | 235.8 | 236.2 | 118.8 | 118.4 | 118.6 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 47842 | 1 | 51.6 | 43541.9 | 2579 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.2 | 8.4 | 9.5 | 0 | 0.2 | 9.7 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 13:16 | Normal | 484.4 | 491 | 504.5 | 523.8 | 33.8 | 16.4 | 24.8 | 16.3 | 237 | 236 | 235.8 | 105.5 | 105.2 | 105.4 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 42374 | 1 | 54 | 43545.3 | 2580 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 8.2 | 7.6 | 8.5 | 0 | 0.2 | 8.7 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 13:21 | Normal | 475.4 | 490.9 | 498.7 | 517 | 33 | 15.9 | 24.1 | 16.1 | 236.8 | 235.8 | 236.2 | 102.1 | 101.7 | 102.1 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 41170 | 1 | 55.9 | 43548.8 | 2580 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8 | 7.5 | 8.1 | 0 | 0.1 | 8.4 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 13:26 | Normal | 488.1 | 480.5 | 509.3 | 522.8 | 31.9 | 16 | 23.1 | 15.6 | 237.2 | 235.4 | 235.2 | 101.1 | 100.6 | 100.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 40683 | 1 | 57.1 | 43552.2 | 2580 | 8 | 8 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 8.1 | 0 | 0.3 | 8.2 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 13:31 | Normal | 475.5 | 494.1 | 497.5 | 514.5 | 33.7 | 16.3 | 25 | 16.8 | 237 | 235.4 | 235.4 | 104.5 | 104 | 104.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 41724 | 1 | 58.1 | 43555.6 | 2580 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 8.1 | 7.6 | 8.5 | 0 | 0.3 | 8.7 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 13:36 | Normal | 477.5 | 484.1 | 496.3 | 501.3 | 7 | 3.4 | 5 | 3.3 | 235.2 | 234.4 | 234 | 21.6 | 21.5 | 21.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 8265 | 1 | 59.2 | 43558.8 | 2580 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.5 | 1.7 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 13:41 | Normal | 506 | 512.4 | 517.8 | 532 | 17 | 8.8 | 13 | 8.9 | 235.8 | 234.6 | 234.6 | 58.2 | 58 | 58 | 60 | 59.99 | 60 | 37990 | 1 | 56.6 | 43560.2 | 2580 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 3.7 | 4.4 | 0 | 0.5 | 4.8 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 13:46 | Normal | 482.7 | 498.2 | 510.2 | 532.3 | 33.6 | 16.2 | 24.3 | 16.2 | 237 | 234.6 | 235.8 | 104.2 | 103.6 | 104.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 43319 | 1 | 57 | 43563.5 | 2580 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 8.1 | 7.7 | 8.3 | 0 | 0.2 | 8.5 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 13:51 | Normal | 504.1 | 521.8 | 517 | 542 | 12.9 | 6.1 | 9.6 | 6.4 | 234.8 | 233.2 | 233.4 | 42.1 | 41.8 | 42 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 19634 | 1 | 56.7 | 43565.9 | 2580 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0.4 | 3.4 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 13:56 | Normal | 501.2 | 517.7 | 522.6 | 534.9 | 7 | 3.2 | 5 | 3.3 | 234 | 231.8 | 232.4 | 23 | 23.1 | 23 | 60 | 60 | 60 | 9102 | 1 | 54 | 43566.9 | 2580 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.3 | 1.7 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 14:01 | Normal | 508.1 | 518.6 | 517.7 | 546.3 | 3.9 | 1.6 | 2.8 | 1.8 | 235.6 | 233.2 | 234 | 13.7 | 13.8 | 13.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5458 | 1 | 50.9 | 43567.5 | 2580 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.1 | 1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 14:06 | Normal | 497.2 | 512.8 | 523.7 | 536.7 | 2.5 | 1.1 | 1.7 | 1.1 | 235.6 | 233 | 234.2 | 9 | 9.1 | 8.9 | 60 | 60 | 60 | 3605 | 1 | 48.4 | 43567.9 | 2580 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 14:11 | Normal | 503.2 | 515 | 522 | 536.7 | 1.4 | 0.5 | 1 | 0.6 | 234.4 | 233 | 233.6 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 59.99 | 60 | 59.98 | 2177 | 1 | 46.5 | 43568.1 | 2580 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 14:16 | Normal | 497.1 | 503.9 | 487.1 | 535.9 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 234.2 | 232 | 233.2 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 1780 | 1 | 44.9 | 43568.3 | 2581 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 14:21 | Normal | 505.3 | 510.9 | 490 | 547.6 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 235.2 | 233 | 233.4 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 1668 | 1 | 43.4 | 43568.4 | 2581 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 14:26 | Normal | 489.4 | 537.9 | 512.2 | 552.6 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 235 | 232.8 | 233.8 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 1645 | 1 | 42 | 43568.5 | 2581 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 14:31 | Normal | 508.2 | 526 | 531.8 | 568.7 | 2.1 | 0.8 | 1.3 | 0.7 | 235 | 232.6 | 233.8 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2842 | 1 | 40.7 | 43568.7 | 2581 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 14:36 | Normal | 581.1 | 574 | 595.2 | 606.4 | 17.1 | 8.1 | 12.1 | 8 | 236.2 | 234 | 234.6 | 60.4 | 60.2 | 60.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 32088 | 1 | 39.9 | 43569.5 | 2581 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.1 | 4.1 | 4 | 0 | 0.2 | 4.3 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 14:41 | Normal | 559.3 | 570.9 | 568.5 | 598.3 | 10.3 | 4.8 | 7.6 | 4.8 | 236 | 234.4 | 235 | 37.1 | 36.9 | 36.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 14772 | 1 | 39.9 | 43571 | 2581 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.1 | 2.5 | 0 | 0.2 | 2.7 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 14:46 | Normal | 546.2 | 568.9 | 563.6 | 585.6 | 6.3 | 2.6 | 4.5 | 2.8 | 235.8 | 234.4 | 235.4 | 22.4 | 22.5 | 22.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 8916 | 1 | 39.1 | 43572 | 2581 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1 | 1.5 | 0 | 0.1 | 1.8 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 14:51 | Normal | 542.3 | 558 | 549.8 | 571.7 | 5.4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 236 | 233.6 | 234.8 | 19.9 | 20 | 19.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 7591 | 1 | 38.1 | 43572.6 | 2581 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1.3 | 0 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 14:56 | Normal | 549.9 | 558.7 | 556.5 | 581.1 | 6.9 | 3.1 | 5 | 3.3 | 236 | 234 | 234 | 25.2 | 25.2 | 25 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 9893 | 1 | 37.4 | 43573.3 | 2581 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.2 | 2 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 15:01 | Normal | 538.3 | 549.9 | 551 | 573.4 | 5.6 | 2.5 | 4.1 | 2.7 | 235.8 | 233.4 | 234.2 | 20.3 | 20.5 | 20.2 | 60.01 | 60 | 60.02 | 8015 | 1 | 37 | 43574.1 | 2581 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1 | 1.3 | 0 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 15:06 | Normal | 543.3 | 558.9 | 555.9 | 583.4 | 7 | 3.2 | 5.1 | 3.3 | 236.4 | 234.8 | 235 | 25.6 | 25.6 | 25.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 9924 | 1 | 36.6 | 43574.8 | 2581 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.2 | 2 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 15:11 | Normal | 542.7 | 556.9 | 560.9 | 566.5 | 8 | 3.6 | 5.7 | 3.8 | 236.4 | 234.6 | 234.8 | 28.5 | 28.6 | 28.5 | 59.99 | 60 | 59.98 | 11249 | 1 | 36.4 | 43575.7 | 2581 | 2 | 1.9 | 2 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 0 | 0.2 | 2.2 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 15:16 | Normal | 536.6 | 551.9 | 552 | 578.5 | 6.1 | 2.8 | 4.5 | 2.9 | 235.6 | 234.6 | 235 | 22.2 | 22.3 | 22.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8757 | 1 | 36.2 | 43576.5 | 2582 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1.4 | 0 | 0.2 | 1.7 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 15:21 | Normal | 531.2 | 515.9 | 548.3 | 553.3 | 2.9 | 1.2 | 2 | 1.3 | 236.2 | 233.8 | 234.6 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 4188 | 1 | 36 | 43577.1 | 2582 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 15:26 | Normal | 520.3 | 537 | 536.5 | 573.4 | 2.6 | 1.1 | 1.8 | 1.2 | 236 | 233.8 | 234.8 | 9.9 | 10 | 9.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 3898 | 1 | 35.6 | 43577.4 | 2582 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 15:31 | Normal | 532.5 | 539.8 | 555.9 | 577.6 | 4 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 236.8 | 234 | 235 | 14.6 | 14.6 | 14.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 5761 | 1 | 35.4 | 43577.8 | 2582 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 15:36 | Normal | 529.4 | 555 | 548.9 | 577.7 | 3.8 | 1.6 | 2.7 | 1.7 | 236 | 233.6 | 234.4 | 14 | 13.9 | 13.8 | 59.99 | 60 | 60 | 5556 | 1 | 35.3 | 43578.3 | 2582 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0 | 1.1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 15:41 | Normal | 535.3 | 536 | 546.7 | 562.8 | 3 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 235.6 | 233.8 | 234 | 11.4 | 11.3 | 11.3 | 60 | 60 | 60 | 4486 | 1 | 35.2 | 43578.7 | 2582 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 15:46 | Normal | 526.6 | 545.1 | 541.4 | 548.5 | 2.7 | 1.2 | 1.9 | 1.3 | 236 | 233.2 | 234 | 10 | 10.2 | 9.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 4033 | 1 | 34.9 | 43579.1 | 2582 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 15:51 | Normal | 528.5 | 541.1 | 541.5 | 562.5 | 2.8 | 1.2 | 1.9 | 1.3 | 236.4 | 233.6 | 234.4 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 4032 | 1 | 34.5 | 43579.4 | 2582 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 15:56 | Normal | 538.5 | 551.1 | 556.1 | 583.1 | 3.1 | 1.4 | 2.2 | 1.4 | 236 | 234.6 | 235.2 | 11.8 | 11.8 | 11.7 | 60 | 60 | 60 | 4655 | 1 | 33.8 | 43579.8 | 2582 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 16:01 | Normal | 545.7 | 541 | 555.2 | 587.4 | 3 | 1.3 | 2 | 1.3 | 236.2 | 234.2 | 235 | 11.1 | 11 | 11 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4476 | 1 | 32.9 | 43580.2 | 2582 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 16:06 | Normal | 525.6 | 536.1 | 538.4 | 574.9 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 235.8 | 234.2 | 234.8 | 5 | 5.1 | 5 | 60.01 | 60 | 60 | 1948 | 1 | 32.3 | 43580.4 | 2582 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 16:11 | Normal | 542.5 | 550.9 | 562.9 | 585.9 | 4.2 | 2 | 3 | 2 | 236.6 | 235 | 235.6 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6213 | 1 | 31.8 | 43580.8 | 2582 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.1 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 16:16 | Normal | 559.7 | 564.1 | 575.1 | 596 | 6.1 | 2.8 | 4.4 | 3 | 237.8 | 235.4 | 236 | 23 | 23.2 | 23 | 59.99 | 60 | 60 | 8924 | 1 | 31.7 | 43581.4 | 2583 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 16:21 | Normal | 569.4 | 574 | 570.1 | 601.1 | 14.6 | 7.1 | 11 | 7.3 | 238 | 236.6 | 236.4 | 53.3 | 53.2 | 53.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 21341 | 1 | 32.1 | 43582.7 | 2583 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.5 | 0 | 0.5 | 3.8 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 16:26 | Normal | 557.6 | 563.1 | 562.3 | 606.2 | 12.3 | 5.9 | 9.1 | 5.9 | 238.2 | 236.8 | 236.6 | 44.4 | 44.1 | 44.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 15187 | 1 | 32.9 | 43584.3 | 2583 | 2.9 | 3 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 2.7 | 0 | 0.4 | 3.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 16:31 | Normal | 548.5 | 562.1 | 557 | 586.1 | 11.8 | 5.6 | 8.8 | 5.9 | 238.2 | 236.6 | 236.6 | 42.5 | 42.1 | 42.3 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 16835 | 1 | 33.4 | 43585.9 | 2583 | 3 | 2.9 | 3 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | 0 | 0.3 | 3.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 16:36 | Normal | 545.7 | 552 | 545 | 571.3 | 9.4 | 4.5 | 7 | 4.6 | 237.2 | 236.4 | 237.2 | 33.6 | 33.6 | 33.5 | 59.99 | 60 | 60 | 13333 | 1 | 33.6 | 43587.1 | 2583 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2 | 2.1 | 0 | 0.3 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 16:41 | Normal | 542 | 548.9 | 545.5 | 574 | 7.8 | 3.6 | 5.7 | 3.8 | 236.8 | 235.6 | 236 | 27.9 | 28 | 27.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 10990 | 1 | 33.4 | 43588.1 | 2583 | 2 | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0.2 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 16:46 | Normal | 547.7 | 544.4 | 547.5 | 582.8 | 7 | 3.4 | 5.3 | 3.5 | 237.2 | 235.4 | 236.8 | 25.7 | 25.8 | 25.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 10181 | 1 | 33.3 | 43589 | 2583 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 16:51 | Normal | 543.8 | 548.6 | 544.5 | 574.2 | 6.6 | 3.1 | 5 | 3.3 | 236.8 | 234.6 | 235.2 | 24.3 | 24.3 | 24.1 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 9548 | 1 | 33.3 | 43589.8 | 2583 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 0 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 16:56 | Normal | 536.4 | 545.1 | 544.2 | 577.9 | 5.8 | 2.6 | 4.2 | 2.8 | 236.6 | 234.8 | 235 | 20.9 | 20.8 | 20.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 8184 | 1 | 33.3 | 43590.5 | 2583 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 17:01 | Normal | 538.2 | 539.8 | 540.7 | 571.5 | 4.8 | 2.2 | 3.5 | 2.3 | 236.8 | 233.8 | 234.6 | 17.3 | 17.4 | 17.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 6979 | 1 | 33.2 | 43591.2 | 2583 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 17:06 | Normal | 537.6 | 539.9 | 542.3 | 566.4 | 4 | 1.8 | 2.8 | 1.9 | 237 | 234.6 | 235.8 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 5819 | 1 | 33.2 | 43591.7 | 2583 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.1 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 17:11 | Normal | 528.2 | 550.9 | 537.2 | 561.7 | 3.2 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 237 | 234.8 | 235.8 | 11.9 | 11.8 | 11.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4717 | 1 | 33 | 43592.1 | 2583 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 17:16 | Normal | 525.4 | 535.5 | 535.5 | 565.7 | 2.6 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 236 | 235 | 235.6 | 9.5 | 9.8 | 9.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3817 | 1 | 32.9 | 43592.5 | 2584 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 17:21 | Normal | 525.1 | 544.8 | 546.8 | 573.7 | 2.2 | 1 | 1.5 | 1 | 236.2 | 234.8 | 235.2 | 8.4 | 8.5 | 8.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 3336 | 1 | 32.8 | 43592.8 | 2584 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 17:26 | Normal | 515 | 529.9 | 513.7 | 541.7 | 1.6 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 235.8 | 234 | 234.6 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2558 | 1 | 32.6 | 43593 | 2584 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 17:31 | Normal | 504.3 | 516 | 497.8 | 541.5 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 236.2 | 233.4 | 234.2 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1586 | 1 | 32.5 | 43593.2 | 2584 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 17:36 | Normal | 514.3 | 514.9 | 519.9 | 553.3 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 235.6 | 234 | 234.8 | 4.1 | 4.4 | 4.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1549 | 1 | 32.3 | 43593.3 | 2584 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 17:41 | Normal | 505.4 | 515.9 | 500.2 | 534.8 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 236 | 234.4 | 235 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1273 | 1 | 32.2 | 43593.5 | 2584 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 17:46 | Normal | 487.2 | 455.7 | 504.8 | 528.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 236.2 | 234 | 234.4 | 2 | 2.3 | 2.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 627 | 1 | 32.1 | 43593.5 | 2584 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 17:51 | Normal | 482.4 | 480 | 467.6 | 431.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 235.4 | 233 | 234 | 1.9 | 2 | 2 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 402 | 1 | 32 | 43593.6 | 2584 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 17:56 | Normal | 441.1 | 383.9 | 245.3 | 404.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 236.2 | 234 | 234.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 242 | 1 | 31.8 | 43593.6 | 2584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 18:01 | Normal | 394.2 | 199.4 | 199.8 | 210.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.2 | 233.8 | 234.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 136 | 1 | 31.6 | 43593.6 | 2584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 18:06 | Normal | 304.7 | 216.2 | 199 | 201.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.4 | 234.4 | 234.2 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 87 | 1 | 31.3 | 43593.6 | 2584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 18:11 | Normal | 209.3 | 195 | 198.4 | 174.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 234.2 | 235 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 52 | 1 | 31.2 | 43593.6 | 2584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 18:16 | Normal | 198.9 | 180.3 | 230.4 | 204.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.8 | 234.2 | 234 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 35 | 1 | 31 | 43593.6 | 2585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 18:21 | Normal | 196.6 | 191.2 | 179.9 | 210.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.4 | 233.6 | 234.2 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 30 | 1 | 30.8 | 43593.6 | 2585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 18:26 | Normal | 193.5 | 200 | 193.2 | 197.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4 | 233.6 | 233.8 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 22 | 1 | 30.7 | 43593.7 | 2585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 18:31 | Normal | 156.5 | 175.2 | 175.8 | 184.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 234 | 234 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 60 | 60 | 60 | 26 | 1 | 30.6 | 43593.7 | 2585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0