## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-02-17 05:26 | Wait | 488.1 | 488.9 | 487.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231.6 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 24.1 | 33515.1 | 2372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 05:31 | Normal | 466.6 | 463.2 | 474.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232.2 | 233.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 59 | 1 | 24.4 | 33515.1 | 2372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 05:36 | Normal | 490.2 | 202 | 475.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 234.4 | 232.4 | 233 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 179 | 1 | 24.8 | 33515.1 | 2372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 05:41 | Normal | 487.1 | 199.6 | 469.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234.4 | 232.2 | 232.4 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 242 | 1 | 25.1 | 33515.1 | 2372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 05:46 | Normal | 490.4 | 354.5 | 485.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 233.8 | 232 | 232.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 318 | 1 | 25.3 | 33515.1 | 2373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 05:51 | Normal | 534.9 | 333.5 | 512.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 234 | 232.4 | 232.4 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 60 | 60 | 60 | 437 | 1 | 25.5 | 33515.2 | 2373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 05:56 | Normal | 544.7 | 440.6 | 513.7 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 234.4 | 232 | 233 | 2 | 2 | 1.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 638 | 1 | 25.8 | 33515.2 | 2373 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 06:01 | Normal | 558.8 | 529 | 525.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 234.6 | 232 | 232.8 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 866 | 1 | 26 | 33515.3 | 2373 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 06:06 | Normal | 579.6 | 449.8 | 507.4 | 0 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0 | 234.2 | 232.2 | 232.8 | 4.2 | 4.4 | 4 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 1636 | 1 | 26.3 | 33515.4 | 2373 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 06:11 | Normal | 584.5 | 485.9 | 519.6 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 0 | 233.8 | 232 | 233 | 5.8 | 5.9 | 5.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 2334 | 1 | 26.5 | 33515.5 | 2373 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 06:16 | Normal | 572.8 | 494.8 | 535 | 0 | 2 | 2.3 | 1.4 | 0 | 234.2 | 231.6 | 232.4 | 8.1 | 8.2 | 7.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3166 | 1 | 26.8 | 33515.8 | 2373 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 06:21 | Normal | 568.9 | 488 | 536.3 | 0 | 2.3 | 1.6 | 1.5 | 0 | 234.6 | 232 | 233.4 | 7.7 | 7.9 | 7.4 | 60.03 | 60.08 | 60.05 | 3017 | 1 | 26.9 | 33516 | 2373 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 06:26 | Normal | 588.8 | 519.7 | 517.3 | 0 | 2.5 | 1.7 | 1.7 | 0 | 235 | 232.6 | 233.4 | 8.6 | 8.6 | 8 | 60 | 59.99 | 60 | 3441 | 1 | 27.2 | 33516.3 | 2373 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 06:31 | Normal | 595.9 | 569.8 | 545.3 | 0 | 3.7 | 2.9 | 1.5 | 0 | 234.6 | 232.2 | 233.8 | 12 | 12.2 | 11.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 4777 | 1 | 27.5 | 33516.7 | 2373 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 1 | 1 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 06:36 | Normal | 596.8 | 573 | 554.7 | 0 | 4 | 3.1 | 1.6 | 0 | 234.8 | 232.8 | 233.2 | 12.8 | 12.7 | 12.5 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 5087 | 1 | 27.9 | 33517.1 | 2373 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 06:41 | Normal | 584.7 | 555.7 | 541 | 0 | 3.3 | 2.6 | 1.2 | 0 | 234.6 | 232.4 | 233 | 10.6 | 10.7 | 10.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 3711 | 1 | 28.3 | 33517.5 | 2373 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 06:46 | Normal | 581.6 | 545.6 | 550.7 | 0 | 3.9 | 3.1 | 1.5 | 0 | 235 | 233 | 234 | 12.6 | 12.6 | 12.3 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 4506 | 1 | 28.5 | 33517.8 | 2374 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 06:51 | Normal | 587.6 | 572 | 582.8 | 0 | 5.6 | 4.3 | 2.4 | 0 | 235 | 232.4 | 233.6 | 17.7 | 17.8 | 17.5 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 7482 | 1 | 28.9 | 33518.4 | 2374 | 0.9 | 1.1 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 2 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 06:56 | Normal | 571.8 | 538.7 | 560.7 | 0 | 5 | 3.8 | 2.6 | 0 | 235.2 | 233 | 233.4 | 16.1 | 16.3 | 15.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6462 | 1 | 29.3 | 33518.9 | 2374 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 07:01 | Normal | 556.7 | 471 | 534.8 | 0 | 2.8 | 2 | 1.6 | 0 | 233.6 | 231.6 | 232.4 | 9.8 | 10.3 | 9.7 | 59.99 | 60.03 | 59.99 | 3601 | 1 | 29.5 | 33519.3 | 2374 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 07:06 | Normal | 593.7 | 565.8 | 560.5 | 0 | 9 | 6.1 | 4 | 0 | 235.4 | 232.4 | 233.8 | 27 | 27.2 | 26.8 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 10532 | 1 | 29.9 | 33519.8 | 2374 | 1 | 3 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.9 | 0 | 0.3 | 0.6 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 07:11 | Normal | 593.1 | 577.6 | 558.5 | 0 | 8.2 | 5.4 | 3.5 | 0 | 234.8 | 233.2 | 233.4 | 24.2 | 24.4 | 23.9 | 59.99 | 59.99 | 60 | 9536 | 1 | 30.3 | 33520.6 | 2374 | 0.8 | 2.9 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.6 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 07:16 | Normal | 576.1 | 582.6 | 548.2 | 0 | 7.3 | 4.3 | 3.2 | 0 | 234.8 | 233.6 | 234.2 | 20.6 | 20.9 | 20.6 | 60.02 | 59.95 | 60.03 | 8957 | 1 | 30.8 | 33521.3 | 2374 | 0.7 | 2.5 | 2 | 2 | 1.7 | 2.1 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 07:21 | Normal | 584.3 | 569 | 534.2 | 0 | 8.6 | 5.6 | 5 | 0 | 235 | 234 | 234.6 | 26.5 | 26.6 | 26.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 10405 | 1 | 31.2 | 33522.1 | 2374 | 0.7 | 3 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 0 | 0 | 1.9 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 07:26 | Normal | 573.6 | 563.1 | 548.8 | 0 | 9.3 | 6.1 | 6 | 0 | 235.4 | 233.4 | 235 | 29.3 | 29.3 | 29.1 | 60 | 60.01 | 60.02 | 11510 | 1 | 31.6 | 33523 | 2374 | 0.7 | 3.3 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0.1 | 2.6 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 07:31 | Normal | 576.8 | 557.8 | 547.7 | 0 | 9.8 | 6.6 | 6.4 | 0 | 236 | 234.2 | 234.4 | 30.8 | 31.2 | 30.8 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 12166 | 1 | 32.1 | 33524 | 2374 | 0.8 | 3.4 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 3.2 | 0 | 0.2 | 2.9 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 07:36 | Normal | 576.5 | 573.9 | 531.4 | 0 | 9.5 | 6.1 | 6.6 | 0 | 235.8 | 233.8 | 234.4 | 30.3 | 30.3 | 30.1 | 60 | 60 | 60 | 11910 | 1 | 32.5 | 33524.9 | 2374 | 0.5 | 3.5 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0.2 | 3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 07:41 | Normal | 574.9 | 555.6 | 502.7 | 0 | 10 | 6.8 | 8.3 | 0 | 236 | 233.6 | 234.6 | 33.1 | 33.2 | 32.8 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 12997 | 1 | 32.8 | 33525.9 | 2374 | 0.5 | 3.6 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 3.3 | 0 | 0.2 | 3.1 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 07:46 | Normal | 575.2 | 570.7 | 523.9 | 0 | 10.6 | 6.9 | 9.4 | 0 | 236.4 | 234.6 | 235.4 | 35.7 | 36 | 35.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 14049 | 1 | 33.3 | 33527 | 2375 | 0.8 | 3.8 | 3.1 | 2.9 | 3 | 3.5 | 0 | 0 | 3.2 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 07:51 | Normal | 578.4 | 554.7 | 545.7 | 0 | 13.7 | 7.5 | 9.7 | 0 | 236.2 | 234.4 | 235.6 | 41.2 | 41.3 | 40.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 16222 | 1 | 33.8 | 33528.3 | 2375 | 3.1 | 3.8 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.7 | 0 | 0.1 | 3.4 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 07:56 | Normal | 574.8 | 551.6 | 541 | 0 | 14.1 | 7.8 | 10.2 | 0 | 236.4 | 234.4 | 235 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 16875 | 1 | 34.3 | 33529.7 | 2375 | 3.3 | 3.8 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 0 | 0.2 | 3.5 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 08:01 | Normal | 573.2 | 553.7 | 538.3 | 0 | 15 | 8.3 | 10.8 | 0 | 236.6 | 234.8 | 235.6 | 44.7 | 44.8 | 44.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 17730 | 1 | 34.8 | 33531.1 | 2375 | 3.5 | 4.1 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 4 | 0 | 0.1 | 3.5 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 08:06 | Normal | 576.5 | 552.7 | 532.5 | 0 | 16.3 | 9.3 | 11.8 | 0 | 236.4 | 234.2 | 235.4 | 48.7 | 48.8 | 48.4 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 19444 | 1 | 35.5 | 33532.7 | 2375 | 3.8 | 4.3 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 4.3 | 0 | 0.5 | 3.7 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 08:11 | Normal | 574.3 | 556.9 | 538.6 | 0 | 17.6 | 10.2 | 12.8 | 0 | 236.4 | 235 | 235.6 | 53.1 | 53.1 | 52.9 | 60.02 | 60 | 60.02 | 21127 | 1 | 36 | 33534.4 | 2375 | 4.3 | 4.9 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 5 | 0.1 | 0.6 | 4.1 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 08:16 | Normal | 568.4 | 553.8 | 535.8 | 0 | 18.1 | 10.3 | 13 | 0 | 237.4 | 235.8 | 236.8 | 54 | 54.2 | 53.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 21583 | 1 | 36.4 | 33535.9 | 2375 | 4.2 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.7 | 0 | 0.8 | 4.4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 08:21 | Normal | 561.2 | 545.5 | 531.9 | 0 | 22.5 | 14.2 | 15.2 | 0 | 237.4 | 235.2 | 236.4 | 66.3 | 66.3 | 66 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 25319 | 1 | 37.2 | 33537.9 | 2375 | 5.2 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 0.1 | 2.1 | 5.1 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 08:26 | Normal | 562 | 537.3 | 532.3 | 0 | 11.3 | 7.8 | 7.6 | 0 | 235.8 | 233.6 | 234.8 | 34.8 | 34.9 | 34.5 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 13130 | 1 | 37.4 | 33539.1 | 2375 | 2.7 | 3 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 0.3 | 1.5 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 08:31 | Normal | 577.6 | 542.9 | 540.8 | 0 | 23.9 | 16.3 | 14.5 | 0 | 237.2 | 236.2 | 236.6 | 71.9 | 71.9 | 71.6 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 16797 | 1 | 37.6 | 33540.8 | 2375 | 5.6 | 6.3 | 5.9 | 5.8 | 6 | 6.4 | 0 | 2.7 | 4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 08:36 | Normal | 561.4 | 543.6 | 527.5 | 0 | 19.1 | 12.6 | 15.1 | 0 | 237.8 | 235.2 | 236.6 | 57.9 | 58 | 57.6 | 60 | 60 | 60.01 | 18244 | 1 | 38.1 | 33542.5 | 2375 | 4.7 | 5.3 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 0.1 | 2.8 | 4.8 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 08:41 | Normal | 563.6 | 540.1 | 535.2 | 0 | 20.8 | 14.6 | 14.8 | 0 | 237.6 | 234.8 | 236.8 | 63.7 | 63.4 | 63.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 25626 | 1 | 38.3 | 33544.2 | 2375 | 5 | 5.5 | 5 | 5.1 | 5.3 | 5.6 | 0.1 | 3.3 | 5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 08:46 | Normal | 560.5 | 526.8 | 522.5 | 0 | 20.5 | 15 | 15 | 0 | 237.2 | 235 | 236.8 | 63.3 | 63.4 | 63.1 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 25448 | 1 | 39.1 | 33546.3 | 2376 | 5 | 5.5 | 5 | 5 | 5.4 | 5.6 | 0.1 | 3.4 | 5.1 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 08:51 | Normal | 554.5 | 520.8 | 516.3 | 0 | 21.2 | 15.5 | 15.4 | 0 | 237.8 | 235.6 | 236.8 | 64.7 | 64.7 | 64.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 26001 | 1 | 39.7 | 33548.4 | 2376 | 5.2 | 5.7 | 5 | 5.1 | 5.4 | 5.9 | 0.3 | 3.5 | 5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 08:56 | Normal | 551 | 521.1 | 511.7 | 0 | 22.2 | 16.1 | 16.3 | 0 | 237.4 | 235.4 | 237.4 | 67.5 | 67.5 | 67 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 27140 | 1 | 40 | 33550.6 | 2376 | 5.5 | 6 | 5 | 5.4 | 5.5 | 6 | 0.3 | 3.6 | 5.1 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 09:01 | Normal | 548.4 | 521.8 | 515.4 | 0 | 23.9 | 17.6 | 17.5 | 0 | 238.6 | 235.8 | 237.6 | 72.6 | 72.6 | 72.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 29445 | 1 | 40.8 | 33553 | 2376 | 5.9 | 6.5 | 5.5 | 5.6 | 6 | 6.6 | 0.7 | 3.9 | 5.4 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 09:06 | Normal | 537.2 | 494.7 | 503.8 | 0 | 9.1 | 7.2 | 6.8 | 0 | 235.8 | 234 | 235 | 28 | 28.1 | 27.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 11518 | 1 | 41.8 | 33555.4 | 2376 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 09:11 | Normal | 542 | 519.7 | 511 | 0 | 9.3 | 6.8 | 6.5 | 0 | 235.4 | 233.4 | 234.8 | 27.7 | 27.6 | 27.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 20905 | 1 | 42.8 | 33558 | 2376 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 09:16 | Normal | 550.1 | 534.5 | 520.1 | 0 | 30.3 | 22.1 | 21.5 | 0 | 239.4 | 237 | 239.2 | 90.9 | 91.1 | 90.7 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 36634 | 1 | 42.5 | 33559.7 | 2376 | 7.3 | 7.9 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.8 | 1.5 | 4.7 | 7.3 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 09:21 | Normal | 556.2 | 508.7 | 523.3 | 0 | 11.2 | 8.9 | 7.6 | 0 | 235 | 234 | 234.8 | 34.8 | 34.8 | 34.6 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 13759 | 1 | 42.8 | 33561.7 | 2376 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 1.1 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 09:26 | Normal | 555.8 | 505.6 | 512 | 0 | 10 | 7.8 | 7 | 0 | 235.8 | 233.8 | 234.6 | 31.4 | 31.5 | 31.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 12307 | 1 | 42.2 | 33563.1 | 2376 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 0.9 | 1.7 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 09:31 | Normal | 564.9 | 518.9 | 525.2 | 0 | 12.3 | 9.5 | 8.6 | 0 | 235.6 | 233.8 | 235 | 38.8 | 38.8 | 38.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 15240 | 1 | 41.5 | 33564.5 | 2376 | 3 | 3.1 | 3.1 | 3 | 3.1 | 2.9 | 1.1 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 09:36 | Normal | 565.4 | 520.9 | 530.6 | 0 | 14.9 | 11.8 | 9.9 | 0 | 235 | 233.6 | 234.6 | 46.6 | 46.5 | 46.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 19456 | 1 | 41 | 33565.9 | 2376 | 3.6 | 3.9 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 1.4 | 2.4 | 2.9 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 09:41 | Normal | 578.7 | 557.7 | 554.5 | 0 | 28.3 | 20.5 | 19.4 | 0 | 239 | 236.2 | 237.6 | 89.6 | 89.6 | 89.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 38360 | 1 | 41.4 | 33568.1 | 2376 | 7.1 | 7.3 | 6.9 | 6.7 | 7.2 | 7.5 | 1.8 | 3.8 | 6.4 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 09:46 | Normal | 557.7 | 510.4 | 527.7 | 0 | 14 | 10.7 | 9.3 | 0 | 235.6 | 233.8 | 235.2 | 43.4 | 43.5 | 43.1 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 16806 | 1 | 42 | 33570 | 2377 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 1.1 | 2.1 | 2.7 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 09:51 | Normal | 561.6 | 521.3 | 526.9 | 0 | 14.1 | 10.6 | 9.3 | 0 | 235.4 | 233.6 | 235 | 43.5 | 43.5 | 43.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 17107 | 1 | 41.9 | 33571.7 | 2377 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 1.1 | 2.2 | 2.8 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 09:56 | Normal | 542.5 | 520.6 | 529.7 | 0 | 15.8 | 13.1 | 12.5 | 0 | 236.2 | 234 | 234.8 | 50.4 | 50.4 | 50.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 27666 | 1 | 41.6 | 33573.4 | 2377 | 4 | 4.2 | 4 | 3.8 | 4 | 4 | 2.3 | 3.1 | 4.3 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 10:01 | Normal | 561.2 | 520.8 | 521 | 0 | 10.9 | 8.2 | 7.5 | 0 | 234.8 | 233 | 233.6 | 34 | 34 | 33.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 13397 | 1 | 41.5 | 33574.9 | 2377 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 1 | 1.6 | 2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 10:06 | Normal | 573.6 | 527.9 | 542.2 | 0 | 13.7 | 10.5 | 9.5 | 0 | 235 | 233.2 | 234.4 | 43.9 | 43.9 | 43.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 16838 | 1 | 40.8 | 33576.1 | 2377 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 3.2 | 1.3 | 2.2 | 3.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 10:11 | Normal | 567.6 | 525.5 | 538.3 | 0 | 12.2 | 9.2 | 8.5 | 0 | 236.6 | 234.8 | 235.8 | 38.8 | 38.7 | 38.6 | 60 | 59.99 | 60.01 | 15274 | 1 | 40.3 | 33577.4 | 2377 | 3 | 3.1 | 3 | 2.9 | 3 | 3 | 1 | 1.8 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 10:16 | Normal | 571.3 | 524.6 | 530.1 | 0 | 16.8 | 12.9 | 11.6 | 0 | 237 | 235.6 | 236.6 | 52.2 | 52.4 | 52 | 60.02 | 60 | 60.02 | 21126 | 1 | 40.2 | 33578.9 | 2377 | 4 | 4.2 | 4.1 | 4 | 4.1 | 4 | 1.6 | 2.7 | 3.5 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 10:21 | Normal | 568.6 | 522.8 | 539.3 | 0 | 13 | 9.8 | 8.8 | 0 | 236.8 | 235 | 236.2 | 40.8 | 40.9 | 40.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 16051 | 1 | 40 | 33580.3 | 2377 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 1 | 1.8 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 10:26 | Normal | 566.2 | 527.9 | 532.4 | 0 | 12 | 9 | 8.4 | 0 | 236 | 234.6 | 235.6 | 38.1 | 38.1 | 37.8 | 60 | 59.96 | 59.97 | 15046 | 1 | 40 | 33581.7 | 2377 | 2.8 | 3 | 3 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 0.9 | 1.8 | 2.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 10:31 | Normal | 565.2 | 522.9 | 539.8 | 0 | 10.3 | 8 | 7.1 | 0 | 235.6 | 233.6 | 234.6 | 33.1 | 33.1 | 32.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 13083 | 1 | 39.7 | 33582.9 | 2377 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 0.9 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 10:36 | Normal | 571.8 | 514.7 | 536.1 | 0 | 8.5 | 6.4 | 6 | 0 | 234.6 | 233.2 | 234.4 | 27.7 | 27.7 | 27.5 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 10851 | 1 | 39.1 | 33583.8 | 2377 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 10:41 | Normal | 570.3 | 530.4 | 536.3 | 0 | 11.9 | 9.1 | 8.6 | 0 | 235.6 | 234.2 | 235.8 | 38.5 | 38.6 | 38.4 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 15142 | 1 | 38.9 | 33584.8 | 2377 | 2.9 | 3 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 1.3 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 10:46 | Normal | 621.2 | 601.2 | 567.9 | 0 | 15.3 | 11.4 | 13.6 | 0 | 237 | 235.6 | 236.6 | 55.2 | 55.5 | 55 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 25195 | 1 | 39.1 | 33586.5 | 2378 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 4.5 | 4.6 | 0.3 | 1.9 | 3.7 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 10:51 | Normal | 553.8 | 511 | 532.6 | 0 | 10.9 | 8.1 | 7.3 | 0 | 236.2 | 233.8 | 235.4 | 33.8 | 33.9 | 33.7 | 60 | 60 | 60 | 13256 | 1 | 40 | 33588.3 | 2378 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 0.9 | 1.6 | 2.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 10:56 | Normal | 567.1 | 524 | 537.6 | 0 | 13.3 | 10.1 | 9 | 0 | 236.4 | 234.4 | 236 | 41.5 | 41.6 | 41.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 16567 | 1 | 39.6 | 33589.6 | 2378 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 1.1 | 2 | 2.6 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 11:01 | Normal | 570.2 | 531.7 | 538.1 | 0 | 12.6 | 9.4 | 8.5 | 0 | 237 | 234.8 | 237.2 | 39.6 | 39.7 | 39.4 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 15678 | 1 | 39.4 | 33590.9 | 2378 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 3 | 3.1 | 3 | 1 | 1.8 | 2.4 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 11:06 | Normal | 580.5 | 559.8 | 535.6 | 0 | 18.6 | 13.3 | 13.5 | 0 | 239 | 236.6 | 237.8 | 60.7 | 60.7 | 60.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 23675 | 1 | 39.5 | 33592.5 | 2378 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 0.7 | 2.3 | 4.3 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 11:11 | Normal | 580.1 | 569.8 | 525.8 | 0 | 16.3 | 10.7 | 15.4 | 0 | 238.2 | 235.6 | 236.8 | 54.8 | 54.7 | 54.6 | 60.02 | 60.02 | 60 | 23282 | 1 | 40.1 | 33594.5 | 2378 | 4.1 | 4.1 | 4 | 3.8 | 4 | 4 | 0.3 | 1.8 | 4.7 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 11:16 | Normal | 615.9 | 549.8 | 530.2 | 0 | 10.8 | 20.8 | 21.1 | 0 | 238.6 | 238 | 239.4 | 68.8 | 68.8 | 68.4 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 23932 | 1 | 40.9 | 33596.7 | 2378 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 8.1 | 8.2 | 0.6 | 3.1 | 6.7 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 11:21 | Normal | 610.3 | 569.2 | 576.4 | 0 | 18.5 | 18.9 | 12.1 | 0 | 239.2 | 237.6 | 239 | 66.2 | 66.5 | 66.2 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 25447 | 1 | 41.5 | 33598.6 | 2378 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 7.8 | 7.6 | 0.3 | 2.7 | 3.6 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 11:26 | Normal | 491.5 | 510.9 | 526.1 | 0 | 18.6 | 14.3 | 15.8 | 0 | 238.2 | 236 | 237.2 | 51.7 | 51.7 | 51.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 27379 | 1 | 41.8 | 33600.5 | 2378 | 4.8 | 4.9 | 4 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.1 | 3.5 | 4.7 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 11:31 | Normal | 542.2 | 514.5 | 512.4 | 0 | 13.8 | 10 | 10 | 0 | 237.4 | 236 | 236.4 | 41.6 | 41.6 | 41.5 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 16866 | 1 | 41.7 | 33601.9 | 2378 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 1 | 1.9 | 3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 11:36 | Normal | 566.2 | 539.7 | 544.5 | 0 | 19 | 13.4 | 12.1 | 0 | 238.6 | 236.8 | 237.8 | 58.2 | 58.3 | 57.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 18672 | 1 | 41.5 | 33603.6 | 2378 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.9 | 4.7 | 0.7 | 2.3 | 3.6 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 11:41 | Normal | 593.4 | 549.5 | 553.4 | 0 | 11.7 | 11.1 | 9.9 | 0 | 237.6 | 235.6 | 236.4 | 42.7 | 42.7 | 42.5 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 17964 | 1 | 41.8 | 33605.5 | 2378 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 4 | 3.8 | 0.8 | 2.1 | 3.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 11:46 | Normal | 547.4 | 510.7 | 525.1 | 0 | 14.6 | 11.5 | 10.2 | 0 | 237.4 | 235.8 | 235.8 | 45 | 45.1 | 44.7 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 17853 | 1 | 41.8 | 33607.1 | 2379 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 1.4 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 11:51 | Normal | 557.5 | 507.8 | 521.6 | 0 | 10.5 | 8.1 | 7.5 | 0 | 236.6 | 234.8 | 235.2 | 33.2 | 33.2 | 33 | 60.01 | 60 | 59.99 | 12997 | 1 | 41.2 | 33608.3 | 2379 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 1 | 1.6 | 2.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 11:56 | Normal | 610.2 | 594.6 | 568.9 | 0 | 16.9 | 11.8 | 12.7 | 0 | 238.6 | 237.4 | 237.6 | 55.7 | 56 | 55.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 21444 | 1 | 40.8 | 33609.8 | 2379 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 3.8 | 4.6 | 4.8 | 0.5 | 1.7 | 4.2 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 12:01 | Normal | 617.8 | 587.6 | 543.1 | 0 | 2.8 | 8.1 | 16.9 | 0 | 238.4 | 236.2 | 237.2 | 34.4 | 34.5 | 34.1 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 19329 | 1 | 41.4 | 33611.6 | 2379 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 2.9 | 2.8 | 0.5 | 1.6 | 5.6 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 12:06 | Normal | 626.5 | 588.3 | 537.3 | 0 | 7.8 | 13.3 | 20.3 | 0 | 238.8 | 236.2 | 238 | 54.6 | 54.9 | 54.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 20073 | 1 | 41.7 | 33613.4 | 2379 | 2.3 | 2 | 2 | 1.9 | 5.4 | 5.5 | 0.1 | 1.7 | 6.4 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 12:11 | Normal | 537.1 | 467.1 | 523.4 | 0 | 12.5 | 10.3 | 8.9 | 0 | 237.6 | 236.8 | 236.8 | 38.8 | 38.8 | 38.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 14930 | 1 | 41.8 | 33614.9 | 2379 | 3.2 | 3.1 | 3 | 3 | 2.9 | 2.9 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 12:16 | Normal | 609 | 595.1 | 560.6 | 0 | 12.6 | 9.7 | 11.4 | 0 | 238.6 | 236.6 | 238 | 46.7 | 47 | 46.6 | 59.98 | 60.01 | 59.94 | 21893 | 1 | 41.8 | 33616.6 | 2379 | 3.2 | 3.1 | 3 | 3 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 0.8 | 3.2 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 12:21 | Normal | 541.6 | 500.8 | 509.6 | 0 | 13.6 | 10.3 | 10 | 0 | 237.4 | 236.4 | 236.8 | 41.1 | 41.3 | 41 | 60 | 60 | 59.99 | 15879 | 1 | 41.9 | 33618.3 | 2379 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 1.3 | 2 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 12:26 | Normal | 543.7 | 496.7 | 518.6 | 0 | 10.5 | 8.2 | 7.6 | 0 | 236.8 | 235 | 235.8 | 32.9 | 33 | 32.7 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 12739 | 1 | 41.8 | 33619.6 | 2379 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 1.1 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 12:31 | Normal | 563.6 | 514.7 | 523.5 | 0 | 15.9 | 12.5 | 11.5 | 0 | 238 | 235.4 | 236 | 50 | 50 | 49.8 | 60.01 | 60 | 60 | 19506 | 1 | 41.5 | 33621 | 2379 | 4 | 4 | 3.9 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 1.7 | 2.5 | 3.2 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 12:36 | Normal | 557.6 | 519.8 | 526.5 | 0 | 19.6 | 15.7 | 14.1 | 0 | 238.8 | 236.6 | 237.2 | 61.8 | 61.9 | 61.6 | 59.98 | 59.99 | 60 | 24825 | 1 | 41.7 | 33622.9 | 2379 | 4.8 | 4.9 | 5 | 4.6 | 5 | 4.8 | 2.1 | 3.3 | 4.4 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 12:41 | Normal | 568.2 | 515.3 | 537.8 | 0 | 18.2 | 14.6 | 13 | 0 | 239.2 | 236.6 | 237.4 | 57.4 | 57.6 | 57.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 23095 | 1 | 42.1 | 33624.8 | 2379 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 12:46 | Normal | 653.5 | 615.8 | 598.5 | 0 | 7.4 | 12.5 | 9.9 | 0 | 238.2 | 236.2 | 237 | 42.9 | 43 | 42.8 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 21570 | 1 | 42.3 | 33626.6 | 2380 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 4.9 | 5.1 | 0.2 | 1.6 | 2.9 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 12:51 | Normal | 622.6 | 552.5 | 537.7 | 0 | 9.6 | 17.5 | 16 | 0 | 239 | 237.6 | 239 | 54.4 | 54.5 | 54.2 | 59.99 | 59.92 | 59.97 | 21350 | 1 | 42.5 | 33628.4 | 2380 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 5.9 | 5.9 | 1.8 | 3.7 | 5.2 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 12:56 | Normal | 551.8 | 511.8 | 516.5 | 0 | 16.8 | 13.4 | 12.1 | 0 | 237.4 | 237 | 237.6 | 52.3 | 52.5 | 52.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 21219 | 1 | 42.9 | 33630.5 | 2380 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4 | 4.3 | 4 | 1.8 | 2.8 | 3.7 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 13:01 | Normal | 559.4 | 524.3 | 522.5 | 0 | 20.8 | 16.3 | 15 | 0 | 238.6 | 237.4 | 238.4 | 65.2 | 65.3 | 64.7 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 26256 | 1 | 43 | 33632.4 | 2380 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 5.2 | 5 | 2.2 | 3.4 | 4.7 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 13:06 | Normal | 609.6 | 566 | 591.6 | 0 | 17 | 18.4 | 7.3 | 0 | 239 | 237 | 237.4 | 60.9 | 61.1 | 60.8 | 60.01 | 60 | 60 | 22822 | 1 | 43.4 | 33634.6 | 2380 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 6.4 | 6.4 | 1.1 | 3.9 | 1.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 13:11 | Normal | 648 | 573.4 | 558.4 | 0 | 4.4 | 19.8 | 17.1 | 0 | 238.8 | 237 | 238.4 | 50.2 | 50.2 | 50 | 59.95 | 59.93 | 59.99 | 23122 | 1 | 43.5 | 33636.6 | 2380 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 7.4 | 7.4 | 1.3 | 4.2 | 5.8 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 13:16 | Normal | 615.7 | 550 | 517.2 | 0 | 10.6 | 21.3 | 22.2 | 0 | 238.6 | 237.4 | 238.8 | 62.5 | 62.5 | 62.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 26121 | 1 | 43.8 | 33638.5 | 2380 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 7.4 | 6.5 | 2 | 4.7 | 7 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 13:21 | Normal | 606.6 | 567.4 | 517.5 | 0 | 10.2 | 11.9 | 20 | 0 | 238.8 | 237 | 238.4 | 56.1 | 56.1 | 55.8 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 27033 | 1 | 44.2 | 33640.6 | 2380 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 5.3 | 2.7 | 0.4 | 2.6 | 6.1 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 13:26 | Normal | 583.6 | 580.7 | 533.8 | 0 | 14.9 | 9 | 17.6 | 0 | 239 | 237.2 | 238.6 | 59.9 | 59.8 | 59.5 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 24393 | 1 | 44.5 | 33642.7 | 2380 | 4 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 4.9 | 1.8 | 0.2 | 1.8 | 5.6 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 13:31 | Normal | 573.4 | 576.6 | 533 | 0 | 23 | 10.5 | 18.6 | 0 | 238.8 | 237.2 | 237.8 | 66.1 | 66.1 | 65.9 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 28465 | 1 | 45 | 33645 | 2380 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 1.9 | 0.4 | 2.1 | 5.7 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 13:36 | Normal | 524.5 | 499.6 | 497.3 | 0 | 7 | 5 | 5.2 | 0 | 235.4 | 233.4 | 234.6 | 21 | 20.9 | 20.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 7955 | 1 | 45.2 | 33647.2 | 2380 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 13:41 | Normal | 586.3 | 563.7 | 538.9 | 0 | 24.4 | 15.7 | 20.3 | 0 | 239.6 | 237.2 | 239.4 | 77.8 | 77.7 | 77.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 30197 | 1 | 44.4 | 33648.5 | 2380 | 6.1 | 6 | 6 | 5.7 | 7.5 | 2.1 | 1.9 | 3.9 | 6.4 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 13:46 | Normal | 595.7 | 552.5 | 555.8 | 0 | 20.5 | 16.1 | 15.6 | 0 | 238.6 | 236.8 | 238.4 | 71.5 | 71.5 | 71.2 | 59.94 | 60 | 59.97 | 30811 | 1 | 44.9 | 33650.7 | 2381 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 4.8 | 7.5 | 2.5 | 1.9 | 4.1 | 4.9 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 13:51 | Normal | 548.5 | 469 | 512 | 0 | 10.3 | 8.3 | 7.6 | 0 | 235 | 233 | 234 | 31.7 | 31.8 | 31.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 12931 | 1 | 45 | 33652.7 | 2381 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 13:56 | Normal | 540.3 | 463.9 | 519.9 | 0 | 6.2 | 5.2 | 4.4 | 0 | 233.6 | 230.6 | 232 | 20.1 | 20.2 | 19.8 | 59.99 | 60 | 59.98 | 7959 | 1 | 44 | 33653.6 | 2381 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 14:01 | Normal | 550 | 458.8 | 506.3 | 0 | 3.6 | 3 | 2.6 | 0 | 234.8 | 233 | 233.8 | 12.2 | 12.3 | 11.9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 4889 | 1 | 42.6 | 33654.1 | 2381 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 14:06 | Normal | 546.7 | 430.8 | 500.7 | 0 | 2.2 | 2 | 1.6 | 0 | 234.4 | 233.2 | 233.4 | 7.8 | 8 | 7.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3138 | 1 | 41.4 | 33654.4 | 2381 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 14:11 | Normal | 526.5 | 486.6 | 500.5 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1 | 0 | 234.6 | 232 | 232.8 | 4.8 | 5.1 | 4.7 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 1900 | 1 | 40.4 | 33654.6 | 2381 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 14:16 | Normal | 525.6 | 439.7 | 483.5 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0 | 234 | 232.2 | 233.4 | 3.8 | 4 | 3.6 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 1449 | 1 | 39.9 | 33654.8 | 2381 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 14:21 | Normal | 539.7 | 424.6 | 492.7 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 234.2 | 232.4 | 233.2 | 3.9 | 4 | 3.9 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 1508 | 1 | 39.1 | 33654.9 | 2381 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 14:26 | Normal | 543.5 | 450.6 | 508.6 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0 | 234.8 | 232.6 | 233.6 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 1462 | 1 | 38.2 | 33655 | 2381 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 14:31 | Normal | 558.9 | 474.3 | 528.2 | 0 | 2 | 1.6 | 1.5 | 0 | 235 | 232.8 | 234.2 | 7.3 | 7.3 | 7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 2706 | 1 | 37.5 | 33655.2 | 2381 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 14:36 | Normal | 615.1 | 513.1 | 546.3 | 0 | 13.8 | 10.5 | 10.2 | 0 | 238.2 | 236.4 | 236.8 | 47.4 | 47.5 | 47.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 14167 | 1 | 37 | 33655.7 | 2381 | 3.5 | 3.2 | 3.5 | 3.1 | 3.8 | 1.5 | 2.4 | 2.5 | 3.1 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 14:41 | Normal | 589.4 | 502.4 | 553.4 | 0 | 9.1 | 7.6 | 6.4 | 0 | 237.6 | 235.6 | 235.8 | 30.5 | 30.7 | 30.3 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 12305 | 1 | 37.1 | 33657 | 2381 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 14:46 | Normal | 584 | 472.8 | 545.9 | 0 | 5.6 | 4.5 | 3.6 | 0 | 236.4 | 234.6 | 235.2 | 18.2 | 18.3 | 18 | 60 | 59.98 | 60 | 7461 | 1 | 36.9 | 33657.8 | 2382 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 14:51 | Normal | 571.8 | 479.7 | 546.4 | 0 | 5.1 | 3.9 | 3.4 | 0 | 235.4 | 234 | 234.8 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6737 | 1 | 36.1 | 33658.3 | 2382 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 14:56 | Normal | 587 | 472.6 | 553.5 | 0 | 6.5 | 5.4 | 4.4 | 0 | 236.2 | 234.8 | 235.8 | 21.5 | 21.6 | 21.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 8542 | 1 | 35.7 | 33659 | 2382 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 15:01 | Normal | 576.9 | 470.7 | 548.4 | 0 | 5.3 | 4.3 | 3.5 | 0 | 236 | 234.4 | 235.4 | 17.5 | 17.6 | 17.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 7109 | 1 | 35.3 | 33659.6 | 2382 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 15:06 | Normal | 591.4 | 490 | 553.9 | 0 | 6.8 | 5.8 | 4.6 | 0 | 237.2 | 234.6 | 235.6 | 22.8 | 23 | 22.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 9042 | 1 | 35 | 33660.3 | 2382 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 15:11 | Normal | 590.6 | 491.9 | 532.4 | 0 | 7.5 | 6.2 | 5.2 | 0 | 237.4 | 236 | 236.6 | 24.9 | 25 | 24.8 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 9957 | 1 | 34.9 | 33661.1 | 2382 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 15:16 | Normal | 583.9 | 463 | 546.3 | 0 | 5.8 | 4.9 | 3.8 | 0 | 236.6 | 235 | 235.4 | 18.9 | 19.2 | 18.9 | 59.98 | 59.94 | 60 | 7585 | 1 | 34.9 | 33661.8 | 2382 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 15:21 | Normal | 566.8 | 472.7 | 513.8 | 0 | 2.7 | 2 | 1.7 | 0 | 235.8 | 234 | 235.2 | 9 | 9.1 | 8.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 3614 | 1 | 34.6 | 33662.3 | 2382 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 15:26 | Normal | 562.8 | 465.6 | 523.1 | 0 | 2.6 | 2.1 | 1.7 | 0 | 236.2 | 234 | 235.2 | 9 | 9 | 8.8 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 3540 | 1 | 34.5 | 33662.6 | 2382 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 15:31 | Normal | 577.9 | 469.7 | 537.6 | 0 | 3.7 | 3.2 | 2.6 | 0 | 235.8 | 233.6 | 235.2 | 13 | 13 | 12.8 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 5213 | 1 | 34.3 | 33663 | 2382 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 15:36 | Normal | 574.8 | 474.8 | 533.5 | 0 | 3.5 | 3 | 2.5 | 0 | 235.2 | 234.2 | 234.8 | 12.3 | 12.5 | 12.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 4965 | 1 | 34.1 | 33663.4 | 2382 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 15:41 | Normal | 564 | 473.7 | 529.7 | 0 | 2.9 | 2.4 | 2 | 0 | 235.8 | 233.8 | 234.4 | 10.1 | 10.1 | 9.9 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 4031 | 1 | 33.9 | 33663.8 | 2382 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 15:46 | Normal | 568.7 | 460.7 | 540.7 | 0 | 2.5 | 2.1 | 1.7 | 0 | 235.4 | 234.2 | 234.8 | 8.9 | 9.1 | 8.6 | 60 | 60 | 59.99 | 3590 | 1 | 33.7 | 33664.1 | 2383 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 15:51 | Normal | 569.6 | 476.9 | 537.5 | 0 | 2.6 | 2.1 | 1.9 | 0 | 235.6 | 234.4 | 235 | 9.2 | 9.3 | 9 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 3680 | 1 | 33.6 | 33664.4 | 2383 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 15:56 | Normal | 575.9 | 501 | 536.7 | 0 | 2.9 | 2.3 | 2.1 | 0 | 236.4 | 234.2 | 235.2 | 10.6 | 10.7 | 10.4 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 4233 | 1 | 33.4 | 33664.7 | 2383 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 16:01 | Normal | 580 | 480.5 | 531 | 0 | 2.6 | 2.1 | 1.8 | 0 | 236.2 | 234.6 | 235 | 9.1 | 9.1 | 8.8 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 3704 | 1 | 33 | 33665.1 | 2383 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 16:06 | Normal | 557 | 461.8 | 521.8 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0 | 236 | 234 | 234.4 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 1676 | 1 | 32.6 | 33665.3 | 2383 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 16:11 | Normal | 588.2 | 480.2 | 555.4 | 0 | 4 | 3.3 | 3 | 0 | 236.8 | 234.8 | 235.4 | 14 | 14.1 | 13.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5585 | 1 | 32.3 | 33665.6 | 2383 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 16:16 | Normal | 602.8 | 478.7 | 569.4 | 0 | 5.7 | 4.8 | 4.8 | 0 | 237.6 | 235.2 | 236.8 | 20.5 | 20.8 | 20.4 | 59.99 | 60 | 59.98 | 7880 | 1 | 32.3 | 33666.1 | 2383 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.3 | 1 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 16:21 | Normal | 578.6 | 503.8 | 565.6 | 0 | 9.2 | 8.5 | 11 | 0 | 239 | 237.4 | 238.6 | 37.7 | 37.7 | 37.5 | 59.99 | 60 | 60 | 14968 | 1 | 32.7 | 33667.2 | 2383 | 3.5 | 2.3 | 1.1 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 3.3 | 2.5 | 3.3 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 16:26 | Normal | 611 | 487.6 | 560 | 0 | 7.5 | 8.1 | 10.2 | 0 | 239.2 | 238 | 238.8 | 33.7 | 33.7 | 33.5 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 13427 | 1 | 33 | 33668.4 | 2383 | 3.3 | 1.3 | 1 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 3.2 | 2.4 | 3.1 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 16:31 | Normal | 584.6 | 489.7 | 556.2 | 0 | 6.3 | 7.2 | 9 | 0 | 239.2 | 237 | 238.6 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 11827 | 1 | 33.2 | 33669.4 | 2383 | 2.8 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 2.8 | 2 | 2.5 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 16:36 | Normal | 537.4 | 468.7 | 533.9 | 0 | 3.9 | 5.5 | 7.3 | 0 | 237.8 | 236.6 | 236.8 | 21.4 | 21.4 | 21.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8638 | 1 | 33.2 | 33670.3 | 2383 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 2.3 | 1.7 | 2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 16:41 | Normal | 410.5 | 476.7 | 544.5 | 0 | 3.5 | 4.4 | 6.3 | 0 | 237.4 | 236.4 | 236.2 | 17.4 | 17.5 | 17.3 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 7113 | 1 | 33 | 33670.9 | 2383 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1.3 | 1.6 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 16:46 | Normal | 458.7 | 471.8 | 536.4 | 0 | 1.8 | 4.3 | 4.3 | 0 | 236.8 | 235.8 | 236.4 | 13.2 | 13.4 | 13.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 5349 | 1 | 32.9 | 33671.4 | 2384 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1.2 | 1.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 16:51 | Normal | 586.9 | 474.8 | 550.8 | 0 | 1.8 | 4.1 | 4.1 | 0 | 236.6 | 235.2 | 235.8 | 13.1 | 13.2 | 13 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5328 | 1 | 32.8 | 33671.9 | 2384 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 1.8 | 1.1 | 1.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 16:56 | Normal | 592.7 | 481.4 | 532.1 | 0 | 1.4 | 3.5 | 3.6 | 0 | 236.6 | 234.2 | 235.6 | 11.3 | 11.5 | 11.1 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 4602 | 1 | 32.7 | 33672.3 | 2384 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 1 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 17:01 | Normal | 577.7 | 470.7 | 536.6 | 0 | 1.1 | 3 | 3.1 | 0 | 237 | 234.8 | 235.2 | 9.6 | 9.8 | 9.5 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 3893 | 1 | 32.6 | 33672.7 | 2384 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 0.8 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 17:06 | Normal | 556 | 477.3 | 538.5 | 0 | 1 | 2.5 | 2.6 | 0 | 237.2 | 235.4 | 236.4 | 8.5 | 8.6 | 8.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3391 | 1 | 32.6 | 33673 | 2384 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 17:11 | Normal | 567.6 | 465.9 | 543.9 | 0 | 0.8 | 2.1 | 2.1 | 0 | 237 | 235.2 | 235.8 | 7.1 | 7.3 | 6.9 | 59.96 | 60.04 | 59.99 | 2865 | 1 | 32.4 | 33673.2 | 2384 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 17:16 | Normal | 552.9 | 461.7 | 559.8 | 0 | 0.7 | 1.8 | 1.3 | 0 | 236.4 | 235 | 235.6 | 5.6 | 5.8 | 5.4 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 2245 | 1 | 32.4 | 33673.4 | 2384 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 17:21 | Normal | 547.8 | 462.9 | 534.6 | 0 | 0.6 | 1.6 | 1.3 | 0 | 236.6 | 234.4 | 234.6 | 5.2 | 5.5 | 5.1 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 2061 | 1 | 32.3 | 33673.6 | 2384 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 17:26 | Normal | 542.7 | 471.8 | 541.6 | 0 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 0 | 235.6 | 234.6 | 234.6 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1429 | 1 | 32.3 | 33673.8 | 2384 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 17:31 | Normal | 558.6 | 434.6 | 531.4 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0 | 235.8 | 233.8 | 234.6 | 2.9 | 3 | 2.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1083 | 1 | 32.2 | 33673.9 | 2384 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 17:36 | Normal | 527.7 | 374 | 540.2 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0 | 235.8 | 233.6 | 233.8 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 1011 | 1 | 32.2 | 33674 | 2384 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 17:41 | Normal | 536.7 | 423.2 | 500.7 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 235.2 | 234 | 234.6 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 873 | 1 | 32.1 | 33674 | 2384 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 17:46 | Normal | 535 | 404.7 | 487.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 235.8 | 233.6 | 234 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 501 | 1 | 31.9 | 33674.1 | 2385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 17:51 | Normal | 483.7 | 267.8 | 450.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 236 | 233.2 | 233.6 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 317 | 1 | 31.8 | 33674.1 | 2385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 17:56 | Normal | 445.4 | 201.4 | 460.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 233.8 | 234.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60 | 208 | 1 | 31.8 | 33674.1 | 2385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 18:01 | Normal | 251.5 | 199.6 | 409.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.8 | 234.2 | 234.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60 | 134 | 1 | 31.6 | 33674.2 | 2385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 18:06 | Normal | 199.8 | 199.5 | 200.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.8 | 234.2 | 234.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 74 | 1 | 31.4 | 33674.2 | 2385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 18:11 | Normal | 199.7 | 200.4 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.8 | 234.2 | 235 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 55 | 1 | 31.3 | 33674.2 | 2385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 18:16 | Normal | 201 | 218.1 | 185.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4 | 233.6 | 234.2 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 44 | 1 | 31.1 | 33674.2 | 2385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 18:21 | Normal | 225.1 | 180.7 | 186.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 234 | 234.8 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 60 | 60 | 59.98 | 39 | 1 | 31 | 33674.2 | 2385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-17 18:26 | Normal | 190.7 | 205.6 | 192.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 232.4 | 234.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 60 | 59.99 | 60 | 30 | 1 | 30.9 | 33674.2 | 2385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0