## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-07-14 06:14 | Wait | 509.2 | 509.4 | 505.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 234.8 | 233.2 | 234 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 16.6 | 53614.1 | 4066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 06:19 | Wait | 540.2 | 540.3 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 235.4 | 233.6 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 17 | 53614.1 | 4066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 06:24 | Normal | 484.6 | 413 | 537.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 236 | 234.4 | 234.8 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 19 | 1 | 19.8 | 53614.1 | 4066 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 06:29 | Normal | 464.9 | 309.9 | 533.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 236 | 234.6 | 235.2 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 120 | 1 | 17.2 | 53614.1 | 4066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 06:34 | Normal | 510.2 | 339.7 | 538.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 236.2 | 235.4 | 235.2 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60.13 | 60.1 | 60.13 | 185 | 1 | 16 | 53614.1 | 4066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 06:39 | Normal | 590.9 | 387.5 | 567.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 236.2 | 234.8 | 235 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 60.13 | 60.13 | 60.13 | 228 | 1 | 15.4 | 53614.1 | 4066 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 06:44 | Normal | 595 | 544.8 | 551.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0 | 236.2 | 234.8 | 235.4 | 1.7 | 2 | 1.7 | 60.13 | 60.09 | 60.12 | 516 | 1 | 15.6 | 53614.2 | 4066 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 06:49 | Normal | 605.8 | 553.2 | 562 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 236.2 | 234.6 | 234.8 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 60.1 | 60.09 | 60.1 | 871 | 1 | 15.9 | 53614.2 | 4066 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 06:54 | Normal | 591.6 | 504.4 | 561.8 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0 | 235.8 | 234.8 | 234.2 | 3.7 | 4 | 3.6 | 59.95 | 59.93 | 59.92 | 1353 | 1 | 16.3 | 53614.3 | 4066 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 06:59 | Normal | 589.6 | 557.4 | 588.9 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0 | 235.6 | 235 | 234.4 | 3.8 | 4 | 3.8 | 59.9 | 59.93 | 59.91 | 1421 | 1 | 16.6 | 53614.4 | 4066 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 07:04 | Normal | 620.8 | 566.5 | 576.7 | 0 | 1 | 0.6 | 1 | 0 | 236 | 235 | 234.8 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 59.91 | 59.89 | 59.91 | 1568 | 1 | 17 | 53614.6 | 4066 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 07:09 | Normal | 583.5 | 527.3 | 561 | 0 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 0 | 236.4 | 234.2 | 234.4 | 4.3 | 4.6 | 4.3 | 59.89 | 59.9 | 59.92 | 1617 | 1 | 17.3 | 53614.7 | 4066 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 07:14 | Normal | 622.6 | 526.3 | 583.9 | 0 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 0 | 236 | 235 | 234.2 | 4.6 | 4.9 | 4.7 | 60 | 59.99 | 59.98 | 1882 | 1 | 17.5 | 53614.8 | 4066 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 07:19 | Normal | 627.7 | 537.2 | 591.9 | 0 | 1.3 | 1 | 1.2 | 0 | 236.4 | 234.2 | 234.8 | 5.2 | 5.4 | 5.2 | 60 | 59.98 | 60.01 | 2090 | 1 | 17.8 | 53615 | 4066 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 07:24 | Normal | 613.7 | 518.2 | 581.9 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 0 | 236 | 234.4 | 234.4 | 5.7 | 5.9 | 5.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2214 | 1 | 18.1 | 53615.2 | 4067 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 07:29 | Normal | 613.9 | 565.3 | 597.1 | 0 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 0 | 235.8 | 234.8 | 234.8 | 6.9 | 7 | 6.8 | 59.95 | 60 | 59.99 | 2689 | 1 | 18.4 | 53615.4 | 4067 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 07:34 | Normal | 609.8 | 538.4 | 602.2 | 0 | 2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 236.2 | 234.4 | 235 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 2983 | 1 | 18.7 | 53615.6 | 4067 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 07:39 | Normal | 603.6 | 516.5 | 579.6 | 0 | 2 | 1.6 | 1.7 | 0 | 236.4 | 234.4 | 235 | 7.6 | 7.8 | 7.5 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 3000 | 1 | 19 | 53615.8 | 4067 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 07:44 | Normal | 631.7 | 519.4 | 588 | 0 | 2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 235.8 | 234.6 | 234.6 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 2999 | 1 | 19.2 | 53616.1 | 4067 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 07:49 | Normal | 624.9 | 523.2 | 580.9 | 0 | 2 | 1.6 | 1.7 | 0 | 236 | 234.4 | 236 | 7.8 | 8 | 7.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 3081 | 1 | 19.5 | 53616.3 | 4067 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 07:54 | Normal | 615.7 | 528.9 | 597.5 | 0 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 0 | 235.8 | 235.4 | 235 | 8.4 | 8.5 | 8.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 3324 | 1 | 19.7 | 53616.6 | 4067 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 07:59 | Normal | 619.9 | 523.4 | 584.4 | 0 | 2.4 | 2 | 2 | 0 | 235.8 | 234.4 | 234.6 | 8.9 | 9.1 | 8.7 | 60 | 59.99 | 60 | 3603 | 1 | 20 | 53616.9 | 4067 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 08:04 | Normal | 618.6 | 519.4 | 587.6 | 0 | 2.5 | 2 | 2 | 0 | 236.2 | 234.8 | 234.8 | 9 | 9.2 | 8.8 | 60.02 | 60.01 | 60 | 3635 | 1 | 20.1 | 53617.2 | 4067 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 08:09 | Normal | 622.6 | 516.2 | 584.7 | 0 | 2.3 | 1.9 | 2 | 0 | 236.4 | 234.6 | 235.2 | 8.7 | 8.8 | 8.4 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 3425 | 1 | 20.2 | 53617.5 | 4067 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 08:14 | Normal | 634.5 | 561.4 | 597.7 | 0 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 0 | 236.6 | 235 | 235 | 11.7 | 11.9 | 11.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 4690 | 1 | 20.2 | 53617.8 | 4067 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 08:19 | Normal | 644.1 | 552.3 | 595 | 0 | 4.3 | 3.6 | 3.4 | 0 | 237 | 234.8 | 235.8 | 16.2 | 16.4 | 16.1 | 60 | 60 | 60.01 | 6532 | 1 | 20.3 | 53618.3 | 4067 | 0.9 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 08:24 | Normal | 642.9 | 547.3 | 598.2 | 0 | 5.1 | 4.4 | 4 | 0 | 237.2 | 235.2 | 235.4 | 18.9 | 19.1 | 19 | 60 | 59.98 | 59.99 | 7549 | 1 | 20.5 | 53618.9 | 4068 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 08:29 | Normal | 630.5 | 547 | 589.7 | 0 | 4.7 | 4 | 3.6 | 0 | 236.4 | 234.8 | 235.8 | 17.1 | 17.3 | 17 | 60.03 | 60 | 60 | 6964 | 1 | 20.6 | 53619.5 | 4068 | 1 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 08:34 | Normal | 633.9 | 549.4 | 590.5 | 0 | 4.9 | 4.1 | 3.8 | 0 | 236.4 | 235 | 235.6 | 17.6 | 17.8 | 17.7 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 7200 | 1 | 20.8 | 53620.1 | 4068 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 08:39 | Normal | 632.8 | 529.2 | 601.9 | 0 | 4.9 | 4.3 | 3.6 | 0 | 237.2 | 235.6 | 236.4 | 17.7 | 17.9 | 17.8 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 7242 | 1 | 20.8 | 53620.7 | 4068 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 08:44 | Normal | 626.9 | 547.4 | 593 | 0 | 4.5 | 3.8 | 3.3 | 0 | 236.6 | 235 | 235 | 16.1 | 16.3 | 16.1 | 60.04 | 60.06 | 60.03 | 6686 | 1 | 21 | 53621.3 | 4068 | 1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 08:49 | Normal | 621.8 | 535.4 | 590.1 | 0 | 3 | 2.5 | 2.3 | 0 | 235.4 | 234.4 | 235.4 | 11.1 | 11.2 | 10.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 4473 | 1 | 21 | 53621.7 | 4068 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 08:54 | Normal | 633.9 | 570.4 | 583.7 | 0 | 3.5 | 2.7 | 2.7 | 0 | 236 | 234 | 235.8 | 12.8 | 12.8 | 12.6 | 60 | 60.02 | 60.01 | 5034 | 1 | 21 | 53622.1 | 4068 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 08:59 | Normal | 626.7 | 532.1 | 589.5 | 0 | 3.6 | 3 | 2.7 | 0 | 235.8 | 235 | 234.6 | 12.8 | 13.1 | 12.8 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 5425 | 1 | 21.1 | 53622.6 | 4068 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 09:04 | Normal | 625.8 | 520.2 | 593.8 | 0 | 3.1 | 2.6 | 2.4 | 0 | 236 | 234.8 | 235 | 11.3 | 11.5 | 11.3 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 4579 | 1 | 21 | 53623 | 4068 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 09:09 | Normal | 619.6 | 538.3 | 590.2 | 0 | 2.9 | 2.3 | 2.2 | 0 | 235.8 | 235.4 | 235.4 | 10.5 | 10.7 | 10.5 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 4258 | 1 | 21.1 | 53623.3 | 4068 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 09:14 | Normal | 629.1 | 583.7 | 596 | 0 | 5 | 3.9 | 3.6 | 0 | 236.8 | 235.6 | 236.2 | 18 | 18.2 | 18 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 7241 | 1 | 21.1 | 53623.8 | 4068 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 09:19 | Normal | 628.8 | 555.3 | 590 | 0 | 4.3 | 3.5 | 3.3 | 0 | 236.2 | 235 | 235.4 | 15.6 | 15.8 | 15.6 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 6169 | 1 | 21.2 | 53624.4 | 4068 | 0.9 | 1.2 | 1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 09:24 | Normal | 624.6 | 543.3 | 584.1 | 0 | 3.3 | 2.7 | 2.5 | 0 | 236 | 235.2 | 234.8 | 12 | 12.2 | 11.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 4863 | 1 | 21.2 | 53624.9 | 4069 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 09:29 | Normal | 630.9 | 545.4 | 594.9 | 0 | 3.5 | 2.8 | 2.5 | 0 | 236 | 235.2 | 234.8 | 12.5 | 12.5 | 12.3 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 5004 | 1 | 21.3 | 53625.3 | 4069 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 09:34 | Normal | 628.8 | 532.3 | 598.3 | 0 | 4.6 | 3.9 | 3.3 | 0 | 236.8 | 235.2 | 235.2 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 6807 | 1 | 21.3 | 53625.8 | 4069 | 1 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 09:39 | Normal | 637.5 | 531.6 | 587.9 | 0 | 5.1 | 4.4 | 3.8 | 0 | 236.4 | 235.8 | 236 | 18.2 | 18.4 | 18.3 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 7601 | 1 | 21.4 | 53626.3 | 4069 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 09:44 | Normal | 639.6 | 559.4 | 594.3 | 0 | 7 | 5.7 | 5 | 0 | 236.6 | 235.2 | 236.2 | 24.9 | 25 | 25 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 9972 | 1 | 21.5 | 53627 | 4069 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 0.6 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 09:49 | Normal | 639.7 | 544.1 | 604.6 | 0 | 7 | 6 | 5 | 0 | 237 | 236.2 | 235.8 | 25.3 | 25.5 | 25.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10150 | 1 | 21.6 | 53627.9 | 4069 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 0.7 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 09:54 | Normal | 629.4 | 573 | 592.4 | 0 | 4.8 | 3.8 | 3.4 | 0 | 236.2 | 235.8 | 235.8 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 6700 | 1 | 21.8 | 53628.4 | 4069 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 09:59 | Normal | 646.8 | 552 | 594.6 | 0 | 5.5 | 4.5 | 4 | 0 | 237 | 234.8 | 235.4 | 19.9 | 20.2 | 19.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 7605 | 1 | 21.9 | 53629 | 4069 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 10:04 | Normal | 631.7 | 538.4 | 584.1 | 0 | 3.8 | 3.1 | 2.7 | 0 | 235.8 | 234.2 | 235.6 | 13.4 | 13.5 | 13.3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 5654 | 1 | 21.9 | 53629.8 | 4069 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 10:09 | Normal | 626.8 | 533.7 | 591.3 | 0 | 5.8 | 4.8 | 3.8 | 0 | 236.6 | 235 | 236.2 | 20 | 20.4 | 20 | 60.03 | 60 | 60.04 | 7727 | 1 | 22 | 53630.3 | 4069 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 10:14 | Normal | 636.9 | 550.4 | 590.7 | 0 | 7.3 | 6.1 | 5.1 | 0 | 236.8 | 235.6 | 236.4 | 26.1 | 26.3 | 26.1 | 60.02 | 60 | 59.99 | 10129 | 1 | 22.1 | 53631.1 | 4069 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 2 | 1.8 | 0.7 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 10:19 | Normal | 620.6 | 563.7 | 569.6 | 0 | 3.4 | 2.5 | 2.4 | 0 | 236.2 | 234.2 | 235.2 | 11.8 | 12 | 11.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 4642 | 1 | 22.1 | 53631.8 | 4069 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 10:24 | Normal | 627.7 | 541.3 | 588.1 | 0 | 4.6 | 3.9 | 3.3 | 0 | 236.2 | 234.4 | 234.8 | 16.5 | 16.6 | 16.3 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 6746 | 1 | 22.2 | 53632.4 | 4070 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 10:29 | Normal | 631.7 | 520.6 | 601.1 | 0 | 7.4 | 6.5 | 5 | 0 | 236.4 | 236 | 235.8 | 26.1 | 26.4 | 26.2 | 59.92 | 59.97 | 59.94 | 10332 | 1 | 22.2 | 53633 | 4070 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 2 | 1.9 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 10:34 | Normal | 639.8 | 565.3 | 592.3 | 0 | 10.4 | 7.8 | 6.1 | 0 | 237.6 | 236 | 236.8 | 34.6 | 34.8 | 34.6 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 13581 | 1 | 22.4 | 53633.9 | 4070 | 2.4 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 0.6 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 10:39 | Normal | 628 | 602 | 599.7 | 0 | 12.5 | 8.3 | 6.8 | 0 | 238 | 236.6 | 237.2 | 39.4 | 39.8 | 39.4 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 15935 | 1 | 22.7 | 53635.1 | 4070 | 2.9 | 3.2 | 3 | 3 | 3.3 | 3 | 0.2 | 1.2 | 1.7 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 10:44 | Normal | 632.8 | 595.2 | 586.3 | 0 | 10.5 | 7 | 5.5 | 0 | 237 | 236 | 236.6 | 33.3 | 33.4 | 33.2 | 60 | 60.01 | 59.99 | 14951 | 1 | 23.1 | 53636.4 | 4070 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.9 | 2.7 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 10:49 | Normal | 633.2 | 584.2 | 562.3 | 0 | 17.3 | 11.5 | 7.6 | 0 | 238.8 | 236.8 | 238 | 51.6 | 51.9 | 51.5 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 20685 | 1 | 23.1 | 53637.5 | 4070 | 4.1 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 4.7 | 4.5 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 10:54 | Normal | 629.5 | 610.2 | 512.8 | 0 | 14.2 | 8.9 | 5.5 | 0 | 238 | 237 | 238.2 | 40 | 40.1 | 39.9 | 60 | 60.04 | 60.02 | 18287 | 1 | 23.1 | 53638.9 | 4070 | 3.3 | 3.8 | 3.7 | 3.4 | 4.4 | 4.2 | 0 | 0.2 | 1 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 10:59 | Normal | 629.2 | 613.4 | 546.6 | 0 | 15.8 | 9.6 | 6.3 | 0 | 238.4 | 237.2 | 236.6 | 44.7 | 45 | 44.8 | 60.01 | 60.01 | 60 | 18230 | 1 | 23.6 | 53640.2 | 4070 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 4.5 | 4.3 | 0 | 0.4 | 1.1 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 11:04 | Normal | 621.9 | 612.5 | 436.5 | 0 | 16.5 | 9.7 | 10.3 | 0 | 238.6 | 238 | 238.2 | 48.1 | 48.3 | 48.3 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 19529 | 1 | 24.4 | 53641.7 | 4070 | 3.9 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 4.6 | 4.4 | 0 | 0.4 | 3.9 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 11:09 | Normal | 617.8 | 603.2 | 436.5 | 0 | 14.2 | 8.2 | 8.3 | 0 | 238.4 | 237.2 | 237.8 | 41.2 | 41.4 | 41.2 | 60.04 | 60.08 | 60.05 | 16485 | 1 | 24.6 | 53643.1 | 4070 | 3.3 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 4 | 3.8 | 0 | 0.2 | 3.1 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 11:14 | Normal | 620.8 | 604.7 | 465.6 | 0 | 12.6 | 7.3 | 8.3 | 0 | 238.8 | 236.8 | 237.2 | 38 | 38.4 | 38.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 15825 | 1 | 24.8 | 53644.5 | 4070 | 2.7 | 3.4 | 3.3 | 3 | 3.6 | 3.5 | 0 | 0 | 3.2 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 11:19 | Normal | 618.5 | 611 | 464.9 | 0 | 14.3 | 8.1 | 8.5 | 0 | 238.4 | 236.8 | 237.2 | 42 | 42.2 | 42 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 16713 | 1 | 24.9 | 53645.9 | 4070 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.9 | 3.8 | 0 | 0.1 | 3.5 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 11:24 | Normal | 621.1 | 599.3 | 467.8 | 0 | 14.5 | 8.3 | 8.5 | 0 | 238.4 | 237 | 237.2 | 42.3 | 42.4 | 42.4 | 60.02 | 60 | 60.02 | 16857 | 1 | 25 | 53647.3 | 4071 | 3.3 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.8 | 0 | 0 | 3.6 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 11:29 | Normal | 612.8 | 588.8 | 458.5 | 0 | 14.3 | 8.3 | 8.5 | 0 | 238.2 | 237.2 | 237.6 | 42.2 | 42.4 | 42.3 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 16926 | 1 | 25.1 | 53648.7 | 4071 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 4 | 3.8 | 0 | 0.1 | 3.3 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 11:34 | Normal | 617.8 | 600.9 | 492.5 | 0 | 14.2 | 8.2 | 8.1 | 0 | 238 | 236.4 | 236.8 | 42 | 42.1 | 42 | 60 | 60 | 60 | 16778 | 1 | 25.2 | 53650.1 | 4071 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 4 | 3.7 | 0 | 0.2 | 3.5 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 11:39 | Normal | 617 | 605.2 | 393.1 | 0 | 14 | 8.1 | 10.8 | 0 | 237.8 | 236 | 238 | 42 | 42.3 | 42.2 | 59.99 | 60 | 59.98 | 16827 | 1 | 25.3 | 53651.5 | 4071 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 4 | 3.7 | 0 | 0.1 | 3.6 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 11:44 | Normal | 614.1 | 593.2 | 428.9 | 0 | 13 | 7.7 | 9.6 | 0 | 237.4 | 236.2 | 237.4 | 39.6 | 39.9 | 39.7 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 17391 | 1 | 25.5 | 53652.9 | 4071 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 3 | 3.7 | 3.5 | 0 | 0.2 | 3.4 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 11:49 | Normal | 617.2 | 593.2 | 426.1 | 0 | 14.6 | 8.4 | 10.8 | 0 | 238.2 | 236 | 237 | 43.9 | 44.2 | 44 | 60.02 | 60 | 60 | 17722 | 1 | 25.8 | 53654.3 | 4071 | 3.4 | 3.8 | 3.7 | 3.3 | 4 | 3.9 | 0 | 0.2 | 3.8 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 11:54 | Normal | 621.4 | 599.4 | 433 | 0 | 14.5 | 8.3 | 10.5 | 0 | 237.8 | 236.6 | 237.2 | 43.3 | 43.4 | 43.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 17564 | 1 | 25.9 | 53655.8 | 4071 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 4.1 | 4 | 0 | 0.1 | 3.7 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 11:59 | Normal | 611.4 | 597.3 | 470.7 | 0 | 14.5 | 8.3 | 9.3 | 0 | 237.6 | 237.2 | 236.6 | 43.2 | 43.3 | 43.2 | 60 | 60 | 60 | 17203 | 1 | 26.2 | 53657.3 | 4071 | 3.4 | 3.8 | 3.6 | 3.3 | 3.9 | 3.8 | 0 | 0.2 | 3.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 12:04 | Normal | 617.2 | 600.2 | 449.8 | 0 | 14.1 | 8.3 | 10.5 | 0 | 238.4 | 236 | 236.6 | 43.6 | 43.9 | 43.4 | 60.05 | 60.1 | 60.08 | 17370 | 1 | 26.4 | 53658.7 | 4071 | 3.1 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0.1 | 3.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 12:09 | Normal | 618.3 | 592.2 | 455.4 | 0 | 14.1 | 8.3 | 10.9 | 0 | 239 | 236.8 | 237.6 | 44.1 | 44.3 | 44 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 17828 | 1 | 26.7 | 53660.2 | 4071 | 3.4 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 4.1 | 3.8 | 0 | 0.2 | 3.6 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 12:14 | Normal | 616.9 | 595 | 472.1 | 0 | 14.1 | 8.3 | 10.9 | 0 | 237.6 | 236 | 237.4 | 44 | 44.3 | 44 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 17822 | 1 | 26.8 | 53661.7 | 4071 | 3.3 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 3.8 | 3.7 | 0 | 0.6 | 3.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 12:19 | Normal | 619.6 | 599 | 478 | 0 | 14.1 | 8.2 | 10.5 | 0 | 237.8 | 236.4 | 237 | 43.8 | 44 | 43.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 17855 | 1 | 26.9 | 53663.2 | 4071 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 4.1 | 3.7 | 0 | 0.2 | 3 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 12:24 | Normal | 618.4 | 590.4 | 441.7 | 0 | 13.8 | 8.2 | 11.1 | 0 | 238.4 | 236.8 | 237.6 | 43.4 | 43.7 | 43.3 | 60.02 | 60 | 60.02 | 17564 | 1 | 27 | 53664.6 | 4072 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 4 | 3.7 | 0 | 0.2 | 3.3 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 12:29 | Normal | 614.1 | 593 | 456.7 | 0 | 13.8 | 8.1 | 10.1 | 0 | 237.8 | 236.8 | 237.2 | 42.6 | 42.6 | 42.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 16899 | 1 | 27 | 53666.1 | 4072 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 4.2 | 3.8 | 0 | 0.2 | 2.5 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 12:34 | Normal | 604.1 | 589.2 | 439.2 | 0 | 13.8 | 8.1 | 10.1 | 0 | 238.4 | 237 | 237.6 | 41.5 | 41.7 | 41.5 | 60.01 | 60 | 60 | 16515 | 1 | 27.3 | 53667.5 | 4072 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.9 | 3.6 | 0 | 0.3 | 2.3 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 12:39 | Normal | 613.1 | 594.2 | 460.2 | 0 | 13.6 | 8 | 9.6 | 0 | 238 | 237.2 | 237.4 | 41.7 | 41.8 | 41.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 16531 | 1 | 27.8 | 53668.8 | 4072 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 3.9 | 3.6 | 0 | 0.2 | 1.8 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 12:44 | Normal | 616.1 | 611.9 | 502.7 | 0 | 13.4 | 7.8 | 9.1 | 0 | 238.4 | 236.6 | 238.4 | 39.5 | 38.9 | 39.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 16423 | 1 | 28.4 | 53670.2 | 4072 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 3.7 | 3.5 | 0 | 0.3 | 1.7 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 12:49 | Normal | 612.8 | 599.5 | 472.4 | 0 | 13.5 | 7.8 | 9.3 | 0 | 237.6 | 235.8 | 236.8 | 41 | 41.2 | 40.9 | 60 | 59.98 | 60 | 16287 | 1 | 28.9 | 53671.6 | 4072 | 3.1 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3.9 | 3.6 | 0 | 0.3 | 2.1 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 12:54 | Normal | 614.1 | 586.1 | 459.1 | 0 | 13.3 | 7.8 | 10.3 | 0 | 238.4 | 236.6 | 237 | 41.1 | 41.4 | 41.1 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 16436 | 1 | 29 | 53672.9 | 4072 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 3 | 3.9 | 3.5 | 0 | 0.3 | 3.2 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 12:59 | Normal | 617.2 | 588.3 | 459.6 | 0 | 13 | 7.8 | 10.3 | 0 | 238.2 | 236.6 | 237.4 | 41.1 | 41.2 | 41.1 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 16343 | 1 | 29 | 53674.3 | 4072 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 3 | 3.8 | 3.4 | 0 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 13:04 | Normal | 615.4 | 570.4 | 447.1 | 0 | 12.9 | 7.8 | 10 | 0 | 237.8 | 237 | 237.4 | 39.7 | 40 | 39.6 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 15909 | 1 | 28.8 | 53675.6 | 4072 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 3 | 3.9 | 3.2 | 0 | 0.4 | 3.4 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 13:09 | Normal | 614.2 | 531.5 | 487.1 | 0 | 12.7 | 7.8 | 8.7 | 0 | 237.8 | 236.6 | 236.6 | 38.6 | 38.7 | 38.5 | 59.99 | 59.98 | 60 | 15329 | 1 | 28.6 | 53676.9 | 4072 | 3 | 3.3 | 3.2 | 3 | 3.8 | 3.3 | 0 | 0.4 | 3.1 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 13:14 | Normal | 603.2 | 474.2 | 496.1 | 0 | 12.8 | 9.6 | 8.5 | 0 | 237.8 | 236 | 236.6 | 38.5 | 38.7 | 38.7 | 60.05 | 60.05 | 60.07 | 15657 | 1 | 28.5 | 53678.2 | 4072 | 3 | 3.2 | 3.3 | 3 | 4.1 | 2.8 | 0.2 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 13:19 | Normal | 616.9 | 423.1 | 547.2 | 0 | 12.3 | 10.6 | 8.1 | 0 | 237.6 | 236.6 | 237.6 | 38.8 | 39 | 38.8 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 15492 | 1 | 28.4 | 53679.5 | 4072 | 3 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 4.1 | 3.3 | 0.5 | 2.4 | 3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 13:24 | Normal | 616.3 | 402.5 | 565.9 | 0 | 12 | 10.5 | 8.3 | 0 | 238 | 235.6 | 236 | 38.5 | 38.6 | 38.4 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 15214 | 1 | 28.4 | 53680.8 | 4073 | 2.9 | 3 | 3.1 | 2.8 | 4.1 | 3.2 | 0.5 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 13:29 | Normal | 613.4 | 377.5 | 567.7 | 0 | 11.9 | 11.8 | 8.3 | 0 | 237.6 | 235.8 | 236.2 | 38.8 | 38.9 | 38.7 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 15332 | 1 | 28.3 | 53682.1 | 4073 | 2.8 | 3 | 3 | 2.8 | 4 | 3.1 | 1.6 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 13:34 | Normal | 618 | 372.3 | 569.2 | 0 | 11.6 | 12.2 | 8.1 | 0 | 238.6 | 236.4 | 237.6 | 38.2 | 38.4 | 38.2 | 60.09 | 60.09 | 60.1 | 15287 | 1 | 28.2 | 53683.4 | 4073 | 2.7 | 3 | 2.9 | 2.7 | 3.9 | 3 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 13:39 | Normal | 614.2 | 352.1 | 542.9 | 0 | 11.4 | 11.8 | 8.8 | 0 | 237.4 | 236.2 | 237.2 | 37.6 | 37.9 | 37.7 | 60.06 | 60.1 | 60.08 | 15006 | 1 | 28.2 | 53684.7 | 4073 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 3.9 | 2.8 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 13:44 | Normal | 613.4 | 338.5 | 568.5 | 0 | 11.1 | 11.8 | 8.4 | 0 | 237.2 | 236 | 236.8 | 36.6 | 37 | 36.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 14641 | 1 | 28.2 | 53685.9 | 4073 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 13:49 | Normal | 618.8 | 315 | 566.2 | 0 | 10.8 | 10.6 | 8.3 | 0 | 236.8 | 235.8 | 236.4 | 34.9 | 35 | 34.8 | 59.97 | 60 | 59.95 | 13904 | 1 | 28.2 | 53687.1 | 4073 | 2.5 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 1.2 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 13:54 | Normal | 613.1 | 276.4 | 572.4 | 0 | 10.6 | 11.9 | 8.1 | 0 | 237.6 | 235.8 | 235.8 | 34 | 34.1 | 34 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 13524 | 1 | 28.2 | 53688.2 | 4073 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 3.8 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 13:59 | Normal | 615.1 | 270.2 | 574.5 | 0 | 10.3 | 11.9 | 7.8 | 0 | 237.4 | 235.2 | 235.6 | 32.9 | 33.2 | 32.9 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 13103 | 1 | 28.3 | 53689.3 | 4073 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 3.8 | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 14:04 | Normal | 616.7 | 257.7 | 570.6 | 0 | 10 | 11.5 | 7.6 | 0 | 237.8 | 236 | 237.2 | 32 | 32.1 | 31.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 12683 | 1 | 28.2 | 53690.4 | 4073 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 3.7 | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 14:09 | Normal | 619.2 | 251.3 | 575.6 | 0 | 9.7 | 11.6 | 7.5 | 0 | 237.2 | 236.2 | 236.6 | 31.1 | 31.2 | 31.2 | 60.04 | 60 | 60.05 | 12337 | 1 | 28.2 | 53691.4 | 4073 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 3.6 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 14:14 | Normal | 607.9 | 264.4 | 577.9 | 0 | 9.6 | 9.8 | 7.2 | 0 | 236.4 | 235.4 | 235.8 | 29.8 | 29.9 | 29.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 11832 | 1 | 28.3 | 53692.5 | 4073 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 3.6 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 14:19 | Normal | 609.7 | 422.2 | 568.8 | 0 | 9.2 | 7.5 | 7 | 0 | 237.4 | 235.2 | 235.6 | 30.4 | 30.7 | 30.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 12112 | 1 | 28.3 | 53693.5 | 4073 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 3 | 0.6 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 14:24 | Normal | 620.7 | 404.3 | 566 | 0 | 8.7 | 7.3 | 6.8 | 0 | 237.2 | 235.8 | 236.4 | 29.3 | 29.5 | 29.3 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 11642 | 1 | 28.3 | 53694.4 | 4074 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 2.9 | 0.5 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 14:29 | Normal | 612.4 | 406.3 | 565 | 0 | 8.5 | 7.1 | 6.5 | 0 | 236.4 | 234.8 | 235.4 | 28.2 | 28.4 | 28.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 11228 | 1 | 28.3 | 53695.4 | 4074 | 2 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 2.7 | 0.5 | 2 | 1.8 | 1.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 14:34 | Normal | 615.7 | 377.3 | 574.9 | 0 | 8.2 | 7 | 6.3 | 0 | 236 | 235.6 | 236.6 | 27.2 | 27.3 | 27.1 | 60 | 60 | 60.02 | 10687 | 1 | 28.2 | 53696.3 | 4074 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 2.5 | 0.5 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 14:39 | Normal | 611.7 | 363.4 | 578.6 | 0 | 8 | 6.8 | 6 | 0 | 235.8 | 234.4 | 235.2 | 26 | 26 | 25.9 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 10269 | 1 | 28.3 | 53697.2 | 4074 | 1.9 | 2 | 2 | 1.9 | 2.2 | 0.5 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 14:44 | Normal | 608.8 | 332.3 | 574.3 | 0 | 7.6 | 6.8 | 5.8 | 0 | 236.6 | 234 | 234.8 | 24.5 | 24.8 | 24.5 | 60 | 60.03 | 60.01 | 9734 | 1 | 28.1 | 53698 | 4074 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 2.4 | 0.5 | 2.1 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 14:49 | Normal | 586.4 | 294.2 | 571.5 | 0 | 7.3 | 6.8 | 5.4 | 0 | 235.8 | 234.2 | 234.8 | 23.5 | 23.3 | 23.8 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 9157 | 1 | 28.1 | 53698.8 | 4074 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 2.4 | 0.5 | 2.1 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 14:54 | Normal | 572 | 420.2 | 576.1 | 0 | 7.1 | 4.2 | 5.3 | 0 | 235.4 | 234 | 234.8 | 21.6 | 21.8 | 21.5 | 59.98 | 60 | 59.97 | 8511 | 1 | 28 | 53699.5 | 4074 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 14:59 | Normal | 550.6 | 423.1 | 575.6 | 0 | 7 | 4 | 5 | 0 | 235.8 | 234.8 | 235.4 | 20.5 | 20.8 | 20.5 | 60.11 | 60.09 | 60.09 | 8150 | 1 | 27.9 | 53700.2 | 4074 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 15:04 | Normal | 516.8 | 422.3 | 574.3 | 0 | 6.6 | 3.8 | 4.8 | 0 | 236 | 234.4 | 234.4 | 19 | 19.2 | 19 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 7526 | 1 | 27.8 | 53700.9 | 4074 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 1.7 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 15:09 | Normal | 482.9 | 435.5 | 576.4 | 0 | 6.1 | 3.6 | 4.6 | 0 | 235.2 | 233.8 | 234.4 | 17.5 | 17.8 | 17.5 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 7131 | 1 | 27.7 | 53701.5 | 4074 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 1.6 | 1 | 1.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 15:14 | Normal | 594.4 | 450.1 | 575.5 | 0 | 5 | 3.3 | 4.3 | 0 | 235 | 234.2 | 234.4 | 17.1 | 17.2 | 17 | 59.99 | 60.01 | 60 | 6887 | 1 | 27.9 | 53702.1 | 4074 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 1.4 | 0.9 | 1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 15:19 | Normal | 567.8 | 446.3 | 580.9 | 0 | 4.7 | 3.1 | 4.1 | 0 | 235.8 | 234.2 | 234.2 | 15.8 | 16.1 | 15.8 | 59.99 | 60 | 59.98 | 6398 | 1 | 27.6 | 53702.6 | 4074 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 15:24 | Normal | 576.6 | 499.7 | 579.2 | 0 | 4.1 | 2.6 | 3.8 | 0 | 234.8 | 233.2 | 233.4 | 14.6 | 14.9 | 14.7 | 59.97 | 59.94 | 59.98 | 5941 | 1 | 27.5 | 53703.2 | 4075 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 15:29 | Normal | 475.7 | 432.2 | 575.6 | 0 | 3.7 | 2.6 | 3.3 | 0 | 234.4 | 233.4 | 233.6 | 12 | 12.1 | 11.9 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 4667 | 1 | 27.4 | 53703.6 | 4075 | 1 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 15:34 | Normal | 438.8 | 484.1 | 584.5 | 0 | 4 | 2.4 | 3.4 | 0 | 234.8 | 233 | 233.8 | 12.2 | 12.3 | 12 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 4927 | 1 | 27.2 | 53704 | 4075 | 1.2 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 15:39 | Normal | 395.6 | 476.2 | 577.5 | 0 | 3.7 | 2.1 | 3.1 | 0 | 235.4 | 233.2 | 233.6 | 10.8 | 10.9 | 10.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 4331 | 1 | 27.2 | 53704.4 | 4075 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 15:44 | Normal | 371.8 | 428.4 | 557.5 | 0 | 3.7 | 2.3 | 3 | 0 | 234.4 | 232.6 | 233.6 | 10.3 | 10.4 | 9.9 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 4102 | 1 | 27.1 | 53704.8 | 4075 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 15:49 | Normal | 370.8 | 454.2 | 583.4 | 0 | 3.3 | 2 | 2.6 | 0 | 234 | 232.6 | 232.8 | 9.3 | 9.5 | 9.2 | 59.95 | 59.97 | 59.93 | 3743 | 1 | 27 | 53705.1 | 4075 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 15:54 | Normal | 326.9 | 452.4 | 565.9 | 0 | 3.2 | 1.8 | 2 | 0 | 233.4 | 232.6 | 232.6 | 7.6 | 7.8 | 7.4 | 60 | 60 | 59.99 | 3024 | 1 | 26.8 | 53705.4 | 4075 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 15:59 | Normal | 340.9 | 420.4 | 509 | 0 | 2.8 | 1.8 | 2 | 0 | 234 | 232.8 | 233.2 | 7 | 7.2 | 6.9 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 2841 | 1 | 26.5 | 53705.6 | 4075 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 16:04 | Normal | 343.1 | 478.6 | 571.9 | 0 | 2.4 | 1.4 | 1.5 | 0 | 234 | 232 | 232.6 | 6.2 | 6.4 | 6.2 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 2477 | 1 | 26.2 | 53705.9 | 4075 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 16:09 | Normal | 300.2 | 486.3 | 575.2 | 0 | 2.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 233.2 | 232.4 | 232.6 | 5.4 | 5.6 | 5.3 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 2146 | 1 | 26.1 | 53706.1 | 4075 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 16:14 | Normal | 285.3 | 478 | 545.3 | 0 | 2 | 1 | 1.3 | 0 | 233.6 | 231.4 | 232.2 | 4.8 | 5 | 4.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1898 | 1 | 25.9 | 53706.2 | 4075 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 16:19 | Normal | 480 | 475.3 | 525.4 | 0 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0 | 232.8 | 231.8 | 232.2 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1811 | 1 | 25.7 | 53706.4 | 4075 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 16:24 | Normal | 451.2 | 485.6 | 520.6 | 0 | 1 | 0.8 | 1 | 0 | 232.8 | 231.6 | 232 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 60.01 | 60.02 | 60 | 1574 | 1 | 25.6 | 53706.5 | 4076 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 16:29 | Normal | 448.9 | 446.2 | 555.9 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0 | 233 | 232 | 232.2 | 3.2 | 3.3 | 3 | 60 | 59.99 | 60.01 | 1249 | 1 | 25.5 | 53706.6 | 4076 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 16:34 | Normal | 580.5 | 563.1 | 535.8 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 232.6 | 231.2 | 231.8 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 913 | 1 | 25.4 | 53706.7 | 4076 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 16:39 | Normal | 582.3 | 537.2 | 560.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0 | 232.8 | 231.8 | 231.2 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 60 | 60 | 59.98 | 775 | 1 | 25.2 | 53706.8 | 4076 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 16:44 | Normal | 581.1 | 524.4 | 554.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.2 | 231 | 231.8 | 2 | 2.3 | 1.9 | 59.91 | 59.95 | 59.93 | 653 | 1 | 25.1 | 53706.8 | 4076 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 16:49 | Normal | 600.3 | 440.2 | 553.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.6 | 230.8 | 231.6 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 509 | 1 | 25.1 | 53706.9 | 4076 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 16:54 | Normal | 578.3 | 370.3 | 534.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233 | 231.4 | 231.4 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 306 | 1 | 25 | 53706.9 | 4076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 16:59 | Normal | 485.7 | 277.3 | 524.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.4 | 230.8 | 231 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 266 | 1 | 24.9 | 53707 | 4076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 17:04 | Normal | 463.7 | 199.5 | 519.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.4 | 230.8 | 230.6 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 138 | 1 | 24.7 | 53707 | 4076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 17:09 | Normal | 398.9 | 199.6 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 232.4 | 233.6 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 98 | 1 | 24.6 | 53707 | 4076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 17:14 | Normal | 199.3 | 200.2 | 487.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 233 | 233.2 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 59.99 | 60 | 60 | 50 | 1 | 24.4 | 53707 | 4076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 17:19 | Normal | 205.1 | 200.9 | 381.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 232.8 | 233 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 60 | 50 | 1 | 24.4 | 53707 | 4076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 17:24 | Normal | 171.8 | 228.7 | 280.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 232.6 | 233.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 35 | 1 | 24.2 | 53707 | 4077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 17:29 | Normal | 203 | 187.5 | 191.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 232 | 233.2 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 25 | 1 | 24 | 53707 | 4077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-14 17:34 | Normal | 198.1 | 203.6 | 206.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 232.2 | 233.2 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 19 | 1 | 23.9 | 53707 | 4077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0