## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-07-18 06:10 | Wait | 505.1 | 505.9 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 234.6 | 233.8 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 20.4 | 54006.3 | 4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 06:15 | Normal | 523.2 | 525.2 | 512.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 235.2 | 234.2 | 234.2 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 17 | 1 | 20.9 | 54006.3 | 4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 06:20 | Normal | 502.3 | 199.8 | 519.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 235.6 | 234.4 | 234.6 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 60.02 | 60.02 | 60 | 83 | 1 | 21.1 | 54006.3 | 4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 06:25 | Normal | 562.6 | 199.9 | 521.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 236 | 234.2 | 234.4 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 96 | 1 | 21.4 | 54006.3 | 4111 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 06:30 | Normal | 571.7 | 300.8 | 534.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 236 | 234.2 | 234.4 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 164 | 1 | 21.6 | 54006.3 | 4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 06:35 | Normal | 570.7 | 333.7 | 539.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 235 | 233.6 | 234 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 60.01 | 60 | 60 | 258 | 1 | 21.8 | 54006.3 | 4111 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 06:40 | Normal | 573.9 | 347.6 | 538.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 235.6 | 234 | 233.8 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 295 | 1 | 22 | 54006.4 | 4111 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 06:45 | Normal | 594.2 | 441.9 | 552.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 235.8 | 234 | 234.2 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 390 | 1 | 22.1 | 54006.4 | 4111 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 06:50 | Normal | 571.5 | 494.8 | 548 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 235.6 | 234 | 233.6 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 60.08 | 60.05 | 60.07 | 458 | 1 | 22.2 | 54006.4 | 4111 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 06:55 | Normal | 591.6 | 532.6 | 516.8 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 236 | 233.4 | 233.8 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 551 | 1 | 22.4 | 54006.5 | 4112 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 07:00 | Normal | 596.6 | 558.6 | 538.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 234.8 | 233.6 | 234.2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 647 | 1 | 22.6 | 54006.5 | 4112 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 07:05 | Normal | 586.9 | 562 | 550.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0 | 235.2 | 233.4 | 234 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 59.94 | 59.92 | 59.91 | 718 | 1 | 22.7 | 54006.6 | 4112 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 07:10 | Normal | 588.9 | 555.8 | 543.3 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 234.6 | 233.8 | 234 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 828 | 1 | 22.9 | 54006.6 | 4112 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 07:15 | Normal | 606.5 | 541.8 | 543.7 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0 | 235.4 | 233.4 | 234 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 864 | 1 | 23 | 54006.7 | 4112 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 07:20 | Normal | 591.5 | 555.8 | 535.2 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 235.2 | 233.8 | 233.6 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 753 | 1 | 23 | 54006.8 | 4112 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 07:25 | Normal | 608.7 | 548.8 | 538.8 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0 | 234.8 | 233.4 | 233.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 870 | 1 | 23 | 54006.9 | 4112 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 07:30 | Normal | 591.5 | 507.7 | 561 | 0 | 0.6 | 1 | 0.3 | 0 | 235 | 233.6 | 234 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 1212 | 1 | 23.1 | 54006.9 | 4112 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 07:35 | Normal | 594.4 | 549.4 | 564.4 | 0 | 0.8 | 1.6 | 0.4 | 0 | 234.6 | 232.8 | 233.4 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 1685 | 1 | 23.1 | 54007.1 | 4112 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 07:40 | Normal | 614.7 | 565.9 | 562.8 | 0 | 1.1 | 2.1 | 0.5 | 0 | 235 | 233.8 | 233.8 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 2125 | 1 | 23.1 | 54007.2 | 4112 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 07:45 | Normal | 625.7 | 577 | 547.5 | 0 | 2 | 2.3 | 0.5 | 0 | 235 | 234 | 234 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 2971 | 1 | 23.9 | 54007.4 | 4112 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 07:50 | Normal | 602.6 | 584.7 | 557.6 | 0 | 2.7 | 2.6 | 0.6 | 0 | 234.6 | 233.2 | 234.4 | 9.2 | 9.2 | 9 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 3610 | 1 | 24.1 | 54007.7 | 4112 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 07:55 | Normal | 610.8 | 519.8 | 573.8 | 0 | 3.1 | 3 | 0.6 | 0 | 235.6 | 233.4 | 234.6 | 9.8 | 9.9 | 9.7 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 3973 | 1 | 24.3 | 54008 | 4113 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 08:00 | Normal | 627.9 | 510.9 | 527.9 | 0 | 4.5 | 3.3 | 0.8 | 0 | 236.8 | 235.2 | 235.6 | 12.3 | 12.4 | 12.1 | 60 | 60 | 60 | 4975 | 1 | 24.5 | 54008.4 | 4113 | 0.5 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 08:05 | Normal | 614.8 | 485.9 | 535 | 0 | 5 | 3.9 | 0.8 | 0 | 237 | 235.2 | 235.6 | 13.5 | 13.5 | 13.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5436 | 1 | 24.8 | 54008.8 | 4113 | 0.6 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 08:10 | Normal | 590.5 | 514.6 | 565.2 | 0 | 5.1 | 3.6 | 0.7 | 0 | 236.4 | 234.8 | 235.8 | 13.3 | 13.5 | 13.4 | 60 | 60 | 59.99 | 5455 | 1 | 25.1 | 54009.3 | 4113 | 0.6 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 08:15 | Normal | 615.6 | 587.8 | 566.2 | 0 | 4.6 | 3.8 | 0.8 | 0 | 236 | 235.2 | 236.2 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 60 | 60.02 | 60 | 5490 | 1 | 25.2 | 54009.7 | 4113 | 0.4 | 1.6 | 1.5 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 08:20 | Normal | 516.7 | 592.7 | 584.7 | 0 | 5.9 | 4 | 0.8 | 0 | 237 | 235.6 | 235.8 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 5970 | 1 | 25.4 | 54010.2 | 4113 | 0.6 | 2 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 08:25 | Normal | 475.4 | 594.9 | 561.9 | 0 | 7.1 | 4.1 | 0.8 | 0 | 237.2 | 235.8 | 236.2 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 60.03 | 60 | 60.01 | 6307 | 1 | 25.7 | 54010.7 | 4113 | 1.3 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 08:30 | Normal | 523.2 | 587.6 | 525.2 | 0 | 7.5 | 4.4 | 0.8 | 0 | 236.8 | 235.6 | 236.6 | 17.4 | 17.4 | 17.2 | 59.93 | 59.95 | 59.96 | 6993 | 1 | 25.9 | 54011.2 | 4113 | 1.6 | 2.2 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 08:35 | Normal | 549.1 | 591.9 | 559.1 | 0 | 7.8 | 4.5 | 0.9 | 0 | 237.6 | 235.4 | 236 | 18.4 | 18.6 | 18.4 | 59.98 | 60 | 59.98 | 7480 | 1 | 26.1 | 54011.8 | 4113 | 1.8 | 2 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 08:40 | Normal | 505.1 | 596.4 | 555.7 | 0 | 8.5 | 4.7 | 1 | 0 | 237.2 | 236 | 235.8 | 18.7 | 18.8 | 18.6 | 60.01 | 60.04 | 60 | 7496 | 1 | 26.4 | 54012.4 | 4113 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 08:45 | Normal | 584.9 | 545.6 | 493.5 | 0 | 4 | 2.8 | 1 | 0 | 236.4 | 234.6 | 235.2 | 11.3 | 11.5 | 11.2 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 3340 | 1 | 26.5 | 54012.8 | 4113 | 1 | 0.6 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 08:50 | Normal | 533.2 | 597.4 | 524.5 | 0 | 9.2 | 5.3 | 1.1 | 0 | 237 | 236 | 236 | 21.1 | 21.1 | 20.9 | 59.98 | 60 | 59.97 | 8341 | 1 | 26.6 | 54013.4 | 4113 | 2 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 08:55 | Normal | 525.2 | 604.4 | 558.1 | 0 | 10 | 5.6 | 1.3 | 0 | 237.2 | 236.4 | 236.2 | 22.5 | 22.7 | 22.5 | 60.02 | 60.06 | 60.04 | 8962 | 1 | 26.9 | 54014.2 | 4114 | 2 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 09:00 | Normal | 524.4 | 594.7 | 553.1 | 0 | 10.5 | 5.8 | 1.1 | 0 | 237.4 | 235.8 | 236.2 | 23.4 | 23.5 | 23.4 | 59.99 | 60.04 | 60.02 | 9246 | 1 | 27.2 | 54014.9 | 4114 | 2.2 | 2.9 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 09:05 | Normal | 627.9 | 592.9 | 589.9 | 0 | 8.3 | 5.8 | 0.8 | 0 | 237 | 235.6 | 236 | 22.1 | 22.3 | 22.2 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 8319 | 1 | 27.3 | 54015.4 | 4114 | 0.8 | 2.7 | 2.5 | 2.1 | 2.7 | 2.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 09:10 | Normal | 606.7 | 580.8 | 558.7 | 0 | 10.2 | 6 | 0.8 | 0 | 236.6 | 235.6 | 236.6 | 24.6 | 24.8 | 24.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 9783 | 1 | 27.6 | 54016.2 | 4114 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 09:15 | Normal | 614.6 | 592.7 | 574.7 | 0 | 8 | 4.6 | 0.7 | 0 | 237 | 235.4 | 236 | 19.7 | 20 | 19.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 8017 | 1 | 27.8 | 54017 | 4114 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 2 | 2.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 09:20 | Normal | 631.2 | 601 | 536.3 | 0 | 10.3 | 6.1 | 0.8 | 0 | 237.4 | 235.8 | 236.6 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 59.99 | 60 | 60 | 10227 | 1 | 28 | 54017.7 | 4114 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 09:25 | Normal | 624.7 | 601.6 | 546.6 | 0 | 10.9 | 6.5 | 0.9 | 0 | 237.8 | 236.2 | 236.4 | 27 | 27.3 | 27.1 | 59.96 | 60.01 | 59.99 | 10731 | 1 | 28.2 | 54018.5 | 4114 | 2.5 | 2.9 | 2.6 | 2.5 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 09:30 | Normal | 608.4 | 585.5 | 589.8 | 0 | 6 | 3.5 | 0.6 | 0 | 236.2 | 235 | 235.2 | 15 | 15.1 | 14.8 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 6539 | 1 | 28.4 | 54019.3 | 4114 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 09:35 | Normal | 621.9 | 605.1 | 576.7 | 0 | 11.3 | 6.5 | 0.7 | 0 | 237.4 | 235.4 | 236.2 | 27.3 | 27.5 | 27.3 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 10861 | 1 | 28.6 | 54020.1 | 4114 | 2.6 | 3 | 2.8 | 2.6 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 09:40 | Normal | 613.6 | 601.6 | 523 | 0 | 11.7 | 6.8 | 0.8 | 0 | 237 | 236 | 236.6 | 28.3 | 28.5 | 28.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 11248 | 1 | 28.9 | 54021 | 4114 | 2.7 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 3.2 | 3.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 09:45 | Normal | 618.9 | 601.8 | 473.3 | 0 | 11.8 | 6.8 | 1 | 0 | 237.4 | 236 | 236.8 | 28.7 | 28.9 | 28.5 | 59.93 | 59.97 | 59.94 | 11374 | 1 | 29.2 | 54022 | 4114 | 2.7 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 3.4 | 3.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 09:50 | Normal | 621.8 | 599.8 | 500.9 | 0 | 12 | 7 | 1 | 0 | 238 | 236.4 | 236.2 | 29.3 | 29.5 | 29.3 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 11652 | 1 | 29.5 | 54022.9 | 4114 | 2.8 | 3.2 | 3 | 2.8 | 3.5 | 3.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 09:55 | Normal | 622.2 | 596.8 | 372.9 | 0 | 12.4 | 7.2 | 3.1 | 0 | 238 | 236.4 | 237.6 | 31.7 | 31.8 | 31.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 12488 | 1 | 29.8 | 54023.9 | 4115 | 2.9 | 3.3 | 3.1 | 2.8 | 3.5 | 3.4 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 10:00 | Normal | 616.5 | 597.7 | 292.2 | 0 | 13 | 7.4 | 9.6 | 0 | 237.6 | 236.2 | 237.2 | 36.1 | 36.2 | 35.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 14235 | 1 | 30.1 | 54025 | 4115 | 3 | 3.4 | 3.3 | 3 | 3.6 | 3.5 | 0 | 0 | 3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 10:05 | Normal | 612.2 | 600 | 293 | 0 | 9 | 5.1 | 6.8 | 0 | 237.2 | 235.4 | 236.4 | 26.1 | 26.2 | 26.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 10786 | 1 | 30.5 | 54026.2 | 4115 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.2 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 10:10 | Normal | 619.6 | 599.4 | 297.9 | 0 | 13 | 7.7 | 10.1 | 0 | 237.6 | 236.4 | 237.6 | 37 | 37.1 | 36.8 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 15472 | 1 | 30.6 | 54027.2 | 4115 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 3 | 3.6 | 3.3 | 0 | 0.5 | 3.4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 10:15 | Normal | 615.7 | 596 | 303 | 0 | 9.3 | 5.3 | 7 | 0 | 236.8 | 234.8 | 236 | 26.4 | 26.5 | 26.3 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 11167 | 1 | 30.7 | 54028 | 4115 | 1.9 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 0 | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 10:20 | Normal | 626.3 | 603.6 | 301.3 | 0 | 14 | 8.1 | 10.5 | 0 | 237.8 | 236.4 | 236.8 | 39.7 | 39.9 | 39.6 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 15780 | 1 | 30.9 | 54029.1 | 4115 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 4 | 3.8 | 0 | 0 | 3.5 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 10:25 | Normal | 621.4 | 596.7 | 302.3 | 0 | 13.9 | 8 | 10.6 | 0 | 238.2 | 236.8 | 237.2 | 39 | 39.2 | 39 | 60 | 60.02 | 60.02 | 15527 | 1 | 31.3 | 54030.4 | 4115 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 4 | 3.8 | 0 | 0 | 3.5 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 10:30 | Normal | 615.6 | 597.8 | 296.1 | 0 | 14 | 8.1 | 10.8 | 0 | 237.4 | 236.6 | 236.6 | 39.2 | 39.4 | 39.1 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 15605 | 1 | 31.7 | 54031.7 | 4115 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 4 | 3.8 | 0 | 0.2 | 3.6 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 10:35 | Normal | 614.4 | 588.7 | 305.7 | 0 | 14.5 | 8.3 | 11 | 0 | 238.2 | 235.8 | 236.8 | 40.2 | 40.4 | 40.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 15991 | 1 | 32 | 54033 | 4115 | 3.4 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 4.1 | 3.9 | 0 | 0.1 | 3.6 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 10:40 | Normal | 616.6 | 599.1 | 307.4 | 0 | 14.2 | 8.2 | 11.1 | 0 | 237.4 | 236.2 | 237.4 | 40.6 | 40.6 | 40.2 | 59.95 | 59.96 | 59.98 | 16120 | 1 | 32.2 | 54034.3 | 4115 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 4 | 3.8 | 0 | 0.1 | 3.6 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 10:45 | Normal | 615.1 | 591.8 | 314.3 | 0 | 15.6 | 9.1 | 11.8 | 0 | 238.6 | 238 | 238 | 43.5 | 43.7 | 43.4 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 17589 | 1 | 32.5 | 54035.6 | 4115 | 3.7 | 4 | 3.9 | 3.6 | 4.5 | 4.1 | 0 | 0.3 | 3.9 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 10:50 | Normal | 619.8 | 593.8 | 330.1 | 0 | 10.2 | 6.6 | 8 | 0 | 238 | 236.2 | 236.4 | 32.4 | 32.8 | 32.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 10002 | 1 | 33 | 54037.1 | 4115 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 0 | 0.4 | 2.3 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 10:55 | Normal | 595.5 | 557 | 362.6 | 0 | 6.7 | 4 | 4.8 | 0 | 235.8 | 235 | 234.6 | 19.7 | 20 | 19.7 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 6576 | 1 | 32.9 | 54038.1 | 4116 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 11:00 | Normal | 619.9 | 602.9 | 352.9 | 0 | 15.7 | 9 | 12.1 | 0 | 239.4 | 237.4 | 237.8 | 45.3 | 45.5 | 45.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 18333 | 1 | 32.9 | 54039.2 | 4116 | 3.8 | 4.1 | 4 | 3.8 | 4.5 | 4.2 | 0 | 0.1 | 4 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 11:05 | Normal | 618.6 | 590.8 | 351.2 | 0 | 15.1 | 8.9 | 11.9 | 0 | 238.4 | 237.6 | 237.4 | 43.7 | 43.9 | 43.7 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 17705 | 1 | 33.2 | 54040.7 | 4116 | 3.6 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 4.3 | 4 | 0 | 0.2 | 3.9 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 11:10 | Normal | 611.7 | 591.8 | 357.5 | 0 | 15.2 | 8.9 | 12 | 0 | 239 | 237.6 | 238.2 | 43.9 | 44.1 | 43.9 | 60 | 60 | 59.99 | 17787 | 1 | 33.5 | 54042.2 | 4116 | 3.6 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 4.4 | 4 | 0 | 0.2 | 4 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 11:15 | Normal | 616.5 | 599.5 | 355.8 | 0 | 15.2 | 8.6 | 11.8 | 0 | 238.8 | 237.4 | 238 | 43.7 | 43.7 | 43.5 | 59.99 | 60 | 60 | 17658 | 1 | 33.8 | 54043.7 | 4116 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 4.3 | 4.1 | 0 | 0 | 4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 11:20 | Normal | 614.7 | 586.6 | 355.1 | 0 | 15.3 | 8.8 | 11.8 | 0 | 238.2 | 237 | 237.4 | 43.5 | 43.7 | 43.5 | 60 | 60 | 59.99 | 17608 | 1 | 34.1 | 54045.1 | 4116 | 3.7 | 4 | 3.9 | 3.6 | 4.3 | 4.1 | 0 | 0.2 | 4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 11:25 | Normal | 611.3 | 589.4 | 365.8 | 0 | 15.3 | 8.8 | 12 | 0 | 237.8 | 236.6 | 237.2 | 44.1 | 44.1 | 43.8 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 17735 | 1 | 34.3 | 54046.6 | 4116 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 4.3 | 4.1 | 0 | 0.2 | 4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 11:30 | Normal | 603.9 | 588.8 | 383.4 | 0 | 15.4 | 8.9 | 11.8 | 0 | 238.4 | 236.8 | 238 | 44.3 | 44.5 | 44.1 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 17924 | 1 | 34.6 | 54048.1 | 4116 | 3.7 | 4 | 3.9 | 3.6 | 4.4 | 4.1 | 0 | 0.2 | 4 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 11:35 | Normal | 607.3 | 592.3 | 405.7 | 0 | 15.3 | 8.8 | 11.6 | 0 | 239 | 237.2 | 238 | 44.8 | 45 | 44.8 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 18169 | 1 | 34.8 | 54049.6 | 4116 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 4.3 | 4.1 | 0 | 0.2 | 4 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 11:40 | Normal | 609.2 | 581.8 | 395.1 | 0 | 15.4 | 9 | 11.9 | 0 | 238.2 | 236.6 | 238.2 | 44.6 | 44.8 | 44.5 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 18118 | 1 | 35.1 | 54051.1 | 4116 | 3.6 | 4 | 3.9 | 3.6 | 4.4 | 4.1 | 0 | 0.2 | 4.2 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 11:45 | Normal | 608.3 | 588.6 | 407.7 | 0 | 15.5 | 9 | 11.6 | 0 | 238.6 | 237.6 | 237.6 | 45.2 | 45.4 | 45.1 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 18294 | 1 | 35.3 | 54052.6 | 4116 | 3.7 | 4 | 3.8 | 3.7 | 4.4 | 4.1 | 0 | 0.2 | 4 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 11:50 | Normal | 598 | 586.8 | 399.9 | 0 | 15.6 | 9 | 11.9 | 0 | 238.6 | 236.6 | 237.2 | 45.1 | 45.1 | 44.9 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 18212 | 1 | 35.6 | 54054.1 | 4116 | 3.8 | 3.9 | 4 | 3.7 | 4.4 | 4 | 0 | 0.3 | 4.1 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 11:55 | Normal | 602.7 | 585.1 | 446.3 | 0 | 15.5 | 9 | 10.6 | 0 | 238.4 | 236.2 | 237.4 | 44.6 | 44.8 | 44.5 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 18040 | 1 | 35.7 | 54055.6 | 4117 | 3.3 | 3.9 | 4.1 | 3.8 | 4.5 | 4 | 0 | 0.1 | 3.8 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 12:00 | Normal | 599.3 | 586.7 | 437.4 | 0 | 15.5 | 9 | 11.3 | 0 | 239.4 | 237.4 | 238.6 | 45.2 | 45.3 | 45.1 | 60 | 59.97 | 60.01 | 18098 | 1 | 36 | 54057.2 | 4117 | 3.5 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 4.4 | 4.2 | 0 | 0.1 | 3.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 12:05 | Normal | 605.3 | 587.7 | 448.4 | 0 | 15.2 | 8.8 | 11.6 | 0 | 238.4 | 236.8 | 238 | 45.5 | 45.8 | 45.5 | 60 | 60 | 60 | 18282 | 1 | 36.1 | 54058.7 | 4117 | 3.7 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 4.4 | 4 | 0 | 0.1 | 3.8 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 12:10 | Normal | 606 | 581.6 | 457.5 | 0 | 15 | 8.8 | 11.5 | 0 | 239.2 | 237.4 | 238 | 45.3 | 45.7 | 45.2 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 18318 | 1 | 36.2 | 54060.2 | 4117 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 3.6 | 4.4 | 3.9 | 0 | 0.2 | 3.8 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 12:15 | Normal | 602.8 | 585.2 | 474.4 | 0 | 15.2 | 8.9 | 11.5 | 0 | 238.6 | 236.4 | 238.4 | 46.2 | 46.1 | 45.9 | 59.93 | 59.93 | 59.95 | 18624 | 1 | 36.3 | 54061.7 | 4117 | 3.7 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 4.3 | 4 | 0 | 0.3 | 3.7 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 12:20 | Normal | 608.7 | 591.8 | 453.8 | 0 | 15 | 8.6 | 11.7 | 0 | 239 | 237.8 | 238.2 | 45.2 | 45.5 | 45.2 | 60 | 59.99 | 60.01 | 18307 | 1 | 36.4 | 54063.3 | 4117 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 4.3 | 3.9 | 0 | 0.2 | 3.5 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 12:25 | Normal | 603.5 | 590.4 | 439 | 0 | 15.1 | 8.6 | 11.8 | 0 | 238.4 | 237 | 238 | 44.9 | 44.9 | 44.7 | 60.01 | 60 | 59.99 | 18173 | 1 | 36.5 | 54064.8 | 4117 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 4.3 | 3.9 | 0 | 0.2 | 3.5 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 12:30 | Normal | 602.5 | 580.6 | 464.3 | 0 | 15 | 8.6 | 10.3 | 0 | 238.2 | 237.6 | 237.6 | 43.9 | 44.1 | 43.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 17839 | 1 | 36.6 | 54066.3 | 4117 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 4.3 | 3.9 | 0 | 0.1 | 2.1 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 12:35 | Normal | 612.3 | 589.8 | 473.7 | 0 | 14.3 | 8.4 | 9.8 | 0 | 238.4 | 236.8 | 238.2 | 43 | 43.2 | 43 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 17283 | 1 | 37 | 54067.7 | 4117 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 4 | 3.8 | 0 | 0.3 | 1.5 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 12:40 | Normal | 605.5 | 581.6 | 478.4 | 0 | 14.8 | 8.5 | 9.8 | 0 | 238.2 | 237 | 238 | 42.9 | 43 | 43 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 17144 | 1 | 37.5 | 54069.2 | 4117 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 3.5 | 4.3 | 3.7 | 0 | 0.3 | 1.5 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 12:45 | Normal | 607.5 | 589.4 | 468.5 | 0 | 14.5 | 8.3 | 10.1 | 0 | 238.8 | 237.2 | 238.2 | 42.9 | 42.8 | 42.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 17064 | 1 | 38.2 | 54070.6 | 4117 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 4.2 | 3.7 | 0 | 0.2 | 2.1 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 12:50 | Normal | 603.4 | 582.5 | 472.1 | 0 | 14.5 | 8.3 | 9.7 | 0 | 237.4 | 237.4 | 238 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 16786 | 1 | 38.3 | 54072 | 4117 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 4.1 | 3.7 | 0 | 0.2 | 2 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 12:55 | Normal | 605.8 | 586.9 | 452.5 | 0 | 14.3 | 8.3 | 10.9 | 0 | 238 | 237.4 | 237.8 | 43 | 43 | 42.9 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 17052 | 1 | 38.1 | 54073.4 | 4118 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 4.1 | 3.7 | 0 | 0.3 | 3.5 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 13:00 | Normal | 612.2 | 588.7 | 454.3 | 0 | 13.9 | 8.1 | 10.9 | 0 | 238 | 236 | 237 | 42.6 | 42.5 | 42.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 16742 | 1 | 38 | 54074.8 | 4118 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 4.1 | 3.6 | 0 | 0.3 | 3.5 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 13:05 | Normal | 610.3 | 558.3 | 458.2 | 0 | 13.8 | 8.2 | 10.2 | 0 | 236.8 | 236 | 237.2 | 41.2 | 41.1 | 41.1 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 16357 | 1 | 37.9 | 54076.2 | 4118 | 3.4 | 3.6 | 3.3 | 3.2 | 4.1 | 3.6 | 0 | 0.1 | 3.3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 13:10 | Normal | 598.8 | 520.5 | 480 | 0 | 13.8 | 8.3 | 9.3 | 0 | 237.8 | 236.4 | 237.2 | 39.8 | 40.1 | 39.8 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 15844 | 1 | 37.6 | 54077.5 | 4118 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 4.3 | 3.4 | 0 | 0.3 | 3.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 13:15 | Normal | 607.4 | 466 | 489.7 | 0 | 13.4 | 10.8 | 8.8 | 0 | 237 | 235.6 | 236.2 | 40.9 | 40.9 | 40.8 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 16174 | 1 | 37.5 | 54078.9 | 4118 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 4.5 | 3.3 | 0.3 | 2.7 | 3.3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 13:20 | Normal | 593.1 | 425.9 | 516.5 | 0 | 13.4 | 11.1 | 8.8 | 0 | 237.2 | 235.8 | 237 | 40.7 | 40.7 | 40.5 | 59.94 | 59.95 | 59.93 | 16011 | 1 | 37.4 | 54080.3 | 4118 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 4.5 | 3.5 | 0.4 | 2.7 | 3.2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 13:25 | Normal | 600.3 | 402.7 | 557 | 0 | 13.1 | 11.4 | 8.8 | 0 | 236.8 | 235.4 | 236.2 | 40.3 | 40.3 | 40 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 15932 | 1 | 37.3 | 54081.6 | 4118 | 3.2 | 3 | 3.5 | 3 | 4.5 | 3.4 | 0.5 | 2.8 | 3.2 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 13:30 | Normal | 605.5 | 356.7 | 548.6 | 0 | 12.8 | 13.4 | 8.9 | 0 | 236.2 | 234.6 | 236.2 | 40.5 | 40.4 | 40.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 15981 | 1 | 37.1 | 54082.9 | 4118 | 3 | 3.1 | 3.3 | 3 | 4.3 | 3.5 | 2.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 13:35 | Normal | 602.2 | 361.6 | 528.7 | 0 | 12.6 | 13.5 | 9.6 | 0 | 236.2 | 236 | 236.2 | 40.7 | 40.8 | 40.5 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 16120 | 1 | 37.1 | 54084.3 | 4118 | 3.1 | 3 | 3.3 | 2.9 | 4.2 | 3.2 | 2.6 | 3 | 3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 13:40 | Normal | 608 | 351.6 | 552.7 | 0 | 12.3 | 13.1 | 9.2 | 0 | 236.4 | 235.6 | 236.6 | 39.8 | 40 | 39.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 15752 | 1 | 37.1 | 54085.6 | 4118 | 3 | 3 | 3.1 | 2.9 | 4.2 | 3.1 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 13:45 | Normal | 606.2 | 349.8 | 561.5 | 0 | 12 | 12.3 | 9 | 0 | 237.2 | 234.8 | 236.2 | 38.9 | 38.8 | 38.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 15322 | 1 | 37 | 54086.9 | 4118 | 2.9 | 2.9 | 3 | 2.7 | 3.9 | 3 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 13:50 | Normal | 611.5 | 328 | 561.4 | 0 | 11.6 | 11.2 | 8.8 | 0 | 236.8 | 235 | 235.8 | 36.7 | 36.7 | 36.4 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 14576 | 1 | 37 | 54088.1 | 4118 | 2.8 | 2.9 | 3 | 2.7 | 4.1 | 2.9 | 1.4 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 13:55 | Normal | 612.2 | 299.8 | 561.5 | 0 | 11.3 | 11.8 | 8.6 | 0 | 235.8 | 234.8 | 235.6 | 35.6 | 35.9 | 35.6 | 59.99 | 60.01 | 60 | 14154 | 1 | 36.8 | 54089.3 | 4119 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 4.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 14:00 | Normal | 606.2 | 258.8 | 564.5 | 0 | 11 | 13 | 8.3 | 0 | 236 | 233.8 | 236 | 34.6 | 34.6 | 34.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 13696 | 1 | 36.7 | 54090.5 | 4119 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 4.1 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 14:05 | Normal | 608.8 | 275.5 | 559.3 | 0 | 10.7 | 11.3 | 8.1 | 0 | 236.2 | 234.2 | 235.2 | 33.3 | 33.4 | 33.3 | 60 | 60.04 | 60.05 | 13167 | 1 | 36.6 | 54091.6 | 4119 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 4 | 1.5 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 14:10 | Normal | 606.9 | 250.6 | 563.7 | 0 | 10.4 | 12.4 | 7.9 | 0 | 236.2 | 233.4 | 234.8 | 32.6 | 32.8 | 32.5 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 12831 | 1 | 36.6 | 54092.7 | 4119 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 3.8 | 2.5 | 2.7 | 3 | 2.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 14:15 | Normal | 603.7 | 265.9 | 562.5 | 0 | 10.2 | 9.9 | 7.7 | 0 | 235 | 233.8 | 235 | 31 | 31.1 | 31 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 12266 | 1 | 36.5 | 54093.7 | 4119 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 3.7 | 0.8 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 14:20 | Normal | 607.6 | 409.7 | 554.8 | 0 | 9.7 | 7.8 | 7.5 | 0 | 235.6 | 233.8 | 235 | 31.6 | 31.7 | 31.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 12665 | 1 | 36.3 | 54094.8 | 4119 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 3 | 0.5 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 14:25 | Normal | 606.1 | 391.6 | 558.2 | 0 | 9.8 | 8.1 | 7.4 | 0 | 235.8 | 234.4 | 235 | 31.7 | 31.9 | 31.7 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 12547 | 1 | 36.2 | 54095.7 | 4119 | 2.6 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 3.1 | 0.7 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 14:30 | Normal | 609.9 | 393.1 | 560 | 0 | 9.6 | 8.2 | 7.3 | 0 | 235.6 | 234.2 | 235.2 | 31.2 | 31.3 | 31.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 12348 | 1 | 36.1 | 54096.7 | 4119 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 3 | 0.5 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 14:35 | Normal | 599.4 | 379.4 | 563.6 | 0 | 9.2 | 7.9 | 6.9 | 0 | 235.2 | 234 | 234.4 | 29 | 29.1 | 29 | 60.01 | 60.02 | 60 | 11512 | 1 | 36.1 | 54097.7 | 4119 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 2.8 | 0.5 | 2.4 | 2 | 1.9 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 14:40 | Normal | 605.3 | 360 | 561.2 | 0 | 8.5 | 7.1 | 6.4 | 0 | 235.2 | 233.6 | 234 | 27.1 | 27.2 | 27.1 | 60 | 60 | 60.01 | 10701 | 1 | 35.9 | 54098.6 | 4119 | 2 | 2 | 2.2 | 2 | 2.3 | 0.4 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 14:45 | Normal | 603.6 | 313.8 | 562.4 | 0 | 8.1 | 7.3 | 6.1 | 0 | 235.4 | 233.2 | 234.2 | 25.7 | 25.7 | 25.6 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 10088 | 1 | 35.8 | 54099.5 | 4119 | 2 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 2.7 | 0.4 | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 14:50 | Normal | 583.5 | 286 | 562.5 | 0 | 7.8 | 7.1 | 5.8 | 0 | 234.6 | 233.2 | 233.4 | 23.9 | 24 | 23.8 | 59.99 | 60 | 60 | 9369 | 1 | 35.7 | 54100.3 | 4119 | 1.9 | 1.8 | 2 | 1.7 | 2.5 | 0.4 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 14:55 | Normal | 545.5 | 268 | 561.8 | 0 | 7.8 | 7 | 5.5 | 0 | 234.2 | 233.2 | 233.4 | 22.2 | 22.4 | 22.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 8746 | 1 | 35.5 | 54101 | 4120 | 2 | 1.8 | 2 | 1.7 | 2.3 | 0.4 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 15:00 | Normal | 546.5 | 252 | 567.4 | 0 | 7.3 | 6.8 | 5.3 | 0 | 235 | 233.4 | 233.6 | 21.1 | 21.3 | 21.1 | 60 | 60 | 60 | 8309 | 1 | 35.4 | 54101.7 | 4120 | 1.8 | 1.6 | 2.1 | 1.6 | 2.5 | 0.4 | 2.1 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 15:05 | Normal | 524.3 | 240.1 | 570.5 | 0 | 6.6 | 6.6 | 5 | 0 | 234 | 232.8 | 233.2 | 19.3 | 19.4 | 19.2 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 7647 | 1 | 35.3 | 54102.4 | 4120 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.2 | 2.3 | 0.3 | 2.1 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 15:10 | Normal | 446.2 | 230.7 | 573.1 | 0 | 7 | 6.3 | 4.6 | 0 | 234.4 | 232.8 | 232.8 | 17.6 | 17.8 | 17.6 | 60 | 59.96 | 59.98 | 7130 | 1 | 35.4 | 54103 | 4120 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 2.1 | 0.3 | 1.9 | 1.8 | 1.2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 15:15 | Normal | 578.7 | 217.2 | 559.7 | 0 | 5.1 | 5.9 | 4.5 | 0 | 234.6 | 232.4 | 232.4 | 16.8 | 16.9 | 16.6 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 6717 | 1 | 35.3 | 54103.6 | 4120 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 0.7 | 2 | 0.3 | 1.9 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 15:20 | Normal | 594.3 | 210.7 | 570.3 | 0 | 4.6 | 5.6 | 4.2 | 0 | 233.6 | 232.2 | 233.4 | 15.4 | 15.7 | 15.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 6180 | 1 | 35.4 | 54104.1 | 4120 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 1.9 | 0.3 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 15:25 | Normal | 580.2 | 199.8 | 562.2 | 0 | 4.1 | 5.4 | 4 | 0 | 233 | 231.8 | 232.4 | 14 | 14.2 | 14 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 5682 | 1 | 35.3 | 54104.6 | 4120 | 1.2 | 1 | 1 | 0.5 | 1.7 | 0.3 | 1.8 | 1.4 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 15:30 | Normal | 462 | 364.6 | 573.3 | 0 | 4.2 | 3 | 3.5 | 0 | 233.8 | 232 | 232.4 | 12.9 | 13 | 12.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5141 | 1 | 35.3 | 54105.1 | 4120 | 1.2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 15:35 | Normal | 404.2 | 459.7 | 564.1 | 0 | 4 | 2.3 | 3.4 | 0 | 233.2 | 231 | 232.4 | 12 | 12.2 | 11.7 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 4776 | 1 | 35.2 | 54105.5 | 4120 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 15:40 | Normal | 378.3 | 468 | 566.3 | 0 | 3.9 | 2.2 | 3.1 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232.4 | 11.1 | 11.4 | 10.9 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 4431 | 1 | 35.2 | 54105.9 | 4120 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 15:45 | Normal | 364.2 | 466.9 | 561.8 | 0 | 3.6 | 2 | 2.9 | 0 | 233.6 | 230.8 | 232 | 10 | 10.2 | 9.9 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 3990 | 1 | 35.2 | 54106.2 | 4120 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 15:50 | Normal | 352.9 | 424.7 | 566.4 | 0 | 3.2 | 2 | 2.6 | 0 | 232.4 | 231.2 | 231.4 | 9.2 | 9.3 | 8.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 3663 | 1 | 35.1 | 54106.5 | 4120 | 1 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 15:55 | Normal | 318.3 | 431.8 | 535.8 | 0 | 3.1 | 1.8 | 1.9 | 0 | 233.2 | 230.4 | 231.8 | 7.7 | 7.9 | 7.4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 3040 | 1 | 34.9 | 54106.8 | 4121 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 16:00 | Normal | 333.2 | 461.7 | 512.6 | 0 | 2.8 | 1.6 | 1.8 | 0 | 232.4 | 230.8 | 232 | 7 | 7.1 | 6.8 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 2781 | 1 | 34.6 | 54107 | 4121 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 16:05 | Normal | 309.2 | 469.8 | 565 | 0 | 2.6 | 1.4 | 1.4 | 0 | 232.6 | 231 | 231.8 | 6 | 6.2 | 5.9 | 60.03 | 60.07 | 60.05 | 2417 | 1 | 34.3 | 54107.3 | 4121 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 16:10 | Normal | 293.2 | 453.6 | 559.6 | 0 | 2.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 232.6 | 230.6 | 231.6 | 5.3 | 5.5 | 5.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 2142 | 1 | 34.1 | 54107.5 | 4121 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 16:15 | Normal | 274.5 | 467.9 | 554.6 | 0 | 1.9 | 1 | 1.1 | 0 | 231.4 | 229.6 | 230.8 | 4.7 | 5 | 4.6 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 1851 | 1 | 33.9 | 54107.6 | 4121 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 16:20 | Normal | 264.4 | 444 | 554.1 | 0 | 1.6 | 1 | 1 | 0 | 231.8 | 230.2 | 231 | 4.2 | 4.3 | 3.9 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 1605 | 1 | 33.7 | 54107.8 | 4121 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 16:25 | Normal | 231.1 | 471.7 | 542.2 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 0 | 231.6 | 230.8 | 230.4 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 59.94 | 59.92 | 59.92 | 1329 | 1 | 33.5 | 54107.9 | 4121 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 16:30 | Normal | 236.8 | 487.8 | 503.7 | 0 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 232 | 230 | 230.6 | 3 | 3.1 | 2.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1085 | 1 | 33.3 | 54108 | 4121 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 16:35 | Normal | 345.7 | 472.6 | 493.8 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0 | 231.4 | 230.2 | 230.8 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 939 | 1 | 33.1 | 54108.1 | 4121 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 16:40 | Normal | 371.9 | 538.1 | 504.7 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0 | 230.8 | 229.2 | 230.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 60 | 60 | 60 | 719 | 1 | 32.9 | 54108.1 | 4121 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 16:45 | Normal | 552.7 | 503.8 | 516.9 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 231.6 | 230.2 | 231 | 1.9 | 2.2 | 1.8 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 596 | 1 | 32.7 | 54108.2 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 16:50 | Normal | 554.5 | 458.6 | 514.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 234 | 231.6 | 232.4 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 457 | 1 | 32.6 | 54108.2 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 16:55 | Normal | 513.7 | 374.8 | 502.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 233 | 231.4 | 232 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 420 | 1 | 32.4 | 54108.3 | 4122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 17:00 | Normal | 519.9 | 352.9 | 454.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232.2 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 302 | 1 | 32.2 | 54108.3 | 4122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 17:05 | Normal | 459.1 | 236.9 | 443.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234 | 231.4 | 232.6 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 258 | 1 | 32 | 54108.3 | 4122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 17:10 | Normal | 361.6 | 199.7 | 477.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231.6 | 232.4 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 164 | 1 | 31.8 | 54108.3 | 4122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 17:15 | Normal | 199.9 | 200.2 | 325.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 232 | 232.4 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 86 | 1 | 31.5 | 54108.3 | 4122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 17:20 | Normal | 199.5 | 199.2 | 187.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232.2 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 49 | 1 | 31.2 | 54108.4 | 4122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 17:25 | Normal | 169.4 | 213.8 | 209.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 231.6 | 233.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 36 | 1 | 30.9 | 54108.4 | 4122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 17:30 | Normal | 177.5 | 211.3 | 204.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 231.8 | 232.8 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 32 | 1 | 30.7 | 54108.4 | 4122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-18 17:35 | Normal | 206.8 | 203.6 | 206.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 231.6 | 232.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 30 | 1 | 30.4 | 54108.4 | 4122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0