## S1_BL8
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-07-02 06:06 | Wait | 490 | 481.5 | 471.2 | 447.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.2 | 222 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.88 | 59.93 | 0 | 0 | 19.8 | 62205.2 | 4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-02 06:07 | Wait | 479.9 | 480.2 | 480 | 470 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.8 | 222.4 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.91 | 59.89 | 0 | 0 | 18.7 | 62205.2 | 4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-02 06:08 | Wait | 491.3 | 491.5 | 491.2 | 474.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.8 | 223.2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.89 | 59.91 | 59.9 | 0 | 0 | 18.3 | 62205.2 | 4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-02 06:09 | Wait | 501 | 501.3 | 501.1 | 479.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.8 | 222.8 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 18.3 | 62205.2 | 4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-02 06:10 | Wait | 512.8 | 510.9 | 500.8 | 477.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.8 | 222.8 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 0 | 0 | 18.2 | 62205.2 | 4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-02 06:11 | Wait | 520.7 | 520.8 | 514.4 | 487.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.6 | 222.6 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 18.4 | 62205.2 | 4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-02 06:12 | Wait | 530.6 | 530.8 | 519.3 | 492.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.6 | 222.4 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 0 | 0 | 18.4 | 62205.2 | 4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-02 06:13 | Wait | 539.5 | 539.7 | 524.2 | 496.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.6 | 223 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 0 | 0 | 18.5 | 62205.2 | 4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-02 06:14 | Normal | 395.9 | 510.9 | 454.3 | 370.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.6 | 223 | 225.8 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 59.89 | 59.89 | 59.9 | 38 | 1 | 18.7 | 62205.2 | 4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-02 06:15 | Normal | 199.9 | 552.4 | 372.3 | 201.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 224.4 | 223.6 | 225.6 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 18.8 | 62205.2 | 4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-02 06:16 | Normal | 201.3 | 563.9 | 361.9 | 200.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224.4 | 223.6 | 225.4 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 18.9 | 62205.2 | 4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-02 06:17 | Normal | 227.1 | 559.4 | 315.9 | 199.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 224.2 | 223.2 | 225.4 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 59.94 | 59.96 | 59.93 | 1 | 1 | 19 | 62205.2 | 4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-02 06:18 | Normal | 208.2 | 563.9 | 315.3 | 200 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.8 | 223.6 | 226 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60 | 2 | 1 | 19.2 | 62205.2 | 4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-02 06:19 | Normal | 205.9 | 577.1 | 330 | 199.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 225 | 223.2 | 226 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 19.3 | 62205.2 | 4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-02 06:20 | Normal | 208.8 | 569.3 | 317.6 | 199.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 224.6 | 223.4 | 226.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 59.96 | 59.99 | 59.95 | 3 | 1 | 19.5 | 62205.2 | 4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-02 06:21 | Normal | 209.6 | 589.9 | 354.2 | 207.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224.2 | 223.8 | 226.4 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 2 | 1 | 19.6 | 62205.2 | 4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-02 06:22 | Normal | 278.8 | 557.4 | 406.3 | 200.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224 | 223.4 | 225.8 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 27 | 1 | 19.7 | 62205.2 | 4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-02 06:23 | Normal | 330.8 | 570.5 | 448.9 | 202.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224 | 223.4 | 225.6 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 43 | 1 | 19.8 | 62205.2 | 4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-02 06:24 | Normal | 360.6 | 544 | 403.6 | 211.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 223.6 | 223.2 | 225 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 80 | 1 | 19.9 | 62205.2 | 4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-02 06:25 | Normal | 395.7 | 596.2 | 402 | 200.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 223.8 | 223 | 225.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 56 | 1 | 20 | 62205.2 | 4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-02 06:26 | Normal | 423.4 | 603 | 403.3 | 201.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 224.4 | 223 | 225.4 | 1 | 1 | 1.3 | 59.99 | 60 | 60 | 71 | 1 | 20.2 | 62205.2 | 4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-02 06:27 | Normal | 386.8 | 585.4 | 402.1 | 219.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 224.4 | 223.4 | 225.2 | 1.1 | 1 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60 | 89 | 1 | 20.2 | 62205.2 | 4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-02 06:28 | Normal | 401.7 | 565.2 | 390.6 | 199.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 224.6 | 223.6 | 226.2 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 139 | 1 | 20.2 | 62205.2 | 4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-02 06:29 | Normal | 427 | 552 | 400.3 | 199.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 224.6 | 223.8 | 225.8 | 1.3 | 1 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 139 | 1 | 20.2 | 62205.2 | 4196 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-02 06:30 | Normal | 430.9 | 575.5 | 469 | 202.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 224.8 | 223.4 | 225.8 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 218 | 1 | 20.3 | 62205.2 | 4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-02 06:31 | Normal | 480 | 585.2 | 481.2 | 200.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 224.2 | 223.2 | 225.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 200 | 1 | 20.3 | 62205.2 | 4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-02 06:32 | Normal | 474.5 | 586.7 | 534.1 | 199.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 223.8 | 224 | 225.2 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 179 | 1 | 20.4 | 62205.2 | 4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-02 06:37 | Normal | 574.7 | 570.4 | 551.2 | 278 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 224.6 | 223.4 | 225.6 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 396 | 1 | 20.5 | 62205.2 | 4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 06:42 | Normal | 552.2 | 595.5 | 553.9 | 368 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 225.4 | 224.6 | 227.6 | 2 | 1.6 | 2 | 59.99 | 59.98 | 60 | 559 | 1 | 20.7 | 62205.3 | 4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 06:47 | Normal | 594.8 | 605.5 | 539.8 | 464.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 225.8 | 224.2 | 227.4 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 60.01 | 60.02 | 60 | 735 | 1 | 20.9 | 62205.3 | 4196 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 06:52 | Normal | 618.4 | 604.8 | 554 | 511.8 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 226 | 224.4 | 227.2 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 905 | 1 | 20.9 | 62205.4 | 4196 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 06:57 | Normal | 603.8 | 609.3 | 554.9 | 510.9 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 226.2 | 224.4 | 226.8 | 3.2 | 2.9 | 3.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1090 | 1 | 21 | 62205.5 | 4196 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 07:02 | Normal | 468.5 | 605.5 | 579.8 | 526.4 | 0.8 | 0.6 | 1 | 0.3 | 226 | 225.2 | 227 | 4.1 | 3.8 | 4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1435 | 1 | 21.3 | 62205.6 | 4196 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 07:07 | Normal | 584.5 | 564.4 | 566.3 | 533.9 | 1 | 0.8 | 1.3 | 0.4 | 226 | 224.6 | 227.2 | 5.1 | 5 | 5 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 1944 | 1 | 21.4 | 62205.7 | 4196 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 07:12 | Normal | 562.1 | 527.4 | 568.2 | 540 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 0.5 | 225.6 | 225.2 | 227 | 6.4 | 6 | 6.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 2414 | 1 | 21.5 | 62205.9 | 4197 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 07:17 | Normal | 580.9 | 546.3 | 579.4 | 546.7 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 0.5 | 225.2 | 225 | 227.4 | 7.6 | 7.1 | 7.4 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 2806 | 1 | 21.6 | 62206.1 | 4197 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 07:22 | Normal | 590.8 | 568.2 | 590.5 | 546.4 | 1.3 | 1.6 | 2 | 0.6 | 226.4 | 225.4 | 228.2 | 8.6 | 8.1 | 8.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3230 | 1 | 21.8 | 62206.4 | 4197 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 07:27 | Normal | 488.3 | 610.5 | 588.8 | 508.4 | 2 | 1.8 | 2.4 | 0.8 | 226 | 225.6 | 227.6 | 10 | 9.6 | 9.7 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 3746 | 1 | 21.9 | 62206.7 | 4197 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 07:32 | Normal | 559.1 | 617.9 | 588.3 | 521.1 | 2.2 | 2 | 2.6 | 0.9 | 225.8 | 225.4 | 227.2 | 11.4 | 10.9 | 11.1 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 4327 | 1 | 22 | 62207 | 4197 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 07:37 | Normal | 598 | 634.6 | 578.8 | 463.6 | 2.4 | 2.1 | 3 | 1.7 | 226 | 225.8 | 227.6 | 13.3 | 13 | 13.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 5088 | 1 | 22.2 | 62207.4 | 4197 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0 | 1 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 07:42 | Normal | 602.2 | 632.7 | 586.7 | 497.7 | 2.7 | 2.3 | 3.3 | 1.9 | 226.2 | 225.6 | 227.4 | 14.9 | 14.6 | 14.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 5708 | 1 | 22.5 | 62207.9 | 4197 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 07:47 | Normal | 594.8 | 618.6 | 591 | 525.8 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2 | 226.2 | 226 | 228.2 | 17.2 | 16.8 | 16.9 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 6550 | 1 | 22.7 | 62208.4 | 4197 | 1 | 0.9 | 1 | 0.2 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 07:52 | Normal | 615.4 | 615.8 | 581.8 | 550.6 | 3.8 | 2.7 | 3.9 | 2.1 | 226.8 | 225.4 | 227.8 | 18.7 | 18.3 | 18.5 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 7166 | 1 | 22.9 | 62208.9 | 4197 | 1.1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.9 | 0 | 1.3 | 0.4 | 1 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 07:57 | Normal | 619.6 | 633.4 | 589.2 | 550 | 4.1 | 2.8 | 4.1 | 2.3 | 226 | 225.6 | 228 | 20.2 | 19.8 | 20.1 | 60.01 | 60 | 60.02 | 7602 | 1 | 23.1 | 62209.6 | 4197 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0 | 1.3 | 0.3 | 1 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 08:02 | Normal | 616.6 | 629.4 | 590.2 | 548.7 | 4.3 | 3 | 4.5 | 2.6 | 226.4 | 226 | 227.8 | 21.8 | 21.3 | 21.6 | 60 | 59.99 | 60 | 8168 | 1 | 23 | 62210.2 | 4197 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0 | 1.5 | 0.4 | 1.1 | 1 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 08:07 | Normal | 608.6 | 623.3 | 581.2 | 546.1 | 4.8 | 3.2 | 4.8 | 2.8 | 226.8 | 226.2 | 227.8 | 23.3 | 22.7 | 23 | 60 | 60.03 | 60.02 | 8739 | 1 | 23.1 | 62210.9 | 4197 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0 | 1.5 | 0.4 | 1.3 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 08:12 | Normal | 613.9 | 627.6 | 587 | 555.8 | 5 | 3.4 | 5 | 3 | 226.6 | 226.2 | 228.2 | 24.8 | 24.3 | 24.5 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 9290 | 1 | 24 | 62211.7 | 4198 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 0 | 1.6 | 0.4 | 1.3 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 08:17 | Normal | 625.9 | 636.5 | 583.9 | 549.8 | 5.1 | 3.6 | 5.3 | 3.1 | 226.4 | 226 | 227.8 | 26 | 25.5 | 25.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 9841 | 1 | 24.3 | 62212.5 | 4198 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0 | 1.7 | 0.4 | 1.5 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 08:22 | Normal | 633.8 | 627.4 | 589.2 | 550.1 | 5.5 | 3.8 | 5.6 | 3.5 | 226.6 | 226 | 228 | 27.6 | 27.1 | 27.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 10434 | 1 | 24.6 | 62213.3 | 4198 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0 | 1.8 | 0.4 | 1.6 | 1.4 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 08:27 | Normal | 633.1 | 631.5 | 589.2 | 556.8 | 5.8 | 4 | 6 | 3.6 | 226.4 | 226.8 | 228.8 | 28.9 | 28.6 | 28.6 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 10974 | 1 | 25 | 62214.2 | 4198 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.5 | 0 | 1.9 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 08:32 | Normal | 619.6 | 634.1 | 588.3 | 548.6 | 6.1 | 4.1 | 6.3 | 3.8 | 227.4 | 225.8 | 228.4 | 30.4 | 30 | 30.4 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 11560 | 1 | 25.2 | 62215.2 | 4198 | 2 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0 | 2 | 0.3 | 1.8 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 08:37 | Normal | 628.7 | 629.3 | 583.1 | 547.8 | 6.4 | 4.3 | 6.5 | 4 | 227.6 | 226.8 | 228.8 | 31.8 | 31.4 | 31.7 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 12037 | 1 | 25.6 | 62216.1 | 4198 | 2.1 | 2 | 1.9 | 0 | 1.7 | 0 | 2.1 | 0.3 | 1.9 | 1.8 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 08:42 | Normal | 624.8 | 626.5 | 587 | 550 | 6.8 | 4.6 | 6.9 | 4.3 | 227 | 226.4 | 228.2 | 33.3 | 33 | 33.1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 12615 | 1 | 25.9 | 62217.2 | 4198 | 2.2 | 2 | 2 | 0 | 1.8 | 0 | 2.2 | 0.4 | 2 | 1.9 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 08:47 | Normal | 631.5 | 625.2 | 585.2 | 549 | 7 | 4.8 | 7.2 | 4.4 | 227.4 | 226.6 | 228.8 | 34.6 | 34.2 | 34.5 | 60.01 | 60.02 | 60 | 13168 | 1 | 26.1 | 62218.2 | 4198 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 1.9 | 0 | 2.3 | 0.3 | 2.1 | 2 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 08:52 | Normal | 625.7 | 623.2 | 588.2 | 547 | 7.3 | 4.9 | 7.5 | 4.6 | 227.2 | 227 | 227.8 | 36.1 | 35.6 | 35.9 | 60 | 60.01 | 59.99 | 13624 | 1 | 26.4 | 62219.4 | 4198 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 0 | 1.9 | 0 | 2.4 | 0.4 | 2.2 | 2.1 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 08:57 | Normal | 625.7 | 628.2 | 582.5 | 546.4 | 7.6 | 5.1 | 7.8 | 4.8 | 227 | 226.8 | 228.2 | 37.3 | 36.8 | 37.1 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 14146 | 1 | 26.7 | 62220.5 | 4198 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.1 | 0 | 2.5 | 0.3 | 2.2 | 2.1 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 09:02 | Normal | 618 | 614.5 | 584.7 | 546.3 | 8 | 5.3 | 8.1 | 4.9 | 227.2 | 227 | 228.2 | 38.4 | 38.2 | 38.4 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 14639 | 1 | 27 | 62221.7 | 4198 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 0 | 2.6 | 0.3 | 2.4 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 09:07 | Normal | 621.1 | 613.3 | 587 | 522.8 | 8.1 | 5.5 | 8.3 | 5.3 | 227.8 | 227.2 | 228.6 | 39.3 | 39.1 | 39.3 | 60 | 60 | 60 | 15068 | 1 | 27.4 | 62223 | 4198 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.3 | 0 | 2.7 | 0.3 | 2.4 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 09:12 | Normal | 619.6 | 627.8 | 581.2 | 546 | 8.4 | 5.6 | 8.6 | 5.3 | 227.4 | 227.4 | 229 | 40.9 | 40.4 | 40.7 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 15544 | 1 | 27.6 | 62224.2 | 4199 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 0 | 2.3 | 0 | 2.8 | 0.4 | 2.5 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 09:17 | Normal | 621.7 | 629.2 | 588.1 | 544.1 | 8.7 | 5.8 | 8.9 | 5.5 | 227.2 | 227.6 | 228.4 | 41.9 | 41.4 | 41.7 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 15979 | 1 | 27.9 | 62225.6 | 4199 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.3 | 0 | 2.8 | 0.4 | 2.6 | 2.6 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 09:22 | Normal | 614 | 598.3 | 579.4 | 545.2 | 9 | 6.1 | 9.1 | 5.7 | 227.6 | 227.6 | 228.4 | 43.2 | 42.7 | 43 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 16407 | 1 | 28.2 | 62226.9 | 4199 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.5 | 0 | 3 | 0.4 | 2.7 | 2.6 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 09:27 | Normal | 615.2 | 626.5 | 585.3 | 545.1 | 9.2 | 6.1 | 9.4 | 6 | 227.4 | 227.2 | 229 | 44.2 | 43.7 | 44.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 16851 | 1 | 28.6 | 62228.3 | 4199 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.5 | 0 | 3.1 | 0.3 | 2.8 | 2.8 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 09:32 | Normal | 618.9 | 621.3 | 579.5 | 542.3 | 9.5 | 6.3 | 9.8 | 6.1 | 227.4 | 227.8 | 229 | 45.4 | 45 | 45.2 | 60 | 60.02 | 60 | 17375 | 1 | 28.9 | 62229.7 | 4199 | 3.1 | 3 | 2.9 | 0 | 2.7 | 0 | 3.1 | 0.3 | 2.8 | 2.8 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 09:37 | Normal | 611.4 | 620.2 | 578.2 | 539 | 9.8 | 6.5 | 10 | 6.3 | 227.8 | 227 | 228.6 | 46.4 | 45.8 | 46.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 17846 | 1 | 29.4 | 62231.2 | 4199 | 3.2 | 3 | 3 | 0 | 2.8 | 0 | 3.2 | 0.4 | 2.9 | 2.9 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 09:42 | Normal | 615.9 | 622.3 | 578.5 | 538.4 | 10 | 6.5 | 10.2 | 6.4 | 227.6 | 227.4 | 228.4 | 47.3 | 46.8 | 47.1 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 18226 | 1 | 29.8 | 62232.7 | 4199 | 3.3 | 3.1 | 3 | 0.1 | 2.8 | 0 | 3.3 | 0.4 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 09:47 | Normal | 611.6 | 619.2 | 578.8 | 542.8 | 10.3 | 6.7 | 10.6 | 6.6 | 228 | 227.4 | 229.2 | 48.3 | 47.9 | 48.2 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 18626 | 1 | 30.1 | 62234.2 | 4199 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | 0.1 | 2.8 | 0 | 3.3 | 0.5 | 3.1 | 3.1 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 09:52 | Normal | 610.7 | 616.4 | 578 | 538.8 | 10.5 | 7 | 10.7 | 6.8 | 227.2 | 228.6 | 229.4 | 49.2 | 48.6 | 49 | 60 | 60.02 | 60.01 | 18907 | 1 | 30.5 | 62235.8 | 4199 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 2.9 | 0 | 3.4 | 0.4 | 3.1 | 3.1 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 09:57 | Normal | 613.2 | 616.7 | 569.6 | 540.5 | 10.7 | 7.1 | 10.9 | 7 | 227.4 | 227.4 | 229 | 50.1 | 49.5 | 49.8 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 19309 | 1 | 30.9 | 62237.4 | 4199 | 3.6 | 3.3 | 3.2 | 0.1 | 3 | 0 | 3.5 | 0.5 | 3.2 | 3.2 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 10:02 | Normal | 612.2 | 615.6 | 576.7 | 535.4 | 10.9 | 7.2 | 11.2 | 7.1 | 227.6 | 227.2 | 227.8 | 50.9 | 50.4 | 50.7 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 19622 | 1 | 31.3 | 62239 | 4199 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 0.1 | 3 | 0 | 3.5 | 0.5 | 3.3 | 3.3 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 10:07 | Normal | 613.9 | 614.3 | 578 | 535 | 11.2 | 7.3 | 11.2 | 7.2 | 226.4 | 226.6 | 228.6 | 51.9 | 51.5 | 51.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 19986 | 1 | 31.6 | 62240.7 | 4199 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 0.4 | 3.3 | 3.3 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 10:12 | Normal | 609.7 | 617.2 | 572 | 540.8 | 11.3 | 7.5 | 11.5 | 7.3 | 226.4 | 226.2 | 227.2 | 52.9 | 52.5 | 52.9 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 20255 | 1 | 31.9 | 62242.3 | 4200 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 0.3 | 3.1 | 0 | 3.6 | 0.5 | 3.4 | 3.3 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 10:17 | Normal | 614 | 614.4 | 575.3 | 541.2 | 11.5 | 7.6 | 11.7 | 7.3 | 226.8 | 226.2 | 228.6 | 53.7 | 53 | 53.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 20565 | 1 | 32.4 | 62244 | 4200 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 3.2 | 0 | 3.7 | 0.5 | 3.4 | 3.4 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 10:22 | Normal | 610 | 606.3 | 570.9 | 532.5 | 11.7 | 7.7 | 12 | 7.5 | 226.4 | 226.6 | 227.8 | 54 | 53.6 | 54 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 20716 | 1 | 32.7 | 62245.8 | 4200 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 3.3 | 0 | 3.8 | 0.5 | 3.5 | 3.4 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 10:27 | Normal | 607.2 | 608.6 | 565.5 | 535.2 | 12 | 7.8 | 12.1 | 7.7 | 226.4 | 226.2 | 227.4 | 54.7 | 54.2 | 54.7 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 20998 | 1 | 33.1 | 62247.5 | 4200 | 4 | 3.7 | 3.6 | 0.1 | 3.3 | 0 | 3.9 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 10:32 | Normal | 600.5 | 609.9 | 570.6 | 530.4 | 12.1 | 7.8 | 12.3 | 7.8 | 226.8 | 227 | 227.6 | 55.3 | 54.8 | 55.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 21232 | 1 | 33.4 | 62249.3 | 4200 | 4 | 3.7 | 3.7 | 0.3 | 3.3 | 0 | 3.9 | 0.5 | 3.6 | 3.5 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 10:37 | Normal | 606.7 | 611.1 | 563.9 | 529.7 | 12.3 | 8 | 12.5 | 8 | 227.2 | 226.6 | 228 | 55.9 | 55.5 | 55.7 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 21466 | 1 | 33.8 | 62251 | 4200 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 3.4 | 0 | 4 | 0.5 | 3.6 | 3.5 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 10:42 | Normal | 598.8 | 610.3 | 562.7 | 533.5 | 12.5 | 8 | 12.7 | 7.9 | 226.2 | 226.4 | 228.6 | 56.1 | 55.6 | 55.8 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 21578 | 1 | 34.2 | 62252.8 | 4200 | 4 | 3.9 | 3.8 | 0.2 | 3.4 | 0 | 3.9 | 0.5 | 3.7 | 3.6 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 10:47 | Normal | 601.7 | 599.2 | 563 | 532.7 | 12.5 | 8.3 | 12.6 | 8.1 | 226.4 | 227.4 | 228.6 | 56.7 | 56.2 | 56.4 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 21770 | 1 | 34.5 | 62254.6 | 4200 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 3.5 | 0 | 4.1 | 0.6 | 3.7 | 3.6 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 10:52 | Normal | 602.6 | 600 | 566.2 | 528.1 | 12.6 | 8.2 | 12.9 | 8.1 | 227 | 227.8 | 228.2 | 56.8 | 56.5 | 56.6 | 60.07 | 60.13 | 60.1 | 21930 | 1 | 34.8 | 62256.5 | 4200 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 0.3 | 3.4 | 0 | 4 | 0.6 | 3.8 | 3.7 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 10:57 | Normal | 603 | 600.5 | 564.8 | 529.7 | 12.7 | 8.4 | 13 | 8.1 | 226.2 | 228 | 227.6 | 57.1 | 56.7 | 57 | 60.05 | 60.07 | 60.07 | 22061 | 1 | 35.2 | 62258.3 | 4200 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 0.2 | 3.6 | 0 | 4 | 0.6 | 3.8 | 3.7 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 11:02 | Normal | 599.9 | 600.4 | 561.1 | 528.3 | 12.8 | 8.4 | 12.8 | 8.2 | 226.6 | 227.8 | 228.8 | 57.6 | 57.2 | 57.5 | 60.08 | 60.04 | 60.06 | 22157 | 1 | 35.4 | 62260.1 | 4200 | 4.2 | 4 | 4 | 0.3 | 3.6 | 0 | 4.1 | 0.5 | 3.8 | 3.6 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 11:07 | Normal | 594.8 | 596.3 | 555.3 | 528 | 12.9 | 8.5 | 13.1 | 8.3 | 226.8 | 227 | 228.8 | 57.9 | 57.3 | 57.6 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 22257 | 1 | 35.7 | 62262 | 4200 | 4.3 | 4 | 4 | 0.2 | 3.6 | 0 | 4.1 | 0.6 | 3.8 | 3.6 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 11:12 | Normal | 602.5 | 603.2 | 560.2 | 521.6 | 13 | 8.5 | 13.2 | 8.3 | 227.6 | 226.2 | 228.6 | 58.4 | 57.8 | 58.2 | 60 | 59.98 | 60 | 22474 | 1 | 36 | 62263.9 | 4201 | 4.3 | 4 | 4 | 0.2 | 3.6 | 0 | 4.2 | 0.6 | 3.9 | 3.8 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 11:17 | Normal | 600.6 | 605.2 | 564.9 | 526.7 | 13 | 8.5 | 13.2 | 8.5 | 227.4 | 226.2 | 228.6 | 58.6 | 58 | 58.3 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 22506 | 1 | 36.2 | 62265.7 | 4201 | 4.3 | 4 | 4 | 0.2 | 3.6 | 0 | 4.1 | 0.5 | 4 | 3.8 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 11:22 | Normal | 595.7 | 602.3 | 556.1 | 529.8 | 13.1 | 8.5 | 13.2 | 8.3 | 227.8 | 226.8 | 228.6 | 58.4 | 58 | 58.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 22530 | 1 | 36.5 | 62267.6 | 4201 | 4.3 | 4 | 4 | 0.2 | 3.7 | 0 | 4.2 | 0.6 | 3.8 | 3.6 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 11:27 | Normal | 594.8 | 598.3 | 560.9 | 523.7 | 13.1 | 8.6 | 13.3 | 8.4 | 227.2 | 227 | 228.4 | 58.6 | 58.2 | 58.4 | 60.04 | 60.05 | 60.06 | 22542 | 1 | 36.7 | 62269.5 | 4201 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 3.6 | 0 | 4.1 | 0.7 | 3.8 | 3.7 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 11:32 | Normal | 595.8 | 601.3 | 559.7 | 517.5 | 13.1 | 8.6 | 13.4 | 8.5 | 226.6 | 227.4 | 227.4 | 58.4 | 58.1 | 58.4 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 22569 | 1 | 37 | 62271.4 | 4201 | 4.3 | 4.1 | 4 | 0.3 | 3.7 | 0 | 4.2 | 0.6 | 4 | 3.8 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 11:37 | Normal | 594 | 600.2 | 558.7 | 525.5 | 13.1 | 8.6 | 13.2 | 8.3 | 227.6 | 227.6 | 228.8 | 58.8 | 58.4 | 58.8 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 22660 | 1 | 37.2 | 62273.2 | 4201 | 4.3 | 4.1 | 4 | 0.3 | 3.6 | 0 | 4.2 | 0.6 | 3.9 | 3.7 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 11:42 | Normal | 589.6 | 594 | 557.9 | 520.6 | 13.2 | 8.6 | 13.3 | 8.5 | 227.8 | 227.6 | 228.4 | 58.7 | 58.4 | 58.6 | 60.11 | 60.1 | 60.11 | 22668 | 1 | 37.4 | 62275.1 | 4201 | 4.2 | 4.1 | 4 | 0.3 | 3.7 | 0 | 4.2 | 0.6 | 3.9 | 3.7 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 11:47 | Normal | 588.3 | 593.9 | 556.5 | 524.3 | 13.3 | 8.6 | 13.5 | 8.5 | 228 | 227.8 | 229 | 58.6 | 58.3 | 58.7 | 60.07 | 60.01 | 60.03 | 22593 | 1 | 37.6 | 62277 | 4201 | 4.3 | 4 | 4 | 0.4 | 3.7 | 0 | 4.2 | 0.7 | 3.8 | 3.7 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 11:52 | Normal | 596.4 | 591.9 | 560.2 | 525 | 13 | 8.6 | 13.1 | 8.4 | 226.8 | 227.4 | 227.8 | 58.6 | 58.2 | 58.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 22609 | 1 | 37.8 | 62278.9 | 4201 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 0.3 | 3.7 | 0 | 4.3 | 0.6 | 4 | 3.8 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 11:57 | Normal | 591.7 | 591.2 | 557.3 | 523.1 | 13.1 | 8.6 | 13.4 | 8.4 | 227.6 | 227.8 | 229.2 | 58.6 | 58 | 58.2 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 22539 | 1 | 38 | 62280.8 | 4201 | 4.3 | 4 | 4 | 0.4 | 3.7 | 0 | 4.3 | 0.6 | 4 | 3.8 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 12:02 | Normal | 594 | 595.9 | 553.1 | 515.2 | 13 | 8.5 | 13.1 | 8.5 | 227.2 | 227.2 | 229.2 | 58.2 | 57.7 | 57.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 22425 | 1 | 38.2 | 62282.7 | 4201 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 3.6 | 0 | 4.2 | 0.6 | 3.9 | 3.6 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 12:07 | Normal | 594.9 | 599.3 | 555.1 | 520.9 | 13 | 8.5 | 13.1 | 8.5 | 227.8 | 226.6 | 228 | 58 | 57.5 | 58 | 59.91 | 59.88 | 59.89 | 22340 | 1 | 38.3 | 62284.5 | 4201 | 4.2 | 4 | 4 | 0.3 | 3.6 | 0 | 4.2 | 0.6 | 3.9 | 3.7 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 12:12 | Normal | 595.5 | 594.3 | 551.8 | 519.5 | 13 | 8.5 | 13.1 | 8.3 | 227.2 | 227.6 | 228.8 | 57.7 | 57.3 | 57.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 22270 | 1 | 38.5 | 62286.4 | 4202 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 3.6 | 0 | 4.1 | 0.6 | 3.9 | 3.6 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 12:17 | Normal | 589.6 | 596.1 | 553.1 | 523 | 13 | 8.5 | 13 | 8.2 | 228.6 | 227.4 | 229.4 | 57.4 | 56.8 | 57.1 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 22081 | 1 | 38.6 | 62288.2 | 4202 | 4.1 | 4 | 4 | 0.4 | 3.6 | 0 | 4.1 | 0.7 | 3.9 | 3.7 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 12:22 | Normal | 591.5 | 590 | 553.7 | 515.2 | 12.9 | 8.4 | 12.9 | 8.1 | 227.2 | 227.2 | 229 | 57.1 | 56.7 | 56.9 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 21986 | 1 | 39 | 62290.1 | 4202 | 4.2 | 3.9 | 4 | 0.3 | 3.5 | 0 | 4.1 | 0.6 | 3.8 | 3.7 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 12:27 | Wait | 656.3 | 657.1 | 624.7 | 586.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224.8 | 224.2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 38.4 | 62291.1 | 4202 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 12:32 | Normal | 589.5 | 593.2 | 551.6 | 515.7 | 12.6 | 8.2 | 12.7 | 8.1 | 228.8 | 228.4 | 229.6 | 55.8 | 55.4 | 55.6 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 21586 | 1 | 38.2 | 62292.4 | 4202 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 0.4 | 3.4 | 0 | 4 | 0.8 | 3.8 | 3.6 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 12:37 | Normal | 593.6 | 592.3 | 552.7 | 521.9 | 12.5 | 8.2 | 12.8 | 8 | 229.2 | 229.6 | 230.2 | 55.3 | 54.8 | 55.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 21429 | 1 | 38.5 | 62294.2 | 4202 | 4.1 | 3.8 | 3.9 | 0.3 | 3.5 | 0 | 4 | 0.6 | 3.7 | 3.5 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 12:42 | Normal | 588.1 | 597.8 | 551.3 | 516.5 | 12.3 | 8.1 | 12.7 | 8 | 229.6 | 229 | 230.8 | 55 | 54.4 | 55.1 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 21299 | 1 | 38.6 | 62296 | 4202 | 4 | 3.6 | 3.8 | 0.3 | 3.5 | 0 | 4 | 0.6 | 3.8 | 3.6 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 12:47 | Normal | 591.1 | 594.8 | 547.2 | 521.5 | 12.3 | 8.1 | 12.4 | 8 | 228.2 | 228.8 | 229.8 | 54.2 | 53.7 | 53.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 20990 | 1 | 38.8 | 62297.8 | 4202 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 3.4 | 0 | 4 | 0.7 | 3.6 | 3.6 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 12:52 | Normal | 595.3 | 592.1 | 543.2 | 520.5 | 12.1 | 8 | 12.3 | 7.8 | 228.6 | 229.2 | 230.4 | 53.4 | 52.9 | 53.2 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 20710 | 1 | 39.1 | 62299.5 | 4202 | 4 | 3.7 | 3.8 | 0.4 | 3.3 | 0 | 3.8 | 0.6 | 3.5 | 3.5 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 12:57 | Normal | 595.2 | 589.8 | 550.3 | 517.6 | 11.9 | 7.9 | 12.1 | 7.8 | 230.2 | 228.6 | 231.4 | 52.8 | 52.2 | 52.6 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 20470 | 1 | 39.3 | 62301.2 | 4202 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 3.2 | 0 | 3.8 | 0.6 | 3.5 | 3.5 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 13:02 | Normal | 590.9 | 593.9 | 528.7 | 523.7 | 11.8 | 7.8 | 12.1 | 7.6 | 228.2 | 228.2 | 230 | 52 | 51.5 | 51.9 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 20077 | 1 | 39.4 | 62302.9 | 4202 | 3.9 | 3.6 | 3.5 | 0.4 | 3.3 | 0 | 3.8 | 0.6 | 3.4 | 3.4 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 13:07 | Normal | 594.3 | 594 | 530.3 | 523.5 | 11.6 | 7.6 | 11.8 | 7.5 | 227.8 | 227.8 | 230 | 51.3 | 50.9 | 51.1 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 19822 | 1 | 39.4 | 62304.6 | 4202 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 3.2 | 0 | 3.7 | 0.6 | 3.5 | 3.4 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 13:12 | Normal | 590.1 | 599.8 | 531.9 | 523 | 11.6 | 7.6 | 11.9 | 7.4 | 228 | 227.4 | 229.2 | 50.9 | 50.4 | 50.7 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 19656 | 1 | 39.3 | 62306.2 | 4203 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 3.2 | 0 | 3.8 | 0.6 | 3.3 | 3.3 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 13:17 | Normal | 594 | 597.7 | 520 | 521.2 | 11.4 | 7.5 | 11.5 | 7.3 | 228.4 | 228 | 229.2 | 49.8 | 49.1 | 49.6 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 19160 | 1 | 39.2 | 62307.9 | 4203 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 3.1 | 0 | 3.6 | 0.6 | 3.3 | 3.3 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 13:22 | Normal | 596.1 | 595.8 | 520.2 | 520.5 | 11.1 | 7.3 | 11.3 | 7.1 | 228.4 | 228.2 | 229.8 | 48.8 | 48.3 | 48.6 | 60.02 | 60 | 59.96 | 18770 | 1 | 39.1 | 62309.4 | 4203 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 3 | 0 | 3.5 | 0.7 | 3.2 | 3.2 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 13:27 | Normal | 596.3 | 591 | 513.9 | 517.1 | 10.8 | 7.3 | 11.2 | 7 | 227.2 | 226.8 | 228.8 | 47.7 | 47.1 | 47.5 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 18365 | 1 | 39 | 62311 | 4203 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.4 | 3 | 0 | 3.5 | 0.7 | 3.2 | 3.1 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 13:32 | Normal | 589.9 | 594.6 | 510.1 | 516.4 | 10.8 | 7.1 | 11 | 7 | 228.4 | 227.2 | 229 | 46.9 | 46.5 | 46.8 | 59.99 | 60.04 | 60.03 | 18039 | 1 | 38.8 | 62312.5 | 4203 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 0.4 | 2.9 | 0 | 3.4 | 0.7 | 3.1 | 3.1 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 13:37 | Normal | 596.1 | 597.9 | 499.6 | 526.7 | 10.6 | 7 | 10.8 | 6.7 | 227.6 | 227 | 227.8 | 45.8 | 45.3 | 45.5 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 17618 | 1 | 38.7 | 62314 | 4203 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 0.4 | 2.9 | 0 | 3.4 | 0.6 | 3.1 | 3 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 13:42 | Normal | 591.4 | 597 | 497.3 | 525.6 | 10.5 | 6.7 | 10.5 | 6.5 | 226.8 | 225.8 | 228.2 | 45 | 44.5 | 44.8 | 60.02 | 60.02 | 60 | 17068 | 1 | 38.5 | 62315.4 | 4203 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 2.8 | 0 | 3.3 | 0.7 | 2.9 | 2.9 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 13:47 | Normal | 596.1 | 594 | 489.9 | 523.3 | 10.1 | 6.6 | 10.2 | 6.5 | 227.2 | 226.8 | 227.8 | 43.8 | 43.5 | 43.7 | 60.01 | 59.98 | 60.02 | 16609 | 1 | 38.3 | 62316.8 | 4203 | 3.3 | 3.1 | 3 | 0.3 | 2.7 | 0 | 3.1 | 0.6 | 2.8 | 2.8 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 13:52 | Normal | 594.1 | 597.9 | 492.8 | 519 | 9.9 | 6.5 | 10 | 6.3 | 226.2 | 225.8 | 227.4 | 42.9 | 42.6 | 43 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 16272 | 1 | 38.1 | 62318.2 | 4203 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 0.4 | 2.6 | 0 | 3.1 | 0.7 | 2.8 | 2.7 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 13:57 | Normal | 584.1 | 591.7 | 472.2 | 517.5 | 9.6 | 6.3 | 9.7 | 6.1 | 226.6 | 225.8 | 227.4 | 41.3 | 40.8 | 41 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 15640 | 1 | 37.9 | 62319.5 | 4203 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 0.4 | 2.6 | 0 | 3 | 0.6 | 2.7 | 2.6 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 14:02 | Normal | 590 | 596.9 | 472.5 | 520.6 | 9.1 | 6.1 | 9.3 | 5.8 | 226 | 225.6 | 227.4 | 39.8 | 39.1 | 39.5 | 60.11 | 60.1 | 60.11 | 15048 | 1 | 37.6 | 62320.8 | 4203 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 2.4 | 0 | 2.9 | 0.6 | 2.6 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 14:07 | Normal | 592.2 | 595 | 476.5 | 521.9 | 9.1 | 6 | 9.2 | 5.6 | 226 | 225.6 | 227 | 39.3 | 39 | 39.1 | 60.08 | 60.11 | 60.09 | 14908 | 1 | 37.4 | 62322.1 | 4203 | 3 | 2.7 | 2.7 | 0.2 | 2.5 | 0 | 2.9 | 0.5 | 2.6 | 2.4 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 14:12 | Normal | 585.2 | 588.9 | 457 | 521.1 | 8.8 | 5.8 | 8.8 | 5.4 | 226 | 225.2 | 226.8 | 37.7 | 37 | 37.4 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 14221 | 1 | 37.3 | 62323.3 | 4204 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 0.3 | 2.3 | 0 | 2.8 | 0.7 | 2.5 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 14:17 | Normal | 583.6 | 594 | 458.7 | 523 | 8.6 | 5.7 | 8.6 | 5.4 | 225.4 | 225 | 227.4 | 37.2 | 36.6 | 36.9 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 13966 | 1 | 37.1 | 62324.5 | 4204 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 0.3 | 2.3 | 0 | 2.7 | 0.6 | 2.4 | 2.2 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 14:22 | Normal | 580 | 600.8 | 443.6 | 511.9 | 8.1 | 5.3 | 8.3 | 5.2 | 225.4 | 224.8 | 226.4 | 35.3 | 34.5 | 35.1 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 13238 | 1 | 36.9 | 62325.6 | 4204 | 2.7 | 2.3 | 2.4 | 0.3 | 2.2 | 0 | 2.5 | 0.6 | 2.4 | 2.1 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 14:27 | Normal | 586.2 | 597.9 | 432.4 | 520.6 | 7.9 | 5.3 | 8 | 5 | 224 | 224.8 | 226.6 | 34.1 | 33.6 | 33.8 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 12807 | 1 | 36.6 | 62326.6 | 4204 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 2.1 | 0 | 2.5 | 0.6 | 2.3 | 2 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 14:32 | Normal | 581.3 | 599.2 | 409.3 | 512.5 | 7.3 | 4.8 | 7.5 | 4.6 | 226 | 223.8 | 227 | 31.4 | 30.7 | 31.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 10859 | 1 | 36.4 | 62327.7 | 4204 | 2.4 | 2 | 2.1 | 0.2 | 1.8 | 0 | 2.3 | 0.5 | 2.1 | 1.8 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 14:37 | Normal | 571.1 | 597.2 | 428 | 518.3 | 7.7 | 5 | 6.6 | 4.6 | 225.6 | 224.4 | 226.6 | 31.5 | 31.1 | 31.3 | 60.09 | 60.07 | 60.09 | 11849 | 1 | 36.1 | 62328.7 | 4204 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.9 | 0 | 2.3 | 0.7 | 2.1 | 1 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 14:42 | Normal | 564.6 | 548.1 | 447.1 | 493.5 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 223.8 | 222.8 | 225.2 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 60.12 | 60.1 | 60.11 | 2194 | 1 | 35.7 | 62329.3 | 4204 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 14:47 | Normal | 559.8 | 609.2 | 414.1 | 535.1 | 7.1 | 4.6 | 5.7 | 4.3 | 224.8 | 223.8 | 226 | 28.9 | 28.4 | 28.5 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 10786 | 1 | 35.2 | 62329.8 | 4204 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 1.8 | 0 | 2.1 | 0.5 | 1.9 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 14:52 | Normal | 547.4 | 606.3 | 415.3 | 528.4 | 6.7 | 4.3 | 5.2 | 4.1 | 224.4 | 223.8 | 225.4 | 26.6 | 26.1 | 26.5 | 60 | 59.99 | 60 | 10072 | 1 | 35.1 | 62330.7 | 4204 | 2.2 | 1.9 | 2 | 0.2 | 1.6 | 0 | 2 | 0.5 | 1.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 14:57 | Normal | 537.1 | 604.7 | 483.6 | 528.7 | 6.4 | 4.1 | 3.3 | 3.8 | 224.8 | 223.8 | 225.6 | 24.8 | 24.2 | 24.4 | 59.99 | 60 | 60 | 9273 | 1 | 34.9 | 62331.4 | 4204 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 1.6 | 0 | 2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 15:02 | Normal | 539.6 | 604.8 | 483.9 | 529.2 | 6 | 4 | 3.1 | 3.6 | 223.6 | 222.8 | 225.4 | 23.3 | 22.9 | 23 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 8701 | 1 | 34.7 | 62332.1 | 4204 | 2 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 15:07 | Normal | 509.5 | 608.3 | 469.4 | 528.5 | 5.8 | 3.8 | 3.1 | 3.5 | 224.6 | 222.2 | 225.8 | 21.9 | 21.5 | 21.8 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 8436 | 1 | 34.5 | 62332.6 | 4204 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 1.5 | 0 | 1.7 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 15:12 | Normal | 578.4 | 572.3 | 485.8 | 514.9 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1 | 222.8 | 221.2 | 224 | 7.6 | 7.1 | 7.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 2850 | 1 | 34.3 | 62333.1 | 4205 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 15:17 | Normal | 581.1 | 576.7 | 531.2 | 512.6 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1 | 222.4 | 221.4 | 223.2 | 7.4 | 6.9 | 7.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 2731 | 1 | 34 | 62333.3 | 4205 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 15:22 | Normal | 577 | 566.8 | 529.3 | 492.5 | 1 | 0.9 | 1 | 0.8 | 222.2 | 221.2 | 223 | 6.1 | 5.6 | 5.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2212 | 1 | 33.6 | 62333.5 | 4205 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 15:27 | Normal | 579 | 593.8 | 520.5 | 506.9 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 222.6 | 220.8 | 223.2 | 6.7 | 6.1 | 6.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 2518 | 1 | 33.4 | 62333.7 | 4205 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 15:32 | Normal | 567 | 595 | 519.2 | 511.5 | 1.1 | 1 | 1.2 | 0.8 | 222 | 221.8 | 223.2 | 6.8 | 6.3 | 6.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2487 | 1 | 33.2 | 62333.9 | 4205 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 15:37 | Normal | 581.4 | 578 | 530.7 | 523.9 | 1.2 | 1 | 1.3 | 0.9 | 221.6 | 221.2 | 223.2 | 7.3 | 6.8 | 7.1 | 60.02 | 60.02 | 60 | 2705 | 1 | 33 | 62334.1 | 4205 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 15:42 | Normal | 564.5 | 581.1 | 539.8 | 512.5 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 222.2 | 221 | 223.8 | 6.5 | 6.1 | 6.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2374 | 1 | 32.9 | 62334.3 | 4205 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 15:47 | Normal | 571.5 | 589 | 521.3 | 516.5 | 1 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 222 | 220.8 | 223.8 | 6.5 | 6 | 6.2 | 59.98 | 59.94 | 59.97 | 2409 | 1 | 32.7 | 62334.5 | 4205 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 15:52 | Normal | 571.3 | 576 | 524.9 | 519.3 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.6 | 220.4 | 221 | 222.2 | 5.7 | 5.1 | 5.5 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 2070 | 1 | 32.6 | 62334.7 | 4205 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 15:57 | Normal | 580 | 587.4 | 542.8 | 500 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.6 | 221.8 | 220.2 | 223 | 5.9 | 5.4 | 5.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2144 | 1 | 32.5 | 62334.9 | 4205 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 16:02 | Normal | 573.8 | 596 | 544.3 | 500.4 | 1 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 221.8 | 221 | 223.4 | 6.2 | 5.7 | 5.9 | 60.06 | 60.07 | 60.08 | 2270 | 1 | 32.3 | 62335.1 | 4205 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 16:07 | Normal | 570.3 | 588.9 | 535.2 | 493.1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.6 | 221.4 | 220.4 | 222.6 | 5.5 | 5.1 | 5.4 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 2064 | 1 | 32.2 | 62335.3 | 4205 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 16:12 | Normal | 563.5 | 569.2 | 534.4 | 493.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 221.2 | 220.4 | 222.4 | 4.6 | 4.3 | 4.5 | 60.04 | 60.07 | 60.04 | 1655 | 1 | 32.2 | 62335.4 | 4206 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 16:17 | Normal | 600.7 | 604.2 | 516.4 | 502.5 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 220.8 | 220.6 | 221.8 | 5.1 | 4.7 | 4.9 | 60 | 60 | 59.99 | 1822 | 1 | 32.1 | 62335.6 | 4206 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 16:22 | Normal | 593.3 | 582 | 537.4 | 498.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 221.2 | 219.6 | 222 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 59.98 | 60 | 59.97 | 1573 | 1 | 32 | 62335.7 | 4206 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 16:27 | Normal | 555.3 | 571 | 517.3 | 489.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 220.2 | 219.8 | 222.2 | 3.6 | 3.1 | 3.4 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 1235 | 1 | 31.9 | 62335.8 | 4206 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 16:32 | Normal | 562.1 | 576.9 | 528.1 | 477.8 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 220.8 | 219.6 | 222.2 | 3.2 | 2.9 | 3.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1078 | 1 | 31.8 | 62335.9 | 4206 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 16:37 | Normal | 547.5 | 564 | 519.1 | 483.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 220.8 | 220 | 222.6 | 2.7 | 2.2 | 2.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 917 | 1 | 31.7 | 62336 | 4206 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 16:42 | Normal | 493.5 | 565 | 511.2 | 475 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 221.2 | 220.4 | 222.8 | 2 | 1.8 | 1.9 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 643 | 1 | 31.6 | 62336.1 | 4206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 16:47 | Normal | 494.3 | 557.2 | 492 | 456.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 221.6 | 219.8 | 222.4 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 498 | 1 | 31.4 | 62336.1 | 4206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 16:52 | Normal | 199.7 | 542.6 | 460.3 | 430.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.2 | 220.6 | 223 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 199 | 1 | 31.2 | 62336.1 | 4206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 16:57 | Normal | 199.9 | 533.8 | 269.7 | 242.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221 | 220 | 222.4 | 1 | 1.1 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 71 | 1 | 31.1 | 62336.2 | 4206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 17:02 | Normal | 199.5 | 479.8 | 200.1 | 200.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.2 | 220.8 | 223 | 1.1 | 1 | 1.3 | 59.99 | 60 | 60 | 36 | 1 | 30.8 | 62336.2 | 4206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 17:07 | Normal | 200 | 468 | 199.2 | 199.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.4 | 219.8 | 221.8 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 25 | 1 | 30.6 | 62336.2 | 4206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 17:12 | Normal | 173.5 | 458 | 193.3 | 172.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.2 | 220.4 | 222.4 | 1.1 | 1 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 18 | 1 | 30.4 | 62336.2 | 4207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 17:17 | Normal | 227.7 | 463 | 217.5 | 215.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.2 | 220 | 222 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 15 | 1 | 30.2 | 62336.2 | 4207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 17:22 | Normal | 212.1 | 411.3 | 215.4 | 211.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 219.6 | 222.2 | 1 | 1.1 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 12 | 1 | 30 | 62336.2 | 4207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 17:27 | Normal | 204.9 | 346.1 | 199.6 | 200.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 219.8 | 220.4 | 221.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 8 | 1 | 29.8 | 62336.2 | 4207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-02 17:32 | Normal | 196.3 | 170.1 | 166 | 171.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220.4 | 222 | 1 | 1.1 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 14 | 1 | 29.6 | 62336.2 | 4207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0