## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-07-20 06:08 | Wait | 503.1 | 503.2 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 234 | 232.2 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 20.6 | 54211.5 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 06:13 | Normal | 443.7 | 519.7 | 522.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234.8 | 232.2 | 233.2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 19 | 1 | 21 | 54211.5 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 06:18 | Normal | 542.9 | 199.7 | 494.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 234.8 | 233.2 | 233.6 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 61 | 1 | 21.2 | 54211.5 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 06:23 | Normal | 548.2 | 201.1 | 516.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 235.2 | 232.8 | 233.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 75 | 1 | 21.4 | 54211.5 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 06:28 | Normal | 569.2 | 250.9 | 530.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 235.4 | 233.2 | 233.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 130 | 1 | 21.7 | 54211.5 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 06:33 | Normal | 575.3 | 300.8 | 538.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 234.4 | 233 | 234 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 262 | 1 | 21.9 | 54211.5 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 06:38 | Normal | 574.4 | 401.4 | 544.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 234.4 | 233.4 | 233.6 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 302 | 1 | 22 | 54211.5 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 06:43 | Normal | 585 | 458.7 | 548.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 235.2 | 233.4 | 233.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 390 | 1 | 22.1 | 54211.6 | 4134 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 06:48 | Normal | 582.2 | 491.9 | 545.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 235.2 | 233.4 | 234 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 450 | 1 | 22.3 | 54211.6 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 06:53 | Normal | 600 | 530.6 | 555.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 235.2 | 233.6 | 234 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 509 | 1 | 22.4 | 54211.7 | 4134 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 06:58 | Normal | 588.2 | 547.9 | 549.2 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 234.6 | 232.4 | 233.4 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 608 | 1 | 22.6 | 54211.7 | 4134 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 07:03 | Normal | 574 | 536.6 | 542.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 235.2 | 233.6 | 234 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 60 | 60 | 60.01 | 741 | 1 | 22.7 | 54211.8 | 4134 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 07:08 | Normal | 592.2 | 562.8 | 552.8 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 234.2 | 233 | 233.8 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 783 | 1 | 22.9 | 54211.8 | 4135 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 07:13 | Normal | 587.2 | 519.9 | 532.9 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0 | 235.6 | 233 | 234 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 831 | 1 | 23 | 54211.9 | 4135 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 07:18 | Normal | 599 | 543.8 | 564.8 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0 | 235.2 | 233.2 | 233.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 881 | 1 | 23 | 54212 | 4135 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 07:23 | Normal | 582.3 | 571 | 544 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0 | 235.2 | 233.4 | 233.8 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 946 | 1 | 23 | 54212 | 4135 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 07:28 | Normal | 596 | 467.8 | 567 | 0 | 0.7 | 1 | 0.4 | 0 | 234.4 | 233 | 234 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 60 | 60 | 59.98 | 1195 | 1 | 23 | 54212.1 | 4135 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 07:33 | Normal | 613.1 | 561.9 | 557.9 | 0 | 0.7 | 1.6 | 0.4 | 0 | 234.4 | 233 | 233.4 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 1668 | 1 | 23 | 54212.2 | 4135 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 07:38 | Normal | 603.3 | 572.9 | 563.2 | 0 | 0.8 | 2 | 0.4 | 0 | 235 | 233.6 | 233.6 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 60.01 | 59.98 | 60 | 2056 | 1 | 23.1 | 54212.4 | 4135 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 07:43 | Normal | 622.1 | 573.8 | 563.7 | 0 | 1.8 | 2.3 | 0.5 | 0 | 235 | 233.6 | 234.6 | 6.8 | 7 | 6.7 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 2748 | 1 | 23.5 | 54212.6 | 4135 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 07:48 | Normal | 617.5 | 581.8 | 573.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 0 | 235.6 | 233.8 | 234.2 | 8.2 | 8.4 | 7.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 3294 | 1 | 24 | 54212.9 | 4135 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 07:53 | Normal | 612.9 | 574.7 | 564.2 | 0 | 2.8 | 2.6 | 0.5 | 0 | 235.8 | 234.2 | 234.8 | 8.9 | 9.1 | 8.7 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 3585 | 1 | 24.2 | 54213.1 | 4135 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 07:58 | Normal | 618.1 | 508.6 | 547.1 | 0 | 3.8 | 3 | 0.6 | 0 | 235.6 | 233.4 | 234.4 | 10.4 | 10.6 | 10.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 4175 | 1 | 24.3 | 54213.5 | 4135 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 08:03 | Normal | 625.6 | 491.5 | 572.3 | 0 | 4.2 | 3.3 | 0.5 | 0 | 236.2 | 234 | 234.2 | 11.5 | 11.7 | 11.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 4595 | 1 | 24.5 | 54213.8 | 4135 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 08:08 | Normal | 615.3 | 492.4 | 570.4 | 0 | 4.7 | 3.6 | 0.5 | 0 | 236.2 | 233.8 | 234.6 | 12.4 | 12.6 | 12.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 4987 | 1 | 24.7 | 54214.2 | 4136 | 0.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 08:13 | Normal | 544 | 586.9 | 594.9 | 0 | 4.8 | 3.5 | 0.5 | 0 | 235.8 | 233.6 | 234.4 | 12.8 | 12.7 | 12.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 5073 | 1 | 24.9 | 54214.7 | 4136 | 0.3 | 1.6 | 1.5 | 0.9 | 1.5 | 1.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 08:18 | Normal | 499 | 588.1 | 588.1 | 0 | 5.7 | 3.8 | 0.6 | 0 | 235 | 234.2 | 234 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5441 | 1 | 25.1 | 54215.1 | 4136 | 0.5 | 1.9 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 08:23 | Normal | 478.6 | 590.9 | 523.4 | 0 | 6.8 | 4 | 0.7 | 0 | 235.6 | 234.2 | 234.6 | 15 | 15 | 14.9 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 5958 | 1 | 25.3 | 54215.6 | 4136 | 1.3 | 2 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 08:28 | Normal | 487.1 | 584.9 | 589.4 | 0 | 7.1 | 4.2 | 0.6 | 0 | 235.2 | 233.4 | 234.2 | 15.6 | 15.7 | 15.5 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 6279 | 1 | 25.5 | 54216.1 | 4136 | 1.4 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 08:33 | Normal | 561.1 | 583.8 | 565.2 | 0 | 7.5 | 4.4 | 0.6 | 0 | 236.4 | 234.4 | 235.4 | 18 | 18.1 | 18.1 | 60.05 | 60.07 | 60.04 | 7201 | 1 | 25.7 | 54216.7 | 4136 | 1.7 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 08:38 | Normal | 523.1 | 590.2 | 570 | 0 | 8.2 | 4.6 | 0.6 | 0 | 235.6 | 234.8 | 235 | 18.2 | 18.4 | 18.1 | 60 | 60.03 | 60.02 | 7363 | 1 | 25.9 | 54217.3 | 4136 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 2.1 | 2.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 08:43 | Normal | 509.9 | 592 | 517.6 | 0 | 8.5 | 4.8 | 0.8 | 0 | 236 | 234.4 | 234.8 | 18.9 | 19.1 | 18.8 | 59.96 | 60 | 59.97 | 7432 | 1 | 26.2 | 54217.9 | 4136 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 08:48 | Normal | 528.6 | 593.9 | 589.3 | 0 | 8.6 | 4.9 | 0.6 | 0 | 236.6 | 235 | 235.8 | 19.5 | 19.7 | 19.5 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 7755 | 1 | 26.4 | 54218.5 | 4136 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 08:53 | Normal | 529.5 | 599.6 | 551.2 | 0 | 9.3 | 5.1 | 0.8 | 0 | 236.4 | 235.4 | 235.2 | 20.7 | 20.8 | 20.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 8132 | 1 | 26.6 | 54219.2 | 4136 | 1.9 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 08:58 | Normal | 516.9 | 588.1 | 573.5 | 0 | 9.8 | 5.5 | 0.7 | 0 | 236 | 234.2 | 234.8 | 21.1 | 21.2 | 21.1 | 60.01 | 60 | 60.02 | 8351 | 1 | 26.8 | 54219.9 | 4136 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 09:03 | Normal | 525.7 | 589.2 | 576.9 | 0 | 10.1 | 5.6 | 0.7 | 0 | 236.8 | 235 | 235.8 | 22.1 | 22.3 | 22.1 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 8726 | 1 | 27 | 54220.6 | 4136 | 2.1 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 09:08 | Normal | 593.8 | 599.7 | 585.6 | 0 | 10.1 | 5.7 | 0.7 | 0 | 236.8 | 235.4 | 235.8 | 23.9 | 24.1 | 23.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 9441 | 1 | 27.3 | 54221.3 | 4137 | 2.1 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 09:13 | Normal | 633 | 597.6 | 560.9 | 0 | 10.1 | 5.9 | 0.8 | 0 | 236.8 | 234.8 | 235 | 25.2 | 25.2 | 25.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 9899 | 1 | 27.6 | 54222.2 | 4137 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 09:18 | Normal | 626.3 | 592.7 | 549.8 | 0 | 10.3 | 6.3 | 0.8 | 0 | 236.2 | 235 | 234.8 | 26 | 26.1 | 25.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10243 | 1 | 27.9 | 54223 | 4137 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 3 | 2.9 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 09:23 | Normal | 627.4 | 606.9 | 561 | 0 | 10.6 | 6.3 | 0.8 | 0 | 236.2 | 235.4 | 235.4 | 26.4 | 26.5 | 26.2 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 10443 | 1 | 28.1 | 54223.9 | 4137 | 2.4 | 2.9 | 2.6 | 2.5 | 2.9 | 3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 09:28 | Normal | 630.6 | 593.8 | 587.2 | 0 | 11 | 6.5 | 0.7 | 0 | 235.4 | 234.8 | 235 | 27.1 | 27.3 | 27.1 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 10730 | 1 | 28.3 | 54224.7 | 4137 | 2.6 | 3 | 2.7 | 2.5 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 09:33 | Normal | 622.4 | 593.8 | 578 | 0 | 11.4 | 6.7 | 0.7 | 0 | 235.6 | 234.6 | 235.2 | 27.6 | 28 | 27.7 | 60.05 | 60.02 | 60.07 | 10995 | 1 | 28.6 | 54225.6 | 4137 | 2.6 | 3 | 2.8 | 2.6 | 3.2 | 3.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 09:38 | Normal | 629.4 | 602.8 | 458.7 | 0 | 11.5 | 6.7 | 1 | 0 | 236.4 | 235 | 236.4 | 28.5 | 28.8 | 28.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 11271 | 1 | 28.8 | 54226.6 | 4137 | 2.7 | 3 | 2.8 | 2.6 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 09:43 | Normal | 618.1 | 596.5 | 507.4 | 0 | 11.9 | 7 | 1 | 0 | 237.2 | 235.4 | 235.4 | 29.1 | 29.2 | 29 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 11522 | 1 | 29 | 54227.5 | 4137 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 3.4 | 3.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 09:48 | Normal | 622.7 | 599.9 | 508.3 | 0 | 12.1 | 7.1 | 1 | 0 | 236.4 | 234.6 | 235.2 | 29.8 | 29.8 | 29.6 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 11790 | 1 | 29.4 | 54228.5 | 4137 | 2.8 | 3.2 | 3 | 2.8 | 3.5 | 3.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 09:53 | Normal | 627.8 | 603 | 540.9 | 0 | 12.4 | 7.3 | 1 | 0 | 237 | 235.6 | 236.2 | 30.4 | 30.6 | 30.5 | 60.05 | 60.07 | 60.05 | 12062 | 1 | 29.6 | 54229.5 | 4137 | 3 | 3.3 | 3.1 | 2.8 | 3.6 | 3.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 09:58 | Normal | 621.9 | 616.2 | 396.3 | 0 | 12.7 | 7.2 | 2.8 | 0 | 236.4 | 234.2 | 235.2 | 32.4 | 32.3 | 32.3 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 12658 | 1 | 29.9 | 54230.5 | 4137 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 10:03 | Normal | 618.1 | 603.6 | 298.9 | 0 | 12.9 | 7.6 | 9.6 | 0 | 237.2 | 235.2 | 235.8 | 36.9 | 37 | 36.8 | 60.03 | 60.02 | 60.05 | 14531 | 1 | 30.2 | 54231.7 | 4137 | 3 | 3.4 | 3.2 | 3 | 3.7 | 3.6 | 0 | 0.1 | 3.2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 10:08 | Normal | 618.4 | 599.6 | 302.6 | 0 | 13.1 | 7.7 | 10 | 0 | 236.8 | 235.6 | 235.2 | 37.4 | 37.5 | 37.3 | 60.02 | 60 | 60 | 14755 | 1 | 30.6 | 54232.9 | 4138 | 3.1 | 3.5 | 3.2 | 3 | 3.7 | 3.7 | 0 | 0 | 3.4 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 10:13 | Normal | 619.3 | 592.5 | 303.4 | 0 | 13.5 | 7.8 | 10.3 | 0 | 236.8 | 236 | 235.4 | 38 | 38 | 37.7 | 59.99 | 60 | 60 | 14957 | 1 | 30.9 | 54234.1 | 4138 | 3.1 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 4.1 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 10:18 | Normal | 618.6 | 596.7 | 304.8 | 0 | 13.7 | 8 | 10.3 | 0 | 235.8 | 235 | 235.4 | 38.8 | 38.9 | 38.7 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 15288 | 1 | 31.1 | 54235.4 | 4138 | 3.2 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3.8 | 3.7 | 0 | 0.1 | 3.4 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 10:23 | Normal | 614 | 602 | 298.5 | 0 | 13.8 | 8 | 10.8 | 0 | 236.6 | 235.2 | 236.6 | 39.1 | 39.3 | 39.1 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 15515 | 1 | 31.4 | 54236.7 | 4138 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 4 | 3.8 | 0 | 0.1 | 3.6 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 10:28 | Normal | 620.1 | 592.9 | 302.5 | 0 | 14 | 8.1 | 11 | 0 | 236.8 | 235.4 | 235.4 | 39.6 | 39.8 | 39.5 | 59.98 | 60 | 59.97 | 15719 | 1 | 31.7 | 54238 | 4138 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0.5 | 3.5 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 10:33 | Normal | 602.4 | 584.3 | 301.4 | 0 | 14.2 | 8 | 11 | 0 | 236.6 | 234 | 236 | 40.8 | 40 | 40 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 15823 | 1 | 32 | 54239.3 | 4138 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 4 | 3.8 | 0 | 0 | 3.6 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 10:38 | Normal | 615.1 | 598.7 | 311.3 | 0 | 14.5 | 8.3 | 11.3 | 0 | 236.6 | 235.8 | 236 | 40.8 | 41 | 40.7 | 59.98 | 60 | 60 | 16147 | 1 | 32.2 | 54240.7 | 4138 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 4.1 | 3.9 | 0 | 0 | 3.6 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 10:43 | Normal | 612.2 | 588.5 | 316.3 | 0 | 14.5 | 8.5 | 11.4 | 0 | 236.8 | 235 | 235.6 | 41.2 | 41.4 | 41.1 | 60.02 | 60.05 | 59.98 | 16295 | 1 | 32.6 | 54242 | 4138 | 3.4 | 3.7 | 3.8 | 3.4 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0.2 | 3.3 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 10:48 | Normal | 611.2 | 590.8 | 334.2 | 0 | 14.8 | 8.5 | 11.2 | 0 | 237 | 234.6 | 235 | 42.1 | 42.3 | 41.9 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 16636 | 1 | 32.9 | 54243.4 | 4138 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 4.2 | 3.9 | 0 | 0.1 | 3.6 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 10:53 | Normal | 615.3 | 592.4 | 355 | 0 | 14.8 | 8.6 | 11.3 | 0 | 236.6 | 234.6 | 235.6 | 43 | 43.1 | 42.9 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 17013 | 1 | 33.1 | 54244.8 | 4138 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 4.3 | 4.1 | 0 | 0 | 3.7 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 10:58 | Normal | 615.1 | 591.7 | 353.5 | 0 | 15 | 8.6 | 11.8 | 0 | 236.6 | 236 | 237.2 | 43.5 | 43.5 | 43.3 | 60.01 | 60.04 | 60 | 17165 | 1 | 33.4 | 54246.2 | 4138 | 3.6 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 4.2 | 4 | 0 | 0.2 | 3.9 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 11:03 | Normal | 605.9 | 589.6 | 353.4 | 0 | 15 | 8.6 | 11.6 | 0 | 237.6 | 235.6 | 236.8 | 43 | 43 | 42.9 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 17002 | 1 | 33.7 | 54247.6 | 4138 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 4.2 | 4 | 0 | 0.2 | 3.8 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 11:08 | Normal | 614 | 585.7 | 355.2 | 0 | 15.1 | 8.8 | 11.9 | 0 | 236.6 | 234.4 | 235.6 | 43.6 | 43.7 | 43.5 | 60.01 | 60 | 60 | 17269 | 1 | 33.9 | 54249 | 4139 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 4.4 | 4 | 0 | 0.1 | 3.9 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 11:13 | Normal | 596.9 | 586 | 345.2 | 0 | 15.4 | 8.8 | 12.2 | 0 | 236.6 | 235 | 235.4 | 44.1 | 44.2 | 44 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 17651 | 1 | 34.1 | 54250.5 | 4139 | 3.7 | 4 | 3.8 | 3.7 | 4.4 | 4.1 | 0 | 0.1 | 4 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 11:18 | Normal | 608.2 | 592.5 | 356.5 | 0 | 15.4 | 8.8 | 12.1 | 0 | 237 | 235 | 236 | 44.1 | 44.2 | 43.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 17650 | 1 | 34.3 | 54252 | 4139 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 4.3 | 4.1 | 0 | 0.2 | 4.1 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 11:23 | Normal | 607.6 | 594 | 352 | 0 | 15.4 | 8.8 | 12.1 | 0 | 236.2 | 234.8 | 235.2 | 44.1 | 44.2 | 44 | 60.06 | 60.06 | 60.04 | 17456 | 1 | 34.5 | 54253.4 | 4139 | 3.6 | 4 | 3.9 | 3.7 | 4.4 | 4.1 | 0 | 0.2 | 4 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 11:28 | Normal | 604.3 | 583.7 | 394.1 | 0 | 15.4 | 9 | 11.2 | 0 | 236.6 | 235.2 | 235.6 | 44.6 | 44.7 | 44.4 | 60.02 | 60.05 | 59.99 | 17807 | 1 | 34.7 | 54254.9 | 4139 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 4.3 | 4.1 | 0 | 0.2 | 4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 11:33 | Normal | 614.1 | 587.8 | 399.6 | 0 | 15.6 | 9.1 | 12.1 | 0 | 236 | 234.2 | 235.6 | 45.5 | 45.8 | 45.4 | 60.03 | 60.06 | 60.02 | 18204 | 1 | 35 | 54256.4 | 4139 | 3.8 | 4 | 3.9 | 3.7 | 4.4 | 4.1 | 0 | 0.3 | 4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 11:38 | Normal | 606.7 | 591.4 | 428.6 | 0 | 15.6 | 8.9 | 11.6 | 0 | 236.6 | 234.6 | 235.4 | 46.1 | 46.1 | 46 | 60 | 60.01 | 60.01 | 18446 | 1 | 35.3 | 54258 | 4139 | 3.7 | 4 | 3.9 | 3.6 | 4.3 | 4 | 0 | 0.2 | 3.9 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 11:43 | Normal | 607.3 | 589.9 | 415.9 | 0 | 15.4 | 8.9 | 12 | 0 | 236.8 | 235.8 | 236.6 | 46 | 46.1 | 45.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 18401 | 1 | 35.5 | 54259.5 | 4139 | 3.6 | 4 | 3.9 | 3.6 | 4.4 | 4 | 0 | 0.2 | 4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 11:48 | Normal | 606.9 | 585.7 | 449.8 | 0 | 15.6 | 9 | 10.8 | 0 | 237 | 235.4 | 236 | 45.4 | 45.5 | 45.2 | 60 | 59.99 | 60.01 | 18186 | 1 | 35.7 | 54261 | 4139 | 3.8 | 4 | 4 | 3.7 | 4.5 | 4.1 | 0 | 0.2 | 4.1 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 11:53 | Normal | 610.1 | 583.9 | 425.3 | 0 | 15.4 | 9 | 11.8 | 0 | 237 | 235.8 | 236.6 | 45.8 | 45.9 | 45.6 | 60 | 59.97 | 59.99 | 18390 | 1 | 35.8 | 54262.6 | 4139 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 4.5 | 4.1 | 0 | 0.2 | 4.1 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 11:58 | Normal | 600.1 | 575 | 464.3 | 0 | 15.6 | 9.1 | 10.8 | 0 | 236.8 | 235.2 | 236.2 | 45.8 | 45.9 | 45.8 | 59.99 | 60 | 59.97 | 18404 | 1 | 35.9 | 54264.1 | 4139 | 3.6 | 3.9 | 4 | 3.7 | 4.5 | 4.1 | 0 | 0.4 | 3.9 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 12:03 | Normal | 602.8 | 586.3 | 427.8 | 0 | 15.2 | 8.8 | 11.5 | 0 | 236.8 | 235 | 236.8 | 45.5 | 45.8 | 45.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 18345 | 1 | 36 | 54265.6 | 4139 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 3.5 | 4.3 | 4.1 | 0 | 0.1 | 3.5 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 12:08 | Normal | 608.2 | 592.6 | 471.9 | 0 | 15.3 | 8.6 | 11.5 | 0 | 237.2 | 235.8 | 236.2 | 46.4 | 46.4 | 46.3 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 18581 | 1 | 36.2 | 54267.2 | 4140 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 4.3 | 4 | 0 | 0.1 | 3.8 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 12:13 | Normal | 608.5 | 585.8 | 471.9 | 0 | 15.2 | 8.9 | 11.4 | 0 | 236.8 | 236 | 236 | 46.2 | 46.2 | 46.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 18605 | 1 | 36.4 | 54268.7 | 4140 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 4.4 | 4 | 0 | 0.2 | 3.8 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 12:18 | Normal | 602.2 | 591.1 | 464 | 0 | 14.8 | 8.5 | 11.6 | 0 | 237 | 235.4 | 235.4 | 45.9 | 45.9 | 45.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 18438 | 1 | 36.5 | 54270.3 | 4140 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 4 | 4.1 | 0 | 0.2 | 3.1 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 12:23 | Normal | 606.3 | 583.9 | 446.3 | 0 | 15.1 | 8.8 | 12 | 0 | 237.2 | 234.6 | 236 | 45.9 | 45.8 | 45.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 18368 | 1 | 36.6 | 54271.8 | 4140 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 4.3 | 4.1 | 0 | 0 | 3.3 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 12:28 | Normal | 602.3 | 582.9 | 474.2 | 0 | 14.8 | 8.6 | 10 | 0 | 236.2 | 235.2 | 235 | 43.9 | 44 | 43.7 | 59.98 | 59.92 | 60 | 17604 | 1 | 36.7 | 54273.3 | 4140 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 4.3 | 3.9 | 0 | 0.1 | 1.9 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 12:33 | Normal | 610.6 | 583.7 | 459.9 | 0 | 14.7 | 8.5 | 10.1 | 0 | 236.6 | 235.8 | 236.2 | 43.4 | 43.5 | 43.4 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 17234 | 1 | 36.8 | 54274.7 | 4140 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 4.3 | 3.8 | 0 | 0.3 | 1.8 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 12:38 | Normal | 605.1 | 585.6 | 473.4 | 0 | 14.8 | 8.4 | 10 | 0 | 236 | 234.8 | 235.2 | 43.5 | 43.6 | 43.3 | 60 | 60.01 | 60 | 17153 | 1 | 37.2 | 54276.2 | 4140 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 4.1 | 3.9 | 0 | 0.1 | 1.5 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 12:43 | Normal | 607.3 | 582.4 | 454.2 | 0 | 14.5 | 8.4 | 10.2 | 0 | 236.4 | 234.4 | 236.6 | 42.6 | 42.8 | 42.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 16878 | 1 | 37.8 | 54277.6 | 4140 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 4.4 | 4 | 0 | 0 | 2.2 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 12:48 | Normal | 601.3 | 590.2 | 472.1 | 0 | 14.1 | 8.2 | 9.7 | 0 | 236.4 | 235.6 | 236.4 | 42.9 | 43 | 42.7 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 16925 | 1 | 38.2 | 54279 | 4140 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.3 | 4.1 | 3.7 | 0 | 0.2 | 1.8 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 12:53 | Normal | 605 | 576.8 | 466.3 | 0 | 14.3 | 8.4 | 11 | 0 | 235.6 | 235 | 235.8 | 43.3 | 43.5 | 43.2 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 17171 | 1 | 38.2 | 54280.4 | 4140 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 4.2 | 3.7 | 0 | 0.2 | 3.4 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 12:58 | Normal | 604.7 | 569.7 | 462.4 | 0 | 14 | 8.3 | 10.9 | 0 | 235.4 | 235.6 | 235.4 | 43 | 43.1 | 42.9 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 17025 | 1 | 38 | 54281.8 | 4140 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 4 | 3.8 | 0 | 0.2 | 3.5 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 13:03 | Normal | 605.9 | 588.9 | 426.2 | 0 | 14 | 8.1 | 11 | 0 | 235.8 | 234.8 | 236 | 42.1 | 42.2 | 42.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 16570 | 1 | 37.8 | 54283.2 | 4140 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 4 | 3.6 | 0 | 0.1 | 3.4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 13:08 | Normal | 608 | 582.3 | 475.3 | 0 | 13.7 | 8.1 | 9.4 | 0 | 235.6 | 234.8 | 235.4 | 41.2 | 41.4 | 41.2 | 60.06 | 60.07 | 60.05 | 16264 | 1 | 37.6 | 54284.6 | 4141 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 4.1 | 3.5 | 0 | 0.3 | 3.5 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 13:13 | Normal | 604.1 | 473.9 | 462 | 0 | 13.5 | 11.1 | 9.6 | 0 | 235.4 | 234.4 | 235.2 | 41.7 | 41.7 | 41.5 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 16406 | 1 | 37.3 | 54285.9 | 4141 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.1 | 4.4 | 3.7 | 0.2 | 2.6 | 3.3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 13:18 | Normal | 607.9 | 434.3 | 504.5 | 0 | 13.2 | 11.3 | 9.2 | 0 | 236 | 234.4 | 235.2 | 41.2 | 41.4 | 41 | 60.04 | 60.03 | 60.06 | 16282 | 1 | 37.2 | 54287.3 | 4141 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 4.4 | 3.6 | 0.3 | 2.7 | 3.2 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 13:23 | Normal | 606.1 | 406.5 | 546.3 | 0 | 12.9 | 11.3 | 8.7 | 0 | 236.4 | 234.2 | 235.2 | 40.2 | 40.5 | 40.3 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 15940 | 1 | 37.1 | 54288.6 | 4141 | 3.2 | 3.3 | 3 | 3.2 | 4.4 | 3.5 | 0.5 | 2.6 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 13:28 | Normal | 610.4 | 390.7 | 564.2 | 0 | 12.8 | 11.2 | 8.6 | 0 | 236.2 | 234.6 | 235 | 39.8 | 40.1 | 39.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 15772 | 1 | 36.9 | 54289.9 | 4141 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3 | 4.4 | 3.5 | 0.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 13:33 | Normal | 605 | 357.7 | 531.4 | 0 | 12.5 | 13.7 | 9.6 | 0 | 236.2 | 234 | 235.2 | 41.4 | 41.6 | 41.3 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 16308 | 1 | 36.8 | 54291.3 | 4141 | 3 | 3 | 3.1 | 2.9 | 4.3 | 3.3 | 2.7 | 3 | 3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 13:38 | Normal | 597.6 | 346.9 | 540.4 | 0 | 12.5 | 13.3 | 9.3 | 0 | 235.4 | 234.4 | 234 | 40.2 | 40.5 | 40.2 | 60.02 | 59.97 | 60 | 15907 | 1 | 36.8 | 54292.6 | 4141 | 3 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 4.2 | 3.1 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 13:43 | Normal | 599.3 | 349.7 | 554.4 | 0 | 12.1 | 12.8 | 9.1 | 0 | 235.6 | 233.4 | 234.8 | 39.5 | 39.6 | 39.5 | 60.03 | 60 | 60.02 | 15590 | 1 | 36.7 | 54293.9 | 4141 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 4 | 3 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 13:48 | Normal | 606.3 | 345.8 | 556.1 | 0 | 11.6 | 11.4 | 8.9 | 0 | 234.8 | 233.4 | 234.4 | 37.5 | 37.6 | 37.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 14832 | 1 | 36.8 | 54295.2 | 4141 | 3 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 4 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 13:53 | Normal | 603.8 | 292.2 | 562.6 | 0 | 11.5 | 12.5 | 8.6 | 0 | 235 | 233.2 | 234.6 | 36.3 | 36.5 | 36.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 14223 | 1 | 36.7 | 54296.4 | 4141 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 4.1 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 13:58 | Normal | 600.6 | 259.9 | 559.8 | 0 | 11.1 | 12.6 | 8.3 | 0 | 235 | 233.8 | 233.8 | 34.6 | 34.8 | 34.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 13621 | 1 | 36.5 | 54297.6 | 4141 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 4.2 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 14:03 | Normal | 605.3 | 255.8 | 558.3 | 0 | 10.7 | 12.7 | 8.2 | 0 | 234.4 | 233.4 | 233.6 | 34 | 34.1 | 33.9 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 13320 | 1 | 36.3 | 54298.7 | 4141 | 2.8 | 3 | 2.2 | 2.4 | 4 | 2.3 | 2.9 | 2.8 | 2.4 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 14:08 | Normal | 612 | 244.6 | 554.2 | 0 | 10.3 | 12.5 | 8 | 0 | 235.2 | 234 | 234 | 32.6 | 32.8 | 32.6 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 12887 | 1 | 36.2 | 54299.8 | 4142 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 3.9 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 14:13 | Normal | 605.9 | 249.7 | 564.2 | 0 | 10.3 | 11.7 | 7.6 | 0 | 234.2 | 233.2 | 234 | 32 | 32.2 | 31.9 | 59.99 | 59.98 | 60 | 12574 | 1 | 36.1 | 54300.9 | 4142 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 3.7 | 2.1 | 2.7 | 2.8 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 14:18 | Normal | 607.7 | 410.6 | 562.5 | 0 | 9.8 | 8.1 | 7.5 | 0 | 234.4 | 233 | 233.6 | 32.4 | 32.6 | 32.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 12586 | 1 | 36 | 54301.9 | 4142 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 3.3 | 0.5 | 2.1 | 2 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 14:23 | Normal | 608.6 | 409.8 | 568.9 | 0 | 9.6 | 7.9 | 7.2 | 0 | 234.4 | 232.6 | 233.4 | 31.6 | 31.7 | 31.3 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 12361 | 1 | 35.8 | 54302.9 | 4142 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 3.1 | 0.5 | 2.2 | 2 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 14:28 | Normal | 606.6 | 392.9 | 570.4 | 0 | 9.3 | 7.7 | 7 | 0 | 234.4 | 232.8 | 234 | 30.2 | 30.3 | 30.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 11911 | 1 | 35.6 | 54303.9 | 4142 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 3 | 0.4 | 2.2 | 2 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 14:33 | Normal | 608.4 | 385.8 | 562.5 | 0 | 9 | 7.4 | 6.8 | 0 | 234.2 | 232.4 | 233.2 | 29.2 | 29.2 | 29 | 59.99 | 60 | 59.99 | 11430 | 1 | 35.5 | 54304.9 | 4142 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2 | 2.8 | 0.4 | 2.3 | 1.9 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 14:38 | Normal | 591.7 | 356.4 | 561.2 | 0 | 8.7 | 7.3 | 6.4 | 0 | 234.6 | 232.6 | 234 | 27.7 | 27.9 | 27.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 10864 | 1 | 35.5 | 54305.8 | 4142 | 2.1 | 2 | 2.3 | 1.9 | 2.8 | 0.4 | 2.3 | 1.9 | 1.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 14:43 | Normal | 609 | 324.8 | 560.9 | 0 | 8.2 | 7.3 | 6.3 | 0 | 233.6 | 232.2 | 233.4 | 26.3 | 26.4 | 26.2 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 10200 | 1 | 35.4 | 54306.7 | 4142 | 2 | 1.9 | 2 | 1.9 | 2.4 | 0.4 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 14:48 | Normal | 581 | 302.9 | 565 | 0 | 8 | 6.6 | 5.8 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232 | 24.3 | 24.5 | 24.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 9523 | 1 | 35.2 | 54307.5 | 4142 | 2 | 1.9 | 2 | 1.8 | 2 | 0.5 | 2.2 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 14:53 | Normal | 551.4 | 264.2 | 564 | 0 | 7.8 | 6.8 | 5.5 | 0 | 233.4 | 232.2 | 231.6 | 22.6 | 22.9 | 22.6 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 8865 | 1 | 35 | 54308.3 | 4142 | 2 | 1.8 | 2 | 1.7 | 2.1 | 0.5 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 14:58 | Normal | 540.9 | 247.8 | 569.5 | 0 | 7.4 | 6.8 | 5.3 | 0 | 233.2 | 231.4 | 231.4 | 21.3 | 21.4 | 21.3 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 8327 | 1 | 34.9 | 54309 | 4142 | 1.8 | 1.7 | 2 | 1.5 | 2.3 | 0.4 | 2.2 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 15:03 | Normal | 522.7 | 238.8 | 560.1 | 0 | 7.1 | 6.6 | 5.1 | 0 | 233.4 | 230.6 | 232.2 | 20.1 | 20.2 | 19.9 | 59.97 | 60 | 59.98 | 7805 | 1 | 34.9 | 54309.7 | 4142 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 1.4 | 2 | 0.4 | 2.2 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 15:08 | Normal | 487.7 | 234.8 | 565.6 | 0 | 6.7 | 6.5 | 4.9 | 0 | 232.8 | 231.4 | 231.6 | 18.5 | 18.7 | 18.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 7481 | 1 | 34.8 | 54310.3 | 4143 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 2.2 | 0.4 | 2.1 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 15:13 | Normal | 431 | 227.2 | 568.9 | 0 | 6.8 | 6 | 4.6 | 0 | 232.2 | 231 | 232 | 16.9 | 17 | 16.7 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 6794 | 1 | 34.8 | 54310.9 | 4143 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 1.3 | 1.6 | 0.2 | 2.1 | 1.9 | 1.2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 15:18 | Normal | 578.8 | 208.8 | 575.2 | 0 | 5 | 5.7 | 4.3 | 0 | 234.6 | 234.4 | 233.8 | 16.1 | 16.2 | 15.8 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 6472 | 1 | 34.7 | 54311.5 | 4143 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 2 | 0.3 | 1.9 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 15:23 | Normal | 570.4 | 205.9 | 550.2 | 0 | 4.6 | 5.6 | 4.1 | 0 | 235.4 | 233.2 | 234.4 | 16.8 | 15.2 | 15.7 | 59.97 | 59.95 | 59.94 | 6040 | 1 | 34.7 | 54312 | 4143 | 1.2 | 1 | 1.1 | 0.6 | 1.8 | 0.3 | 1.8 | 1.4 | 1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 15:28 | Normal | 523 | 207.8 | 573.5 | 0 | 4.3 | 4.4 | 3.8 | 0 | 234.2 | 233.4 | 233 | 13.3 | 13.4 | 13.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 5383 | 1 | 34.7 | 54312.5 | 4143 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 1.7 | 1.3 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 15:33 | Normal | 459.9 | 468.9 | 562.6 | 0 | 3.9 | 2.5 | 3.6 | 0 | 234.8 | 233.4 | 234 | 12.7 | 12.8 | 12.7 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 5144 | 1 | 34.7 | 54312.9 | 4143 | 1.2 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 15:38 | Normal | 384.4 | 466.5 | 568.2 | 0 | 4.1 | 2.4 | 3.3 | 0 | 235 | 233 | 233.6 | 11.8 | 11.9 | 11.7 | 60 | 59.99 | 60 | 4732 | 1 | 34.7 | 54313.3 | 4143 | 1.2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 15:43 | Normal | 363.8 | 466.6 | 569.6 | 0 | 3.8 | 2.1 | 3.1 | 0 | 234 | 233.4 | 233.4 | 10.8 | 10.9 | 10.6 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 4314 | 1 | 34.8 | 54313.7 | 4143 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 15:48 | Normal | 358.2 | 460.2 | 564.1 | 0 | 3.6 | 2 | 2.8 | 0 | 234.4 | 232.6 | 232.6 | 10 | 10 | 9.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 3976 | 1 | 34.7 | 54314 | 4143 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 15:53 | Normal | 334.8 | 436.8 | 575.1 | 0 | 3.4 | 2 | 2.5 | 0 | 233.8 | 233 | 233.6 | 8.9 | 9.1 | 8.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 3581 | 1 | 34.5 | 54314.4 | 4143 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 15:58 | Normal | 319.8 | 440.1 | 498 | 0 | 3.1 | 1.8 | 2 | 0 | 233.4 | 232.2 | 232.8 | 7.6 | 7.8 | 7.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 3005 | 1 | 34.3 | 54314.6 | 4143 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 16:03 | Normal | 316 | 435 | 556.3 | 0 | 2.8 | 1.6 | 1.5 | 0 | 235 | 233.6 | 234.8 | 6.6 | 6.7 | 6.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 2641 | 1 | 34 | 54314.9 | 4143 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 16:08 | Normal | 318.1 | 470.9 | 564 | 0 | 2.4 | 1.3 | 1.3 | 0 | 235.2 | 233.8 | 234.2 | 5.9 | 6.1 | 5.8 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 2329 | 1 | 33.8 | 54315.1 | 4144 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 16:13 | Normal | 274.6 | 486.8 | 565.7 | 0 | 2.3 | 1.1 | 1.2 | 0 | 235.4 | 233.4 | 233.6 | 5.1 | 5.3 | 5 | 59.96 | 60 | 59.97 | 2026 | 1 | 33.6 | 54315.2 | 4144 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 16:18 | Normal | 259.9 | 471.8 | 544.9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 235.2 | 233 | 233.2 | 4.5 | 4.8 | 4.4 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 1762 | 1 | 33.3 | 54315.4 | 4144 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 16:23 | Normal | 237.9 | 450.6 | 552.6 | 0 | 1.6 | 0.9 | 0.8 | 0 | 234.8 | 232.6 | 233.6 | 3.8 | 4 | 3.7 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 1465 | 1 | 33.1 | 54315.5 | 4144 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 16:28 | Normal | 257.9 | 489.8 | 519.3 | 0 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 0 | 234.2 | 233 | 232.4 | 3.2 | 3.4 | 3.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1183 | 1 | 32.9 | 54315.6 | 4144 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 16:33 | Normal | 376.5 | 468.4 | 528.8 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0 | 234.4 | 232.4 | 233.4 | 2.9 | 3 | 2.8 | 59.99 | 60 | 60 | 1027 | 1 | 32.6 | 54315.7 | 4144 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 16:38 | Normal | 362.8 | 489 | 535.9 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0 | 234.2 | 232.4 | 233 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 835 | 1 | 32.4 | 54315.8 | 4144 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 16:43 | Normal | 570.9 | 515.1 | 549.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 234.6 | 232.2 | 232.8 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 59.89 | 59.97 | 59.95 | 675 | 1 | 32.3 | 54315.9 | 4144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 16:48 | Normal | 557.3 | 473 | 535.8 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 234.4 | 232.4 | 232.6 | 2.1 | 2.1 | 2 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 513 | 1 | 32.1 | 54315.9 | 4144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 16:53 | Normal | 541.7 | 359.8 | 529.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 235.2 | 232.6 | 233.4 | 1.9 | 2 | 1.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 432 | 1 | 31.9 | 54316 | 4144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 16:58 | Normal | 489.8 | 282.6 | 471.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 234.6 | 233 | 233.6 | 2 | 2.2 | 2 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 420 | 1 | 31.7 | 54316 | 4144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 17:03 | Normal | 366.1 | 238.1 | 438 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234.6 | 232.2 | 233.2 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 306 | 1 | 31.5 | 54316 | 4144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 17:08 | Normal | 301.8 | 199.9 | 459.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 232 | 232.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 201 | 1 | 31.3 | 54316.1 | 4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 17:13 | Normal | 200.4 | 201.2 | 367.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 232.6 | 233.2 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 112 | 1 | 31 | 54316.1 | 4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 17:18 | Normal | 200.1 | 198.3 | 302.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 232.4 | 232 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 71 | 1 | 30.8 | 54316.1 | 4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 17:23 | Normal | 199.3 | 199 | 267.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 232 | 232.8 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 60 | 59.99 | 60 | 46 | 1 | 30.4 | 54316.1 | 4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 17:28 | Normal | 183.3 | 218.8 | 207.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232.4 | 233 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 28 | 1 | 30.1 | 54316.1 | 4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 17:33 | Normal | 208.9 | 205.5 | 183.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 231.4 | 232.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 23 | 1 | 29.8 | 54316.1 | 4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 17:38 | Normal | 201.8 | 184.5 | 203.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231.4 | 232.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 21 | 1 | 29.5 | 54316.1 | 4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0