## S1_BL8
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-07-23 06:05 | Wait | 477.6 | 477.9 | 477.9 | 470.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 225.6 | 226 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 19.8 | 64455.3 | 4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-23 06:06 | Wait | 492 | 492.3 | 492.2 | 476.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 225.8 | 225.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 19.8 | 64455.3 | 4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-23 06:07 | Wait | 512.6 | 510.8 | 499 | 476.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 225.6 | 225.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 20 | 64455.3 | 4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-23 06:08 | Wait | 518.9 | 519.1 | 513.6 | 488.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 226 | 225.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 20.2 | 64455.3 | 4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-23 06:10 | Wait | 536.2 | 536.3 | 522.2 | 495.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 225.8 | 225 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 20.2 | 64455.3 | 4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-23 06:11 | Normal | 527.7 | 515.2 | 526.6 | 499.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 227 | 226.6 | 228.4 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 14 | 1 | 20.4 | 64455.3 | 4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-23 06:15 | Normal | 256.3 | 557.8 | 241.8 | 199.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 226.2 | 225.8 | 227.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 59.91 | 59.9 | 59.92 | 7 | 1 | 20.6 | 64455.3 | 4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-07-23 06:16 | Normal | 259 | 552.5 | 324.5 | 200.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 226.8 | 226.2 | 228.2 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 17 | 1 | 20.7 | 64455.3 | 4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-07-23 06:17 | Normal | 220.8 | 558.6 | 333 | 199.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 227.2 | 226 | 228.4 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 34 | 1 | 20.7 | 64455.3 | 4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-07-23 06:18 | Normal | 256.2 | 554.7 | 350.1 | 199.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 226.6 | 225.8 | 228.2 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 59.91 | 59.9 | 59.9 | 15 | 1 | 20.7 | 64455.3 | 4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-07-23 06:19 | Normal | 265.5 | 560.7 | 376.9 | 199.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 227.6 | 226.6 | 228.2 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 45 | 1 | 20.9 | 64455.3 | 4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-07-23 06:20 | Normal | 283.2 | 576.5 | 389.8 | 199 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 227.4 | 226.2 | 228.6 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 37 | 1 | 20.9 | 64455.3 | 4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-07-23 06:21 | Normal | 314.1 | 565.5 | 383.6 | 200 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 226.8 | 226 | 228.8 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 63 | 1 | 20.9 | 64455.3 | 4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-07-23 06:22 | Normal | 343.9 | 593.7 | 438.1 | 199.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 226.8 | 226.6 | 228.2 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 33 | 1 | 21 | 64455.3 | 4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-07-23 06:23 | Normal | 343.9 | 559 | 479.5 | 206.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 226.2 | 225.8 | 228 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 59.95 | 59.95 | 59.93 | 82 | 1 | 21.1 | 64455.3 | 4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-07-23 06:24 | Normal | 333.8 | 582.9 | 512.3 | 207.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 227.2 | 226.4 | 228.8 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 125 | 1 | 21.1 | 64455.3 | 4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-07-23 06:25 | Normal | 383.8 | 581.7 | 536.4 | 206.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 226.4 | 226.4 | 228.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 103 | 1 | 21.1 | 64455.3 | 4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-07-23 06:26 | Normal | 370.7 | 548 | 526 | 200.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 224.6 | 224.2 | 225.4 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 137 | 1 | 21.1 | 64455.3 | 4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-07-23 06:27 | Normal | 395.2 | 566.5 | 513.3 | 199.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 224.8 | 224.2 | 226.8 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 60 | 60 | 60 | 71 | 1 | 21.2 | 64455.3 | 4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-07-23 06:29 | Normal | 429.7 | 544 | 497.2 | 243.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 225 | 224.2 | 226.6 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 264 | 1 | 21.3 | 64455.3 | 4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-07-23 06:30 | Normal | 476.8 | 574.2 | 504.4 | 214.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 224.8 | 224.2 | 226 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 171 | 1 | 21.3 | 64455.3 | 4433 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-07-23 06:31 | Normal | 471.9 | 569.3 | 538.2 | 259.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 225.2 | 223.8 | 225.8 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 312 | 1 | 21.3 | 64455.3 | 4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-07-23 06:32 | Normal | 491.6 | 583.4 | 551.5 | 235.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 225 | 224 | 226 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 301 | 1 | 21.4 | 64455.3 | 4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-07-23 06:33 | Normal | 520.3 | 591.9 | 548.4 | 286.6 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 225.4 | 223.4 | 226.4 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 321 | 1 | 21.4 | 64455.3 | 4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-07-23 06:34 | Normal | 536.6 | 582 | 555 | 250.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 224.2 | 224 | 226 | 1.7 | 1.4 | 1.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 371 | 1 | 21.4 | 64455.3 | 4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-07-23 06:35 | Normal | 574.8 | 569.2 | 545.3 | 303.9 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 224.2 | 224 | 226.6 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 395 | 1 | 21.5 | 64455.3 | 4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-07-23 06:36 | Normal | 567.9 | 574.2 | 536.1 | 284.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 224.8 | 223.6 | 225.8 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 60 | 59.99 | 60 | 462 | 1 | 21.5 | 64455.3 | 4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-07-23 06:37 | Normal | 544.6 | 587.1 | 545.1 | 318.7 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 224 | 224.4 | 225.6 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 488 | 1 | 21.6 | 64455.3 | 4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-07-23 06:38 | Normal | 585.6 | 598.3 | 552 | 378.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 224.4 | 224.2 | 226 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 60 | 59.99 | 59.98 | 519 | 1 | 21.6 | 64455.3 | 4433 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-07-23 06:39 | Normal | 593.9 | 592 | 571.1 | 387.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 224.4 | 223.8 | 225.6 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 60 | 60 | 60 | 584 | 1 | 21.6 | 64455.4 | 4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-07-23 06:40 | Normal | 590.3 | 601.9 | 542.1 | 372.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 224.8 | 223.6 | 226 | 2 | 1.7 | 1.9 | 60 | 59.99 | 60 | 574 | 1 | 21.6 | 64455.4 | 4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-07-23 06:41 | Normal | 576.8 | 585.9 | 564.3 | 434.9 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 224.4 | 223.2 | 226 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 650 | 1 | 21.6 | 64455.4 | 4433 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-07-23 06:42 | Normal | 585.9 | 608.3 | 556.1 | 383.7 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 224.8 | 224 | 226 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 672 | 1 | 21.7 | 64455.4 | 4433 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-07-23 06:43 | Normal | 551 | 623.6 | 554.1 | 429.6 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 224.8 | 224 | 226 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 752 | 1 | 21.7 | 64455.4 | 4433 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-07-23 06:44 | Normal | 598.7 | 588.5 | 546.2 | 435.7 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 224.4 | 223.8 | 226.2 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 732 | 1 | 21.7 | 64455.4 | 4434 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-07-23 06:45 | Normal | 601.8 | 624.2 | 563.3 | 479.7 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 224.4 | 223.4 | 225.8 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 777 | 1 | 21.8 | 64455.4 | 4434 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-07-23 06:46 | Normal | 615.9 | 626.9 | 570.4 | 477.8 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 225 | 223.4 | 226.2 | 2.3 | 1.9 | 2.2 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 828 | 1 | 21.9 | 64455.4 | 4434 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-07-23 06:47 | Normal | 605 | 623.1 | 552.2 | 458.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 224.2 | 224.2 | 226 | 2.5 | 2.1 | 2.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 825 | 1 | 21.9 | 64455.4 | 4434 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-07-23 06:48 | Normal | 615.4 | 615.9 | 546.4 | 490 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 224.6 | 224.4 | 226.2 | 2.7 | 2.2 | 2.5 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 841 | 1 | 21.9 | 64455.5 | 4434 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-07-23 06:49 | Normal | 567.7 | 618 | 554.2 | 530.8 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 224.4 | 224.4 | 226.8 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 929 | 1 | 21.9 | 64455.5 | 4434 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-07-23 06:50 | Normal | 585.8 | 623.2 | 564.1 | 527.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 224.8 | 224 | 226.2 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 930 | 1 | 22 | 64455.5 | 4434 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-07-23 06:51 | Normal | 557.2 | 615.2 | 525.5 | 539 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 224.6 | 223.8 | 225.8 | 3 | 2.7 | 2.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1036 | 1 | 22 | 64455.5 | 4434 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-07-23 06:52 | Normal | 583.9 | 625.2 | 551.6 | 535.9 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 225.4 | 223.4 | 226.4 | 3.1 | 2.8 | 3.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1064 | 1 | 22 | 64455.5 | 4434 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-07-23 06:53 | Normal | 582.8 | 637.2 | 544.5 | 522.9 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 225 | 223.8 | 226.6 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 60 | 60 | 60.01 | 1145 | 1 | 22.1 | 64455.5 | 4434 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-07-23 06:54 | Normal | 547 | 637.2 | 552.4 | 534.8 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 225 | 224.2 | 226.2 | 3.3 | 3 | 3.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1191 | 1 | 22.1 | 64455.6 | 4434 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-07-23 06:55 | Normal | 564.9 | 634.2 | 559.6 | 534 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 224.6 | 224.4 | 227 | 3.6 | 3.2 | 3.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1255 | 1 | 22.2 | 64455.6 | 4434 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-07-23 06:56 | Normal | 583.8 | 627.3 | 580 | 543.5 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 224.6 | 224.2 | 226.6 | 3.7 | 3.3 | 3.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1294 | 1 | 22.2 | 64455.6 | 4434 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-07-23 06:57 | Normal | 594.7 | 619.2 | 572.3 | 530.7 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0.3 | 224.8 | 223.8 | 226.4 | 3.8 | 3.5 | 3.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1328 | 1 | 22.2 | 64455.6 | 4434 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-07-23 06:58 | Normal | 579.5 | 603 | 576.2 | 543.5 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.3 | 225 | 223.8 | 226.4 | 4.1 | 3.8 | 4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1408 | 1 | 22.2 | 64455.7 | 4434 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-07-23 06:59 | Normal | 566.7 | 487 | 582 | 536.9 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0.3 | 224.4 | 224.6 | 226.6 | 4.6 | 4.2 | 4.4 | 59.99 | 60 | 59.98 | 1627 | 1 | 22.2 | 64455.7 | 4434 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-07-23 07:00 | Normal | 555.8 | 493.1 | 560.4 | 539 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 225 | 224.2 | 226.2 | 4.8 | 4.3 | 4.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1720 | 1 | 22.3 | 64455.7 | 4434 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-07-23 07:01 | Normal | 565.9 | 466 | 579.3 | 536.7 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 225.2 | 223.6 | 226.4 | 4.8 | 4.4 | 4.6 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 1714 | 1 | 22.3 | 64455.7 | 4434 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-07-23 07:02 | Normal | 563.1 | 511 | 576.6 | 541.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 224.6 | 224.2 | 226.4 | 4.9 | 4.6 | 4.8 | 60 | 60 | 60 | 1790 | 1 | 22.3 | 64455.8 | 4434 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-07-23 07:03 | Normal | 585 | 490.2 | 586.1 | 535.5 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0.3 | 224.8 | 223.6 | 226.2 | 5.2 | 4.7 | 5 | 60.01 | 60 | 60 | 1864 | 1 | 22.4 | 64455.8 | 4434 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-07-23 07:04 | Normal | 554.8 | 510.9 | 582.1 | 532.9 | 0.8 | 1 | 1.2 | 0.3 | 224.2 | 223.8 | 226 | 5.5 | 5 | 5.4 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 1942 | 1 | 22.4 | 64455.8 | 4434 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-07-23 07:05 | Normal | 543.9 | 509.9 | 579.5 | 539.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 0.4 | 224.6 | 223.8 | 225.8 | 5.6 | 5.2 | 5.5 | 59.99 | 60.02 | 60 | 2051 | 1 | 22.5 | 64455.9 | 4434 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-07-23 07:06 | Normal | 569.3 | 522.9 | 585.5 | 534.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 0.4 | 224.8 | 224 | 226 | 5.7 | 5.2 | 5.5 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 2065 | 1 | 22.5 | 64455.9 | 4434 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-07-23 07:07 | Normal | 545.8 | 508.8 | 579 | 549.9 | 1 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | 224.4 | 224 | 225.8 | 6 | 5.6 | 5.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2181 | 1 | 22.5 | 64455.9 | 4434 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-07-23 07:08 | Normal | 572.9 | 513.1 | 580.1 | 520.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 0.5 | 224 | 223.8 | 225.8 | 6.1 | 5.6 | 5.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 2218 | 1 | 22.5 | 64456 | 4434 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-07-23 07:09 | Normal | 535.6 | 511.8 | 576.5 | 528.4 | 1 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 224.2 | 223.6 | 226.8 | 6.3 | 5.9 | 6.2 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 2324 | 1 | 22.6 | 64456 | 4434 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-07-23 07:10 | Normal | 550 | 528 | 569 | 548.1 | 1 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 224.6 | 224.2 | 226 | 6.5 | 6.1 | 6.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 2369 | 1 | 22.6 | 64456 | 4434 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-07-23 07:11 | Normal | 558 | 529.1 | 593.3 | 546.4 | 1 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 224.4 | 223.6 | 226 | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 2410 | 1 | 22.7 | 64456.1 | 4434 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-07-23 07:12 | Normal | 498.8 | 536.1 | 573.7 | 549.9 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 0.5 | 224.6 | 224 | 226.2 | 6.9 | 6.5 | 6.7 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 2546 | 1 | 22.7 | 64456.1 | 4434 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-07-23 07:13 | Normal | 508.2 | 535.8 | 585.6 | 530.7 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 0.5 | 224.4 | 223.8 | 226.4 | 7.1 | 6.7 | 6.9 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 2646 | 1 | 22.7 | 64456.2 | 4434 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-07-23 07:14 | Normal | 520.4 | 545 | 578.5 | 536.6 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 0.5 | 224.6 | 223.8 | 226 | 7.4 | 6.9 | 7.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2738 | 1 | 22.8 | 64456.2 | 4434 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-07-23 07:15 | Normal | 594.7 | 554.9 | 591.7 | 539.5 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 0.5 | 225.2 | 223.4 | 226 | 7 | 6.7 | 6.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2727 | 1 | 22.7 | 64456.3 | 4434 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-07-23 07:16 | Normal | 514.6 | 550 | 575.9 | 544 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 0.5 | 224.8 | 223.8 | 226 | 7.8 | 7.4 | 7.7 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 2937 | 1 | 22.8 | 64456.3 | 4434 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-07-23 07:17 | Normal | 518.7 | 523.9 | 591.5 | 542.8 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 0.5 | 224.6 | 223.8 | 225.8 | 8.1 | 7.7 | 7.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3021 | 1 | 22.8 | 64456.4 | 4434 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-07-23 07:18 | Normal | 557.2 | 555 | 589.3 | 552.2 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 0.5 | 225 | 224 | 226.2 | 8.3 | 7.8 | 8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 3117 | 1 | 22.8 | 64456.4 | 4434 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-07-23 07:19 | Normal | 565.3 | 539.2 | 569.4 | 524.6 | 1.5 | 1.5 | 2 | 0.6 | 225 | 223.6 | 226.4 | 8.6 | 8.1 | 8.3 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 3222 | 1 | 22.9 | 64456.5 | 4434 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-07-23 07:20 | Normal | 597.9 | 555.1 | 584.3 | 538.8 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 0.6 | 224.8 | 223.8 | 226 | 8.7 | 8.2 | 8.4 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 3239 | 1 | 22.9 | 64456.5 | 4434 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-07-23 07:21 | Normal | 598.3 | 539.2 | 579.6 | 556.5 | 1.5 | 1.6 | 2 | 0.6 | 224.8 | 223.2 | 226.2 | 9 | 8.4 | 8.7 | 60 | 60.03 | 60.01 | 3335 | 1 | 22.9 | 64456.6 | 4434 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-07-23 07:22 | Normal | 614.9 | 530.9 | 593 | 536.5 | 1.5 | 1.6 | 2 | 0.6 | 224.8 | 223.6 | 225.8 | 9.2 | 8.6 | 8.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3393 | 1 | 23 | 64456.6 | 4434 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-07-23 07:23 | Normal | 601.2 | 553 | 583.6 | 555.1 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 0.6 | 225 | 224 | 226.2 | 9.4 | 9 | 9.2 | 60 | 60 | 60.01 | 3519 | 1 | 23 | 64456.7 | 4434 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-07-23 07:24 | Normal | 562.3 | 544.3 | 583.8 | 557.7 | 2 | 1.6 | 2.1 | 0.6 | 225 | 224.2 | 226.4 | 9.7 | 9.4 | 9.5 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 3613 | 1 | 23 | 64456.7 | 4434 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-07-23 07:25 | Normal | 553.5 | 555 | 583.7 | 512.7 | 2.1 | 1.7 | 2.2 | 0.8 | 224.8 | 223.8 | 226 | 10.2 | 9.7 | 9.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3790 | 1 | 23 | 64456.8 | 4434 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-07-23 07:26 | Normal | 569.7 | 560.9 | 588.4 | 540.9 | 2.1 | 1.7 | 2.3 | 0.7 | 224.8 | 223.8 | 226.8 | 10.6 | 10 | 10.3 | 60 | 59.99 | 60 | 3948 | 1 | 23.1 | 64456.9 | 4434 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-07-23 07:27 | Normal | 586.7 | 552.9 | 590.2 | 521.8 | 2.2 | 1.8 | 2.3 | 0.8 | 225 | 224.4 | 226.6 | 10.8 | 10.2 | 10.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 4041 | 1 | 23.1 | 64456.9 | 4434 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-07-23 07:28 | Normal | 579 | 562.1 | 586.6 | 547.9 | 2.3 | 1.8 | 2.3 | 0.8 | 224.4 | 224.4 | 226.8 | 11.1 | 10.6 | 10.8 | 60 | 60 | 60.01 | 4149 | 1 | 23 | 64457 | 4434 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-07-23 07:29 | Normal | 597.9 | 569 | 590.3 | 559.8 | 2.3 | 1.8 | 2.3 | 0.7 | 224.8 | 224.6 | 226.8 | 11.2 | 10.6 | 11 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 4221 | 1 | 23.1 | 64457.1 | 4434 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-07-23 07:30 | Normal | 613 | 558.1 | 592.2 | 509.8 | 2.3 | 1.8 | 2.5 | 0.9 | 225.2 | 224 | 226 | 11.6 | 11 | 11.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4354 | 1 | 23.1 | 64457.2 | 4434 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-07-23 07:35 | Normal | 618.3 | 563.1 | 598.6 | 479 | 2.6 | 2 | 2.6 | 1.5 | 225 | 224 | 226 | 13.2 | 12.9 | 13.1 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 5062 | 1 | 23.1 | 64457.5 | 4434 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 07:40 | Normal | 621 | 587.8 | 578.3 | 520.4 | 2.8 | 2.1 | 3 | 1.7 | 224.6 | 225 | 226 | 14.5 | 14.2 | 14.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 5593 | 1 | 23.1 | 64458 | 4434 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 07:45 | Normal | 618.5 | 606.8 | 585.3 | 544.6 | 3.1 | 2.4 | 3.3 | 1.8 | 224.8 | 223.6 | 226.2 | 16.2 | 15.6 | 16.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6134 | 1 | 24 | 64458.5 | 4435 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 07:50 | Normal | 623.7 | 610.7 | 600.2 | 553.8 | 3.3 | 2.5 | 3.4 | 2 | 224.8 | 224 | 226.6 | 17.4 | 17.1 | 17.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 6680 | 1 | 24.3 | 64459 | 4435 | 1 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 07:55 | Normal | 621.2 | 628.8 | 581.9 | 552.9 | 3.6 | 2.7 | 3.8 | 2.1 | 225.4 | 224.8 | 226.6 | 18.9 | 18.6 | 18.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 7283 | 1 | 24.6 | 64459.6 | 4435 | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.3 | 0.2 | 1 | 0.8 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 08:00 | Normal | 617.8 | 633.2 | 595.5 | 555.8 | 4 | 2.8 | 4.1 | 2.3 | 225 | 224.8 | 226.2 | 20.6 | 20.2 | 20.5 | 59.99 | 60 | 60.01 | 7713 | 1 | 24.9 | 64460.2 | 4435 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0.2 | 1 | 0.8 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 08:05 | Normal | 623.6 | 627 | 590.2 | 556.2 | 4.3 | 3.1 | 4.5 | 2.6 | 224.4 | 224.6 | 227 | 22.2 | 21.6 | 21.9 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 8264 | 1 | 25.3 | 64460.9 | 4435 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.1 | 0 | 1.5 | 0.3 | 1.1 | 0.9 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 08:10 | Normal | 621.5 | 631.7 | 584 | 552.7 | 4.5 | 3.2 | 4.7 | 2.8 | 225.4 | 224.4 | 226.6 | 23.5 | 23.1 | 23.2 | 60.01 | 60 | 60 | 8792 | 1 | 25.7 | 64461.6 | 4435 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0 | 1.6 | 0.3 | 1.3 | 1 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 08:15 | Normal | 621.7 | 625.8 | 593.5 | 555.4 | 4.8 | 3.3 | 5 | 2.8 | 225.4 | 224.6 | 226.2 | 25 | 24.4 | 24.7 | 59.99 | 59.97 | 60 | 9304 | 1 | 26 | 64462.4 | 4435 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.2 | 0 | 1.6 | 0.2 | 1.3 | 1 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 08:20 | Normal | 619.6 | 634.9 | 590.7 | 546.1 | 5.2 | 3.5 | 5.3 | 3.1 | 225.6 | 225.4 | 227.2 | 26.4 | 25.9 | 26.3 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 9914 | 1 | 26.4 | 64463.2 | 4435 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.3 | 0 | 1.7 | 0.3 | 1.5 | 1.2 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 08:25 | Normal | 628.4 | 629.9 | 594.4 | 547.8 | 5.5 | 3.8 | 5.6 | 3.4 | 225.4 | 225.2 | 226.8 | 27.8 | 27.4 | 27.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 10467 | 1 | 26.8 | 64464 | 4435 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.9 | 0.3 | 1.5 | 1.3 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 08:30 | Normal | 626.9 | 623.9 | 591.2 | 548.7 | 5.8 | 4.1 | 6 | 3.5 | 225.4 | 224.6 | 226.8 | 29.3 | 29 | 29 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 10994 | 1 | 27.2 | 64464.9 | 4435 | 2 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.6 | 0 | 2 | 0.4 | 1.7 | 1.4 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 08:35 | Normal | 620.8 | 626 | 583 | 555.4 | 6.1 | 4.2 | 6.3 | 3.6 | 225.6 | 225 | 227.2 | 30.6 | 30.1 | 30.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 11529 | 1 | 27.6 | 64465.8 | 4435 | 2 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.7 | 0 | 2.1 | 0.3 | 1.8 | 1.5 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 08:40 | Normal | 620.8 | 626 | 583.6 | 546 | 6.3 | 4.4 | 6.6 | 3.9 | 225.8 | 225.4 | 227.2 | 31.8 | 31.6 | 31.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 12062 | 1 | 28 | 64466.8 | 4435 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.8 | 0 | 2.2 | 0.3 | 1.8 | 1.6 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 08:45 | Normal | 617.8 | 620.1 | 582.1 | 542.5 | 6.7 | 4.6 | 6.9 | 4.1 | 225.6 | 225 | 227 | 33.3 | 32.8 | 33.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 12566 | 1 | 28.3 | 64467.9 | 4436 | 2.2 | 2 | 2 | 0 | 1.9 | 0 | 2.3 | 0.2 | 2 | 1.7 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 08:50 | Normal | 624.8 | 627.1 | 590 | 544.4 | 6.8 | 4.8 | 7.2 | 4.3 | 226.4 | 225.6 | 228 | 34.5 | 34.1 | 34.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 13031 | 1 | 28.6 | 64468.9 | 4436 | 2.3 | 2 | 2.1 | 0 | 1.9 | 0 | 2.4 | 0.3 | 2.1 | 1.8 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 08:55 | Normal | 624.7 | 613.2 | 583.5 | 546.9 | 7 | 5.1 | 7.5 | 4.5 | 225.6 | 225.8 | 228.2 | 35.9 | 35.5 | 35.6 | 60.01 | 60.01 | 60 | 13543 | 1 | 29 | 64470 | 4436 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.1 | 0 | 2.6 | 0.2 | 2.1 | 1.9 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 09:00 | Normal | 621.8 | 622 | 582.2 | 534.7 | 7.5 | 5.1 | 7.8 | 4.7 | 226 | 226.2 | 227.4 | 37.2 | 36.6 | 37 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 13981 | 1 | 29.5 | 64471.2 | 4436 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.1 | 0 | 2.5 | 0.3 | 2.2 | 2 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 09:05 | Normal | 618.8 | 605 | 585 | 539.3 | 7.8 | 5.5 | 8.1 | 4.9 | 226 | 225.8 | 227.6 | 38.2 | 37.9 | 38.3 | 60.01 | 60.03 | 60 | 14468 | 1 | 29.9 | 64472.4 | 4436 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 2.8 | 0.2 | 2.3 | 2.1 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 09:10 | Normal | 618.9 | 620.5 | 586.1 | 532.9 | 8.1 | 5.6 | 8.3 | 5.1 | 225.6 | 225.6 | 227 | 39.3 | 38.9 | 39.1 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 14911 | 1 | 30.3 | 64473.6 | 4436 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.4 | 0 | 2.8 | 0.2 | 2.4 | 2.1 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 09:15 | Normal | 615.9 | 621 | 575.8 | 532.2 | 8.4 | 5.7 | 8.6 | 5.3 | 225.2 | 225.8 | 227.4 | 40.6 | 40.1 | 40.5 | 59.99 | 60 | 60 | 15368 | 1 | 30.6 | 64474.9 | 4436 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.4 | 0 | 2.9 | 0.4 | 2.5 | 2.2 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 09:20 | Normal | 608.5 | 618.9 | 578.2 | 543.6 | 8.6 | 5.9 | 8.7 | 5.4 | 226 | 225 | 227.6 | 41.6 | 41 | 41.4 | 60 | 59.96 | 59.98 | 15749 | 1 | 31 | 64476.2 | 4436 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.5 | 0 | 3 | 0.4 | 2.5 | 2.3 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 09:25 | Normal | 614.9 | 604.1 | 575.9 | 539.3 | 8.9 | 6.1 | 9.2 | 5.6 | 226.8 | 226 | 228.2 | 42.7 | 42.2 | 42.6 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 16097 | 1 | 31.4 | 64477.5 | 4436 | 3 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.5 | 0 | 3 | 0.4 | 2.6 | 2.3 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 09:30 | Normal | 610 | 613.3 | 575.7 | 537.1 | 9.1 | 6.2 | 9.5 | 5.7 | 226 | 225.6 | 227.4 | 43.8 | 43.3 | 43.6 | 59.93 | 59.98 | 59.96 | 16533 | 1 | 31.9 | 64478.8 | 4436 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.6 | 0 | 3.1 | 0.3 | 2.7 | 2.4 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 09:35 | Normal | 610.2 | 610.3 | 573.7 | 534.1 | 9.5 | 6.5 | 9.7 | 6 | 226.4 | 225.6 | 226.6 | 44.6 | 44.2 | 44.7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 16902 | 1 | 32.2 | 64480.2 | 4436 | 3.1 | 2.8 | 2.9 | 0.1 | 2.7 | 0 | 3.2 | 0.4 | 2.8 | 2.4 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 09:40 | Normal | 613.8 | 613.9 | 576.3 | 535.7 | 9.6 | 6.6 | 9.8 | 6.1 | 225.8 | 225.8 | 227.8 | 45.6 | 45.2 | 45.5 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 17300 | 1 | 32.5 | 64481.7 | 4436 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 2.7 | 0 | 3.3 | 0.5 | 2.9 | 2.5 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 09:45 | Normal | 610.7 | 618.9 | 582 | 542.6 | 9.9 | 6.8 | 10.1 | 6.2 | 225.8 | 225 | 227 | 46.7 | 46.2 | 46.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 17903 | 1 | 32.9 | 64483.1 | 4437 | 3.3 | 3 | 3 | 0.1 | 2.8 | 0 | 3.4 | 0.4 | 3 | 2.6 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 09:50 | Normal | 613.7 | 615.9 | 573.7 | 538.1 | 10 | 6.9 | 10.5 | 6.4 | 225.8 | 225.8 | 226.8 | 47.9 | 47.5 | 47.7 | 60.01 | 60 | 60.02 | 18289 | 1 | 33.2 | 64484.6 | 4437 | 3.3 | 3.1 | 3 | 0.1 | 2.9 | 0 | 3.5 | 0.4 | 3 | 2.6 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 09:55 | Normal | 608.7 | 607.8 | 578.7 | 532.2 | 10.2 | 7 | 10.6 | 6.5 | 226.2 | 225.6 | 226.6 | 48.6 | 48.1 | 48.2 | 60.04 | 59.99 | 60 | 18567 | 1 | 33.4 | 64486.2 | 4437 | 3.4 | 3.1 | 3 | 0.1 | 3 | 0 | 3.5 | 0.4 | 3.1 | 2.7 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 10:00 | Normal | 611.5 | 602.8 | 569.3 | 532.6 | 10.5 | 7.3 | 10.8 | 6.7 | 226.2 | 225.2 | 227.2 | 49 | 48.8 | 48.8 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 18810 | 1 | 33.7 | 64487.7 | 4437 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 3 | 0 | 3.6 | 0.5 | 3.2 | 2.7 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 10:05 | Normal | 602.9 | 614.1 | 572.3 | 533.7 | 10.8 | 7.2 | 11 | 6.8 | 226 | 225.8 | 227 | 50 | 49.4 | 49.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 19130 | 1 | 34 | 64489.3 | 4437 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 0.4 | 3.1 | 2.8 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 10:10 | Normal | 611.4 | 608.5 | 579.3 | 540.7 | 10.9 | 7.5 | 11 | 6.8 | 226.6 | 225.4 | 227.8 | 50.8 | 50.3 | 50.6 | 59.97 | 60 | 60 | 19472 | 1 | 34.4 | 64490.9 | 4437 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 3.1 | 0 | 3.7 | 0.5 | 3.3 | 2.8 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 10:15 | Normal | 610.9 | 613.1 | 574.1 | 536.4 | 11.1 | 7.6 | 11.4 | 7 | 226.8 | 224.2 | 225.8 | 51.8 | 51.2 | 51.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 19760 | 1 | 34.7 | 64492.6 | 4437 | 3.6 | 3.3 | 3.4 | 0.2 | 3.2 | 0 | 3.8 | 0.5 | 3.3 | 2.8 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 10:20 | Normal | 609.8 | 612 | 570.5 | 534.8 | 11.3 | 7.6 | 11.5 | 7 | 226 | 225.6 | 226.4 | 52.1 | 51.8 | 52 | 60.01 | 60.02 | 60.04 | 19900 | 1 | 34.9 | 64494.2 | 4437 | 3.7 | 3.4 | 3.5 | 0.2 | 3.3 | 0 | 3.9 | 0.4 | 3.3 | 2.9 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 10:25 | Normal | 608.4 | 604.6 | 567.7 | 535.1 | 11.4 | 7.8 | 11.8 | 7.1 | 226.4 | 225.6 | 228 | 53.3 | 53 | 53 | 59.98 | 60.02 | 60 | 20323 | 1 | 35.2 | 64495.9 | 4437 | 3.8 | 3.4 | 3.5 | 0.3 | 3.3 | 0 | 3.9 | 0.5 | 3.5 | 3 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 10:30 | Normal | 606.7 | 605.8 | 571.1 | 534.5 | 11.5 | 7.8 | 11.6 | 7.2 | 225.8 | 226 | 227.2 | 53.5 | 53.2 | 53.5 | 60.02 | 60 | 60.02 | 20438 | 1 | 35.5 | 64497.6 | 4437 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | 0.2 | 3.3 | 0 | 3.9 | 0.5 | 3.5 | 3 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 10:35 | Normal | 609.8 | 600.9 | 569.4 | 532.8 | 11.5 | 8 | 11.8 | 7.3 | 226.4 | 225.8 | 226.6 | 53.7 | 53.4 | 53.5 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 20555 | 1 | 35.8 | 64499.3 | 4437 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | 0.3 | 3.4 | 0 | 4 | 0.5 | 3.5 | 3 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 10:40 | Normal | 607 | 601.3 | 573.4 | 525.9 | 11.8 | 8.1 | 12 | 7.5 | 226.4 | 226.2 | 227 | 54.4 | 53.9 | 54.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 20852 | 1 | 36 | 64501 | 4437 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 3.4 | 0 | 4 | 0.5 | 3.6 | 3 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 10:45 | Normal | 600 | 600 | 569.6 | 528.8 | 12.2 | 8.3 | 12.4 | 7.6 | 227 | 226.6 | 227.2 | 55.6 | 55 | 55.4 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 21275 | 1 | 36.2 | 64502.8 | 4438 | 4 | 3.7 | 3.7 | 0.2 | 3.5 | 0 | 4.1 | 0.4 | 3.7 | 3.1 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 10:50 | Normal | 601.7 | 598.9 | 566.5 | 534 | 12.1 | 8.3 | 12.2 | 7.5 | 226.6 | 225.6 | 228.2 | 55.3 | 54.7 | 55.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 21239 | 1 | 36.5 | 64504.6 | 4438 | 4 | 3.6 | 3.8 | 0.2 | 3.5 | 0 | 4.1 | 0.5 | 3.7 | 3.1 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 10:55 | Normal | 601.8 | 607.9 | 564.7 | 529.2 | 12 | 8.2 | 12.3 | 7.6 | 227.4 | 226.4 | 229 | 55.2 | 54.6 | 55.2 | 60.05 | 60.07 | 60.07 | 21117 | 1 | 36.7 | 64506.3 | 4438 | 3.9 | 3.6 | 3.7 | 0.2 | 3.5 | 0 | 4.1 | 0.5 | 3.7 | 3.1 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 11:00 | Normal | 599.8 | 601.9 | 568.1 | 529.5 | 12.3 | 8.3 | 12.4 | 7.7 | 226.2 | 227.2 | 229.4 | 56.1 | 55.5 | 55.8 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 21520 | 1 | 37 | 64508.1 | 4438 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 3.5 | 0 | 4.1 | 0.6 | 3.6 | 3.1 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 11:05 | Normal | 598.9 | 605.3 | 565.4 | 531.7 | 12.2 | 8.1 | 12.4 | 7.6 | 226.4 | 227.4 | 228.2 | 55.1 | 54.6 | 54.9 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 21156 | 1 | 37.1 | 64509.9 | 4438 | 4 | 3.6 | 3.8 | 0.3 | 3.5 | 0 | 4 | 0.5 | 3.7 | 3.1 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 11:10 | Normal | 605 | 600.2 | 561.9 | 529.4 | 12.3 | 8.4 | 12.6 | 7.7 | 227.6 | 226.8 | 228.2 | 56 | 55.5 | 55.8 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 21545 | 1 | 37.5 | 64511.7 | 4438 | 4.1 | 3.7 | 3.7 | 0.3 | 3.6 | 0 | 4.2 | 0.5 | 3.8 | 3.2 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 11:15 | Normal | 604.9 | 602 | 562.4 | 521.9 | 12.5 | 8.6 | 12.9 | 8 | 227 | 227.6 | 228.8 | 57.3 | 56.7 | 57 | 59.99 | 60.02 | 60 | 22080 | 1 | 37.6 | 64513.5 | 4438 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 3.6 | 0 | 4.3 | 0.6 | 3.8 | 3.2 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 11:20 | Normal | 598.8 | 598.9 | 562.5 | 523.9 | 12.6 | 8.6 | 12.8 | 8 | 227.6 | 227.2 | 227.8 | 57.6 | 57.3 | 57.5 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 22235 | 1 | 37.8 | 64515.4 | 4438 | 4.2 | 3.8 | 3.9 | 0.3 | 3.7 | 0 | 4.4 | 0.5 | 3.8 | 3.3 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 11:25 | Normal | 599.8 | 606 | 562.5 | 528.9 | 12.7 | 8.5 | 13 | 8 | 227.6 | 226.8 | 227.8 | 57.7 | 57.3 | 57.6 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 22224 | 1 | 38 | 64517.2 | 4438 | 4.3 | 3.8 | 3.9 | 0.3 | 3.6 | 0 | 4.2 | 0.5 | 3.8 | 3.3 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 11:30 | Normal | 602.9 | 603.1 | 567.2 | 524.6 | 12.7 | 8.6 | 12.9 | 8 | 227.4 | 227.4 | 228.8 | 57.6 | 57 | 57.6 | 60.02 | 60 | 60.02 | 22189 | 1 | 38.3 | 64519.1 | 4438 | 4.3 | 3.8 | 3.9 | 0.3 | 3.6 | 0 | 4.3 | 0.6 | 3.8 | 3.2 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 11:35 | Normal | 604.9 | 605.1 | 558 | 527.5 | 12.6 | 8.5 | 13 | 8 | 228 | 227.4 | 228 | 57.2 | 56.8 | 57.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 22146 | 1 | 38.4 | 64520.9 | 4438 | 4.2 | 3.8 | 3.9 | 0.2 | 3.6 | 0 | 4.4 | 0.4 | 3.9 | 3.3 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 11:40 | Normal | 599.4 | 602.4 | 565.1 | 525.8 | 12.6 | 8.5 | 12.5 | 8 | 228 | 227 | 229.4 | 55 | 54.2 | 54.9 | 60 | 59.99 | 60.02 | 22032 | 1 | 38.6 | 64522.8 | 4438 | 4.2 | 3.8 | 4 | 0.2 | 3.6 | 0 | 4.3 | 0.5 | 3.8 | 3.3 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 11:45 | Normal | 592.4 | 599.1 | 565.7 | 528.3 | 12.8 | 8.6 | 12.9 | 7.9 | 227.8 | 227 | 228.4 | 57 | 56.5 | 56.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 21985 | 1 | 38.7 | 64524.6 | 4439 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 0.2 | 3.6 | 0 | 4.3 | 0.4 | 3.8 | 3.3 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 11:50 | Normal | 594.6 | 593.8 | 555.7 | 525.1 | 12.6 | 8.6 | 12.8 | 7.9 | 228 | 226.8 | 228.6 | 56.7 | 56.3 | 56.5 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 21863 | 1 | 38.9 | 64526.4 | 4439 | 4.2 | 3.8 | 3.9 | 0.2 | 3.6 | 0 | 4.3 | 0.5 | 3.7 | 3.2 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 11:55 | Normal | 597.7 | 590.7 | 556.5 | 521.6 | 12.3 | 8.5 | 12.7 | 7.8 | 227.6 | 226.4 | 228.6 | 56.7 | 55.9 | 56.5 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 21683 | 1 | 39 | 64528.2 | 4439 | 4.1 | 3.7 | 3.8 | 0.3 | 3.6 | 0 | 4.3 | 0.5 | 3.5 | 3.2 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 12:00 | Normal | 598.8 | 598.9 | 565.2 | 527.7 | 12.5 | 8.5 | 12.6 | 7.8 | 227 | 226.6 | 228.8 | 56.7 | 56.2 | 56.3 | 60.05 | 60.07 | 60.04 | 21826 | 1 | 39.1 | 64530 | 4439 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 3.6 | 0 | 4.2 | 0.5 | 3.8 | 3.3 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 12:05 | Normal | 599.8 | 601.9 | 570.4 | 523.8 | 12.7 | 8.6 | 13 | 8 | 227.2 | 227.6 | 229 | 57.5 | 57.1 | 57.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 22162 | 1 | 39.3 | 64531.9 | 4439 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 0.3 | 3.6 | 0 | 4.3 | 0.6 | 3.9 | 3.3 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 12:10 | Normal | 607.8 | 605 | 563 | 528.4 | 12.6 | 8.5 | 12.8 | 8 | 227.2 | 227.6 | 229.2 | 57.3 | 56.6 | 56.9 | 60 | 59.95 | 59.99 | 22038 | 1 | 39.5 | 64533.7 | 4439 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 3.6 | 0 | 4.3 | 0.5 | 3.9 | 3.3 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 12:15 | Normal | 598.6 | 598.7 | 567.3 | 521.7 | 12.6 | 8.5 | 12.8 | 7.8 | 227 | 227 | 228.4 | 56.8 | 56.2 | 56.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 21875 | 1 | 39.7 | 64535.5 | 4439 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 0.4 | 3.6 | 0 | 4.3 | 0.4 | 3.9 | 3.3 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 12:20 | Normal | 596.6 | 592.7 | 562.5 | 522.9 | 12.5 | 8.5 | 12.7 | 7.8 | 227.4 | 227.2 | 229.4 | 56.4 | 55.6 | 56 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 21593 | 1 | 39.9 | 64537.4 | 4439 | 4.1 | 3.7 | 3.8 | 0.3 | 3.6 | 0 | 4.2 | 0.5 | 3.7 | 3.2 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 12:25 | Normal | 599.9 | 596 | 566.4 | 524.8 | 12.4 | 8.4 | 12.6 | 7.8 | 227.6 | 227 | 228.4 | 56 | 55.5 | 55.8 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 21563 | 1 | 39.9 | 64539.2 | 4439 | 4 | 3.7 | 3.8 | 0.4 | 3.5 | 0 | 4.1 | 0.5 | 3.8 | 3.3 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 12:30 | Normal | 604 | 602.2 | 563.4 | 527.9 | 12.3 | 8.3 | 12.4 | 7.8 | 228.2 | 226.2 | 228.8 | 55.8 | 55.4 | 55.8 | 60 | 60 | 60.02 | 21430 | 1 | 40 | 64540.9 | 4439 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 3.5 | 0 | 4.2 | 0.5 | 3.5 | 3.2 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 12:35 | Normal | 602.8 | 595.9 | 562.8 | 517.2 | 12 | 8.2 | 12.3 | 7.6 | 226 | 226.2 | 227.8 | 55.3 | 54.8 | 55.2 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 21220 | 1 | 40.1 | 64542.7 | 4439 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 0.2 | 3.5 | 0 | 4 | 0.5 | 3.5 | 3.1 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 12:40 | Normal | 602.4 | 598.9 | 558.2 | 524.7 | 12.2 | 8.3 | 12.4 | 7.7 | 227.4 | 226.6 | 228.6 | 55.3 | 54.6 | 55.1 | 60 | 60 | 60 | 21184 | 1 | 40 | 64544.5 | 4439 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 3.5 | 0 | 4.1 | 0.6 | 3.7 | 3.2 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 12:45 | Normal | 594.9 | 592 | 559.2 | 520.5 | 12 | 8.2 | 12.3 | 7.6 | 226.2 | 226.8 | 227.6 | 54.3 | 53.8 | 54.2 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 20806 | 1 | 40.1 | 64546.2 | 4440 | 4 | 3.6 | 3.7 | 0.3 | 3.5 | 0 | 4.1 | 0.6 | 3.6 | 3 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 12:50 | Normal | 602.7 | 602.7 | 547.4 | 524.8 | 11.7 | 8.1 | 12 | 7.3 | 226.6 | 226.2 | 228 | 53.4 | 53 | 53.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 20514 | 1 | 40.3 | 64547.9 | 4440 | 3.9 | 3.5 | 3.6 | 0.4 | 3.4 | 0 | 4.1 | 0.5 | 3.5 | 3.1 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 12:55 | Normal | 597.8 | 599 | 549.4 | 528.8 | 11.7 | 7.8 | 11.9 | 7.2 | 226.4 | 226.8 | 227.6 | 52.5 | 52 | 52.2 | 60 | 60.03 | 60.01 | 20189 | 1 | 40.6 | 64549.6 | 4440 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | 0.4 | 3.3 | 0 | 3.9 | 0.4 | 3.5 | 3 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 13:00 | Normal | 605.7 | 600.9 | 546.8 | 531.3 | 11.5 | 7.8 | 11.9 | 7.3 | 226 | 226 | 227.6 | 52.2 | 51.8 | 52.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 20104 | 1 | 40.8 | 64551.3 | 4440 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 3.3 | 0 | 4 | 0.4 | 3.5 | 3 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 13:05 | Normal | 604.7 | 600.9 | 554.5 | 526.8 | 11.4 | 7.7 | 11.4 | 7.1 | 226.2 | 225.2 | 227.8 | 51.4 | 50.9 | 51.2 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 19763 | 1 | 40.9 | 64553 | 4440 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 3.2 | 0 | 3.9 | 0.5 | 3.1 | 2.9 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 13:10 | Normal | 599.7 | 602.9 | 538.1 | 520.6 | 11.2 | 7.6 | 11.6 | 7.1 | 225.6 | 224.2 | 225.8 | 50.7 | 50.3 | 50.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 19384 | 1 | 40.9 | 64554.6 | 4440 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 3.2 | 0 | 3.9 | 0.4 | 3.3 | 2.9 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 13:15 | Normal | 600 | 599.8 | 536.7 | 521 | 10.9 | 7.5 | 11.3 | 6.9 | 225 | 224.6 | 227.2 | 50.1 | 49.4 | 49.9 | 59.96 | 60 | 59.96 | 19021 | 1 | 40.7 | 64556.2 | 4440 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 3.1 | 0 | 3.8 | 0.5 | 3.3 | 2.9 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 13:20 | Normal | 603 | 599.2 | 534.8 | 526.4 | 10.8 | 7.5 | 11.1 | 6.8 | 224.8 | 224.8 | 227 | 49.1 | 48.6 | 48.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 18730 | 1 | 40.5 | 64557.8 | 4440 | 3.6 | 3.2 | 3.3 | 0.3 | 3.1 | 0 | 3.8 | 0.5 | 3.1 | 2.8 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 13:25 | Normal | 597.8 | 603.8 | 518.3 | 530.7 | 10.8 | 7.3 | 11 | 6.8 | 224.6 | 224.6 | 225.6 | 47.9 | 47.5 | 47.8 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 18347 | 1 | 40.3 | 64559.3 | 4440 | 3.5 | 3.1 | 3.2 | 0.4 | 3 | 0 | 3.7 | 0.5 | 3.2 | 2.8 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 13:30 | Normal | 601.7 | 592.8 | 513 | 521.3 | 10.6 | 7.2 | 10.9 | 6.7 | 224.6 | 224.4 | 225.6 | 47.3 | 46.8 | 47.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 18023 | 1 | 40 | 64560.8 | 4440 | 3.5 | 3.1 | 3.2 | 0.4 | 3 | 0 | 3.6 | 0.6 | 3.2 | 2.8 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 13:35 | Normal | 601 | 600.1 | 517.8 | 526.3 | 10 | 7 | 10.6 | 6.3 | 224.2 | 224 | 225.6 | 46 | 45.5 | 45.9 | 60 | 60 | 60 | 17523 | 1 | 40 | 64562.3 | 4440 | 3.3 | 3 | 3.1 | 0.3 | 2.9 | 0 | 3.5 | 0.6 | 3 | 2.6 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 13:40 | Normal | 599.5 | 590.9 | 504.9 | 520.3 | 10.1 | 7 | 10.4 | 6.3 | 224.4 | 224 | 225.6 | 44.9 | 44.4 | 44.7 | 60.01 | 59.98 | 60 | 16907 | 1 | 39.8 | 64563.8 | 4440 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 2.8 | 0 | 3.5 | 0.5 | 2.8 | 2.5 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 13:45 | Normal | 593.5 | 599.7 | 506.3 | 520.7 | 9.8 | 6.7 | 10.1 | 6.1 | 224.6 | 224.2 | 225.8 | 43.8 | 43.3 | 43.6 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 16417 | 1 | 39.5 | 64565.1 | 4441 | 3.1 | 2.8 | 2.9 | 0.4 | 2.8 | 0 | 3.3 | 0.5 | 2.9 | 2.5 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 13:50 | Normal | 598.8 | 593.9 | 492 | 525.4 | 9.7 | 6.6 | 10 | 6.1 | 224.2 | 223.8 | 226.2 | 42.8 | 42.5 | 42.6 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 16073 | 1 | 39.1 | 64566.5 | 4441 | 3.1 | 2.8 | 2.9 | 0.4 | 2.6 | 0 | 3.2 | 0.6 | 2.9 | 2.5 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 13:55 | Normal | 600.8 | 601.9 | 494.4 | 523.8 | 9.5 | 6.4 | 9.7 | 5.9 | 223.2 | 223.6 | 225.4 | 42.1 | 41.5 | 42 | 60 | 59.99 | 60 | 15799 | 1 | 38.9 | 64567.8 | 4441 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 2.6 | 0 | 3.2 | 0.6 | 2.8 | 2.4 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 14:00 | Normal | 599.7 | 608 | 492.8 | 530.3 | 9.1 | 6.3 | 9.3 | 5.7 | 223.4 | 222.8 | 225.2 | 40.9 | 40.4 | 40.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 15331 | 1 | 38.7 | 64569.1 | 4441 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 2.5 | 0 | 3.1 | 0.6 | 2.7 | 2.3 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 14:05 | Normal | 602.5 | 607 | 483.3 | 526.4 | 8.8 | 6 | 9 | 5.5 | 224 | 223.2 | 224.8 | 39.6 | 39 | 39.4 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 14853 | 1 | 38.6 | 64570.4 | 4441 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 0.3 | 2.5 | 0 | 3 | 0.5 | 2.6 | 2.3 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 14:10 | Normal | 606.6 | 612.8 | 488.9 | 534.3 | 8.5 | 5.9 | 8.8 | 5.3 | 224 | 223.6 | 226 | 38.5 | 38.1 | 38.4 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 14481 | 1 | 38.4 | 64571.6 | 4441 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 2.3 | 0 | 2.9 | 0.6 | 2.5 | 2.1 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 14:15 | Normal | 604.8 | 609 | 486.6 | 533.2 | 8.2 | 5.7 | 8.3 | 5.1 | 223.8 | 223.4 | 225.2 | 37.5 | 36.8 | 37.3 | 59.92 | 59.89 | 59.91 | 13905 | 1 | 38.1 | 64572.8 | 4441 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 0.3 | 2.3 | 0 | 2.7 | 0.6 | 2.2 | 2 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 14:20 | Normal | 593 | 604.1 | 474.9 | 534.3 | 8.1 | 5.5 | 8.2 | 4.9 | 223.6 | 223.8 | 225.6 | 36 | 35.3 | 35.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 13445 | 1 | 37.7 | 64573.9 | 4441 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 0.3 | 2.2 | 0 | 2.8 | 0.5 | 2.3 | 1.9 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 14:25 | Normal | 589.4 | 601.1 | 453.8 | 525.3 | 7.8 | 5.3 | 8 | 4.8 | 222.6 | 222.6 | 224.2 | 34.7 | 34.1 | 34.4 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 12907 | 1 | 37.4 | 64575 | 4441 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 0.3 | 2.1 | 0 | 2.6 | 0.5 | 2.1 | 1.8 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 14:30 | Normal | 586.9 | 602.9 | 451.4 | 527.9 | 7.6 | 5.1 | 7.5 | 4.6 | 223.2 | 222 | 224.4 | 33.6 | 33.1 | 33.4 | 60 | 60 | 60.01 | 12455 | 1 | 37.2 | 64576.1 | 4441 | 2.5 | 2.1 | 2.2 | 0.3 | 2 | 0 | 2.6 | 0.5 | 1.9 | 1.8 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 14:35 | Normal | 574.4 | 598.4 | 443.4 | 529.7 | 7.3 | 5 | 7.3 | 4.3 | 223.8 | 222.2 | 225.2 | 32.1 | 31.6 | 31.9 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 11957 | 1 | 36.8 | 64577.1 | 4441 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 1.9 | 0 | 2.5 | 0.5 | 2.1 | 1.7 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 14:40 | Normal | 574.3 | 606.7 | 436.2 | 533.6 | 7 | 4.8 | 7.1 | 4.1 | 223 | 222.4 | 225.2 | 31 | 30.5 | 30.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 11575 | 1 | 36.6 | 64578.1 | 4441 | 2.4 | 2 | 2 | 0.2 | 1.8 | 0 | 2.4 | 0.5 | 2 | 1.5 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 14:45 | Normal | 572.9 | 608.7 | 439.1 | 534.5 | 6.8 | 4.6 | 6.6 | 4 | 222.8 | 222 | 223.8 | 29.5 | 29.2 | 29.2 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 11042 | 1 | 36.3 | 64579 | 4442 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 0.1 | 1.8 | 0 | 2.3 | 0.5 | 1.8 | 1.4 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 14:50 | Normal | 558.8 | 601.6 | 410.6 | 523 | 6.6 | 4.3 | 6.4 | 3.8 | 222.4 | 222 | 224 | 28 | 27.4 | 27.8 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 10434 | 1 | 36 | 64579.9 | 4442 | 2.3 | 1.8 | 1.9 | 0.2 | 1.6 | 0 | 2.1 | 0.4 | 1.9 | 1.3 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 14:55 | Normal | 552.9 | 606.2 | 378.9 | 526.2 | 6.3 | 4.1 | 6.2 | 3.6 | 222.6 | 222.2 | 224.2 | 26.2 | 25.7 | 25.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 9809 | 1 | 35.7 | 64580.8 | 4442 | 2 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 1.5 | 0 | 2.1 | 0.4 | 1.7 | 1.2 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 15:00 | Normal | 570.7 | 599 | 362 | 534.7 | 5.6 | 4 | 5.8 | 3.4 | 223 | 222 | 223.6 | 24.8 | 24.2 | 24.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 9148 | 1 | 35.5 | 64581.5 | 4442 | 2 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 1.5 | 0 | 1.9 | 0.4 | 1.6 | 1 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 15:05 | Normal | 537.7 | 609.7 | 372.8 | 537.3 | 5.6 | 3.7 | 4.7 | 3.1 | 222 | 221.2 | 223.6 | 22.9 | 22.2 | 22.4 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 8451 | 1 | 35.3 | 64582.3 | 4442 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 1.4 | 0 | 1.8 | 0.5 | 1.5 | 0.2 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 15:10 | Normal | 516.5 | 608.4 | 377.1 | 538 | 5.3 | 3.5 | 4.3 | 3 | 222.4 | 222.2 | 224.6 | 21.7 | 20.6 | 21.3 | 59.9 | 59.91 | 59.94 | 7908 | 1 | 35.2 | 64582.9 | 4442 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 0 | 1.7 | 0.4 | 1.4 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 15:15 | Normal | 509.8 | 611.1 | 375.7 | 534 | 5.1 | 3.2 | 3.9 | 2.8 | 222.4 | 221 | 223.8 | 20 | 19.5 | 19.7 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 7527 | 1 | 35 | 64583.6 | 4442 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0 | 1.6 | 0.3 | 1.3 | 0 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 15:20 | Normal | 522.1 | 610.2 | 362.1 | 512.1 | 4.8 | 3.1 | 3.7 | 2.6 | 220.8 | 220.6 | 222.2 | 18.3 | 17.9 | 18 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 6997 | 1 | 34.9 | 64584.2 | 4442 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 0 | 1.5 | 0.3 | 1.2 | 0 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 15:25 | Normal | 505.1 | 596.2 | 346.9 | 508.4 | 4.4 | 3 | 3.5 | 2.5 | 223.4 | 222.4 | 225.4 | 17.1 | 16.6 | 16.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 6487 | 1 | 34.7 | 64584.7 | 4442 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 0 | 1.5 | 0.3 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 15:30 | Normal | 491.7 | 612 | 332.8 | 491.5 | 4.1 | 2.7 | 3.1 | 2.3 | 223 | 223 | 225 | 15.4 | 14.9 | 15.2 | 60.01 | 60.01 | 60 | 5833 | 1 | 34.6 | 64585.3 | 4442 | 1.4 | 1 | 1 | 0.2 | 1 | 0 | 1.3 | 0.3 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 15:35 | Normal | 479.8 | 611.8 | 330.5 | 460 | 3.8 | 2.5 | 3 | 2.1 | 225.6 | 224.6 | 226.2 | 13.9 | 13.4 | 13.7 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 5334 | 1 | 34.4 | 64585.7 | 4442 | 1.3 | 0.9 | 1 | 0.2 | 0.9 | 0 | 1.2 | 0.3 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 15:40 | Normal | 456.7 | 601.1 | 314.7 | 444.9 | 3.5 | 2.4 | 2.6 | 2 | 224.6 | 223 | 226 | 12.6 | 12.2 | 12.3 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 4794 | 1 | 34.3 | 64586.1 | 4442 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 15:45 | Normal | 442.7 | 611.4 | 278.9 | 428.6 | 3.1 | 2.1 | 2.4 | 1.8 | 224 | 224.8 | 226.8 | 11.1 | 10.5 | 10.9 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 4219 | 1 | 34.2 | 64586.5 | 4443 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 15:50 | Normal | 393.7 | 603.7 | 284.7 | 397.9 | 3 | 2 | 1.3 | 1.7 | 225 | 223.4 | 225.4 | 9.6 | 9 | 9.2 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 3632 | 1 | 34.1 | 64586.8 | 4443 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 15:55 | Normal | 359.6 | 612.3 | 214.4 | 370.5 | 2.7 | 1.7 | 1.8 | 1.3 | 224.8 | 224 | 226.2 | 8 | 7.6 | 7.8 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 3061 | 1 | 34.1 | 64587.1 | 4443 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 16:00 | Normal | 377.8 | 604.3 | 214.1 | 375.6 | 2.3 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 224.4 | 223.2 | 225.4 | 6.8 | 6.4 | 6.6 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 2557 | 1 | 34 | 64587.3 | 4443 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 16:05 | Normal | 355.2 | 581.3 | 447.7 | 468.9 | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 224 | 223.2 | 225.4 | 6.3 | 5.9 | 6.1 | 59.96 | 59.98 | 59.94 | 2299 | 1 | 33.8 | 64587.5 | 4443 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 16:10 | Normal | 323.5 | 563.5 | 530.8 | 530.8 | 1.6 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 223.4 | 223.2 | 226 | 5.1 | 4.7 | 4.9 | 59.99 | 60.01 | 60 | 1868 | 1 | 33.7 | 64587.7 | 4443 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 16:15 | Normal | 290.5 | 531.6 | 517.7 | 511.6 | 1.6 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 224.2 | 222.6 | 225.4 | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 1615 | 1 | 33.5 | 64587.9 | 4443 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 16:20 | Normal | 289 | 436 | 511 | 464.7 | 1.5 | 1 | 0.3 | 0.2 | 224 | 223.2 | 225.4 | 4.1 | 3.6 | 4 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 1396 | 1 | 33.4 | 64588 | 4443 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 16:25 | Normal | 525.6 | 475.1 | 527.7 | 503.3 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 224 | 223 | 224.6 | 3.7 | 3.2 | 3.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1264 | 1 | 33.2 | 64588.1 | 4443 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 16:30 | Normal | 588.8 | 585.9 | 542.8 | 483.6 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 223.6 | 223 | 225.6 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 980 | 1 | 33 | 64588.2 | 4443 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 16:35 | Normal | 569.6 | 574.9 | 505.6 | 515.6 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 223.4 | 222.8 | 225.8 | 2.5 | 2.1 | 2.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 822 | 1 | 32.9 | 64588.3 | 4443 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 16:40 | Normal | 525.3 | 562.9 | 517 | 462 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 223 | 223.4 | 225.6 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 794 | 1 | 32.7 | 64588.3 | 4443 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 16:45 | Normal | 516.6 | 581 | 457.7 | 415.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 223.4 | 223 | 224.2 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 615 | 1 | 32.5 | 64588.4 | 4444 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 16:50 | Normal | 393.6 | 583 | 475.9 | 431.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 223.8 | 223.4 | 225.8 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 475 | 1 | 32.4 | 64588.4 | 4444 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 16:55 | Normal | 231.8 | 561.3 | 434.9 | 413 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 224 | 223.4 | 225 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 287 | 1 | 32.2 | 64588.5 | 4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 17:00 | Normal | 201 | 545.9 | 409.7 | 416.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224 | 222.8 | 225.8 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 241 | 1 | 32 | 64588.5 | 4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 17:05 | Normal | 200 | 490.9 | 265.1 | 298.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224.4 | 223.4 | 225 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 194 | 1 | 31.7 | 64588.5 | 4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 17:10 | Normal | 199.9 | 427.7 | 200.5 | 206.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224.6 | 223.6 | 226.4 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 118 | 1 | 31.6 | 64588.5 | 4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 17:15 | Normal | 200.2 | 466.8 | 200.4 | 200.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 223.8 | 225.6 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 52 | 1 | 31.3 | 64588.5 | 4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 17:20 | Normal | 200 | 482.8 | 200.5 | 197.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 223.4 | 226.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 23 | 1 | 31.1 | 64588.5 | 4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 17:25 | Normal | 180.1 | 482.9 | 222.4 | 212.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 223.8 | 226 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 26 | 1 | 31 | 64588.5 | 4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 17:30 | Normal | 190 | 343.5 | 183 | 209.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224 | 225.6 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 21 | 1 | 30.7 | 64588.5 | 4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2024-07-23 17:35 | Normal | 199.5 | 215.3 | 204 | 193.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 224.2 | 225.6 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 12 | 1 | 30.5 | 64588.5 | 4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0