## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-07-27 06:07 | Wait | 495.1 | 496 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232.4 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 22 | 54931.8 | 4214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 06:12 | Wait | 537.3 | 528.3 | 513.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 233 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 22.3 | 54931.8 | 4214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 06:17 | Normal | 517 | 199.7 | 504.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 234 | 234.2 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 60 | 59.99 | 60 | 55 | 1 | 22.7 | 54931.8 | 4214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 06:22 | Normal | 496.9 | 202.9 | 505.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 233.8 | 233.8 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 157 | 1 | 23 | 54931.8 | 4214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 06:27 | Normal | 555.1 | 256 | 518 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 235.2 | 233.6 | 233.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 59.99 | 60 | 60 | 190 | 1 | 23 | 54931.8 | 4214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 06:32 | Normal | 574 | 402 | 505.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 234.6 | 233.4 | 234 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 341 | 1 | 23 | 54931.8 | 4214 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 06:37 | Normal | 576.2 | 434.6 | 533.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 235.2 | 234 | 233.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60 | 59.97 | 59.98 | 391 | 1 | 23.1 | 54931.8 | 4214 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 06:42 | Normal | 580.8 | 467.7 | 546.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 234.6 | 234 | 233.8 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 484 | 1 | 23.7 | 54931.9 | 4214 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 06:47 | Normal | 549.5 | 505.8 | 535.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 234.8 | 233.2 | 234.2 | 2.1 | 2.3 | 2 | 60.01 | 60.03 | 60 | 618 | 1 | 24.1 | 54931.9 | 4215 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 06:52 | Normal | 575.3 | 514.8 | 514.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 234.8 | 233.4 | 233.4 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 60 | 60 | 60.01 | 679 | 1 | 24.3 | 54932 | 4215 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 06:57 | Normal | 577.1 | 547.6 | 539.9 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 235.2 | 233.8 | 234.4 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 789 | 1 | 24.4 | 54932 | 4215 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 07:02 | Normal | 601 | 551.8 | 554.1 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 234.4 | 233 | 234.2 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 59.92 | 59.96 | 59.95 | 883 | 1 | 24.6 | 54932.1 | 4215 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 07:07 | Normal | 583.3 | 551.9 | 554.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0 | 235 | 233.2 | 234 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 59.99 | 59.99 | 60 | 941 | 1 | 24.8 | 54932.2 | 4215 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 07:12 | Normal | 588.3 | 554.8 | 550.4 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0 | 235.4 | 234 | 234.2 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 60.01 | 60 | 60 | 1031 | 1 | 24.9 | 54932.3 | 4215 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 07:17 | Normal | 592.2 | 564.7 | 553.4 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 234.8 | 233.8 | 233.6 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1117 | 1 | 25.1 | 54932.4 | 4215 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 07:22 | Normal | 589 | 574.7 | 549.2 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 234.6 | 234 | 234.6 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1236 | 1 | 25.3 | 54932.5 | 4215 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 07:27 | Normal | 559 | 522.9 | 535.5 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 0 | 235.2 | 233.8 | 234 | 5 | 5.7 | 4.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1656 | 1 | 25.5 | 54932.6 | 4215 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 07:32 | Normal | 611.3 | 546.9 | 544.4 | 0 | 0.8 | 1.9 | 0.6 | 0 | 234.8 | 233.6 | 234.2 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 2116 | 1 | 25.7 | 54932.7 | 4215 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 07:37 | Normal | 533.2 | 565.5 | 574.1 | 0 | 1.5 | 2.1 | 0.6 | 0 | 235.2 | 233.4 | 234 | 6.2 | 6.5 | 6.3 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 2490 | 1 | 25.9 | 54932.9 | 4215 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 07:42 | Normal | 611.4 | 565.8 | 566.4 | 0 | 2 | 2.3 | 0.6 | 0 | 235.2 | 234.2 | 234.6 | 7.7 | 7.8 | 7.5 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 3049 | 1 | 26.1 | 54933.2 | 4215 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 07:47 | Normal | 606.2 | 582.9 | 576.1 | 0 | 2.6 | 2.4 | 0.7 | 0 | 235.2 | 233.8 | 234.4 | 8.9 | 9 | 8.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 3559 | 1 | 26.3 | 54933.4 | 4216 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.7 | 1 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 07:52 | Normal | 588.2 | 516.8 | 555.5 | 0 | 3.1 | 2.8 | 0.8 | 0 | 235 | 233.6 | 234.4 | 9.6 | 9.7 | 9.5 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 3883 | 1 | 26.6 | 54933.7 | 4216 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 07:57 | Normal | 600.2 | 480.5 | 564.6 | 0 | 4.1 | 3.2 | 0.8 | 0 | 235.6 | 234.2 | 234.6 | 11.4 | 11.6 | 11.3 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 4591 | 1 | 26.8 | 54934.1 | 4216 | 0.4 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 08:02 | Normal | 603.7 | 485.5 | 571 | 0 | 4.5 | 3.5 | 0.8 | 0 | 235 | 233.6 | 234.4 | 12.4 | 12.5 | 12.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 4928 | 1 | 27 | 54934.5 | 4216 | 0.5 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 08:07 | Normal | 583.1 | 494.7 | 565.6 | 0 | 4.8 | 3.6 | 1 | 0 | 235.2 | 234.2 | 235.2 | 13 | 13 | 12.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5172 | 1 | 27.2 | 54934.9 | 4216 | 0.5 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 08:12 | Normal | 607 | 584.8 | 591.3 | 0 | 4.1 | 3.5 | 0.8 | 0 | 235.6 | 234.2 | 234.6 | 13 | 13 | 12.9 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 5204 | 1 | 27.4 | 54935.3 | 4216 | 0.5 | 1.4 | 1.3 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 08:17 | Normal | 568.2 | 580.9 | 574.2 | 0 | 4.5 | 3.7 | 1 | 0 | 235.6 | 233 | 234.2 | 13.1 | 13.2 | 13.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5294 | 1 | 27.6 | 54935.8 | 4216 | 0.5 | 1.6 | 1.3 | 0.7 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 08:22 | Normal | 465.2 | 574 | 573.8 | 0 | 6.6 | 3.9 | 1 | 0 | 235.4 | 233.8 | 234.4 | 14.5 | 14.8 | 14.6 | 59.94 | 59.91 | 59.95 | 5889 | 1 | 27.8 | 54936.2 | 4216 | 1.4 | 2 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 08:27 | Normal | 519.7 | 582.4 | 555.6 | 0 | 6.9 | 4.1 | 1.1 | 0 | 235.4 | 233.8 | 235 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6572 | 1 | 28.1 | 54936.8 | 4216 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 08:32 | Normal | 537.9 | 591.6 | 566.7 | 0 | 7.1 | 4.2 | 1.1 | 0 | 235.4 | 234.4 | 234.4 | 17.2 | 17.3 | 17.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 6975 | 1 | 28.4 | 54937.3 | 4216 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 08:37 | Normal | 515.4 | 594.2 | 562.6 | 0 | 7.6 | 4.3 | 1.1 | 0 | 235.6 | 234.2 | 234.4 | 17.5 | 17.8 | 17.8 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 7172 | 1 | 28.7 | 54937.9 | 4216 | 1.7 | 1.9 | 2 | 1.8 | 2 | 1.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 08:42 | Normal | 496 | 588.5 | 547 | 0 | 8.1 | 4.5 | 1.1 | 0 | 235.4 | 234.4 | 234.4 | 18.1 | 18.3 | 18.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 7337 | 1 | 29.1 | 54938.5 | 4216 | 1.9 | 2 | 2.1 | 1.9 | 2 | 2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 08:47 | Normal | 540.4 | 585.3 | 567.6 | 0 | 8 | 4.8 | 1.1 | 0 | 235.6 | 234.8 | 235.4 | 19.3 | 19.5 | 19.5 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 7670 | 1 | 29.4 | 54939.1 | 4217 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 08:52 | Normal | 516.7 | 588.6 | 545.3 | 0 | 8.7 | 5 | 1.1 | 0 | 235.8 | 234.4 | 235 | 20 | 20.2 | 20 | 59.99 | 60.03 | 59.99 | 7881 | 1 | 29.8 | 54939.8 | 4217 | 2 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 08:57 | Normal | 515.3 | 592.7 | 541.8 | 0 | 9.2 | 5.1 | 1.2 | 0 | 235.6 | 234.6 | 234.4 | 20.7 | 20.9 | 20.8 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 8187 | 1 | 30.3 | 54940.5 | 4217 | 2 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 09:02 | Normal | 540.1 | 594.8 | 540.3 | 0 | 9.5 | 5.3 | 1.2 | 0 | 235.6 | 233.8 | 234 | 21.9 | 22.1 | 22.1 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 8659 | 1 | 30.6 | 54941.2 | 4217 | 2 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 09:07 | Normal | 580 | 591.9 | 572.6 | 0 | 9.5 | 5.5 | 1.1 | 0 | 235.2 | 235 | 235 | 23 | 23.3 | 23.2 | 59.99 | 59.95 | 60 | 9107 | 1 | 31 | 54941.9 | 4217 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 09:12 | Normal | 607.4 | 594.5 | 512.7 | 0 | 9.6 | 5.6 | 1.3 | 0 | 236.2 | 235.6 | 234.4 | 24.1 | 24.4 | 24.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 9569 | 1 | 31.3 | 54942.7 | 4217 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 09:17 | Normal | 621.5 | 578.7 | 559.2 | 0 | 9.6 | 6 | 1.3 | 0 | 236.4 | 235.4 | 234.8 | 24.7 | 25 | 24.8 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 9816 | 1 | 31.5 | 54943.5 | 4217 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 09:22 | Normal | 615.8 | 591.2 | 544.2 | 0 | 10.1 | 6.1 | 1.3 | 0 | 235.6 | 234.4 | 235 | 25.6 | 25.6 | 25.7 | 60 | 59.99 | 60 | 10105 | 1 | 31.8 | 54944.3 | 4217 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 09:27 | Normal | 610.9 | 589.9 | 571.1 | 0 | 10.5 | 6.1 | 1.3 | 0 | 235.6 | 234.4 | 235.6 | 26.1 | 26.2 | 26.1 | 60.01 | 60.04 | 60 | 10303 | 1 | 32.1 | 54945.2 | 4217 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 09:32 | Normal | 607.7 | 592.6 | 533.5 | 0 | 10.8 | 6.3 | 1.4 | 0 | 236.2 | 235.2 | 235 | 26.5 | 26.7 | 26.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 10505 | 1 | 32.3 | 54946.1 | 4217 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 3 | 2.8 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 09:37 | Normal | 613.2 | 588.9 | 521.7 | 0 | 11 | 6.6 | 1.5 | 0 | 235.8 | 234.2 | 234.4 | 27.5 | 27.9 | 27.8 | 60.02 | 60 | 60.02 | 10883 | 1 | 32.5 | 54946.9 | 4217 | 2.5 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 3.1 | 2.9 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 09:42 | Normal | 609.5 | 585.1 | 537 | 0 | 11.3 | 6.8 | 1.6 | 0 | 236.2 | 234.4 | 236 | 28.2 | 28.4 | 28.2 | 59.99 | 59.98 | 60 | 11180 | 1 | 32.9 | 54947.9 | 4217 | 2.6 | 3 | 2.8 | 2.7 | 3.2 | 3.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 09:47 | Normal | 613 | 578.7 | 510.3 | 0 | 11.3 | 6.8 | 1.8 | 0 | 236.6 | 234.8 | 235.4 | 28.3 | 28.5 | 28.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 11294 | 1 | 33.2 | 54948.8 | 4218 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 3.2 | 2.9 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 09:52 | Normal | 604.4 | 581.9 | 529.4 | 0 | 11.7 | 7 | 1.7 | 0 | 235.2 | 233.8 | 234.8 | 29.1 | 29.3 | 29.1 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 11533 | 1 | 33.4 | 54949.8 | 4218 | 2.7 | 3 | 3 | 2.7 | 3.4 | 3.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 09:57 | Normal | 605.9 | 587.9 | 362.3 | 0 | 12 | 7.1 | 4.5 | 0 | 236.2 | 233.8 | 235.6 | 31.4 | 31.5 | 31.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 12384 | 1 | 33.7 | 54950.7 | 4218 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 3.4 | 3.2 | 0 | 0.1 | 0.5 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 10:02 | Normal | 592 | 584.8 | 413.4 | 0 | 12.5 | 7.3 | 4.5 | 0 | 235.8 | 234.4 | 234.6 | 32.1 | 32.3 | 32.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 12672 | 1 | 34 | 54951.8 | 4218 | 3 | 3.5 | 2.9 | 2.7 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 10:07 | Normal | 600.2 | 583.9 | 457.2 | 0 | 12.5 | 7.4 | 4.3 | 0 | 236.2 | 234 | 235.4 | 33.1 | 33.1 | 32.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 13035 | 1 | 34.3 | 54952.9 | 4218 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 3 | 3.6 | 3.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 10:12 | Normal | 606.4 | 585.8 | 456.2 | 0 | 12.3 | 7.6 | 4.4 | 0 | 236.2 | 236 | 236 | 33.3 | 33.4 | 33.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 13198 | 1 | 34.5 | 54954 | 4218 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 3.6 | 3.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 10:17 | Normal | 600.4 | 586.7 | 359.2 | 0 | 12.8 | 7.6 | 7.7 | 0 | 235.4 | 234.8 | 234.6 | 35.2 | 35.4 | 35.4 | 59.99 | 60 | 60.01 | 13965 | 1 | 34.8 | 54955.1 | 4218 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 3 | 3.6 | 3.5 | 0 | 0.2 | 3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 10:22 | Normal | 598.4 | 578.5 | 350 | 0 | 13.2 | 7.8 | 8 | 0 | 236 | 235 | 235.8 | 36 | 36.1 | 35.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 14241 | 1 | 35.1 | 54956.3 | 4218 | 3.1 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | 3.7 | 3.5 | 0 | 0.2 | 3.1 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 10:27 | Normal | 600.1 | 584.7 | 351.1 | 0 | 13.3 | 7.8 | 8.1 | 0 | 236.4 | 235.4 | 236 | 36.4 | 36.6 | 36.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 14435 | 1 | 35.4 | 54957.5 | 4218 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.8 | 3.5 | 0 | 0.2 | 3.1 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 10:32 | Normal | 598.5 | 580.8 | 347.2 | 0 | 13.6 | 8.1 | 8.7 | 0 | 236 | 235.4 | 236 | 37.5 | 37.5 | 37.4 | 60 | 59.99 | 59.98 | 14806 | 1 | 35.7 | 54958.7 | 4218 | 3.2 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 3.9 | 3.6 | 0 | 0.2 | 3.3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 10:37 | Normal | 596.1 | 572.2 | 338.6 | 0 | 13.5 | 8 | 8.8 | 0 | 237 | 235.8 | 236.4 | 38.1 | 39 | 37.5 | 59.99 | 60.01 | 59.97 | 14764 | 1 | 35.9 | 54959.9 | 4218 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 3.8 | 3.6 | 0 | 0.2 | 3.2 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 10:42 | Normal | 602.5 | 585.8 | 329.1 | 0 | 13.6 | 8.1 | 10.5 | 0 | 235.8 | 234.6 | 235.2 | 38.7 | 38.8 | 38.7 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 15308 | 1 | 36.1 | 54961.2 | 4218 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3.7 | 3.6 | 0 | 0.4 | 3.3 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 10:47 | Normal | 607.9 | 582.8 | 349.7 | 0 | 13.8 | 8.1 | 10.5 | 0 | 237 | 236 | 236.6 | 39.7 | 38.8 | 39.8 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 15466 | 1 | 36.5 | 54962.5 | 4219 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 3.9 | 3.7 | 0 | 0.1 | 3.4 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 10:52 | Normal | 583.6 | 579.4 | 364.3 | 0 | 14.6 | 8.4 | 10.9 | 0 | 237 | 235 | 235.6 | 40.3 | 40.4 | 40.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 15956 | 1 | 36.7 | 54963.8 | 4219 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 4 | 3.7 | 0 | 0.2 | 3.5 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 10:57 | Normal | 605.4 | 579.8 | 357.2 | 0 | 14.2 | 8.4 | 11.1 | 0 | 236.4 | 235 | 236 | 40.6 | 40.7 | 40.6 | 60.02 | 60.07 | 60 | 16126 | 1 | 36.9 | 54965.1 | 4219 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 4 | 3.7 | 0 | 0.3 | 3.6 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 11:02 | Normal | 599.5 | 573.9 | 369.3 | 0 | 14.5 | 8.5 | 10.9 | 0 | 237 | 236 | 235.4 | 41.1 | 41.3 | 41.2 | 60.08 | 60.05 | 60.06 | 16350 | 1 | 37.2 | 54966.5 | 4219 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 4.1 | 3.8 | 0 | 0.3 | 3.6 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 11:07 | Normal | 595.7 | 579 | 369.6 | 0 | 14.7 | 8.6 | 11.3 | 0 | 235.8 | 234.6 | 235 | 42 | 42 | 42 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 16568 | 1 | 37.5 | 54967.8 | 4219 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 4.1 | 3.8 | 0 | 0.3 | 3.7 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 11:12 | Normal | 603.6 | 573.8 | 371.7 | 0 | 14.6 | 8.6 | 11.3 | 0 | 236.4 | 236.6 | 236.6 | 41.8 | 41.8 | 41.6 | 59.97 | 59.92 | 59.94 | 16583 | 1 | 37.7 | 54969.2 | 4219 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 4.2 | 3.9 | 0 | 0.2 | 3.6 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 11:17 | Normal | 598.1 | 581.9 | 379.8 | 0 | 14.8 | 8.6 | 11.3 | 0 | 236 | 234.8 | 235.4 | 42 | 42.3 | 42.2 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 16658 | 1 | 37.9 | 54970.6 | 4219 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 4.1 | 3.8 | 0 | 0.4 | 3.7 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 11:22 | Normal | 596.5 | 576.6 | 388.9 | 0 | 14.8 | 8.6 | 11.5 | 0 | 237 | 235.6 | 236.6 | 42.5 | 42.6 | 42.4 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 16794 | 1 | 38.1 | 54972 | 4219 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 4.1 | 3.8 | 0 | 0.4 | 3.8 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 11:27 | Normal | 595.9 | 570.9 | 396.6 | 0 | 15 | 8.9 | 11.3 | 0 | 236.6 | 235.4 | 236.4 | 42.9 | 42.9 | 42.8 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 16956 | 1 | 38.4 | 54973.4 | 4219 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 4.2 | 3.9 | 0 | 0.4 | 3.8 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 11:32 | Normal | 597.9 | 578.8 | 397.7 | 0 | 15 | 8.6 | 11.6 | 0 | 236.2 | 235 | 236.8 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 16993 | 1 | 38.6 | 54974.8 | 4219 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 4.1 | 3.8 | 0 | 0.4 | 3.8 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 11:37 | Normal | 597.7 | 572.7 | 452.4 | 0 | 14.8 | 8.8 | 11 | 0 | 236.6 | 236 | 236.6 | 43.7 | 43.9 | 43.8 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 17509 | 1 | 38.8 | 54976.2 | 4219 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 4.2 | 3.8 | 0 | 0.3 | 3.6 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 11:42 | Normal | 597.2 | 575.9 | 441.7 | 0 | 14.9 | 8.8 | 11.1 | 0 | 236.2 | 235 | 235.8 | 43.9 | 44 | 43.9 | 60.01 | 60 | 60 | 17388 | 1 | 39 | 54977.7 | 4219 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 4.2 | 3.8 | 0 | 0.4 | 3.7 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 11:47 | Normal | 598.9 | 582.6 | 440.7 | 0 | 14.8 | 8.8 | 11.1 | 0 | 236.8 | 235.6 | 236.4 | 43.8 | 44 | 43.8 | 59.94 | 59.93 | 59.91 | 17430 | 1 | 39.1 | 54979.1 | 4220 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 4.2 | 3.9 | 0 | 0.4 | 3.8 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 11:52 | Normal | 581 | 578.8 | 438.5 | 0 | 15 | 8.6 | 11.2 | 0 | 235.8 | 234.8 | 235.2 | 43.5 | 43.6 | 43.5 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 17380 | 1 | 39.3 | 54980.6 | 4220 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 4.1 | 3.8 | 0 | 0.3 | 3.6 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 11:57 | Normal | 599.2 | 587.3 | 437.2 | 0 | 14.4 | 8.5 | 11.5 | 0 | 236.8 | 236.6 | 237.4 | 43.9 | 44 | 44 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 17819 | 1 | 39.5 | 54982 | 4220 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 3.4 | 4.1 | 3.7 | 0 | 0.4 | 3.7 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 12:02 | Normal | 594.4 | 575.5 | 450 | 0 | 14.9 | 8.8 | 11.5 | 0 | 236.6 | 235 | 236.4 | 44.1 | 44.4 | 44.1 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 17768 | 1 | 39.6 | 54983.5 | 4220 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 4.2 | 3.8 | 0 | 0.3 | 3.6 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 12:07 | Normal | 593.9 | 569.7 | 462.7 | 0 | 14.7 | 8.8 | 11.2 | 0 | 236.8 | 235.8 | 236.2 | 44.2 | 44.4 | 44.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 17750 | 1 | 39.8 | 54985 | 4220 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 4.2 | 3.8 | 0 | 0.4 | 3.6 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 12:12 | Normal | 591.7 | 573.6 | 480.3 | 0 | 14.8 | 8.8 | 11.1 | 0 | 237 | 236.8 | 236 | 44.4 | 44.6 | 44.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 17864 | 1 | 39.9 | 54986.5 | 4220 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.5 | 4.2 | 3.8 | 0 | 0.4 | 3.6 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 12:17 | Normal | 589.3 | 576 | 462.5 | 0 | 14.9 | 8.7 | 11.5 | 0 | 236.4 | 236.6 | 235.8 | 44.2 | 44.3 | 44.3 | 60.01 | 60.01 | 60 | 17702 | 1 | 40 | 54988 | 4220 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 4.2 | 3.9 | 0 | 0.4 | 3.4 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 12:22 | Normal | 591.2 | 570.9 | 437 | 0 | 14.7 | 8.8 | 11.6 | 0 | 236.6 | 235.4 | 236.8 | 43.5 | 43.6 | 43.3 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 17481 | 1 | 40.1 | 54989.4 | 4220 | 3.4 | 3.7 | 3.8 | 3.5 | 4.3 | 3.7 | 0 | 0.4 | 3.4 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 12:27 | Normal | 592.1 | 570 | 457.6 | 0 | 14.5 | 8.5 | 10.6 | 0 | 235.4 | 234.6 | 235.2 | 42.6 | 42.8 | 42.7 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 16847 | 1 | 40 | 54990.9 | 4220 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 4.1 | 3.7 | 0 | 0.4 | 2.6 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 12:32 | Normal | 588.9 | 572.7 | 442.1 | 0 | 14.3 | 8.4 | 10.7 | 0 | 236.8 | 236 | 236.2 | 41.9 | 42 | 42 | 60 | 60 | 59.98 | 16618 | 1 | 40.1 | 54992.2 | 4220 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 4 | 3.6 | 0 | 0.4 | 2.5 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 12:37 | Normal | 594 | 565.9 | 452.2 | 0 | 14.1 | 8.5 | 10.7 | 0 | 237 | 236.8 | 236 | 42.1 | 42.3 | 42.2 | 60.02 | 60 | 60.02 | 16723 | 1 | 40.3 | 54993.6 | 4220 | 3.5 | 3.4 | 3.7 | 3.3 | 3.9 | 3.6 | 0 | 0.7 | 2.2 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 12:42 | Normal | 595 | 561.8 | 452.3 | 0 | 14.4 | 8.8 | 10.7 | 0 | 236.2 | 234.6 | 236.4 | 42.9 | 43 | 42.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 16906 | 1 | 40.6 | 54995 | 4220 | 3.7 | 3.6 | 3.3 | 3.4 | 3.9 | 3.7 | 0 | 0.9 | 2.4 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 12:47 | Normal | 596.4 | 566.4 | 470.6 | 0 | 14.2 | 8.6 | 10.3 | 0 | 236.8 | 235.6 | 236 | 42.3 | 42.4 | 42.2 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 16728 | 1 | 40.9 | 54996.4 | 4221 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.9 | 3.7 | 0 | 0.5 | 2.3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 12:52 | Normal | 590.9 | 565.5 | 463.4 | 0 | 13.8 | 8.4 | 10.7 | 0 | 236 | 235 | 235.6 | 41.9 | 42 | 42 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 16590 | 1 | 40.9 | 54997.8 | 4221 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 4.1 | 3.6 | 0 | 0.4 | 3.3 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 12:57 | Normal | 590.5 | 567.6 | 452.7 | 0 | 13.8 | 8.3 | 10.7 | 0 | 237 | 236.6 | 235.6 | 41.3 | 41.4 | 41.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 16328 | 1 | 40.7 | 54999.2 | 4221 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 4 | 3.6 | 0 | 0.3 | 3.1 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 13:02 | Normal | 593 | 566.8 | 442.3 | 0 | 13.5 | 8.1 | 10.6 | 0 | 236.2 | 235.4 | 236.2 | 40.2 | 40.4 | 40.1 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 15953 | 1 | 40.6 | 55000.5 | 4221 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 3.9 | 3.4 | 0 | 0.5 | 3.3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 13:07 | Normal | 597.1 | 533.1 | 452.4 | 0 | 13.1 | 8.1 | 9.8 | 0 | 237.2 | 235 | 235.8 | 38.7 | 38.9 | 38.7 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 15403 | 1 | 40.3 | 55001.8 | 4221 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3 | 3.8 | 3.3 | 0 | 0.6 | 3.3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 13:12 | Normal | 595.1 | 455.9 | 520.5 | 0 | 12.8 | 11.1 | 8.1 | 0 | 235.8 | 234.8 | 234.8 | 39.7 | 39.9 | 39.6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 15546 | 1 | 40.2 | 55003.1 | 4221 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 3 | 4.2 | 3.6 | 0.4 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 13:17 | Normal | 586.6 | 432 | 545 | 0 | 12.6 | 10.9 | 7.7 | 0 | 236.4 | 234.8 | 235.6 | 38.2 | 38.3 | 38 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 15128 | 1 | 40 | 55004.4 | 4221 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3 | 4.1 | 3.3 | 0.6 | 2.7 | 2.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 13:22 | Normal | 599.7 | 427.8 | 525.5 | 0 | 12.4 | 10.5 | 8.7 | 0 | 236 | 235.4 | 235 | 38.3 | 38.6 | 38.3 | 59.91 | 59.9 | 59.9 | 15159 | 1 | 40 | 55005.6 | 4221 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 4 | 3 | 0.8 | 2.5 | 2.9 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 13:27 | Normal | 593.9 | 395.7 | 528.3 | 0 | 12.4 | 11.1 | 9.3 | 0 | 235.8 | 234.4 | 234.6 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 15369 | 1 | 40 | 55006.9 | 4221 | 3 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 4.2 | 3.2 | 0.9 | 2.6 | 2.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 13:32 | Normal | 594.8 | 371.8 | 533.4 | 0 | 11.9 | 12.1 | 9.1 | 0 | 235.8 | 234.6 | 235.2 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 15175 | 1 | 39.9 | 55008.2 | 4221 | 3 | 3 | 3 | 2.7 | 4 | 3.1 | 2 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 13:37 | Normal | 591.6 | 366.7 | 544.8 | 0 | 11.9 | 12 | 9 | 0 | 235.6 | 234.4 | 234.4 | 38.2 | 38.5 | 38.4 | 60.05 | 60.02 | 60.05 | 15127 | 1 | 40 | 55009.5 | 4221 | 2.9 | 2.9 | 3 | 2.8 | 4 | 2.8 | 2.1 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 13:42 | Normal | 594.2 | 361.3 | 548.5 | 0 | 11.5 | 11.6 | 8.7 | 0 | 236.2 | 234.6 | 234.6 | 36.6 | 36.7 | 36.5 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 14557 | 1 | 39.9 | 55010.7 | 4221 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 3.7 | 2.9 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 13:47 | Normal | 590.2 | 340 | 548.3 | 0 | 11.5 | 12.1 | 8.7 | 0 | 235.6 | 234.8 | 235 | 36.9 | 37 | 36.6 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 14474 | 1 | 39.7 | 55011.9 | 4222 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 3.8 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 13:52 | Normal | 592.1 | 298.8 | 553.6 | 0 | 11.3 | 12.3 | 8.5 | 0 | 235.2 | 234 | 234.6 | 35 | 35.3 | 35 | 60.02 | 60 | 60 | 13832 | 1 | 39.6 | 55013.1 | 4222 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 4 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 13:57 | Normal | 583.4 | 319.4 | 550.5 | 0 | 10.8 | 10.3 | 8.1 | 0 | 235.6 | 234.8 | 233.4 | 33.1 | 33.3 | 33 | 59.97 | 60 | 59.99 | 13092 | 1 | 39.4 | 55014.2 | 4222 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 3.9 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 14:02 | Normal | 592.8 | 311.4 | 547.5 | 0 | 10.5 | 10.1 | 8 | 0 | 234.8 | 233.4 | 234.6 | 32.4 | 32.6 | 32.3 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 12728 | 1 | 39.2 | 55015.3 | 4222 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 3.8 | 1.1 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 14:07 | Normal | 592.9 | 317.6 | 549.8 | 0 | 10.4 | 9.5 | 7.9 | 0 | 236 | 234.4 | 234.6 | 31.7 | 32 | 31.6 | 60.01 | 60 | 60.02 | 12538 | 1 | 39.2 | 55016.3 | 4222 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 3.6 | 0.9 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 14:12 | Normal | 594.8 | 311.5 | 546.4 | 0 | 10.1 | 9.3 | 7.7 | 0 | 235 | 233.2 | 233.6 | 30.8 | 31 | 31 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 12175 | 1 | 39.1 | 55017.4 | 4222 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 3.6 | 0.8 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 14:17 | Normal | 585.6 | 395.5 | 552.8 | 0 | 9.6 | 7.6 | 7.2 | 0 | 235 | 233.6 | 234.2 | 30.2 | 30.4 | 30.2 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 11861 | 1 | 39.1 | 55018.4 | 4222 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2 | 3 | 1 | 1.6 | 1.9 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 14:22 | Normal | 593.5 | 386.7 | 554.3 | 0 | 9.2 | 7.8 | 6.9 | 0 | 235.2 | 233.8 | 233.8 | 29.2 | 29.3 | 29.2 | 59.96 | 60 | 59.99 | 11492 | 1 | 38.9 | 55019.3 | 4222 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.9 | 0.7 | 2.1 | 1.9 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 14:27 | Normal | 589.5 | 375.6 | 546.2 | 0 | 9.1 | 7.8 | 6.8 | 0 | 234 | 234 | 233.8 | 28.6 | 28.8 | 28.6 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 11251 | 1 | 38.8 | 55020.3 | 4222 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.8 | 0.7 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 14:32 | Normal | 601.4 | 367.9 | 554.7 | 0 | 8.5 | 7.5 | 6.5 | 0 | 235.4 | 232.6 | 234 | 27.4 | 27.6 | 27.4 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 10856 | 1 | 38.7 | 55021.2 | 4222 | 2.1 | 2 | 2.2 | 1.9 | 2.7 | 0.6 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 14:37 | Normal | 598.9 | 368.7 | 548.4 | 0 | 8.3 | 6.6 | 6.4 | 0 | 233.6 | 232.4 | 232.2 | 26.1 | 26.4 | 26.3 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 10353 | 1 | 38.5 | 55022.1 | 4222 | 2 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 0.7 | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 14:42 | Normal | 592.7 | 325.9 | 548.3 | 0 | 8.1 | 7.3 | 6.1 | 0 | 235 | 233.6 | 233.2 | 25.1 | 25.2 | 25 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 9913 | 1 | 38.5 | 55022.9 | 4222 | 2 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 2.5 | 0.6 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 14:47 | Normal | 570.1 | 296.4 | 555.2 | 0 | 8 | 7 | 5.9 | 0 | 234.8 | 232.4 | 233 | 23.6 | 23.8 | 23.7 | 60 | 60 | 60.01 | 9286 | 1 | 38.3 | 55023.7 | 4223 | 2 | 1.9 | 2 | 1.8 | 2.3 | 0.6 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 14:52 | Normal | 547.1 | 268 | 545.7 | 0 | 7.6 | 6.9 | 5.5 | 0 | 234.8 | 233.2 | 234.2 | 21.8 | 22 | 21.9 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 8644 | 1 | 38.2 | 55024.5 | 4223 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 2.3 | 0.6 | 2.1 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 14:57 | Normal | 519.9 | 250.8 | 551.9 | 0 | 7.1 | 6 | 5.1 | 0 | 235.4 | 234.4 | 233.6 | 19.6 | 19.9 | 19.7 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 7758 | 1 | 38 | 55025.1 | 4223 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 15:02 | Normal | 508 | 231.1 | 548.9 | 0 | 7 | 6.6 | 5 | 0 | 234 | 233.4 | 233.8 | 18.8 | 19.2 | 19 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7464 | 1 | 37.8 | 55025.8 | 4223 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 1.5 | 2.2 | 0.6 | 2 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 15:07 | Normal | 502.5 | 217.5 | 556.3 | 0 | 6.3 | 6.5 | 4.8 | 0 | 234.8 | 234.4 | 234.4 | 17.4 | 17.6 | 17.5 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 7080 | 1 | 37.7 | 55026.4 | 4223 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 2.1 | 0.6 | 1.9 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 15:12 | Normal | 562.8 | 213.6 | 554.7 | 0 | 5.4 | 6.1 | 4.5 | 0 | 234.2 | 233 | 233.2 | 17 | 17.3 | 17.1 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 6845 | 1 | 37.6 | 55027 | 4223 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 1.9 | 0.6 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 15:17 | Normal | 540.9 | 199.6 | 559.5 | 0 | 5.2 | 5.3 | 4.2 | 0 | 234 | 233.2 | 233.2 | 15.3 | 15.6 | 15.4 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 6170 | 1 | 37.6 | 55027.5 | 4223 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 15:22 | Normal | 515.9 | 422.8 | 558.5 | 0 | 4.9 | 3.3 | 4 | 0 | 234.4 | 233.6 | 233.6 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 6205 | 1 | 37.6 | 55028 | 4223 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | 1 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 15:27 | Normal | 534.9 | 480.5 | 547.4 | 0 | 4.4 | 2.8 | 3.7 | 0 | 234.6 | 232.8 | 233 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 60.09 | 60.11 | 60.1 | 5863 | 1 | 37.8 | 55028.5 | 4223 | 1.2 | 1 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 15:32 | Normal | 457 | 490.9 | 548.2 | 0 | 4 | 2.5 | 3.5 | 0 | 234 | 233.4 | 233 | 12.7 | 12.8 | 12.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 5087 | 1 | 37.9 | 55029 | 4223 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 15:37 | Normal | 585.3 | 497.5 | 562.2 | 0 | 2.8 | 2.3 | 3 | 0 | 233.6 | 232.4 | 232.2 | 11.6 | 11.9 | 11.6 | 59.94 | 59.97 | 59.94 | 4671 | 1 | 37.8 | 55029.4 | 4223 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 15:42 | Normal | 577.9 | 488.6 | 563.8 | 0 | 2.8 | 2.3 | 3 | 0 | 234.2 | 232.2 | 232.6 | 11.3 | 11.6 | 11.2 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 4526 | 1 | 37.9 | 55029.7 | 4223 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 15:47 | Normal | 577.3 | 440.1 | 552.6 | 0 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 0 | 233.6 | 232.8 | 233.2 | 10.1 | 10.3 | 10.2 | 59.98 | 60.01 | 60 | 4037 | 1 | 37.9 | 55030.1 | 4224 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 15:52 | Normal | 574.6 | 454.8 | 555.5 | 0 | 2 | 2 | 2.3 | 0 | 232.8 | 232.4 | 231.6 | 8.9 | 9.2 | 8.9 | 60 | 59.97 | 60 | 3604 | 1 | 37.7 | 55030.4 | 4224 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 15:57 | Normal | 526.8 | 444.8 | 522 | 0 | 2 | 2 | 2.1 | 0 | 232.6 | 231.8 | 231.8 | 8.2 | 8.3 | 7.9 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 3244 | 1 | 37.3 | 55030.7 | 4224 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 16:02 | Normal | 462.8 | 428.5 | 555.9 | 0 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 0 | 232.4 | 231.4 | 231.8 | 7 | 7.2 | 6.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 2778 | 1 | 37 | 55031 | 4224 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 16:07 | Normal | 441.8 | 449.7 | 558.6 | 0 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 0 | 233 | 231.4 | 232 | 6 | 6.3 | 6 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 2429 | 1 | 36.8 | 55031.2 | 4224 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 16:12 | Normal | 445.8 | 426.6 | 554.2 | 0 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 0 | 232.2 | 231.2 | 230.8 | 5.6 | 5.9 | 5.7 | 59.91 | 59.94 | 59.92 | 2299 | 1 | 36.5 | 55031.4 | 4224 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 16:17 | Normal | 419 | 468.7 | 538.7 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0 | 233 | 231.4 | 231.6 | 5.2 | 5.6 | 5.1 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 2056 | 1 | 36.2 | 55031.6 | 4224 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 16:22 | Normal | 473 | 486.9 | 517.7 | 0 | 1.2 | 1 | 1.1 | 0 | 233.4 | 231.4 | 231.6 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1867 | 1 | 36 | 55031.7 | 4224 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 16:27 | Normal | 576.8 | 455.8 | 528.3 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0 | 234 | 233 | 233 | 4.1 | 4.4 | 4.1 | 59.91 | 59.89 | 59.93 | 1629 | 1 | 35.6 | 55031.9 | 4224 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 16:32 | Normal | 587.8 | 469.1 | 543.3 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0 | 234.6 | 234 | 233.6 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 1406 | 1 | 35.4 | 55032 | 4224 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 16:37 | Normal | 583.6 | 534.4 | 546.2 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 234.4 | 233 | 233.2 | 2.8 | 3.1 | 3 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 1140 | 1 | 35.1 | 55032.1 | 4224 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 16:42 | Normal | 567.1 | 500.9 | 536.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 235.4 | 233.6 | 234.2 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 59.99 | 60 | 60.01 | 952 | 1 | 34.8 | 55032.2 | 4224 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 16:47 | Normal | 553.7 | 520.6 | 509 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 234.8 | 233.2 | 233 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 60 | 59.99 | 59.98 | 759 | 1 | 34.5 | 55032.2 | 4225 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 16:52 | Normal | 565.6 | 468.4 | 524 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 234 | 233 | 232.8 | 1.8 | 2 | 1.8 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 559 | 1 | 34.3 | 55032.3 | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 16:57 | Normal | 557.8 | 401.1 | 465.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 234 | 233.4 | 233.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 444 | 1 | 34 | 55032.3 | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 17:02 | Normal | 469.9 | 286.7 | 480.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 233.6 | 233.2 | 232.4 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 395 | 1 | 33.8 | 55032.4 | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 17:07 | Normal | 471 | 199.8 | 472.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.8 | 232.4 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 266 | 1 | 33.6 | 55032.4 | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 17:12 | Normal | 388.2 | 199.5 | 259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 233.2 | 232.8 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 157 | 1 | 33.3 | 55032.4 | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 17:17 | Normal | 210.4 | 199.8 | 199.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 232.6 | 232 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 59.99 | 60 | 60 | 75 | 1 | 33.1 | 55032.4 | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 17:22 | Normal | 200.1 | 200.8 | 202.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.4 | 232 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 35 | 1 | 32.8 | 55032.4 | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 17:27 | Normal | 193.2 | 217.7 | 177.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231.4 | 232.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 60 | 59.98 | 25 | 1 | 32.6 | 55032.4 | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 17:32 | Normal | 213.4 | 187.5 | 180.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 232.2 | 232.8 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 21 | 1 | 32.3 | 55032.4 | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-27 17:37 | Normal | 199.1 | 192.7 | 189.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231.6 | 231.8 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 60 | 60 | 60 | 15 | 1 | 32.1 | 55032.4 | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0