## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-07-05 06:20 | Wait | 472.3 | 472.8 | 471.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 232.2 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 22.2 | 52956.5 | 3965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 06:25 | Wait | 511.7 | 512 | 502.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 22.6 | 52956.5 | 3965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 06:30 | Normal | 494.5 | 199.8 | 470.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 232.6 | 232.6 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 86 | 1 | 23 | 52956.5 | 3965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 06:35 | Normal | 515.8 | 200.6 | 484.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.8 | 232.4 | 232.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 149 | 1 | 23 | 52956.5 | 3965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 06:40 | Normal | 507.2 | 235.9 | 468.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.8 | 232.2 | 232.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60 | 59.99 | 60 | 258 | 1 | 23 | 52956.5 | 3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 06:45 | Normal | 522.4 | 295.8 | 492.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 234.2 | 232.4 | 233.4 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 328 | 1 | 23.6 | 52956.6 | 3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 06:50 | Normal | 551.3 | 370.6 | 514.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 234 | 232.6 | 233.2 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 60 | 60.03 | 60.03 | 424 | 1 | 24.1 | 52956.6 | 3966 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 06:55 | Normal | 536.2 | 452.9 | 519 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.4 | 231.6 | 233 | 1.8 | 2 | 1.9 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 575 | 1 | 24.3 | 52956.6 | 3966 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 07:00 | Normal | 558 | 448.6 | 514.9 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 234.2 | 232.4 | 232.8 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60 | 60 | 60.01 | 698 | 1 | 24.5 | 52956.7 | 3966 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 07:05 | Normal | 558.8 | 503.7 | 523.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 234 | 232.4 | 232.8 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 60.01 | 60 | 60 | 805 | 1 | 24.7 | 52956.8 | 3966 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 07:10 | Normal | 564.2 | 471.7 | 525.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 234 | 232.2 | 232.4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 59.99 | 60 | 60 | 895 | 1 | 25 | 52956.8 | 3966 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 07:15 | Normal | 557.2 | 544.8 | 527.2 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 233.4 | 231.6 | 232.4 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 962 | 1 | 25.1 | 52956.9 | 3966 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 07:20 | Normal | 562.1 | 533.9 | 518 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 233.6 | 231.6 | 232.2 | 3.1 | 3.2 | 3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 1106 | 1 | 25.2 | 52957 | 3966 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 07:25 | Normal | 563.4 | 549.8 | 519.2 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 232.8 | 232 | 232 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1254 | 1 | 25.4 | 52957.1 | 3966 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 07:30 | Normal | 575.1 | 526.9 | 536.2 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0 | 233.4 | 231.2 | 231.8 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 60.01 | 60 | 60 | 1377 | 1 | 25.6 | 52957.2 | 3966 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 07:35 | Normal | 573.1 | 464.7 | 522.5 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0 | 233.2 | 231.8 | 231.4 | 4 | 4.1 | 3.9 | 60 | 59.99 | 60 | 1524 | 1 | 25.7 | 52957.3 | 3966 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 07:40 | Normal | 574.9 | 458.8 | 518.4 | 0 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0 | 233 | 231.8 | 232.6 | 4.3 | 4.4 | 4.1 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 1689 | 1 | 25.9 | 52957.5 | 3967 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 07:45 | Normal | 575.5 | 493.9 | 535.9 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1 | 0 | 232.6 | 231.6 | 231.6 | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 1854 | 1 | 26 | 52957.6 | 3967 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 07:50 | Normal | 574.1 | 466.7 | 538 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 232.6 | 231.2 | 231.2 | 4.8 | 5 | 4.6 | 60.02 | 60 | 60.02 | 1873 | 1 | 26.2 | 52957.8 | 3967 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 07:55 | Normal | 572.2 | 481.9 | 527.6 | 0 | 1.3 | 1 | 1.1 | 0 | 233.6 | 232 | 232.4 | 5.1 | 5.2 | 4.9 | 59.95 | 60 | 59.98 | 1991 | 1 | 26.3 | 52957.9 | 3967 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 08:00 | Normal | 583.2 | 500.8 | 541.3 | 0 | 1.3 | 1 | 1.1 | 0 | 233 | 231.2 | 232 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 2030 | 1 | 26.4 | 52958.1 | 3967 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 08:05 | Normal | 575.1 | 494.8 | 540.7 | 0 | 1.4 | 1 | 1.1 | 0 | 233.2 | 230.6 | 232 | 5.3 | 5.4 | 5.1 | 59.97 | 60.01 | 60 | 2090 | 1 | 26.6 | 52958.3 | 3967 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 08:10 | Normal | 579 | 476.8 | 539 | 0 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 0 | 233.2 | 231.2 | 231.2 | 5.5 | 5.8 | 5.4 | 60 | 59.98 | 59.98 | 2164 | 1 | 26.7 | 52958.4 | 3967 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 08:15 | Normal | 591 | 491.8 | 536.8 | 0 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 232.6 | 231.2 | 231.4 | 5.8 | 6.1 | 5.7 | 60 | 60.01 | 60 | 2314 | 1 | 26.8 | 52958.6 | 3967 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 08:20 | Normal | 579.7 | 480.7 | 531.8 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 0 | 232.6 | 231 | 231 | 6.2 | 6.3 | 5.9 | 59.99 | 59.99 | 60 | 2426 | 1 | 26.9 | 52958.8 | 3967 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 08:25 | Normal | 583.1 | 464.9 | 559.3 | 0 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 0 | 233.2 | 230.8 | 231.6 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 2543 | 1 | 27 | 52959 | 3967 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 08:30 | Normal | 576.7 | 486.5 | 559.6 | 0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 0 | 232.6 | 231.4 | 232 | 6.9 | 7.1 | 6.7 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 2736 | 1 | 27.1 | 52959.2 | 3967 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 08:35 | Normal | 593 | 470.7 | 549.8 | 0 | 2 | 1.7 | 1.5 | 0 | 233.4 | 231.4 | 232.2 | 7.5 | 7.6 | 7.2 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 2962 | 1 | 27.3 | 52959.5 | 3967 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 08:40 | Normal | 586 | 490.6 | 527.8 | 0 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 0 | 233.6 | 231 | 232 | 8.1 | 8.2 | 7.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 3143 | 1 | 27.3 | 52959.7 | 3968 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 08:45 | Normal | 586.4 | 488.9 | 555.4 | 0 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 0 | 232.4 | 231.4 | 231.6 | 8.3 | 8.4 | 7.9 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 3266 | 1 | 27.5 | 52960 | 3968 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 08:50 | Normal | 592.8 | 459.6 | 552.2 | 0 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 0 | 233.6 | 231.4 | 232 | 8.7 | 8.8 | 8.3 | 60.01 | 60.02 | 60 | 3446 | 1 | 27.6 | 52960.3 | 3968 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 08:55 | Normal | 590 | 486.9 | 551.4 | 0 | 2.5 | 2.1 | 2 | 0 | 233.4 | 231.8 | 231.6 | 9.3 | 9.5 | 9.1 | 60.03 | 60 | 60.01 | 3707 | 1 | 27.7 | 52960.6 | 3968 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 09:00 | Normal | 588.7 | 488.6 | 557.5 | 0 | 2.6 | 2.3 | 2 | 0 | 233.4 | 231.6 | 232.4 | 9.8 | 9.9 | 9.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 3873 | 1 | 27.9 | 52960.9 | 3968 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 09:05 | Normal | 593 | 494 | 560 | 0 | 2.8 | 2.3 | 2.1 | 0 | 233.2 | 231.2 | 232.2 | 10.3 | 10.4 | 10 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 4068 | 1 | 28 | 52961.2 | 3968 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 09:10 | Normal | 591.5 | 495.4 | 557.1 | 0 | 3 | 2.5 | 2.2 | 0 | 233 | 231.8 | 231.8 | 11 | 11 | 10.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4336 | 1 | 28.1 | 52961.6 | 3968 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 09:15 | Normal | 588.1 | 499.3 | 541.3 | 0 | 3.1 | 2.7 | 2.4 | 0 | 233.4 | 232 | 232 | 11.7 | 11.8 | 11.5 | 60 | 59.98 | 60.01 | 4619 | 1 | 28.3 | 52962 | 3968 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 09:20 | Normal | 604.2 | 502.8 | 552.9 | 0 | 3.5 | 3 | 2.6 | 0 | 233.2 | 231.6 | 231.2 | 12.7 | 12.8 | 12.5 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 5033 | 1 | 28.5 | 52962.4 | 3968 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 09:25 | Normal | 595.4 | 496.9 | 553.4 | 0 | 3.9 | 3.4 | 2.9 | 0 | 233.8 | 231.8 | 232.6 | 14.2 | 14.3 | 14.1 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 5612 | 1 | 28.6 | 52962.8 | 3968 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 09:30 | Normal | 599.2 | 496.8 | 555.3 | 0 | 4.5 | 3.9 | 3.3 | 0 | 234.4 | 232.2 | 233.8 | 16 | 16.2 | 15.9 | 59.97 | 60 | 59.98 | 6396 | 1 | 28.8 | 52963.3 | 3968 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 09:35 | Normal | 604.1 | 492.7 | 559 | 0 | 4.7 | 4.2 | 3.5 | 0 | 234 | 232 | 232.6 | 16.9 | 17 | 16.8 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 6774 | 1 | 29.1 | 52963.9 | 3968 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 09:40 | Normal | 592.9 | 489.8 | 548.3 | 0 | 4 | 3.4 | 2.9 | 0 | 233.4 | 231.8 | 232.2 | 14.1 | 14.4 | 14 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 5725 | 1 | 29.3 | 52964.4 | 3969 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 09:45 | Normal | 591.8 | 474.6 | 545.5 | 0 | 2.4 | 1.9 | 1.5 | 0 | 233.4 | 231.4 | 232 | 8.3 | 8.4 | 7.9 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 3313 | 1 | 29.3 | 52964.8 | 3969 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 09:50 | Normal | 580.5 | 571.9 | 551.7 | 0 | 2.2 | 1.2 | 1 | 0 | 233.6 | 231.4 | 232.6 | 6.8 | 7 | 6.7 | 60.01 | 60.03 | 60 | 2672 | 1 | 29.3 | 52965 | 3969 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 09:55 | Normal | 617.2 | 601.7 | 586.2 | 0 | 14.7 | 8.1 | 1.2 | 0 | 235.2 | 234.2 | 234.6 | 35.2 | 35.3 | 35.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 13848 | 1 | 29.8 | 52966.1 | 3969 | 3.5 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 10:00 | Normal | 607.8 | 591.1 | 572 | 0 | 15 | 8.3 | 1.4 | 0 | 235.8 | 234 | 234.8 | 35.7 | 35.9 | 35.5 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 14062 | 1 | 30.5 | 52967.2 | 3969 | 3.6 | 4 | 3.6 | 3.5 | 3.9 | 4.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 10:05 | Normal | 601.3 | 594.6 | 570.4 | 0 | 17 | 9.5 | 2.5 | 0 | 235.4 | 233.2 | 234.4 | 40.7 | 40.9 | 40.6 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 15921 | 1 | 31.1 | 52968.4 | 3969 | 4 | 4.5 | 4.1 | 4 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 10:10 | Normal | 585.2 | 576.5 | 567 | 0 | 10.6 | 6.3 | 4.2 | 0 | 235.4 | 233 | 234.6 | 30.2 | 30.2 | 29.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 10987 | 1 | 31.7 | 52969.6 | 3969 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 10:15 | Normal | 592.6 | 548.7 | 568.7 | 0 | 9.1 | 6 | 4.8 | 0 | 234.8 | 232.4 | 233.8 | 28 | 28.3 | 27.7 | 59.97 | 60 | 59.95 | 10812 | 1 | 31.8 | 52970.6 | 3969 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2.3 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 10:20 | Normal | 609.8 | 567.7 | 572.5 | 0 | 11.7 | 7.7 | 6 | 0 | 235.4 | 234.6 | 234.4 | 35.5 | 35.7 | 35.4 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 14666 | 1 | 32.2 | 52971.6 | 3969 | 2.8 | 3 | 2.8 | 2.7 | 3 | 2.9 | 0.3 | 1 | 1.5 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 10:25 | Normal | 600.7 | 552.8 | 567.6 | 0 | 10.8 | 7.3 | 5.8 | 0 | 234.8 | 233.8 | 234.4 | 33.3 | 33.4 | 33.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 13439 | 1 | 32.6 | 52972.9 | 3969 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 0.9 | 1.4 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 10:30 | Normal | 603.1 | 550.7 | 556.1 | 0 | 10.1 | 7 | 5.8 | 0 | 235.4 | 233.8 | 235 | 31.6 | 31.8 | 31.5 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 12424 | 1 | 32.7 | 52973.9 | 3969 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 1.2 | 1.6 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 10:35 | Normal | 596.7 | 551.3 | 570.8 | 0 | 12 | 8.1 | 6.5 | 0 | 236 | 233.6 | 235.2 | 36.7 | 36.9 | 36.6 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 15155 | 1 | 33 | 52975.1 | 3969 | 2.8 | 3.1 | 3 | 2.9 | 3 | 2.9 | 0.5 | 1.1 | 1.7 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 10:40 | Normal | 603.4 | 546.1 | 556.4 | 0 | 11.7 | 8.1 | 6.8 | 0 | 235.4 | 233 | 233.6 | 36.6 | 36.7 | 36.3 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 14338 | 1 | 33.3 | 52976.3 | 3970 | 2.8 | 3 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 0.5 | 1.3 | 1.9 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 10:45 | Normal | 590.3 | 552.6 | 571.3 | 0 | 12.3 | 8.7 | 6.6 | 0 | 235.2 | 233.4 | 235 | 38.3 | 38.3 | 38 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 14339 | 1 | 33.6 | 52977.6 | 3970 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 0.5 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 10:50 | Normal | 598.3 | 540.7 | 563.1 | 0 | 10.2 | 7.3 | 6.1 | 0 | 235.4 | 233.2 | 234.2 | 32.3 | 32.5 | 32.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 12736 | 1 | 33.8 | 52978.7 | 3970 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 1.2 | 1.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 10:55 | Normal | 587.9 | 549 | 555.7 | 0 | 12.3 | 8.2 | 6.2 | 0 | 235.8 | 234.4 | 235.2 | 36.6 | 36.8 | 36.6 | 60.04 | 60.05 | 60.02 | 13536 | 1 | 33.9 | 52979.8 | 3970 | 2.9 | 3.1 | 3 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 1.1 | 1.6 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 11:00 | Normal | 586.4 | 560.7 | 550.6 | 0 | 7.5 | 4.5 | 3.3 | 0 | 235.6 | 233.4 | 234.2 | 21.7 | 21.7 | 21.6 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 8685 | 1 | 33.8 | 52980.7 | 3970 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 11:05 | Normal | 600.2 | 582.6 | 553.2 | 0 | 18.4 | 10.1 | 5.5 | 0 | 237.8 | 235 | 236.4 | 46.6 | 46.7 | 46.4 | 59.96 | 59.91 | 59.95 | 18692 | 1 | 34.1 | 52982.1 | 3970 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.9 | 4.8 | 0 | 0.2 | 0.3 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 11:10 | Normal | 596.2 | 580.7 | 531.2 | 0 | 17.6 | 9.7 | 5.5 | 0 | 237.6 | 235.2 | 236.6 | 44.7 | 44.9 | 44.4 | 59.92 | 59.95 | 59.95 | 17886 | 1 | 34.6 | 52983.6 | 3970 | 4.3 | 4.6 | 4.3 | 4.2 | 4.6 | 4.7 | 0 | 0.1 | 0.3 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 11:15 | Normal | 597.6 | 580 | 535.2 | 0 | 17.6 | 9.5 | 5.4 | 0 | 237.4 | 235.2 | 236.2 | 43.9 | 44.2 | 43.9 | 59.99 | 60.02 | 60 | 17701 | 1 | 35 | 52985.1 | 3970 | 4.2 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 4.6 | 4.7 | 0 | 0 | 0.2 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 11:20 | Normal | 585.2 | 574.5 | 542.3 | 0 | 17.7 | 9.5 | 5.5 | 0 | 237.2 | 235.6 | 236 | 43.9 | 44.1 | 43.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 17708 | 1 | 35.3 | 52986.5 | 3970 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 11:25 | Normal | 589.7 | 577.7 | 433.6 | 0 | 17.8 | 9.6 | 9.8 | 0 | 237.8 | 236.6 | 237 | 46.9 | 47 | 46.8 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 18874 | 1 | 35.7 | 52988.1 | 3970 | 4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0.1 | 4.1 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 11:30 | Normal | 590.1 | 579.9 | 447.6 | 0 | 17.6 | 9.6 | 9.9 | 0 | 237.2 | 236.2 | 237 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 19125 | 1 | 36 | 52989.6 | 3970 | 4.4 | 4.8 | 4 | 4.1 | 4.5 | 4.4 | 0 | 0.3 | 4.5 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 11:35 | Normal | 595.8 | 582.8 | 431.2 | 0 | 17.6 | 9.6 | 10.8 | 0 | 238.2 | 236.2 | 237 | 47.8 | 47.9 | 47.7 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 19338 | 1 | 36.3 | 52991.2 | 3970 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.6 | 4.5 | 0 | 0.1 | 4.5 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 11:40 | Normal | 596.1 | 573.3 | 352.6 | 0 | 17.3 | 9.5 | 13.5 | 0 | 238 | 236.2 | 236.6 | 48 | 46.7 | 48.2 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 19520 | 1 | 36.7 | 52992.9 | 3971 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 0 | 0.3 | 4.5 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 11:45 | Normal | 585.5 | 573.9 | 345.3 | 0 | 17.9 | 9.7 | 13.8 | 0 | 237.6 | 235.2 | 236.8 | 48.1 | 48.3 | 47.9 | 60.03 | 59.99 | 60.03 | 19371 | 1 | 37.1 | 52994.5 | 3971 | 4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 0 | 0.2 | 4.6 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 11:50 | Normal | 587.7 | 576.6 | 353.7 | 0 | 17.7 | 9.6 | 13.7 | 0 | 238 | 236.4 | 237.6 | 48.6 | 48.7 | 48.3 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 19380 | 1 | 37.4 | 52996.1 | 3971 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.6 | 4.5 | 0 | 0.2 | 4.5 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 11:55 | Normal | 587.9 | 573 | 353.5 | 0 | 17.4 | 9.5 | 13.6 | 0 | 238 | 236 | 237.6 | 48.4 | 48.6 | 48.3 | 60 | 59.99 | 60 | 19422 | 1 | 37.6 | 52997.7 | 3971 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.7 | 4.5 | 0 | 0 | 4.7 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 12:00 | Normal | 584.1 | 573.8 | 406 | 0 | 17.7 | 9.6 | 12.5 | 0 | 237 | 236 | 236.8 | 48.6 | 48.7 | 48.5 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 19624 | 1 | 38 | 52999.3 | 3971 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 0 | 0.1 | 4.6 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 12:05 | Normal | 585.6 | 572.4 | 418.6 | 0 | 17.6 | 9.7 | 13.5 | 0 | 238 | 236 | 237.4 | 50.2 | 50.2 | 50 | 60 | 59.98 | 59.99 | 20025 | 1 | 38.2 | 53001 | 3971 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 4.6 | 4.5 | 0 | 0.2 | 4.5 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 12:10 | Normal | 589.6 | 570.1 | 424.4 | 0 | 17.6 | 9.6 | 13.3 | 0 | 237.2 | 236 | 236.8 | 49.8 | 50 | 49.6 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 19893 | 1 | 38.4 | 53002.6 | 3971 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 0 | 0.2 | 4.4 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 12:15 | Normal | 594.1 | 569 | 437.3 | 0 | 17.5 | 9.6 | 13.5 | 0 | 237.8 | 235 | 235.6 | 50 | 50.1 | 49.9 | 59.92 | 59.96 | 59.93 | 20060 | 1 | 38.6 | 53004.3 | 3971 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 4.6 | 4.5 | 0 | 0.1 | 4.3 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 12:20 | Normal | 584.5 | 577.1 | 443.5 | 0 | 17.3 | 9.5 | 12.5 | 0 | 237.4 | 235.8 | 236 | 47.9 | 49.3 | 47.7 | 60.08 | 60.04 | 60.05 | 19834 | 1 | 38.9 | 53006 | 3971 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.6 | 4.4 | 0 | 0.2 | 3.4 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 12:25 | Normal | 582.4 | 569.7 | 414.9 | 0 | 17.2 | 9.4 | 12.7 | 0 | 237.4 | 235.2 | 235.4 | 47.8 | 47.8 | 47.4 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 19175 | 1 | 39.1 | 53007.6 | 3971 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.5 | 4.3 | 0 | 0.3 | 3.3 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 12:30 | Normal | 592.4 | 579.6 | 472.4 | 0 | 16.6 | 9.1 | 10.8 | 0 | 237.4 | 235.2 | 235.8 | 47.4 | 47.5 | 47.1 | 60.02 | 60.02 | 60 | 19014 | 1 | 39.2 | 53009.2 | 3971 | 4.2 | 4.3 | 3.9 | 4 | 4.4 | 4.3 | 0 | 0.1 | 1.6 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 12:35 | Normal | 588.8 | 564.6 | 470.7 | 0 | 16.9 | 9.4 | 10.8 | 0 | 237.4 | 235.2 | 236.6 | 47.5 | 47.4 | 47 | 60.01 | 60 | 59.99 | 18978 | 1 | 39.6 | 53010.8 | 3971 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.5 | 4.2 | 0 | 0.3 | 1.5 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 12:40 | Normal | 583 | 574.9 | 481.3 | 0 | 16.6 | 9.1 | 9.8 | 0 | 237.4 | 235 | 236.2 | 46.7 | 46.8 | 46.7 | 60 | 60.01 | 60 | 18482 | 1 | 40.1 | 53012.3 | 3972 | 4.2 | 4.3 | 3.9 | 4 | 4.5 | 4.3 | 0 | 0.2 | 0.8 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 12:45 | Normal | 587.6 | 569.6 | 473.5 | 0 | 16.6 | 9.2 | 10.3 | 0 | 237 | 235.8 | 235.6 | 46.4 | 46.5 | 46.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 18671 | 1 | 40.5 | 53013.9 | 3972 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4 | 4.5 | 4.2 | 0 | 0.2 | 1.6 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 12:50 | Normal | 583.6 | 573.2 | 410.4 | 0 | 16.4 | 9.1 | 12 | 0 | 236.8 | 235.4 | 236.2 | 46.1 | 46.2 | 45.7 | 60 | 60.01 | 59.99 | 18405 | 1 | 40.9 | 53015.4 | 3972 | 4.1 | 4 | 4.1 | 3.8 | 4.2 | 4 | 0 | 0.5 | 3.4 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 12:55 | Normal | 585.5 | 568.8 | 440.4 | 0 | 16.3 | 9 | 12.3 | 0 | 237.4 | 234.8 | 235.6 | 46.5 | 46.6 | 46.3 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 18613 | 1 | 41.1 | 53017 | 3972 | 4 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 4.3 | 4.1 | 0 | 0.3 | 3.8 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 13:00 | Normal | 584.9 | 565.7 | 411.6 | 0 | 16.1 | 8.9 | 12.5 | 0 | 236.4 | 234.6 | 235.6 | 45.9 | 45.9 | 45.6 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 18395 | 1 | 40.9 | 53018.5 | 3972 | 4.1 | 4 | 3.9 | 3.8 | 4.3 | 4.1 | 0 | 0.5 | 4.1 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 13:05 | Normal | 578.9 | 521.8 | 466.9 | 0 | 16 | 9.1 | 10.6 | 0 | 236.6 | 234.4 | 235.4 | 44.5 | 44.7 | 44.3 | 59.93 | 59.97 | 59.93 | 17760 | 1 | 40.7 | 53020 | 3972 | 4 | 4.1 | 3.8 | 3.7 | 4.3 | 3.9 | 0 | 0.6 | 3.8 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 13:10 | Normal | 587.3 | 477.2 | 485.7 | 0 | 15.4 | 10.3 | 9.7 | 0 | 235.6 | 233.4 | 233.6 | 44 | 44.1 | 43.6 | 59.97 | 60 | 59.99 | 17690 | 1 | 40.2 | 53021.5 | 3972 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.6 | 4.3 | 3.6 | 0.1 | 1.8 | 3.7 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 13:15 | Normal | 587.4 | 407.1 | 501.2 | 0 | 15.4 | 12.3 | 9.8 | 0 | 235.2 | 233.4 | 232.8 | 44.4 | 44.6 | 44.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 17742 | 1 | 40.1 | 53023 | 3972 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 4.5 | 4.1 | 0.5 | 3.1 | 3.8 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 13:20 | Normal | 590.9 | 373.6 | 529.2 | 0 | 15.1 | 12.3 | 9.6 | 0 | 236.2 | 232.6 | 234.4 | 43.8 | 44 | 43.5 | 60 | 60 | 60 | 17227 | 1 | 39.8 | 53024.4 | 3972 | 3.3 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 4.4 | 3.7 | 0.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 13:25 | Normal | 581.9 | 363.5 | 544.2 | 0 | 15.1 | 12.4 | 9.7 | 0 | 235.2 | 232.4 | 233 | 43.5 | 43.6 | 43 | 60 | 59.99 | 59.99 | 17098 | 1 | 39.8 | 53025.8 | 3972 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 4.5 | 3.8 | 0.9 | 3 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 13:30 | Normal | 584.2 | 336.8 | 530.1 | 0 | 14.8 | 14.5 | 9.8 | 0 | 235.6 | 232.8 | 233.2 | 43.6 | 43.9 | 43.5 | 60.01 | 60.04 | 60 | 17173 | 1 | 39.7 | 53027.3 | 3972 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 4.2 | 3.8 | 2.8 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 13:35 | Normal | 588.2 | 328.1 | 544.1 | 0 | 14.5 | 14.4 | 9.6 | 0 | 235 | 232.6 | 232.8 | 43.4 | 43.5 | 42.9 | 60 | 59.98 | 59.98 | 16912 | 1 | 39.7 | 53028.7 | 3972 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 4.3 | 3.7 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 13:40 | Normal | 590.2 | 328.9 | 512.8 | 0 | 14.3 | 13.3 | 11 | 0 | 234.2 | 231.4 | 233.4 | 43.5 | 43.7 | 43.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 16964 | 1 | 39.7 | 53030.1 | 3973 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 4 | 3.5 | 2.8 | 2.5 | 3.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 13:45 | Normal | 588.3 | 288.4 | 537.6 | 0 | 14.6 | 14.8 | 11 | 0 | 234 | 231.6 | 232.6 | 43.9 | 44.1 | 43.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 17070 | 1 | 39.7 | 53031.5 | 3973 | 3.8 | 3.7 | 3.4 | 3.5 | 4.2 | 3.7 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 13:50 | Normal | 590.1 | 253.7 | 552 | 0 | 14.6 | 14.1 | 10.9 | 0 | 233.8 | 231.6 | 232.6 | 43.1 | 43 | 42.9 | 60.01 | 60 | 60 | 15945 | 1 | 39.5 | 53032.8 | 3973 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 4.3 | 3.7 | 2.5 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 13:55 | Normal | 568 | 391.6 | 523.7 | 0 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 0 | 230.4 | 228.8 | 228.6 | 10 | 10.1 | 9.7 | 60.01 | 60 | 59.98 | 3926 | 1 | 38.9 | 53033.4 | 3973 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 14:00 | Normal | 572.1 | 474.9 | 543.1 | 0 | 3 | 2.4 | 2.2 | 0 | 231.6 | 228.8 | 229.4 | 10.9 | 11.1 | 10.7 | 60.01 | 59.99 | 59.97 | 4194 | 1 | 38.1 | 53033.7 | 3973 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 14:05 | Normal | 581 | 481.7 | 540.1 | 0 | 3.5 | 2.9 | 2.6 | 0 | 230.8 | 228.8 | 229.8 | 12.7 | 12.8 | 12.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4949 | 1 | 37.5 | 53034.1 | 3973 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 14:10 | Normal | 585.9 | 481.8 | 540.9 | 0 | 4.3 | 3.6 | 3.1 | 0 | 231.4 | 229.2 | 229.2 | 15.1 | 15.4 | 15 | 59.99 | 60 | 60 | 5985 | 1 | 37.1 | 53034.6 | 3973 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 14:15 | Normal | 581.4 | 480.7 | 554 | 0 | 4.2 | 3.4 | 3 | 0 | 231.6 | 229.6 | 230.4 | 14.7 | 14.9 | 14.6 | 60 | 60.04 | 60 | 5806 | 1 | 36.7 | 53035.1 | 3973 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 14:20 | Normal | 604.3 | 425.7 | 556.2 | 0 | 7.5 | 6 | 5.2 | 0 | 232.6 | 230.2 | 232.2 | 24.5 | 24.6 | 24.2 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 7813 | 1 | 36.7 | 53036 | 3973 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 14:25 | Normal | 605.1 | 438 | 561 | 0 | 13.6 | 9.4 | 10.1 | 0 | 234.2 | 231 | 232.6 | 42.4 | 42.5 | 42 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 16592 | 1 | 37.3 | 53037.3 | 3973 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.2 | 2.9 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 14:30 | Normal | 582.7 | 381.9 | 543.1 | 0 | 5.3 | 4.5 | 3.5 | 0 | 233.2 | 230.2 | 230.8 | 16.5 | 16.7 | 16.3 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 8579 | 1 | 37.7 | 53038.6 | 3973 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 14:35 | Normal | 593.6 | 373.7 | 547 | 0 | 13.1 | 10.9 | 9.8 | 0 | 234.6 | 231.4 | 233 | 40.7 | 40.8 | 40.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 15774 | 1 | 37.9 | 53039.9 | 3973 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3 | 3.7 | 1.4 | 3 | 2.7 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 14:40 | Normal | 589.3 | 337.2 | 548.6 | 0 | 4.6 | 6.6 | 5.3 | 0 | 233 | 230 | 230.6 | 16.8 | 17 | 16.5 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 13074 | 1 | 38.1 | 53041.1 | 3974 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 2.3 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 14:45 | Normal | 583.5 | 434.8 | 553.5 | 0 | 12.2 | 7.3 | 9.1 | 0 | 234.2 | 230.8 | 232.6 | 36.7 | 36.8 | 36.4 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 14312 | 1 | 38.1 | 53042.1 | 3974 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 1.3 | 1.3 | 2.6 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 14:50 | Normal | 563.7 | 433.8 | 544.3 | 0 | 10.9 | 6.6 | 8.2 | 0 | 233.4 | 231 | 231.6 | 32.7 | 32.7 | 32.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 12719 | 1 | 38 | 53043.2 | 3974 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 2.4 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 14:55 | Normal | 538.7 | 429.1 | 539.5 | 0 | 9.7 | 5.6 | 7.3 | 0 | 234.4 | 231 | 232.2 | 28.1 | 28.2 | 27.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 10970 | 1 | 37.9 | 53044.2 | 3974 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 0.7 | 1 | 2 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 15:00 | Normal | 523.3 | 444.6 | 551 | 0 | 9.2 | 4.8 | 6.8 | 0 | 234.2 | 231.4 | 232 | 26.1 | 26.4 | 26.1 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 10265 | 1 | 37.6 | 53045.1 | 3974 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 0.7 | 0.7 | 1.9 | 1.4 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 15:05 | Normal | 584.3 | 443.8 | 532.5 | 0 | 5 | 3.1 | 4.2 | 0 | 233.6 | 230.8 | 232.2 | 16.6 | 16.9 | 16.7 | 60.12 | 60.09 | 60.11 | 5427 | 1 | 37.3 | 53045.8 | 3974 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 15:10 | Normal | 597.6 | 468.6 | 558.7 | 0 | 6.1 | 3.8 | 5.5 | 0 | 233.4 | 231 | 232.4 | 20.9 | 21.1 | 20.7 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 8352 | 1 | 37.2 | 53046.4 | 3974 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 15:15 | Normal | 563.1 | 450.7 | 515 | 0 | 2.3 | 1.5 | 2 | 0 | 231.6 | 229.8 | 231.2 | 8.3 | 8.3 | 7.9 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 3210 | 1 | 37.1 | 53047 | 3974 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 15:20 | Normal | 601.4 | 443.9 | 537.3 | 0 | 3.8 | 2.5 | 3.4 | 0 | 232.8 | 230.4 | 231.4 | 13.5 | 13.6 | 13.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5413 | 1 | 36.7 | 53047.4 | 3974 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 15:25 | Normal | 506.5 | 478.1 | 565.1 | 0 | 5.1 | 3.3 | 4.6 | 0 | 233.2 | 230.2 | 231.6 | 17.3 | 17.4 | 17 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 6848 | 1 | 36.5 | 53048 | 3974 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 15:30 | Normal | 450.7 | 492 | 556.1 | 0 | 4.6 | 2.8 | 4.2 | 0 | 232.6 | 231 | 231.6 | 14.9 | 15 | 14.6 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 5946 | 1 | 36.3 | 53048.5 | 3974 | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 15:35 | Normal | 409.5 | 480 | 546.6 | 0 | 4.6 | 2.8 | 4.1 | 0 | 232.6 | 230.6 | 231 | 13.8 | 13.9 | 13.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5518 | 1 | 36.2 | 53049 | 3974 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 0.7 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 15:40 | Normal | 393.6 | 485 | 555.6 | 0 | 4.3 | 2.6 | 3.7 | 0 | 233 | 230.2 | 231.6 | 12.9 | 12.9 | 12.6 | 60.01 | 60 | 60 | 5142 | 1 | 36 | 53049.4 | 3975 | 1.3 | 1 | 1 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 15:45 | Normal | 568 | 459.1 | 534.1 | 0 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 0 | 231.8 | 230 | 231.2 | 5.9 | 5.9 | 5.5 | 59.97 | 60 | 59.99 | 2120 | 1 | 35.9 | 53049.7 | 3975 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 15:50 | Normal | 592.7 | 473.6 | 555.9 | 0 | 2 | 2.1 | 2.5 | 0 | 231.4 | 229.8 | 230.6 | 9.6 | 9.7 | 9.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3830 | 1 | 35.6 | 53050 | 3975 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 15:55 | Normal | 552.3 | 474.7 | 552.2 | 0 | 2 | 2 | 2.1 | 0 | 231.2 | 230 | 230.6 | 8.7 | 8.7 | 8.2 | 60 | 60.01 | 59.99 | 3408 | 1 | 35.5 | 53050.3 | 3975 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 16:00 | Normal | 525.5 | 475.8 | 556.5 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 0 | 231.4 | 230 | 230.8 | 7.8 | 7.8 | 7.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 3022 | 1 | 35.3 | 53050.6 | 3975 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 16:05 | Normal | 471.6 | 478 | 546.3 | 0 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 0 | 232.4 | 230 | 230.8 | 6.9 | 7 | 6.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2651 | 1 | 35.1 | 53050.8 | 3975 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 16:10 | Normal | 427.4 | 465.7 | 539.1 | 0 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 0 | 232.8 | 229.4 | 230.8 | 6.6 | 6.4 | 6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2413 | 1 | 34.9 | 53051 | 3975 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 16:15 | Normal | 483.5 | 456.7 | 518.7 | 0 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 231.4 | 230 | 230 | 4 | 4.1 | 3.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1553 | 1 | 34.6 | 53051.2 | 3975 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 16:20 | Normal | 508.2 | 451.7 | 500.3 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 231.6 | 229.2 | 230.6 | 3.4 | 3.6 | 3.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1301 | 1 | 34.4 | 53051.3 | 3975 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 16:25 | Normal | 552.2 | 502 | 525.1 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 231.8 | 229.2 | 230.8 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 856 | 1 | 34.2 | 53051.4 | 3975 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 16:30 | Normal | 544.9 | 507.8 | 506.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.2 | 230.6 | 231.4 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 716 | 1 | 34 | 53051.5 | 3975 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 16:35 | Normal | 550.8 | 454.5 | 519.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 232 | 230.6 | 231.8 | 2 | 2 | 1.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 620 | 1 | 33.9 | 53051.5 | 3975 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 16:40 | Normal | 556.1 | 426 | 500.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 232.4 | 230.2 | 231.2 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 506 | 1 | 33.7 | 53051.6 | 3976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 16:45 | Normal | 542.7 | 404.8 | 514.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 232 | 230.2 | 231.2 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 504 | 1 | 33.4 | 53051.6 | 3976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 16:50 | Normal | 544.7 | 376.7 | 512 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 232.6 | 230.2 | 231.6 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 472 | 1 | 33.2 | 53051.6 | 3976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 16:55 | Normal | 518.9 | 352.8 | 469.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 232.4 | 231.2 | 232.2 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 429 | 1 | 33 | 53051.7 | 3976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 17:00 | Normal | 436.1 | 287.5 | 482.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.6 | 230.4 | 231.2 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 313 | 1 | 32.7 | 53051.7 | 3976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 17:05 | Normal | 458.5 | 199.8 | 458.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231.2 | 231.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 192 | 1 | 32.3 | 53051.7 | 3976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 17:10 | Normal | 203.2 | 199.5 | 262.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231 | 232.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 77 | 1 | 32 | 53051.7 | 3976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 17:15 | Normal | 200.3 | 199.3 | 199.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 230.8 | 231.8 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 53 | 1 | 31.7 | 53051.7 | 3976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 17:20 | Normal | 197.3 | 210.3 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231.2 | 231.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 59.99 | 60 | 28 | 1 | 31.4 | 53051.7 | 3976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 17:25 | Normal | 178.5 | 181.6 | 189.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 231.6 | 232.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 24 | 1 | 31.1 | 53051.8 | 3976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-05 17:30 | Normal | 213.3 | 197.4 | 187.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231.6 | 232.6 | 1.2 | 1 | 1.2 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 24 | 1 | 30.9 | 53051.8 | 3976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0