## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-07-06 06:10 | Wait | 502 | 501.9 | 498.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 235.4 | 234.4 | 235.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 19.7 | 53051.8 | 3976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 06:15 | Normal | 530.3 | 518.4 | 522.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 236.4 | 235 | 235.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 18 | 1 | 20.3 | 53051.8 | 3976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 06:20 | Normal | 492.5 | 199.7 | 489.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 236.4 | 235.2 | 234.8 | 1.9 | 2 | 1.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 131 | 1 | 20.4 | 53051.8 | 3977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 06:25 | Normal | 549 | 199.9 | 528.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 236 | 235 | 235 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 135 | 1 | 20.8 | 53051.8 | 3977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 06:30 | Normal | 555.7 | 199.6 | 541.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 237.4 | 235.4 | 236 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 168 | 1 | 21 | 53051.8 | 3977 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 06:35 | Normal | 558.9 | 390.4 | 520.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 237.2 | 235.2 | 235.4 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 60 | 59.99 | 60 | 362 | 1 | 21.1 | 53051.8 | 3977 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 06:40 | Normal | 576.8 | 394.8 | 515.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 236.8 | 235.2 | 235.8 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 454 | 1 | 21.3 | 53051.8 | 3977 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 06:45 | Normal | 569.8 | 468.8 | 537.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 237 | 235.4 | 235.6 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 60 | 60 | 60 | 577 | 1 | 21.4 | 53051.9 | 3977 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 06:50 | Normal | 579 | 550.1 | 523.4 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0 | 236.6 | 235.4 | 235.2 | 2 | 2.2 | 2 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 689 | 1 | 21.6 | 53051.9 | 3977 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 06:55 | Normal | 585.4 | 565.8 | 546.2 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0 | 236.8 | 235.6 | 236 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 59.99 | 60 | 60 | 808 | 1 | 21.6 | 53052 | 3977 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 07:00 | Normal | 593.9 | 544 | 543.6 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0 | 237 | 235.6 | 235.2 | 2.8 | 3 | 2.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 999 | 1 | 21.8 | 53052.1 | 3977 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 07:05 | Normal | 606.6 | 581.6 | 560.6 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0 | 237 | 235 | 235.2 | 2.9 | 3.3 | 3 | 60 | 60 | 59.99 | 1155 | 1 | 21.9 | 53052.2 | 3977 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 07:10 | Normal | 592.1 | 545.9 | 571.3 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 237 | 235.2 | 236 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 1351 | 1 | 22.1 | 53052.3 | 3977 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 07:15 | Normal | 604.8 | 576.7 | 568.4 | 0 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0 | 235.8 | 234.8 | 235.6 | 3.9 | 4.1 | 3.8 | 59.98 | 59.99 | 60 | 1523 | 1 | 22.3 | 53052.4 | 3977 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 07:20 | Normal | 589.7 | 528.8 | 560.4 | 0 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 0 | 237 | 235.2 | 235.8 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 1719 | 1 | 22.4 | 53052.5 | 3978 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 07:25 | Normal | 597.7 | 549.9 | 561.9 | 0 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 0 | 236.4 | 235 | 236.2 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 1669 | 1 | 22.6 | 53052.7 | 3978 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 07:30 | Normal | 603.7 | 455.8 | 553.5 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.6 | 0 | 236.8 | 235.6 | 236 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 59.98 | 60 | 59.98 | 1856 | 1 | 22.9 | 53052.8 | 3978 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 07:35 | Normal | 591.7 | 522.8 | 555.4 | 0 | 1.4 | 1 | 0.7 | 0 | 236.6 | 235 | 235 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 59.95 | 59.92 | 59.95 | 1793 | 1 | 23 | 53053 | 3978 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 07:40 | Normal | 613.8 | 562.8 | 544 | 0 | 1.8 | 2.8 | 1 | 0 | 236.8 | 235.4 | 235.6 | 8.2 | 8.2 | 7.8 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 3247 | 1 | 23 | 53053.2 | 3978 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 07:45 | Normal | 622.8 | 539.9 | 562.1 | 0 | 3.1 | 3.2 | 1 | 0 | 236.4 | 234.8 | 235.8 | 10.5 | 10.6 | 10.4 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 4202 | 1 | 23.1 | 53053.5 | 3978 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 07:50 | Normal | 613.6 | 568.8 | 571.7 | 0 | 3.8 | 3.3 | 1 | 0 | 237.2 | 236 | 235.4 | 11.8 | 12 | 11.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 4751 | 1 | 23.1 | 53053.9 | 3978 | 0.6 | 0.5 | 1.4 | 1 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 07:55 | Normal | 609 | 553.8 | 554.1 | 0 | 4.1 | 3.5 | 1 | 0 | 237.2 | 235.2 | 235.6 | 12.5 | 12.6 | 12.4 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 5075 | 1 | 24 | 53054.3 | 3978 | 0.6 | 0.7 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 08:00 | Normal | 596.9 | 482.8 | 545.2 | 0 | 5.1 | 4 | 1.1 | 0 | 236.6 | 236.2 | 236 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 5842 | 1 | 24.3 | 53054.7 | 3978 | 0.7 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 08:05 | Normal | 578.9 | 485.9 | 538.9 | 0 | 6.7 | 4.6 | 1.3 | 0 | 237.6 | 235.8 | 235.8 | 16.8 | 17 | 16.7 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 6737 | 1 | 24.6 | 53055.2 | 3978 | 0.7 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 2.1 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 08:10 | Normal | 610.5 | 487.6 | 576.1 | 0 | 7 | 5.1 | 1.5 | 0 | 237.4 | 235.2 | 236.4 | 18.5 | 18.7 | 18.4 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 7509 | 1 | 24.9 | 53055.7 | 3978 | 1 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 2.3 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 08:15 | Normal | 604.7 | 561.7 | 558.3 | 0 | 4.1 | 2.6 | 1.4 | 0 | 236.4 | 234.8 | 236.2 | 12.2 | 12.3 | 12 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 4831 | 1 | 25.1 | 53056.2 | 3978 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 08:20 | Normal | 591.6 | 597 | 545.7 | 0 | 4.6 | 2.8 | 1.6 | 0 | 236.2 | 234.6 | 234.6 | 13.1 | 13.2 | 13 | 60.01 | 60 | 60.01 | 5803 | 1 | 25.5 | 53056.8 | 3979 | 1 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 08:25 | Normal | 518.4 | 594.9 | 580.9 | 0 | 8 | 5.1 | 1.9 | 0 | 237.2 | 235.2 | 236.2 | 20.2 | 20.4 | 20.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8199 | 1 | 25.6 | 53057.3 | 3979 | 1.4 | 2.6 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 08:30 | Normal | 599.6 | 585.6 | 535.4 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 236.4 | 234.8 | 236 | 14.7 | 14.9 | 14.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 5687 | 1 | 25.8 | 53057.8 | 3979 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 08:35 | Normal | 582.6 | 601.3 | 551.3 | 0 | 10.8 | 6.6 | 2.1 | 0 | 238.2 | 236 | 236.8 | 27.6 | 27.9 | 27.5 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 10747 | 1 | 26.1 | 53058.4 | 3979 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 08:40 | Normal | 597.8 | 582.8 | 558.9 | 0 | 5.1 | 3.1 | 2 | 0 | 236.8 | 236.2 | 237 | 14.8 | 15 | 14.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 5944 | 1 | 26.5 | 53059.2 | 3979 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 08:45 | Normal | 610.4 | 586.2 | 574.6 | 0 | 6 | 3.9 | 2.1 | 0 | 237.2 | 236 | 236 | 17.6 | 18 | 17.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 7228 | 1 | 26.6 | 53059.9 | 3979 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 08:50 | Normal | 601.7 | 560.6 | 558.3 | 0 | 5.9 | 3.8 | 1.9 | 0 | 237.6 | 236.2 | 236.4 | 16.5 | 16.7 | 16.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 6508 | 1 | 26.9 | 53060.5 | 3979 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 08:55 | Normal | 587.2 | 592.6 | 579.4 | 0 | 8.3 | 5.1 | 1.6 | 0 | 237.4 | 235.4 | 236.4 | 20.7 | 20.8 | 20.7 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 8175 | 1 | 27.1 | 53061.2 | 3979 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 09:00 | Normal | 603.7 | 569.8 | 568.6 | 0 | 9 | 5.6 | 2.2 | 0 | 237.8 | 235.8 | 236 | 23.4 | 23.7 | 23.4 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 8913 | 1 | 27.2 | 53061.8 | 3979 | 1.5 | 2.8 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 09:05 | Normal | 606.6 | 565.7 | 589.6 | 0 | 7.3 | 4.5 | 2.4 | 0 | 237 | 235.4 | 236.2 | 20.3 | 20.6 | 20.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 10018 | 1 | 27.5 | 53062.6 | 3979 | 1.7 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 2 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 09:10 | Normal | 598 | 574.4 | 574.7 | 0 | 13.6 | 8.3 | 3.1 | 0 | 238.6 | 237.6 | 237.8 | 35.4 | 36.6 | 35.8 | 60.03 | 60 | 60.02 | 11061 | 1 | 27.8 | 53063.6 | 3979 | 2.8 | 3.8 | 3.5 | 3.4 | 3.7 | 3.8 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 09:15 | Normal | 603 | 568.9 | 574.1 | 0 | 9 | 5.8 | 3.9 | 0 | 237.2 | 236.2 | 237 | 26.6 | 26.7 | 26.6 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 10750 | 1 | 28.2 | 53064.5 | 3979 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 0.1 | 0.7 | 1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 09:20 | Normal | 587.9 | 563.8 | 568.3 | 0 | 8.8 | 5.7 | 4.5 | 0 | 237.8 | 236.6 | 237 | 26.6 | 26.7 | 26.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 10536 | 1 | 28.6 | 53065.6 | 3980 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 09:25 | Normal | 599.2 | 570.9 | 562.6 | 0 | 9 | 6 | 4.6 | 0 | 237.4 | 235.8 | 236.6 | 27.2 | 27.4 | 27.1 | 59.96 | 60.01 | 59.99 | 10723 | 1 | 28.8 | 53066.5 | 3980 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 09:30 | Normal | 604.1 | 549 | 562.5 | 0 | 10.1 | 6.8 | 5 | 0 | 237 | 235.8 | 237 | 29.9 | 29.9 | 29.8 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 12947 | 1 | 29.1 | 53067.4 | 3980 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 09:35 | Normal | 598.9 | 546.7 | 561.9 | 0 | 9.5 | 6.6 | 5.1 | 0 | 237.2 | 236.6 | 237 | 29.4 | 29.5 | 29.4 | 60.04 | 59.99 | 60.01 | 11670 | 1 | 29.4 | 53068.4 | 3980 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 09:40 | Normal | 599.9 | 543.1 | 565 | 0 | 9 | 6.5 | 5 | 0 | 237.6 | 235.6 | 236.6 | 28.2 | 28.4 | 28.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 11256 | 1 | 29.7 | 53069.4 | 3980 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 09:45 | Normal | 591.1 | 549.7 | 564.6 | 0 | 9.4 | 6.4 | 5 | 0 | 236.8 | 236 | 236 | 28.8 | 29 | 28.8 | 60.05 | 60.07 | 60.07 | 11385 | 1 | 29.9 | 53070.3 | 3980 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 1 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 09:50 | Normal | 592.5 | 502 | 566.1 | 0 | 9.9 | 7.5 | 5.2 | 0 | 238.2 | 236.4 | 237.2 | 30.2 | 30.2 | 30 | 60 | 59.97 | 59.97 | 11960 | 1 | 30.2 | 53071.3 | 3980 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 0.7 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 09:55 | Normal | 603.5 | 507.8 | 563.4 | 0 | 10.2 | 7.8 | 5.5 | 0 | 238 | 236.4 | 237.4 | 31.4 | 31.5 | 31.4 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 12549 | 1 | 30.4 | 53072.3 | 3980 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 0.8 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 10:00 | Normal | 598.2 | 541.7 | 561.5 | 0 | 9.9 | 7 | 5.7 | 0 | 237.6 | 237.2 | 237 | 30.9 | 31 | 31 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 12334 | 1 | 30.8 | 53073.4 | 3980 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 10:05 | Normal | 590 | 544.2 | 562 | 0 | 10.1 | 7 | 5.5 | 0 | 237.8 | 236.4 | 237.6 | 30.7 | 30.7 | 30.8 | 60 | 60.01 | 60 | 12209 | 1 | 30.9 | 53074.5 | 3980 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 10:10 | Normal | 596.3 | 571.6 | 567.6 | 0 | 11.9 | 7.3 | 5.8 | 0 | 238.2 | 237.6 | 238 | 34.8 | 34.9 | 34.7 | 59.97 | 60 | 59.97 | 13456 | 1 | 31.1 | 53075.5 | 3980 | 2.9 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 3 | 2.9 | 0.3 | 0.6 | 1.4 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 10:15 | Normal | 590.1 | 561.9 | 556 | 0 | 14.4 | 8.5 | 6 | 0 | 238.6 | 237 | 237 | 38.7 | 38.8 | 38.5 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 15037 | 1 | 31.4 | 53076.7 | 3980 | 3.6 | 3.9 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 10:20 | Normal | 591.9 | 547.7 | 560.4 | 0 | 11.7 | 7.8 | 6 | 0 | 237.2 | 236 | 236.6 | 34.8 | 35 | 34.7 | 60 | 60 | 59.99 | 14018 | 1 | 31.6 | 53077.9 | 3981 | 2.8 | 3 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 0.3 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 10:25 | Normal | 592.8 | 558.7 | 550.5 | 0 | 11.3 | 7.4 | 5.9 | 0 | 237.4 | 235.8 | 236.8 | 33.6 | 33.7 | 33.5 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 13088 | 1 | 31.9 | 53079.1 | 3981 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 1 | 1.5 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 10:30 | Normal | 589.8 | 542.8 | 560.9 | 0 | 16.3 | 10.9 | 6.6 | 0 | 238.2 | 237.4 | 237.8 | 46.6 | 46.6 | 46.2 | 59.91 | 59.89 | 59.89 | 15161 | 1 | 32.2 | 53080.3 | 3981 | 3.8 | 4.1 | 4 | 4 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 10:35 | Normal | 578.6 | 539.9 | 549.6 | 0 | 10.9 | 7.5 | 6.1 | 0 | 238.4 | 236 | 237.2 | 32.7 | 32.9 | 32.6 | 60 | 59.97 | 59.99 | 13149 | 1 | 32.6 | 53081.6 | 3981 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 10:40 | Normal | 587.8 | 558 | 555.5 | 0 | 14.6 | 9.6 | 6.5 | 0 | 239.2 | 237 | 238.4 | 43.2 | 43.2 | 43 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 14863 | 1 | 32.7 | 53082.7 | 3981 | 3.4 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 4 | 4 | 0.2 | 0.9 | 1.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 10:45 | Normal | 581.3 | 574.5 | 543.5 | 0 | 12 | 7.5 | 6.5 | 0 | 238.2 | 237 | 237 | 35.2 | 35.4 | 35.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 14335 | 1 | 32.8 | 53083.9 | 3981 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3 | 0.2 | 0.8 | 1.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 10:50 | Normal | 588.2 | 561.9 | 548.2 | 0 | 12.6 | 8.1 | 6.4 | 0 | 237.4 | 237.4 | 237.6 | 37.2 | 37.3 | 36.9 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 14914 | 1 | 33 | 53085.2 | 3981 | 3 | 3.3 | 3.1 | 3 | 3.2 | 3.1 | 0.2 | 1 | 1.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 10:55 | Normal | 598.8 | 577.4 | 554.1 | 0 | 17.7 | 9.8 | 7.7 | 0 | 239.2 | 238 | 238 | 46.4 | 46.6 | 46.3 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 17373 | 1 | 33.4 | 53086.6 | 3981 | 4.4 | 4.7 | 4.3 | 4.1 | 4.6 | 4.5 | 0 | 0.5 | 1.3 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 11:00 | Normal | 584 | 554.7 | 547.9 | 0 | 11.1 | 7 | 5.9 | 0 | 237.6 | 236.8 | 237.2 | 32.1 | 32.4 | 32 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 12743 | 1 | 33.8 | 53088 | 3981 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 11:05 | Normal | 580.7 | 567.7 | 551.3 | 0 | 12.7 | 7.7 | 6.8 | 0 | 239.4 | 237 | 238.2 | 36.7 | 36.8 | 36.6 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 15112 | 1 | 33.9 | 53089.3 | 3981 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 0.2 | 0.8 | 1.7 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 11:10 | Normal | 631.2 | 604.2 | 600.7 | 0 | 9.6 | 8.8 | 5 | 0 | 238.6 | 236.8 | 238.4 | 37.1 | 37.3 | 37 | 59.96 | 60 | 59.97 | 17608 | 1 | 33.8 | 53090.4 | 3981 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 3.8 | 4 | 0 | 0.6 | 1.4 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 11:15 | Normal | 581.4 | 559.6 | 539.2 | 0 | 12 | 7.5 | 6.4 | 0 | 238.4 | 237 | 237.8 | 34.8 | 34.9 | 34.8 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 14023 | 1 | 34 | 53091.6 | 3981 | 2.8 | 3.1 | 3 | 2.9 | 3 | 2.9 | 0.1 | 0.9 | 1.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 11:20 | Normal | 582.3 | 547.7 | 545 | 0 | 11.3 | 7.2 | 6.1 | 0 | 238.2 | 236.6 | 237.4 | 33.2 | 33.4 | 33.2 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 13130 | 1 | 34 | 53092.8 | 3982 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 0.2 | 0.9 | 1.5 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 11:25 | Normal | 625.3 | 604.7 | 570.2 | 0 | 17.6 | 13 | 9.5 | 0 | 239.4 | 238 | 238.4 | 56.7 | 56.6 | 56.3 | 59.94 | 59.91 | 59.93 | 20268 | 1 | 34.3 | 53094.2 | 3982 | 4 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 5.8 | 5.9 | 0.2 | 0.7 | 2.1 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 11:30 | Normal | 579 | 543.6 | 527.8 | 0 | 12.8 | 8.3 | 7.1 | 0 | 239.2 | 236.6 | 239.2 | 37.1 | 37.4 | 37.1 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 14820 | 1 | 34.7 | 53095.6 | 3982 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 3 | 3.2 | 3.1 | 0.1 | 1.3 | 2 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 11:35 | Normal | 601.7 | 599.5 | 591.2 | 0 | 18.6 | 10.4 | 7 | 0 | 238.8 | 238.4 | 238.2 | 51.9 | 52.1 | 51.6 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 20274 | 1 | 35 | 53097 | 3982 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 0.8 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 11:40 | Normal | 594.7 | 568.6 | 559.1 | 0 | 13.6 | 8.7 | 7 | 0 | 238.2 | 237.4 | 238 | 39.9 | 40 | 39.7 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 14237 | 1 | 35.4 | 53098.5 | 3982 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 3.5 | 0.1 | 0.9 | 2.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 11:45 | Normal | 590.3 | 577.8 | 556.5 | 0 | 14.5 | 8.3 | 7.7 | 0 | 239.2 | 237.4 | 236.6 | 40.2 | 40.4 | 40.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 17289 | 1 | 35.5 | 53099.9 | 3982 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 0.2 | 0.5 | 3.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 11:50 | Normal | 585.4 | 564.7 | 513.7 | 0 | 11.4 | 6.9 | 7 | 0 | 238 | 236.8 | 236.8 | 33.8 | 33.8 | 33.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 13127 | 1 | 35.4 | 53101 | 3982 | 2.7 | 3 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0.8 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 11:55 | Normal | 615.3 | 597.7 | 565.5 | 0 | 13.2 | 9.1 | 9.1 | 0 | 239.4 | 238 | 238.6 | 44.1 | 44.4 | 44 | 59.94 | 59.97 | 59.94 | 18695 | 1 | 35.5 | 53102.4 | 3982 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3 | 3.6 | 3.9 | 0.2 | 0.9 | 3.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 12:00 | Normal | 583.2 | 551.6 | 542.1 | 0 | 13.1 | 8.3 | 8.2 | 0 | 239.2 | 237.4 | 238 | 39.1 | 39.1 | 38.9 | 59.91 | 59.94 | 59.93 | 16150 | 1 | 35.9 | 53103.9 | 3982 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 0.2 | 1.1 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 12:05 | Normal | 611 | 593 | 560.9 | 0 | 14.8 | 9.5 | 10 | 0 | 239.4 | 238 | 238.8 | 48.1 | 48.2 | 47.9 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 20111 | 1 | 36 | 53105.4 | 3982 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.9 | 4 | 0.1 | 0.9 | 3.9 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 12:10 | Normal | 584.5 | 563.5 | 556.7 | 0 | 15.1 | 9.1 | 9.3 | 0 | 239.2 | 237.8 | 238.4 | 44.5 | 44.8 | 44.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 17520 | 1 | 36.3 | 53106.9 | 3982 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 0.2 | 1 | 3.3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 12:15 | Normal | 575.8 | 556.5 | 543.3 | 0 | 13.4 | 8.2 | 8.5 | 0 | 239.2 | 238 | 238.4 | 39.5 | 39.8 | 39.6 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 15767 | 1 | 36.4 | 53108.3 | 3982 | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 0.2 | 0.9 | 2.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 12:20 | Normal | 581.3 | 543.8 | 547.5 | 0 | 12.5 | 7.9 | 7.8 | 0 | 238.8 | 237.4 | 238.6 | 37.3 | 37.5 | 37.3 | 60 | 60.03 | 60.02 | 15327 | 1 | 36.3 | 53109.5 | 3983 | 3 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 3 | 2.9 | 0.2 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 12:25 | Normal | 583.8 | 542.7 | 554.4 | 0 | 11.1 | 7.2 | 7.2 | 0 | 238.4 | 237 | 237.2 | 34.3 | 34.3 | 34.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 13898 | 1 | 36.4 | 53110.8 | 3983 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 0.2 | 1.2 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 12:30 | Normal | 640.8 | 605 | 548.2 | 0 | 11.4 | 9.4 | 9.9 | 0 | 239.6 | 237.6 | 239 | 43.4 | 43.4 | 43.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 18230 | 1 | 36.5 | 53112.1 | 3983 | 3 | 3 | 3 | 2.6 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0 | 1.7 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 12:35 | Normal | 628.7 | 602.9 | 569.1 | 0 | 15.1 | 11 | 11 | 0 | 238.2 | 238.8 | 238.2 | 52.1 | 52.2 | 51.7 | 60.06 | 60.08 | 60.05 | 22075 | 1 | 36.7 | 53113.5 | 3983 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 5 | 4.8 | 0 | 0.8 | 1.8 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 12:40 | Normal | 607.2 | 583.6 | 540.7 | 0 | 18.3 | 11.1 | 10.5 | 0 | 239 | 237.4 | 238.2 | 52.9 | 53.2 | 52.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 20033 | 1 | 37.6 | 53115.1 | 3983 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 5.1 | 4.9 | 0 | 0.6 | 1.3 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 12:45 | Normal | 581.8 | 572.8 | 486.3 | 0 | 18.7 | 10.4 | 12.5 | 0 | 239.4 | 237 | 238.6 | 53.2 | 53.3 | 53.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 18733 | 1 | 38.3 | 53116.7 | 3983 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.8 | 4.4 | 0 | 0.7 | 2.6 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 12:50 | Normal | 589.6 | 572.1 | 542.8 | 0 | 13 | 8 | 8.3 | 0 | 238 | 236.4 | 237.4 | 39.5 | 39.6 | 39.2 | 59.94 | 59.95 | 59.92 | 15110 | 1 | 38.4 | 53117.9 | 3983 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 0 | 1 | 2.3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 12:55 | Normal | 587.5 | 557.7 | 516 | 0 | 11.5 | 7 | 8.1 | 0 | 238 | 236.4 | 237.4 | 34.5 | 34.6 | 34.3 | 59.98 | 60 | 59.97 | 14602 | 1 | 38.4 | 53119.3 | 3983 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 0.1 | 1.1 | 2.4 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 13:00 | Normal | 586.6 | 556.9 | 535.4 | 0 | 13.8 | 8.5 | 9.1 | 0 | 238.2 | 236.8 | 237 | 40.8 | 41.1 | 40.8 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 16943 | 1 | 38.7 | 53121 | 3983 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 0.1 | 1.2 | 2.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 13:05 | Normal | 586.3 | 516.8 | 536.5 | 0 | 18.8 | 11.8 | 13.5 | 0 | 238.8 | 237.2 | 238.4 | 55.5 | 55.6 | 55.2 | 60 | 59.98 | 59.98 | 22143 | 1 | 38.9 | 53122.6 | 3983 | 5 | 4.9 | 4.6 | 4.5 | 4.8 | 4.2 | 0.3 | 2 | 4.6 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 13:10 | Normal | 578.8 | 488.9 | 544.8 | 0 | 9.6 | 7.6 | 6.8 | 0 | 236.8 | 235.8 | 236.4 | 31.1 | 31.3 | 31 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 12258 | 1 | 38.5 | 53123.7 | 3983 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 13:15 | Normal | 582.1 | 493.3 | 543.8 | 0 | 9.3 | 7.3 | 6.6 | 0 | 236.4 | 236 | 235.4 | 30.2 | 30.4 | 30.1 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 11989 | 1 | 38 | 53124.8 | 3983 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 13:20 | Normal | 588.9 | 493 | 538 | 0 | 9.4 | 7.3 | 6.7 | 0 | 236.8 | 234.8 | 236.4 | 30.4 | 30.4 | 30.3 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 12040 | 1 | 37.6 | 53125.8 | 3984 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 0.9 | 1.5 | 1.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 13:25 | Normal | 588.7 | 491.8 | 548.7 | 0 | 9.6 | 7.5 | 6.6 | 0 | 236 | 235.6 | 235.4 | 31.1 | 31.3 | 31 | 60 | 60 | 60.01 | 12364 | 1 | 37.3 | 53126.8 | 3984 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 1 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 13:30 | Normal | 598.4 | 470.9 | 553.3 | 0 | 14.8 | 10.7 | 11.5 | 0 | 237.8 | 236.8 | 237.2 | 46.3 | 46.3 | 46.1 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 18903 | 1 | 37.3 | 53128.1 | 3984 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 4.1 | 2.5 | 1.4 | 2.5 | 3.6 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 13:35 | Normal | 586.2 | 494.9 | 550.3 | 0 | 10.7 | 8.1 | 7.7 | 0 | 236.8 | 235.6 | 236.8 | 34.2 | 34.2 | 34 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 13703 | 1 | 37.5 | 53129.4 | 3984 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 1.1 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 13:40 | Normal | 591.1 | 490.8 | 549.9 | 0 | 11.6 | 8.8 | 8.6 | 0 | 237.2 | 235.2 | 236.6 | 37.2 | 37.5 | 37 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 15155 | 1 | 37.4 | 53130.5 | 3984 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 2.3 | 1 | 1.9 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 13:45 | Normal | 588.5 | 502.9 | 555.6 | 0 | 11.3 | 8 | 7.8 | 0 | 236.6 | 235.2 | 236.2 | 35.5 | 35.6 | 35.3 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 13963 | 1 | 37.6 | 53131.8 | 3984 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2 | 1 | 1.8 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 13:50 | Normal | 582.8 | 482.1 | 549.9 | 0 | 8.7 | 7.1 | 6.1 | 0 | 237 | 234 | 236 | 28.7 | 28.7 | 28.4 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 11348 | 1 | 37.6 | 53132.9 | 3984 | 2.1 | 2.2 | 2 | 2 | 2.2 | 2 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 13:55 | Normal | 585.2 | 488.8 | 534.4 | 0 | 8.2 | 6.7 | 6 | 0 | 236 | 234.2 | 234.6 | 27 | 27.2 | 27.2 | 59.95 | 60 | 59.99 | 10671 | 1 | 37.3 | 53133.8 | 3984 | 1.9 | 2 | 2 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 1 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 14:00 | Normal | 594.1 | 490.7 | 559.8 | 0 | 8.5 | 7 | 6 | 0 | 236.4 | 235 | 235.6 | 28.3 | 28.5 | 28.2 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 11326 | 1 | 36.9 | 53134.8 | 3984 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2 | 2.2 | 2 | 1 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 14:05 | Normal | 580.8 | 488.7 | 541.9 | 0 | 7.8 | 6.4 | 5.5 | 0 | 235.4 | 234 | 234.8 | 25.6 | 25.8 | 25.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 10147 | 1 | 36.7 | 53135.7 | 3984 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.9 | 2 | 1.8 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 14:10 | Normal | 586.4 | 491.8 | 542.2 | 0 | 7.2 | 6 | 5.1 | 0 | 236.2 | 233.8 | 234.8 | 24 | 24.3 | 24 | 60 | 60 | 59.99 | 9508 | 1 | 36.5 | 53136.5 | 3984 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 14:15 | Normal | 589.5 | 474.9 | 538.6 | 0 | 6.8 | 5.8 | 4.9 | 0 | 235.6 | 233.6 | 234 | 22.8 | 23.1 | 22.8 | 59.97 | 59.95 | 59.93 | 9034 | 1 | 36.3 | 53137.2 | 3984 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 14:20 | Normal | 590.2 | 489.1 | 536.5 | 0 | 6.3 | 5.5 | 4.6 | 0 | 235.6 | 234.2 | 234.2 | 21.7 | 22 | 21.7 | 59.95 | 59.99 | 59.99 | 8622 | 1 | 36.1 | 53138 | 3985 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 14:25 | Normal | 583.5 | 485.1 | 544.1 | 0 | 6.3 | 5.4 | 4.5 | 0 | 235.4 | 233.6 | 235 | 21.7 | 21.6 | 21.6 | 60 | 60 | 59.99 | 8447 | 1 | 35.9 | 53138.7 | 3985 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 14:30 | Normal | 586.9 | 476.9 | 553.7 | 0 | 7.6 | 6.3 | 5.4 | 0 | 236 | 234.8 | 235 | 25.3 | 25.3 | 25.2 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 9966 | 1 | 35.9 | 53139.5 | 3985 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 14:35 | Normal | 592 | 494.8 | 559.1 | 0 | 7.9 | 6.4 | 5.6 | 0 | 235.8 | 234.4 | 235 | 26.3 | 26.5 | 26.3 | 60 | 60 | 60 | 10402 | 1 | 35.9 | 53140.4 | 3985 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 14:40 | Normal | 589.7 | 490.8 | 544.9 | 0 | 7.5 | 6 | 5.4 | 0 | 236 | 234.4 | 235 | 25 | 25 | 24.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9858 | 1 | 35.9 | 53141.2 | 3985 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 14:45 | Normal | 589.1 | 487.9 | 555.4 | 0 | 6.7 | 5.3 | 4.8 | 0 | 235.4 | 233.6 | 234 | 22.3 | 22.6 | 22.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 8857 | 1 | 35.8 | 53142 | 3985 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 14:50 | Normal | 600.1 | 477.9 | 549.5 | 0 | 6.4 | 5.2 | 4.8 | 0 | 235.2 | 233.6 | 234.8 | 21.7 | 21.8 | 21.7 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 8560 | 1 | 35.7 | 53142.7 | 3985 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 14:55 | Normal | 585.8 | 487.5 | 549.1 | 0 | 6.1 | 4.8 | 4.3 | 0 | 235.4 | 234 | 233.8 | 20.5 | 20.8 | 20.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 8135 | 1 | 35.6 | 53143.4 | 3985 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 15:00 | Normal | 583.1 | 485.9 | 556.3 | 0 | 5.3 | 4.3 | 3.8 | 0 | 235.4 | 232.6 | 233.6 | 18.2 | 18.5 | 18.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 7364 | 1 | 35.4 | 53144.1 | 3985 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 15:05 | Normal | 587.9 | 472.8 | 555.1 | 0 | 5.1 | 4.2 | 3.6 | 0 | 235 | 232.4 | 233 | 17.4 | 17.5 | 17.2 | 60.01 | 60.03 | 59.99 | 7000 | 1 | 35.1 | 53144.7 | 3985 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 15:10 | Normal | 590.4 | 486.6 | 554 | 0 | 4.9 | 4 | 3.5 | 0 | 235 | 233.2 | 233.6 | 16.8 | 17 | 16.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6634 | 1 | 34.9 | 53145.3 | 3985 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 15:15 | Normal | 587.6 | 489.8 | 551.8 | 0 | 4.6 | 3.8 | 3.3 | 0 | 235 | 232.4 | 232.6 | 16 | 16.3 | 15.9 | 59.95 | 59.93 | 59.93 | 6419 | 1 | 34.7 | 53145.8 | 3985 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 15:20 | Normal | 590.5 | 473.6 | 562.8 | 0 | 4.4 | 3.8 | 3.1 | 0 | 234.2 | 233.2 | 233.4 | 15.3 | 15.6 | 15.2 | 59.92 | 59.89 | 59.93 | 6186 | 1 | 34.4 | 53146.3 | 3986 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 15:25 | Normal | 595.5 | 487.7 | 554.8 | 0 | 4.1 | 3.3 | 3 | 0 | 235 | 232.8 | 233.6 | 14.4 | 14.6 | 14.3 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 5820 | 1 | 34.2 | 53146.8 | 3986 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 15:30 | Normal | 592.5 | 496.5 | 561.6 | 0 | 3.6 | 2.9 | 2.5 | 0 | 234.4 | 232.2 | 232.8 | 12.6 | 12.7 | 12.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 5079 | 1 | 34 | 53147.3 | 3986 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 15:35 | Normal | 577.3 | 489.5 | 548.2 | 0 | 3.4 | 2.7 | 2.3 | 0 | 233.8 | 232.8 | 233.6 | 11.8 | 12 | 11.6 | 60.04 | 59.99 | 60.02 | 4708 | 1 | 33.7 | 53147.7 | 3986 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 15:40 | Normal | 587.6 | 490.8 | 552.5 | 0 | 3.1 | 2.5 | 2.2 | 0 | 234 | 233.2 | 232.8 | 11.1 | 11.2 | 10.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 4432 | 1 | 33.4 | 53148.1 | 3986 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 15:45 | Normal | 582.8 | 470.9 | 557.3 | 0 | 2.8 | 2.4 | 2 | 0 | 233.4 | 232.6 | 233 | 10.3 | 10.4 | 10.1 | 59.99 | 59.94 | 59.96 | 4113 | 1 | 33 | 53148.4 | 3986 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 15:50 | Normal | 580.8 | 485.9 | 547.1 | 0 | 2.8 | 2.2 | 2 | 0 | 234.2 | 232 | 232.4 | 10 | 10.2 | 9.8 | 59.94 | 59.92 | 59.95 | 3987 | 1 | 32.8 | 53148.8 | 3986 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 15:55 | Normal | 574.6 | 484.4 | 562.1 | 0 | 2.5 | 2 | 1.6 | 0 | 234.4 | 232.6 | 232.8 | 8.9 | 9 | 8.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3572 | 1 | 32.5 | 53149.1 | 3986 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 16:00 | Normal | 588.7 | 461.8 | 541.1 | 0 | 2.3 | 2 | 1.7 | 0 | 233.4 | 232.4 | 232.8 | 8.4 | 8.5 | 8.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 3378 | 1 | 32.2 | 53149.4 | 3986 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 16:05 | Normal | 580 | 464.7 | 554.8 | 0 | 2.1 | 1.7 | 1.5 | 0 | 234 | 231.8 | 232.2 | 8.1 | 8.1 | 7.7 | 60 | 60 | 60 | 3076 | 1 | 31.9 | 53149.6 | 3986 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 16:10 | Normal | 570.5 | 475.8 | 527.9 | 0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 0 | 233.6 | 232.2 | 232 | 7 | 7.2 | 6.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 2770 | 1 | 31.7 | 53149.9 | 3986 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 16:15 | Normal | 579.5 | 491.7 | 535.2 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 0 | 233.6 | 232 | 232 | 6.3 | 6.5 | 6.2 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 2518 | 1 | 31.4 | 53150.1 | 3986 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 16:20 | Normal | 577.4 | 488.7 | 535.1 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0 | 233.2 | 232 | 232 | 5.6 | 5.8 | 5.5 | 60 | 59.98 | 59.97 | 2230 | 1 | 31.1 | 53150.3 | 3987 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 16:25 | Normal | 572.5 | 460.5 | 532.5 | 0 | 1.3 | 1 | 1 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232 | 5 | 5.1 | 5 | 60.06 | 60.01 | 60.05 | 1987 | 1 | 30.8 | 53150.5 | 3987 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 16:30 | Normal | 569.5 | 474.9 | 548.2 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232.6 | 4.7 | 5 | 4.7 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 1866 | 1 | 30.6 | 53150.6 | 3987 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 16:35 | Normal | 570.7 | 478.9 | 536.5 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 233.4 | 231.2 | 231.6 | 4.6 | 4.9 | 4.5 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 1824 | 1 | 30.4 | 53150.8 | 3987 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 16:40 | Normal | 575.4 | 475.6 | 522.2 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0 | 232.8 | 231.2 | 231.6 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 1408 | 1 | 30.2 | 53150.9 | 3987 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 16:45 | Normal | 549.4 | 490.7 | 539.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 231.8 | 231.2 | 231.2 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 1136 | 1 | 30 | 53151 | 3987 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 16:50 | Normal | 551.2 | 487.7 | 523.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 232.2 | 231 | 231 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 860 | 1 | 29.8 | 53151.1 | 3987 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 16:55 | Normal | 548.7 | 457.9 | 519.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.6 | 230.8 | 231.2 | 2 | 2 | 1.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 599 | 1 | 29.5 | 53151.2 | 3987 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 17:00 | Normal | 529.6 | 433.5 | 509.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 231.8 | 231 | 230.8 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 410 | 1 | 29.3 | 53151.2 | 3987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 17:05 | Normal | 382.5 | 199.6 | 471.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 231.6 | 230.6 | 231 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 194 | 1 | 29.1 | 53151.2 | 3987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 17:10 | Normal | 199.8 | 199.5 | 462.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.8 | 230.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 88 | 1 | 28.8 | 53151.2 | 3987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 17:15 | Normal | 199.4 | 199 | 358.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230.2 | 230.6 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 52 | 1 | 28.5 | 53151.3 | 3987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 17:20 | Normal | 207.9 | 230.9 | 246.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 231.8 | 231.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 34 | 1 | 28.4 | 53151.3 | 3988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 17:25 | Normal | 194.4 | 205.1 | 212.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 230.8 | 231.6 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 23 | 1 | 28.3 | 53151.3 | 3988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-06 17:30 | Normal | 195.5 | 197.6 | 213.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231.4 | 232.6 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 19 | 1 | 28.1 | 53151.3 | 3988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0